## Образац структуре цена
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Р.бр. | НАЗИВ | Јед. мере | Колич. | Цена по јед. мере без ПДВ-а | Цена по јед. мере са ПДВ-ом
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | грејна плоча 300*300 2,5 KW 220V IGO | ком. | 20
2 | грејна плоча - рингла Ø 145 1 KW | ком. | 8
3 | грејна плоча - рингла Ø 180 1,5 KW | ком. | 8
4 | грејна плоча - рингла Ø 220 2K W | ком. | 6
5 | Прекидач гребенасти 16 А 380V 0+1 | ком | 12
6 | прекидач 10 А за шпорет 0+3 | ком | 15
7 | прекидач 32 А за инд.шпорет 0+3 220 V | ком. | 20
8 | прекидач 16 А за шпорет 0+6 220 V | ком. | 15
9 | прекидач 25 А за инд.шпорет 0+3 220 V | ком. | 15
10 | прекидач греб.трополни ГС 63-10U 380 V | ком. | 3
11 | прекидач гребенасти BS 25-90 U 380 V | ком. | 5
12 | прекидач гребенасти 4G 10-90 U 380V | ком. | 5
13 | Тастер месорезнице "Кончар" 220V 0+1 | ком. | 10
14 | прекидач ог серијски | ком. | 20
15 | прекидач ог 60*70 једнополни | ком. | 30
16 | прекидач обични за светло | ком. | 50
17 | прекидач сериј.за светло | ком. | 30
18 | дугме прекидача 32 А IGO 0+3 | ком. | 15
19 | дугме прекидача 10-16 А 0+3 | ком. | 15
20 | дугме термостата 110-350 Ц IGO | ком. | 15
21 | биметал 2-4 А ISKRA 380 V | ком. | 15
22 | биметал 4-8 А ISKRA 380 V | ком. | 15
23 | биметал 1-2 А 380 V iskra или одговарајући | ком. | 10
24 | биметал 8-16 А ИСКРА 380 V | ком | 5
25 | грејач казана 5/4 са навој. 40 цм по узорку 3x750 W | ком. | 12
26 | грејач машине за суђе 6/4 50 цм | ком. | 3
27 | грејач за роштиљ ИГО 1500W по узорку 605 x 82cm 220 V | ком. | 20
28 | грејач за кипер 1,5 KW 595x56 cm ИГО | ком. | 10
29 | грејач за топлу купку 1,5КW иго 70x38цм | ком. | 8
30 | грејач за топли сто 600W 600x6 cm иго | ком. | 10
31 | грејач печењаре 2500 W 490x40 иго | ком. | 12
32 | грејач печењаре 450W 445x40 иго | ком. | 15
33 | грејач за рерну 2,5KW 548x450иго | ком. | 10
34 | грејач за бојлер "магнохром" 2KW | ком. | 10
35 | Грејач бојлера 2кw "магнохром"прохрoм са фланшном | ком | 10
36 | Грејач бојлера "Аристон" 2 КW | ком | 15
37 | грејач фритезе 230V/3000W по узорку | ком. | 8
38 | термостат за топле купке - иго | ком. | 8
39 | термостат за топли сто - иго | ком. | 8
40 | термостат рерне за шпорет - иго | ком. | 15
41 | термостат бојлер сигурносни | ком. | 20
42 | термостат бојлер радни | ком. | 20
43 | термост прекидач 220V/326C за роштиљ иго | ком. | 15
44 | термостат за печењаре 350 Ц - иго са предпрекидачем | ком. | 15
45 | термостат за фритезе - иго380в 280ц | ком. | 10
46 | минел склопка 16 А ог | ком. | 4
47 | склопка ко 31 (ISKRA или одговарајућа) | ком. | 10
48 | склопка ко 40 (ISKRA или одговарајућа) | ком. | 10
49 | Склопка К16 11-220 ВАЦ 20А | ком | 5
50 | Склопка КО-31 220В 20А | ком | 5
51 | склопка ЦН 16-220 В (ISKRA или одговарајућа) | ком. | 5
52 | склопка ЦН 25-380 В(SKRA или одговарајућа) | ком. | 4
53 | склопка ПК 32/380 ГС-01 К | ком. | 10
54 | склопка ПК 32/250-25/400 Д | ком | 10
55 | Склопка фид 25/0,5 | ком | 5
56 | Кип прекидач - порцеланско кућиште | ком | 10
57 | ел.магнетни вентил суд машине Винтерхалтер | ком. | 5
58 | електр.магн.вентил двокраки 3/4 | ком. | 5
59 | електр.магн.вентил трокраки | ком. | 3
60 | електр.магн.вентил 3/4 | ком. | 3
61 | арматура 3*40 са маском рефлектујућа | ком. | 14
62 | арматура 2*36 W ОГ сјајни растер | ком. | 15
63 | арматура 1*36 "стрела" | ком | 15
64 | штедљива сијалица 20 W E-27 бела светлост (philips или одговарајућа) | ком. | 400
65 | арматура опал коса | ком. | 5
66 | арматура опал равна | ком. | 5
67 | кугла опал | ком. | 5
68 | пригушница 20 | ком. | 20
69 | пригушница 40 | ком. | 50
70 | пригушница 60 | ком. | 5
71 | флуо цеви 18W бела светлост (philips или одговарајућа) | ком. | 800
72 | флуо цеви 36W бела светлост (philips или одговарајућа) | ком. | 600
73 | сигнална сијалица црв. и зел. Ø10, 220 V | ком. | 20
74 | стартери С-2 (philips или одговарајућа) | ком. | 800
75 | стартери С-10 (philips или одговарајућа) | ком. | 600
76 | осигурачи топљиви 6-63 А | ком. | 600
77 | Силиконски кабл 2,5 мм | м | 100
78 | Силиконски кабл 4 мм | м | 50
79 | дозна са поклопцем фи 78 | ком. | 40
80 | поклапац дозне | ком. | 40
81 | елемент А ЕЗ са капом | ком. | 20
82 | капа осигурача 63 А | ком. | 20
83 | грло Е 27 керамичко | ком. | 100
84 | грло 27 лустерско | ком. | 20
85 | грло Е 14 бaкелит | ком. | 30
86 | сијалице 100W (philips или одговарајућа) | ком. | 100
87 | сијалица 75W Е-27( philips или одговарајућа) | ком. | 3000
88 | сијалица 40W и 60W( philips или одговарајућа) | ком. | 500
89 | сијалица Е 14 40W (philips или одговарајућа) | ком. | 600
90 | сијалица живина 125W (philips или одговарајућа) | ком. | 30
91 | шуко I I виљушка Л бакелит | ком. | 80
92 | шуко утикач гумирани Л | ком. | 60
93 | утичница шуко I I + у зид | ком. | 60
94 | утичница шуко I I I + у зид бакелит | ком. | 40
95 | утичница шуко I I ОГ | ком. | 40
96 | Утичница шуко I I I ОГ | ком. | 30
97 | Разводна кутија ОГ 4 излаза | ком. | 30
98 | Разводна кутија 110*110 | ком. | 15
99 | Прекидач за наиз.паљ.светла у зид | ком. | 10
100 | Вентилатор ТА пећи (леви) | ком. | 4
101 | Вентилатор ТА пећи (десни) | ком. | 6
102 | Грејач за ТА пећ спирални | ком. | 5
103 | Грејач за ТА пећ 2,5 КW шипкасти | ком | 4
104 | Грејач за ТА пећ 4 КW шипкасти | ком | 4
105 | Грејач за ТА пећ 6 КW шипкасти | ком. | 4
106 | Грејач за ТА пећ пљоснати | ком. | 5
107 | Термостат за ТА пећ собни | ком. | 4
108 | подсклоп 4 гнезда четвртасти | ком. | 25
109 | Постоље за нож.осиг.НВТ ОО 100А | ком | 3
110 | Држач флуо цеви | ком | 40
111 | Убодни термостат за Аристон | ком | 15
112 | Прекидач прегибни 1/1 мањи | ком | 10
113 | Прекидач прегибни 1/2 вечи | ком | 10
114 | Прекидач прегибни 2/2 дупли | ком | 5
115 | Грејачи кварцни 1000 в - станд 60цм | ком | 10
116 | Грејач кварцни 600 в - станд 40 цм | ком | 10
117 | Сијалица рефлекторка - филипс 150 V | ком | 10
118 | пригушница 125(трафо) живина | ком | 5
119 | Склопка ЦНП 21 40Е 220 V | ком | 10
120 | стопице фи 2,5/6 мм | ком. | 500
121 | Дугме за шпорет домаћински 0+6 | ком | 20
122 | Контакт шраф 10-25А | ком | 40
123 | Клема РНСС 4-16 | ком. | 20
124 | Клема редна 2,5/12 бакелит | ком. | 50
125 | Клема редна корнер 6/12 бакелит | ком. | 40
126 | Буксна челична 2,5 мм | ком. | 800
127 | разводна табла 24 места | ком. | 2
128 | Табла за аут.осигураче - 12 места | ком | 2
129 | Грејач суд машине - винтерхалтер | ком | 10
130 | Папучица АЛ-ЦУ 25/10 | ком | 20
131 | Живина арматура 125 V | ком | 8
132 | Аутоматски осигурачи 10-16А снајдер | ком | 80
133 | Шина | м | 30
134 | Бакарни чешаљ | ком | 20
135 | Калибарски прстен 10-16 A | ком | 80
136 | Шкаро клема 16мм2 25-35 500V 110 C) | ком | 20
137 | Осигурач аутоматски 25 А снајдер | ком | 20
138 | Везице 4*8*300 | ком | 1000
139 | Капа К 2 | ком | 50
140 | ВС клема 4-6мм2 | ком | 20
141 | Сијалица халогена 1000W P7С ГЕ | ком | 20
142 | Т разводник | ком | 30
143 | жица с/ф 4 мм | м | 20
144 | жица с/ф 6 мм | м | 20
145 | Кабл ПЛ 2x0,75 | м | 200
146 | Kaбл ППY 3*1,5 | м | 200
147 | Kaбл ППY 3*2,5 | м | 200
148 | Кабл ППОО-А 4*16 | м | 30
149 | Kaбл ППЈ/Y 3*2,5 | м | 150
150 | Kaбл ППЈ/Y 5*2,5 | м | 150
151 | Кабл ПГП 5x2,5 | м | 150
152 | Кабл ПГП 5x4 | м | 100
153 | Кабл ПГП 3x2,5 | м | 200
154 | Кабл ПГП 3x1,5 | м | 150
155 | Кабл ГГЈ 5x2,5 | м | 100
156 | Кабл ГГЈ 3x2,5 | м | 100
157 | Кабл ГГЈ 3x1,5 | м | 50
158 | Кабл П1 2x1,5 | м | 50
159 | Бужир црево ватростално Ø 10 | м | 100
160 | Утикач трофазни "Л" | ком | 25
161 | Штедљива .сиј.12W/865 E-14 philips или одговарајућа бела светлост | ком | 400
162 | Сијалица штедљ. торнадо Е-27 23W | ком | 200
163 | Силикон жица термоотпорна 2,5 мм2 | м | 10
164 | Силикон жица термоотпорна 4 мм2 | м | 10
165 | Прекидач рерне за капил.термостат A-16 | ком | 8
166 | капиларни термостат 323ц | ком | 10
167 | грло Е-27 керамичко носеће | ком | 30
168 | Сијалица Г-9 42 W 230 V лед | ком | 50
169 | Сијалица Г-10 50 W 230 V лед | ком | 50
170 | Грло Г-10 | ком | 30
171 | Осигурач ножасти 160 А | ком | 10
Напомена: Понуђена цена је коначна и у њу улазе сви зависни трошкови испоруке fco: Батајница
Батајнички друм б.б. ( поред болнице).
| У ______________________ |  |  | Овлашћено лице понуђача
________________________
Дана ______________2020. године
Упутство за попуњавање обрасца структуре цена:
Понуђач треба да попуни образац структуре цена на следећи начин:
. | У колону 5 уписати колико износи јединична цена по јединици мере без ПДВ-а, за сваки
тражени артикал
. | у колону 6 уписати укупну цену цену без ПДВ-а за сваки артикал и то тако што ћете помножити
јединичну цену без ПДВ-а ( наведену у колони 5) са траженим количинама ( наведеним
у колони 4).
. | На крају приказати збирно: укупан износ без ПДВ-а; ПДВ и укупан износ са ПДВ-ом.
Цене у обрасцу Структура цена се исказују у динарима.
Уколико нека од позиција цена не буде попуњена бар 0 (нулом), сматраће се да је понуда неисправна
и биће одбијена.
У случају неслагања јединичних цена и укупне цене, меродавна је јединична цена.