	В О Ј Н А   П О Ш Т А
	
	

	Бр. 9808
	
	

	инт.бр. 9525-___
	
	

	____.08.2014. године
	
	

	Б Е О Г Р А Д
	
	ВОЈНА ТАЈНА

	
	
	ИНТЕРНО


Допуна конкурсне домументације,

обавештење, доставља.-

Војна пошта 9808 Београд доставила је Конкурсну документацију Инт. бр. 9525-5 од 08.08.2014. године за: Поправка хидрантске мреже у СкУбС Луњевица, ИнСк Грдица, ИнСк Младеновац и касарни ''Влада Радовановић'' у Пожеги  ЈНМВ бр. 44/2014 ОРН 45332200.
Предмером радова за поправку хидрантске мреже у складишту УбС ''Луњевица''у Горњем Милановцу у позицији број 11. наведено је: 
''Демонтажа постојећег командног ормарића, набавка испорука и монтажа новог командног ормарића ХП-П изведеног према Струјној шеми предузећа “БРОДООПРЕМА”  РИЈЕКА датој на листу бр, 3 у Прилогу бр. 1 или одговарајући. Оригинални ормарић који је изведен у пумпном постројењу је  HP-G-303663/1 br.085 год. 3/84. Командни ормарић ХП-П је изведен за напајање три електромоторне пумпе ЕЛЕКТРОКОВИНА VCV 250/7TT, са електромотором 7,5kW, 22/380V, 26/15A, 50Hz, IP54, 11,1-8,6 bara. Опис рада командног ормара (функција, начин рада, послуживање и одржавање) дат је на листовима бр. 1 и 2 у прилогу бр. 1.'' 
Обзиром да приликом  достављања конкурсне докумемнтације није достављен и наведени прилог бр. 1. (Струјна шема предузећа “БРОДООПРЕМА”  РИЈЕКА датој на листу бр, 3 у Прилогу бр. 1 и функција, начин рада, послуживање и одржавање на листовима бр. 1 и 2) исти вам достављамо као допуну конкурсне документације.
ЉР















ЗА ВП 9808 БЕОГРАД









бригадни генерал  


Петар Латковић

Умножено у 9 примерака и

достављено:

- понуђачима према списку у прилогу-телефаксом,
- порталу јавних набавки и интернет старници Наручиоца
- одсеку за инфраструктуру/Б-4 (3 примерка)







