ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГЕ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РЕАЛИЗАЦИЈЕ УСЛУГЕ И СЛ.;

- ВРСТА УСЛУГЕ

Услуге текућег одржавања и интервенције на објекту  број 7 у в/к “Селиште”.

Подаци о објекту:

- Дужина : 5,40 m

- Ширина: 5,40m

- Висина :  6 m

- Површина кровног покривача:  40 m²

- Локација објекта: Петроварадин (непосредно пре уласка у Сремске Карловце).

| Редни број | Врста услуге | јед. мере | количина | цена без ПДВ-а | износ без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Демонтажа кровног покривача (од салонит плоча), спуштање са крова и одвоз демонтираног материјала на место које одреди наручилац удаљености до 15 km | m² | 40,00 |  |  |
|  | Монтажа чамове кровне грађе потребних димензија: (5х8 cm, 10х10 cm, 12х10cm , 12х12 cm, 14х14cm, 20х20cm и 25х25cm) по правилима струке са свим потребним материјалом за спајање, заштићене са противпожарним премазом у два слоја. | m³ | 1,00 |  |  |
|  | Платовање рогова чамовом даском 2,5cm, нивелисање кровне равни и заштита чамових даски противпожарним премазом у два слоја. | m | 60,00 |  |  |
|  | Монтажа кровних летви заштићених противпожарним премазом у два слоја, за кровни покривач од салонит плоча. | m² | 40,00 |  |  |
|  | Монтажа кровног покривача од салонит плоча. | m² | 40,00 |  |  |
| Редни број | Врста услуге | Јед. мере | количина | цена без ПДВ-а | износ без ПДВ-а |
|  | Монтажа слеменика и фазонских комада за кровни покривач у складу са упуством произвођача са свим елементима (ал.Фолијом, вијцима копчама и сл.) | m | 6,00 |  |  |
|  | Демонтажа хоризонталних и вертикалних олука, ветар лајсни, опшивки ивице крова, надзидака, | m | 20,00 |  |  |
|  | Монтажа опшивки ивица крова, надзидака поцинкованим лимом 0,55 mm. Окапнице препустити за 3cm. | m | 20,00 |  |  |
| 9. | Демонтажа и монтажа громобранске траке | час |  |  |  |
| 10. | Постављање хоризонталних и вертикалних олука (олуке обезбеђује Наручилац) | час |  |  |  |
|  |  |  | Укупно без ПДВ-а |  |  |
|  |  |  | ПДВ 20% |  |  |
|  |  |  | Укупно са ПДВ-ом |  |  |

- МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ

Место извршења услуге је Петроварадин (непосредно пре уласка у Сремске Карловце). Адреса корисника је ВП 2827 Нови Сад улица 1300 каплара 11, 21000 Нови Сад.

НАПОМЕНА: Понуду саставити према према горњој табели, уз неопходна проширења исте у циљу детаљнијег приказа цена коштања за реализацију услуге

У цену урачанути трошкове транспорта.

Приказати ценовник радне снаге по сату и структури радника.

Понуда обавезно треба да садржи цену материјала за реализацију услуге, укупну цену услуге, рок за реализацију услуге, гарантни рок на извршене радове, рок важења понуде.

- КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Квалитативни пријем реалиѕоване услуге биће извршен у складу са чланом 11. Оквирног споразума.

- РЕКЛАМАЦИЈА И ГАРАНЦИЈА

Рекламације и гаранција су регулисане чланом 12. Оквирног споразума..

- ПЛАЋАЊЕ

Плаћање услуге је регулисано чланом 13. Оквирног споразума.