МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО Војномедицинска академија Бр. 3593 - 11 29.03.2018о оо

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОТВОРЕНИ   ПОСТУПАК  ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБРА ПО ПАРТИЈАМА број 527/17 (70/18),

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/2015 и 68/15,

на даље: Закон), Војномедицинска академија врши следеће измене и допуне конкурсне документације,

и то:

1.-Мења се Прилог 2 и 3.  старна.1 техничкa спецификацијa конкурсне документације  и Прилог 6.

као у прилозима.

JM

Прилог:  - Прилог 2 и 3

-  Прилог 6

## ЗАСТУПА  НАЧЕЛНИКА  ВМА

п   у   к   о   в   н   и   к

Проф. др Мирослав Вукосављевић

Достављено:

-уз омот предмета 3539/18

Објављено:

-на Порталу УЈН РС

-на интернет страници МО

Прилог 2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ  НАБАВКЕ и Прилог 3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

- ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ И ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Предмет јавне набавке су добра: Дијагностички агенси  по партијама у циљу закључења оквирних споразума за период од две године - 2018, и 2019. годину:

|  | DIJAGNOSTIČKI AGENSI ZA 2018. i 2019. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red. Broj | Naziv i opis sredstva | Jedinica mere | VMA | VB NIS | Ukupno za 2018. | VMA | VB NIS | Ukupno za 2019. | Ukupno za 2018. i 2019. | Procenjena jedin. vrednost bez PDV-a | Procenjena ukupna vrednost za 2018. bez PDV- a | Procenjena ukupna vrednost za 2019. bez PDV- a | Procenjena ukupna vrednost za 2018. i 2019. bez PDV- a | Kvalitet | Med. sredstvo (da/ne) | Rešenje ALIMS-a | Rok isporuke | Rok trajanja NA DAN ISPORUKE |  |  |
|  | INSTITUT ZA MIKROBIOLOGIJU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Antibiotski disk Fosfomicin 200μg | kom | 9000 | 1000 | 10000 | 9000 | 1000 | 20000 | 20000 | 2,40 Din. | 24.000,00 Din. | 48.000,00 Din. | 72.000,00 Din. |  | да | да | Најкасније 45 дана од дана потписивања уговора. | Најмање 50% декларисаног (произвођачког) рока на дан испоруке |  |  |
| 2 | Antibiotski disk Tigeciklin 15μg | kom | 1500 |  | 1500 | 1500 |  | 1500 | 3000 | 10,00 Din. | 15.000,00 Din. | 15.000,00 Din. | 30.000,00 Din. |  | да | да | Најкасније 45 дана од дана потписивања уговора. | Најмање 50% декларисаног (произвођачког) рока на дан испоруке |  |  |
| 3 | Antibiotski disk Vankomicin 5μg | kom | 4500 | 750 | 5250 | 4500 | 750 | 5250 | 10500 | 2,40 Din. | 12.600,00 Din. | 12.600,00 Din. | 25.200,00 Din. |  | да | да | Најкасније 45 дана од дана потписивања уговора. | Најмање 50% декларисаног (произвођачког) рока на дан испоруке |  |  |
| 4 | Antibiotski disk Quinupristin/Dalfopristin 15μg | kom | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 200 | 2,40 Din. | 240,00 Din. | 240,00 Din. | 480,00 Din. |  | да | да | Најкасније 45 дана од дана потписивања уговора. | Најмање 50% декларисаног (произвођачког) рока на дан испоруке |  |  |
| 5 | Antibiotski disk Erythromycin 15μg | kom | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 1000 | 3,40 Din. | 1.700,00 Din. | 1.700,00 Din. | 3.400,00 Din. |  | да | да | Најкасније 45 дана од дана потписивања уговора. | Најмање 50% декларисаног (произвођачког) рока на дан испоруке |  |  |
| 6 | Cefinase test za dokazivanje produkcije penicilinaza | kom | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 400 | 75,00 Din. | 15.000,00 Din. | 15.000,00 Din. | 30.000,00 Din. |  | да | да | Најкасније 45 дана од дана потписивања уговора. | Најмање 50% декларисаног (произвођачког) рока на дан испоруке |  |  |
| 7 | Streptococcus pneumoniae ATCC soj 49619 | kom | 6 |  | 6 | 6 |  | 6 | 12 | 3.035,00 Din. | 18.210,00 Din. | 18.210,00 Din. | 36.420,00 Din. | Сертификат произвођача о квалитету | да | не | Најкасније 60 дана од дана потписивања уговора. | Најмање 70% декларисаног (произвођачког) рока на дан испоруке |  |  |
| 8 | VITEK MS MYCOB/NOCARDIA KIT, 100 testova | set | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 60.000,00 Din. | 60.000,00 Din. | 60.000,00 Din. | 120.000,00 Din. |  | да | да | Најкасније 60 дана од дана потписивања уговора. | Најмање 70% декларисаног (произвођачког) рока на дан испоруке |  |  |
| 9 | VITEK MS LIQUID MYCO SUPPLEMENTAL KIT, 100 testova | set | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 11.000,00 Din. | 11.000,00 Din. | 11.000,00 Din. | 22.000,00 Din. |  | да | да | Најкасније 60 дана од дана потписивања уговора. | Најмање 70% декларисаног (произвођачког) рока на дан испоруке |  |  |
| 10 | VITEK MS MOULD KIT, 100 testova | set | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 45.000,00 Din. | 45.000,00 Din. | 45.000,00 Din. | 90.000,00 Din. |  | да | да | Најкасније 60 дана од дана потписивања уговора. | Најмање 70% декларисаног (произвођачког) рока на дан испоруке |  |  |
| 11 | Portagerm pylori (PORT-PYL), 8 bočica | set | 15 |  | 15 | 15 |  | 15 | 30 | 3.260,00 Din. | 48.900,00 Din. | 48.900,00 Din. | 97.800,00 Din. |  | да | да | Најкасније 60 дана од дана потписивања уговора. | Најмање 70% декларисаног (произвођачког) рока на дан испоруке |  |  |
| 12 | Latex aglutinacioni test za dokazivanje beta hemolitičkog streptokoka grupe A | kom | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 6.435,00 Din. | 6.435,00 Din. | 6.435,00 Din. | 12.870,00 Din. |  | да | да | Најкасније 45 дана од дана потписивања уговора. | Најмање 50% декларисаног (произвођачког) рока на дан испоруке |  |  |
| 13 | Latex aglutinacioni test za dokazivanje beta hemolitičkog streptokoka grupe B | kom | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 6.435,00 Din. | 6.435,00 Din. | 6.435,00 Din. | 12.870,00 Din. |  | да | да | Најкасније 45 дана од дана потписивања уговора. | Најмање 50% декларисаног (произвођачког) рока на дан испоруке |  |  |
| 14 | Latex aglutinacioni test za dokazivanje Streptokoka pneumoniae | kom | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 8.170,50 Din. | 8.170,50 Din. | 8.170,50 Din. | 16.341,00 Din. |  | да | да | Најкасније 45 дана од дана потписивања уговора. | Најмање 50% декларисаног (произвођачког) рока на дан испоруке |  |  |
| 15 | Serum konjski | ml | 500 |  | 500 | 500 |  | 500 | 1000 | 40,00 Din. | 20.000,00 Din. | 20.000,00 Din. | 40.000,00 Din. |  | да | да | Најкасније 60 дана од дана потписивања уговора. | најмање једна година на дан испоруке |  |  |
| 16 | PODLOGA SUVA COLUMBIA AGAR | gr | 1000 |  | 1000 | 1000 |  | 1000 | 2000 | 15,00 Din. | 15.000,00 Din. | 15.000,00 Din. | 30.000,00 Din. |  | да | да | Најкасније 60 дана од дана потписивања уговора. | најмање једна година на дан испоруке |  |  |
| 17 | PODLOGA SUVA MUELLER HINTON BUJON | gr | 100 |  | 100 | 50 |  | 50 | 150 | 15,00 Din. | 1.500,00 Din. | 750,00 Din. | 2.250,00 Din. |  | да | да | Најкасније 60 дана од дана потписивања уговора. | најмање једна година на дан испоруке |  |  |
| 18 | PODLOGA SUVA CHRISTENSEN-OVA UREA | gr | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 2000 | 9,20 Din. | 9.200,00 Din. | 9.200,00 Din. | 18.400,00 Din. |  | да | да | Најкасније 60 дана од дана потписивања уговора. | најмање једна година на дан испоруке |  |  |
| 19 | SERUM ZA AGLUTINACIJU SALMONELLA ANTI-H b | ml | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 12 | 4.550,00 Din. | 27.300,00 Din. | 27.300,00 Din. | 54.600,00 Din. |  | да | да | Најкасније 60 дана од дана потписивања уговора. | Најмање 70% декларисаног (произвођачког) рока на дан испоруке |  |  |
| 20 | SERUM ZA AGLUTINACIJU SALMONELLA ANTI-H c | ml | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 12 | 4.550,00 Din. | 27.300,00 Din. | 27.300,00 Din. | 54.600,00 Din. |  | да | да | Најкасније 60 дана од дана потписивања уговора. | Најмање 70% декларисаног (произвођачког) рока на дан испоруке |  |  |
| 21 | SERUM ZA AGLUTINACIJU SALMONELLA ANTI-H d | ml | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 12 | 4.550,00 Din. | 27.300,00 Din. | 27.300,00 Din. | 54.600,00 Din. |  | да | да | Најкасније 60 дана од дана потписивања уговора. | Најмање 70% декларисаног (произвођачког) рока на дан испоруке |  |  |
| 22 | SERUM ZA AGLUTINACIJU SALMONELLA ANTI-H g | ml | 9 | 3 | 12 | 6 | 3 | 9 | 21 | 4.550,00 Din. | 54.600,00 Din. | 40.950,00 Din. | 95.550,00 Din. |  | да | да | Најкасније 60 дана од дана потписивања уговора. | Најмање 70% декларисаног (произвођачког) рока на дан испоруке |  |  |
| 23 | SERUM ZA AGLUTINACIJU SALMONELLA ANTI-H i | ml | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 12 | 4.550,00 Din. | 27.300,00 Din. | 27.300,00 Din. | 54.600,00 Din. |  | да | да | Најкасније 60 дана од дана потписивања уговора. | Најмање 70% декларисаног (произвођачког) рока на дан испоруке |  |  |
| 24 | SERUM ZA AGLUTINACIJU SALMONELLA ANTI-O 2 | ml | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 12 | 4.550,00 Din. | 27.300,00 Din. | 27.300,00 Din. | 54.600,00 Din. |  | да | да | Најкасније 60 дана од дана потписивања уговора. | Најмање 70% декларисаног (произвођачког) рока на дан испоруке |  |  |
| 25 | SERUM ZA AGLUTINACIJU SALMONELLA ANTI-O 4 | ml | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 12 | 4.550,00 Din. | 27.300,00 Din. | 27.300,00 Din. | 54.600,00 Din. |  | да | да | Најкасније 60 дана од дана потписивања уговора. | Најмање 70% декларисаног (произвођачког) рока на дан испоруке |  |  |
| 26 | SERUM ZA AGLUTINACIJU SALMONELLA ANTI-O 7 | ml | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 12 | 4.550,00 Din. | 27.300,00 Din. | 27.300,00 Din. | 54.600,00 Din. |  | да | да | Најкасније 60 дана од дана потписивања уговора. | Најмање 70% декларисаног (произвођачког) рока на дан испоруке |  |  |
| 27 | SERUM ZA AGLUTINACIJU SALMONELLA ANTI-O 9 | ml | 9 | 3 | 12 | 6 | 3 | 9 | 21 | 4.550,00 Din. | 54.600,00 Din. | 40.950,00 Din. | 95.550,00 Din. |  | да | да | Најкасније 60 дана од дана потписивања уговора. | Најмање 70% декларисаног (произвођачког) рока на дан испоруке |  |  |
| 28 | SERUM ZA AGLUTINACIJU SALMONELLA ANTI-O vi | ml | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 12 | 3.981,00 Din. | 23.886,00 Din. | 23.886,00 Din. | 47.772,00 Din. |  | да | да | Најкасније 60 дана од дана потписивања уговора. | Најмање 70% декларисаног (произвођачког) рока на дан испоруке |  |  |
| 29 | SERUM ZA AGLUTINACIJU SALMONELLA POLYVALENT | ml | 20 | 6 | 26 | 17 | 6 | 23 | 49 | 4.200,00 Din. | 109.200,00 Din. | 96.600,00 Din. | 205.800,00 Din. |  | да | да | Најкасније 60 дана од дана потписивања уговора. | Најмање 70% декларисаног (произвођачког) рока на дан испоруке |  |  |
| 30 | SERUM ZA AGLUTINACIJU SHIGELLA BOYDII POLYV-1 | ml | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 3.600,00 Din. | 14.400,00 Din. | 14.400,00 Din. | 28.800,00 Din. |  | да | да | Најкасније 60 дана од дана потписивања уговора. | Најмање 70% декларисаног (произвођачког) рока на дан испоруке |  |  |
| 31 | SERUM ZA AGLUTINACIJU SHIGELLA BOYDII POLYV-2 | ml | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 3.600,00 Din. | 14.400,00 Din. | 14.400,00 Din. | 28.800,00 Din. |  | да | да | Најкасније 60 дана од дана потписивања уговора. | Најмање 70% декларисаног (произвођачког) рока на дан испоруке |  |  |
| 32 | SERUM ZA AGLUTINACIJU SHIGELLA BOYDII POLYV-3 | ml | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 3.600,00 Din. | 14.400,00 Din. | 14.400,00 Din. | 28.800,00 Din. |  | да | да | Најкасније 60 дана од дана потписивања уговора. | Најмање 70% декларисаног (произвођачког) рока на дан испоруке |  |  |
| 33 | SERUM ZA AGLUTINACIJU SHIGELLA DYS POLYV | ml | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 3.600,00 Din. | 14.400,00 Din. | 14.400,00 Din. | 28.800,00 Din. |  | да | да | Најкасније 60 дана од дана потписивања уговора. | Најмање 70% декларисаног (произвођачког) рока на дан испоруке |  |  |
| 34 | SERUM ZA AGLUTINACIJU SHIGELLA FLEXNERI POLYV | ml | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 3.600,00 Din. | 14.400,00 Din. | 14.400,00 Din. | 28.800,00 Din. |  | да | да | Најкасније 60 дана од дана потписивања уговора. | Најмање 70% декларисаног (произвођачког) рока на дан испоруке |  |  |
| 35 | SERUM ZA AGLUTINACIJU SHIGELLA SONNEI PHASE 1-2 | ml | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 3.600,00 Din. | 14.400,00 Din. | 14.400,00 Din. | 28.800,00 Din. |  | да | да | Најкасније 60 дана од дана потписивања уговора. | Најмање 70% декларисаног (произвођачког) рока на дан испоруке |  |  |
| 36 | Test Indirektne hemaglutinacije za Echinococcus | kom | 1500 |  | 1500 | 1200 |  | 1200 | 2700 | 150,00 Din. | 225.000,00 Din. | 180.000,00 Din. | 405.000,00 Din. |  | да | да | Најкасније 60 дана од дана потписивања уговора. | Најмање 50% декларисаног (произвођачког) рока на дан испоруке |  |  |
| 37 | Test Indirektne hemaglutinacije za Leishmaniasis | kom | 450 |  | 450 | 450 |  | 450 | 900 | 180,00 Din. | 81.000,00 Din. | 81.000,00 Din. | 162.000,00 Din. |  | да | да | Најкасније 60 дана од дана потписивања уговора. | Најмање 50% декларисаног (произвођачког) рока на дан испоруке |  |  |
| 38 | Western blot T.pallidum IgG. Kompatibilno Sa Euroline scan sistemom | kom | 64 |  | 64 | 64 |  | 64 | 128 | 1.675,00 Din. | 107.200,00 Din. | 107.200,00 Din. | 214.400,00 Din. |  | да | да | Најкасније 45 дана од дана потписивања уговора. | Најмање 50% декларисаног (произвођачког) рока на дан испоруке |  |  |
| 39 | Western blot T.pallidum IgM. Kompatibilno Sa Euroline scan sistemom | kom | 64 |  | 64 | 64 |  | 64 | 128 | 1.675,00 Din. | 107.200,00 Din. | 107.200,00 Din. | 214.400,00 Din. |  | да | да | Најкасније 45 дана од дана потписивања уговора. | Најмање 50% декларисаног (произвођачког) рока на дан испоруке |  |  |
| 40 | TEST WIDAL, REAKCIJA AGLUTINACIJE NA SALMONELE sa 8 antigena | ml | 80 |  | 80 | 80 |  | 80 | 160 | 410,00 Din. | 32.800,00 Din. | 32.800,00 Din. | 65.600,00 Din. |  | да | да | Најкасније 60 дана од дана потписивања уговора. | Најмање 50% декларисаног (произвођачког) рока на дан испоруке |  |  |
| 41 | BRZI TEST ZA DETEKCIJU DENGUE IgM/IgG/NS1 | kom | 150 |  | 150 | 150 |  | 150 | 300 | 443,00 Din. | 66.450,00 Din. | 66.450,00 Din. | 132.900,00 Din. | Сертификат произвођача о квалитету | да | не | Најкасније 60 дана од дана потписивања уговора. | Најмање 50% декларисаног (произвођачког) рока на дан испоруке |  |  |
| 42 | BRZI TEST ZA DETEKCIJU Chikungunya IgA/IgM | kom | 150 |  | 150 | 150 |  | 150 | 300 | 263,00 Din. | 39.450,00 Din. | 39.450,00 Din. | 78.900,00 Din. | Сертификат произвођача о квалитету | да | не | Најкасније 60 дана од дана потписивања уговора. | Најмање 50% декларисаног (произвођачког) рока на дан испоруке |  |  |
| 43 | BRZI TEST ZA DETEKCIJU Chаgas IgA/IgG | kom | 150 |  | 150 | 150 |  | 150 | 300 | 263,00 Din. | 39.450,00 Din. | 39.450,00 Din. | 78.900,00 Din. | Сертификат произвођача о квалитету | да | не | Најкасније 60 дана од дана потписивања уговора. | Најмање 50% декларисаног (произвођачког) рока на дан испоруке |  |  |
| 44 | TEST ZA DETEKCIJU ANTITELA NA LYSTERIA MONOCYTOGENES | set | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 25.000,00 Din. | 25.000,00 Din. | 25.000,00 Din. | 50.000,00 Din. | Сертификат произвођача о квалитету | да | не | Најкасније 60 дана од дана потписивања уговора. | Најмање 50% декларисаног (произвођачког) рока на дан испоруке |  |  |
| 45 | BRZI HROMATOGRAFSKI TEST ZA OKULTNO KRVARENJE I TRANSFERRIN U FECESU | kom | 600 |  | 600 | 600 |  | 600 | 1200 | 100,00 Din. | 60.000,00 Din. | 60.000,00 Din. | 120.000,00 Din. | Сертификат произвођача о квалитету | да | не | Најкасније 60 дана од дана потписивања уговора. | Најмање 50% декларисаног (произвођачког) рока на дан испоруке |  |  |
| 46 | Staklo za mikroskopiranje imunofluoroscence sa jednim udubljenjem promera 8mm | kom | 200 |  | 200 | 200 |  | 200 | 400 | 98,00 Din. | 19.600,00 Din. | 19.600,00 Din. | 39.200,00 Din. | Сертификат произвођача о квалитету | нe | нe | Најкасније 30 дана од дана потписивања уговора. | Најмање 50% декларисаног (произвођачког) рока на дан испоруке |  |  |
|  | INSTITUT ZA HIGIJENU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | STAPHYLOCOCCUS EPIDERMIDIS ATCC 12228 | kom | 6 |  | 6 | 6 |  | 6 | 12 | 3.400,00 | 20.400,00 Din. | 20.400,00 | 40.800,00 | Sertifikat o kvalitetu | ne | ne | Do 30 dana nakon potpisivanja ugovora | najmanje 1 godinu u trenutku isporuke |  |  |
| 48 | Legionella pneumophila / ATCC 33152 / Kwik stik duopak | kom | 6 |  | 6 | 6 |  | 6 | 12 | 7000 | 42.000,00 Din. | 42.000,00 | 84.000,00 | Sertifikat o kvalitetu | ne | ne | Do 30 dana nakon potpisivanja ugovora | najmanje 1 godinu u trenutku isporuke |  |  |
| 49 | KEDROVO ULJE za mikroskopiju | ml | 125 |  | 125 | 0 |  | 0 | 125 | 52 | 6.500,00 Din. | 0,00 | 8.000,00 | Sertifikat o kvalitetu | ne | ne | Do 30 dana nakon potpisivanja ugovora | najmanje 1 godinu u trenutku isporuke |  |  |
| 50 | RAMNOZA DISKOVI | kom | 25 |  | 25 | 25 |  | 25 | 50 | 32 | 800,00 Din. | 800,00 | 1.600,00 | Sertifikat o kvalitetu | ne | ne | Do 30 dana nakon potpisivanja ugovora | najmanje 1 godinu u trenutku isporuke |  |  |
| 51 | KSILOZA DISKOVI | kom | 25 |  | 25 | 25 |  | 25 | 50 | 32 | 800,00 Din. | 800,00 | 1.600,00 | Sertifikat o kvalitetu | ne | ne | Do 30 dana nakon potpisivanja ugovora | najmanje 1 godinu u trenutku isporuke |  |  |
| 52 | Legionella agar baza kompatibilna sa Legionella selektivnim dodacima proizvođača HiMedia | 9 | 1000 |  | 1000 | 1000 |  | 1000 | 2000 | 13 | 13.000,00 Din. | 13.000,00 | 26.000,00 | Sertifikat o kvalitetu | ne | ne | Do 30 dana nakon potpisivanja ugovora | najmanje 1 godinu u trenutku isporuke |  |  |
|  | KLINIKA ZA KOŽNE I POLNE BOLESTI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | EPIKUTANI TESTOVI EVROPSKE STANDARDNE SERIJE, SET TREBA DA SADRŽI NAJMANJE 29 alergena | SET | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 8 | 86000 | 344.000,00 Din. | 344.000,00 | 688.000,00 | Sertifikat proizvođača | da | da | Do 30 dana nakon potpisivanja ugovora | najmanje 70% od deklarisanog roka trajanja |  |  |
|  | CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | NOSAČ ZA PREDKOLONU I PREDKOLONA ZA TEČNU HROMATOGRAFIJU C8 5 um 3,9x20mm koja se koristi na HPLC/PDA sistemu Waters Alliance za toksikološki skrining, sa mobilnom fazom A: H2O/NaH2PO4 50mM pH 3,6 (sa H3PO4 ) B: acetonitril u gradijentu za hromatografsko razdvajanje 1080 jedinjenja. Retenciona vremena (Rt) se potpuno poklapaju sa Rt UV-toksikološke biblioteke od 1080 jedinjenja. | pak | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 106.850,00 | 106.850,00 Din. | 0,00 | 106.850,00 | sertifikat proizvođača o kvalitetu | Ne | nema | Do 60 dana od dana potpisivanja ugovora | ne podleže roku trajanja |  |  |
| 55 | KOLONA ZA TEČNU HROMATOGRAFIJU MS C18, 3,5µm, 2,1mmx150mm koja se koristi na LC/MS sistemu Waters Alliance za toksikološki skrining, sa mobilnom fazom A: H2O/mravlja kis B: acetonitril/mravlja kis. u gradijentu za hromatografsko razdvajanje 500 jedinjenja gde se retenciona vremena (Rt) se potpuno poklapaju sa Rt iz biblioteke | kom | 4 |  | 4 | 4 |  | 4 | 8 | 120.000,00 | 480.000,00 Din. | 480.000,00 | 960.000,00 | sertifikat proizvođača o kvalitetu | Ne | nema | Do 60 dana od dana potpisivanja ugovora | ne podleže roku trajanja |  |  |
| 56 | UPLC C18 kolona za toksikolosku analizu dimenzije 1.7µm 2.1x 150mm sa sadrzajem ugljenika od 15%, svericnim cesticama i hibridnim supstratom.130A , dodirne povrsine od 185 m2/g i pH opseg od 1 do 11. Cestice dodatno moraju biti presvucene hibridnim supstratom koji omogucava njihovo pozitivno naelekstrisanje unutar kolone. | kom | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 | 4 | 148.000,00 | 296.000,00 Din. | 296.000,00 | 592.000,00 | sertifikat proizvođača o kvalitetu | Ne | nema | Do 60 dana od dana potpisivanja ugovora | ne podleže roku trajanja |  |  |
| 57 | Kolone za čvrsto-faznu ekstrakciju sudskog materijala SPE (reverzno fazna) za pripremu bioloških tečnosti čiji se supstrat sastoji od cestica velicine 30um sa velicinom pora od 80A. Supstrat mora biti ko polimer sastavljen od divinil benzena i n-vinilpirolidina. Dodirna povrsina 810m2/g i zapremina pora od 1.3cm3/g. Punjene od 60mg. pH opsg 0-14. MS kompatibilan | kom | 5000 |  | 5.000 | 5000 |  | 5000 | 10.000 | 400,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 4.000.000,00 | sertifikat proizvođača o kvalitetu | Ne | nema | Do 60 dana od dana potpisivanja ugovora | ne podleže roku trajanja |  |  |
| 58 | Pakovanje vijalica i igla za injektovanje uzorka sa senzorom za autosempler na UPLC analitičkom sistemu Waters Acquity. | kom | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 126.840,00 | 126.840,00 Din. | 0,00 | 126.840,00 | sertifikat proizvođača o kvalitetu | Ne | nema | Do 60 dana od dana potpisivanja ugovora | ne podleže roku trajanja |  |  |
|  | INSTITUT ZA MEDICINSKA ISTRAŽIVANJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Antitelo pogodno za protočnu citofluorimetriju antihumano, specifično za B7-H1 (CD274), Fitc antitelo, količina dovoljna za 100 uzoraka | kom | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 | 4 | 40.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 160.000,00 | sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | Do 60 dana od dana potpisivanja ugovora | najmanje 50% deklarisanog roka trajanja u trenutku isporuke |  |  |
| 60 | Antitelo pogodno za protočnu citofluorimetriju antihumano, specifično za CD1d, konjugovano sa ECD ili drugom bojom čiji je emisioni spektar kompatibilan sa emisionim spektrom ECD i ekscitira se plavim laserom talasne dužine 488 nm, količina dovoljna za 100 uzoraka | kom | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | Do 60 dana od dana potpisivanja ugovora | najmanje 50% deklarisanog roka trajanja u trenutku isporuke |  |  |
| 61 | Test za kvalitativnu detekciju antitela specifičnih za antigene jetre u IgG klasi. Set sadrži: test stripove obložene antigenima: AMA-M2, M2-3E (BPO), Sp100, PML, gp210, LKM-1, LC-1, SLA/LP i Ro-52; Pozitivna kontrola; Enzimski konjugat; Pufer za uzorke; Pufer za ispiranje;Rastvor supstrata. | SET | 4 |  | 4 | 4 |  | 4 | 8 | 50.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 | sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | Do 60 dana od dana potpisivanja ugovora | najmanje 50% deklarisanog roka trajanja u trenutku isporuke |  |  |
| 62 | Test za kvalitativnu detekciju antitela koja se specifično javljaju u miozitisu, u IgG klasi. Set sadrži: test stripove obložene antigenima: Mi-2, Ku, PM-Scl100, PM-Scl75, Jo-1, SRP, PL-7, PL-12, EJ, OJ i Ro-52; Pozitivna kontrola; Enzimski konjugat; Pufer za uzorke; Pufer za ispiranje;Rastvor supstrata. | SET | 4 |  | 4 | 4 |  | 4 | 8 | 50.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 | sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | Do 60 dana od dana potpisivanja ugovora | najmanje 50% deklarisanog roka trajanja u trenutku isporuke |  |  |
| 63 | Test za kvalitativnu detekciju antinuklearnih antitela (ANA) u IgG klasi. Set sadrži: test stripove obložene antigenima: nRNP/Sm, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Scl-70, PM-Scl, Jo-1, CENP B, PCNA, dsDNA, nucleosomes, histones, ribosomal P-proteins i AMA M2; Pozitivna kontrola; Enzimski konjugat; Pufer za uzorke; Pufer za ispiranje;Rastvor supstrata. | SET | 4 |  | 4 | 4 |  | 4 | 8 | 50.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 | sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | Do 60 dana od dana potpisivanja ugovora | najmanje 50% deklarisanog roka trajanja u trenutku isporuke |  |  |
| 64 | Antitelo pogodno za protočnu citofluorimetriju antihumano, specifično za CD99, PECy5 ili PerCP/Cy5.5 antitelo, količina dovoljna za 100 uzoraka | kom | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 80.000,00 | sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | Do 60 dana od dana potpisivanja ugovora | najmanje 50% deklarisanog roka trajanja u trenutku isporuke |  |  |
| 65 | Fluorosfere za verifikaciju optičkih podešenja citofluorimetra, podesne za rad na Beckman Coulter FC500 citofluorimetru. Set sadrži polistirenske fluorescentne mikrosfere koje emituju svetlost talasne dužine od 525 do najmanje 700 nm (poželjno do 770 nm) nakon ekscitacije plavim laserom (488 nm talasne dužine). | SET | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 | 4 | 142.000,00 | 284.000,00 | 284.000,00 | 568.000,00 | sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | Do 60 dana od dana potpisivanja ugovora | najmanje 50% deklarisanog roka trajanja u trenutku isporuke |  |  |
| 66 | Anti-humani CD3 PE-Cy5/CD4 PE/CD8 FITC Koktel antitela, pogodan za protočnu citometriju, količina dovoljna za najmanje 50 uzoraka | Kom | 6 |  | 6 | 6 |  | 6 | 12 | 43.000,00 | 258.000,00 | 258.000,00 | 516.000,00 | sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | Do 60 dana od dana potpisivanja ugovora | najmanje 50% deklarisanog roka trajanja u trenutku isporuke |  |  |
| 67 | Set za izolaciju humanih mikrovezikula (sadrži spin kolone, kolekcione tube, reagense i pufere) + vezujući pufer (binding buffer). Količina dovoljna za 20 reakcija. | SET | 4 |  | 4 | 4 |  | 4 | 8 | 120.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 960.000,00 | sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | Do 60 dana od dana potpisivanja ugovora | najmanje 50% deklarisanog roka trajanja u trenutku isporuke |  |  |
| 68 | Antitelo pogodno za protočnu citofluorimetriju antihumano, specifično za CD9, PE antitelo, količina dovoljna za 100 uzoraka | Kom | 4 |  | 4 | 4 |  | 4 | 8 | 35.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 280.000,00 | sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | Do 60 dana od dana potpisivanja ugovora | najmanje 50% deklarisanog roka trajanja u trenutku isporuke |  |  |
| 69 | Antitelo pogodno za protočnu citofluorimetriju antihumano, specifično za CD63, PECy7 antitelo, količina dovoljna za 100 uzoraka | Kom | 4 |  | 4 | 4 |  | 4 | 8 | 55.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 440.000,00 | sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | Do 60 dana od dana potpisivanja ugovora | najmanje 50% deklarisanog roka trajanja u trenutku isporuke |  |  |
| 70 | Antitelo pogodno za protočnu citofluorimetriju antihumano, specifično za CD81, PerCP/PECy5.5 antitelo, količina dovoljna za 100 uzoraka | Kom | 4 |  | 4 | 4 |  | 4 | 8 | 35.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 280.000,00 | sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | Do 60 dana od dana potpisivanja ugovora | najmanje 50% deklarisanog roka trajanja u trenutku isporuke |  |  |
| 71 | Antitelo pogodno za protočnu citofluorimetriju antihumano, specifično za HSP70, AlexaFluor 488 antitelo, količina dovoljna za 100 uzoraka | Kom | 4 |  | 4 | 4 |  | 4 | 8 | 35.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 280.000,00 | sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | Do 60 dana od dana potpisivanja ugovora | najmanje 50% deklarisanog roka trajanja u trenutku isporuke |  |  |
| 72 | Komercijalni kit za detekciju FLT3 mutacija na gelu za 33analize; Kit sadrži kontrolne DNK za klonalne i poliklonalnu ćelijsku populaciju, reakcione smeše za detekciju FLT3 ITD i FLT3 D835 mutacija i molekulski marker za određivanje veličine umnoženih fragmenata | KIT | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 6 | 127.000,00 | 381.000,00 | 381.000,00 | 762.000,00 | sertifikat proizvođača o kvalitetu | DA | DA | Do 60 dana od dana potpisivanja ugovora | najmanje 50% deklarisanog roka trajanja u trenutku isporuke |  |  |
| 73 | Kit za detekciju mutacija u genu za FII (G20210A Protrombin); Kit za najmanje 96 testova, kompatibilan sa RT PCR aparatom Sa cycler 97 | KIT | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 82.500,00 | 82.500,00 | 82.500,00 | 165.000,00 | sertifikat proizvođača o kvalitetu | DA | DA | Do 60 dana od dana potpisivanja ugovora | najmanje 50% deklarisanog roka trajanja u trenutku isporuke |  |  |
| 74 | Kit za detekciju mutacija u genu za FII (G20210A Protrombin); Kit za najmanje 96 testova, kompatibilan sa RT PCR aparatom Sa cycler 97 | KIT | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 82.500,00 | 82.500,00 | 82.500,00 | 165.000,00 | sertifikat proizvođača o kvalitetu | DA | DA | Do 60 dana od dana potpisivanja ugovora | najmanje 50% deklarisanog roka trajanja u trenutku isporuke |  |  |
| 75 | Kit za detekciju mutacija u genu za MTHFR (C677T); Kit za najmanje 96 testova, kompatibilan sa RT PCR aparatom Sa cycler 98 | KIT | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 82.500,00 | 82.500,00 | 82.500,00 | 165.000,00 | sertifikat proizvođača o kvalitetu | DA | DA | Do 60 dana od dana potpisivanja ugovora | najmanje 50% deklarisanog roka trajanja u trenutku isporuke |  |  |
| 76 | Kit za detekciju mutacija u genu za PAI (-675 5G/4G); Kit za najmanje 96 testova, kompatibilan sa RT PCR aparatom Sa cycler 99 | KIT | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 82.500,00 | 82.500,00 | 82.500,00 | 165.000,00 | sertifikat proizvođača o kvalitetu | DA | NE | Do 60 dana od dana potpisivanja ugovora | najmanje 50% deklarisanog roka trajanja u trenutku isporuke |  |  |
| 77 | Kit za detekciju mutacija u SLCO1B1 genu (T37041C); Kit za najmanje 96 testova, kompatibilan sa RT PCR aparatom Sa cycler 100 | KIT | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 71.300,00 | 71.300,00 | 71.300,00 | 142.600,00 | sertifikat proizvođača o kvalitetu | DA | DA | Do 60 dana od dana potpisivanja ugovora | najmanje 50% deklarisanog roka trajanja u trenutku isporuke |  |  |