МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО Војномедицинска академија Бр. 6695 – 21 09 AUG 2017.

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

отворени поступак јавне набавке добра по партијама 208/2017

(дигитални рендген апарат за 3D CBCT (cone beam CT))

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/2015 и 68/15, на даље: Закон), Војномедицинска академија врши следеће измене и допуне конкурсне документације, и то:

- На страни 29 Конкурсне документације „ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ ПОНУЂЕНО ДОБРО МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ И ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ“, испод наслова 6 - I – 4 ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, брише се текст „Инфузиона (волуметријска) пумпа са могућношћу подешавања брзине апликације лекова“, а према прилогу.

- На страни 30. Конкурсне документације „ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ ПОНУЂЕНО ДОБРО МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ И ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ“, у ТЕХНИЧКОЈ СПЕЦИФИКАЦИЈИ и додаје се редни број 4. „Detektor za 3D“, а према прилогу.

Остали елементи Конкурсне документације ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБРА БРОЈ 208/2017, остају непромењени.

МС

Достављено:

-уз омот предмета

Објављено:

-на Порталу УЈН РС

-на интернет страници МО

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ ПОНУЂЕНО ДОБРО МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ И ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ

Упутство за попуњавање обрасца 6 - I - 4 (техничке карактеристике које понуђено добро мора да поседује и елементи техничке подршке)

Понуђач је у обавези да попуни образац 6-I-4 тако што попуњава могуће две колоне из обрасца:

- колону «да ли испуњава тражену карактеристику ДА/НЕ» у којој уписује «да» ако испуњава или «не» ако не испуњава тражену техничку карактеристику и,

- колону «локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача» у којој уписује број стране на којој је маркирао (подвукао) тражену техничку карактеристику или наводи «изјава» ако је испуњавање тражене техничке карактеристике доказао оригиналном изјавом произвођача.

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Инфузиона (волуметријска) пумпа са могућношћу подешавања брзине апликације лекова

| РБ | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА КОЈУ ПОНУЂЕНО ДОБРО МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ (табелу обавезно попунити) | Количина у комадима | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Digitalni rendgen aparat za 3D CBCT kompjuterizovanu tomografiju glave i vrata |  |  |  |  |
| 1 | Dijagnostički aparat za 3D CBCT snimanje |  |  |  |
| 1.1 | Pozicioniranje pacijenta licem u lice (bez korišćenja ogledala) |  |  |  |
| 1.2 | Pozicioniranje pacijenta mora biti moguće i u sedećem položaju- uređaj treba da ima opremu i pribor (odgovarajuća stolica itd...) da omogući potrebnu stabilnost onih pacijenata koji nisu u stanju da stoje pri snimanju. Fiksiranje glave pacijenta radi smanjenja artefakta izazvanih pomeranjem glave pacijenta |  |  |  |
| 1.3 | Motorizovano podešavanje aparata po visini |  |  |  |
| 1.4 | Visokofrekventni generator |  |  |  |
| 1.5 | Opseg napona rendgenske cevi od 60 do 90kV ili šire. |  |  |  |
| 1.6 | Maksimalna struja RTG cevi: 16 mA ili manja |  |  |  |
| 1.7 | Fokalna tačka maksimalno 0.7mm |  |  |  |
| 1.8 | Dicom kompatibilnost |  |  |  |
| 2 | 3D snimanje |  |  |  |
| 2.1 | Mogućnost odabira najmanje 4 četiri veličine vidnog polja (FoV) |  |  |  |
| 2.2 | Najmanja visina vidnog polja (H) najviše 5cm, najveći prečnik vidnog polja (D,Fi) najmanje 16 cm bez stiching-a. |  |  |  |
| 2.3 | Minimalna veličina voksela 125 µm ili manja. |  |  |  |
| 2.4 | Vreme skeniranja: do 40 sekundi |  |  |  |
| 2.5 | 3D napredne aplikacije |  |  |  |
| 3 | Softver za dijagnostiku i rad sa 3D CBCT snimcima koji omogućava dijagnostiku i hirurško planiranje u stomatologiji, maksilofacijalnoj hirurgiji i ORL,treba da sadrži sledeće dijagnostičke alate: |  |  |  |
| 3.1 | Radiološki modul |  |  |  |
| 3.2 | Dentalni modul |  |  |  |
| 3.3 | Implant planiranje sa integrisanom bazom implantata |  |  |  |
| 3.4 | Endoskopski prikaz i virtualni endoskop |  |  |  |
| 3.5 | Napomena: Softver mora biti registrovan u Agenciji za promet lekova i medicinskih sredstava, bilo u okviru registracije kompletnog uređaja ili zasebno. |  |  |  |
| 3.6 | Obavezno u ponudu uključiti računar koji obezbeđuje optimalan rad ponuđene opreme, sa konfiguracijom koju preporučuje proizvođač CBCTa. |  |  |  |
| 4 | Detektor za 3D |  |  |  |
| 4.1 | Ravni panel za formiranje slike (flat panel imager) treba da bude amorfna silikonska ploča (Amorphous silicon flat panel) |  |  |  |

| ЕЛЕМЕНТИ КВАЛИТЕТА КОЈИ СЕ ПОНДЕРИШУ (НИЈЕ ОБАВЕЗНО) | Да ли испуњава тражену каракте - ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у достављеној документацији |
| --- | --- | --- |
| Uređaj poseduje integrisanu motorizovanu stolicu za pacijenta .....5 pondera |  |  |
| Uređaj ne poseduje integrisanu motorizovanu stolicu za pacijenta .....0 pondera |  | / |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)