МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО Војномедицинска академија Бр. 7317 - 21 о 15 SEP 2017..

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

отворени поступак јавне набавке добра по партијама 342/2017

(Импланти, плочице и медицински производи за неурохирургију)

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/2015 и 68/15, на даље: Закон), Војномедицинска академија врши следеће измене и допуне конкурсне документације, и то:

- На страни 3. Конкурсне документације „Прилог 1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ“, мења се текст у тачки 3), тако да гласи:

„Предмет јавне набавке су добра: Импланти, плочице и медицински производи за неурохирургију, ознака из ОРН: 33140000, обликована у 11 партија“, a према прилогу.

- На странама 4 до 27. Конкурсне документације „Прилог 2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА“, мења се став (1) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ И ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, a према прилогу.

Остали елементи Конкурсне документације ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБРА БРОЈ 342/2017, остају непромењени. Промене се односе и на образац понуде.

МС

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО Војномедицинска академија

Прилог 1.     ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- Наручилац: Министарство одбране, Управа за војно здравство, Војномедицинска академија, Црнотравска 17, 11050 Београд, интернет страница www.nabavke.mod.gov.rs

- Врста поступка: отворени поступак, у складу са чланом 32. Законa о јавним набавкама и осталим подзаконским актима којима се уређују поступци јавних набавки.

- Предмет јавне набавке су добра: Импланти, плочице и медицински производи за неурохирургију, ознака из ОРН: 33140000, обликована у 11 партија.

- Поступак се спроводи ради закључења оквирних споразума.

- Контакт: војни службеник Марко Секуловски,дипл.ек., тел +381 266 58 99, факс +381 11 266 39 63, е-адреса marko.sekulovski@vma.mod.gov.rs.

- Наручилац ће одлуку о закључењу оквирног споразума донети применом критеријума: "НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА'' за сваку партију посебно.

- Одлука о закључењу оквирног споразума  биће донета најкасније у року до 25 дана од дана јавног отварања понуда.

МС

Прилог 2.     ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

- ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ И ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Предмет јавне набавке су добра, импланти, плочице и медицински производи за неурохирургију, у циљу закључења оквирних споразума за период 2016-2018. годину:

| РБ | Назив и опис средства | Јединица мере | Укупна количина за 2017. годину | Укупна количина за 2018. годину | Укупна количина за 2017 и 2018. годину | процењена јединична вредност без ПДВа | Укупна процењена вредност за 2017. годину без ПДВа | Укупна процењена вредност за 2018. годину без ПДВа | Укупна процењена вредност за 2017 и 2018. годину без ПДВа | Медицинско средство (да/не) | Решење АЛИМСа | Рок испоруке | Рок трајања | Рок стерилности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  |
| Партија број 1 - Implanti za torakolumbalnu stabilizaciju i minimalno invazivnu spinalnu hirurgiju |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Vijak titanijumski poliaksijalni sa dvostrukim zakljucavanjem, promera 4,35 - 7mm, duzine 30 - 55mm | ком | 160 | 160 | 320 | 39,590.00 | 6,334,400.00 | 6,334,400.00 | 12,668,800.00 | ДА | ДА | 30 дана | Неограничен | Стерилише се пре имплантирања |  |  |
| 2 | Matica sa dvostrukim zaključavanjem za fiksaciju šipke | ком | 160 | 160 | 320 | 12,590.00 | 2,014,400.00 | 2,014,400.00 | 4,028,800.00 | ДА | ДА | 30 дана | Неограничен | Стерилише се пре имплантирања |  |  |
| 3 | Sipka promera 5.5mm, duzine 480mm, od titanijuma | ком | 14 | 14 | 28 | 19,690.00 | 275,660.00 | 275,660.00 | 551,320.00 | ДА | ДА | 30 дана | Неограничен | Стерилише се пре имплантирања |  |  |
| 4 | Konektor bočni za fiksaciju kičme | ком | 5 | 5 | 10 | 67,830.00 | 339,150.00 | 339,150.00 | 678,300.00 | ДА | ДА | 30 дана | Неограничен | Стерилише се пре имплантирања |  |  |
| 5 | Šraf za sakrum | ком | 4 | 4 | 8 | 42,942.00 | 171,768.00 | 171,768.00 | 343,536.00 | ДА | ДА | 30 дана | Неограничен | Стерилише се пре имплантирања |  |  |
| 6 | Bočni konektor za sakralni šraf | ком | 4 | 4 | 8 | 81,130.00 | 324,520.00 | 324,520.00 | 649,040.00 | ДА | ДА | 30 дана | Неограничен | Стерилише се пре имплантирања |  |  |
| 7 | Umetak unilateralni titan.za lumb.fuziju, zakošen ili paralelan, vis.7-13mm | ком | 10 | 10 | 20 | 92,435.00 | 924,350.00 | 924,350.00 | 1,848,700.00 | ДА | ДА | 30 дана | Неограничен | Стерилише се пре имплантирања |  |  |
| 8 | Set za medjuprsljensku fuziju klinom: Jedan klin za medjuprsljensku fuziju. | ком | 5 | 5 | 10 | 577,727.00 | 2,888,635.00 | 2,888,635.00 | 5,777,270.00 | ДА | ДА | 30 дана | Неограничен | Стерилише се пре имплантирања |  |  |
| 9 | Set za medjuprsljensku fuziju klinom: Jedan potrosni pribor za ugradnju klina. | ком | 5 | 5 | 10 | 867.00 | 4,335.00 | 4,335.00 | 8,670.00 | ДА | ДА | 30 дана | Неограничен | Стерилише се пре имплантирања |  |  |
| 10 | Vertebralni stent za augmentaciju u lečenju pršljenskih fraktura | ком | 38 | 38 | 76 | 195,520.00 | 7,429,760.00 | 7,429,760.00 | 14,859,520.00 | ДА | ДА | 30 дана | 1 година | 1 година |  |  |
| Партија број 1 - Укупна процењена вредност без ПДВа |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,413,956.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Партија броj 2 - Implanti za standardnu i ekspandibilnu cervikotorakolumbalnu stabilizaciju |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Modularni sistem za zamenu prljernskog tela. Sistem sadrži: 1. Jedno centralno telo i 2. Dve završne ploče | ком | 2 | 2 | 4 | 346,162.00 | 692,324.00 | 692,324.00 | 1,384,648.00 | ДА | ДА | 30 дана | 10 година | Стерилише се пре имплантирања |  |  |
| 2 | Umetak za međupršljensku fuziju za bočno plasiranje | ком | 2 | 2 | 4 | 292,638.00 | 585,276.00 | 585,276.00 | 1,170,552.00 | ДА | ДА | 30 дана | 5 година | 5 година |  |  |
| 3 | PEEK umetak ekspandibilni za zamenu vratnog pršljena 17x22 do 54x70 | ком | 1 | 1 | 2 | 379,312.00 | 379,312.00 | 379,312.00 | 758,624.00 | ДА | ДА | 30 дана | 5 година | 5 година |  |  |
| 4 | Osigurač za zaključavanje ekspandibilnog sistema za zamenu vratnog pršljena | ком | 2 | 2 | 4 | 40,162.00 | 80,324.00 | 80,324.00 | 160,648.00 | ДА | ДА | 30 дана | 10 година | Стерилише се пре имплантирања |  |  |
| 5 | Vijak poliaksijalni za vratne lateralne mase, ugao zakosenja 15°, promera 3,5mm, duzine 12-28mm | ком | 30 | 30 | 60 | 28,440.00 | 853,200.00 | 853,200.00 | 1,706,400.00 | ДА | ДА | 30 дана | Неограничен | Стерилише се пре имплантирања |  |  |
| 6 | Matica za fiksaciju sipke promera 3mm I vijka promera 3.5mm | ком | 30 | 30 | 60 | 5,020.00 | 150,600.00 | 150,600.00 | 301,200.00 | ДА | ДА | 30 дана | Неограничен | Стерилише се пре имплантирања |  |  |
| 7 | Sipka za zadnju stabilizaciju vrata 3mm x 200mm | ком | 6 | 6 | 12 | 20,600.00 | 123,600.00 | 123,600.00 | 247,200.00 | ДА | ДА | 30 дана | Неограничен | Стерилише се пре имплантирања |  |  |
| 8 | Sipka za okcipitocervikalnu stabilizaciju prelazna, 3 / 4/ 3mm | ком | 4 | 4 | 8 | 20,150.00 | 80,600.00 | 80,600.00 | 161,200.00 | ДА | ДА | 30 дана | Неограничен | Стерилише се пре имплантирања |  |  |
| 9 | Ploca Y potiljacna titanijumska, dimenzija 31 - 45мм | ком | 2 | 2 | 4 | 57,410.00 | 114,820.00 | 114,820.00 | 229,640.00 | ДА | ДА | 30 дана | Неограничен | Стерилише се пре имплантирања |  |  |
| 10 | Matica za fiksaciju potiljacne ploce I sipke | ком | 4 | 4 | 8 | 5,020.00 | 20,080.00 | 20,080.00 | 40,160.00 | ДА | ДА | 30 дана | Неограничен | Стерилише се пре имплантирања |  |  |
| 11 | Sraf za fiksaciju potiljacne ploce, promera 4,5mm, duzine 6 - 16mm | ком | 4 | 4 | 8 | 11,700.00 | 46,800.00 | 46,800.00 | 93,600.00 | ДА | ДА | 30 дана | Неограничен | Стерилише се пре имплантирања |  |  |
| 12 | Prednja vratna ploča sa varijabilnim uglom šrafa, jednosegmentna | ком | 16 | 16 | 32 | 41,278.00 | 660,448.00 | 660,448.00 | 1,320,896.00 | ДА | ДА | 30 дана | 10 година | Стерилише се пре имплантирања |  |  |
| 13 | Prednja vratna ploča sa varijabilnim uglom šrafa, dvosegmentna | ком | 8 | 8 | 16 | 47,972.00 | 383,776.00 | 383,776.00 | 767,552.00 | ДА | ДА | 30 дана | 10 година | Стерилише се пре имплантирања |  |  |
| 14 | Prednja vratna ploča sa varijabilnim uglom šrafa, trosegmentna | ком | 6 | 6 | 12 | 54,060.00 | 324,360.00 | 324,360.00 | 648,720.00 | ДА | ДА | 30 дана | 10 година | Стерилише се пре имплантирања |  |  |
| 15 | Šraf samonarezujući za prednju ploču, sa varijabilnim uglom šrafa, 4 mm | ком | 80 | 80 | 160 | 16,735.00 | 1,338,800.00 | 1,338,800.00 | 2,677,600.00 | ДА | ДА | 30 дана | 10 година | Стерилише се пре имплантирања |  |  |
| 16 | Šraf samonarezujući za prednju ploču, sa varijabilnim uglom šrafa, 4,5 mm | ком | 40 | 40 | 80 | 20,863.00 | 834,520.00 | 834,520.00 | 1,669,040.00 | ДА | ДА | 30 дана | 10 година | Стерилише се пре имплантирања |  |  |
| 17 | Zaključavajući šraf za prednju ploču sa varijabilnim uglom šrafa 1,8 | ком | 120 | 120 | 240 | 3,124.00 | 374,880.00 | 374,880.00 | 749,760.00 | ДА | ДА | 30 дана | 10 година | Стерилише се пре имплантирања |  |  |
| Партија број 2 - Укупна процењена вредност без ПДВа |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,087,440.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Партија број 3 - Implanti za dinamičku i standardnu stabilizaciju kičme i korekciju skolioze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Poliaksijalni nekonusni šraf sa obrtnim navojima zaključavanja | ком | 240 | 240 | 480 | 16,637.00 | 3,992,880.00 | 3,992,880.00 | 7,985,760.00 | ДА | ДА | 30 дана | Неограничен | Стерилише се пре имплантирања |  |  |
| 2 | Zaključavajuća matica za transpedikularni poliaksijalni samonarezujući šraf | ком | 240 | 240 | 480 | 4,425.83 | 1,062,200.00 | 1,062,200.00 | 2,124,400.00 | ДА | ДА | 30 дана | Неограничен | Стерилише се пре имплантирања |  |  |
| 3 | Poprečni konektor za transpedikularnu fiksaciju | ком | 6 | 6 | 12 | 22,627.00 | 135,762.00 | 135,762.00 | 271,524.00 | ДА | ДА | 30 дана | Неограничен | Стерилише се пре имплантирања |  |  |
| 4 | Umetak PEEK međupršljenski za L2-S1 segment kičme, za PLIF i TLIF aplikaciju | ком | 40 | 40 | 80 | 65,819.00 | 2,632,760.00 | 2,632,760.00 | 5,265,520.00 | ДА | ДА | 30 дана | 5 година | 5 година |  |  |
| 5 | Šraf transpedikularni za dinamičku stabilizaciju kičme | ком | 8 | 8 | 16 | 62,870.00 | 502,960.00 | 502,960.00 | 1,005,920.00 | ДА | ДА | 30 дана | 5 година | 5 година |  |  |
| 6 | Umetak polietilenski za dinamičku stabilizaciju kičme | ком | 8 | 8 | 16 | 48,649.00 | 389,192.00 | 389,192.00 | 778,384.00 | ДА | ДА | 30 дана | 5 година | 5 година |  |  |
| 7 | Uže za dinamičku stabilizaciju kičme, 100mm | ком | 8 | 8 | 16 | 87,153.00 | 697,224.00 | 697,224.00 | 1,394,448.00 | ДА | ДА | 30 дана | 5 година | 5 година |  |  |
| 8 | Šipka titanijumska za transpedikularnu fiksaciju, 5,5mm | ком | 8 | 8 | 16 | 12,645.00 | 101,160.00 | 101,160.00 | 202,320.00 | ДА | ДА | 30 дана | Неограничен | Стерилише се пре имплантирања |  |  |
| 9 | Univerzalna spojnica za skoliozu, sa užetom i zaključavajućim šrafom | ком | 8 | 8 | 16 | 55,418.00 | 443,344.00 | 443,344.00 | 886,688.00 | ДА | ДА | 30 дана | 5 година | 5 година |  |  |
| 10 | Prednja vratna ploča sa trokrakim sigurnosnim mehanizmom zaključavanja | ком | 8 | 8 | 16 | 87,252.00 | 698,016.00 | 698,016.00 | 1,396,032.00 | ДА | ДА | 30 дана | Неограничен | Стерилише се пре имплантирања |  |  |
| 11 | Šraf za prednju vratnu ploču, sa fiksnim uglom, samonarezujući ili samobušeći, dim.4,2mm i 4,6 mm | ком | 16 | 16 | 32 | 20,331.00 | 325,296.00 | 325,296.00 | 650,592.00 | ДА | ДА | 30 дана | Неограничен | Стерилише се пре имплантирања |  |  |
| 12 | Šraf za prednju vratnu ploču, sa varijabilnim uglom, samonarezujući ili samobušeći, dim.4,2mm i 4,6 mm | ком | 16 | 16 | 32 | 20,331.00 | 325,296.00 | 325,296.00 | 650,592.00 | ДА | ДА | 30 дана | Неограничен | Стерилише се пре имплантирања |  |  |
| 13 | Međupršljenski PEEK umetak za C2-C7 segment, visine 4,5 do 7,7 mm | ком | 32 | 32 | 64 | 29,480.00 | 943,360.00 | 943,360.00 | 1,886,720.00 | ДА | ДА | 30 дана | 5 година | 5 година |  |  |
| Партија број 3 - Укупна процењена вредност без ПДВа |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,498,900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Партија број 4 - Implanti za torakolumbalnu transpedikularnu fiksaciju |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Titanijumski poliaks.transpedikularni šraf, 4.5-9.5mm i dužine 25-100 | ком | 80 | 80 | 160 | 25,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 4,000,000.00 | ДА | ДА | 30 дана | Неограничен | Стерилише се пре имплантирања |  |  |
| 2 | Matica za zaključavanje poliaksijalnog šrafa ili kukice | ком | 80 | 80 | 160 | 9,000.00 | 720,000.00 | 720,000.00 | 1,440,000.00 | ДА | ДА | 30 дана | Неограничен | Стерилише се пре имплантирања |  |  |
| 3 | Šipka titanijumska za transped.fiksaciju, promer do 6 mm i dužina 40 cm ili više | ком | 4 | 4 | 8 | 16,000.00 | 64,000.00 | 64,000.00 | 128,000.00 | ДА | ДА | 30 дана | Неограничен | Стерилише се пре имплантирања |  |  |
| 4 | Međupršljenski PEEK umetak, lordozan,šir.8-11,duž.20-30, vis.7-18 mm | ком | 4 | 4 | 8 | 49,000.00 | 196,000.00 | 196,000.00 | 392,000.00 | ДА | ДА | 30 дана | Неограничен | Стерилише се пре имплантирања |  |  |
| 5 | Titanijumski monoblok i multiak.konektor za transpedik.fiksaciju 17-99 mm | ком | 4 | 4 | 8 | 40,000.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | 320,000.00 | ДА | ДА | 30 дана | Неограничен | Стерилише се пре имплантирања |  |  |
| Партија број 4 - Укупна процењена вредност без ПДВа |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,280,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Партија број 5 - Implanti za zadnju torakolumbalnu stabilizaciju, sistem sa promerom šipke 4,75 mm, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Šraf poliaks.sa ojačanom glavom CoCr, za šipku dijametra 4.75 mm i dužine 25-50 mm | ком | 88 | 88 | 176 | 40,500.00 | 3,564,000.00 | 3,564,000.00 | 7,128,000.00 | ДА | ДА | 30 дана | Неограничен | Стерилише се пре имплантирања |  |  |
| 2 | Kukica titanijumska, za šipku dijametra 4.75 mm, pedikularna, laminarna i specijalna | ком | 12 | 12 | 24 | 52,500.00 | 630,000.00 | 630,000.00 | 1,260,000.00 | ДА | ДА | 30 дана | Неограничен | Стерилише се пре имплантирања |  |  |
| 3 | Matica sigurnosna titanijumska, za šraf ili kukicu | ком | 100 | 100 | 200 | 9,750.00 | 975,000.00 | 975,000.00 | 1,950,000.00 | ДА | ДА | 30 дана | Неограничен | Стерилише се пре имплантирања |  |  |
| 4 | Šipka 4.75 mm, od legure hroma ili tianij., duž 30-500 mm | ком | 12 | 12 | 24 | 34,250.00 | 411,000.00 | 411,000.00 | 822,000.00 | ДА | ДА | 30 дана | Неограничен | Стерилише се пре имплантирања |  |  |
| 5 | Konektor poprečni, titanijumski, za fiksaciju šipki, fiksnog razmaka (16,19,22,25,28,31 mm) ili podesivog razmaka (30-32-36-38-42-44-47-54-6086mm) | ком | 12 | 12 | 24 | 90,500.00 | 1,086,000.00 | 1,086,000.00 | 2,172,000.00 | ДА | ДА | 30 дана | Неограничен | Стерилише се пре имплантирања |  |  |
| Партија број 5 - Укупна процењена вредност без ПДВа |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,332,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Партија број 6 - trepanatori, sečiva i freze za postojeći sistem i pumpa za intratekalno davanje lekova |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kranijalni perforator za Midas Rex 9/6mm | ком | 2 | 2 | 4 | 24,300.00 | 48,600.00 | 48,600.00 | 97,200.00 | ДА | ДА | 30 дана | 2 године | 2 године |  |  |
| 2 | Kranijalni perforator za Midas Rex 11/7mm | ком | 5 | 5 | 10 | 24,300.00 | 121,500.00 | 121,500.00 | 243,000.00 | ДА | ДА | 30 дана | 2 године | 2 године |  |  |
| 3 | Kranijalni perforator za Midas Rex 14/11mm za tanku kost debljine od 1.75mm | ком | 2 | 2 | 4 | 24,300.00 | 48,600.00 | 48,600.00 | 97,200.00 | ДА | ДА | 30 дана | 2 године | 2 године |  |  |
| 4 | Kranijalni perforator za Midas Rex 14/11mm | ком | 5 | 5 | 10 | 24,300.00 | 121,500.00 | 121,500.00 | 243,000.00 | ДА | ДА | 30 дана | 2 године | 2 године |  |  |
| 5 | Sečivo za kraniotom F2-8TA23S Legend 8cm, 2.3mm | ком | 24 | 24 | 48 | 8,563.00 | 205,512.00 | 205,512.00 | 411,024.00 | ДА | ДА | 30 дана | Неограничен | Стерилише се пре имплантирања |  |  |
| 6 | Sečivo za kraniotom F3-9TA30 Legend 9cm, 3mm | ком | 20 | 20 | 40 | 8,563.00 | 171,260.00 | 171,260.00 | 342,520.00 | ДА | ДА | 30 дана | Неограничен | Стерилише се пре имплантирања |  |  |
| 7 | Freza za Midas Rex 7BA20 Legend 7cm, 2mm | ком | 5 | 5 | 10 | 8,563.00 | 42,815.00 | 42,815.00 | 85,630.00 | ДА | ДА | 30 дана | Неограничен | Стерилише се пре имплантирања |  |  |
| 8 | Freza za Midas Rex 7BA30 Legend 7cm, 3mm | ком | 5 | 5 | 10 | 8,563.00 | 42,815.00 | 42,815.00 | 85,630.00 | ДА | ДА | 30 дана | Неограничен | Стерилише се пре имплантирања |  |  |
| 9 | Freza za Midas Rex 7BA40 Legend 7cm, 4mm | ком | 10 | 10 | 20 | 8,563.00 | 85,630.00 | 85,630.00 | 171,260.00 | ДА | ДА | 30 дана | Неограничен | Стерилише се пре имплантирања |  |  |
| 10 | Freza za Midas Rex 7BA50 Legend 7cm, 5mm | ком | 5 | 5 | 10 | 7,993.00 | 39,965.00 | 39,965.00 | 79,930.00 | ДА | ДА | 30 дана | Неограничен | Стерилише се пре имплантирања |  |  |
| 11 | Freza za Midas Rex 10BA30 Legend 10cm, 3mm | ком | 5 | 5 | 10 | 8,563.00 | 42,815.00 | 42,815.00 | 85,630.00 | ДА | ДА | 30 дана | Неограничен | Стерилише се пре имплантирања |  |  |
| 12 | Freza za Midas Rex 10BA40 Legend 10cm, 4mm | ком | 10 | 10 | 20 | 8,563.00 | 85,630.00 | 85,630.00 | 171,260.00 | ДА | ДА | 30 дана | Неограничен | Стерилише се пре имплантирања |  |  |
| 13 | Freza za Midas Rex 10BA50 Legend 10cm, 5mm | ком | 5 | 5 | 10 | 10,276.00 | 51,380.00 | 51,380.00 | 102,760.00 | ДА | ДА | 30 дана | Неограничен | Стерилише се пре имплантирања |  |  |
| 14 | Freza za Midas Rex 14BA25 Legend 14cm, 2,5mm | ком | 5 | 5 | 10 | 10,276.00 | 51,380.00 | 51,380.00 | 102,760.00 | ДА | ДА | 30 дана | Неограничен | Стерилише се пре имплантирања |  |  |
| 15 | Freza za Midas Rex 14BA40 Legend 14cm, 4mm | ком | 5 | 5 | 10 | 10,276.00 | 51,380.00 | 51,380.00 | 102,760.00 | ДА | ДА | 30 дана | Неограничен | Стерилише се пре имплантирања |  |  |
| 16 | Freza za Midas Rex 14BA60 Legend 14cm, 6mm | ком | 5 | 5 | 10 | 10,276.00 | 51,380.00 | 51,380.00 | 102,760.00 | ДА | ДА | 30 дана | Неограничен | Стерилише се пре имплантирања |  |  |
| 17 | Freza za Midas Rex 14BA75 Legend 14cm, 7,5mm | ком | 5 | 5 | 10 | 10,276.00 | 51,380.00 | 51,380.00 | 102,760.00 | ДА | ДА | 30 дана | Неограничен | Стерилише се пре имплантирања |  |  |
| 18 | Dijamantska freza za Midas Rex 7BA30D Legend 7cm, 3mm | ком | 5 | 5 | 10 | 8,563.00 | 42,815.00 | 42,815.00 | 85,630.00 | ДА | ДА | 30 дана | Неограничен | Стерилише се пре имплантирања |  |  |
| 19 | Dijamantska freza za Midas Rex 7BA50D Legend 7cm, 5mm | ком | 5 | 5 | 10 | 10,276.00 | 51,380.00 | 51,380.00 | 102,760.00 | ДА | ДА | 30 дана | Неограничен | Стерилише се пре имплантирања |  |  |
| 20 | Dijamantska freza za Midas Rex 10BA20D Legend 10cm, 2mm | ком | 5 | 5 | 10 | 8,563.00 | 42,815.00 | 42,815.00 | 85,630.00 | ДА | ДА | 30 дана | Неограничен | Стерилише се пре имплантирања |  |  |
| 21 | Dijamantska freza za Midas Rex 10BA30D Legend 10cm, 3mm | ком | 5 | 5 | 10 | 8,563.00 | 42,815.00 | 42,815.00 | 85,630.00 | ДА | ДА | 30 дана | Неограничен | Стерилише се пре имплантирања |  |  |
| 22 | Dijamantska freza za Midas Rex 10BA50D Legend 10cm, 5mm | ком | 5 | 5 | 10 | 8,563.00 | 42,815.00 | 42,815.00 | 85,630.00 | ДА | ДА | 30 дана | Неограничен | Стерилише се пре имплантирања |  |  |
| 23 | Dijamantska freza za Midas Rex 14BA30D Legend 14cm, 3mm | ком | 5 | 5 | 10 | 10,162.00 | 50,810.00 | 50,810.00 | 101,620.00 | ДА | ДА | 30 дана | Неограничен | Стерилише се пре имплантирања |  |  |
| 24 | Dijamantska freza za Midas Rex 14BA50D Legend 14cm, 5mm | ком | 5 | 5 | 10 | 10,276.00 | 51,380.00 | 51,380.00 | 102,760.00 | ДА | ДА | 30 дана | Неограничен | Стерилише се пре имплантирања |  |  |
| 25 | Programabilna pumpa za intratekalnu aplikaciju medikamenata zapremine 40ml sa podesivim protokom, komparibilna sa snimanjem celog tela MR jačine do 3T, sa implantacionim sistemom | ком | 2 | 2 | 4 | 1,686,400.00 | 3,372,800.00 | 3,372,800.00 | 6,745,600.00 | ДА | ДА | 30 дана | 2 године | 2 године |  |  |
| Партија број 6 - Укупна процењена вредност без ПДВа |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,022,344.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Партија број 7 - Implanti za standardnu cervikotorakolumbalnu stabilizaciju, sistem sa promerom šipke 6,0 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Poliaksijalni titanijumski pedikularni šraf, dijametra 4,0-5,0 mm, dužine 20-45 mm, spoljašnji dijametar glave šrafa 13,8 mm, ugao oscilacije do 60o | ком | 94 | 94 | 188 | 23,375.00 | 2,197,250.00 | 2,197,250.00 | 4,394,500.00 | ДА | ДА | 30 дана | Неограничен | Стерилише се пре имплантирања |  |  |
| 2 | Poliaksijalni titanijumski pedikularni šraf, dijametra 5,5-6,5 mm, dužine 25-60 mm, spoljašnji dijametar glave šrafa 13,8 mm, ugao oscilacije do 60o | ком | 90 | 90 | 180 | 23,375.00 | 2,103,750.00 | 2,103,750.00 | 4,207,500.00 | ДА | ДА | 30 дана | Неограничен | Стерилише се пре имплантирања |  |  |
| 3 | Poliaksijalni titanijumski pedikularni šraf, dijametra 7,5-8,5 mm, dužine 35-60 mm, spoljašnji dijametar glave šrafa 13,8 mm, ugao oscilacije do 60o | ком | 10 | 10 | 20 | 24,750.00 | 247,500.00 | 247,500.00 | 495,000.00 | ДА | ДА | 30 дана | Неограничен | Стерилише се пре имплантирања |  |  |
| 4 | Poliaksijalni titanijumski samozaključavajući (kanulirani) pedikularni šraf, dijametra 4,5-5,0 mm, dužine 20-45 mm, spoljašnji dijametar glave šrafa 13,8 mm, ugao oscilacije do 60o | ком | 10 | 10 | 20 | 24,750.00 | 247,500.00 | 247,500.00 | 495,000.00 | ДА | ДА | 30 дана | Неограничен | Стерилише се пре имплантирања |  |  |
| 5 | Poliaksijalni titanijumski samozaključavajući (kanulirani) pedikularni šraf, dijametra 5,5-6,5 mm, dužine 25-60 mm, spoljašnji dijametar glave šrafa 13,8 mm, ugao oscilacije do 60o | ком | 10 | 10 | 20 | 24,750.00 | 247,500.00 | 247,500.00 | 495,000.00 | ДА | ДА | 30 дана | Неограничен | Стерилише се пре имплантирања |  |  |
| 6 | Titanijumska šipka za pedikularnu fiksaciju, dijametra 6,0 mm, dužine 500 mm | ком | 4 | 4 | 8 | 15,125.00 | 60,500.00 | 60,500.00 | 121,000.00 | ДА | ДА | 30 дана | Неограничен | Стерилише се пре имплантирања |  |  |
| 7 | Poprečni konektori za pedikularnu fiksaciju dužine 41-66 mm, jednostepeno zaključavanje | ком | 30 | 30 | 60 | 33,000.00 | 990,000.00 | 990,000.00 | 1,980,000.00 | ДА | ДА | 30 дана | Неограничен | Стерилише се пре имплантирања |  |  |
| 8 | Matica za poliaksijalni transpedikularni šraf | ком | 214 | 214 | 428 | 11,000.00 | 2,354,000.00 | 2,354,000.00 | 4,708,000.00 | ДА | ДА | 30 дана | Неограничен | Стерилише се пре имплантирања |  |  |
| 9 | Međupršljenski umetak od PEEK za C3-C7, lordotični tip (obrnuti), visine 4 do 16 mm, ugao porasta visine 6o, dužine 12 mm, širine 14 mm, sa tantalskim markerom | ком | 20 | 20 | 40 | 49,500.00 | 990,000.00 | 990,000.00 | 1,980,000.00 | ДА | ДА | 30 дана | Неограничен | Стерилише се пре имплантирања |  |  |
| 10 | Međupršljenski umetak od PEEK za C3-C7, lordotični tip (obrnuti), visine 4 do 16 mm, ugao porasta visine 6o, dužine 12 mm, širine 14 mm, sa tantalskim markerom | ком | 10 | 10 | 20 | 49,500.00 | 495,000.00 | 495,000.00 | 990,000.00 | ДА | ДА | 30 дана | Неограничен | Стерилише се пре имплантирања |  |  |
| 11 | Prednja vratna ploča, titanijumska, dvosegmentna, debljine 2 mm, dužine 38-56 mm, sa sistemom za automatsko zaključavanje pomoću nitinolskog prstena preko glave šrafa | ком | 15 | 15 | 30 | 44,000.00 | 660,000.00 | 660,000.00 | 1,320,000.00 | ДА | ДА | 30 дана | Неограничен | Стерилише се пре имплантирања |  |  |
| 12 | Prednja vratna ploča, titanijumska, dvosegmentna, debljine 2 mm, dužine 38-56 mm, zaključavajuća | ком | 10 | 10 | 20 | 44,000.00 | 440,000.00 | 440,000.00 | 880,000.00 | ДА | ДА | 30 дана | Неограничен | Стерилише се пре имплантирања |  |  |
| 13 | Titanijumski šraf za prednju vratnu ploču, samonarezujući ili samobušeći, sa varijabilnim uglom, promera 4,0 i 4,5 mm, dužine 10-16 mm | ком | 50 | 50 | 100 | 6,875.00 | 343,750.00 | 343,750.00 | 687,500.00 | ДА | ДА | 30 дана | Неограничен | Стерилише се пре имплантирања |  |  |
| 14 | Titanijumski šraf za prednju vratnu ploču, samonarezujući ili samobušeći, sa fiksnim uglom, promera 4,0 i 4,5 mm, dužine 10-16 mm | ком | 50 | 50 | 100 | 6,875.00 | 343,750.00 | 343,750.00 | 687,500.00 | ДА | ДА | 30 дана | Неограничен | Стерилише се пре имплантирања |  |  |
| 15 | Titanijumski šraf za prednju vratnu ploču, samonarezujući ili samobušeći, zaključavajući, promera 4,0 i 4,5 mm, dužine 10-16 mm | ком | 50 | 50 | 100 | 6,875.00 | 343,750.00 | 343,750.00 | 687,500.00 | ДА | ДА | 30 дана | Неограничен | Стерилише се пре имплантирања |  |  |
| Партија број 7 - Укупна процењена вредност без ПДВа |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,128,500.00 |  |  |  |  |  |  |  |

| Партија број 8 - Konduiti, tubulusi i graftovi za perineurijum i moždanice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konduit - implant za zaštitu nerava, izrađen od fleksibilnog, absorptivnog i biokompatibilnog kolagena Tip I visoke čistoće, dužina 4 cm, dijametar 7 mm | ком | 2 | 2 | 4 | 97,000.00 | 194,000.00 | 194,000.00 | 388,000.00 | ДА | ДА | 30 дана | 2 године | 2 године |  |  |
| 2 | Konduit - implant za zaštitu nerava, izrađen od fleksibilnog, absorptivnog i biokompatibilnog kolagena Tip I visoke čistoće, dužina 4 cm, dijametar 10 mm | ком | 2 | 2 | 4 | 97,000.00 | 194,000.00 | 194,000.00 | 388,000.00 | ДА | ДА | 30 дана | 2 године | 2 године |  |  |
| 3 | Nervni tubulus - vodič, izrađen od fleksibilnog, absorptivnog i biokompatibilnog kolagena Tip I visoke čistoće, dužina 3 cm, dijametar 5 mm | ком | 3 | 3 | 6 | 73,000.00 | 219,000.00 | 219,000.00 | 438,000.00 | ДА | ДА | 30 дана | 2 године | 2 године |  |  |
| 4 | Nervni tubulus - vodič, izrađen od fleksibilnog, absorptivnog i biokompatibilnog kolagena Tip I visoke čistoće, dužina 3 cm, dijametar 7 mm | ком | 3 | 3 | 6 | 73,000.00 | 219,000.00 | 219,000.00 | 438,000.00 | ДА | ДА | 30 дана | 2 године | 2 године |  |  |
| 5 | Duralni garft-supstitut,izgradjen od kolagena Tip 1 , dimenzije 2,5 x 2,5 cm | ком | 10 | 10 | 20 | 5,500.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 110,000.00 | ДА | ДА | 30 дана | 2 године | 2 године |  |  |
| 6 | Duralni garft-supstitut,izgradjen od kolagena Tip 1 , dimenzije 5 x 5 cm | ком | 12 | 12 | 24 | 9,700.00 | 116,400.00 | 116,400.00 | 232,800.00 | ДА | ДА | 30 дана | 2 године | 2 године |  |  |
| 7 | Duralni garft-supstitut,izgradjen od kolagena Tip 1 , dimenzije 10 x 12,5 cm | ком | 20 | 20 | 40 | 34,000.00 | 680,000.00 | 680,000.00 | 1,360,000.00 | ДА | ДА | 30 дана | 2 године | 2 године |  |  |
| 8 | Duralni graft-supstitut, matrix izgradjen od kolagena Tip 1 , visoke adaptabilnosti, pogodan za obostranu upotrebu, dimenzije 5 x 5 cm | ком | 2 | 2 | 4 | 43,000.00 | 86,000.00 | 86,000.00 | 172,000.00 | ДА | ДА | 30 дана | 2 године | 2 године |  |  |
| 9 | Duralni graft-supstitut, matrix izgradjen od kolagena Tip 1 , visoke adaptabilnosti, pogodan za obostranu upotrebu, dimenzije 7,5 x 7,5 cm | ком | 2 | 2 | 4 | 75,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 300,000.00 | ДА | ДА | 30 дана | 2 године | 2 године |  |  |
| 10 | Duralni graft-supstitut, matrix izgradjen od kolagena Tip 1 , visoke adaptabilnosti, pogodan za obostranu upotrebu, dimenzije 10 x 12,5 cm | ком | 5 | 5 | 10 | 133,000.00 | 665,000.00 | 665,000.00 | 1,330,000.00 | ДА | ДА | 30 дана | 2 године | 2 године |  |  |
| Партија број 8 - Укупна процењена вредност без ПДВа |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,156,800.00 |  |  |  |  |  |  |  |

| Партија број 9 - Sistemi za drenažu hidrocefalusa i pravljenje i aplikaciju autolognog lepka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Programabilna valvula za drenažu likvora sa 8 pritisaka otvaranja, niskopriflna (debljina valvule do 5mm) | ком | 20 | 20 | 40 | 193,500.00 | 3,870,000.00 | 3,870,000.00 | 7,740,000.00 | ДА | ДА | 30 дана | 5 година | 5 година |  |  |
| 2 | Kateter set (ventrikularni i peritonealni) | ком | 20 | 20 | 40 | 42,700.00 | 854,000.00 | 854,000.00 | 1,708,000.00 | ДА | ДА | 30 дана | 2 године | 2 године |  |  |
| 3 | Ventrikularni kateter za eksternu drenazu, dužine 29cm, set sa tunelatorom | ком | 20 | 20 | 40 | 39,900.00 | 798,000.00 | 798,000.00 | 1,596,000.00 | ДА | ДА | 30 дана | 2 године | 2 године |  |  |
| 4 | Sistem za lumbalnu drenažu likvora sa lumbalnim kateterom 60cm, komorom za merenje protoka i drenažnom kesom 650ml | ком | 20 | 20 | 40 | 55,000.00 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 2,200,000.00 | ДА | ДА | 30 дана | 2 године | 2 године |  |  |
| 5 | Sistem za spoljnu drenažu likvora sa komorom za merenje protoka i drenažnom kesom 650ml | ком | 20 | 20 | 40 | 27,500.00 | 550,000.00 | 550,000.00 | 1,100,000.00 | ДА | ДА | 30 дана | 2 године | 2 године |  |  |
| Партија број 9 - Укупна процењена вредност без ПДВа |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,344,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

| Партија број 10 - Sistemi za pravljenje i aplikaciju autolognog lepka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fibrin set - Jednokratni set za pravljenje i aplikaciju autolognog fibrinskog lepka | ком | 25 | 25 | 50 | 50,000.00 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | 2,500,000.00 | ДА | ДА | 30 дана | 2 године | 2 године |  |  |
| 2 | PRF Set - Jednokratni set za pravljenje i aplikaciju autolognog trombocitnog lepka | ком | 25 | 25 | 50 | 68,750.00 | 1,718,750.00 | 1,718,750.00 | 3,437,500.00 | ДА | ДА | 30 дана | 2 године | 2 године |  |  |
| 3 | PRF set sa ko-aplikacijom - Jednokratni set za pravljenje i aplikaciju autolognog trombocitnog lepka | ком | 10 | 10 | 20 | 68,750.00 | 687,500.00 | 687,500.00 | 1,375,000.00 | ДА | ДА | 30 дана | 2 године | 2 године |  |  |
| Партија број 10- Укупна процењена вредност без ПДВа |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,312,500.00 |  |  |  |  |  |  |  |

| Партија број 11 - Implanti za torakolumbalnu stabilizaciju |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vijak titanijumski poliaksijalni sa dvostrukim zakljucavanjem, promera 4,35 - 7mm, presvučen hidroksi-apatitom sa duplim navojima duzine 30 - 55mm | ком | 160 | 160 | 320 | 39,590.00 | 6,334,400.00 | 6,334,400.00 | 12,668,800.00 | ДА | ДА | 30 дана | Неограничен | Стерилише се пре имплантирања |  |  |
| 2 | Matica sa obrnutim zaključavanjem za fiksaciju šipke | ком | 160 | 160 | 320 | 12,590.00 | 2,014,400.00 | 2,014,400.00 | 4,028,800.00 | ДА | ДА | 30 дана | Неограничен | Стерилише се пре имплантирања |  |  |
| 3 | Sipka promera 5.5mm, duzine 500mm, od titanijuma | ком | 14 | 14 | 28 | 19,690.00 | 275,660.00 | 275,660.00 | 551,320.00 | ДА | ДА | 30 дана | Неограничен | Стерилише се пре имплантирања |  |  |
| 4 | Konektor bočni za fiksaciju kičme | ком | 5 | 5 | 10 | 67,836.00 | 339,180.00 | 339,180.00 | 678,360.00 | ДА | ДА | 30 дана | Неограничен | Стерилише се пре имплантирања |  |  |
| Партија број 1 - Укупна процењена вредност без ПДВа |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,927,280.00 |  |  |  |  |  |  |  |