Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО Бр. 5168 – 37 08 NOV 2018

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

отворени поступак јавне набавке добра по партијама 12/2018

(медицинска опрема за формирање Војне болнице 2+ са додатним модулима)

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/2015 и 68/15, на даље: Закон), Управа за војно здравство врши следеће измене и допуне конкурсне документације, и то:

- На страни 60. Конкурсне документације „ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ ПОНУЂЕНО ДОБРО МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ И ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ“, у ТЕХНИЧКОЈ СПЕЦИФИКАЦИЈИ за Партију 16, мења се текст тако да гласи:

- „Тачка 1: Суви стерилизатор загревања у опсегу од 00с до 1800с и више“

- „Тачка 8: Пожељно је да стерилизатор има стаклени прозор на вратима за лак преглед узорака“.

- На страни 58. Конкурсне документације „ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ ПОНУЂЕНО ДОБРО МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ И ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ“, у ТЕХНИЧКОЈ СПЕЦИФИКАЦИЈИ за Партију 15, мења се текст у тачки 2.7. тако да гласи: „асистенција притиском: од 0 до мин. 90 mbar“.

- На страни 61. Конкурсне документације „ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ ПОНУЂЕНО ДОБРО МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ И ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ“, у ТЕХНИЧКОЈ СПЕЦИФИКАЦИЈИ за Партију 17, мења се текст у тачки 2.7. тако да гласи: „Тачка 2.7.: Волуменом контролисана, притиском контролисана, притиском контролисана са гарантованим волуменом (или Autoflow), SIMV у варијантама са контролом волуменом и са контролом притиском, SIMV са притиском контролисаном са гарантованим волуменом (или са Autoflow), притиском подржано дисање (PS) са апнеа backup или одговарајући синхронизовани мод PRVT (Pressure regulated volume target)“ и брише се тачка 11: „Поседује процедуру/рутину за брзи опоравак плућа (на пример након интубације)“.

- На страни 37, 38 и 39. Конкурсне документације „ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ ПОНУЂЕНО ДОБРО МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ И ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ“, у ТЕХНИЧКОЈ СПЕЦИФИКАЦИЈИ за Партију 5, бришу се тачке 1.12 (Тежина уређаја маx. 400 kg) и 4.3. (Dodatna automatska filtracija min. 0.2 mmCu у зависности од APR (Anatomical Programed Radiography) подешавања) „Поседује процедуру/рутину за брзи опоравак плућа (на пример након интубације)“.

- На странама 63 и 64. Конкурсне документације „ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ ПОНУЂЕНО ДОБРО МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ И ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ“, у ТЕХНИЧКОЈ СПЕЦИФИКАЦИЈИ за Партију 18, мења се текст тако да гласи:

- „Тачка 2: Треба да поседује минимум две фиоке или једну већу фиоку, средишњи радни пулт/површину са осветљењем и горњи пулт или носач превиђен за додатну опрему“

- „Тачка 5: Поседује прикључке за централно гасно напајање 02, N20, медицинским ваздухом, а на полеђининосач за два резервна гасна цилиндра, који се испоручују уз апарат. Апарат мора да поседује електронски мешач гасова или компресор за погон вентилатора“

- „Тачка 19: Дисајни систем треба да је компактан, са запремином до 2,85 лит. (при мануелној и аутоматској вентилацији, у раду са једнократним и вишекратним канистером за CO2), предвиђен за рад при ниском протоку и испоручује се са вишекратним канистером за CО2 апсорбер.“

Остали елементи Конкурсне документације ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБРА БРОЈ 12/2018 УВЗ, остају непромењени.

МС

## Н   А   Ч   Е   Л   Н   И   К

б р и г а д н и  г е н е р а л

## др сци.мед. Угљеша Јовичић

Достављено:

-уз омот предмета

Објављено:

-на Порталу УЈН РС

-на интернет страници МО