| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА бр.3816-23 28.04.2017. године |  |  |
| --- | --- | --- |

| Измена конкурсне документације 659/16 (72/17), д о с т а в љ а .- |  |  |
| --- | --- | --- |

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама Републике Србије достављамо измену конкурсне документације:

У прилогу 2  и 3  - подаци о предмету јавне набавке и техничка спецификација – мења се:

1. Издваја се ставка 26 из партије 1 и формира се нова партија бр. 14.

2. Издвајају се ставке 27 и 28 из партије 1 и формира се нова партија бр. 15.

3. Издваја се ставка 7 из партије 1 и формира се нова партија бр. 16.

4. Издваја се ставка 19 из партије 1и формира се нова партија бр. 17 од три ставке.

5. Издваја се ставка 20 из партије 1 и формира се нова партија бр. 18 од три ставке.

Мења се назив следећих партија и гласи:

1. Партија бр.1: Dijagnostički materijal i kontrole inoproizvođača Biorad ili odgovarajuće kompatibilne sa metodom/aparatom Dimension RxL MAX/X PAND i ADVIA 1200/1800, IMMULITE 2000, ADVIA CENTAUR XP/CP

2. Партија бр. 1 ставка бр. 18: Klinička hemija, ostale urinarne kontrole, normalni nivo, kontrola kvaliteta kompatibilna sa metodom/aparatom Dimension RxL MAX, ADVIA 1200/1800, (kortizol, Na, K, Cl, urea, kreatinin, mokraćna kis., proteini, Ca, P, Mg)

3. Партија бр. 1 ставка бр. 19: Klinička hemija, ostale urinarne kontrole, patološki nivo, kontrola kvaliteta kompatibilna sa metodom/aparatom Dimension RxL MAX, ADVIA 1200/1800 (kortizol, Na, K, Cl, urea, kreatinin, mokraćna kis, proteini, Ca, P, Mg)

4. Партија 2 ставка бр. 4: Kontrola kvaliteta za hematologiju 12 meseci (4 seta  po 3 kontrolna uzorka), međunarodna kontrola kvaliteta kompatibilna sa metodom/aparatom ADVIA 120/2120 i SAPPHIRE

5. Партија бр. 6: Kontrolni urin za metale, nivo 1

6. Партија бр. 7: Kontrolni serum za metale, nivo 1

7. Партија бр. 9: Međunarodna kontrola kvaliteta uzoraka urina na detekciju sredstava zloupotrebe koji sadrži amphetamine, barbiturate, kokain, morfin ili acetilmorfin (set sadrži 2 uzorka)

8. Партија бр. 15 ставка бр. 1: Imunohemija, kontrolni serum za metale (olovo, živa) u krvi, nivo 1

9. Партија бр. 15 ставка бр. 2: Imunohemija, kontrolni serum za metale u krvi (olovo, živa), nivo 2

Прилог. Измене конкурсне документације – као у тексту

| ЗС. Достављено: - у омот предмета 3816/17 Објављено: - на Порталу за јавне набавке и - на интернет страници МО |  |  |
| --- | --- | --- |

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО Војномедицинска академија

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку добара у отвореном поступку

обликована у 18 партијa

ДИЈАГНОСТИЧКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА АНАЛИЗАТОРЕ ИНОПРОИЗВОЂАЧА BIORAD ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋЕ

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ  659/16 (72/17)

| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА бр. |  |  |
| --- | --- | --- |

Прилог 1.ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

(1) Наручилац: Министарство одбране, Управа за војно здравство, Војномедицинска академија, Црнотравска 17, 11050 Београд, интернет страница  www.nabavke.mod.gov.rs.

(2) Врста поступка: отворени поступак, у складу са чланом 32. Законом о јавним набавкама и осталим подзаконским актима којима се уређују поступци јавних набавке.

(3) Предмет јавне набавке: добра – дијагностички материјал за анализаторе инопроизвођача BIORAD или одговарајуће, ознака из ОРН: 33696500, број 659/16 (72/17), у отвореном поступку, обликован у 18 партија.

(4) Поступак се спроводи ради закључења оквирних споразума.

(5) Контакт:_вс – Здравка Свркота   011/2665-899, 011/3608-835 факс 011/2663-963, ВМА, Црнотравска 17, 11050 Београд.

(6) Наручилац ће одлуку о закључењу оквирног споразума донети применом критеријума: "НАЈНИЖА  ПОНУЂЕНА ЦЕНА'' за сваку партију посебно.

(7) Одлука о закључењу оквирног споразума  биће донета најкасније у року до 25 дана од дана јавног отварања понуда.

| ЗС. Доставити: - у омот предмета 11856/16 |  | ЗАСТУПА НАЧЕЛНИКА ВМА п у к о в н и к проф. др Мирослав Вукосављевић |
| --- | --- | --- |

Прилог 2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ  НАБАВКЕ и Прилог 3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Предмет јавне набавке су добра: дијагностички материјал за анализаторе инопроизвођача BIORAD или одговарајуће по партијама у циљу закључења оквирних споразума за период од две године - 2016, 2017. и 2018. годину:

| R.br. partije | Naziv i opis sredstva | Jedinica mere | Kol VMA 2017. | Kol Niš 2017 | Kol Novi Sad 2017 | CAPSK (CVMU Karaburma, Novi Beograd, Slavija, Vojska Srbije) 2017 | Ukupna kol za 2017.god | Kol VMA 2018 | Kol Niš 2018 | Kol Novi Sad 2018 | CAPSK (CVMU Karaburma, Novi Beograd, Slavija, Vojska Srbije) 2018 | Ukupna kol za 2018.god | Ukupna kol za 2017. i 2018.god | jed. Cena bez PDV-a | Ukupna procenjena vrednost za 2017g. bez PDV | Ukupna procenjena vrednost za 2018g. bez PDV | Procenjena vrednost za 2017. + 2018.god bez PDV |  | Krajnji korisnik | Kvalitet | Med. sredstvo (da/ne) |  |  | Rešenje ALIMS-a |  | Rok isporuke | Rok trajanja |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Imunohemija, višekomponentne imunohemijske kontrole, tečne (CRP,Rf, prealbumin, C3, C4, IgA, IgG, IgM), nivo 2, kontrola kvaliteta kompatibilna sa metodom/aparatom Dimension RxL MAX / X PAND, ADVIA 1200/1800 i Immulite 2000 | ml | 90 | 18 | 18 | 90 | 216 | 90 | 18 | 18 | 90 | 216 | 432 | 2.700,00 | 583.200,00 | 583.200,00 | 1.166.400,00 |  | VMA -IMB |  | DA |  |  | DA |  | Sukcesivna isporuka u roku od 15 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | Najmanje 12 meseci od dana isporuke |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Imunohemija, višekomponentne imunohemijske kontrole, tečne (CRP,Rf, prealbumin, C3, C4, IgA, IgG, IgM), nivo 1, kontrola kvaliteta kompatibilna sa metodom/aparatom Dimension RxL MAX / X PAND, ADVIA 1200/1800 i Immulite 2000 | ml | 90 | 18 | 18 | 90 | 216 | 90 | 18 | 18 | 90 | 216 | 432 | 2.700,00 | 583.200,00 | 583.200,00 | 1.166.400,00 |  | VMA -IMB |  | DA |  |  | DA |  | Sukcesivna isporuka u roku od 15 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | Najmanje 12 meseci od dana isporuke |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Imunohemija, višekomponentne imunohemijske kontrole, tečne (CRP,Rf, prealbumin, C3, C4, IgA, IgG, IgM), nivo 3, kontrola kvaliteta kompatibilna sa metodom/aparatom Dimension RxL MAX / X PAND, ADVIA 1200/1800 i Immulite 2000 | ml | 90 | 18 |  | 90 | 198 | 90 | 18 |  | 90 | 198 | 396 | 2.700,00 | 534.600,00 | 534.600,00 | 1.069.200,00 |  | VMA -IMB |  | DA |  |  | DA |  | Sukcesivna isporuka u roku od 15 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | Najmanje 12 meseci od dana isporuke |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Klinička hemija, ostale kontrole kliničke hemije, tečni, nivo 1, kontrola kvaliteta kompatibilna sa metodom/aparatom Dimension RxL MAX / X PAND i ADVIA 1200/1800 | ml | 720 | 36 | 180 | 108 | 1044 | 720 | 36 | 180 | 108 | 1044 | 2088 | 323,00 | 337.212,00 | 337.212,00 | 674.424,00 |  | VMA -IMB |  | DA |  |  | DA |  | Sukcesivna isporuka u roku od 15 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | Najmanje 12 meseci od dana isporuke |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Klinička hemija, ostale kontrole kliničke hemije, tečni, nivo 2, kontrola kvaliteta kompatibilna sa metodom/aparatom Dimension RxL MAX / X PAND i ADVIA 1200/1800 | ml | 720 | 36 | 180 | 108 | 1044 | 720 | 36 | 180 | 108 | 1044 | 2088 | 323,00 | 337.212,00 | 337.212,00 | 674.424,00 |  | VMA -IMB |  | DA |  |  | DA |  | Sukcesivna isporuka u roku od 15 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | Najmanje 12 meseci od dana isporuke |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Klinička hemija, ostale kontrole kliničke hemije, tečni, nivo 3, kontrola kvaliteta kompatibilna sa metodom/aparatom Dimension RxL MAX / X PAND i ADVIA 1200/1800 | ml | 180 | 36 |  | 108 | 324 | 180 | 36 |  | 108 | 324 | 648 | 323,00 | 104.652,00 | 104.652,00 | 209.304,00 |  | VMA -IMB |  | DA |  |  | DA |  | Sukcesivna isporuka u roku od 15 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | Najmanje 12 meseci od dana isporuke |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Imunohemija, kontrolni serum za tumor markere, nivo 1 , kontrola kvaliteta kompatibilna sa metodom/aparatom Immulite 2000 | ml |  | 12 | 12 | 0 | 24 |  | 12 | 12 | 0 | 24 | 48 | 3.600,00 | 86.400,00 | 86.400,00 | 172.800,00 |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Sukcesivna isporuka u roku od 15 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | Najmanje 12 meseci od dana isporuke |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Imunohemija, kontrolni serum za tumor markere, nivo 2 , kontrola kvaliteta kompatibilna sa metodom/aparatom Immulite 2000 | ml |  | 12 | 12 | 0 | 24 |  | 12 | 12 | 0 | 24 | 48 | 3.600,00 | 86.400,00 | 86.400,00 | 172.800,00 |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Sukcesivna isporuka u roku od 15 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | Najmanje 12 meseci od dana isporuke |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Imunohemija, srčani markeri kontrole, tečni, nivo 1, kontrola kvaliteta kompatibilna sa metodom/aparatom Dimension RxL MAX / X PAND, ADVIA 1200/1800 i Immulite 2000 (CK-MB, CTnI, MMB, mioglobin) | ml | 180 | 18 | 36 | 0 | 234 | 180 | 18 | 36 | 0 | 234 | 468 | 1.174,00 | 274.716,00 | 274.716,00 | 549.432,00 |  | VMA -IMB |  | DA |  |  | DA |  | Sukcesivna isporuka u roku od 15 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | Najmanje 12 meseci od dana isporuke |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Imunohemija, srčani markeri kontrole, tečni, nivo 2, kontrola kvaliteta kompatibilna sa metodom/aparatom Dimension RxL MAX / X PAND, ADVIA 1200/1800 i Immulite 2000 (CK-MB, CTnI, MMB, mioglobin) | ml | 180 | 18 | 36 | 0 | 234 | 180 | 18 | 36 | 0 | 234 | 468 | 1.174,00 | 274.716,00 | 274.716,00 | 549.432,00 |  | VMA -IMB |  | DA |  |  | DA |  | Sukcesivna isporuka u roku od 15 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | Najmanje 12 meseci od dana isporuke |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Imunohemija, srčani markeri kontrole, tečni, nivo 3, kontrola kvaliteta kompatibilna sa metodom/aparatom Dimension RxL MAX / X PAND, ADVIA 1200/1800 i Immulite 2000 (CK-MB, CTnI, MMB, mioglobin) | ml | 180 | 18 |  | 0 | 198 | 180 | 18 |  | 0 | 198 | 396 | 1.174,00 | 232.452,00 | 232.452,00 | 464.904,00 |  | VMA -IMB |  | DA |  |  | DA |  | Sukcesivna isporuka u roku od 15 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | Najmanje 12 meseci od dana isporuke |  |  |  |  |  |  |
| 1.12. | Imunohemija višeparametarske kontrole za dijabet, nivo 2, kontrola kvaliteta kompatibilna sa metodom/aparatom Dimension RxL MAX / X PAND i ADVIA 1200/1800 (HbA1c) | ml | 60 | 12 | 6 | 36 | 114 | 60 | 12 | 6 | 36 | 114 | 228 | 11.264,00 | 1.284.096,00 | 1.284.096,00 | 2.568.192,00 |  | VMA -IMB |  | DA |  |  | DA |  | Sukcesivna isporuka u roku od 15 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | Najmanje 12 meseci od dana isporuke |  |  |  |  |  |  |
| 1.13. | Imunohemija višeparametarske kontrole za dijabet, nivo 1, kontrola kvaliteta kompatibilna sa metodom/aparatom Dimension RxL MAX / X PAND i ADVIA 1200/1800 (HbA1c) | ml | 60 | 12 | 6 | 36 | 114 | 60 | 12 | 6 | 36 | 114 | 228 | 11.264,00 | 1.284.096,00 | 1.284.096,00 | 2.568.192,00 |  | VMA -IMB |  | DA |  |  | DA |  | Sukcesivna isporuka u roku od 15 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | Najmanje 12 meseci od dana isporuke |  |  |  |  |  |  |
| 1.14. | Klinička hemija, višeparametarski kontrolni serum za etanol/amonijak, nivo 2, kontrola kvaliteta kompatibilna sa metodom/aparatom Dimension RxL MAX / X PAND | ml | 36 |  |  | 0 | 36 | 36 |  |  | 0 | 36 | 72 | 1.115,00 | 40.140,00 | 40.140,00 | 80.280,00 |  | VMA -IMB |  | DA |  |  | DA |  | Sukcesivna isporuka u roku od 15 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | Najmanje 12 meseci od dana isporuke |  |  |  |  |  |  |
| 1.15. | Klinička hemija, višeparametarski kontrolni serum za etanol/amonijak, nivo 1, kontrola kvaliteta kompatibilna sa metodom/aparatom Dimension RxL MAX / X PAND | ml | 36 |  |  | 0 | 36 | 36 |  |  | 0 | 36 | 72 | 1.115,00 | 40.140,00 | 40.140,00 | 80.280,00 |  | VMA -IMB |  | DA |  |  | DA |  | Sukcesivna isporuka u roku od 15 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | Najmanje 12 meseci od dana isporuke |  |  |  |  |  |  |
| 1.16. | Klinička hemija specifični kontrolni serumi za spinalnu tečnost, nivo 1, kontrola kvaliteta kompatibilna sa metodom/aparatom Dimension RxL MAX / X PAND i ADVIA 1200/1800 | ml | 90 |  |  | 0 | 90 | 90 |  |  | 0 | 90 | 180 | 1.790,00 | 161.100,00 | 161.100,00 | 322.200,00 |  | VMA -IMB |  | DA |  |  | DA |  | Sukcesivna isporuka u roku od 15 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | Najmanje 12 meseci od dana isporuke |  |  |  |  |  |  |
| 1.17. | Klinička hemija specifični kontrolni serumi za spinalnu tečnost, nivo 2, kontrola kvaliteta kompatibilna sa metodom/aparatom Dimension RxL MAX / X PAND i ADVIA 1200/1800 | ml | 90 |  |  | 0 | 90 | 90 |  |  | 0 | 90 | 180 | 1.784,00 | 160.560,00 | 160.560,00 | 321.120,00 |  | VMA -IMB |  | DA |  |  | DA |  | Sukcesivna isporuka u roku od 15 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | Najmanje 12 meseci od dana isporuke |  |  |  |  |  |  |
| 1.18. | Klinička hemija, ostale urinarne kontrole, normalni nivo, kontrola kvaliteta kompatibilna sa metodom/aparatom Dimension RxL MAX, ADVIA 1200/1800, (kortizol, Na, K, Cl, urea, kreatinin, mokraćna kis., proteini, Ca, P, Mg) | ml | 480 | 120 | 120 | 240 | 960 | 480 | 120 | 120 | 240 | 960 | 1920 | 168,00 | 161.280,00 | 161.280,00 | 322.560,00 |  | VMA -IMB |  | DA |  |  | DA |  | Sukcesivna isporuka u roku od 15 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | Najmanje 12 meseci od dana isporuke |  |  |  |  |  |  |
| 1.19. | Klinička hemija, ostale urinarne kontrole, patološki nivo, kontrola kvaliteta kompatibilna sa metodom/aparatom Dimension RxL MAX, ADVIA 1200/1800 (kortizol, Na, K, Cl, urea, kreatinin, mokraćna kis, proteini, Ca, P, Mg) | ml | 480 | 120 | 120 | 240 | 960 | 480 | 120 | 120 | 240 | 960 | 1920 | 168,00 | 161.280,00 | 161.280,00 | 322.560,00 |  | VMA -IMB |  | DA |  |  | DA |  | Sukcesivna isporuka u roku od 15 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | Najmanje 12 meseci od dana isporuke |  |  |  |  |  |  |
| 1.20. | Imunohemija višeparametarske kontrole, tečna, nivo1, kontrola kvaliteta kompatibilna sa metodom/aparatom ADVIA CENTAUR XP/CP, Immulite 2000, UniCel DxI 800 (vit D, ATg, ATPO, ) | ml | 30 |  |  | 0 | 30 | 30 |  |  | 0 | 30 | 60 | 1.275,00 | 38.250,00 | 38.250,00 | 76.500,00 |  | VMA -IMB |  | DA |  |  | DA |  | Sukcesivna isporuka u roku od 15 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | Najmanje 12 meseci od dana isporuke |  |  |  |  |  |  |
| 1.21. | Imunohemija višeparametarske kontrole, tečna, nivo2, kontrola kvaliteta kompatibilna sa metodom/aparatom ADVIA CENTAUR XP/CP, Immulite 2000, UniCel DxI 800 (vit D, ATg, ATPO, ) | ml | 30 |  |  | 0 | 30 | 30 |  |  | 0 | 30 | 60 | 1.275,00 | 38.250,00 | 38.250,00 | 76.500,00 |  | VMA -IMB |  | DA |  |  | DA |  | Sukcesivna isporuka u roku od 15 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | Najmanje 12 meseci od dana isporuke |  |  |  |  |  |  |
| 1.22. | Imunohemija višeparametarske kontrole, tečna, nivo3, kontrola kvaliteta kompatibilna sa metodom/aparatom ADVIA CENTAUR XP/CP, Immulite 2000, UniCel DxI 800 (vit D, ATg, ATPO, ) | ml | 30 |  |  |  | 30 | 30 |  |  |  | 30 | 60 | 1.275,00 | 38.250,00 | 38.250,00 | 76.500,00 |  | VMA -IMB |  | DA |  |  | DA |  | Sukcesivna isporuka u roku od 15 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | Najmanje 12 meseci od dana isporuke |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupno procenjeno za partiju 1 bez PDV-a za 2017. i 2018.godinu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.684.404,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Kontrola kvaliteta za biohemiju 12 meseci (set 12 kontrolnih uzoraka, međunarodna kontrola kvaliteta kompatibilna sa aparatima Dimension RxL MAX/X PAND i ADVIA 1200/1800) | set | 1 |  |  | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 1 | 2 | 111.830,00 | 111.830,00 | 134.196,00 | 223.660,00 |  | VMA -IMB | sertifikat inoproizvođača |  | NE | NE |  |  | Sukcesivna isporuka u roku od 7 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | Najmanje 12 meseci od dana isporuke |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Kontrola kvaliteta za hormone tum. markere 12 meseci (set 12 kontrolnih uzoraka, međunarodna kontrola kvaliteta kompatibilna sa aparatima ARCHITECT i 2000/i 1000, IMMULITE 2000, ADVIA CENTAUR XP/CP, COBAS 600 CORE UNIT+e601, ELECSYS 2010 | set | 1 |  |  | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 1 | 2 | 147.936,00 | 147.936,00 | 177.523,20 | 295.872,00 |  | VMA -IMB | sertifikat inoproizvođača |  | NE | NE |  |  | Sukcesivna isporuka u roku od 7 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | Najmanje 12 meseci od dana isporuke |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Kontrola kvaliteta za imunološke parametre 12 meseci (set 12 kontrolnih uzoraka, međunarodna kontrola kvaliteta kompatibilna sa aparatima NEPHELOMETER BN II) | set | 1 |  |  | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 1 | 2 | 108.554,00 | 108.554,00 | 130.264,80 | 217.108,00 |  | VMA -IMB | sertifikat inoproizvođača |  | NE | NE |  |  | Sukcesivna isporuka u roku od 7 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | Najmanje 12 meseci od dana isporuke |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Kontrola kvaliteta za hematologiju 12 meseci (4 seta po 3 kontrolna uzorka), međunarodna kontrola kvaliteta kompatibilna sa metodom/aparatom ADVIA 120/2120 i SAPPHIRE | set | 4 |  |  | 0 | 4 | 4 |  |  | 0 | 4 | 8 | 33.000,00 | 132.000,00 | 158.400,00 | 264.000,00 |  | VMA -IMB | sertifikat inoproizvođača |  | NE | NE |  |  | Sukcesivna isporuka u roku od 7 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | Najmanje 12 meseci od dana isporuke |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Kontrola kvaliteta za hemostazu 12 meseci (set 12 kontrolnih uzoraka), međunarodna kontrola kvaliteta kompatibilna sa metodom/aparatom BCS XP, BCT (za minimum 8 parametara) | set | 1 |  |  | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 1 | 2 | 58.080,00 | 58.080,00 | 69.696,00 | 116.160,00 |  | VMA -IMB | sertifikat inoproizvođača |  | NE | NE |  |  | Sukcesivna isporuka u roku od 7 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | Najmanje 12 meseci od dana isporuke |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Kontrola kvaliteta za HbA1C 12 meseci (set 12 kontrolnih uzoraka, međunarodna kontrola kvaliteta kompatibilna sa metodom/aparatom Dimension RxL MAX / X PAND i ADVIA 1200/1800 | set | 1 |  |  | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 1 | 2 | 84.325,00 | 84.325,00 | 101.190,00 | 168.650,00 |  | VMA -IMB | sertifikat inoproizvođača |  | NE | NE |  |  | Sukcesivna isporuka u roku od 7 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | Najmanje 12 meseci od dana isporuke |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ukupno procenjeno za partiju 2 za 2017. i 2018. godinu bez PDV-a 1.285.450,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Infektivna imunologija, hepatitis B virus - ELIZA TEST ZA HBsAg ZA APARAT EVOLIS | kom | 6.720 |  |  |  | 6720 | 6.720 |  |  |  | 6720 | 13440 | 161,00 | 1.081.920,00 | 1.081.920,00 | 2.163.840,00 |  | VMA -ITH |  | DA |  |  | DA |  | Sukcesivna isporuka u roku od 15 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | 50% fabričkog roka na dan svake isporuke |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Infektivna imunologija, hepatitis C virus - ELIZA TEST za HCV Ag-Ab ZA APARAT EVOLIS-test treba da bude najnovije generacije i da detektuje antigen HCV i antitela anti-HCV | kom | 6.240 |  |  |  | 6240 | 6.240 |  |  |  | 6240 | 12480 | 281,75 | 1.758.120,00 | 1.758.120,00 | 3.516.240,00 |  | VMA -ITH |  | DA |  |  | DA |  | Sukcesivna isporuka u roku od 15 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | 50% fabričkog roka na dan svake isporuke |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Infektivna imunologija, retrovirus - ELIZA TEST ZA HIV Ag/At ZA APARAT EVOLIS | kom | 6.240 |  |  |  | 6240 | 6.240 |  |  |  | 6240 | 12480 | 207,00 | 1.291.680,00 | 1.291.680,00 | 2.583.360,00 |  | VMA -ITH |  | DA |  |  | DA |  | Sukcesivna isporuka u roku od 15 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | 50% fabričkog roka na dan svake isporuke |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Infektivna imunologija, bakteriologija, sifilis antitela - ELIZA TEST ZA SYPHILIS ZA APARAT EVOLIS | kom | 5.760 |  |  |  | 5760 | 5.760 |  |  |  | 5760 | 11520 | 149,50 | 861.120,00 | 861.120,00 | 1.722.240,00 |  | VMA -ITH |  | DA |  |  | DA |  | Sukcesivna isporuka u roku od 15 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | 50% fabričkog roka na dan svake isporuke |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | NASTAVAK PLASTIČNI OD 300ul ZA APARAT EVOLIS | kom | 34.560 |  |  |  | 34560 | 34.560 |  |  |  | 34560 | 69120 | 0,10 | 3.456,00 | 3.456,00 | 6.912,00 |  | VMA -ITH |  | NE |  |  | NE |  | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od potpisivanja Ugovora | Neograničen |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | NASTAVAK PLASTIČNI OD 1100ul ZA APARAT EVOLIS | kom | 960 |  |  |  | 960 | 960 |  |  |  | 960 | 1920 | 0,10 | 96,00 | 96,00 | 192,00 |  | VMA -ITH |  | NE |  |  | NE |  | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od potpisivanja Ugovora | Neograničen |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno procenjeno za partiju 3 bez PDV-a za 2017. i 2018.godinu 9.992.784,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Međunarodna kontrola kvaliteta terapijskih koncentracija lekova u humanom serumu- toksikologija (set je namenjen za šestomesečno testiranje i sadrži 12 uzoraka - 2 kontrolna uzoraka mesečno) | set | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 80.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 320.000,00 |  | OTH-CKT | Sertifikat proizvođača o kvalitetu Identifikacija terapijskih konc. mora da sadrži sledeće lekove kofein, karbamazepin, parracetamol, fenobarbiton, salicilati, teofilin | NE |  |  | NE |  | Do 30 dana po zaključenju ugovora | Najmanje 6 meseci od dana isporuke |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Međunarodna kontrola etanola u humanom serumu ili plazmi- toksikologija (set od 12 kontrolnih uzoraka) | pak | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 2 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 80.000,00 |  | OTH-CKT | Sertifikat proizvođača o kvalitetu Identifikacija etanola u uzocima krvi | NE |  |  | NE |  | Do 30 dana po zaključenju ugovora | Najmanje 6 meseci od dana isporuke |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Kontrolni urin za metale, nivo 1 | pak | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 2 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 110.000,00 |  | OTH-CKT | Identifikacija se odnosi na sadržaj bakra i cinka | DA |  |  | DA |  | Do 30 dana po zaključenju ugovora | Najmanje 12 meseci od dana isporuke |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Kontrolni serum za metale, nivo 1 | pak | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 2 | 108.000,00 | 108.000,00 | 108.000,00 | 216.000,00 |  | OTH-CKT | Identifikacija se odnosi na sadržaj bakra i cinka | DA |  |  | DA |  | Do 30 dana po zaključenju ugovora | Najmanje 12 meseci od dana isporuke |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Međunarodna kontrola kvaliteta uzoraka urina na detekciju sredstava zloupotrebe koji sadrži benzodiazepine, EDDP, MDMA, 11-nor-THC-karboksilna kis. (set sadrži 2uzorka) | set | 4 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 4 | 8 | 9.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 72.000,00 |  | OTH-CKT | Sertifikat proizvođača o kvalitetu Identifikacija se odnosi na sadržaj benzodiazepina, EDDP, MDMA, 11-nor-THC-karboksilne kis. | NE |  |  | NE |  | Do 30 dana po zaključenju ugovora | Najmanje 6 meseci od dana isporuke |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Međunarodna kontrola kvaliteta uzoraka urina na detekciju sredstava zloupotrebe koji sadrži amphetamine, barbiturate, kokain, morfin ili acetilmorfin (set sadrži 2 uzorka) | set | 4 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 4 | 8 | 9.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 72.000,00 |  | OTH-CKT | Sertifikat proizvođača o kvalitetu Identifikacija se odnosi na sadržaj amphetamina, barbiturata, kokaina, morfina, opijata | NE |  |  | NE |  | Do 30 dana po zaključenju ugovora | Najmanje 6 meseci od dana isporuke |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Kontrolni urin za toksikologiju, (nivo 4) 10x20 ml | pak | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 2 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 180.000,00 |  | OTH-CKT | Identifikacija se odnosi na sadržaj amphetamina 750 ng/ml, barbiturata 1200 ng/ml, benzodiazepina 1000 ng/ml, kokaina metabolita 300 ng/ml,6-monoacetil morfina 25 ng/ml , metadona 1000 ng/ml, kodeina 4000 ng/ml | DA |  |  | DA |  | Do 30 dana po zaključenju ugovora | Najmanje 12 meseci od dana isporuke |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Kontrolni serum za lekove (nivo 2) (benzo/triciklični antidepresivi) 6x5 ml | set | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 2 | 50.400,00 | 50.400,00 | 50.400,00 | 100.800,00 |  | OTH-CKT | Identifikacija se odnosi na sadržaj benzodiazepina i tricikličnih antidepresiva -amitriptilin, nortriptilin, diayepam, nordiayepam, oksazepam itd. nivo 2 | DA |  |  | DA |  | Do 30 dana po zaključenju ugovora | Najmanje 12 meseci od dana isporuke |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Kontrolni serum za terapijske koncentracije lekova ( nivo 2) 12x5 ml | set | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 2 | 120.000,00 | 120.000,00 | 144.000,00 | 240.000,00 |  | OTH-CKT | Identifikacija se odnosi na sadržaj antiepileptika, haloperidola, salicilata, teofilina, propranolola itd. Nivo 2 | DA |  |  | DA |  | Do 30 dana po zaključenju ugovora | Najmanje 12 meseci od dana isporuke |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Kontrolni serum za terapijske koncentracije lekova ( nivo 3) 12x5 ml | set | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 2 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 240.000,00 |  | OTH-CKT | Identifikacija se odnosi na sadržaj antiepileptika, haloperidola, salicilata, teofilina, propranolola itd. Nivo 3 | DA |  |  | DA |  | Do 30 dana po zaključenju ugovora | Najmanje 12 meseci od dana isporuke |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Klinička hemija, ostale urinarne kontrole,tečni set 2 nivoa, kontrola kvaliteta za fizičko hemijski pregled i pregled sedimenta urina kompatibilna sa metodom/aparatom LABUMAT I URISED | set | 12 | 2 |  |  | 14 | 12 | 2 |  |  | 14 | 28 | 4.092,00 | 57.288,00 | 57.288,00 | 114.576,00 |  | VMA -IMB |  | DA |  |  | DA |  | Sukcesivna isporuka u roku od 15 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | Najmanje 12 meseci od dana isporuke |  |  |  |  |  |  |
| Партија 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Imunohemija, kontrolni serum za metale (olovo, živa) u krvi, nivo 1 | ml | 12 |  |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 12 | 9.000,00 | 108.000,00 | 0,00 | 108.000,00 |  | VMA Med.rada |  | DA |  |  | DA |  | Sukcesivna isporuka u roku od 7 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | Najmanje 12 meseci od dana isporuke |  |  |  |  |  |  |
| 15.2 | Imunohemija, kontrolni serum za metale u krvi (olovo, živa), nivo 2 | ml | 12 |  |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 12 | 9.000,00 | 108.000,00 | 0,00 | 108.000,00 |  | VMA Med.rada |  | DA |  |  | DA |  | Sukcesivna isporuka u roku od 7 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | Najmanje 12 meseci od dana isporuke |  |  |  |  |  |  |
| Укупно за партију 15 216.000,00 динара без ПДВ-а за 2017. и 2018. годину |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Imunohemija, višeparametarske, Imunohemijske kontrole za prenatalnu dijagnostiku, set 3 nivoa, kompatibilna sa metodom/aparatom IMMULITE 2000 | set | 1 |  |  | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 1 | 2 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 30.000,00 |  | VMA -IMB |  | DA |  |  | DA |  | Sukcesivna isporuka u roku od 15 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | Najmanje 12 meseci od dana isporuke |  |  |  |  |  |  |
| Партија 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Imunohemija višeparametarske kontrole, nivo 1, kontrola kvaliteta kompatibilna sa metodom/aparatom ADVIA CENTAUR XP/CP, Immulite 2000 (AFP, C-peptid, CEA, kortizol, DHEAS, E2, FOL, FSH, ThCG, insulin,LH, PRG, PRL, TPSA, fPSA, fT3, T3, fT4, T4, tes | ml | 180 |  | 40 | 40 | 260 | 180 |  | 40 | 40 | 260 | 520 | 608,34 | 158.168,40 | 158.168,40 | 316.336,80 |  | VMA -IMB |  | DA |  |  | DA |  | Sukcesivna isporuka u roku od 15 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | Najmanje 12 meseci od dana isporuke |  |  |  |  |  |  |
| 17.2. | Imunohemija višeparametarske kontrole, nivo 2, kontrola kvaliteta kompatibilna sa metodom/aparatom ADVIA CENTAUR XP/CP, Immulite 2000 (AFP, C-peptid, CEA, kortizol, DHEAS, E2, FOL, FSH, ThCG, insulin,LH, PRG, PRL, TPSA, fPSA, fT3, T3, fT4, T4, tes | ml | 180 |  | 40 | 40 | 260 | 180 |  | 40 | 40 | 260 | 520 | 608,33 | 158.165,80 | 158.165,80 | 316.331,60 |  | VMA -IMB |  | DA |  |  | DA |  | Sukcesivna isporuka u roku od 15 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | Najmanje 12 meseci od dana isporuke |  |  |  |  |  |  |
| 17.3 | Imunohemija višeparametarske kontrole, nivo 3, kontrola kvaliteta kompatibilna sa metodom/aparatom ADVIA CENTAUR XP/CP, Immulite 2000 (AFP, C-peptid, CEA, kortizol, DHEAS, E2, FOL, FSH, ThCG, insulin,LH, PRG, PRL, TPSA, fPSA, fT3, T3, fT4, T4, tes | ml | 180 |  | 40 | 40 | 260 | 180 |  | 40 | 40 | 260 | 520 | 608,33 | 158.165,80 | 158.165,80 | 316.331,60 |  | VMA -IMB |  | DA |  |  | DA |  | Sukcesivna isporuka u roku od 15 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | Najmanje 12 meseci od dana isporuke |  |  |  |  |  |  |
| Укупно за партију 17 - 949.000,00 динара без ПДВ-а за 2017. и 2018. годину |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Партија 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Imunohemija, kontrolni serum za tumor markere,tečni, nivo 1, kontrola kvaliteta kompatibilna sa metodom/aparatom ADVIA CENTAUR XP/CP, Immulite 2000 (CA 19-9, fPSA, CA125, CA15-3) | ml | 14 |  |  | 6 | 20 | 14 |  |  | 6 | 20 | 40 | 5.016,00 | 100.320,00 | 100.320,00 | 200.640,00 |  | VMA -IMB |  | DA |  |  | DA |  | Sukcesivna isporuka u roku od 15 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | Najmanje 12 meseci od dana isporuke |  |  |  |  |  |  |
| 18.2 | Imunohemija, kontrolni serum za tumor markere,tečni, nivo 2, kontrola kvaliteta kompatibilna sa metodom/aparatom ADVIA CENTAUR XP/CP, Immulite 2000 (CA 19-9, fPSA, CA125, CA15-3) | ml | 14 |  |  | 6 | 20 | 14 |  |  | 6 | 20 | 40 | 5.016,00 | 100.320,00 | 100.320,00 | 200.640,00 |  | VMA -IMB |  | DA |  |  | DA |  | Sukcesivna isporuka u roku od 15 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | Najmanje 12 meseci od dana isporuke |  |  |  |  |  |  |
| 18.3 | Imunohemija, kontrolni serum za tumor markere,tečni, nivo 3, kontrola kvaliteta kompatibilna sa metodom/aparatom ADVIA CENTAUR XP/CP, Immulite 2000 (CA 19-9, fPSA, CA125, CA15-3) | ml | 14 |  |  | 6 | 20 | 14 |  |  | 6 | 20 | 40 | 5.016,00 | 100.320,00 | 100.320,00 | 200.640,00 |  | VMA -IMB |  | DA |  |  | DA |  | Sukcesivna isporuka u roku od 15 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | Najmanje 12 meseci od dana isporuke |  |  |  |  |  |  |
| Укупно за партију 18 - 601.920,00 динара без ПДВ-а за 2017. и 2018. Годину, Napomena za partiju 18: Jedno dobro koje se sastoji od tri nivoa ili tri dobra koja sadrže po jedan nivo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ – Прилог 6 Excell документа

Понуђач треба да попуни образац понуде са структуром цене на следећи начин:

- изнад спецификације добара (табеле) на празну линију понуђач уписује број понуде и датум;

- заокружити начин подношења понуде а) самостално, б) са подизвођачем ц) заједничка понуда на штампаном обрасцу, а у Excell табели подвући;

- у колону 19 понуђач уписује произвођача понуђеног добра;

- у колону 19  понуђач за понуђена добра за све партије уписује податке из Решења о упису у Регистар медицинских средстава издато од АЛИМС-а./сертификата произвођача;

- у колону 16 уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за свако понуђено добро;

- у колону 18 уписати ПДВ и то бројем „20“ или „10“ за свако понуђено добро-не уносити

знак „% „;

- колоне 20 и 21 - попунити  у складу са захтевима наведеним у конкурсној документацији.

- колону 17 не попуњавати  програм рачуна сам

- За услове понуде попуњене испод табеле  понуђач уписује број на празне линије у складу са захтевима наведеним у конкурсној документацији.

НАПОМЕНА:

Образац понуде са структуром цене– прилог 6, доставља се у електронској и штампаној форми.

Штампани облик – одштампана електронска форма Excell документа и сваку страну тог обрасца понуде, понуђач мора да овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.