МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО Војномедицинска академија Бр. 7195- 10 18.08 .2017о оо

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОТВОРЕНИ   ПОСТУПАК  ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБРА ПО ПАРТИЈАМА број 334/17

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/2015 и 68/15,

на даље: Закон), Војномедицинска академија врши следеће измене и допуне конкурсне документације,

за набавку материјал за реализацију пројекта НИД  и то:

1.-На страни 13  – техничке карактеристике –материјал за реализацију пројекта НИД  мења се

позиција 4 партије 1 тако да гласи:

Микротитарска плоча са 96 места  са В дном, максималне запремине по базену 0.3мл

2.-На страни 14  – техничке карактеристике –материјал за реализацију пројекта НИД  мења се

позиција 23 партије 1 тако да гласи: Пластични наставци за аутоматску

пипету,  плави, до 1000 μл, 1000  комада по паковању

СО/JM

## Прилог: - Страна 13 и 14                                ЗАСТУПА  НАЧЕЛНИКА  ВМА

п   у   к   о   в   н   и   к

Проф. др Мирослав Вукосављевић

Достављено:

-уз омот предмета 7195/17

Објављено:

-на Порталу УЈН РС

-на интернет страници МО

страна 13

ТЕХНИЧКЕ  КАРАКТЕРИСТИКЕ

МАТЕРИЈАЛ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА НИД

| Red. broj Partija | Naziv i opis sredstva | Jedinica mere | Koli čina | Cena po jedinici mere |  | Ukupna cena |  | Kvalitet | Med. sredstvo (da/ne) | Rešenje ALIMS-a | Rok isporuke | Rok trajanja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Bez PDV-a | Sa PDV-om | Bez PDV-a | Sa PDV-om |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/1 | Epruveta za zamrzavanje ćelija u tečnom azotu, 1.8ml, plastična, spoljašnji navoj sa zatvaračem sterilna | kom | 200 | 28,00 | 33,60 | 5.600,00 | 6.720,00 | Sertifikat proizv ođača | NE | NE | najkasnije 60 dana od potpisivanja ugovora | Nema posebnog zahteva |
| 1/2 | Plastične polipropilenske epruv ete po Ependorfu, zapremine 1,5 ml | kom | 2000 | 1,19 | 1,43 | 2.380,00 | 2.856,00 | Sertifikat proizvođ ača | NE | NE | najkasnije 60 dana od potpisivanja ugovora | Nema posebnog zahteva |
| 1/3 | Transfer pipete zapremine 3.5ml, dužine 155mm, graduisane | kom | 2000 | 1,55 | 1,86 | 3.100,00 | 3.720,00 | Sertifikat proizvođ ača | NE | NE | najkasnije 60 dana od potpisivanja ugovora | Nema posebnog zahteva |
| ¼ | Mikrotitarska ploča sa 96 mesta sa V dnom, maksimalne zaprem ine po bazenu 0.30ml | kom | 50 | 132,00 | 158,40 | 6.600,00 | 7.920,00 | Sertifikat proizvođ ača | NE | NE | najkasnije 60 dana od potpisivanja ugovora | Nema posebnog zahteva |
| 1/5 | Mikrotitarska ploča sa 96 mesta sa ravnim dnom, pogodna za ELISA testove, polistirenska sa visokim kapacitetom vezivanja antitela | kom | 300 | 119,00 | 142,80 | 35.700,00 | 42.840,00 | Sertifikat proizvođ ača | NE | NE | najkasnije 60 dana od potpisivanja ugovora | Nema posebnog zahteva |
| 1/6 | Epruveta 13ml, plastična, polipropilenska, sa navojnim poklopcem, okruglog dna, sterilna, ᴓ16.5/101 mm | kom | 2000 | 12,60 | 15,12 | 25.200,00 | 30.240,00 | Sertifikat proizvođ ača | NE | NE | najkasnije 60 dana od potpisivanja ugovora | Nema posebnog zahteva |
| 1/7 | Epruveta 13ml, plastična, polipropilenska, bez poklopca, okruglog dna, ᴓ16/100 mm | kom | 2000 | 9,10 | 10,92 | 18.200,00 | 21.840,00 | Sertifikat proizvođ ača | NE | NE | najkasnije 60 dana od potpisivanja ugovora | Nema posebnog zahteva |
| 1/8 | Mikrotitarska ploča za kulturu ćelija i tkiva sa 96 mesta (U dno), plastična sterilna sa poklopcem, | kom | 200 | 133,00 | 159,60 | 26.600,00 | 31.920,00 | Sertifikat proizvođ ača | NE | NE | najkasnije 60 dana od potpisivanja ugovora | Nema posebnog zahteva |
| 1/9 | Mikrotitarska ploča za kulturu ćelija i tkiva sa 96 mesta (ravno dno), plastična sterilna sa pokl opcem, | kom | 250 | 126,00 | 151,20 | 31.500,00 | 37.800,00 | Sertifikat proizvođ ača | NE | NE | najkasnije 60 dana od potpisivanja ugovora | Nema posebnog zahteva |
| 1/10 | Ploča za kulturu ćelija i tkiva sa 24 mesta, plastična sterilna sa poklopcem, | kom | 200 | 147,00 | 176,40 | 29.400,00 | 35.280,00 | Sertifikat proizvođ ača | NE | NE | najkasnije 60 dana od potpisivanja ugovora | Nema posebnog zahteva |
| 1/11 | Ploča za kulturu ćelija i tkiva sa 6 mesta, plastična sterilna sa poklopcem | kom | 250 | 146,00 | 175,20 | 36.500,00 | 43.800,00 | Sertifikat proizvođ ača | NE | NE | najkasnije 60 dana od potpisivanja ugovora | Nema posebnog zahteva |
| 1/12 | Boca za gajenje ćelijskih kultura, 25 cm2 plastična, sterilna, sa pokopcem koji ima filter | kom | 250 | 59,00 | 70,80 | 14.750,00 | 17.700,00 | Sertifikat proizvođ ača | NE | NE | najkasnije 60 dana od potpisivanja ugovora | Nema posebnog zahteva |
| 1/13 | Plastični skidač kultura (eng. Cell scraper), sa dužinom noža od 1.35cm | kom | 200 | 105,00 | 126,00 | 21.000,00 | 25.200,00 | Sertifikat proizvođ ača | NE | NE | najkasnije 60 dana od potpisivanja ugovora | Nema posebnog zahteva |
| 1/14 | Pokrovni listići (eng. Coverslips), sterilni, pogodni za kultivaciju ćelija, dimenzije ᴓ13 mm | kom | 200 | 28,00 | 33,60 | 5.600,00 | 6.720,00 | Sertifikat proizvođ ača | NE | NE | najkasnije 60 dana od potpisivanja ugovora | Nema posebnog zahteva |
| 1/15 | Sajc filter, promera membrane 0.2µm, sa površinom filtriranja 5.3cm2, filtriranje zasnovano na korišćenju šprica | kom | 300 | 110,00 | 132,00 | 33.000,00 | 39.600,00 | Sertifikat proizvođ ača | NE | NE | najkasnije 60 dana od potpisivanja ugovora | Nema posebnog zahteva |
| 1/16 | Epruvete 3.5 ml, polistirenske, okruglog dna, sa poklopcem, sterilne, dimenzije ᴓ12/55 mm, pakovanje od 100 komada | kom | 5 | 721,00 | 865,20 | 3.605,00 | 4.326,00 | Sertifikat proizvođ ača | NE | NE | najkasnije 60 dana od potpisivanja ugovora | Nema posebnog zahteva |
| 1/17 | Epruvete 3.5 ml, polipropilenske, okruglog dna, dimenzije ᴓ 12/55 mm, bez poklopca | kom | 5000 | 1,75 | 2,10 | 8.750,00 | 10.500,00 | Sertifikat proizvođ ača | NE | NE | najkasnije 60 dana od potpisivanja ugovora | Nema posebnog zahteva |
| 1/18 | Optičke tubice zapremine 0,2 ml vezane u nizu od 8 tubica (8 – strips), bez poklopca, RNA, DNA free, kompatibilne sa aparatom Applied Biosystems 7500 Real Time PCR System (1 kom =1 strip od 8 tubica) | kom | 1440 | 75,00 | 90,00 | 108.000,00 | 129.600,00 | Sertifikat proizvo đača | NE | NE | najkasnije 60 dana od potpisivanja ugovora | Nema posebnog zahteva |
| 1/19 | Optički poklopci, ravni vezni u nizu od 8 poklopaca kompatib ilni sa optičkim tubicama zapremine 0,2 ml vezane u nizu od 8 tubica (8 – strips), RNA, DNA free, kompatibilne sa aparatom Applied Biosystems 7500 Real Time PCR System (1 kom =1 strip od 8 poklopaca | kom | 1440 | 18,20 | 21,84 | 26.208,00 | 31.449, 60 | Sertifikat proizv ođača | NE | NE | najkasnije 60 dana od potpisivanja ugovora | Nema posebnog zahteva |
| 1/20 | Plastična polipropilenska epruveta za PCR zapremine 0,2 ml oslobo đena od RNK i DNK sa ravnim poklopcem, pakovanje od 1000 komada | pak | 20 | 5.705,00 | 6.846,00 | 114.100,00 | 136.920,00 | Sertifikat proizvođ ača | NE | NE | najkasnije 60 dana od potpisivanja ugovora | Nema posebnog zahteva |
| 1/21 | Plastični nastavci za automatsku pipetu, 0.5 - 10 µL, 1000 komada po pakovanju | pak | 25 | 2.072,00 | 2.486,40 | 51.800,00 | 62.160,00 | Sertifikat proizvođ ača | NE | NE | najkasnije 60 dana od potpisivanja ugovora | Nema posebnog zahteva |
| 1/22 | Plastični nastavci za automatsku pipetu, zuti, do 200 μl, 1000 kom ada po pakovanju | pak | 25 | 700,00 | 840,00 | 17.500,00 | 21.000,00 | Sertifikat proizvođ ača | NE | NE | najkasnije 60 dana od potpisivanja ugovora | Nema posebnog zahteva |
| 1/23 | Plastični nastavci za automatsku pipetu, plavi, do 1000 μl, 1000 komada po pakovanju | pak | 40 | 175,00 | 210,00 | 7.000,00 | 8.400,00 | Sertifikat proizvođ ača | NE | NE | najkasnije 60 dana od potpisivanja ugovora | Nema posebnog zahteva |
| 1/24 | Plastični nastavak za automatsku pipetu sa filterom, sterilni, 0.5 - 10 µL, 960 komada po pakovanju | pak | 2 | 7.943,00 | 9.531,60 | 15.886,00 | 19.063,20 | Sertifikat proizvođ ača | NE | NE | najkasnije 60 dana od potpisivanja ugovora | Nema posebnog zahteva |
| 1/25 | Permanentni vodootporni marker za pisanje na plastičnim epruvetam a crne boje, 10 komada po pakovanju | pak | 10 | 132,00 | 158,40 | 1.320,00 | 1.584,00 | Sertifikat proizvođ ača | NE | NE | najkasnije 60 dana od potpisivanja ugovora | Nema posebnog zahteva |
| 1/26 | Polipropilenska kutija za 81 epruvetu maksimalne veličine epruveta 45x12mm, veličina kutije 130x130x45mm, autoklavabilna, pogodna za smrzavanje. | kom | 5 | 685,00 | 822,00 | 3.425,00 | 4.110,00 | Sertifikat proizvođ ača | NE | NE | najkasnije 60 dana od potpisivanja ugovora | Nema posebnog zahteva |
| 2 | Luksol fast blu bojenje | test | 200 | 580,00 | 696,00 | 116.000,00 | 139.200,00 | Sertifikat proizvođ ača | NE | NE | najkasnije 60 dana od potpisivanja ugovora | najmanje 70% od deklarisanog roka trajanja u trenutku isporuke |
| 3 | Krezil violet acetat | g | 20 | 3.215,00 | 3.858,00 | 64.300,00 | 77.160,00 | Sertifikat proizvođ ača | NE | NE | najkasnije 60 dana od potpisivanja ugovora | najmanje 70% od deklarisan og roka trajanja u trenutku isporuke |
| УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 999.628,80 |  |
| ПДВ% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 199.925,60 |  |
| УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.199.553,60 |  |

страна 14