ВОЈНА  ПОШТА

Бр. 9845

Број  432 - 12

02.04.2018. године

В А Љ Е В О

Измена конкурсне документације

за јавну набавку број 21/2018, обавештење.

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама   („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) комисија за јавну набавку обавештава сва заинтересована лица да је извршена измена конкурсне документације за јавну набавку број 21/2018 – набавка потрошног грађевинског материјала – партија број 10 – материјал за грејање, у следећем:

У поглављу:

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

Табела на страни 12. и страни 13. замењује се следећом табелом:

III -10  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА,

За 10. Партију – Материјал за грејање

| р/б | НАЗИВ СРЕДСТВА | Јед. Мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Манометар са мембраном за мазут 0-40 bar, прикључак 1/2“, 1200C , кл. 1.0, са атестом. Величина манометра је Ø 100мм. | ком | 4 |
|  | Манометар 0-16 bar, прикључак 1/2“, кл. 1.0, са атестом. Величина манометра је Ø 100мм. | ком | 10 |
|  | Манометар 0-6 bar, прикључак 1/2“, кл. 1.6, са атестом. Величина манометра је Ø 100мм. | ком | 10 |
|  | Славина котловска 1/2”, за притисак до 6 bar. | ком | 15 |
|  | Вентил шибер 1/2“ | ком | 8 |
|  | Вентил шибер 5/4“ | ком | 8 |
|  | Вентил шибер 6/4“ | ком | 8 |
|  | Вентил шибер 2“ | ком | 8 |
|  | Вентил кугла 2“ | ком | 4 |
|  | Пумпа циркулациона 1“ | ком | 2 |
|  | Пумпа циркулациона 5/4“ | ком | 2 |
|  | Вентил одбојни равни са прирубницом PN-40/16 | ком | 2 |
|  | Холендер 1/2“ - равни | ком | 2 |
|  | Термостат налегајући CEVAL | ком | 2 |
|  | Хамбуршки лук Ǿ100мм | ком | 4 |
|  | Цев црна шавна Ǿ100мм | кг | 114 |

У поглављу

VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

На страни 70.  5)ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ за 10. партију – Материјал за грејање замењује се са:

5)ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке број 21/2018 је Набавка потрошног грађевинског материјала,  по следећем:

- Партија – Материјал за централно грејање

| I | II | III | IV | V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Редни број | Назив | Јед. мере | Количина | Укупна цена, без ПДВ-а |
|  | Манометар са мембраном за мазут 0-40 bar, прикључак 1/2“, 1200C , кл. 1.0, са атестом. Величина манометра је Ø 100мм. | ком | 4 |  |
|  | Манометар 0-16 bar, прикључак 1/2“, кл. 1.0, са атестом. Величина манометра је Ø 100мм. | ком | 10 |  |
|  | Манометар 0-6 bar, прикључак 1/2“, кл. 1.6, са атестом. Величина манометра је Ø 100мм. | ком | 10 |  |
|  | Славина котловска 1/2”, за притисак до 6 bar. | ком | 15 |  |
|  | Вентил шибер 1/2“ | ком | 8 |  |
|  | Вентил шибер 5/4“ | ком | 8 |  |
|  | Вентил шибер 6/4“ | ком | 8 |  |
|  | Вентил шибер 2“ | ком | 8 |  |
|  | Вентил кугла 2“ | ком | 4 |  |
|  | Пумпа циркулациона 1“ | ком | 2 |  |
|  | Пумпа циркулациона 5/4“ | ком | 2 |  |
|  | Вентил одбојни равни са прирубницом PN-40/16 | ком | 2 |  |
|  | Холендер 1/2“ - равни | ком | 2 |  |
|  | Термостат налегајући CEVAL | ком | 2 |  |
|  | Хамбуршки лук Ǿ100мм | ком | 4 |  |
|  | Цев црна шавна Ǿ100мм | кг | 114 |  |

| Укупна вредност понуде, без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна вредност понуде, са ПДВ-ом |  |

| Рок плаћања |  |
| --- | --- |
| Гаранција на испоручена добра |  |
| Рок извршења испоруке | _______ дана, од датума ступања уговора на снагу |
| Рок важења понуде (Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда) |  |

Датум 					                                       Понуђач

М. П.

_____________________________		                 _______________________________

Напомена:

У складу са чланом чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама   („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) наручилац ће продужити рок за достављање понуда за ЈН број 21/2018.

ДМ, НИ, ЗР/.

Комисија за ЈН број 21/2018

Достављено:

- Уз предмет за ЈН број 21/2018.

Објављено на интернет страни:

- www.nabavke.mod.gov.rs

- www.portal.ujn.gov.rs