ВОЈНА  ПОШТА

Бр. 9845

Број  1482 - 10

04.09.2017.годинe

В А Љ Е В О

Измена конкурсне документације,

обавештење.-

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама (СГ РС бр. 124/12, 14/15 и 68/15), комисија за јавну набавку обавештава сва заинтересована лица да је извршена измена конкурсне документације за јавну набавку број 72/2017 - грађевински радови на објектима из надлежности ВП 9845 Ваљево.

У поглављу III-2 Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис радова, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења, евентуалне додатне услуге и сл., конкурсна документација се мења на страни  6 и гласи:

| рб | Опис радова | Јед.мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтажа постојеће браварске столарије на пријавници и записничка предаја наручиоцу: - врата дим: 200x80cm - прозор дим: 63x53cm - прозор дим:73x53cm - прозор дим:78x55cm - прозор дим: 95x56cm | kom | 1 1 1 1 1 |
| 2 | Набавка материјала и израда ПВЦ прозора и врата од квалитетних петокоморних профила са квалитетним оковом застакљених термопан стаклом 4+12+4cm: - врата дим: 200x80cm - прозор дим: 63x53cm - прозор дим:73x53cm са клизним отварањем - прозор дим:78x55cm са клизним отварањем - прозор дим: 95x56cm са клизним отварањем | kom | 1 1 1 1 1 |
| 3 | Набавка материјала и обрада спољних и унутрашњих шпалетни на месту где су демонтирана врата и прозори продужним малтером у размери 1:2:6.Након малтерисања шпалетне изглетовати и обојити као постојеће зидове. | м¹ | 35 |

Комисија:

- пп Дејан Миловановић

_____________________
- ВН Владан Живановић

_____________________
                                                                        - ВН Милован Миловановић

_____________________

Достављено:

- Уз предмет за ЈН бр. 72/2017

Објављено на интернет страници:

- www.nabavke.mod.gov.rs

- www.portal.ujn.gov.rs