В О Ј Н А   П О Ш Т А

Бр.   2 9 7 7

Бр.  252 -11

19.07.2017. године

Б Е О Г Р А Д

На основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 и 68/15), ВП 2977 Београд,  ул. Генерала Павла Јуришића Штурма бр. 33, 11000 Београд, објављује:

ОБЈАШЊЕЊЕ,ИЗМЕНА И ДОПУНА

конкурсне документације

за јавну набавку добара у отвореном поступку бр.111/2017 – Набавка  грађевинског материјала за потребе Војне академије, по следећем:

У делу додатних услова тачке 4. о испорученим добрима могуће је доставити уговоре а уз њих оверени књиговодствени извод на коме се јасно и недвосмислено види промет и бројеви рачуна са одређеним наручиоцем у траженом временском периоду .Наручилац задржава право да тражи увид у одређене потребне рачуне.

На страни 38 конкурсне документације  одмах испод структуре цена наведено је да је обавезан увид у узорке и одређена су два термина (10.07.2017.године и 14.07.2017.године) за увид у узорке.Накнадни термини неће бити одобравани.

У делу Конкурсне документације (Образац бр. VI): Образац структуре цене, дајемо следећа појашњења техничких карактеристика:

Одговор 1:

Рефлектор може бити са степеном заштите IP-65. За позицију 132 су одређена два обавезана термина за преглед узорака што је детаљно описано на страни 38 конкурсне документације.

Одговор  2:

Наручилац остаје при свему наведеном у конкурсној документацији за позицију 137 и прихвата сугестију за  prihvata sugestiju за позицију 138 уз додатно објашњење да се ради о  да се ради о водотесној светиљци 2x18W,IP65.Наручилац прихвата сугестију за позицију  138 и додатно појашњава да се ради о лед светиљци P=40W са сензором покрета подесиве осетљивости,fi 300,h=90mm  или слично.

Одговор 3:

Наручилац прихвата сугестију и додатно појашњава  за позицију179-182 да су у питању трополни прекидачи или слично.

Одговор 4:

Наручилац прихвата сугестију и додатно појашњава за позицију 187 да је у питању проводник PF 0,75mm црне боје или слични.

Одговор 5:

Наручилац прихвата сугестију и додатно појашњава за позицији 210 да је у питању  3P-олна изолована напојна шина за осигураче произвођача SCHNEIDER ELECTRIC serije DOMAE или слично.

Одговор 6:

Наручилац остаје при свему наведеном у конкурсној документацији за позицију 214 и прихвата сугестијут за позицију 221 и додатно појашњава да је у питању зичани једнообртни потенциометар до 200 oma,угао заокрета270 stepeni,P=30W,линеарни пречник осовине 6mm,d навоја 9mm или слично.

У делу Конкурсне документације I: ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ:

Мења се тачка 8 и 9 и гласи

Начин и рок за подношење понуде

Понуђачи подносе писане понуде у складу са конкурсном документацијом и позивом за подношење понуда објављеним на Порталу јавних набавки и интернет страници Министарства одбране. Понуда се доставља у затвореној коверти, са назнаком:

Понуда за јавну набавку:

''НАБАВКА ПОТРОШНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ ВОЈНЕ АКАДЕМИЈЕ''

ЈН бр. 111/2017

- НЕ ОТВАРАТИ –и адресом: Војна пошта 2977 Београд, 11000 Београд, Генерала Павла Јуришића Штурма бр. 33.

На полеђини навести назив и адресу, контакт особу, телефон и факс подносиоца понуде. Понуде се достављају поштом или непосредно на деловодство Наручиоца сваког радног дана у времену 08:00-15:00  или поштом.

Рок до кога понуде морају стићи на наведену адресу  27.07.2017. године до 10:00 часова. Понуда која не буде стигла до наведеног рока сматраће се неблаговременом.

Неблаговремене понуде неће се отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

- Место, време и начин отварања понуда

Јавно отварање понуда обавиће се дана 27.07.2017. године у 10:30 часова, у просторијама Војне поште 2977 Београд, Београд, Генерала Павла Јуришића Штурма 33, објекат КН-31 (Управна зграда), први спрат, канцеларија број 121, у присуству овлашћених представника понуђача.

У делу Конкурсне документације (Образац бр. VI): Образац структуре цене, мења се и гласи:

VI.  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ (техничке карактеристике и начин попуњавања):

За набавку број 111/2017 ,

Упутство како да се попуни Образац структуре понуђене цене:

У колону 5 понуђач уписује јединичну цену добра без пореза на додату вредност.

У колону 6 понуђач уписује јединичну цену са порезом на додату вредност.

У колону 7 понуђач уписује укупну цену позиције са порезом на додату вредност.

У колону 8 понуђач уписује цену за укупну количину на позицији са порезом на додату вредност.

| р.бр | НАЗИВ ДОБРА | Јед мере | кол | Јед. цена дин. (без ПДВ) | Јед. цена дин. (са ПДВ) | Укупна цена у дин (без ПДВ) | Укупна цена у дин (са ПДВ) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | АЦЕТИЛЕН | кг | 58.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | КИСЕОНИК | кг | 125.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ПРОПАН -БУТАН | кг | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CO2 СА ПОВРАТНОМ БОЦОМ | кг | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ДРВЕНИ ПЛОТ-ВРАТА,199цм х82,5цм-ДЕСНА,фалц у горњој зони 2цмх1цм,са две шарке и отвором за браву на средини | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | МАП ГАС 400,0 g | кг | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | НАТРИЈУМ ХИПОХЛОРИТ | кг | 1,100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | АЛГИЦИД ПЕРСЕЈ 5/1 и слично | ком | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | СУМПОРНА КИСЕЛИНА 38% | л | 1,100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ЕКО КЛИН | кг | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ХЛОРОВОДОНИЧНА КИСЕЛИНА HCl- АМПУЛЕ 0,1N | ком | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | АМОНИЈУМ ХИДРОКСИД /NH4OH 25%, 1000мл | ком | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ПУФЕР ТАБЛЕТЕ 1/1000 | ком | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ЕТИЛ АЛКОХОЛ96% | л | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ТИКВИЦА ЕРЛЕНМАЈЕР Г 250мл-ШИРЕ ГРЛО | ком | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ПУФЕР РАСТВОР Пх-7 | л | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | КОМПЛЕКСОН III, 1M РАСТВОР | л | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | МЕТИЛОРАНЖ 0,1% РАСТВОР | л | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ФЕНОЛФТАЛЕИН (кисело-базни индикатор) 1% РАСТВОР | л | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | НАТРИЈУМ ТИОСУЛФАТ -Na2SO3 ( 0,1N;0,1M), АМПУЛЕ | ком | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ФОСФОРНА КИСЕЛИНА, КОНЦЕНТРАТ | л | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | СИРЋЕТНА КИСЕЛИНА, КОНЦЕНТРАТ | л | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | АЦЕТОН | л | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ГЛИЦЕРИН | л | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | АУТОМАТСКЕ БИРЕТЕ 25мл | ком | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | АУТОМАТСКЕ БИРЕТЕ 10мл | ком | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | МЕНЗУРА 100мл | ком | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | МЕНЗУРА 10мл | ком | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ЧАША ЛАБОРАТОРИЈСКА 100мл | ком | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ЧАША ЛАБОРАТОРИЈСКА 250мл | ком | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | НАГИБНА КАПАЉКА, КЛАСИЧНА 50,100 мл | ком | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ЛЕВАК Ф10мм | ком | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | БОЦА ПО ВИНКЛЕРУ | ком | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ШТАФНА 8 х 5/400цм,ком-105 | м3 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ЛЕТВА 5 х 3/400 цм, ком-125 | м3 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ФОСНА 25 х 4/400, ком-40 | м3 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ДАСКА 20 х 2,5/400 цм,ком-25 | м3 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ДАСКА 25 х 2,5/400 цм,ком-20 | м3 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ГРЕДА 10 х 10/600 цм,ком-15 | м3 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | САЛОНИТ ПЛОЧА ВАЛОВИТА | м2 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ШРАФ ЗА САЛОНИТ ПЛОЧЕ | ком | 120.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ШРАФ КРСТАСТИ 5 х 80 | ком | 800.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | ШРАФ КРСТАСТИ 6 х 100 | ком | 800.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ШРАФ КРСТАСТИ 6 х 120 | ком | 800.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | ШРАФ КРСТАСТИ 4 х 60 | ком | 1,500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | ШРАФ КРСТАСТИ 4 х 50 | ком | 800.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | ШРАФ КРСТАСТИ 4 х 30 | ком | 800.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | УПОЗОРАВАЈУЋА ТРАКА | м1 | 1,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | ФОЛИЈА НАЈЛОН Ш-6М1,РОЛНА 50КГ/КОМ | кг | 250.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | РУЧИЦА ВАЉКА-МАЛИ 10цм/27цм | ком | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | РУЧИЦА ВАЉКА 25цм | ком | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | УЛОЖАК ЗА МАЛИ ВАЉАК СУНЂЕР 10цм | ком | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | УЛОЖАК ЗА МАЛИ ВАЉАК КОНЧАНИ-мултиколор, 10цм | ком | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | УЛОЖАК ЗА ВЕЛИКИ ВАЉАК КОНЧАНИ ,25цм | ком | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | ЧЕТКА 20 | ком | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | ЧЕТКА 40 | ком | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | ЧЕТКА 70 | ком | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | ЧЕТКА ЧЕЛИЧНА 5 | ком | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | ЧЕТКА РАДИЈАТОРСКА ВЕЋА | ком | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | САДОЛИН ОРАХ,ТИКОВИНА , ХРАСТ 0,75 | ком | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | ФИРНАЈЗ 1/1 | л | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | ЛАК ЕМАЈЛ, БЕЛИ (боја за дрво и метал) 075/1 (Зорка, Звезда) | ком | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | ЛАК ЕМАЈЛ, ЦРВЕНИ (боја за дрво и метал) 0,75/1(Зорка, Звезда) | ком | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | ЛАК ЕМАЈЛ, ПЛАВИ (боја за дрво и метал)0,75/1(Зорка, Звезда) | ком | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | ЛАК ЕМАЈЛ, БРАОН (боја за дрво и метал)0,75/1(Зорка, Звезда) | ком | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | ЛАК ЕМАЈЛ, ТАМНО ЗЕЛЕНИ (боја за дрво и метал)0,75/1(Зорка, Звезда) | ком | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | ЛАК ЕМАЈЛ, ЦРНИ (боја за дрво и метал)0,75/1(Зорка, Звезда) | ком | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | РАДИЈАТОР ЛАК 0,75/1(Зорка, Звезда) | ком | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | ТЕМЕЉНА БОЈА ЗА МЕТАЛ-СИВА 0,9кг (Зорка, Звезда) | ком | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | ТЕМЕЉНА БОЈА ЗА МЕТАЛ-ЦРВЕНА 0,9кг (Зорка, Звезда) | ком | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | БОЈА ЗА БЕТОН, СИВА(Зорка, Звезда) | кг | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | БОЈА ЗА БЕТОН, БЕЛА(Зорка, Звезда) | кг | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | КНАУФ ИСПУЊИВАЧ 5/1 | ком | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | ГИПС паковање од 2кг | ком | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | РАЗРЕЂИВАЧ, НИТРО 0,9лит. | ком | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | РАЗРЕЂИВАЧ, УЉНИ 0,8лит | ком | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | КИТ ЗА ДРВО -ХРАСТ | кг | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | КИТ СТАКЛАРСКИ 1кг | ком | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | КИТ СТОЛАРСКИ-АКРИЛНИ БРУСНИ ГИТ ЗОРКА И СЛ 0,80 | ком | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | ГИТ ЗА МЕТАЛ | кг | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | СИЛИКОН У ТУБИ, БЕЗБОЈНИ -ТРАНСПАРЕНТНИ 280 мл | ком | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | СИЛИКОН У ТУБИ, БЕЛИ АКРИЛНИ 280 мл | ком | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | СИЛИКОН У ТУБИ, БЕЛИ САНИТАРНИ 280 мл | ком | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | СИЛИКОН У ТУБИ ЗА ВИСОКЕ ТЕМПЕРАТУРЕ ПРЕКО 300 ºC 280 ml | ком | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | ПУР ПЕНА 250 мл ТКК и слично | ком | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | ЕКСПРЕС ОДВИЈАЧ, СПРЕЈ (WD-40 и слично) | ком | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | ЛЕПАК ЗА ПОДНЕ ОБЛОГЕ, СИНТЕЛАН | ком | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | ЛЕПАК ЗА ДРВО 0,2кг/ком | ком | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | ЛЕПАК ЗА ТРЕНУТНО ВЕЗИВАЊЕ, МОМЕНТ ЕКСПРЕС | ком | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | ЛЕПАК ПОЛИУРЕТАНСКИ- ХЕНКЕЛ, СИКА, слично 250гр | ком | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | ПИРОКСАЛ 0,75 /1 ЗВЕЗДА И СЛИЧНО | ком | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | АНТИРОСТ 0,9Л | ком | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | PVC ФОЛИЈА, ш-4м1/0,15мм-РОЛНА-50кг | кг | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | НАЈЛОН ФОЛИЈА ЗА ЗАШТИТУ ПОВРШИНА 250г/м2-4х5м2 | ком | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | ВРЕЋА PVC ЗА ШУТ | ком | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | ПАПИР БРУСНИ, 60 -0,50м ширине | м | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | ПАПИР БРУСНИ, 80 -0,50м ширине | м | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | ПАПИР БРУСНИ, 120-0,50м ширине | м | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | ПАПИР БРУСНИ, 180 -0,50м ширине | м | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | КРЕП ТРАКА, ЈЕДНОСТРАНА 48мм х 33м | ком | 22.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | ИЗОЛАЦИОНИ ПРЕМАЗ 1КГ ткк текадон и слично | ком | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | ИЗОЛАЦИОНИ ПРЕМАЗ У ТУБИ 300 мл кк текадон и слично | ком | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | ЛЕПАК ЗА КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ, КЕРАМОЛ И СЛ. 25кг | ком | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | ЦЕМЕНТ , 50/1 | ком | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | ПЕСАК "1", 50/1kg | ком | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | ШЉУНАК, ГРАНУЛАЦИЈЕ 0-10мм | м3 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | СИЈАЛИЦА НАТРИЈУМСКА Е-40 100W, FILIPS и сл. | ком | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | СИЈАЛИЦА ОБИЧНА Е-40 300W, FILIPS и сл | ком | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | СИЈАЛИЦА МИЊОНКА Е-14 40W-60W, FILIPS и сл | ком | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | СИЈАЛИЦА Е-27 60W, FILIPS и сл | ком | 325.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | СИЈАЛИЦА Е-27 75W, FILIPS и сл | ком | 120.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | СИЈАЛИЦА Е-27 100W, FILIPS и сл | ком | 225.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | СИЈАЛИЦА Е-27 150W, FILIPS и сл | ком | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | СИЈАЛИЦА Е-27 200W, FILIPS и сл | ком | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | УПАЉАЧ ЗА НАТРИЈУМ СИЈАЛИЦУ 100 W, FILIPS и сл | ком | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | УПАЉАЧ ЗА ХАЛОГЕНУ СИЈАЛИЦУ 250 W, FILIPS и сл | ком | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | ГРЛО Е-14, FILIPS и сл | ком | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | ГРЛО Е-27 КЕРАМИЧКО, FILIPS и сл | ком | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | ГРЛО Е-27 ЗА ПЛАФОЊЕРЕ, FILIPS и сл | ком | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | ГРЛО НЕОНСКЕ ЦЕВИ 18W, ПО УЗОРКУ | ком | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | ОПАЛ АРМАТУРА ЗА КУПАТИЛО, КОСА ЗИДНА | ком | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | ОПАЛ АРМАТУРА ЗА КУПАТИЛО, РАВНА ПЛАФОНСКА | ком | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | КУГЛА ОПАЛ | ком | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | ФСН ЦЕВИ 15W, FILIPS и сл | ком | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | ФСН ЦЕВИ 18W, FILIPS и сл | ком | 600.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | ФСН ЦЕВИ 36W, FILIPS и сл | ком | 280.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | ФСН ЦЕВИ 65W, FILIPS и сл | ком | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | СТАРТЕР 18 W, FILIPS и сл | ком | 600.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | СТАРТЕР 36W, FILIPS и сл | ком | 280.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | СИЈАЛИЦА ФЕП 16W, КОМПАКТ | ком | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | СИЈАЛИЦА ФЕП 28W, КОМПАКТ | ком | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | РЕФЛЕКТОР, ЛЕД IP-65 (ПРАШИНА, ВОДА) 20-25W | ком | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | АРМАТУРА ФСН 2х36W IP 65 | ком | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | АРМАТУРА ФСН 2х18W IP 65 | ком | 22.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | ФСН АРМАТУРА НАДГРАДНА СА РАСТЕРОМ VS 4Х18 W | ком | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | ФСН АРМАТУРА НАДГРАДНА СА РАСТЕРОМ VS 4Х36 W | ком | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | ФСН АРМАТУРА СА ПРИКЉУЧНИЦОМ ЗА АПАРАТ ЗА БРИЈАЊЕ 18 W | ком | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | ФСН АРМАТУРА 218 OD ,лед светљка | ком | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | СВЕТИЉКА GMB-LL-60W-FT , сива, боја светлости-хладно бела, (монтажа на сајлу) - термички блок | ком | 26.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | СВЕТИЉКА GMB-LL-60W-FT, сива, боја светлости-хладно бела, (монтажа на плафон)- термички блок | ком | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | СВЕТИЉКА GMB-LL-40W-FT, сива, боја светлости-хладно бела, (монтажа на сајлу)- термички блок | ком | 19.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | СВЕТИЉКА GMB-LL-40W-FT, сива, боја светлости-хладно бела, (монтажа на плафон)- термички блок | ком | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | АРМАТУРА ОКРУГЛА, ЛЕД СА СЕНЗОРОМ ПОКРЕТА,11 W, т.боје 2700-3000 К | ком | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | АРМАТУРА Hg 125W СА ЗАШТИТНИМ СТАКЛОМ ЦИЛИНДРИЧНИМ | ком | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | ЗАШТИТНО СТАКЛО ЗА Hg АРМАТУРУ | ком | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | СИЈАЛИЦА МЕТАЛ ХАЛОГЕНА 250W (ФИЛИПС или слично) | ком | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | СИЈАЛИЦА ХАЛОГЕНА 500W (ФИЛИПС или слично) | ком | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | СИЈАЛИЦА ХАЛОГЕНА 150W (ФИЛИПС или слично) | ком | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | СИЈАЛИЦА ХАЛОГЕНА 70W (ФИЛИПС или слично) | ком | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | СИЈАЛИЦА ЖИВИНА 125W (ФИЛИПС или слично) | ком | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | СИЈАЛИЦА ЖИВИНА 250W (ФИЛИПС или слично) | ком | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | СИЈАЛИЦА LED 13W, температура боје 3000К (димњак) | ком | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | СИЈАЛИЦА ШТЕДЉИВА 20W – ГРЛО Е27КРАЋЕ | ком | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | СИЈАЛИЦА ШТЕДЉИВА 25W – ГРЛО Е27 КРАЋЕ | ком | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | ПРИГУШНИЦА ЕЛЕКТРОНСКА RSB-E418P, ЗА ФСН АРМАТУРУ Т8, 4х18W | ком | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | УТИКАЧ ДВОПОЛНИ ШУКО (МЕТАЛКА МАЈУР и слично) | ком | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | КУПЛУНГ СПОЈНИЦА | ком | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | УТИКАЧ ДВОПОЛНИ ГУМИРАНИ (МУШКИ) | ком | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | ПРИКЉУЧНИЦА ОГ ШУКО -СИЛУМИНСКА (МЕТАЛКА МАЈУР или слично) | ком | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | ПРИКЉУЧНИЦА ДВОПОЛНА ШУКО II, | ком | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | ПРИКЉУЧНИЦА ДВОПОЛНА ШУКО II, ДУПЛА | ком | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | ПРИКЉУЧНИЦА ОГ МОНОФАЗНА ШУКО | ком | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | ПРИКЉУЧНИЦА ТЕЛЕФОНСКА | ком | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | УМЕТАК ТОПЉИВИ 10А D II 500 VJUS NE 5.050 | ком | 125.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | УМЕТАК ТОПЉИВИ 16А D II 500 VJUS NE 5.050 | ком | 120.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | УМЕТАК ТОПЉИВИ 20А D II 500VJUS NE 5.050 | ком | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | УМЕТАК ТОПЉИВИ 25А D II 500VJUS NE 5.050 | ком | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | УМЕТАК ТОПЉ. НИСКОН. ОСИГУРА. ТИП ФРА 10А | ком | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | ОСИГУРАЧ АУТОМАТСКИ 10А | ком | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | ОСИГУРАЧ АУТОМАТСКИ 16А | ком | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | ОСИГУРАЧ АУТОМАТСКИ 25А | ком | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | КАПА ОСИГУРАЧА, ЗА ПОСТОЉЕ 25А | ком | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | КАПА ОСИГУРАЧА, ЗА ПОСТОЉЕ 63А | ком | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 | ИНДИКАТОР ТАБЛА ЗА КУПАТИЛО, ХОРИЗОНТАЛНА | ком | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | ПРЕКИДАЧ ОБИЧНИ (МЕТАЛКА МАЈУР или слично) | ком | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | ПРЕКИДАЧ ОГ ОБИЧНИ | ком | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 | ПРЕКИДАЧ ГРЕБЕНАСТИ 4G 16-69-U(1-2) | ком | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 | ПРЕКИДАЧ ГРЕБЕНАСТИ 2G 16-15-U(0-1-СТАРТ) | ком | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 | ПРЕКИДАЧ ГРЕБЕНАСТИ 25А (0-1), | ком | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | ПРЕКИДАЧ ГРЕБЕНАСТИ 40А (0-1) | ком | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 | ПРЕКИДАЧ ГРЕБЕНАСТИ 63А(0-1) | ком | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 | ПРЕКИДАЧ ГРЕБЕНАСТИ 63А(1-0-2) | ком | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 | ПРЕКИДАЧ 4G16-U 0-1 ТРОПОЛНИ | ком | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 | ПРЕКИДАЧ 4G16-U 1-0-2 ТРОПОЛНИ | ком | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 | КАБЛ PP-Y 3X1,5mm2 | м1 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 | КАБЛ PP-Y 3X2,5mm2 | м1 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 | ПРОВОДНИК P 0,75мм2 | м1 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 | ПРОВОДНИК ZN/S 35 мм2 | м1 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 | ПОКЛОПАЦ ДОЗНЕ Ф78 НА ЖАБИЦУ | ком | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 | БОЈЛЕР 80Л | ком | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 | БОЈЛЕР 50Л | ком | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 | БОЈЛЕР 10Л, ВИСОКОМОНТАЖНИ | ком | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 193 | БОЈЛЕР 10Л, НИСКОМОНТАЖНИ | ком | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 194 | ТЕРМОСТАТ ШТАПНИ СА ЗАШТИТОМ | ком | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 | ТЕРМОСТАТ РАДНИ ЗА БОЈЛЕР | ком | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 196 | ТЕРМОСТАТ ЗАШТИТНИ ЗА БОЈЛЕР | ком | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 197 | ГРЕЈАЧ ЗА БОЈЛЕР 2000W, СА ФЛАНШНОМ ОВАЛНИ | ком | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 198 | ГРЕЈАЧ ЗА БОЈЛЕР 2000W, 5/4" НАВИЈАЈУЋИ | ком | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 199 | КОМПЛЕТ ЗАПТИВНИХ ГУМИЦА ЗА ГРЕЈАЧ БОЈЛЕРА, РАЗНИХ ТИПОВА | ком | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | ИЗОЛИР ТРАКА L-10M | ком | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | КУТИЈА РАЗВОДНА ОГ | ком | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 202 | КАНАЛИЦА 2,5/2,5цм, САМОЛЕПЉИВА | м1 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203 | ОБУЈМИЦА 8-18мм | ком | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | ЗВОНО ЕЛЕКТРИЧНО | ком | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | ТАСТЕР ЗА ЕЛЕКТРИЧНО ЗВОНО | ком | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | ТАСТЕР ЗА СТЕПЕНИШНУ РАСВЕТУ | ком | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | ФИДОВА СКЛОПКА 40А/0,5/4 | ком | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | БУКСНА ЧЕЛИЧНА МУШКА 2,5мм | ком | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 209 | БУКСНА ЧЕЛИЧНА ЖЕНСКА 2,5мм | ком | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | НАПОЈНА ШИНА -БАКАРНИ ЧЕШАЉ (БАКАРНА САБИРНИЦА) | м1 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | ПОДНОЖЈЕ RUZ-1A | ком | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | КОНТАКТОРИ (СКЛОПКЕ) LC1-D12P7(у складу са стандардима 60947-4-1 и 6947-5-1) | ком | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | КУТИЈА РАЗВОДНА СИЛУМИНСКА СА 4 УЛАЗА | ком | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 | ТРАНСМИТЕР ПРИТИСКА ДВОЖИЧНИ 0-16b, 4-20mA | ком | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 215 | DIN ШИНА 35мм | м1 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 216 | БРОЈЕВИ ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПРОВОДНИКА 2,5мм2 0-9; 100 ком ПО ЦИФРИ | ком | 1,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 217 | ВС КЛЕМА 6мм2 | ком | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 218 | ХИЛЗНА 1,5мм2 | ком | 800.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 | ХИЛЗНА 2,5мм2 | ком | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | ХИЛЗНА 4мм2 | ком | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 135Ω ПОТЕНЦИОМЕТАР ЗА РЕГУЛАЦИЈУ, ЖИЧНИ | ком | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 222 | ЧЕП ПОЦИНКОВАНИ1/2“ | ком | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 223 | Т-КОМАД 1/2" | ком | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | Т-КОМАД 3/4" | ком | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 225 | Т-КОМАД 1" | ком | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 226 | Т-КОМАД 5/4" | ком | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 227 | Т-КОМАД 6/4" | ком | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 228 | Т-КОМАД 2" | ком | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 229 | КОЛЕНО ½“ | ком | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 230 | КОЛЕНО ¾“ | ком | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 231 | КОЛЕНО 1“ | ком | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 232 | КОЛЕНО 5/4“ | ком | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 233 | КОЛЕНО 6/4“ | ком | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 234 | КОЛЕНО 2“ | ком | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 235 | ДУПЛИ НИПЛ ½“ | ком | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 236 | ДУПЛИ НИПЛ ¾“ | ком | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 237 | ДУПЛИ НИПЛ 1“ | ком | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238 | ДУПЛИ НИПЛ 5/4“ | ком | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 239 | ДУПЛИ НИПЛ 6/4“ | ком | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 240 | ДУПЛИ НИПЛ 2“ | ком | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 241 | ХОЛЕНДЕР 1/2" | ком | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 242 | ХОЛЕНДЕР 3/4" | ком | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 243 | ХОЛЕНДЕР 1" | ком | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 244 | ХОЛЕНДЕР 2" | ком | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 245 | МУФ ½“ | ком | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 246 | МУФ 3/4“ | ком | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 247 | МУФ 1“ | ком | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 248 | МУФ 5/4“ | ком | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 249 | МУФ 6/4“ | ком | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 | МУФ 2“ | ком | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 251 | СПОЈНИЦА КЛИЗНА 1/2“ | ком | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 252 | СПОЈНИЦА КЛИЗНА ¾“ | ком | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 253 | СПОЈНИЦА КЛИЗНА 1“ | ком | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 254 | СПОЈНИЦА КЛИЗНА 5/4" | ком | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 255 | СПОЈНИЦА КЛИЗНА 6/4" | ком | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 256 | СПОЈНИЦА КЛИЗНА 2“ | ком | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 257 | РЕДУКЦИЈА 3/4“-1/2" | ком | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 258 | РЕДУКЦИЈА 1"-3/4“ | ком | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 259 | РЕДУКЦИЈА 5/4“-1" | ком | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 260 | ШЕЛНА ½“ ЕКСПРЕС СПОЈНИЦА | ком | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 261 | ШЕЛНА ¾“ЕКСПРЕС СПОЈНИЦА | ком | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 262 | ШЕЛНА 1“ЕКСПРЕС СПОЈНИЦА | ком | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 263 | ШЕЛНА 5/4“ЕКСПРЕС СПОЈНИЦА | ком | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 264 | ШЕЛНА 6/4“ЕКСПРЕС СПОЈНИЦА | ком | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 265 | ШЕЛНА 2“ЕКСПРЕС СПОЈНИЦА | ком | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 266 | ШЕЛНА 2,5“ЕКСПРЕС СПОЈНИЦА | ком | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 267 | ШЕЛНА 3“ЕКСПРЕС СПОЈНИЦА | ком | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 268 | БРИНОКС ВЕЗА ½“-3/8“, Л-40ЦМ | ком | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 269 | БРИНОКС ВЕЗА 3/8“-3/8“, Л-40ЦМ | ком | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 270 | БРИНОКС ВЕЗА ½“-1/2“, Л-70ЦМ | ком | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 271 | ВИРБЛА ЗА БАТЕРИЈУ ½“ СА РУКОХВАТОМ | ком | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 272 | ВИРБЛА ЗА БАТЕРИЈУ ½“ СА РУКОХВАТОМ-НАУТИЛУС | ком | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 273 | ВИРБЛА ЗА БАТЕРИЈУ ½“, КЕРАМИЧКА | ком | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 274 | ВИРБЛА ЗА ВЕНТИЛ 1/2" | ком | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 275 | ВИРБЛА ЗА ВЕНТИЛ 3/4" | ком | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 276 | ПОТИСНА БАТЕРИЈА ЗА ПИСОАР | ком | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 277 | ВЕНТИЛ ПРОПУСНИ 1/2" -ТОЧАК | ком | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 278 | ВЕНТИЛ ПРОПУСНИ ¾“-ТОЧАК | ком | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 279 | ВЕНТИЛ ПРОПУСНИ 1" -ТОЧАК | ком | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 280 | ВЕНТИЛ ПРОПУСНИ 5/4“ -ТОЧАК | ком | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 281 | ВЕНТИЛ ПРОПУСНИ 6/4“-ТОЧАК | ком | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 282 | ВЕНТИЛ ЕК ЗА 1/2" -3/8“ КУГЛА | ком | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 283 | ВЕНТИЛ ЕК ЗА ВОДОКОТЛИЋ ½“-1/2“ КУГЛА | ком | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 284 | ШРАФ ЗА БОЈЛЕР | ком | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 285 | КУКЕ ЗА БОЈЛЕР Ф 14 | ком | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 286 | ШРАФ ЗА УМИВАОНИК ДУЖИ матица 17 дужина 15 цм | ком | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 287 | СЛАВИНА ОБИЧНА 1/2" | ком | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 288 | СЛАВИНА СА ХОЛЕНДЕРОМ 1/2" | ком | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 289 | СЛАВИНА ОБИЧНА СТОЈЕЋА ЗА ХЛАДНУ ВОДУ 1/2" | ком | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 290 | ЛУЛА ЗА БАТЕРИЈУ ЈЕДНОРУЧНУ (ДОЊА, ДУЖА) | ком | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 291 | ЛУЛА ЗА СТОЈЕЋУ БАТЕРИЈУ | ком | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 292 | СИЦ ЗА БАТЕРИЈЕ 1/2" | ком | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 293 | ГЛАВА КЕРАМИЧКА ЗА ЈЕДНОРУЧНУ БАТЕРИЈУ (РОСАН) ПО УЗОРКУ | ком | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 294 | БАТЕРИЈА ЗИДНА ЈЕДНОРУЧНА Т/Х,РОСАН или одговарајуће. Треба да издржи притисак до 5 бара, температуру до 90º. Тежина већа од 1,1 кг. Керамички регулатор.Гаранција 5 година-доставити узорак уз понуду.Према стандарду СРПС ЕН 817:2010. | ком | 21.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 295 | БАТЕРИЈА ЗА УМИВАОНИК СТОЈЕЋА ЈЕДНОРУЧНА, СА ДВЕ ЦЕВИ,РОСАН или одговарајуће. Треба да издржи притисак до 5 бара, температуру до 90º. Тежина већа од 1 кг.Керамички регулатор.Гаранција 5 година-доставити узорак уз понуду.Према стандарду СРПС ЕН 817:2010. | ком | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 296 | ПРИКЉУЧНО ЦРЕВО ЗА СТОЈЕЋУ БАТЕРИЈУ М10/3/8" ДУЖИ | ком | 21.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 297 | БАТЕРИЈА ЗА УМИВАОНИК СТОЈЕЋА ЈЕДНОРУЧНА, СА ТРИ ЦЕВИ.Према стандарду СРПС ЕН 817:2010. | ком | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 298 | БАТЕРИЈА ЗА ПРОТ. БОЈЛЕР ЈЕДНОР. ВИСОКО-2 ЦЕВИ | ком | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 299 | ТУШ БАТЕРИЈА ЈЕДНОРУЧНА СА ТЕЛЕФОН ТУШЕМ И ИЗЛИВОМ, РОСАН или одговарајуће. Треба да издржи притисак до 5 бара, температуру до 90º.Керамички регулатор.Тежина већа од 1,4 кг. Гаранција 5 година-доставити узорак уз понуду.Према стандарду СРПС ЕН 817:2010. | ком | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 | ТУШ БАТЕРИЈА ЈЕДНОРУЧНА СА ПОДЕСИВИМ УСПОНОМ и ТУШЕМ КПЛ, зглобна туш ружа, туш црево дупло плетено 1,5м.Треба да издржи притисак до 5 бара.Керамички регулатор.Атест обавезан.Према стандарду СРПС ЕН 817:2010. | ком | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | ГУМУЦЕ РАЗНЕ ПРСТЕНАСТЕ -СЕТ ЗА БАТЕРИЈЕ | ком | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | ГУМИЦЕ 3/8" ПРСТЕНАСТЕ ПОЛУОКРУГЛЕ | ком | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | ГУМИЦЕ 1/2" ПРСТЕНАСТЕ ПОЛУОКРУГЛЕ | ком | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 304 | ГУМИЦЕ ЗА ЗВОНО КРУШИК, УРОШ И СЛ. | ком | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 305 | СИФОН ЗА УМИВАОНИК ИЗ ЈЕДНОГ ДЕЛА, ФЛЕКСИ СА РЕДУКЦИЈОМ Ф50-Ф32 | ком | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 306 | СИФОН ЗА ПИСОАР, ФЛЕКСИБИЛНИ ф30 | ком | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 307 | РЕДУЦИР ЗА СИФОН Ф50-Ф32 | ком | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 308 | РУЧИЦА ТУША -МЕТАЛНA | ком | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 309 | ЦРЕВО РЕБРАСТО ЗА ТЕЛЕФОН ТУШ, ДУЖИНЕ 1,5-2,0 М1 | ком | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 | КАСЕТНИ ПЛОВНИ ВЕНТИЛ ЗА ВОДОКОТЛИЋ КРУШИК, УРОШ И СЛИЧНО | ком | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 311 | ВОДОКОТЛИЋ, PVC ТИП УРОШ, КРУШИК | ком | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 312 | ПЛОВНИ ВЕНТИЛ ЗА ВОДОКОТЛИЋ, универзални | ком | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 313 | ЗВОНО ЗА ВОДОКОТЛИЋ, КЛАСИЧНО | ком | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 | ЗВОНО ЗА ВОДОКОТЛИЋ, КРУШИК, УРОШ И СЛ. | ком | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 315 | ПОЛУГА ВОДОКОТЛИЋА КРУШИК КПЛ СА ПОТЕЗАЧЕМ | ком | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 316 | ПОТЕЗАЧ ВОДОКОТЛИЋА СА КАНАПОМ | ком | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 317 | УМИВАОНИК 56ЦМ СА КЕРАМИЧКОМ МАСКОМ ЗА СИФОН | ком | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 318 | ДРЖАЧ САПУНА, МРЕЖАСТИ НИКЛОВАНИ-ДИПЛОН И СЛ. | ком | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 319 | ДРЖАЧ ПЕШКИРА, НИКЛОВАНИ-ДИПЛОН И СЛ. | ком | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 320 | ЕТАЖЕР СТАКЛЕНИ, ДИПЛОН КУПАТИЛСКИ ПО УЗОРКУ | ком | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 321 | ПРИКЉУЧАК ПОДНИ ЗА WC ШОЉУ (ГЕНЗЛА), РАВНИ | ком | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 322 | WC ШОЉА, СИМПЛОН | ком | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 323 | WC ШОЉА, БАЛТИК | ком | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 324 | ПРИКЉУЧАК ПОДНИ ЗА WC ШОЉУ (ГЕНЗЛА), ЕКСЦЕНТРИЧНИ | ком | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 325 | МАНЖЕТНА ЗА ПРИКЉУЧАК WC ШОЉЕ НА ИСПИРНУ ЦЕВ, Ф6/4" | ком | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 326 | МАНЖЕТНА ЗА ПРИКЉУЧАК WC ШОЉЕ НА ИСПИРНУ ЦЕВ, Ф5/4" | ком | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 327 | ДАСКА ЗА WC ШОЉУ, PVC | ком | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 328 | ПРОДУЖЕТАК ЗА БАТЕРИЈУ 1/2", 2цм | ком | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 329 | ГУМА ЗАВРШНА ЗА СИФОН Ф50-Ф40 | ком | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 | ГУМА ЗАВРШНА ЗА СИФОН Ф50-Ф32 | ком | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 331 | ПРЕЛАЗНА ГУМА МЕТАЛ-ПЛАСТИКА (JOHNSON) Ф50 | ком | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 332 | ПРЕЛАЗНА ГУМА МЕТАЛ-ПЛАСТИКА (JOHNSON) Ф70 | ком | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 333 | ЦЕВ КАНАЛИЗАЦИОНА ПВЦ Ф50,л-1м1 | ком | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 334 | ЦЕВ КАНАЛИЗАЦИОНА ПВЦ Ф50,л-0,5м1 | ком | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 335 | ЦЕВ КАНАЛИЗАЦИОНА ПВЦ Ф70, л-1м1 | ком | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 336 | ЦЕВ КАНАЛИЗАЦИОНА ПВЦ Ф70, л-0,5м1 | ком | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 337 | ЦЕВ КАНАЛИЗАЦИОНА ПВЦ Ф110, л-1м1 | ком | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 338 | КЛИЗНА СПОЈКА, PVC Ф70 | ком | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 339 | КЛИЗНА СПОЈКА, PVC Ф110 | ком | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 340 | КОСА РАЧВА PVC Ф50 | ком | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 341 | КОСА РАЧВА PVC Ф70 | ком | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 342 | РЕДУКЦИЈА PVC Ф110-70 | ком | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 343 | РЕДУКЦИЈА PVC Ф70-50 | ком | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 344 | КОЛЕНО Ф50/45 | ком | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 345 | КОЛЕНО Ф70/45 | ком | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 346 | КОЛЕНО Ф110/45 | ком | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 347 | ЦРЕВО ГУМЕНО АРМИРАНО 1/2" | м1 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 348 | ЗАВРШНИ КОМАД СА УШИЦАМА Ф20 | ком | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 349 | СЕТ ЗА БАТЕРИЈУ Ф20 | ком | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 350 | МУФ Ф20 | ком | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 351 | МУФ Ф25 | ком | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 352 | ОБИЛАЗ Ф20 | ком | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353 | ОБИЛАЗ Ф25 | ком | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 354 | КОЛЕНО 90, Ф20 | ком | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 355 | КОЛЕНО 90, Ф25 | ком | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 356 | Т КОМАД, Ф20 | ком | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 357 | Т КОМАД Ф25 | ком | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 358 | Т КОМАД "UN" | ком | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 359 | ПРОПУСНИ ВЕНТИЛ Ф20 | ком | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 360 | ПРОПУСНИ ВЕНТИЛ Ф25 | ком | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 361 | ПРЕЛАЗ МЕТАЛ-ПЛАСТИКА SN 3/4-Ф25 | ком | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 362 | ПРЕЛАЗ МЕТАЛ-ПЛАСТИКА SN 1/2-Ф20 | ком | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 363 | ПРЕЛАЗ МЕТАЛ-ПЛАСТИКА UN 3/4-Ф25 | ком | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 364 | ПРЕЛАЗ МЕТАЛ-ПЛАСТИКА UN 1/2-Ф20 | ком | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 365 | ЧЕП Ф20 | ком | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 366 | ЧЕП Ф25 | ком | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 367 | ∏ ПРОФИЛ ЧЕЛИЧНИ 25х30х25мм/д-2мм | ком | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 368 | □ КУТИЈАСТИ ЧЕЛИЧНИ ПРОФИЛ 25х25ММ | ком | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 369 | ЧЕЛИЧНИ ЛИМ д-0,90мм, ш-15цм/л-1,00м1 | ком | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 370 | ЧЕЛИЧНИ ЛИМ д-0,90мм | ком | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 371 | ZP ПРОФИЛ ЧЕЛИЧНИ, ПОЦИНКОВАНИ 15х35х45х15мм | м1 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 372 | ∏ ПРОФИЛ ЧЕЛИЧНИ, ПОЦ. 10х35х10мм/д-0,90мм | м1 | 78.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 373 | МИНЕРАЛНА ВУНА д-30мм | м2 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 374 | ТЕМЕЉНА БОЈА ЗА МЕТАЛ-СИВА 0,9кг | ком | 180.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 375 | БОЈА ЗА МЕТАЛ АНТИРЕФЛЕКСИВНА, МАСЛИНАСТО-ЗЕЛЕНА/СМБ | л | 180.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 376 | РАЗРЕЂИВАЧ, НИТРО 0,9лит. | ком | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 377 | РАЗРЕЂИВАЧ, УЉНИ 0,8лит | ком | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 378 | АНТИРОСТ 0,9Л | ком | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 379 | ГИТ ЗА МЕТАЛ | кг | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 380 | БРУСНА ЧЕТКА Ф 115 | ком | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 381 | ЧЕТКА ЧЕЛИЧНА 5 | ком | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 382 | ПАПИР БРУСНИ, 60 -0,50м ширине | м | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 383 | КРЕП ТРАКА, ЈЕДНОСТРАНА 48мм х 33м | ком | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 384 | НАЈЛОН ФОЛИЈА ЗА ЗАШТИТУ ПОВРШИНА 250г/м2 | ком | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 385 | КУТИЈАСТИ ПРОФИЛ 15х15, л-6М1 | ком | 26.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 386 | КУТИЈАСТИ ПРОФИЛ 40х40, Л-6м1 | ком | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 387 | ЛИМ ЧЕЛИЧНИ Ш-60мм, д-0,50мм,л-6м1 | ком | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 388 | ШАРКЕ ЗА МЕТАЛНА ВРАТА 16Х90 | пар | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 389 | ЕЛЕКТРОДЕ ЗА ЕЛЕКТРОЗАВАРИВАЊЕ 2,5мм, кутија-4,5кг | ком | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 390 | ТЕМЕЉНА БОЈА ЗА МЕТАЛ-ЦРВЕНА 0,9кг (Зорка, Звезда) | ком | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 391 | ЛАК ЕМАЈЛ,БЕЛИ 0,75/1 | ком | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 392 | ПЛОЧА РЕЗНА Ф115, Д-1,6мм Х 22,23 са атестом | ком | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 393 | КЛАП ШАРКЕ РАВНЕ | ком | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 394 | КЛАП ШАРКЕ ПОЛУЗГЛОБНЕ | ком | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 395 | ШАРКА ЗА ВРАТА, БРОДСКА-ЛЕВА | ком | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 396 | ШАРКА ЗА ВРАТА, БРОДСКА-ДЕСНА | ком | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 397 | ЖИЦА ПАЉЕНА 1мм | кг | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 398 | ЖИЦА ПАЉЕНА 3мм | кг | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 399 | БРАВА ЗА ЦИЛИНДАР 6цм, у свему по стандарду ЈУС М.К3.025 тип Д1 | ком | 22.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400 | БРАВА ЗА ЦИЛИНДАР 8цм, у свему по стандарду ЈУС М.К3.025 тип Д1 | ком | 42.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 401 | БРАВИЦА ШТЕЛУЈУЋА | ком | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 402 | БРАВА ИНТЕРФОНСКА | ком | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 403 | КВАКА ЗА БРАВУ, алуминијум елоксирани-у свему усклађено са стандардом ЈУС М.К3.050(060) | пар | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 404 | ШТИТ ЗА БРАВУ (ШИЛДОВИ) ЗА ЦИЛИНДАР, АЛУМИНИЈУМ | пар | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 405 | ШТИТ ЗА БРАВУ ОБИЧНУ | ком | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 406 | УЛОЖАК ЗА БРАВУ 65мм- ЦИЛИНДАР БС,ЕЛЗЕТ и сл. | ком | 28.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 407 | БРАВА ЗА МЕТАЛНА ВРАТА СА БУРЕНЦЕТОМ -40 | ком | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 408 | БРАВА ЗА МЕТАЛНА ВРАТА СА ЈЕЗИЧКОМ -40 | ком | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 409 | БРАВА ЗА МЕТАЛНА ВРАТА СА ЈЕЗИЧКОМ -50 | ком | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410 | ОПРУГЕ ЗА БРАВЕ | ком | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 411 | КУКА ЧИВИЛУКА, ОБИЧНА | ком | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 412 | КУКА ЧИВИЛУКА, ЗА ОДЕЛО И ШАПКУ | ком | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 413 | ЦИЛИНДАР дужи за пвц врата по узорку | ком | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 414 | БРАВА ЗА ЦИЛИНДАР ЗА ПВЦ ВРАТА ПО УЗОРКУ | ком | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 415 | КВАКА за браву за пвц врата -кпл са штитом поузорку | ком | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 416 | АУТОМАТ ЗА ВРАТА ОД 3КГ | ком | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 417 | ЗАСУН ЗА ВРАТА 20цм | ком | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 418 | ШЛИЦ ПЛЕХ УГАОНИ | ком | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 419 | БОЧНИ ЗАТВАРАЧ СА РУЧИЦОМ ПО УЗОРКУ | ком | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 420 | ХОЛШРАФ СА ШЕСТОУГАОНОМ ГЛАВОМ Ф6/50 | ком | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 421 | МАТИЦА М-4 | ком | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 422 | МАТИЦА М-5 | ком | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 423 | МАТИЦА М-6 | ком | 400.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 424 | МАТИЦА М-8 | ком | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 425 | МАТИЦА М-10 | ком | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 426 | МАТИЦА М-12 | ком | 400.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 427 | МАТИЦА М-16 | ком | 130.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 428 | ВИЈАК М-4/20 СА УПУШТЕНОМ ГЛАВОМ | ком | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 429 | ВИЈАК М-5/20 | ком | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 430 | ВИЈАК М-5/20 СА УПУШТЕНОМ ГЛАВОМ | ком | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 431 | ВИЈАК М-6/20 | ком | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 432 | ВИЈАК М-6/20 СА УПУШТЕНОМ ГЛАВОМ | ком | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 433 | ВИЈАК М-6/30 (ТОРБАН) СА МАТИЦОМ И ПОДЛОШКОМ | ком | 400.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 434 | ВИЈАК М-6/50 | ком | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 435 | ВИЈАК М-6/35 | ком | 120.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 436 | ВИЈАК М-6/60 (ТОРБАН) СА МАТИЦОМ И ПОДЛОШКОМ | ком | 340.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 437 | ВИЈАК М-8/40 | ком | 120.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 438 | ВИЈАК М-8/60 | ком | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 439 | ВИЈАК М-8/80 | ком | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 440 | ВИЈАК М-10/40 | ком | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 441 | ВИЈАК М-10/60 | ком | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 442 | ВИЈАК М-10/80 | ком | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 443 | ВИЈАК М-12/60 | ком | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 444 | ВИЈАК М-12/80 | ком | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 445 | ВИЈАК М-16/60 | ком | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 446 | ВИЈАК 4Х18 крстасти | ком | 400.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 447 | ВИЈАК 4х40 крстасти | ком | 400.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 448 | ВИЈАК 4х50 крстасти | ком | 400.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 449 | ВИЈАК 4х60 крстасти | ком | 400.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 450 | ВИЈАК 4х80 крстасти | ком | 400.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 451 | ТИПЛ ПЛАСТИЧНИ СА ЗАВРТЊЕМ, Р6 | ком | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 452 | ТИПЛ ПЛАСТИЧНИ СА ЗАВРТЊЕМ, Р8 | ком | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 453 | ТИПЛ ПЛАСТИЧНИ СА ЗАВРТЊЕМ, Р10 | ком | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 454 | ТИПЛ ПЛАСТИЧНИ СА ЗАВРТЊЕМ, Р12 | ком | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 455 | ТИПЛ МЕТАЛНИ М-6 СА ШРАФОВИМА | ком | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 456 | ТИПЛ МЕТАЛНИ М-8 СА ШРАФОВИМА | ком | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 457 | ТИПЛ МЕТАЛНИ М-10 СА ШРАФОВИМА | ком | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 458 | ТИПЛ МЕТАЛНИ М-12 СА ШРАФОВИМА | ком | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 459 | ТИПЛ МЕТАЛНИ М-16 СА ШРАФОВИМА | ком | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 460 | УНИВЕРЗАЛНИ ГУЖВАЈУЋИ ТИПЛ Ф 6, Ф8,Ф10 | ком | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 461 | КИШОБРАН ШРАФ М-4/100мм | ком | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 462 | САЛОНИТ ПЛОЧА ВАЛОВИТА | ком | 17.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 463 | САЛОНИТ СЛЕМЕЊАК | ком | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 464 | ШРАФ ЗА САЛОНИТ ПЛОЧЕ | ком | 350.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 465 | МРЕЖА ГРИФОВАНА х-2,0м1(ЗА ОГРАДУ) | м2 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 466 | ПОП НИТНЕ 4/10 (100ком/кут) | ком | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 467 | ПОП НИТНЕ 4/16 (100ком/кут) | ком | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 468 | ПЛОЧА РЕЗНА Ф115, Д-1мм Х 22,23 са атестом | ком | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 469 | ПЛОЧА РЕЗНА Ф115, Д-1,6мм Х 22,23 са атестом | ком | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 470 | ПЛОЧА РЕЗНА Ф180 Д-3мм Х 22,25 са атестом | ком | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 471 | БОНСЕК ПЛАТНО 2/2 | ком | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 472 | БУРГИЈА SDS Ф6 | ком | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 473 | БУРГИЈА SDS Ф8 | ком | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 474 | БУРГИЈА SDS Ф10 | ком | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 475 | БУРГИЈА SDS Ф12 | ком | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 476 | БУРГИЈА SDS Ф14 | ком | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 477 | ЛУК ХАМБУРШКИ 1,5D 1" | ком | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 478 | ЛУК ХАМБУРШКИ 1,5D 5/4" | ком | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 479 | ЛУК ХАМБУРШКИ 1,5D 6/4" | ком | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 480 | ЛУК ХАМБУРШКИ 1,5 D 2" | ком | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 481 | ЛУК ХАМБУРШКИ 1,5 D 2,5" | ком | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 482 | ЛУК ХАМБУРШКИ 1,5 D 3" | ком | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 483 | КОЛЕНО ДЕБЕЛОЗИДНО 1/2" ASTMA 234 STD | ком | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 484 | КОЛЕНО ДЕБЕЛОЗИДНО 3/4" ASTMA 234 STD | ком | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 485 | КОЛЕНО ДЕБЕЛОЗИДНО 1"ASTMA 234 STD | ком | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 486 | КОЛЕНО ДЕБЕЛОЗИДНО 5/4"ASTMA 234 STD | ком | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 487 | КОЛЕНО ДЕБЕЛОЗИДНО 6/4" " ASTMA 234 STD | ком | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 488 | КОЛЕНО ДЕБЕЛОЗИДНО 2" ASTMA 234 STD | ком | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 489 | КОЛЕНО ДЕБЕЛОЗИДНО 2,5" ASTMA 234 STD | ком | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 490 | КОЛЕНО ДЕБЕЛОЗИДНО 3" ASTMA 234 STD | ком | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 491 | КОЛЕНО ДЕБЕЛОЗИДНО 3,5" (Φ88) ASTMA 234 STD | ком | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 492 | КОЛЕНО ДЕБЕЛОЗИДНО 4" (Φ100)ASTMA 234 STD | ком | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 493 | МУФ ЦРНИ 1/2 | ком | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 494 | МУФ ЦРНИ 3/4 | ком | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 495 | РЕДУКЦИЈА 1/2“-3/8“ MS | ком | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 496 | РАДИЈАТОРСКИ НАВИЈАК 3/8 ПРАВ herz или слично | ком | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 497 | РАДИЈАТОРСКИ НАВИЈАК 3/8 ЕК herz или слично | ком | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 498 | РАДИЈАТОРСКИ НАВИЈАК 1/2 ПРАВ herz или слично | ком | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 499 | РАДИЈАТОРСКИ НАВИЈАК 1/2 ЕК herz или слично | ком | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500 | ТЕФЛОН ТРАКА 1мм Л-10М 3/4... | ком. | 17.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 501 | ТЕФЛОН ТРАКА 0,5мм Л-10М 1/2... | ком | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502 | ТЕФЛОН КОНАЦ loctite 55-150m | ком | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 503 | КУДЕЉА ФИНА | кг | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504 | ВЕНТИЛ ЗАПОРНИ РАВНИ - ПРИРУБ. 20/16 за пару 225* са атестима | ком | 21,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505 | ВЕНТИЛ ЗАПОРНИ РАВНИ - ПРИРУБ. 25/16 за пару 225* са атестима | ком | 14,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 506 | ВЕНТИЛ ЗАПОРНИ РАВНИ - ПРИРУБН 32/16 за пару 225* са атестима | ком | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 507 | ВЕНТИЛ ЗАПОРНИ РАВНИ - ПРИРУБ. 40/16 за пару 225* са атестима | ком | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508 | ЕНТИЛ ЗАПОРНИ РАВНИ - ПРИРУБНИ. 50/16 за пару 225* са атестима | ком | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509 | ВЕНТИЛ ЗАПОРНИ РАВНИ - ПРИРУБН. 65/16 за пару 225* са атестима | ком | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 510 | ВЕНТИЛ ЗАПОРНИ РАВНИ - ПРИРУБ. 80/16 за пару 225* са атестима | ком | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 511 | ВЕНТИЛ ЗАПОРНИ РАВНИ - ПРИРУБ. 100/16 за пару 225* са атестима | ком | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 512 | ВЕНТИЛ ЗАПОРНИ РАВНИ - ПРИРУБ. NO100 DN25 за пару са атестима | ком | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513 | НЕПОВРАТ. ВЕНТ. NO50 NP40 ZA PARU SA ATESTIMA 225*c | ком. | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 514 | НЕПОВРАТ. ВЕНТ. NO80 NP40 ZA PARU SA ATESTIMA 225*c | ком. | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 515 | ВЕНТИЛ РАДИЈАТОРСКИ ЕК 3/8" herz или слично | ком | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 516 | ВЕНТИЛ РАДИЈАТОРСКИ ПРАВ 1/2 " herz или слично са атестима | ком | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 517 | ВЕНТИЛ РАДИЈАТОРСКИ ЕК 1/2" herz или слично | ком | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 518 | РАДИЈАТОРСКА РЕДУКЦИЈА LIVENA ДЕСНА 5/4" - 1/2" | ком | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 519 | РАДИЈАТОРСКА РЕДУКЦИЈА LIVENA ЛЕВА 5/4" -1/2" | ком | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 520 | РАДИЈАТОРКСА РЕДУКЦИЈА ЛЕВА И ДЕСНА 5/4" -3/8" | ком | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 521 | TERMODINAMIČKI ОДВАЈАЧ КОНДЕНЗАТА 1/2" NERĐAJUĆI ČELIK DN 15 NP 63 SA SITOM, 400*C | ком. | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 522 | TERMODINAMIČKI ОДВАЈАЧ КОНДЕНЗАТА 3/4" NERĐAJUĆI ČELIK DN 20 NP 63 SA SITOM, 400*C | ком. | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 523 | ПРИРУБНИЦА СА ГРЛОМ 40/16 | ком | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 524 | ПРИРУБНИЦА СА ГРЛОМ 65/16 | ком | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 525 | ПРИРУБНИЦА СА ГРЛОМ 80/16 | ком | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 526 | ПРИРУБНИЦА СА ГРЛОМ 20/16 | ком | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 527 | ПРИРУБНИЦА СА ГРЛОМ 25/16 | ком | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 528 | ПРИРУБНИЦА СА ГРЛОМ 32/16 | ком | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 529 | ПРИРУБНИЦА СА ГРЛОМ 100/16 | ком | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 530 | ПРИРУБНИЦА СА ГРЛОМ NO50 DN16 за пару | ком | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 531 | ПРИРУБНИЦА СА ГРЛОМ 50/16 | ком | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 532 | ПРИРУБНИЦА СА ГРЛОМ 125/16 | ком | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 533 | ПРИРУБНИЦА СА ГРЛОМ 150/16 | ком | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 534 | АУТОМАТСКО ОЗРАЧНО ЛОНЧЕ 3/8" | ком | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 535 | АУТОМАТСКО ОЗРАЧНО ЛОНЧЕ 1/2" | ком | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 536 | ДЕБЕЛОЗИДНЕ-КОТЛОВ. ЦЕВИ 1/2 М-24 -21,3 Х3,73 ASTM 106, 6м1 | ком | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 537 | ДЕБЕЛОЗИДНЕ-КОТЛОВ. ЦЕВИ 3/4 М-18-26,7 Х3,91 ASTM 106, 6м1 | ком | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 538 | ДЕБЕЛОЗИДНЕ-КОТЛОВ. ЦЕВИ 1 М-18 -33,4 Х4,55 ASTM 106, 6м1 | ком | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 539 | ДЕБЕЛОЗИДНЕ-КОТЛОВ. ЦЕВИ 5/4 М-18-42,4 Х4,85 ASTM 106, 6м1 | ком | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 540 | ДЕБЕЛОЗИДНЕ-КОТЛОВ. ЦЕВИ 6/4 М-18 -48,30Х5,08 ASTM 106, 6м1 | ком | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 541 | ДЕБЕЛОЗИДНЕ-КОТЛОВ. ЦЕВИ 2 М-12 -60,3 Х5,08ASTM 106, 6м1 | ком | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 542 | ДЕБЕЛОЗИДНЕ КОТЛОВСКЕ ЦЕВИ Ф88, 6м1 | ком | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 543 | ЛОПТАСТА СЛАВ. 1/2"-DN15 pn 63če.1.4400 ili AISI 316-200* | ком | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 544 | ЛОПТАСТА СЛАВ. 3/4"-DN15 pn 63če.1.4400 ili AISI 316-200* | ком | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 545 | СЛАВИНА ЛОПТАСТА 5/4 . ЗА ВИСОКЕ ТЕМПЕРАТУРЕ-180º(ATEST ILI IZVOD IZ KATALOGA ZA 180*C ) | ком | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 546 | СЛАВИНА ЛОПТАСТА 6/4 . ЗА ВИСОКЕ ТЕМПЕРАТУРЕ-180º (ATEST ILI IZVOD IZ KATALOGA ZA 180*C) | ком | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 547 | СЛАВИНА ЛОПТАСТА 2" .(АТЕСТ ИЛИ ИЗВОД ИЗ КАТАЛОГА ДА ИЗДРЖАВА 180º) | ком | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 548 | СЛАВИНА ЛОПТАСТА ЛЕПТИР 1/2 НП 40 --180*C | ком | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 549 | СЛАВИНА ЗА ПИП 1/2",СЛОВАРМ или сл | ком | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550 | СЛАВИНА ЗА ПИП 3/4",СЛОВАРМ или сл | ком | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 551 | ОДЗРАЧНА СЛАВИНИЦА 3/8" | ком | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 552 | ПЛЕТЕНИЦА СУВА АЗБЕСТНА 8x8 са силикпном ПPTFE 006 | кг | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 553 | ПЛЕТЕНИЦА ГРАФИТНА ARMIRANA INOCEL ŽICOM 4Х4 | кг | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 554 | ПЛЕТЕНИЦА ГРАФИТНА ARMIRANA INOCEL ŽICOM 6х6 | кг | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 555 | ПЛЕТЕНИЦА ГРАФИТНА ARMIRANA INOCEL ŽICOM 8х8 | кг | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 556 | КЛИНГЕРИТ 2мм,1,5м x 1,5м ТГ NA200 ,УНИВЕРЗАЛНИ ПЛАВИ СА ШТАМПОМ 400º максимални притисак 50 bara, темп.издрж. 250º | табла | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 557 | КЛИНГЕРИТ 3мм,1,5м x 1,5м ТГ NA200 ,УНИВЕРЗАЛНИ ПЛАВИ СА ШТАМПОМ 400º максимални притисак 50 bara, темп.издрж. 250º | табла | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 558 | КЛИНГЕРИТ 3мм TG NA AG- АРМИР. ГРАФИТНИ 1,5м x 1,5м максим.притисак 140 bara, темп.издрж. 450º | табла | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 559 | КЛИНГЕРИТ 4мм,1,5м x 1,5м ТГ NA200 ,УНИВЕРЗАЛНИ ПЛАВИ СА ШТАМПОМ 400º максимални притисак 50 bara, темп.издрж. 250º | табла | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 560 | КЛИНГЕРИТ 4мм TG NA AG- АРМИР. ГРАФИТНИ 1,5м x 1,5м максим.притисак 140 bara, темп.издрж. 450º | табла | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 561 | КЛИНГЕРИТ 5мм,1,5м x 1,5м ТГ NA200 ,УНИВЕРЗАЛНИ ПЛАВИ СА ШТАМПОМ 400º максимални притисак 50 bara, темп.издрж. 250º | табла | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 562 | КЛИНГЕРИТ 5мм TG NA AG- АРМИР. ГРАФИТНИ 1,5м x 1,5м максим.притисак 140 bara, темп.издрж. 450º | табла | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 563 | ПУМПА ИМП ВА 25 | ком | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 564 | ПУМПА ИМП ВА 32 | ком | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 565 | ПУМПА ИМП ВА 40 | ком | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 566 | ДИЗНА 7 USA gal/h 60ºC | ком | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 567 | ДИЗНА 8 USA gal/h 60ºC | ком | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 568 | ХОЛЕНДЕР (КОСИ БЕЗ ГУМИЦЕ) ЗА ВИСОКЕ ТЕМПЕРАТУРЕ 1/2" | ком | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 569 | ХОЛЕНДЕР (КОСИ БЕЗ ГУМИЦЕ) ЗА ВИСОКЕ ТЕМПЕРАТУРЕ 1/2" СА НАВОЈЕМ | ком | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 570 | ХОЛЕНДЕР (КОСИ БЕЗ ГУМИЦЕ) ЗА ВИСОКЕ ТЕМПЕРАТУРЕ 3/4" | ком | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 571 | ХОЛЕНДЕР (КОСИ БЕЗ ГУМИЦЕ) ЗА ВИСОКЕ ТЕМПЕРАТУРЕ 1" | ком | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 572 | ХОЛЕНДЕР КОНУСНИ ЗА ВИСОКЕ ТЕМПЕРАТУРЕ 1/2" | ком | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 573 | ХОЛЕНДЕР КОНУСНИ ЗА ВИСОКЕ ТЕМПЕРАТУРЕ 3/4" | ком | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 574 | ХОЛЕНДЕР КОНУСНИ ЗА ВИСОКЕ ТЕМПЕРАТУРЕ 1" | ком | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 575 | TERMOMETAR STAKLENI UGAONI DO 120ºC, МС алкохолни | ком | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 576 | TERMOMETAR STAKLENI ПРАВИ DO 120ºC, МС алкохолни | ком | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 577 | КОНДЕНЗ ЛОНАЦ TERMOSTATIČKI 20/16 ПРИРУБНИЧКИ, по узорку са атестом произвођача TEEN--- TKL DN 20 NP 16 | ком | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 578 | КОНДЕНЗ ЛОНАЦ TERMOSTATIČKI 25/16 ПРИРУБНИЧКИ, по узорку са атестом произвођача TEEN-- TKL DN 25 NP 16 | ком | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 579 | КЛИНГЕР СТАКЛО ЗА ВОДОКАЗНУ АРМАТУРУ А4 | ком | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 580 | КЛИНГЕР СТАКЛО ЗА ВОДОКАЗНУ АРМАТУРУ А7 | ком | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 581 | СТАКЛЕНА ЦЕВ Φ16/11...1500/1 mm | ком | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 582 | АКСИЈАЛНИ КОМПЕНЗАТОР DN50 PN16 | ком | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 583 | АКСИЈАЛНИ КОМПЕНЗАТОР DN65 PN16 | ком | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 584 | БЕШАВНЕ ЦЕВИ 1/2 6/1 | ком | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 585 | БЕШАВНЕ ЦЕВИ 3/4 6/1 | ком | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 586 | БЕШАВНЕ ЦЕВИ 1 6/1 | ком | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 587 | БЕШАВНЕ ЦЕВИ 5/4 6/1 | ком | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 588 | БЕШАВНЕ ЦЕВИ 6/4 6/1 | ком | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 589 | НЕПОВРАТНИ ВЕНТИЛ НО 20 НП 16 | ком | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 590 | ДИХТУНГ ЗА РАДИЈАТОРСКЕ РЕДУКЦИЈЕ 5/4 | ком | 125.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 591 | ГРЕЈАЧ 3*2 КВ, ЕЛ 500 М НАВОЈ 5/4 СА КАПОМ И УВОДНИЦОМ ЗА КАБАЛ .h-.400 mm | ком | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 592 | ЛАК ЕМАЈЛ, БРАОН 0,75/1 | ком | 225.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 593 | САДОЛИН ОРАХ, 0,75 | ком | 170.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 594 | ЛАК ЕМАЈЛ,БЕЛИ 0,75/1 | ком | 55.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 595 | РАЗРЕЂИВАЧ, НИТРО 0,9лит. | ком | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 596 | РАЗРЕЂИВАЧ, УЉНИ 0,8лит | ком | 26.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 597 | НАЈЛОН ФОЛИЈА ЗА ЗАШТИТУ ПОВРШИНА 250г/м2 | ком | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 598 | РУЧИЦА ВАЉКА-МАЛИ 10цм/27цм | ком | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599 | УЛОЖАК ЗА МАЛИ ВАЉАК МОХЕР-велур 10цм | ком | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600 | ЧЕТКА 20 | ком | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 601 | ЧЕТКА 100 | ком | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 602 | КИТ ЗА ДРВО | кг | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 603 | ПАПИР БРУСНИ, 120-0,50м ширине | м | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 604 | ПАПИР БРУСНИ, 180 -0,50м ширине | м | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 605 | КРЕП ТРАКА, ЈЕДНОСТРАНА 30мм х 33м | ком | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 606 | ∏ ПРОФИЛ ЧЕЛИЧНИ 25х30х25мм/д-2мм | ком | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 607 | □ КУТИЈАСТИ ЧЕЛИЧНИ ПРОФИЛ 25х25ММ | ком | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 608 | ЧЕЛИЧНИ ЛИМ д-0,90мм | ком | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 609 | ZP ПРОФИЛ ЧЕЛИЧНИ, ПОЦИНКОВАНИ 15х35х45х15мм | м1 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 610 | ∏ ПРОФИЛ ЧЕЛИЧНИ, ПОЦ. 10х35х10мм/д-0,90мм | м1 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 611 | КУТИЈАСТИ ПРОФИЛ 50х50/5ммх 6000 | ком | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 612 | КУТИЈАСТИ ПРОФИЛ 15х15, л-6м1 | ком | 24.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 613 | КУТИЈАСТИ ПРОФИЛ 40х40, Л-6м1 | ком | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 614 | ЛИМ ЧЕЛИЧНИ Ш-60мм, д-0,50мм,л-6м1 | ком | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 615 | МРЕЖА АРМАТУРНА Q188 | ком | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 616 | АРМАТУРА ГЛАТКА Ф8 | кг | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 617 | АРМАТУРА ГЛАТКА Ф10 | кг | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 618 | ЧЕЛИЧНИ ЛИМ 2мм, лхш-3000х2000мм (96кг/ком) | ком | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 619 | ЧЕЛИЧНИ ЛИМ 5мм, лхш-3000х2000мм (240кг/ком) | ком | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 620 | ЖИЦА ЗА ВАРЕЊЕ БАКРА (ХАРИС) | кг | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 621 | ЖИЦА ЗА ВАРЕЊЕ 2мм, 3мм (ПИВА и слично) | кг | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 622 | ЖИЦА МЕСИНГАНА ЗА АУТОГЕНО ВАРЕЊЕ Φ2мм | кг | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 623 | ЖИЦА ЗА ВАРЕЊЕ PIVA 37G ili sl. 3мм, 5кг/1кут | кг | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 624 | ЕЛЕКТРОДА ГУСАНА ЗА ВАРЕЊЕ 2,5 мм | ком. | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 625 | ЕЛЕКТРОДА ЗА ВАРЕЊЕ ПРОХРОМА 2мм | кг | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 626 | ЕЛЕКТРОДЕ 2,5мм -РУТИЛЕН, СУТВЕЛД и слично (5/1) | кг | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 627 | 3-ПОЛНИ ТЕРМИЧКИ РЕЛЕЈИ LRD-21 (БИМЕТАЛНО ЗАШТИТНО | ком | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 628 | ЗАШТИТА БИМЕТАЛНА 5,5-8А | ком | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 629 | ЗАШТИТА БИМЕТАЛНА 4-6А | ком | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 630 | ЗАШТИТА БИМЕТАЛНА 3,7-5,5 | ком | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 631 | ЗАШТИТА БИМЕТАЛНА 2-4А | ком | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 632 | ЗАШТИТА БИМЕТАЛНА 0,25-1А | ком | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 633 | ЗАШТИТА БИМЕТАЛНА 8-12А | ком | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 634 | 3-ПОЛНИ ТЕРМИЧКИ РЕЛЕЈИ LRD-03 (БИМЕТАЛНО ЗАШТИТНО | ком | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 635 | 3-ПОЛНИ ТЕРМИЧКИ РЕЛЕЈИ LRD-04 (БИМЕТАЛНО ЗАШТИТНО | ком | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 636 | 3-ПОЛНИ ТЕРМИЧКИ РЕЛЕЈИ LRD-05 (БИМЕТАЛНО ЗАШТИТНО | ком | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 637 | 3-ПОЛНИ ТЕРМИЧКИ РЕЛЕЈИ LRD-06 (БИМЕТАЛНО ЗАШТИТНО | ком | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 638 | 3-ПОЛНИ ТЕРМИЧКИ РЕЛЕЈИ LRD-07 (БИМЕТАЛНО ЗАШТИТНО | ком | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 639 | 3-ПОЛНИ ТЕРМИЧКИ РЕЛЕЈИ LRD-08 (БИМЕТАЛНО ЗАШТИТНО | ком | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 640 | 3-ПОЛНИ ТЕРМИЧКИ РЕЛЕЈИ LRD-10 (БИМЕТАЛНО ЗАШТИТНО | ком | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 641 | 3-ПОЛНИ ТЕРМИЧКИ РЕЛЕЈИ LRD-12 (БИМЕТАЛНО ЗАШТИТНО | ком | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 642 | 3-ПОЛНИ ТЕРМИЧКИ РЕЛЕЈИ LRD-14 (БИМЕТАЛНО ЗАШТИТНО | ком | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 643 | СИГУРНОСНИ ВЕНТИЛ NP16/DN 50 | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 644 | СИГУРНОСНИ ВЕНТИЛ NP16/NO 40 | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 645 | СИГУРНОСНИ ВЕНТИЛ NP16/NO 32 | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 646 | СИГУРНОСНИ ВЕНТИЛ NP16/DN 25 | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 647 | МАНОМЕТАР 0-16 бара | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 648 | МАНОМЕТАР 0-10 бара | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 649 | ТЕРМОМЕТАР 0-120 степени | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 650 | ГЛИФОСАЛ | л | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 651 | 3-ПОЛНИ ТЕРМИЧКИ РЕЛЕЈИ LRD-16 (БИМЕТАЛНО ЗАШТИТНО | ком | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 652 | ДРВЕНИ ПЛОТ-ВРАТА,199цм х82,5цм-ЛЕВА фалц у горњој зони 2цмх1цм,са две шарке и отвором за браве на средини | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вредност понуде без ПДВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вредност ПДВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност понуде са ПДВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

РК/БИ								ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

потпуковник

Китановић Ранђел, дипл.грађ.инж.

Објављено на интернет страници:

- www.nabavke.mod.gov.rs

- www.portal.ujn.gov.rs