	[image: image1.png]




	МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
Војномедицинска академија

Бр. 6037 - ооо


ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ОТВОРЕНИ   ПОСТУПАК  ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБРА ПО ПАРТИЈАМА број 255/2016

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/2015 и 68/15, на даље: Закон), Војномедицинска академија врши следеће измене и допуне конкурсне документације, и то:

1.-На страни 12 и 18. Конкурсне документације-партија 30  „Proteinaza K iz gljive Engyodontium album; nespecifična serin proteaza,  
мења се тако да гласи: Proteinazu  K  iz gljive  Pichis  pastoris  sa kloniranim  genom iz Tritirachium album.
2.На страни  12 и 18 –Подаци  о предмету  јавне набавке и техничка спецификација  за партију 36. укупна количина  је 4 комада.
JBR/SO/JM
      






          ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА
                                                                                        п   у   к   о   в   н   и   к

Проф. др Драган ДИНЧИЋ 

Прилог: 
подаци о предмет јавне набавке

табела техничке спецификације                            

 

Достављено:
-уз омот предмета 6037/16
Објављено:

-на Порталу УЈН РС
-на интернет страници МО
Прилог 2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ  НАБАВКЕ
(1) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке су добра: РЕАГЕНСИ ЗА ПСР  за потребе Војномедицинске академије, у отвореном поступку, по партијама:

	RED. BROJ
	Šifra ORJN
	Naziv i opis sredstva 
	JED. MERE
	VMA
	UKUPNA KOLIČINA
	Kvalitet 
	MED. SREDSTVO (DA/NE)
	REŠENJE ALIMS-a
	ROK ISPORUKE
	Rok trajanja 

	1
	33696500
	Tib CMV kit. Komplet za lancanu reakciju polimerazom u realnom vremenu za citomegalo virus, kompatibilno sa aparatom ROCHE Light Cycler 2.0
	set
	6
	6
	Sertifikat o kvalitetu
	NE
	NE
	dve jednake tranše, prva najkasnije dva meseca od potpisivanja ugovora, druga četiri meseca od potpisivanja ugovora
	70% od proizvođačkog roka u trenutku isporuke

	2
	33696500
	HP Viral nucleic acid isolation kit.Komplet za izolaciju nukleinskih kiselina, kompatibilno sa aparatom ROCHE Light Cycler 2.0
	set
	6
	6
	Sertifikat o kvalitetu
	NE
	NE
	dve jednake tranše, prva najkasnije dva meseca od potpisivanja ugovora, druga četiri meseca od potpisivanja ugovora
	70% od proizvođačkog roka u trenutku isporuke


	3
	33696500
	LC Fast Start DNA Master HybProbe, 96 reakcija. Test za detekciju citomegalo virusa, kompatibilno sa aparatom ROCHE Light Cycler 2.0
	set
	6
	6
	Sertifikat o kvalitetu
	NE
	NE
	dve jednake tranše, prva najkasnije dva meseca od potpisivanja ugovora, druga četiri meseca od potpisivanja ugovora
	70% od proizvođačkog roka u trenutku isporuke


	4
	33696500
	Kapilarne cevcice , kompatibilno sa aparatom ROCHE Light Cycler 2.0
	set
	2
	2
	
	DA
	DA
	Isporuka u jednoj tranši, najkasnije 30 dana od dana potpisivanja ugovora
	70% od proizvođačkog roka u trenutku isporuke

	5
	33696500
	LW Color Compensation kit.Komplet za kalibraciju aparata kompatibilno sa aparatom ROCHE Light Cycler 2.0
	set
	1
	1
	Sertifikat o kvalitetu
	NE
	NE
	Isporuka u jednoj tranši, najkasnije 30 dana od dana potpisivanja ugovora
	70% od proizvođačkog roka u trenutku isporuke

	6
	33696500
	 Real time PCR za TBC kompatibilan sa aparatom GeneXpert
	kom
	30
	30
	
	DA
	da
	dve jednake tranše, prva najkasnije dva meseca od potpisivanja ugovora, druga četiri meseca od potpisivanja ugovora
	70% od proizvođačkog roka u trenutku isporuke

	7
	33696500
	PCR TEST ZA DOKAZIVANJE TOXINA B CLOSTRIDIUM DIFFICILE , KOMPATIBILAN SA APARATOM GENEXPERT Cepheid
	kom
	80
	80
	
	DA
	da
	Isporuka u jednoj tranši, najkasnije 30 dana od dana potpisivanja ugovora
	70% od proizvođačkog roka u trenutku isporuke

	8
	33696500
	Test lančane reakcije polimerazom za dokazivanje virusa gripa kompatibilan sa aparatom GeneXpert Cepheid
	kom
	10
	10
	
	DA
	da
	Isporuka u jednoj tranši, najkasnije 30 dana od dana potpisivanja ugovora
	70% od proizvođačkog roka u trenutku isporuke

	9
	33696500
	PCR REAL TIME BORRELIA BURGDORFERI sa DNK-Sorb-B kitom za eks.  Kompatibilno sa aparatom RT PCR Eco illumina i RT PCR Sacace
	kom
	50
	50
	
	da
	da
	Isporuka u jednoj tranši, najkasnije 40 dana od dana potpisivanja ugovora
	70% od proizvođačkog roka u trenutku isporuke

	10
	33696500
	PCR REAL TIME HELICOB. PYLORI sa DNK-Sorb-B kitom za eks.  Kompatibilno sa aparatom RT PCR Eco illumina i RT PCR Sacace
	kom
	50
	50
	
	da
	da
	Isporuka u jednoj tranši, najkasnije 40 dana od dana potpisivanja ugovora
	70% od proizvođačkog roka u trenutku isporuke

	11
	33696500
	PCR REAL TIME HCV KVALITATIVNI  sa  Ribo-sorb kitom za ekstr.  Kompatibilno sa aparatom RT PCR Eco illumina i RT PCR Sacace
	kom
	100
	100
	Sertifikat o kvalitetu proizvođača
	ne
	ne
	Isporuka u jednoj tranši, najkasnije 40 dana od dana potpisivanja ugovora
	70% od proizvođačkog roka u trenutku isporuke

	12
	33696500
	Real-time PCR, Chlamydia trachomatis,/Ureaplasma /M. hominis/M. genitalium sa DNK kitom za ekstrakciju, Kompatibilno sa aparatom RT PCR Sacace
	kom
	200
	200
	
	da
	da
	Isporuka u jednoj tranši, najkasnije 40 dana od dana potpisivanja ugovora
	70% od proizvođačkog roka u trenutku isporuke

	13
	33696500
	RT PCR HBV KVANTITATIVNI  Dx sa Ribo-sorb kitom za ekstrakciju Kompatibilno sa aparatom Sacace
	kom
	96
	96
	
	da
	da
	Isporuka u jednoj tranši, najkasnije 40 dana od dana potpisivanja ugovora
	70% od proizvođačkog roka u trenutku isporuke

	14
	33696500
	RT PCR HPV High risk screen RT KVANTITATIVNI  Kompatibilno sa aparatom RT PCR Sacace i Eco illumina.
	kom
	100
	100
	
	da
	da
	Isporuka u jednoj tranši, najkasnije 40 dana od dana potpisivanja ugovora
	70% od proizvođačkog roka u trenutku isporuke

	15
	33696500
	RT PCR West Nile virus test, kompatibilno sa aparatom RT PCR Eco illumina i RT PCR Sacace
	kom
	50
	50
	
	da
	da
	Isporuka u jednoj tranši, najkasnije 40 dana od dana potpisivanja ugovora
	70% od proizvođačkog roka u trenutku isporuke

	16
	33696500
	HCV Genotype Plus Real TM PCR kit za detekciju 1a,1b, 2, 3a, 4, 5a, 6 genotipova. Kompatibilno sa aparatom RT PCR Sacace
	kom
	50
	50
	Sertifikat o kvalitetu
	ne
	ne
	Isporuka u jednoj tranši, najkasnije 40 dana od dana potpisivanja ugovora
	70% od proizvođačkog roka u trenutku isporuke

	17
	33696500
	T.vaginalis/ N. gonorrhoeae Real-TM-Real Time sa DNK kitom za ekstrakciju. Kompatibilno za aparat RT PCR Sacace i Eco illumina.
	kom
	100
	100
	Sertifikat o kvalitetu
	da
	ne
	Isporuka u jednoj tranši, najkasnije 40 dana od dana potpisivanja ugovora
	70% od proizvođačkog roka u trenutku isporuke

	18
	33696500
	SaMag za ekstrakciju viralne nukleinske kiseline iz uzorka seruma, plazme itd. Kompatibilno za aparat SaMag.
	kom
	240
	240
	
	da
	da
	Isporuka u jednoj tranši, najkasnije 40 dana od dana potpisivanja ugovora
	70% od proizvođačkog roka u trenutku isporuke

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	33696500
	Set kapilara kompatibilna sa aparatom Applied Biosystems 3130/3130x Genetic Analyzer; Set sadrži: četvorokanalnu kapilaru dužine 36 cm, 2 posude za konzervaciju kapilare
	SET
	1
	1
	Sertifikat o kvalitetu proizvodjača
	NE
	NE
	jedna tranša, najkasnije dva meseca od dana potpisivanja ugovora 
	min 6 meseci u trenutku isporuke

	
	
	PARTIJA 20- REAGENSI KOMPATIBILNI SA APARATOM  3130 GENETIC ANALYZER (APPLIED BIOSYSTEMS)

	20,1
	33696500
	Kit za prečišćavanje sekvencione PCR reakcije (asimetričnog PCR)   BigDye XTerminator® ili ekvivalent
	reakcija
	500
	500
	Sertifikat o kvalitetu proizvodjača
	NE
	NE
	jedna tranša, najkasnije dva meseca od dana potpisivanja ugovora 
	min 6 meseci u trenutku isporuke

	20,2
	33696500
	Kit za sekvenciranje zasnovan na BigDye 3.1 tehnologiji za 100 reakcija; Kit sadrži: 800 µl  BigDye® Terminator v3.1 Ready Reaction Mix, 1 tuba M13 (-21) prajmera,1 tuba pGEM Control DNA, 1 ml 5X Sequencing Buffer ili ekvivalent
	KIT
	1
	1
	Sertifikat o kvalitetu
	NE
	NE
	jedna tranša, najkasnije dva meseca od dana potpisivanja ugovora 
	min 6 meseci u trenutku isporuke

	20,3
	33696500
	POP 7 polimer kompatibilna sa aparatom  Applied Biosystems 3130/3130x Genetic Analyzerili ekvivalent
	ml
	15
	15
	Sertifikat o kvalitetu
	NE
	NE
	jedna tranša, najkasnije dva meseca od dana potpisivanja ugovora 
	min 5 meseca u trenutku isporuke

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	33696500
	Komercijalni kit za detekciju FLT3 mutacija na gelu; Kit sadrži kontrolne DNK za klonalne i poliklonalnu ćelijsku populaciju, reakcione smeše za detekciju FLT3 ITD i  FLT3 D835 mutacija i molekulski marker za određivanje veličine umnoženih fragmenata za 33 reakcije
	KIT
	1
	1
	
	DA
	DA
	jedna tranša, najkasnije dva meseca od dana potpisivanja ugovora
	najmanje 50 % deklarisanog roka trajanja u trenutku isporuke

	22
	33696500
	Komercijalni set za detekciju mutacija u BRAF genu na poziciji V600 sa CE IVD sertifikatom; Set sadrži: Master Mix, Primer Set, Pozitivna kontrola; za 50 reakcija
	SET
	2
	2
	
	DA
	DA
	jedna tranša, najkasnije dva meseca od dana potpisivanja ugovora
	najmanje 50 % deklarisanog roka trajanja u trenutku isporuke

	PARTIJA 23 - REAGENSI KOMPATIBILNi SA APARATOM 7500 REAL TIME PCR (APPLIED BIOSYSTEMS)
	
	

	23,1
	33696500
	Esej za analizu pojedinačnih SNP-ova; Esej kompatibilan sa aparatom Applied Biosystems 7500 Real Time PCR Systems; za minimalno 300 reakcija u totalnoj zapremini od 25 µl
	KOM
	4
	4
	Sertifikat o kvalitetu
	NE
	NE
	jedna tranša, najkasnije dva meseca od dana potpisivanja ugovora
	najmanje 50 % deklarisanog roka trajanja u trenutku isporuke

	23,2
	33696500
	Reakciona smeša za PCR sa ROX-om; Univerzalna reakciona smeša za genotipizaciju kompatibilna sa aparatom Applied Biosystems 7500 Real Time PCR Systems; za minimalno 200 reakcija u  zapremini od 25µl
	KOM
	3
	3
	Sertifikat o kvalitetu
	NE
	NE
	jedna tranša, najkasnije dva meseca od dana potpisivanja ugovora
	najmanje 50 % deklarisanog roka trajanja u trenutku isporuke

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	33696500
	Kit za kvantifikaciju gDNK i cDNK na Real Time PCR korišćenjem SYBR green tehnologije za 200 reakcija ; Kit sadrži: SYBR green PCR Master Mix
	KIT
	1
	1
	Sertifikat o kvalitetu
	NE
	NE
	jedna tranša, najkasnije dva meseca od dana potpisivanja ugovora
	najmanje 50 % deklarisanog roka trajanja u trenutku isporuke

	25
	33696500
	Kit za izolaciju DNK bazirana na principu separacionih kolonica ili ekstrakcije;  za 250 izolacija
	KIT
	6
	6
	Sertifikat o kvalitetu
	NE
	NE
	jedna tranša, najkasnije dva meseca od dana potpisivanja ugovora
	najmanje 50 % deklarisanog roka trajanja u trenutku isporuke

	26
	33696500
	Marker za određivanje veličine DNK fragmenta/PCR produkta rezolucije 50 bp za najmanje 100 elektroforeza
	kom
	2
	2
	Sertifikat o kvalitetu
	NE
	NE
	jedna tranša, najkasnije dva meseca od dana potpisivanja ugovora
	najmanje 50 % deklarisanog roka trajanja u trenutku isporuke

	27
	33696500
	Marker za određivanje veličine DNK fragmenta/PCR produkta rezolucije 100 bp za 100 najmanje elektroforeza
	kom
	1
	1
	Sertifikat o kvalitetu
	NE
	NE
	jedna tranša, najkasnije dva meseca od dana potpisivanja ugovora
	najmanje 50 % deklarisanog roka trajanja u trenutku isporuke

	28
	33696500
	Agaroza; za elektroforezu nukleinskih kiselina
	g
	100
	100
	Sertifikat o kvalitetu
	NE
	NE
	jedna tranša, najkasnije dva meseca od dana potpisivanja ugovora
	najmanje 50 % deklarisanog roka trajanja u trenutku isporuke

	29
	33696500
	Agaroza; za elektroforezu nukleinskih kiselina, visoke rezolucije
	g
	100
	100
	Sertifikat o kvalitetu
	NE
	NE
	jedna tranša, najkasnije dva meseca od dana potpisivanja ugovora
	najmanje 50 % deklarisanog roka trajanja u trenutku isporuke

	30
	33696500
	Proteinaza K iz gljive Pichis  pastoris  sa kloniranim  genom iz Tritirachium album.

	ml
	2
	2
	Sertifikat o kvalitetu
	NE
	NE
	jedna tranša, najkasnije dva meseca od dana potpisivanja ugovora
	najmanje 50 % deklarisanog roka trajanja u trenutku isporuke

	31
	33696500
	Prajmeri za PCR; prosečna dužina 25 nukleotida, koncentracija 0.05 µmol ili ekvivalent
	KOM
	36
	36
	Sertifikat o kvalitetu
	NE
	NE
	jedna tranša, najkasnije dva meseca od dana potpisivanja ugovora
	najmanje 50 % deklarisanog roka trajanja u trenutku isporuke

	32
	33696500
	Kit za izolovanje DNK iz tkiva u parafinu za 50 izolacija
	KIT
	2
	2
	Sertifikat o kvalitetu
	NE
	NE
	jedna tranša, najkasnije dva meseca od dana potpisivanja ugovora
	najmanje 50 % deklarisanog roka trajanja u trenutku isporuke

	33
	33696500
	Kit za PCR sa TopTaq polimerazom; Kit sadrži 2x koncentrovanu reakcionu smešu za PCR sa 250 U TopTaq polimeraze, boju za vizualizaciju PCR produkta na elektroforezi, rastvor supstance za povećanje specifičnosti PCR amplifikacije i MgCl2; ili ekvivalent
	KIT
	12
	12
	Sertifikat o kvalitetu
	NE
	NE
	jedna tranša, najkasnije dva meseca od dana potpisivanja ugovora
	najmanje 50 % deklarisanog roka trajanja u trenutku isporuke

	34
	33696500
	Marker molekulske tezine DNK (DNA Ladder), od 50 bp do minimalno 1000 bp, za 500 aplikacija 
	KOM
	1
	1
	Sertifikat o kvalitetu proizvodjaca
	NE
	NE
	jedna tranša, najkasnije dva meseca od potpisivanja ugovora 
	najmanje 50 % deklarisanog roka trajanja u trenutku isporuke

	35
	33696500
	2XPCR Master Mix sa bojom za elektroforezu (sadrzi sve komponente za PCR: Taq DNA polimerazu, pufer, MgCl2, dNTP-ove i boju za elektroforezu), za 200 reakcija od 50 ul 
	KOM
	1
	1
	Sertifikat o kvalitetu proizvodjaca
	NE
	NE
	jedna tranša, najkasnije dva meseca od potpisivanja ugovora 
	najmanje 50 % deklarisanog roka trajanja u trenutku isporuke

	36
	33696500
	Nukleotidi za PCR reakciju (dNTP Mix), 10mM svakog dNTP-a zapremine 1ml
	KOM
	4
	4
	Sertifikat o kvalitetu proizvodjaca
	NE
	NE
	jedna tranša, najkasnije dva meseca od potpisivanja ugovora 
	najmanje 50 % deklarisanog roka trajanja u trenutku isporuke

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	33696500
	Kit za reverznu transkripciju koji sadrži  RT-pufer,prajmere, DNTP mix i reverznu transkriptazu za 200 reakcija sa enzimom: Superscript ili Multiscribe ( enzimi sadrže dovoljan kapacitet za reverznu transkripciju koja omogućava detekciju molekularnog odgovora 4,5)
	set
	1
	1
	Sertifikat o kvalitetu
	NE
	NE
	Isporuka dobara u jednoj tranši, 4 nedelje od dana potpisivanja ugovora 
	najmanje 50 % deklarisanog roka trajanja u trenutku isporuke

	38
	33696500
	Reakciona smeša za PCR sa ROXom, univerzalna reakciona smeša za genotipizaciju komplementarna sa aparatom  Applied biosistem 7500 , zapremine 5ml
	kom
	1
	1
	Sertifikat o kvalitetu
	NE
	NE
	Isporuka dobara u jednoj tranši, 4 nedelje od dana potpisivanja ugovora 
	najmanje 50 % deklarisanog roka trajanja u trenutku isporuke

	39
	33696500
	Kit za izolaciju DNK bazirana na principu separacionih kolonica; Kit sadrži: 250 kolonica, kolekcione tubice, Proteinaza K, RNA-za,pufer za lizu, pufer za digestiju, pufer za ispiranje 1, pufer za ispiranje 2, elucioni pufer, za 250 izolacija
	KIT
	1
	1
	Sertifikat o kvalitetu
	NE
	NE
	Isporuka dobara u jednoj tranši, 4 nedelje od dana potpisivanja ugovora 
	najmanje 50 % deklarisanog roka trajanja u trenutku isporuke


	Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама.

Прилог 3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ДОБАРА

Врста, опис (техничке спецификације) и количина добара:                

Предмет јавне набавке су добра: реагенси за ПСР за потребе Војномедицинске академије  у отвореном поступку, по партијама:



	RED. BROJ
	Šifra ORJN
	Naziv i opis sredstva 
	JED. MERE
	VMA
	UKUPNA KOLIČINA

	1
	33696500
	Tib CMV kit. Komplet za lancanu reakciju polimerazom u realnom vremenu za citomegalo virus, kompatibilno sa aparatom ROCHE Light Cycler 2.0
	set
	6
	6

	2
	33696500
	HP Viral nucleic acid isolation kit.Komplet za izolaciju nukleinskih kiselina, kompatibilno sa aparatom ROCHE Light Cycler 2.0
	set
	6
	6

	3
	33696500
	LC Fast Start DNA Master HybProbe, 96 reakcija. Test za detekciju citomegalo virusa, kompatibilno sa aparatom ROCHE Light Cycler 2.0
	set
	6
	6

	4
	33696500
	Kapilarne cevcice , kompatibilno sa aparatom ROCHE Light Cycler 2.0
	set
	2
	2

	5
	33696500
	LW Color Compensation kit.Komplet za kalibraciju aparata kompatibilno sa aparatom ROCHE Light Cycler 2.0
	set
	1
	1

	6
	33696500
	 Real time PCR za TBC kompatibilan sa aparatom GeneXpert
	kom
	30
	30

	7
	33696500
	PCR TEST ZA DOKAZIVANJE TOXINA B CLOSTRIDIUM DIFFICILE , KOMPATIBILAN SA APARATOM GENEXPERT Cepheid
	kom
	80
	80

	8
	33696500
	Test lančane reakcije polimerazom za dokazivanje virusa gripa kompatibilan sa aparatom GeneXpert Cepheid
	kom
	10
	10

	9
	33696500
	PCR REAL TIME BORRELIA BURGDORFERI sa DNK-Sorb-B kitom za eks.  Kompatibilno sa aparatom RT PCR Eco illumina i RT PCR Sacace
	kom
	50
	50

	10
	33696500
	PCR REAL TIME HELICOB. PYLORI sa DNK-Sorb-B kitom za eks.  Kompatibilno sa aparatom RT PCR Eco illumina i RT PCR Sacace
	kom
	50
	50

	11
	33696500
	PCR REAL TIME HCV KVALITATIVNI  sa  Ribo-sorb kitom za ekstr.  Kompatibilno sa aparatom RT PCR Eco illumina i RT PCR Sacace
	kom
	100
	100

	12
	33696500
	Real-time PCR, Chlamydia trachomatis,/Ureaplasma /M. hominis/M. genitalium sa DNK kitom za ekstrakciju, Kompatibilno sa aparatom RT PCR Sacace
	kom
	200
	200

	13
	33696500
	RT PCR HBV KVANTITATIVNI  Dx sa Ribo-sorb kitom za ekstrakciju Kompatibilno sa aparatom Sacace
	kom
	96
	96

	14
	33696500
	RT PCR HPV High risk screen RT KVANTITATIVNI  Kompatibilno sa aparatom RT PCR Sacace i Eco illumina.
	kom
	100
	100

	15
	33696500
	RT PCR West Nile virus test, kompatibilno sa aparatom RT PCR Eco illumina i RT PCR Sacace
	kom
	50
	50

	16
	33696500
	HCV Genotype Plus Real TM PCR kit za detekciju 1a,1b, 2, 3a, 4, 5a, 6 genotipova. Kompatibilno sa aparatom RT PCR Sacace
	kom
	50
	50

	17
	33696500
	T.vaginalis/ N. gonorrhoeae Real-TM-Real Time sa DNK kitom za ekstrakciju. Kompatibilno za aparat RT PCR Sacace i Eco illumina.
	kom
	100
	100

	18
	33696500
	SaMag za ekstrakciju viralne nukleinske kiseline iz uzorka seruma, plazme itd. Kompatibilno za aparat SaMag.
	kom
	240
	240

	
	
	
	
	
	

	19
	33696500
	Set kapilara kompatibilna sa aparatom Applied Biosystems 3130/3130x Genetic Analyzer; Set sadrži: četvorokanalnu kapilaru dužine 36 cm, 2 posude za konzervaciju kapilare
	SET
	1
	1

	
	
	PARTIJA 20- REAGENSI KOMPATIBILNI SA APARATOM  

3130 GENETIC ANALYZER (APPLIED BIOSYSTEMS)
	

	20,1
	33696500
	Kit za prečišćavanje sekvencione PCR reakcije (asimetričnog PCR)   BigDye XTerminator® ili ekvivalent
	reakcija
	500
	500

	20,2
	33696500
	Kit za sekvenciranje zasnovan na BigDye 3.1 tehnologiji za 100 reakcija; Kit sadrži: 800 µl  BigDye® Terminator v3.1 Ready Reaction Mix, 1 tuba M13 (-21) prajmera,1 tuba pGEM Control DNA, 1 ml 5X Sequencing Buffer ili ekvivalent
	KIT
	1
	1

	20,3
	33696500
	POP 7 polimer kompatibilna sa aparatom  Applied Biosystems 3130/3130x Genetic Analyzerili ekvivalent
	ml
	15
	15

	
	
	
	
	
	

	21
	33696500
	Komercijalni kit za detekciju FLT3 mutacija na gelu; Kit sadrži kontrolne DNK za klonalne i poliklonalnu ćelijsku populaciju, reakcione smeše za detekciju FLT3 ITD i  FLT3 D835 mutacija i molekulski marker za određivanje veličine umnoženih fragmenata za 33 reakcije
	KIT
	1
	1

	22
	33696500
	Komercijalni set za detekciju mutacija u BRAF genu na poziciji V600 sa CE IVD sertifikatom; Set sadrži: Master Mix, Primer Set, Pozitivna kontrola; za 50 reakcija
	SET
	2
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PARTIJA 23 - REAGENSI KOMPATIBILNi SA APARATOM 7500 REAL TIME PCR (APPLIED BIOSYSTEMS)
	
	

	23,1
	33696500
	Esej za analizu pojedinačnih SNP-ova; Esej kompatibilan sa aparatom Applied Biosystems 7500 Real Time PCR Systems; za minimalno 300 reakcija u totalnoj zapremini od 25 µl
	KOM
	4
	4

	23,2
	33696500
	Reakciona smeša za PCR sa ROX-om; Univerzalna reakciona smeša za genotipizaciju kompatibilna sa aparatom Applied Biosystems 7500 Real Time PCR Systems; za minimalno 200 reakcija u  zapremini od 25µl
	KOM
	3
	3

	
	
	
	
	
	

	24
	33696500
	Kit za kvantifikaciju gDNK i cDNK na Real Time PCR korišćenjem SYBR green tehnologije za 200 reakcija ; Kit sadrži: SYBR green PCR Master Mix
	KIT
	1
	1

	25
	33696500
	Kit za izolaciju DNK bazirana na principu separacionih kolonica ili ekstrakcije;  za 250 izolacija
	KIT
	6
	6

	26
	33696500
	Marker za određivanje veličine DNK fragmenta/PCR produkta rezolucije 50 bp za najmanje 100 elektroforeza
	kom
	2
	2

	27
	33696500
	Marker za određivanje veličine DNK fragmenta/PCR produkta rezolucije 100 bp za 100 najmanje elektroforeza
	kom
	1
	1

	28
	33696500
	Agaroza; za elektroforezu nukleinskih kiselina
	g
	100
	100

	29
	33696500
	Agaroza; za elektroforezu nukleinskih kiselina, visoke rezolucije
	g
	100
	100

	30
	33696500
	Proteinaza K iz gljive Pichis  pastoris  sa kloniranim  genom iz Tritirachium album; 
	ml
	2
	2

	31
	33696500
	Prajmeri za PCR; prosečna dužina 25 nukleotida, koncentracija 0.05 µmol ili ekvivalent
	KOM
	36
	36

	32
	33696500
	Kit za izolovanje DNK iz tkiva u parafinu za 50 izolacija
	KIT
	2
	2

	33
	33696500
	Kit za PCR sa TopTaq polimerazom; Kit sadrži 2x koncentrovanu reakcionu smešu za PCR sa 250 U TopTaq polimeraze, boju za vizualizaciju PCR produkta na elektroforezi, rastvor supstance za povećanje specifičnosti PCR amplifikacije i MgCl2; ili ekvivalent
	KIT
	12
	12

	
	
	
	
	
	

	34
	33696500
	Marker molekulske tezine DNK (DNA Ladder), od 50 bp do minimalno 1000 bp, za 500 aplikacija 
	KOM
	1
	1

	35
	33696500
	2XPCR Master Mix sa bojom za elektroforezu (sadrzi sve komponente za PCR: Taq DNA polimerazu, pufer, MgCl2, dNTP-ove i boju za elektroforezu), za 200 reakcija od 50 ul 
	KOM
	1
	1

	36
	33696500
	Nukleotidi za PCR reakciju (dNTP Mix), 10mM svakog dNTP-a zapremine 1ml
	KOM
	4
	4

	
	
	
	
	
	

	37
	33696500
	Kit za reverznu transkripciju koji sadrži  RT-pufer,prajmere, DNTP mix i reverznu transkriptazu za 200 reakcija sa enzimom: Superscript ili Multiscribe ( enzimi sadrže dovoljan kapacitet za reverznu transkripciju koja omogućava detekciju molekularnog odgovora 4,5)
	set
	1
	1

	38
	33696500
	Reakciona smeša za PCR sa ROXom, univerzalna reakciona smeša za genotipizaciju komplementarna sa aparatom  Applied biosistem 7500 , zapremine 5ml
	kom
	1
	1

	39
	33696500
	Kit za izolaciju DNK bazirana na principu separacionih kolonica; Kit sadrži: 250 kolonica, kolekcione tubice, Proteinaza K, RNA-za,pufer za lizu, pufer za digestiju, pufer za ispiranje 1, pufer za ispiranje 2, elucioni pufer, za 250 izolacija
	KIT
	1
	1


