
[image: image1.emf]

	7
	DGP-HP-EXT GROUNDING PADS CONNECTION CABLE ili odgovarajući, Produžni interkonekt kabl za negativne elektrode
	kom.
	3
	 
	 
	3
	35,625.00
	106,875.00
	 
	DA
	DA
	neograničen
	kompletna isporuka do 45 dana od potpisivanja ugovora.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,591,250.00
	 
	 
	 
	 
	 

	Partija 6: Set namenskih instrumenata za kranijalnu i otvorenu hirurgiju kičmenog stuba.

	1
	Perforator za kičmu, sa ravnom stopicom pod uglom od 40o na gore, 2,0 x 200 mm, sa ejektorom, sa oprugom od najtinola smeštenom unutar instrumenta. Osnovni delovi instrumenta i sekač presvučeni legurom koja instrumentu daje čvrstinu min. 2.900 HV (stepeni čvrstine po Vicker-u). Mogućnost rastavljanja instrumenta prilikom sterilizacije
	kom.
	2
	 
	 
	2
	124,385.10
	248,770.20
	CE znak
	DA
	DA
	neograničen
	kompletna isporuka do 90 dana od potpisivanja ugovora.

	2
	Perforator za kičmu, sa ravnom stopicom pod uglom od 40o na gore, 3,0 x 200 mm, sa ejektorom, sa oprugom od najtinola smeštenom unutar instrumenta. Osnovni delovi instrumenta i sekač presvučeni legurom koja instrumentu daje čvrstinu min. 2.900 HV (stepeni čvrstine po Vicker-u). Mogućnost rastavljanja instrumenta prilikom sterilizacije
	kom.
	2
	 
	 
	2
	124,385.10
	248,770.20
	CE znak
	DA
	DA
	neograničen
	kompletna isporuka do 90 dana od potpisivanja ugovora.



	7
	DGP-HP-EXT GROUNDING PADS CONNECTION CABLE ili odgovarajući, Produžni interkonekt kabl za negativne elektrode
	kom.
	3
	 
	 
	3
	35,625.00
	106,875.00
	 
	DA
	DA
	neograničen
	kompletna isporuka do 45 dana od potpisivanja ugovora.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,591,250.00
	 
	 
	 
	 
	 

	Partija 6: Set namenskih instrumenata za kranijalnu i otvorenu hirurgiju kičmenog stuba.

	1
	Perforator za kičmu, sa ravnom stopicom pod uglom od 40o na gore, 2,0 x 200 mm, sa ejektorom, sa oprugom od najtinola smeštenom unutar instrumenta. Osnovni delovi instrumenta i sekač presvučeni legurom koja instrumentu daje čvrstinu min. 2.900 HV (stepeni čvrstine po Vicker-u). Mogućnost rastavljanja instrumenta prilikom sterilizacije
	kom.
	2
	 
	 
	2
	124,385.10
	248,770.20
	CE znak
	DA
	DA
	neograničen
	kompletna isporuka do 90 dana od potpisivanja ugovora.

	2
	Perforator za kičmu, sa ravnom stopicom pod uglom od 40o na gore, 3,0 x 200 mm, sa ejektorom, sa oprugom od najtinola smeštenom unutar instrumenta. Osnovni delovi instrumenta i sekač presvučeni legurom koja instrumentu daje čvrstinu min. 2.900 HV (stepeni čvrstine po Vicker-u). Mogućnost rastavljanja instrumenta prilikom sterilizacije
	kom.
	2
	 
	 
	2
	124,385.10
	248,770.20
	CE znak
	DA
	DA
	neograničen
	kompletna isporuka do 90 dana od potpisivanja ugovora.




4. УСЛОВИ ПОНУДЕ:

1) Понуда важи (најмање 60 дана) _______ дана од дана отварања понуда. 
2) Рок плаћања је 30 дана од дана комплетне испоруке сваке партије.

3) Рок испоруке:

за партију 12   је ______( до 30 дана ) од дана закључења уговора

за партије 1 – 5  је ______( до 45 дана ) од дана закључења уговора. 

за партије 9, 10, 13 – 109   је ______( до 60 дана ) од дана закључења уговора. 

за партије 6 – 8, 11    је ______( до 90 дана ) од дана закључења уговора. 

4)Рок стерилности/трајања:  

За партију 1. позиције 2, 14, 18 – 20 и 22-24;  партију 3. позиције 2 – 23; партије 4, 5 (позоције 1, 2, 3, 4, 5 и 6), 9, 10 и партију 11. позиција 2.  _________(минимум 50%) декларисаног рока  на дан испоруке.  

За преостале партије – позиције рок  трајања је неограничен.  

Место и датум:



                                          Понуђач:

_______________                                                              _______________________________

                                                                                                              (штампано име и презиме одговорне особе)
                                                            М.П.                      _______________________________

                                                               (читак отисак печата)                                     ( потпис)


	1


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Укупна цена без ПДВ-а
	

	ПДВ _____%
	

	УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом
	


Члан 1.1.
Уговорне стране су сагласне да Испоручилац наступа као члан групе понуђача чији су чланови групе  следећи (навести пун назив и адресу, име и презиме директора, ПИБ, матични број):________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Уговорне стране су сагласне да Испоручилац наступа са подизвођачем / има  (навести подизвођаче, навести пун назив и адресу, име и презиме директора, ПИБ, матични број): __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Члан 2.

РОК УПОТРЕБЕ,  ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1.- Испоручилац се обавезује да испоручи добра из члана 1. Овог Уговора, у свему према карактеристикама из декларације произвођача са роком стерилности за партију 1. позиције 2, 14, 18-20 и 22-24; партију 3. Позиције 2-23; партије 4, 5 (позоције 1, 2, 3, 4, 5 и 6), 9 10 и партију 11. позиција 2 __________ (минимум 50% декларисаног рока) од дана испоруке.
За преостале партије – позиције рок трајања је неограничен
2.2.- Испоручилац се обавезује да ће приликом испоруке доставити сертификате о квалитету.
    Члан 3.

ЦЕНА

3.1.- Испоручилац и Наручилац су се споразумели да се за добра  која су  предмет уговора утврди укупна цена као у члану 1. Овог Уговора, у укупном износу за све партије __________________________________од:___________________________динара без ПДВ-а (словима:__________________________________________________________________)
што уз трошкове ПДВ-а од ______________ динара
 укупно износи:__________________ динара  са ПДВ-ом  (словима:___________________________________________________________________)
3.2.- Утврђена цена је фиксна (коначна). Цена се подразумева франко магацини Војномедицинске академије, ВМЦ Нови Сад и ВБ Ниш.




Page 104 of 323








Page 22 of 323























Page 241 of 323








Page 316 of 323











PAGE  
5

_1523956220.pdf





