[image: image1.emf]

Прилог 2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ  НАБАВКЕ
(1) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке су добра: Инструменти за операционе сале за потребе Војномедицинске академије, ВБ Ниш  и ВМЦ Нови Сад, редни број 130/16:

	Rб
	Naziv i opis sredstva 
	Jed. 
mere
	VMA
	VMC Novi Sad
	VB Niš
	Ukupno
	Procenjena jedin. vrednost bez PDV-a
	Procenjena ukupna vrednost bez PDV- a 
	Kvalitet
	Medicinsko sredstvo (DA/NE)
	Rešenje ALIMS-a
	Rok sterilnosti/upotrebe
	Rok isporuke

	Partija 1: Potrošni materijal za elektrohirurške generatore VALLEYLAB.

	1
	 Olovka aktivna, sa prekidacem sa samociscenjem, monopolarna, prekrivena elastomerom, sa silikonskim kablom za višekratnu upotrebu, za cenje tkiva I hemostazu krvnih sudova 
	kom.
	150
	 
	 
	150
	10,660.00
	1,599,000.00
	 
	DA
	DA
	neograničen
	kompletna isporuka do 45 dana od potpisivanja ugovora.

	2
	Dvodelna elektroda neutralna (povratna), sa kablom minimalne duzine 4.5m,  jednokratna za REM Monitoring, sa apirogenim hidrogelom minimalne debljine 0,1cm, bez lateksa, minimalne povrsine 205cm2 
	kom.
	6,500
	 
	 
	6,500
	703.50
	4,572,750.00
	 
	DA
	DA
	min. 50% deklarisanog roka proizvođača
	kompletna isporuka do 45 dana od potpisivanja ugovora.

	3
	Elektroda - secivo, visekratna, po tipu spatule, duzine 7cm sa aktivnim delom 2,8cm
	kom.
	30
	 
	 
	30
	3,850.00
	115,500.00
	 
	DA
	DA
	neograničen
	kompletna isporuka do 45 dana od potpisivanja ugovora.

	4
	Forceps bipolarni, bajonet, tip Scoville-Greenwood, izolovan, duzine cca. 19,7 cm, akrivni deo vrha 1,5 mm
	kom.
	3
	 
	 
	3
	39,900.00
	119,700.00
	 
	DA
	DA
	neograničen
	kompletna isporuka do 45 dana od potpisivanja ugovora.

	5
	Forceps bipolarni, pinceta, tip Cushing, izolovan, duzine  cca. 17,8 cm, akrivni deo vrha 1,5 mm
	kom.
	3
	 
	 
	3
	36,900.00
	110,700.00
	 
	DA
	DA
	neograničen
	kompletna isporuka do 45 dana od potpisivanja ugovora.

	6
	Forceps bipolarni, bajonet, tip Cushing, izolovan, duzine cca. 19,1 cm, akrivni deo vrha 2,0 mm
	kom.
	3
	 
	 
	3
	42,900.00
	128,700.00
	 
	DA
	DA
	neograničen
	kompletna isporuka do 45 dana od potpisivanja ugovora.

	7
	Forceps bipolarni, pinceta, tip Jewelеrs, izolovan, duzine  cca. 10,2 cm, akrivni deo vrha 0,4 mm
	kom.
	3
	 
	 
	3
	29,900.00
	89,700.00
	 
	DA
	DA
	neograničen
	kompletna isporuka do 45 dana od potpisivanja ugovora.

	8
	Forceps bipolarni, bajonet, tip Cushing, izolovan, duzine cca. 19,1 cm, akrivni deo vrha 0,7 mm
	kom.
	3
	 
	 
	3
	39,900.00
	119,700.00
	 
	DA
	DA
	neograničen
	kompletna isporuka do 45 dana od potpisivanja ugovora.

	9
	Forceps bipolarni,, tip Hardy, izolovan, duzine cca. 20,9 cm, akrivni deo vrha 0,5 mm


	kom.
	3
	 
	 
	3
	39,901.00
	119,703.00
	 
	DA
	DA
	neograničen
	kompletna isporuka do 45 dana od potpisivanja ugovora.

	10
	Forceps bipolarni,, tip Gerald, izolovan, duzine cca. 19,1 cm, akrivni deo vrha 0,7 mm
	kom.
	3
	 
	 
	3
	39,902.00
	119,706.00
	 
	DA
	DA
	neograničen
	kompletna isporuka do 45 dana od potpisivanja ugovora.

	11
	Forceps bipolarni, bajonet, tip Titanium, izolovan, duzine cca. 22,2 cm, akrivni deo vrha 1,0 mm
	kom.
	3
	 
	 
	3
	92,900.00
	278,700.00
	 
	DA
	DA
	neograničen
	kompletna isporuka do 45 dana od potpisivanja ugovora.

	12
	Kabl bipolarni, visekratni, duzine cca. 4,5 m za bipolarni dvopinski forceps
	kom.
	6
	 
	 
	6
	26,900.00
	161,400.00
	 
	DA
	DA
	neograničen
	kompletna isporuka do 45 dana od potpisivanja ugovora.

	13
	Elektroda ekstenzija, visekratna, prava, duzine 13cm
	kom.
	20
	 
	 
	20
	12,535.00
	250,700.00
	 
	DA
	DA
	neograničen
	kompletna isporuka do 45 dana od potpisivanja ugovora.

	14
	Sundjer za ciscenje vrha elektroda, samolepliv (100 kom./kut.)
	kom.
	600
	 
	 
	600
	261.00
	156,600.00
	 
	DA
	DA
	min. 50% deklarisanog roka proizvođača
	kompletna isporuka do 45 dana od potpisivanja ugovora.


Прилог 3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ДОБАРА

Врста, опис (техничке спецификације) и количина добара:
Предмет јавне набавке су добра: Инструменти за операционе сале за потребе Војномедицинске академије, ВБ Ниш  и ВМЦ Нови Сад, редни број 130/16:

	Rб
	Naziv i opis sredstva 
	Jed. 
mere
	VMA
	VMC Novi Sad
	VB Niš
	Ukupno
	Procenjena jedin. vrednost bez PDV-a
	Procenjena ukupna vrednost bez PDV- a 
	Kvalitet
	Medicinsko sredstvo (DA/NE)
	Rešenje ALIMS-a
	Rok sterilnosti/upotrebe
	Rok isporuke

	Partija 1: Potrošni materijal za elektrohirurške generatore VALLEYLAB.

	1
	 Olovka aktivna, sa prekidacem sa samociscenjem, monopolarna, prekrivena elastomerom, sa silikonskim kablom za višekratnu upotrebu, za cenje tkiva I hemostazu krvnih sudova 
	kom.
	150
	 
	 
	150
	10,660.00
	1,599,000.00
	 
	DA
	DA
	neograničen
	kompletna isporuka do 45 dana od potpisivanja ugovora.

	2
	Dvodelna elektroda neutralna (povratna), sa kablom minimalne duzine 4.5m,  jednokratna za REM Monitoring, sa apirogenim hidrogelom minimalne debljine 0,1cm, bez lateksa, minimalne povrsine 205cm2 
	kom.
	6,500
	 
	 
	6,500
	703.50
	4,572,750.00
	 
	DA
	DA
	min. 50% deklarisanog roka proizvođača
	kompletna isporuka do 45 dana od potpisivanja ugovora.

	3
	Elektroda - secivo, visekratna, po tipu spatule, duzine 7cm sa aktivnim delom 2,8cm
	kom.
	30
	 
	 
	30
	3,850.00
	115,500.00
	 
	DA
	DA
	neograničen
	kompletna isporuka do 45 dana od potpisivanja ugovora.

	4
	Forceps bipolarni, bajonet, tip Scoville-Greenwood, izolovan, duzine cca. 19,7 cm, akrivni deo vrha 1,5 mm
	kom.
	3
	 
	 
	3
	39,900.00
	119,700.00
	 
	DA
	DA
	neograničen
	kompletna isporuka do 45 dana od potpisivanja ugovora.

	5
	Forceps bipolarni, pinceta, tip Cushing, izolovan, duzine  cca. 17,8 cm, akrivni deo vrha 1,5 mm
	kom.
	3
	 
	 
	3
	36,900.00
	110,700.00
	 
	DA
	DA
	neograničen
	kompletna isporuka do 45 dana od potpisivanja ugovora.

	6
	Forceps bipolarni, bajonet, tip Cushing, izolovan, duzine cca. 19,1 cm, akrivni deo vrha 2,0 mm
	kom.
	3
	 
	 
	3
	42,900.00
	128,700.00
	 
	DA
	DA
	neograničen
	kompletna isporuka do 45 dana od potpisivanja ugovora.

	7
	Forceps bipolarni, pinceta, tip Jewelеrs, izolovan, duzine  cca. 10,2 cm, akrivni deo vrha 0,4 mm
	kom.
	3
	 
	 
	3
	29,900.00
	89,700.00
	 
	DA
	DA
	neograničen
	kompletna isporuka do 45 dana od potpisivanja ugovora.

	8
	Forceps bipolarni, bajonet, tip Cushing, izolovan, duzine cca. 19,1 cm, akrivni deo vrha 0,7 mm
	kom.
	3
	 
	 
	3
	39,900.00
	119,700.00
	 
	DA
	DA
	neograničen
	kompletna isporuka do 45 dana od potpisivanja ugovora.

	9
	Forceps bipolarni,, tip Hardy, izolovan, duzine cca. 20,9 cm, akrivni deo vrha 0,5 mm


	kom.
	3
	 
	 
	3
	39,901.00
	119,703.00
	 
	DA
	DA
	neograničen
	kompletna isporuka do 45 dana od potpisivanja ugovora.

	10
	Forceps bipolarni,, tip Gerald, izolovan, duzine cca. 19,1 cm, akrivni deo vrha 0,7 mm
	kom.
	3
	 
	 
	3
	39,902.00
	119,706.00
	 
	DA
	DA
	neograničen
	kompletna isporuka do 45 dana od potpisivanja ugovora.

	11
	Forceps bipolarni, bajonet, tip Titanium, izolovan, duzine cca. 22,2 cm, akrivni deo vrha 1,0 mm
	kom.
	3
	 
	 
	3
	92,900.00
	278,700.00
	 
	DA
	DA
	neograničen
	kompletna isporuka do 45 dana od potpisivanja ugovora.

	12
	Kabl bipolarni, visekratni, duzine cca. 4,5 m za bipolarni dvopinski forceps
	kom.
	6
	 
	 
	6
	26,900.00
	161,400.00
	 
	DA
	DA
	neograničen
	kompletna isporuka do 45 dana od potpisivanja ugovora.

	13
	Elektroda ekstenzija, visekratna, prava, duzine 13cm
	kom.
	20
	 
	 
	20
	12,535.00
	250,700.00
	 
	DA
	DA
	neograničen
	kompletna isporuka do 45 dana od potpisivanja ugovora.

	14
	Sundjer za ciscenje vrha elektroda, samolepliv (100 kom./kut.)
	kom.
	600
	 
	 
	600
	261.00
	156,600.00
	 
	DA
	DA
	min. 50% deklarisanog roka proizvođača
	kompletna isporuka do 45 dana od potpisivanja ugovora.

	3
	
	Elektroda - secivo, visekratna, po tipu spatule, duzine 7cm sa aktivnim delom 2,8cm
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	Forceps bipolarni, bajonet, tip Scoville-Greenwood, izolovan, duzine cca. 19,7 cm, akrivni deo vrha 1,5 mm
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	Forceps bipolarni, pinceta, tip Cushing, izolovan, duzine  cca. 17,8 cm, akrivni deo vrha 1,5 mm
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	Forceps bipolarni, bajonet, tip Cushing, izolovan, duzine cca. 19,1 cm, akrivni deo vrha 2,0 mm
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	Forceps bipolarni, pinceta, tip Jewelеrs, izolovan, duzine  cca. 10,2 cm, akrivni deo vrha 0,4 mm
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	Forceps bipolarni, bajonet, tip Cushing, izolovan, duzine cca. 19,1 cm, akrivni deo vrha 0,7 mm
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	Forceps bipolarni,, tip Hardy, izolovan, duzine cca. 20,9 cm, akrivni deo vrha 0,5 mm
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	Forceps bipolarni,, tip Gerald, izolovan, duzine cca. 19,1 cm, akrivni deo vrha 0,7 mm
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	Forceps bipolarni, bajonet, tip Titanium, izolovan, duzine cca. 22,2 cm, akrivni deo vrha 1,0 mm
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	Kabl bipolarni, visekratni, duzine cca. 4,5 m za bipolarni dvopinski forceps
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	Elektroda ekstenzija, visekratna, prava, duzine 13cm
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	Sundjer za ciscenje vrha elektroda, samolepliv (100 kom./kut.)
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	Pedala sa 3 papučice za aktiviranje Valleylab moda za aparat Force Triad
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	Pedala bipolarna kompatibilna sa Force generatorima
	
	
	
	
	
	
	




4. УСЛОВИ ПОНУДЕ:

1) Понуда важи (најмање 60 дана) _______ дана од дана отварања понуда. 
2) Рок плаћања је 30 дана од дана комплетне испоруке сваке партије.

3) Рок испоруке:

за партију 12   је ______( до 30 дана ) од дана закључења уговора

за партије 1 – 5  је ______( до 45 дана ) од дана закључења уговора. 

за партије 9, 10, 13 – 109   је ______( до 60 дана ) од дана закључења уговора. 

за партије 6 – 8, 11    је ______( до 90 дана ) од дана закључења уговора. 

4)Рок стерилности/трајања:  

За партију 1. позиције 2, 14, 18 – 20 и 22-24;  партију 3. позиције 2 – 23; партије 4,5, 9, 10 и партију 11. позиција 2.  _________(минимум 50%) декларисаног рока  на дан испоруке.  

За преостале партије – позиције рок  трајања је неограничен.  

Место и датум:



                                          Понуђач:

_______________                                                              _______________________________

                                                                                                              (штампано име и презиме одговорне особе)
                                                            М.П.                      _______________________________

                                                               (читак отисак печата)                                     ( потпис)


	1


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Укупна цена без ПДВ-а
	

	ПДВ _____%
	

	УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом
	


Члан 1.1.
Уговорне стране су сагласне да Испоручилац наступа као члан групе понуђача чији су чланови групе  следећи (навести пун назив и адресу, име и презиме директора, ПИБ, матични број):________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Уговорне стране су сагласне да Испоручилац наступа са подизвођачем / има  (навести подизвођаче, навести пун назив и адресу, име и презиме директора, ПИБ, матични број): __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Члан 2.

РОК УПОТРЕБЕ,  ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1.- Испоручилац се обавезује да испоручи добра из члана 1. Овог Уговора, у свему према карактеристикама из декларације произвођача са роком стерилности за партију 1. позиције 2, 14, 18-20 и 22-24; партију 3. Позиције 2-23; партије 4, 5, 9 10 и партију 11. позиција 2 __________ (минимум 50% декларисаног рока) од дана испоруке.
За преостале партије – позиције рок трајања је неограничен
2.2.- Испоручилац се обавезује да ће приликом испоруке доставити сертификате о квалитету.
    Члан 3.

ЦЕНА

3.1.- Испоручилац и Наручилац су се споразумели да се за добра  која су  предмет уговора утврди укупна цена као у члану 1. Овог Уговора, у укупном износу за све партије __________________________________од:___________________________динара без ПДВ-а (словима:__________________________________________________________________)
што уз трошкове ПДВ-а од ______________ динара
 укупно износи:__________________ динара  са ПДВ-ом  (словима:___________________________________________________________________)
3.2.- Утврђена цена је фиксна (коначна). Цена се подразумева франко магацини Војномедицинске академије, ВМЦ Нови Сад и ВБ Ниш.

Page 5 of 323





Page 6 of 323








Page 7 of 323








Page 87 of 323








Page 88 of 323








Page 89 of 323








Page 184 of 323








Page 241 of 323








Page 316 of 323











PAGE  
3

