Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО Бр. 1723 – 14 09 APR 2019

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

јавна набавка мале вредности добра број 2/ 2019 УВЗ

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/2015 и 68/15, на даље: Закон), Управа за војно здравство врши следеће измене и допуне конкурсне документације, и то:

- На страни 15. Конкурсне документације „Прилог 2 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ“ на редном броју 10, се мења текст тако да гласи: „Даљински управљач за подешавање положаја - бежични, са ЛЦД екраном, са могућношћу меморисања минимално 8 различитих позиција стола. Пуњење даљинског управљача бежично или жичано. Сигнал може бити емитован са било које стране стола“.

- На страни 15. Конкурсне документације „Прилог 2 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ“, на редном броју 13, се мења текст тако да гласи: „Тренделенбург нагиб минимално ±35°, с тим да је прихватљив и операциони сто чији је нагиб минимално 30/45°“.

Остали елементи Конкурсне документације ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБРА БРОЈ 2/ 2019УВЗ, остају непромењени.

МС

ПО ОВЛАШЋЕЊУ НАЧЕЛНИКА

п    у    к    о    в    н    и    к

## др сци.вет.мед. Радивоје Анђелковић

Достављено:

-уз омот предмета

Објављено:

-на Порталу УЈН РС

-на интернет страници МО