	[image: image1.png]




	МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
Војномедицинска академија

Бр. 2036 - ооо


ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ОТВОРЕНИ   ПОСТУПАК  ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБРА ПО ПАРТИЈАМА број 633/16, 14/17
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/2015 и 68/15, 
на даље: Закон), Војномедицинска академија врши следеће измене и допуне конкурсне документације,
 и то:
1.-На страни 6,7  и 9 . Конкурсне документације  „Партија  7,21 и 35 ,,  мењају се тако да гласе:
	Red. 

broj
	Naziv i opis sredstva
	Jedinica 

mere
	Količina 

VMA 2016
	Količina VMA 2017
	Količina 

VMA 2018
	Količina VMA 2017 I 2018
	Jedinična 

cena/ jed mere
	Procenjena vrednost bez PDV-a ya 2017 godinu
	Procenjena vrednost bez PDV-a ya 2018 godinu
	Procenjena vrednost bez PDVa- za 2017 i 2018

	7
	Mikrosfere za embolizaciju veličine od 100 do 1000 mikrona, napravljene od akrila ko-polimera sa želatinom. Dostupna u pakovanju od 1ml ili 2 ml  pripremljene pojedinačno u boci suve. Ili funkcionalni ekvivalent. Dimenzije po zahtevu naručioca.

	kom
	0
	100
	100
	200
	27.000,00
	2.700.000,00
	2.700.000,00
	5.400.000,00

	21
	Mikrokateter za za periferne embolizacije, koaksijalni set, veličina katetera 2,6 F do 2,7 F sa hidrofilnom vodič sajlom

	kom
	0
	90
	90
	180
	45.000,00
	4.050.000,00
	4.050.000,00
	8.100.000,00

	35
	Uvodnik za kateter sa dilatatorom od 4 do 10 F, dužine 10 cm do 11 cm sa iglom i vodič sajlom do 50 cm. Dimenzije po zahtevu naručioca.

	kom
	0
	1.000
	1.000
	2.000
	1.200,00
	1.200.000,00
	1.200.000,00
	2.400.000,00


2.-На страни 15  и  18 . Конкурсне документације  „Партија  65 и додаје се партија 87,,  тако да гласе: 

	Red. 

broj
	Naziv i opis sredstva
	Jedinica 

mere
	Količina 

VMA 2016
	Količina VMA 2017
	Količina 

VMA 2018
	Količina VMA 2017 I 2018
	Jedinična 

cena/ jed mere
	Procenjena vrednost bez PDV-a ya 2017 godinu
	Procenjena vrednost bez PDV-a ya 2018 godinu
	Procenjena vrednost bez PDVa- za 2017 i 2018

	65
	Balon-kateter za PTCA

1. Balon za PTCA visokog pritiska, monorail tehnike, nekomplijantni, sa dva markera, dijametar vrška balona 0,016 inča, poprečni presek balona 2-5 mm, maksimalnog promera manjeg ili jednako 0,032 inča za balone maksimalnog dijametra, dužine balona 6-27 mm.


	kom
	0
	750
	750
	1500
	4.800,00
	3.600.000,00
	3.600.000,00
	7.200.000,00
	
	

	87
	2. Balon za PTCA monorail tehnike, semikomplijantni, sa jednim ili dva markera, dijametar vrška balona 0,016 inča, poprečni presek balona 1,25-4 mm maksimalnog promera manjeg ili jednako 0,024 inča za balone maksimalnog dijametra, pogodan za kissing balloon tehniku u PTCA kateterima dijametra 6 Fr, dužine balona 6-30 mm.

Dimenzije po zahtevu krajnjeg korisnika posle potpisivanja ugovora

	kom
	0
	150
	150
	300
	4.800,00
	720.000,00
	720.000,00
	1.440.000,00
	
	


4. У прилогу 6 Образац понуде мењају  се партије  7,21,и 35 и партија 65 према  прилогу  и додаје се партија 87. 
5. Мења се прилог 2 и 3 техничка спецификација.
СО/JM
Прилог: као у тексту








ЗАСТУПА  НАЧЕЛНИКА  ВМА
                                                                                    п   у   к   о   в   н   и   к

Проф. др Мирослав Вукосављевић 

Достављено:
-уз омот предмета2036/17
Објављено:

-на Порталу УЈН РС
-на интернет страници МО
Прилог 2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ  НАБАВКЕ и Прилог 3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
(1) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ И ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
Предмет јавне набавке су добра: материјал за ангиографију и ангиопластику  по партијама у циљу закључења оквирних споразума за период од две године - 2016, 2017. и 2018. годину:
	Red. 

broj
	Šifra ORJN
	Naziv i opis sredstva 
	Jedinica 

mere
	Količina 
VMA 2016
	Količina VMA 2017
	Količina 
VMA
 2018
	Količina VMA 2017 I 2018
	Jedinična 

cena/ jed mere bez PDV-a
	Procenjena vrednost bez PDVa- po godini
	Procenjena vrednost bez PDV-a  za 2017 i 2018

	1
	33111710 33111730
	Špric kapaciteta  od 20 ml sa mogućnošću naduvavanja balona za dilataciju na  35 atmosfera
	kom
	0
	100
	100
	200
	5.000,00
	500.000,00
	1.000.000,00

	2
	33111710 33111730
	Balon dilatacioni karotidni  kateter na nosaču od 100cm do 135 cm, dužina balona 15 mm do 40 mm, dijametra 4 mm do 7 mm, kompatibilan sa vodič sajlom 0,014 inča . Dimenzije po zahtevu naručioca.
	kom
	0
	7
	7
	14
	18.000,00
	126.000,00
	252.000,00

	3
	33111710 33111730
	Balon kateter za dilataciju arterija hidrofobni OTW sistem, pogodan za postdilataciju, dužina katetera 80 cm do 135 cm, dvostrukog lumena, sa dva markera, balon diajmetra 7 mm kompatibilan sa uvodnikom 6F, kompatibilan sa vodič sajlom 0.035 inča , dijametra do 14 mm. Dimenzije po zahtevu naručioca.
	kom
	0
	50
	50
	100
	14.000,00
	700.000,00
	1.400.000,00

	4
	33111710 33111730
	Balon kateter za perkutanu transluminalnu dilataciju potkolenica na nosaču 135 cm i više, dužine 150 mm i više kompatibilan sa uvodnikom 4 F k ompatibilan sa vodič sajlom 0.018 inča. Dimenzije po zahtevu naručioca.
	kom
	0
	30
	30
	60
	16.000,00
	480.000,00
	960.000,00

	5
	33111710 33111730
	Stent balon ekspandirajući renalni  kompatibilan sa uvodnikom 5 F za vodič sajlu 0,018  inča ili manju na nosaču od 70 cm do 80 cm i 120cm do 135 cm. Dimenzije po zahtevu naručioca.
	kom
	0
	7
	7
	14
	40.000,00
	280.000,00
	560.000,00

	6
	33111710 33111730
	Stent balon ekspandirajući periferni  dimenzija 5 mm do 10 mm, kompatibilan sa uvodnikom 6 do 7 F za vodič sajlu 0,035  inča na nosaču od 70 cm do 80 cm i 120cm do 135 cm, Dimenzije po zahtevu naručioca,
	kom
	0
	20
	20
	40
	40.000,00
	800.000,00
	1.600.000,00

	7
	33111710 33111730
	Mikrosfere za embolizaciju veličine od 100 do 1000 mikrona, napravljene od akrila ko-polimera sa želatinom. Dostupna u pakovanju od 1ml ili 2 ml  pripremljene pojedinačno u boci suve. Ili funkcionalni ekvivalent. Dimenzije po zahtevu naručioca.
	kom
	0
	100
	100
	200
	27.000,00
	2.700.000,00
	5.400.000,00

	8
	33111710 33111730
	Mikrosfere za embolizaciju namenjene za administraciju leka, veličine od 100 do 200 mikrona, pakovane pojedinačno u špricu po dozama, napravljene od vinil acetata i metil akrilata kombinovane sa akrilatom, ili funkcionalno sličan proizvod.Dimenzije po zahtevu naručioca.
	kom
	0
	50
	50
	100
	68.000,00
	3.400.000,00
	6.800.000,00

	9
	33111710 33111730
	Standardni dilatator dužine 20 cm, proemra od 5 do 14 F sa hidrofilnim premazom, kompatibilni sa vodič zicom 0,038 inča. Dimanzije po zahtevu naručioca.
	kom
	0
	150
	150
	300
	1.400,00
	210.000,00
	420.000,00

	10
	33111710 33111730
	Filter za donju šuplju venu od nerdjajućeg čelika  (L316) pogodan za vene diajmetra 32 mm sa sistemom za implementaciju 7 F, sa mogućnošću vadjenja do 6 meseci. Mogućnost plasiranja femoralnim, jugularnim i brahijalnim pristupom. Dimenzije po zahtevu naručioca.
	kom
	0
	5
	5
	10
	120.000,00
	600.000,00
	1.200.000,00

	11
	33111710 33111730
	HC ručni upravljač za ubrizgavanje kontrasta, kompatibilan sa AVANTI pumpom za ubrizgavanje kontarsta, ili ekvivalent.
	kom
	0
	500
	500
	1.000
	3.630,00
	1.815.000,00
	3.630.000,00

	12
	33111710 33111730
	HCS prekrivka za ručni upravljač za Avanti pumpu ili ekvivalent.
	kom
	0
	500
	500
	1.000
	820,00
	410.000,00
	820.000,00

	13
	33111710 33111730
	MPAP infuzioni set za pacijenta za Avanti pumpu, ili ekvivalent.
	kom
	0
	250
	250
	500
	7.000,00
	1.750.000,00
	3.500.000,00

	14
	33111710 33111730
	SPAT set infuzioni za Avanta pumpu ili ekvivalent
	kom
	0
	500
	500
	1.000
	6.000,00
	3.000.000,00
	6.000.000,00

	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15/1
	33111710 33111730
	Uvodnik za kateter od 5F do 10 F dužine 45cm , sa hidrofilnom žaštitom, integrisanom hemostatskom valvulom, radiopaktnim markerom, dilatator sa snaplok zatvaračem i obduratorom, trokraka slavinica. Dimenzije po zahtevu naručioca,
	kom
	0
	30
	30
	60
	4.000,00
	120.000,00
	240.000,00

	15/2
	33111710 33111730
	Uvodnik za kateter od 5F do 11 F dužine 65cm , sa hidrofilnom žaštitom, integrisanom hemostatskom valvulom, radiopaktnim markerom, dilatator sa snaplok zatvaračem i obduratorom, trokraka slavinica. Dimenzije po zahtevu naručioca,
	kom
	0
	30
	30
	60
	4.000,00
	120.000,00
	240.000,00

	15/3
	33111710 33111730
	Uvodnik za kateter od 7F do 11 F dužine 80cm , sa hidrofilnom žaštitom, integrisanom hemostatskom valvulom, radiopaktnim markerom, dilatator sa snaplok zatvaračem i obduratorom, trokraka slavinica. Dimenzije po zahtevu naručioca,
	kom
	0
	30
	30
	60
	5.000,00
	150.000,00
	300.000,00

	15/4
	33111710 33111730
	Uvodnik za kateter od 7F do 9 F dužine 100cm , sa hidrofilnom žaštitom, integrisanom hemostatskom valvulom, radiopaktnim markerom, dilatator sa snaplok zatvaračem i obduratorom, trokraka slavinica. Dimenzije po zahtevu naručioca,
	kom
	0
	20
	20
	40
	6.000,00
	120.000,00
	240.000,00

	УКУПНА ВРЕДНОСТ ЗА ПАРТИЈУ  15
	
	
	
	
	
	
	510.000,00
	1.020.000,00

	16
	33111710 33111730
	Kateter dijagnostički, brejdit tehnologije, atreumatskog vrha, kinking rezistentan sa armaturom, dimenzija od 4  do 6 F, dužine od 65 do minimalno 100 cm, dobrog odgovora vrha poželjno 1:1, Dimenzije i krivine  po zahtevu naručioca.
	kom
	0
	800
	800
	1600
	1.600,00
	1.280.000,00
	2.560.000,00

	17
	33111710 33111730
	Kateter za ultrazvukom olaksanu trombolizu sa ultrazvučnim sondama aktivne dužine 12cm, 30cm, i 50 cm, kompatibilan sa EKOS sistemom ili ekvivalent. DImenzije po zahtevu naručioca.
	kom
	0
	7
	7
	14
	350000,00
	3.500.000,00
	4.900.000,00

	18
	33111710 33111730
	Kateter univerzalni drenažni za drenažu abcesa, eksternu bilijarnu drenažu i nefrostome, od mekog materijala otpornog na kinking, sa hidrofilnim premazom, pet bočnih rupa i vrhom za lakše savladavanje otpora. Dolazi sa troakar stiletom promera 18 G i stiff kanilom. Dimenzija od 8,5 do 14 F. Dimenzije po zahtevu naručioca,
	kom
	0
	50
	50
	100
	18.000,00
	900.000,00
	1.800.000,00

	19
	33111710 33111730
	Kateter za izvlačenje stranog tela omčom. Dimenzije omce po spacifikaciji naručioca
	kom
	0
	1
	1
	2
	40.000,00
	40.000,00
	80.000,00

	20
	33111710 33111730
	Kesa za drenažu abscesa od 600 ml napravljena od dve vrste materijala: PVC sa prednje strane , sa zadnje od pamučnog materijala sa valvulom otpornom na knikovanje.
	kom
	0
	10
	10
	20
	2.000,00
	20.000,00
	40.000,00

	21
	33111710 33111730
	Mikrokateter za za periferne embolizacije, koaksijalni set, veličina katetera 2,6 F do 2,7 F sa hidrofilnom vodič sajlom
	kom
	0
	90
	90
	180
	45.000,00
	4.050.000,00
	8.100.000,00

	22
	33111710 33111730
	Vodič sajla 0,035 inča dužine 150cm, na jednom kraju sa mekanim pravim a na drugom kraju sa mekanim J vrhom
	kom
	0
	1.300
	1.300
	2.600
	1.200,00
	1.560.000,00
	3.120.000,00

	23
	33111710 33111730
	Vodič sajla tvrda dijametra 0,035 inča, dužine 150 do 180 cm anguliranog vrha, distalno 25 cm hidrofilni premaz, omotac PTFE premaz, dugačkog konusa.
	kom
	0
	300
	300
	600
	2.900,00
	870.000,00
	1.740.000,00

	24
	33111710 33111730
	Ultra tvrda čelična vodič žica obložena PTFE, promera 0,035 inča, dužine 180 i 260 cm, sa pravim i zakrivljenim vrhom radijusa 3 mm 
	kom
	0
	50
	50
	100
	6.000,00
	300.000,00
	600.000,00

	
	33111710 33111730
	Ekstra tvrda čelična vodič žica obložena PTFE, promera 0,035 inča, dužine 180 i 260 cm, sa pravim i zakrivljenim vrhom radijusa 3 cm
	kom
	0
	50
	50
	100
	6.800,00
	340.000,00
	680.000,00

	25
	33111710 33111730
	Vodič sajla tvrda dijametra 0,035 inča, dužine 240cm do 260  cm anguliranog vrha, distalno 25 cm hidrofilni premaz, omotac PTFE premaz, dugačkog konusa.
	kom
	0
	100
	100
	200
	5.000,00
	500.000,00
	1.000.000,00

	26
	33111710 33111730
	Periferna vodič žica 0,018 inča na dužinama od 190 cm i 300 cm sa jačinom vrha 4 grama sa radiopaknim vrhom 3 cm, hidrofilna, flopi.
	kom
	0
	30
	30
	60
	10.700,00
	321.000,00
	642.000,00

	
	33111710 33111730
	Periferna vodič žica 0,018 inča na dužinama od 180 cm i 300 cm sa jačinom vrha 12 grama sa radiopaknim vrhom 15 cm, hidrofilna
	kom
	0
	10
	10
	20
	10.700,00
	107.000,00
	214.000,00

	
	33111710 33111730
	Periferna vodič žica 0,018 inča na dužinama od 180 cm i 300 cm sa jačinom vrha 30 grama sa radiopaknim vrhom 15 cm, hidrofilna
	kom
	0
	10
	10
	20
	10.700,00
	107.000,00
	214.000,00

	
	33111710 33111730
	Periferna vodič žica 0,014 inča na dužinama od 180 cm sa odgovorom vrha 1:1 izgradjen od dva jezgra sa atraumatskim vrhom, hidrofilne obloge 28 cm, vidiljvost vrha 3 cm
	kom
	0
	20
	20
	40
	10.700,00
	214.000,00
	428.000,00

	27
	33111710 33111730
	Set za drenažu. Set se sastoji od:  koaksijalni uvodnik sa dilatatorom i stiffening kanilom  6F dužine 20 cm, igla 21 G dužine 15 cm sa troakar stiletom i vodič žice 0.018 sa paltinom i 0.038 inča dužine  60 i 150 cm.
	kom
	0
	30
	30
	60
	10.500,00
	315.000,00
	630.000,00

	28
	33111710 33111730
	Ureteralni stent set ( nefroureterostomski stent set) . Ureteralni stent za spoljašnju i unutrašnju drenažu urina otpornog na kinking peomera 8,5F kompatibilan sa vodič žicom 0,035, dužine od 20 do 25 cm, sa dva raioopaktna markera neposredno proksiamlno od krajeva, montiran za sistem za postavljnje koji se sastoji od: loading stilata, radioopaktnog pozicionera stenta i uvodnog katetera.
	kom
	0
	20
	20
	40
	28.500,00
	570.000,00
	1.140.000,00

	29
	33111710 33111730
	Set za nefrostomiju, kateter sa iglom 30 cm, fleksibilna vodič sajla 0,035 inča, dilatator i konektor za drenažnu kesu. Veličine od 8 do 10 F. Dimenzije po zahtevu naručioca.
	kom
	0
	60
	60
	120
	6.500,00
	390.000,00
	780.000,00

	30
	33111710 33111730
	Sistem za zatvaranje punkcionog mesta kolagenskim sistemom  za 6 i 8 F.  Dimenzije po zahtevu naručioca.
	kom
	0
	30
	30
	60
	17.000,00
	510.000,00
	1.020.000,00

	31
	33111710 33111730
	Stent karotidni dijametra 7mm do 10 mm, dužine 20 do 40 mm, monorail rapid exchange dizajna na nosaču dužine 135 cm, sa ćelijama zatvorenog tipa, konusnog oblika izradjen od nitinola. Filter za distalnu protekciju dijametra 2, 5 mm do 7 mm , sa ramom korpe od nitinola, porama maksimalne veličine 120 mikrona. Montiran slobodno na žici dužine od 180 cm do 200 cm, debljina žice 0.014 inča. Dimenzije po zahtevu naručioca,
	kom
	0
	5
	5
	10
	140.000,00
	700.000,00
	1.400.000,00

	32
	33111710 33111730
	Stent periferni samoekspandirajući od nitinola OTW dizajna dijametra od 5 do 8 mm kompatibilan sa uvodnikom od 6 F vodič sajlom 0,035 inča na nosaču 80 i li 120 cm. Dimenzije po zahtevu naručioca.
	kom
	0
	80
	80
	160
	40.000,00
	3.200.000,00
	6.400.000,00

	33
	33111710 33111730
	Stent bilijarni samoekspandirajući od nitinola isključivo namenjen sa traženu indikaciju. Sa četri zlatna radioopaktna markera otvorene konstrukcije  ćelija, kompatibilan sa vodič  žicom 0,035 inča, montiran na sistem za postavljanje promera 6F za transhepatično plasiranje. Dimenzije po zahtevu naručioca.
	kom
	0
	30
	30
	60
	60.000,00
	1.800.000,00
	3.600.000,00

	34
	33111710 33111730
	TIPS punkcijski set, vidljiv pod ultrazvukom, sa iglom od 1.8 mm i vrhom u obliku olovke (“Pencil-cut”), sa pušerom, specijalnom nitinolskom žicom  0.035’’/180 cm, 8F guiding kateter od 50 cm prilagođen igli, i uvodnik sa hidrofilnim omotačem veličine 10 F, dužine 45 cm. Varijante: 30º i 60º sa zakrivljenim pušerom i sa ravnom ili zakrivljenom žicom. 
	kom
	0
	5
	5
	10
	80.000,00
	400.000,00
	800.000,00

	35
	33111710 33111730
	Uvodnik za kateter sa dilatatorom od 4 do 10 F, dužine 10 cm do 11 cm sa iglom i vodič sajlom do 50 cm. Dimenzije po zahtevu naručioca.
	kom
	0
	1.000
	1.000
	2.000
	1.200,00
	1.200.000,00
	2.400.000,00

	36
	33111710 33111730
	Hidrogel spirale za embolizaciju sa kontrolisanim oslobadjanjem, kompatibilne sa 0,025 lumenom mikrokatetera , i 4 F dijagnostičkim kateterom, sa sistemom za oslobadjanje spiarla.
	kom
	0
	50
	50
	100
	70.000,00
	3.500.000,00
	7.000.000,00

	37
	33111710 33111730
	Periferne platinaste spirale sa fiberom za embolizaciju bez kontrolisanog oslobadjanja, kompatibilne sa vodič žicom 0.021 inča za lumen klasičnog diajgnostičkog katetera od 3 F, Različitih dužina od 25 do 100 mm, prečnika 2 do 9 mm.. Dimenzije po zahtevu naručioca
	kom
	0
	50
	50
	100
	11.000,00
	550.000,00
	1.100.000,00

	38
	33111710 33111730
	Igla za inicijalno punktiranje u nevaskularnim interventnim procedurama, 18 G, kompatibilna sa vodič žicom 0,038 inča. Dužine od 15 do 20 cm
	kom
	0
	100
	100
	200
	2.800,00
	280.000,00
	560.000,00

	39
	33111710 33111730
	Stent od legure hroma (kobalt ili platina), za tretman infrapoplitealnih lezija, bez polimera, dijametra od 2,5 do 4,5 mm, debljine strata 70-80 mikrona, sa imunosupresivnim lekom koji zaustavlja progresiju ćelijskog ciklusa inhibicijom mTOR-a (rapamicin ili derivati), bez polimera
	kom
	0
	30
	30
	60
	70.000,00
	2.100.000,00
	4.200.000,00

	40
	33111710 33111730
	Bilijarna endoproteza spoljno unutrašnja set. Set za spolajšnju i unutrašnju drenažu sadrži, bilijarni drenažni kateter proemra 8,5 F, dužune 40 cm, sa 32 bočne rupe, sa radioopaktnim markerom na 1 cm proksimalno od najproksimalnije bočne rupe kompatibilan sa vodič sajlom 0,038 inča, dve stiffening kanile i nitinolskom vodič žicom.
	kom
	0
	60
	60
	120
	36.000,00
	2.160.000,00
	4.320.000,00

	41
	33111710 33111730
	Igle za FNAB biopsiju Vacu-cut i Oto-cut
	kom
	0
	300
	300
	600
	3.000,00
	900.000,00
	1.800.000,00

	42
	33111710 33111730
	Chiba igle 22G
	kom
	0
	20
	20
	40
	1.500,00
	30.000,00
	60.000,00

	43
	33111710 33111730
	Silikonski balon nefrostomski kateter 12F i 14F
	kom
	0
	60
	60
	120
	4.000,00
	240.000,00
	480.000,00

	44
	33111710 33111730
	Uvodnik za PTA dužine 45cm i 65 cm veličine od 6 do 8 F, sa CSV valvulom, dvostrukom žičanom mrežom celom dužinom oko tela. Hidrofilni premaz na vrhu. U više dostupnih krivina.
	kom
	0
	50
	50
	100
	9.500,00
	475.000,00
	950.000,00

	45
	33111710 33111731
	Pokriveni ezofagealni stent 10 cm  do 12 cm
	kom
	0
	15
	15
	30
	150.000,00
	2.250.000,00
	4.500.000,00

	46
	33111710 33111730
	Set za punkciju femoralne arterije (uvodnik za kateter sa cross-cut valvulom dijametra 6 i 7 Fr, dužine 11 cm, sa kratkom vodič-sajlom, dijametra 0,035 inča, sa duplim krajem (double ended), dilatatorom i čeličnom iglom za punkciju dijametra 18 G, dužine 7 cm)
	kom
	0
	200
	200
	400
	1.300,00
	260.000,00
	520.000,00

	47
	33111710 33111730
	Set za punkciju femoralne arterije (uvodnik za kateter sa cross-cut valvulom dijametra 6 i 7 Fr, dužine 23 cm, sa kratkom vodič-sajlom, dijametra 0,035 inča, sa duplim krajem (double ended), dilatatorom i čeličnom iglom za punkciju dijametra 18 G, dužine 7 cm)
	kom
	0
	10
	10
	20
	1.350,00
	13.500,00
	27.000,00

	48
	33111710 33111730
	Sajla za uvođenje katetera dijametra 0,035 inča, dužine 200-210 cm sa J mekanim vrhom, čeličnog jezgra, presvučena teflonom, za desne kateterizacije i zamene katetera tokom dijagnostike radijalnim pristupom 
	kom
	0
	20
	20
	40
	1.100,00
	22.000,00
	44.000,00

	49
	33111710 33111730
	Sajla za uvođenje katetera dijametra 0,035 inča, dužine 360 cm sa J-vrhom, čeličnog jezgra, presvučena teflonom
	kom
	0
	3
	3
	6
	1.500,00
	4.500,00
	9.000,00

	50
	33111710 33111730
	Sajla vodič hidrofilna, dijametra 0,035 inča, dužine 150 cm, tvrda sa J-vrhom mekanog dela dužine 3 cm, za izuzetnu podršku kateteru
	kom
	0
	5
	5
	10
	3.000,00
	15.000,00
	30.000,00

	51
	33111710 33111730
	Vodič sajla AMPLATZ tipa, dužine minimalno 150 cm, sa mekanim vrhom
	kom
	0
	5
	5
	10
	5.000,00
	25.000,00
	50.000,00

	52
	33111710 33111730
	Vodič sajla hidrofilna 0,035/260 cm, tvrda sa J-vrhom mekanog dela 3 cm, za izuzetnu podršku kateteru
	kom
	0
	5
	5
	10
	4.000,00
	20.000,00
	40.000,00

	53
	33111710 33111730
	Kateter dijagnostički koronarni, otporan na uvrtanje, čelične armature, atraumatskog vrha spoljašnjeg dijametra 6 Fr, a unutrašnjeg dijametra većeg ili jednakog 0,05 inča, dužine 100 cm i više, različine krivine JL3,5-6; JR3,5-6; JR4mod; AL1-3; AR1-2mod; MPA1-2; MPB1-3; 3DRC

Krajnje krivine po zahtevu krajnjeg korisnika posle potpisivanja ugovora
	kom
	0
	800
	800
	1.600
	1.200,00
	960.000,00
	1.920.000,00

	54
	33111710 33111730
	Set žica  za hronične totalne okluzije – CTO

1. Koronarna žica vodič dijametra 0,014 inča, sa odgovorom vrha 1:1, izrađena od dva jezgra, sa izuzetno atraumatskim vrhom, dužine 170-180 cm, hidrofilna obloga vrha dužine  25-30cm., težine vrha 0,7g., vidljivosti vrha 3-3,5cm.

2. Koronarna žica vodič dijametra 0,014 inča, presvučena polimer oblogom preko jezgra koja nema prelaz, hidrofilna, sa koničnim vrhom dijametra 0,009 inča, dužine 180-190 cm, težine vrha 0,8 g, dugačke vidljivosti vrha od najmanje 16cm.

3. Koronarna žica vodič dijametra 0,014 inča, za ekstra podršku za plasiranje u ekstremnim uslovima, dužine 180 cm, težine vrha 0,7g. i vidljivosti vrha 4-5cm.

4. Koronarna žica vodič dijametra 0,014 inča, težine vrha 3 g, dužine 180-190cm., vidljivosti vrha 11cm. 

5. Koronarna žica vodič dijametra 0,014 inča, težine vrha 4,5g., dužine 180-190cm., vidljivosti vrha 11cm.

6. Koronarna žica vodič dijametra 0,014 inča, težine vrha 6 g, dužine 180-190cm, vidljviosti vrha 11 cm.

7. Koronarna žica vodič dijametra 0,014 inča, težine vrha 12 g, dužine 180-190cm., vidljivosti vrha 11cm.

8. Koronarna žica vodič dijametra 0,014 inča, težine vrha 9g., unutrašnjeg dijametra 0,009 inča, dužine 180-190cm., za prolaz kroz CTO tehnikom penetracije, vidljivosti vrha od najmanje 20cm.

9. Koronarna žica vodič dijametra 0,010 inča, hidrofilna, dužine preko 300cm., težine vrha 3g., vidljivosti vrha 3cm.

10. Koronarna žica vodič (extension wire) za izvlačenje i izmenu koronarnih žica, dužine 160-170cm.

Broj pojedinih žica po zahtevu krajnjeg korisnika posle potpisivanja ugovora.


	kom
	0
	500
	500
	1.000
	7.200,00
	3.600.000,00
	7.200.000,00

	55
	33111710 33111730
	Set žica za kompleksne lezije i retrogradni pristup hroničnim totalnim okluzijama 

1. Koronarna žica vodič  dijametra 0.014 inča, nitinolski, sa jezgrom bez prelaza, distalno hidrofilna (Turbocoat polimer), proksimalno hidrofobna, sa zlatnim markerom , tvrdoća vrha 0.8gr.

2. Koronarna žica vodič dijametra 0.014 inča, kompletno presvučen hidrofilnim polimerom , sa DURASTEEL jezgrom bez prelaza, različitih tvrdoća vrha (0.8g/1.0g/1.2g), sa tri nivoa podrške, dužina  190 i 300cm

3. Koronarna žica vodič dijametra 0.012 inča,  izrađena od DURASTEEL-a, sa jezgrom  bez prelaza, distalno obložena Turbocoat polimerom, proksimalno hidrofobana, za funkcionalne okluzije, konusnog vrha 0.0105" i 0.009",  sa pet nivoa podrške, 190 i 300cm

4. Koronarna žica vodič dijametra 0.014 inča,  za tortuozne lezije, sa tri nivoa podrške (1.5gr/2.7gr/4.1gr), sa DURASTEEL jezgrom bez prelaza, core-to-tip, kompletno presvučena hidrofilnim polimerom i  zlatnim markerom, dužina  190 i 300cm.

Broj i dužina pojedinih žica po zahtevu krajnjeg korisnika posle potpisivanja ugovora


	kom
	0
	250
	250
	500
	7.500,00
	1.875.000,00
	3.750.000,00

	56
	33111710 33111730
	Koronarna žica  dijametra 0.014 inča, dužine 180cm,  floppi vrha, radiopaktna  3cm distalno  sa PT spiralom koja daje dobru vidljivost, sa ‘’duo core NITI + SUS’’ jezgom,  sa NITI trakom u distalnih 10mm koja omogućava preoblikovanje ali ne i deformaciju,  sa distalnim 25-30cm hidrofilnim  slojem , konfiguracije frha prav (reshapable) , tvrdoće vrha 1 gr. is a mogućnosti ekstenzije dodatnih 150 cm;
	kom
	0
	250
	250
	500
	6.500,00
	1.625.000,00
	3.250.000,00

	57
	33111710 33111730
	Stent koronarni od legule čelika BMS

Stent legure L316 debljine strata manjeg ili jednako 80 mikrona, ćelija otvorenog dizajna, širine stenta u rasponu 2,5-4 mm

Dimenzije po zahtevu krajnjeg korisnika posle potpisivanja ugovora 
	kom
	0
	600
	600
	1.200
	9.600,00
	5.760.000,00
	11.520.000,00

	58
	33111710 33111730
	Stent koronarni sa lekom čelični

Koronarni stent izrađen od legure čelika L316, debljine strata manje ili jednako 90 mikrona, sa biodegradabilnim polimerom i imunosupresivnim lekom koji zaustavlja progresiju ćelijskog ciklusa inhibicijom mTOR-a (rapamicin ili derivati), širine stenta u rasponu 2,5-4 mm

Dimenzije po zahtevu krajnjeg korisnika posle potpisivanja ugovora 
	kom
	0
	130
	130
	260
	38.500,00
	5.005.000,00
	10.010.000,00

	59
	33111710 33111730
	Stent koronarni sa lekom hrom-kobaltni

Koronarni stent izrađen od legure kobalt-hrom, debljine strata manjeg ili jednako 60 mikrona, sa biodegradabilnim polimerom i imunosupresivnim lekom koji zaustavlja progresiju ćelijskog ciklusa inhibicijom mTOR-a (rapamicin ili derivati), različite širine stenta

Dimenzije po zahtevu krajnjeg korisnika posle potpisivanja ugovora 
	kom
	0
	50
	50
	100
	40.000,00
	2.000.000,00
	4.000.000,00

	60
	33111710 33111730
	Stent koronarni obložen lekom iz limus familije, koji zaustavlja progresiju ćelijskog ciklusa inhibicijom m-TOR-a, sa permanentnim polimerom, dizajna višestruke segmentne legure, dijametra 2-5mm. i sa indikacijom mogućeg lečenja LM koronarne arterije.

Dimenzije po zahtevu krajnjeg korisnika posle potpisivanja ugovora
	kom
	0
	40
	40
	80
	50.000,00
	2.000.000,00
	4.000.000,00

	61
	33111710 33111730
	Stent koronarni sa lekom hrom-kobalt/platina

Koronarni stent izrađen od legure hroma (kobalt ili platina) sa biodegradibilnim abluminalnim polimerom i imunosupresivnim lekom koji zaustavlja progresiju ćelijskog ciklusa inhibicijom mTOR-a (rapamicin ili derivati), različite širine stenta

Dimenzije po zahtevu krajnjeg korisnika posle potpisivanja ugovora 
	kom
	0
	35
	35
	70
	40.000,00
	1.400.000,00
	2.800.000,00

	62
	33111710 33111730
	Stent koronarni sa lekom hrom-kobalt/platina

Koronarni stent izrađen od legure hroma (kobalt ili platina), debljine strata 70-80 mikrona, sa imunosupresivnim lekom koji zaustavlja progresiju ćelijskog ciklusa inhibicijom mTOR-a (rapamicin ili derivati), bez polimera, širine stenta 2,5-4,5 mm

Dimenzije po zahtevu krajnjeg korisnika posle potpisivanja ugovora 
	kom
	0
	50
	50
	100
	40.000,00
	2.000.000,00
	4.000.000,00

	63
	33111710 33111730
	Bioresorptivni koronarni stent izgrađen od poli-laktične kiseline, obložen imunosupresivnim lekom koji zaustavlja progresiju ćelijskog ciklusa inhibicijom mTOR-a, dijametra od 2.5mm - 3.5mm, dužine od 8mm - 28mm.Dimenzije po zahtevu krajnjeg korisnika posle potpisivanja ugovora
	kom
	0
	5
	5
	10
	143.000,00
	715.000,00
	1.430.000,00

	64
	33111710 33111730
	Koronani balon kateter obložen lekom,  bez polimera. 

Karakteristike: 

1. Matrix coating- Paclitaxel i Iopromide

2. Dijametri balona od 2,0-4,0mm. ili više.

3. Dužine balona od 10-40mm. ili više. 

4. Profil za prolazak lezije 0.016" ili manje.


	kom
	0
	5
	5
	10
	70.000,00
	350.000,00
	700.000,00

	65
	33111710  
	Balon-kateter za PTCA

1. Balon za PTCA visokog pritiska, monorail tehnike, nekomplijantni, sa dva markera, dijametar vrška balona 0,016 inča, poprečni presek balona 2-5 mm, maksimalnog promera manjeg ili jednako 0,032 inča za balone maksimalnog dijametra, dužine balona 6-27 mm.


	kom
	0
	750
	750
	1500
	4.800,00
	3.600.000,00
	7.200.000,00

	66
	33111710 33111730
	Kateter uvodnik za PTCA

Karakteristike:

1. Dostupni dijametri 5,6,7 i 8 frenča

2. SA i bez bočnih rupa SH u svim dijametrima i krivinama  

3. Čelične armature, atraumatskog vrha, 

4. Unutrašnjeg lumena jednakog ili manjeg od 0,071 inča za uvodnike dijametra 6 Fr,

5. Obavezne krivine  JL3.0; 3.5; 4.0;4.5; 5.0;6.0; JR 3.5;4.0; 5; 6; AL 1; 1.5; 2.0; 3.0; AR 1.0; 2.0; EBU 3.0; 3.25; 3.5; 3.75; 4.0; 5.0; RBU 3.5; 4.0; MP 1.0; 2.0; RCB; IMA, CHAMP.

Krivine, SH, i dijametri  po zahtevu krajnjeg korisnika posle potpisivanja ugovora
	kom
	0
	900
	900
	1.800
	6.500,00
	5.850.000,00
	11.700.000,00

	67
	33111710 33111730
	Ekstenzija guiding katetera za pristup udaljenim regijama koronarnih arterija i dodatnu podršku. Mother-in-child tip, 5 u 6 French. Dužine ekstenzije 25cm. i više. Hipotuba od nerđajućeg čelika.
	kom
	0
	3
	3
	6
	70.000,00
	210.000,00
	420.000,00

	68
	33111710 33111730
	Aspiracioni kateter sa vakuum sistemom za tromboaspiraciju iz koronarnih arterija dijametra 6 i 7 Fr, monoslojnog zida katetera, rezistentan na savijanje

Dimenzije po zahtevu krajnjeg korisnika posle potpisivanja ugovora
	kom
	0
	12
	12
	24
	18.000,00
	216.000,00
	432.000,00

	69
	33111710 33111730
	Prekriveni koronarni stent za zbrinjavanje akutnih koronarnih perforacija i ruptura kompatibilan sa 6 frenča uvodnikom 
	kom
	0
	2
	2
	4
	85.000,00
	170.000,00
	340.000,00

	70
	33111710 33111730
	Špric za PTCA, sa manometrom pritiska do 35 atm, sa insercionom iglom za žicu, rotatorom i automatskom Y-valvulom i RX špricem
	kom
	0
	200
	200
	400
	4.600,00
	920.000,00
	1.840.000,00

	71
	33111710 33111730
	Slavina, trokraka - manifold
	kom
	0
	50
	50
	100
	750,00
	37.500,00
	75.000,00

	72
	33111710 33111730
	Linija za kontrastno sredstvo sa spajkom i klemom, velikom unutrašnjeg lumena, dužine 120-130 cm
	kom
	0
	50
	50
	100
	1.400,00
	70.000,00
	140.000,00

	73
	33111710 33111730
	Set za zatvaranje punkcionog mesta kolagenom, koji se sastoji od uređaja za vaskularno zatvaranje punkcionog mesta na femoralnoj arteriji na bazi kolagenskog sunđera, navlake za uvođenje, lokatora arteriotomije (modifikovanog dilatatora) i vođične žice
	kom
	0
	30
	30
	60
	16.000,00
	480.000,00
	960.000,00

	74
	33111710 33111730
	Kateter za izvlačenje lasom, veličine lasa u rasponu 3-9 mm

Dimenzije po zahtevu krajnjeg korisnika posle potpisivanja ugovora
	kom
	0
	1
	1
	2
	30.000,00
	30.000,00
	60.000,00

	75
	33111710 33111730
	IVUS kateter kompatibilan sa iLAB-o:

- Kompatibilan sa 5F guide kateterom

- Distalni segment sa hifrofilnom oblogom

- 40 Mhz Transducer frekvencija 
	kom
	0
	10
	10
	20
	120.000,00
	1.200.000,00
	2.400.000,00

	76
	33111710 33111730
	Žica za određivanje frakcioni rezerve protoka krvi (FFR) kompatibilna sa aparatom za određivanje funkcionalne frakcione rezerve FFR "Radi Analyzer Express", proizvođač St. Jude Medical, dužine 175 cm ili ekvivalent
	kom
	0
	35
	35
	70
	95.000,00
	3.325.000,00
	6.650.000,00

	77
	33111710 33111730
	Optička koronarna žica izrađena od nitinolskog jezgra i nerđajućeg čelika  0.014 " za merenje  frakcione rezerve protoka  (FFR), dužine  175cm , pravog i  fleksibilnog  vrha, sa radiopaknim  vrhom dužine 3,5 cm i hidrofilnim premazom dužine 27cm,  kompatibilnu za direktno povezivanje na OptoMonitor sistem
	kom
	0
	10
	10
	20
	90.000,00
	900.000,00
	1.800.000,00

	78
	33111710 33111730
	Transkateterna aortna valvula sa sistemom za isporuku i kompresionim sistemom

1. Srcana Valvula: Perkutana valvula, samošireća, okvir od nitinola, vidljiva pod fluoroskopijom, trolisna, supra anularna funkcija, intra anularna implantacija, da pokriva prirodni anulus 20mm do 29mm. Tri načina implantacije: transfemoralno , preko subklavije i direktno kroz aortu.

2. Kateter za uvodjenje bioloske valvule: 18 Fr ili manji kateter za uvođenje valvule, može se koristiti za sva tri načina implantacije, dizjaniran tako da omogućuje kontrolisano i postepeno otpuštanje valvule.

3. Kompresioni sistem : Kompresioni sistem koji omogućuje da se valvula lakše postavi na kateter za uvođenje - krioimerzioni, bikonični.
	kom
	0
	2
	2
	4
	2.600.000,00
	5.200.000,00
	10.400.000,00

	79
	33111710 33111730
	Set za koronarografiju  radijalnim pristupom:

1. Introducer set 5 ili 6F sa žičanim vodičem i M oblogom (10 cm) u setu sa punkcionom iglom.

2. Dijagnostički kateter od 5F ili 6F za transradijalni pristup: univerzalna krivina (za obe arterije), 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; sa i bez SH.

3. Špric i poveska za hemostazu u nivou radijalne arterije: naduvavanje vazduhom balona na povesci, mogućnost postepenog popuštanja pritiska.

Količine pojedinačnih delova seta, dijametri katetera, krivine katetera i prisustvo SH biće definisani po zaključenju ugovora
	kom
	0
	550
	550
	1.100
	6.000,00
	3.300.000,00
	6.600.000,00

	80
	33111710 33111730
	Set za punkciju perikarda (8,3 Fr do 40 cm dužine Pigtail kateter, 8,5 Fr minimum dužine 22 cm dilatator, 0,035 inča (0,89 mm) x 60-80 cm žica, 18 G x 5,9 inča (15 cm) punkciona igla, skalpel, više špriceva sa zavrtnjem različite zapremine, 1.000 ml kesa za drenirani sadržaj, crevo za drenažu)
	kom
	0
	2
	2
	4
	16.000,00
	32.000,00
	64.000,00

	81
	33111710 33111730
	Set za hitnu koronarografiju radijalnim  pristupom  

1. Sterilni „dreip“ za femoralni ili radijalni pristup sa 4 prozora dimenzija 240 x 380mm.-1 kom

2. Sterilni mantili za jednokratnu upoterebu- 3 kom

3. Sterilna prekrivka za sto dimenzija 150 x 200cm.- 1kom

4. Kesa – prekrivka za zaštitno staklo u sali dimenzija po zahtevu krajnjega korisnika -1kom,

5. Prekrivka za glavu aparata u sali dimenzija po zahtevu krajnjega korisnika- 1 kom.

6. Igla 18G- 1 kom.,

7. Igla 21G- 1 kom.,

8. Igla 22G- 1 kom.,

9. Igla 25G- 1 kom.,

10. Skalpel- 1 kom.,

11.Crevo visokog pritiska 120cm- 1 kom.,

12. Žica vodič dijametra 0.035'', dužine 150cm., “J”krivine  vrha-1kom

13. Manifold – višekraka slavina sa bočnim otvorima-1kom.

14. Set za administraciju fluida dužine minimalno 180cm.- 2 kom.,

15. Špric koronarni za kontrast 20ml.- 1 kom.,

16. Špric plastični  za fiziološki rastvor, nitroglicerin i heparin- 3 kom.

17.Crevo niskog pritiska 60cm- 1 kom.,

18. Gaza 10 x 10cm. od 12 listova – 50 kom.

19. Posuda  zapremine 500ml.- 1 kom.

20. Sunđer za jod- 1 kom.

21. Sistem za ubacivanje mikrožice u mikrokateter- 1 kom
	kom
	0
	440
	440
	880
	14.000,00
	6.160.000,00
	12.320.000,00

	82
	33111710 33111730
	Set za hitnu koronarografiju femoralnim pristupom  
1. Sterilni „dreip“ za femoralni ili radijalni pristup sa 4 prozora dimenzija 240 x 380mm.-1 kom

2. Sterilni mantili za jednokratnu upoterebu- 3 kom

3. Sterilna prekrivka za sto dimenzija 150 x 200cm.- 1kom

4. Kesa – prekrivka za zaštitno staklo u sali dimenzija po zahtevu krajnjega korisnika -1kom,

5. Prekrivka za glavu aparata u sali dimenzija po zahtevu krajnjega korisnika- 1 kom.

6. Igla 18G- 1 kom.,

7. Igla 21G- 1 kom.,

8. Igla 22G- 1 kom.,

9. Igla 25G- 1 kom.,

10. Skalpel- 1 kom.,

11. Set za uvođenje katetera dijametra 6F, dužine 11cm., dijametra kratke J žice  0.035''- 1 kom.

12. Žica vodič dijametra 0.035'', dužine 150cm., “J”krivine  vrha-1kom

13. Manifold – višekraka slavina sa bočnim otvorima-1kom.

14. Set za administraciju fluida dužine minimalno 180cm.- 1 kom.,

15. Špric koronarni za kontrast 20ml.- 1 kom.,

16. Špric plastični  za fiziološki rastvor, nitroglicerin i heparin- 3 kom.

17. Gaza 10 x 10cm. od 12 listova – 50 kom.

18. Posuda  zapremine 500ml.- 1 kom.

19. Sunđer za jod- 1 kom.

20.Crevo niskog pritiska 60cm- 1 kom.,

21.Crevo visokog pritiska 120cm- 1 kom.,


	kom
	0
	300
	300
	600
	14.000,00
	4.200.000,00
	8.400.000,00

	83
	33111710 33111730
	Set za hitne PTCA

1. Sterilni „dreip“ za femoralni ili radijalni pristup sa 4 prozora dimenzija 240 x 380mm.-1 kom

2. Sterilni mantili za jednokratnu upoterebu- 3 kom

3. Sterilna prekrivka za sto dimenzija 150 x 200cm.- 1kom

4. Kesa – prekrivka za zaštitno staklo u sali dimenzija po zahtevu krajnjega korisnika -1kom,

5. Prekrivka za glavu aparata u sali dimenzija po zahtevu krajnjega korisnika- 1 kom.

6. Igla 18G- 1 kom.,

7. Igla 21G- 1 kom.,

8. Igla 22G- 1 kom.,

9. Igla 25G- 1 kom.,

10. Skalpel- 1 kom.,

11. Set za uvođenje katetera dijametra 6F, dužine 11cm., dijametra kratke J žice  0.035''- 1 kom.

12. Žica vodič dijametra 0.035'', dužine 150cm., “J”krivine  vrha-1kom

13. Manifold – višekraka slavina sa bočnim otvorima-1kom.

14. Set za administraciju fluida dužine minimalno 180cm.- 1 kom.,

15. Špric koronarni za kontrast 20ml.- 1 kom.,

16. Uvodnik za žicu vodič- 1 kom.,

17. Rotator žice vodiča- 1 kom.,

18. Hemostatska valvula automatska- 1 kom.,

19. Špric plastični  za fiziološki rastvor, nitroglicerin i heparin- 3 kom..

20. Set za naduvavanje balona- indeflator maksimalnog pritiska

 do 35atm.- 1 kom.

21. Gaza 10 x 10cm. od 12 listova – 50 kom.

22. Posuda  zapremine 500ml.- 1 kom.

23. Posuda zapremine 2000ml.- 1 kom.

24. Sunđer za jod- 1 kom.

25.Crevo niskog pritiska 60cm- 1 kom.,

26.Crevo visokog pritiska 120cm- 1 kom.,


	kom
	0
	370
	370
	740
	16.000,00
	5.920.000,00
	11.840.000,00

	84
	33111710 33111730
	Sterilna navlaka ѕa olovno staklo 95cm X 115cm pravougaona.
	kom
	0
	1.000
	1.000
	2.000
	200,00
	200.000,00
	400.000,00

	85
	33111710 33111730
	Mikrokateter: hibridni, hidrofilni koaksijalni od volframa, ojačan upletenim nerđajućim čelikom, upleten, presvučen kombinacijom poliamid-elastomera i poliuretana, dijametra 2,6/2,8 Fr, za podršku žici za PTCA dijametra do 0,015 inča
	kom
	0
	5
	5
	10
	60.000,00
	300.000,00
	600.000,00

	86
	33111710 33111730
	Bipolarna elektroda za privremeni pace-maker sa pasivnom fiksacijom, promera 6 Fr sa hemostatskim uvodnikom sa podesivom valvulom, promenjivom sterilnom navlakom, dilatatorom, žicom i iglom za punkciju, kompatibilnim sa ponuđenom elektrodom
	kom
	0
	5
	5
	10
	12.000,00
	60.000,00
	120.000,00

	87
	33111730
	2. Balon za PTCA monorail tehnike, semikomplijantni, sa jednim ili dva markera, dijametar vrška balona 0,016 inča, poprečni presek balona 1,25-4 mm maksimalnog promera manjeg ili jednako 0,024 inča za balone maksimalnog dijametra, pogodan za kissing balloon tehniku u PTCA kateterima dijametra 6 Fr, dužine balona 6-30 mm.

Dimenzije po zahtevu krajnjeg korisnika posle potpisivanja ugovora
	kom
	0
	150
	150
	300
	4.800,00
	720.000,00
	1.440.000,00

	UKUPNA VREDNOST BEZ PDV-a
	
	
	
	
	
	
	122.730.500,00
	245.461.000,00


