| МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА бр. 6522-11 17.07.2017. године Измене и допуне конкурсне документације у поступку јавне набавке медицинске опреме за очну банку за потребе Војномедицинске академије бр. 249/17, д о с т а в љ а |  | ______________________________ |
| --- | --- | --- |

На основу члана 63. став 1  Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/2015 и 68/15), Војномедицинска академија, Управа за војно здравство  Министарства одбране, врши измене и допуне конкурсне документације:

Мења се техничка спецификација за партију 6 – шпалт лампа тачка 1.7. на страни 59.

Прилог: измењена страна бр. 59  конкурсне документације

ЗС.

ЗАСТУПА НАЧЕЛНИКА ВМА

пуковник

проф. др Мирослав Вукосављевић

Достављено:

-у омот предмета 6522/17

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ ПОНУЂЕНО ДОБРО МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ И ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ

Упутство за попуњавање обрасца 6 - I - 4 (техничке карактеристике које понуђено добро мора да поседује и елементи техничке подршке)

Понуђач је у обавези да попуни образац 6 - I - 4 тако што попуњава могуће две колоне из обрасца и то:

- колону «да ли испуњава тражену карактеристику ДА/НЕ» у којој уписује «да» ако испуњава или «не» ако не испуњава тражену техничку карактеристику и,

- колону «локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача» у којој уписује број стране на којој је маркирао (подвукао) тражену техничку карактеристику или наводи «изјава» ако је испуњавање тражене техничке карактеристике доказао оригиналном изјавом произвођача.

ПАРТИЈА 6

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) |  | Количина у комадима | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Сочиво објектива F=125mm |  |  |  |  |
| 1.2. | Увећање: 5x, 8x, 12,5x, 20x, 32x (може бити континуирано од 6x до 33x) |  |  |  |  |
| 1.3. | Извор светла: измена напона од 6 до 12V, снаге 20-30W |  |  |  |  |
| 1.4. | Стереоскопски угао од минимум 6 степени |  |  |  |  |
| 1.5. | Филтери жути, плави, „Red Free“, са апсорпцијом светла |  |  |  |  |
| 1.6. | „Slit“ угао: ± 90 степени континуирана скала |  |  |  |  |
| 1.7. | Покрети: вертикални до 40mm, латерални до 107mm, дубина до 113mm, хоризонтални фини до 10mm |  |  |  |  |
| 1.8. | Извор снаге 100-240V (50-60Hz) |  |  |  |  |
| 1.9. | Повећање у преносу светла 20% |  |  |  |  |
|  | Пратећа опрема: |  |  |  |  |
| 1.10. | Електрични сто са могућношћу подешавања висине |  |  |  |  |
| 1.11. | Папирне подлоге за браду |  |  |  |  |
| 1.12. | Резервна лампа |  |  |  |  |
| 1.13. | Осигурачи |  |  |  |  |
| 1.14. | Прибор за одржавање |  |  |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)