| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО 4894-37/05.11.2019. Измене и допуне конкурсне документације у поступку јавне набавке Медицински нехемијски потрошни материјал – материјал за стезање, шивење и лигатуре, мрежице - протезе бр. 37/2019, д о с т а в љ а |  | ______________________________ |
| --- | --- | --- |

На основу члана 63. став 1  Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/2015 и 68/15),  Решења о делимичном усвајању захтева за заштиту права подносиоца „AMG PHARM d.o.o. Београд на конкурсну документацију за партије 3,4,11 и 39 у делу у коме се захтева измена конкурсне документације у тачки 9. прилога 4 и тачки 10. и прилога 5 конкурсне документације које се односе на достављање узорака, Управа за војно здравство  Министарства одбране, врши измене и допуне конкурсне документације:

Мења се тачка 9. прилога 4 конкурсне документације тако да гласи:

Узорци – односи се на партије 1-23 -  наручилац задржава право да у току стручне оцене понуда захтева од понуђача да достави по 1 (један) узорак ( ком ) за сваку ставку у оквиру понуђене партије како би утврдио да ли понуђено добро испуњава све захтеване техничке карактеристике.

Наручилац ће захтевати достављање узорака пре свега уколико се из достављене документације не могу утврдити све захтеване карактеристике, а може захтевати достављање узорака ради провере карактеристика наведених у достављеној документацији (каталога, упутства за употребу,...)

Уколико затражи достављање узорака понуђеног добра, преглед узорака врши се према следећим правилима: Достављени узорци морају да буду нови, неупотребљавани, стерилни и искључиво у оригиналном паковању произвођача.  Узорци морају бити означени бројем партије и ставке на коју се односе. Узорци се достављају као доказ да понуђена добра испуњавају техничке карактеристике захтеване од стране наручиоца.

Комисија наручиоца ће приликом стручне оцене узорака утврдити да ли исти испуњавају захтеване техничке карактеристике, и то на следећи начин: 1. Прво ће бити прегледан генерички назив конца на омотачу који треба да буде у складу са спецификацијом; 2. Потом ће се проверавати облик и врста игле на омотачу; 3. Затим ће се проверавати дужина игле на омотачу; 4. Затим следи провера дужине конца на омотачу; 5. Потом упоређивање са каталошким бројем (из каталога); 6. Након тога ће се, све напред наведено што је проверено на омотачу, поново проверити на самом узорку, пошто се извади из омотача, упоредити са узорком из каталога, а по потреби и измерити на самом узорку.

Комисија ће по потреби проверавати дужину конца на узроку мерењем метром.

У случају тражења узорака, наручилац ће посебно одредити дан за преглед узорака и на преглед узорака, писаним путем позвати све понуђаче који су поднели понуде за партију/партије за коју/које се врши преглед узорака. Понуђач је дужан да затражене узорке достави у року од 48 сати од пријема писаног захтева наручиоца за достављање узорака. Доставља се по један узорак за сваку ставку из партије. О резултатима прегледа узорака комисија ће водити записник који поред чланова комисије потписују и присутни представници понуђача.

Уколико понуђач на писани захтев наручиоца не достави узорке, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Уколико понуђач на захтев наручиоца достави узорке који нису у складу са захтевом из конкурсне документације, његова понуда ће бити одбијена као неодговарајућа односно неприхватљива.

Уколико понуђач на захев наручиоца достави узорке који нису у складу са понудом понуђача, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Мења тачка 10.прилога 5 конкурсне документације тако да гласи:

„10.Изјава на сопственом меморандуму да ће у току стручне оцене понуда, ако наручилац писано затражи, доставити  по 1 (један) узорак ( ком ) за сваку ставку у оквиру понуђене партије (односи се на партије 1-23), сходно тачки 9, прилога 4. конкурсне документације“

ЗС.

НАЧЕЛНИК

бригадни генерал

др сци. мед. Угљеша Јовичић

Достављено:

-у омот предмета 4894

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС