| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО Бр. 4733-14 05.11 .2019. године Измене и допуне конкурсне документације у поступку јавне набавке 39/2019, д о с т а в љ а.- |  | ______________________________ |
| --- | --- | --- |

На основу члана 63. став 1  Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/2015 и 68/15), Управа за војно здравство  Министарства одбране, врши измене и допуне конкурсне документације:

Мења се: техничка спецификација – прилог 2 и 3 конкурсне документације и прилог 6 - Excell табела, у делу „ Назив и опис средства“ и „ Јединица мере“ за партију број 1 и у делу „ Назив и опис средства“ за партију број 8, као у прилогу.

Прилог: странe 5 и 12 конкурсне документације и измењен прилог бр. 6

ЗБД

НАЧЕЛНИК

бригадни генерал

др сци. мед. Угљеша Јовичић

Достављено:

-у омот предмета ЈН 39/19

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС

| Red broj | Naziv i opis sredstva | Jedinica mere | VMA 2019 | VB Niš 2019 | VMC Novi Sad 2019 | CApSk 2019 | UKUPNO 2019 | VMA 2020 | VB Niš 2020 | VMC Novi Sad 2020 | CApSk 2020 | UKUPNO 2020 | UKUPNA KOLIČINAVMA 2019 I 2020 | Procenjena jedin. vrednost bez PDV-a | Procenjena ukupna vrednost bez PDV- a za 2019. god. | Procenjena ukupna vrednost bez PDV- a za 2020. god. | Procenjena ukupna vrednost BEZ PDV-a 2019 I 2020 | Kvalitet | Medicinsko sredstvo | Rešenje ALIMS-a | Rok sterilnosti | Rok isporuke |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Partija 1: Spojeni SMS- krep papir za sterilizaciju, 100 g/m2, set, (zeleni krep 60 g/m2 / SMS plavi 40 g/m2), fabrički spojen. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Spojeni SMS-krep papir za sterilizaciju, 100 g/m2, set, (zeleni krep 60 g/m2 / SMS plavi 40 g/m2 ), fabrički spojen. 60cm x 60cm | set |  |  |  |  |  | 23,000 |  |  |  | 23,000 | 23,000 | 54.50 |  | 1,253,500.00 | 1,253,500.00 | EN 868-2, ISO 11607-1, ISO 11737-1, ISO 9001, ISO 13485 | DA | DA | Min 50% deklarisane vrednosti proizvođača | u dve jednake tranše, I do 30 dana a II do 90 dana od potpisivanja ugovora |
| 2 | Spojeni SMS-krep papir za sterilizaciju, 100 g/m2, set, (zeleni krep 60 g/m2 / SMS plavi 40 g/m2 ), fabrički spojen. 75cm x 75cm | set |  |  | 80 |  | 80 | 2,700 |  | 850 |  | 3,550 | 3,630 | 87.50 | 7,000.00 | 310,625.00 | 317,625.00 | EN 868-2, ISO 11607-1, ISO 11737-1, ISO 9001, ISO 13485 | DA | DA | Min 50% deklarisane vrednosti proizvođača | u dve jednake tranše, I do 30 dana a II do 90 dana od potpisivanja ugovora |
| 3 | Spojeni SMS krep papir za sterilizaciju, 100 g/m2, set, (zeleni krep 60 g/m2 / SMS plavi 40 g/m2 ), fabrički spojen. 100cm x 100cm | set |  |  | 80 |  | 80 | 26,000 |  | 850 |  | 26,850 | 26,930 | 152.50 | 12,200.00 | 4,094,625.00 | 4,106,825.00 | EN 868-2, ISO 11607-1, ISO 11737-1, ISO 9001, ISO 13485 | DA | DA | Min 50% deklarisane vrednosti proizvođača | u dve jednake tranše, I do 30 dana a II do 90 dana od potpisivanja ugovora |
| 4 | Spojeni SMS-krep papir za sterilizaciju, 100 g/m2, set, (zeleni krep 60 g/m2 / SMS plavi 40 g/m2 ), fabrički spojen. 120cm x 120cm | set |  |  | 300 |  | 300 | 2,600 |  | 850 |  | 3,450 | 3,750 | 198.00 | 59,400.00 | 683,100.00 | 742,500.00 | EN 868-2, ISO 11607-1, ISO 11737-1, ISO 9001, ISO 13485 | DA | DA | Min 50% deklarisane vrednosti proizvođača | u dve jednake tranše, I do 30 dana a II do 90 dana od potpisivanja ugovora |
| Partija 8: Bovie Dick test PACK. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68,350.00 | 1,138,450.00 | 1,206,800.00 |  |  |  |  |  |
| 1 | Bowie-Dick test PACK za parni sterilizator, 120mm x 120mm. (pakovanje: 50 kartona plus jedan referentni kartom u sredini sa hemijskim indikatorom, koji nakon sterilizacije menja boju iz svetle u crnu) | kom. |  |  | 60 | 60 | 120 | 450 |  | 210 | 210 | 870 | 990 | 350.00 | 42,000.00 | 304,500.00 | 346,500.00 | EN 867 4, ISO 11140-4, klasa 2, ISO 9001, ISO 13485 | NE | Misljenje ALIMS-a | Min 50% deklarisane vrednosti proizvođača | U jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora |