| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО Бр. 4651-12 08.10.2019. Измене и допуне конкурсне документације у поступку јавне набавке 38/2019, д о с т а в љ а.- |  | ______________________________ |
| --- | --- | --- |

На основу члана 63. став 1  Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/2015 и 68/15), Управа за војно здравство  Министарства одбране, врши измене и допуне конкурсне документације:

Мења се: техничка спецификација – прилог 2 и 3 конкурсне документације и прилог 6 - Excell табела, као у прилогу.

Прилог: стране 24 и 25 конкурсне документације и измењен прилог бр. 6

ЗБД

НАЧЕЛНИК

бригадни генерал

др сци. мед. Угљеша Јовичић

Достављено:

-у омот предмета ЈН 38/19

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС

| Red broj | Naziv i opis sredstva | Jed. mere | Količina VMA 2019 | Količina VB Niš 2019 | Količina VB Novi Sad 2019 | UKUPNO 2019 | Količina VMA 2020 | Količina VB Niš 2020 | Količina VB Novi Sad 2020 | UKUPNO 2020 | UKUPNO 2019 i 2020 | Jedinična vrednost bez PDVa | Ukupna procenjena vrednosti bez PDV-a 2019 | Ukupna procenjena vrednosti bez PDV-a 2020 | Ukupna procenjena vrednosti bez PDV-a 2019 i 2020 | Med. sredstvo (da/ne) | Rešenje ALIMS-a | Rok isporuke VMA | Rok isporuke VB Niš | Rok isporuke VB Novi Sad | Rok sterilnosti/garantni rok/rok trajanja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 | Creva za anesteziju rebrasta, jednokratna, PVC ili Polientilen, set sadrži: 2 creva, dužine minimum 150 cm, kolenasti i Y konektor, sa CO2 otvorom, za odrasle konekcija 22M/15F i 22F, dodatnim crevom od minimum 80 cm, i balonom od 2 lit. | SET | 700 |  |  | 700 | 1200 |  |  | 1200 | 1900 | 1,440.00 | 1,008,000.00 | 1,728,000.00 | 2,736,000.00 | da | da | U 4 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 74 | Creva za respirator, PVC ili Polietilen, set sadrži: 4 creva dužine minimum 75 cm i Y nastavak, otvorom za CO2 i sa čašicama za hvatanje vode, i dodatnim crevom minimum 50 cm, za odrasle | SET | 700 |  |  | 700 | 1200 |  |  | 1200 | 1900 | 1,750.00 | 1,225,000.00 | 2,100,000.00 | 3,325,000.00 | da | da | U 4 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti |