III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ,

КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГЕ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА

КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА,

РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ

| р.б. | Опис позиције | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Замена крила врата (6.000х3800mm) | ком | 7 |
| 2 | Замена шарки на крилима врата (ø40) | ком | 112 |
| 3 | Замена малих врата (1.800х1.000mm) | ком | 2 |
| 4 | Чишћење корозије и премазивање заштитном бојом носећих стубова | ком | 15 |
| 5 | Замена поломљених стакала на прозорима поликарбонатском плочом, дебљине 10mm, димензије 800х400mm | ком | 49 |
| 6 | Поправка неисправних механизама бочних прозора | ком | 19 |
| 7 | Затварање шупљина на кровном покривачу лимом и премазивањем заштитном масом | m2 | 25 |
| 8 | Поправка опшивки и капа вентилационих отвора - ø300mmx800mm | ком | 7 |
| 9 | Исправљање зидова хангара од таласастог лима | m2 | 25 |
| 10 | Постављање жичане преграде у хангару (7.000х12.000mm) | ком | 1 |
| Закључно са редним бојем 10 (десет) |  |  |  |

Материјал и делови који се уграђују не смеју имати недостатака насталих из дизајна, материјала, израде или неког пропуста понуђача, који би могли утицати на нормалну употребу истих у условима који превладавају у Републици Србији.

Имајући у виду специфичност предмета услуге, односно опасност која постоји у случају уградње мареријала или делова лошег квалитета, као и неадекватне уградње истих, од понуђача се изричито захтева да се стриктно поштују наводи из техничке спецификације услуге, или одговарајући. У том смислу уз понуду је неопходно доставити све атесте и техничку документацију произвођача за делове који су планирани за уградњу.

У цену по позицијама урачунати трошкове демонтаже постојећих делова, трошкове набавке, транспорта и уградње нових делова и материјала, трошкове набавке или изнајмљивања алата и уређаја и све друге трошкове које понуђач може да има при реализацији предметне услуге.

Организацију и трошкове транспорта радне снаге, алата, опреме, материјала и резервних делова до касарне „Растко Немањић” у Панчеву сноси понуђач.

Елементи критеријума:

- Цена услуге:		не већа од процењене вредности

- Гарантни период:		најдижи понуђени гарантни период од свих прихватљивих

понуда

- Рок извршења услуге:	најкраћи понуђени рок извршења од свих прихватљивих

понуда

Квантитативни и квалитативни пријем услуге

Квалитет реализоване услуге мора у свему одговарати важећим прописима, нормативима и стандардима за врсту услуге која се изводи.

Квалитативни и квантитативни пријем изведене услуге врши надзорни орган наручиоца, на основу записника који потписује надзорни орган наручиоца и представник извођача. Пријем може бити извршен тек након потпуне реализације услуге.

Квалитативни и квантитативни пријем извршиће се у касарни „Растко Немањић”, Јабучки пут бб, Панчево.

Сматраће се да је  квалитативни пријем извршен датумом који је уписан у записнику од стране комисије наручиоца.

За недостатке који нису могли бити видљиви (скривени недостаци), наручилац задржава право рекламације у гарантном року.

Гаранција и рекламација

Гарантни рок почиње да тече од дана (датума) квалитативног и квантитативног пријема услуге. Извођач је дужан да наручиоцу испоручи оверену писану гаранцију са условима гаранције за реализоване радове, уграђени материјал и делове, која мора бити временски идентична као у понуди

Имајући у виду специфичност електричних инсталација које су предмет набавке, као и чињеницу да би евентуални кварови на њима или неправилан рад могли изазвати већа оштећења и хаварије (опасности од пожара, повређивања људи и др.), извођач у гарантном року мора да обезбеди:

- замену уграђеног материјала или дела за који се утврди да је неисправан или неодговарајући и гаранцију која је наведена у понуди, од дана квалитативног пријема услуге,

- одзив на позив за рекламацију у гарантном року, не дужи од 24 чаа од часа достављања рекламације и рок за решавање рекламације не дужи од 48 часова од дана достављања рекламације.

Рок извршења услуге

Рок извршења услуге биће дефинисан уговором у складу са понуђеним роком у најповољнијој понуди. Рок почиње да тече од датума потписивања уговора.

Извођење радова у касарни „Растко Немањић” у Панчеву може се извршити радним даном у времену од 09.00 до 14.00 часова.

За улазак у касарну неопходно је наручиоцу приликом склапања уговора потписати сагласност за безбедоносну проверу и доставити податке о лицима која врше радове и моторним возилима којима улазе у касарну.

Продужење рока извршења услуге

Уколико извођач из објективних разлога не може у потпуности реализовати услугу у уговореном року, може тражити продужење, с тим да писани захтев поднесе наручиоцу одмах по наступању околности због којих тражи продужење рока, а најкасније 5 (пет) дана пре истека уговореног рока.

Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за продужење рока одговори извођачу. Уколико наручилац не одговори извођачу у писаној форми у датом року, сматраће се да је дао сагласност на његов захтев.

НАПОМЕНА:

Сви наведени захтеви везани за техничке карактеристике и рок извршења услуге морају бити прихваћени, у противном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Прихватање наведених услова понуђач врши потписивањем и овером модела уговора, који је саставни део конкурсне документације (поглавље VII).

XI  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ

КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

| р.б. | Опис позиције | Јединица мере | Цена (без ПДВ) | Количина | Вредност (без ПДВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Замена крила врата (6.000х3800mm) | ком |  | 7 |  |
| 2 | Замена шарки на крилима врата (ø40) | ком |  | 112 |  |
| 3 | Замена малих врата (1.800х1.000mm) | ком |  | 2 |  |
| 4 | Чишћење корозије и премазивање заштитном бојом носећих стубова | ком |  | 15 |  |
| 5 | Замена поломљених стакала на прозорима поликарбонатском плочом, дебљине 10mm, димензије 800х400mm | ком |  | 49 |  |
| 6 | Поправка неисправних механизама бочних прозора | ком |  | 19 |  |
| 7 | Затварање шупљина на кровном покривачу лимом и премазивањем заштитном масом | m2 |  | 25 |  |
| 8 | Поправка опшивки и капа вентилационих отвора - ø300mmx800mm | ком |  | 7 |  |
| 9 | Исправљање зидова хангара од таласастог лима | m2 |  | 25 |  |
| 10 | Постављање жичане преграде у хангару (7.000х12.000mm) | ком |  | 1 |  |
| Закључно са редним бојем 10 (десет) |  |  |  |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене

У колону 4 унети цену по јединици мере из колоне 3, а у колону 6 унети укупну вредност за тражену количину (производ колона 4 и 5).

Обавезно унети цене за све позиције и целокупне количине у оквиру понуђене табеле, без измене изгледа табеле., упротивном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Цена мора бити исказана у динарима, без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке

Напомене:

Наручилац задржава право да изврши измену у количинама једице мере, у зависности од разлике између укупне вредности из најповољније понуде и процењене вредности јавне набавке. При том не може да се мења јединачна цена.

Порез на додату вредност обрачунава се у складу са одредбама члана 10. став 2. тачка 3. Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник РС” број 84/04, 86/04, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14, 68/14, други закон 142/14 и 83/15). То значи да  порез на додатну вредност обрачунава прималац услуга, односно Наручилац - ВП 8486 Панчево.