РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

Управа за војно здравство

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА БРОЈ 37/2019

Медицински нехемијски потрошни материјал – материјал за стезање, шивење и лигатуре, мрежице - протезе

1-78

Садржај:

1.ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

2.ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

3.ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

4.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ

(из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама)

И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

5.УПУСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ

6.ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  СА СТРУКТУРОМ  ЦЕНЕ ( посебан excel документ ) , СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ, ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ / ПОДИЗВОЂАЧУ / ГРУПИ ПОНУЂАЧА/СПОРАЗУМ

7.ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ  ДА ПОНУЂЕНА ДОБРА У СВЕМУ ОДГОВАРАЈУ УСЛОВИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

8.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВИ СЕРТИФИКАТА

9.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  О ПОШТОВАЊУ ПРОПИСА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

10.ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ОБАВЕСТИТИ НАРУЧИОЦА О ПРОМЕНИ КОЈА ЈЕ У ВЕЗИ СА ИСПУЊЕНОШЋУ УСЛОВА ИЗ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

11.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

12.МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА и  МОДЕЛ  УГОВОРА

13.МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ (за озбиљност понуде)

14.ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРИЛОЖИТИ ИНСТРУМЕНТ ОБЕЗБЕЂЕЊА (за добро извршење посла) – меницу

15.МЕНИЧНО  ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ (за добро извршење посла)

16.OБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

НАПОМЕНА:

Приликом израде понуде, молимо да предметну конкурсну документацију детаљно проучите и у свему поступите по њој. За додатне информације и објашњења, потребно је да се благовремено обратите наручиоцу. Заитересована лица дужна су да прате Портал јавних набавки и интернет страницу наручиоца како би благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима конкурсне документације, јер је наручилац  у складу са чланом 63 став 1. Закона о јавним набавкама ( „Сл.Гласник РС“ бр.124/12 , 14/15 и 68/15), даље: Закон и дужан  да све  измене и допуне конкурсне документације објави на Порталу jавних набавки и на интернет страници наручиоца. У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама, наручилац ће, додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО |  |  |
| --- | --- | --- |

Прилог 1.ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

(1) Наручилац: Министарство одбране, Управа за војно здравство, , Црнотравска 17, 11050 Београд, интернет страница  www.mod.gov.rs.

(2) Врста поступка: отворени поступак, у складу са чланом 32. Законом о јавним набавкама и осталим подзаконским актима којима се уређују поступци јавних набавке.

(3) Предмет јавне набавке: добра – Медицински нехемијски потрошни материјал – материјал за стезање, шивење и лигатуре, мрежице - протезе, ознака из ОРН: 33141125  и 33141120, број 37/19 у отвореном поступку, обликован у 43 партије.

(4) Поступак се спроводи ради закључења оквирних споразума.

(5)Контакт:_вс – Зорица Стојановић, 011/3609-479, факс 011/3608-834, Управа за војно здравство, Црнотравска 17, 11050 Београд.

(6) Наручилац ће одлуку о закључењу оквирног споразума донети применом критеријума: "НАЈНИЖА  ПОНУЂЕНА ЦЕНА'' за сваку партију посебно.

(7) Одлука о закључењу оквирног споразума  биће донета најкасније у року до 25 дана од дана јавног отварања понуда.

| ЗС Доставити: - у омот предмета |  |  |
| --- | --- | --- |

Прилог 2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ  НАБАВКЕ и Прилог 3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

- ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ И ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Предмет јавне набавке су добра: Медицински нехемијски потрошни материјал – материјал за стезање, шивење и лигатуре, мрежице - протезе, по партијама у циљу закључења оквирних споразума за период од две године - 2019. и 2020. годину:

| Red. br | Naziv i opis sredstva | Jed mere | VMA za 2019. god. | VB Niš 2019 | VB Novi Sad 2019 | UKUPNO 2019 | VMA za 2020. god. | VB Niš 2020 | VB Novi Sad 2020 | UKUPNO 2020 | Ukupno za 2019. i 2020. god | Procenjena jedin. vrednost bez PDV-a | Procenjena ukupna vrednost bez PDV- a za 2019. god. | Procenjena ukupna vrednost bez PDV- a za 2020. god. | Procenjena ukupna vrednost bez PDV- a za 2019. i 2020. god. | Rok sterilnosti |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Partija 1: Svila, upreden, prirodni, neresorptivni konac, presvučen silikonom/voskom. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Svila, upreden, prirodni, neresorptivni konac, presvučen silikonom/voskom debljina 1 dužina 150 cm Ligatura , 1 ligatura u kesici | kom. | 72 | 150 | 300 | 522 | 216 | 288 | 576 | 1080 | 1602 | 35.00 | 18,270.00 | 37,800.00 | 56,070.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 2 | Svila, upredeni, prirodni, neresorptivni konac, presvučen silikonom/voskom debljina 1 dužina 75 cm Ligatura 10-16 ligatura u kesici | kom. | 960 | 720 | 960 | 2640 | 4320 | 1440 | 1920 | 7680 | 10320 | 35.00 | 92,400.00 | 268,800.00 | 361,200.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 3 | Svila, upreden, prirodni, neresorptivni konac, presvučen silikonom/voskom debljina 0 dužina 75 cm Ligatura 10-16 ligatura u kesici | kom. | 960 | 960 | 960 | 2880 | 4320 | 1920 | 1920 | 8160 | 11040 | 35.00 | 100,800.00 | 285,600.00 | 386,400.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 4 | Svila, upreden, prirodni, neresorptivni konac, presvučen silikonom/voskom debljina 0 dužina 45 cm Ligatura 6-10 ligatura u kesici | kom. | 960 | 960 | 960 | 2880 | 4320 | 1920 | 1920 | 8160 | 11040 | 35.00 | 100,800.00 | 285,600.00 | 386,400.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 5 | Svila, upreden, prirodni, neresorptivni konac, presvučen silikonom/voskom debljina 2/0 dužina 75 cm Ligatura 10-16 ligatura u kesici | kom. | 960 | 960 | 960 | 2880 | 4320 | 1920 | 1920 | 8160 | 11040 | 35.00 | 100,800.00 | 285,600.00 | 386,400.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 6 | Svila, upreden, prirodni, neresorptivn konaci, presvučen silikonom/voskom debljina 2/0 dužina 45 cm Ligatura 6-10 ligatura u kesici | kom. | 960 | 960 | 960 | 2880 | 4320 | 1920 | 1920 | 8160 | 11040 | 35.00 | 100,800.00 | 285,600.00 | 386,400.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 7 | Svila, upreden, prirodni, neresorptivni konac, presvučen silikonom/voskom debljina 3/0 dužina 75 cm Ligatura 10-16 ligatura u kesici | kom. | 960 | 960 | 960 | 2880 | 4320 | 1920 | 1920 | 8160 | 11040 | 35.00 | 100,800.00 | 285,600.00 | 386,400.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 8 | Svila, upreden, prirodni, neresorptivni konac, presvučen silikonom/voskom debljina 3/0 dužina 45 cm Ligatura 6-10 ligatura u kesici | kom. | 960 | 960 | 960 | 2880 | 4320 | 1920 | 1920 | 8160 | 11040 | 35.00 | 100,800.00 | 285,600.00 | 386,400.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 9 | Svila, upreden, prirodni, neresorptivni konac, presvučen silikonom/voskom debljina 4/0 dužina 75 cm Ligatura 10-16 ligatura u kesici | kom. | 960 |  | 500 | 1460 | 4320 |  | 1000 | 5320 | 6780 | 35.00 | 51,100.00 | 186,200.00 | 237,300.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 10 | Svila, upreden, prirodni, neresorptivni konac, presvučen silikonom/voskom debljina 2 dužina 70 cm i više igla 40 mm+/-3 mm Okrugla, 1/2 kruga | kom. | 72 |  | 240 | 312 | 432 |  | 480 | 912 | 1224 | 90.00 | 28,080.00 | 82,080.00 | 110,160.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 11 | Svila, upreden, prirodni, neresorptivni konac, presvučen silikonom/voskom debljina 1 dužina 70 cm i više igla 30 mm+/-2 mm Okrugla, 1/2 kruga | kom. | 72 | 120 | 180 | 372 | 432 | 240 | 360 | 1032 | 1404 | 90.00 | 33,480.00 | 92,880.00 | 126,360.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 12 | Svila, upreden, prirodni, neresorptivni konac, presvučen silikonom/voskom debljina 1 dužina 70 cm i više igla 35 mm+/-2 mm Okrugla, 1/2 kruga | kom. | 72 | 288 | 180 | 540 | 432 | 600 | 360 | 1392 | 1932 | 90.00 | 48,600.00 | 125,280.00 | 173,880.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 13 | Svila, upreden, prirodni, neresorptivni konac, presvučen silikonom/voskom debljina 1 dužina 70cm i više igla 40 mm+/-2 mm Okrugla, 1/2 kruga | kom. | 72 | 60 | 180 | 312 | 432 | 120 | 360 | 912 | 1224 | 90.00 | 28,080.00 | 82,080.00 | 110,160.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 14 | Svila, upreden, prirodni, neresorptivni konac, presvučen silikonom/voskom debljina 0 dužina 70 cm i više igla 37 mm+/-2 mm Okrugla, 1/2 kruga | kom. | 72 | 288 | 60 | 420 | 432 | 600 | 120 | 1152 | 1572 | 90.00 | 37,800.00 | 103,680.00 | 141,480.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 15 | Svila, upreden, prirodni, neresorptivni konac, presvučen silikonom/voskom debljina 0 dužina 70 cm i više igla 30 mm+/-2 mm Okrugla, 1/2 kruga | kom. | 72 | 60 | 540 | 672 | 432 | 120 | 720 | 1272 | 1944 | 90.00 | 60,480.00 | 114,480.00 | 174,960.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 16 | Svila, upreden, prirodni, neresorptivni konac, presvučen silikonom/voskom debljina 0 dužina 70 cm i više igla 26 mm+/-1 mm Okrugla, 1/2 kruga | kom. | 72 |  |  | 72 | 432 |  |  | 432 | 504 | 90.00 | 6,480.00 | 38,880.00 | 45,360.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 17 | Svila, upreden, prirodni, neresorptivni konac, presvučen silikonom/voskom debljina 0 dužina 70 cm i više igla 42 mm+/-3 mm Trobrida/Okrugla reverce cutting, 3/8 kruga | kom. | 72 | 624 |  | 696 | 432 | 720 |  | 1152 | 1848 | 90.00 | 62,640.00 | 103,680.00 | 166,320.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 18 | Svila, upreden, prirodni, neresorptivni konac, presvučen silikonom/voskom debljina 2/0 dužina 70 cm i više igla20 mm+/-2 mm Okrugla, 1/2 kruga | kom. | 72 |  |  | 72 | 432 |  |  | 432 | 504 | 90.00 | 6,480.00 | 38,880.00 | 45,360.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 19 | Svila, upreden, prirodni, neresorptivni konac, presvučen silikonom/voskom debljina 2/0 dužina 70 cm i više igla 26 mm+/-2 mm Okrugla, 1/2 kruga | kom. | 72 | 120 |  | 192 | 432 | 240 |  | 672 | 864 | 90.00 | 17,280.00 | 60,480.00 | 77,760.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 20 | Svila, upreden, prirodni, neresorptivni konac, presvučen silikonom/voskom debljina 2/0 dužina 70 cm i više igla 26 mm+/-2 mm Okrugla cutting 1/2 kruga | kom. | 72 |  |  | 72 | 432 |  |  | 432 | 504 | 90.00 | 6,480.00 | 38,880.00 | 45,360.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 21 | Svila, upreden, prirodni, neresorptivni konac, presvučen silikonom/voskom debljina 2/0 dužina 70 cm i više igla 30 mm+/-2 mm Okrugla cutting, 3/8 kruga | kom. | 72 | 576 |  | 648 | 432 | 1248 |  | 1680 | 2328 | 90.00 | 58,320.00 | 151,200.00 | 209,520.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 22 | Svila, upreden, prirodni, neresorptivni konac, presvučen silikonom/voskom debljina 2/0 dužina 70 cm i više igla 32 mm+/-2 mm Okrugla, 1/2 kruga | kom. | 72 | 288 |  | 360 | 432 | 600 |  | 1032 | 1392 | 90.00 | 32,400.00 | 92,880.00 | 125,280.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 23 | Svila, upreden, prirodni, neresorptivni konac, presvučen silikonom/voskom debljina 2/0 dužina 70 cm i više igla 37 mm+/-2 mm Okrugla, 1/2 kruga | kom. | 72 |  |  | 72 | 432 |  |  | 432 | 504 | 90.00 | 6,480.00 | 38,880.00 | 45,360.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 24 | Svila, upreden, prirodni, neresorptivni konac, presvučen silikonom/voskom debljina 2/0 dužina 70 cm i više igla 39 mm+/-3 mm Trobrida/ Okrugla cutting, 3/8 kruga | kom. | 72 | 24 | 144 | 240 | 432 | 48 | 360 | 840 | 1080 | 90.00 | 21,600.00 | 75,600.00 | 97,200.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 25 | Svila, upreden, prirodni, neresorptivni konac, presvučen silikonom/voskom debljina 2/0 dužina 70 cm i više igla 26 mm+/-2 mm Trobrida, 1/2 kruga | kom. | 72 |  | 144 | 216 |  |  | 340 | 340 | 556 | 90.00 | 19,440.00 | 30,600.00 | 50,040.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 26 | Svila, upreden, prirodni, neresorptivni konac, presvučen silikonom/voskom debljina 3/0 dužina 70 cm i više igla 17 mm+/-2 mm Okrugla, 1/2 kruga | kom. | 72 |  |  | 72 | 432 |  |  | 432 | 504 | 90.00 | 6,480.00 | 38,880.00 | 45,360.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 27 | Svila, upreden, prirodni, neresorptivni konac, presvučen silikonom/voskom debljina 3/0 dužina 70 cm i više igla 24 mm+/-2 mm Trobrida/Okrugla cutting, 3/8 kruga | kom. | 72 | 144 | 288 | 504 | 432 | 252 | 600 | 1284 | 1788 | 90.00 | 45,360.00 | 115,560.00 | 160,920.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 28 | Svila, upreden, prirodni, neresorptivni konac, presvučen silikonom/voskom debljina 3/0 dužina 70 cm i više igla 26 mm+/-2 mm Okrugla, 1/2 kruga | kom. | 72 |  |  | 72 | 432 |  |  | 432 | 504 | 90.00 | 6,480.00 | 38,880.00 | 45,360.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 29 | Svila, upreden, prirodni, neresorptivni konac, presvučen silikonom/voskom debljina 3/0 dužina 70 cm i više igla 35 mm+/-2 mm Trobrida/Okrugla cuttinc, 3/8 kruga | kom. | 72 | 576 | 576 | 1224 | 432 | 720 | 720 | 1872 | 3096 | 90.00 | 110,160.00 | 168,480.00 | 278,640.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 30 | Svila, upreden, prirodni, neresorptivni konac, presvučen silikonom/voskom debljina 4/0 dužina 70 cm i više igla 20 mm+/-1 mm Okrugla, 1/2 kruga | kom. | 72 |  |  | 72 | 432 |  |  | 432 | 504 | 90.00 | 6,480.00 | 38,880.00 | 45,360.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 31 | Svila, upreden, prirodni, neresorptivni konac, presvučen silikonom/voskom debljina 4/0 dužina 70 cm i više igla 26 mm+/-2 mm Okrugla, 1/2 kruga | kom. | 72 |  |  | 72 | 432 |  |  | 432 | 504 | 90.00 | 6,480.00 | 38,880.00 | 45,360.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 32 | Svila, upreden, prirodni, neresorptivni konac, presvučen silikonom/voskom debljina 4/0 dužina 70 cm i više igla 16 mm+/-1mm Trobrida/Okrugla cutting, 3/8 kruga | kom. | 72 |  |  | 72 | 432 |  |  | 432 | 504 | 90.00 | 6,480.00 | 38,880.00 | 45,360.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 33 | Svila, upreden, prirodni, neresorptivni konac, presvučen silikonom/voskom debljina 4/0 dužina 70 cm i više igla 20 mm+/-2 mm Trobrida/Okrugla cutting, 3/8 kruga | kom. | 72 | 72 |  | 144 | 432 | 168 |  | 600 | 744 | 90.00 | 12,960.00 | 54,000.00 | 66,960.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 34 | Svila, upreden, prirodni, neresorptivni konac, presvučen silikonom/voskom debljina 5/0 dužina 70 cm i više igla 19 mm+/-2 mm Trobrida/Okrugla cutting, 3/8 kruga | kom. | 72 |  |  | 72 | 216 |  |  | 216 | 288 | 90.00 | 6,480.00 | 19,440.00 | 25,920.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 35 | Svila, upreden, prirodni, neresorptivni konac, presvučen silikonom/voskom debljina 5/0 dužina 70 cm i više igla 15 mm+/-1 mm Okrugla, 1/2 kruga | kom. | 72 |  |  | 72 | 216 |  |  | 216 | 288 | 90.00 | 6,480.00 | 19,440.00 | 25,920.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 36 | Svila, upreden, prirodni, neresorptivni konac, presvučen silikonom/voskom debljina 5/0 dužina 70 cm i više igla 15 mm+/-2 mm Trobrida/Okrugla cutting, 3/8 kruga | kom. | 72 |  |  | 72 | 216 |  |  | 216 | 288 | 90.00 | 6,480.00 | 19,440.00 | 25,920.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 37 | Svila, upreden, prirodni, neresorptivni konac, presvučen silikonom/voskom debljina 6/0 dužina 45 cm i više igla 6 mm+/-0, 5 mm Spatula, 3/8 kruga, broj igala 2, crni | kom. | 72 |  |  | 72 | 216 |  |  | 216 | 288 | 450.00 | 32,400.00 | 97,200.00 | 129,600.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 38 | Svila, upreden, prirodni, neresorptivni konac, presvučen silikonom/voskom debljina 6/0 dužina 45 cm i više igla 8 mm+/-0, 5 mm Spatula, 1/4 kruga, broj igala 2, crni | kom. | 72 | 24 |  | 96 | 216 | 48 |  | 264 | 360 | 450.00 | 43,200.00 | 118,800.00 | 162,000.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 39 | Svila, upreden, prirodni, neresorptivni konac, presvučen silikonom/voskom debljina 8/0 dužina 30 cm i više igla 6 mm+/-0, 5 mm Spatula, 3/8 kruga, broj igala 2, crni | kom. | 72 |  |  | 72 | 216 |  |  | 216 | 288 | 450.00 | 32,400.00 | 97,200.00 | 129,600.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,569,010.00 | 4,380,800.00 | 5,949,810.00 |  |  |  |  |
| Partija 2: Polyamide, monofilamentni, sintetski, neresorptivni konac. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Polyamide, monofilament, sintetski, neresorptivni konac debljina 1 dužina 90 cm i više igla 50 mm+/-2 cm Okrugla, 1/2 kruga | kom. | 144 |  |  | 144 | 432 |  |  | 432 | 576 | 150.00 | 21,600.00 | 64,800.00 | 86,400.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 2 | Polyamide, monofilament, sintetski, neresorptivni konac debljina 1 dužina 90 cm igla 45 mm+/-2 mm Okrugla, 1/2 kruga | kom. | 144 |  |  | 144 | 432 |  |  | 432 | 576 | 150.00 | 21,600.00 | 64,800.00 | 86,400.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 3 | Polyamide, monofilamentni, sintetski, neresorptivni konac debljina 2/0 dužina 90 cm i više igla 35 mm+/-2 mm Trobrida, 3/8 kruga | kom. | 144 | 30 |  | 174 | 432 | 60 |  | 492 | 666 | 150.00 | 26,100.00 | 73,800.00 | 99,900.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 4 | Polyamide, monofilament, sintetski, neresorptivni konac debljina 2/0 dužina 45 cm i više igla 26 mm+/-2 mm Trobrida, 3/8 kruga | kom. | 144 |  |  | 144 | 432 |  |  | 432 | 576 | 150.00 | 21,600.00 | 64,800.00 | 86,400.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 5 | Polyamide, monofilament, sintetski, neresorptivni konac debljina 2/0 dužina 70 cm i više igla 35 mm+/-2 mm Trobrida, 3/8 kruga | kom. | 144 |  |  | 144 | 432 |  |  | 432 | 576 | 150.00 | 21,600.00 | 64,800.00 | 86,400.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 6 | Polyamide, monofilament, sintetski, neresorptivni konac debljina 3/0 dužina 45 cm i više igla 19 mm+/-2 mm Trobrida, 3/8 kruga | kom. | 144 |  |  | 144 | 432 |  |  | 432 | 576 | 150.00 | 21,600.00 | 64,800.00 | 86,400.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 7 | Polyamide, monofilament, sintetski, neresorptivni konac debljina 3/0 dužina 45 cm i više igla 28 mm+/-2 mm Trobrida, 3/8 kruga | kom. | 144 |  |  | 144 | 432 |  |  | 432 | 576 | 150.00 | 21,600.00 | 64,800.00 | 86,400.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 8 | Polyamide, monofilament, sintetski, neresorptivni konac debljina 3/0 dužina 45 cm i više igla 22 mm+/-2 mm Trobrida, 3/8 kruga | kom. | 144 |  |  | 144 | 432 |  |  | 432 | 576 | 150.00 | 21,600.00 | 64,800.00 | 86,400.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 9 | Polyamide, monofilament, sintetski, neresorptivni konac debljina 3/0 dužina 70 cm i više igla 24 mm+/-2 mm Trobrida, 3/8 kruga | kom. | 144 |  |  | 144 | 432 |  |  | 432 | 576 | 150.00 | 21,600.00 | 64,800.00 | 86,400.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 10 | Polyamide, monofilamentni, sintetski, neresorptivni konac debljina 3/0 dužina 90 cm i više igla 40 mm+/-2 mm Trobrida, 3/8 kruga | kom. | 144 | 24 |  | 168 | 432 | 60 |  | 492 | 660 | 150.00 | 25,200.00 | 73,800.00 | 99,000.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 11 | Polyamide, monofilament, sintetski, neresorptivni konac debljina 4/0 dužina 45 cm i više igla 19 mm+/-2 mm Trobrida, 3/8 kruga | kom. | 144 |  |  | 144 | 432 |  |  | 432 | 576 | 150.00 | 21,600.00 | 64,800.00 | 86,400.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 12 | Polyamide, monofilament, sintetski, neresorptivni konac debljina 4/0 dužina 45 cm i više igla 25 mm+/-2 mm Trobrida, 3/8 kruga | kom. | 144 | 48 |  | 192 | 432 | 120 |  | 552 | 744 | 150.00 | 28,800.00 | 82,800.00 | 111,600.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 13 | Polyamide, monofilament, sintetski, neresorptivni konac debljina 5/0 dužina 45 cm i više igla 12 mm+/-1 mm Trobrida, 3/8 kruga | kom. | 144 |  |  | 144 | 432 |  |  | 432 | 576 | 150.00 | 21,600.00 | 64,800.00 | 86,400.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 14 | Polyamide, monofilament, sintetski, neresorptivni konac debljina 5/0 dužina 45 cm i više igla 16 mm+/-1 mm Trobrida, 3/8 kruga | kom. | 144 |  |  | 144 | 432 |  |  | 432 | 576 | 150.00 | 21,600.00 | 64,800.00 | 86,400.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 15 | Polyamide, monofilament, sintetski, neresorptivni konac debljina 5/0 dužina 45 cm i više igla 25 mm+/-2 mm Trobrida, 3/8 kruga | kom. | 144 |  |  | 144 | 432 |  |  | 432 | 576 | 150.00 | 21,600.00 | 64,800.00 | 86,400.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 16 | Polyamide, monofilamentni, sintetski, neresorptivni konac debljina 5/0 dužina 75 cm i više igla 16 mm+/-1 mm Okrugla, 1/2 kruga, broj igala 2 | kom. | 144 |  |  | 144 | 432 |  |  | 432 | 576 | 150.00 | 21,600.00 | 64,800.00 | 86,400.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 17 | Polyamide, monofilament, sintetski, neresorptivni konac debljina 6/0 dužina 45 cm i više igla 16 mm+/-2 mm Trobrida, 3/8 kruga | kom. | 144 |  |  | 144 | 288 |  |  | 288 | 432 | 450.00 | 64,800.00 | 129,600.00 | 194,400.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 18 | Polyamide, monofilament, sintetski, neresorptivni konac debljina 8/0 dužina 45 cm i više igla 8 mm+/-1 mm Trobrida, 1/2 kruga | kom. | 144 |  |  | 144 | 288 |  |  | 288 | 432 | 450.00 | 64,800.00 | 129,600.00 | 194,400.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 19 | Polyamide, monofilament, sintetski, neresorptivni konac debljina 10/0 dužina 30 cm i više igla 6 mm+/-0.5 mm Spatula, 3/8 kruga, broj igala 2 | kom. | 144 |  |  | 144 | 288 |  |  | 288 | 432 | 450.00 | 64,800.00 | 129,600.00 | 194,400.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 20 | Polyamide, monofilament, sintetski, neresorptivni konac debljina 10/0 dužina 30 cm i više igla 6 mm+/-0.5 mm Spatula, 1/2 kruga | kom. | 144 |  |  | 144 | 288 |  |  | 288 | 432 | 450.00 | 64,800.00 | 129,600.00 | 194,400.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 620,100.00 | 1,591,200.00 | 2,211,300.00 |  |  |  |  |
| Partija 3: Polypropilen, monofilamentni, sintetski, neresorptivni konac. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Polypropilen, monofilament, sintetski, neresorptivni konac debljina 1 dužina 90 cm i više igla 40 mm+/-3 mm Okrugla, 1/2 kruga | kom. | 72 | 72 | 72 | 216 | 360 | 360 | 144 | 864 | 1080 | 250.00 | 54,000.00 | 216,000.00 | 270,000.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 2 | Polypropilen, monofilament, sintetski, neresorptivni konac debljina 1 dužina 70 cm i više igla 35 mm+/-2 mm Okrugla, 1/2 kruga | kom. | 72 |  | 72 | 144 | 360 |  | 144 | 504 | 648 | 250.00 | 36,000.00 | 126,000.00 | 162,000.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 3 | Polypropilen, monofilament, sintetski, neresorptivni konac debljina 1 dužina 70 cm i više igla 30 mm+/-2 mm Okrugla, 1/2 kruga | kom. | 72 |  |  | 72 | 360 |  |  | 360 | 432 | 250.00 | 18,000.00 | 90,000.00 | 108,000.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 4 | Polypropilen, monofilament, sintetski, neresorptivni konac debljina 1 dužina 70 cm i više igla 25 mm+/-2 mm Okrugla, 1/2 kruga | kom. | 72 |  |  | 72 | 360 |  |  | 360 | 432 | 250.00 | 18,000.00 | 90,000.00 | 108,000.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 5 | Polypropilen, monofilament, sintetski, neresorptivni konac debljina 0 dužina 70 cm i više igla 40 mm+/-3 mm Okrugla, 1/2 kruga | kom. | 72 | 36 |  | 108 | 360 | 72 |  | 432 | 540 | 250.00 | 27,000.00 | 108,000.00 | 135,000.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 6 | Polypropilen, monofilamentni, sintetski, neresorptivni konac debljina 0 dužina 75 cm i više igla 36 mm+/-2 mm Trobrida, 3/8 kruga | kom. | 72 |  | 72 | 144 | 360 |  | 244 | 604 | 748 | 250.00 | 36,000.00 | 151,000.00 | 187,000.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 7 | Polypropilen, monofilament, sintetski, neresorptivni konac debljina 0 dužina 70 cm i više igla 35 mm+/-3 mm Okrugla, 1/2 kruga | kom. | 72 |  |  | 72 | 360 |  |  | 360 | 432 | 250.00 | 18,000.00 | 90,000.00 | 108,000.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 8 | Polypropilen, monofilament, sintetski, neresorptivni konac debljina 0 dužina 70 cm i više igla 30 mm+/-2 mm Okrugla, 1/2 kruga | kom. | 72 |  |  | 72 | 360 |  |  | 360 | 432 | 250.00 | 18,000.00 | 90,000.00 | 108,000.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 9 | Polypropilen, monofilament, sintetski, neresorptivni konac debljina 2/0 dužina 70 cm i više igla 25 mm+/-1 mm Okrugla, 1/2 kruga | kom. | 72 |  | 72 | 144 | 360 |  | 288 | 648 | 792 | 250.00 | 36,000.00 | 162,000.00 | 198,000.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 10 | Polypropilen, monofilament, sintetski, neresorptivni konac debljina 2/0 dužina 70 cm i više igla 30 mm+/-2 mm Okrugla, 1/2 kruga | kom. | 72 | 72 | 72 | 216 | 360 | 240 | 288 | 888 | 1104 | 250.00 | 54,000.00 | 222,000.00 | 276,000.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 11 | Polypropilen, monofilament, sintetski, neresorptivni konac debljina 2/0 dužina 70 cm i više igla 40 mm+/-2 mm Trobrida, 3/8 kruga | kom. | 72 | 72 |  | 144 | 360 | 240 |  | 600 | 744 | 250.00 | 36,000.00 | 150,000.00 | 186,000.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 12 | Polypropilen, monofilament, sintetski, neresorptivni konac debljina 2/0 dužina 70 cm i više igla 35 mm+/-2 mm Trobrida, 3/8 kruga | kom. | 72 | 72 |  | 144 | 360 | 240 |  | 600 | 744 | 250.00 | 36,000.00 | 150,000.00 | 186,000.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 13 | Polypropilen, monofilament, sintetski, neresorptivni konac debljina 2/0 dužina 70 cm i više igla 30 mm+/-2 mm Trobrida, 3/8 kruga | kom. | 72 | 72 |  | 144 | 360 | 360 |  | 720 | 864 | 250.00 | 36,000.00 | 180,000.00 | 216,000.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 14 | Polypropilen, monofilament, sintetski, neresorptivni konac debljina 2/0 dužina 70 cm i više igla 70 mm +/-5mm Okrugla, PRAVA, broj igala 2 | kom. | 72 |  |  | 72 | 360 |  |  | 360 | 432 | 250.00 | 18,000.00 | 90,000.00 | 108,000.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 15 | Polypropilen, monofilamentni, sintetski, neresorptivni konac debljina 2/0 dužina 75 cm i više igla 30 mm+/-2 mm Okrugla/Tapercut, 1/2 kruga , broj igala 2 | kom. | 72 |  |  | 72 | 360 |  |  | 360 | 432 | 250.00 | 18,000.00 | 90,000.00 | 108,000.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 16 | Polypropilen, monofilamentni, sintetski, neresorptivni konac debljina 2/0 dužina 75 cm i više igla 40 mm+/-2 mm Okrugla/Tapercut, 1/2 kruga , broj igala 2 | kom. | 72 |  |  | 72 | 360 |  |  | 360 | 432 | 250.00 | 18,000.00 | 90,000.00 | 108,000.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 17 | Polypropilen, monofilament, sintetski, neresorptivni konac debljina 2/0 dužina 90 cm i više igla 26 mm+/-1 mm Okrugla, 1/2 kruga, broj igala 2 | kom. | 72 |  | 72 | 144 | 360 |  | 288 | 648 | 792 | 250.00 | 36,000.00 | 162,000.00 | 198,000.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 18 | Polypropilen, monofilament, sintetski, neresorptivni konac debljina 3/0 dužina 90 cm i više igla 25 mm+/-1 mm Okrugla, 1/2 kruga, broj igala 2 | kom. | 72 |  | 72 | 144 | 360 |  | 288 | 648 | 792 | 250.00 | 36,000.00 | 162,000.00 | 198,000.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 19 | Polypropilen, monofilament, sintetski, neresorptivni konac debljina 3/0 dužina 70 cm i više igla 31 mm+/-1 mm Okrugla, 1/2 kruga, broj igala 2 | kom. | 72 | 36 | 72 | 180 | 360 | 72 | 288 | 720 | 900 | 250.00 | 45,000.00 | 180,000.00 | 225,000.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 20 | Polypropilen, monofilamentni, sintetski, neresorptivni konac debljina 3/0 dužina 75 cm i više igla 26 mm+/-2 mm Trobrida, 3/8 kruga | kom. | 72 |  | 72 | 144 | 360 |  | 144 | 504 | 648 | 250.00 | 36,000.00 | 126,000.00 | 162,000.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 21 | Polypropilen, monofilamentni, sintetski, neresorptivni konac debljina 3/0 dužina 75 cm i više igla 26 mm+/-2 mm Trobrida, 3/8 kruga, broj igala 2 | kom. | 72 | 72 | 72 | 216 | 360 | 360 | 144 | 864 | 1080 | 250.00 | 54,000.00 | 216,000.00 | 270,000.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 22 | Polypropilen, monofilament, sintetski, neresorptivni konac debljina 3/0 dužina 70 cm i više igla 36 mm+/-2 mm Trobtida/ Okrugla cutting, 3/8 kruga | kom. | 72 | 72 | 72 | 216 | 360 | 442 | 442 | 1244 | 1460 | 250.00 | 54,000.00 | 311,000.00 | 365,000.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 23 | Polypropilen, monofilament, sintetski, neresorptivni konac debljina 3/0 dužina 70 cm i više igla 20 mm+/-1 mm Okrugla, 1/2 kruga | kom. | 72 |  | 72 | 144 | 360 |  | 288 | 648 | 792 | 250.00 | 36,000.00 | 162,000.00 | 198,000.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 24 | Polypropilen, monofilamentni, sintetski, neresorptivni konac debljina 3/0 dužina 90 cm i više igla 26 mm+/-2 mm Tapercut, 3/8 ili 1/2 kruga, broj igala 2 | kom. | 72 | 72 |  | 144 | 360 | 442 |  | 802 | 946 | 250.00 | 36,000.00 | 200,500.00 | 236,500.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 25 | Polypropilen, monofilamentni, sintetski, neresorptivni konac debljina 3/0 dužina 75 cm i više igla 58 mm+/-2 mm Trobrida, prava, broj igala 1 | kom. | 72 |  |  | 72 | 360 |  |  | 360 | 432 | 250.00 | 18,000.00 | 90,000.00 | 108,000.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 26 | Polypropilen, monofilament, sintetski, neresorptivni konac debljina 4/0 dužina 90 cm i više igla 25 mm+/-2 mm Okrugla, 1/2 kruga, broj igala 2 | kom. | 72 | 36 | 36 | 144 | 360 | 72 | 72 | 504 | 648 | 250.00 | 36,000.00 | 126,000.00 | 162,000.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 27 | Polypropilen, monofilament, sintetski, neresorptivni konac debljina 4/0 dužina 90 cm i više igla 17 mm+/-1 mm Okrugla, 1/2 kruga, broj igala 2 | kom. | 72 |  |  | 72 | 360 |  |  | 360 | 432 | 250.00 | 18,000.00 | 90,000.00 | 108,000.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 28 | Polypropilen, monofilament, sintetski, neresorptivni konac debljina 4/0 dužina 90 cm i više igla 19 mm+/-1 mm Okrugla, 1/2 kruga, broj igala 2 | kom. | 72 |  |  | 72 | 360 |  |  | 360 | 432 | 250.00 | 18,000.00 | 90,000.00 | 108,000.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 29 | Polypropilen, monofilament, sintetski, neresorptivni konac debljina 4/0 dužina 90 cm i više igla 22 mm+/-1 mm Okrugla, 1/2 kruga, broj igala 2 | kom. | 72 |  |  | 72 | 360 |  |  | 360 | 432 | 250.00 | 18,000.00 | 90,000.00 | 108,000.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 30 | Polypropilen, monofilamentni, sintetski, neresorptivni konac debljina 4/0 dužina 70 cm i više igla 26 mm+/-2 mm Okrugla cutting, 3/8 kruga | kom. | 72 |  |  | 72 | 360 |  |  | 360 | 432 | 250.00 | 18,000.00 | 90,000.00 | 108,000.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 31 | Polypropilen, monofilament, sintetski, neresorptivni konac debljina 4/0 dužina 90 cm i više igla 25 mm+/-2 mm Trobrida/Okrugla taper cut, 3/8 kruga, broj igala 2 | kom. | 72 |  | 36 | 108 | 360 |  | 72 | 432 | 540 | 250.00 | 27,000.00 | 108,000.00 | 135,000.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 32 | Polypropilen, monofilamentni, sintetski, neresorptivni konac debljina 5/0 dužina 70 cm i više igla 26 mm+/-2 mm Okrugla cutting, 3/8 kruga | kom. | 72 |  |  | 72 | 360 |  |  | 360 | 432 | 250.00 | 18,000.00 | 90,000.00 | 108,000.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 33 | Polypropilen, monofilament, sintetski, neresorptivni konac debljina 5/0 dužina 70 cm i više igla 25 mm+/-2 mm Trobrida, 3/8 kruga | kom. | 72 |  |  | 72 | 360 |  |  | 360 | 432 | 250.00 | 18,000.00 | 90,000.00 | 108,000.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 34 | Polypropilen, monofilament, sintetski, neresorptivni konac debljina 5/0 dužina 90 cm i više igla 17 mm+/-1 mm Okrugla, 1/2 kruga, broj igala 2 | kom. | 72 |  |  | 72 | 360 |  |  | 360 | 432 | 250.00 | 18,000.00 | 90,000.00 | 108,000.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 35 | Polypropilen, monofilament, sintetski, neresorptivni konac debljina 5/0 dužina 70 cm i više igla 13 mm+/-1 mm Okrugla, 3/8 kruga, broj igala 2 | kom. | 72 | 24 |  | 96 | 360 | 36 |  | 396 | 492 | 250.00 | 24,000.00 | 99,000.00 | 123,000.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 36 | Polypropilen, monofilamentni, sintetski, neresorptivni konac debljina 6/0 dužina 75 cm i više igla 10 mm+/-0, 5 mm okrugla , 3/8 kruga, broj igala 2 | kom. | 72 |  |  | 72 | 360 |  |  | 360 | 432 | 250.00 | 18,000.00 | 90,000.00 | 108,000.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 37 | Polypropilen, monofilament, sintetski, neresorptivni konac debljina 6/0 dužina 60 cm i više igla 9 mm+/-1 mm Okrugla, 3/8 kruga, broj igala 2 | kom. | 72 |  |  | 72 | 360 |  |  | 360 | 432 | 250.00 | 18,000.00 | 90,000.00 | 108,000.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 38 | Polypropilen, monofilament, sintetski, neresorptivni konac debljina 6/0 dužina 60 cm i više igla 13 mm+/-1 mm Okrugla, 3/8 kruga, broj igala 2 | kom. | 72 | 24 |  | 96 | 360 | 36 |  | 396 | 492 | 250.00 | 24,000.00 | 99,000.00 | 123,000.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 39 | Polypropilen, monofilament, sintetski, neresorptivni konac debljina 7/0 duzina 60 cm i više igla 9 mm+/-1 mm Okrugla, 3/8 kruga, broj igala 2 | kom. | 72 |  |  | 72 | 360 |  |  | 360 | 432 | 250.00 | 18,000.00 | 90,000.00 | 108,000.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,119,000.00 | 5,036,500.00 | 6,155,500.00 |  |  |  |  |
| Partija 4: Polydioxanone, monofilamentni, sintetski, spororesorptivni konac. Tenzioni profil nakon 2 nedelje min. 75%, nakon 4 nedelje 65-70%, nakon 8 nedelja 40%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Polydioxanone, monofilament, sintetski, spororesorptivni konac debljina 1 duzina 90 cm i više igla 43 mm+/-3 mm Okrugla, 1/2 kruga | kom. | 72 |  |  | 72 | 540 |  |  | 540 | 612 | 250.00 | 18,000.00 | 135,000.00 | 153,000.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 2 | Polydioxanone, monofilament, sintetski, spororesorptivni konac debljina 1 dužina 90 cm i više igla 48 mm+/-3 mm Okrugla, 1/2 kruga | kom. | 72 |  | 36 | 108 | 540 |  | 72 | 612 | 720 | 250.00 | 27,000.00 | 153,000.00 | 180,000.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 3 | Polydioxanone, monofilament, sintetski, spororesorptivni konac debljina 1 dužina 90 cm i više igla 41 mm+/-2 mm Okrugla, 1/2 kruga | kom. | 72 |  | 36 | 108 | 540 |  | 72 | 612 | 720 | 250.00 | 27,000.00 | 153,000.00 | 180,000.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 4 | Polydioxanone, monofilament, sintetski, spororesorptivni konac debljina 1 dužina 90 cm i više igla 36 mm+/-2 mm Okrugla, 1/2 kruga | kom. | 72 |  | 72 | 144 | 540 |  | 288 | 828 | 972 | 250.00 | 36,000.00 | 207,000.00 | 243,000.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 5 | Polydioxanone, monofilament, sintetski, spororesorptivni konac debljina 0 dužina 90 cm i više igla 48 mm+/-3 mm Okrugla, 1/2 kruga | kom. | 72 |  |  | 72 | 540 |  |  | 540 | 612 | 250.00 | 18,000.00 | 135,000.00 | 153,000.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 6 | Polydioxanone, monofilament, sintetski, spororesorptivni konac debljina 0 duzina 90 cm i više igla 40 mm+/-2 mm Okrugla, 1/2 kruga | kom. | 72 |  |  | 72 | 540 |  |  | 540 | 612 | 250.00 | 18,000.00 | 135,000.00 | 153,000.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 7 | Polydioxanone, monofilament, sintetski, spororesorptivni konac debljina 0 dužina 90 cm i više igla 35 mm+/-2 mm Okrugla, 1/2 kruga | kom. | 72 |  |  | 72 | 540 |  |  | 540 | 612 | 250.00 | 18,000.00 | 135,000.00 | 153,000.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 8 | Polydioxanone, monofilament, sintetski, spororesorptivni konac debljina 0 dužina 70 cm i više igla 30 mm+/-2 mm Okrugla, 1/2 kruga | kom. | 72 |  |  | 72 | 540 |  |  | 540 | 612 | 250.00 | 18,000.00 | 135,000.00 | 153,000.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 9 | Polydioxanone, monofilamentni, sintetski, spororesorptivni konac debljina 0 duzina 70 cm i više igla 25mm +/- 2mm Okrugla, 1/2 kruga | kom. | 72 |  |  | 72 | 540 |  |  | 540 | 612 | 250.00 | 18,000.00 | 135,000.00 | 153,000.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 10 | Polydioxanone, monofilamentni, sintetski, spororesorptivni konac debljina 0 duzina 70 cm i više igla 25mm +/- 2mm Trobrida, 1/2 kruga | kom. | 72 |  | 72 | 144 |  |  | 288 | 288 | 432 | 250.00 | 36,000.00 | 72,000.00 | 108.000,00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 11 | Polydioxanone, monofilament, sintetski, spororesorptivni konac debljina 2/0 duzina 70 cm i više igla 36 mm+/-2 mm Trobrida, 3/8 kruga | kom. | 72 |  |  | 72 | 540 |  |  | 540 | 612 | 250.00 | 18,000.00 | 135,000.00 | 153,000.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 12 | Polydioxanone, monofilament, sintetski, spororesorptivni konac debljina 2/0 dužina 70 cm i više igla 30 mm+/-2 mm Trobrida, 3/8 kruga | kom. | 72 |  |  | 72 | 540 |  |  | 540 | 612 | 250.00 | 18,000.00 | 135,000.00 | 153,000.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 13 | Polydioxanone, monofilament, sintetski, spororesorptivni konac debljina 2/0 dužina 70 cm i više igla 30 mm+/-2 mm Okrugla, 1/2 kruga | kom. | 72 |  | 72 | 144 | 540 |  | 288 | 828 | 972 | 250.00 | 36,000.00 | 207,000.00 | 243,000.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 14 | Polydioxanone, monofilament, sintetski, spororesorptivni konac debljina 2/0 dužina 70 cm i više igla 25 mm+/-2 mm Okrugla, 1/2 kruga | kom. | 72 |  | 72 | 144 | 540 |  | 144 | 684 | 828 | 250.00 | 36,000.00 | 171,000.00 | 207,000.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 15 | Polydioxanone, monofilament, sintetski, spororesorptivni konac debljina 3/0 dužina 70 cm i više igla 30 mm+/-2 mm Okrugla, 1/2 kruga | kom. | 72 |  | 72 | 144 | 540 |  | 144 | 684 | 828 | 250.00 | 36,000.00 | 171,000.00 | 207,000.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 16 | Polydioxanone, monofilament, sintetski, spororesorptivni konac debljina 3/0 dužina 70 cm i više igla 25 mm+/-2 mm Okrugla, 1/2 kruga | kom. | 72 |  | 72 | 144 | 540 |  | 288 | 828 | 972 | 250.00 | 36,000.00 | 207,000.00 | 243,000.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 17 | Polydioxanone, monofilament, sintetski, spororesorptivni konac debljina 3/0 dužina 70 cm i više igla 20 mm+/-2 mm Okrugla, 1/2 kruga | kom. | 72 |  | 72 | 144 | 540 |  | 288 | 828 | 972 | 250.00 | 36,000.00 | 207,000.00 | 243,000.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 18 | Polydioxanone, monofilament, sintetski, spororesorptivni konac debljina 3/0 dužina 70 cm i više igla 26 mm+/-1 mm Trobrida, 3/8 kruga | kom. | 72 |  |  | 72 | 540 |  |  | 540 | 612 | 250.00 | 18,000.00 | 135,000.00 | 153,000.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 19 | Polydioxanone, monofilament, sintetski, spororesorptivni konac debljina 4/0 duzina 70 cm i više igla 26 mm+/-2 mm Okrugla, 1/2 kruga | kom. | 72 |  | 72 | 144 | 540 |  | 144 | 684 | 828 | 250.00 | 36,000.00 | 171,000.00 | 207,000.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 20 | Polydioxanone, monofilament, sintetski, spororesorptivni konac debljina 5/0 dužina 45 cm i više igla 13 mm+/-1 mm Okrugla, 1/2 kruga | kom. | 72 |  | 36 | 108 | 540 |  | 72 | 612 | 720 | 250.00 | 27,000.00 | 153,000.00 | 180,000.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 21 | Polydioxanone, monofilament, sintetski, spororesorptivni konac debljina 5/0 dužina 70 cm i više igla 13 mm+/-1 mm Okrugla, 1/2 kruga, broj igala 2 | kom. | 72 |  |  | 72 | 540 |  |  | 540 | 612 | 250.00 | 18,000.00 | 135,000.00 | 153,000.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 22 | Polydioxanone, monofilament, sintetski, spororesorptivni konac debljina 6/0 duzina 70 cm i više igla 13 mm+/-1 mm Okrugla, 1/2 kruga, broj igala 2 | kom. | 72 |  |  | 72 | 540 |  |  | 540 | 612 | 250.00 | 18,000.00 | 135,000.00 | 153,000.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 567,000.00 | 3,357,000.00 | 3,816,000.00 |  |  |  |  |
| Partija 5: Glycomer 631, monofilamentni, sintetski, resorptivni konac. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Glycomer 631, monofilamentni, sintetički resorptivni konac debljina 1 dužina 90 cm i više igla 48 mm+/-2 mm Okrugla, 1/2 kruga | kom. | 144 |  | 72 | 216 | 360 |  | 144 | 504 | 720 | 693.00 | 149,688.00 | 349,272.00 | 498,960.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 2 | Glycomer 631, monofilamentni, sintetički resorptivni konac debljina 1 dužina 75 cm i više igla 37 mm+/-2 mm Okrugla, 1/2 kruga | kom. | 144 |  | 72 | 216 | 360 |  | 144 | 504 | 720 | 629.00 | 135,864.00 | 317,016.00 | 452,880.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 3 | Glycomer 631, monofilamentni, sintetički resorptivni konac debljin 0 dužina 90 cm i više igla 40 mm+/-2 mm Okrugla, 1/2 kruga | kom. | 144 |  | 72 | 216 | 360 |  | 144 | 504 | 720 | 608.00 | 131,328.00 | 306,432.00 | 437,760.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 4 | Glycomer 631, monofilamentni, sintetički resorptivni konac debljin 0 dužina 90 cm i više igla 30 mm+/-2 mm Okrugla, 1/2 kruga | kom. | 144 |  | 7 | 151 | 360 |  | 144 | 504 | 655 | 623.00 | 94,073.00 | 313,992.00 | 408,065.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 5 | Glycomer 631, monofilamentni, sintetički resorptivni konac debljina 2/0 dužina 75 cm i više igla 26 mm+/-2 mm Okrugla, 1/2 kruga | kom. | 144 |  | 72 | 216 | 360 |  | 144 | 504 | 720 | 466.00 | 100,656.00 | 234,864.00 | 335,520.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 6 | Glycomer 631, monofilamentni, sintetički resorptivni konac debljina 2/0 dužina 75 cm i više igla 30 mm+/-2 mm Okrugla, 1/2 kruga | kom. | 144 |  |  | 144 | 360 |  |  | 360 | 504 | 510.00 | 73,440.00 | 183,600.00 | 257,040.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 7 | Glycomer 631, monofilamentni, sintetički resorptivni konac debljina 2/0 dužina 75 cm i više igla 37 mm+/-2 mm Okrugla, 1/2 kruga | kom. | 144 |  |  | 144 | 360 |  |  | 360 | 504 | 526.00 | 75,744.00 | 189,360.00 | 265,104.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 8 | Glycomer 631, monofilamentni, sintetički resorptivni konac debljina 3/0 dužina 75 cm i više igla 22 mm+/-2mm Okrugla, 1/2 kruga | kom. | 144 |  |  | 144 | 360 |  |  | 360 | 504 | 458.00 | 65,952.00 | 164,880.00 | 230,832.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 9 | Glycomer 631, monofilamentni, sintetički resorptivni konac debljina 3/0 dužina 75 cm i više igla 26 mm+/-2mm Okrugla, 1/2 kruga | kom. | 144 |  | 72 | 216 | 360 |  | 144 | 504 | 720 | 484.00 | 104,544.00 | 243,936.00 | 348,480.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 10 | Glycomer 631, monofilamentni, sintetički resorptivni konac debljina 3/0 dužina 75 cm i više igla 17 mm+/-1mm Okrugla, 1/2 kruga | kom. | 144 |  | 72 | 216 | 360 |  | 144 | 504 | 720 | 452.00 | 97,632.00 | 227,808.00 | 325,440.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 11 | Glycomer 631, monofilamentni, sintetički resorptivni konac debljina 3/0 dužina 75 cm i više igla 22 mm+/-2mm Okrugla, 1/2 kruga | kom. | 144 |  |  | 144 | 360 |  |  | 360 | 504 | 472.00 | 67,968.00 | 169,920.00 | 237,888.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 12 | Glycomer 631, monofilamentni, sintetički resorptivni konac debljina 4/0 dužina 75 cm i više igla 17 mm+/-1mm Okrugla, 1/2 kruga | kom. | 144 |  | 72 | 216 | 360 |  | 144 | 504 | 720 | 428.00 | 92,448.00 | 215,712.00 | 308,160.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 13 | Glycomer 631, monofilamentni, sintetički resorptivni konac debljina 5/0 dužina 75 cm i više igla 13 mm+/-1mm Okrugla, 1/2 kruga | kom. | 144 |  |  | 144 | 360 |  |  | 360 | 504 | 511.00 | 73,584.00 | 183,960.00 | 257,544.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 14 | Glycomer 631, monofilamentni, sintetički resorptivni konac debljina 3/0 dužina 75 cm i više igla 17 mm+/-2mm Okrugla, 1/2 kruga | kom. | 144 |  |  | 144 | 360 |  |  | 360 | 504 | 434.00 | 62,496.00 | 156,240.00 | 218,736.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,325,417.00 | 3,256,992.00 | 4,582,409.00 |  |  |  |  |
| Partija 6 Glycomer 631, monofilamentni, sintetski, resorptivni konac, sa jednosmernim samofiksirajućim kukicama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Glycomer 631, monofilamentni, sintetički resorptivni konac sa jednosmernim samofiksirajućim kukicama debljina 2/0 dužina 30 cm i više igla 26 mm+/-1mm Okrugla, 1/2 kruga | kom |  |  | 36 | 36 |  |  | 72 | 72 | 108 | 2,972.00 | 106,992.00 | 213,984.00 | 320,976.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 2 | Glycomer 631, monofilamentni, sintetički resorptivni konac sa jednosmernim samofiksirajućim kukicama debljina 3/0 dužina 30 cm i više igla 19 mm+/-1mm Trobrida, 3/8 kruga | kom |  |  | 12 | 12 |  |  | 24 | 24 | 36 | 2,972.00 | 35,664.00 | 71,328.00 | 106,992.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142,656.00 | 285,312.00 | 427,968.00 |  |  |  |  |
| Partija 7: Lactomer 9-1, upredeni, sintetski, resorptivni konac sa omotačem (Caprolactone-glycolide copolymer/Ca stearoyl lactylate). Tenzioni profil nakon dve nedelje 80%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Lactomer 9-1, upredeni, sintetski, resorptivni konac sa omotačem debljina 2 dužina 90 cm i više igla 48 mm+/-3 mm Okrugla, 1/2 kruga | kom. | 72 |  |  | 72 | 180 |  |  | 180 | 252 | 494.00 | 35,568.00 | 88,920.00 | 124,488.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 2 | Lactomer 9-1, upredeni, sintetski, resorptivni konac sa omotačem debljina 2 dužina 90 cm i više igla 37 mm+/-2 mm Okrugla, 1/2 kruga | kom. | 72 |  |  | 72 | 180 |  |  | 180 | 252 | 549.00 | 39,528.00 | 98,820.00 | 138,348.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 3 | Lactomer 9-1, upredeni, sintetski, resorptivni konac sa omotačem debljina 1 dužina 90 cm i više igla 48 mm+/-4 mm Okrugla, 1/2 kruga | kom. | 72 |  |  | 72 | 180 |  |  | 180 | 252 | 464.00 | 33,408.00 | 83,520.00 | 116,928.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 4 | Lactomer 9-1, upredeni, sintetski, resorptivni konac sa omotačem debljina 1 dužina 70 cm i više igla 40 mm+/-3 mm Okrugla, 1/2 kruga | kom. | 72 |  |  | 72 | 180 |  |  | 180 | 252 | 395.00 | 28,440.00 | 71,100.00 | 99,540.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 5 | Lactomer 9-1, upredeni, sintetski, resorptivni sa omotačem debljina 1 dužina 70 cm i više igla 37 mm+/-2 mm Okrugla, 1/2 kruga | kom. | 72 |  |  | 72 | 180 |  |  | 180 | 252 | 618.00 | 44,496.00 | 111,240.00 | 155,736.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 6 | Lactomer 9-1, upredeni, sintetski, resorptivni konac sa omotačem debljina 0 dužina 70 cm i više igla 48 mm+/-4 mm Okrugla, 1/2 kruga | kom. | 72 |  |  | 72 | 180 |  |  | 180 | 252 | 503.00 | 36,216.00 | 90,540.00 | 126,756.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 7 | Lactomer 9-1, upredeni, sintetski, resorptivni konac sa omotačem debljina 0 dužina 70 cm i više igla 40 mm+/-4 mm Okrugla, 1/2 kruga | kom. | 72 |  |  | 72 | 180 |  |  | 180 | 252 | 448.00 | 32,256.00 | 80,640.00 | 112,896.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 8 | Lactomer 9-1, upredeni, sintetski, resorptivni konac sa omotačem debljina 0 dužina 70 cm i više igla 48 mm+/-2 mm Okrugla, 1/2 kruga | kom. | 72 |  |  | 72 | 180 |  |  | 180 | 252 | 415.00 | 29,880.00 | 74,700.00 | 104,580.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 9 | Lactomer 9-1, upredeni, sintetski, resorptivni konac sa omotačem debljina 0 dužina 70 cm i više igla 37 mm+/-2 mm Okrugla, 1/2 kruga | kom. | 72 |  |  | 72 | 180 |  |  | 180 | 252 | 373.00 | 26,856.00 | 67,140.00 | 93,996.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 10 | Lactomer 9-1, upredeni, sintetski, resorptivni konac sa omotačem debljina 2/0 dužina 70 cm i više igla 37 mm+/-2 mm Okrugla, 1/2 kruga | kom. | 72 |  |  | 72 | 180 |  |  | 180 | 252 | 350.00 | 25,200.00 | 63,000.00 | 88,200.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 11 | Lactomer 9-1, upredeni, sintetski, resorptivni konac sa omotačem debljina 2/0 dužina 70 cm i više igla 31 mm+/-2 mm Okrugla, 1/2 kruga | kom. | 72 |  |  | 72 | 180 |  |  | 180 | 252 | 304.00 | 21,888.00 | 54,720.00 | 76,608.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 12 | Lactomer 9-1, upredeni, sintetski, resorptivni konac sa omotačem debljina 2/0 dužina 70 cm i više igla 26 mm+/-2 mm Okrugla, 1/2 kruga | kom. | 72 |  |  | 72 | 180 |  |  | 180 | 252 | 317.00 | 22,824.00 | 57,060.00 | 79,884.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 13 | Lactomer 9-1, upredeni, sintetski, resorptivni konac sa omotačem debljina 3/0 dužina 70 cm i više igla 31 mm+/-2 mm Okrugla, 1/2 kruga | kom. | 72 |  |  | 72 | 180 |  |  | 180 | 252 | 286.00 | 20,592.00 | 51,480.00 | 72,072.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 14 | Lactomer 9-1, upredeni, sintetski, resorptivni konac sa omotačem debljina 3/0 dužina 70 cm i više igla 26 mm+/-2 mm Okrugla, 1/2 kruga | kom. | 72 |  |  | 72 | 180 |  |  | 180 | 252 | 295.00 | 21,240.00 | 53,100.00 | 74,340.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 15 | Lactomer 9-1, upredeni, sintetski, resorptivni konac sa omotačem debljina 3/0 dužina 75 cm i više igla 22 mm+/-1 mm Okrugla, 1/2 kruga | kom. | 72 |  |  | 72 | 180 |  |  | 180 | 252 | 363.00 | 26,136.00 | 65,340.00 | 91,476.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 16 | Lactomer 9-1, upredeni, sintetski, resorptivni konac sa omotačem debljina 4/0 dužina 70 cm i više igla 22 mm+/-2 mm Okrugla, 1/2 kruga | kom. | 72 |  |  | 72 | 180 |  |  | 180 | 252 | 455.00 | 32,760.00 | 81,900.00 | 114,660.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 17 | Lactomer 9-1, upredeni, sintetski, resorptivni konac sa omotačem debljina 4/0 dužina 70 cm i više igla 17 mm+/-1 mm Okrugla, 1/2 kruga | kom. | 72 |  |  | 72 | 180 |  |  | 180 | 252 | 500.00 | 36,000.00 | 90,000.00 | 126,000.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 18 | Lactomer 9-1, upredeni, sintetski, resorptivni konac sa omotačem debljina 4/0 dužina 45 cm i više igla 19 mm+/-1 mm Trobrida, Obrnuta, 3/8 kruga | kom. | 72 |  |  | 72 | 180 |  |  | 180 | 252 | 514.00 | 37,008.00 | 92,520.00 | 129,528.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 19 | Lactomer 9-1, upredeni, sintetski, resorptivni konac sa omotačem debljina 5/0 dužina 45 cm i više igla 13 mm+/-1 mm Trobrida, Obrnuta, 3/8 kruga | kom. | 72 |  |  | 72 | 180 |  |  | 180 | 252 | 463.00 | 33,336.00 | 83,340.00 | 116,676.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 20 | Lactomer 9-1, upredeni, sintetski, resorptivni konac sa omotačem debljina 5/0 dužina 45 cm i više igla 10 mm+/-0, 5 mm Spatula, 1/4 kruga, broj igala 2 | kom. | 72 |  |  | 72 | 180 |  |  | 180 | 252 | 1,727.00 | 124,344.00 | 310,860.00 | 435,204.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 21 | Lactomer 9-1, upredeni, sintetski, resorptivni konac sa omotačem debljina 5/0 dužina 30 cm i više igla 8 mm+/-0, 6 mm Spatula, 1/4 kruga, broj igala 2 | kom. | 72 |  |  | 72 | 180 |  |  | 180 | 252 | 1,676.00 | 120,672.00 | 301,680.00 | 422,352.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 22 | Lactomer 9-1, upredeni, sintetski, resorptivni konac sa omotačem debljina 6/0 dužina 20 cm i više igla 8 mm+/-0, 6 mm Spatula, 1/4 kruga, broj igala 2 | kom. | 72 |  |  | 72 | 180 |  |  | 180 | 252 | 1,490.00 | 107,280.00 | 268,200.00 | 375,480.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 23 | Lactomer 9-1, upredeni, sintetski, resorptivni konac sa omotačem debljina 6/0 dužina 45 cm i više igla 11 mm+/-0, 5 mm Trobrida, Obrnta, 3/8 kruga | kom. | 72 |  |  | 72 | 180 |  |  | 180 | 252 | 508.00 | 36,576.00 | 91,440.00 | 128,016.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 24 | Lactomer 9-1, upredeni, sintetski, resorptivni konac sa omotačem debljina 7/0 dužina 30 cm i više igla 6 mm+/-0, 5 mm Spatula, Obrnuta, 3/8 kruga, broj igala 2 | kom. | 72 |  |  | 72 | 180 |  |  | 180 | 252 | 4,149.00 | 298,728.00 | 746,820.00 | 1,045,548.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,271,232.00 | 3,178,080.00 | 4,449,312.00 |  |  |  |  |
| Partija 8 : PGCLA, upredeni, sintetski, resorptivni konac sa omotačem (Polyglucolide co L-lactide/ Ca stearat). Tenzioni profil: nakon 4 nedelje 25-30%, kompletna resorpcija 55-70 dana. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PGCLA, upredeni, sintetski, resorptivni konac sa omotačem debljina 2/0 dužina 70 cm i više igla 26 mm+/-1 mm Okrugla, 1/2 kruga | kom. | 144 |  | 144 | 288 | 720 |  | 480 | 1200 | 1488 | 260.00 | 74,880.00 | 312,000.00 | 386,880.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 2 | PGCLA, upredeni, sintetski, resorptivni konac sa omotačem debljina 3/0 dužina 70 cm i više igla 26 mm+/-1 mm Okrugla, 1/2 kruga | kom. | 144 |  | 72 | 216 | 720 |  | 240 | 960 | 1176 | 260.00 | 56,160.00 | 249,600.00 | 305,760.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 3 | PGCLA, upredeni, sintetski, resorptivni konac sa omotačem debljina 4/0 dužina 70 cm i više igla 26 mm+/-1 mm Okrugla, 1/2 kruga | kom. | 144 | 36 |  | 180 | 720 | 48 |  | 768 | 948 | 260.00 | 46,800.00 | 199,680.00 | 246,480.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 4 | PGCLA, upredeni, sintetski, resorptivni konac sa omotačem debljina 4/0 dužina 45 cm i više igla 19 mm+/-2 mm Okrugla, 1/2 kruga | kom. | 144 |  |  | 144 | 720 |  |  | 720 | 864 | 260.00 | 37,440.00 | 187,200.00 | 224,640.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 5 | PGCLA, upredeni, sintetski, resorptivni konac sa omotačem debljina 4/0 dužina 70 cm i više igla 16 mm+/-1 mm Trobrida, 3/8 kruga | kom. | 144 |  |  | 144 | 720 |  |  | 720 | 864 | 260.00 | 37,440.00 | 187,200.00 | 224,640.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 6 | PGCLA, upredeni, sintetski, resorptivni konac sa omotačem debljina 5/0 dužina 70 cm i više igla 16 mm+/-1 mm Okrugla, 1/2 kruga | kom. | 144 |  |  | 144 | 720 |  |  | 720 | 864 | 260.00 | 37,440.00 | 187,200.00 | 224,640.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 7 | PGCLA, upredeni, sintetski, resorptivni konac sa omotačem debljina 5/0 dužina 45 cm i više igla 16 mm+/-1 mm Trobrida, 3/8 kruga | kom. | 144 |  |  | 144 | 720 |  |  | 720 | 864 | 260.00 | 37,440.00 | 187,200.00 | 224,640.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 8 | PGCLA, upredeni, sintetski, resorptivni konac sa omotačem debljina 5/0 dužina 45 cm i više igla 8 mm+/-0, 5 mm Spatula, 1/4 kruga, broj igala 2 | kom. | 144 |  |  | 144 | 720 |  |  | 720 | 864 | 260.00 | 37,440.00 | 187,200.00 | 224,640.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 9 | PGCLA, upredeni, sintetski, resorptivni konac sa omotačem debljina 8/0 dužina 30 cm i više igla 6 mm+/-0, 5 mm Spatula, 3/8 kruga, broj igala 2 | kom. | 144 |  |  | 144 | 720 |  |  | 720 | 864 | 260.00 | 37,440.00 | 187,200.00 | 224,640.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 402,480.00 | 1,884,480.00 | 2,286,960.00 |  |  |  |  |
| Partija 9: Polyglactin 910, upredeni, sintetski, brzo resorptivni konac sa omotačem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Polyglactin 910, upredeni, sintetski, brzo resorptivni konac sa omotačem debljina 0 dužina 90 cm i više igla 40 mm+/-3 mm Okrugla, 1/2 kruga | kom |  | 24 | 48 | 72 |  | 48 | 72 | 120 | 192 | 309.00 | 22,248.00 | 37,080.00 | 59,328.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 2 | Polyglactin 910, upredeni, sintetski, brzo resorptivni konac sa omotačem debljina 2/0 dužina 70 cm i više igla 30 mm+/-2 mm Okrugla, 1/2 kruga | kom |  | 288 | 48 | 336 |  | 360 | 72 | 432 | 768 | 274.00 | 92,064.00 | 118,368.00 | 210,432.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 3 | Polyglactin 910, upredeni, sintetski, brzo resorptivni konac sa omotačem debljina 1 dužina 90 cm i više igla 40 mm+/-3 mm Okrugla, 1/2 kruga | kom |  |  | 48 | 48 |  |  | 72 | 72 | 120 | 232.00 | 11,136.00 | 16,704.00 | 27,840.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 4 | Polyglactin 910, upredeni, sintetski, brzo resorptivni konac sa omotačem debljina 2/0 dužina 70 cm i više igla 26 mm+/-1mm Okrugla, 1/2 kruga | kom |  |  | 48 | 48 |  |  | 72 | 72 | 120 | 197.00 | 9,456.00 | 14,184.00 | 23,640.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 5 | Polyglactin 910, upredeni, sintetski, brzo resorptivni konac sa omotačem debljina 2/0 dužina: 6 kom. x 45 cm Ligatura | kom |  |  | 72 | 72 |  |  | 144 | 144 | 216 | 980.00 | 70,560.00 | 141,120.00 | 211,680.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 205,464.00 | 327,456.00 | 532,920.00 |  |  |  |  |
| Partija 10: Polyglactin 910 sa Triclosanom, upredeni, sintetski, resorptivni konac sa omotačem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Polyglactin 910 sa Triklosanom, upredeni, sintetski, resorptivni konac sa omotačem debljina 2 dužina 90 cm i više igla 50 mm+/-2 mm Okrugla, 1/2 kruga | kom. | 72 |  |  | 72 | 360 |  |  | 360 | 432 | 550.00 | 39,600.00 | 198,000.00 | 237,600.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 2 | Polyglactin 910 sa Triklosanom, upredeni, sintetski, resorptivni konac sa omotačem debljina 2 dužina 70 cm i više igla 45 mm+/-2 mm Okrugla, 1/2 kruga | kom. | 72 | 72 |  | 144 | 360 | 576 |  | 936 | 1080 | 550.00 | 79,200.00 | 514,800.00 | 594,000.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 3 | Polyglactin 910 sa Triklosanom, upredeni, sintetski, resorptivni kona sa omotačem debljina 1 dužina 70 cm i više igla 50 mm+/-3 mm Okrugla, 1/2 kruga | kom. | 72 |  |  | 72 | 360 |  |  | 360 | 432 | 550.00 | 39,600.00 | 198,000.00 | 237,600.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 4 | Polyglactin 910 sa Triklosanom, upredeni, sintetski, resorptivni konac sa omotačem debljina 1 dužina 70 cm i više igla 35 mm+/-2 mm Okrugla, 1/2 kruga | kom. | 72 | 144 | 144 | 360 | 360 | 576 | 288 | 1224 | 1584 | 550.00 | 198,000.00 | 673,200.00 | 871,200.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 5 | Polyglactin 910 sa Triklosanom, upredeni, sintetski, resorptivni konac sa omotačem debljina 1 dužina 70 cm i više igla 30 mm+/-2 mm Okrugla, 1/2 kruga | kom. | 72 |  | 72 | 144 | 360 |  | 576 | 936 | 1080 | 550.00 | 79,200.00 | 514,800.00 | 594,000.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 6 | Polyglactin 910 sa Triklosanom, upredeni, sintetski, resorptivni konac sa omotačem debljina 0 dužina 70 cm i više igla 50 mm+/-3 mm Okrugla, 1/2 kruga | kom. | 72 |  |  | 72 | 360 |  |  | 360 | 432 | 550.00 | 39,600.00 | 198,000.00 | 237,600.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 7 | Polyglactin 910 sa Triklosanom, upredeni, sintetski, resorptivni konac sa omotačem debljina 0 dužina 70 cm i više igla 35 mm+/-2 mm Okrugla, 1/2 kruga | kom. | 72 | 72 |  | 144 | 360 | 360 |  | 720 | 864 | 550.00 | 79,200.00 | 396,000.00 | 475,200.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 8 | Polyglactin 910 sa Triklosanom upredeni, sintetski, resorptivni konac sa omotačem debljina 0 dužina 70 cm i više igla 31 mm+/-1 mm Okrugla, 1/2 kruga | kom. | 72 | 144 | 144 | 360 | 360 | 120 | 576 | 1056 | 1416 | 550.00 | 198,000.00 | 580,800.00 | 778,800.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 9 | Polyglactin 910 sa Triklosanom, upredeni, sintetski, resorptivni konac sa omotačem debljina 2/0 dužina 70 cm i više igla 40 mm+/-2 mm Okrugla, 1/2 kruga | kom. | 72 |  |  | 72 | 360 |  |  | 360 | 432 | 550.00 | 39,600.00 | 198,000.00 | 237,600.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 10 | Polyglactin 910 sa Triklosanom, upredeni, sintetski, resorptivni konac sa omotačem debljina 2/0 dužina 70 cm i više igla 35 mm+/-1 mm Okrugla, 1/2 kruga | kom. | 72 |  |  | 72 | 360 |  |  | 360 | 432 | 550.00 | 39,600.00 | 198,000.00 | 237,600.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 11 | Polyglactin 910 sa Triklosanom, upredeni, sintetski, resorptivni konac sa omotačem debljina 2/0 dužina 90 cm i više igla 30 mm+/-2 mm Okrugla, 1/2 kruga | kom. | 72 | 72 |  | 144 | 360 | 432 |  | 792 | 936 | 550.00 | 79,200.00 | 435,600.00 | 514,800.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 12 | Polyglactin 910 sa Triklosanom, upredeni, sintetski, resorptivni konac sa omotačem debljina 2/0 dužina 70 cm i više igla 30 mm+/-2 mm Okrugla, 1/2 kruga | kom. | 72 |  |  | 72 | 360 |  |  | 360 | 432 | 550.00 | 39,600.00 | 198,000.00 | 237,600.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 13 | Polyglactin 910 sa Triklosanom, upredeni, sintetski, resorptivni konac sa omotačem debljina 2/0 dužina 70 cm i više igla 26 mm+/-1 mm Okrugla, 1/2 kruga | kom. | 72 | 72 | 72 | 216 | 360 | 96 | 288 | 744 | 960 | 550.00 | 118,800.00 | 409,200.00 | 528,000.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 14 | Polyglactin 910 sa Triklosanom, upredeni, sintetski, resorptivni konac sa omotačem debljina 3/0 dužina 70 cm i više igla 30 mm+/-2 mm Okrugla, 1/2 kruga | kom. | 72 | 72 |  | 144 | 360 | 732 |  | 1092 | 1236 | 550.00 | 79,200.00 | 600,600.00 | 679,800.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 15 | Polyglactin 910 sa Triklosanom upredeni, sintetski, resorptivni konac sa omotačem debljina 3/0 dužina 70 cm i više igla 26 mm+/-1 mm Okrugla, 1/2 kruga | kom. | 72 | 72 | 72 | 216 | 360 | 144 | 144 | 648 | 864 | 550.00 | 118,800.00 | 356,400.00 | 475,200.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 16 | Polyglactin 910 sa Triklosanom, upredeni, sintetski, resorptivni konac sa omotačem debljina 3/0 dužina 45 cm i više igla 22 mm+/-1 mm Okrugla, 1/2 kruga | kom. | 72 |  | 72 | 144 | 360 |  | 144 | 504 | 648 | 550.00 | 79,200.00 | 277,200.00 | 356,400.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 17 | Polyglactin 910 sa Triklosanom, upredeni, sintetski, resorptivni konac sa omotačem debljina 4/0 dužina 70 cm i više igla 21 mm+/-2 mm Okrugla, 1/2 kruga | kom. | 72 | 72 |  | 144 | 360 | 72 |  | 432 | 576 | 550.00 | 79,200.00 | 237,600.00 | 316,800.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 18 | Polyglactin 910 sa Triklosanom upredeni, sintetski, resorptivni konac sa omotačem debljina 4/0 dužina 70 cm i više igla 17 mm+/-1 mm Okrugla, 1/2 kruga | kom. | 72 |  |  | 72 | 360 |  |  | 360 | 432 | 550.00 | 39,600.00 | 198,000.00 | 237,600.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,465,200.00 | 6,382,200.00 | 7,847,400.00 |  |  |  |  |
| Partija 11 : Polyglicolic acid (PGA), upredeni, sintetski, resorptivni konac sa omotačem (Caprolactone/Ca stearat). Tenzioni profil nakon 2 nedelje max. 70%, nakon 3 nedelje 50-55%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Polyglicolic acid (PGA), upredeni, sintetski, resorptivni konac sa omotačem -debljina 2 dužina 90 cm i više igla 65 mm+/-5 mm Okrugla, 1/2 kruga | kom. | 144 |  |  | 144 | 540 |  |  | 540 | 684 | 180.00 | 25,920.00 | 97,200.00 | 123,120.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 2 | Polyglicolic acid (PGA), upredeni, sintetski, resorptivni konac sa omotačem debljina 1 dužina 70 cm i više igla 65 mm+/-5 mm Okrugla, 1/2 kruga | kom. | 144 |  |  | 144 | 540 |  |  | 540 | 684 | 180.00 | 25,920.00 | 97,200.00 | 123,120.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 3 | Polyglicolic acid (PGA), upredeni, sintetski, resorptivni konac sa omotačem debljina 1 dužina 90 cm i više igla 40 mm+/-2 mm Trobrida, 3/8 kruga | kom. | 144 |  |  | 144 | 540 |  |  | 540 | 684 | 180.00 | 25,920.00 | 97,200.00 | 123,120.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 4 | Polyglicolic acid (PGA), upredeni, sintetski, resorptivni konac sa omotačem debljina 1 dužina 90 cm i više igla 48 mm+/-2 mm Okrugla, 1/2 kruga | kom. | 144 |  |  | 144 | 540 |  |  | 540 | 684 | 180.00 | 25,920.00 | 97,200.00 | 123,120.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 5 | Polyglicolic acid (PGA), upredeni, sintetski, resorptivni konac sa omotačem debljina 1 dužina 70 cm i više igla 40 mm+/-3 mm Okrugla, 1/2 kruga | kom. | 144 |  |  | 144 | 540 |  |  | 540 | 684 | 180.00 | 25,920.00 | 97,200.00 | 123,120.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 6 | Polyglicolic acid (PGA), upredeni, sintetski, resorptivni konac sa omotačem debljina 1 dužina 90 cm i više igla 40 mm+/-3 mm Okrugla, 1/2 kruga | kom. | 144 |  |  | 144 | 540 |  |  | 540 | 684 | 180.00 | 25,920.00 | 97,200.00 | 123,120.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 7 | Polyglicolic acid (PGA), upredeni, sintetski, resorptivni konac sa omotačem debljina 1 dužin 70 cm i više igla 30 mm+/-2 mm Okrugla, 1/2 kruga | kom. | 144 |  |  | 144 | 540 |  |  | 540 | 684 | 180.00 | 25,920.00 | 97,200.00 | 123,120.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 8 | Polyglicolic acid (PGA), upredeni, sintetski, resorptivni konac sa omotačem debljina 0 dužina 90 cm i više igla 40 mm+/-2 mm Okrugla, 1/2 kruga | kom. | 144 |  |  | 144 | 540 |  |  | 540 | 684 | 180.00 | 25,920.00 | 97,200.00 | 123,120.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 9 | Polyglicolic acid (PGA), upredeni, sintetski, resorptivni konac sa omotačem debljina 0 dužina 70 cm i više igla 40 mm+/-3 mm Okrugla, 1/2 kruga | kom. | 144 |  |  | 144 | 540 |  |  | 540 | 684 | 180.00 | 25,920.00 | 97,200.00 | 123,120.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 10 | Polyglicolic acid (PGA), upredeni, sintetski, resorptivni konac sa omotačem debljina 0 dužina 70 cm i više igla 30 mm+/-2 mm Okrugla, 1/2 kruga | kom. | 144 |  |  | 144 | 540 |  |  | 540 | 684 | 180.00 | 25,920.00 | 97,200.00 | 123,120.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 11 | Polyglicolic acid (PGA), upredeni, sintetski, resorptivni konac sa omotačem debljina 0 dužina 90 cm i više igla 35 mm+/-1 mm Okrugla, 1/2 kruga | kom. | 144 |  |  | 144 | 540 |  |  | 540 | 684 | 180.00 | 25,920.00 | 97,200.00 | 123,120.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 12 | Polyglicolic acid (PGA), upredeni, sintetski, resorptivni konac sa omotačem debljina 2/0 dužina 70 cm i više igla 40 mm+/-3 mm Trobrida, 3/8 kruga | kom. | 144 |  |  | 144 | 540 |  |  | 540 | 684 | 180.00 | 25,920.00 | 97,200.00 | 123,120.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 13 | Polyglicolic acid (PGA), upredeni, sintetski, resorptivni konac sa omotačem debljina 2/0 dužina 70 cm i više igla 30 mm+/-2 mm Trobrida, 3/8 kruga | kom. | 144 |  |  | 144 | 540 |  |  | 540 | 684 | 180.00 | 25,920.00 | 97,200.00 | 123,120.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 14 | Polyglicolic acid (PGA), upredeni, sintetski, resorptivni konac sa omotačem debljina 2/0 dužina 70 cm i više igla 25 mm+/-2 mm Trobrida, 3/8 kruga | kom. | 144 |  |  | 144 | 540 |  |  | 540 | 684 | 180.00 | 25,920.00 | 97,200.00 | 123,120.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 15 | Polyglicolic acid (PGA), upredeni, sintetski, resorptivni konac sa omotačem debljina 2/0 dužina 70 cm i više igla 50 mm+/-2 mm Okrugla, 1/2 kruga | kom. | 144 |  |  | 144 | 540 |  |  | 540 | 684 | 180.00 | 25,920.00 | 97,200.00 | 123,120.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 16 | Polyglicolic acid (PGA), upredeni, sintetski, resorptivni konac sa omotačem debljina 2/0 dužina 70 cm i više igla 40 mm+/-2 mm Okrugla, 1/2 kruga | kom. | 144 |  |  | 144 | 540 |  |  | 540 | 684 | 180.00 | 25,920.00 | 97,200.00 | 123,120.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 17 | Polyglicolic acid (PGA), upredeni, sintetski, resorptivni konac sa omotačem debljina 2/0 dužina 70 cm i više igla 35 mm+/-2 mm Okrugla, 1/2 kruga | kom. | 144 |  |  | 144 | 540 |  |  | 540 | 684 | 180.00 | 25,920.00 | 97,200.00 | 123,120.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 18 | Polyglicolic acid (PGA), upredeni, sintetski, resorptivni konac sa omotačem debljina 2/0 dužina 70 cm i više igla 30 mm+/-2 mm Okrugla, 1/2 kruga | kom. | 144 |  |  | 144 | 540 |  |  | 540 | 684 | 180.00 | 25,920.00 | 97,200.00 | 123,120.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 19 | Polyglicolic acid (PGA), upredeni, sintetski, resorptivni konac sa omotačem debljina 2/0 dužina 70 cm i više igla 26 mm+/-1 mm Okrugla, 1/2 kruga | kom. | 144 |  |  | 144 | 540 |  |  | 540 | 684 | 180.00 | 25,920.00 | 97,200.00 | 123,120.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 20 | Polyglicolic acid (PGA), upredeni, sintetski, resorptivni konac sa omotačem debljina 3/0 dužina 70 cm i više igla 30 mm+/-2 mm Trobrida, 3/8 kruga | kom. | 144 |  |  | 144 | 540 |  |  | 540 | 684 | 180.00 | 25,920.00 | 97,200.00 | 123,120.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 21 | Polyglicolic acid (PGA), upredeni, sintetski, resorptivni konac sa omotačem debljina 3/0 dužina 70 cm i više igla 26 mm+/-1 mm Trobrida , 3/8 kruga | kom. | 144 |  |  | 144 | 540 |  |  | 540 | 684 | 180.00 | 25,920.00 | 97,200.00 | 123,120.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 22 | Polyglicolic acid (PGA), upredeni, sintetski, resorptivni konac sa omotačem debljina 3/0 dužina 45 cm i više igla 19 mm+/-1 mm Trobrida, 3/8 kruga | kom. | 144 |  |  | 144 | 540 |  |  | 540 | 684 | 180.00 | 25,920.00 | 97,200.00 | 123,120.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 23 | Polyglicolic acid (PGA), upredeni, sintetski, resorptivni konac sa omotačem debljina 3/0 dužina 70 cm i više igla 30 mm+/-2 mm Okrugla, 1/2 kruga | kom. | 144 |  |  | 144 | 540 |  |  | 540 | 684 | 180.00 | 25,920.00 | 97,200.00 | 123,120.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 24 | Polyglicolic acid (PGA), upredeni, sintetski, resorptivni konac sa omotačem debljina 3/0 dužina 70 cm i više igla 26 mm+/-2 mm Okrugla, 1/2 kruga | kom. | 144 |  |  | 144 | 540 |  |  | 540 | 684 | 180.00 | 25,920.00 | 97,200.00 | 123,120.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 25 | Polyglicolic acid (PGA), upredeni, sintetski, resorptivni konac sa omotačem debljina 4/0 dužina 70 cm i više igla 22 mm+/-1 mm Trobrida , 3/8 kruga | kom. | 144 |  |  | 144 | 540 |  |  | 540 | 684 | 180.00 | 25,920.00 | 97,200.00 | 123,120.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 26 | Polyglicolic acid (PGA), upredeni, sintetski, resorptivni konac sa omotačem debljina 4/0 dužina 70 cm i više igla 19 mm+/-1 mm Trobrida, 3/8 kruga | kom. | 144 |  |  | 144 | 540 |  |  | 540 | 684 | 180.00 | 25,920.00 | 97,200.00 | 123,120.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 27 | Polyglicolic acid (PGA), upredeni, sintetski, resorptivni konac sa omotačem debljina 4/0 dužina 70 cm i više igla 26 mm+/-2 mm Okrugla, 1/2 kruga | kom. | 144 |  |  | 144 | 540 |  |  | 540 | 684 | 180.00 | 25,920.00 | 97,200.00 | 123,120.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 699,840.00 | 2,624,400.00 | 3,324,240.00 |  |  |  |  |
| Partija 12: Polypropilen, monofilamentni, sintetski, neresorptivni konac za vaskularnu hirurgiju. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Polypropilen, monofilamentni, sintetski, neresorptivni konac debljina 1 dužina 100 cm i više igla 40 mm+/-2 mm Okrugla, 1/2 kruga, broj igala 1 | kom. | 72 |  |  | 72 | 216 |  |  | 216 | 288 | 428.00 | 30,816.00 | 92,448.00 | 123,264.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 2 | Polypropilen, monofilamentni, sintetski, neresorptivni konac debljina 0 dužina 100 cm i više igla 40 mm+/-2 mm Okrugla, 1/2 kruga, broj igala 1 | kom. | 72 |  |  | 72 | 216 |  |  | 216 | 288 | 476.00 | 34,272.00 | 102,816.00 | 137,088.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 3 | Polypropilen, monofilamentni, sintetski, neresorptivni konac debljina 2/0 dužina 90 cm i više igla 26 mm+/-1 mm Okrugla, 1/2 kruga, broj igala 2 | kom. | 72 |  |  | 72 | 216 |  |  | 216 | 288 | 2,338.00 | 168,336.00 | 505,008.00 | 673,344.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 4 | Polypropilen, monofilamentni, sintetski, neresorptivni konac debljina 3/0 dužina 90 cm i više igla 26 mm+/-1 mm Okrugla, 1/2 kruga, broj igala 2 | kom. | 72 |  |  | 72 | 216 |  |  | 216 | 288 | 356.00 | 25,632.00 | 76,896.00 | 102,528.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 5 | Polypropilen, monofilamentni, sintetski, neresorptivni konac debljina 3/0 dužina 120 cm i više igla 26 mm+/-1 mm Okrugla, 1/2 kruga, broj igala 2 | kom. | 72 |  |  | 72 | 216 |  |  | 216 | 288 | 896.00 | 64,512.00 | 193,536.00 | 258,048.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 6 | Polypropilen, monofilamentni, sintetski, neresorptivni konac debljina 3/0 dužina 90 cm i više igla 31 mm+/-1 mm Okrugla, 1/2 kruga, broj igala 2 | kom. | 72 |  |  | 72 | 216 |  |  | 216 | 288 | 578.00 | 41,616.00 | 124,848.00 | 166,464.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 7 | Polypropilen, monofilamentni, sintetski, neresorptivni konac debljina 4/0 dužina 90 cm i više igla 20 mm+/-1 mm Okrugla, KL/Tapercut, 1/2 kruga, broj igala 2 | kom. | 72 |  |  | 72 | 216 |  |  | 216 | 288 | 853.00 | 61,416.00 | 184,248.00 | 245,664.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 8 | Polypropilen, monofilamentni, sintetski, neresorptivni konac debljina 4/0 dužina 90 cm i više igla 17 mm+/-1 mm Okrugla, 1/2 kruga, broj igala 2 | kom. | 72 |  |  | 72 | 216 |  |  | 216 | 288 | 578.00 | 41,616.00 | 124,848.00 | 166,464.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 9 | Polypropilen, monofilamentni, sintetski, neresorptivni konac debljina 5/0 dužina 75 cm i više igla 13 mm+/-0, 5 mm Okrugla, KL/Tapercut, 3/8 kruga, broj igala 2 Wolfram-Renium | kom. | 72 |  |  | 72 | 216 |  |  | 216 | 288 | 1,650.00 | 118,800.00 | 356,400.00 | 475,200.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 10 | Polypropilen, monofilamentni, sintetski, neresorptivni konac debljina 5/0 dužina 75 cm i više igla 13 mm+/-0, 5 mm Okrugla, KL/Tapercut, 3/8 kruga, broj igala 2 | kom. | 72 |  |  | 72 | 216 |  |  | 216 | 288 | 1,650.00 | 118,800.00 | 356,400.00 | 475,200.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 11 | Polypropilen, monofilamentni, sintetski, neresorptivni konac debljina 5/0 dužina 75 cm i više igla 13 mm+/-0, 5 mm Oktugla, 1/2 kruga, broj igala 2 Wolfram-Renium | kom. | 72 |  |  | 72 | 216 |  |  | 216 | 288 | 1,600.00 | 115,200.00 | 345,600.00 | 460,800.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 12 | Polypropilen, monofilamentni, sintetski, neresorptivni konac debljina 5/0 dužina 75 cm i više igla 13 mm+/-0, 5 mm Oktugla, 1/2 kruga, broj igala 2 | kom. | 72 |  |  | 72 | 216 |  |  | 216 | 288 | 650.00 | 46,800.00 | 140,400.00 | 187,200.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 13 | Polypropilen, monofilamentni, sintetski, neresorptivni konac debljina 5/0 dužina 90 cm i više igla 17 mm+/-1 mm Oktugla, 1/2 kruga, broj igala 2 | kom. | 72 |  |  | 72 | 216 |  |  | 216 | 288 | 650.00 | 46,800.00 | 140,400.00 | 187,200.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 14 | Polypropilen, monofilamentni, sintetski, neresorptivni konac debljina 6/0 dužina 60 cm i više igla 13 mm+/-0, 5 mm Okrugla, KL/Tapercut, 3/8 kruga, broj igala 2 Wolfram-Renium | kom. | 72 |  |  | 72 | 216 |  |  | 216 | 288 | 950.00 | 68,400.00 | 205,200.00 | 273,600.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 15 | Polypropilen, monofilamentni, sintetski, neresorptivni konac debljina 6/0 dužina 60 cm i više igla 13 mm+/-0, 5 mm Okrugla, KL/Tapercut, 3/8 kruga, broj igala 2 | kom. | 72 |  |  | 72 | 216 |  |  | 216 | 288 | 650.00 | 46,800.00 | 140,400.00 | 187,200.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 16 | Polypropilen, monofilamentni, sintetski, neresorptivni konac debljina 6/0 dužina 75 cm i više igla 13 mm+/-0, 5 mm Okrugla, KL/Tapercut, 3/8 kruga, broj igala 2 Wolfram-Renium | kom. | 72 |  |  | 72 | 216 |  |  | 216 | 288 | 1,380.00 | 99,360.00 | 298,080.00 | 397,440.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 17 | Polypropilen, monofilamentni, sintetski, neresorptivni konac debljina 6/0 dužina 75 cm i više igla 9,3 mm+/-0, 5 mm Okrugla, KL/Tapercut, 3/8 kruga, broj igala 2 Wolfram-Renium | kom. | 72 |  |  | 72 | 216 |  |  | 216 | 288 | 1,270.00 | 91,440.00 | 274,320.00 | 365,760.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 18 | Polypropilen, monofilamentni, sintetski, neresorptivni konac debljina 7/0 dužina 60 cm i više igla 9,3 mm+/-0, 5 mm Okrugla, KL/Tapercut, 3/8 kruga, broj igala 2 Wolfram-Renium | kom. | 72 |  |  | 72 | 216 |  |  | 216 | 288 | 1,720.00 | 123,840.00 | 371,520.00 | 495,360.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 19 | Polypropilen, monofilamentni, sintetski, neresorptivni konac debljina 8/0 dužina 60 cm i više igla 8 mm+/-0, 5 mm Okrugla, KL/Tapercut, 3/8 kruga, broj igala 2 Wolfram-Renium | kom. | 72 |  |  | 72 | 216 |  |  | 216 | 288 | 2,560.00 | 184,320.00 | 552,960.00 | 737,280.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,528,776.00 | 4,586,328.00 | 6,115,104.00 |  |  |  |  |
| Partija 13: Glyconate, monofilamentni, sintetski, resorptivni konac. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Glyconate, monofilamentni, sintetički resorptivni konac debljina 1 dužina 90 cm i više igla 40 mm+/-2 mm Okrugla, 1/2 kruga | kom. | 72 |  |  | 72 | 360 |  |  | 360 | 432 | 445.00 | 32,040.00 | 160,200.00 | 192,240.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 2 | Glyconate, monofilamentni, sintetički resorptivni konac debljina 2/0 dužina 70 cm i više igla 26 mm+/-1 mm Okrugla, 1/2 kruga | kom. | 72 |  |  | 72 | 360 |  |  | 360 | 432 | 289.00 | 20,808.00 | 104,040.00 | 124,848.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 3 | Glyconate, monofilamentni, sintetski, resorptivni konac debljina 2/0 dužina 70 cm i više igla 30 mm+/-2 mm Okrugla, 1/2 kruga | kom. | 72 |  |  | 72 | 360 |  |  | 360 | 432 | 326.00 | 23,472.00 | 117,360.00 | 140,832.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 4 | Glyconate, monofilamentni, sintetski, resorptivni konac debljina 3/0 dužina 70 cm i više igla 17 mm+/-1 mm Okrugla, 1/2 kruga | kom. | 72 |  |  | 72 | 360 |  |  | 360 | 432 | 350.00 | 25,200.00 | 126,000.00 | 151,200.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 5 | Glyconate, monofilamentni, sintetski, resorptivni konac debljina 3/0 dužina 70 cm i više igla 26 mm+/-2 mm Okrugla, 1/2 kruga | kom. | 72 |  |  | 72 | 360 |  |  | 360 | 432 | 262.00 | 18,864.00 | 94,320.00 | 113,184.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 6 | Glyconate, monofilamentni, sintetički resorptivni konac debljina 4/0 dužina 70 cm i više igla 17 mm+/-1mm Okrugla, 1/2 kruga | kom. | 72 |  |  | 72 | 360 |  |  | 360 | 432 | 350.00 | 25,200.00 | 126,000.00 | 151,200.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 7 | Glyconate, monofilamentni, sintetski, resorptivni konac debljina 4/0 dužina 70 cm i više igla 22 mm+/-2 mm Okrugla, 1/2 kruga | kom. | 72 |  |  | 72 | 360 |  |  | 360 | 432 | 296.00 | 21,312.00 | 106,560.00 | 127,872.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166,896.00 | 834,480.00 | 1,001,376.00 |  |  |  |  |
| Partija 14 : Polypropilene sa Polyethilene, monofilamentni, sintetski, neresorptivni konac. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Polypropylene sa Polyethilene monofilamentni, sintetski, neresorptivni konac debljina 1 dužina 100cm i više igla 40mm+/-1mm Okrugla ojačana 1/2, broj igala 1 | kom. | 72 |  |  | 72 | 360 |  |  | 360 | 432 | 323.00 | 23,256.00 | 116,280.00 | 139,536.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 2 | Polypropylene sa Polyethilene monofilamentni, sintetski, neresorptivni konac debljina 1 dužina 75cm i više igla 37mm+/-1mm Okrugla 1/2, broj igala 1 | kom. | 72 |  |  | 72 | 360 |  |  | 360 | 432 | 323.00 | 23,256.00 | 116,280.00 | 139,536.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 3 | Polypropylene sa Polyethilene monofilamentni, sintetski, neresorptivni konac debljina 0 dužina 75cm i više igla 39mm+/-1mm Trobrida 3/8, broj igala 1 | kom. | 72 |  |  | 72 | 360 |  |  | 360 | 432 | 344.00 | 24,768.00 | 123,840.00 | 148,608.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 4 | Polypropylene sa Polyethilene monofilamentni, sintetski, neresorptivni konac debljina 0 dužina 75cm i više igla 37mm+/-1mm Okrugla ojačana 1/2, broj igala 1 | kom. | 72 |  |  | 72 | 360 |  |  | 360 | 432 | 323.00 | 23,256.00 | 116,280.00 | 139,536.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 5 | Polypropylene sa Polyethilene monofilamentni, sintetski, neresorptivni konac debljina 2/0 dužina 75cm i više igla 26mm+/-1mm Okrugla 1/2, broj igala 1 | kom. | 72 |  |  | 72 | 360 |  |  | 360 | 432 | 267.00 | 19,224.00 | 96,120.00 | 115,344.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 6 | Polypropylene sa Polyethilene monofilamentni, sintetski, neresorptivni konac debljina 2/0 dužina 75cm i više igla 30mm+/-1mm Okrugla 1/2, broj igala 1 | kom. | 72 |  |  | 72 | 360 |  |  | 360 | 432 | 254.00 | 18,288.00 | 91,440.00 | 109,728.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 7 | Polypropylene sa Polyethilene monofilamentni, sintetski, neresorptivni konac debljina 2/0 dužina 75cm i više igla 39mm+/-1mm Trobrida 3/8, broj igala 1 | kom. | 72 |  |  | 72 | 360 |  |  | 360 | 432 | 344.00 | 24,768.00 | 123,840.00 | 148,608.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 8 | Polypropylene sa Polyethilene monofilamentni, sintetski, neresorptivni konac debljina 2/0 dužina 75cm i više igla 30mm+/-1mm Trobrida 3/8, broj igala 1 | kom. | 72 |  |  | 72 | 360 |  |  | 360 | 432 | 262.00 | 18,864.00 | 94,320.00 | 113,184.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 9 | Polypropylene sa Polyethilene monofilamentni, sintetski, neresorptivni konac, debljina 3/0 dužina 90cm i više igla 26mm+/-1mm Okrugla 1/2, broj igala 2 | kom. | 72 |  |  | 72 | 360 |  |  | 360 | 432 | 442.00 | 31,824.00 | 159,120.00 | 190,944.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 10 | Polypropylene sa Polyethilene monofilamentni, sintetski, neresorptivni konac debljina 3/0 dužina 75cm i više igla 22mm+/-1mm Okrugla 1/2, broj igala 1 | kom. | 72 |  |  | 72 | 360 |  |  | 360 | 432 | 310.00 | 22,320.00 | 111,600.00 | 133,920.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 11 | Polypropylene sa Polyethilene monofilamentni, sintetski, neresorptivni konac debljina 3/0 dužina 75cm i više igla 17mm+/-1mm Okrugla 1/2, broj igala 1 | kom. | 72 |  |  | 72 | 360 |  |  | 360 | 432 | 344.00 | 24,768.00 | 123,840.00 | 148,608.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 12 | Polypropylene sa Polyethilene monofilamentni, sintetski, neresorptivni konac debljina 3/0 dužina 75cm i više igla 30mm+/-1mm Trobrida 3/8, broj igala 1 | kom. | 72 |  |  | 72 | 360 |  |  | 360 | 432 | 267.00 | 19,224.00 | 96,120.00 | 115,344.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 13 | Polypropylene sa Polyethilene monofilamentni, sintetski, neresorptivni konac debljina 3/0 dužina 75cm i više igla 24mm+/-1mm Trobrida 3/8, broj igala 1 | kom. | 72 |  |  | 72 | 360 |  |  | 360 | 432 | 262.00 | 18,864.00 | 94,320.00 | 113,184.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 14 | Polypropylene sa Polyethilene monofilamentni, sintetski, neresorptivni konac debljina 4/0 dužina 75cm i više igla 24mm+/-1mm Trobrida 3/8 | kom. | 72 |  |  | 72 | 360 |  |  | 360 | 432 | 306.00 | 22,032.00 | 110,160.00 | 132,192.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 15 | Polypropylene sa Polyethilene monofilamentni, sintetski, neresorptivni konac debljina 4/0 dužina 75cm i više igla 26mm+/-1mm Okrugla 1/2, broj igala 2 | kom. | 72 |  |  | 72 | 360 |  |  | 360 | 432 | 481.00 | 34,632.00 | 173,160.00 | 207,792.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 16 | Polypropylene sa Polyethilene monofilamentni, sintetski, neresorptivni konac debljina 4/0 dužina 90cm i više igla 20mm+/-1mm Okrugla 1/2, broj igala 2 | kom. | 72 |  |  | 72 | 360 |  |  | 360 | 432 | 503.00 | 36,216.00 | 181,080.00 | 217,296.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 17 | Polypropylene sa Polyethilene monofilamentni, sintetski, neresorptivni konac debljina 4/0 dužina 75cm i više igla 17mm+/-0,5mm Okrugla 1/2, broj igala 2 | kom. | 72 |  |  | 72 | 360 |  |  | 360 | 432 | 528.00 | 38,016.00 | 190,080.00 | 228,096.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 18 | Polypropylene sa Polyethilene monofilamentni, sintetski, neresorptivni konac debljina 5/0 dužina 75cm i više igla 19mm+/-0,5mm Trobrida 3/8 | kom. | 72 |  |  | 72 | 360 |  |  | 360 | 432 | 280.00 | 20,160.00 | 100,800.00 | 120,960.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 19 | Polypropylene sa Polyethilene monofilamentni, sintetski, neresorptivni konac debljina 5/0 dužina 75cm i više igla 17mm+/-0,5mm Okrugla 1/2, broj igala 2 | kom. | 72 |  |  | 72 | 360 |  |  | 360 | 432 | 660.00 | 47,520.00 | 237,600.00 | 285,120.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 20 | Polypropylene sa Polyethilene monofilamentni, sintetski, neresorptivni konac debljina 5/0 dužina 75cm i više igla 13mm+/-0,5mm Okrugla 3/8, broj igala 2 | kom. | 72 |  |  | 72 | 360 |  |  | 360 | 432 | 504.00 | 36,288.00 | 181,440.00 | 217,728.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 21 | Polypropylene sa Polyethilene monofilamentni, sintetski, neresorptivni konac debljina 6/0 dužina 90cm i više igla 10mm+/-0,5mm Okrugla 3/8, broj igala 2 | kom. | 72 |  |  | 72 | 360 |  |  | 360 | 432 | 877.00 | 63,144.00 | 315,720.00 | 378,864.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 22 | Polypropylene sa Polyethilene monofilamentni, sintetski, neresorptivni konac debljina 6/0 dužina 75cm i više igla 13mm+/-0,5mm Okrugla 3/8, broj igala 2 | kom. | 72 |  |  | 72 | 360 |  |  | 360 | 432 | 737.00 | 53,064.00 | 265,320.00 | 318,384.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 23 | Polypropylene sa Polyethilene monofilamentni, sintetski, neresorptivni konac debljina 7/0 dužina 75cm i više igla 10mm+/-0,5mm Okrugla 3/8, broj igala 2 | kom. | 72 |  |  | 72 | 360 |  |  | 360 | 432 | 918.00 | 66,096.00 | 330,480.00 | 396,576.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 709,848.00 | 3,549,240.00 | 4,259,088.00 |  |  |  |  |
| Partija 15: Poly 4-hydroxybutyrate, monofilamentni, sintetski, ultra-dugo resorptivni konac. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Poly 4-hydroxybutyrate, monofilamentni, sintetski, ultra-dugo resorptivni konac. debljina 1 dužina 150cm i više igla 48mm+/-3mm Okrugla 1/2, broj igala 1 | kom. | 72 |  | 18 | 90 | 252 |  | 36 | 288 | 378 | 1,127.00 | 101,430.00 | 324,576.00 | 426,006.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 2 | Poly 4-hydroxybutyrate, monofilamentni, sintetski, ultra-dugo resorptivni konac. debljina 1 dužina 150cm i više igla 40mm+/-2mm Okrugla 1/2, broj igala 1 | kom. | 72 |  | 36 | 108 | 252 |  | 72 | 324 | 432 | 1,127.00 | 121,716.00 | 365,148.00 | 486,864.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 3 | Poly 4-hydroxybutyrate, monofilamentni, sintetski, ultra-dugo resorptivni konac. debljina 0 dužina 150cm i više igla 48mm+/-3mm Okrugla 1/2, broj igala 1 | kom. | 72 |  | 36 | 108 | 252 |  | 72 | 324 | 432 | 1,338.00 | 144,504.00 | 433,512.00 | 578,016.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 4 | Poly 4-hydroxybutyrate, monofilamentni, sintetski, ultra-dugo resorptivni konac. debljina 0 dužina 90cm i više igla 37mm+/-2mm Okrugla 1/2, broj igala 1 | kom. | 72 |  | 36 | 108 | 252 |  | 72 | 324 | 432 | 834.00 | 90,072.00 | 270,216.00 | 360,288.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 5 | Poly 4-hydroxybutyrate, monofilamentni, sintetski, ultra-dugo resorptivni konac. debljina 2/0 dužina 70cm i više igla 37mm+/-2mm Okrugla 1/2, broj igala 1 | kom. | 72 |  |  | 72 | 252 |  |  | 252 | 324 | 678.00 | 48,816.00 | 170,856.00 | 219,672.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 6 | Poly 4-hydroxybutyrate, monofilamentni, sintetski, ultra-dugo resorptivni konac. debljina 2/0 dužina 70cm i više igla 26mm+/-2mm Okrugla 1/2, broj igala 1 | kom. | 72 |  |  | 72 | 252 |  |  | 252 | 324 | 915.00 | 65,880.00 | 230,580.00 | 296,460.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 572,418.00 | 1,794,888.00 | 2,367,306.00 |  |  |  |  |
| Partija 16 Polyglecaprone 25, monofilamentni, sintetski, resorptivni konac |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Polyglecaprone 25, monofilamentni, sintetski, resorptivni konac debljina 2/0 dužina 70 cm i više igla 30 mm+/-2 mm Okrugla, 1/2 kruga | kom |  | 20 |  | 20 |  | 40 |  | 40 | 60 | 270.50 | 5,410.00 | 10,820.00 | 16,230.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 2 | Polyglecaprone 25, monofilamentni, sintetski, resorptivni konac debljina 3/0 dužina 70 cm i više igla 26 mm+/-2 mm Okrugla, 1/2 kruga | kom |  | 20 |  | 20 |  | 40 |  | 40 | 60 | 270.50 | 5,410.00 | 10,820.00 | 16,230.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 3 | Polyglecaprone 25, monofilamentni, sintetski, resorptivni konac debljina 4/0 dužina 70 cm i više igla 22 mm+/-2 mm Okrugla, 1/2 kruga | kom |  |  | 96 | 96 |  |  | 192 | 192 | 288 | 270.50 | 25,968.00 | 51,936.00 | 77,904.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,788.00 | 73,576.00 | 110,364.00 |  |  |  |  |
| Partija 17 Polydioxanone, monofilamentni, sintetski, resorptivni konac sa dvosmerno usmerenim percima |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PDO, resorptivni monofilamentni konac sa dvosmerno usmerenim percima debljina 2 dužina 36cm x 36cm igla 48mm+/-2mm Okrugla, Teper vrh, 1/2 kruga, broj igala 2 | kom |  | 8 |  | 8 |  | 16 |  | 16 | 24 | 3,300.00 | 26,400.00 | 52,800.00 | 79,200.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 2 | PDO, resorptivni monofilamentni konac sa dvosmerno usmerenim percima debljina 2/0 dužina 24cm x 24cm igla 26mm+/-2mm Okrugla, Dijamant vrh,3/8 kruga, broj igala 2 | kom |  |  | 12 | 12 |  |  | 24 | 24 | 36 | 3,300.00 | 39,600.00 | 79,200.00 | 118,800.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,000.00 | 132,000.00 | 198,000.00 |  |  |  |  |
| Partija 18 Polyglicolic acid, monofilamentni, sintetski, resorptivni konac sa dvosmerno usmerenim percima |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PGA-PCL, resorptivni monofilamentni konac sa dvosmerno usmerenim percima debljina 2/0 dužina 30cm x 30cm igla 26mm+/-2mm Okrugla, Dijamant vrh, 3/8 kruga, broj igala 2 | kom |  |  | 12 | 12 |  |  | 24 | 24 | 36 | 3,300.00 | 39,600.00 | 79,200.00 | 118,800.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,600.00 | 79,200.00 | 118,800.00 |  |  |  |  |
| Partija 19: Polyamide, monofilamentni sintetski, neresorptivni konac za oftalmologiju. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Polyamide, monofilament, sintetski, neresorptivni konac za oftalmologiju debljina 10/0 dužina 30 cm i više igla 6 mm+/-0.5 mm Spatula od austenitnog čelika, 3/8 kruga broj igala: 2 | kom. |  |  |  | 0 | 360 |  |  | 360 | 360 | 800.00 | 0.00 | 288,000.00 | 288,000.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 288,000.00 | 288,000.00 |  |  |  |  |
| Partija 20: Polypropilene za kardiohirurgiju. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Sintetički monofilamentni neresorptivni konac Polypropilene 7/0 na duploj CC igli od Wolfram- Rheniuma 9,3mm 3/8 kruga, dužina konca 60cm | kom. | 72 |  |  | 72 | 72 |  |  | 72 | 144 | 1,600.00 | 115,200.00 | 115,200.00 | 230,400.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 2 | Sintetički monofilamentni neresorptivni konac Polypropilene 6/0 na duploj CC igli od Wolfram- Rheniuma 13mm 3/8 kruga, dužina konca 75cm | kom. | 72 |  |  | 72 | 72 |  |  | 72 | 144 | 1,400.00 | 100,800.00 | 100,800.00 | 201,600.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 3 | Sintetički monofilamentni neresorptivni konac Polypropilene 8/0 na duploj BV175-7 igli od Wolfram-Rheniuma 8mm 3/8 kruga, dužina konca 60cm | kom. | 72 |  |  | 72 | 72 |  |  | 72 | 144 | 2,600.00 | 187,200.00 | 187,200.00 | 374,400.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 4 | Sintetički monofilamentni neresorptivni konac Polypropilene 6/0 na duploj CC igli od Wolfram- Rheniuma 9,3mm 3/8 kruga, dužina konca 75cm | kom. | 36 |  |  | 36 | 72 |  |  | 72 | 108 | 1,250.00 | 45,000.00 | 90,000.00 | 135,000.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 448,200.00 | 493,200.00 | 941,400.00 |  |  |  |  |
| Partija 21: Polyester, upredeni, neresorptivni konac, presvučen teflonom za kardiohirurgiju – kaniliranje aorte i desne pretkomore, implantaciju valvularnih proteza i tretirani poliamid monofilament za rekonstrukciju mitralne valvule |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Polyester, upredeni, neresorptivni konac, presvučen teflonom -debljina 2/0 -dužina 75 cm i više -igla 25 mm+/-1mm Okrugla-Taper, 1/2 kruga | kom. | 30 |  |  | 30 | 100 |  |  | 100 | 130 | 490.00 | 14,700.00 | 49,000.00 | 63,700.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 2 | Polyester, upredeni, neresorptivni konac, presvučen teflonom, u dve boje (zeleni/beli) -debljina 2/0 -5+5 konaca u kesici -dužina 75 cm -igla 25 mm +/-1 mm KL/Tapercut, 3/8 kruga, ojačana za kalcifikovana tkiva -broj igala 2 | kom. | 30 |  |  | 30 | 100 |  |  | 100 | 130 | 5,900.00 | 177,000.00 | 590,000.00 | 767,000.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 3 | Polyester, upredeni, neresorptivni konac, presvučen teflonom, u dve boje (zeleni/beli)-debljina 2/0 - 5+5 konaca u kesici -teflonski pledgeti 3 x 7 mm-dužina 75 cm -igla 20 mm +/-1 mm KL/Tapercut, 3/8 kruga,- broj igala 2 | kom. | 30 |  |  | 30 | 100 |  |  | 100 | 130 | 7,900.00 | 237,000.00 | 790,000.00 | 1,027,000.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 4 | Polyester, upredeni, neresorptivni konac, presvučen teflonom, u dve boje (zeleni/beli)- debljina 2/0 -5+5 konaca u kesici - teflonski pledgeti 3 x 7 mm - dužina 75 cm - igla 25 mm +/-1 mm KL/Tapercut, 1/2 kruga, -broj igala 2 | kom. | 30 |  |  | 30 | 100 |  |  | 100 | 130 | 7,900.00 | 237,000.00 | 790,000.00 | 1,027,000.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 5 | Polyester, upredeni, neresorptivni konac, presvučen teflonom, u dve boje (zeleni/beli)-debljina 2/0- 5+5 konaca u kesici-teflonski pledgeti 3 x 5 mm-dužina 75 cm-igla 18 mm +/-1 mm KL/Tapercut, 1/2 kruga,- broj igala 2 | kom. | 30 |  |  | 30 | 100 |  |  | 100 | 130 | 7,900.00 | 237,000.00 | 790,000.00 | 1,027,000.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 6 | Polyester, upredeni, neresorptivni konac, presvučen teflonom, u dve boje (zeleni/beli) - debljina 2/0 - 5+5 konaca u kesici - teflonski pledgeti 3 x 5 mm - dužina 75 cm - igla 25 mm +/-1 mm KL/Tapercut, 3/8 kruga,- broj igala 2 | kom. | 30 |  |  | 30 | 100 |  |  | 100 | 130 | 7,900.00 | 237,000.00 | 790,000.00 | 1,027,000.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 7 | Tretirani poliamid monofilament- 5-0 - dužina 80cm, igla 20 mm +/-1 mm, okrugla-taper 3/8 kruga, - broj igala 2. | kom. | 30 |  |  | 30 | 100 |  |  | 100 | 130 | 450.00 | 13,500.00 | 45,000.00 | 58,500.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 8 | Tretirani poliamid monofilament- 4-0 - dužina 80cm, igla 20 mm +/-1 mm, okrugla-taper 3/8 kruga, - broj igala 2. | kom. | 30 |  |  | 30 | 100 |  |  | 100 | 130 | 450.00 | 13,500.00 | 45,000.00 | 58,500.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,166,700.00 | 3,889,000.00 | 5,055,700.00 |  |  |  |  |
| Partija 22: Polytetrafluoroethilen (PTFE), monofilamentni, sintetski, neresorptivni konac za kardiohirurgiju. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Polytetrafluoroethilen (PTFE), monofilamentni, sintetski, neresorptivni konac -debljina 3/0 -dužina 90 cm i više -igla 26 mm+/-2 mm Tapercut, 1/2 kruga | kom. | 50 |  |  | 50 | 100 |  |  | 100 | 150 | 2,100.00 | 105,000.00 | 210,000.00 | 315,000.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 2 | Polytetrafluoroethilen (PTFE), monofilamentni, sintetski, neresorptivni konac -debljina 4/0 -dužina 90 cm i više -igla 20 mm+/-2 mm Tapercut, 1/2 kruga | kom. | 50 |  |  | 50 | 100 |  |  | 100 | 150 | 2,100.00 | 105,000.00 | 210,000.00 | 315,000.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 3 | Polytetrafluoroethilen (PTFE), monofilamentni, sintetski, neresorptivni konac -debljina 5/0 -dužina 60 cm i više -igla 15 mm+/-2 mm Tapercut, 1/2 kruga | kom. | 50 |  |  | 50 | 100 |  |  | 100 | 150 | 2,100.00 | 105,000.00 | 210,000.00 | 315,000.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 315,000.00 | 630,000.00 | 945,000.00 |  |  |  |  |
| Partija 23: Hirurška žica za fiksaciju sternuma za kardiohirurgiju. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Žice monofilamentne od nerđajučeg čelika za suturu grudne kosti debljine USP 6, dužine 45cm +/-5cm, sa iglom 50mm+/-2 mm- tapercut, 1/2 kruga, 4 žice u pakovanju-sterilnoj kesici. | set | 150 |  |  | 150 | 300 |  |  | 300 | 450 | 1,800.00 | 270,000.00 | 540,000.00 | 810,000.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270,000.00 | 540,000.00 | 810,000.00 |  |  |  |  |
| Partija 24 : Set za sprečavanje rupture rane. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Set za sprečavanje rupture rane, set sadrži: nerđajuću čeličnu žicu 1,3 mm x 90 cm, dve oštre igle 100 mm i dve polietilenske pločice. | set | 30 |  |  | 30 | 80 |  |  | 80 | 110 | 3,850.00 | 115,500.00 | 308,000.00 | 423,500.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115,500.00 | 308,000.00 | 423,500.00 |  |  |  |  |
| Partija 25 Stapler za kožu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Stapler za kožu sa 35 i više klamfi | kom. |  | 100 | 180 | 280 | 700 | 200 | 200 | 1100 | 1380 | 915.00 | 256,200.00 | 1,006,500.00 | 1,262,700.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 256,200.00 | 1,006,500.00 | 1,262,700.00 |  |  |  |  |
| Partija 26: Klips titanijumski, pojedinačni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Klips, titanijumski, pojedinačni, veličine S, za klipser višekratni | kom. | 500 |  |  | 500 | 800 |  |  | 800 | 1300 | 75.00 | 37,500.00 | 60,000.00 | 97,500.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 2 | Klips, titanijumski, pojedinačni, veličine M, za klipser višekratni | kom. | 500 |  |  | 500 | 800 |  |  | 800 | 1300 | 75.00 | 37,500.00 | 60,000.00 | 97,500.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 3 | Klips, titanijumski, pojedinačni, veličine M/L, za klipser višekratni | kom. | 500 |  | 600 | 1100 | 800 |  | 1200 | 2000 | 3100 | 80.00 | 88,000.00 | 160,000.00 | 248,000.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 4 | Klips, titanijumski, pojedinačni, veličine L, za klipser višekratni | kom. |  |  |  | 0 | 300 |  |  | 300 | 300 | 80.00 | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163,000.00 | 304,000.00 | 467,000.00 |  |  |  |  |
| Partija 27: Automatski klips aplikator za otvorenu hirurgiju. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Automatski klips aplikator za otvorenu hirurgiju sa 20 titanijumskih klipseva veličine S-9, 0 | kom. |  |  | 6 | 6 | 12 |  | 12 | 24 | 30 | 22,000.00 | 132,000.00 | 528,000.00 | 660,000.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 2 | Automatski klips aplikator za otvorenu hirurgiju sa 30 titanijumskih klipseva veličine M-11, 5 | kom. |  |  | 12 | 12 | 12 |  | 12 | 24 | 36 | 22,000.00 | 264,000.00 | 528,000.00 | 792,000.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 3 | Automatski klips aplikator za otvorenu hirurgiju sa 15 titanijumskih klipseva veličine L-13, 0 | kom. |  |  | 6 | 6 | 12 |  | 12 | 24 | 30 | 22,000.00 | 132,000.00 | 528,000.00 | 660,000.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 528,000.00 | 1,584,000.00 | 2,112,000.00 |  |  |  |  |
| Partija 28: Mrežica hirurška, Polypropilen. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Neresorptivne polipropilenske monofilamentne mrežice dimenzija 8 x 15cm,gramaže 107g/m² (+/-5%) ,debljina filamenta 180 mikrometara | kom. |  | 7 | 80 | 87 | 30 | 12 | 200 | 242 | 329 | 2,350.00 | 204,450.00 | 568,700.00 | 773,150.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 2 | Neresorptivne polipropilenske monofilamentne mrežice dimenzija 15 x 15cm,gramaže 107g/m² (+/-5%) ,debljina filamenta 180 mikrometara | kom. |  |  | 40 | 40 | 50 |  | 80 | 130 | 170 | 2,900.00 | 116,000.00 | 377,000.00 | 493,000.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 3 | Neresorptivne polipropilenske monofilamentne mrežice dimenzija 30 x 30cm,gramaže 107g/m² (+/-5%) ,debljina filamenta 180 mikrometara | kom. |  |  | 15 | 15 | 50 |  | 50 | 100 | 115 | 6,900.00 | 103,500.00 | 690,000.00 | 793,500.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 423,950.00 | 1,635,700.00 | 2,059,650.00 |  |  |  |  |
| Partija 29 Dvokomponentna hirurška mrežica Polyester / Kolagen, za laparoskopsku hirurgiju |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dvokomponentna hirurška mrežica izradjena od poliestera i kolagena sa mogućnošću direktne aplikacije na intestinalni trakt, za laparoskopsku hirurgiju -precnik 12 cm+/-1 cm | kom |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | 3 | 63,000.00 | 63,000.00 | 126,000.00 | 189,000.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 2 | Dvokomponentna hirurška mrežica izradjena od poliestera i kolagena sa mogućnošću direktne aplikacije na intestinalni trakt, za laparoskopsku hirurgiju -15 cm x 10 cm +/-1 cm | kom |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | 3 | 52,000.00 | 52,000.00 | 104,000.00 | 156,000.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115,000.00 | 230,000.00 | 345,000.00 |  |  |  |  |
| Partija 30: Sterilna kesica sa omčom za laparoskopsku ekstirpaciju žučne kese. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Sterilna kesica za uzorke bez latexa, jednokratna, dimenzije min 6,3cm x 15,2cm, prečnik 10mm, dužina min 29cm zapremine 190 ccm, sa automatskim otvaranjem i vezivanjem | kom. |  |  | 12 | 12 | 12 |  | 21 | 33 | 45 | 9,000.00 | 108,000.00 | 297,000.00 | 405,000.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 2 | Sterilna endoskopska kesica za uzorke, jednokratna, dimenzije min 12,5cm x 20,3cm, dužina min 20,5cm | kom. |  |  | 18 | 18 | 12 |  | 72 | 84 | 102 | 21,000.00 | 378,000.00 | 1,764,000.00 | 2,142,000.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 486,000.00 | 2,061,000.00 | 2,547,000.00 |  |  |  |  |
| Partija 31: Sterilna kesica za ekstirpaciju uzoraka tkiva za grudnu hirurgiju. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Sterilna kesica za uzorkeprečnika 15mm, sa automatskim otvaranjem i vezivanjem, zapremine 1500 ccm | kom. |  |  |  | 0 | 18 |  |  | 18 | 18 | 20,910.00 | 0.00 | 376,380.00 | 376,380.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 376,380.00 | 376,380.00 |  |  |  |  |
| Partija 32: Cirkularni stapler sa samoobarajućom glavom i rektangularnim klamfamana na poprečnom preseku,, zakrivljeni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cirkularni stapler sa samoobarajućom glavom i rektangularnim klamfamana na poprečnom preseku, zakrivljeni, veličine 28 mm | kom. | 6 |  |  | 6 | 12 |  |  | 12 | 18 | 50,000.00 | 300,000.00 | 600,000.00 | 900,000.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 2 | Cirkularni stapler sa samoobarajućom glavom i rektangularnim klamfama na poprečnom preseku, zakrivljeni, veličine 31 mm | kom. | 9 |  | 3 | 12 | 18 |  | 3 | 21 | 33 | 50,000.00 | 600,000.00 | 1,050,000.00 | 1,650,000.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900,000.00 | 1,650,000.00 | 2,550,000.00 |  |  |  |  |
| Partija 33: Cirkularni stapler, zakrivljeni sa klamfama dužine 5,5mm+, sa mogućmošću podešavanja visine zatvorene klamfe. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cirkularni stapler, zakrivljeni sa klamfama dužine 5, 5+ mm, sa mogućnošću podešavanja visine zatvorene klamfe od 1,0-2,5mm, veličina 29 mm | kom. |  |  |  | 0 | 12 |  |  | 12 | 12 | 50,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 2 | Cirkularni stapler, zakrivljeni sa klamfama dužine 5, 5+ mm, sa mogućnošću podešavanja visine zatvorene klamfe od 1,0-2,5mm, veličina 33 mm | kom. | 9 |  |  | 9 | 15 |  |  | 15 | 24 | 50,000.00 | 450,000.00 | 750,000.00 | 1,200,000.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450,000.00 | 1,350,000.00 | 1,800,000.00 |  |  |  |  |
| Partija 34: Stapler instrument za šivenje, GIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Punjač za metalni GIA stapler dužine 50 mm | kom. | 9 |  |  | 9 | 12 |  |  | 12 | 21 | 12,000.00 | 108,000.00 | 144,000.00 | 252,000.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 2 | Punjač za metalni GIA stapler dužine 90 mm | kom. | 9 |  |  | 9 | 12 |  |  | 12 | 21 | 30,000.00 | 270,000.00 | 360,000.00 | 630,000.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 3 | Instrument za šivenje stapler GIA 100mm sa klamfama 4, 8mm | kom. | 6 |  |  | 6 | 12 |  |  | 12 | 18 | 48,500.00 | 291,000.00 | 582,000.00 | 873,000.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 4 | Instrument za šivenje stapler GIA 60mm sa klamfama 4, 8mm | kom. |  |  |  | 0 | 12 |  |  | 12 | 12 | 28,000.00 | 0.00 | 336,000.00 | 336,000.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 669,000.00 | 1,422,000.00 | 2,091,000.00 |  |  |  |  |
| Partija 35: Zakrivljeni linearni stapler sa nožem veličine 40mm, veličina klamfi 4, 7mm+. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Zakrivljeni linearni stapler sa nožem veličine 40mm, veličina klamfi 4, 7mm+ | kom. | 3 |  |  | 3 | 6 |  |  | 6 | 9 | 30,000.00 | 90,000.00 | 180,000.00 | 270,000.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 2 | Punjač za zakrivljeni linearni stapler sa nožem veličine 40mm, veličina klamfi 4, 7mm+ | kom. | 6 |  |  | 6 | 6 |  |  | 6 | 12 | 31,000.00 | 186,000.00 | 186,000.00 | 372,000.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 276,000.00 | 366,000.00 | 642,000.00 |  |  |  |  |
| Partija 36: Stapler endo GIA, univerzalni instrument za punjače veličine 30mm, 45mm i 60mm i punjači |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Endoskopski stapler, univerzalni instrument za punjače veličine 30, 45, 60 mm, sa mogućnošću rotikulacije i 10 pozicija artikulacije, dužine osovine 16cm, kompatibilne sa punjačima sa varijabilnom dužinom klamfica | kom. |  |  | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 6 | 25,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 150,000.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 2 | Punjenje sa nožem za univerzalni endoskopski linearni stapler, sa mogućnošću artikulacije, sa šest redova klanfica različite dužine i anatomski zakrivljenim vrhom, sa lateralnim potiskivanjem tkiva; za vaskularna tkiva, dužine 45mm | kom. | 9 |  |  | 9 | 12 |  |  | 12 | 21 | 28,000.00 | 252,000.00 | 336,000.00 | 588,000.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 3 | Punjenje sa nožem za univerzalni endoskopski linearni stapler, sa mogućnošću artikulacije, sa šest redova klanfica različite dužine, sa lateralnim potiskivanjem tkiva; za deblja tkiva i tkiva normalne debljine, dužina 45mm | kom. |  |  | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 12 | 28,000.00 | 168,000.00 | 168,000.00 | 336,000.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 4 | Punjač endo GIA stapler, sa rotikulacijom, sa nožem, veličine 60mm, dužina klamfi 4, 8mm | kom. | 6 |  |  | 6 | 12 |  |  | 12 | 18 | 23,000.00 | 138,000.00 | 276,000.00 | 414,000.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 5 | Punjenje sa nožem za univerzalni endoskopski linearni stapler, sa mogućnošću artikulacije, sa šest redova klanfica različite dužine, sa lateralnim potiskivanjem tkiva; za deblja tkiva i tkiva normalne debljine, dužine 60mm | kom. | 2 |  | 6 | 8 | 6 |  | 6 | 12 | 20 | 28,000.00 | 224,000.00 | 336,000.00 | 560,000.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 6 | Punjenje za univerzalni nosač (po modelu ENDO GIA Ultra Univesal) sa 3x2 staplerske linije i nožem, polukružni sa klamfrnama tazličite visine, za deblja tkiva | kom. | 4 |  |  | 4 | 12 |  |  | 12 | 16 | 51,000.00 | 204,000.00 | 612,000.00 | 816,000.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,061,000.00 | 1,803,000.00 | 2,864,000.00 |  |  |  |  |
| Partija 37: Endoskopski stapler instrument sa nožem, sa prirodnom artikulacijom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Punjenje sa zupcima za pridržavanje tkiva za endoskopski linearni stapler, sa prirodnom artikulacijom, sa nožem, za jednokratnu upotrebu-45mm, dužine klamfi 3,6mm, sa 6 redova klamfi. | kom. |  |  | 4 | 4 |  |  | 6 | 6 | 10 | 23,000.00 | 92,000.00 | 138,000.00 | 230,000.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 2 | Punjenje sa zupcima za pridržavanje tkiva za endoskopski linearni stapler, sa prirodnom artikulacijom, sa nožem, za jednokratnu upotrebu-45mm, dužine klamfi 4,1mm, sa 6 redova klamfi. | kom. | 6 |  |  | 6 | 12 |  |  | 12 | 18 | 23,000.00 | 138,000.00 | 276,000.00 | 414,000.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 3 | Punjenje sa zupcima za pridržavanje tkiva za endoskopski linearni stapler, sa prirodnom artikulacijom, sa nožem, za jednokratnu upotrebu-60mm, dužine klamfi 3,8mm, sa 6 redova klamfi. | kom. | 6 |  |  | 6 | 12 |  |  | 12 | 18 | 27,000.00 | 162,000.00 | 324,000.00 | 486,000.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 4 | Punjenje sa zupcima za pridržavanje tkiva za endoskopski linearni stapler, sa prirodnom artikulacijom, sa nožem, za jednokratnu upotrebu-60mm, dužine klamfi 4,1mm, sa 6 redova klamfi. | kom. | 6 |  |  | 6 | 24 |  |  | 24 | 30 | 25,000.00 | 150,000.00 | 600,000.00 | 750,000.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 542,000.00 | 1,338,000.00 | 1,880,000.00 |  |  |  |  |
| Partija 38: Instrument za šivenje, stapler, univerzalni za različide dužine klamfi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Linearni stapler/sekač sa 3-D tehnologijom formiranja klanfi, 6 redova, za jednokratnu upotrebu - 55mm | kom. | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 2 | 68,000.00 | 68,000.00 | 68,000.00 | 136,000.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 2 | Linearni stapler/sekač sa 3-D tehnologijom formiranja klanfi, 6 redova, za jednokratnu upotrebu - 75mm | kom. | 6 |  |  | 6 | 12 |  |  | 12 | 18 | 68,000.00 | 408,000.00 | 816,000.00 | 1,224,000.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 3 | Univerzalno punjenje sa nožem za linearni stapler veličine 55mm, dužine klamfi 4, 3mm+ | kom. | 9 |  |  | 9 | 12 |  |  | 12 | 21 | 21,000.00 | 189,000.00 | 252,000.00 | 441,000.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 4 | Univerzalno punjenje sa nožem za linearni stapler veličine 75mm, dužine klamfi 4, 3mm+ | kom. | 9 |  |  | 9 | 18 |  |  | 18 | 27 | 24,000.00 | 216,000.00 | 432,000.00 | 648,000.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 5 | Punjenje za linearni stapler sa nožem za jednokratnu upotrebu, 100mm/4, 8mm | kom. | 18 |  |  | 18 | 36 |  |  | 36 | 54 | 26,000.00 | 468,000.00 | 936,000.00 | 1,404,000.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,349,000.00 | 2,504,000.00 | 3,853,000.00 |  |  |  |  |
| Partija 39: Hernia stapler sa titanijumskim spiralnim klamfama. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Hernia stapler 5mm sa 30 titanijumskih, spiralnih klamfi | kom. | 6 |  | 12 | 18 | 12 |  | 18 | 30 | 48 | 37,000.00 | 666,000.00 | 1,110,000.00 | 1,776,000.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 666,000.00 | 1,110,000.00 | 1,776,000.00 |  |  |  |  |
| Partija 40: Automatski klipser sa titanijumskim klipsevima. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Automatski klipser sa 20 titanijumskih klipseva veličine M/L, za jednokratnu uputrebu, promera 10mm, sa mogućnošću okidanja jednopotezno ili dvopotezno, za laparoskopsku hirurgiju | kom. | 1 | 6 | 6 | 13 | 3 | 12 | 12 | 27 | 40 | 20,000.00 | 260,000.00 | 540,000.00 | 800,000.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 2 | Automatski klipser sa 15 i više titanijumskih klipseva veličine L, za jednokratnu uputrebu, promera 10mm, sa mogućnošću okidanja jednopotezno ili dvopotezno, za laparoskopsku hirurgiju | kom. | 9 | 3 | 6 | 18 | 9 | 6 | 6 | 21 | 39 | 22,000.00 | 396,000.00 | 462,000.00 | 858,000.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 656,000.00 | 1,002,000.00 | 1,658,000.00 |  |  |  |  |
| Partija 41: Poluautomatski klipsaplikator sa šaržerom sa titanijumskim klipsevima. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Poluautomatski klips aplikator sa šaržerom sa titanijumskim klamfama za laparoskopsku hirurgiju veličine M/L, prečnika 10mm, dužine šilda 37cm +/- 2cm. | kom. | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 2 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 40,000.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 2 | Šaržer sa 8 i više titanijumskih klamfi za laparoskopsku hirurgiju veličine M/L, dužine klamfi 10mm +/- 0,5mm. | kom. | 120 |  |  | 120 | 120 |  |  | 120 | 240 | 4,000.00 | 480,000.00 | 480,000.00 | 960,000.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 3 | Klips aplikator za za titanijumske dvodtruke pojedinačne klipseve sa kočnicom, veličine XL - 16+/-0,5mm, sa kanalom za ispiranje, rotacije osovine 360 stepeni, dijametra 12mm, dužine 31+-1cm. | kom. | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 2 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 40,000.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 4 | Pakovanje sa 4 titanijumska dvostruka pojedinačna klipsa, veličine XL - 16mm+/- 0,5, sa kočnicom, za apendektomiju i kolorektaslnu hirurgijiu. | kom. | 60 |  |  | 60 | 60 |  |  | 60 | 120 | 8,000.00 | 480,000.00 | 480,000.00 | 960,000.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 2,000,000.00 |  |  |  |  |
| Partija 42: Set za operaciju hemoroida THD metodom. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Set za operaciju hemoroida THD metodom: 6 konaca, anoskop, sonda. | kom. | 5 |  |  | 5 | 5 |  |  | 5 | 10 | 42,000.00 | 210,000.00 | 210,000.00 | 420,000.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210,000.00 | 210,000.00 | 420,000.00 |  |  |  |  |
| Partija 43 Opturator sa redukcijom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Opturator sa redukcijom 5-12mm, za titanijumsku kanili-port | kom |  |  | 8 | 8 |  |  | 16 | 16 | 24 | 8,000.00 | 64,000.00 | 128,000.00 | 192,000.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 2 | Opturator sa redukcijom 5-11mm, za titanijumsku kanili-port | kom |  |  | 24 | 24 |  |  | 36 | 36 | 60 | 8,000.00 | 192,000.00 | 288,000.00 | 480,000.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
| 3 | Opturator sa redukcijom 5mm, za titanijumsku kanili-port | kom |  |  | 24 | 24 |  |  | 36 | 36 | 60 | 6,500.00 | 156,000.00 | 234,000.00 | 390,000.00 | Min 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 412,000.00 | 650,000.00 | 1,062,000.00 |  |  |  |  |

Напомена: Количине добара које су предмет јавне набавке представљају оквирне количине за потребе крајњих корисника Наручиоца у висини одобрених средстава за 2019. и  пројектованих средстава за 2020. годину, и представљају минимум количина за које понуђачи гарантују да ће их испоручити корисницима.

У складу са одобреним додатним новчаним средствима за 2019. односно 2020. годину, количине ће се повећати, закључиће се анекс оквирног споразума без спровођења новог поступка јавне набавке.

ПАРТИЈЕ

Понуђач може поднети понуду за све партије или само за поједине партије.

У случају да понуђач поднесе понуду за више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку за све партије.

Понуда се подноси за све врсте и целокупне количине добара из појединачне партије.

МОГУЋНОСТ ИЗМЕНА  И  ДОПУНА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Уколико би, током трајања оквирног споразума, а приликом закључивања уговора/издавања наруџбеница, настала ситуација да понуђач (испоручилац) са којим је закључен оквирни споразум, не може да испоручи понуђено добро зато што је, услед промена на тржишту, (нпр. промењен назив, произвођач и слично), а може испоручити друго добро које у свему одговара захтевима из техничке спецификације и, уколико да је понудио то добро његова понуда не би била одбијена као неодговарајућа (неприхватљива), испоручилац може закључити уговор/наруџбеницу нудећи и такво добро по цени предвиђеној оквирним споразумом.

Ова ситуација се неће сматрати променом предмета набавке, али ће се, сходно члану 115. Закона о јавним набавкама, изменити оквирни поразум закључивањем анекса, уз предходно прибављено мишљење Војног правобранилаштва МО.

У случају да наступе околности из става 1 и 2, понуђач (испоручилац) је дужан да о томе благовремено обавести Наручиоца писаним путем уз достављање доказа.

ВРСТА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Наручилац оквирни споразум закључује са по једним понуђачем за сваку партију и  исти се закључују на период од две године.

Током периода важења оквирног споразума, предвиђа се, закључивање више појединачних уговора/издавања наруџбеница у зависности од вредности предмета конкретне набавке и потреба корисника.

Након закључења оквирног споразума, када настане потреба, Наручилац ће упутити понуђачу/испоручиоцу позив у циљу закључивања појединачног уговора о јавној набавци/издати наруџбеницу.

РОК ТРАЈАЊА – У свему према Прилогу 2 и 3 конкурсне документације

РОК, НАЧИН И МЕСТО ИСПОРУКЕ

Испоруке предметних добара, а по закљученим уговорима на основу закључених оквирних споразума  и уговора биће извршене у складиштима Корисника – магацинима:

Војномедицинске академије, Београд, Црнотравска 17 ( за потребе ВМА ),

ВБ Ниш – Ниш,  Булевар др Зорана Ђинђића бб ; ( за потребе ВБ Ниш )

ВМЦ Нови Сад – Нови Сад, Трг Владике Николаја 5 ( за потребе ВМЦ Нови Сад )

Рок и начин испоруке:  - У свему према Прилогу 2 и 3 конкурсне документације

Уколико је рок испоруке дужи од захтеваног, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Понуђач је у обавези да Кориснику најави испоруку уговорених добара, 24 часа  пре испоруке истих. Контакт  телефони за најаве испорука  су:

- за испоруку у ВМА 011/3608-764,  Драгана Лукић,

- за испоруку у Нишу 018/555-043, зс Синиша Тројановић.

- за испоруку у Новом Саду  021/4835-599, 021/431-782 вс Јасмина Павлов.

Уочени недостаци приликом пријема добара (оштећења уговорених добара, мањак испоручених добара у односу на отпремницу и листу паковања), констатоваће се записником  комисије Корисника и представника испоручиоца.

Уколико се у току испоруке утврде недостаци, испоручилац  је дужан да их отклони о свом трошку, најкасније у року од 7 дана од дана пријема обавештења о рекламацији. Испоручилац одговара и за недостатке који се утврде након испоруке, а према правилима о одговорности Закона о облигационим односима.

У случају да тражена количина није дељива са најмањим оригиналним паковањем, изабрани понуђач је у обавези да разлику надокнади испоруком читавог оригиналног паковања. Најмање оригинално паковање подразумева најмање регистровано појединачно паковање.

РОК ПЛАЋАЊА

Рок плаћања -  30 дана од дана  сваке испоруке у складиште Kорисника.

РОК ИСПОРУКЕ – до 30 дана од дана потписивања уговора

КВАЛИТЕТ – У свему према додатним условима из прилога 4

Изабрани понуђач (испоручилац са којим буде закључен оквирни споразум) је у обавези да приликом испоруке достави сертификат о квалитету у складу са важећим прописима.

Прилог 4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ( ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ) И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Да би понуђач могао да учествује у поступку јавне набавке мора да испуни следеће услове:

Обавезни услови:

1.да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2.да он или његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није одуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3.да је измирио  доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са  прописима  Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

4. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке: - Решење Министарства здравља о дозволи за обављање делатности промета лековима и медицинским средствима

Додатни услови:

5.да располаже довољним пословним и финансијским капацитетом:

-за средња и велика правна лица – да има позитиван укупан финансијски резултат (нето добитак) исказан у билансу успеха за 2017. или 2018. годину и Мишљење овлашћеног ревизора за 2017. или 2018.  годину које није негативно;

-за мала правна лица и предузетнике – да има позитиван  укупан финансијски  резултат (нето добитак) исказан у билансу успеха за 2017. или 2018.годину;

6.да понуђена добра поседују:

- важеће Решење Агенције за лекове и медицинска средства о упису у Регистар медицинских средстава

- Доказ да добро поседује ЦЕ знак или ФДА сертификат

- оригинално упутство за употребу у којима су захтеване карактеристике, одобрено од АЛИМС-а

7. Фотокопија или оригинал каталога произвођача за свако понуђено добро на српском или енглеском језику којим се доказују тражене карактеристике добара или Декларацију о усаглашености

8. Референтна листа ( за партије 1-25 ) са списком купаца за период 2017. и 2018. године, минимално у вредности понуђене партије. Референтне листе морају бити издате, потписане и печатиране од старне здравствених установа у којима су реализивани уговори.  Наручилац задржава право да у фази стручне оцене понуда провери све податке из достављених референтних листи, упућивањем писаног захтева, како овлашћеним и одговорним лицима купаца – здравственим установама, тако и понуђачима, са захтевом да доставе фактуре из којих се може утврдити промет понуђених добара.

9.Узорци -наручилац задржава право да у току стручне оцене понуда захтева од понуђача да достави по 1 (један) узорак ( ком ) за сваку ставку у оквиру понуђене партије. Узорци морају бити искључиво у оригиналном појединачном паковању произвођача. Уколико се узорци отварају ради провере техничких карактеристика тражених добара, биће отварани у присуству понуђача уз састављање записника.

10 .да понуђена добра испуњавају техничке карактеристике прописане конкурсном документацијом;

Уколико  понуђач наступа са подизвођачем, подизвођач мора да испуни услове из тачке 1) до 3), а услов из тачке 4) само за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Осим наведених подизвођач мора испунити и услове из тачке: 5,6,7,8,9 и 10 за део набавке који је поверен њему.

Испуњеност наведених услова за подизвођача, понуђач доказује достављањем попуњеног, потписаног и овереног обрасца о оцени испуњености услова из члана 75.и 76. ЗЈН и доказа (докумената) наведених у обрасцу.

У случају подношења заједничке понуде, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из тачке 1) до 4), а додатне услове испуњавају заједно.

Испуњеност наведених услова сваки понуђач из групе понуђача доказује достављањем попуњеног, потписаног и овереног обрасца о оцени испуњености услова из члана 75.и 76. ЗЈН и доказа  (докумената) наведених у обрасцу.

Докази о испуњености услова  могу бити и неоверене фотокопије.

Докази о испуњености услова  од тачке 2) до 4) не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Пре доношења одлуке о додели оквирног споразума,  наручилац  ће  захтевати од понуђача чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да у року од 5 дана од дана пријема писаног позива наручиоца достави на увид оригинале докумената или оверене фотокопије свих или појединих докумената.

Ако понуђач у наведеном року не достави на увид тражена документа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Прилог 5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ

1. ) ЈЕЗИК:

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити јасна и недвосмислена, читко написана на српском језику, осим заштићеног назива добра, каталога, назива произвођача и сертификата произвођача  и упутства који могу бити и на енглеском језику.

2.)  ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ ЗА ИЗРАДУ  ПОНУДЕ:

Понуђач треба да  достави понуду у писаном облику и на оригиналном обрасцу понуде.

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у оригиналне обрасце који су саставни део конкурсне документације и прилаже тражена документа.

Пожељно је да сва документа поднета у понуди буду повезана траком у целину и запечаћена (осим средстава финансијског обезбеђења за озбиљност понуде), тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Ради лакше обраде података, доставити модел оквирног споразума и у електронском облику у wорд формату.

Уколико дође до неслагања података у писаном и електронском облику валидном ће се сматрати понуда на писаном обрасцу.

Понуда мора да садржи:

- Попуњен Прилог 6 – Образац понуде са структуром цене  у електронском облику (excell) и штампаном облику, попуњен, оверен и печатиран од стране овлашћеног лица понуђача, за партије за које подноси понуду

- Извод из регистра Агенције за привредне регистре,односно извода из регистра      надлежног Привредног суда – за правно лице;

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из   одговарајућег регистра – за предузетника;

Понуђач није дужан да доставља Извод о регистрацији привредног субјекта од Агенције за привредне регистре, јер су подаци из истог јавно доступни на интернет страници Агенције.

2. Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе МУП-а да  оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре, не старију од 2 (два) месеца пре отварања понуда – за правно лице.

3. Извод из казнене евиденције, односно надлежне полицијске управе МУП-а да  није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре, не старију од 2 (два) месеца пре отварања понуда – за предузетника и физичко лице;

4 а) Уверење Пореске управе Министарства финансија  и привреде да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе, не старије од 2 (два) месеца пре отварања понуда;

б) Потврду јединице локалне самоуправе да је понуђач измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, не старију од 2 (два) месеца пре отварања понуда;

Уколико је понуђач уписан у Регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре није дужан да доставља доказе о испуњености обавезних услова (од тачке 1-4 из члана 75. став 1. ЗЈН) али је дужан да достави изјаву на сопственом меморандуму у којој то наводи.

5. Важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке: - Решење Министарства здравља о дозволи за обављање делатности промета лековима и медицинским средствима

6. Доказе да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетима:

- За средња и велика правна лица: биланс стања и биланс успеха за последње три године (2015, 2016. и 2017.  или 2016, 2017. и 2018. годинa) и извештај овлашћеног ревизора за 2017. или 2018. годинугодину;

- За мала правна лица: биланс стања и биланс успеха за последње три године (2015, 2016. и 2017.  или 2016, 2017. и 2018. годинa) са приложеним доказом о разврставању;

- За предузетнике: Биланс успеха за последње 3 (три) године (2015, 2016. и 2017.  или 2016, 2017. и 2018. годинa).

и л и

- Извештај о бонитету за јавне набавке (БОН-ЈН) који издаје Агенција за привредне регистре (АПР) за 2015, 2016. и 2017.  или 2016, 2017. и 2018. годинa (важи за сва правна лица) и биланс успеха за 2017. или 2018.годину; Уколико Извештај о бонитету за јавне набавке, за средња и велика правна лица, не садржи извештај овлашћеног ревизора за 2017. или 2018.годину потребно је приложити посебно извештај овлашћеног ревизора за 2017. или 2018. годину.

7. важеће Решење Агенције за лекове и медицинска средства о упису у Регистар медицинских средстава

- Доказ да добро поседује ЦЕ знак или ФДА сертификат

- оригинално упутство за употребу у којима су захтеване карактеристике, одобрено од АЛИМС-а

8. Фотокопију или оригинал каталога произвођача за свако понуђено добро на српском или енглеском језику којим се доказују тражене карактеристике добара или Декларацију о усаглашености

9. Референтне листе ( за партије 1-25 ) са списком купаца за период 2017. и 2018. године, минимално у вредности понуђене партије. Референтне листе морају бити издате, потписане и печатиране од старне здравствених установа у којима су реализивани уговори.

Наручилац задржава право да у фази стручне оцене понуда провери све податке из достављених референтних листи, упућивањем писаног захтева, како овлашћеним и одговорним лицима купаца – здравственим установама, тако и понуђачима, са захтевом да доставе фактуре из којих се може утврдити промет понуђених добара.

10.Изјава на сопственом меморандуму да ће у току стручне оцене понуда, ако наручилац писано затражи, доставити  по 1 (један) узорак ( ком ) за сваку ставку у оквиру понуђене партије.

Узорци морају бити искључиво у оригиналном појединачном паковању произвођача. Уколико се узорци отварају ради провере техничких карактеристика тражених добара, биће отварани у присуству понуђача уз састављање записника.

11.Попуњен образац Изјаве да ће, уколико буде изабран, приликом сваке испоруке, а након закључења уговова доставити сертификат о квалитету у складу са важећим прописима.

12.Попуњене, потписане и печатом оверене изјаве:

- Изјаву понуђача дату под кривичном, материјалном и моралном одговорношћу да су поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде;

- Изјаву да ће без одлагања обавестити наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци, и да је документује на прописани начин;

- Изјаву о независној понуди

- Изјаву понуђача да понуђена добра у свему одговарају условима конкурсне документације

- Изјаву понуђача да ће приликом потписивања оквирног споразума приложити инструменте обезбеђења за добро извршење посла;

13.Попуњен модел оквирног споразума;

14.Модел уговора

15. Инструменте финансијког обезбеђења за озбиљност понуде:

- Менично писмо - овлашћење да се меница у износу од 3% од вредности понуде, без сагласности понуђача може поднети на наплату

- Једну бланко сопствену меницу – само потписану и оверену у складу са    картоном  депонованих потписа,

- Штампани извод са интернет странице НБС-а регистра меница и овлашћења

- Копију важећег картона депонованих потписа овлашћених лица код банке;

У случају да наступа са подизвођачем, понуђач треба да достави и :

-  попуњен, потписан и оверен образац 6-III ,

У случају подношења заједничке понуде, за сваког члана групе понуђача доставља се и:

-  попуњен, потписан и оверен образац 6-IV,

- Изјава понуђача дату под кривичном, материјалном и моралном одговорношћу да су поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде;

- Изјава да ће без одлагања обавестити наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци, и да је документује на прописани начин;

-  Изјава о независној понуди

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти овереној печатом понуђача, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти односно кутији, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом, и по окончању поступка отварања вратиће се неотворена понуђачу са назнаком да је поднета неблаговремено.

На коверти мора бити наведено:

ПОНУДА ЗА НАБАВКУ БРОЈ  37/19  - НЕ ОТВАРАТИ

На полеђини коверте мора да се наведе тачан назив и адреса понуђача, број телефона и име и презиме особе за контакт.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно навести да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.

ОПЦИЈА ПОНУДЕ рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана јавног отварања понуда.

ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуда са варијантама није дозвољена.

НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, у писаном облику, непосредно или препоручено поштом са повратницом.

Измена и допуна понуде врши се тако што понуђач уписује нове (измењене односно додатне податке) у оригиналне обрасце који су саставни део конкурсне документације и (евентуално) прилаже тражена документа.

На коверти мора бити наведено да ли се ради о измени, допуни или опозиву понуде:

ИЗМЕНА /ДОПУНА/ ОПОЗИВ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ БРОЈ  37/19

- НЕ ОТВАРАТИ-

На полеђини коверте мора да се наведе тачан назив и адреса понуђача, број телефона и име и презиме особе за контакт.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда (Члан 87. став 4. Закона о јавним набавкама).

ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

У случају да наступа са подизвођачем, понуђач треба да достави попуњен, потписан и оверен образац 6-III  и документа наведена у обрасцу.

Уколико има више подизвођача, потребно је образац 6-III копирати и попунити за сваког подизвођача посебно.

Понуђач који наступа са подизвођачем/има дужан је да попуни члан 1 тачка 1.2. модела оквирног споразума и наведе све подизвођаче.

Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Уколико оквирни споразум између наручиоца и понуђача буде закључен, подизвођач ће бити наведен у оквирном споразуму. Понуђач је дужан да наручиоцу на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу/ кориснику за извршење обавеза из поступка јавне набавке, оквирног споразума, односно, за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

У случају закључења уговора, а након закључења оквирног споразума, понуђач (испоручилац) не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди. У супротном, наручилац ће рализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Понуђач ( добављач ) може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача – заједничка понуда (Члан 81. став 1. Закона о јавним набавкама), у ком случају се доставља  (поред Обрасца понуде  6-I ) попуњен, потписан и оверен образац 6-IV, образац 6-V и документа наведена у обрасцу.

Уколико има више понуђача у заједничкој понуди, потребно је образац 6- IV копирати и попунити за сваког члана групе посебно.

У моделу оквирног споразума уговора  у члану 1. Тачка 1.2. обавезно се морају навести (остали) чланови групе понуђача.

Образац понуде 6-В је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1)  члану групе  који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2)   понуђачу који ће у име групе понуђача потписати оквирни споразум;

3)   понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

4)   понуђачу који ће издати рачун;

5)   рачуну на који ће бити извршено плаћање;

6)   опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу оквирног споразума.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Сваки понуђач из групе понуђача  мора да испуни обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Став 1. Тачка од 1) до 4) ЗЈН, који се доказују достављањем доказа који су наведени у  Обрасцу о оцени испуњености услова из члана 75. ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН који се односи на важећу дозволу надлежног органа  за обављање делатности која је предмет јавне набавке дужан је да испуни понуђач из групе понуђача коме је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун  задругара или заједничку понуду у име задругара, и у том случају се примењују одредбе члана 81. став 8. 9. и 10. ЗЈН.

ЦЕНА:

Цена треба да буде изражена у динарима, појединачно и укупно – са и без пореза на додату вредност (са исказаним свим фискалним дажбинама). Износ ПДВ-а исказати одвојено, у процентима и динарској вредности.

Цена која буде прихваћена при избору најповољније понуде, фиксна је за све врсте и количине добара за период трајања оквирног споразума.

Уколико се утврди рачунска грешка наручилац ће поступити сходно члану 93. став 4. ЗЈН.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако је исказана неуобичајено ниска цена, комисија Наручиоца ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/12, 14/2015 и 68/2015).

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА

Понуђачи су дужни да обезбеде испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке, као и испуњење обавеза из оквирног споразума и својих уговорних обавеза, достављањем следећих средстава.

1)   Инструменти финансијког обезбеђења за озбиљност понуде

- Менично писмо – овлашћење да се меница у износу од 3% од вредности понуде без ПДВ-а, без сагласности понуђача може поднети на наплату у случају да изабрани понуђач не потпише оквирни споразум или повуче понуду у току периода важења понуде. За прихватљивост понуде је довољно да је менично писмо – овлашћење потписано и оверено од стране овлашћеног лица.Уколико је број рачуна уписан на меничном овлашћењу, он се мора слагати са бројем рачуна који је уписан на картону депонованих потписа.

- Једна бланко сопствена меница – само потписана и оверена у складу са картоном депонованих потписа – потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета (приложене менице се враћају изабраном понуђачу по закључењу оквирног споразума, а осталим понуђачима по доношењу одлуке). У складу са Законом о платним услугама ( «Сл.гласник РС» бр. 139/14) све менице морају бити регистроване у регистру меница и овлашћења који се води код НБС.

- Штампани извод са интернет странице НБС-а регистра меница и овлашћења са обавезним подацима о регистрацији, као доказ о регистрацији достављених меница.

- Копија важећег картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача, оверена печатом банке;

2)   Као средство обезбеђења испуњење обавеза из оквирног споразума доставља се приликом потписивања оквирног споразума:

- Једна бланко сопствена меница – само потписана и оверена у складу са картоном депонованих потписа – потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета. У складу са Законом о платним услугама ( «Сл.гласник РС» бр. 139/14) све менице морају бити регистроване у регистру меница и овлашћења који се води код НБС.

- Штампани извод са интернет странице НБС-а регистра меница и овлашћења са обавезним подацима о регистрацији, као доказ о регистрацији достављених меница.

- Копија важећег картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача, оверена оригиналним печатом банке (овера којом банка код које је отворен рачун потврђује важност картона депонованих потписа);

-   менично овлашћење да се меница, без сагласности Испоручиоца, може поднети          пословној банци  на наплату у износу од 8% од укупне вредности оквирног споразума без ПДВ-а.

Наручилац ће уновчити дату меницу уколико: Испоручилац не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом или уговором, не приступи закључењу појединачног уговора на позив наручиоца/корисника у складу са овим оквирним споразумом.

Рок важења менице је 30 дана дужи од истека важења оквирног споразума.

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ  ПОЈАШЊЕЊА,  ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Додатне информације или појашњења у вези са припремом понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, понуђачи могу тражити у писаном облику и то најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. Управа за војно здравство ће у року од 3 дана од дана пријема писаног захтева за додатним објашњењима одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Наручилац ће измене и допуне конкурсне документације, у року предвиђеном за подношење понуда, објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Уколико наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац  ће продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чл. 20. Закона.

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

Питања се упућују на адресу Управа за војно здравство , Црнотравска 17, 11050 Београд, уз напомену „Појашњење –позив на број набавке 37/19.

ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА НАКОН ОТВАРАЊА ПОНУДЕ

Наручилац задржава право да од понуђача захтева додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача- члан 93. став 1. Закона о јавним набавкама.

ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија Републике Србије, Ул. Саве Машковића бр. 3-5, 11000 Београд, интернет адреса: www.порескауправа.гов.рс

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине Министарства  пљопривреде и заштите животне средине Републике Србије, ул. Руже Јовановића бр. 27А, 11160 Београд, интернет адреса: www.сепа.гов.рс

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање и борачка питања Републике Србије, ул. Немањина бр 11, 11000 Београд, интернет адреса. www.минрзс.гов.рс

КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДЕ

Одлука о додели оквирног споразума донеће се применом критеријума „најнижа понуђена цена“ за сваку партију посебно.

Ако буде понуђена иста цена од стране више понуђача, примениће се помоћни критеријум краћи рок испоруке, дужа опција понуде, жреб – према наведеном редоследу.

Напомена:

У ситуацији када постоје понуде понуђача који нуде предметна добра домаћег порекла и понуде понуђача који нуде добра страног порекла, примењује се одредба члана 86. Закона о јавним набавкама. Понуђач који нуди добра домаћег порекла може као саставни део понуде поднети и доказ о домаћем пореклу добара. Доказ је Уверење о домаћем пореклу робе које издаје Привредна комора Србије, сходно Правилнику о начину доказивања испуњености услова да су понуђена добра домаћег порекла ( Сл. Гласник РС 30/2013 ) и Упутства о условима, начину и поступку издавања уверења о домаћем пореклу робе у поступцима јавних набавки ( Сл. Гласник РС 120/2012 )

Када понуђач достави доказ да нуди добра домаћег порекла, наручилац ће, пре рангирања понуда, позвати све остале понуђаче чије су понуде оцењене као прихватљиве да се изјасне да ли нуде добра домаћег порекла и да доставе доказ.

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да при састављању своје понуде потпише и овери изјаве да  поштује обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде;

КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТИ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

ЗАШТИТА ПРАВА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У случају да понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена права може поднети захтев за заштиту права, односно поступити у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (члан 148-167 ЗЈН) који уређују поступак заштите права у поступку јавне набавке.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, предаје  непосредно или препоручено поштом са повратницом, у року од 10 дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

Понуђач је дужан да уз захтев приложи доказ о уплати таксе од 120.000,00 динара на текући рачун број 840-742221843-57, модел број 97, позив на број 50-016, сврха уплате: Републичке административне таксе, корисник Буџет Републике Србије.

ЗАКЉУЧЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Са понуђачем чија је понуда изабрана као најповољнија оквирни споразум ће бити закључен након истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. став 6. Закона о јавним набавкама, а у случају да је поднета само једна понуда може и пре истека наведеног рока.

Наручилац је дужан да оквирни споразум достави понуђачу којем је оквирни споразум додељен у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако понуђач којем је додељен оквирни споразум, одбије да га закључи, наручилац може закључити оквирни споразум са првим следећим најповољнијим понуђачем (члан 113. став 3. Закона о јавним набавкама).

НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке, поступио супротно одредбама члана 82. став 1, 2.  и  3. Закона о јавним набавкама (»Сл.Гласник РС» бр.124/12, 14/15 и 68/15).

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ  из члана 82. става 3. тачка 1) ЗЈН, који се односи на поступак који је спровео или оквирни споразум који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

На основу члана 107. став 1. Закона о јавним набавкама наручилац је дужан да, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све  неприхватљиве понуде.

Пре доношења одлуке о додели оквирног споразума,  наручилац  ће  захтевати од понуђача чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да у року од 5 дана од дана пријема писаног позива наручиоца достави на увид оригинале докумената или оверене фотокопије свих или појединих докумената.

Ако понуђач у наведеном року не достави на увид тражена документа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

ОБУСТАВЉАЊЕ  ПОСТУПКА

Наручилац је дужан да на основу члана 109. став 1.  Закона о јавним набавкама обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу оквирног споразума из члана 107. став 3. ЗЈН .

Наручилац може да обустави поступак  из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка  и који онемогућавају да се започети поступак оконча или услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци, у складу са чланом 109. став 2. Закона о јавним набавкама.

Предметну одлуку наручилац ће образложити и навести разлоге обуставе поступка.

ОДЛУКА О  ЗАКЉУЧЕЊУ  ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Комисија за јавну набавку наручиоца саставља писани извештај о стручној оцени понуда, на основу којег наручилац доноси одлуку о додели оквирног споразума.

Наручилац је дужан да одлуку о додели оквирног споразума. објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења одлуке.

У случају да понуђачу није додељен оквирни споразум, меница за озбиљност понуде се враћа понуђачу.

Понуђач из предходног става је дужан да након објављивања Одлуке о додели оквирног споразума, лично преузме меницу за озбиљност понуде од наручиоца, а лице које преузима меницу мора да има писано овлашћење за преузимање менице (овлашћење мора да садржи и број менице која се преузима).

ТРОШКОВИ  ПРИПРЕМАЊА  ПОНУДЕ

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде (део 16  конкурсне документације).

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна сходно важећем Правилнику о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (Службени гласник РС 86/2015 и 41/2109).

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ – Прилог 6 Excell документа

Понуђач треба да попуни образац понуде са структуром цене на следећи начин:

- изнад спецификације добара (табеле) на празну линију понуђач уписује број понуде и датум;

- заокружити начин подношења понуде а) самостално, б) са подизвођачем ц) заједничка понуда на штампаном обрасцу, а у Excell табели подвући;

- у колону 18  понуђач уписује произвођача понуђеног добра;

- у колону 19  понуђач за понуђена добра за све партије уписује податке из Решења о упису у Регистар медицинских средстава издато од АЛИМС-а

- у колону 13 уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за свако понуђено добро;

- у колону 17 уписати износ ПДВ-а у процентима

- колоне 14, 15 и 16  не попуњавати – подешено је тако да програм рачуна сам;

НАПОМЕНА:

Образац понуде са структуром цене– прилог 6, доставља се у електронској и штампаној форми.

Штампани облик – одштампана електронска форма Excell документа и сваку страну тог обрасца понуде, понуђач мора да овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

6-II	ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| НАЗИВ ПОНУЂАЧА: |  |
| --- | --- |
| АДРЕСА ПОНУЂАЧА: Место и општина |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: |  |
| ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА (ПИБ): |  |
| ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
| ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ПОНУЂАЧА (е-маил): |  |
| ТЕЛЕФОН: |  |
| ТЕЛЕФАКС: |  |
| БРОЈ РАЧУНА ПОНУЂАЧА И НАЗИВ БАНКЕ: |  |
| ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА: (име и презиме одговорног лица) |  |

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            ( потпис)

6-III ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА: |  |
| --- | --- | --- |
|  | АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА: Место и општина |  |
|  | МАТИЧНИ БРОЈ: |  |
|  | ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ): |  |
|  | ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
|  | ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ: |  |
|  | ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ: |  |
| 2) | НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА: |  |
|  | АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА: Место и општина |  |
|  | МАТИЧНИ БРОЈ: |  |
|  | ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ): |  |
|  | ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
|  | ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ: |  |
|  | ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ: |  |

Напомена:

Табелу ''Подаци о подизвођачу'' попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            ( потпис)

6-IV ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | НАЗИВ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ: |  |
| --- | --- | --- |
|  | АДРЕСА: Место и општина |  |
|  | МАТИЧНИ БРОЈ: |  |
|  | ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ): |  |
|  | ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
| 2) | НАЗИВ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ: |  |
|  | АДРЕСА УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ: Место и општина |  |
|  | МАТИЧНИ БРОЈ: |  |
|  | ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ): |  |
|  | ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ: |  |

Напомена:

Табелу ''Подаци о учеснику у заједничкој понуди'' попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког .

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            ( потпис)

6 -V	СПОРАЗУМ

КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У вези са позивом за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца, за јавну набавку добара број 37/19, достављамо Споразум којим се међусобно и према наручиоцу обавезујемо на извршење јавне набавке према следећем:

| 1. | Члан групе који је носилац посла, односно који подноси понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем је |
| --- | --- |
|  | Назив: Адреса: |
| 2. | Члан групе који ће у име групе понуђача потписати оквирни споразум је |
|  | Назив: Адреса: |
| 3. | Члан групе који у име групе понуђача даје средство обезбеђења за озбиљност понуде је |
|  | Назив: Адреса: |
|  | Члан групе који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења за добро извршење посла је |
|  | Назив: Адреса: |
| 4. | Члан групе који ће издати рачун је |
|  | Назив: Адреса: |
| 5. | Рачун на који ће бити извршено плаћање је |
|  | Број рачуна: Банка: |

| 6. | Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу оквирног споразума/уговора |  |
| --- | --- | --- |
|  | Назив члана групе понуђача | Обавезе члана групе понуђача за извршење оквирног споразума/уговора |

У __________________, дана ______________ године, Споразум потписали

Назив члана групе понуђача:	Потпис одговорног лица и печат

члана групе понуђача:

1. ____________________________________		___________________________

потпис и М.П.

2. ____________________________________		___________________________

потпис и М.П.

3. ____________________________________		___________________________

потпис и М.П.

4. ____________________________________		___________________________

потпис и М.П.

5. ____________________________________		___________________________

потпис и М.П.

Прилог 7. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ПОНУЂЕНА ДОБРА У СВЕМУ ОДГОВАРАЈУ УСЛОВИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

И З Ј А В Љ У Ј Е М

под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу да понуђена добра у отвореном поступку јавне набавке број 37/19 у свему одговарају техничкој спецификацији.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            ( потпис)

Прилог 8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРИЛИКОМ ИСПОРУКЕ ДОСТАВИТИ СЕРТИФИКАТЕ О КВАЛИТЕТУ

И З Ј А В Љ У Ј Е М

под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу да ћу, уколико моје привредно друштво буде  закључило оквирни споразум и, на основу њега уговор у поступку јавне набавке бр 37/19, приликом испоруке доставити сертификат о квалитету у складу са важећим прописима.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            ( потпис)

9. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА

ИЗ ЧЛАНА 75.  став 2. ЗАКОНА

У вези  члана 75. став 2. Закона, као заступник понуђача, дајемо следећу

И З Ј А В  У

Понуђач___________________________________________________________________

(навести назив понуђача)

у поступку јавне набавке број 37/19, изјављујемо да смо  поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Место и датум:				                                                Понуђач

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            ( потпис)

Напомена:

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ОБАВЕСТИТИ НАРУЧИОЦА О ПРОМЕНИ КОЈА ЈЕ У ВЕЗИ СА ИСПУЊЕНОШЋУ УСЛОВА ИЗ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

И З Ј А В Љ У Ј Е М О

под кривичном, материјалном и моралном одговорношћу да ћемо без одлагања обавестити наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке 37/19, а која наступи до доношења одлуке, односно закључења оквирног споразума, односно током важења оквирног споразума и, да ћемо о томе доставити доказ.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            ( потпис)

11. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, _______________________________________________

(назив понуђач)

даје

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке 37/19, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            ( потпис)

Напомена: услучају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

12. МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

(ПОПУНИТИ ПРВУ СТРАНУ, ПРАЗНЕ РУБРИКЕ У ОСТАЛОМ ДЕЛУ МОДЕЛА, СВАКУ СТРАНИЦУ ПАРАФИРАТИ И ОВЕРИТИ ПЕЧАТОМ, ПОСЛЕДЊУ СТРАНИЦУ ОВЕРИТИ ПЕЧАТОМ И ПОТПИСАТИ)

МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА број 37/19

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ добара – _____________________________

за партију/е _______________________

закључен  између:

- Наручилац:

Република Србија – Министарство одбране – Управа за војно здравство, Црнотравска 17,

коју  заступа: бригадни генерал  др сци мед Угљеша Јовичић

ПИБ: 102116082

матични број: 07093608

бр. Потврде о евиденцији ПДВ-а: 135328814

телефон:  011/3609-479

телефакс: 011/3608-834

текући рачун број: 840-314849-70

Испоручилац:

____________________________________________________,

(пун назив и адреса)

кога заступа директор_____________________________

(име и презиме)

ПИБ:____________________

матични број:_____________________________

Бр. Потврде о евиденцији ПДВа:_______________

телефон:_____________________

телефакс:____________________

текући рачун  број и банка:________________________________

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ И КОНСТАТАЦИЈЕ

1.1. Наручилац и Испоручилац у уводу констатују:

- да Наручилац спроводи поступак предметне јавне набавке за потребе ВМА, ВБ Нови Сад и ВБ Ниш.

- да се оквирни споразум закључује на основу спроведеног отвореног поступка јавне набавке број 37/19, по партијама са циљем закључивања оквирног споразума са по једним понуђачем на период од две године у складу са условима и критеријумима дефинисаним у конкурсној документацији за јавну набавку бр. 37/19.

-  да је Наручилац, на основу Одлуке бр. ____________ од _______2019.године, усвојио понуду понуђача _____________ бр. _______од _______2019. године која је понуда саставни део овог оквирног споразума,

- да овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључивање уговора о јавној набавци, да се  количине наведене у Прилогу 2 и 3 конкурсне документације могу разликовати од количина које наручилац уговори са Испоручиоцем, а Наручилац не одговара за потенцијалну штету коју Испоручилац трпи услед уговарања количина мањих од количина предвиђених у Прилогу 2 и 3 конкурсне документације.

-да обавеза настаје закључивањем појединачног уговора о јавној набавци/издавањем наруџбенице  на основу овог оквирног споразума.

2. ПРЕДМЕТ СПОРАЗУМА

2.1. Предмет овог споразума је утврђивање услова пoд којима ће се закључити појединачни уговори који су предмет јавне набавке 37/19 између Наручиоца и Испоручиоца, а за потребе Корисника.

2.2 Добра која су предмет овог споразума ближе су дефинисана у усвојеној понуди са јединичним ценама и оквирним количинама за 2019 и 2020. годину која се налази у прилогу овог споразума и чини његов саставни део.

2.3. Овај споразум закључује се на период од две године од дана потписивања.

2.4. Toком периода важења овог оквирног споразума, Наручилац може се закључити више појединачних уговора, у зависности од стварних потреба Корисника.

2.5 Наручилац и Испоручилац су сагласни да Испоручилац наступа као члан групе понуђача чији су чланови групе  следећи (навести пун назив и адресу, име и презиме директора, ПИБ, матични број):________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

2.6 Наручилац и Испоручилац су сагласни да Испоручилац наступа са подизвођачем / има  (навести подизвођаче, навести пун назив и адресу, име и презиме директора, ПИБ, матични број): ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3 ПРАВА И ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА И ИСПОРУЧИОЦА

Наручилац je дужан да:

3.1 обезбеди да се добра која су предмет овог споразума искључиво набављају од Испоручиоца у складу и на начин предвиђен овим споразумом.

3.2 правовремено обавештава Испоручиоца о чињеницама које су од значаја за реализацију његових обавеза.

3.3 Испоручилац je дужан да:

-на писани позив Наручиоца закључи уговор о јавној набавци у складу са овим споразумом;

-извршава уговорне обавезе према Наручиоцу и Корисницима у складу са преузетим обавезама и правилима струке, а све према усвојеној понуди;

-одмах по сазнању, писменим путем, обавести Наручиоца о чињеницама које би могле да знатно отежају или онемогуће снадбевање Наручиоца и Корисника;

-обезбеди да добра која испоручује немају правне или материјалне недостатке;

-да обезбеди добра могу бити у промету током целог периода трајања оквирног споразума, односно појединачног уговора;

-испоручује добра у складу са уговореним количинама и уговореним квалитетом, која испуњавају све захтеве постављене у техничким спецификацијама и конкурсној документацији;

4.СПРОВОЂЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

4.1.Наручилац ће са Испоручиоцем закључити више појединачних уговора о јавној набавци/наруџбеница  са уговореним  начином и динамиком испорука у складу са јединичним ценама утврђеним у овом споразуму.

4.2.Ha основу овог споразума, Испоручилац закључује уговор/наруџбеницу са Наручиоцем  након пријема позива Наручиоца, који се доставља путем поште, електронске поште или факсом.

4.3.У позиву се прецизира датум, време и место закључења уговора, као и предмет уговора са количинама, у зависности од потреба наручиоца.

4.4.Појединачни уговори важе до реализација укупно уговорених количина.

4.5.Наручилац може, сходно тачки 11.5 уговорити веће количине добара од количина прецизираних Прилогом 2 и 3 конкурсне документације, под истим условима из усвојене понуде Испоручиоца.

5.ЦЕНА, УСЛОВИ И РОК ПЛАЋАЊА

5.1. Јединичне цене из усвојене понуде су фиксне током трајања оквирног споразума.

5.2. Плаћање ће се вршити у року од 30 дана од дана  сваке испоруке у складиште Наручиоца

6. КВАЛИТЕТ,  КОЛИЧИНЕ,  ИСПОРУКА И ПРИЈЕМ

6.1. Квалитет производа који су предмет овог споразума мора у потпуности одговарати важећим домаћим или међународним стандардима за ту врсту робе и уверењима о квалитету и атестима.

6.2. Испоруке предметних добара, а по закљученим уговорима на основу закључених оквирних споразума биће извршене у складишту Корисника – магацинима:

-Војномедицинске академије, Београд, Црнотравска 17 ( за потребе ВМА),

-ВБ Ниш – Ниш,  Булевар др Зорана Ђинђића бб ; ( за потребе ВБ Ниш )

-ВМЦ Нови Сад – Нови Сад, Трг Владике Николаја 5 ( за потребе ВБ Нови Сад )

6.3 Рок и начин испоруке:  у складу са усвојеном понудом Испоручиоца.

6.4  Испоручилац је у обавези да Кориснику најави испоруку уговорених добара, 24 часа  пре испоруке истих. Контакт  телефони за најаве испорука  су:

- за испоруку у ВМА 011/3608-764,  Драгана Лукић,

- за испоруку у Нишу 018/555-043, зс Синиша Тројановић.

- за испоруку у Новом Саду  021/4835-599, 021/431-782 вс Јасмина Павлов.

6.5 Уочени недостаци приликом пријема добара (оштећења уговорених добара, мањак испоручених добара у односу на отпремницу и листу паковања), констатоваће се записником  комисије Наручиоца и представника испоручиоца.

6.6 Уколико се у току испоруке утврде недостаци, испоручилац  је дужан да их отклони о свом трошку, најкасније у року од 7 дана од дана пријема обавештења о рекламацији. Испоручилац одговара и за недостатке који се утврде након испоруке, а према правилима о одговорности Закона о облигационим односима.

6.7 Трошкови транспорта и евенгуални други грошкови укључени су у цене и Наручилац их посебно не признаје.

6.8 Испоручилац се обавезује да добра одговарајуће упакује како би била заштићена од оштећења или губитка за време транспорта, утовара, претовара, истовара и ускладиштења.

Добра се испоручују у амбалажи испоручиоца која се не враћа и не плаћа.

6.9 У случају да тражена количина није дељива са најмањим оригиналним паковањем, изабрани понуђач је у обавези да разлику надокнади испоруком читавог оригиналног паковања. Најмање оригинално паковање подразумева најмање регистровано појединачно паковање.

7.СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА

7.1 Као средство обезбеђења испуњење обавеза из оквирног споразума и уговорних обавеза доставља се приликом потписивања оквирног споразума:

-Једна бланко сопствена меница – само потписана и оверена у складу са картоном депонованих потписа – потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета. У складу са Законом о платним услугама («Сл.гласник РС» бр. 139/14) све менице морају бити регистроване у регистру меница и овлашћења који се води код НБС.

-Штампани извод са интернет странице НБС-а регистра меница и овлашћења са обавезним подацима о регистрацији, као доказ о регистрацији достављених меница.

-Копија важећег картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача, оверена оригиналним печатом банке (овера којом банка код које је отворен рачун потврђује важност картона депонованих потписа);

-менично овлашћење да се меница, без сагласности Испоручиоца, може поднети пословној банци  на наплату у износу од 8% од укупне вредности добара испоручених са закашњењем.

7.2.  Наручилац ће уновчити дату меницу уколико: Извршилац не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом, уговором, не закључи појединачни уговор у складу са овим оквирним споразумом.

7.3  Рок важења менице је 30 дана дужи од истека важења оквирног споразума.

8. ВИША СИЛА

8.1 Наступање више силе ослобађа од одговорности стране у споразуму за кашњење у извршењу обавеза из споразума. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, стране у споразуму су обавезне, да једна другу обавесте писменим путем у року од 24 (двадесетчетири) часа.

8.2. Kao случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, лоллава, експлозија,транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви, који су законом утврђени као виша сила.

9. СПОРОВИ

9.1 Стране у споразуму су сагласне да се евентуални спорови решавају споразумно, a у случају да се спор не може решити споразумним лутем, утврђује се стварна и месна надлежност Привредног суда у Београду.

10.РАСКИД ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

10.1 У случају битних повреда одредаба слоразума или повреда које се понављају, споразум може да раскине свака уговорна страна. Раскид споразума захтева се писменим путем, уз раскидни рок од 10 (десет) дана.

10.2 Раскид споразума из разлога наведених у ставу 1. овог члана могућ je само уколико je друга страна у споразуму претходно упозорена на битне повреде или повреде које се понављају и уколико исте није отклонила у остављеном року који мора бити разуман.

10.3 Раскид споразума из разлога наведених у ставу 1. овог члана може да изврши само страна у споразуму која je своје обавезе из споразума у потпуности и благовремено извршила.

10.4 Раскидом оквирног споразума престаје могућност закључења појединачних уговора између Наручиоца и Испоручиоца. Раскид оквирног споразума нема утицаја на појединачне уговоре закључене на основу овог споразума и исти се извршавају у складу са одредбама тих уговора и овог споразума.

11. МОГУЋНОСТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

11.1 Уколико би , током трајања оквирног споразума, а прилоком закључивања уговора/издавања наруџбеница, настала ситуација да понуђач (испоручилац) са којим је закључен оквирни споразум, не може да испоручи понуђено добро зато што је, услед промена на тржишту, (нпр. промењен назив, произвођач и слично), а може испоручити друго добро које у свему одговара захтевима из техничке спецификације и, уколико да је понудио то добро његова понуда не би била одбијена као неодговарајућа (неприхватљива), испоручилац може закључити уговор/наруџбеницу нудећи и такво добро по цени предвиђеној оквирним споразумом.

11.2 Ова ситуација се неће сматрати променом предмета набавке, али ће се, сходно члану 115. Закона о јавним набавкама, изменити оквирни поразум закључивањем анекса, уз предходно прибављено мишљење Војног правобранилаштва МО.

11.3 У случају да наступе околности из става 1 и 2, понуђач (испоручилац) је дужан да о томе благовремено обавести Наручиоца писаним путем.

11.4 Количине добара које су предмет оквирног споразума представљају оквирне количине за потребе крајњих корисника Наручиоца у висини одобрених средстава за 2019. и  пројектованих средстава за 2020. годину, и представљају минимум количина за које испоручиоци гарантују да ће их испоручити корисницима.

11.5 У складу са одобреним додатним новчаним средствима за 2019. односно 2020. годину, количине ће се повећати, закључиће се анекс оквирног споразума без спровођења новог поступка јавне набавке.

12. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

12.1 Овај споразум сачињен je у 4 (четири) истоветна примерка на српском језику, од чега 3 за Наручиоца и 1 за Испоручиоца.

12.2 Саставни део овог споразума су и његови прилози, како следи:

Прилог 1 – Усвојена понуда Испоручиоца

Прилог 2 - Модел уговора

- ИСПОРУЧИЛАЦ:								НАРУЧИЛАЦ:

_________________________                                                                 ___________________

МОДЕЛ УГОВОРА                                             прилог 2 оквирног споразума

МОДЕЛ УГОВОРА

закључен  између уговорних страна:

- Наручилац:

Република Србија – Министарство одбране – Управа за војно здравство –Београд, Црнотравска 17, коју  заступа: бригадни генерал др сци мед Угљеша Јовичић

ПИБ: 102116082

матични број: 07093608

бр. Потврде о евиденцији ПДВ-а: 135328814

телефон:  011/3609-479

телефакс: 011/3608-834

текући рачун број: 840-314849-70

Испоручилац:

____________________________________________________,

(пун назив и адреса)

кога заступа директор_____________________________

(име и презиме)

ПИБ:____________________

матични број:_____________________________

Бр. Потврде о евиденцији ПДВа:_______________

телефон:_____________________

телефакс:____________________

текући рачун број и банка:________________________________

Члан  1.

ПРЕДМЕТ  УГОВОРА

Испоручилац  се обавезује да Наручиоцу тј. крајњим корисницима:  Војномедицинској академији (у даљем тексту ВМА), ВБ Нови Сад и ВБ Ниш, испоручи, а Наручилац да плати Медицински нехемијски потрошни материјал – материјал за стезање, шивење и лигатуре, мрежице - протезе за партије _____________________________________ (у даљем тексту уговорена добра) - у свему према обрасцу понуде и техничким карактеристикама,  у складу са усвојеном понудом Испоручиоца бр. ________од _______ године, која је саставни део уговора.

Члан 1.1.

Уговорне стране су сагласне да Испоручилац наступа као члан групе понуђача чији су чланови групе  следећи (навести пун назив и адресу, име и презиме директора, ПИБ, матични број):________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Уговорне стране су сагласне да Испоручилац наступа са подизвођачем / има  (навести подизвођаче, навести пун назив и адресу, име и презиме директора, ПИБ, матични број): __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Члан 2.

РОК ТРАЈАЊА/СТЕРИЛНОСТИ, ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1.- Испоручилац се обавезује да испоручи добра из члана 1. Овог Уговора, у свему према карактеристикама из декларације произвођача са роком трајања у свему према усвојеној понуди на дан испоруке.

2.2.- Испоручилац се обавезује да ће приликом испоруке доставити сертификате о квалитету.

Члан 3.

##### ЦЕНА

3.1.- Испоручилац и Наручилац су се споразумели да се за добра  која су  предмет уговора утврди укупна цена као у члану 1. Овог Уговора, у укупном износу за све партије __________________________________од:___________________________динара без ПДВ-а (словима:__________________________________________________________________)

што уз трошкове ПДВ-а од ______________ динара

укупно износи:__________________ динара  са ПДВ-ом  (словима:___________________________________________________________________)

3.2.- Утврђена цена је фиксна (коначна). Цена се подразумева франко магацин Војномедицинске академије, ВБ Нови Сад и ВБ Ниш.

Члан 4.

РОК, НАЧИН  И МЕСТО ИСПОРУКЕ

4.1.- Испоручилац и Наручилац су се споразумели да је испорука уговорених добара у свему према усвојеној понуди Испоручиоца број _______ од ______.

4.2.- Испоруке предметних добара, а по закљученим уговорима на основу закључених оквирних споразума биће извршене у складишту Корисника – магацинима:

-Војномедицинске академије, Београд, Црнотравска 17 ( за потребе ВМА),

-ВБ Ниш – Ниш,  Булевар др Зорана Ђинђића бб ; ( за потребе ВБ Ниш )

-ВМЦ Нови Сад – Нови Сад, Трг Владике Николаја 5 ( за потребе ВБ Нови Сад )

Понуђач је у обавези да Кориснику најави испоруку уговорених добара, 24 часа  пре испоруке истих. Контакт  телефони за најаве испорука  су:

- за испоруку у ВМА 011/3608-764,  Драгана Лукић,

- за испоруку у Нишу 018/555-043, зс Синиша Тројановић.

- за испоруку у Новом Саду  021/4835-599, 021/431-782 вс Јасмина Павлов.

4.3.- Транспортни трошкови падају на терет испоручиоца.

4.4.- Испоручилац се обавезује да добра одговарајуће упакује како би била заштита од оштећења или губитка за време транспорта, утовара, претовара, истовара и ускладиштења.

4.5. Добра из овог уговора се испоручују у амбалажи Испоручиоца која се не враћа и не плаћа.

Члан  5.

#### НАЧИН ПЛАЋАЊА

5.1.- Наручилац и испоручилац  су се споразумели да ће плаћање бити  30 дана  од дана сваке испоруке.

5.2.- Испоручилац  је дужан да Наручиоцу достави рачун у складу са Законским одредбама.

5.3 – Уколико Наручилац не изврши плаћање како је регулисано у тачком 5.1. овог Уговора, Испоручилац има право да обрачуна и наплати законску затезну камату.

Ч л а н  6.

КВАНТИТАТИВНИ  И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ И РЕКЛАМАЦИЈЕ

6.1.- Испоручилац преузима потпуну одговорност за обезбеђење уговореног квалитета добара  из члана 1.  И члана  2. Овог уговора.

6.2.- Квантитативни и квалитативни пријем врши комисија Корисника, у складишту Корисника, на основу докумената о отпреми.

6.3.-Испоручилац  ће признати рекламације на квалитет и квантитет, уколико се при пријему код Корисника установи одступање од  одредаба овог уговора.

6.4.- Испоручилац се обавезује да ће све рекламације, установљене при и након квалитативног и квантитативног пријема, решити у року од 7 дана од дана пријема обавештења о рекламацији.

Члан 7.

УГОВОРНЕ КАЗНЕ И НЕПРЕДВИДИВЕ ОКОЛНОСТИ

7.1.- Уколико Испоручилац  не изврши испоруку у уговореном року, обавезан је да плати казну у износу од 0,2%, за сваки дан закашњења, с тим да укупна казна не може бити већа од 8% од вредности добара испоручених са закашњењем.

7.2.- Сходно члану 273. став 5. Закона о облигационим односима  („Сл. Лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 57/89 и „Сл. Лист СРЈ“ бр. 31/93), Одсек за финансијски план, анализу и контролу Наручиоца ће Испоручиоцу доставити писано обавештење, којим задржава право на уговорну казну из члана 7. став 1. овог уговора. Наручилац је овлашћен да, по испостављеном рачуну, зарачуна и наплати уговорну казну,  из члана 7. став 1. овог уговора, с тим што је обавезан да Испоручиоцу достави књижно задужење.

7.3.- О настанку и престанку немогућности испуњења уговорних обавеза, погођена уговорна страна је дужна да у року од 24 часа, обавести другу уговорну страну, и да на захтев друге уговорене стране, пружи веродостојне доказе о немогућности испуњења уговорне обавезе.

7.4.- Уколико испоручилац не изврши уговорене обавезе, неосновано једнострано раскине уговор или закасни са испоруком средстава преко износа покривеног уговорном казном из тачке 7.1 Наручилац без образложења и без сагласности Испоручиоца има право да депоновани инструмент обезбеђења (меницу) у износу од 8% вредности неиспоручене количине добара поднесе на наплату банци.

7.5.- Наручилац може омогућити Испоручиоцу да, уместо реализације депонованог средства обезбеђења, изврши плаћање уговорне казне на основу испостављеног књижног задужења од стране Наручиоца у року од 2 радна дана од пријема истог.

7.6.- У случају неплаћања испостављеног књижног задужења у року назначеном у претходном ставу, Наручилац задржава право реализације депонованог средства обезбеђења на износ 8% вредности неиспоручене количине добара без ПДВа.

7.7- У случају да Наручилац делимично активира достављену меницу за добро извршење посла, односно исту не реализује у укупном износу наведеном у меничном овлашћењу, Испоручилац је у обавези да у року од 7 ( седам ) дана од активирања, достави Наручиоцу нову меницу и менично овлашћење у висини од 8% преостале вредности оквирног споразума.

Члан 8.

СПОРОВИ

8.1.- Сва настала спорна питања по овом уговору  решава првенствено, споразумно комисија Наручиоца и Испоручиоца. У случају немогућности решења спорних питања на напред наведени начин, све спорове решава Привредни суд у Београду.

Члан 9.

ТРАЈНОСТ УГОВОРА, ДОПУНЕ И ИЗМЕНЕ

9.1.- Обавезе Наручиоца и Испоручиоца трају све до потпуног извршења. Допуне и измене уговора, делимично или у целости, могу уследити на основу обостране сагласности уговорних страна.

Члан 10.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

10.1.- У случају да нешто није изричито регулисано овим уговором, а буде утицало на његово извршавање важе одредбе Закона о облигационим односима („Сл. Лист СФРЈ“ број 29/78, 39/85, 57/89 и 39/93).

10.2.- Овај уговор сачињен je у 4 (четири) истоветна примерка на српском језику, од чега 3 за Наручиоца и 1 за Испоручиоца.

10.3- Саставни део овог уговора је усвојена понуда Испоручиоца __________  од ______ године

Уговор је потписан дана __________.2019. године.

- ИСПОРУЧИЛАЦ:								НАРУЧИЛАЦ:

_________________________                                                                 __________________

Прилог 13.

На основу Закона о меници ( ''СЛ. Лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл.Лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70, 57/89 и „Сл.Лист СРЈ“ бр. 46/96), Закона о платним услугама („Сл.Гласник РС“ бр. 139/14) и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења образаца платних налога за извршење платних трансакција у динарима („Сл.Гласник РС“ бр 55/2015 и 78/2015),

ДУЖНИК__________________________________________ из _______________________

ПИБ:____________________________,МАТИЧНИ БРОЈ:__________________________

ИЗДАЈЕ:

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко – сопствене менице

Наручилац: Управа за војно здравство из Београда, Црнотравска број 17.

Предајемо вам 1 (једну)  бланко – сопствену меницу___________________________________

(навести серијски број менице)

ОВЛАШЋУЈЕМО  да депоновану сопствену меницу у износу од   3% од вредности понуде без ПДВ-а можете предати Банци на наплату, по основу неиспуњења обавеза по понуди број ____________________ од _____________год. И то  на терет рачуна који је отворен код Банке: ____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________                                  (навести банку  и број текућег рачуна)

На основу овог овлашћења Наручилац може попунити меницу са клаузулом „без протеста, без трошкова“ на износ од _____________________ динара без ПДВ-а по основу неиспуњења обавеза из понуде број __________ од  _____________ године, а у случају да:

Дужник повуче своју понуду у току периода важности понуде, не потпише Оквирни споразум сагласно прихваћеним условима из конкурсне документације.

Дужник не достави неку другу врсту гаранције уколико је предвиђена конкурсном документацијом.Дужник се одриче права:

- на повлачење овог овлашћења;

- на опозив овог овлашћења:

- на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;

- на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица (прилог: оверена копија картона депонованихпотписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима).

Прилог: 1 (једна) бланко сопствена меница у вредности од _____________________ динара.

Меница је важећа у случају да, у току трајања опције понуде дође до: промене лица овлашћених за заступање, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промене печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката  од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка.

Место и датум:                                                                                   Понуђач:

_______________                                                                  _____________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                               ____________________________________

(читак отисак печата)                                              (пун потпис)

Прилог 14.

## И З Ј А В А    П О Н У Ђ А Ч А

О ИЗДАВАЊУ ИНСТРУМЕНТА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА

Беспоговорно се обавезујемо да ћемо приликом закључења оквирног споразума издати Наручиоцу инструмент  обезбеђења уговорних обавеза – једну бланко сопствену меницу (само потписану и оверену у складу са картоном депонованих потписа), као гаранцију испуњења  обавеза, односно као гаранцију за добро извршење посла.

Такође се обавезујемо да ће мо пре уручивања менице и меничних овлашћења извршити њихову регистрацију у складу са Одлуком НБС о ближим условима, садржину и начин вођења Регистра меница и овлашћења (Службени гласник  РС  56/11, 80/15 и 76/16 ) и доставити потврду о регистрацији.

Сагласни смо да се, по захтеву Наручиоца, издати инструмент обезбеђења плаћања може поднети Банци код које се води рачун Испоручиоца и то у случају да Испоручилац не извршава своје обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом, уговором, не доставља понуду на Позив за подносење понуде, не закључи појединачни уговор у складу са овим оквирним споразумом број _________ од __________ године. Сагласни смо да уз бланко оверену меницу, приложимо и:

- Копију картона депонованих потписа овлашћених лица издат од стране банке код које се води рачун Испоручиоца, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме Испоручиоца, оверену оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана отварања понуде).

- Менично овлашћење да се меница, без сагласности Испоручиоца, може поднети пословној банци на наплату у износу од 8% од укупне вредности оквирног споразума без ПДВ-а,  у случају неиспуњења обавеза у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом, уговором, недостављања понуде на Позив за подношење понуде, незакључивање појединачни уговор у складу са овим оквирним споразумом број _________ од __________ године

НАПОМЕНА: ИЗЈАВА СЕ ПРИЛАЖЕ УЗ ПОНУДУ, А  МЕНИЦА И  МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ СЕ ДОСТАВЉАЈУ ПРИЛИКОМ ПОТПИСИВАЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА. ПЕЧАТИ И ПОТПИСИ НА МЕНИЦИ, КАРТОНУ ДЕПОНОВАНИХ ПОТПИСА И МЕНИЧНОМ ОВЛАШЋЕЊУ МОРАЈУ БИТИ ИДЕНТИЧНИ.

Место и датум:                                                                                   Понуђач:

_______________                                                                  _____________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                               ____________________________________

(читак отисак печата)                                              (пун потпис)

Прилог 15.

На основу Закона о меници ( ''СЛ. Лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл.Лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70, 57/89 и „Сл.Лист СРЈ“ бр. 46/96), Закона о платним услугама („Сл.Гласник РС“ бр. 139/14) и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења образаца платних налога за извршење платних трансакција у динарима („Сл.Гласник РС“ бр 55/2015 и 78/2015),

ДУЖНИК:_____________________________________ из _________________________

ПИБ:____________________________,МАТИЧНИ БРОЈ:____________________________

ИЗДАЈЕ :

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствене менице

Наручилац: Управа за војно здравство из Београда, Црнотравска број 17.

Предајемо Вам 1 (једну) бланко-сопствену меницу _____________________________________  и 								(навести серијски број менице)

ОВЛАШЋУЈЕМО да депоновану сопствену меницу у износу од 8                                                                                                             % вредности оквирног споразума без ПДВ-а можете предати Банци на наплату, по основу неиспуњења обавеза у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом, уговором, недостављања понуде на Позив за подношење понуде, незакључивања појединачног уговора у складу са оквирним споразумом број _________ од __________ годинеи то на терет рачуна који је отворен код Банке:_______________________________________________                          _____________________________________________________________________________.

(навести банку и број текућег рачуна)

На основу овог овлашћења Наручилац може попунити меницу са клаузулом ''без протеста, безтрошкова'' на износ од ___________________по основу неиспуњења обавеза из  уговора број _________ од __________ године.Дужник се одриче права:

- на повлачење овог овлашћења;

- на опозив овог овлашћења;

- на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;

- на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана од стране овлашћених лица (прилог: оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима).

Прилог: 1 (једна) бланко-сопствена меница у вредности од __________________________ динара;

Меница је важећа и у случају да, у току трајања предметног уговора дође до: промене лица овлашћених за заступање, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промене печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка.

Место и датум:                                                                                   Понуђач:

_______________                                                                  _____________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                               ____________________________________

(читак отисак печата)                                              (пун потпис)

НАПОМЕНА:

МЕНИЦА И МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ СЕ ДОСТАВЉАЈУ ПРИЛИКОМ ПОТПИСИВАЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Прилог 16.

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

| Ред. бр. | Врста трошка | Износ без ПДВ-а | Износ са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
|  | У К У П Н О: |  |  |

Место и датум:                                                                                   Понуђач:

_______________                                                                  _____________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                               ____________________________________

(читак отисак печата)                                              (пун потпис)

Достављање  овог  обрасца  није  обавезно.