РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈЕ И КОНТРОЛИНГ Фонд за социјално осигурање војних осигураника

Бр.  121 -22

24.10. 2017. године

Београд

Измењена КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку добара у отвореном поступку (од 1 до 180 страна)

Инструменти за операционе сале

Предмет набавке је обликован у 53 партијЕ

Јавна набавка број 22/17

На основу члана 32., 61. и 68. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/15 и 68/15, у даљем тексту Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ бр. 29/13 и 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке Бр. 121-5 од 18.07.2017. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку Бр. 121-6 од 18.07.2017. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку за јавну набавку добара број 22/17

Инструменти за операционе сале

обликована у 53 (педесеттри) партије

Конкурсна документација садржи:

| Део | Назив дела (поглавља) | страна |
| --- | --- | --- |
| 1. | Општи подаци о јавној набавци | 3/180 |
| 2. | Подаци о предмету јавне набавке | 4/180 |
| 3. | Врста, техничке карактеристике, количина и опис добара, квалитет, начин спровођења контроле квалитета- квантитативни и квалитативни пријем, грешке у квалитету, рекламација, рок и место испоруке | 18/180 |
| 4. | Услови за учешће у поступку (из члана 75. и 76. Закона) и Упутство како се доказује испуњеност тих услова | 64/180 |
| 5. | Упутство понуђачу како да сачини понуду | 68/180 |
| 6. | Образац понуде са структуром цене | 82/180 |
| 7. | Модел уговора | 166/180 |
| 8. | Образац трошкова припреме понуде | 173/180 |
| 9. | Образац изјаве о независној понуди | 174/180 |
| 10. | Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. ст. 2. Закона | 175/180 |
| 11. | Образац изјаве понуђача да ће обавестити наручиоца о промени која је у вези са испуњеношћу услова из јавне набавке | 176/180 |
| 12. | Изјава понуђача да ће приложити инструмент обезбеђења за добро извршење посла- менице | 177/180 |
| 13. | Менично писмо – овлашћење (доставља се уз понуду) | 178/180 |
| 14. | Менично писмо – овлашћење(доставља се приликом закључења уговора) | 179/180 |
| 15. | Изјава понуђача да ће прилоком испоруке доставити сертификате за сваку испоручену серију добара | 180/180 |

НАПОМЕНА:

Приликом израде понуде, молимо да предметну конкурсну документацију детаљно проучите и у свему поступите по њој. За додатне информације и објашњења, потребно је да се благовремено обратите наручиоцу.

Заинтересована лица дужна су да прате Портал јавних набавки и интернет страницу наручиоца како би благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима конкурсне документације, јер је наручилац  у складу са чланом  63. став 1. Закона дужан да све измене и допуне конкурсне документације објави на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца.

У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона, наручилац ће, све додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1.1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ:

Наручилац: Фонд за социјално осигурање војних осигураника

Адреса: Крунска 13, 11000 Београд,

Интернет страница:www.mod.gov.rs или www.nabavke.mod.gov.rs

1.2. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку по партијама, у складу са Закономо јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и осталим подзаконским актима којима се уређују поступци јавних набавки као и у складу са Законом о лековима и медицинским средствима („Сл. гласник РС“ број 30/10 и 107/12).

1.3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Предмет јавне набавке бр. 22/17 су добра – Инструменти за операционе сале, за потребе Војномедицинске академије, Војномедицинског центра Нови Сад и Војне болнице Ниш (у даљем тексту ВМА, ВМЦ Нови Сад, ВБ Ниш).

Назив и ознака из Општег речника набавке:

- инструменти за операционе сале - 33162200

Предмет набавке Инструменти за операционе сале, је обликован у 53 (педесеттри) партије, као у спецификацији у делу 2., 3. и 6. Конкурсне документације.

1.4. ЦИЉ ПОСТУПКА:

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

1.5. КОНТАКТ:

Факс: 011/3203-532

E-mail adresa: vera.negovanovic@mod.gov.rs

Радно време наручиоца за пријем захтева за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде и осталих докумената везаних за предметну јавну набавку је од 7.30 часова до 15.30 часова, осим суботе и недеље.

- ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2.1. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке ЈН бр. 22/17 су добра – Инструменти за операционе сале

Назив и ознака из Општег речника набавки:

- инструменти за операционе сале - 33162200

2.2. ПАРТИЈЕ

Предмет јавне набавке  је обликован у 53 (педесеттри) партије:

| Partija br | Br. stavke u okviru partije | Predmet nabavke (naziv I opis dobra) | Jed mere | Količina VMA | Količina VB Niš | Količina VMC Novi Sad | Količina UKUPNO | Jedinična procenjena vrednost bez PDVa | Ukupna procenjena vrednost bez PDVа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Partija 1 | Potrošni materijal za elektrohirurške generatore VALLEYLAB |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Olovka aktivna, sa prekidacem sa samociscenjem, monopolarna, prekrivena elastomerom, sa silikonskim kablom za višekratnu upotrebu, za cenje tkiva I hemostazu krvnih sudova (10 ком./kut.) | kom. | 100 | 30 | 50 | 180 | 10.660,00 | 1.918.800,00 |
| 1 | 2 | Dvodelna elektroda neutralna (povratna), sa kablom minimalne duzine 4.5m, jednokratna za REM Monitoring, sa apirogenim hidrogelom minimalne debljine 0,1cm, bez lateksa, minimalne površine 205cm2 | kom. | 5.000 | 50 | 500 | 5.550 | 703,50 | 3.904.425,00 |
| 1 | 3 | Artroskopska elektroda sa glavom pod 90 stepeni (right) kompatibilna sa Valleylab elektrokauterom | kom | 10 | 15 |  | 25 | 3.800,00 | 95.000,00 |
| 1 | 4 | Elektroda - secivo, visekratna, po tipu spatule, dužine 7cm sa aktivnim delom 2,8cm | kom. | 30 |  | 10 | 40 | 3.850,00 | 154.000,00 |
| 1 | 5 | Bipolarna bajonet pinceta, (površina radnog dela pincete je veća od dela za držanje - po tipu Scoville-Greenwood), pod uglom, izolovana, sa tupim vrhovima, debljine 1,5 mm, ukupne dužine ne manje od 19,7 cm | kom. | 2 |  |  | 2 | 39.900,00 | 79.800,00 |
| 1 | 6 | Forceps bipolarni, pinceta, tip Cushing, izolovan, dužine cca. 17,8 cm, akrivni deo vrha 1,5 mm | kom. | 2 |  | 1 | 3 | 36.900,00 | 110.700,00 |
| 1 | 7 | Forceps bipolarni, bajonet, tip Cushing, izolovan, dužine cca. 19,1 cm, akrivni deo vrha 2,0 mm | kom. | 2 |  |  | 2 | 42.900,00 | 85.800,00 |
| 1 | 8 | Forceps bipolarni, pinceta, tip Jewel, izolovan, dužine cca. 10,2 cm, akrivni deo vrha 0,4 mm | kom. | 2 |  |  | 2 | 29.900,00 | 59.800,00 |
| 1 | 9 | Forceps bipolarni, bajonet, tip Cushing, izolovan, dužine cca. 19,1 cm, akrivni deo vrha 0,7 mm | kom. | 2 |  | 1 | 3 | 39.900,00 | 119.700,00 |
| 1 | 10 | Forceps bipolarni,, tip Hardy, izolovan, dužine cca. 20,9 cm, akrivni deo vrha 0,5 mm | kom. | 2 |  |  | 2 | 39.901,00 | 79.802,00 |
| 1 | 11 | Forceps bipolarni,, tip Gerald, izolovan, dužine cca. 19,1 cm, akrivni deo vrha 0,7 mm | kom. | 2 |  |  | 2 | 39.902,00 | 79.804,00 |
| 1 | 12 | Forceps bipolarni, bajonet, tip Titanium, izolovan, dužine cca. 22,2 cm, akrivni deo vrha 1,0 mm | kom. | 2 |  |  | 2 | 92.900,00 | 185.800,00 |
| 1 | 13 | Kabl bipolarni, visekratni, dužine cca. 4,5 m za bipolarni dvopinski forceps | kom. | 4 |  |  | 4 | 26.900,00 | 107.600,00 |
| 1 | 14 | Elektroda ekstenzija, visekratna, prava, dužine 13cm | kom. | 20 |  | 5 | 25 | 12.535,00 | 313.375,00 |
| 1 | 15 | Sundjer za čisćenje vrha elektroda, samolepliv, sterilan ne manji od 5cm x 5cm , detektibilan X zracima | kom. | 1.000 |  | 150 | 1.150 | 261,00 | 300.150,00 |
| 1 | 16 | Pedala sa 3 papučice za aktiviranje Valleylab moda za aparat Force Triad | kom. | 1 |  |  | 1 | 113.750,00 | 113.750,00 |
| 1 | 17 | Pedala bipolarna kompatibilna sa Force generatorima | kom. | 1 |  |  | 1 | 55.800,00 | 55.800,00 |
| 1 | 18 | Pedala monopolarna kompatibilna sa Force generatorima | kom. | 1 |  |  | 1 | 79.935,00 | 79.935,00 |
| 1 | 19 | Instrument "Liga Sure Small Jaws SEALER/DIVIDER" sa nezavisnim ligiranjem i secenjem, za fuziju krvnih sudova, jednokratni (6 kom./kut.) | kom. | 18 |  |  | 18 | 68.400,00 | 1.231.200,00 |
| 1 | 20 | Instrument Liga Sure "Impact" dužine 18cm, sa nezavisnim ligiranjem i sečenjem, za fuziju krvnih sudova, jednokratni | kom. | 18 |  |  | 18 | 86.016,00 | 1.548.288,00 |
| 1 | 21 | Elektroda za Liga Sure XTD instrument, jednokratna, za fuziju krvnih sudova (12 kom./kut.) | kom. | 18 |  |  | 18 | 10.292,00 | 185.256,00 |
| 1 | 22 | Visekratni nosač elektrode za ligiranje krvnih sudova , dužine 28cm sa čeljustima povijenim za 30 stepeni, za aparate Ligasure i Force Triad. | kom. | 1 |  |  | 1 | 165.750,00 | 165.750,00 |
| 1 | 23 | Ligasure-instrument Maryland sa povijenim čeljustima ,automatskim sečenjem 5mm, 37cm, za fuziju krvnih sudova ,za aparat Force Triad (6 kom./kut.) | kom. | 18 |  |  | 18 | 80.750,00 | 1.453.500,00 |
| 1 | 24 | Ligasure-instrument "Atlas" 10 mm, 37cm, za fuziju krvnih sudova ,za aparat Force Triad (6 kom./kut.) | kom. | 18 |  |  | 18 | 55.860,00 | 1.005.480,00 |
| 1 | 25 | Ligasure-instrument "Atlas" 10 mm, 20cm, za fuziju krvnih sudova ,za aparat Force Triad (6 kom./kut.) | kom. | 18 |  |  | 18 | 44.833,00 | 806.994,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Partija 1 ukupno: |  | 14.240.509,00 |
| Partija 2 | Potrošni materijal za aparat ULTRASCISION. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | Ručica sa sivim kablom za priključivanje instrumenata ultrazvučnog noža za generator (za višekratnu upotrebu) | kom. | 3 |  |  | 3 | 312.156,00 | 936.468,00 |
| 2 | 2 | Ručica sa plavim kablom za priključivanje instrumenata ultrazvučnog noža za generator (za višekratnu upotrebu) | kom. | 3 |  |  | 3 | 395.452,00 | 1.186.356,00 |
| 2 | 3 | Zakrivljene makaze ultrazvučnog noža za otvorenu hirurgiju sa ručnom aktivacijom 14 cm / 5mm, makaze drška (za jednokratnu upotrebu) | kom. | 3 |  |  | 3 | 65.394,00 | 196.182,00 |
| 2 | 4 | Prave makaze ultrazvučnog noža za otvorenu hirurgiju sa ručnom aktivacijom 18cm, makaze drška (za jednokratnu upotrebu) | kom. | 3 |  |  | 3 | 51.304,00 | 153.912,00 |
| 2 | 5 | Zakrivljene makaze ultrazvučnog noža za endoskopsku hirurgiju, oblozene teflonom, sa ručnom aktivacijom 23 cm / 5mm, pištolj drška (za jednokratnu upotrebu) | kom. | 3 |  |  | 3 | 74.000,00 | 222.000,00 |
| 2 | 6 | Zakrivljene makaze ultrazvučnog noža za endoskopsku hirurgiju, oblozene teflonom, sa ručnom aktivacijom 36 cm / 5mm, pištolj drška (za jednokratnu upotrebu) | kom. | 3 |  |  | 3 | 75.700,00 | 227.100,00 |
| 2 | 7 | Zakrivljene makaze ultrazvučnog noža za endoskopsku hirurgiju, oblozene teflonom, sa ručnom aktivacijom 45 cm / 5mm, pištolj drška (za jednokratnu upotrebu) | kom. | 3 |  |  | 3 | 79.000,00 | 237.000,00 |
| 2 | 8 | Zakrivljene makaze ultrazvučnog noža za otvorenu hirurgiju sa ručnom aktivacijom , dužine 9 cm, (za jednokratnu upotrebu) | kom. | 3 |  |  | 3 | 77.715,00 | 233.145,00 |
| 2 | 9 | Zakrivljene makaze ultrazvučnog noža za otvorenu hirurgiju sa ručnom aktivacijom , dužine 17 cm (za jednokratnu upotrebu) | kom. | 3 |  |  | 3 | 87.630,00 | 262.890,00 |
| 2 | 10 | Teleskopsko zakrivljeno sečivo ultrazvučnog noža za otvorenu hirurgiju (za jednokratrnu upotrebu) | kom. | 3 |  |  | 3 | 44.354,00 | 133.062,00 |
| 2 | 11 | Teleskopska zakrivljena disekciona kuka ultrazvučnog noža za otvorenu hirurgiju (za jednokratrnu upotrebu) | kom. | 3 |  |  | 3 | 44.354,00 | 133.062,00 |
| 2 | 12 | Endoskopska kuka ultrazvučnog noža za disekciju 5 mm / 32 cm (za jednokratnu upotrebu) | kom. | 6 |  |  | 6 | 35.393,00 | 212.358,00 |
| 2 | 13 | Adapter za 5mm instrumente ultrazvučnog noža (za višekratnu upotrebu) | kom. | 6 |  |  | 6 | 6.900,00 | 41.400,00 |
| 2 | 14 | Zakrivljene, napredne bipolarne makaze sa nozem i ručnom aktivacijom, duzine 20cm, dijametra 13mm i 38mm duzinom čeljusti, za otvorenu hirurgiju (za jednokratnu upotrebu) | kom. | 6 |  |  | 6 | 63.645,00 | 381.870,00 |
| 2 | 15 | Zakrivljene bipolarne makaze sa nožem i ručnom aktivacijom, za otvorenu hirurgiju 14cm dužine (za jednokratnu upotrebu) | kom. | 6 |  |  | 6 | 50.651,00 | 303.906,00 |
| 2 | 16 | Zakrivljene bipolarne makaze sa nožem i ručnom aktivacijom, za otvorenu hirurgiju 25cm dužine (za jednokratnu upotrebu) | kom. | 6 |  |  | 6 | 56.000,00 | 336.000,00 |
| 2 | 17 | Zakrivljene bipolarne makaze za endoskopsku hirurgiju sa nožem i ručnom aktivacijom, 35cm dužine (za jednokratnu upotrebu) | kom. | 6 |  |  | 6 | 61.404,00 | 368.424,00 |
| 2 | 18 | Zakrivljene bipolarne makaze za endoskopsku hirurgiju sa nožem i ručnom aktivacijom, 45cm dužine (za jednokratnu upotrebu) | kom. | 6 |  |  | 6 | 65.600,00 | 393.600,00 |
| 2 | 19 | Ravne bipolarne makaze sa nožem i ručnom aktivacijom, za otvorenu hirurgiju, 14cm dužine (za jednokratnu upotrebu) | kom. | 3 |  |  | 3 | 49.386,00 | 148.158,00 |
| 2 | 20 | Ravne bipolarne makaze sa nožem i ručnom aktivacijom, za otvorenu hirurgiju, 25cm dužine (za jednokratnu upotrebu) | kom. | 3 |  |  | 3 | 53.726,00 | 161.178,00 |
| 2 | 21 | Ravne bipolarne makaze sa nožem i ručnom aktivacijom, za endoskopsku hirurgiju, 35cm dužine (za jednokratnu upotrebu) | kom. | 3 |  |  | 3 | 58.419,00 | 175.257,00 |
| 2 | 22 | Ravne bipolarne makaze sa nožem i ručnom aktivacijom, za endoskopsku hirurgiju, 45cm dužine (za jednokratnu upotrebu) | kom. | 3 |  |  | 3 | 61.000,00 | 183.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Partija 2 ukupno: |  | 6.626.328,00 |
| Partija 3 | Potrošni materijal za RADIOFREKVENTNI ABLATOR. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | ACT1510 15/1 COOL-TIP RF SGL ELECTRO KIT Hirurška elektroda za radiofrekventnu ablaciju dužine 15cm sa aktivnim zračnim delom od 1cm | kom. | 4 |  |  | 4 | 84.375,00 | 337.500,00 |
| 3 | 2 | ACT1520 15/2 COOL-TIP RF SGL ELECTRO KIT Hirurška elektroda za radiofrekventnu ablaciju dužine 15cm sa aktivnim zračnim delom od 2cm | kom. | 4 |  |  | 4 | 84.375,00 | 337.500,00 |
| 3 | 3 | ACT2020 20/2 COOL-TIP RF SGL ELECTRO KIT Hirurška elektroda za radiofrekventnu ablaciju dužine 20cm sa aktivnim zračnim delom od 2cm | kom. | 4 |  |  | 4 | 84.375,00 | 337.500,00 |
| 3 | 4 | ACT2030 20/3 COOL-TIP RF SGL ELECTRO KIT Hirurška elektroda za radiofrekventnu ablaciju dužine 20cm sa aktivnim zračnim delom od 3cm | kom. | 4 |  |  | 4 | 84.375,00 | 337.500,00 |
| 3 | 5 | ACT2530 25/3 COOL-TIP RF SGL ELECTRO KIT Hirurška elektroda za radiofrekventnu ablaciju dužine 25cm sa aktivnim zračnim delom od 3cm | kom. | 4 |  |  | 4 | 84.375,00 | 337.500,00 |
| 3 | 6 | DGP-HP RADIONICS RETURN ELECTRODE X25 Negativna elektroda za jednokratnu upotrebu, KUTIJA OD 25 komada | kut. | 4 |  |  | 4 | 93.750,00 | 375.000,00 |
| 3 | 7 | DGP-HP-EXT GROUNDING PADS CONNECTION CABLE, Produžni interkonekt kabl za negativne elektrode | kom. | 2 |  |  | 2 | 35.625,00 | 71.250,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Partija 3 ukupno: |  | 2.133.750,00 |
| Partija 4 | Višekratna elektrohirurška olovka, dvodelna, za Valleylab generatore. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 | Elektrohirurški drzač sa dva tastera za sečenje i koagulaciju, predviđen za 600 sterilizacija u parnom sterilizatoru na +134 °C , u setu sa aktivnom elektrodom (tip nozić) | kom. | 30 | 10 |  | 40 | 10.900,00 | 436.000,00 |
| 4 | 2 | Priključni kabal duzine 3m sa konektorom za aparat Valleylab, predviđen za 300 sterilizacija u parnom sterilizatoru na +134 °C | kom. | 60 | 10 |  | 70 | 8.450,00 | 591.500,00 |
| 4 |  |  |  |  |  |  | Partija 4 ukupno: |  | 1.027.500,00 |
| Partija 5 | Abdominalni retraktor za transplantaciju solidnih organa. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 | Univerzalni vertikalni nosač sa dve kleme sa jednopoteznim zatvaranjem za pričvršćivanje poprećnog nosača, dužine min. 45cm | kom. | 2 |  |  | 2 | 286.167,70 | 572.335,40 |
| 5 | 2 | Poprečna trapezasta šipka sa dva zgloba min dimenzija 35cm x 25cm x 35cm | kom. | 1 |  |  | 1 | 38.729,60 | 38.729,60 |
| 5 | 3 | Nosač kuke (lopatice) sa jednom klemom sa jednopoteznim zatvaranjem za fino podešavanje bez nagiba, dužine min. 20cm | kom. | 2 |  |  | 2 | 92.747,20 | 185.494,40 |
| 5 | 4 | Nosač kuke (lopatice) sa jednom klemom sa jednopoteznim zatvaranjem za fino podešavanje sa nagibom, dužine min. 20cm | kom. | 5 |  |  | 5 | 134.916,60 | 674.583,00 |
| 5 | 5 | Bočni nosač "ruke" pod uglom, dužine min. 60cm, (dimenzije min. 20cm x 40cm) | kom. | 2 |  |  | 2 | 13.173,71 | 26.347,42 |
| 5 | 6 | Bočni nosač "ruke" pod uglom, dužine min. 45cm, (dimenzije min. 20cm x 25cm) | kom. | 2 |  |  | 2 | 13.173,71 | 26.347,42 |
| 5 | 7 | Zakrivljena kuka (lopatica) dimenzije 83mm x 76mm, po tipu "Balfour" | kom. | 2 |  |  | 2 | 25.393,50 | 50.787,00 |
| 5 | 8 | Zakrivljena kuka (lopatica) dimenzije 83mm x 127mm, po tipu "Balfour" | kom. | 2 |  |  | 2 | 32.319,00 | 64.638,00 |
| 5 | 9 | Zakrivljena kuka (lopatica) dimenzije 70mm x 76mm, po tipu "Balfour" | kom. | 2 |  |  | 2 | 25.393,50 | 50.787,00 |
| 5 | 10 | Savitljiva zakrivljena kuka (lopatica) dimenzije 51mm x 254mm | kom. | 1 |  |  | 1 | 16.944,20 | 16.944,20 |
| 5 | 11 | Zakrivljena kuka (lopatica) dimenzije 64mm x 152mm, po tipu "Harrington" | kom. | 1 |  |  | 1 | 28.155,40 | 28.155,40 |
| 5 | 12 | Kuka (lopatica) pod pravim uglom dimenzije 64mm x 140mm, po tipu "St Marx" | kom. | 1 |  |  | 1 | 30.830,80 | 30.830,80 |
| 5 | 13 | Savitljiva prstasta kuka (lopatica) dimenzije 15,24cm | kom. | 1 |  |  | 1 | 32.614,40 | 32.614,40 |
| 5 | 14 | Zakrivljena kuka (lopatica) dimenzije 51mm x 127mm, po tipu "Deaver" | kom. | 1 |  |  | 1 | 20.638,80 | 20.638,80 |
| 5 | 15 | Savitljiva zakrivljena kuka (lopatica) dimenzije 25mm x 254mm | kom. | 1 |  |  | 1 | 16.944,20 | 16.944,20 |
| 5 | 16 | Kuka (lopatica) pod pravim uglom dimenzije 76mm x 89mm, po tipu "Kelly" | kom. | 1 |  |  | 1 | 23.667,00 | 23.667,00 |
| 5 | 17 | Kuka (lopatica) pod pravim uglom dimenzije 51mm x 127mm, po tipu "Richardson" | kom. | 1 |  |  | 1 | 25.352,60 | 25.352,60 |
|  |  |  |  |  |  |  | Partija 5 ukupno: |  | 1.885.196,64 |
| Partija 6 | Set opštih instrumenata za operacione sale. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1 | Drzač skalpela obostrani za veličinu 3&4 duzine 16cm±2% | kom. | 6 |  |  | 6 | 3.631,00 | 21.786,00 |
| 6 | 2 | Drzač skalpela za veličinu 3&4 duzine 12cm±2% | kom. | 6 |  |  | 6 | 1.769,00 | 10.614,00 |
| 6 | 3 | Hirurške makaze, tupo tupe, prave, duzine 16,5cm±2% | kom. | 4 |  |  | 4 | 3.452,00 | 13.808,00 |
| 6 | 4 | Disekcione makaze, MAYO-STILLE, zakrivljene, duzine 17cm±2% | kom. | 4 |  | 6 | 10 | 6.414,00 | 64.140,00 |
| 6 | 5 | Disekcione makaze METZENBAUM-NELSON, zakrivljene, duzine 18cm±2% | kom. | 4 |  | 6 | 10 | 6.076,00 | 60.760,00 |
| 6 | 6 | Zakrivljene makaze, MAYO-HARRINGTON, zakrivljene, duzine 28cm±2% | kom. | 4 |  |  | 4 | 11.900,00 | 47.600,00 |
| 6 | 7 | Disekcione makaze, zakrivljene, duzine 31cm±2% | kom. | 4 |  |  | 4 | 11.900,00 | 47.600,00 |
| 6 | 8 | Disekcione makaze, delikatne METZENBAUM, fino zakrivljene, duzine 14,5cm±2% | kom. | 4 |  | 6 | 10 | 6.414,00 | 64.140,00 |
| 6 | 9 | AQUILA disekcione makaze, pozlaćene, zakrivljene, jedna oštrica nazubljena druga ravana, duzine 18cm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 36.986,00 | 73.972,00 |
| 6 | 10 | Pozlaćene disekcione makaze,METZENBAUM, zakrivljene, duzine 20,5cm±2% | kom. | 2 |  | 4 | 6 | 22.470,00 | 134.820,00 |
| 6 | 11 | Pozlaćene disekcione makaze, zakrivljene, duzine 28,5cm±2% | kom. | 2 |  | 2 | 4 | 31.590,00 | 126.360,00 |
| 6 | 12 | Pozlaćene IRIS makaze, oštro oštre, zakrivljene, duzine 11,5cm±2% | kom. | 2 |  | 2 | 4 | 18.979,00 | 75.916,00 |
| 6 | 13 | Anatomska pinceta, duzine 11,5cm±2% | kom. | 6 |  |  | 6 | 1.734,00 | 10.404,00 |
| 6 | 14 | Anatomska pinceta, duzine 16cm±2% | kom. | 6 |  |  | 6 | 1.742,00 | 10.452,00 |
| 6 | 15 | Anatomska pinceta, duzine 18cm±2% | kom. | 6 |  | 6 | 12 | 2.212,00 | 26.544,00 |
| 6 | 16 | Anatomska pinceta,SEMKEN, duzine 15cm±2% | kom. | 6 |  |  | 6 | 2.636,00 | 15.816,00 |
| 6 | 17 | Hirurška pinceta, 1X2 zuba, duzine 12cm±2% | kom. | 10 |  |  | 10 | 1.019,00 | 10.190,00 |
| 6 | 18 | Hirurška pinceta, 1X2 zuba, duzine 16cm±2% | kom. | 6 |  | 4 | 10 | 2.352,00 | 23.520,00 |
| 6 | 19 | Hirurška pinceta, 1X2 zuba, duzine 18cm±2% | kom. | 6 |  | 8 | 14 | 2.449,00 | 34.286,00 |
| 6 | 20 | Hirurška pinceta, 1X2 zuba, MIKRO ADSON, duzine 15cm±2% | kom. | 6 |  |  | 6 | 4.762,00 | 28.572,00 |
| 6 | 21 | Hirurška pinceta, POTTS-SMITH, 1X2 zuba, duzine 18cm±2% | kom. | 6 |  | 6 | 12 | 3.491,00 | 41.892,00 |
| 6 | 22 | Hirurška pinceta,NELSON, sa 7X6 zuba, duzine 23cm±2% | kom. | 4 |  |  | 4 | 12.673,00 | 50.692,00 |
| 6 | 23 | Pozlaćena anatomska pinceta,POTTS-SMITH, duzine 16cm±2% | kom. | 4 |  | 2 | 6 | 12.281,00 | 73.686,00 |
| 6 | 24 | Hvatalica,HALSTED-MOSQUITO, zakrivljena, duzine 12cm±2% | kom. | 4 |  | 12 | 16 | 5.135,00 | 82.160,00 |
| 6 | 25 | Hvatalica,HALSTED-MOSQUITO, 1X2 zuba, zakrivljena, duzine 12,5cm±2% | kom. | 4 |  |  | 4 | 5.886,00 | 23.544,00 |
| 6 | 26 | Hvatalica MICRO-MOSQUITO, zakrivljena, duzine 10cm±2% | kom. | 4 |  |  | 4 | 5.283,00 | 21.132,00 |
| 6 | 27 | Hvatalica MICRO-MOSQUITO, 1X2 zuba, zakrivljena, duzine 10cm±2% | kom. | 4 |  |  | 4 | 5.928,00 | 23.712,00 |
| 6 | 28 | Hemostatska hvatalica, SCHNIDT, blago zakrivljena, duzine 19cm±2% | kom. | 4 |  |  | 4 | 9.225,00 | 36.900,00 |
| 6 | 29 | Hemostatska hvatalica, KOCHER, 1X2 zuba, zakrivljena, duzine 16cm±2% | kom. | 4 |  | 6 | 10 | 5.582,00 | 55.820,00 |
| 6 | 30 | Hemostatska hvatalica, PEAN, prav, duzine 16,5cm±2% | kom. | 4 |  | 10 | 14 | 5.050,00 | 70.700,00 |
| 6 | 31 | Hemostatska hvatalica, PEAN, prav, duzine 18,5cm±2% | kom. | 6 |  | 10 | 16 | 5.684,00 | 90.944,00 |
| 6 | 32 | Hemostatska hvatalica, PEAN, prav, duzine 22,5cm±2% | kom. | 4 |  | 2 | 6 | 8.249,00 | 49.494,00 |
| 6 | 33 | Hemostatska hvatalica, PEAN, zakrivljen, duzine 16,5cm±2% | kom. | 4 |  | 4 | 8 | 5.198,00 | 41.584,00 |
| 6 | 34 | Hemostatska hvatalica, PEAN, zakrivljen, duzine 18,5cm±2% | kom. | 4 |  | 4 | 8 | 5.928,00 | 47.424,00 |
| 6 | 35 | Hemostatska hvatalica, PEAN, zakrivljen, duzine 20,5cm±2% | kom. | 4 |  | 4 | 8 | 6.893,00 | 55.144,00 |
| 6 | 36 | Hemostatska hvatalica, KOCHER, 1X2 zuba, zakrivljena, duzine 18,5cm±2% | kom. | 4 |  |  | 4 | 6.356,00 | 25.424,00 |
| 6 | 37 | Disekciona hvatalica, GEMINI, zakrivljena, duzine 18cm±2% | kom. | 4 |  |  | 4 | 14.030,00 | 56.120,00 |
| 6 | 38 | Disekciona hvatalica, OVERHOLT-GEISSENDORFER, zakrivljena, duzine 20cm±2% | kom. | 4 |  | 4 | 8 | 11.896,00 | 95.168,00 |
| 6 | 39 | Disekciona hvatalica, MIXTER, zakrivljena, duzine 22,5cm±2% | kom. | 4 |  | 4 | 8 | 11.600,00 | 92.800,00 |
| 6 | 40 | Disekciona hvatalica, KELLY, blago zakrivljena, duzine 22cm±2% | kom. | 4 |  | 8 | 12 | 13.054,00 | 156.648,00 |
| 6 | 41 | BACKHAUS, oštar, delikatan, duzine 13cm±2% | kom. | 10 |  | 16 | 26 | 7.231,00 | 188.006,00 |
| 6 | 42 | Hvatalica za uvođenje katetera za odtasle, MAGILL, duzine 20cm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 11.021,00 | 22.042,00 |
| 6 | 43 | Iglodrzač sa prozorom, MAYO-HEGAR, duzine 18,5cm±2% | kom. | 6 |  |  | 6 | 7.141,00 | 42.846,00 |
| 6 | 44 | Iglodrzač sa prozorom, MAYO-HEGAR, duzine 20,5cm±2% | kom. | 6 |  | 4 | 10 | 8.187,00 | 81.870,00 |
| 6 | 45 | Pozlaćeni iglodrzač, CRILE-WOOD, mini profil, duzine 15cm±2% | kom. | 6 |  |  | 6 | 12.036,00 | 72.216,00 |
| 6 | 46 | Pozlaćeni iglodrzač,MAYO-HEGAR, duzine 20cm±2% | kom. | 6 |  | 4 | 10 | 13.840,00 | 138.400,00 |
| 6 | 47 | Pozlaćeni iglodrzač, DE BAKEY, delikatan, duzine 18cm±2% | kom. | 6 |  |  | 6 | 12.036,00 | 72.216,00 |
| 6 | 48 | Pozlaćeni iglodrzač, DE BAKEY, delikatan, duzine 20,5cm±2% | kom. | 6 |  | 4 | 10 | 14.699,00 | 146.990,00 |
| 6 | 49 | Pozlaćeni iglodrzač, GILLIES, duzine 16cm±2% | kom. | 6 |  |  | 6 | 24.029,00 | 144.174,00 |
| 6 | 50 | Pljosnata klješta za zicu sa unakrsnim kanalom, duzine 17cm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 10.232,00 | 20.464,00 |
| 6 | 51 | Pozlaćena klješta, NIPPER, za mekanu zicu promera 3mm i čvršću zicu promera 2,2mm, duzine 23cm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 78.380,00 | 156.760,00 |
| 6 | 52 | Pozlaćena klješta za lako sečenje mekane zice promera 2,8mm i čvrste zice promera 2,2mm, duzine 21,5cm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 111.669,00 | 223.338,00 |
| 6 | 53 | Pozlaćena klješta za zicu, zakrivljena, za sečenje mekane zice promera 2,8mm i čvrste zice promera 2,2mm, duzine 23cm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 74.252,00 | 148.504,00 |
| 6 | 54 | Kostodrzač, tanak, duzine 20cm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 17.424,00 | 34.848,00 |
| 6 | 55 | Kostodrzač, VERBRUGGE, duzine 17,5cm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 29.413,00 | 58.826,00 |
| 6 | 56 | Kostodrzač, VERBRUGGE, duzine 26cm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 34.502,00 | 69.004,00 |
| 6 | 57 | Kostodrzač, VERBRUGGE, duzine 27,5cm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 34.502,00 | 69.004,00 |
| 6 | 58 | Dleto,STILLE, promera 10mm, duzine 20,5cm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 12.281,00 | 24.562,00 |
| 6 | 59 | Dleto,STILLE, promera 15mm, duzine 20,5cm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 12.281,00 | 24.562,00 |
| 6 | 60 | Dleto,STILLE, promera 20mm, duzine 20,5cm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 12.281,00 | 24.562,00 |
| 6 | 61 | Dleto,STILLE, promera 25mm, duzine 20,5cm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 12.281,00 | 24.562,00 |
| 6 | 62 | Dleto, LAMBOTTE, pravo promera 15mm, duzine 24cm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 11.698,00 | 23.396,00 |
| 6 | 63 | Dleto, LAMBOTTE, pravo promera 20mm, duzine 24cm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 11.698,00 | 23.396,00 |
| 6 | 64 | Dleto, LAMBOTTE, pravo promera 25mm, duzine 24cm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 11.698,00 | 23.396,00 |
| 6 | 65 | Dleto, HIBBS, pravo, promera 13mm, duzine 24,5cm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 11.021,00 | 22.042,00 |
| 6 | 66 | Dleto, HIBBS, pravo, promera 19mm, duzine 24,5cm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 11.021,00 | 22.042,00 |
| 6 | 67 | Čekić 580g, duzine 26,5cm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 17.914,00 | 35.828,00 |
| 6 | 68 | Čekić 1300g, duzine 26,5cm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 21.988,00 | 43.976,00 |
| 6 | 69 | Poluga za kost, MINI-HOHMANN, promera 8mm, duzine 16cm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 6.935,00 | 13.870,00 |
| 6 | 70 | Poluga za kost, MINI-HOHMANN, promera 18mm, duzine 23,5cm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 10.873,00 | 21.746,00 |
| 6 | 71 | Poluga za kost, MINI-HOHMANN, promera 43mm, duzine 23,5cm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 11.503,00 | 23.006,00 |
| 6 | 72 | Klješta za kost, BEYER, zakrivljena, duzine 18cm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 58.659,00 | 117.318,00 |
| 6 | 73 | Klješta za kost, RUSKIN, zakrivljena, duzine 24cm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 61.252,00 | 122.504,00 |
| 6 | 74 | Klješta za kost, ECHLIN, promera 2mm, duzine 23cm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 68.316,00 | 136.632,00 |
| 6 | 75 | Klješta za kost, ECHLIN, promera 3mm, duzine 23cm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 68.316,00 | 136.632,00 |
| 6 | 76 | Klješta za kost, STILLE-RUSKIN, duzine 23,5cm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 64.552,00 | 129.104,00 |
| 6 | 77 | Klješta, LISTON, prava, duzine 17cm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 28.830,00 | 57.660,00 |
| 6 | 78 | Klješta, LISTON, zakrivljena, duzine 17cm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 29.689,00 | 59.378,00 |
| 6 | 79 | Klješta,RUSKIN, zakrivljena, duzine 18,5cm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 61.400,00 | 122.800,00 |
| 6 | 80 | Klješta,STILLE-LISTON, duzine 28cm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 61.400,00 | 122.800,00 |
| 6 | 81 | Vaskularna pinceta, DE BAKEY, promera 2mm, duzine 16cm±2% | kom. | 4 |  |  | 4 | 9.373,00 | 37.492,00 |
| 6 | 82 | Vaskularna pinceta, DE BAKEY, promera 2mm, duzine 20cm±2% | kom. | 4 |  |  | 4 | 10.232,00 | 40.928,00 |
| 6 | 83 | Atraumatska hvatalica za aneurizmu, DE BAKEY, duzine 26cm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 33.242,00 | 66.484,00 |
| 6 | 84 | Atraumatska vaskularna hvatalica, POTTS, zakrivljena, duzine 23cm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 31.753,00 | 63.506,00 |
| 6 | 85 | Atraumatska vaskularna hvatalica, POTTS, zakrivljena, duzine 26cm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 32.702,00 | 65.404,00 |
| 6 | 86 | Atraumatska vaskularna hvatalica, POTTS, prava, duzine 23,5cm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 31.753,00 | 63.506,00 |
| 6 | 87 | Atraumatska vaskularna hvatalica, POTTS, prava, duzine 27cm±2% | kom. | 2 |  | 2 | 4 | 32.702,00 | 130.808,00 |
| 6 | 88 | Atraumatska klema,SATINSKY, duzine 26cm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 37.075,00 | 74.150,00 |
| 6 | 89 | Hvatalica, CRAFOORD, zakrivljena, duzine 24,5cm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 15.970,00 | 31.940,00 |
| 6 | 90 | Panč promera 1mm, pod uglom od 40° na gore, duzine 18cm±2% | kom. | 1 |  |  | 1 | 111.032,00 | 111.032,00 |
| 6 | 91 | Panč promera 2mm, pod uglom od 40° na gore, duzine 18cm±2% | kom. | 1 |  |  | 1 | 100.147,00 | 100.147,00 |
| 6 | 92 | Panč promera 3mm, pod uglom od 40° na gore, duzine 18cm±2% | kom. | 1 | 1 |  | 2 | 100.147,00 | 200.294,00 |
| 6 | 93 | Kontejner za sterilizaciju sa antimikrobnom barijerom za neograničeni broj sterilizacija i indikatorom sterilnosti, telo kontejnera od aluminijuma dimenzija (47cm x 30cm x 14cm)±10%, sa plastičnim poklopcem i ručkama od termootporne plastike, sive boje | kom. | 1 |  | 2 | 3 | 107.506,00 | 322.518,00 |
| 6 | 94 | Zičana korpa dimenzije 41cm±10cm x 24cm x 5cm | kom. | 2 |  | 4 | 6 | 28.204,00 | 169.224,00 |
| 6 | 95 | Kontejner za sterilizaciju sa antimikrobnom barijerom za neograničeni broj sterilizacija i indikatorom sterilnosti, telo kontejnera od aluminijuma dimenzija (60cm x 30cm x 14cm)±10%,sa plastičnim poklopcem i ručkama od termootporne plastike, zelene boje | kom. | 1 |  | 2 | 3 | 117.299,00 | 351.897,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Partija 6 ukupno: |  | 6.966.900,00 |
| Partija 7 | Set instrumenata za liposukciju od hirurškog čelika. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1 | Ručka za liposukcione kanile sa navojem, sa otvorom za prst za prekidanje sukcije i konusnim završetkom za crevo | kom. | 5 |  |  | 5 | 1.800,00 | 9.000,00 |
| 7 | 2 | Ručka za liposukcione kanile sa luer lock-om, sa otvorom za prst za prekidanje sukcije i konusnim završetkom za crevo | kom. | 5 |  |  | 5 | 2.300,00 | 11.500,00 |
| 7 | 3 | Kanila sa navojem, dužine 20cm, promera 3mm, sa jednim centralnim otvorom i dva bočna otvora | kom. | 1 |  |  | 1 | 11.800,00 | 11.800,00 |
| 7 | 4 | Kanila sa navojem, dužine 30cm, promera 4mm, sa jednim centralnim otvorom i dva bočna otvora | kom. | 1 |  |  | 1 | 11.800,00 | 11.800,00 |
| 7 | 5 | Kanila sa navojem, dužine 30cm, promera 5mm, sa jednim centralnim otvorom i dva bočna otvora | kom. | 1 |  |  | 1 | 11.800,00 | 11.800,00 |
| 7 | 6 | Kanila sa navojem, dužine 30cm, promera 6mm, sa jednim centralnim otvorom i dva bočna otvora | kom. | 1 |  |  | 1 | 11.800,00 | 11.800,00 |
| 7 | 7 | Kanila sa navojem, dužine 30cm, promera 3mm, sa tri otvora, dijagonalno postavljena | kom. | 1 |  |  | 1 | 12.700,00 | 12.700,00 |
| 7 | 8 | Kanila sa navojem, dužine 40cm, promera 4mm, sa tri otvora, dijagonalno postavljena | kom. | 1 |  |  | 1 | 12.700,00 | 12.700,00 |
| 7 | 9 | Kanila sa navojem, dužine 30cm, promera 5mm, sa tri otvora, dijagonalno postavljena | kom. | 1 |  |  | 1 | 12.700,00 | 12.700,00 |
| 7 | 10 | Kanila sa navojem, dužine 30cm, promera 6mm, sa tri otvora, dijagonalno postavljena | kom. | 1 |  |  | 1 | 12.700,00 | 12.700,00 |
| 7 | 11 | Kanila sa navojem, dužine 30cm, promera 4mm, sa jednim većim centralnim otvorom i dva manja bočna otvora | kom. | 1 |  |  | 1 | 11.800,00 | 11.800,00 |
| 7 | 12 | Kanila sa navojem, dužine 30cm, promera 5mm, sa jednim većim centralnim otvorom i dva manja bočna otvora | kom. | 1 |  |  | 1 | 11.800,00 | 11.800,00 |
| 7 | 13 | Kanila sa navojem, dužine 30cm, promera 5mm, sa jednim centralnim otvorom, viljuškastog vrha, zaobljenih ivica, disekciona površina između vrhova, "Toledo" | kom. | 1 |  |  | 1 | 12.700,00 | 12.700,00 |
| 7 | 14 | Kanila sa navojem, dužine 25cm, promera 4mm, sa tri bočna otvora, "Mercedes" | kom. | 1 |  |  | 1 | 12.700,00 | 12.700,00 |
| 7 | 15 | Kanila sa navojem, dužine 30cm, promera 3mm, sa 9 otvora, "Kotzur" | kom. | 1 |  |  | 1 | 13.600,00 | 13.600,00 |
| 7 | 16 | Kanila sa navojem, dužine 15cm, promera 2mm, sa 8 otvora, "Entner" | kom. | 1 |  |  | 1 | 12.700,00 | 12.700,00 |
| 7 | 17 | Kanila sa luer lock-om, dužine 20cm, promera 2mm, sa 22 otvora promera 1,5mm, "Entner" | kom. | 2 |  |  | 2 | 13.600,00 | 27.200,00 |
| 7 | 18 | Kanila sa luer lock-om, dužine 20cm, promera 2mm, sa 22 otvora promera 1,2mm, "Entner" | kom. | 2 |  |  | 2 | 13.600,00 | 27.200,00 |
| 7 | 19 | Kanila sa luer lock-om, dužine 30cm, promera 3mm, sa 22 otvora promera 1,5mm, "Entner" | kom. | 2 |  |  | 2 | 13.600,00 | 27.200,00 |
| 7 | 20 | Kanila sa luer lock-om, pod uglom, dužine 20cm, promera 3mm, sa 22 otvora promera 1,5mm, "Entner" | kom. | 2 |  |  | 2 | 12.700,00 | 25.400,00 |
| 7 | 21 | Kanila za infiltraciju sa navojem, dužine 25cm, promera 2mm, sa 10 otvora promera 1mm | kom. | 3 |  |  | 3 | 4.000,00 | 12.000,00 |
| 7 | 22 | Kanila za infiltraciju sa navojem, dužine 25cm, promera 3mm, sa 10 otvora promera 1mm | kom. | 3 |  |  | 3 | 4.000,00 | 12.000,00 |
| 7 | 23 | Adapter za ručku, navoj-leur lock | kom. | 5 |  |  | 5 | 1.800,00 | 9.000,00 |
| 7 | 24 | Adapter za transfer masti, luer lock-luer lock | kom. | 10 |  |  | 10 | 350,00 | 3.500,00 |
| 7 | 25 | Stalak za špriceve, metalni, promera 40mm, sa luer lock-om | kom. | 10 |  |  | 10 | 3.700,00 | 37.000,00 |
| 7 | 26 | Četkica za čišćenje kanila, dužine 35cm, promera 2mm | kom. | 10 |  |  | 10 | 1.800,00 | 18.000,00 |
| 7 | 27 | Četkica za čišćenje kanila, dužine 45cm, promera 3mm | kom. | 10 |  |  | 10 | 1.800,00 | 18.000,00 |
| 7 | 28 | Četkica za čišćenje kanila, dužine 50cm, promera 4mm | kom. | 10 |  |  | 10 | 1.900,00 | 19.000,00 |
| 7 | 29 | Četkica za čišćenje kanila, dužine 61cm, promera 5mm | kom. | 10 |  |  | 10 | 1.900,00 | 19.000,00 |
| 7 | 30 | Četkica za čišćenje kanila, dužine 61cm, promera 7mm | kom. | 10 |  |  | 10 | 1.800,00 | 18.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Partija 7 ukupno: |  | 466.300,00 |
| Partija 8 | Set instrumenata za artroskopiju. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1 | Artroskopska grickalica(panč) kriva u desno | kom. |  | 1 |  | 1 | 104.500,00 | 104.500,00 |
| 8 | 2 | Artroskopska grickalica(panč) kriva u levo | kom |  | 1 |  | 1 | 104.500,00 | 104.500,00 |
| 8 | 3 | Atroskopske makaze desne | kom. |  | 1 |  | 1 | 136.000,00 | 136.000,00 |
| 8 | 4 | Atroskopske makaze leve | kom. |  | 1 |  | 1 | 136.000,00 | 136.000,00 |
| 8 | 5 | Atroskopske makaze ravne | kom. |  | 2 |  | 2 | 114.000,00 | 228.000,00 |
| 8 | 6 | Artroskopski rezač konaca | kom. |  | 1 |  | 1 | 96.000,00 | 96.000,00 |
| 8 | 7 | Artroskopska kuka | kom. |  | 1 |  | 1 | 96.000,00 | 96.000,00 |
| 8 | 8 | Probijač tkiva sa višestrukim šivanjem za ramena i 10 odgovarajućih igala | kom. |  | 1 |  | 1 | 360.000,00 | 360.000,00 |
| 8 | 9 | Probijač tkiva sa višestrukim šivanjem za rotatornu manžetnu ramena i 10 odgovarajućih igala | kom. |  | 1 |  | 1 | 360.000,00 | 360.000,00 |
| 8 | 10 | Košuljica za optiku sa opturatorom 2 ventila kompatibilna sa postojećim artroskopom firme STRYKE | kom. |  | 1 |  | 1 | 76.000,00 | 76.000,00 |
| 8 | 11 | Nožić za šejver sa zupcima 4mm firme STRYKE | kom. |  | 5 |  | 5 | 4.800,00 | 24.000,00 |
| 8 | 12 | Nožić za šejver ravni 5,5mm firme STRYKE | kom. |  | 10 |  | 10 | 6.800,00 | 68.000,00 |
| 8 | 13 | Nožić za šejver ravni 4mm firme STRYKE | kom. |  | 10 |  | 10 | 7.040,00 | 70.400,00 |
| 8 | 14 | Nožić za šejver ravni 3,5mm firme STRYKE | kom. |  | 5 |  | 5 | 5.600,00 | 28.000,00 |
| 8 | 15 | Nožić za šejver sa zupcima 5,5mm firme STRYKE | kom. |  | 10 |  | 10 | 4.800,00 | 48.000,00 |
| 8 | 16 | Artroskopska hvatalica ravnog tela sa aligator zupcima | kom. |  | 1 |  | 1 | 96.000,00 | 96.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Partija 8 ukupno: |  | 2.031.400,00 |
| Partija 9 | Set specifičnih hirurških instrumenata za vaskularne anastomoze |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 | Makaze po Metzenbaum-u, tupih vrhova, zakrivljene, 180 mm±2%, presvučen legurom koja instrumentu daje čvrstinu min. 2.900 HV (stepeni čvrstine poVicker-u) | kom. | 6 | 1 |  | 7 | 35.100,00 | 245.700,00 |
| 9 | 2 | Makaze po Metzenbaum-u, tupih vrhova, zakrivljene, 200 mm +/-2%, presvučen legurom koja instrumentu daje čvrstinu min. 2.900 HV (stepeni čvrstine poVicker-u) | kom | 6 | 2 |  | 8 | 34.650,00 | 277.200,00 |
| 9 | 3 | Buldog-klema po DeBakey-u, zakrivljena, 55 mm ±2%, jačina pritiska min. 2,8 N | kom. |  | 1 |  | 1 | 28.633,20 | 28.633,20 |
| 9 | 4 | Buldog-klema po DeBakey-u, pod uglom od 60°, 55 mm ±2%, jačina pritiska min. 2,8 N | kom. |  | 1 |  | 1 | 31.458,00 | 31.458,00 |
| 9 | 5 | Višenamenska klema po DeBakey-u, pod uglom od 60°, 280 mm ±2% | kom. |  | 1 |  | 1 | 51.216,00 | 51.216,00 |
| 9 | 6 | Višenamenska klema po DeBakey-u, pod uglom od 60°, 170 mm ±2% | kom. |  | 1 |  | 1 | 54.140,00 | 54.140,00 |
| 9 | 7 | Atraumatska klema po Satinsky-om, 265 mm ±2% | kom. |  | 2 |  | 2 | 52.272,00 | 104.544,00 |
| 9 | 8 | Atraumatska pinceta po DeBakey-u, ravna 3,5x200 mm ±2% | kom. |  | 2 |  | 2 | 12.711,60 | 25.423,20 |
|  |  |  |  |  |  |  | Partija 9 ukupno: |  | 818.314,40 |
| Partija 10 | Setovi instrumenata za više hirurških grana za operacione sale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1 | Anatomska pinceta 250mm±2% | kom. | 4 |  |  | 4 | 2.443,00 | 9.772,00 |
| 10 | 2 | Anatomska pinceta 200mm±2% | kom. | 5 |  |  | 5 | 1.881,00 | 9.405,00 |
| 10 | 3 | Nelson pinceta za pluća, 6x7 zuba, 230mm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 8.621,00 | 17.242,00 |
| 10 | 4 | Hirurška pinceta 2x3 zuba, 180mm±2% | kom. | 8 |  |  | 8 | 3.221,00 | 25.768,00 |
| 10 | 5 | Adson hirurška pinceta, delikatna, 1x2 zuba, 180mm±2% | kom. | 4 |  |  | 4 | 11.740,00 | 46.960,00 |
| 10 | 6 | Mayo-Hager iglodržač, 200mm±2% | kom. | 4 |  |  | 4 | 5.110,00 | 20.440,00 |
| 10 | 7 | Tungsten karbid iglodržač, delikatan, 200mm±2% | kom. | 4 |  |  | 4 | 20.498,00 | 81.992,00 |
| 10 | 8 | Heger iglodržač, 205mm±2% | kom. | 4 |  |  | 4 | 8.670,00 | 34.680,00 |
| 10 | 9 | Wertheim durogrip iglodržač, zakrivljen, 300mm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 31.718,00 | 63.436,00 |
| 10 | 10 | Halsted forceps, zakrivljen, 185mm±2% | kom. | 10 |  |  | 10 | 8.354,00 | 83.540,00 |
| 10 | 11 | Backhaus klema, 135mm±2% | kom. | 20 |  |  | 20 | 3.886,00 | 77.720,00 |
| 10 | 12 | Rochester pean, zakrivljen, 225mm±2% | kom. | 10 |  |  | 10 | 9.671,00 | 96.710,00 |
| 10 | 13 | Spencer-Wells forceps, prav, 175mm±2% | kom. | 10 |  |  | 10 | 4.611,00 | 46.110,00 |
| 10 | 14 | Metzenbaum tungsten karbidne makaze, zakrivljene, 180mm±2% | kom. | 4 |  |  | 4 | 20.451,00 | 81.804,00 |
| 10 | 15 | Metzenbaum tungsten karbidne makaze, zakrivljene, 200mm±2% | kom. | 4 |  |  | 4 | 21.365,00 | 85.460,00 |
| 10 | 16 | Tungsten karbid makaze sa jednim zlatnim prstenom, zakrivljene, nazubljene, 180mm±2% | kom. | 4 |  |  | 4 | 25.755,00 | 103.020,00 |
| 10 | 17 | Overholt-Geissendoerfer forceps, zakrivljen, 195mm±2% | kom. | 4 |  |  | 4 | 10.345,00 | 41.380,00 |
| 10 | 18 | Gemini klema rajt, 180mm±2% | kom. | 4 |  |  | 4 | 14.621,00 | 58.484,00 |
| 10 | 19 | Forceps za disekciju i ligiranje, oblika slova S, 185mm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 16.278,00 | 32.556,00 |
| 10 | 20 | Lahey forceps za disekciju i ligiranje, 225mm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 16.367,00 | 32.734,00 |
| 10 | 21 | Phaneuf forceps za histerektomiju, prav, 1x2 zuba, 210mm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 14.590,00 | 29.180,00 |
| 10 | 22 | Mathieu spekulum za rektum, 215mm±2% | kom. | 1 |  |  | 1 | 86.883,00 | 86.883,00 |
| 10 | 23 | Muller iglodržač, zakrivljen, sa mehanizmom za zaključavanje, 145mm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 60.328,00 | 120.656,00 |
| 10 | 24 | Univerzalne makaze za zavojni materijal i odeću, nazubljene, crne, 180mm±2% | kom. | 4 |  |  | 4 | 1.196,00 | 4.784,00 |
| 10 | 25 | Klješta za sečenje žice, 235mm±2% | kom. | 1 |  |  | 1 | 45.454,00 | 45.454,00 |
| 10 | 26 | Klješta za sečenje žice, 160mm±2% | kom. | 1 |  |  | 1 | 9.110,00 | 9.110,00 |
| 10 | 27 | Klješta za sečenje žice, 150mm±2% | kom. | 1 |  |  | 1 | 8.866,00 | 8.866,00 |
| 10 | 28 | Heath čekić, čelični, 725g, promera 45mm, 200mm±2% | kom. | 1 |  |  | 1 | 22.132,00 | 22.132,00 |
| 10 | 29 | Ombredanne čekić, 520g, promera 40mm, 240mm±2% | kom. | 1 |  |  | 1 | 21.400,00 | 21.400,00 |
| 10 | 30 | Stripper za tetive, promera 5mm, 500mm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 16.133,00 | 32.266,00 |
| 10 | 31 | Gillies hirurška pinceta, delikatna, 2x1 zub, 155mm±2% | kom. | 6 |  |  | 6 | 3.407,00 | 20.442,00 |
| 10 | 32 | Makaze fine, prave, oštri vrh, 105mm±2% | kom. | 6 |  |  | 6 | 3.540,00 | 21.240,00 |
| 10 | 33 | Halsey tungsten karbidni iglodržač, glatka čeljust, 120mm±2% | kom. | 4 |  |  | 4 | 18.408,00 | 73.632,00 |
| 10 | 34 | Crile-Wood tungsten karbidni iglodržač, 145mm±2% | kom. | 4 |  |  | 4 | 13.878,00 | 55.512,00 |
| 10 | 35 | Kilner retraktor dve kukice 3x11, oštre, 80mm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 7.635,00 | 15.270,00 |
| 10 | 36 | Anatomska pinceta, Schwedisches model, 150mm±2% | kom. | 4 |  |  | 4 | 1.654,00 | 6.616,00 |
| 10 | 37 | Atraumatska pinceta, izolovana | kom. | 1 |  |  | 1 | 22.442,00 | 22.442,00 |
| 10 | 38 | Langenbeck retraktor 63x20mm, 210mm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 8.456,00 | 16.912,00 |
| 10 | 39 | Forceps/panč za antrum, FESS, prav, radni deo 6x1,5mm, 130mm±2% | kom. | 1 |  |  | 1 | 58.636,00 | 58.636,00 |
| 10 | 40 | Forceps/grasper za antrum, FESS, zakrivljen na gore, 100mm±2% | kom. | 1 |  |  | 1 | 56.857,00 | 56.857,00 |
| 10 | 41 | Forceps/grasper za antrum, FESS, zakrivljen na desno, 100mm±2% | kom. | 1 |  |  | 1 | 57.009,00 | 57.009,00 |
| 10 | 42 | Forceps/grasper za antrum, FESS, zakrivljen na levo, 100mm±2% | kom. | 1 |  |  | 1 | 57.009,00 | 57.009,00 |
| 10 | 43 | Kireta za frontalni sinus, blago zakrivljena, 6x3mm, ovalna, 190mm±2% | kom. | 1 |  |  | 1 | 11.077,00 | 11.077,00 |
| 10 | 44 | Walter retraktor sa dva kraja, zakrivljen, 130mm±2% | kom. | 1 |  |  | 1 | 15.086,00 | 15.086,00 |
| 10 | 45 | Politzer nož, miringotom, srpast, 160mm±2% | kom. | 1 |  |  | 1 | 6.364,00 | 6.364,00 |
| 10 | 46 | Hartmann-Wullstein mikro forceps za uvo, 0,5x6mm, 80mm±2% | kom. | 1 |  |  | 1 | 28.271,00 | 28.271,00 |
| 10 | 47 | Ručka za sukciju sa luer konusom | kom. | 1 |  |  | 1 | 7.130,00 | 7.130,00 |
| 10 | 48 | Kanile za sukciju, promera 0,7mm, sa luer konusom | kom. | 2 |  |  | 2 | 873,00 | 1.746,00 |
| 10 | 49 | Verhoeven sukciona kanila, promera 0,7mm | kom. | 2 |  |  | 2 | 3.076,00 | 6.152,00 |
| 10 | 50 | Makaze za disekciju nerva, zakrivljene, delikatne, oštrice spolja poluoštre, 150mm±2% | kom. | 4 |  |  | 4 | 8.145,00 | 32.580,00 |
| 10 | 51 | Raabe mikro sukciona kanila, radni deo 80mm, 130mm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 31.352,00 | 62.704,00 |
| 10 | 52 | Schuknecht sukciona kanila, promera 0,5mm, 130mm±2% | kom. | 4 |  |  | 4 | 6.332,00 | 25.328,00 |
| 10 | 53 | Schuknecht sukciona kanila, promera 1mm, 130mm±2% | kom. | 4 |  |  | 4 | 6.332,00 | 25.328,00 |
| 10 | 54 | Mayo makaze, zakrivljene, 200mm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 5.180,00 | 10.360,00 |
| 10 | 55 | Mayo-Harrington makaze, prave, 230mm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 5.556,00 | 11.112,00 |
| 10 | 56 | Nelson-Metzenbaum tungsten karbidne makaze za disekciju, zakrivljene, 230mm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 28.656,00 | 57.312,00 |
| 10 | 57 | Thorek makaze za vaskularnu hirurgiju, zakrivljene, 180mm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 16.415,00 | 32.830,00 |
| 10 | 58 | De Bakey-Lambert klema za aortu, 255mm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 43.571,00 | 87.142,00 |
| 10 | 59 | Klema za tubinge, 200mm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 8.940,00 | 17.880,00 |
| 10 | 60 | De Bakeu tungsten karbidni iglodržač, 230mm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 16.647,00 | 33.294,00 |
| 10 | 61 | Heder-Mayo tungsten karbidni iglodržač, 205mm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 13.586,00 | 27.172,00 |
| 10 | 62 | Sarot tungsten karbidni iglodržač, 175mm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 17.956,00 | 35.912,00 |
| 10 | 63 | De Bakey atraumatski forceps, 3,5mm, 240mm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 10.745,00 | 21.490,00 |
| 10 | 64 | De Bakey pinceta, 2,8mm, 240mm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 10.745,00 | 21.490,00 |
| 10 | 65 | De Bakey pinceta, 2mm, 240mm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 10.745,00 | 21.490,00 |
| 10 | 66 | Cushing tungsten karbidna pinceta, 180mm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 13.379,00 | 26.758,00 |
| 10 | 67 | De Bakey vaskularni dilatator, savitljiv, 3mm, 190mm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 5.542,00 | 11.084,00 |
| 10 | 68 | De Bakey vaskularni dilatator, savitljiv, 2,5mm, 190mm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 5.542,00 | 11.084,00 |
| 10 | 69 | De Bakey dilatator, 2mm, 190mm±2% | kom. | 4 |  |  | 4 | 5.542,00 | 22.168,00 |
| 10 | 70 | De Bakey dilatator, 1,5mm, 190mm±2% | kom. | 4 |  |  | 4 | 5.542,00 | 22.168,00 |
| 10 | 71 | De Bakey dilatator, 1mm, 190mm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 5.542,00 | 11.084,00 |
| 10 | 72 | Titanijumski mikro iglodržač sa kočnicom, 230mm±2% | kom. | 1 |  |  | 1 | 124.589,00 | 124.589,00 |
| 10 | 73 | Mikro makaze zakrivljene 45°, delikatne, oštre, 165mm±2% | kom. | 1 |  |  | 1 | 81.730,00 | 81.730,00 |
| 10 | 74 | Mikro makaze zakrivljene 125°, delikatne, oštre, 165mm±2% | kom. | 1 |  |  | 1 | 81.730,00 | 81.730,00 |
| 10 | 75 | Mikro iglodržač sa kočnicom, 210mm±2% | kom. | 1 |  |  | 1 | 79.698,00 | 79.698,00 |
| 10 | 76 | Mikro iglodržač sa kočnicom, fini, 230mm±2% | kom. | 1 |  |  | 1 | 74.292,00 | 74.292,00 |
| 10 | 77 | Mikro iglodržač sa kočnicom, grubi, 230mm±2% | kom. | 1 |  |  | 1 | 87.803,00 | 87.803,00 |
| 10 | 78 | Mikro iglodržač sa kočnicom, 250mm±2% | kom. | 1 |  |  | 1 | 87.803,00 | 87.803,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Partija 10 ukupno: |  | 3.212.762,00 |
| Partija 11 | Sečiva za ručni dermatom AESCULAP BA 719R. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 1 | Sečivo za noz AESCULAP za uzimanje kožnog transplantata, sterilno | kom. | 300 |  |  | 300 | 961,00 | 288.300,00 |
| Partija 12 | Sečiva za električni dermatom AESCULAP. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Sečivo za električni dermatom AESCULAP, sterilno | kom. | 200 |  |  | 200 | 1.050,00 | 210.000,00 |
| Partija 13 | Set instrumenata za medicinu rada. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 1 | Pipeta automatska varijabilna od 100 do 1000 µl | kom. | 1 |  |  | 1 | 26.500,00 | 26.500,00 |
| 13 | 2 | Pipeta automatska varijabilna od 50 do 200 µl | kom. | 1 |  |  | 1 | 26.500,00 | 26.500,00 |
| 13 | 3 | Termometar -50 do +70°C | kom. | 2 |  |  | 2 | 3.000,00 | 6.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Partija 13 ukupno: |  | 59.000,00 |
| Partije 14-28: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Partija 14 |  | Silikonski set creva za insuflator gasa, autoklavabilni | kom. |  |  | 3 | 3 | 7.688,00 | 23.064,00 |
| Partija 15 |  | Monopolarna koagulaciona-disekciona elektroda za laparoskopiju, L oblika, sa markiranim centimetrima, veličina 5 mm, dužina 36 cm±2% | kom. |  |  | 5 | 5 | 18.104,00 | 90.520,00 |
| Partija 16 |  | KIRSCHNER Špatula elektroda, prava, za otvorenu hirurgiju za upotrebu sa ručicom | kom. |  |  | 16 | 16 | 1.860,00 | 29.760,00 |
| Partija 17 |  | Sukciono-irigacionona kanila za laparoskopiju, sa bočnim rupama, veličina 5 mm, dužina 36 cm±2% | kom. |  |  | 1 | 1 | 9.052,00 | 9.052,00 |
| Partija 18 |  | Sukciono-irigacionona kanila za laparoskopiju, sa bočnim rupama, veličina 10 mm, dužina 36 cm±2% | kom. |  |  | 1 | 1 | 13.144,00 | 13.144,00 |
| Partija 19 |  | Set dihtunga za sukciono irigacionu ručicu | kom. |  |  | 10 | 10 | 248,00 | 2.480,00 |
| Partija 20 |  | Laparoskopska disektor-hvataljka, duge čeljusti sa obostranim otvarajem, rotirajuća, rastavljajuća, veličina 5 mm, dužina 36 cm±2%, sastavljena od: plastična ručica bez kočnice, košuljica, insert hvataljke, dužina čeljusti 22 mm | kom. |  |  | 1 | 1 | 73.780,00 | 73.780,00 |
| Partija 21 |  | Laparoskopska disektor-hvataljka, atraumatska, fenestrirane, nareckane čeljusti sa obostranim otvarajem, rotirajuća, rastavljajuća, veličina 5 mm, dužina 36 cm±2%, sastavljena od: plastična ručica sa peanskom kočnicom, košuljica, insert hvataljke, dužina čeljusti 24 mm | kom. |  |  | 1 | 1 | 78.244,00 | 78.244,00 |
| Partija 22 |  | VERESS Igla za pneumoperitoneum, diametar 2.1, dužina 13 cm±2% | kom. |  | 1 |  | 1 | 11.160,00 | 11.160,00 |
| Partija 23 |  | Trokar, veličina 6 mm, sastavljen od: trokar sa piramidalnim vrhom i kanile trokara, dužine 10,5 cm±2% sa konektorom za insuflaciju i multifunkcionalnim ventilom | kom. |  |  | 2 | 2 | 42.408,00 | 84.816,00 |
| Partija 24 |  | Dihtung-gumice za troakare veličine 6 mm, autoklavabilne, pakovanje od 5 kom. | kom. |  |  | 10 | 10 | 1.488,00 | 14.880,00 |
| Partija 25 |  | Trokar, veličina 11 mm, sastavljen od: trokar sa piramidalnim vrhom i kanile trokara dužine 10,5 cm±2% sa konektorom za insuflaciju i multifunkcionalnim ventilom | kom. |  |  | 2 | 2 | 46.624,00 | 93.248,00 |
| Partija 26 |  | Dihtung-gumice za troakare veličine 11 mm, autoklavabilne, pakovanje od 5 kom. | kom. |  |  | 10 | 10 | 1.984,00 | 19.840,00 |
| Partija 27 |  | Laparoskopske makaze, prave čeljusti sa obostranim otvarajem, rotirajuća, rastavljajuća, veličina 5 mm, dužina 36 cm±2%, sastavljena od: plastična ručica bez kočnice, košuljica, insert hvataljke, dužina čeljusti 15 mm | kom. |  |  | 2 | 2 | 77.872,00 | 155.744,00 |
| Partija 28 |  | Set creva za irigaciju sa modulom za laparoskopiju za roler pumu model KARL STORZ HAMOU Endomat, višekratni, sterilizirajući | kom. |  |  | 1 | 1 | 76.384,00 | 76.384,00 |
| Partija 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 1 | Odvodna creva za artropumpu firme STRYKE | kom. |  | 10 |  | 10 | 3.600,00 | 36.000,00 |
| 29 | 2 | Silikonska sterilišuća dovodna creva za artropumpu sa 10 membrana | kom. |  | 5 |  | 5 | 42.000,00 | 210.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Partija 29 ukupno: |  | 246.000,00 |
| Partije 30-32: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Partija 30 |  | Elektrode L-oblika, pakovanje od 6 komada | kom. |  |  | 1 | 1 | 87.792,00 | 87.792,00 |
| Partija 31 |  | Optika za artroskop 4mm 30 stepeni 165mm kompatibilna sa postojećim artroskopom firme STRYKE | kom. |  | 2 |  | 2 | 321.000,00 | 642.000,00 |
| Partija 32 |  | HF ,Monopolarni kabal, dužina 300 cm i više | kom. |  | 2 | 2 | 4 | 6.000,00 | 24.000,00 |
| Partija 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 1 | HF bipolarni kabal, dužina 300 cm i više | kom. |  | 2 | 2 | 4 | 13.000,00 | 52.000,00 |
| 33 | 2 | Fiberoptički kabl za artroskop STRYKER | kom. |  | 2 |  | 2 | 29.000,00 | 58.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Partija 33 ukupno: |  | 110.000,00 |
| Partija 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 1 | Maryland forceps za disekciju, debljine 10 mm, sa ručkom bez kočnice, rotacioni, monopolarni, dužine inserta 330mm, oba kraka sa artikulacijom, dužine krakova 30±2 mm | kom. |  | 2 |  | 2 | 94.000,00 | 188.000,00 |
| 34 | 2 | Babcock forceps atraumatski ,debljine 10 mm,oba kraka sa artikulacijom,sa zaravljenim vrhovima krakova ,duzine inserta 330mm±2%, duyine krakova 53 mm | kom. |  | 1 |  | 1 | 82.000,00 | 82.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Partija 34 ukupno: |  | 270.000,00 |
| Partije 35-36: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Partija 35 |  | Claw forceps, debljine 10mm, dužine inserta 330mm, sa kočnicom, dužine krakova 45±2 mm | kom. |  |  | 1 | 1 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| Partija 36 |  | Maryland forceps za disekciju, debljine 5 mm, sa ručkom bez kočnice, rotacioni, monopolarni, dužine inserta 330mm, oba kraka sa artikulacijom, dužine krakova 20±2 mm | kom. |  | 1 | 1 | 2 | 65.000,00 | 130.000,00 |
| Partija 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 1 | Ravni Grasping forceps, debljine 5mm, monopolarni, sa ručkom bez kočnice, oba kraka sa artikulacijom, fenestrirana, dužine inserta 330mm, dužine krakova 20±2 mm | kom. |  | 2 |  | 2 | 71.000,00 | 142.000,00 |
| 37 | 2 | Аtraumatski Grasping forceps, debljine 10mm, sa kočnicom, oba kraka sa artikulacijom, dužine inserta 330mm, dužine krakova42±2 mm | kom. |  | 1 |  | 1 | 82.000,00 | 82.000,00 |
| 37 |  |  |  |  |  |  | Partija 37 ukupno: |  | 224.000,00 |
| Partije 38-53: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Partija 38 |  | Metzenbaum makaze zakrivljene, debljine 5 mm, monopolarne, oba kraka sa artikulacijom, dužine inserta 330mm, dužine krakova 20±2 mm | kom. |  | 1 | 2 | 3 | 65.000,00 | 195.000,00 |
| Partija 39 |  | Metzenbaum Prave makaze, debljine 5mm, monopolarne, oba kraka sa artikulacijom, dužine inserta 330mm, dužine krakova 20±2 mm | kom. |  | 1 |  | 1 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| Partija 40 |  | HF elektroda, hook, debljine 5mm, pod uglom od 90° monopolarna, dužine 330mm | kom. |  | 3 |  | 3 | 19.000,00 | 57.000,00 |
| Partija 41 |  | Fini Maryland forceps za disekciju, bipolarni, debljine 5mm, sa ručkom bez kočnice, dužine inserta 330mm±2%, oba kraka sa artikulacijom, dužine krakova 20±2 mm | kom. |  | 1 |  | 1 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| Partija 42 |  | Self-Algnment iglodržač, debljine 5mm, samopodešavajući, sa kočnicom, modularan, dužine inserta 330mm±2% | kom. |  | 1 |  | 1 | 102.000,00 | 102.000,00 |
| Partija 43 |  | Iglodržač sa vrhom zakrivljenim u levo, debljine 5mm, sa kočnicom, modularan, dužine inserta 330mm±2% | kom. |  | 1 |  | 1 | 107.000,00 | 107.000,00 |
| Partija 44 |  | Spuštač čvora ligature, debljine 5mm, dužine inserta 330mm±2% | kom. |  | 2 | 5 | 7 | 14.000,00 | 98.000,00 |
| Partija 45 |  | Optički kabl dužine 3m±2%, debljine 5mm | kom. |  | 2 | 2 | 4 | 56.000,00 | 224.000,00 |
| Partija 46 |  | Klješta za kost, Luer, 155mm +/- 5mm | kom. |  | 2 |  | 2 | 22.450,00 | 44.900,00 |
| Partija 47 |  | Hvatalica za krvne sudove, preparirka, RAJT, 265mm +/- 10mm | kom. |  |  | 2 | 2 | 7.000,00 | 14.000,00 |
| Partija 48 |  | Disekcioni-ligaturni forseps, Gemini 230mm +/- 10mm | kom. |  |  | 2 | 2 | 13.600,00 | 27.200,00 |
| Partija 49 |  | Špric karpul, univerzalni, zglobni | kom. |  | 2 |  | 2 | 3.000,00 | 6.000,00 |
| Partija 50 |  | Kireta za kost, zakrivljena,za nivelaciju kostanog tkiva-MILLER 180mm±2% x 6mm | kom. |  | 2 |  | 2 | 6.350,00 | 12.700,00 |
| Partija 51 |  | Raspatorijum, hirurški, Williger, širine 6,0mm, 160mm +/- 10mm | kom. |  | 2 |  | 2 | 3.675,00 | 7.350,00 |
| Partija 52 |  | Špatula za mešanje, obostrana, metalna, prečnik 6mm | kom. |  | 3 |  | 3 | 500,00 | 1.500,00 |
| Partija 53 |  | Instrumenti za oftalmologiju - Iglodržač od metala sa zakrivljenim, tupim vrhom dužine 10mm ±2mm. Iglodržač ima mehanizam za "zaključavanje". Ukupna dužina instrumenta 130-150mm | kom. | 2 |  |  | 2 | 59.200,00 | 118.400,00 |

Понуђач може поднети понуду за целокупну набавку (све партије) или само за одређене партије.

У случају да понуђач поднесе понуду за више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

Понуда се подноси за све врсте и целокупне количине добара из појединачне партије.

Уколико се не поднесе за све врсте и целокупне количине добара из партије, понуда неће бити разматрана и биће одбијена као неприхватљива.

- УСЛОВИ ВЕЗАНИ ЗА ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, КВАЛИТЕТ НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И КВАЛИТЕТА-КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ, ГРЕШКЕ У КВАЛИТЕТУ, РЕКЛАМАЦИЈА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ

3.1. ТЕХНИЧКЕ  КАРАКТЕРИСТИКЕ

Врста, техничке карактеристике, опис предмета набавке, количина, квалитет, крајњи корисник (ВМА, ВМЦ Нови Сад и ВБ Ниш), рок испоруке и рок стерилности/ рок употребе/ гарантни рок, дати су у следећој спецификацији:

| Partija br | Redni br u okviru partije | Predmet nabavke |  |  |  |  | Jed mere |  |  | Količina UKUPNO | Kvalitet | Medicinsko sredstvo DA/NE |  | Rešenje ALIMSa DA/NE |  |  |  | Rok sterilnosti/ rok upotrebe/ garantni rok |  |  |  |  |  | Rok isporuke |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Partija 1 Potrošni materijal za elektrohirurške generatore VALLEYLAB. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Olovka aktivna, sa prekidacem sa samociscenjem, monopolarna, prekrivena elastomerom, sa silikonskim kablom za višekratnu upotrebu, za cenje tkiva I hemostazu krvnih sudova (10 ком./kut.) |  |  |  |  | kom. |  |  | 180 |  | DA |  | DA |  |  |  | min. 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 45 dana od zaključivanja ugovora. |  |
| 1 | 2 | Dvodelna elektroda neutralna (povratna), sa kablom minimalne duzine 4.5m, jednokratna za REM Monitoring, sa apirogenim hidrogelom minimalne debljine 0,1cm, bez lateksa, minimalne površine 205cm2 |  |  |  |  | kom. |  |  | 5.550 |  | DA |  | DA |  |  |  | min. 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 45 dana od zaključivanja ugovora . |  |
| 1 | 3 | Artroskopska elektroda sa glavom pod 90 stepeni (right) kompatibilna sa Valleylab elektrokauterom |  |  |  |  | kom |  |  | 25 |  | DA |  | DA |  |  |  | min. 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 45 dana od zaključivanja ugovora . |  |
| 1 | 4 | Elektroda - secivo, visekratna, po tipu spatule, dužine 7cm sa aktivnim delom 2,8cm |  |  |  |  | kom. |  |  | 40 |  | DA |  | DA |  |  |  | min. 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 45 dana od zaključivanja ugovora |  |
| 1 | 5 | Bipolarna bajonet pinceta, (površina radnog dela pincete je veća od dela za držanje - po tipu Scoville-Greenwood), pod uglom, izolovana, sa tupim vrhovima, debljine 1,5 mm, ukupne dužine ne manje od 19,7 cm |  |  |  |  | kom. |  |  | 2 |  | DA |  | DA |  |  |  | neograničen |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 45 dana od zaključivanja ugovora |  |
| 1 | 6 | Forceps bipolarni, pinceta, tip Cushing, izolovan, dužine cca. 17,8 cm, akrivni deo vrha 1,5 mm |  |  |  |  | kom. |  |  | 3 |  | DA |  | DA |  |  |  | neograničen |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 45 dana od zaključivanja ugovora |  |
| 1 | 7 | Forceps bipolarni, bajonet, tip Cushing, izolovan, dužine cca. 19,1 cm, akrivni deo vrha 2,0 mm |  |  |  |  | kom. |  |  | 2 |  | DA |  | DA |  |  |  | neograničen |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 45 dana od zaključivanja ugovora |  |
| 1 | 8 | Forceps bipolarni, pinceta, tip Jewel, izolovan, dužine cca. 10,2 cm, akrivni deo vrha 0,4 mm |  |  |  |  | kom. |  |  | 2 |  | DA |  | DA |  |  |  | neograničen |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 45 dana od zaključivanja ugovora . |  |
| 1 | 9 | Forceps bipolarni, bajonet, tip Cushing, izolovan, dužine cca. 19,1 cm, akrivni deo vrha 0,7 mm |  |  |  |  | kom. |  |  | 3 |  | DA |  | DA |  |  |  | neograničen |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 45 dana od zaključivanja ugovora |  |
| 1 | 10 | Forceps bipolarni,, tip Hardy, izolovan, dužine cca. 20,9 cm, akrivni deo vrha 0,5 mm |  |  |  |  | kom. |  |  | 2 |  | DA |  | DA |  |  |  | neograničen |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 45 dana od zaključivanja ugovora |  |
| 1 | 11 | Forceps bipolarni,, tip Gerald, izolovan, dužine cca. 19,1 cm, akrivni deo vrha 0,7 mm |  |  |  |  | kom. |  |  | 2 |  | DA |  | DA |  |  |  | neograničen |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 45 dana od zaključivanja ugovora |  |
| 1 | 12 | Forceps bipolarni, bajonet, tip Titanium, izolovan, dužine cca. 22,2 cm, akrivni deo vrha 1,0 mm |  |  |  |  | kom. |  |  | 2 |  | DA |  | DA |  |  |  | neograničen |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 45 dana od zaključivanja ugovora |  |
| 1 | 13 | Kabl bipolarni, visekratni, dužine cca. 4,5 m za bipolarni dvopinski forceps |  |  |  |  | kom. |  |  | 4 |  | DA |  | DA |  |  |  | min. 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 45 dana od zaključivanja ugovora |  |
| 1 | 14 | Elektroda ekstenzija, visekratna, prava, dužine 13cm |  |  |  |  | kom. |  |  | 25 |  | DA |  | DA |  |  |  | min. 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 45 dana od zaključivanja ugovora |  |
| 1 | 15 | Sundjer za čisćenje vrha elektroda, samolepliv, sterilan ne manji od 5cm x 5cm , detektibilan X zracima |  |  |  |  | kom. |  |  | 1.150 |  | DA |  | DA |  |  |  | min. 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 45 dana od zaključivanja ugovora |  |
| 1 | 16 | Pedala sa 3 papučice za aktiviranje Valleylab moda za aparat Force Triad |  |  |  |  | kom. |  |  | 1 |  | DA |  | DA |  |  |  | neograničen |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 45 dana od zaključivanja ugovora |  |
| 1 | 17 | Pedala bipolarna kompatibilna sa Force generatorima |  |  |  |  | kom. |  |  | 1 |  | DA |  | DA |  |  |  | neograničen |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 45 dana od zaključivanja ugovora |  |
| 1 | 18 | Pedala monopolarna kompatibilna sa Force generatorima |  |  |  |  | kom. |  |  | 1 |  | DA |  | DA |  |  |  | neograničen |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 45 dana od zaključivanja ugovora |  |
| 1 | 19 | Instrument "Liga Sure Small Jaws SEALER/DIVIDER" sa nezavisnim ligiranjem i secenjem, za fuziju krvnih sudova, jednokratni (6 kom./kut.) |  |  |  |  | kom. |  |  | 18 |  | DA |  | DA |  |  |  | min. 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 45 dana od zaključivanja ugovora |  |
| 1 | 20 | Instrument Liga Sure "Impact" dužine 18cm, sa nezavisnim ligiranjem i sečenjem, za fuziju krvnih sudova, jednokratni |  |  |  |  | kom. |  |  | 18 |  | DA |  | DA |  |  |  | min. 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 45 dana od zaključivanja ugovora |  |
| 1 | 21 | Elektroda za Liga Sure XTD instrument, jednokratna, za fuziju krvnih sudova (12 kom./kut.) |  |  |  |  | kom. |  |  | 18 |  | DA |  | DA |  |  |  | min. 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 45 dana od zaključivanja ugovora |  |
| 1 | 22 | Visekratni nosač elektrode za ligiranje krvnih sudova , dužine 28cm sa čeljustima povijenim za 30 stepeni, za aparate Ligasure i Force Triad. |  |  |  |  | kom. |  |  | 1 |  | DA |  | DA |  |  |  | neograničen |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 45 dana od zaključivanja ugovora |  |
| 1 | 23 | Ligasure-instrument Maryland sa povijenim čeljustima ,automatskim sečenjem 5mm, 37cm, za fuziju krvnih sudova ,za aparat Force Triad (6 kom./kut.) |  |  |  |  | kom. |  |  | 18 |  | DA |  | DA |  |  |  | min. 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 45 dana od zaključivanja ugovora |  |
| 1 | 24 | Ligasure-instrument "Atlas" 10 mm, 37cm, za fuziju krvnih sudova ,za aparat Force Triad (6 kom./kut.) |  |  |  |  | kom. |  |  | 18 |  | DA |  | DA |  |  |  | min. 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 45 dana od zaključivanja ugovora |  |
| 1 | 25 | Ligasure-instrument "Atlas" 10 mm, 20cm, za fuziju krvnih sudova ,za aparat Force Triad (6 kom./kut.) |  |  |  |  | kom. |  |  | 18 |  | DA |  | DA |  |  |  | min. 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 45 dana od zaključivanja ugovora |  |
| Partija 2: Potrošni materijal za aparat ULTRASCISION. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | Ručica sa sivim kablom za priključivanje instrumenata ultrazvučnog noža za generator (za višekratnu upotrebu) |  |  |  |  | kom. |  |  | 3 |  | DA |  | DA |  |  |  | min. 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 45 dana od zaključivanja ugovora |  |
| 2 | 2 | Ručica sa plavim kablom za priključivanje instrumenata ultrazvučnog noža za generator (za višekratnu upotrebu) |  |  |  |  | kom. |  |  | 3 |  | DA |  | DA |  |  |  | min. 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 45 dana od zaključivanja ugovora |  |
| 2 | 3 | Zakrivljene makaze ultrazvučnog noža za otvorenu hirurgiju sa ručnom aktivacijom 14 cm / 5mm, makaze drška (za jednokratnu upotrebu) |  |  |  |  | kom. |  |  | 3 |  | DA |  | DA |  |  |  | min. 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 45 dana od zaključivanja ugovora |  |
| 2 | 4 | Prave makaze ultrazvučnog noža za otvorenu hirurgiju sa ručnom aktivacijom 18cm, makaze drška (za jednokratnu upotrebu) |  |  |  |  | kom. |  |  | 3 |  | DA |  | DA |  |  |  | min. 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 45 dana od zaključivanja ugovora |  |
| 2 | 5 | Zakrivljene makaze ultrazvučnog noža za endoskopsku hirurgiju, oblozene teflonom, sa ručnom aktivacijom 23 cm / 5mm, pištolj drška (za jednokratnu upotrebu) |  |  |  |  | kom. |  |  | 3 |  | DA |  | DA |  |  |  | min. 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 45 dana od zaključivanja ugovora . |  |
| 2 | 6 | Zakrivljene makaze ultrazvučnog noža za endoskopsku hirurgiju, oblozene teflonom, sa ručnom aktivacijom 36 cm / 5mm, pištolj drška (za jednokratnu upotrebu) |  |  |  |  | kom. |  |  | 3 |  | DA |  | DA |  |  |  | min. 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 45 dana od zaključivanja ugovora |  |
| 2 | 7 | Zakrivljene makaze ultrazvučnog noža za endoskopsku hirurgiju, oblozene teflonom, sa ručnom aktivacijom 45 cm / 5mm, pištolj drška (za jednokratnu upotrebu) |  |  |  |  | kom. |  |  | 3 |  | DA |  | DA |  |  |  | min. 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 45 dana od zaključivanja ugovora |  |
| 2 | 8 | Zakrivljene makaze ultrazvučnog noža za otvorenu hirurgiju sa ručnom aktivacijom , dužine 9 cm, (za jednokratnu upotrebu) |  |  |  |  | kom. |  |  | 3 |  | DA |  | DA |  |  |  | min. 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 45 dana od zaključivanja ugovora |  |
| 2 | 9 | Zakrivljene makaze ultrazvučnog noža za otvorenu hirurgiju sa ručnom aktivacijom , dužine 17 cm (za jednokratnu upotrebu) |  |  |  |  | kom. |  |  | 3 |  | DA |  | DA |  |  |  | min. 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 45 dana od zaključivanja ugovora |  |
| 2 | 10 | Teleskopsko zakrivljeno sečivo ultrazvučnog noža za otvorenu hirurgiju (za jednokratrnu upotrebu) |  |  |  |  | kom. |  |  | 3 |  | DA |  | DA |  |  |  | min. 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 45 dana od zaključivanja ugovora |  |
| 2 | 11 | Teleskopska zakrivljena disekciona kuka ultrazvučnog noža za otvorenu hirurgiju (za jednokratrnu upotrebu) |  |  |  |  | kom. |  |  | 3 |  | DA |  | DA |  |  |  | min. 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 45 dana od zaključivanja ugovora |  |
| 2 | 12 | Endoskopska kuka ultrazvučnog noža za disekciju 5 mm / 32 cm (za jednokratnu upotrebu) |  |  |  |  | kom. |  |  | 6 |  | DA |  | DA |  |  |  | min. 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 45 dana od zaključivanja ugovora |  |
| 2 | 13 | Adapter za 5mm instrumente ultrazvučnog noža (za višekratnu upotrebu) |  |  |  |  | kom. |  |  | 6 |  | DA |  | DA |  |  |  | min. 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 45 dana od zaključivanja ugovora |  |
| 2 | 14 | Zakrivljene, napredne bipolarne makaze sa nozem i ručnom aktivacijom, duzine 20cm, dijametra 13mm i 38mm duzinom čeljusti, za otvorenu hirurgiju (za jednokratnu upotrebu) |  |  |  |  | kom. |  |  | 6 |  | DA |  | DA |  |  |  | min. 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 45 dana od zaključivanja ugovora |  |
| 2 | 15 | Zakrivljene bipolarne makaze sa nožem i ručnom aktivacijom, za otvorenu hirurgiju 14cm dužine (za jednokratnu upotrebu) |  |  |  |  | kom. |  |  | 6 |  | DA |  | DA |  |  |  | min. 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 45 dana od zaključivanja ugovora |  |
| 2 | 16 | Zakrivljene bipolarne makaze sa nožem i ručnom aktivacijom, za otvorenu hirurgiju 25cm dužine (za jednokratnu upotrebu) |  |  |  |  | kom. |  |  | 6 |  | DA |  | DA |  |  |  | min. 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 45 dana od zaključivanja ugovora |  |
| 2 | 17 | Zakrivljene bipolarne makaze za endoskopsku hirurgiju sa nožem i ručnom aktivacijom, 35cm dužine (za jednokratnu upotrebu) |  |  |  |  | kom. |  |  | 6 |  | DA |  | DA |  |  |  | min. 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 45 dana od zaključivanja ugovora |  |
| 2 | 18 | Zakrivljene bipolarne makaze za endoskopsku hirurgiju sa nožem i ručnom aktivacijom, 45cm dužine (za jednokratnu upotrebu) |  |  |  |  | kom. |  |  | 6 |  | DA |  | DA |  |  |  | min. 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 45 dana od zaključivanja ugovora |  |
| 2 | 19 | Ravne bipolarne makaze sa nožem i ručnom aktivacijom, za otvorenu hirurgiju, 14cm dužine (za jednokratnu upotrebu) |  |  |  |  | kom. |  |  | 3 |  | DA |  | DA |  |  |  | min. 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 45 dana od zaključivanja ugovora |  |
| 2 | 20 | Ravne bipolarne makaze sa nožem i ručnom aktivacijom, za otvorenu hirurgiju, 25cm dužine (za jednokratnu upotrebu) |  |  |  |  | kom. |  |  | 3 |  | DA |  | DA |  |  |  | min. 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 45 dana od zaključivanja ugovora |  |
| 2 | 21 | Ravne bipolarne makaze sa nožem i ručnom aktivacijom, za endoskopsku hirurgiju, 35cm dužine (za jednokratnu upotrebu) |  |  |  |  | kom. |  |  | 3 |  | DA |  | DA |  |  |  | min. 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 45 dana od zaključivanja ugovora |  |
| 2 | 22 | Ravne bipolarne makaze sa nožem i ručnom aktivacijom, za endoskopsku hirurgiju, 45cm dužine (za jednokratnu upotrebu) |  |  |  |  | kom. |  |  | 3 |  | DA |  | DA |  |  |  | min. 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 45 dana od zaključivanja ugovora |  |
| Partija 3: Potrošni materijal za RADIOFREKVENTNI ABLATOR. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | ACT1510 15/1 COOL-TIP RF SGL ELECTRO KIT Hirurška elektroda za radiofrekventnu ablaciju dužine 15cm sa aktivnim zračnim delom od 1cm |  |  |  |  | kom. |  |  | 4 |  | DA |  | DA |  |  |  | min. 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 45 dana od zaključivanja ugovora |  |
| 3 | 2 | ACT1520 15/2 COOL-TIP RF SGL ELECTRO KIT Hirurška elektroda za radiofrekventnu ablaciju dužine 15cm sa aktivnim zračnim delom od 2cm |  |  |  |  | kom. |  |  | 4 |  | DA |  | DA |  |  |  | min. 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 45 dana od zaključivanja ugovora |  |
| 3 | 3 | ACT2020 20/2 COOL-TIP RF SGL ELECTRO KIT Hirurška elektroda za radiofrekventnu ablaciju dužine 20cm sa aktivnim zračnim delom od 2cm |  |  |  |  | kom. |  |  | 4 |  | DA |  | DA |  |  |  | min. 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 45 dana od zaključivanja ugovora |  |
| 3 | 4 | ACT2030 20/3 COOL-TIP RF SGL ELECTRO KIT Hirurška elektroda za radiofrekventnu ablaciju dužine 20cm sa aktivnim zračnim delom od 3cm |  |  |  |  | kom. |  |  | 4 |  | DA |  | DA |  |  |  | min. 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 45 dana od zaključivanja ugovora |  |
| 3 | 5 | ACT2530 25/3 COOL-TIP RF SGL ELECTRO KIT Hirurška elektroda za radiofrekventnu ablaciju dužine 25cm sa aktivnim zračnim delom od 3cm |  |  |  |  | kom. |  |  | 4 |  | DA |  | DA |  |  |  | min. 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 45 dana od zaključivanja ugovora |  |
| 3 | 6 | DGP-HP RADIONICS RETURN ELECTRODE X25 Negativna elektroda za jednokratnu upotrebu, KUTIJA OD 25 komada |  |  |  |  | kut. |  |  | 4 |  | DA |  | DA |  |  |  | min. 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 45 dana od zaključivanja ugovora |  |
| 3 | 7 | DGP-HP-EXT GROUNDING PADS CONNECTION CABLE, Produžni interkonekt kabl za negativne elektrode |  |  |  |  | kom. |  |  | 2 |  | DA |  | DA |  |  |  | min. 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 45 dana od zaključivanja ugovora |  |
| Partija 4: Višekratna elektrohirurška olovka, dvodelna, za Valleylab generatore. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 | Elektrohirurški drzač sa dva tastera za sečenje i koagulaciju, predviđen za 600 sterilizacija u parnom sterilizatoru na +134 °C , u setu sa aktivnom elektrodom (tip nozić) |  |  |  |  | kom. |  |  | 40 |  | DA |  | DA |  |  |  | 600 sterilizacija |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 45 dana od zaključivanja ugovora |  |
| 4 | 2 | Priključni kabal duzine 3m sa konektorom za aparat Valleylab, predviđen za 300 sterilizacija u parnom sterilizatoru na +134 °C |  |  |  |  | kom. |  |  | 70 |  | DA |  | DA |  |  |  | 300 sterilizacija |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 45 dana od zaključivanja ugovora |  |
| Partija 5: Abdominalni retraktor za transplantaciju solidnih organa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 | Univerzalni vertikalni nosač sa dve kleme sa jednopoteznim zatvaranjem za pričvršćivanje poprećnog nosača, dužine min. 45cm |  |  |  |  | kom. |  |  | 2 |  | DA |  | DA |  |  |  | neograničen |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora |  |
| 5 | 2 | Poprečna trapezasta šipka sa dva zgloba min dimenzija 35cm x 25cm x 35cm |  |  |  |  | kom. |  |  | 1 |  | DA |  | DA |  |  |  | neograničen |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora |  |
| 5 | 3 | Nosač kuke (lopatice) sa jednom klemom sa jednopoteznim zatvaranjem za fino podešavanje bez nagiba, dužine min. 20cm |  |  |  |  | kom. |  |  | 2 |  | DA |  | DA |  |  |  | neograničen |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |
| 5 | 4 | Nosač kuke (lopatice) sa jednom klemom sa jednopoteznim zatvaranjem za fino podešavanje sa nagibom, dužine min. 20cm |  |  |  |  | kom. |  |  | 5 |  | DA |  | DA |  |  |  | neograničen |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |
| 5 | 5 | Bočni nosač "ruke" pod uglom, dužine min. 60cm, (dimenzije min. 20cm x 40cm) |  |  |  |  | kom. |  |  | 2 |  | DA |  | DA |  |  |  | neograničen |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |
| 5 | 6 | Bočni nosač "ruke" pod uglom, dužine min. 45cm, (dimenzije min. 20cm x 25cm) |  |  |  |  | kom. |  |  | 2 |  | DA |  | DA |  |  |  | neograničen |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |
| 5 | 7 | Zakrivljena kuka (lopatica) dimenzije 83mm x 76mm, po tipu "Balfour" |  |  |  |  | kom. |  |  | 2 |  | DA |  | DA |  |  |  | neograničen |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |
| 5 | 8 | Zakrivljena kuka (lopatica) dimenzije 83mm x 127mm, po tipu "Balfour" |  |  |  |  | kom. |  |  | 2 |  | DA |  | DA |  |  |  | neograničen |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |
| 5 | 9 | Zakrivljena kuka (lopatica) dimenzije 70mm x 76mm, po tipu "Balfour" |  |  |  |  | kom. |  |  | 2 |  | DA |  | DA |  |  |  | neograničen |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |
| 5 | 10 | Savitljiva zakrivljena kuka (lopatica) dimenzije 51mm x 254mm |  |  |  |  | kom. |  |  | 1 |  | DA |  | DA |  |  |  | neograničen |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |
| 5 | 11 | Zakrivljena kuka (lopatica) dimenzije 64mm x 152mm, po tipu "Harrington" |  |  |  |  | kom. |  |  | 1 |  | DA |  | DA |  |  |  | neograničen |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |
| 5 | 12 | Kuka (lopatica) pod pravim uglom dimenzije 64mm x 140mm, po tipu "St Marx" |  |  |  |  | kom. |  |  | 1 |  | DA |  | DA |  |  |  | neograničen |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |
| 5 | 13 | Savitljiva prstasta kuka (lopatica) dimenzije 15,24cm |  |  |  |  | kom. |  |  | 1 |  | DA |  | DA |  |  |  | neograničen |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |
| 5 | 14 | Zakrivljena kuka (lopatica) dimenzije 51mm x 127mm, po tipu "Deaver" |  |  |  |  | kom. |  |  | 1 |  | DA |  | DA |  |  |  | neograničen |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |
| 5 | 15 | Savitljiva zakrivljena kuka (lopatica) dimenzije 25mm x 254mm |  |  |  |  | kom. |  |  | 1 |  | DA |  | DA |  |  |  | neograničen |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |
| 5 | 16 | Kuka (lopatica) pod pravim uglom dimenzije 76mm x 89mm, po tipu "Kelly" |  |  |  |  | kom. |  |  | 1 |  | DA |  | DA |  |  |  | neograničen |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |
| 5 | 17 | Kuka (lopatica) pod pravim uglom dimenzije 51mm x 127mm, po tipu "Richardson" |  |  |  |  | kom. |  |  | 1 |  | DA |  | DA |  |  |  | neograničen |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |
| Partija 6: Set opštih instrumenata za operacione sale. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1 | Drzač skalpela obostrani za veličinu 3&4 duzine 16cm±2% |  |  |  |  | kom. |  |  | 6 |  | DA |  | DA |  |  |  |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |
| 6 | 2 | Drzač skalpela za veličinu 3&4 duzine 12cm±2% |  |  |  |  | kom. |  |  | 6 |  | DA |  | DA |  |  |  |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |
| 6 | 3 | Hirurške makaze, tupo tupe, prave, duzine 16,5cm±2% |  |  |  |  | kom. |  |  | 4 |  | DA |  | DA |  |  |  |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |
| 6 | 4 | Disekcione makaze, MAYO-STILLE, zakrivljene, duzine 17cm±2% |  |  |  |  | kom. |  |  | 10 |  | DA |  | DA |  |  |  |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |
| 6 | 5 | Disekcione makaze METZENBAUM-NELSON, zakrivljene, duzine 18cm±2% |  |  |  |  | kom. |  |  | 10 |  | DA |  | DA |  |  |  |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |
| 6 | 6 | Zakrivljene makaze, MAYO-HARRINGTON, zakrivljene, duzine 28cm±2% |  |  |  |  | kom. |  |  | 4 |  | DA |  | DA |  |  |  |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |
| 6 | 7 | Disekcione makaze, zakrivljene, duzine 31cm±2% |  |  |  |  | kom. |  |  | 4 |  | DA |  | DA |  |  |  |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |
| 6 | 8 | Disekcione makaze, delikatne METZENBAUM, fino zakrivljene, duzine 14,5cm±2% |  |  |  |  | kom. |  |  | 10 |  | DA |  | DA |  |  |  |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |
| 6 | 9 | AQUILA disekcione makaze, pozlaćene, zakrivljene, jedna oštrica nazubljena druga ravana, duzine 18cm±2% |  |  |  |  | kom. |  |  | 2 |  | DA |  | DA |  |  |  |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |
| 6 | 10 | Pozlaćene disekcione makaze,METZENBAUM, zakrivljene, duzine 20,5cm±2% |  |  |  |  | kom. |  |  | 6 |  | DA |  | DA |  |  |  |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |
| 6 | 11 | Pozlaćene disekcione makaze, zakrivljene, duzine 28,5cm±2% |  |  |  |  | kom. |  |  | 4 |  | DA |  | DA |  |  |  |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |
| 6 | 12 | Pozlaćene IRIS makaze, oštro oštre, zakrivljene, duzine 11,5cm±2% |  |  |  |  | kom. |  |  | 4 |  | DA |  | DA |  |  |  |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |
| 6 | 13 | Anatomska pinceta, duzine 11,5cm±2% |  |  |  |  | kom. |  |  | 6 |  | DA |  | DA |  |  |  |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |
| 6 | 14 | Anatomska pinceta, duzine 16cm±2% |  |  |  |  | kom. |  |  | 6 |  | DA |  | DA |  |  |  |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |
| 6 | 15 | Anatomska pinceta, duzine 18cm±2% |  |  |  |  | kom. |  |  | 12 |  | DA |  | DA |  |  |  |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |
| 6 | 16 | Anatomska pinceta,SEMKEN, duzine 15cm±2% |  |  |  |  | kom. |  |  | 6 |  | DA |  | DA |  |  |  |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |
| 6 | 17 | Hirurška pinceta, 1X2 zuba, duzine 12cm±2% |  |  |  |  | kom. |  |  | 10 |  | DA |  | DA |  |  |  |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |
| 6 | 18 | Hirurška pinceta, 1X2 zuba, duzine 16cm±2% |  |  |  |  | kom. |  |  | 10 |  | DA |  | DA |  |  |  |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |
| 6 | 19 | Hirurška pinceta, 1X2 zuba, duzine 18cm±2% |  |  |  |  | kom. |  |  | 14 |  | DA |  | DA |  |  |  |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |
| 6 | 20 | Hirurška pinceta, 1X2 zuba, MIKRO ADSON, duzine 15cm±2% |  |  |  |  | kom. |  |  | 6 |  | DA |  | DA |  |  |  |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |
| 6 | 21 | Hirurška pinceta, POTTS-SMITH, 1X2 zuba, duzine 18cm±2% |  |  |  |  | kom. |  |  | 12 |  | DA |  | DA |  |  |  |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |
| 6 | 22 | Hirurška pinceta,NELSON, sa 7X6 zuba, duzine 23cm±2% |  |  |  |  | kom. |  |  | 4 |  | DA |  | DA |  |  |  |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |
| 6 | 23 | Pozlaćena anatomska pinceta,POTTS-SMITH, duzine 16cm±2% |  |  |  |  | kom. |  |  | 6 |  | DA |  | DA |  |  |  |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |
| 6 | 24 | Hvatalica,HALSTED-MOSQUITO, zakrivljena, duzine 12cm±2% |  |  |  |  | kom. |  |  | 16 |  | DA |  | DA |  |  |  |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |
| 6 | 25 | Hvatalica,HALSTED-MOSQUITO, 1X2 zuba, zakrivljena, duzine 12,5cm±2% |  |  |  |  | kom. |  |  | 4 |  | DA |  | DA |  |  |  |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |
| 6 | 26 | Hvatalica MICRO-MOSQUITO, zakrivljena, duzine 10cm±2% |  |  |  |  | kom. |  |  | 4 |  | DA |  | DA |  |  |  |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |
| 6 | 27 | Hvatalica MICRO-MOSQUITO, 1X2 zuba, zakrivljena, duzine 10cm±2% |  |  |  |  | kom. |  |  | 4 |  | DA |  | DA |  |  |  |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |
| 6 | 28 | Hemostatska hvatalica, SCHNIDT, blago zakrivljena, duzine 19cm±2% |  |  |  |  | kom. |  |  | 4 |  | DA |  | DA |  |  |  |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |
| 6 | 29 | Hemostatska hvatalica, KOCHER, 1X2 zuba, zakrivljena, duzine 16cm±2% |  |  |  |  | kom. |  |  | 10 |  | DA |  | DA |  |  |  |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |
| 6 | 30 | Hemostatska hvatalica, PEAN, prav, duzine 16,5cm±2% |  |  |  |  | kom. |  |  | 14 |  | DA |  | DA |  |  |  |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |
| 6 | 31 | Hemostatska hvatalica, PEAN, prav, duzine 18,5cm±2% |  |  |  |  | kom. |  |  | 16 |  | DA |  | DA |  |  |  |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |
| 6 | 32 | Hemostatska hvatalica, PEAN, prav, duzine 22,5cm±2% |  |  |  |  | kom. |  |  | 6 |  | DA |  | DA |  |  |  |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |
| 6 | 33 | Hemostatska hvatalica, PEAN, zakrivljen, duzine 16,5cm±2% |  |  |  |  | kom. |  |  | 8 |  | DA |  | DA |  |  |  |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |
| 6 | 34 | Hemostatska hvatalica, PEAN, zakrivljen, duzine 18,5cm±2% |  |  |  |  | kom. |  |  | 8 |  | DA |  | DA |  |  |  |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |
| 6 | 35 | Hemostatska hvatalica, PEAN, zakrivljen, duzine 20,5cm±2% |  |  |  |  | kom. |  |  | 8 |  | DA |  | DA |  |  |  |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |
| 6 | 36 | Hemostatska hvatalica, KOCHER, 1X2 zuba, zakrivljena, duzine 18,5cm±2% |  |  |  |  | kom. |  |  | 4 |  | DA |  | DA |  |  |  |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |
| 6 | 37 | Disekciona hvatalica, GEMINI, zakrivljena, duzine 18cm±2% |  |  |  |  | kom. |  |  | 4 |  | DA |  | DA |  |  |  |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |
| 6 | 38 | Disekciona hvatalica, OVERHOLT-GEISSENDORFER, zakrivljena, duzine 20cm±2% |  |  |  |  | kom. |  |  | 8 |  | DA |  | DA |  |  |  |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |
| 6 | 39 | Disekciona hvatalica, MIXTER, zakrivljena, duzine 22,5cm±2% |  |  |  |  | kom. |  |  | 8 |  | DA |  | DA |  |  |  |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |
| 6 | 40 | Disekciona hvatalica, KELLY, blago zakrivljena, duzine 22cm±2% |  |  |  |  | kom. |  |  | 12 |  | DA |  | DA |  |  |  |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |
| 6 | 41 | BACKHAUS, oštar, delikatan, duzine 13cm±2% |  |  |  |  | kom. |  |  | 26 |  | DA |  | DA |  |  |  |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |
| 6 | 42 | Hvatalica za uvođenje katetera za odtasle, MAGILL, duzine 20cm±2% |  |  |  |  | kom. |  |  | 2 |  | DA |  | DA |  |  |  |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |
| 6 | 43 | Iglodrzač sa prozorom, MAYO-HEGAR, duzine 18,5cm±2% |  |  |  |  | kom. |  |  | 6 |  | DA |  | DA |  |  |  |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |
| 6 | 44 | Iglodrzač sa prozorom, MAYO-HEGAR, duzine 20,5cm±2% |  |  |  |  | kom. |  |  | 10 |  | DA |  | DA |  |  |  |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |
| 6 | 45 | Pozlaćeni iglodrzač, CRILE-WOOD, mini profil, duzine 15cm±2% |  |  |  |  | kom. |  |  | 6 |  | DA |  | DA |  |  |  |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |
| 6 | 46 | Pozlaćeni iglodrzač,MAYO-HEGAR, duzine 20cm±2% |  |  |  |  | kom. |  |  | 10 |  | DA |  | DA |  |  |  |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |
| 6 | 47 | Pozlaćeni iglodrzač, DE BAKEY, delikatan, duzine 18cm±2% |  |  |  |  | kom. |  |  | 6 |  | DA |  | DA |  |  |  |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |
| 6 | 48 | Pozlaćeni iglodrzač, DE BAKEY, delikatan, duzine 20,5cm±2% |  |  |  |  | kom. |  |  | 10 |  | DA |  | DA |  |  |  |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |
| 6 | 49 | Pozlaćeni iglodrzač, GILLIES, duzine 16cm±2% |  |  |  |  | kom. |  |  | 6 |  | DA |  | DA |  |  |  |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |
| 6 | 50 | Pljosnata klješta za zicu sa unakrsnim kanalom, duzine 17cm±2% |  |  |  |  | kom. |  |  | 2 |  | DA |  | DA |  |  |  |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |
| 6 | 51 | Pozlaćena klješta, NIPPER, za mekanu zicu promera 3mm i čvršću zicu promera 2,2mm, duzine 23cm±2% |  |  |  |  | kom. |  |  | 2 |  | DA |  | DA |  |  |  |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |
| 6 | 52 | Pozlaćena klješta za lako sečenje mekane zice promera 2,8mm i čvrste zice promera 2,2mm, duzine 21,5cm±2% |  |  |  |  | kom. |  |  | 2 |  | DA |  | DA |  |  |  |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |
| 6 | 53 | Pozlaćena klješta za zicu, zakrivljena, za sečenje mekane zice promera 2,8mm i čvrste zice promera 2,2mm, duzine 23cm±2% |  |  |  |  | kom. |  |  | 2 |  | DA |  | DA |  |  |  |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |
| 6 | 54 | Kostodrzač, tanak, duzine 20cm±2% |  |  |  |  | kom. |  |  | 2 |  | DA |  | DA |  |  |  |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |
| 6 | 55 | Kostodrzač, VERBRUGGE, duzine 17,5cm±2% |  |  |  |  | kom. |  |  | 2 |  | DA |  | DA |  |  |  |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |
| 6 | 56 | Kostodrzač, VERBRUGGE, duzine 26cm±2% |  |  |  |  | kom. |  |  | 2 |  | DA |  | DA |  |  |  |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |
| 6 | 57 | Kostodrzač, VERBRUGGE, duzine 27,5cm±2% |  |  |  |  | kom. |  |  | 2 |  | DA |  | DA |  |  |  |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |
| 6 | 58 | Dleto,STILLE, promera 10mm, duzine 20,5cm±2% |  |  |  |  | kom. |  |  | 2 |  | DA |  | DA |  |  |  |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |
| 6 | 59 | Dleto,STILLE, promera 15mm, duzine 20,5cm±2% |  |  |  |  | kom. |  |  | 2 |  | DA |  | DA |  |  |  |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |
| 6 | 60 | Dleto,STILLE, promera 20mm, duzine 20,5cm±2% |  |  |  |  | kom. |  |  | 2 |  | DA |  | DA |  |  |  |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |
| 6 | 61 | Dleto,STILLE, promera 25mm, duzine 20,5cm±2% |  |  |  |  | kom. |  |  | 2 |  | DA |  | DA |  |  |  |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |
| 6 | 62 | Dleto, LAMBOTTE, pravo promera 15mm, duzine 24cm±2% |  |  |  |  | kom. |  |  | 2 |  | DA |  | DA |  |  |  |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |
| 6 | 63 | Dleto, LAMBOTTE, pravo promera 20mm, duzine 24cm±2% |  |  |  |  | kom. |  |  | 2 |  | DA |  | DA |  |  |  |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |
| 6 | 64 | Dleto, LAMBOTTE, pravo promera 25mm, duzine 24cm±2% |  |  |  |  | kom. |  |  | 2 |  | DA |  | DA |  |  |  |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |
| 6 | 65 | Dleto, HIBBS, pravo, promera 13mm, duzine 24,5cm±2% |  |  |  |  | kom. |  |  | 2 |  | DA |  | DA |  |  |  |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |
| 6 | 66 | Dleto, HIBBS, pravo, promera 19mm, duzine 24,5cm±2% |  |  |  |  | kom. |  |  | 2 |  | DA |  | DA |  |  |  |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |
| 6 | 67 | Čekić 580g, duzine 26,5cm±2% |  |  |  |  | kom. |  |  | 2 |  | DA |  | DA |  |  |  |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |
| 6 | 68 | Čekić 1300g, duzine 26,5cm±2% |  |  |  |  | kom. |  |  | 2 |  | DA |  | DA |  |  |  |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |
| 6 | 69 | Poluga za kost, MINI-HOHMANN, promera 8mm, duzine 16cm±2% |  |  |  |  | kom. |  |  | 2 |  | DA |  | DA |  |  |  |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |
| 6 | 70 | Poluga za kost, MINI-HOHMANN, promera 18mm, duzine 23,5cm±2% |  |  |  |  | kom. |  |  | 2 |  | DA |  | DA |  |  |  |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |
| 6 | 71 | Poluga za kost, MINI-HOHMANN, promera 43mm, duzine 23,5cm±2% |  |  |  |  | kom. |  |  | 2 |  | DA |  | DA |  |  |  |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |
| 6 | 72 | Klješta za kost, BEYER, zakrivljena, duzine 18cm±2% |  |  |  |  | kom. |  |  | 2 |  | DA |  | DA |  |  |  |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |
| 6 | 73 | Klješta za kost, RUSKIN, zakrivljena, duzine 24cm±2% |  |  |  |  | kom. |  |  | 2 |  | DA |  | DA |  |  |  |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |
| 6 | 74 | Klješta za kost, ECHLIN, promera 2mm, duzine 23cm±2% |  |  |  |  | kom. |  |  | 2 |  | DA |  | DA |  |  |  |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |
| 6 | 75 | Klješta za kost, ECHLIN, promera 3mm, duzine 23cm±2% |  |  |  |  | kom. |  |  | 2 |  | DA |  | DA |  |  |  |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |
| 6 | 76 | Klješta za kost, STILLE-RUSKIN, duzine 23,5cm±2% |  |  |  |  | kom. |  |  | 2 |  | DA |  | DA |  |  |  |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |
| 6 | 77 | Klješta, LISTON, prava, duzine 17cm±2% |  |  |  |  | kom. |  |  | 2 |  | DA |  | DA |  |  |  |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |
| 6 | 78 | Klješta, LISTON, zakrivljena, duzine 17cm±2% |  |  |  |  | kom. |  |  | 2 |  | DA |  | DA |  |  |  |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |
| 6 | 79 | Klješta,RUSKIN, zakrivljena, duzine 18,5cm±2% |  |  |  |  | kom. |  |  | 2 |  | DA |  | DA |  |  |  |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |
| 6 | 80 | Klješta,STILLE-LISTON, duzine 28cm±2% |  |  |  |  | kom. |  |  | 2 |  | DA |  | DA |  |  |  |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |
| 6 | 81 | Vaskularna pinceta, DE BAKEY, promera 2mm, duzine 16cm±2% |  |  |  |  | kom. |  |  | 4 |  | DA |  | DA |  |  |  |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |
| 6 | 82 | Vaskularna pinceta, DE BAKEY, promera 2mm, duzine 20cm±2% |  |  |  |  | kom. |  |  | 4 |  | DA |  | DA |  |  |  |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |
| 6 | 83 | Atraumatska hvatalica za aneurizmu, DE BAKEY, duzine 26cm±2% |  |  |  |  | kom. |  |  | 2 |  | DA |  | DA |  |  |  |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |
| 6 | 84 | Atraumatska vaskularna hvatalica, POTTS, zakrivljena, duzine 23cm±2% |  |  |  |  | kom. |  |  | 2 |  | DA |  | DA |  |  |  |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |
| 6 | 85 | Atraumatska vaskularna hvatalica, POTTS, zakrivljena, duzine 26cm±2% |  |  |  |  | kom. |  |  | 2 |  | DA |  | DA |  |  |  |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |
| 6 | 86 | Atraumatska vaskularna hvatalica, POTTS, prava, duzine 23,5cm±2% |  |  |  |  | kom. |  |  | 2 |  | DA |  | DA |  |  |  |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |
| 6 | 87 | Atraumatska vaskularna hvatalica, POTTS, prava, duzine 27cm±2% |  |  |  |  | kom. |  |  | 4 |  | DA |  | DA |  |  |  |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |
| 6 | 88 | Atraumatska klema,SATINSKY, duzine 26cm±2% |  |  |  |  | kom. |  |  | 2 |  | DA |  | DA |  |  |  |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |
| 6 | 89 | Hvatalica, CRAFOORD, zakrivljena, duzine 24,5cm±2% |  |  |  |  | kom. |  |  | 2 |  | DA |  | DA |  |  |  |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |
| 6 | 90 | Panč promera 1mm, pod uglom od 40° na gore, duzine 18cm±2% |  |  |  |  | kom. |  |  | 1 |  | DA |  | DA |  |  |  |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |
| 6 | 91 | Panč promera 2mm, pod uglom od 40° na gore, duzine 18cm±2% |  |  |  |  | kom. |  |  | 1 |  | DA |  | DA |  |  |  |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |
| 6 | 92 | Panč promera 3mm, pod uglom od 40° na gore, duzine 18cm±2% |  |  |  |  | kom. |  |  | 2 |  | DA |  | DA |  |  |  |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |
| 6 | 93 | Kontejner za sterilizaciju sa antimikrobnom barijerom za neograničeni broj sterilizacija i indikatorom sterilnosti, telo kontejnera od aluminijuma dimenzija (47cm x 30cm x 14cm)±10%, sa plastičnim poklopcem i ručkama od termootporne plastike, sive boje |  |  |  |  | kom. |  |  | 3 |  | DA |  | DA |  |  |  |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |
| 6 | 94 | Zičana korpa dimenzije 41cm±10%cm x 24cm x 5cm |  |  |  |  | kom. |  |  | 6 |  | DA |  | DA |  |  |  |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |
| 6 | 95 | Kontejner za sterilizaciju sa antimikrobnom barijerom za neograničeni broj sterilizacija i indikatorom sterilnosti, telo kontejnera od aluminijuma dimenzija (60cm x 30cm x 14cm)±10%, sa plastičnim poklopcem i ručkama od termootporne plastike, zelene boje |  |  |  |  | kom. |  |  | 3 |  | DA |  | DA |  |  |  |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |
| Partija 7: Set instrumenata za liposukciju od hirurškog čelika. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1 |  | Ručka za liposukcione kanile sa navojem, sa otvorom za prst za prekidanje sukcije i konusnim završetkom za crevo |  |  | kom. |  |  | 5 |  | CE znak |  | DA, izjava proizvođača | NE |  |  |  |  | neograničen |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |
| 7 | 2 |  | Ručka za liposukcione kanile sa luer lock-om, sa otvorom za prst za prekidanje sukcije i konusnim završetkom za crevo |  |  | kom. |  |  | 5 |  | CE znak |  | DA, izjava proizvođača | NE |  |  |  |  | neograničen |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |
| 7 | 3 |  | Kanila sa navojem, dužine 20cm, promera 3mm, sa jednim centralnim otvorom i dva bočna otvora |  |  | kom. |  |  | 1 |  | CE znak |  | DA, izjava proizvođača | NE |  |  |  |  | neograničen |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |
| 7 | 4 |  | Kanila sa navojem, dužine 30cm, promera 4mm, sa jednim centralnim otvorom i dva bočna otvora |  |  | kom. |  |  | 1 |  | CE znak |  | DA, izjava proizvođača | NE |  |  |  |  | neograničen |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |
| 7 | 5 |  | Kanila sa navojem, dužine 30cm, promera 5mm, sa jednim centralnim otvorom i dva bočna otvora |  |  | kom. |  |  | 1 |  | CE znak |  | DA, izjava proizvođača | NE |  |  |  |  | neograničen |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |
| 7 | 6 |  | Kanila sa navojem, dužine 30cm, promera 6mm, sa jednim centralnim otvorom i dva bočna otvora |  |  | kom. |  |  | 1 |  | CE znak |  | DA, izjava proizvođača | NE |  |  |  |  | neograničen |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |
| 7 | 7 |  | Kanila sa navojem, dužine 30cm, promera 3mm, sa tri otvora, dijagonalno postavljena |  |  | kom. |  |  | 1 |  | CE znak |  | DA, izjava proizvođača | NE |  |  |  |  | neograničen |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |
| 7 | 8 |  | Kanila sa navojem, dužine 40cm, promera 4mm, sa tri otvora, dijagonalno postavljena |  |  | kom. |  |  | 1 |  | CE znak |  | DA, izjava proizvođača | NE |  |  |  |  | neograničen |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |
| 7 | 9 |  | Kanila sa navojem, dužine 30cm, promera 5mm, sa tri otvora, dijagonalno postavljena |  |  | kom. |  |  | 1 |  | CE znak |  | DA, izjava proizvođača | NE |  |  |  |  | neograničen |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |
| 7 | 10 |  | Kanila sa navojem, dužine 30cm, promera 6mm, sa tri otvora, dijagonalno postavljena |  |  | kom. |  |  | 1 |  | CE znak |  | DA, izjava proizvođača | NE |  |  |  |  | neograničen |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |
| 7 | 11 |  | Kanila sa navojem, dužine 30cm, promera 4mm, sa jednim većim centralnim otvorom i dva manja bočna otvora |  |  | kom. |  |  | 1 |  | CE znak |  | DA, izjava proizvođača | NE |  |  |  |  | neograničen |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |
| 7 | 12 |  | Kanila sa navojem, dužine 30cm, promera 5mm, sa jednim većim centralnim otvorom i dva manja bočna otvora |  |  | kom. |  |  | 1 |  | CE znak |  | DA, izjava proizvođača | NE |  |  |  |  | neograničen |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |
| 7 | 13 |  | Kanila sa navojem, dužine 30cm, promera 5mm, sa jednim centralnim otvorom, viljuškastog vrha, zaobljenih ivica, disekciona površina između vrhova, "Toledo" |  |  | kom. |  |  | 1 |  | CE znak |  | DA, izjava proizvođača | NE |  |  |  |  | neograničen |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |
| 7 | 14 |  | Kanila sa navojem, dužine 25cm, promera 4mm, sa tri bočna otvora, "Mercedes" |  |  | kom. |  |  | 1 |  | CE znak |  | DA, izjava proizvođača | NE |  |  |  |  | neograničen |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |
| 7 | 15 |  | Kanila sa navojem, dužine 30cm, promera 3mm, sa 9 otvora, "Kotzur" |  |  | kom. |  |  | 1 |  | CE znak |  | DA, izjava proizvođača | NE |  |  |  |  | neograničen |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |
| 7 | 16 |  | Kanila sa navojem, dužine 15cm, promera 2mm, sa 8 otvora, "Entner" |  |  | kom. |  |  | 1 |  | CE znak |  | DA, izjava proizvođača | NE |  |  |  |  | neograničen |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |
| 7 | 17 |  | Kanila sa luer lock-om, dužine 20cm, promera 2mm, sa 22 otvora promera 1,5mm, "Entner" |  |  | kom. |  |  | 2 |  | CE znak |  | DA, izjava proizvođača | NE |  |  |  |  | neograničen |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |
| 7 | 18 |  | Kanila sa luer lock-om, dužine 20cm, promera 2mm, sa 22 otvora promera 1,2mm, "Entner" |  |  | kom. |  |  | 2 |  | CE znak |  | DA, izjava proizvođača | NE |  |  |  |  | neograničen |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |
| 7 | 19 |  | Kanila sa luer lock-om, dužine 30cm, promera 3mm, sa 22 otvora promera 1,5mm, "Entner" |  |  | kom. |  |  | 2 |  | CE znak |  | DA, izjava proizvođača | NE |  |  |  |  | neograničen |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |
| 7 | 20 |  | Kanila sa luer lock-om, pod uglom, dužine 20cm, promera 3mm, sa 22 otvora promera 1,5mm, "Entner" |  |  | kom. |  |  | 2 |  | CE znak |  | DA, izjava proizvođača | NE |  |  |  |  | neograničen |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |
| 7 | 21 |  | Kanila za infiltraciju sa navojem, dužine 25cm, promera 2mm, sa 10 otvora promera 1mm |  |  | kom. |  |  | 3 |  | CE znak |  | DA, izjava proizvođača | NE |  |  |  |  | neograničen |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |
| 7 | 22 |  | Kanila za infiltraciju sa navojem, dužine 25cm, promera 3mm, sa 10 otvora promera 1mm |  |  | kom. |  |  | 3 |  | CE znak |  | DA, izjava proizvođača | NE |  |  |  |  | neograničen |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |
| 7 | 23 |  | Adapter za ručku, navoj-leur lock |  |  | kom. |  |  | 5 |  | CE znak |  | DA, izjava proizvođača | NE |  |  |  |  | neograničen |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |
| 7 | 24 |  | Adapter za transfer masti, luer lock-luer lock |  |  | kom. |  |  | 10 |  | CE znak |  | DA, izjava proizvođača | NE |  |  |  |  | neograničen |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |
| 7 | 25 |  | Stalak za špriceve, metalni, promera 40mm, sa luer lock-om |  |  | kom. |  |  | 10 |  | CE znak |  | DA, izjava proizvođača | NE |  |  |  |  | neograničen |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |
| 7 | 26 |  | Četkica za čišćenje kanila, dužine 35cm, promera 2mm |  |  | kom. |  |  | 10 |  | CE znak |  | DA, izjava proizvođača | NE |  |  |  |  | neograničen |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |
| 7 | 27 |  | Četkica za čišćenje kanila, dužine 45cm, promera 3mm |  |  | kom. |  |  | 10 |  | CE znak |  | DA, izjava proizvođača | NE |  |  |  |  | neograničen |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |
| 7 | 28 |  | Četkica za čišćenje kanila, dužine 50cm, promera 4mm |  |  | kom. |  |  | 10 |  | CE znak |  | DA, izjava proizvođača | NE |  |  |  |  | neograničen |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |
| 7 | 29 |  | Četkica za čišćenje kanila, dužine 61cm, promera 5mm |  |  | kom. |  |  | 10 |  | CE znak |  | DA, izjava proizvođača | NE |  |  |  |  | neograničen |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |
| 7 | 30 |  | Četkica za čišćenje kanila, dužine 61cm, promera 7mm |  |  | kom. |  |  | 10 |  | CE znak |  | DA, izjava proizvođača | NE |  |  |  |  | neograničen |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |
| Partija 8: Set instrumenata za artroskopiju. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1 |  | Artroskopska grickalica(panč) kriva u desno |  |  | kom. |  |  | 1 |  |  |  | DA |  | DA |  | neograničen |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |
| 8 | 2 |  | Artroskopska grickalica(panč) kriva u levo |  |  | kom |  |  | 1 |  |  |  | DA |  | DA |  | neograničen |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |
| 8 | 3 |  | Atroskopske makaze desne |  |  | kom. |  |  | 1 |  |  |  | DA |  | DA |  | neograničen |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |
| 8 | 4 |  | Atroskopske makaze leve |  |  | kom. |  |  | 1 |  |  |  | DA |  | DA |  | neograničen |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |
| 8 | 5 |  | Atroskopske makaze ravne |  |  | kom. |  |  | 2 |  |  |  | DA |  | DA |  | neograničen |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |
| 8 | 6 |  | Artroskopski rezač konaca |  |  | kom. |  |  | 1 |  |  |  | DA |  | DA |  | neograničen |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |
| 8 | 7 |  | Artroskopska kuka |  |  | kom. |  |  | 1 |  |  |  | DA |  | DA |  | neograničen |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |
| 8 | 8 |  | Probijač tkiva sa višestrukim šivanjem za ramena i 10 odgovarajućih igala |  |  | kom. |  |  | 1 |  |  |  | DA |  | DA |  | neograničen |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |
| 8 | 9 |  | Probijač tkiva sa višestrukim šivanjem za rotatornu manžetnu ramena i 10 odgovarajućih igala |  |  | kom. |  |  | 1 |  |  |  | DA |  | DA |  | neograničen |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |
| 8 | 10 |  | Košuljica za optiku sa opturatorom 2 ventila kompatibilna sa postojećim artroskopom firme STRYKE |  |  | kom. |  |  | 1 |  |  |  | DA |  | DA |  | neograničen |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |
| 8 | 11 |  | Nožić za šejver sa zupcima 4mm firme STRYKE |  |  | kom. |  |  | 5 |  |  |  | DA |  | DA |  | neograničen |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |
| 8 | 12 |  | Nožić za šejver ravni 5,5mm firme STRYKE |  |  | kom. |  |  | 10 |  |  |  | DA |  | DA |  | neograničen |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |
| 8 | 13 |  | Nožić za šejver ravni 4mm firme STRYKE |  |  | kom. |  |  | 10 |  |  |  | DA |  | DA |  | neograničen |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |
| 8 | 14 |  | Nožić za šejver ravni 3,5mm firme STRYKE |  |  | kom. |  |  | 5 |  |  |  | DA |  | DA |  | neograničen |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |
| 8 | 15 |  | Nožić za šejver sa zupcima 5,5mm firme STRYKE |  |  | kom. |  |  | 10 |  |  |  | DA |  | DA |  | neograničen |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |
| 8 | 16 |  | Artroskopska hvatalica ravnog tela sa aligator zupcima |  |  | kom. |  |  | 1 |  |  |  | DA |  | DA |  | neograničen |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |
| Partija 9: Set specifičnih hirurških instrumenata za vaskularne anastomoze. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 |  | Makaze po Metzenbaum-u, tupih vrhova, zakrivljene, 180 mm±2%, presvučen legurom koja instrumentu daje čvrstinu min. 2.900 HV (stepeni čvrstine poVicker-u) |  |  | kom. |  |  | 7 |  |  | DA |  |  | DA |  | neograničen |  |  |  | u jednoj tranši do 90 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |
| 9 | 2 |  | Makaze po Metzenbaum-u, tupih vrhova, zakrivljene, 200 mm +/-2%, presvučen legurom koja instrumentu daje čvrstinu min. 2.900 HV (stepeni čvrstine poVicker-u) |  |  | kom |  |  | 8 |  |  | DA |  |  | DA |  | neograničen |  |  |  | u jednoj tranši do 90 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |
| 9 | 3 |  | Buldog-klema po DeBakey-u, zakrivljena, 55 mm ±2%, jačina pritiska min. 2,8 N |  |  | kom. |  |  | 1 |  |  | DA |  |  | DA |  | neograničen |  |  |  | u jednoj tranši do 90 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |
| 9 | 4 |  | Buldog-klema po DeBakey-u, pod uglom od 60°, 55 mm ±2%, jačina pritiska min. 2,8 N |  |  | kom. |  |  | 1 |  |  | DA |  |  | DA |  | neograničen |  |  |  | u jednoj tranši do 90 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |
| 9 | 5 |  | Višenamenska klema po DeBakey-u, pod uglom od 60°, 280 mm ±2% |  |  | kom. |  |  | 1 |  |  | DA |  |  | DA |  | neograničen |  |  |  | u jednoj tranši do 90 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |
| 9 | 6 |  | Višenamenska klema po DeBakey-u, pod uglom od 60°, 170 mm ±2% |  |  | kom. |  |  | 1 |  |  | DA |  |  | DA |  | neograničen |  |  |  | u jednoj tranši do 90 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |
| 9 | 7 |  | Atraumatska klema po Satinsky-om, 265 mm ±2% |  |  | kom. |  |  | 2 |  |  | DA |  |  | DA |  | neograničen |  |  |  | u jednoj tranši do 90 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |
| 9 | 8 |  | Atraumatska pinceta po DeBakey-u, ravna 3,5x200 mm ±2% |  |  | kom. |  |  | 2 |  |  | DA |  |  | DA |  | neograničen |  |  |  | u jednoj tranši do 90 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |
| Partija 10: Setovi instrumenata za više hirurških grana za operacione sale. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1 |  |  | Anatomska pinceta 250mm±2% | kom. |  |  | 4 |  |  |  | DA |  | DA |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |  |
| 10 | 2 |  |  | Anatomska pinceta 200mm±2% | kom. |  |  | 5 |  |  |  | DA |  | DA |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |  |
| 10 | 3 |  |  | Nelson pinceta za pluća, 6x7 zuba, 230mm±2% | kom. |  |  | 2 |  |  |  | DA |  | DA |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |  |
| 10 | 4 |  |  | Hirurška pinceta 2x3 zuba, 180mm±2% | kom. |  |  | 8 |  |  |  | DA |  | DA |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |  |
| 10 | 5 |  |  | Adson hirurška pinceta, delikatna, 1x2 zuba, 180mm±2% | kom. |  |  | 4 |  |  |  | DA |  | DA |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |  |
| 10 | 6 |  |  | Mayo-Hager iglodržač, 200mm±2% | kom. |  |  | 4 |  |  |  | DA |  | DA |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |  |
| 10 | 7 |  |  | Tungsten karbid iglodržač, delikatan, 200mm±2% | kom. |  |  | 4 |  |  |  | DA |  | DA |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |  |
| 10 | 8 |  |  | Heger iglodržač, 205mm±2% | kom. |  |  | 4 |  |  |  | DA |  | DA |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |  |
| 10 | 9 |  |  | Wertheim durogrip iglodržač, zakrivljen, 300mm±2% | kom. |  |  | 2 |  |  |  | DA |  | DA |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |  |
| 10 | 10 |  |  | Halsted forceps, zakrivljen, 185mm±2% | kom. |  |  | 10 |  |  |  | DA |  | DA |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |  |
| 10 | 11 |  |  | Backhaus klema, 135mm±2% | kom. |  |  | 20 |  |  |  | DA |  | DA |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |  |
| 10 | 12 |  |  | Rochester pean, zakrivljen, 225mm±2% | kom. |  |  | 10 |  |  |  | DA |  | DA |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |  |
| 10 | 13 |  |  | Spencer-Wells forceps, prav, 175mm±2% | kom. |  |  | 10 |  |  |  | DA |  | DA |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |  |
| 10 | 14 |  |  | Metzenbaum tungsten karbidne makaze, zakrivljene, 180mm±2% | kom. |  |  | 4 |  |  |  | DA |  | DA |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |  |
| 10 | 15 |  |  | Metzenbaum tungsten karbidne makaze, zakrivljene, 200mm±2% | kom. |  |  | 4 |  |  |  | DA |  | DA |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |  |
| 10 | 16 |  |  | Tungsten karbid makaze sa jednim zlatnim prstenom, zakrivljene, nazubljene, 180mm±2% | kom. |  |  | 4 |  |  |  | DA |  | DA |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |  |
| 10 | 17 |  |  | Overholt-Geissendoerfer forceps, zakrivljen, 195mm±2% | kom. |  |  | 4 |  |  |  | DA |  | DA |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |  |
| 10 | 18 |  |  | Gemini klema rajt, 180mm±2% | kom. |  |  | 4 |  |  |  | DA |  | DA |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |  |
| 10 | 19 |  |  | Forceps za disekciju i ligiranje, oblika slova S, 185mm±2% | kom. |  |  | 2 |  |  |  | DA |  | DA |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |  |
| 10 | 20 |  |  | Lahey forceps za disekciju i ligiranje, 225mm±2% | kom. |  |  | 2 |  |  |  | DA |  | DA |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |  |
| 10 | 21 |  |  | Phaneuf forceps za histerektomiju, prav, 1x2 zuba, 210mm±2% | kom. |  |  | 2 |  |  |  | DA |  | DA |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |  |
| 10 | 22 |  |  | Mathieu spekulum za rektum, 215mm±2% | kom. |  |  | 1 |  |  |  | DA |  | DA |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |  |
| 10 | 23 |  |  | Muller iglodržač, zakrivljen, sa mehanizmom za zaključavanje, 145mm±2% | kom. |  |  | 2 |  |  |  | DA |  | DA |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |  |
| 10 | 24 |  |  | Univerzalne makaze za zavojni materijal i odeću, nazubljene, crne, 180mm±2% | kom. |  |  | 4 |  |  |  | DA |  | DA |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |  |
| 10 | 25 |  |  | Klješta za sečenje žice, 235mm±2% | kom. |  |  | 1 |  |  |  | DA |  | DA |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |  |
| 10 | 26 |  |  | Klješta za sečenje žice, 160mm±2% | kom. |  |  | 1 |  |  |  | DA |  | DA |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |  |
| 10 | 27 |  |  | Klješta za sečenje žice, 150mm±2% | kom. |  |  | 1 |  |  |  | DA |  | DA |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |  |
| 10 | 28 |  |  | Heath čekić, čelični, 725g, promera 45mm, 200mm±2% | kom. |  |  | 1 |  |  |  | DA |  | DA |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |  |
| 10 | 29 |  |  | Ombredanne čekić, 520g, promera 40mm, 240mm±2% | kom. |  |  | 1 |  |  |  | DA |  | DA |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |  |
| 10 | 30 |  |  | Stripper za tetive, promera 5mm, 500mm±2% | kom. |  |  | 2 |  |  |  | DA |  | DA |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |  |
| 10 | 31 |  |  | Gillies hirurška pinceta, delikatna, 2x1 zub, 155mm±2% | kom. |  |  | 6 |  |  |  | DA |  | DA |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |  |
| 10 | 32 |  |  | Makaze fine, prave, oštri vrh, 105mm±2% | kom. |  |  | 6 |  |  |  | DA |  | DA |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |  |
| 10 | 33 |  |  | Halsey tungsten karbidni iglodržač, glatka čeljust, 120mm±2% | kom. |  |  | 4 |  |  |  | DA |  | DA |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |  |
| 10 | 34 |  |  | Crile-Wood tungsten karbidni iglodržač, 145mm±2% | kom. |  |  | 4 |  |  |  | DA |  | DA |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |  |
| 10 | 35 |  |  | Kilner retraktor dve kukice 3x11, oštre, 80mm±2% | kom. |  |  | 2 |  |  |  | DA |  | DA |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |  |
| 10 | 36 |  |  | Anatomska pinceta, Schwedisches model, 150mm±2% | kom. |  |  | 4 |  |  |  | DA |  | DA |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |  |
| 10 | 37 |  |  | Atraumatska pinceta, izolovana | kom. |  |  | 1 |  |  |  | NE |  | NE |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |  |
| 10 | 38 |  |  | Langenbeck retraktor 63x20mm, 210mm±2% | kom. |  |  | 2 |  |  |  | DA |  | DA |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |  |
| 10 | 39 |  |  | Forceps/panč za antrum, FESS, prav, radni deo 6x1,5mm, 130mm±2% | kom. |  |  | 1 |  |  |  | DA |  | DA |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |  |
| 10 | 40 |  |  | Forceps/grasper za antrum, FESS, zakrivljen na gore, 100mm±2% | kom. |  |  | 1 |  |  |  | DA |  | DA |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |  |
| 10 | 41 |  |  | Forceps/grasper za antrum, FESS, zakrivljen na desno, 100mm±2% | kom. |  |  | 1 |  |  |  | DA |  | DA |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |  |
| 10 | 42 |  |  | Forceps/grasper za antrum, FESS, zakrivljen na levo, 100mm±2% | kom. |  |  | 1 |  |  |  | DA |  | DA |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |  |
| 10 | 43 |  |  | Kireta za frontalni sinus, blago zakrivljena, 6x3mm, ovalna, 190mm±2% | kom. |  |  | 1 |  |  |  | DA |  | DA |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |  |
| 10 | 44 |  |  | Walter retraktor sa dva kraja, zakrivljen, 130mm±2% | kom. |  |  | 1 |  |  |  | DA |  | DA |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |  |
| 10 | 45 |  |  | Politzer nož, miringotom, srpast, 160mm±2% | kom. |  |  | 1 |  |  |  | NE |  | NE |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |  |
| 10 | 46 |  |  | Hartmann-Wullstein mikro forceps za uvo, 0,5x6mm, 80mm±2% | kom. |  |  | 1 |  |  |  | DA |  | DA |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |  |
| 10 | 47 |  |  | Ručka za sukciju sa luer konusom | kom. |  |  | 1 |  |  |  | NE |  | NE |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |  |
| 10 | 48 |  |  | Kanile za sukciju, promera 0,7mm, sa luer konusom | kom. |  |  | 2 |  |  |  | NE |  | NE |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |  |
| 10 | 49 |  |  | Verhoeven sukciona kanila, promera 0,7mm | kom. |  |  | 2 |  |  |  | NE |  | NE |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |  |
| 10 | 50 |  |  | Makaze za disekciju nerva, zakrivljene, delikatne, oštrice spolja poluoštre, 150mm±2% | kom. |  |  | 4 |  |  |  | DA |  | DA |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |  |
| 10 | 51 |  |  | Raabe mikro sukciona kanila, radni deo 80mm, 130mm±2% | kom. |  |  | 2 |  |  |  | NE |  | NE |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |  |
| 10 | 52 |  |  | Schuknecht sukciona kanila, promera 0,5mm, 130mm±2% | kom. |  |  | 4 |  |  |  | NE |  | NE |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |  |
| 10 | 53 |  |  | Schuknecht sukciona kanila, promera 1mm, 130mm±2% | kom. |  |  | 4 |  |  |  | NE |  | NE |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |  |
| 10 | 54 |  |  | Mayo makaze, zakrivljene, 200mm±2% | kom. |  |  | 2 |  |  |  | DA |  | DA |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |  |
| 10 | 55 |  |  | Mayo-Harrington makaze, prave, 230mm±2% | kom. |  |  | 2 |  |  |  | DA |  | DA |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |  |
| 10 | 56 |  |  | Nelson-Metzenbaum tungsten karbidne makaze za disekciju, zakrivljene, 230mm±2% | kom. |  |  | 2 |  |  |  | DA |  | DA |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |  |
| 10 | 57 |  |  | Thorek makaze za vaskularnu hirurgiju, zakrivljene, 180mm±2% | kom. |  |  | 2 |  |  |  | DA |  | DA |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |  |
| 10 | 58 |  |  | De Bakey-Lambert klema za aortu, 255mm±2% | kom. |  |  | 2 |  |  |  | DA |  | DA |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |  |
| 10 | 59 |  |  | Klema za tubinge, 200mm±2% | kom. |  |  | 2 |  |  |  | DA |  | DA |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |  |
| 10 | 60 |  |  | De Bakeu tungsten karbidni iglodržač, 230mm±2% | kom. |  |  | 2 |  |  |  | DA |  | DA |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |  |
| 10 | 61 |  |  | Heder-Mayo tungsten karbidni iglodržač, 205mm±2% | kom. |  |  | 2 |  |  |  | DA |  | DA |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |  |
| 10 | 62 |  |  | Sarot tungsten karbidni iglodržač, 175mm±2% | kom. |  |  | 2 |  |  |  | DA |  | DA |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |  |
| 10 | 63 |  |  | De Bakey atraumatski forceps, 3,5mm, 240mm±2% | kom. |  |  | 2 |  |  |  | DA |  | DA |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |  |
| 10 | 64 |  |  | De Bakey pinceta, 2,8mm, 240mm±2% | kom. |  |  | 2 |  |  |  | DA |  | DA |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |  |
| 10 | 65 |  |  | De Bakey pinceta, 2mm, 240mm±2% | kom. |  |  | 2 |  |  |  | DA |  | DA |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |  |
| 10 | 66 |  |  | Cushing tungsten karbidna pinceta, 180mm±2% | kom. |  |  | 2 |  |  |  | DA |  | DA |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |  |
| 10 | 67 |  |  | De Bakey vaskularni dilatator, savitljiv, 3mm, 190mm±2% | kom. |  |  | 2 |  |  |  | DA |  | DA |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |  |
| 10 | 68 |  |  | De Bakey vaskularni dilatator, savitljiv, 2,5mm, 190mm±2% | kom. |  |  | 2 |  |  |  | DA |  | DA |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |  |
| 10 | 69 |  |  | De Bakey dilatator, 2mm, 190mm±2% | kom. |  |  | 4 |  |  |  | DA |  | DA |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |  |
| 10 | 70 |  |  | De Bakey dilatator, 1,5mm, 190mm±2% | kom. |  |  | 4 |  |  |  | DA |  | DA |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |  |
| 10 | 71 |  |  | De Bakey dilatator, 1mm, 190mm±2% | kom. |  |  | 2 |  |  |  | DA |  | DA |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |  |
| 10 | 72 |  |  | Titanijumski mikro iglodržač sa kočnicom, 230mm±2% | kom. |  |  | 1 |  |  |  | DA |  | DA |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |  |
| 10 | 73 |  |  | Mikro makaze zakrivljene 45°, delikatne, oštre, 165mm±2% | kom. |  |  | 1 |  |  |  | DA |  | DA |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |  |
| 10 | 74 |  |  | Mikro makaze zakrivljene 125°, delikatne, oštre, 165mm±2% | kom. |  |  | 1 |  |  |  | DA |  | DA |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |  |
| 10 | 75 |  |  | Mikro iglodržač sa kočnicom, 210mm±2% | kom. |  |  | 1 |  |  |  | DA |  | DA |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |  |
| 10 | 76 |  |  | Mikro iglodržač sa kočnicom, fini, 230mm±2% | kom. |  |  | 1 |  |  |  | DA |  | DA |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |  |
| 10 | 77 |  |  | Mikro iglodržač sa kočnicom, grubi, 230mm±2% | kom. |  |  | 1 |  |  |  | DA |  | DA |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |  |
| 10 | 78 |  |  | Mikro iglodržač sa kočnicom, 250mm±2% | kom. |  |  | 1 |  |  |  | DA |  | DA |  | neograničen, garantni rok 5 god |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |  |
| Partija 11: Sečiva za ručni dermatom AESCULAP BA 719R. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 1 |  |  | Sečivo za noz AESCULAP za uzimanje kožnog transplantata, sterilno | kom. |  |  | 300 |  |  |  | DA |  | DA |  | min. 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |  |
| Partija 12: Sečiva za električni dermatom AESCULAP. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  | Sečivo za električni dermatom AESCULAP, sterilno | kom. |  |  | 200 |  |  |  | DA |  | DA |  | min. 50% deklarisanog roka proizvođača |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |  |
| Partija 13: Set instrumenata za medicinu rada. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 1 |  |  | Pipeta automatska varijabilna od 100 do 1000 µl | kom. |  |  | 1 |  |  |  | NE |  | NE |  | neograničen |  |  |  | u jednoj tranši do 30 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |  |
| 13 | 2 |  |  | Pipeta automatska varijabilna od 50 do 200 µl | kom. |  |  | 1 |  |  |  | NE |  | NE |  | neograničen |  |  |  | u jednoj tranši do 30 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |  |
| 13 | 3 |  |  | Termometar -50 do +70°C | kom. |  |  | 2 |  |  |  | NE |  | NE |  | neograničen |  |  |  | u jednoj tranši do 30 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |  |
| Partije 14-28: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Partija 14 |  |  |  | Silikonski set creva za insuflator gasa, autoklavabilni | kom. |  |  | 3 |  |  |  | DA |  | DA |  | neograničen |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |  |
| Partija 15 |  |  |  | Monopolarna koagulaciona-disekciona elektroda za laparoskopiju, L oblika, sa markiranim centimetrima, veličina 5 mm, dužina 36 cm±2% | kom. |  |  | 5 |  |  |  | DA |  | DA |  | neograničen |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |  |
| Partija 16 |  |  |  | KIRSCHNER Špatula elektroda, prava, za otvorenu hirurgiju za upotrebu sa ručicom | kom. |  |  | 16 |  |  |  | DA |  | DA |  | neograničen |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |  |
| Partija 17 |  |  |  | Sukciono-irigacionona kanila za laparoskopiju, sa bočnim rupama, veličina 5 mm, dužina 36 cm±2% | kom. |  |  | 1 |  |  |  | DA |  | DA |  | neograničen |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |  |
| Partija 18 |  |  |  | Sukciono-irigacionona kanila za laparoskopiju, sa bočnim rupama, veličina 10 mm, dužina 36 cm±2% | kom. |  |  | 1 |  |  |  | DA |  | DA |  | neograničen |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |  |
| Partija 19 |  |  |  | Set dihtunga za sukciono irigacionu ručicu | kom. |  |  | 10 |  |  |  | DA |  | DA |  | neograničen |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |  |
| Partija 20 |  |  |  | Laparoskopska disektor-hvataljka, duge čeljusti sa obostranim otvarajem, rotirajuća, rastavljajuća, veličina 5 mm, dužina 36 cm±2%, sastavljena od: plastična ručica bez kočnice, košuljica, insert hvataljke, dužina čeljusti 22 mm | kom. |  |  | 1 |  |  |  | DA |  | DA |  | neograničen |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |  |
| Partija 21 |  |  |  | Laparoskopska disektor-hvataljka, atraumatska, fenestrirane, nareckane čeljusti sa obostranim otvarajem, rotirajuća, rastavljajuća, veličina 5 mm, dužina 36 cm±2%, sastavljena od: plastična ručica sa peanskom kočnicom, košuljica, insert hvataljke, dužina čeljusti 24 mm | kom. |  |  | 1 |  |  |  | DA |  | DA |  | neograničen |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |  |
| Partija 22 |  |  |  | VERESS Igla za pneumoperitoneum, diametar 2.1, dužina 13 cm±2% | kom. |  |  | 1 |  |  |  | DA |  | DA |  | neograničen |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |  |
| Partija 23 |  |  |  | Trokar, veličina 6 mm, sastavljen od: trokar sa piramidalnim vrhom i kanile trokara, dužine 10,5 cm±2% sa konektorom za insuflaciju i multifunkcionalnim ventilom | kom. |  |  | 2 |  |  |  | DA |  | DA |  | neograničen |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |  |
| Partija 24 |  |  |  | Dihtung-gumice za troakare veličine 6 mm, autoklavabilne, pakovanje od 5 kom. | kom. |  |  | 10 |  |  |  | DA |  | DA |  | neograničen |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |  |
| Partija 25 |  |  |  | Trokar, veličina 11 mm, sastavljen od: trokar sa piramidalnim vrhom i kanile trokara dužine 10,5 cm±2% sa konektorom za insuflaciju i multifunkcionalnim ventilom | kom. |  |  | 2 |  |  |  | DA |  | DA |  | neograničen |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |  |
| Partija 26 |  |  |  | Dihtung-gumice za troakare veličine 11 mm, autoklavabilne, pakovanje od 5 kom. | kom. |  |  | 10 |  |  |  | DA |  | DA |  | neograničen |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |  |
| Partija 27 |  |  |  | Laparoskopske makaze, prave čeljusti sa obostranim otvarajem, rotirajuća, rastavljajuća, veličina 5 mm, dužina 36±2% cm, sastavljena od: plastična ručica bez kočnice, košuljica, insert hvataljke, dužina čeljusti 15 mm | kom. |  |  | 2 |  |  |  | DA |  | DA |  | neograničen |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |  |
| Partija 28 |  |  |  | Set creva za irigaciju sa modulom za laparoskopiju za roler pumu model KARL STORZ HAMOU Endomat, višekratni, sterilizirajući | kom. |  |  | 1 |  |  |  | DA |  | DA |  | neograničen |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |  |
| Partija 29: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 1 |  |  | Odvodna creva za artropumpu firme STRYKE | kom. |  |  | 10 |  |  |  | DA |  | DA |  | neograničen |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |  |
| 29 | 2 |  |  | Silikonska sterilišuća dovodna creva za artropumpu sa 10 membrana | kom. |  |  | 5 |  |  |  | DA |  | DA |  | neograničen |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |  |
| Partije 30-32: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Partija 30 |  |  |  | Elektrode L-oblika, pakovanje od 6 komada | kom. |  |  | 1 |  |  |  | DA |  | DA |  | neograničen |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |  |
| Partija 31 |  |  |  | Optika za artroskop 4mm 30 stepeni 165mm kompatibilna sa postojećim artroskopom firme STRYKE | kom. |  |  | 2 |  |  |  | DA |  | DA |  | neograničen |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |  |
| Partija 32 |  |  |  | HF ,Monopolarni kabal, dužina 300 cm i više | kom. |  |  | 4 |  |  |  | DA |  | DA |  | neograničen |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |  |
| Partija 33: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 1 |  |  | HF bipolarni kabal, dužina 300 cm i više | kom. |  |  | 4 |  |  |  | DA |  | DA |  | neograničen |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |  |
| 33 | 2 |  |  | Fiberoptički kabl za artroskop STRYKER | kom. |  |  | 2 |  |  |  | DA |  | DA |  | neograničen |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |  |
| Partija 34: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 1 |  |  | Maryland forceps za disekciju, debljine 10 mm, sa ručkom bez kočnice, rotacioni, monopolarni, dužine inserta 330mm, oba kraka sa artikulacijom, dužine krakova 30±2 mm | kom. |  |  | 2 |  |  |  | DA |  | DA |  | neograničen |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |  |
| 34 | 2 |  |  | Babcock forceps atraumatski, debljine 10 mm,oba kraka sa artikulacijom,sa zaravljenim vrhovima krakova ,duzine inserta 330mm±2%,duyine krakova 53 mm | kom |  |  | 1 |  |  |  | DA |  | DA |  | neograničen |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |  |
| Partije 35-36: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Partija 35 |  |  |  | Claw forceps, debljine 10mm, dužine inserta 330mm, sa kočnicom, dužine krakova 45±2 mm | kom. |  |  | 1 |  |  |  | DA |  | DA |  | neograničen |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |  |
| Partija 36 |  |  |  | Maryland forceps za disekciju, debljine 5 mm, sa ručkom bez kočnice, rotacioni, monopolarni, dužine inserta 330mm, oba kraka sa artikulacijom, dužine krakova 20±2 mm | kom. |  |  | 2 |  |  |  | DA |  | DA |  | neograničen |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |  |
| Partija 37: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 1 |  |  | Ravni Grasping forceps, debljine 5mm, monopolarni, sa ručkom bez kočnice, oba kraka sa artikulacijom, fenestrirana, dužine inserta 330mm, dužine krakova 20±2 mm | kom. |  |  | 2 |  |  |  | DA |  | DA |  | neograničen |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |  |
| 37 | 2 |  |  | Аtraumatski Grasping forceps, debljine 10mm, sa kočnicom, oba kraka sa artikulacijom, dužine inserta 330mm, dužine krakova42±2 mm | kom. |  |  | 1 |  |  |  | DA |  | DA |  | neograničen |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |  |
| Partije 38-53: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Partija 38 |  |  |  | Metzenbaum makaze zakrivljene, debljine 5 mm, monopolarne, oba kraka sa artikulacijom, dužine inserta 330mm, dužine krakova 20±2 mm | kom. |  |  | 3 |  |  |  | DA |  | DA |  | neograničen |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |  |
| Partija 39 |  |  |  | Metzenbaum Prave makaze, debljine 5mm, monopolarne, oba kraka sa artikulacijom, dužine inserta 330mm, dužine krakova 20±2 mm | kom. |  |  | 1 |  |  |  | DA |  | DA |  | neograničen |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |  |
| Partija 40 |  |  |  | HF elektroda, hook, debljine 5mm, pod uglom od 90° monopolarna, dužine 330mm | kom. |  |  | 3 |  |  |  | DA |  | DA |  | neograničen |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |  |
| Partija 41 |  |  |  | Fini Maryland forceps za disekciju, bipolarni, debljine 5mm, sa ručkom bez kočnice, dužine inserta 330mm±2%, oba kraka sa artikulacijom, dužine krakova 20±2 mm | kom. |  |  | 1 |  |  |  | DA |  | DA |  | neograničen |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |  |
| Partija 42 |  |  |  | Self-Algnment iglodržač, debljine 5mm, samopodešavajući, sa kočnicom, modularan, dužine inserta 330mm±2% | kom. |  |  | 1 |  |  |  | DA |  | DA |  | neograničen |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |  |
| Partija 43 |  |  |  | Iglodržač sa vrhom zakrivljenim u levo, debljine 5mm, sa kočnicom, modularan, dužine inserta 330mm±2% | kom. |  |  | 1 |  |  |  | DA |  | DA |  | neograničen |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |  |
| Partija 44 |  |  |  | Spuštač čvora ligature, debljine 5mm, dužine inserta 330mm±2% | kom. |  |  | 7 |  |  |  | DA |  | DA |  | neograničen |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |  |
| Partija 45 |  |  |  | Optički kabl dužine 3m±2%, debljine 5mm | kom. |  |  | 4 |  |  |  | DA |  | DA |  | neograničen |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |  |
| Partija 46 |  |  |  | Klješta za kost, Luer, 155mm +/- 5mm | kom. |  |  | 2 |  |  | nerđajući hirurški čelik | DA |  | DA |  | neograničen |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |  |
| Partija 47 |  |  |  | Hvatalica za krvne sudove, preparirka, RAJT, 265mm +/- 10mm | kom. |  |  | 2 |  |  | nerđajući hirurški čelik | DA |  | DA |  | neograničen |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |  |
| Partija 48 |  |  |  | Disekcioni-ligaturni forseps, Gemini 230mm +/- 10mm | kom. |  |  | 2 |  |  | nerđajući hirurški čelik | DA |  | DA |  | neograničen |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |  |
| Partija 49 |  |  |  | Špric karpul, univerzalni, zglobni | kom. |  |  | 2 |  |  | nerđajući hirurški čelik | DA |  | DA |  | neograničen |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |  |
| Partija 50 |  |  |  | Kireta za kost, zakrivljena,za nivelaciju kostanog tkiva-MILLER 180mm±2% x 6mm | kom. |  |  | 2 |  |  | nerđajući hirurški čelik | DA |  | DA |  | neograničen |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |  |
| Partija 51 |  |  |  | Raspatorijum, hirurški, Williger, širine 6,0mm, 160mm +/- 10mm | kom. |  |  | 2 |  |  | nerđajući hirurški čelik | DA |  | DA |  | neograničen |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |  |
| Partija 52 |  |  |  | Špatula za mešanje, obostrana, metalna, prečnik 6mm | kom. |  |  | 3 |  |  | nerđajući hirurški čelik | DA |  | DA |  | neograničen |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |  |
| Partija 53 |  |  |  | Instrumenti za oftalmologiju - Iglodržač od metala sa zakrivljenim, tupim vrhom dužine 10mm ±2mm. Iglodržač ima mehanizam za "zaključavanje". Ukupna dužina instrumenta 130-150mm | kom |  |  | 2 |  |  | nerđajući hirurški čelik | DA |  | DA |  | neograničen |  |  |  | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora. |  |  |  |  |  |

Понуђена добра морају да испуне тражене техничке карактеристике из конкурсне документације.

Да би наручилац оценио да ли понуђено добро поседује захтеване техничке карактеристике, понуђач МОРА ДА ДОСТАВИ одговарајући несумњив и неспоран ДОКАЗ за сваку партију и ставку у оквиру партија:

1. Важеће Решење о упису у Регистар медицинских средстава, издато од Агенције за лекове и медицинска средства Србије (АЛИМС), за сва понуђена добра, осим за:

- партију 6 – ставка 94

- партију 7 – ставке од 1 до 30,

- партију 10 – ставке 37, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 53,

- партију 13

Уколико понуђач није носилац дозволе за медицинско средство из Решења АЛИМС-а, дужан је да достави фотокопију уговора или писано овлашћење носиоца дозволе за медицинско средство, односно други документ који садржи недвосмислено формулисана права и обавезе између носиоца дозволе за медицинско средство и лица које врши промет на велико медицинских средстава, односно из кога се са сигурношћу може утврдити да је лице које врши промет медицинских средстава на велико овлашћено да врши промет на велико медицинских средстава од стрaне носиоца дозволе за медицинско средство.

Тражене кaрактеристике је пожељно маркирати/подвући и обележити редним бројем партије и бројем ставке (добра) у оквиру партије.

2. За све понуђене партије оригинал или фотокопију каталога произвођача (или делова каталога). Уколико у каталогу нема свих техничких карактеристика траженог добра, доставити уз каталог и упутство за употребу.

Тражене кaрактеристике је пожељно маркирати/подвући и обележити редним бројем партије и бројем ставке (добра) у оквиру партије.

3. За партију број 7 (ставке од 1 до 30) доставити Изјаву произвођача да су понуђена добра медицинска средства, декларацију о конформитету и „C“ сертификат.

Тражене кaрактеристике је пожељно маркирати/подвући и обележити редним бројем партије и бројем ставке (добра) у оквиру партије.

4. За партију 6, доставити сертификат произвођача да је понуђач овлашћени сервисер произвођача инструмената.

Тражене минималне техничке карактеристике добара морају бити испуњене. У противном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива јер је неодговарајућа.

3.2. МЕСТО ИСПОРУКЕ:

Испорука предметних добара биће извршена у просторијама крајњих корисника:

ВМА, Црнотравска бр. 17, Београд, тел. 011/3608-764, факс 011/2662-724;

- ВМЦ Нови Сад, Aпотека, Трг Владике Николаја бр. 5, Петроварадин, Нови Сад, тел. 021/483-55-99, 021/431-782, факс 021/431-913;

- ВБ Ниш, Булевар др Зорана Ђинђића б.б., Ниш, тел: 018/555-025, 018/555-043, факс 018/238-191.

3.3. РОК ИСПОРУКЕ

Продавац се обавезује да добра испоручи као у спецификацији добара, у колони „Рок испоруке“, у делу 3.1. конкурсне документације.

На писани захтев крајњег корисника и уз писану сагласност продавца могу се скратити рокови испоруке.

У случају да тражена количина није дељива са најмањим оригиналним паковањем, продавац је у обавези да разлику надокнади испоруком читавог најмањег оригиналног паковања на терет продавца. Најмање оригинално паковање подразумева најмање регистровано појединачно паковање.

Продавац се обавезује да најави испоруку најмање 3 (три) дана пре испоруке, писаним путем (факсом) и на број телефона крајњег корисника, водећи рачуна да испорука не пада у суботу, недељу и нерадне дане.

Испорука се сматра извршеном даном предаје уговорених добара крајњем кориснику, а сходно отпремници.

Уколико је рок испоруке дужи од траженог, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

3.4. КВАЛИТЕТ

Квалитет медицинских средстава мора да буде у складу са Законом о лековима и медицинским средствима („Сл. гласник РС“ бр. 30/10 и 107/12), као и складу са прописима који регулишу наведену област.

Понуђена добра морају бити нова, из текуће производње, и по квалитету морају да у потпуности одговарају траженим техничким карактеристикама.

Понуђена добра морају да поседују доказе о квалитету као у делу 3.1. конкурсне документације.

Приликом испоруке добара неопходно је доставити сертификат о квалитету – сертификат произвођача за медицинско средство у складу са Законом о лековима и медицинским средствима („Сл. гласник РС“ бр. 30/10 и 107/12).

3.5. ГАРАНТНИ РОК

Гарантни рок понуђених односно уговорених добара за партије 6 и 10 мора да буде 5 година од дана завођења Записника о квантитативном и квалитативном пријему.

У супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

3.6. РОК ТРАЈАЊА

Понуђач се обавезује да добра која се испоручују имају рок трајања као у спецификацији добара у колони „Рок стерилности/рок употребе/гарантни рок“ у делу 3.1 конкурсне документације.

3.6. КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Квантитативни и квалитативни пријем уговорених добара вршиће се у просторијама ВМА, ВМЦ-а Нови Сад и ВБ Ниш (крајњи корисници КУПЦА), од стране комисије крајњег корисника уз присуство представника ПРОДАВЦА (изабраног понуђача).

Записник о квантитативном и квалитативном пријему уговорених добара сачиниће комисија крајњих корисника, исти ће бити потписан од стране комисије крајњег корисника и представника ПРОДАВЦА (изабраног понуђача) у року до 7 (седам) дана од дана испоруке добара и доставити ПРОДАВЦУ (изабраном понуђачу).

Квалитативни пријем извршиће комисија крајњег корисника уз присуство представника ПРОДАВЦА (изабраног понуђача), истог дана након квантитативног пријема уговорених добара.

По завршетку гарантног рока, биће поновљено тестирање по истој методологији, а затим ће бити сачињен нови записник, потписан од стране ПРОДАВЦА и комисије за квантитативни и квалитативни пријем да су уговорена добра у потпуности у исправном стању.

3.7. ГРЕШКЕ У КВАЛИТЕТУ (РЕКЛАМАЦИЈА)

Уочени недостаци при квантитативном и квалитативном пријему, као што су оштећење, мањак или вишак испоручених добара у односу на фактуру и листу паковања, констатоваће се посебним комисијским записником, који се сачињава у року од 7 (седам) дана од уоченог недостатка и који потписује пријемна комисија крајњег корисника и представник ПРОДАВЦА.

Продавац се обавезује да у року од 7 (седам) дана отклони све недостатке констатоване посебним записником.

Рок за отклањање недостатака почиње да тече од дана потписивања посебног записника.

Ако у року од 7 (седам) дана ПРОДАВАЦ не отклони недостатке код добра или се исти понове, Продавац је дужан да неисправно добро замени новим.

ПРОДАВАЦ је у обавези да уговорена добра буду одговарајуће упакована како би се заштитила од било каквих оштећења или губитака за време транспорта, утовара, претовара, истовара и ускладиштења.

Ако се након пријема добара утврди недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом приликом пријема (скривени недостатак) крајњи корисник ће послати продавцу писану рекламацију, најкасније у року од 8 (осам) дана од дана уочавања недостатка.

Продавац мора у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема рекламације решити рекламацију односно отклонити недостатак или предати крајњем кориснику друго добро без недостатка.

За партије 6 и 10 у случају да у гарантном року на испорученом добру буде установљен било какав недостатак у конструкцији, изради или недостатак проузрокован лошим квалитетом материјала или уколико добро или његови делови не функционишу правилно, крајњи корисник је обавезан да пошаље своју писану рекламацију ПРОДАВЦУ.

ПРОДАВАЦ је обавезан да приступи решавању квара у року од 24 (двадесетчетири) часа од пријема писане рекламације.

Рок за решавање рекламације у гарантном року је највише 7 (седам) дана од дана пријема писане рекламације.

Уколико се у току гарантног рока догоди дужи застој у укупном трајању од 15 (петнаест) дана, ПРОДАВАЦ је дужан да продужи гарантни рок за дужину трајања застоја - престанка рада добра (период од пријема писане рекламације крајњег корисника до потписивања записника од стране ПРОДАВЦА и комисије за квантитативни и квалитативни пријем, да је добро доведено у исправно стање.

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ (ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА) И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Да би понуђач могао да учествује у поступку јавне набавке добара бр. 22/17, мора да испуни следеће услове:

4.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:

4.1.1.	Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

4.1.2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

4.1.3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

4.1.4. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона);

4.1.5. Да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде(чл. 75. ст. 2. Закона).

4.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ:

4.2.1. Да располаже довољним финансијским и пословним капацитетом:

- за средња и велика правна лица – да има позитиван укупан финансијски резултат (нето добитак) исказан у билансу успеха за 2016. годину и Мишљење овлашћеног ревизора за 2016. годину, које није негативно;

- за микро, мала правна лица и предузетнике – да има позитиван  укупан финансијски  резултат (нето добитак) исказан у билансу успеха за 2016. годину;

НАПОМЕНА: Уколико правно лице није у могућности да достави биланс успеха и/или Мишљење овлашћеног ревизора за 2016. годину, услов за испуњеност финансијског капацитета биће позитиван укупан финансијски резултат (нето добитак) исказан у билансу успеха за 2015. годину и Мишљење овлашћеног ревизора за 2015. годину, које није негативно.

4.2.2. Да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом:

Да поседује овлашћени сервис за одржавање понуђених добара - инструмената, за партију број 6, на територији Републике Србије.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из чл. 75 став 1. тач.1) до 4) Закона и услов из чл.75 став 1. тач. 5) Закона, само за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача, као и да испуњава додатне услове из тачке 4.2.1.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а услов из чл.75 став 1. тач. 5) Закона, мора да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. Додатне услове испуњавају заједно.

  - УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност ОБАВЕЗНИХ услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

    - Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона

Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.

    - Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Законa

Доказ:

Правна лица:

1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

НАПОМЕНА: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којем се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита;

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;

3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује  да  законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да  није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

    - Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона

Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

    - Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона

Доказ: Решење-дозволу за обављање делатности промета медицинским средствима одређене класе и категорије (која су предмет јавне набавке), на велико, издато од Министарства здравља.

Уколико је домаћи понуђач уједно произвођач понуђеног добра (које је предмет јавне набавке), доставља дозволу за производњу, издату од Министарства здравља.

Решење - дозвола мора бити важећа.

    - Услов из члана чл. 75. ст. 2. Закона

Доказ: Потписан и оверен Образац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу 10). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Испуњеност ДОДАТНИХ условаза учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

    - Докази да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом:

- За средња и велика правна лица: биланс стања и биланс успеха за последње три године (2014., 2015. и 2016. годинa) и извештај овлашћеног ревизора за 2016. годину;

- За микро и мала правна лица: биланс стања и биланс успеха за последње три године (2014., 2015. и 2016. годинa) са приложеним доказом о разврставању;

- За предузетнике: биланс успеха за последње 3 (три) године (2014., 2015. и 2016. годинa)

ИЛИ

Извештај о бонитету за јавне набавке (БОН-ЈН) који издаје Агенција за привредне регистре (АПР) за 2014, 2015. и 2016. Годину (важи за сва правна лица);

Напомена: Уколико правно лице није у могућности да достави финансијске извештаје за 2016. годину, потребно је да достави:

- доказ да су исти предати у АПР и да је обрада података из Финансијских

извештаја за 2016. годину у току.

- Извештај о бонитету за јавне набавке за 2013, 2014. и 2015. годину.

4.3.7.  Доказ да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом

- За партију 6 сертификат произвођача да је понуђач овлашћени сервисер произвођача инструмената

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, и услов из чл.75. став 1. тач. 5) Закона, само за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача, као и доказ да подизвођач испуњава додатне услове из тачке 4.2.1.

Уколико  понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и доказ из чл.75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Доказ да испуњава додатне услове из тачке 4.2.1. доставља сваки члан групе понуђача, а додатне услове група понуђача испуњава заједно, при чему понуђач који доставља средства финансијског обезбеђења мора испуњавати додатни услов конкурсне документације који се односи на финансијски и пословни капацитет.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5 (пет) дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона (члан 78. став 5. Закона).

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧУ  КАКО ДА САЧИНИ  ПОНУДУ

5.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити јасно и недвосмислено читко написана на српском језику, осим каталога произвођача, «С» сертификата и декларације о конформитету, који могу бити на енглеском  језику.

Наручилац задржава право да затражи и превод на српски језик оверен од стране судског тумача.

5.2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач треба да  достави понуду у писаном облику и на оригиналном Обрасцу понуде (део 6. Конкурсне документације).

Понуда се саставља тако што Понуђач уписује тражене податке у оригиналне Обрасце који су саставни део Конкурсне документације и прилаже тражена документа.

Понуда се подноси на адресу: Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Београд, Крунска бр. 13, приземље - деловодство.

Понуда се подноси лично или путем поште у затвореној коверти, овереној печатом подносиоца понуде. На полеђини коверте мора да се наведе тачан назив и адреса понуђача, број телефона и име и презиме особе за контакт, са назнаком: „Понуда за јавну набавку број 22/17 – Инструменти за операционе сале, са назнаком броја партије коју нуди  – НЕ ОТВАРАТИ“.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно навести да се ради о групи понуђача (заједничка понуда) и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.

Пожељно је да сва документа поднета у понуди буду сложена по редоследу ради прегледности и повезана траком у целину и запечаћена тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови или прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Ради лакше обраде података, пожељно је да понуђач достави Образац понуде са структуром цене (образац  6.1.2.) у електронском облику у форми табеле идентичној из конкурсне документације у MicrosoftOfficeExcel2003 апликацији. Нумеричке вредности писати у формату - „###.###.###,##“ . Табела ће бити објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца истовремено са конкурсном документацијом.

Уколико дође до неслагања података из спецификације у писаном и електронском облику, комисија ће вршити оцену понуде са писаног обрасца.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до рока одређеног за подношење понуда.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуду коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. По окончању поступка отварања понуда, наручилац ће је вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

5.3. ПОНУДА МОРА ДА САДРЖИ:

    - Доказе о испуњености обавезних и додатних услова наведене у Упутству како се доказује испуњеност услова (део 4.3. конкурсне документације);

    - Попуњен, потписан и оверен оригиналан образац понуде са структуром цене (део  6 конкурсне документације);

5.3.3.  Доказе наведене у делу 3. 1. конкурсне документације да понуђено добро одговара траженој техничкој спецификацији.

5.3.4. Модел уговора (део 7 конкурсне документације) понуђач је дужан да попуни, овери и парафира прву страницу (подаци о предузећу), парафира и овери печатом сваку страницу и стави печат и потпис на последњу страницу чиме потврђује да се слаже са Моделом уговора.

5.3.5. Попуњене, потписане и печатом оверене изјаве:

- Изјаву о независној понуди (део 9 конкурсне документације);

- Изјаву понуђача о испуњености услова из члана 75. став 2. Закона (део 10 конкурсне документације);

- Изјаву понуђача да ће обавестити наручиоца о промени у вези са испуњеношћу услова из јавне набавке (део 11 конкурсне документације);

- Изјаву понуђача да ће приликом потписивања уговора приложити инструменте обезбеђења за добро извршење посла - менице (део 12 конкурсне документације);

- Изјаву да ће приликом испоруке доставити произвођачки сертификат за сваку испоручену серију добара (део 15 конкурсне документације);

5.3.6. Попуњен, потписан и оверен образац трошкова припреме понуде (део 8  конкурсне документације);

5.3.7. Инструменте финансијског обезбеђења за озбиљност понуде:

- једна (1)  бланко сопствена меница (САМО ОВЕРЕНУ И ПОТПИСАНУ)

- менично писмо - овлашћењена износ од 3% вредности понуде без ПДВ-а (део 13 конкурсне документације);

- копија важећег картона депонованих потписа овлашћених лица код банке оверену оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана отварања понуда);

- штампани извод са интернет странице НБС-а (Регистра меница и овлашћења) или копију захтева банци за регистрацију менице;

НАПОМЕНА: Детаљне информације о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача дате су у тачки 5.10. конкурсне документације.

У случају да наступа са подизвођачем, понуђач треба да достави и попуњен, потписан и оверен образац 6-3 (поред Обрасца понуде, део 6-1 и 6-2 конкурсне документације).

У случају подношења заједничке понуде, доставља се Образац понуде, део 6-1,  попуњени, потписани и оверени образац 6-4 и образац 6-5, за сваког члана групе понуђача и доставља се и:

- Попуњене, потписане и печатом оверене изјаве:

- Изјаву о испуњености услова из члана 75. Закона у поступку јавне набавке, од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. (део 10. конкурсне документације);

- Изјаву понуђача да ће обавестити наручиоца о промени у вези са испуњеношћу услова из јавне набавке (део 11. конкурсне документације);

- Изјаву о независној понуди (део 9. конкурсне документације);

- Изјаву да ће приликом испоруке доставити произвођачки сертификат за сваку испоручену серију добара (део 15 конкурсне документације);

5.4. ПОСЕБНИ  ЗАХТЕВИ ЗА ИЗРАДУ  ПОНУДЕ:

Понуђач треба да  достави понуду у писаном облику.

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у оригиналне обрасце који су саставни део конкурсне документације и прилаже тражена документа.

Понуђач може поднети понуду за целокупну набавку (за све партије) или само за одређене партије.

У случају да понуђач поднесе понуду за све партије, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

Понуда се подноси за целокупне количине добара из појединачне партије.

Уколико се не поднесе за све количине из партије, понуда неће бити разматрана и биће одбијена као неприхватљива.

Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за више партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку за све партије.

5.5. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5.6. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, у писаном облику, непосредно или препоручено поштом са повратницом, на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измена и допуна понуде врши се тако што понуђач уписује нове (измењене односно додатне податке) у оригиналне обрасце који су саставни део конкурсне документације и (евентуално) прилаже тражена документа.

Измена, допуна или опозив понудесе подноси на адресу: Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд.

Измена, допуна или опозив понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком:

“ИЗМЕНА /ДОПУНА/ ОПОЗИВ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ БРОЈ  22/17–

Инструменти за операционе сале - НЕ ОТВАРАТИ”

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача, број телефона и име и презиме особе за контакт, као и број партије која се нуди.

У случају да измену/допуну/опозив понуде подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача (заједничка понуда) и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

5.7. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде са структуром цене (поглавље 6.1 конкурсне документације), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

5.7.1. Понуда са подизвођачем

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (део 6-I конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем.

Понуђач је дужан да достави (поред Обрасца понуде, део 6-1 и 6-2) попуњен, потписан и оверен образац 6-3. Уколико има више подизвођача, потребно је образац 6-3 копирати и попунити за сваког подизвођача посебно.

Понуђач који наступа са подизвођачем дужан је да попуни члан 1. тачка 1.1.2. модела уговора и наведе све подизвођаче.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуди наведе  да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% укупне вредности набавке, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно, за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова. У случају закључења уговора понуђач тј. добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди. У супротном, наручилац ће рализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Понуђач тј. добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

5.7.2. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача - заједничка понуда, у ком случају се доставља  (поред Обрасца понуде, део 6-1) попуњени, потписани и оверени образац 6-4 и образац 6-5, а за сваког члана групе понуђача попуњене, потписане и оверене Изјаве понуђача о испуњености услова из чл. 75. Закона у поступку јавне набавке (део 10. конкурсне документације), Изјаве понуђача да ће обавестити наручиоца о промени у вези са испуњеношћу услова из јавне набавке (део 11. конкурсне документације), Изјаве о независној понуди (део 9. конкурсне документације) Изјаву да ће приликом испоруке доставити произвођачки сертификат за сваку испоручену серију добара (поглавље 15 конкурсне документације). Уколико има више понуђача у заједничкој понуди, потребно је образац 6.4 и наведене Изјаве копирати и попунити за сваког члана групе посебно.

Група понуђача је дужна да достави доказе о испуњености услова који су наведени у Упутству како се доказује испуњеност услова (део 4. тачка 4.3. конкурсне документације).

У моделу уговора  у члану 1. тачка 1.1.1. обавезно се морају навести (остали) чланови групе понуђача.

Образац понуде 6.5 је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1)  члану групе  који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2)   обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

НАПОМЕНА: понуђач који доставља средсва финансијског обезбеђења мора испуњавати додатни услов конкурсне документације који се односи на финансијски и пословни капацитет (поглавље 4, тачка 4.2.1)), који доказује на начин предвиђен конкурсном документацијом (поглавље 4, тачка 4.3.6).

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са Законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неогранично солидарно одговарају задругари.

5.8. ЦЕНА, НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

5.8.1. Цена

Цена мора бити исказана у динарима (јединична и укупна), са и без пореза на додату  вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Цена мора бити изражена на две децимале.

Понуђач је у обавези да ПДВ у понуди искаже у складу са Законом о ПДВ-у („Сл.Гласник РС“ БР. 84/04, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14, 68/14, 142/14, и 5/15). Сваки податак из понуде је обавезујући за понуђача и било која измена понуде, укључујући и промену стопе ПДВ-а након отварања понуда, сматраће се изменом понуде и наручилац ће поступати у складу са Законом.

Понуду исказати попуњавањем Обрасца понуде са структуром цене (део 6-Iконкурсне документације - Структура цене са ПДВ-ом и упутством како се попуњава).

Ако је исказана неуобичајено ниска цена, комисија наручиоца ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Обавеза је понуђача да изврши рачунску проверу своје понуде.

Уколико се утврди рачунска грешка наручилац ће поступити сходно члану 93. став 4. Закона.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Јединична цена без пореза на додату вредност која је исказана у понуди је непромењива и не може се мењати након отварања понуда.

5.8.2. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања је 30 (тридесет) дана од дана потписивања записника о квантитативном и квалитативном пријему добара.

- Уколико се записник о квантитативном и квалитативном пријему уговорених добара не потпише у року до 7 (седам) дана, рок за плаћање почиње да тече 7. (седмог) дана од дана испоруке добара, а сходно отпремници.

- Да би  КУПАЦ могао да изврши плаћање, крајњи корисник је дужан да достави КУПЦУ следећу оригиналну исплатну документацију:

- Рачун (два примерка)

- Отпремницу

- Комисијски записник

- Материјални лист

- Обавештење о кашњењу у случају да Продавац касни са испоруком уговорених добара.

- ПРОДАВАЦ  је дужан да достави писано обавештење у року од три дана од дана испоруке купцу да је испоручио добра по предмету уговора за сваку појединачну испоруку.

Обавештење доставити у складу са Законом прописаним средствима комуникације. Обавештење треба да садржи: број уговора, број партије (ако је уговор за више партија), број транше (ако је испорука по траншама), врсту робе, испоручену количину и вредност испоручених добара са ПДВом.

5.8.3. Захтев у погледу места, рока испоруке

Испорука предметних добара биће извршена у просторијама:

- ВМА, Црнотравска бр. 17, Београд, тел. 011/3608-764, факс 011/2662-724;

- ВМЦ Нови Сад, Апотека, Трг Владике Николаја бр. 5, Пероварадин, Нови Сад, тел. 021/483-55-99 и 021/431-782, факс 021/431-913;

- ВБ Ниш, Булевар др Зорана Ђинђића б.б., Ниш, тел: 018/555-025, 018/555-043, факс 018/238-191.

Рок испоруке добара за сваку партију мора бити као у захтеву који је дефинисан у Спецификацији добара, у делу 3.1. конкурсне документације у колони „Рок испоруке“.

На писани захтев крајњег корисника и уз писану сагласност продавца могу се скратити рокови испоруке.

Испорука се сматра извршеном даном предаје уговорених добара крајњем кориснику, а сходно отпремници.

У случају да тражена количина није дељива са најмањим оригиналним паковањем, продавац је у обавези да разлику надокнади испоруком читавог најмањег оригиналног паковања на терет продавца. Најмање оригинално паковање подразумева најмање регистровано појединачно паковање.

Продавац се обавезује да најави испоруку најмање 3 (три) дана пре испоруке писаним путем (факсом) И на број телефона крајњег корисника, водећи рачуна да испорука не пада у суботу, недељу и нерадне дане.

Продавац је дужан да приликом испоруке достави о квалитету – сертификат произвођача за медицинско средство у складу са Законом о лековима и медицинским средствима („Сл. гласник“ РС бр. 30/2010, 107/2012).

5.8.4. Захтеви у погледу рока трајања/стерилности, гарантног рока, рекламације, скривене мане:

Рок трајања понуђених добара за сваку партију мора бити као у делу 3.1 конкурсне документације у спецификацији добара, у колони „Рок стерилности/ рок употребе/ гарантни рок“.

Уочени недостаци при квантитативном и квалитативном пријему, као што су оштећење уговорених добара, мањак или вишак испорученог добра у односу на фактуру и листу паковања, као и неслагање у односу на уговорене техничке карактеристике констатоваће се записником комисије крајњег корисника и продавца.

Продавац се обавезује да у року од 7 (седам) дана отклони недостатке у испоруци, констатоване записником, како би се крајњем кориснику испоручила недостајућа добра , односно његови делови, заменило неисправно и неадекватно добро, о свом трошку.

Ако у року од 7 (седам) дана продавац не отклони недостатке код добра или се иста понове, продавац је дужан да неисправно добро замени новим.

Уколико се у току квалитативног пријема добра деси квар, продавац је дужан да га отклони о свом трошку.

Ако се након пријема добара утврди недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом приликом пријема добара (скривени недостатак), крајњи корисници ће послати продавцу писану рекламацију.

Продавац мора у року од највише 15 дана од дана пријема писане рекламације да реши рекламацију, односно да отклони недостатак или да преда крајњем кориснику друго добро без недостатка.

Гарантни рок, понуђених односно уговорених добара за партије 6 и 10 мора да буде  најмање 5 година од дана завођења Записника о квалитативном пријему.

Све радње и активности превентивног одржавања и техничких прегледа а у складу са сервисним упутством и по препоруци произвођача у целости спроводи понуђач, односно продавац у гарантном року, о свом трошку.

Уколико се у току гарантног рока догоди дужи застој од 15 (петнаест) дана, продавац је дужан да продужи гарантни рок за дужину застоја – престанка рада добра (период од пријема писане рекламације крајњег корисника до завођења записника потписаног од стране продавца и комисије крајњег корисника да је добро доведено у исправно стање).

За сваки замењени или поправљени део почиње да тече нови гарантни рок – преносива гаранција произвођача (гаранција коју произвођач добра преноси на продавца), рачунајући од дана замене или поправке.

Крајњи корисник је у обавези да пошаље своју писану рекламацију продавцу у случају да у гарантном року на испорученом добру буде установљен било какав недостатак у конструкцији, изради или недостатак проузрокован лошим квалитетом материјала или уколико добро или његови делови не функционишу правилно.

Продавац је обавезан да приступи решавању квара у року од 24 (двадесетчетири) часа од пријема писане рекламације. Рок за решавање рекламације, у гарантном року је највише 7 (седам) дана од дана пријема писане рекламације.

У случају да је понуђен гарантни рок краћи од траженог, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

5.8.5. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 90 (деведесет) дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

У случају да понуђени рок важења понуде буде краћи од 90 дана, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

5.9. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија Републике Србије, Саве Машковића бр. 3-5, 11000 Београд, интернет адреса www.poreskauprava.gov.rs

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине Министарства заштите животне средине Републике Србије,  Руже Јовановићбр. 27А, 11160 Београд, интернет страница www.sepa.gov.rs

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије, Немањина бр. 22-26, 11000 Београд, интернет адреса www.minrzs.gov.rs

5.10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Понуђач је дужан да обезбеди испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке, као и испуњење својих уговорних обавеза, достављањем следећих средстава финансијског обезбеђења:

1)Инструменти финансијког обезбеђења за озбиљност понуде:

- Једна (1) бланко сопствена меница – само потписана и оверена у складу са картоном депонованих потписа – потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета (приложена меница се враћа изабраном понуђачу по закључењу уговора, а осталим понуђачима по доношењу одлуке). У складу са Законом о о платном промету („Сл.гласник РС“ бр. 31/11) меница мора бити евидентирана у регистру меница и овлашћења који се води код НБС.

- Штампани извод са интернет странице НБС-а регистра меница и овлашћења са обавезним подацима о регистрацији, као доказ о регистрацији достављене менице или копија захтева банци за регистрацију менице.

- Копија важећег картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача, оверена оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана отварања понуде, којом банка код које има отворен текући рачун потврђује важност копије картона депонованих потписа).

- Менично писмо - овлашћење да се меница у износу од 3% вредности понуде без ПДВ-а, без сагласности понуђача може поднети на наплату у случају да изабрани понуђач не потпише уговор или повуче понуду у току периода важења понуде  (део 13 конкурсне документације).

За прихватљивост понуде је довољно да менично писмо - овлашћење буде само потписано и оверено од стране овлашћеног лица. Уколико је број рачуна уписан на меничном овлашћењу, он се мора слагати са бројем рачуна који је уписан на картону депонованих потписа.

У случају да понуђачу није додељен уговор, меницa за озбиљност понуде се враћа понуђачу. Понуђач је дужан да након коначности Одлуке о додели уговора, лично преузме меницу од наручиоца, а лице које преузима меницу мора да има писaно овлашћење за преузимање менице (овлашћење мора да садржи и број менице која се преузима).

2) Инструменти финансијког обезбеђења за испуњење уговорних обавеза:

- Две (2) бланко сопствене менице – само потписане и оверене у складу са картоном депонованих потписа. Потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета. У складу са Законом о платном промету („Сл. гласник РС“ бр. 31/11) менице морају бити регистроване у регистру меница и овлашћења који се води код НБС.

- Штампани извод са интернет странице НБС-а регистра меница и овлашћења са обавезним подацима о регистрацији, као доказ о регистрацији достављених меница.

- Копија картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача, оверена оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана потписивања уговора, којом банка код које има отворен текући рачун потврђује важност копије картона депонованих потписа).

- Менично писмо - овлашћење (потписано и оверено печатом) у два примерка, да се у случају неиспуњења уговорних обавеза, неиспоруке добара или једностраног раскида уговора, без сагласности Продавца, могу поднети банци гаранту на наплату у износу 8% вредности уговора, односно партије, без ПДВ-а (уколико је уговор закључен за више партија) на коју се односи неизвршење уговорне обавезе - део 14 конкурсне документације.

НАПОМЕНА: Печати и потписи на меницама, картону депонованих потписа и меничном овлашћењу треба да буду идентични, као и број текућег рачуна на меничном овлашћењу (уколико је попуњено) и картону депонованих потписа треба да буде исти.

Напред наведена средства финансијског обезбеђења се враћају изабраном понуђачу – продавцу након коначне реализације уговора. Продавац је дужан да након престанка важења уговора, односно коначне реализације уговора, лично преузме менице од Купца (наручиоца), а лице које преузима менице мора да има писано овлашћење за преузимање меница (овлашћење мора да садржи и бројеве меница које се прузимају).

5.11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

Подаци које понуђач оправдано означи као ''поверљиво'', биће коришћени само за намене позива и неће бити доступни  ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне

набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда нити у наставку поступка или касније.

Комисија наручиоца ће као поверљиве третирати оне документе који у десном горњем углу великим словима имају исписано "Поверљиво", а испод тога потпис лица које је потписало понуду. Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано "Поверљиво".

Уколико је понуђач на начин горе наведен означио поверљивост докумената, наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди (члан 14. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама).

Комисија наручиоца не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.

Неће се сматрати поверљивом цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде, у складу са чланом 14. став 2. Закона о јавним набавкама.

5.12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца: Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска 13,11000 Београд, електронском  поштом на e-mail vera.negovanovic@mod.gov.rs или факсом на број 011/3000-312 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењем у вези са припремањем понуде одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Захтев за додатним информацијама или појашњењима упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 22/17“.

Радно време наручиоца за пријем захтева за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде и осталих докумената везаних за предметну јавну набавку је од 7.30 до 15.30 часова, осим суботе и недеље.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

5.13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

5.14. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Додела уговора за све партије извршиће се применом критеријума „најнижа понуђена цена“.

У ситуацији када постоје понуде понуђача који нуде добра домаћег порекла и понуде понуђача који нуде добра страног порекла, примењује се одредба члана 86. Закона.

Понуђач који нуди добра домаћег порекла може као саставни део понуде поднети и доказ о домаћем пореклу добара.

Доказ је Уверење о домаћем пореклу робе које издаје Привредна комора Србије (Правилник о начину доказивања испуњености услова да су понуђена добра домаћег порекла „Сл. гласник РС“ бр. 33/13).

Када понуђач достави доказ да нуди добра домаћег порекла, наручилац ће, пре рангирања понуда, позвати све остале понуђаче чије су понуде оцењене као прихватљиве да се изјасне да ли нуде добра домаћег порекла и уколико нуде да доставе доказ.

5.15. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

У случају да две или више понуда имају исту понуђену цену, наручилац ће доделити уговор путем жреба понуђачу кога првог извуче у присуству осталих понуђача чије су понуде оцењене као прихватљиве. Сви понуђачи који су поднели понуде биће позвани да присуствују поступку жреба о чему ће бити сачињен записник. Неодазивање неког од понуђача не спречава поступак жреба.

Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача који су понудили исту најнижу цену и исти рок испоруке исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће сваки папир ставити у одвојене коверте, коверте у кутију, одакле ће члан комисије извући само једну коверту.

Понуђачу чији назив буде у коверти биће додељен уговор.

5.16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТИ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

5.17. ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

На основу члана 107. став 1. Закона наручилац је дужан да, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде.

НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о ЈН;

2) учинио повреду конкуренције;

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ из члана 82. став 1. и 2. Закона може бити:

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

3) исправа о наплаћеној уговорној казни;

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. става 3. тачка 1) Закона о ЈН, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

5.18. ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА

Наручилац је дужан да на основу члана 109. став 1.  Закона обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107. став 3. Закона.

Наручилац може да обустави поступак и из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка у складу са чланом 109. став 2. Закона.

Наручилац је дужан да своју одлуку о обустави поступка јавне набавке писмено образложи, посебно наводећи разлоге обуставе поступка и упутство о правном средству и да је објави на Порталу јавних набавки и на својој интеренет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења одлуке.

5.19. ОДЛУКА О  ДОДЕЛИ  УГОВОРА

Комисија за јавну набавку наручиоца саставља писани извештај о стручној оцени понуда, на основу којег наручилац доноси одлуку о додели уговора (члан 108. став1. Закона).

Одлука о додели уговора биће донета у року од 40 (четрдесет) дана од дана отварања понуда.

Одлука о додели уговора мора бити образложена и мора да садржи нарочито податке из извештаја о стручној оцени понуда и упутство о правном средству.

Наручилац  је дужан да одлуку о додели уговора објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења одлуке.

5.20. ЗАШТИТА ПРАВА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се доставља: непосредно на адресу Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, Београд, електронском поштом на имејл адресу: vera.negovanovic@mod.gov.rs или препорученом пошиљком са повратницом.

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.

Обавештење о поднетом захтеву наручилац објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу:

120.000,00 динара.

Износ таксе понуђач је дужан да уплати на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 (253 за безготовинско плаћање), позив на број: број јавне набавке, сврха уплате: Такса за ЗЗП: Министарство одбране, Сектор за финансије и контролинг, Фонд за социјално осигурање војних осигураника, број набавке, корисник: буџет Републике Србије.

Чланом 151. Закона је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог и потврду о уплати таксе из члана 156 Закона. Информације о начину уплате и обавезној садржини доказа о уплати таксе доступне су на интернет адреси http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.htm.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе из члана 151. став 1. Закона, наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Закључак из члана 151. став 2. Закона, наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од 3 (три) дана од дана доношења.

Против закључка из члана 151. став 2. Закона, подносилац захтева може у року од 3 (три) дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.

По пријему захтева за заштиту права, наручилац проверава да ли захтев поднет у року и да ли је изјављен од стране лица које има активну легитимацију.

Ако је захтев за заштиту права неблаговремен или га је поднело лице које нема активну легитимацију, наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Закључак из члана 152. став 2. Закона, наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од 3 (три) дана од дана доношења.

Против закључка из члана 152. став 2. Закона, подносилац захтева може у року од 3 (три) дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.

Након пријема жалбе наручилац ће у року од 3 (три) дана доставити Републичкој комисији потребну документацију из поступка јавне набавке ради одлучивања о жалби.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138. до 167. Закона.

5.21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

Позив за закључење уговора ће бити достављен понуђачу на е-маил адресу.

- Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем, у складу са чланом 113. став 3. Закона.

- Уговор ступа на снагу даном последњег завођења – односно даном завођења код Купца након што Продавац врати потписан уговор и преда средство за обезбеђење испуњења уговорних обавеза.

Рок трајања уговора је 2 (две) године од дана ступања на снагу уговора.

5.22. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде (поглавље 8 конкурсне документације)

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Уколико понуда не садржи Образац трошкова припреме понуде, такав недостатак наручилац неће сматрати битним недостатком понуде и неће је одбити као неприхватљиву.

6.1.1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда број _____________________(навести број понуде) од __________________(датум) за јавну набавку добара - Инструменти за операционе сале, ЈН бр. 22/17.

- ПОНУДУ ДАЈЕМО: (обавезно заокружити):

| а) самостално | б) са подизвођачем | ц) заједничка понуда |
| --- | --- | --- |
| попуњава се и доставља део 6.1. и 6.2. | попуњава се и доставља део 6.1., 6.2 и 6.3 | попуњава се и доставља део 6.1., 6.4. и 6.5. |

Понуђене  су партије број: __________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(а у свему према спецификацији из Обрасца понуде са структуром цене 6.1.2)

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            ( потпис)

6.1.2. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

| PARTIJA 1 Potrošni materijal za elektrohirurške generatore VALLEYLAB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Partija br | br u okviru partije | Predmet nabavke | Jed mere | Količina UKUPNO | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDVa | PDV u % | Jedinična cena sa PDVom | Ukupna cena bez PDVa | Ukupna cena sa PDVom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 1 | Olovka aktivna, sa prekidacem sa samociscenjem, monopolarna, prekrivena elastomerom, sa silikonskim kablom za višekratnu upotrebu, za cenje tkiva I hemostazu krvnih sudova (10 ком./kut.) | kom. | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | Dvodelna elektroda neutralna (povratna), sa kablom minimalne duzine 4.5m, jednokratna za REM Monitoring, sa apirogenim hidrogelom minimalne debljine 0,1cm, bez lateksa, minimalne površine 205cm2 | kom. | 5.550 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3 | Artroskopska elektroda sa glavom pod 90 stepeni (right) kompatibilna sa Valleylab elektrokauterom | kom | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4 | Elektroda - secivo, visekratna, po tipu spatule, dužine 7cm sa aktivnim delom 2,8cm | kom. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| Partija br | br u okviru partije | Predmet nabavke | Jed mere | Količina UKUPNO | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDVa | PDV u % | Jedinična cena sa PDVom | Ukupna cena bez PDVa | Ukupna cena sa PDVom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 5 | Bipolarna bajonet pinceta, (površina radnog dela pincete je veća od dela za držanje - po tipu Scoville-Greenwood), pod uglom, izolovana, sa tupim vrhovima, debljine 1,5 mm, ukupne dužine ne manje od 19,7 cm | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 6 | Forceps bipolarni, pinceta, tip Cushing, izolovan, dužine cca. 17,8 cm, akrivni deo vrha 1,5 mm | kom. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 7 | Forceps bipolarni, bajonet, tip Cushing, izolovan, dužine cca. 19,1 cm, akrivni deo vrha 2,0 mm | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 8 | Forceps bipolarni, pinceta, tip Jewel, izolovan, dužine cca. 10,2 cm, akrivni deo vrha 0,4 mm | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 9 | Forceps bipolarni, bajonet, tip Cushing, izolovan, dužine cca. 19,1 cm, akrivni deo vrha 0,7 mm | kom. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Partija br | br u okviru partije | Predmet nabavke | Jed mere | Količina UKUPNO | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDVa | PDV u % | Jedinična cena sa PDVom | Ukupna cena bez PDVa | Ukupna cena sa PDVom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 10 | Forceps bipolarni,, tip Hardy, izolovan, dužine cca. 20,9 cm, akrivni deo vrha 0,5 mm | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 11 | Forceps bipolarni,, tip Gerald, izolovan, dužine cca. 19,1 cm, akrivni deo vrha 0,7 mm | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 12 | Forceps bipolarni, bajonet, tip Titanium, izolovan, dužine cca. 22,2 cm, akrivni deo vrha 1,0 mm | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 13 | Kabl bipolarni, visekratni, dužine cca. 4,5 m za bipolarni dvopinski forceps | kom. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 14 | Elektroda ekstenzija, visekratna, prava, dužine 13cm | kom. | 25 |  |  |  |  |  |  |
| Partija br | br u okviru partije | Predmet nabavke | Jed mere | Količina UKUPNO | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDVa | PDV u % | Jedinična cena sa PDVom | Ukupna cena bez PDVa | Ukupna cena sa PDVom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 15 | Sundjer za čisćenje vrha elektroda, samolepliv, sterilan ne manji od 5cm x 5cm , detektibilan X zracima | kom. | 1.150 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 16 | Pedala sa 3 papučice za aktiviranje Valleylab moda za aparat Force Triad | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 17 | Pedala bipolarna kompatibilna sa Force generatorima | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 18 | Pedala monopolarna kompatibilna sa Force generatorima | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 19 | Instrument "Liga Sure Small Jaws SEALER/DIVIDER" sa nezavisnim ligiranjem i secenjem, za fuziju krvnih sudova, jednokratni (6 kom./kut.) | kom. | 18 |  |  |  |  |  |  |
| Partija br | br u okviru partije | Predmet nabavke | Jed mere | Količina UKUPNO | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDVa | PDV u % | Jedinična cena sa PDVom | Ukupna cena bez PDVa | Ukupna cena sa PDVom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 20 | Instrument Liga Sure "Impact" dužine 18cm, sa nezavisnim ligiranjem i sečenjem, za fuziju krvnih sudova, jednokratni | kom. | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 21 | Elektroda za Liga Sure XTD instrument, jednokratna, za fuziju krvnih sudova (12 kom./kut.) | kom. | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 22 | Visekratni nosač elektrode za ligiranje krvnih sudova , dužine 28cm sa čeljustima povijenim za 30 stepeni, za aparate Ligasure i Force Triad. | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 23 | Ligasure-instrument Maryland sa povijenim čeljustima ,automatskim sečenjem 5mm, 37cm, za fuziju krvnih sudova ,za aparat Force Triad (6 kom./kut.) | kom. | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 24 | Ligasure-instrument "Atlas" 10 mm, 37cm, za fuziju krvnih sudova ,za aparat Force Triad (6 kom./kut.) | kom. | 18 |  |  |  |  |  |  |
| Partija br | br u okviru partije | Predmet nabavke | Jed mere | Količina UKUPNO | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDVa | PDV u % | Jedinična cena sa PDVom | Ukupna cena bez PDVa | Ukupna cena sa PDVom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 25 | Ligasure-instrument "Atlas" 10 mm, 20cm, za fuziju krvnih sudova ,za aparat Force Triad (6 kom./kut.) | kom. | 18 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Partija 1 ukupno: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Partija 2: Potrošni materijal za aparat ULTRASCISION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Partija br | br u okviru partije | Predmet nabavke | Jed mere | Količina UKUPNO | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDVa | PDV u % | Jedinična cena sa PDVom | Ukupna cena bez PDVa | Ukupna cena sa PDVom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2 | 1 | Ručica sa sivim kablom za priključivanje instrumenata ultrazvučnog noža za generator (za višekratnu upotrebu) | kom. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 | Ručica sa plavim kablom za priključivanje instrumenata ultrazvučnog noža za generator (za višekratnu upotrebu) | kom. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Partija br | br u okviru partije | Predmet nabavke | Jed mere | Količina UKUPNO | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDVa | PDV u % | Jedinična cena sa PDVom | Ukupna cena bez PDVa | Ukupna cena sa PDVom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2 | 3 | Zakrivljene makaze ultrazvučnog noža za otvorenu hirurgiju sa ručnom aktivacijom 14 cm / 5mm, makaze drška (za jednokratnu upotrebu) | kom. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 4 | Prave makaze ultrazvučnog noža za otvorenu hirurgiju sa ručnom aktivacijom 18cm, makaze drška (za jednokratnu upotrebu) | kom. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 5 | Zakrivljene makaze ultrazvučnog noža za endoskopsku hirurgiju, oblozene teflonom, sa ručnom aktivacijom 23 cm / 5mm, pištolj drška (za jednokratnu upotrebu) | kom. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 6 | Zakrivljene makaze ultrazvučnog noža za endoskopsku hirurgiju, oblozene teflonom, sa ručnom aktivacijom 36 cm / 5mm, pištolj drška (za jednokratnu upotrebu) | kom. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 7 | Zakrivljene makaze ultrazvučnog noža za endoskopsku hirurgiju, oblozene teflonom, sa ručnom aktivacijom 45 cm / 5mm, pištolj drška (za jednokratnu upotrebu) | kom. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Partija br | br u okviru partije | Predmet nabavke | Jed mere | Količina UKUPNO | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDVa | PDV u % | Jedinična cena sa PDVom | Ukupna cena bez PDVa | Ukupna cena sa PDVom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2 | 8 | Zakrivljene makaze ultrazvučnog noža za otvorenu hirurgiju sa ručnom aktivacijom , dužine 9 cm, (za jednokratnu upotrebu) | kom. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 9 | Zakrivljene makaze ultrazvučnog noža za otvorenu hirurgiju sa ručnom aktivacijom , dužine 17 cm (za jednokratnu upotrebu) | kom. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 10 | Teleskopsko zakrivljeno sečivo ultrazvučnog noža za otvorenu hirurgiju (za jednokratrnu upotrebu) | kom. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 11 | Teleskopska zakrivljena disekciona kuka ultrazvučnog noža za otvorenu hirurgiju (za jednokratrnu upotrebu) | kom. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 12 | Endoskopska kuka ultrazvučnog noža za disekciju 5 mm / 32 cm (za jednokratnu upotrebu) | kom. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| Partija br | br u okviru partije | Predmet nabavke | Jed mere | Količina UKUPNO | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDVa | PDV u % | Jedinična cena sa PDVom | Ukupna cena bez PDVa | Ukupna cena sa PDVom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2 | 13 | Adapter za 5mm instrumente ultrazvučnog noža (za višekratnu upotrebu) | kom. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 14 | Zakrivljene, napredne bipolarne makaze sa nozem i ručnom aktivacijom, duzine 20cm, dijametra 13mm i 38mm duzinom čeljusti, za otvorenu hirurgiju (za jednokratnu upotrebu) | kom. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 15 | Zakrivljene bipolarne makaze sa nožem i ručnom aktivacijom, za otvorenu hirurgiju 14cm dužine (za jednokratnu upotrebu) | kom. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 16 | Zakrivljene bipolarne makaze sa nožem i ručnom aktivacijom, za otvorenu hirurgiju 25cm dužine (za jednokratnu upotrebu) | kom. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 17 | Zakrivljene bipolarne makaze za endoskopsku hirurgiju sa nožem i ručnom aktivacijom, 35cm dužine (za jednokratnu upotrebu) | kom. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| Partija br | br u okviru partije | Predmet nabavke | Jed mere | Količina UKUPNO | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDVa | PDV u % | Jedinična cena sa PDVom | Ukupna cena bez PDVa | Ukupna cena sa PDVom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2 | 18 | Zakrivljene bipolarne makaze za endoskopsku hirurgiju sa nožem i ručnom aktivacijom, 45cm dužine (za jednokratnu upotrebu) | kom. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 19 | Ravne bipolarne makaze sa nožem i ručnom aktivacijom, za otvorenu hirurgiju, 14cm dužine (za jednokratnu upotrebu) | kom. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 20 | Ravne bipolarne makaze sa nožem i ručnom aktivacijom, za otvorenu hirurgiju, 25cm dužine (za jednokratnu upotrebu) | kom. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 21 | Ravne bipolarne makaze sa nožem i ručnom aktivacijom, za endoskopsku hirurgiju, 35cm dužine (za jednokratnu upotrebu) | kom. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 22 | Ravne bipolarne makaze sa nožem i ručnom aktivacijom, za endoskopsku hirurgiju, 45cm dužine (za jednokratnu upotrebu) | kom. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Partija 2 ukupno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PARTIJA 3: Potrošni materijal za RADIOFREKVENTNI ABLATOR. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Partija br | br u okviru partije | Predmet nabavke | Jed mere | Količina UKUPNO | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDVa | PDV u % | Jedinična cena sa PDVom | Ukupna cena bez PDVa | Ukupna cena sa PDVom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | 1 | ACT1510 15/1 COOL-TIP RF SGL ELECTRO KIT Hirurška elektroda za radiofrekventnu ablaciju dužine 15cm sa aktivnim zračnim delom od 1cm | kom. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2 | ACT1520 15/2 COOL-TIP RF SGL ELECTRO KIT Hirurška elektroda za radiofrekventnu ablaciju dužine 15cm sa aktivnim zračnim delom od 2cm | kom. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3 | ACT2020 20/2 COOL-TIP RF SGL ELECTRO KIT Hirurška elektroda za radiofrekventnu ablaciju dužine 20cm sa aktivnim zračnim delom od 2cm | kom. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 4 | ACT2030 20/3 COOL-TIP RF SGL ELECTRO KIT Hirurška elektroda za radiofrekventnu ablaciju dužine 20cm sa aktivnim zračnim delom od 3cm | kom. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Partija br | br u okviru partije | Predmet nabavke | Jed mere | Količina UKUPNO | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDVa | PDV u % | Jedinična cena sa PDVom | Ukupna cena bez PDVa | Ukupna cena sa PDVom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | 5 | ACT2530 25/3 COOL-TIP RF SGL ELECTRO KIT Hirurška elektroda za radiofrekventnu ablaciju dužine 25cm sa aktivnim zračnim delom od 3cm | kom. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 6 | DGP-HP RADIONICS RETURN ELECTRODE X25 Negativna elektroda za jednokratnu upotrebu, KUTIJA OD 25 komada | kut. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 7 | DGP-HP-EXT GROUNDING PADS CONNECTION CABLE, Produžni interkonekt kabl za negativne elektrode | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Partija 3 ukupno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PARTIJA 4: Višekratna elektrohirurška olovka, dvodelna, za Valleylab generatore. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Partija br | br u okviru partije | Predmet nabavke | Jed mere | Količina UKUPNO | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDVa | PDV u % | Jedinična cena sa PDVom | Ukupna cena bez PDVa | Ukupna cena sa PDVom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4 | 1 | Elektrohirurški drzač sa dva tastera za sečenje i koagulaciju, predviđen za 600 sterilizacija u parnom sterilizatoru na +134 °C , u setu sa aktivnom elektrodom (tip nozić) | kom. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2 | Priključni kabal duzine 3m sa konektorom za aparat Valleylab, predviđen za 300 sterilizacija u parnom sterilizatoru na +134 °C | kom. | 70 |  |  |  |  |  |  |
| Partija 4 ukupno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PARTIJA 5: Abdominalni retraktor za transplantaciju solidnih organa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Partija br | br u okviru partije | Predmet nabavke | Jed mere | Količina UKUPNO | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDVa | PDV u % | Jedinična cena sa PDVom | Ukupna cena bez PDVa | Ukupna cena sa PDVom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5 | 1 | Univerzalni vertikalni nosač sa dve kleme sa jednopoteznim zatvaranjem za pričvršćivanje poprećnog nosača, dužine min. 45cm | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2 | Poprečna trapezasta šipka sa dva zgloba min dimenzija 35cm x 25cm x 35cm | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 3 | Nosač kuke (lopatice) sa jednom klemom sa jednopoteznim zatvaranjem za fino podešavanje bez nagiba, dužine min. 20cm | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 4 | Nosač kuke (lopatice) sa jednom klemom sa jednopoteznim zatvaranjem za fino podešavanje sa nagibom, dužine min. 20cm | kom. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Partija br | br u okviru partije | Predmet nabavke | Jed mere | Količina UKUPNO | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDVa | PDV u % | Jedinična cena sa PDVom | Ukupna cena bez PDVa | Ukupna cena sa PDVom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5 | 5 | Bočni nosač "ruke" pod uglom, dužine min. 60cm, (dimenzije min. 20cm x 40cm) | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 6 | Bočni nosač "ruke" pod uglom, dužine min. 45cm, (dimenzije min. 20cm x 25cm) | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 7 | Zakrivljena kuka (lopatica) dimenzije 83mm x 76mm, po tipu "Balfour" | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 8 | Zakrivljena kuka (lopatica) dimenzije 83mm x 127mm, po tipu "Balfour" | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 9 | Zakrivljena kuka (lopatica) dimenzije 70mm x 76mm, po tipu "Balfour" | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Partija br | br u okviru partije | Predmet nabavke | Jed mere | Količina UKUPNO | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDVa | PDV u % | Jedinična cena sa PDVom | Ukupna cena bez PDVa | Ukupna cena sa PDVom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5 | 10 | Savitljiva zakrivljena kuka (lopatica) dimenzije 51mm x 254mm | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 11 | Zakrivljena kuka (lopatica) dimenzije 64mm x 152mm, po tipu "Harrington" | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 12 | Kuka (lopatica) pod pravim uglom dimenzije 64mm x 140mm, po tipu "St Marx" | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 13 | Savitljiva prstasta kuka (lopatica) dimenzije 15,24cm | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 14 | Zakrivljena kuka (lopatica) dimenzije 51mm x 127mm, po tipu "Deaver" | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Partija br | br u okviru partije | Predmet nabavke | Jed mere | Količina UKUPNO | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDVa | PDV u % | Jedinična cena sa PDVom | Ukupna cena bez PDVa | Ukupna cena sa PDVom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5 | 15 | Savitljiva zakrivljena kuka (lopatica) dimenzije 25mm x 254mm | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 16 | Kuka (lopatica) pod pravim uglom dimenzije 76mm x 89mm, po tipu "Kelly" | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 17 | Kuka (lopatica) pod pravim uglom dimenzije 51mm x 127mm, po tipu "Richardson" | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Partija 5 ukupno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PaARTIJA 6: Set opštih instrumenata za operacione sale. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Partija br | br u okviru partije | Predmet nabavke | Jed mere | Količina UKUPNO | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDVa | PDV u % | Jedinična cena sa PDVom | Ukupna cena bez PDVa | Ukupna cena sa PDVom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6 | 1 | Drzač skalpela obostrani za veličinu 3&4 duzine 16cm±2% | kom. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2 | Drzač skalpela za veličinu 3&4 duzine 12cm±2% | kom. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 3 | Hirurške makaze, tupo tupe, prave, duzine 16,5cm±2% | kom. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 4 | Disekcione makaze, MAYO-STILLE, zakrivljene, duzine 17cm±2% | kom. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Partija br | br u okviru partije | Predmet nabavke | Jed mere | Količina UKUPNO | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDVa | PDV u % | Jedinična cena sa PDVom | Ukupna cena bez PDVa | Ukupna cena sa PDVom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6 | 5 | Disekcione makaze METZENBAUM-NELSON, zakrivljene, duzine 18cm±2% | kom. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 6 | Zakrivljene makaze, MAYO-HARRINGTON, zakrivljene, duzine 28cm±2% | kom. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 7 | Disekcione makaze, zakrivljene, duzine 31cm±2% | kom. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 8 | Disekcione makaze, delikatne METZENBAUM, fino zakrivljene, duzine 14,5cm±2% | kom. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 9 | AQUILA disekcione makaze, pozlaćene, zakrivljene, jedna oštrica nazubljena druga ravana, duzine 18cm±2% | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Partija br | br u okviru partije | Predmet nabavke | Jed mere | Količina UKUPNO | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDVa | PDV u % | Jedinična cena sa PDVom | Ukupna cena bez PDVa | Ukupna cena sa PDVom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6 | 10 | Pozlaćene disekcione makaze,METZENBAUM, zakrivljene, duzine 20,5cm±2% | kom. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 11 | Pozlaćene disekcione makaze, zakrivljene, duzine 28,5cm±2% | kom. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 12 | Pozlaćene IRIS makaze, oštro oštre, zakrivljene, duzine 11,5cm±2% | kom. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 13 | Anatomska pinceta, duzine 11,5cm±2% | kom. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 14 | Anatomska pinceta, duzine 16cm±2% | kom. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| Partija br | br u okviru partije | Predmet nabavke | Jed mere | Količina UKUPNO | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDVa | PDV u % | Jedinična cena sa PDVom | Ukupna cena bez PDVa | Ukupna cena sa PDVom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6 | 15 | Anatomska pinceta, duzine 18cm±2% | kom. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 16 | Anatomska pinceta,SEMKEN, duzine 15cm±2% | kom. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 17 | Hirurška pinceta, 1X2 zuba, duzine 12cm±2% | kom. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 18 | Hirurška pinceta, 1X2 zuba, duzine 16cm±2% | kom. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 19 | Hirurška pinceta, 1X2 zuba, duzine 18cm±2% | kom. | 14 |  |  |  |  |  |  |
| Partija br | br u okviru partije | Predmet nabavke | Jed mere | Količina UKUPNO | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDVa | PDV u % | Jedinična cena sa PDVom | Ukupna cena bez PDVa | Ukupna cena sa PDVom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6 | 20 | Hirurška pinceta, 1X2 zuba, MIKRO ADSON, duzine 15cm±2% | kom. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21 | Hirurška pinceta, POTTS-SMITH, 1X2 zuba, duzine 18cm±2% | kom. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 22 | Hirurška pinceta,NELSON, sa 7X6 zuba, duzine 23cm±2% | kom. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 23 | Pozlaćena anatomska pinceta,POTTS-SMITH, duzine 16cm±2% | kom. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 24 | Hvatalica,HALSTED-MOSQUITO, zakrivljena, duzine 12cm±2% | kom. | 16 |  |  |  |  |  |  |
| Partija br | br u okviru partije | Predmet nabavke | Jed mere | Količina UKUPNO | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDVa | PDV u % | Jedinična cena sa PDVom | Ukupna cena bez PDVa | Ukupna cena sa PDVom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6 | 25 | Hvatalica,HALSTED-MOSQUITO, 1X2 zuba, zakrivljena, duzine 12,5cm±2% | kom. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 26 | Hvatalica MICRO-MOSQUITO, zakrivljena, duzine 10cm±2% | kom. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 27 | Hvatalica MICRO-MOSQUITO, 1X2 zuba, zakrivljena, duzine 10cm±2% | kom. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 28 | Hemostatska hvatalica, SCHNIDT, blago zakrivljena, duzine 19cm±2% | kom. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 29 | Hemostatska hvatalica, KOCHER, 1X2 zuba, zakrivljena, duzine 16cm±2% | kom. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Partija br | br u okviru partije | Predmet nabavke | Jed mere | Količina UKUPNO | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDVa | PDV u % | Jedinična cena sa PDVom | Ukupna cena bez PDVa | Ukupna cena sa PDVom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6 | 30 | Hemostatska hvatalica, PEAN, prav, duzine 16,5cm±2% | kom. | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 31 | Hemostatska hvatalica, PEAN, prav, duzine 18,5cm±2% | kom. | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 32 | Hemostatska hvatalica, PEAN, prav, duzine 22,5cm±2% | kom. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 33 | Hemostatska hvatalica, PEAN, zakrivljen, duzine 16,5cm±2% | kom. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 34 | Hemostatska hvatalica, PEAN, zakrivljen, duzine 18,5cm±2% | kom. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| Partija br | br u okviru partije | Predmet nabavke | Jed mere | Količina UKUPNO | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDVa | PDV u % | Jedinična cena sa PDVom | Ukupna cena bez PDVa | Ukupna cena sa PDVom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6 | 35 | Hemostatska hvatalica, PEAN, zakrivljen, duzine 20,5cm±2% | kom. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 36 | Hemostatska hvatalica, KOCHER, 1X2 zuba, zakrivljena, duzine 18,5cm±2% | kom. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 37 | Disekciona hvatalica, GEMINI, zakrivljena, duzine 18cm±2% | kom. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 38 | Disekciona hvatalica, OVERHOLT-GEISSENDORFER, zakrivljena, duzine 20cm±2% | kom. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 39 | Disekciona hvatalica, MIXTER, zakrivljena, duzine 22,5cm±2% | kom. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| Partija br | br u okviru partije | Predmet nabavke | Jed mere | Količina UKUPNO | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDVa | PDV u % | Jedinična cena sa PDVom | Ukupna cena bez PDVa | Ukupna cena sa PDVom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6 | 40 | Disekciona hvatalica, KELLY, blago zakrivljena, duzine 22cm±2% | kom. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 41 | BACKHAUS, oštar, delikatan, duzine 13cm±2% | kom. | 26 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 42 | Hvatalica za uvođenje katetera za odtasle, MAGILL, duzine 20cm±2% | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 43 | Iglodrzač sa prozorom, MAYO-HEGAR, duzine 18,5cm±2% | kom. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 44 | Iglodrzač sa prozorom, MAYO-HEGAR, duzine 20,5cm±2% | kom. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Partija br | br u okviru partije | Predmet nabavke | Jed mere | Količina UKUPNO | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDVa | PDV u % | Jedinična cena sa PDVom | Ukupna cena bez PDVa | Ukupna cena sa PDVom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6 | 45 | Pozlaćeni iglodrzač, CRILE-WOOD, mini profil, duzine 15cm±2% | kom. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 46 | Pozlaćeni iglodrzač,MAYO-HEGAR, duzine 20cm±2% | kom. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 47 | Pozlaćeni iglodrzač, DE BAKEY, delikatan, duzine 18cm±2% | kom. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 48 | Pozlaćeni iglodrzač, DE BAKEY, delikatan, duzine 20,5cm±2% | kom. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 49 | Pozlaćeni iglodrzač, GILLIES, duzine 16cm±2% | kom. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| Partija br | br u okviru partije | Predmet nabavke | Jed mere | Količina UKUPNO | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDVa | PDV u % | Jedinična cena sa PDVom | Ukupna cena bez PDVa | Ukupna cena sa PDVom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6 | 50 | Pljosnata klješta za zicu sa unakrsnim kanalom, duzine 17cm±2% | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 51 | Pozlaćena klješta, NIPPER, za mekanu zicu promera 3mm i čvršću zicu promera 2,2mm, duzine 23cm±2% | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 52 | Pozlaćena klješta za lako sečenje mekane zice promera 2,8mm i čvrste zice promera 2,2mm, duzine 21,5cm±2% | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 53 | Pozlaćena klješta za zicu, zakrivljena, za sečenje mekane zice promera 2,8mm i čvrste zice promera 2,2mm, duzine 23cm±2% | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 54 | Kostodrzač, tanak, duzine 20cm±2% | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Partija br | br u okviru partije | Predmet nabavke | Jed mere | Količina UKUPNO | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDVa | PDV u % | Jedinična cena sa PDVom | Ukupna cena bez PDVa | Ukupna cena sa PDVom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6 | 55 | Kostodrzač, VERBRUGGE, duzine 17,5cm±2% | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 56 | Kostodrzač, VERBRUGGE, duzine 26cm±2% | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 57 | Kostodrzač, VERBRUGGE, duzine 27,5cm±2% | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 58 | Dleto,STILLE, promera 10mm, duzine 20,5cm±2% | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 59 | Dleto,STILLE, promera 15mm, duzine 20,5cm±2% | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Partija br | br u okviru partije | Predmet nabavke | Jed mere | Količina UKUPNO | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDVa | PDV u % | Jedinična cena sa PDVom | Ukupna cena bez PDVa | Ukupna cena sa PDVom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6 | 60 | Dleto,STILLE, promera 20mm, duzine 20,5cm±2% | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 61 | Dleto,STILLE, promera 25mm, duzine 20,5cm±2% | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 62 | Dleto, LAMBOTTE, pravo promera 15mm, duzine 24cm±2% | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 63 | Dleto, LAMBOTTE, pravo promera 20mm, duzine 24cm±2% | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 64 | Dleto, LAMBOTTE, pravo promera 25mm, duzine 24cm±2% | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Partija br | br u okviru partije | Predmet nabavke | Jed mere | Količina UKUPNO | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDVa | PDV u % | Jedinična cena sa PDVom | Ukupna cena bez PDVa | Ukupna cena sa PDVom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6 | 65 | Dleto, HIBBS, pravo, promera 13mm, duzine 24,5cm±2% | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 66 | Dleto, HIBBS, pravo, promera 19mm, duzine 24,5cm±2% | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 67 | Čekić 580g, duzine 26,5cm±2% | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 68 | Čekić 1300g, duzine 26,5cm±2% | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 69 | Poluga za kost, MINI-HOHMANN, promera 8mm, duzine 16cm±2% | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Partija br | br u okviru partije | Predmet nabavke | Jed mere | Količina UKUPNO | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDVa | PDV u % | Jedinična cena sa PDVom | Ukupna cena bez PDVa | Ukupna cena sa PDVom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6 | 70 | Poluga za kost, MINI-HOHMANN, promera 18mm, duzine 23,5cm±2% | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 71 | Poluga za kost, MINI-HOHMANN, promera 43mm, duzine 23,5cm±2% | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 72 | Klješta za kost, BEYER, zakrivljena, duzine 18cm±2% | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 73 | Klješta za kost, RUSKIN, zakrivljena, duzine 24cm±2% | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 74 | Klješta za kost, ECHLIN, promera 2mm, duzine 23cm±2% | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Partija br | br u okviru partije | Predmet nabavke | Jed mere | Količina UKUPNO | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDVa | PDV u % | Jedinična cena sa PDVom | Ukupna cena bez PDVa | Ukupna cena sa PDVom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6 | 75 | Klješta za kost, ECHLIN, promera 3mm, duzine 23cm±2% | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 76 | Klješta za kost, STILLE-RUSKIN, duzine 23,5cm±2% | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 77 | Klješta, LISTON, prava, duzine 17cm±2% | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 78 | Klješta, LISTON, zakrivljena, duzine 17cm±2% | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 79 | Klješta,RUSKIN, zakrivljena, duzine 18,5cm±2% | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Partija br | br u okviru partije | Predmet nabavke | Jed mere | Količina UKUPNO | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDVa | PDV u % | Jedinična cena sa PDVom | Ukupna cena bez PDVa | Ukupna cena sa PDVom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6 | 80 | Klješta,STILLE-LISTON, duzine 28cm±2% | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 81 | Vaskularna pinceta, DE BAKEY, promera 2mm, duzine 16cm±2% | kom. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 82 | Vaskularna pinceta, DE BAKEY, promera 2mm, duzine 20cm±2% | kom. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 83 | Atraumatska hvatalica za aneurizmu, DE BAKEY, duzine 26cm±2% | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 84 | Atraumatska vaskularna hvatalica, POTTS, zakrivljena, duzine 23cm±2% | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Partija br | br u okviru partije | Predmet nabavke | Jed mere | Količina UKUPNO | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDVa | PDV u % | Jedinična cena sa PDVom | Ukupna cena bez PDVa | Ukupna cena sa PDVom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6 | 85 | Atraumatska vaskularna hvatalica, POTTS, zakrivljena, duzine 26cm±2% | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 86 | Atraumatska vaskularna hvatalica, POTTS, prava, duzine 23,5cm±2% | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 87 | Atraumatska vaskularna hvatalica, POTTS, prava, duzine 27cm±2% | kom. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 88 | Atraumatska klema,SATINSKY, duzine 26cm±2% | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 89 | Hvatalica, CRAFOORD, zakrivljena, duzine 24,5cm±2% | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Partija br | br u okviru partije | Predmet nabavke | Jed mere | Količina UKUPNO | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDVa | PDV u % | Jedinična cena sa PDVom | Ukupna cena bez PDVa | Ukupna cena sa PDVom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6 | 90 | Panč promera 1mm, pod uglom od 40° na gore, duzine 18cm±2% | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 91 | Panč promera 2mm, pod uglom od 40° na gore, duzine 18cm±2% | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 92 | Panč promera 3mm, pod uglom od 40° na gore, duzine 18cm±2% | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 93 | Kontejner za sterilizaciju sa antimikrobnom barijerom za neograničeni broj sterilizacija i indikatorom sterilnosti, telo kontejnera od aluminijuma dimenzija (47cm x 30cm x 14cm) ±10%, sa plastičnim poklopcem i ručkama od termootporne plastike, sive boje | kom. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 94 | Zičana korpa dimenzije 41cm±10cm x 24cm x 5cm | kom. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| Partija br | br u okviru partije | Predmet nabavke | Jed mere | Količina UKUPNO | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDVa | PDV u % | Jedinična cena sa PDVom | Ukupna cena bez PDVa | Ukupna cena sa PDVom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6 | 95 | Kontejner za sterilizaciju sa antimikrobnom barijerom za neograničeni broj sterilizacija i indikatorom sterilnosti, telo kontejnera od aluminijuma dimenzija (60cm x 30cm x 14cm) ±10%, sa plastičnim poklopcem i ručkama od termootporne plastike, zelene boje | kom. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Partija 6 ukupno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PARTIJA 7: Set instrumenata za liposukciju od hirurškog čelika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Partija br | br u okviru partije | Predmet nabavke | Jed mere | Količina UKUPNO | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDVa | PDV u % | Jedinična cena sa PDVom | Ukupna cena bez PDVa | Ukupna cena sa PDVom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7 | 1 | Ručka za liposukcione kanile sa navojem, sa otvorom za prst za prekidanje sukcije i konusnim završetkom za crevo | kom. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2 | Ručka za liposukcione kanile sa luer lock-om, sa otvorom za prst za prekidanje sukcije i konusnim završetkom za crevo | kom. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Partija br | br u okviru partije | Predmet nabavke | Jed mere | Količina UKUPNO | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDVa | PDV u % | Jedinična cena sa PDVom | Ukupna cena bez PDVa | Ukupna cena sa PDVom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7 | 3 | Kanila sa navojem, dužine 20cm, promera 3mm, sa jednim centralnim otvorom i dva bočna otvora | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 4 | Kanila sa navojem, dužine 30cm, promera 4mm, sa jednim centralnim otvorom i dva bočna otvora | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 5 | Kanila sa navojem, dužine 30cm, promera 5mm, sa jednim centralnim otvorom i dva bočna otvora | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 6 | Kanila sa navojem, dužine 30cm, promera 6mm, sa jednim centralnim otvorom i dva bočna otvora | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 7 | Kanila sa navojem, dužine 30cm, promera 3mm, sa tri otvora, dijagonalno postavljena | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Partija br | br u okviru partije | Predmet nabavke | Jed mere | Količina UKUPNO | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDVa | PDV u % | Jedinična cena sa PDVom | Ukupna cena bez PDVa | Ukupna cena sa PDVom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7 | 8 | Kanila sa navojem, dužine 40cm, promera 4mm, sa tri otvora, dijagonalno postavljena | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 9 | Kanila sa navojem, dužine 30cm, promera 5mm, sa tri otvora, dijagonalno postavljena | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 10 | Kanila sa navojem, dužine 30cm, promera 6mm, sa tri otvora, dijagonalno postavljena | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 11 | Kanila sa navojem, dužine 30cm, promera 4mm, sa jednim većim centralnim otvorom i dva manja bočna otvora | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 12 | Kanila sa navojem, dužine 30cm, promera 5mm, sa jednim većim centralnim otvorom i dva manja bočna otvora | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Partija br | br u okviru partije | Predmet nabavke | Jed mere | Količina UKUPNO | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDVa | PDV u % | Jedinična cena sa PDVom | Ukupna cena bez PDVa | Ukupna cena sa PDVom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7 | 13 | Kanila sa navojem, dužine 30cm, promera 5mm, sa jednim centralnim otvorom, viljuškastog vrha, zaobljenih ivica, disekciona površina između vrhova, "Toledo" | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 14 | Kanila sa navojem, dužine 25cm, promera 4mm, sa tri bočna otvora, "Mercedes" | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 15 | Kanila sa navojem, dužine 30cm, promera 3mm, sa 9 otvora, "Kotzur" | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 16 | Kanila sa navojem, dužine 15cm, promera 2mm, sa 8 otvora, "Entner" | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 17 | Kanila sa luer lock-om, dužine 20cm, promera 2mm, sa 22 otvora promera 1,5mm, "Entner" | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Partija br | br u okviru partije | Predmet nabavke | Jed mere | Količina UKUPNO | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDVa | PDV u % | Jedinična cena sa PDVom | Ukupna cena bez PDVa | Ukupna cena sa PDVom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7 | 18 | Kanila sa luer lock-om, dužine 20cm, promera 2mm, sa 22 otvora promera 1,2mm, "Entner" | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 19 | Kanila sa luer lock-om, dužine 30cm, promera 3mm, sa 22 otvora promera 1,5mm, "Entner" | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20 | Kanila sa luer lock-om, pod uglom, dužine 20cm, promera 3mm, sa 22 otvora promera 1,5mm, "Entner" | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21 | Kanila za infiltraciju sa navojem, dužine 25cm, promera 2mm, sa 10 otvora promera 1mm | kom. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 22 | Kanila za infiltraciju sa navojem, dužine 25cm, promera 3mm, sa 10 otvora promera 1mm | kom. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Partija br | br u okviru partije | Predmet nabavke | Jed mere | Količina UKUPNO | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDVa | PDV u % | Jedinična cena sa PDVom | Ukupna cena bez PDVa | Ukupna cena sa PDVom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7 | 23 | Adapter za ručku, navoj-leur lock | kom. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 24 | Adapter za transfer masti, luer lock-luer lock | kom. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 25 | Stalak za špriceve, metalni, promera 40mm, sa luer lock-om | kom. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 26 | Četkica za čišćenje kanila, dužine 35cm, promera 2mm | kom. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 27 | Četkica za čišćenje kanila, dužine 45cm, promera 3mm | kom. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Partija br | br u okviru partije | Predmet nabavke | Jed mere | Količina UKUPNO | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDVa | PDV u % | Jedinična cena sa PDVom | Ukupna cena bez PDVa | Ukupna cena sa PDVom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7 | 28 | Četkica za čišćenje kanila, dužine 50cm, promera 4mm | kom. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 29 | Četkica za čišćenje kanila, dužine 61cm, promera 5mm | kom. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 30 | Četkica za čišćenje kanila, dužine 61cm, promera 7mm | kom. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Partija 7 ukupno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PARTIJA 8: Set instrumenata za artroskopiju |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Partija br | br u okviru partije | Predmet nabavke | Jed mere | Količina UKUPNO | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDVa | PDV u % | Jedinična cena sa PDVom | Ukupna cena bez PDVa | Ukupna cena sa PDVom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 8 | 1 | Artroskopska grickalica(panč) kriva u desno | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2 | Artroskopska grickalica(panč) kriva u levo | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 3 | Atroskopske makaze desne | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 4 | Atroskopske makaze leve | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Partija br | br u okviru partije | Predmet nabavke | Jed mere | Količina UKUPNO | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDVa | PDV u % | Jedinična cena sa PDVom | Ukupna cena bez PDVa | Ukupna cena sa PDVom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 8 | 5 | Atroskopske makaze ravne | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 6 | Artroskopski rezač konaca | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 7 | Artroskopska kuka | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 8 | Probijač tkiva sa višestrukim šivanjem za ramena i 10 odgovarajućih igala | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 9 | Probijač tkiva sa višestrukim šivanjem za rotatornu manžetnu ramena i 10 odgovarajućih igala | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Partija br | br u okviru partije | Predmet nabavke | Jed mere | Količina UKUPNO | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDVa | PDV u % | Jedinična cena sa PDVom | Ukupna cena bez PDVa | Ukupna cena sa PDVom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 8 | 10 | Košuljica za optiku sa opturatorom 2 ventila kompatibilna sa postojećim artroskopom firme STRYKE | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 11 | Nožić za šejver sa zupcima 4mm firme STRYKE | kom. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 12 | Nožić za šejver ravni 5,5mm firme STRYKE | kom. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 13 | Nožić za šejver ravni 4mm firme STRYKE | kom. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 14 | Nožić za šejver ravni 3,5mm firme STRYKE | kom. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Partija br | br u okviru partije | Predmet nabavke | Jed mere | Količina UKUPNO | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDVa | PDV u % | Jedinična cena sa PDVom | Ukupna cena bez PDVa | Ukupna cena sa PDVom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 8 | 15 | Nožić za šejver sa zupcima 5,5mm firme STRYKE | kom. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 16 | Artroskopska hvatalica ravnog tela sa aligator zupcima | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Partija 8 ukupno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PARTIJA 9: Set specifičnih hirurških instrumenata za vaskularne anastomoze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Partija br | br u okviru partije | Predmet nabavke | Jed mere | Količina UKUPNO | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDVa | PDV u % | Jedinična cena sa PDVom | Ukupna cena bez PDVa | Ukupna cena sa PDVom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 9 | 1 | Makaze po Metzenbaum-u, tupih vrhova, zakrivljene, 180 mm±2%, presvučen legurom koja instrumentu daje čvrstinu min. 2.900 HV (stepeni čvrstine poVicker-u) | kom. | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2 | Makaze po Metzenbaum-u, tupih vrhova, zakrivljene, 200 mm +/-2%, presvučen legurom koja instrumentu daje čvrstinu min. 2.900 HV (stepeni čvrstine poVicker-u) | kom | 8 |  |  |  |  |  |  |
| Partija br | br u okviru partije | Predmet nabavke | Jed mere | Količina UKUPNO | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDVa | PDV u % | Jedinična cena sa PDVom | Ukupna cena bez PDVa | Ukupna cena sa PDVom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 9 | 3 | Buldog-klema po DeBakey-u, zakrivljena, 55 mm ±2%, jačina pritiska min. 2,8 N | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 4 | Buldog-klema po DeBakey-u, pod uglom od 60°, 55 mm ±2%, jačina pritiska min. 2,8 N | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 5 | Višenamenska klema po DeBakey-u, pod uglom od 60°, 280 mm ±2% | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 6 | Višenamenska klema po DeBakey-u, pod uglom od 60°, 170 mm ±2% | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 7 | Atraumatska klema po Satinsky-om, 265 mm ±2% | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Partija br | br u okviru partije | Predmet nabavke | Jed mere | Količina UKUPNO | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDVa | PDV u % | Jedinična cena sa PDVom | Ukupna cena bez PDVa | Ukupna cena sa PDVom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 9 | 8 | Atraumatska pinceta po DeBakey-u, ravna 3,5x200 mm ±2% | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Partija 9 ukupno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PARTIJA 10: Setovi instrumenata za više hirurških grana za operacione sale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Partija br | br u okviru partije | Predmet nabavke | Jed mere | Količina UKUPNO | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDVa | PDV u % | Jedinična cena sa PDVom | Ukupna cena bez PDVa | Ukupna cena sa PDVom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 10 | 1 | Anatomska pinceta 250mm±2% | kom. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2 | Anatomska pinceta 200mm±2% | kom. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 3 | Nelson pinceta za pluća, 6x7 zuba, 230mm±2% | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Partija br | br u okviru partije | Predmet nabavke | Jed mere | Količina UKUPNO | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDVa | PDV u % | Jedinična cena sa PDVom | Ukupna cena bez PDVa | Ukupna cena sa PDVom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 10 | 4 | Hirurška pinceta 2x3 zuba, 180mm±2% | kom. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 5 | Adson hirurška pinceta, delikatna, 1x2 zuba, 180mm±2% | kom. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 6 | Mayo-Hager iglodržač, 200mm±2% | kom. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 7 | Tungsten karbid iglodržač, delikatan, 200mm±2% | kom. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 8 | Heger iglodržač, 205mm±2% | kom. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Partija br | br u okviru partije | Predmet nabavke | Jed mere | Količina UKUPNO | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDVa | PDV u % | Jedinična cena sa PDVom | Ukupna cena bez PDVa | Ukupna cena sa PDVom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 10 | 9 | Wertheim durogrip iglodržač, zakrivljen, 300mm±2% | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 10 | Halsted forceps, zakrivljen, 185mm±2% | kom. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 11 | Backhaus klema, 135mm±2% | kom. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 12 | Rochester pean, zakrivljen, 225mm±2% | kom. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 13 | Spencer-Wells forceps, prav, 175mm±2% | kom. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Partija br | br u okviru partije | Predmet nabavke | Jed mere | Količina UKUPNO | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDVa | PDV u % | Jedinična cena sa PDVom | Ukupna cena bez PDVa | Ukupna cena sa PDVom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 10 | 14 | Metzenbaum tungsten karbidne makaze, zakrivljene, 180mm±2% | kom. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 15 | Metzenbaum tungsten karbidne makaze, zakrivljene, 200mm±2% | kom. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 16 | Tungsten karbid makaze sa jednim zlatnim prstenom, zakrivljene, nazubljene, 180mm±2% | kom. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 17 | Overholt-Geissendoerfer forceps, zakrivljen, 195mm±2% | kom. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 18 | Gemini klema rajt, 180mm±2% | kom. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Partija br | br u okviru partije | Predmet nabavke | Jed mere | Količina UKUPNO | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDVa | PDV u % | Jedinična cena sa PDVom | Ukupna cena bez PDVa | Ukupna cena sa PDVom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 10 | 19 | Forceps za disekciju i ligiranje, oblika slova S, 185mm±2% | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20 | Lahey forceps za disekciju i ligiranje, 225mm±2% | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21 | Phaneuf forceps za histerektomiju, prav, 1x2 zuba, 210mm±2% | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 22 | Mathieu spekulum za rektum, 215mm±2% | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 23 | Muller iglodržač, zakrivljen, sa mehanizmom za zaključavanje, 145mm±2% | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Partija br | br u okviru partije | Predmet nabavke | Jed mere | Količina UKUPNO | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDVa | PDV u % | Jedinična cena sa PDVom | Ukupna cena bez PDVa | Ukupna cena sa PDVom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 10 | 24 | Univerzalne makaze za zavojni materijal i odeću, nazubljene, crne, 180mm±2% | kom. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 25 | Klješta za sečenje žice, 235mm±2% | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 26 | Klješta za sečenje žice, 160mm±2% | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 27 | Klješta za sečenje žice, 150mm±2% | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 28 | Heath čekić, čelični, 725g, promera 45mm, 200mm±2% | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Partija br | br u okviru partije | Predmet nabavke | Jed mere | Količina UKUPNO | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDVa | PDV u % | Jedinična cena sa PDVom | Ukupna cena bez PDVa | Ukupna cena sa PDVom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 10 | 29 | Ombredanne čekić, 520g, promera 40mm, 240mm±2% | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 30 | Stripper za tetive, promera 5mm, 500mm±2% | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 31 | Gillies hirurška pinceta, delikatna, 2x1 zub, 155mm±2% | kom. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 32 | Makaze fine, prave, oštri vrh, 105mm±2% | kom. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 33 | Halsey tungsten karbidni iglodržač, glatka čeljust, 120mm±2% | kom. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Partija br | br u okviru partije | Predmet nabavke | Jed mere | Količina UKUPNO | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDVa | PDV u % | Jedinična cena sa PDVom | Ukupna cena bez PDVa | Ukupna cena sa PDVom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 10 | 34 | Crile-Wood tungsten karbidni iglodržač, 145mm±2% | kom. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 35 | Kilner retraktor dve kukice 3x11, oštre, 80mm±2% | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 36 | Anatomska pinceta, Schwedisches model, 150mm±2% | kom. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 37 | Atraumatska pinceta, izolovana | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 38 | Langenbeck retraktor 63x20mm, 210mm±2% | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Partija br | br u okviru partije | Predmet nabavke | Jed mere | Količina UKUPNO | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDVa | PDV u % | Jedinična cena sa PDVom | Ukupna cena bez PDVa | Ukupna cena sa PDVom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 10 | 39 | Forceps/panč za antrum, FESS, prav, radni deo 6x1,5mm, 130mm±2% | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 40 | Forceps/grasper za antrum, FESS, zakrivljen na gore, 100mm±2% | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 41 | Forceps/grasper za antrum, FESS, zakrivljen na desno, 100mm±2% | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 42 | Forceps/grasper za antrum, FESS, zakrivljen na levo, 100mm±2% | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 43 | Kireta za frontalni sinus, blago zakrivljena, 6x3mm, ovalna, 190mm±2% | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Partija br | br u okviru partije | Predmet nabavke | Jed mere | Količina UKUPNO | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDVa | PDV u % | Jedinična cena sa PDVom | Ukupna cena bez PDVa | Ukupna cena sa PDVom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 10 | 44 | Walter retraktor sa dva kraja, zakrivljen, 130mm±2% | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 45 | Politzer nož, miringotom, srpast, 160mm±2% | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 46 | Hartmann-Wullstein mikro forceps za uvo, 0,5x6mm, 80mm±2% | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 47 | Ručka za sukciju sa luer konusom | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 48 | Kanile za sukciju, promera 0,7mm, sa luer konusom | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Partija br | br u okviru partije | Predmet nabavke | Jed mere | Količina UKUPNO | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDVa | PDV u % | Jedinična cena sa PDVom | Ukupna cena bez PDVa | Ukupna cena sa PDVom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 10 | 49 | Verhoeven sukciona kanila, promera 0,7mm | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 50 | Makaze za disekciju nerva, zakrivljene, delikatne, oštrice spolja poluoštre, 150mm±2% | kom. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 51 | Raabe mikro sukciona kanila, radni deo 80mm, 130mm±2% | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 52 | Schuknecht sukciona kanila, promera 0,5mm, 130mm±2% | kom. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 53 | Schuknecht sukciona kanila, promera 1mm, 130mm±2% | kom. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Partija br | br u okviru partije | Predmet nabavke | Jed mere | Količina UKUPNO | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDVa | PDV u % | Jedinična cena sa PDVom | Ukupna cena bez PDVa | Ukupna cena sa PDVom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 10 | 54 | Mayo makaze, zakrivljene, 200mm±2% | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 55 | Mayo-Harrington makaze, prave, 230mm±2% | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 56 | Nelson-Metzenbaum tungsten karbidne makaze za disekciju, zakrivljene, 230mm±2% | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 57 | Thorek makaze za vaskularnu hirurgiju, zakrivljene, 180mm±2% | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 58 | De Bakey-Lambert klema za aortu, 255mm±2% | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Partija br | br u okviru partije | Predmet nabavke | Jed mere | Količina UKUPNO | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDVa | PDV u % | Jedinična cena sa PDVom | Ukupna cena bez PDVa | Ukupna cena sa PDVom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 10 | 59 | Klema za tubinge, 200mm±2% | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 60 | De Bakeu tungsten karbidni iglodržač, 230mm±2% | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 61 | Heder-Mayo tungsten karbidni iglodržač, 205mm±2% | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 62 | Sarot tungsten karbidni iglodržač, 175mm±2% | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 63 | De Bakey atraumatski forceps, 3,5mm, 240mm±2% | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Partija br | br u okviru partije | Predmet nabavke | Jed mere | Količina UKUPNO | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDVa | PDV u % | Jedinična cena sa PDVom | Ukupna cena bez PDVa | Ukupna cena sa PDVom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 10 | 64 | De Bakey pinceta, 2,8mm, 240mm±2% | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 65 | De Bakey pinceta, 2mm, 240mm±2% | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 66 | Cushing tungsten karbidna pinceta, 180mm±2% | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 67 | De Bakey vaskularni dilatator, savitljiv, 3mm, 190mm±2% | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 68 | De Bakey vaskularni dilatator, savitljiv, 2,5mm, 190mm±2% | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Partija br | br u okviru partije | Predmet nabavke | Jed mere | Količina UKUPNO | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDVa | PDV u % | Jedinična cena sa PDVom | Ukupna cena bez PDVa | Ukupna cena sa PDVom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 10 | 69 | De Bakey dilatator, 2mm, 190mm±2% | kom. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 70 | De Bakey dilatator, 1,5mm, 190mm±2% | kom. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 71 | De Bakey dilatator, 1mm, 190mm±2% | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 72 | Titanijumski mikro iglodržač sa kočnicom, 230mm±2% | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 73 | Mikro makaze zakrivljene 45°, delikatne, oštre, 165mm±2% | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Partija br | br u okviru partije | Predmet nabavke | Jed mere | Količina UKUPNO | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDVa | PDV u % | Jedinična cena sa PDVom | Ukupna cena bez PDVa | Ukupna cena sa PDVom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 10 | 74 | Mikro makaze zakrivljene 125°, delikatne, oštre, 165mm±2% | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 75 | Mikro iglodržač sa kočnicom, 210mm±2% | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 76 | Mikro iglodržač sa kočnicom, fini, 230mm±2% | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 77 | Mikro iglodržač sa kočnicom, grubi, 230mm±2% | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 78 | Mikro iglodržač sa kočnicom, 250mm±2% | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Partija 10 ukupno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PARTIJA 11: Sečiva za ručni dermatom AESCULAP BA 719R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Partija br | br u okviru partije | Predmet nabavke | Jed mere | Količina UKUPNO | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDVa | PDV u % | Jedinična cena sa PDVom | Ukupna cena bez PDVa | Ukupna cena sa PDVom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11 | 1 | Sečivo za noz AESCULAP za uzimanje kožnog transplantata, sterilno | kom. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| PARTIJA 12: Sečiva za električni dermatom AESCULAP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Partija br | br u okviru partije | Predmet nabavke | Jed mere | Količina UKUPNO | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDVa | PDV u % | Jedinična cena sa PDVom | Ukupna cena bez PDVa | Ukupna cena sa PDVom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 |  | Sečivo za električni dermatom AESCULAP, sterilno | kom. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| PARTIJA 13: Set instrumenata za medicinu rada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Partija br | br u okviru partije | Predmet nabavke | Jed mere | Količina UKUPNO | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDVa | PDV u % | Jedinična cena sa PDVom | Ukupna cena bez PDVa | Ukupna cena sa PDVom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 13 | 1 | Pipeta automatska varijabilna od 100 do 1000 µl | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2 | Pipeta automatska varijabilna od 50 do 200 µl | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 3 | Termometar -50 do +70°C | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Partija 13 ukupno: |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |
| PARTIJA 14 - 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Partija br | br u okviru partije | Predmet nabavke | Jed mere | Količina UKUPNO | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDVa | PDV u % | Jedinična cena sa PDVom | Ukupna cena bez PDVa | Ukupna cena sa PDVom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Partija14 |  | Silikonski set creva za insuflator gasa, autoklavabilni | kom. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Partija 15 |  | Monopolarna koagulaciona-disekciona elektroda za laparoskopiju, L oblika, sa markiranim centimetrima, veličina 5 mm, dužina 36 cm±2% | kom. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Partija 16 |  | KIRSCHNER Špatula elektroda, prava, za otvorenu hirurgiju za upotrebu sa ručicom | kom. | 16 |  |  |  |  |  |  |
| Partija 17 |  | Sukciono-irigacionona kanila za laparoskopiju, sa bočnim rupama, veličina 5 mm, dužina 36 cm±2% | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Partija br | br u okviru partije | Predmet nabavke | Jed mere | Količina UKUPNO | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDVa | PDV u % | Jedinična cena sa PDVom | Ukupna cena bez PDVa | Ukupna cena sa PDVom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Partija 18 |  | Sukciono-irigacionona kanila za laparoskopiju, sa bočnim rupama, veličina 10 mm, dužina 36 cm±2% | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Partija 19 |  | Set dihtunga za sukciono irigacionu ručicu | kom. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Partija 20 |  | Laparoskopska disektor-hvataljka, duge čeljusti sa obostranim otvarajem, rotirajuća, rastavljajuća, veličina 5 mm, dužina 36 cm±2%, sastavljena od: plastična ručica bez kočnice, košuljica, insert hvataljke, dužina čeljusti 22 mm | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Partija 21 |  | Laparoskopska disektor-hvataljka, atraumatska, fenestrirane, nareckane čeljusti sa obostranim otvarajem, rotirajuća, rastavljajuća, veličina 5 mm, dužina 36 cm±2%, sastavljena od: plastična ručica sa peanskom kočnicom, košuljica, insert hvataljke, dužina čeljusti 24 mm | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Partija 22 |  | VERESS Igla za pneumoperitoneum, diametar 2.1, dužina 13 cm±2% | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Partija br | br u okviru partije | Predmet nabavke | Jed mere | Količina UKUPNO | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDVa | PDV u % | Jedinična cena sa PDVom | Ukupna cena bez PDVa | Ukupna cena sa PDVom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Partija 23 |  | Trokar, veličina 6 mm, sastavljen od: trokar sa piramidalnim vrhom i kanile trokara, dužine 10,5 cm±2% sa konektorom za insuflaciju i multifunkcionalnim ventilom | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Partija 24 |  | Dihtung-gumice za troakare veličine 6 mm, autoklavabilne, pakovanje od 5 kom. | kom. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Partija 25 |  | Trokar, veličina 11 mm, sastavljen od: trokar sa piramidalnim vrhom i kanile trokara dužine 10,5 cm±2% sa konektorom za insuflaciju i multifunkcionalnim ventilom | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Partija 26 |  | Dihtung-gumice za troakare veličine 11 mm, autoklavabilne, pakovanje od 5 kom. | kom. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Partija 27 |  | Laparoskopske makaze, prave čeljusti sa obostranim otvarajem, rotirajuća, rastavljajuća, veličina 5 mm, dužina 36 cm±2%, sastavljena od: plastična ručica bez kočnice, košuljica, insert hvataljke, dužina čeljusti 15 mm | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Partija br | br u okviru partije | Predmet nabavke | Jed mere | Količina UKUPNO | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDVa | PDV u % | Jedinična cena sa PDVom | Ukupna cena bez PDVa | Ukupna cena sa PDVom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Partija 28 |  | Set creva za irigaciju sa modulom za laparoskopiju za roler pumu model KARL STORZ HAMOU Endomat, višekratni, sterilizirajući | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| PARTIJA 29: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Partija br | br u okviru partije | Predmet nabavke | Jed mere | Količina UKUPNO | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDVa | PDV u % | Jedinična cena sa PDVom | Ukupna cena bez PDVa | Ukupna cena sa PDVom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 29 | 1 | Odvodna creva za artropumpu firme STRYKE | kom. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2 | Silikonska sterilišuća dovodna creva za artropumpu sa 10 membrana | kom. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Partija 29 ukupno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PARTIJE 30-32: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Partija br | br u okviru partije | Predmet nabavke | Jed mere | Količina UKUPNO | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDVa | PDV u % | Jedinična cena sa PDVom | Ukupna cena bez PDVa | Ukupna cena sa PDVom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Partija 30 |  | Elektrode L-oblika, pakovanje od 6 komada | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Partija 31 |  | Optika za artroskop 4mm 30 stepeni 165mm kompatibilna sa postojećim artroskopom firme STRYKE | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Partija 32 |  | HF ,Monopolarni kabal, dužina 300 cm i više | kom. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| PARTIJA 33: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 1 | HF bipolarni kabal, dužina 300 cm i više | kom. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2 | Fiberoptički kabl za artroskop STRYKER | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Partija 33 ukupno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PARTIJA 34: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Partija br | br u okviru partije | Predmet nabavke | Jed mere | Količina UKUPNO | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDVa | PDV u % | Jedinična cena sa PDVom | Ukupna cena bez PDVa | Ukupna cena sa PDVom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 34 | 1 | Maryland forceps za disekciju, debljine 10 mm, sa ručkom bez kočnice, rotacioni, monopolarni, dužine inserta 330mm, oba kraka sa artikulacijom, dužine krakova 30±2 mm | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2 | Babcock forceps atraumatski ,debljine 10 mm,oba kraka sa artikulacijom,sa zaravljenim vrhovima krakova ,duzine inserta 330mm±2%,duyine krakova 53 mm | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Partija 34 ukupno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Partije 35-36: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Partija br | br u okviru partije | Predmet nabavke | Jed mere | Količina UKUPNO | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDVa | PDV u % | Jedinična cena sa PDVom | Ukupna cena bez PDVa | Ukupna cena sa PDVom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Partija 35 |  | Claw forceps, debljine 10mm, dužine inserta 330mm, sa kočnicom, dužine krakova 45±2 mm | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Partija br | br u okviru partije | Predmet nabavke | Jed mere | Količina UKUPNO | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDVa | PDV u % | Jedinična cena sa PDVom | Ukupna cena bez PDVa | Ukupna cena sa PDVom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Partija 36 |  | Maryland forceps za disekciju, debljine 5 mm, sa ručkom bez kočnice, rotacioni, monopolarni, dužine inserta 330mm, oba kraka sa artikulacijom, dužine krakova 20±2 mm | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| PARTIJA 37: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Partija br | br u okviru partije | Predmet nabavke | Jed mere | Količina UKUPNO | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDVa | PDV u % | Jedinična cena sa PDVom | Ukupna cena bez PDVa | Ukupna cena sa PDVom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 37 | 1 | Ravni Grasping forceps, debljine 5mm, monopolarni, sa ručkom bez kočnice, oba kraka sa artikulacijom, fenestrirana, dužine inserta 330mm, dužine krakova 20±2 mm | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 2 | Аtraumatski Grasping forceps, debljine 10mm, sa kočnicom, oba kraka sa artikulacijom, dužine inserta 330mm, dužine krakova42±2 mm | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Partija 37 ukupno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PARTIJA 38-53: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Partija br | br u okviru partije | Predmet nabavke | Jed mere | Količina UKUPNO | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDVa | PDV u % | Jedinična cena sa PDVom | Ukupna cena bez PDVa | Ukupna cena sa PDVom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Partija 38 |  | Metzenbaum makaze zakrivljene, debljine 5 mm, monopolarne, oba kraka sa artikulacijom, dužine inserta 330mm, dužine krakova 20±2 mm | kom. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Partija 39 |  | Metzenbaum Prave makaze, debljine 5mm, monopolarne, oba kraka sa artikulacijom, dužine inserta 330mm, dužine krakova 20±2 mm | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Partija 40 |  | HF elektroda, hook, debljine 5mm, pod uglom od 90° monopolarna, dužine 330mm | kom. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Partija 41 |  | Fini Maryland forceps za disekciju, bipolarni, debljine 5mm, sa ručkom bez kočnice, dužine inserta 330mm±2%, oba kraka sa artikulacijom, dužine krakova 20±2 mm | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Partija br | br u okviru partije | Predmet nabavke | Jed mere | Količina UKUPNO | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDVa | PDV u % | Jedinična cena sa PDVom | Ukupna cena bez PDVa | Ukupna cena sa PDVom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Partija 42 |  | Self-Algnment iglodržač, debljine 5mm, samopodešavajući, sa kočnicom, modularan, dužine inserta 330mm±2% | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Partija 43 |  | Iglodržač sa vrhom zakrivljenim u levo, debljine 5mm, sa kočnicom, modularan, dužine inserta 330mm±2% | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Partija 44 |  | Spuštač čvora ligature, debljine 5mm, dužine inserta 330mm±2% | kom. | 7 |  |  |  |  |  |  |
| Partija 45 |  | Optički kabl dužine 3m±2%, debljine 5mm | kom. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Partija 46 |  | Klješta za kost, Luer, 155mm +/- 5mm | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Partija br | br u okviru partije | Predmet nabavke | Jed mere | Količina UKUPNO | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDVa | PDV u % | Jedinična cena sa PDVom | Ukupna cena bez PDVa | Ukupna cena sa PDVom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Partija 47 |  | Hvatalica za krvne sudove, preparirka, RAJT, 265mm +/- 10mm | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Partija 48 |  | Disekcioni-ligaturni forseps, Gemini 230mm +/- 10mm | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Partija 49 |  | Špric karpul, univerzalni, zglobni | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Partija 50 |  | Kireta za kost, zakrivljena,za nivelaciju kostanog tkiva-MILLER 180mm±2% x 6mm | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Partija 51 |  | Raspatorijum, hirurški, Williger, širine 6,0mm, 160mm +/- 10mm | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Partija br | br u okviru partije | Predmet nabavke | Jed mere | Količina UKUPNO | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDVa | PDV u % | Jedinična cena sa PDVom | Ukupna cena bez PDVa | Ukupna cena sa PDVom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Partija 52 |  | Špatula za mešanje, obostrana, metalna, prečnik 6mm | kom. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Partija 53 |  | Instrumenti za oftalmologiju - Iglodržač od metala sa zakrivljenim, tupim vrhom dužine 10mm ±2mm. Iglodržač ima mehanizam za "zaključavanje". Ukupna dužina instrumenta 130-150mm | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |

Место и датум:				                                                            Понуђач: ___________________________

____________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                              _________________________________

(читак отисак печата)                                       ( потпис)

УСЛОВИ ПОНУДЕ:

1.   Понуда важи (најмање 90 дана) _____ дана од дана отварања понуда.

- Рок испоруке је: као у делу 3.1. Конкурсне документације у спецификацији добара у колони „Рок испоруке“ за сваку партију.

- Рок за отклањање недостатака утврђених приликом пријема добара је у року од 7 дана од дана сачињавања записника.

- Рок за решавање рекламације (скривени недостаци)  је 15 дана од дана пријема рекламације.

- Гарантни рок за добра из партије 6 и 10 је 5 година од дана записника о квантитативном и квалитативном пријему добара.

- Рок плаћања добара је 30 дана од дана потписивања записника о квантитативном и квалитативном пријему добара.

НАПОМЕНА: Јединична цена без пореза на додату вредност која је исказана у понуди је непромењива и не може се мењати након отварања понуда.

Понуђач је у обавези да ПДВ у понуди искаже у складу са Законом о ПДВ-у („Сл.Гласник РС“ бр. 84/04, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14, 68/14, 142/14 и 5/15). Сваки податак из понуде је обавезујући за понуђача и било која измена понуде, укључујући и промену стопе ПДВ-а након отварања понуда, сматраће се изменом понуде и наручилац ће поступати у складу са Законом.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            ( потпис)

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗЦА ПОНУДЕ 6.1.1. и 6.1.2. и обрасца са  структуром цене:

1. У обрасцу понуде понуђач уписује број понуде и датум.

Заокружити како понуђач наступа а), б), ц).

У спецификацији:

- У колони „Назив понуђеног добра, произвођач, каталошки број“ (колона 6) понуђач је у обавези да у табели попуни назив добра које нуди, произвођача, каталошки број или другу ознаку.

- У колони „Јединична цена без ПДВ-а“ (колона 7) понуђач уписује јединичну цену по јединици мере, за понуђено добро јавне набавке, без ПДВ-а.

- У колони „ПДВ у %“ (колона 8) понуђач уписује износ ПДВ-а у процентима.

- У колони „Јединична цена са ПДВ-ом“ (колона 9) понуђач уписује јединичну цену са ПДВ-ом.

- У колони „Укупна цена без ПДВ-а“ (колона 10) понуђач уписује укупну цену без ПДВ-а за понуђено добро јавне набавке која се добија множењем јединичне цене без ПДВ-а (колона 7) са траженом укупном количином (колона 5).

- У колони „Укупна цена са ПДВ-ом“ (колона 11) понуђач уписује укупну цену са ПДВ-ом за понуђено добро јавне набавке која се добија када се помножи јединична цена са ПДВ-ом (наведена у колони 9) са траженом количином (наведена у колони 5).

- За партије 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 29, 33, 34, 37, уписати и укупну вредност партије без ПДВа и са урачунатим ПДВом.

Цена мора бити изражена на две децимале.

2. Упутство за попуњавање услова понуде: понуђач уписује број на празну линију у тачки бр. 1).

НАПОМЕНА:

Сваку страну Обрасца понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Пожељно је да понуђач достави Образац понуде са структуром цене (образац 6-1) у електронском облику у форми табеле идентичној из конкурсне документације у MicrosoftOfficeExcel2003апликацији. Нумеричке вредности писати у формату - „###.###.###,##“ . Табелаће бити објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца истовремено са конкурсном документацијом.

Уколико дође до неслагања података из спецификације у писаном и електронском облику, оцењиваће се понуда са писаног обрасца.

У образцу Понуде 6.1. са структуром цене понуђач попуњава само партије на којима учествује.

6.2.  ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| НАЗИВ ПОНУЂАЧА: |  |
| --- | --- |
| АДРЕСА ПОНУЂАЧА: (навести и општину) |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: |  |
| ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА (ПИБ): |  |
| ВЕЛИЧИНА ПРАВНОГ ЛИЦА: |  |
| ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
| ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ПОНУЂАЧА (е-маил): |  |
| ТЕЛЕФОН: |  |
| ТЕЛЕФАКС: |  |
| БРОЈ РАЧУНА ПОНУЂАЧА И НАЗИВ БАНКЕ: |  |
| ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА: (име и презиме одговорног лица) |  |

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            ( потпис)

6.3. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА: |  |
| --- | --- | --- |
|  | АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА: Место и општина |  |
|  | МАТИЧНИ БРОЈ: |  |
|  | ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ): |  |
|  | ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
|  | ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ: |  |
|  | ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ: |  |
| 2) | НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА: |  |
|  | АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА: Место и општина |  |
|  | МАТИЧНИ БРОЈ: |  |
|  | ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ): |  |
|  | ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
|  | ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ: |  |
|  | ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            ( потпис)

6.4. ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | НАЗИВ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ: |  |
| --- | --- | --- |
|  | АДРЕСА: Место и општина |  |
|  | МАТИЧНИ БРОЈ: |  |
|  | ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ): |  |
|  | ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
| 2) | НАЗИВ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ: |  |
|  | АДРЕСА УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ: Место и општина |  |
|  | МАТИЧНИ БРОЈ: |  |
|  | ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ): |  |
|  | ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            ( потпис)

6.5.	СПОРАЗУМ

КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У вези са позивом за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Министарства одбране, за јавну набавку добра број 22/17 Инструменти за операционе сале, за потребе ВМА, ВБ Ниш и ВМЦ Нови Сад, у отвореном поступку, по партијама, достављамо Споразум којим се међусобно и према наручиоцу обавезујемо на извршење јавне набавке према следећем

| 1. | Подаци о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем |  |
| --- | --- | --- |
|  | Назив: Адреса: |  |
| 2. | Обавезе сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора |  |
|  | Назив члана групе понуђача | Обавезе члана групе понуђача за извршење уговора |

У ___________, дана ________ године, Споразум потписали

Назив члана групе понуђача:	Потпис одговорног лица и печат

члана групе понуђача:

1. ____________________________________		___________________________

потпис и М.П.

2. ____________________________________		___________________________

потпис и М.П.

3. ____________________________________		___________________________

потпис и М.П.

7. МОДЕЛ УГОВОРА

Попунити прву страницу (подаци о понуђачу), а последњу страну оверити потписом и печатом чиме понуђач потврђује да се слаже са моделом уговора

ФОНД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ ВОЈНИХ ОСИГУРАНИКА

МОДЕЛ УГОВОРА

бр. 121-___

О К У П О П Р О Д А Ј И  Д О Б А Р А

- закључен између:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Београд, Крунска бр. 13, кога заступа ДИРЕКТОР потпуковник др Радан Костић,  у даљем тексту Купац

Телефон: 011/3203-137

Телефакс: 011/3000-312

Матични број: 17677675

ПИБ: 106070529

Текући рачун: 840-14650-22

и

ПОНУЂАЧ:

Адреса:

Матични број:

ПИБ:

ПДВ број:

Величина правног лица:

Телефон:

Телефакс:

Текући рачун број:

Код банке:

кога заступа:__________________________, у даљем тексту ПРОДАВАЦ

Правни основ: Јавна набавка бр. 22/17; Одлука о додели уговора бр. 121 -____ од _______.2017. године и понуда понуђача (продавца) бр._____ од _____ .2017. године

ПРЕДМЕТ И ЦЕНА УГОВОРА

Члан 1.

1.1. Продавац се обавезује да у складу са важећим прописима, нормативима, обавезним стандардима и одредбама овог уговора, испоручи крајњем кориснику КУПЦА: Војномедицинској академији (у даљем тексту ВМА), Војномедицинском центру Нови Сад (у даљем тексту ВМЦ Нови Сад) и Војној болници Ниш (у даљем тексту ВБ Ниш), по врсти, количини, цени, квалитету и роковима, крајњи корисници да преузму, а КУПАЦ да плати добра, (у свему према обрасцу понуде, део 6.1. конкурсне документације).

(1.1.1. Уговорне стране су сагласне да ПРОДАВАЦ наступа у оквиру заједничке понуде, чији су чланови групе следећи:_______________, ______________________, _____________.

1.1.2. Уговорне стране су сагласне да ПРОДАВАЦ наступа са подизвођачем/има: ______________, ____________, ___________________. )

1.2. Вредност уговора износи као у понуди динара без урачунатог ПДВ-а.

Укупна вредност уговора (са урачунатим ПДВ-ом) је као у понуди.

1.3. Цене утврђене у члану 1. уговора подразумевају добра испоручена у просторијама крајњег корисника купца.

1.4. Цене су фиксне и не могу се мењати.

- 1.5. Вредност уговора се односи на збир вредности партија из члана 1.

- КВАЛИТЕТ УГОВОРЕНИХ ДОБАРА

Члан 2.

2.1. Квалитет и испорука медицинских средстава мора да буде у складу са Законом о лековима и медицинским средставима („Сл. гласник РС“ број 30/10 и 107/12), као и у складу са прописима који регулишу наведену област.

2.3.  Добра која се испоручују морају имати рок трајања као у спецификацији из члана 1. у колони „Рок трајања/рок стерилности/гарантни рок“.

2.4. ПРОДАВАЦ гарантује да су испоручена добра нова, из текуће производње, квалитетно и функционално у складу са одредбама овог уговора. Добра ће у потпуности одговарати техничким захтевима и стандардима и биће испитана пре испоруке од стране произвођачевих органа за контролу квалитета.

ГАРАНЦИЈА (уколико се уговор не закључује за партије 6 и 10, овај члан се брише)

Члан 3.

3.1. ПРОДАВАЦ даје гаранцију од 5 година за уговорена добра из партија 6 и 10, из члана 1. овог уговора.

3.2. Крајњи корисник је у обавези да пошаље своју писану рекламацију ПРОДАВЦУ у случају да у гарантном року на добрима која се испоручују по овом уговору, буде установљен било какав недостатак у конструкцији, изради или недостатак проузрокован лошим квалитетом материјала (за уговорена добра из партије 6 и 10).

3.3. Рок за решавање рекламације, у гарантном року је 7 (седам) дана од дана пријема писане рекламације крајњег корисника (за уговорена добра из партије 6 и 10).

3.4. Уколико се у току гарантног рока догоди застој дужи од 15 (петнаест) дана, ПРОДАВАЦ  је дужан да продужи гарантни рок за дужину застоја - престанка рада добара (период од пријема писане рекламације крајњег корисника до сачињавања записника, потписаног од стране ПРОДАВЦА и комисије за квантитативни и квалитативни пријем да су добра доведена у исправно стање) - (за уговорена добра из партије 6 и 10).

3.5. По завршетку гарантног рока, биће поновљено тестирање по истој методологији, а затим ће бити сачињен нови записник, потписан од стране ПРОДАВЦА и комисије за квантитативни и квалитативни пријем да су уговорена добра у потпуности у исправном стању (за уговорена добра из партије 6 и 10).

- РОК, МЕСТО И НАЧИН ИСПОРУКЕ

Члан 4.

4.1. Продавац се обавезује да уговорена добра из члана 1. овог Уговора испоручи у просторијама крајњег корисника:

- ВМА, Црнотравска бр. 17, Београд, тел. 011/3608-764, факс 011/2662-724;

- ВМЦ Нови Сад, Апотека, Трг Владике Николаја 5, Петроварадин, Нови Сад, тел: 021/483-55-99, 021/431-782, факс 021/431-913;

- ВБ Ниш, Булевар др Зорана Ђинђића б.б., Ниш, тел: 018/555-025 и 018/555-043, факс 018/238-191; према спецификацији из члана 1. уговора.

4.2. Испорука добара мора бити као у спецификацији из члана 1., у колони „Рок испоруке“.

На писани захтев крајњег корисника и уз писану сагласност ПРОДАВЦА могу се скратити рокови испоруке.

- 4.3. У случају да тражена количина није дељива са најмањим оригиналним паковањем, ПРОДАВАЦ  је у обавези да разлику надокнади испоруком читавог најмањег оригиналног паковања на терет ПРОДАВЦА. Најмање оригинално паковање подразумева најмање регистровано појединачно паковање.

4.4. ПРОДАВАЦ се обавезује да најави испоруку најмање 3 (три) дана пре испоруке писаним путем (факсом) и на број телефона крајњег корисника, водећи рачуна да испорука не пада у суботу, недељу и нерадне дане.

4.5. Испорука се сматра извршеном даном предаје уговорених добара крајњем кориснику, а сходно отпремници.

4.6. Транспортни трошкови падају на терет ПРОДАВЦА. Избор транспортног средства врши ПРОДАВАЦ.

4.7. ПРОДАВАЦ је дужан да приликом испоруке достави произвођачки сертификат за сваку испоручену серију добара у складу са важећим Законом о лековима и медицинским средствима („Сл. гласник“ РС бр. 30/2010, 107/2012).

КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

##### Члан 5.

5.1. Квантитативни и квалитативни пријем уговорених добара из тачке 1.1. члана 1. уговора врши се у просторијама ВМА, ВМЦ Нови Сад и ВБ Ниш (крајњи корисници купца), од стране комисије крајњег корисника уз присуство представника ПРОДАВЦА.

Записник о квантитативном и квалитативном пријему уговорених добара сачиниће комисија крајњег корисника, исти ће бити потписан од стране комисије крајњег корисника и представника продавца у року до 7 (седам) дана од дана испоруке добара и достављен ПРОДАВЦУ.

5.2. Квалитативни пријем извршиће комисија крајњег корисника уз присуство представника ПРОДАВЦА, истог дана након квантитативног пријема уговорених добара.

5.3. Уочени недостаци при квантитативном и квалитативном пријему, као што су оштећење, мањак или вишак испоручених добара у односу на фактуру и листу паковања, констатоваће се посебним комисијским записником, који потписују пријемна комисија крајњег корисника и представник ПРОДАВЦА.

5.4. ПРОДАВАЦ се обавезује да у року од 7 (седам) дана отклони недостатке констатоване посебним записником. Рок за отклањање недостатака почиње да тече од дана потписивања посебног записника.

5.5. Ако у року од 7 (седам) дана ПРОДАВАЦ не отклони недостатке код добра или се исти понове, ПРОДАВАЦ  је дужан да неисправно добро замени новим.

- ПЛАЋАЊЕ

Члан 6.

6.1. Добра из Члана 1. овог уговора, КУПАЦ ће платити у року од 30 (тридесет) дана од дана потписивања записника о квантитативном и квалитативном пријему добара.

- 6.2. Уколико се записник о квантитативном и квалитативном пријему уговорених добара из члана 4.1. не потпише у року до 7 (седам) дана, рок за плаћање почиње да тече 7. (седмог) дана од дана испоруке, а сходно отпремници.

- 6.3. Да би КУПАЦ могао да изврши плаћање, крајњи корисник је дужан да достави КУПЦУ следећу оригиналну исплатну документацију:

- Рачун (два примерка)

- Отпремницу

- Комисијски записник

- Материјални лист

- Обавештење о кашњењу у случају да Продавац касни са испоруком уговорених добара.

- 6.4. ПРОДАВАЦ је дужан да достави писано обавештење у року од 3 дана од дана испоруке купцу да је испоручио добра по предмету уговора за сваку појединачну испоруку.

6.5. ПДВ ће се обрачунавати и исказивати у складу са Законом о ПДВ-у („Сл. Гласник РС“ 84/04 и 86/04 - исправке,  61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14, 68/14, 142/14 и 5/15).

ГРЕШКЕ У КВАЛИТЕТУ И РЕКЛАМАЦИЈА

##### Члан 7.

7.1. Ако се након пријема добара из Члана 1. уговора утврди недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом приликом пријема добара (скривени недостатак) крајњи корисник купца ће послати продавцу писану рекламацију, најкасније у року од 8 (осам) дана од дана уочавања недостатка.

7.2. ПРОДАВАЦ се обавезује да недостатак утврђен у тачки 6.1. овог члана отклони или да преда крајњем кориснику купца друго добро без недостатака.

Рок за решавање рекламације је 15 (петнаест) дана од дана пријема писане рекламације крајњег корисника.

- АМБАЛАЖА И НАЧИН ПАКОВАЊА

Члан 8.

8.1. ПРОДАВАЦ се обавезује да добра одговарајуће упакује, како би била заштићена од оштећења или губитка за време транспорта, утовара, претовара, истовара и ускладиштења.

8.2. Добра из члана 1. овог уговора се испоручују у амбалажи ПРОДАВЦА која се не враћа и не плаћа.

- КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 9.

9.1. Ако ПРОДАВАЦ не изврши испоруку добара у уговореном року дужан је да КУПЦУ плати уговорну казну у висини од 2‰ (промила) укупне вредности уговора односно партије (уколико је уговор закључен за више партија), без ПДВ-а, за сваки дан закашњења.

9.2 Уговорна казна може бити највише 8% укупне вредности уговора односно партије (уколико је уговор закључен за више партија), без ПДВ-а. Наплату уговорне казне врши КУПАЦ одбијањем од рачуна, испостављањем књижног задужења или активирањем депонованог инструмента обезбеђења извршења уговорне обавезе.

9.3. Сходно члану 273. став 5. Закона о облигационим односима, доставиће се ПРОДАВАЦУ писано обавештење КУПЦА којим задржава право на уговорну казну из тачке 9.1 и 9.2.

9.4. Ако ПРОДАВАЦ не изврши уговорне обавезе или једнострано раскине уговор, КУПАЦ ће наплатити уговорну казну ПРОДАВЦУ у износу 8% вредности уговора, односно партије, без ПДВ-а (уколико је уговор закључен за више партија).

9.5. КУПАЦ има право да једнострано раскине уговор уколико ПРОДАВАЦ не изврши уговорне обавезе или не испоручи уговорена добра. Обавештење о раскиду уговора КУПАЦ ће доставити ПРОДАВЦУ 7 (седам) дана пре раскида уговора. Уколико КУПАЦ  није наплатио уговорну казну из предходних тачака члана 9. овог уговора, приликом раскида уговора депоновани инструмент обезбеђења извршења уговорних обавеза, поднеће се на наплату Банци на износ дефинисан у тачки 9.4.

9.6. КУПАЦ може да уместо наплате депонованог инструмента обезбеђења извршења уговорних обавеза, омогући ПРОДАВЦУ да изврши плаћање и на основу испостављеног књижног задужења у року од 3 (три) радна дана од пријема истог, а најкасније 5 (пет) радних дана пре истека права активирања депонованог средства обезбеђења.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Члан 10.

10.1. Уговорне стране су се сагласиле да евентуалне спорове, поводом овог уговора, решавају споразумно.

10.2. У случају да се не постигне сагласност о спорним питањима уговорне стране су се сагласиле да спор реше код Привредног суда у Београду.

ИЗМЕНА И ДОПУНА И РАСКИД УГОВОРА

Члан 11.

11.1. Овај уговор може бити измењен или допуњен, односно споразумно раскинут, у истој форми само сагласношћу уговорних страна КУПАЦ задржава право да једнострано раскине уговор из разлога наведених у члану 9. тачки 9.5. овог уговора.

МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

Члан12.

12.1 Уговорне стране су обавезне да се придржавају Закона о тајности података („Сл. гласник РС“ бр. 104/09) и Уредбе о критеријумима за утвђивање података значајних за одбрану земље који се морају чувати као државна или службена тајна и о утврђивању задатака и послова од посебног значаја за одбрану земље које треба штитити применом посебних мера безбедности („Сл. лист СРЈ“ број 54/94 и „Сл. гласник РС“ бр. 88/09 и 111/09).

- ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 13.

13.1. За све што није прецизирано овим уговором примењују се одредбе Закона о облигационим односима (,,Сл. лист СФРЈˮ, бр. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, ,,Сл. лист СРЈ'', бр. 31/93 и ,,Сл. лист СЦГˮ, бр. 1/2003 - Уставна повеља).

13.2. Уговор је састављен у три примерка, од којих су два за КУПЦА, а један  примерак за ПРОДАВЦА.

13.3. КУПАЦ задржава право да уговор умножи и достави у потребном броју свом крајњем кориснику.

13.4. Рок трајања уговора је две године од дана закључивања уговора.

13.5. Уговор се сматра закљученим даном последњег завођења.

З А   П Р О Д А В Ц А					З А   К У П Ц А:

Д И Р Е К Т О Р

_____________________  				            п о т п у к о в н и к

(штампано име и презиме)  					др Радан Костић

___________________		           __________________

(потпис и печат)                                                                  (потпис и печат)

8. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

НАПОМЕНА: Уколико понуда не садржи Образац трошкова припреме понуде, такав недостатак наручилац неће сматрати битним недостатком понуде и неће је одбити као неприхватљиву.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            (потпис)

9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке ЈН бр. 22/17 Инструменти за операционе сале, за потребе ВМА, ВБ Ниш и ВМЦ Нови Сад, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            (потпис)

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

10. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА

ИЗ ЧЛАНА 75.  став 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач..........................................................................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке ЈН бр. 22/17 Инструменти за операционе сале, за потребе ВМА, ВБ Ниш и ВМЦ Нови Сад, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            (потпис)

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

11. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ОБАВЕСТИТИ НАРУЧИОЦА О ПРОМЕНИ КОЈА ЈЕ У ВЕЗИ СА ИСПУЊЕНОШЋУ УСЛОВА ИЗ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

И З Ј А В Љ У Ј Е М

под кривичном, материјалном и моралном одговорношћу да ћемо без одлагања обавестити наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке ЈН бр. 22/17 Инструменти за операционе сале, за потребе ВМА, ВБ Ниш и ВМЦ Нови Сад, а која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци, и да ћемо о томе доставити доказ.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            (потпис)

12. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРИЛОЖИТИ ИНСТРУМЕНТ      ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА – МЕНИЦE

Беспоговорно се обавезујемо да ћемо приликом закључења уговора издати Купцу инструмент  обезбеђења уговорних обавеза – 2 (две) бланко сопствене менице (само потписане и оверене у складу са картоном депонованих потписа), као гаранцију испуњења уговорне обавезе, односно као гаранцију за добро извршење посла.

Сагласни смо да уз бланко оверене менице, приложимо и:

- Копију картона депонованих потписа овлашћених лица коју је издала банка гаранта код које се води рачун Продавца, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме Продавца, оверену оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од 30 дана од дана обостраног потписивања уговора).

- Менично овлашћење (потписано и оверено печатом) у два примерка, да се, у случају неиспуњења уговорних обавеза, неиспоруке добара или једностраног раскида уговора, менице без наше сагласности, могу поднети на наплату Банци у износу 8% вредности уговора, односно партије без ПДВ-а (уколико је уговор закључен за више партија) на коју се односи неизвршење уговорне обавезе.

- Доказ о регистрацији меница у складу саОдлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/11): извод са интернет странице НБС регистра меница и овлашћења на коме се види да су менице регистроване.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            ( потпис)

НАПОМЕНА: Изјава се прилаже уз понуду, а менице, копија картона депонованих потписа, менична овлашћења и доказ о регистрацији меница - као инструмент обезбеђењаза добро извршење посла, достављају се приликом потписивања уговора.

13. МЕНИЧНО ПИСМО–ОВЛАШЋЕЊЕ

(ДОСТАВЉА СЕ УЗ ПОНУДУ)

На основу Закона о меници („Сл. Лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл. Лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70, 57/89 и „Сл. Лист СРЈ“ бр. 46/96), Закона о платном промету ( „Сл. Лист СРЈ“ број 3/02, 5/03 и „Сл. Гласник РС“ бр. 43/04, 62/06,111/09, 31/11), Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета („Сл. гласник РС'' бр. 57/04, 82/04 и 98/13), Одлуке о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента („Сл. гласник РС“ бр. 47/11) и Одлуке о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/11),

_______________________________________, ___________________, ПИБ:________________ даје

(навести фирму)		                  (место)

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствене менице

Фонду за социјално осигурање војних осигураника дадепоновану бланко - сопствену меницуможе предати Банци на наплату, по основу неиспуњења обавеза по понуди број _________________ од ___.___.2017. године и то на терет рачуна који је отворен код Банке _____________________________________________________________________________

(навести банку и број текућег рачуна)

На основу овог овлашћења Фонд за социјално осигурање војних осигураника може попунити меницу са клаузулом „без протеста, без трошкова” на износ 3% вредности понуде без ПДВ-а, а у случају:

а) да Понуђач повуче своју понуду у току периода важности понуде и

б) да Понуђач, у случају да Наручилац прихвати његову понуду:

- не потпише Уговор о продаји  ________________________________________ (навести врсту добара, партију), сагласно прихваћеним условима из конкурсне документације;

- не достави гаранцију за добро извршење посла сагласно условима из конкурсне  документације.

Дужник се одриче права:

- на повлачење овог овлашћења;

- на опозив овог овлашћења:

- на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;

- на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана и оверена у складу са картоном депонованих потписа.

Прилог:

- 1 (једна) бланко сопствена меница серијски број _______________

- оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            ( потпис)

14. МЕНИЧНО ПИСМО–ОВЛАШЋЕЊЕ

(Доставља се приликом закључења уговора)

На основу Закона о меници („Сл. Лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл. Лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70, 57/89 и „Сл. Лист СРЈ“ бр. 46/96), Закона о платном промету ( „Сл. Лист СРЈ“ број 3/02, 5/03 и „Сл. Гласник РС“ бр. 43/04, 62/06,111/09, 31/11), Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета („Сл. гласник РС'' бр. 57/04, 82/04 и 98/13), Одлуке о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента („Сл. гласник РС“ бр. 47/11) и Одлуке о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/11),

________________________________, ___________________, ПИБ:________________ даје

(пун назив и адреса)		      (место)

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствене менице

Фонду за социјално осигурање војних осигураника дадепоновану бланко -сопствену меницу може предати Банци на наплату, по основу неиспуњења обавеза по уговору о продаји број ________________ од ___.___.2017. године и то на терет свих рачуна који су отворени код Банака:

____________________________________________________________________________.

(навести банке и бројеве текућих рачуна)

На основу овог овлашћења Фонд за социјално осигурање војних осигураника може попунити меницу са клаузулом “без протеста, без трошкова” на износ 8% вредности уговора без ПДВ-а,по основу напред наведеног уговора.

Дужник се одриче права:

- на повлачење овог овлашћења;

- на опозив овог овлашћења;

- на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;

- на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Менице су потписане и оверене од стране овлашћених лица у складу са картоном депонованих потписа.

Прилог:

- 2 (две) бланко сопствене менице број _________________и___________________.

- оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање

средствима на рачуну.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            ( потпис)

15. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРИЛИКОМ ИСПОРУКЕ ДОСТАВИТИ СЕРТИФИКАТЕ ЗА СВАКУ ИСПОРУЧЕНУ СЕРИЈУ ДОБАРА

У складу са Законом о лековима и медицинским средствима („Сл. гласник“ РС бр. 30/2010, 107/2012), као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

да ће понуђач..........................................................................................[навести назив понуђача] након спроведеног поступка јавне набавке ЈН бр. 22/17 – Инструменти за операционе сале, за потребе ВМА, ВБ Ниш и ВМЦ Нови Сад, по партијама, приликом испоруке доставити сертификате за сваку испоручену серију добара.

Место и датум:				                                            Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            (потпис)

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.