РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

ВОЈНА ПОШТА 2084 БЕОГРАД

ИЗМЕЊЕНА

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

ЈАВНА НАБАВКА

бр. 1.1.51/235/6/2017

РАСВЕТНA ОПРЕМA И ЕЛЕКТРИЧНE СВЕТИЉКE

ОРН  31500000

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЗА ОКВИРНИ СПОРАЗУМ У ТРАЈЊУ ОД ДВЕ ГОДИНЕ СА ЈЕДНИМ ДОБАВЉАЧЕМ

- ЈУЛ - 2017. године

На основу члана 32., 40 и члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15),Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 1.1.51/235/6/2017, бр. 4039-2 од 01.08.2017. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 1.1.51/235/6/2017, бр. 4039-3 од 01.08.2017. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

отвореном поступку обликованом по партијама за јавну набавку: РАСВЕТНA ОПРЕМA И ЕЛЕКТРИЧНE СВЕТИЉКE

ЈН бр. 1.1.51/235/6/2017

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок и место испоруке добара | 4 |
| III | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 22 |
| IV | Критеријум за доделу оквирног споразума | 25 |
| V | Обрасци који чине саставни део понуде | 26 |
| VI | Модел оквирног споразума са прилозима | 61 |
| VII | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 85 |

I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Републикa Србијa – Војска Србије, ВОЈНА ПОШТА 2084 Београд

Адреса: ул. Ослобођења 30,

Интернет страница:www.mod.gov.rs.

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирног споразума у трајању од две године са једним добављачем.

4. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр.1.1.51/235/6/2017. године је Расветнa опремa и електричнe светиљкe.

5. Набавка није обликована по партијама.

6. Контакт (лице или служба)

Служба за контакт: Директан контакт достављањем писаних аката на деловодство Војне поште 2084 Београд, 11000 Београд, Ослобођења 30, сваког радног дана у времену од 7:00 до 15:00 часова, факс 011/3053-467

II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА,  НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА

1. ВРСТА И ОПИС ДОБАРА

Добра у оквиру ове јавне набавке су Расветнa опремa и електричнe светиљкe за потребе Војне поште 2084 Београд са ознакама, техничким карактеристикама и количинама дефинисаним у овој документацији.

2. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КВАЛИТЕТ ДОБАРА

Добра која се набављају морају бити у оригиналној амбалажи и морају имати одговарајући квалитет.

3. КОЛИЧИНЕ И ОПИС ДОБАРА

Карактеристике и оријентационе количине добара дате су у следећој табели:

| ред.бр. | Назив средства | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Грло порцеланско Е27 | ком | 500 |
| 2 | Грло Е40 голијат | ком | 100 |
| 3 | Сијалица обична 75W | ком | 4000 |
| 4 | Сијалица обична 100W | ком | 4000 |
| 5 | Сијалица обична 150W | ком | 350 |
| 6 | Сијалица обична Е27 300W | ком | 150 |
| 7 | Сијалица обична Е40 300W | ком | 150 |
| 8 | Сијалица обична Е40 500W | ком | 150 |
| 9 | Сијалица штедљива 11 W бела, Е-14 топла | ком | 700 |
| 10 | Сијалица штедљива 25 W бела, Е-27 топла | ком | 700 |
| 11 | Сијалица натријумска Е40 100 W | ком | 250 |
| 12 | Сијалица натријумска Е40 250 W | ком | 250 |
| 13 | Сијалица натријумска Е40 1000 W | ком | 250 |
| 14 | Сијалица за метал халогени рефлектор 250 W | ком | 150 |
| 15 | Сијалица штапна халогена 9 цм 150-200 W | ком | 150 |
| 16 | Сијалица метал халогена 400W,,филипс" или одговарајуће | м | 120 |
| 17 | Сијалица LED E 27 33W | ком | 2500 |
| 18 | Сијалица халогена 50 12V | ком | 100 |
| 19 | GE Метал халогена сијалица 150W Rx7s | ком | 80 |
| 20 | Сијалица за метал халогени рефлектор 250W Е40 | ком | 80 |
| 21 | Сијалица за метал халогени рефлектор 150W Rx7s | ком | 150 |
| 22 | Светиљка за натријум CON-H 110 W коса комплет | ком | 100 |
| 23 | Флуоресцентна цев 58 W | ком | 5000 |
| 24 | Флуоресцентна цев 36 W | ком | 9000 |
| 25 | Флуоресцентна цев 18 W | ком | 9000 |
| 26 | Флуоресцентна цев 16 W | ком | 1500 |
| 27 | Стартер 4-65W | ком | 18000 |
| 28 | Стартер 20W | ком | 14000 |
| 29 | Пригушница 40W за флуо цев од 36W | ком | 850 |
| 30 | Пригушница 65W за флуо цев од 58W | ком | 850 |
| 31 | Пригушница 125W живина | ком | 150 |
| 32 | Пригушница 150W метал халогена | ком | 150 |
| 33 | Пригушница 250W (живина, метал халогена) | ком | 150 |
| 34 | Пригушница 400W (живина,метал халогена) | ком | 80 |
| 35 | Пригушница живина 250W | ком | 100 |
| 36 | Пригушница за флуо цеви 40 W | ком | 150 |
| 37 | Паник светиљка 2×8W у заштити IP 20 са NiCd акумулаторима са аутономијом рада од 3сата или LED | ком | 40 |
| 38 | Упаљач за метал халогени рефлектор 70-400W | ком | 80 |
| 39 | Упаљач за метал халогени рефлектор (драгон) 70-400W | ком | 80 |
| 40 | Капа осигурача од 10-25А | ком | 700 |
| 41 | Уметак топљиви 6 А | ком | 2000 |
| 42 | Уметак топљиви 10 А | ком | 6000 |
| 43 | Уметак топљиви 16 А | ком | 6000 |
| 44 | Уметак топљиви 20 А | ком | 1200 |
| 45 | Уметак топљиви 25 А | ком | 1000 |
| 46 | Уметак топљиви 35 А | ком | 1000 |
| 47 | Уметак топљиви 50 А | ком | 400 |
| 48 | Уметак топљиви 63 А | ком | 300 |
| 49 | Осигурач аутоматски 10 А МЕЛЕР/ШНАЈДЕР или одговарајуће | ком | 200 |
| 50 | Осигурач аутоматски 16 А МЕЛЕР/ШНАЈДЕР или одговарајуће | ком | 250 |
| 51 | Осигурач аутоматски 20 А МЕЛЕР/ШНАЈДЕР или одговарајуће | ком | 200 |
| 52 | Осигурач аутоматски 25 А МЕЛЕР/ШНАЈДЕР или одговарајуће | ком | 200 |
| 53 | Осигурач аутоматски 32 А МЕЛЕР/ШНАЈДЕР или одговарајуће | ком | 150 |
| 54 | Склопка "Искра" КО 62 или одговарајуће | ком | 100 |
| 55 | Склопка "Искра" КО 44 или одговарајуће | ком | 100 |
| 56 | Склопка "Искра" 25 Е или одговарајуће | ком | 100 |
| 57 | Контактор за ноћно паљење, 10А са 3 (три) радна и 1 (једаним) мирним контактором, уградња на шину, напон шпулне 220V. | ком | 100 |
| 58 | Склопка "Фанал" КО 40 или одговарајуће | ком | 100 |
| 59 | Контактор К 10 "Искра" или одговарајуће | ком | 120 |
| 60 | Контактор К 16 "Искра" или одговарајуће | ком | 120 |
| 61 | Постоље осигурача UZ 63 А | ком | 120 |
| 62 | Постоље осигурача UZ 25 А | ком | 120 |
| 63 | Постоље осигурача EZ 25 A | ком | 120 |
| 64 | Ножасти осигурач 10 А | ком | 120 |
| 65 | Ножасти осигурач 25 А | ком | 120 |
| 66 | Ножасти осигурач 35 А | ком | 120 |
| 67 | Ножасти осигурач NV 63 А | ком | 120 |
| 68 | Прстен калибарски 10 А | ком | 250 |
| 69 | Прстен калибарски 16 А | ком | 450 |
| 70 | Прстен калибарски 25 А | ком | 250 |
| 71 | Ножасти осигурач NV 250А | ком | 150 |
| 72 | OG тастер звона + SS "Алинг" или одговарајуће | ком | 30 |
| 73 | Прекидач ОГ 16 А + SS "Алинг" или одговарајуће | ком | 100 |
| 74 | Прекидач ОГ обичан "Алинг" или одговарајуће | ком | 250 |
| 75 | Прекидач ОГ наизменични "Алинг" или одговарајуће | ком | 80 |
| 76 | Прекидач ОГ серијски "Алинг" или одговарајуће | ком | 80 |
| 77 | Прекидач унакрсни за у зид "Алинг" или одговарајуће | ком | 40 |
| 78 | Прекидач наизменични за у зид "Алинг" или одговарајуће | ком | 80 |
| 79 | Прекидач серијски за у зид "Алинг" или одговарајуће | ком | 250 |
| 80 | Прекидач обични за у зид "Алинг" или одговарајуће | ком | 250 |
| 81 | Прекидач кип "Алинг" или одговарајуће | ком | 100 |
| 82 | Утичница ОГ дупла, шуко "Алинг" или одговарајуће | ком | 200 |
| 83 | Утичница ОГ шуко "Алинг" или одговарајуће | ком | 200 |
| 84 | Утичница ОГ трофазна шуко "Алинг" или одговарајуће | ком | 100 |
| 85 | Утичница шуко "Алинг" или одговарајуће | ком | 250 |
| 86 | Утичница шуко трофазна "Алинг" или одговарајуће | ком | 120 |
| 87 | Утичница шуко дупла "Алинг" или одговарајуће | ком | 300 |
| 88 | Утичница за телефон, комбинација старог и новог прикључка | ком | 80 |
| 89 | Шкара клема 1,5-6/5 | ком | 120 |
| 90 | Шкара клема 4-16/4 | ком | 120 |
| 91 | Обујмица за кабал ф-18 | ком | 800 |
| 92 | Папучица за кабал 25х5 | ком | 200 |
| 93 | Папучица за кабал 6х5 | ком | 300 |
| 94 | Папучица за кабал 8х8 | ком | 100 |
| 95 | Утикач монофазни "Алинг" или одговарајуће | ком | 120 |
| 96 | Утикач трофазни "Алинг" или одговарајуће | ком | 120 |
| 97 | Разводна кутија ОГ "Алинг" или одговарајуће | ком | 300 |
| 98 | Поклопац за разводну кутију ø60 | ком | 290 |
| 99 | Поклопац за разводну кутију ø78 | ком | 290 |
| 100 | Дозна ø60 | ком | 300 |
| 101 | Дозна ø78 | ком | 300 |
| 102 | Везица ПВЦ 160 | ком | 350 |
| 103 | ПВЦ ребрасто црево ø 16 | м | 200 |
| 104 | Цев ребраста ø25 | м | 200 |
| 105 | Пробна лампа 220VDE | ком | 10 |
| 106 | Жица силиконска 1,5мм | м | 150 |
| 107 | Жица силиконска 2,5мм | м | 150 |
| 108 | Жица силиконска 4мм | м | 150 |
| 109 | Буксне за бојлере | ком | 800 |
| 110 | Кабал гумени 3х2,5 мм | м | 300 |
| 111 | Кабал гумени 5х2,5 мм | м | 300 |
| 112 | Грејач за бојлер "Ранком" од 80 лит 2 kW | ком | 100 |
| 113 | Грејач за бојлер "Терморад" од 80 лит 2 kW | ком | 15 |
| 114 | Грејач 3×2kW за котао РАДИНА ЕК 36 | ком | 3 |
| 115 | Термоскупљајући бужир 1,5мм | м | 150 |
| 116 | Термоскупљајући бужир 2,5мм | м | 150 |
| 117 | Термоскупљајући бужир 4мм | м | 100 |
| 118 | Термоскупљајући бужир 6мм | м | 80 |
| 119 | Термоскупљајући бужир 10мм | м | 60 |
| 120 | Модуларне утичнице шуко "Алинг" или одговарајуће | ком | 250 |
| 121 | Модуларне утичнице еуро "Алинг" или одговарајуће | ком | 250 |
| 122 | Модуларни прекидачи 16А "Алинг" или одговарајуће | ком | 300 |
| 123 | Модуларни прекидач за бојлер "Алинг" или одговарајуће | ком | 80 |
| 124 | Модуларни прекидач за светло "Алинг" или одговарајуће | ком | 250 |
| 125 | Модуларни прекидач за грејалицу "Алинг" или одговарајуће | ком | 50 |
| 126 | Монтажна кутија 4 "Алинг" или одговарајуће | ком | 250 |
| 127 | Монтажна кутија 5 "Алинг" или одговарајуће | ком | 250 |
| 128 | Монтажна кутија 7 "Алинг" или одговарајуће | ком | 250 |
| 129 | Прирубница 4 са вијцима "Алинг" или одговарајуће | ком | 250 |
| 130 | Прирубница 5 са вијцима "Алинг" или одговарајуће | ком | 250 |
| 131 | Прирубница 7 са вијцима "Алинг" или одговарајуће | ком | 250 |
| 132 | Завршна маска 4 "Алинг" или одговарајуће | ком | 250 |
| 133 | Завршна маска 5 "Алинг" или одговарајуће | ком | 250 |
| 134 | Завршна маска 7 "Алинг" или одговарајуће | ком | 250 |
| 135 | Рефлектор 150W метал халогени, 220V | ком | 80 |
| 136 | LED сијалица обична бела око 9-11 W Е27 ,,филипс" или одговарајуће | ком | 800 |
| 137 | LED сијалица обична бела око 10-12 W Е27 ,,филипс" или одговарајуће | ком | 800 |
| 138 | LED сијалица обична бела око 12-14W Е27 ,,филипс" или одговарајуће | ком | 700 |
| 139 | LED сијалица обична бела 5.5W (40W) Е27 ,,филипс" или одговарајуће | ком | 600 |
| 140 | LED сијалица обична 9.5W (60W) Е27 ,,филипс" или одговарајуће | ком | 600 |
| 141 | LED сијалица обична бела 12W (75W) Е27 ,,филипс" или одговарајуће | ком | 900 |
| 142 | LED сијалица обична бела 15.5W (100W) Е27 ,,филипс" или одговарајуће | ком | 700 |
| 143 | LED рефлектор 10W за спољашњу употребу са сензором покрета ,,филипс" или одговарајуће, метално кућиште, 6000-6500k | ком | 80 |
| 144 | LED рефлектор 20W за спољашњу употребу са сензором покрета ,,филипс" или одговарајуће, метално кућиште, 6000-6500k | ком | 120 |
| 145 | LED рефлектор 30W за спољашњу употребу са сензором покрета ,,филипс" или одговарајуће, метално кућиште, 6000-6500k | ком | 120 |
| 146 | LED рефлектор 50W за спољашњу употребу са сензором покрета ,,филипс" или одговарајуће, метално кућиште, 6000-6500k | ком | 40 |
| 147 | LED slim рефлектор 10W за спољашњу употребу са сензором покрета ,,филипс" или одговарајуће, метално кућиште, 6000-6500k | ком | 80 |
| 148 | LED slim рефлектор 20W за спољашњу употребу са сензором покрета ,,филипс" или одговарајуће, метално кућиште, 6000-6500k | ком | 100 |
| 149 | LED slim рефлектор 30W за спољашњу употребу са сензором покрета ,,филипс" или одговарајуће, метално кућиште, 6000-6500k | ком | 120 |
| 150 | LED slim рефлектор 50W за спољашњу употребу са сензором покрета ,,филипс" или одговарајуће, метално кућиште, 6000-6500k | ком | 40 |
| 151 | LED slim рефлектор 100W за спољашњу употребу са сензором покрета ,,филипс" или одговарајуће, метално кућиште, 6000-6500k | ком | 15 |
| 152 | Парковска светиљка 26-50W, од 2001-5000 Lm, 4000k, ,,филипс" или одговарајуће | ком | 25 |
| 153 | LED арматуре 1x36 W надградна, за цев дужине 120 cm | ком | 100 |
| 154 | LED арматуре 2x36W надградна, за цев дужине 120 cm | ком | 100 |
| 155 | Светиљка водонепропусна LED цев укључена у производ. Јачина: 1x 9W LED Радни напон: 220~240V / 50~60Hz, Светлосни флукс: 750 lm, CRI: 70Ra, Температура боје: 6500 K, Радна температура: -25C / +40C, Сноп расипања светлости: 320 stepeni, Радни век: 25.000 h, Класа ел.заштите: I степен, Степен заштите: IP65 | ком | 60 |
| 156 | Водоотпорна лампа са LED цевима до 2x9W LED. Napajanje 230V, Степен заштите од влаге IP65, кућиште ABS, поклопац од поликарбоната. Димензије дужина-660mm, ширина-125mm, висина 93mm. Лед цев је замена за флуо цев од 18W, T8, боја светла 6500K Лампа са LED цевима у комплету. | ком | 60 |
| 157 | Светиљка водонепропусна LED LED цев укључена у производ. Јачина: 1x18W LED Радни напон: 220~240V / 50~60Hz, Светлосни флукс : 750 lm, CRI: 70Ra, Температура боје: 6500 K, Радна температура: -25C / +40C, Сноп расипања светлости: 320 степени, Радни век: 25.000 h, Класа ел.заштите: I степен, Степен заштите: IP65 | ком | 80 |
| 158 | Светиљка LED LED цев укључена у производ. Јачина: 2x18W LED Радни напон: 220~240V / 50~60Hz, Светлосни флукс : 1500 lm, CRI: 70Ra, Температура боје: 6500 K, Радна температура: -25C / +40C, Сноп расипања светлости: 320 степени, Радни век: 25.000 h, Степен заштите: IP20 | ком | 80 |
| 159 | Светиљка водонепропусна LED LED цев укључена у производ. Јачина: 1x18W LED Радни напон: 220~240V / 50~60Hz, Светлосни флукс: 750 lm, CRI: 70Ra, Температура боје: 6500 K, Радна температура: -25C / +40C, Сноп расипања светлости: 320 степени, Радни век: 25.000 h, Класа ел.заштите: I степен, Степен заштите: IP65 | ком | 70 |
| 160 | 1x150 Радни век >20 000 hrs алуминијумско кућиште, Степен заштите: IP20 Радна температура -25 ~50'C LED цев укључена у производ. | ком | 60 |
| 161 | 2x150 Радни век >20 000 hrs алуминијумско кућиште, Степен заштите: IP20 Радна температура -25 ~50'C LED цев укључена у производ. | ком | 60 |
| 162 | LED цев 9W 60cm дневна светлост ,,филипс" или одговарајуће | ком | 500 |
| 163 | LED цев 18 W 120cm, дневна светлост ,,филипс" или одговарајуће | ком | 800 |
| 164 | LED цев 24 W 150cm, дневна светлост ,,филипс" или одговарајуће | ком | 600 |
| 165 | FSN арматуре 4x18W уградна растер | ком | 70 |
| 166 | FSN арматуре 4x18 надградна растер | ком | 170 |
| 167 | FSN арматуре 4x36 надградна растер | ком | 170 |
| 168 | FSN арматуре 2x36 надградна растер | ком | 170 |
| 169 | FSN арматуре 2x58 надградна растер | ком | 70 |

4. КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА

Добављач преузима потпуну одговорност за квалитет испоручених добара и обавезује се да ће у свему одговарати захтевима за квалитет, који су прописани документацијом произвођача.

Добављач мора да прибави објективне доказе којим ће потврдити да су испоручена добра нова, некоришћена и да неће имати недостатака који би настали услед грешака у материјалу или изради, или неког чина или пропуста произвођача, а који би се могли испољити током редовне употребе испоручене робе у временским условима експлоатације који преовладавају у Републици Србији.

Добављач приликом испоруке мора да обезбеди доставу каталошке и техничке документације којом се доказују технички декларисане карактеристике добара, датум производње, стандард по коме су добра произведена, гарантни рок, прописани услови складиштења, век употребе и осталу потребну експлоатациону документацију (документација за руковање и основно одржавање).

Квалитативни и квантитативни пријем уговорених и испоручених добара извршиће комисија наручиоца у складу са закљученим уговором или издатом наруџбеницом.

Место и термин квалитативног и квантитативног пријема ће уговорити пријемна комисија и добављач на локацији корисника. Квалитативни пријем мора бити реализован на територији Републике Србије.

Комисија за квалитативни пријем, након извршеног квалитативног пријема свих добара сачињава записник о квалитативном пријему у потребном броју примерака. Након успешно реализованог квалитативног и квантитативног пријема предметна добра се могу примити.

На основу отпремнице коју доставља Добављач, а потписује и оверава овлашћено лице Наручиоца, израђују се записник о квалитативном и квантитативном пријему добара, потписан од стране комисије Наручиоца, и заведен код Наручиоца.

Пријемна комисија Наручиоца неће извршити пријем оштећених или неупакованих добара, те ће се сматрати да исте Добављач није испоручио.

Примедбе на квантитет и квалитет (видљиви недостаци) констатоваће се записнички на лицу места, приликом пријема добара. Обавеза Добављача је да у року, не дужем од 3 дана, отклони све недостатке у квантитету и квалитету и преда комисији Наручиоца комплетна и исправна добра. Уколико добављач не изврши замену у року од 3 (три) дана наручилац ће активирати механизме финансијске заштите.

Сматраће се да је испорука добара извршена даном (датумом) пријема који је уписан у Отпремници, од стране овлашћеног лица Наручиоца.

За добра чији недостаци квалитета нису могли бити видљиви (скривени недостаци), Наручилац задржава право рекламације у гарантном року.

Добављач је дужан да приликом испоруке достави сертификат квалитета испоручених добара према одговарајућем стандарду.

Добра са физичким оштећењем или која не испуњавају техничке карактеристике, пријемна комисија неће примити и добављач је у обавези да их замени у року од 5(пет) дана.

Уколико добављач не изврши замену у року од 5(пет) дана наручилац ће активирати механизме финансијске заштите.

Комисија за квалитативни пријем, након извршеног квалитативног пријема свих добара сачињава записник о квалитативном пријему у потребном броју примерака. Након успешно реализованог квалитативног и квантитативног пријема предметна добра се могу примити.

5. ГАРАНЦИЈА КВАЛИТЕТА И РЕКЛАМАЦИЈА

Добављач даје безусловну гаранцију наведену у поглављу VII Упутство понуђачима како да сачине понуду, под условима правилног складиштења и употребе, али не мању од 12 месеци. Изузетак је физичко оштећење добара од стране корисника. Гаранција почиње да тече од датума, када је записнички констатован квантитативни пријем средстава.

Наручилац и корисници задржавају право рекламације на квалитет испоручених средстава која не задовољавају декларисане перформансе у периоду експлоатације.

За настале рекламације, наручилац сачињава комисијски записник и писану рекламацију доставља директно добављачу.

Добављач је дужан да рекламацију реши у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема рекламације. Уколико се испостави да је рекламација неоправдана, што се доказује записником са испитивања, добављач нема право да тражи надокнаду трошкова насталих том приликом.

6. РОК  И МЕСТО ИСПОРУКЕ

Рокови испоруке ће бити дефинисани током закључивања сваког појединачног уговора, али не могу бити дужи од 30 (тридесет) дана. Уколико се испорука реализује по основу издате наруџбенице од стране наручиоца или корисника, рок за испоруку не може бити дужи од 20 (двадесет) дана. Рок испоруке почиње да се рачуна од дана потписивања уговора или пријема наруџбенице.

Испорука се односи на диспозицију (FCO) наручиоца касарна "Топчидер" Београд.

НАПОМЕНА:

Напред наведено ће бити саставни део оквирног споразума. Модел оквирног споразума је саставни део конкурсне документације и потребно је да се овери свака страна, да га потпише овлашћени представник понуђача, овери печатом и достави уз понуду. Оверени модел оквирног споразума ће бити доказ да понуђач прихвата све услове наведене у овој конкурсној документацији.

8. ОСТАЛО

Вредност понуде по оквирним количинама користиће се само ради рангирања понуда.

Наручилац ће сходно расположивим новчаним средствима и указаним потребама, у периоду важења оквирног споразума, набављати добра која су предмет оквирног споразума по дефинисаним условима.

За све што није назначено овим условима, важе одредбе Закона о облигационим односима.

III   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

- Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

| РБ | УСЛОВ | ДОКАЗ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона). |  | Извод из регистра Агенције за привредне регистре. Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре могу као доказ да наведу у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни |
|  | Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона) |  | Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта) Не може бити старији од 60 дана пре отварања понуда |
|  | Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона) |  | Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. Не може бити старије од 60 дана пре дана отварања понуда |
|  | Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (чл. 75. ст. 2. Закона) |  | Потписана и оверена изјава (Обрасци изјава, дати су у поглављу V). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаве морају бити потписане од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверене печатом. |

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача, у складу са чланом 78. Закона о јавним набавкама, могу да доставе копију решења о регистрацији као доказ о испуњавању обавезних услова из члана 75. став 1. овог Закона.

- Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:

| РБ | УСЛОВ | ДОКАЗ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Да над њим није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак. | Извод из регистра Агенције за привредне регистре (АПР). Не може бити старији од 90 дана пре отварања понуда Уколико понуђач наступа са подизвођачем,за подизвођача се такође доставља доказ. Уколико се доставља заједничка понуда, доказ се доставља за сваког члана групе понуђача посебно. |
| 2 | Да поседује одвојене просторне капацитете за магацински и административни део. | Копија власничког листа или копија важећег Уговора о закупу са наведеним капацитетима. Уговор о закупу мора бити закључен пре објављивања позива за подношење понуда за ову јавну набавку. |
| 3 | Да понуђач има минимум 3 (три) стално запослена лица. | - Образац пријаве запосленог М - Копија радне књижице |
| 4 | Да поседује могућност дотура добара до крајњег корисника у складу са уговором или наруџбеницом. | Изјава о могућности организовања дотура добара (Образац изјаве дат у поглављу V). |
| 5 | Да прихвата контролу од стране комисије Наручиоца у циљу провере веродостојности достављених доказа. | Изјава да подносилац понуде прихвата контролу Наручиоца (Oбразац изјаве дат у поглављу V). Уколико понуђач наступа са подизвођачем,подизвођача мора такође да потпише своју изјаву и достави као доказ. Уколико се доставља заједничка понуда, изјаву потписује сваки члан групе понуђача посебно и доставља се као доказ. |

Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. Закона. Додатне услове на редном броју 2, 3 и 4, група понуђача испуњава заједно. Додатне услове на редном броју 1 и 5 испуњава сваки члан групе и доказ доставља уз понуду (члан 81. Закона).

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, тј. подизвођачима, понуђач је дужан да за подизвођача/е достави доказе да испуњава/ју услове из члана 75. Закона. Додатне услове на редном броју 2, 3 и 4, група понуђача испуњава заједно. Додатне услове на редном броју 1 и 5 испуњава сваки члан групе и доказ доставља уз понуду (члан 81. Закона).

Тражене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели оквирног споразума да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као прихватљива, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5 (пет) дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Комисија Наручиоца задржава право да, након отварања понуда, а пре закључивања оквирног споразума, изврши контролу понуђача и изврши проверу навода из доказа. Понуђач је обавезан да у року од 3 (три) дана поступи по позиву наручиоца, односно да омогући комисији наручиоца контролу (увид) у достављене доказе. Уколико понуђач у најављеном термину не омогући контролу (увид), наручилац ће сматрати да је одустао од учешћа у поступку јавне набавке.

Понуда неће бити одбијена као неприхватљива, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач на меморандуму наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Докази о испуњености услова морају бити на снази, у складу са захтевима наручиоца, све време трајања оквирног споразума.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу општих и додатних услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења оквирног споразума, односно током важења оквирног споразума о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Наручилац задржава право да, током важења оквирног споразума, уз претходну најаву, изврши обилазак понуђача са којим је закључен оквирни споразум. Уколико, током обиласка установи да неки од доказа о испуњености услова више нису на снази, наручилац ће једнострано раскинути оквирни споразум и о томе обавестити понуђача.

IV КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

1. Врста оквирног споразума

Оквирни споразум се закључује са понуђачем који је дао најнижу цену.

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

Оквирни споразум не може трајати дуже од две године.

Најнижа цена се одређује на основу збира свих јединичних цена без ПДВ-а појединачних добара која су наведена у спецификацији. Понуда у којој нису понуђене цене свих ставки,  неће се узимати у разматрање.

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног Добављача који је понудио краћи рок испоруке. У случају истог рока испоруке, као најповољнија биће изабрана понуда оног Добављача који је понудио дужи рок плаћања.

Уколико и након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити Добављачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све Добављаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену, исти рок испоруке и исти рок плаћања. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству Добављача, и то тако што ће називе Добављача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Добављачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Добављачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник о извлачењу путем жреба.

У тренутку кад настане потреба за конкретним добрима наручилац ће добављачу са којим је закључен оквирни споразум за набавку тих потребних добара издати наруџбеницу или закључити уговор под условима и у границaма прописаним оквирним споразумом.

V OБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку Расветнa опремa и електричнe светиљкe, ЈН бр. 1.1.51/235/6/2017

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Број ПЕПДВ: |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача. За сваку партију подноси се посебна понуда на прописаном обрасцу.

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена :

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели,  потребно  је  да  се  наведени  образац  копира  у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

| Збир јединачних цена без ПДВ за понуђена добра |  |
| --- | --- |
| Рок и начин плаћања |  |
| Рок важења понуде |  |
| Рок испоруке |  |

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________, даје:

(Назив понуђача)

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке добара – Расветнa опремa и електричнe светиљкe ЈН бр. 1.1.51/235/6/2017, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: |  | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

________________                        М.П.       	_________________________

(име и презиме овлаштеног лица)

_________________________

(потпис овлаштеног лица)

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву копирати за сваког понуђача из групе и иста мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: |  | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

________________                        М.П.       	_________________________

(име и презиме овлаштеног лица)

_________________________

(потпис овлаштеног лица

ОБРАСЦИ ИЗЈАВА ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач.........................................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке добара – Расветнa опремa и електричнe светиљкe ЈН бр. 1.1.51/235/6/2017, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.                                   __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву копирати за сваког понуђача из групе и иста мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач.........................................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке добара – Расветнa опремa и електричнe светиљкe ЈН бр. 1.1.51/235/6/2017, гарантује да му није изречена забрана обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.                                   __________________

Напомена:

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву копирати за сваког понуђача из групе и иста мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ОБРАСЦИ ИЗЈАВА ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ДОДАТНИХ УСЛОВА

### ИЗЈАВА

О МОГУЋНОСТИ ОРГАНИЗОВАЊА

ДОТУРА ДОБАРА

Понуђач.................................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке добара – Расветнa опремa и електричнe светиљкe ЈН бр. 1.1.51/235/6/2017 изјављује да поседује могућност организовања дотура добара до крајњег корисника у складу са уговором или наруџбеницом.

Датум 		 Понуђач

________________                        М.П.       	_________________________

(име и презиме овлаштеног лица)

_________________________

(потпис овлаштеног лица)

Напомена: Уколико понуђач наступа са подизвођачем,подизвођача мора такођењ да потпише своју изјаву и достави као доказ.

Уколико се доставља заједничка понуда, изјаву потписује сваки члан групе понуђача посебно и доставља се као доказ.

### ИЗЈАВА

О ПРИХВАТАЊУ КОНТРОЛЕ ОД СТРАНЕ НАРУЧИОЦА

### Понуђач.................................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке добара – Расветнa опремa и електричнe светиљкe ЈН бр. 1.1.51/235/6/2017, прихвата да омогући комисији Наручиоца увид у податке који су достављени у понуди …………………. [навести број понуде] као доказ испуњавања додатних услова у току спровођења процеса јавне набавке и након закључења оквирног споразума у току његовог важења.

Датум 		 Понуђач

________________                        М.П.       	_________________________

(име и презиме овлаштеног лица)

_________________________

### (потпис овлаштеног лица)

- Напомена: Уколико понуђач наступа са подизвођачем,подизвођача мора такођењ да потпише своју изјаву и достави као доказ.

- Уколико се доставља заједничка понуда, изјаву потписује сваки члан групе понуђача посебно и доставља се као доказ.

- ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

| ред.бр. | Назив средства | Јединица мере | Количина | Јединачна цена без ПДВ | Јединачна цена са ПДВ | Укупна цена без ПДВ | Укупна цена са ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ред.бр. | Назив средства | Јединица мере | Количина |  |  |  |  |
| 1 | Грло порцеланско Е27 | ком | 500 |  |  |  |  |
| 2 | Грло Е40 голијат | ком | 100 |  |  |  |  |
| 3 | Сијалица обична 75W | ком | 4000 |  |  |  |  |
| 4 | Сијалица обична 100W | ком | 4000 |  |  |  |  |
| 5 | Сијалица обична 150W | ком | 350 |  |  |  |  |
| 6 | Сијалица обична Е27 300W | ком | 150 |  |  |  |  |
| 7 | Сијалица обична Е40 300W | ком | 150 |  |  |  |  |
| 8 | Сијалица обична Е40 500W | ком | 150 |  |  |  |  |
| 9 | Сијалица штедљива 11 W бела, Е-14 топла | ком | 700 |  |  |  |  |
| 10 | Сијалица штедљива 25 W бела, Е-27 топла | ком | 700 |  |  |  |  |
| 11 | Сијалица натријумска Е40 100 W | ком | 250 |  |  |  |  |
| 12 | Сијалица натријумска Е40 250 W | ком | 250 |  |  |  |  |
| 13 | Сијалица натријумска Е40 1000 W | ком | 250 |  |  |  |  |
| 14 | Сијалица за метал халогени рефлектор 250 W | ком | 150 |  |  |  |  |
| 15 | Сијалица штапна халогена 9 цм 150-200 W | ком | 150 |  |  |  |  |
| 16 | Сијалица метал халогена 400W,,филипс" или одговарајуће | м | 120 |  |  |  |  |
| 17 | Сијалица LED E 27 33W | ком | 2500 |  |  |  |  |
| 18 | Сијалица халогена 50 12V | ком | 100 |  |  |  |  |
| 19 | GE Метал халогена сијалица 150W Rx7s | ком | 80 |  |  |  |  |
| 20 | Сијалица за метал халогени рефлектор 250W Е40 | ком | 80 |  |  |  |  |
| 21 | Сијалица за метал халогени рефлектор 150W Rx7s | ком | 150 |  |  |  |  |
| 22 | Светиљка за натријум CON-H 110 W коса комплет | ком | 100 |  |  |  |  |
| 23 | Флуоресцентна цев 58 W | ком | 5000 |  |  |  |  |
| 24 | Флуоресцентна цев 36 W | ком | 9000 |  |  |  |  |
| 25 | Флуоресцентна цев 18 W | ком | 9000 |  |  |  |  |
| 26 | Флуоресцентна цев 16 W | ком | 1500 |  |  |  |  |
| 27 | Стартер 4-65W | ком | 18000 |  |  |  |  |
| 28 | Стартер 20W | ком | 14000 |  |  |  |  |
| 29 | Пригушница 40W за флуо цев од 36W | ком | 850 |  |  |  |  |
| 30 | Пригушница 65W за флуо цев од 58W | ком | 850 |  |  |  |  |
| 31 | Пригушница 125W живина | ком | 150 |  |  |  |  |
| 32 | Пригушница 150W метал халогена | ком | 150 |  |  |  |  |
| 33 | Пригушница 250W (живина, метал халогена) | ком | 150 |  |  |  |  |
| 34 | Пригушница 400W (живина,метал халогена) | ком | 80 |  |  |  |  |
| 35 | Пригушница живина 250W | ком | 100 |  |  |  |  |
| 36 | Пригушница за флуо цеви 40 W | ком | 150 |  |  |  |  |
| 37 | Паник светиљка 2×8W у заштити IP 20 са NiCd акумулаторима са аутономијом рада од 3сата или LED | ком | 40 |  |  |  |  |
| 38 | Упаљач за метал халогени рефлектор 70-400W | ком | 80 |  |  |  |  |
| 39 | Упаљач за метал халогени рефлектор (драгон) 70-400W | ком | 80 |  |  |  |  |
| 40 | Капа осигурача од 10-25А | ком | 700 |  |  |  |  |
| 41 | Уметак топљиви 6 А | ком | 2000 |  |  |  |  |
| 42 | Уметак топљиви 10 А | ком | 6000 |  |  |  |  |
| 43 | Уметак топљиви 16 А | ком | 6000 |  |  |  |  |
| 44 | Уметак топљиви 20 А | ком | 1200 |  |  |  |  |
| 45 | Уметак топљиви 25 А | ком | 1000 |  |  |  |  |
| 46 | Уметак топљиви 35 А | ком | 1000 |  |  |  |  |
| 47 | Уметак топљиви 50 А | ком | 400 |  |  |  |  |
| 48 | Уметак топљиви 63 А | ком | 300 |  |  |  |  |
| 49 | Осигурач аутоматски 10 А МЕЛЕР/ШНАЈДЕР или одговарајуће | ком | 200 |  |  |  |  |
| 50 | Осигурач аутоматски 16 А МЕЛЕР/ШНАЈДЕР или одговарајуће | ком | 250 |  |  |  |  |
| 51 | Осигурач аутоматски 20 А МЕЛЕР/ШНАЈДЕР или одговарајуће | ком | 200 |  |  |  |  |
| 52 | Осигурач аутоматски 25 А МЕЛЕР/ШНАЈДЕР или одговарајуће | ком | 200 |  |  |  |  |
| 53 | Осигурач аутоматски 32 А МЕЛЕР/ШНАЈДЕР или одговарајуће | ком | 150 |  |  |  |  |
| 54 | Склопка "Искра" КО 62 или одговарајуће | ком | 100 |  |  |  |  |
| 55 | Склопка "Искра" КО 44 или одговарајуће | ком | 100 |  |  |  |  |
| 56 | Склопка "Искра" 25 Е или одговарајуће | ком | 100 |  |  |  |  |
| 57 | Склопка "Валко" ВА 1 ДН 4 или одговарајуће | ком | 100 |  |  |  |  |
| 58 | Склопка "Фанал" КО 40 или одговарајуће | ком | 100 |  |  |  |  |
| 59 | Контактор К 10 "Искра" или одговарајуће | ком | 120 |  |  |  |  |
| 60 | Контактор К 16 "Искра" или одговарајуће | ком | 120 |  |  |  |  |
| 61 | Постоље осигурача UZ 63 А | ком | 120 |  |  |  |  |
| 62 | Постоље осигурача UZ 25 А | ком | 120 |  |  |  |  |
| 63 | Постоље осигурача EZ 25 A | ком | 120 |  |  |  |  |
| 64 | Ножасти осигурач 10 А | ком | 120 |  |  |  |  |
| 65 | Ножасти осигурач 25 А | ком | 120 |  |  |  |  |
| 66 | Ножасти осигурач 35 А | ком | 120 |  |  |  |  |
| 67 | Ножасти осигурач NV 63 А | ком | 120 |  |  |  |  |
| 68 | Прстен калибарски 10 А | ком | 250 |  |  |  |  |
| 69 | Прстен калибарски 16 А | ком | 450 |  |  |  |  |
| 70 | Прстен калибарски 25 А | ком | 250 |  |  |  |  |
| 71 | Ножасти осигурач NV 250А | ком | 150 |  |  |  |  |
| 72 | OG тастер звона + SS "Алинг" или одговарајуће | ком | 30 |  |  |  |  |
| 73 | Прекидач ОГ 16 А + SS "Алинг" или одговарајуће | ком | 100 |  |  |  |  |
| 74 | Прекидач ОГ обичан "Алинг" или одговарајуће | ком | 250 |  |  |  |  |
| 75 | Прекидач ОГ наизменични "Алинг" или одговарајуће | ком | 80 |  |  |  |  |
| 76 | Прекидач ОГ серијски "Алинг" или одговарајуће | ком | 80 |  |  |  |  |
| 77 | Прекидач унакрсни за у зид "Алинг" или одговарајуће | ком | 40 |  |  |  |  |
| 78 | Прекидач наизменични за у зид "Алинг" или одговарајуће | ком | 80 |  |  |  |  |
| 79 | Прекидач серијски за у зид "Алинг" или одговарајуће | ком | 250 |  |  |  |  |
| 80 | Прекидач обични за у зид "Алинг" или одговарајуће | ком | 250 |  |  |  |  |
| 81 | Прекидач кип "Алинг" или одговарајуће | ком | 100 |  |  |  |  |
| 82 | Утичница ОГ дупла, шуко "Алинг" или одговарајуће | ком | 200 |  |  |  |  |
| 83 | Утичница ОГ шуко "Алинг" или одговарајуће | ком | 200 |  |  |  |  |
| 84 | Утичница ОГ трофазна шуко "Алинг" или одговарајуће | ком | 100 |  |  |  |  |
| 85 | Утичница шуко "Алинг" или одговарајуће | ком | 250 |  |  |  |  |
| 86 | Утичница шуко трофазна "Алинг" или одговарајуће | ком | 120 |  |  |  |  |
| 87 | Утичница шуко дупла "Алинг" или одговарајуће | ком | 300 |  |  |  |  |
| 88 | Утичница за телефон, комбинација старог и новог прикључка | ком | 80 |  |  |  |  |
| 89 | Шкара клема 1,5-6/5 | ком | 120 |  |  |  |  |
| 90 | Шкара клема 4-16/4 | ком | 120 |  |  |  |  |
| 91 | Обујмица за кабал ф-18 | ком | 800 |  |  |  |  |
| 92 | Папучица за кабал 25х5 | ком | 200 |  |  |  |  |
| 93 | Папучица за кабал 6х5 | ком | 300 |  |  |  |  |
| 94 | Папучица за кабал 8х8 | ком | 100 |  |  |  |  |
| 95 | Утикач монофазни "Алинг" или одговарајуће | ком | 120 |  |  |  |  |
| 96 | Утикач трофазни "Алинг" или одговарајуће | ком | 120 |  |  |  |  |
| 97 | Разводна кутија ОГ "Алинг" или одговарајуће | ком | 300 |  |  |  |  |
| 98 | Поклопац за разводну кутију ø60 | ком | 290 |  |  |  |  |
| 99 | Поклопац за разводну кутију ø78 | ком | 290 |  |  |  |  |
| 100 | Дозна ø60 | ком | 300 |  |  |  |  |
| 101 | Дозна ø78 | ком | 300 |  |  |  |  |
| 102 | Везица ПВЦ 160 | ком | 350 |  |  |  |  |
| 103 | ПВЦ ребрасто црево ø 16 | м | 200 |  |  |  |  |
| 104 | Цев ребраста ø25 | м | 200 |  |  |  |  |
| 105 | Пробна лампа 220VDE | ком | 10 |  |  |  |  |
| 106 | Жица силиконска 1,5мм | м | 150 |  |  |  |  |
| 107 | Жица силиконска 2,5мм | м | 150 |  |  |  |  |
| 108 | Жица силиконска 4мм | м | 150 |  |  |  |  |
| 109 | Буксне за бојлере | ком | 800 |  |  |  |  |
| 110 | Кабал гумени 3х2,5 мм | м | 300 |  |  |  |  |
| 111 | Кабал гумени 5х2,5 мм | м | 300 |  |  |  |  |
| 112 | Грејач за бојлер "Ранком" од 80 лит 2 kW | ком | 100 |  |  |  |  |
| 113 | Грејач за бојлер "Терморад" од 80 лит 2 kW | ком | 15 |  |  |  |  |
| 114 | Грејач 3×2kW за котао РАДИНА ЕК 36 | ком | 3 |  |  |  |  |
| 115 | Термоскупљајући бужир 1,5мм | м | 150 |  |  |  |  |
| 116 | Термоскупљајући бужир 2,5мм | м | 150 |  |  |  |  |
| 117 | Термоскупљајући бужир 4мм | м | 100 |  |  |  |  |
| 118 | Термоскупљајући бужир 6мм | м | 80 |  |  |  |  |
| 119 | Термоскупљајући бужир 10мм | м | 60 |  |  |  |  |
| 120 | Модуларне утичнице шуко "Алинг" или одговарајуће | ком | 250 |  |  |  |  |
| 121 | Модуларне утичнице еуро "Алинг" или одговарајуће | ком | 250 |  |  |  |  |
| 122 | Модуларни прекидачи 16А "Алинг" или одговарајуће | ком | 300 |  |  |  |  |
| 123 | Модуларни прекидач за бојлер "Алинг" или одговарајуће | ком | 80 |  |  |  |  |
| 124 | Модуларни прекидач за светло "Алинг" или одговарајуће | ком | 250 |  |  |  |  |
| 125 | Модуларни прекидач за грејалицу "Алинг" или одговарајуће | ком | 50 |  |  |  |  |
| 126 | Монтажна кутија 4 "Алинг" или одговарајуће | ком | 250 |  |  |  |  |
| 127 | Монтажна кутија 5 "Алинг" или одговарајуће | ком | 250 |  |  |  |  |
| 128 | Монтажна кутија 7 "Алинг" или одговарајуће | ком | 250 |  |  |  |  |
| 129 | Прирубница 4 са вијцима "Алинг" или одговарајуће | ком | 250 |  |  |  |  |
| 130 | Прирубница 5 са вијцима "Алинг" или одговарајуће | ком | 250 |  |  |  |  |
| 131 | Прирубница 7 са вијцима "Алинг" или одговарајуће | ком | 250 |  |  |  |  |
| 132 | Завршна маска 4 "Алинг" или одговарајуће | ком | 250 |  |  |  |  |
| 133 | Завршна маска 5 "Алинг" или одговарајуће | ком | 250 |  |  |  |  |
| 134 | Завршна маска 7 "Алинг" или одговарајуће | ком | 250 |  |  |  |  |
| 135 | Рефлектор 150W метал халогени, 220V | ком | 80 |  |  |  |  |
| 136 | LED сијалица обична бела око 9-11 W Е27 ,,филипс" или одговарајуће | ком | 800 |  |  |  |  |
| 137 | LED сијалица обична бела око 10-12 W Е27 ,,филипс" или одговарајуће | ком | 800 |  |  |  |  |
| 138 | LED сијалица обична бела око 12-14W Е27 ,,филипс" или одговарајуће | ком | 700 |  |  |  |  |
| 139 | LED сијалица обична бела 5.5W (40W) Е27 ,,филипс" или одговарајуће | ком | 600 |  |  |  |  |
| 140 | LED сијалица обична 9.5W (60W) Е27 ,,филипс" или одговарајуће | ком | 600 |  |  |  |  |
| 141 | LED сијалица обична бела 12W (75W) Е27 ,,филипс" или одговарајуће | ком | 900 |  |  |  |  |
| 142 | LED сијалица обична бела 15.5W (100W) Е27 ,,филипс" или одговарајуће | ком | 700 |  |  |  |  |
| 143 | LED рефлектор 10W за спољашњу употребу са сензором покрета ,,филипс" или одговарајуће, метално кућиште, 6000-6500k | ком | 80 |  |  |  |  |
| 144 | LED рефлектор 20W за спољашњу употребу са сензором покрета ,,филипс" или одговарајуће, метално кућиште, 6000-6500k | ком | 120 |  |  |  |  |
| 145 | LED рефлектор 30W за спољашњу употребу са сензором покрета ,,филипс" или одговарајуће, метално кућиште, 6000-6500k | ком | 120 |  |  |  |  |
| 146 | LED рефлектор 50W за спољашњу употребу са сензором покрета ,,филипс" или одговарајуће, метално кућиште, 6000-6500k | ком | 40 |  |  |  |  |
| 147 | LED slim рефлектор 10W за спољашњу употребу са сензором покрета ,,филипс" или одговарајуће, метално кућиште, 6000-6500k | ком | 80 |  |  |  |  |
| 148 | LED slim рефлектор 20W за спољашњу употребу са сензором покрета ,,филипс" или одговарајуће, метално кућиште, 6000-6500k | ком | 100 |  |  |  |  |
| 149 | LED slim рефлектор 30W за спољашњу употребу са сензором покрета ,,филипс" или одговарајуће, метално кућиште, 6000-6500k | ком | 120 |  |  |  |  |
| 150 | LED slim рефлектор 50W за спољашњу употребу са сензором покрета ,,филипс" или одговарајуће, метално кућиште, 6000-6500k | ком | 40 |  |  |  |  |
| 151 | LED slim рефлектор 100W за спољашњу употребу са сензором покрета ,,филипс" или одговарајуће, метално кућиште, 6000-6500k | ком | 15 |  |  |  |  |
| 152 | Парковска светиљка 26-50W, од 2001-5000 Lm, 4000k, ,,филипс" или одговарајуће | ком | 25 |  |  |  |  |
| 153 | LED арматуре 1x36 W надградна, за цев дужине 120 cm | ком | 100 |  |  |  |  |
| 154 | LED арматуре 2x36W надградна, за цев дужине 120 cm | ком | 100 |  |  |  |  |
| 155 | Светиљка водонепропусна LED цев укључена у производ. Јачина: 1x 9W LED Радни напон: 220~240V / 50~60Hz, Светлосни флукс: 750 lm, CRI: 70Ra, Температура боје: 6500 K, Радна температура: -25C / +40C, Сноп расипања светлости: 320 stepeni, Радни век: 25.000 h, Класа ел.заштите: I степен, Степен заштите: IP65 | ком | 60 |  |  |  |  |
| 156 | Водоотпорна лампа са LED цевима до 2x9W LED. Napajanje 230V, Степен заштите од влаге IP65, кућиште ABS, поклопац од поликарбоната. Димензије дужина-660mm, ширина-125mm, висина 93mm. Лед цев је замена за флуо цев од 18W, T8, боја светла 6500K Лампа са LED цевима у комплету. | ком | 60 |  |  |  |  |
| 157 | Светиљка водонепропусна LED LED цев укључена у производ. Јачина: 1x18W LED Радни напон: 220~240V / 50~60Hz, Светлосни флукс : 750 lm, CRI: 70Ra, Температура боје: 6500 K, Радна температура: -25C / +40C, Сноп расипања светлости: 320 степени, Радни век: 25.000 h, Класа ел.заштите: I степен, Степен заштите: IP65 | ком | 80 |  |  |  |  |
| 158 | Светиљка LED LED цев укључена у производ. Јачина: 2x18W LED Радни напон: 220~240V / 50~60Hz, Светлосни флукс : 1500 lm, CRI: 70Ra, Температура боје: 6500 K, Радна температура: -25C / +40C, Сноп расипања светлости: 320 степени, Радни век: 25.000 h, Степен заштите: IP20 | ком | 80 |  |  |  |  |
| 159 | Светиљка водонепропусна LED LED цев укључена у производ. Јачина: 1x18W LED Радни напон: 220~240V / 50~60Hz, Светлосни флукс: 750 lm, CRI: 70Ra, Температура боје: 6500 K, Радна температура: -25C / +40C, Сноп расипања светлости: 320 степени, Радни век: 25.000 h, Класа ел.заштите: I степен, Степен заштите: IP65 | ком | 70 |  |  |  |  |
| 160 | 1x150 Радни век >20 000 hrs алуминијумско кућиште, Степен заштите: IP20 Радна температура -25 ~50'C LED цев укључена у производ. | ком | 60 |  |  |  |  |
| 161 | 2x150 Радни век >20 000 hrs алуминијумско кућиште, Степен заштите: IP20 Радна температура -25 ~50'C LED цев укључена у производ. | ком | 60 |  |  |  |  |
| 162 | LED цев 9W 60cm дневна светлост ,,филипс" или одговарајуће | ком | 500 |  |  |  |  |
| 163 | LED цев 18 W 120cm, дневна светлост ,,филипс" или одговарајуће | ком | 800 |  |  |  |  |
| 164 | LED цев 24 W 150cm, дневна светлост ,,филипс" или одговарајуће | ком | 600 |  |  |  |  |
| 165 | FSN арматуре 4x18W уградна растер | ком | 70 |  |  |  |  |
| 166 | FSN арматуре 4x18 надградна растер | ком | 170 |  |  |  |  |
| 167 | FSN арматуре 4x36 надградна растер | ком | 170 |  |  |  |  |
| 168 | FSN арматуре 2x36 надградна растер | ком | 170 |  |  |  |  |
| 169 | FSN арматуре 2x58 надградна растер | ком | 70 |  |  |  |  |
| УКУПНА цена без ПДВ |  |  |  |  |  |  |  |
| ПДВ |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНА цена са ПДВ |  |  |  |  |  |  |  |

VI  МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

ИЗМЕЂУ ЈЕДНОГ НАРУЧИОЦА И ЈЕДНОГ ПОНУЂАЧА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА

ОКВИРНИ СПОРАЗУМ

БРОЈ  _____ - ___

Закључен у Београду, дана ____________. године између:

| РЕПУБЛИКA СРБИЈA – МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ ВОЈНА ПОШТА 2084 БЕОГРАД, ул. Ослобођења 30, 11000 БЕОГРАД |  |
| --- | --- |
| Матични број | 07093608 |
| Шифра делатности | 75110 |
| Текући рачун | 840-1620-21 |
| Број ПЕПДВ | 135328814 |
| П И Б | 102116082 |
| Телефон/факс | факс: 011/305-34-67 |

коју заступа пуковник мр Томислав Алимпић, дипл. инж. (у даљем тексту  Наручилац)

и

| Матични број |  |
| --- | --- |
| Шифра делатности |  |
| Текући рачун |  |
| Број ПЕПДВ |  |
| П И Б |  |
| Телефон/факс |  |

које заступа ___________________________ (у даљем тексту Добављач)

а за потребе ВП 2084 Београд.

Стране у оквирном споразуму сагласно констатују:

#### да је Наручилац у складу са З	аконом о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон) спровео отворени поступак јавне набавке добара – Расветнa опремa и електричнe светиљкe за  јединице ВС и МО број 1.1.51/235/6/2017, са циљем закључивања оквирног споразума са једним Добављачем на период од две године;

- да је Наручилац донео Одлуку о закључивању оквирног споразума број ______________ од _____________. године у складу са којом се закључује овај оквирни споразум између Наручиоца и Добављача;

- да  је Добављач  доставио  Понуду  број ________  од _______. године, која је саставни део овог оквирног споразума;

- да овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључивање уговора о набавци или издавање наруџбенице;

- да обавеза настаје закључивањем појединачног уговора (модел дат у Прилогу бр. 1) или издавањем наруџбенице (модел дат у Прилогу бр. 2) о набавци на основу овог оквирног споразума.

Стране у оквирном споразуму споразумеле су се о следећем:

Члан 1.

ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

  - Предмет овог оквирног споразума је утврђивање услова под којима ће се закључивати појединачни уговори или издавати наруџбенице о јавној набавци добара – Расветнa опремa и електричнe светиљкe ЈН бр.1.1.51/235/6/2017 између Наручиоца и Добављача.

  - Добра која су предмет овог оквирног споразума ближе су дефинисана у спецификацији која се налазе у Прилогу бр. 3 овог споразума.

  - Наручилац ће сходно расположивим новчаним средствима и указаним потребама, у периоду важења оквирног споразума, набављати добра која су предмет оквирног споразума по дефинисаним условима.

Члан 2.

ПОДИЗВОЂАЧ

(ПОПУЊАВА СЕ САМО У СЛУЧАЈУ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ИМА)

  - Добављач наступа са подизвођачем_____________________, ул_______ из_____, који ће делимично извршити предметну набавку, у делу:________________________________.

Члан 3.

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

(ПОПУЊАВА СЕ САМО У СЛУЧАЈУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ)

  - Добављач наступа као члан групе добављача, чији су чланови групе следећи:     _______________________________________________________________ _______________________________________________________________

Члан 4.

ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

  - Овај оквирни споразум се закључује на период од 2 (две) године, а ступа на снагу даном обостраног потписивања.

Члан 5.

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ СТРАНА У СПОРАЗУМУ

  - Наручилац је дужан да:

    - Обезбеди да се добра која су предмет овог споразума и која се набављају од стране Наручиоца, набављају искључиво од Добављача у складу са и на начин предвиђен овим споразумом.

    - Правовремено обавештава Добављача о чињеницама које су од значаја за реализацију његових обавеза, а посебно да га правовремено информише о потребама Наручиоца за набавком добара.

  - Добављач је дужан да:

    - На писани позив Наручиоца закључи уговор о јавној набавци у складу са овим споразумом.

    - Испоручи добра на основу добијене наруџбенице у складу са условима дефинисаним овим споразумом и роком наведеним у наруџбеници.

    - Извршава уговорне обавезе према Наручиоцу у складу са преузетим обавезама у уговореним роковима.

    - Одмах по сазнању, писаним путем обавести Наручиоца о чињеницама које би могле да знатно отежају или онемогуће испоруку добара по закљученом уговору или издатој наруџбеници.

    - Обезбеди да добра која испоручује немају правне или материјалне недостатке.

    - Испоручује добра у складу са уговореним количинама и уговореним квалитетом, која испуњавају све захтеве постављене у техничким спецификацијама и конкурсној документацији.

Члан 6.

СПРОВОЂЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

- Наручилац ће, када настане потреба за предметом набавке, са Добављачем закључити појединачан уговор о јавној набавци добара из спецификације (Прилог бр. 3) или издати наруџбеницу, у количинама у складу са указаним потребама и јединичним ценама утврђеним у овом споразуму.

- Добављач закључује уговор са Наручиоцем након пријема захтева Наручиоца у року од 5 (пет) дана од дана пријема захтева. Позив се доставља путем поште или факсом. Уз захтев се доставља спецификација добара у складу са Моделом уговора.

- Уколико се током важења овог оквирног споразума утврди оправдана потреба за добрима која се не налазе у спецификацији (листи добара), а истоврсна су са предметом набавке, Наручилац задржава право да од Добављача изврши набавку добара у оквиру одобрених новчаних средстава до износа 5% од укупне вредности закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 5.000.000,00 динара. У том случају наручилац ће упутити захтев за достављање понуде Добављачу на основу које ће донети одлуку о набавци.

Члан 7.

- ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА

  - Добра која се набављају морају бити у оригиналној амбалажи и морају имати одговарајући квалитет.

  - Испоручена добра морају бити нова, некоришћена, да се испоручују као готов производ, да у потпуности одговарају средствима за која су намењена у складу са документацијом произвођача и да је извршено прописно заштићивање.

Члан 8.

ЦЕНА

  - Укупна вредност овог оквирног споразума, без обрачунатог ПДВ-а, износи______________ динара (словима: _____________________________________).

  - Цена из оквирног споразума дата у Прилогу 3 је цена за добра која су предмет овог оквирног споразума и на основу којих се закључују појединачни уговори, тј. издају наруџбенице.

  - У јединичну цену улазе и трошкови транспорта, као и сви остали трошкови које Добављач има у реализацији предметне набавке.

Члан 9.

НАЧИН НА КОЈИ СЕ МОЖЕ МЕЊАТИ ЦЕНА ТОКОМ ВАЖЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

  - Наручилац и Добављач су се споразумели да може да се врши кориговање цена добара која су предмет набавке.

  - Кориговање цена се врши уколико у периоду важења оквирног споразума, дође до најмање једне од следећих промена:

| ПРОМЕНА | ДОКАЗ |
| --- | --- |
| Промена курса динара према евру (€) за више од 5% | Извод средњег курса Народне банке Србије на дан закључења оквирног споразума и на дан подношења захтева за промену цена |
| Промена курса динара према долару ($) за више од 5% | Извод средњег курса Народне банке Србије на дан закључења оквирног споразума и на дан подношења захтева за промену цена |
| Промена цене добра за више од 5% | Увозна добра: - Јединствена царинска исправа (ЈЦИ) Добављача за претходно испоручена добра по овом оквирном споразуму и ЈЦИ Добављача у тренутку захтева за промену цена. Добра од домаћих произвођача: - Преглед цена произвођача за претходно испоручена добра по овом оквирном споразумум и преглед цена произвођача у тренутку захтева за промену цена оверени од стране произвођача. Разлика цена за добра за које се тражи корекција цена мора бити минимално 5% |

  - Кориговање цена добара која су предмет набавке може се вршити први пут тек по истеку 6 (шест) месеци од момента закључења оквирног споразума. Остале корекције цена се могу вршити 6 (шест) месеци од момента последње промене цена. За датум последње промене цена узима се датум потписивања анекса оквирног споразума по којем је вршена промена цена добара за које се тражи поновна промена цена.

  - Наручилац може прихватити цене добра максимално до износа промене цене за које су достављени докази. Уколико дође до промене курса динара за више од 5% и према долару и према евру промена цене се одређује само према једном курсу. Не може се вршити збрајање промене курса ради промене цене.

  - Наручилац задржава право да тражи корекцију цена у току важења споразума уколико дође до промене цена из разлога наведених у тачки 8.2, без обзира на то да ли је Добављач поднео захтев за корекцију цена.

  - Уколико се Наручилац и Добављач усагласе око измене цена потписаће се Анекс оквирног споразума. У противном Наручилац има право да не одобри измену цена. Наручилац задржава право да раскине оквирни споразум у случају да се Наручилац и Добављач не усагласе са променом цена.

  - Нови ценовник се може применити само након закључења Анекса оквирног споразума.

Члан 10.

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА

  - Добављач преузима потпуну одговорност за квалитет добара из члана 1. Оквирног споразума и обавезује се да ће иста, у свему одговарати захтевима квалитета наведеним у члану 5. оквирног споразума.

  - Добављач приликом испоруке мора да обезбеди доставу каталошке и техничке документације којом се доказују технички декларисане карактеристике добара, датум производње, стандард по коме су добра произведена, гарантни рок, прописани услови складиштења, век употребе и осталу потребну експлоатациону документацију.

  - Добављач приликом испоруке мора да достави потврду интерне контроле квалитета Добављача, оверену од стране овлашћеног лица Добављача, у којој се обавезно наводи да су добра одговарајућа по свим функцијама и особинама за употребу на средствима за која су намењена.

Члан 11.

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

  - Квантитативни и квалитативни пријем уговорених и испоручених добара извршиће комисија Наручиоца у складу са закљученим уговором или издатом наруџбеницом.

  - Термин квантитативног и квалитативног пријема ће уговорити Наручилац и Добављач пре испоруке добара.

  - Током пријема комисија Наручиоца ће утврдити да ли су ознаке и количине испоручених добара идентичне са ознакама и количинима наведеним у спецификацији добара за испоруку.

  - Уколико комисија Наручиоца приликом квантитативног и квалитативног пријема утврди мањак у количини испоручених добара или грешке у квалитету испоручених добара, Добављач је у обавези да их испоручи, тј. замени у року од 5 (пет) дана.

  - Комисија Наручиоца израђује и потписује записник о квантитативном и квалитативном пријему уговорених и испоручених добара. Записник оверава потписом и печатом овлашћено лице јединице у којој се врши пријем добара и потписује га представник Добаваљача.

Члан 12.

РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ

  - Рок испоруке добара одређује се појединачним уговором тј. издатом наруџбеницом, с тим да не може бити дужи од рокова наведених у тачки 12.2.

  - Рок испоруке добара не може бити:

- дужи од 30 (тридесет) дана од дана закључења уговора или

- дужи од 20 (двадесет) дана од пријема наруџбенице.

  - Као дан испоруке сматра се пријем добара у складиште Наручиоца што се доказује потписивањем записника о квантитативном пријему од стране комисије или лица које одреди Наручилац.

  - Место испоруке добара одређује се у оквиру појединачног уговора тј. издате наруџбенице.

  - Добављач врши испоруку до крајњих примаоца који су наведени у уговору или наруџбеници.

  - Наручилац може да дозволи парцијалну испоруку добара ако је то дефинисано уговором или наруџбеницом, или уз посебну сагласност Наручиоца, али да укупно време испоруке свих добара не пређе рок испоруке дефинисан у тачки 12.2.

  - Уколико није дозвољена парцијална испорука добара Добављач мора да испоручи целокупну количину одједном.

  - Уколико се из разлога наведених у члану 15. (Виша сила) појави потреба за продужењем рока испорука добара, Добављач ће у писаној форми, обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити захтев са доказом за продужења рока испоруке.

  - Рок за подношење захтева за пордужење рока испоруке је 15 (петнаест) дана пре истека рока испоруке.

  - Наручилац може прихватити или одбити захтев Добављача и о томе сачинити акт који доставља Добављачу.

  - Максимално време за испоруку добара може бити најкасније двадесет дана од дана истека рока испоруке. Након овог рока Наручилац има право раскида уговора или повлачења наруџбенице уз наплату уговорне казне.

Члан 13.

НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА

  - Наручилац и Добављач су се споразумели да се плаћање добара из члана 1. оквирног споразума изврши у року до 30 (тридесет) дана, од дана завођења рачуна у деловодство Наручиоца.

  - Рачун за наплату испоручених добара се доставља Наручиоцу након реализоване комплетне испоруке која је уговорена или дефинисана наруџбеницом. Уколико је уговором или наруџбеницом дозвољена парцијална испорука, рачун за наплату испоручене робе може се достављати по парцијалним испорукама.

  - Добављач је дужан да испостави Наручиоцу прописно израђена документа за наплату испоручених добара у року од 7 (седам) дана након завршетка квалитатативног и кванититативног пријема. Документа се достављају у два примерка и то:

- Рачун за наплату испоручених добара, оригинал потписан и оверен од стране Добављача.

- Записник о квалитативном и квантитативном пријему добара, оригинал потписан од стране комисије примаоца и оверен печатом јединице која врши пријем. Записник се може доставити у виду посебних записника за квантитативни и квалитативни пријем. Уколико се достављају посебни записници сваки од њих мора бити оригиналан, потписан од стране комисије примаоца и оверен печатом јединице која врши пријем.

- Отпремница која мора да садржи следеће податке: коме је испорука извршена, датум испоруке, врста, количина, појединачна и укупна цена, датум пријема – са читко исписаним именом презименом и чином лица које је пријем извршило и мора бити оригинална потписана и оверена печатом јединице која врши пријем. У случају да документ који служи за отпрему добара у свом наслови поред речи „Отпремница“ има додатну реч („РАЧУН“, „ФАКТУРА“ или сл.) та додатна реч мора бити прецртана и оверена од стране добављача на начин да представља књиговодствену исправку.

  - Поред наведеног Добављач доставља и потврду или декларацију, оверену од стране овлашћеног лица Добављача, у којој се обавезно наводи да су добра одговарајућа по свим функцијама и особинама за употребу на средствима за која су намењена. Један примерак ове потврде се предаје комисији која врши квалитатитивни пријем средстава а други се доставља Наручиоцу уз један примерак отпремнице и није део исплатне документације.

  - Уколико Добављач не достави документацију у року дефинисаном у тачки 13.3. рок за исплату се рачуна од дана завођења документације у деловодство Наручиоца.

  - Уколико Добављач не достави комплетна или исправна документа за наплату испоручених добара, Наручилац је дужан да их врати Добављачу писаним актом у коме се наводе сви недостаци. У овом случају сматра се да Добављач није ни доставио документацију за исплату и да не тече рок за плаћање испоручених добара.

  - Порез на додату вредност се обрачунава и плаћа у складу са Законом о порезу на додату вредност (''Сл. гласник РС'' број 84/04, 86/04, - испр. 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14 и 68/14).

  - Уколико дође до измене Закона о порезу на додату вредност, у току важења овог оквирног споразума и појединачних закључених уговора или издате наруџбенице, примењиваће се важећи Закон о порезу на додату вредност, који се односи на регулисање пореза на додату вредност, од тренутка његовог ступања на снагу и по овом основу се неће закључивати допуне уговора или наруџбеница.

ЧЛАН 14.

ГАРАНЦИЈА КВАЛИТЕТА И РЕКЛАМАЦИЈА

  - Добављач за добра из члана 1. овог оквирног споразума даје гаранцију наведену у Прилогу 3, под условима правилног складиштења и употребе.

  - Гаранција почиње да тече од датума квалитативног пријема, када је записнички констатован квалитативан пријем добара из члана 1. овог споразума.

  - Наручилац задржава право рекламације на квалитет испоручених добара која не задовољавају декларисане карактеристике у периоду експлоатације.

  - За настале рекламације, Наручилац сачињава комисијски записник и писану рекламацију доставља директно Добављачу.

  - Добављач је дужан да рекламацију реши у року од 20 (двадесет) дана од дана пријема рекламације, односно да Добављач лично или лице које Добављач овласти рекламирана добра преузме у месту корисника и замени их исправним.

  - Уколико се установи да је рекламација неоправдана, што се доказује записником са испитивања, Добављач нема право да тражи надокнаду трошкова насталих том приликом. Испитивање врше заједнички представници Наручиоца и представници Добављача.

Члан 15.

УГОВОРНА КАЗНА

  - У случају да Наручилац не плати уредно испостављен рачун Добављача за извршену испоруку добара из члана 1. овог Оквирног споразума, дужан је да плати законску затезну камату.

  - Уколико Добављач у складу са појединачним уговором о јавној набавци који закључи Наручилац и Добављач или појединачном наруџбеницом коју издаје Наручилац или, не испоручи предмет набавке у уговореном року, дужан је да Наручиоцу плати уговорну казну у висини од 0,25% дневно за сваки дан закашњења. Уговорна казна се примењује на вредност добара испоручених са закашњењем, а може износити највише 5%.

  - Делимично извршење испоруке у предвиђеном року из члана 10. овог оквирног споразума не искључује обавезу плаћања уговорне казне.

  - Закашњењем испоруке се сматра, ако добављач испоручи добра после рока наведеног у члану 10. оквирног споразума.

  - Наплату уговорне казне врши Наручилац одбијањем од рачуна при исплати добара испоручених са закашњењем. По умањењу рачуна Наручилац доставља Добављачу обавештење о умањењу.

  - Ако Добављач не изврши у било ком проценту, било коју уговорну обавезу, раскине Уговор или закасни са испоруком добара преко рока који је предвиђен напред наведеном уговорном казном, Наручилац, без сагласности Добављача и обавезе обавештавања, ће депоновани инструмент обезбеђења извршења уговорених обавеза, бланко сопствену меницу (коју доставља приликом потписивања Уговора), поднети на наплату банци код које Добављач има отворен текући рачун, на износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а.

  - Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да захтева накнаду штете.

Члан 16.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

  - Добављач се обавезује да у тренутку закључења овог оквирног споразума, преда Наручиоцу бланко сопствену меницу (само потписану и оверену у складу са картоном депонованих потписа), као обезбеђење за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, оверену  копију картона депонованог потписа овлашћеног лица од стране надлежне пословне банке Добављача (овера не старија од 30 дана од дана отварања понуда) и потписаним и овереним меничним писмом – овлашћењем у вредности од 10% вредности понуде (збир вредности производа јединичних цена и оквирних количина добара наведених у конкурсној документацији) без ПДВ-а.

  - Рок важења менице је 30 дана дужи од истека важења оквирног споразума. Наручилац ће уновчити дату меницу уколико: Добављач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом, не закључи појединачни уговор у складу са овим оквирним споразумом или не достави средство обезбеђења уз појединачни уговор који Наручилац и Добављач закључе по основу овог оквирног споразума или једнострано раскине оквирни споразум.

  - Добављач се обавезује да у тренутку закључења појединачног уговора на основу овог оквирног споразума, преда Наручиоцу бланко сопствену меницу (само потписану и оверену у складу са картоном депонованих потписа), као обезбеђење за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, оверену  копију картона депонованог потписа овлашћеног лица од стране надлежне пословне банке Добављача (овера не старија од 30 дана од дана закључења појединачног уговора) и потписаним и овереним меничним писмом – овлашћењем у вредности од 10% вредности понуде (збир вредности производа јединичних цена и оквирних количина добара наведених у конкурсној документацији) без ПДВ-а.

  - Након измирења свих обавеза по појединачном уговору, Наручилац се обавезују да Добављачу, уколико он то захтева, врате издати инструмент обезбеђења реализације уговора.

  - Наручилац ће активирати средства финансијског обезбеђења у случају да Добављач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен појединачним уговором,  једнострано раскине уговор или закасни у испоруци више од 20 (двадесет) дана од уговореног рока (тачка 15.1.).

  - За набавке добара које ће се током важења оквирног споразума реализовати путем издавања наруџбенице није потребно достављати бланко сопствену меницу као средство финансијског обезбеђења.

Члан 17.

ВИША СИЛА

  - Уколико после закључења овог оквирног споразума или након закључења појединачних уговора или издављања наруџбеница наступе околности више силе сходно одредбама Закона о облигационим односима (“Службени лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85,  45/89 и 57/89, “Службени лист СРЈ”, бр. 31/93, 22/99 и 44/99), a које доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних оквирним споразумом, уговорима или наруџбеницама, рокови извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе.

  - Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили без воље и утицаја страна у оквирном споразуму и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза), обавештења произвођача из иностранства да је из оправданих разлога дошло до застоја у испоруци и сл.

  - Страна у оквирном споразуму погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе. О наведеном, стране у оквирном споразуму треба да постигну писану сагласност.

Члан 18.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

  - Све спорове који проистекну у реализацији овог оквирног споразума, стране у овом оквирном споразуму ће решавати споразумно.

  - У случају да се не постигне сагласност о спорним питањима, стране у оквирном споразуму су сагласне да спорове решавају код Привредног суда у Београду.

Члан 19.

ИЗМЕНА, ДОПУНА И РАСКИД

  - Измене и допуне овог оквирног споразума важиће уколико су сачињене у писаној форми, уз обострану сагласност Наручиоца и Добављача.

  - Уговор закључен на основу овог оквирног споразума може бити измењен или допуњен, у истој форми у којој је закључен само сагласношћу уговорних страна.

  - Наручилац задржава право да једнострано раскине Оквирни споразум у случају:

- да дође до активирања уговорне казне из члана 13.6. по уговорима, више од 3 (три) пута,

- ако у времену важења Оквирног споразума код Добављача дође до промена које се тичу испуњења обавезних и додатних услова испод минимума захтеваних конкурсном документацијом у периоду дужем од 60 (шездесет) дана, што се утврђује обиласком комисије Наручиоца или достављањем доказа по посебном захтеву наручиоца.

  - Наручилац има право да једнострано раскине уговор или огласи наруџбеницу неважећом уколико Добављач не изврши у било ком проценту, било коју уговорну обавезу или закасни са испоруком добара преко рока који је предвиђен уговорном казном (члан 13).

  - Уколико дође до раскида уговора или оглашавања наруџбенице неважећом Наручилац ће добра која су до тада испоручена платити Добављачу.

Члан 20.

МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

  - Стране у оквирном споразуму су обавезне да се придржавају Закона о тајности података ("Сл. гласник РС", бр. 104/09) и Уредбе о критеријумима за утврђивање података значајних за одбрану земље који се морају чувати као државна или службена тајна и о утврђивању задатака и послова од посебног значаја за одбрану земље које треба штитити применом посебних мера безбедности(''Сл. лист СРЈ'',  бр. 54/94 и ''Сл. гласник РС'',  бр. 88/09 и 111/09).

  - Споразум са прилозима и свим препискама мора се чувати на месту које гарантује безбедност података (метална каса, метални ормар и сл).

  - Забрањено је преписивање и умножавање уговора, његових измена и допуна и преписке вођене у вези са реализацијом.

  - Добављач је обавезан да одмах обавести Наручиоца у случају интересовања непозваних лица за податке из оквирног споразума или појединачних уговора закљуичених на основу овог оквирног споразума уговора, евентуалног нестанка оквирног споразума, појединачних уговора или појединих аката преписке вођене у вези са реализацијом уговора.

  - Са подацима из овог оквирног споразума и појединачних уговора закључених на основу овог оквирног споразума, могу бити упозната само лица која раде непосредно на његовој реализацији и то у обиму који им је неопходан за рад.

Члан 21.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

  - За све што није изричито прецизирано овим оквирним споразумом односно појединачним уговорима о јавној набавци примењују се одредбе Закона о облигационим односима (''Сл.  лист СФРЈ'' бр. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, ''Сл. лист СРЈ'' бр. 31/93, 22/99 и 44/99).

  - Добављач је обавезан да у року од 5 (пет) дана од дана настанка пословне промене о истој писано обавестити наручиоца.

  - Оквирни споразум је састављен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих је по један примерак за Наручиоца, Добављача, РЦ МО и Војно правобранилаштво.

  - Уговори закључени на основу овог оквирног споразума биће састављени у 4 (четири) истоветна примерка, од којих је по један примерак за Наручиоца, Добављача, РЦ МО и Војно правобранилаштво.

  - Наручилац задржава право да оквирни споразум и уговоре на основу овог оквирног  споразума умножи и достави јединицама корисницима, које ће га умножити у потребном броју примерака ради достављања крајњим примаоцима.

  - Оквирни споразум ступа на снагу даном обостраног потписивања.

  - Саставни делови овог Оквирног споразума су и следећи прилози:

- Прилог бр. 1 – Модел уговора о набавци добара по Оквирном споразуму

- Прилог бр. 2 – Модел наруџбенице за набавку добара по Оквирном споразуму

- Прилог бр. 3 – Спецификација

ЗА ДОБАВЉАЧА:						ЗА НАРУЧИОЦА:

пуковник

___________________					мр Томислав Алимпић, дипл. инж.

Прилог бр. 1

МОДЕЛ УГОВОРА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА ПО

ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ

УГОВОР О НАБАВЦИ

ГРАЂЕВИНСКОГ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА

БРОЈ  _____ - ___

Закључен дана ___.__. _____. године између:

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

| РЕПУБЛИКA СРБИЈA – МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ ВОЈНА ПОШТА 2084 БЕОГРАД, ул. Ослобођења 30, 11000 БЕОГРАД |  |
| --- | --- |
| Матични број | 07093608 |
| Шифра делатности | 75110 |
| Текући рачун | 840-1620-21 |
| Број ПЕПДВ | 135328814 |
| П И Б | 102116082 |
| Телефон/факс | факс: 011/305-34-67 |

коју заступа пуковник мр Томислав Алимпић, дипл. инж. (у даљем тексту НАРУЧИЛАЦ)

и

| Матични број |  |
| --- | --- |
| Шифра делатности |  |
| Текући рачун |  |
| Број ПЕПДВ |  |
| П И Б |  |
| Телефон/факс |  |

које заступа ______________________________ (у даљем тексту ДОБАВЉАЧ)

Уговорне стране сагласно констатују:

- да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон) спровео отворени поступак јавне набавке добара – Расветнa опремa и електричнe светиљкe за  јединице ВС и МО број 1.1.51/235/6/2017, са циљем закључивања оквирног споразума са једним Добављачем на период од две године

- Да је Република Србија – Министарство одбране - Војска Србије – Војна пошта 2084 Београд, ул. Ослобођења 30, 11000 Београд закључила Оквирни споразум број _____-__ од __________ године са ДОБАВЉАЧЕМ на основу Одлуке број _____-__ од ________. године.

- Да овај уговор о набавци добара закључују на основу захтева ВП 2084 Београд, број ______-__ од _________. године у складу са Оквирним споразумом број ______-__ од __________. године

- На сва питања која нису уређена овим Уговором, примењују се одредбе оквирног споразума. Добављач и Наручилац дужни су да поштују одредбе Оквирног споразума.

Члан 1.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

  - Добављач се обавезује да, по одредбама овог уговора, испоручи добра у количинама и по врстама према спецификацији у Прилогу бр. 1 уговора.

Члан 2.

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

  - Добра из члана 1. уговора морају у свему одговарати захтевима Наручиоца из спецификације у Прилогу бр. 1 уговора и прописаним стандардима произвођача.

Члан 3.

ЦЕНА

  - Наручилац и Добављач су утврдили цену добара из члана 1. уговора у износу  од _______________________ динара без ПДВ-а.

  - Износ ПДВ-а: 20% (___________________ динара).

  - Укупна вредност уговора износи ____________________ динара са обрачунатим ПДВ и подразумева се за испоруку франко складиште ВП _________________.

  - Утврђене цене су коначне и не могу се мењати до коначне реализације уговора.

Члан 4.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

  - Наручилац и Добављач су се споразумели да се плаћање добара из члана 1. уговора изврши у року до 30 (тридесет) дана, од дана завођења рачуна у деловодство Наручиоца.

  - Рачун за наплату испоручених добара се доставља Наручиоцу након реализоване комплетне испоруке која је уговорена.

или

Дозвољена је парцијална испорука добара, а рачун за наплату испоручене робе се доставља по реализацији парцијалних испорука.

  - Добављач је дужан да испостави Наручиоцу прописно израђена документа за наплату испоручених добара у року од 7 (седам) дана након завршетка квалитатативног и кванититативног пријема. Документа се достављају у два примерка и то:

- Рачун за наплату испоручених добара, оригинал потписан и оверен од стране Добављача.

- Записник о квалитативном и квантитативном пријему добара, оригинал потписан од стране комисије примаоца и оверен печатом јединице која врши пријем. Записник се може доставити у виду посебних записника за квантитативни и квалитативни пријем. Уколико се достављају посебни записници сваки од њих мора бити оригинал потписан од стране комисије примаоца и оверен печатом јединице која врши пријем.

- Отпремница која мора да садржи следеће податке: коме је испорука извршена, датум испоруке, врста, количина, појединачна и укупна цена, датум пријема – са читко исписаним именом презименом и чином лица које је пријем извршило и мора бити оригинална потписана и оверена печатом јединице која врши пријем. У случају да документ који служи за отпрему добара у свом наслови поред речи „Отпремница“ има додатну реч („РАЧУН“, „ФАКТУРА“ или сл.) та додатна реч мора бити прецртана и оверена од стране добављача на начин да представља књиговодствену исправку.

  - Поред наведеног Добављач доставља и потврду или декларацију, оверену од стране овлашћеног лица Добављача, у којој се обавезно наводи да су добра одговарајућа по свим функцијама и особинама за употребу на средствима за која су намењена. Један примерак ове потврде се предаје комисији која врши квалитатитивни пријем средстава а други се доставља Наручиоцу уз један примерак отпремнице и није део исплатне документације.

  - Уколико Добављач не достави документацију у року дефинисаном у тачки 4.3, рок за исплату се рачуна од дана завођења документације у деловодство Наручиоца.

  - Уколико Добављач не достави комплетна или исправна документа за наплату испоручених добара, Наручилац је дужан да их врате Добављачу писаним актом у коме се наводе сви недостаци. У овом случају сматра се да Добављач није ни доставио документацију за исплату и да не тече рок за плаћање испоручених добара.

Члан 5.

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

  - Порез на додату вредност обрачунат је у складу са Законом о порезу на додату вредност (Сл. гласник РС, број 93/12, 108/13, 6/14 и 68/14).

Члан 6.

РОК ИСПОРУКЕ

  - Уговорне стране су се договориле да је рок испоруке за добра из члана 1. уговора __ (__________) дана од дана закључивања уговора.

  - Као дан испоруке сматра се пријем добара у складиште што се доказује потписивањем записника о квантитативном пријему од стране комисије или лица које одреди Наручилац.

  - Рок испоруке из тачке 6.1. овог члана може се продужити због наступања више силе сходно одредбама Закона о облигационим односима (Сл. лист СФРЈ број 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89, Сл. лист СРЈ број 31/93, 22/99 и 44/99) или због наступања других објективних доказивих разлога о којима уговорене стране треба да постигну писану сагласност.

  - У случају из тачке 6.3. овог члана добављач је дужан да поступа по члану 10 и члану 15 оквирног споразума.

Члан 7.

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА

  - Добављач преузима потпуну одговорност за квалитет добара из члана 1. овог уговора и обавезује се да ће у свему одговарати захтевима из спецификације у Прилогу бр. 1 уговора и прописаним стандардима произвођача за квалитет ових добара.

  - Добављач приликом испоруке мора да достави техничку документацију како је наведено у члану 2 уговора.

  - Добављач приликом испоруке добара мора да достави потврда оверена од стране директора добављача, у којој се обавезно наводи да су сва добра одговарајућа по свим функцијама, материјалу и особинама за употребу на средствима за која су намењена.

Члан 8.

ДИСПОЗИЦИЈА, КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

  - Уговорне стране су се споразумеле да се предметна добра из члана 1. уговора испоруче у ___________________________________ (локација испоруке).

  - Квалитативан и квантитативан пријем добара из члана 1. овог уговора извршиће комисија одређена од стране Наручиоца.

  - О термину испоруке због квалитативног и квантитативног пријема добављач је дужан да обавести Наручиоца најкасније 5 (пет) радних дана пре почетка испоруке добара, водећи рачуна да исти не пада у ванрадно време, време празника, суботу и недељу.

  - Током пријема комисија Наручиоца ће утврдити да ли су ознаке и количине испоручених добара идентичне са ознакама и количинима наведеним у спецификацији добара за испоруку.

Комисија за квалитативни и квантитативни пријем након извршеног квалитативног и квантитативног пријема добара сачињава записник о квалитативном и квантитативном пријему у потребном броју примерака, у року од 2 (два) дана од дана приспећа добара на локацију (складиште) дефинисану чланом 8.1.

  - Неодговарајућа добра испоручилац је дужан да замени у року од 5 (пет) дана од дана установљења неусаглашености, о чему се сачињава посебан извештај комисије Наручиоца/Корисника.

Члан 9.

ГАРАНЦИЈА КВАЛИТЕТА И РЕКЛАМАЦИЈА

  - Добављач је дужан да Наручиоцу испоручи оверену писану гаранцију са условима гаранције за испоручена добра из члана 1. овог уговора за која има гаранције.

  - Гаранција почиње да тече од датума квалитативног пријема, када је записнички констатован квалитативан пријем добара из члана 1. овог уговора.

  - Наручилац задржава право рекламације на квалитет испоручених добара која не задовољавају декларисане перформансе у периоду експлоатације.

  - За настале рекламације, крајњи корисник сачињава комисијски записник и писану рекламацију доставља директно испоручиоцу, а један примерак доставља се на адресу наручиоца.

  - Добављач је дужан да рекламацију реши у року од 20 (двадесет) дана од дана израде записника о рекламацији, односно да испоручилац лично или лице које испоручилац овласти рекламирана добра преузме у месту крајњег корисника и замени их добрима истог или бољег квалитета.

  - Уколико се установи да је рекламација неоправдана, што се доказује записником са испитивања, испоручилац нема право да тражи надокнаду трошкова насталих том приликом.

Члан 10.

СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

  - Добављач се обавезује да приликом закључења уговора преда Наручиоцу бланко сосптвену меницу која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, оверену копију картона депонованог потписа овлашћеног лица од стране надлежне банке Добављача (овера не старија од 30 дана од дана отварања понуда) и потписаним и овереним меничним писмом – овлашћењем у вредности од 10% вредности понуде без ПДВ-, као обезбеђење за добро извршење уговорених обавеза - реализације уговора у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ.

  - Након измирења свих обавеза по уговору, Наручилац се обавезује да Добављачу, уколико он то захтева, врати издати инструмент обезбеђења реализације уговора.

  - Наручилац ће активирати средство финансаијског обезбеђења у случају да Добављач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен овим уговором, једнострано раскине уговор или закасни у испоруци више од 20 (двадесет) дана од уговореног рока (тачка 6.1.).

  - За набавке добара које ће се током важења оквирног споразума реализовати путем издавања наруџбенице није потребно достављати средство финансијског обезбеђења.

  - Поднета бланко споствена меница и менично овлашћење не могу да садрже додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Члан 11.

УГОВОРНА КАЗНА

  - У случају да Наручилац не плати уредно испостављен рачун Добављача за извршену испоруку добара из члана 1. овог уговора, дужан је да плати законску затезну камату.

  - Уколико Добављач не испоручи предмет набавке у уговореном року, дужан је да Наручиоцу плати уговорну казну у висини од 0,25% дневно за сваки дан закашњења. Уговорна казна се примењује на вредност добара испоручених са закашњењем, а може износити највише 5%.

  - Делимично извршење испоруке у предвиђеном року из члана 6. овог уговора не искључује обавезу плаћања уговорне казне.

  - Закашњењем испоруке се сматра, ако добављач испоручи добра после рока наведеног у члану 6. уговора.

  - Наплату уговорне казне врши Наручилац одбијањем од рачуна при исплати добара испоручених са закашњењем. По умањењу рачуна Наручилац достављају Добављачу обавештење о умањењу.

  - Ако добављач не изврши у било ком проценту, било коју уговорну обавезу, раскине Уговор или закасни са испоруком добара преко рока који је предвиђен напред наведеном уговорном казном, Наручилац, без сагласности Добављача и обавезе обавештавања, ће депоновани инструмент обезбеђења извршења уговорених обавеза, бланко сопствену меницу, поднети на наплату банци код које Добављач има отворен текући рачун, на износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а.

Члан 12.

ТАЈНОСТ УГОВОРА И МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

  - Подаци из овог уговора и евентуалних његових измена и допуна као и кореспонденција која се односи на врсту, количину, диспозицију и рокове испоруке, сматрају се заштићеном тајном у смислу:

- Закона о одбрани (Службени гласник РС, број 116/2007, 88/2009, 104/2009 и 10/2015) и

- Закона о тајности података (Службени гласник РС, број 104/09)

  - Уговор са прилозима и свим препискама мора се чувати на месту које гарантује безбедност података (метална каса, метални ормар и сл).

  - Забрањено је преписивање и умножавање уговора, његових измена и допуна и преписке вођене у вези са реализацијом.

  - Испоручилац је обавезан да одмах обавести наручиоца у случају интересовања непозваних лица за податке из уговора, евентуалног нестанка уговора или појединих аката преписке вођене у вези са реализацијом уговора.

  - Са подацима из овог уговора, могу бити упозната само лица која раде непосредно на његовој реализацији и то у обиму који им је неопходан за рад.

Члан 13.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

  - Евентуалне спорове решаваће заједнички комисија наручиоца и испоручиоца, а у случају немогућности решења спорних питања  надлежан је Привредни суд у Београду.

Члан 14.

ИЗМЕНА, ДОПУНА И РАСКИД УГОВОРА

  - Овај уговор може бити измењен или допуњен, односно споразумно раскинут, у истој форми у којој је закључен само сагласношћу уговорних страна.

  - Наручилац има право да једнострано раскине уговор уколико Добављач не изврши у било ком проценту, било коју уговорну обавезу или закасни са испоруком добара преко рока који је предвиђен напред наведеном уговорном казном, и да депоновани инструмент обезбеђења извршења уговорених обавеза добављача, бланко сопствену меницу, поднесе на наплату банци код које продавац има отворен текући рачун.

  - Уколико дође до раскида уговора Наручилац ће добра која су до тада испоручена платити Добављачу.

Члан 15.

ПРАВНА СУКЦЕСИЈА

  - Уколико би за време трајања овог уговора дошло до промене правног статуса ма које од уговорних страна, све обавезе и права из овог уговора прелазе на правног следбеника.

Члан 16.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

  - Ако нешто није изричито регулисано овим уговором, а буде утицало на његово извршење, важе одредбе Закона о облигационим односима, (Сл. лист СФРЈ број 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89, Сл. лист СРЈ број 31/93, 22/99 и 44/99).

  - Уговор је рађен у 4 (четири) истоветних примерака од којих су: 1 (један) за Добављача, 1 (један) за Наручиоца, 1 (један) за Војно правобранилаштво и 1 (један) за РЦ МО.

  - Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања.

Прилог:

- Прилог бр. 1 – Спецификација добара за испоруку по врстама и количинама

ЗА ДОБАВЉАЧА:  					ЗА НАРУЧИОЦА:

___________________					_______________________

___________________					_______________________

Прилог бр. 2.

МОДЕЛ НАРУЏБЕНИЦЕ ЗА НАБАВКУ ДОБАРА ПО

ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ

| - ВОЈНА ПОШТА - Бр. ______ - број ________ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ___________. године |  |  |  |  |
| ______________ |  |  |  |  |

Наруџбеница за

набавку добара,				              	         __________________________

факс: ____________

На основу Oквирног споразума број _________-___ од ______________. године (у даљем тексту Оквирни споразум) и одлуке број  _________-___ од ____________. године (одлука наредбодавца корисника који издаје наруџбеницу), издаје се

Н А Р У Џ Б Е Н И Ц А

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ:

| РЕПУБЛИКA СРБИЈA – МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ - ВОЈСКА СРБИЈЕ – ВОЈНА ПОШТА _______________, ул. ___________________, ________________ |  |
| --- | --- |
| Матични број |  |
| Шифра делатности |  |
| Текући рачун |  |
| Број ПЕПДВ |  |
| П И Б |  |
| Телефон/факс |  |

ПОДАЦИ О ДОБАВЉАЧУ:

| ПРЕДУЗЕЋЕ |  |
| --- | --- |
| Матични број |  |
| Шифра делатности |  |
| Текући рачун |  |
| Број ПЕПДВ |  |
| П И Б |  |
| Телефон/факс |  |

- Потребно је да за потребе ВП _____________, испоручите добра која су предмет Оквирног споразума по следећем:

  - __________________________________________,

  - __________________________________________,

  - __________________________________________,

  - __________________________________________.

  - __________________________________________,

  - __________________________________________.

(Спецификација добара која су предмет оквирног споразума са наведеним тачним количинама и ценама)

...

Уз добра се доставља сва техничка документација дефинисана Оквирним споразумом.

- Испоруку добара реализујте у свему према одредбама Oквирног споразума, а по  укупној цени од ____________ динара без ПДВ, односно ______________ динара са ПДВ.

- Рок испоруке је ___ (___________) дана од дана пријема ове наруџбенице.

- Место испоруке је _____________________.

- Гарантни рок за испоручена добра је ____________ месеци.

- Квалитативни и квантитативни пријем добара извршиће комисија корисника.

- О термину квалитативног и квантитативног пријема обавестите нас писаним путем минимално 24 часа пре реализације.

- Након реализоване испоруке у циљу исплате доставити ВП _____________ у року од 7 (седам) следећу документацију у два примерка:

  - рачун сачињен са позивом на ову наруџбеницу,

  - записник о квалитативном пријему,

  - записник о квантитативном пријему,  (или јединствени записник)

  - отпремнице са читко исписаним именом и презименом лица које је извршило пријем и овереном од стране овлашћеног лица из јединице која је извршила пријем,

- Захтев за продужење рока подноси се у складу са Оквирним споразумом.

- Лице за контакт: у ВП _____________ је ______________________, тел. ______________.

- Плаћање у року до 30 дана, рачунајући од дана достављања рачуна са свом пратећом и исправном документацијом дефинисаном Оквирним споразумом у деловодство ВП ________________.

- Уколико Добављач закасни са испоруком добара рачун ће бити умањен за 0,25% за сваки дан закашњења за вредност добара без орачунатог ПДВ која су испоручена са закашњењем. Максимално умањење рачуна може бити 5%. Уколико Добављач закасни са испоруком више од 20 (двадесет) дана од дана пријема наруџбенице примениће се одговарајући чланови Оквирног споразума.

ЗА ВП ________________

_______________________

_______________________

Израђено у 1 ( једном ) примерку,

копирано у __ (_________) примерака  и

д о с т а в љ е н о:

- ______________________________

- ______________________________

- Архиви ВП ______________ - оригинал

На основу Закона о меници ("Службени лист ФНРЈ", бр. 104/46, "Службени лист СФРЈ", бр. 16/65, 54/70, 57/89,  "Службени лист СРЈ", бр. 46/96 и "Службени лист СЦГ"број 1/2003), Закона о платном промету ("Службени лист СРЈ", бр. 3/02, 5/03 и "Службени гласник РС", бр. 43/04, 62/06, 111/09 и 31/11) и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета ("Службени гласник РС", бр. 57/04 и 82/04) и Одлуке о начину вршења принудне наплате са рачуна клијента ("Службени гласник РС", бр. 47/11),

ДУЖНИК: _____________________________________, из ________________________

(назив)				               (место)

Кога заступа:  	__________________________________________________________

Матични број:	__________________________________________________________

ПИБ 			__________________________________________________________

Текући рачун:	_____________________ отворен код пословне банке ______________

ИЗДАЈЕ:

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

За корисника бланко-соло меница

КОРИСНИК

(Поверилац)	Управа за трезор - Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска бр.7 (Војна пошта 2084 Београд)

Предајемо вам 1 (једну) потписану и оверену, бланко, соло меницу, и ОВЛАШЋУЈЕМО Управу за трезор - Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска бр.7, да: предату меницу број: ____________________________________ може попунити на износ од 5% (пет посто) вредности понуде по основу:

- у случају одустајања од понуде, коју је поднео, а комисија огласила усвојеном за предмет - "Расветнa опремa и електричнe светиљкe“ - ЈН бр 1.1.51/235/6/2017 по пријави на јавни оглас који је објављен на Порталу Управе за јавне набавке, односно,

- ОВЛАШЋУЈЕМО Управу за трезор-Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска бр.7 (у име Војне поште 2084 Београд), да у складу са одредбама достављене за наплату доспеле хартије од вредности-меница, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, иницира наплату-издавањем налога за исплату на терет Дужника код банке, а у корист рачуна Управе за трезор - Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска бр.7 (у име Војне поште 2084 Београд).

Меница је важећа и у случају да у року важности понуде дође до промена лица овлашћених за заступање правног лица, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

| Датум: _________________________ Место: _________________________ | М.П. | ДУЖНИК - ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ ________________________________ |
| --- | --- | --- |

НАПОМЕНА: Овлашћење се израђује и доставља у два оригинална примерка приликом достављања понуде

На основу Закона о меници ( ''Сл. лист ФНРЈ бр.104/46, Сл.лист СФРЈ бр. 16/65, 54/70, 57/89 и Сл.лист СРЈ бр.46/96), Закона о платном промету (''Сл. лист СРЈ'' број 3/02, 5/03 и Сл.гласник РС бр.43/04) и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета (''Сл. гласник РС'' бр. 57/04),

Предузеће ___________________________, _____________, ПИБ __________________даје

МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствених меница

Предузеће _______________________________, _________________________, предаје РС-

(навести фирму)                                             (место)

Министарство одбране –Војна пошта  2084 Београд  бланко-сопствену меницу, коју може предати Банци на наплату, по основу неиспуњења обавеза по уговору  број __________ од ___________год. и то на терет свих рачуна који су отворени код Банака:_______________ _____________________________________________________________________________.

(навести банке и бројеве текућих рачуна)

На основу овог овлашћења РС-Министарство одбране-Војна пошта 2084 Београд може попунити меницу са клаузулом „без протеста, без трошкова“ у вредности од 10 % од уговорене вредности са ПДВ-ом, по основу напред наведеног уговора.

Дужник се одриче права:

- на повлачење овог овлашћења;

- на опозив овог овлашћења;

- на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;

- на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана од стране овлашћених лица (прилог: оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима).

Прилог: бланко-сопствена меница у вредности од _________ динара серијски број ______.

Ово  овлашћење  сачињено  је  у  2  (два) истоветна  примерка  и  то  један за РС-МО-Војна пошта 2084 Београд, а један за __________________________________________________.

(навести банку-е дужника)

| Датум: _________________________ Место: _________________________ | М.П. | ДУЖНИК - ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ ________________________________ |
| --- | --- | --- |

НАПОМЕНА: доставља се са меницама и картоном депонованих потписа приликом потписивања Уговора.

На основу Закона о меници ( ''Сл. лист ФНРЈ бр.104/46, Сл.лист СФРЈ бр. 16/65, 54/70, 57/89 и Сл.лист СРЈ бр.46/96), Закона о платном промету (''Сл. лист СРЈ'' број 3/02, 5/03 и Сл.гласник РС бр.43/04) и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета (''Сл. гласник РС'' бр. 57/04),

Предузеће ___________________________, _____________, ПИБ __________________даје

МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствених меница

Предузеће _______________________________, _________________________, предаје РС-

(навести фирму)                                             (место)

Министарство одбране –Војна пошта  2084 Београд  бланко-сопствену меницу, коју може предати Банци на наплату, по основу неиспуњења обавеза по оквирном споразуму  број __________ од ___________год. и то на терет свих рачуна који су отворени код Банака:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

(навести банке и бројеве текућих рачуна)

На основу овог овлашћења РС-Министарство одбране-Војна пошта 2084 Београд може попунити меницу са клаузулом „без протеста, без трошкова“ у вредности од 10 % од уговорене вредности са ПДВ-ом, по основу напред наведеног оквирног споразума.

Дужник се одриче права:

- на повлачење овог овлашћења;

- на опозив овог овлашћења;

- на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;

- на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана од стране овлашћених лица (прилог: оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима).

Прилог: бланко-сопствена меница у вредности од _________ динара серијски број ______.

Ово  овлашћење  сачињено  је  у  2  (два) истоветна  примерка  и  то  један за РС-МО-Војна пошта 2084 Београд, а један за __________________________________________________.

(навести банку-е дужника)

| Датум: _________________________ Место: _________________________ | М.П. | ДУЖНИК - ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ ________________________________ |
| --- | --- | --- |

НАПОМЕНА: доставља се са меницама и картоном депонованих потписа приликом потписивања оквирног споразума.

VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА И РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: ВП 2084 Београд, ул. Ослобођења 30 11000 Београд, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара – Расветнa опремa и електричнe светиљкe ЈН бр. 1.1.51/235/6/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 08.09.2017. године до 10.00 часова (до тог времена морају бити заведене у деловодство ВП 2084 Београд).

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да буде увезана у пластичну или картонску фасциклу, и мора да садржи следеће:

- Општи подаци о понуђачу и опис предмета набавке на обрасцу датом у поглављу V,

- Доказе о испуњавању обавезних и додатних услова како је наведено у поглављу III,

- Попуњене изјаве дате на обрасцима у поглављу V,

- Модел оквирног споразума са прилозима. Потребно је да овлашћени представник понуђача парафира сваку страну модела са прилозима и да га потпише на последњој страни и овери печатом.

- Попуњену понуду за добра – образац структуре цене

- Потписано и оверено менично овлашћење са картоном депонованих потписа овереним од стране пословне банке у којој понуђач има отворен текући рачун.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом  оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл.75. ст.2. Закона...), који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

3. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за доношење понуда, дана 16.08.2017. године са почетком у 10.15 часова, на адреси Наручиоца, у сали за састанке.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице уз претходну најаву од најмање 5 (пет) радних дана пре отварања понуда.

У поступку отварања понуда могу учествовати само овлашћени представници понуђача. Представник понуђача је дужан да достави уредно оверено овлашћење за учествовање у поступку отварању понуда.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ВП 2084 Београд, ул. Ослобођења 30  11000 Београд,  са назнаком:

„Измена Понуде за јавну набавку добара – Расветнa опремa и електричнe светиљкe ЈН бр. 1.1.51/235/6/2017- НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна Понуде за јавну набавку добара – Расветнa опремa и електричнe светиљкe ЈН бр. 1.1.51/235/6/2017- НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив Понуде за јавну набавку добара – Расветнa опремa и електричнe светиљкe ЈН бр. 1.1.51/235/6/2017- НЕ ОТВАРАТИ”  или

„Измена и допуна Понуде за јавну набавку добара – Расветнa опремa и електричнe светиљкe ЈН бр. 1.1.51/235/6/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље V), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

6.1. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље V) наведе да понуду подноси са подизвођачем/има, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу/има, а који не може бити већи од 50% вредности конкретне набавке добара, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико оквирни споразум буде закључен између наручиоца и понуђача који  подноси/е понуду  са  подизвођачем/а,  тај подизвођач/и ће  бити  наведен  и у оквирном споразуму.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне  набавке, односно извршење  уговорних  обавеза проистеклих из оквирног споразума,  без  обзира  на  број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

6.2. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) Закона и то:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова како је то наведено у поглављу III конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

7. ЦЕНА, НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ КОЈА СЕ ПОДНОСИ НАКОН ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА СА ЈЕДНИМ ПОНУЂАЧЕМ

7.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања је до 30 (тридесет) дана, од дана достављања рачуна са пратећом документацијом у деловодство Наручиоца, по извршеној набавци покренутој на основу Оквирног споразума закључивањем уговора или издавањем наруџбенице.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

7.2. Захтев у погледу цене добара

Понуђач у својој понуди наводи цену добара.

7.3. Захтев у погледу гарантног рока

Понуђач у својој понуди наводи гарантни рок за понуђена добра у месецима, заокружено на цео број и не може бити краћи од 12 (дванаест) месеци.

7.4. Захтев у погледу рока реализације набавке

Рок за реализацију набавке добара дефинисан је моделом оквирног споразума.

7.5. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, корисник је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

8. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ НАКОН ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Ако Наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену захтеваће од понуђача детаљно образложење које сматра меродавним, у свему према члану 92. Закона.

9. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Уколико изабрани понуђач не изврши испоруку добара примениће се одредбе оквирног спразума – уговорна казна дата у моделу оквирног споразума

11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА

Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само за намену позива и неће бити доступни никоме изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, нити у наставку поступка или касније.

Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а која не садржи ниједан јавни регистар или који на други начин нису доступна, као и пословне податке који су прописима или интерним актима понуђача означени као поверљиви.

12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, или факсом на број 011/305-34-67 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) радних дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће, у року од 3 (три) радна дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор или информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 1.1.51/235/6/2017.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да изврши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико комисија одређена за спровођење поступка јавне набавке оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, понуђач је обавезан да у року од 3 (три) дана поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача.

Уколико у наведеном року понуђач не омогући наручиоцу контролу (увид), наручилац ће сматрати да је понуђач одустао од учествовања у поступку јавне набавке.

14. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

16. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име на начин и у роковима дефинисан чл. 138. - 167. Закона.

17. ОБАВЕШТАВАЊЕ ПОНУЂАЧА  О РЕЗУЛТАТИМА ПОСТУПКА

Наручилац ће донети одлуку о избору најповољнијег понуђача и додели оквирног споразума у року од 25 (двадесетпет) дана од јавног отварања понуда и иста ће бити објављена на интернет страницама Министарства одбране и Управе за јавне набавке у законски предвиђеном року.

18. РОК У КОЈЕМ ЋЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Оквирни споразум о јавној набавци ће бити закључен са изабраним понуђачем у року од 8 (осам) дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити оквирни споразум пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ СУ НА СТАВКАМА СПИСКА МАТЕРИЈАЛА:

17,22, 136, 137, 138, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161