## Sheet1
Partija br | br u okviru partije | Predmet nabavke | Jed mere | Količina VMA | Količina VB Niš | Količina VMC Novi Sad | Količina UKUPNO | Jedinična procenjena vrednost bez PDVa | Ukupna procenjena vrednost bez PDVa | Kvalitet | Medicinsko sredstvo DA/NE | Renje ALIMSa DA/NE | Rok sterilnosti/rok upotrebe/garantni rok | Rok isporuke | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDVa | PDV u % | Jedinična cena sa PDVom | Ukupna cena bez PDVa | Ukupna cena sa PDVom
Partija 1 |  | Potrošni materijal za elektrohirurške generatore VALLEYLAB.
1 | 1 | Olovka aktivna, sa prekidacem sa samociscenjem, monopolarna, prekrivena elastomerom, sa silikonskim kablom za višekratnu upotrebu, za cenje tkiva I hemostazu krvnih sudova (10 ком./kut.) | kom. | 100 | 30 | 50 | 180 | 10660 | 1918800 |  | DA | DA | min. 50% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 45 dana od zaključivanja ugovora.
1 | 2 | Dvodelna elektroda neutralna (povratna), sa kablom minimalne duzine 4.5m, jednokratna za REM Monitoring, sa apirogenim hidrogelom minimalne debljine 0,1cm, bez lateksa, minimalne površine 205cm2 | kom. | 5000 | 50 | 500 | 5550 | 703.5 | 3904425 |  | DA | DA | min. 50% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 45 dana od zaključivanja ugovora.
1 | 3 | Artroskopska elektroda sa glavom pod 90 stepeni (right) kompatibilna sa Valleylab elektrokauterom | kom | 10 | 15 |  | 25 | 3800 | 95000 |  | DA | DA | min. 50% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 45 dana od zaključivanja ugovora.
1 | 4 | Elektroda - secivo, visekratna, po tipu spatule, dužine 7cm sa aktivnim delom 2,8cm | kom. | 30 |  | 10 | 40 | 3850 | 154000 |  | DA | DA | min. 50% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 45 dana od zaključivanja ugovora.
1 | 5 | Bipolarna bajonet pinceta, (površina radnog dela pincete je veća od dela za držanje - po tipu Scoville-Greenwood), pod uglom, izolovana, sa tupim vrhovima, debljine 1,5 mm, ukupne dužine ne manje od 19,7 cm | kom. | 2 |  |  | 2 | 39900 | 79800 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od zaključivanja ugovora.
1 | 6 | Forceps bipolarni, pinceta, tip Cushing, izolovan, dužine cca. 17,8 cm, akrivni deo vrha 1,5 mm | kom. | 2 |  | 1 | 3 | 36900 | 110700 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od zaključivanja ugovora.
1 | 7 | Forceps bipolarni, bajonet, tip Cushing, izolovan, dužine cca. 19,1 cm, akrivni deo vrha 2,0 mm | kom. | 2 |  |  | 2 | 42900 | 85800 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od zaključivanja ugovora.
1 | 8 | Forceps bipolarni, pinceta, tip Jewel, izolovan, dužine cca. 10,2 cm, akrivni deo vrha 0,4 mm | kom. | 2 |  |  | 2 | 29900 | 59800 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od zaključivanja ugovora.
1 | 9 | Forceps bipolarni, bajonet, tip Cushing, izolovan, dužine cca. 19,1 cm, akrivni deo vrha 0,7 mm | kom. | 2 |  | 1 | 3 | 39900 | 119700 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od zaključivanja ugovora.
1 | 10 | Forceps bipolarni,, tip Hardy, izolovan, dužine cca. 20,9 cm, akrivni deo vrha 0,5 mm | kom. | 2 |  |  | 2 | 39901 | 79802 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od zaključivanja ugovora.
1 | 11 | Forceps bipolarni,, tip Gerald, izolovan, dužine cca. 19,1 cm, akrivni deo vrha 0,7 mm | kom. | 2 |  |  | 2 | 39902 | 79804 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od zaključivanja ugovora.
1 | 12 | Forceps bipolarni, bajonet, tip Titanium, izolovan, dužine cca. 22,2 cm, akrivni deo vrha 1,0 mm | kom. | 2 |  |  | 2 | 92900 | 185800 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od zaključivanja ugovora.
1 | 13 | Kabl bipolarni, visekratni, dužine cca. 4,5 m za bipolarni dvopinski forceps | kom. | 4 |  |  | 4 | 26900 | 107600 |  | DA | DA | min. 50% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 45 dana od zaključivanja ugovora.
1 | 14 | Elektroda ekstenzija, visekratna, prava, dužine 13cm | kom. | 20 |  | 5 | 25 | 12535 | 313375 |  | DA | DA | min. 50% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 45 dana od zaključivanja ugovora.
1 | 15 | Sundjer za čisćenje vrha elektroda, samolepliv, sterilan ne manji od 5cm x 5cm , detektibilan X zracima | kom. | 1000 |  | 150 | 1150 | 261 | 300150 |  | DA | DA | min. 50% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 45 dana od zaključivanja ugovora.
1 | 16 | Pedala sa 3 papučice za aktiviranje Valleylab moda za aparat Force Triad | kom. | 1 |  |  | 1 | 113750 | 113750 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od zaključivanja ugovora.
1 | 17 | Pedala bipolarna kompatibilna sa Force generatorima | kom. | 1 |  |  | 1 | 55800 | 55800 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od zaključivanja ugovora.
1 | 18 | Pedala monopolarna kompatibilna sa Force generatorima | kom. | 1 |  |  | 1 | 79935 | 79935 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od zaključivanja ugovora.
1 | 19 | Instrument "Liga Sure Small Jaws SEALER/DIVIDER" sa nezavisnim ligiranjem i secenjem, za fuziju krvnih sudova, jednokratni (6 kom./kut.) | kom. | 18 |  |  | 18 | 68400 | 1231200 |  | DA | DA | min. 50% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 45 dana od zaključivanja ugovora.
1 | 20 | Instrument Liga Sure "Impact" dužine 18cm, sa nezavisnim ligiranjem i sečenjem, za fuziju krvnih sudova, jednokratni | kom. | 18 |  |  | 18 | 86016 | 1548288 |  | DA | DA | min. 50% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 45 dana od zaključivanja ugovora.
1 | 21 | Elektroda za Liga Sure XTD instrument, jednokratna, za fuziju krvnih sudova (12 kom./kut.) | kom. | 18 |  |  | 18 | 10292 | 185256 |  | DA | DA | min. 50% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 45 dana od zaključivanja ugovora.
1 | 22 | Visekratni nosač elektrode za ligiranje krvnih sudova , dužine 28cm sa čeljustima povijenim za 30 stepeni, za aparate Ligasure i Force Triad. | kom. | 1 |  |  | 1 | 165750 | 165750 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od zaključivanja ugovora.
1 | 23 | Ligasure-instrument Maryland sa povijenim čeljustima ,automatskim sečenjem 5mm, 37cm, za fuziju krvnih sudova ,za aparat Force Triad (6 kom./kut.) | kom. | 18 |  |  | 18 | 80750 | 1453500 |  | DA | DA | min. 50% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 45 dana od zaključivanja ugovora.
1 | 24 | Ligasure-instrument "Atlas" 10 mm, 37cm, za fuziju krvnih sudova ,za aparat Force Triad (6 kom./kut.) | kom. | 18 |  |  | 18 | 55860 | 1005480 |  | DA | DA | min. 50% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 45 dana od zaključivanja ugovora.
1 | 25 | Ligasure-instrument "Atlas" 10 mm, 20cm, za fuziju krvnih sudova ,za aparat Force Triad (6 kom./kut.) | kom. | 18 |  |  | 18 | 44833 | 806994 |  | DA | DA | min. 50% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 45 dana od zaključivanja ugovora.
| Partija 1 ukupno: | [7 empty] | 14240509
Partija 2: |  | Potrošni materijal za aparat ULTRASCISION.
2 | 1 | Ručica sa sivim kablom za priključivanje instrumenata ultrazvučnog noža za generator (za višekratnu upotrebu) | kom. | 3 |  |  | 3 | 312156 | 936468 |  | DA | DA | min. 50% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 45 dana od zaključivanja ugovora.
2 | 2 | Ručica sa plavim kablom za priključivanje instrumenata ultrazvučnog noža za generator (za višekratnu upotrebu) | kom. | 3 |  |  | 3 | 395452 | 1186356 |  | DA | DA | min. 50% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 45 dana od zaključivanja ugovora.
2 | 3 | Zakrivljene makaze ultrazvučnog noža za otvorenu hirurgiju sa ručnom aktivacijom 14 cm / 5mm, makaze drška (za jednokratnu upotrebu) | kom. | 3 |  |  | 3 | 65394 | 196182 |  | DA | DA | min. 50% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 45 dana od zaključivanja ugovora.
2 | 4 | Prave makaze ultrazvučnog noža za otvorenu hirurgiju sa ručnom aktivacijom 18cm, makaze drška (za jednokratnu upotrebu) | kom. | 3 |  |  | 3 | 51304 | 153912 |  | DA | DA | min. 50% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 45 dana od zaključivanja ugovora.
2 | 5 | Zakrivljene makaze ultrazvučnog noža za endoskopsku hirurgiju, oblozene teflonom, sa ručnom aktivacijom 23 cm / 5mm, pištolj drška (za jednokratnu upotrebu) | kom. | 3 |  |  | 3 | 74000 | 222000 |  | DA | DA | min. 50% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 45 dana od zaključivanja ugovora.
2 | 6 | Zakrivljene makaze ultrazvučnog noža za endoskopsku hirurgiju, oblozene teflonom, sa ručnom aktivacijom 36 cm / 5mm, pištolj drška (za jednokratnu upotrebu) | kom. | 3 |  |  | 3 | 75700 | 227100 |  | DA | DA | min. 50% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 45 dana od zaključivanja ugovora.
2 | 7 | Zakrivljene makaze ultrazvučnog noža za endoskopsku hirurgiju, oblozene teflonom, sa ručnom aktivacijom 45 cm / 5mm, pištolj drška (za jednokratnu upotrebu) | kom. | 3 |  |  | 3 | 79000 | 237000 |  | DA | DA | min. 50% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 45 dana od zaključivanja ugovora.
2 | 8 | Zakrivljene makaze ultrazvučnog noža za otvorenu hirurgiju sa ručnom aktivacijom , dužine 9 cm, (za jednokratnu upotrebu) | kom. | 3 |  |  | 3 | 77715 | 233145 |  | DA | DA | min. 50% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 45 dana od zaključivanja ugovora.
2 | 9 | Zakrivljene makaze ultrazvučnog noža za otvorenu hirurgiju sa ručnom aktivacijom , dužine 17 cm (za jednokratnu upotrebu) | kom. | 3 |  |  | 3 | 87630 | 262890 |  | DA | DA | min. 50% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 45 dana od zaključivanja ugovora.
2 | 10 | Teleskopsko zakrivljeno sečivo ultrazvučnog noža za otvorenu hirurgiju (za jednokratrnu upotrebu) | kom. | 3 |  |  | 3 | 44354 | 133062 |  | DA | DA | min. 50% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 45 dana od zaključivanja ugovora.
2 | 11 | Teleskopska zakrivljena disekciona kuka ultrazvučnog noža za otvorenu hirurgiju (za jednokratrnu upotrebu) | kom. | 3 |  |  | 3 | 44354 | 133062 |  | DA | DA | min. 50% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 45 dana od zaključivanja ugovora.
2 | 12 | Endoskopska kuka ultrazvučnog noža za disekciju 5 mm / 32 cm (za jednokratnu upotrebu) | kom. | 6 |  |  | 6 | 35393 | 212358 |  | DA | DA | min. 50% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 45 dana od zaključivanja ugovora.
2 | 13 | Adapter za 5mm instrumente ultrazvučnog noža (za višekratnu upotrebu) | kom. | 6 |  |  | 6 | 6900 | 41400 |  | DA | DA | min. 50% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 45 dana od zaključivanja ugovora.
2 | 14 | Zakrivljene, napredne bipolarne makaze sa nozem i ručnom aktivacijom, duzine 20cm, dijametra 13mm i 38mm duzinom čeljusti, za otvorenu hirurgiju (za jednokratnu upotrebu) | kom. | 6 |  |  | 6 | 63645 | 381870 |  | DA | DA | min. 50% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 45 dana od zaključivanja ugovora.
2 | 15 | Zakrivljene bipolarne makaze sa nožem i ručnom aktivacijom, za otvorenu hirurgiju 14cm dužine (za jednokratnu upotrebu) | kom. | 6 |  |  | 6 | 50651 | 303906 |  | DA | DA | min. 50% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 45 dana od zaključivanja ugovora.
2 | 16 | Zakrivljene bipolarne makaze sa nožem i ručnom aktivacijom, za otvorenu hirurgiju 25cm dužine (za jednokratnu upotrebu) | kom. | 6 |  |  | 6 | 56000 | 336000 |  | DA | DA | min. 50% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 45 dana od zaključivanja ugovora.
2 | 17 | Zakrivljene bipolarne makaze za endoskopsku hirurgiju sa nožem i ručnom aktivacijom, 35cm dužine (za jednokratnu upotrebu) | kom. | 6 |  |  | 6 | 61404 | 368424 |  | DA | DA | min. 50% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 45 dana od zaključivanja ugovora.
2 | 18 | Zakrivljene bipolarne makaze za endoskopsku hirurgiju sa nožem i ručnom aktivacijom, 45cm dužine (za jednokratnu upotrebu) | kom. | 6 |  |  | 6 | 65600 | 393600 |  | DA | DA | min. 50% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 45 dana od zaključivanja ugovora.
2 | 19 | Ravne bipolarne makaze sa nožem i ručnom aktivacijom, za otvorenu hirurgiju, 14cm dužine (za jednokratnu upotrebu) | kom. | 3 |  |  | 3 | 49386 | 148158 |  | DA | DA | min. 50% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 45 dana od zaključivanja ugovora.
2 | 20 | Ravne bipolarne makaze sa nožem i ručnom aktivacijom, za otvorenu hirurgiju, 25cm dužine (za jednokratnu upotrebu) | kom. | 3 |  |  | 3 | 53726 | 161178 |  | DA | DA | min. 50% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 45 dana od zaključivanja ugovora.
2 | 21 | Ravne bipolarne makaze sa nožem i ručnom aktivacijom, za endoskopsku hirurgiju, 35cm dužine (za jednokratnu upotrebu) | kom. | 3 |  |  | 3 | 58419 | 175257 |  | DA | DA | min. 50% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 45 dana od zaključivanja ugovora.
2 | 22 | Ravne bipolarne makaze sa nožem i ručnom aktivacijom, za endoskopsku hirurgiju, 45cm dužine (za jednokratnu upotrebu) | kom. | 3 |  |  | 3 | 61000 | 183000 |  | DA | DA | min. 50% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 45 dana od zaključivanja ugovora.
| Partija 2 ukupno: | [7 empty] | 6626328
Partija 3: |  | Potrošni materijal za RADIOFREKVENTNI ABLATOR.
3 | 1 | ACT1510 15/1 COOL-TIP RF SGL ELECTRO KIT Hirurška elektroda za radiofrekventnu ablaciju dužine 15cm sa aktivnim zračnim delom od 1cm | kom. | 4 |  |  | 4 | 84375 | 337500 |  | DA | DA | min. 50% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 45 dana od zaključivanja ugovora.
3 | 2 | ACT1520 15/2 COOL-TIP RF SGL ELECTRO KIT Hirurška elektroda za radiofrekventnu ablaciju dužine 15cm sa aktivnim zračnim delom od 2cm | kom. | 4 |  |  | 4 | 84375 | 337500 |  | DA | DA | min. 50% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 45 dana od zaključivanja ugovora.
3 | 3 | ACT2020 20/2 COOL-TIP RF SGL ELECTRO KIT Hirurška elektroda za radiofrekventnu ablaciju dužine 20cm sa aktivnim zračnim delom od 2cm | kom. | 4 |  |  | 4 | 84375 | 337500 |  | DA | DA | min. 50% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 45 dana od zaključivanja ugovora.
3 | 4 | ACT2030 20/3 COOL-TIP RF SGL ELECTRO KIT Hirurška elektroda za radiofrekventnu ablaciju dužine 20cm sa aktivnim zračnim delom od 3cm | kom. | 4 |  |  | 4 | 84375 | 337500 |  | DA | DA | min. 50% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 45 dana od zaključivanja ugovora.
3 | 5 | ACT2530 25/3 COOL-TIP RF SGL ELECTRO KIT Hirurška elektroda za radiofrekventnu ablaciju dužine 25cm sa aktivnim zračnim delom od 3cm | kom. | 4 |  |  | 4 | 84375 | 337500 |  | DA | DA | min. 50% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 45 dana od zaključivanja ugovora.
3 | 6 | DGP-HP RADIONICS RETURN ELECTRODE X25 Negativna elektroda za jednokratnu upotrebu, KUTIJA OD 25 komada | kut. | 4 |  |  | 4 | 93750 | 375000 |  | DA | DA | min. 50% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 45 dana od zaključivanja ugovora.
3 | 7 | DGP-HP-EXT GROUNDING PADS CONNECTION CABLE, Produžni interkonekt kabl za negativne elektrode | kom. | 2 |  |  | 2 | 35625 | 71250 |  | DA | DA | min. 50% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 45 dana od zaključivanja ugovora.
| Partija 3 ukupno: | [7 empty] | 2133750
Partija 4: |  | Višekratna elektrohirurška olovka, dvodelna, za Valleylab generatore.
4 | 1 | Elektrohirurški drzač sa dva tastera za sečenje i koagulaciju, predviđen za 600 sterilizacija u parnom sterilizatoru na +134 °C , u setu sa aktivnom elektrodom (tip nozić) | kom. | 30 | 10 |  | 40 | 10900 | 436000 |  | DA | DA | 600 sterilizacija | u jednoj tranši do 45 dana od zaključivanja ugovora.
4 | 2 | Priključni kabal duzine 3m sa konektorom za aparat Valleylab, predviđen za 300 sterilizacija u parnom sterilizatoru na +134 °C | kom. | 60 | 10 |  | 70 | 8450 | 591500 |  | DA | DA | 300 sterilizacija | u jednoj tranši do 45 dana od zaključivanja ugovora.
| Partija 4 ukupno: | [7 empty] | 1027500
Partija 5: |  | Abdominalni retraktor za transplantaciju solidnih organa.
5 | 1 | Univerzalni vertikalni nosač sa dve kleme sa jednopoteznim zatvaranjem za pričvršćivanje poprećnog nosača, dužine min. 45cm | kom. | 2 |  |  | 2 | 286167.7 | 572335.4 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
5 | 2 | Poprečna trapezasta šipka sa dva zgloba min dimenzija 35cm x 25cm x 35cm | kom. | 1 |  |  | 1 | 38729.6 | 38729.6 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
5 | 3 | Nosač kuke (lopatice) sa jednom klemom sa jednopoteznim zatvaranjem za fino podešavanje bez nagiba, dužine min. 20cm | kom. | 2 |  |  | 2 | 92747.2 | 185494.4 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
5 | 4 | Nosač kuke (lopatice) sa jednom klemom sa jednopoteznim zatvaranjem za fino podešavanje sa nagibom, dužine min. 20cm | kom. | 5 |  |  | 5 | 134916.6 | 674583 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
5 | 5 | Bočni nosač "ruke" pod uglom, dužine min. 60cm, (dimenzije min. 20cm x 40cm) | kom. | 2 |  |  | 2 | 13173.71 | 26347.42 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
5 | 6 | Bočni nosač "ruke" pod uglom, dužine min. 45cm, (dimenzije min. 20cm x 25cm) | kom. | 2 |  |  | 2 | 13173.71 | 26347.42 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
5 | 7 | Zakrivljena kuka (lopatica) dimenzije 83mm x 76mm, po tipu "Balfour" | kom. | 2 |  |  | 2 | 25393.5 | 50787 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
5 | 8 | Zakrivljena kuka (lopatica) dimenzije 83mm x 127mm, po tipu "Balfour" | kom. | 2 |  |  | 2 | 32319 | 64638 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
5 | 9 | Zakrivljena kuka (lopatica) dimenzije 70mm x 76mm, po tipu "Balfour" | kom. | 2 |  |  | 2 | 25393.5 | 50787 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
5 | 10 | Savitljiva zakrivljena kuka (lopatica) dimenzije 51mm x 254mm | kom. | 1 |  |  | 1 | 16944.2 | 16944.2 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
5 | 11 | Zakrivljena kuka (lopatica) dimenzije 64mm x 152mm, po tipu "Harrington" | kom. | 1 |  |  | 1 | 28155.4 | 28155.4 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
5 | 12 | Kuka (lopatica) pod pravim uglom dimenzije 64mm x 140mm, po tipu "St Marx" | kom. | 1 |  |  | 1 | 30830.8 | 30830.8 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
5 | 13 | Savitljiva prstasta kuka (lopatica) dimenzije 15,24cm | kom. | 1 |  |  | 1 | 32614.4 | 32614.4 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
5 | 14 | Zakrivljena kuka (lopatica) dimenzije 51mm x 127mm, po tipu "Deaver" | kom. | 1 |  |  | 1 | 20638.8 | 20638.8 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
5 | 15 | Savitljiva zakrivljena kuka (lopatica) dimenzije 25mm x 254mm | kom. | 1 |  |  | 1 | 16944.2 | 16944.2 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
5 | 16 | Kuka (lopatica) pod pravim uglom dimenzije 76mm x 89mm, po tipu "Kelly" | kom. | 1 |  |  | 1 | 23667 | 23667 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
5 | 17 | Kuka (lopatica) pod pravim uglom dimenzije 51mm x 127mm, po tipu "Richardson" | kom. | 1 |  |  | 1 | 25352.6 | 25352.6 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
| Partija 5 ukupno: | [7 empty] | 1885196.64
Partija 6: |  | Set opštih instrumenata za operacione sale.
6 | 1 | Drzač skalpela obostrani za veličinu 3&4 duzine 16cm±2% | kom. | 6 |  |  | 6 | 3631 | 21786 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god., | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
6 | 2 | Drzač skalpela za veličinu 3&4 duzine 12cm±2% | kom. | 6 |  |  | 6 | 1769 | 10614 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god., | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
6 | 3 | Hirurške makaze, tupo tupe, prave, duzine 16,5cm±2% | kom. | 4 |  |  | 4 | 3452 | 13808 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god., | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
6 | 4 | Disekcione makaze, MAYO-STILLE, zakrivljene, duzine 17cm±2% | kom. | 4 |  | 6 | 10 | 6414 | 64140 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god., | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
6 | 5 | Disekcione makaze METZENBAUM-NELSON, zakrivljene, duzine 18cm±2% | kom. | 4 |  | 6 | 10 | 6076 | 60760 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god., | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
6 | 6 | Zakrivljene makaze, MAYO-HARRINGTON, zakrivljene, duzine 28cm±2% | kom. | 4 |  |  | 4 | 11900 | 47600 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god., | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
6 | 7 | Disekcione makaze, zakrivljene, duzine 31cm±2% | kom. | 4 |  |  | 4 | 11900 | 47600 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god., | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
6 | 8 | Disekcione makaze, delikatne METZENBAUM, fino zakrivljene, duzine 14,5cm±2% | kom. | 4 |  | 6 | 10 | 6414 | 64140 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god., | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
6 | 9 | AQUILA disekcione makaze, pozlaćene, zakrivljene, jedna oštrica nazubljena druga ravana, duzine 18cm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 36986 | 73972 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god., | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
6 | 10 | Pozlaćene disekcione makaze,METZENBAUM, zakrivljene, duzine 20,5cm±2% | kom. | 2 |  | 4 | 6 | 22470 | 134820 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god., | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
6 | 11 | Pozlaćene disekcione makaze, zakrivljene, duzine 28,5cm±2% | kom. | 2 |  | 2 | 4 | 31590 | 126360 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god., | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
6 | 12 | Pozlaćene IRIS makaze, oštro oštre, zakrivljene, duzine 11,5cm±2% | kom. | 2 |  | 2 | 4 | 18979 | 75916 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god., | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
6 | 13 | Anatomska pinceta, duzine 11,5cm±2% | kom. | 6 |  |  | 6 | 1734 | 10404 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god., | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
6 | 14 | Anatomska pinceta, duzine 16cm±2% | kom. | 6 |  |  | 6 | 1742 | 10452 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god., | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
6 | 15 | Anatomska pinceta, duzine 18cm±2% | kom. | 6 |  | 6 | 12 | 2212 | 26544 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god., | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
6 | 16 | Anatomska pinceta,SEMKEN, duzine 15cm±2% | kom. | 6 |  |  | 6 | 2636 | 15816 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god., | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
6 | 17 | Hirurška pinceta, 1X2 zuba, duzine 12cm±2% | kom. | 10 |  |  | 10 | 1019 | 10190 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god., | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
6 | 18 | Hirurška pinceta, 1X2 zuba, duzine 16cm±2% | kom. | 6 |  | 4 | 10 | 2352 | 23520 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god., | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
6 | 19 | Hirurška pinceta, 1X2 zuba, duzine 18cm±2% | kom. | 6 |  | 8 | 14 | 2449 | 34286 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god., | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
6 | 20 | Hirurška pinceta, 1X2 zuba, MIKRO ADSON, duzine 15cm±2% | kom. | 6 |  |  | 6 | 4762 | 28572 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god., | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
6 | 21 | Hirurška pinceta, POTTS-SMITH, 1X2 zuba, duzine 18cm±2% | kom. | 6 |  | 6 | 12 | 3491 | 41892 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god., | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
6 | 22 | Hirurška pinceta,NELSON, sa 7X6 zuba, duzine 23cm±2% | kom. | 4 |  |  | 4 | 12673 | 50692 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god., | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
6 | 23 | Pozlaćena anatomska pinceta,POTTS-SMITH, duzine 16cm±2% | kom. | 4 |  | 2 | 6 | 12281 | 73686 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god., | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
6 | 24 | Hvatalica,HALSTED-MOSQUITO, zakrivljena, duzine 12cm±2% | kom. | 4 |  | 12 | 16 | 5135 | 82160 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god., | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
6 | 25 | Hvatalica,HALSTED-MOSQUITO, 1X2 zuba, zakrivljena, duzine 12,5cm±2% | kom. | 4 |  |  | 4 | 5886 | 23544 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god., | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
6 | 26 | Hvatalica MICRO-MOSQUITO, zakrivljena, duzine 10cm±2% | kom. | 4 |  |  | 4 | 5283 | 21132 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god., | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
6 | 27 | Hvatalica MICRO-MOSQUITO, 1X2 zuba, zakrivljena, duzine 10cm±2% | kom. | 4 |  |  | 4 | 5928 | 23712 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god., | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
6 | 28 | Hemostatska hvatalica, SCHNIDT, blago zakrivljena, duzine 19cm±2% | kom. | 4 |  |  | 4 | 9225 | 36900 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god., | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
6 | 29 | Hemostatska hvatalica, KOCHER, 1X2 zuba, zakrivljena, duzine 16cm±2% | kom. | 4 |  | 6 | 10 | 5582 | 55820 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god., | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
6 | 30 | Hemostatska hvatalica, PEAN, prav, duzine 16,5cm±2% | kom. | 4 |  | 10 | 14 | 5050 | 70700 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god., | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
6 | 31 | Hemostatska hvatalica, PEAN, prav, duzine 18,5cm±2% | kom. | 6 |  | 10 | 16 | 5684 | 90944 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god., | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
6 | 32 | Hemostatska hvatalica, PEAN, prav, duzine 22,5cm±2% | kom. | 4 |  | 2 | 6 | 8249 | 49494 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god., | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
6 | 33 | Hemostatska hvatalica, PEAN, zakrivljen, duzine 16,5cm±2% | kom. | 4 |  | 4 | 8 | 5198 | 41584 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god., | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
6 | 34 | Hemostatska hvatalica, PEAN, zakrivljen, duzine 18,5cm±2% | kom. | 4 |  | 4 | 8 | 5928 | 47424 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god., | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
6 | 35 | Hemostatska hvatalica, PEAN, zakrivljen, duzine 20,5cm±2% | kom. | 4 |  | 4 | 8 | 6893 | 55144 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god., | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
6 | 36 | Hemostatska hvatalica, KOCHER, 1X2 zuba, zakrivljena, duzine 18,5cm±2% | kom. | 4 |  |  | 4 | 6356 | 25424 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god., | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
6 | 37 | Disekciona hvatalica, GEMINI, zakrivljena, duzine 18cm±2% | kom. | 4 |  |  | 4 | 14030 | 56120 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god., | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
6 | 38 | Disekciona hvatalica, OVERHOLT-GEISSENDORFER, zakrivljena, duzine 20cm±2% | kom. | 4 |  | 4 | 8 | 11896 | 95168 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god., | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
6 | 39 | Disekciona hvatalica, MIXTER, zakrivljena, duzine 22,5cm±2% | kom. | 4 |  | 4 | 8 | 11600 | 92800 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god., | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
6 | 40 | Disekciona hvatalica, KELLY, blago zakrivljena, duzine 22cm±2% | kom. | 4 |  | 8 | 12 | 13054 | 156648 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god., | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
6 | 41 | BACKHAUS, oštar, delikatan, duzine 13cm±2% | kom. | 10 |  | 16 | 26 | 7231 | 188006 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god., | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
6 | 42 | Hvatalica za uvođenje katetera za odtasle, MAGILL, duzine 20cm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 11021 | 22042 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god., | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
6 | 43 | Iglodrzač sa prozorom, MAYO-HEGAR, duzine 18,5cm±2% | kom. | 6 |  |  | 6 | 7141 | 42846 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god., | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
6 | 44 | Iglodrzač sa prozorom, MAYO-HEGAR, duzine 20,5cm±2% | kom. | 6 |  | 4 | 10 | 8187 | 81870 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god., | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
6 | 45 | Pozlaćeni iglodrzač, CRILE-WOOD, mini profil, duzine 15cm±2% | kom. | 6 |  |  | 6 | 12036 | 72216 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god., | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
6 | 46 | Pozlaćeni iglodrzač,MAYO-HEGAR, duzine 20cm±2% | kom. | 6 |  | 4 | 10 | 13840 | 138400 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god., | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
6 | 47 | Pozlaćeni iglodrzač, DE BAKEY, delikatan, duzine 18cm±2% | kom. | 6 |  |  | 6 | 12036 | 72216 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god., | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
6 | 48 | Pozlaćeni iglodrzač, DE BAKEY, delikatan, duzine 20,5cm±2% | kom. | 6 |  | 4 | 10 | 14699 | 146990 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god., | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
6 | 49 | Pozlaćeni iglodrzač, GILLIES, duzine 16cm±2% | kom. | 6 |  |  | 6 | 24029 | 144174 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god., | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
6 | 50 | Pljosnata klješta za zicu sa unakrsnim kanalom, duzine 17cm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 10232 | 20464 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god., | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
6 | 51 | Pozlaćena klješta, NIPPER, za mekanu zicu promera 3mm i čvršću zicu promera 2,2mm, duzine 23cm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 78380 | 156760 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god., | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
6 | 52 | Pozlaćena klješta za lako sečenje mekane zice promera 2,8mm i čvrste zice promera 2,2mm, duzine 21,5cm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 111669 | 223338 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god., | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
6 | 53 | Pozlaćena klješta za zicu, zakrivljena, za sečenje mekane zice promera 2,8mm i čvrste zice promera 2,2mm, duzine 23cm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 74252 | 148504 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god., | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
6 | 54 | Kostodrzač, tanak, duzine 20cm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 17424 | 34848 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god., | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
6 | 55 | Kostodrzač, VERBRUGGE, duzine 17,5cm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 29413 | 58826 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god., | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
6 | 56 | Kostodrzač, VERBRUGGE, duzine 26cm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 34502 | 69004 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god., | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
6 | 57 | Kostodrzač, VERBRUGGE, duzine 27,5cm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 34502 | 69004 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god., | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
6 | 58 | Dleto,STILLE, promera 10mm, duzine 20,5cm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 12281 | 24562 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god., | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
6 | 59 | Dleto,STILLE, promera 15mm, duzine 20,5cm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 12281 | 24562 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god., | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
6 | 60 | Dleto,STILLE, promera 20mm, duzine 20,5cm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 12281 | 24562 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god., | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
6 | 61 | Dleto,STILLE, promera 25mm, duzine 20,5cm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 12281 | 24562 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god., | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
6 | 62 | Dleto, LAMBOTTE, pravo promera 15mm, duzine 24cm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 11698 | 23396 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god., | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
6 | 63 | Dleto, LAMBOTTE, pravo promera 20mm, duzine 24cm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 11698 | 23396 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god., | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
6 | 64 | Dleto, LAMBOTTE, pravo promera 25mm, duzine 24cm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 11698 | 23396 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god., | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
6 | 65 | Dleto, HIBBS, pravo, promera 13mm, duzine 24,5cm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 11021 | 22042 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god., | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
6 | 66 | Dleto, HIBBS, pravo, promera 19mm, duzine 24,5cm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 11021 | 22042 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god., | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
6 | 67 | Čekić 580g, duzine 26,5cm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 17914 | 35828 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god., | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
6 | 68 | Čekić 1300g, duzine 26,5cm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 21988 | 43976 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god., | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
6 | 69 | Poluga za kost, MINI-HOHMANN, promera 8mm, duzine 16cm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 6935 | 13870 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god., | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
6 | 70 | Poluga za kost, MINI-HOHMANN, promera 18mm, duzine 23,5cm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 10873 | 21746 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god., | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
6 | 71 | Poluga za kost, MINI-HOHMANN, promera 43mm, duzine 23,5cm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 11503 | 23006 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god., | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
6 | 72 | Klješta za kost, BEYER, zakrivljena, duzine 18cm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 58659 | 117318 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god., | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
6 | 73 | Klješta za kost, RUSKIN, zakrivljena, duzine 24cm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 61252 | 122504 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god., | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
6 | 74 | Klješta za kost, ECHLIN, promera 2mm, duzine 23cm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 68316 | 136632 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god., | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
6 | 75 | Klješta za kost, ECHLIN, promera 3mm, duzine 23cm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 68316 | 136632 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god., | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
6 | 76 | Klješta za kost, STILLE-RUSKIN, duzine 23,5cm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 64552 | 129104 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god., | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
6 | 77 | Klješta, LISTON, prava, duzine 17cm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 28830 | 57660 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god., | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
6 | 78 | Klješta, LISTON, zakrivljena, duzine 17cm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 29689 | 59378 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god., | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
6 | 79 | Klješta,RUSKIN, zakrivljena, duzine 18,5cm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 61400 | 122800 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god., | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
6 | 80 | Klješta,STILLE-LISTON, duzine 28cm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 61400 | 122800 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god., | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
6 | 81 | Vaskularna pinceta, DE BAKEY, promera 2mm, duzine 16cm±2% | kom. | 4 |  |  | 4 | 9373 | 37492 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god., | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
6 | 82 | Vaskularna pinceta, DE BAKEY, promera 2mm, duzine 20cm±2% | kom. | 4 |  |  | 4 | 10232 | 40928 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god., | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
6 | 83 | Atraumatska hvatalica za aneurizmu, DE BAKEY, duzine 26cm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 33242 | 66484 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god., | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
6 | 84 | Atraumatska vaskularna hvatalica, POTTS, zakrivljena, duzine 23cm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 31753 | 63506 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god., | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
6 | 85 | Atraumatska vaskularna hvatalica, POTTS, zakrivljena, duzine 26cm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 32702 | 65404 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god., | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
6 | 86 | Atraumatska vaskularna hvatalica, POTTS, prava, duzine 23,5cm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 31753 | 63506 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god., | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
6 | 87 | Atraumatska vaskularna hvatalica, POTTS, prava, duzine 27cm±2% | kom. | 2 |  | 2 | 4 | 32702 | 130808 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god., | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
6 | 88 | Atraumatska klema,SATINSKY, duzine 26cm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 37075 | 74150 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god., | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
6 | 89 | Hvatalica, CRAFOORD, zakrivljena, duzine 24,5cm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 15970 | 31940 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god., | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
6 | 90 | Panč promera 1mm, pod uglom od 40° na gore, duzine 18cm±2% | kom. | 1 |  |  | 1 | 111032 | 111032 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god., | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
6 | 91 | Panč promera 2mm, pod uglom od 40° na gore, duzine 18cm±2% | kom. | 1 |  |  | 1 | 100147 | 100147 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god., | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
6 | 92 | Panč promera 3mm, pod uglom od 40° na gore, duzine 18cm±2% | kom. | 1 | 1 |  | 2 | 100147 | 200294 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god., | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
6 | 93 | Kontejner za sterilizaciju sa antimikrobnom barijerom za neograničeni broj sterilizacija i indikatorom sterilnosti, telo kontejnera od aluminijuma dimenzija (47cm x 30cm x 14cm)±10%, sa plastičnim poklopcem i ručkama od termootporne plastike, sive boje | kom. | 1 |  | 2 | 3 | 107506 | 322518 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god., | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
6 | 94 | Zičana korpa dimenzije 41cm±10cm x 24cm x 5cm | kom. | 2 |  | 4 | 6 | 28204 | 169224 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god., | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
6 | 95 | Kontejner za sterilizaciju sa antimikrobnom barijerom za neograničeni broj sterilizacija i indikatorom sterilnosti, telo kontejnera od aluminijuma dimenzija (60cm x 30cm x 14cm)±10% , sa plastičnim poklopcem i ručkama od termootporne plastike, zelene boje | kom. | 1 |  | 2 | 3 | 117299 | 351897 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god., | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
| Partija 6 ukupno: | [7 empty] | 6966900
Partija 7: |  | Set instrumenata za liposukciju od hirurškog čelika.
7 | 1 | Ručka za liposukcione kanile sa navojem, sa otvorom za prst za prekidanje sukcije i konusnim završetkom za crevo | kom. | 5 |  |  | 5 | 1800 | 9000 | CE znak | DA, izjava proizvođača | NE | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
7 | 2 | Ručka za liposukcione kanile sa luer lock-om, sa otvorom za prst za prekidanje sukcije i konusnim završetkom za crevo | kom. | 5 |  |  | 5 | 2300 | 11500 | CE znak | DA, izjava proizvođača | NE | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
7 | 3 | Kanila sa navojem, dužine 20cm, promera 3mm, sa jednim centralnim otvorom i dva bočna otvora | kom. | 1 |  |  | 1 | 11800 | 11800 | CE znak | DA, izjava proizvođača | NE | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
7 | 4 | Kanila sa navojem, dužine 30cm, promera 4mm, sa jednim centralnim otvorom i dva bočna otvora | kom. | 1 |  |  | 1 | 11800 | 11800 | CE znak | DA, izjava proizvođača | NE | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
7 | 5 | Kanila sa navojem, dužine 30cm, promera 5mm, sa jednim centralnim otvorom i dva bočna otvora | kom. | 1 |  |  | 1 | 11800 | 11800 | CE znak | DA, izjava proizvođača | NE | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
7 | 6 | Kanila sa navojem, dužine 30cm, promera 6mm, sa jednim centralnim otvorom i dva bočna otvora | kom. | 1 |  |  | 1 | 11800 | 11800 | CE znak | DA, izjava proizvođača | NE | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
7 | 7 | Kanila sa navojem, dužine 30cm, promera 3mm, sa tri otvora, dijagonalno postavljena | kom. | 1 |  |  | 1 | 12700 | 12700 | CE znak | DA, izjava proizvođača | NE | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
7 | 8 | Kanila sa navojem, dužine 40cm, promera 4mm, sa tri otvora, dijagonalno postavljena | kom. | 1 |  |  | 1 | 12700 | 12700 | CE znak | DA, izjava proizvođača | NE | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
7 | 9 | Kanila sa navojem, dužine 30cm, promera 5mm, sa tri otvora, dijagonalno postavljena | kom. | 1 |  |  | 1 | 12700 | 12700 | CE znak | DA, izjava proizvođača | NE | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
7 | 10 | Kanila sa navojem, dužine 30cm, promera 6mm, sa tri otvora, dijagonalno postavljena | kom. | 1 |  |  | 1 | 12700 | 12700 | CE znak | DA, izjava proizvođača | NE | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
7 | 11 | Kanila sa navojem, dužine 30cm, promera 4mm, sa jednim većim centralnim otvorom i dva manja bočna otvora | kom. | 1 |  |  | 1 | 11800 | 11800 | CE znak | DA, izjava proizvođača | NE | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
7 | 12 | Kanila sa navojem, dužine 30cm, promera 5mm, sa jednim većim centralnim otvorom i dva manja bočna otvora | kom. | 1 |  |  | 1 | 11800 | 11800 | CE znak | DA, izjava proizvođača | NE | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
7 | 13 | Kanila sa navojem, dužine 30cm, promera 5mm, sa jednim centralnim otvorom, viljuškastog vrha, zaobljenih ivica, disekciona površina između vrhova, "Toledo" | kom. | 1 |  |  | 1 | 12700 | 12700 | CE znak | DA, izjava proizvođača | NE | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
7 | 14 | Kanila sa navojem, dužine 25cm, promera 4mm, sa tri bočna otvora, "Mercedes" | kom. | 1 |  |  | 1 | 12700 | 12700 | CE znak | DA, izjava proizvođača | NE | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
7 | 15 | Kanila sa navojem, dužine 30cm, promera 3mm, sa 9 otvora, "Kotzur" | kom. | 1 |  |  | 1 | 13600 | 13600 | CE znak | DA, izjava proizvođača | NE | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
7 | 16 | Kanila sa navojem, dužine 15cm, promera 2mm, sa 8 otvora, "Entner" | kom. | 1 |  |  | 1 | 12700 | 12700 | CE znak | DA, izjava proizvođača | NE | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
7 | 17 | Kanila sa luer lock-om, dužine 20cm, promera 2mm, sa 22 otvora promera 1,5mm, "Entner" | kom. | 2 |  |  | 2 | 13600 | 27200 | CE znak | DA, izjava proizvođača | NE | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
7 | 18 | Kanila sa luer lock-om, dužine 20cm, promera 2mm, sa 22 otvora promera 1,2mm, "Entner" | kom. | 2 |  |  | 2 | 13600 | 27200 | CE znak | DA, izjava proizvođača | NE | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
7 | 19 | Kanila sa luer lock-om, dužine 30cm, promera 3mm, sa 22 otvora promera 1,5mm, "Entner" | kom. | 2 |  |  | 2 | 13600 | 27200 | CE znak | DA, izjava proizvođača | NE | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
7 | 20 | Kanila sa luer lock-om, pod uglom, dužine 20cm, promera 3mm, sa 22 otvora promera 1,5mm, "Entner" | kom. | 2 |  |  | 2 | 12700 | 25400 | CE znak | DA, izjava proizvođača | NE | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
7 | 21 | Kanila za infiltraciju sa navojem, dužine 25cm, promera 2mm, sa 10 otvora promera 1mm | kom. | 3 |  |  | 3 | 4000 | 12000 | CE znak | DA, izjava proizvođača | NE | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
7 | 22 | Kanila za infiltraciju sa navojem, dužine 25cm, promera 3mm, sa 10 otvora promera 1mm | kom. | 3 |  |  | 3 | 4000 | 12000 | CE znak | DA, izjava proizvođača | NE | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
7 | 23 | Adapter za ručku, navoj-leur lock | kom. | 5 |  |  | 5 | 1800 | 9000 | CE znak | DA, izjava proizvođača | NE | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
7 | 24 | Adapter za transfer masti, luer lock-luer lock | kom. | 10 |  |  | 10 | 350 | 3500 | CE znak | DA, izjava proizvođača | NE | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
7 | 25 | Stalak za špriceve, metalni, promera 40mm, sa luer lock-om | kom. | 10 |  |  | 10 | 3700 | 37000 | CE znak | DA, izjava proizvođača | NE | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
7 | 26 | Četkica za čišćenje kanila, dužine 35cm, promera 2mm | kom. | 10 |  |  | 10 | 1800 | 18000 | CE znak | DA, izjava proizvođača | NE | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
7 | 27 | Četkica za čišćenje kanila, dužine 45cm, promera 3mm | kom. | 10 |  |  | 10 | 1800 | 18000 | CE znak | DA, izjava proizvođača | NE | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
7 | 28 | Četkica za čišćenje kanila, dužine 50cm, promera 4mm | kom. | 10 |  |  | 10 | 1900 | 19000 | CE znak | DA, izjava proizvođača | NE | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
7 | 29 | Četkica za čišćenje kanila, dužine 61cm, promera 5mm | kom. | 10 |  |  | 10 | 1900 | 19000 | CE znak | DA, izjava proizvođača | NE | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
7 | 30 | Četkica za čišćenje kanila, dužine 61cm, promera 7mm | kom. | 10 |  |  | 10 | 1800 | 18000 | CE znak | DA, izjava proizvođača | NE | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
| Partija 7 ukupno: | [7 empty] | 466300
Partija 8: |  | Set instrumenata za artroskopiju.
8 | 1 | Artroskopska grickalica(panč) kriva u desno | kom. |  | 1 |  | 1 | 104500 | 104500 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
8 | 2 | Artroskopska grickalica(panč) kriva u levo | kom |  | 1 |  | 1 | 104500 | 104500 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
8 | 3 | Atroskopske makaze desne | kom. |  | 1 |  | 1 | 136000 | 136000 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
8 | 4 | Atroskopske makaze leve | kom. |  | 1 |  | 1 | 136000 | 136000 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
8 | 5 | Atroskopske makaze ravne | kom. |  | 2 |  | 2 | 114000 | 228000 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
8 | 6 | Artroskopski rezač konaca | kom. |  | 1 |  | 1 | 96000 | 96000 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
8 | 7 | Artroskopska kuka | kom. |  | 1 |  | 1 | 96000 | 96000 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
8 | 8 | Probijač tkiva sa višestrukim šivanjem za ramena i 10 odgovarajućih igala | kom. |  | 1 |  | 1 | 360000 | 360000 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
8 | 9 | Probijač tkiva sa višestrukim šivanjem za rotatornu manžetnu ramena i 10 odgovarajućih igala | kom. |  | 1 |  | 1 | 360000 | 360000 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
8 | 10 | Košuljica za optiku sa opturatorom 2 ventila kompatibilna sa postojećim artroskopom firme STRYKE | kom. |  | 1 |  | 1 | 76000 | 76000 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
8 | 11 | Nožić za šejver sa zupcima 4mm firme STRYKE | kom. |  | 5 |  | 5 | 4800 | 24000 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
8 | 12 | Nožić za šejver ravni 5,5mm firme STRYKE | kom. |  | 10 |  | 10 | 6800 | 68000 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
8 | 13 | Nožić za šejver ravni 4mm firme STRYKE | kom. |  | 10 |  | 10 | 7040 | 70400 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
8 | 14 | Nožić za šejver ravni 3,5mm firme STRYKE | kom. |  | 5 |  | 5 | 5600 | 28000 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
8 | 15 | Nožić za šejver sa zupcima 5,5mm firme STRYKE | kom. |  | 10 |  | 10 | 4800 | 48000 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
8 | 16 | Artroskopska hvatalica ravnog tela sa aligator zupcima | kom. |  | 1 |  | 1 | 96000 | 96000 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
| Partija 8 ukupno: | [7 empty] | 2031400
Partija 9: |  | Set specifičnih hirurških instrumenata za vaskularne anastomoze.
9 | 1 | Makaze po Metzenbaum-u, tupih vrhova, zakrivljene, 180 mm±2%, presvučen legurom koja instrumentu daje čvrstinu min. 2.900 HV (stepeni čvrstine poVicker-u) | kom. | 6 | 1 |  | 7 | 35100 | 245700 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 90 dana od zaključivanja ugovora.
9 | 2 | Makaze po Metzenbaum-u, tupih vrhova, zakrivljene, 200 mm +/-2%, presvučen legurom koja instrumentu daje čvrstinu min. 2.900 HV (stepeni čvrstine poVicker-u) | kom | 6 | 2 |  | 8 | 34650 | 277200 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 90 dana od zaključivanja ugovora.
9 | 3 | Buldog-klema po DeBakey-u, zakrivljena, 55 mm ±2%, jačina pritiska min. 2,8 N | kom. |  | 1 |  | 1 | 28633.2 | 28633.2 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 90 dana od zaključivanja ugovora.
9 | 4 | Buldog-klema po DeBakey-u, pod uglom od 60°, 55 mm ±2%, jačina pritiska min. 2,8 N | kom. |  | 1 |  | 1 | 31458 | 31458 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 90 dana od zaključivanja ugovora.
9 | 5 | Višenamenska klema po DeBakey-u, pod uglom od 60°, 280 mm ±2% | kom. |  | 1 |  | 1 | 51216 | 51216 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 90 dana od zaključivanja ugovora.
9 | 6 | Višenamenska klema po DeBakey-u, pod uglom od 60°, 170 mm ±2% | kom. |  | 1 |  | 1 | 54140 | 54140 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 90 dana od zaključivanja ugovora.
9 | 7 | Atraumatska klema po Satinsky-om, 265 mm ±2% | kom. |  | 2 |  | 2 | 52272 | 104544 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 90 dana od zaključivanja ugovora.
9 | 8 | Atraumatska pinceta po DeBakey-u, ravna 3,5x200 mm ±2% | kom. |  | 2 |  | 2 | 12711.6 | 25423.2 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 90 dana od zaključivanja ugovora.
| Partija 9 ukupno: | [7 empty] | 818314.4
Partija 10: |  | Setovi instrumenata za više hirurških grana za operacione sale.
10 | 1 | Anatomska pinceta 250mm±2% | kom. | 4 |  |  | 4 | 2443 | 9772 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god. | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
10 | 2 | Anatomska pinceta 200mm±2% | kom. | 5 |  |  | 5 | 1881 | 9405 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god. | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
10 | 3 | Nelson pinceta za pluća, 6x7 zuba, 230mm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 8621 | 17242 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god. | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
10 | 4 | Hirurška pinceta 2x3 zuba, 180mm±2% | kom. | 8 |  |  | 8 | 3221 | 25768 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god. | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
10 | 5 | Adson hirurška pinceta, delikatna, 1x2 zuba, 180mm±2% | kom. | 4 |  |  | 4 | 11740 | 46960 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god. | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
10 | 6 | Mayo-Hager iglodržač, 200mm±2% | kom. | 4 |  |  | 4 | 5110 | 20440 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god. | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
10 | 7 | Tungsten karbid iglodržač, delikatan, 200mm±2% | kom. | 4 |  |  | 4 | 20498 | 81992 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god. | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
10 | 8 | Heger iglodržač, 205mm±2% | kom. | 4 |  |  | 4 | 8670 | 34680 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god. | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
10 | 9 | Wertheim durogrip iglodržač, zakrivljen, 300mm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 31718 | 63436 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god. | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
10 | 10 | Halsted forceps, zakrivljen, 185mm±2% | kom. | 10 |  |  | 10 | 8354 | 83540 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god. | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
10 | 11 | Backhaus klema, 135mm±2% | kom. | 20 |  |  | 20 | 3886 | 77720 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god. | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
10 | 12 | Rochester pean, zakrivljen, 225mm±2% | kom. | 10 |  |  | 10 | 9671 | 96710 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god. | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
10 | 13 | Spencer-Wells forceps, prav, 175mm±2% | kom. | 10 |  |  | 10 | 4611 | 46110 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god. | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
10 | 14 | Metzenbaum tungsten karbidne makaze, zakrivljene, 180mm±2% | kom. | 4 |  |  | 4 | 20451 | 81804 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god. | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
10 | 15 | Metzenbaum tungsten karbidne makaze, zakrivljene, 200mm±2% | kom. | 4 |  |  | 4 | 21365 | 85460 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god. | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
10 | 16 | Tungsten karbid makaze sa jednim zlatnim prstenom, zakrivljene, nazubljene, 180mm±2% | kom. | 4 |  |  | 4 | 25755 | 103020 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god. | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
10 | 17 | Overholt-Geissendoerfer forceps, zakrivljen, 195mm±2% | kom. | 4 |  |  | 4 | 10345 | 41380 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god. | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
10 | 18 | Gemini klema rajt, 180mm±2% | kom. | 4 |  |  | 4 | 14621 | 58484 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god. | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
10 | 19 | Forceps za disekciju i ligiranje, oblika slova S, 185mm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 16278 | 32556 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god. | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
10 | 20 | Lahey forceps za disekciju i ligiranje, 225mm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 16367 | 32734 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god. | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
10 | 21 | Phaneuf forceps za histerektomiju, prav, 1x2 zuba, 210mm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 14590 | 29180 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god. | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
10 | 22 | Mathieu spekulum za rektum, 215mm±2% | kom. | 1 |  |  | 1 | 86883 | 86883 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god. | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
10 | 23 | Muller iglodržač, zakrivljen, sa mehanizmom za zaključavanje, 145mm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 60328 | 120656 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god. | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
10 | 24 | Univerzalne makaze za zavojni materijal i odeću, nazubljene, crne, 180mm±2% | kom. | 4 |  |  | 4 | 1196 | 4784 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god. | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
10 | 25 | Klješta za sečenje žice, 235mm±2% | kom. | 1 |  |  | 1 | 45454 | 45454 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god. | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
10 | 26 | Klješta za sečenje žice, 160mm±2% | kom. | 1 |  |  | 1 | 9110 | 9110 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god. | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
10 | 27 | Klješta za sečenje žice, 150mm±2% | kom. | 1 |  |  | 1 | 8866 | 8866 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god. | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
10 | 28 | Heath čekić, čelični, 725g, promera 45mm, 200mm±2% | kom. | 1 |  |  | 1 | 22132 | 22132 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god. | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
10 | 29 | Ombredanne čekić, 520g, promera 40mm, 240mm±2% | kom. | 1 |  |  | 1 | 21400 | 21400 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god. | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
10 | 30 | Stripper za tetive, promera 5mm, 500mm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 16133 | 32266 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god. | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
10 | 31 | Gillies hirurška pinceta, delikatna, 2x1 zub, 155mm±2% | kom. | 6 |  |  | 6 | 3407 | 20442 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god. | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
10 | 32 | Makaze fine, prave, oštri vrh, 105mm±2% | kom. | 6 |  |  | 6 | 3540 | 21240 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god. | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
10 | 33 | Halsey tungsten karbidni iglodržač, glatka čeljust, 120mm±2% | kom. | 4 |  |  | 4 | 18408 | 73632 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god. | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
10 | 34 | Crile-Wood tungsten karbidni iglodržač, 145mm±2% | kom. | 4 |  |  | 4 | 13878 | 55512 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god. | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
10 | 35 | Kilner retraktor dve kukice 3x11, oštre, 80mm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 7635 | 15270 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god. | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
10 | 36 | Anatomska pinceta, Schwedisches model, 150mm±2% | kom. | 4 |  |  | 4 | 1654 | 6616 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god. | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
10 | 37 | Atraumatska pinceta, izolovana | kom. | 1 |  |  | 1 | 22442 | 22442 |  | NE | NE | neograničen, garantni rok 5 god. | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
10 | 38 | Langenbeck retraktor 63x20mm, 210mm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 8456 | 16912 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god. | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
10 | 39 | Forceps/panč za antrum, FESS, prav, radni deo 6x1,5mm, 130mm±2% | kom. | 1 |  |  | 1 | 58636 | 58636 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god. | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
10 | 40 | Forceps/grasper za antrum, FESS, zakrivljen na gore, 100mm±2% | kom. | 1 |  |  | 1 | 56857 | 56857 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god. | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
10 | 41 | Forceps/grasper za antrum, FESS, zakrivljen na desno, 100mm±2% | kom. | 1 |  |  | 1 | 57009 | 57009 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god. | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
10 | 42 | Forceps/grasper za antrum, FESS, zakrivljen na levo, 100mm±2% | kom. | 1 |  |  | 1 | 57009 | 57009 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god. | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
10 | 43 | Kireta za frontalni sinus, blago zakrivljena, 6x3mm, ovalna, 190mm±2% | kom. | 1 |  |  | 1 | 11077 | 11077 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god. | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
10 | 44 | Walter retraktor sa dva kraja, zakrivljen, 130mm±2% | kom. | 1 |  |  | 1 | 15086 | 15086 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god. | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
10 | 45 | Politzer nož, miringotom, srpast, 160mm±2% | kom. | 1 |  |  | 1 | 6364 | 6364 |  | NE | NE | neograničen, garantni rok 5 god. | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
10 | 46 | Hartmann-Wullstein mikro forceps za uvo, 0,5x6mm, 80mm±2% | kom. | 1 |  |  | 1 | 28271 | 28271 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god. | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
10 | 47 | Ručka za sukciju sa luer konusom | kom. | 1 |  |  | 1 | 7130 | 7130 |  | NE | NE | neograničen, garantni rok 5 god. | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
10 | 48 | Kanile za sukciju, promera 0,7mm, sa luer konusom | kom. | 2 |  |  | 2 | 873 | 1746 |  | NE | NE | neograničen, garantni rok 5 god. | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
10 | 49 | Verhoeven sukciona kanila, promera 0,7mm | kom. | 2 |  |  | 2 | 3076 | 6152 |  | NE | NE | neograničen, garantni rok 5 god. | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
10 | 50 | Makaze za disekciju nerva, zakrivljene, delikatne, oštrice spolja poluoštre, 150mm±2% | kom. | 4 |  |  | 4 | 8145 | 32580 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god. | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
10 | 51 | Raabe mikro sukciona kanila, radni deo 80mm, 130mm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 31352 | 62704 |  | NE | NE | neograničen, garantni rok 5 god. | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
10 | 52 | Schuknecht sukciona kanila, promera 0,5mm, 130mm±2% | kom. | 4 |  |  | 4 | 6332 | 25328 |  | NE | NE | neograničen, garantni rok 5 god. | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
10 | 53 | Schuknecht sukciona kanila, promera 1mm, 130mm±2% | kom. | 4 |  |  | 4 | 6332 | 25328 |  | NE | NE | neograničen, garantni rok 5 god. | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
10 | 54 | Mayo makaze, zakrivljene, 200mm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 5180 | 10360 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god. | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
10 | 55 | Mayo-Harrington makaze, prave, 230mm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 5556 | 11112 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god. | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
10 | 56 | Nelson-Metzenbaum tungsten karbidne makaze za disekciju, zakrivljene, 230mm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 28656 | 57312 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god. | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
10 | 57 | Thorek makaze za vaskularnu hirurgiju, zakrivljene, 180mm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 16415 | 32830 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god. | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
10 | 58 | De Bakey-Lambert klema za aortu, 255mm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 43571 | 87142 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god. | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
10 | 59 | Klema za tubinge, 200mm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 8940 | 17880 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god. | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
10 | 60 | De Bakeu tungsten karbidni iglodržač, 230mm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 16647 | 33294 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god. | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
10 | 61 | Heder-Mayo tungsten karbidni iglodržač, 205mm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 13586 | 27172 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god. | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
10 | 62 | Sarot tungsten karbidni iglodržač, 175mm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 17956 | 35912 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god. | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
10 | 63 | De Bakey atraumatski forceps, 3,5mm, 240mm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 10745 | 21490 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god. | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
10 | 64 | De Bakey pinceta, 2,8mm, 240mm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 10745 | 21490 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god. | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
10 | 65 | De Bakey pinceta, 2mm, 240mm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 10745 | 21490 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god. | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
10 | 66 | Cushing tungsten karbidna pinceta, 180mm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 13379 | 26758 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god. | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
10 | 67 | De Bakey vaskularni dilatator, savitljiv, 3mm, 190mm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 5542 | 11084 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god. | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
10 | 68 | De Bakey vaskularni dilatator, savitljiv, 2,5mm, 190mm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 5542 | 11084 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god. | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
10 | 69 | De Bakey dilatator, 2mm, 190mm±2% | kom. | 4 |  |  | 4 | 5542 | 22168 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god. | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
10 | 70 | De Bakey dilatator, 1,5mm, 190mm±2% | kom. | 4 |  |  | 4 | 5542 | 22168 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god. | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
10 | 71 | De Bakey dilatator, 1mm, 190mm±2% | kom. | 2 |  |  | 2 | 5542 | 11084 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god. | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
10 | 72 | Titanijumski mikro iglodržač sa kočnicom, 230mm±2% | kom. | 1 |  |  | 1 | 124589 | 124589 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god. | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
10 | 73 | Mikro makaze zakrivljene 45°, delikatne, oštre, 165mm±2% | kom. | 1 |  |  | 1 | 81730 | 81730 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god. | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
10 | 74 | Mikro makaze zakrivljene 125°, delikatne, oštre, 165mm±2% | kom. | 1 |  |  | 1 | 81730 | 81730 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god. | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
10 | 75 | Mikro iglodržač sa kočnicom, 210mm±2% | kom. | 1 |  |  | 1 | 79698 | 79698 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god. | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
10 | 76 | Mikro iglodržač sa kočnicom, fini, 230mm±2% | kom. | 1 |  |  | 1 | 74292 | 74292 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god. | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
10 | 77 | Mikro iglodržač sa kočnicom, grubi, 230mm±2% | kom. | 1 |  |  | 1 | 87803 | 87803 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god. | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
10 | 78 | Mikro iglodržač sa kočnicom, 250mm±2% | kom. | 1 |  |  | 1 | 87803 | 87803 |  | DA | DA | neograničen, garantni rok 5 god. | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
| Partija 10 ukupno: | [7 empty] | 3212762
Partija 11: |  | Sečiva za ručni dermatom AESCULAP BA 719R. | [6 empty] | 0
Partija 11 | 1 | Sečivo za noz AESCULAP za uzimanje kožnog transplantata, sterilno | kom. | 300 |  |  | 300 | 961 | 288300 |  | DA | DA | min. 50% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
Partija 12: |  | Sečiva za električni dermatom AESCULAP. | [6 empty] | 0
Partija 12 |  | Sečivo za električni dermatom AESCULAP, sterilno | kom. | 200 |  |  | 200 | 1050 | 210000 |  | DA | DA | min. 50% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
Partija 13: |  | Set instrumenata za medicinu rada. | [6 empty] | 0
13 | 1 | Pipeta automatska varijabilna od 100 do 1000 µl | kom. | 1 |  |  | 1 | 26500 | 26500 |  | NE | NE | neograničen | u jednoj tranši do 30 dana od zaključivanja ugovora.
13 | 2 | Pipeta automatska varijabilna od 50 do 200 µl | kom. | 1 |  |  | 1 | 26500 | 26500 |  | NE | NE | neograničen | u jednoj tranši do 30 dana od zaključivanja ugovora.
13 | 3 | Termometar -50 do +70°C | kom. | 2 |  |  | 2 | 3000 | 6000 |  | NE | NE | neograničen | u jednoj tranši do 30 dana od zaključivanja ugovora.
13 | Partija 13 ukupno: | [7 empty] | 59000
Partije 14-28:
Partija 14 |  | Silikonski set creva za insuflator gasa, autoklavabilni | kom. |  |  | 3 | 3 | 7688 | 23064 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
Partija 15 |  | Monopolarna koagulaciona-disekciona elektroda za laparoskopiju, L oblika, sa markiranim centimetrima, veličina 5 mm, dužina 36 cm±2% | kom. |  |  | 5 | 5 | 18104 | 90520 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
Partija 16 |  | KIRSCHNER Špatula elektroda, prava, za otvorenu hirurgiju za upotrebu sa ručicom | kom. |  |  | 16 | 16 | 1860 | 29760 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
Partija 17 |  | Sukciono-irigacionona kanila za laparoskopiju, sa bočnim rupama, veličina 5 mm, dužina 36 cm±2% | kom. |  |  | 1 | 1 | 9052 | 9052 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
Partija 18 |  | Sukciono-irigacionona kanila za laparoskopiju, sa bočnim rupama, veličina 10 mm, dužina 36 cm±2% | kom. |  |  | 1 | 1 | 13144 | 13144 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
Partija 19 |  | Set dihtunga za sukciono irigacionu ručicu | kom. |  |  | 10 | 10 | 248 | 2480 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
Partija 20 |  | Laparoskopska disektor-hvataljka, duge čeljusti sa obostranim otvarajem, rotirajuća, rastavljajuća, veličina 5 mm, dužina 36 cm±2%, sastavljena od: plastična ručica bez kočnice, košuljica, insert hvataljke, dužina čeljusti 22 mm | kom. |  |  | 1 | 1 | 73780 | 73780 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
Partija 21 |  | Laparoskopska disektor-hvataljka, atraumatska, fenestrirane, nareckane čeljusti sa obostranim otvarajem, rotirajuća, rastavljajuća, veličina 5 mm, dužina 36 cm±2%, sastavljena od: plastična ručica sa peanskom kočnicom, košuljica, insert hvataljke, dužina čeljusti 24 mm | kom. |  |  | 1 | 1 | 78244 | 78244 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
Partija 22 |  | VERESS Igla za pneumoperitoneum, diametar 2.1, dužina 13 cm±2% | kom. |  | 1 |  | 1 | 11160 | 11160 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
Partija 23 |  | Trokar, veličina 6 mm, sastavljen od: trokar sa piramidalnim vrhom i kanile trokara, dužine 10,5 cm±2% sa konektorom za insuflaciju i multifunkcionalnim ventilom | kom. |  |  | 2 | 2 | 42408 | 84816 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
Partija 24 |  | Dihtung-gumice za troakare veličine 6 mm, autoklavabilne, pakovanje od 5 kom. | kom. |  |  | 10 | 10 | 1488 | 14880 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
Partija 25 |  | Trokar, veličina 11 mm, sastavljen od: trokar sa piramidalnim vrhom i kanile trokara dužine 10,5 cm±2% sa konektorom za insuflaciju i multifunkcionalnim ventilom | kom. |  |  | 2 | 2 | 46624 | 93248 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
Partija 26 |  | Dihtung-gumice za troakare veličine 11 mm, autoklavabilne, pakovanje od 5 kom. | kom. |  |  | 10 | 10 | 1984 | 19840 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
Partija 27 |  | Laparoskopske makaze, prave čeljusti sa obostranim otvarajem, rotirajuća, rastavljajuća, veličina 5 mm, dužina 36 cm±2%, sastavljena od: plastična ručica bez kočnice, košuljica, insert hvataljke, dužina čeljusti 15 mm | kom. |  |  | 2 | 2 | 77872 | 155744 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
Partija 28 |  | Set creva za irigaciju sa modulom za laparoskopiju za roler pumu model KARL STORZ HAMOU Endomat, višekratni, sterilizirajući | kom. |  |  | 1 | 1 | 76384 | 76384 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
Partija 29:
29 | 1 | Odvodna creva za artropumpu firme STRYKE | kom. |  | 10 |  | 10 | 3600 | 36000 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
29 | 2 | Silikonska sterilišuća dovodna creva za artropumpu sa 10 membrana | kom. |  | 5 |  | 5 | 42000 | 210000 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
| ukupno: | [7 empty] | 246000
Partije 30-32:
Partija 30 |  | Elektrode L-oblika, pakovanje od 6 komada | kom. |  |  | 1 | 1 | 87792 | 87792 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
Partija 31 |  | Optika za artroskop 4mm 30 stepeni 165mm kompatibilna sa postojećim artroskopom firme STRYKE | kom. |  | 2 |  | 2 | 321000 | 642000 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
Partija 32 |  | HF ,Monopolarni kabal, dužina 300 cm i više | kom. |  | 2 | 2 | 4 | 6000 | 24000 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
Partija 33:
33 | 1 | HF bipolarni kabal, dužina 300 cm i više | kom. |  | 2 | 2 | 4 | 13000 | 52000 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
33 | 2 | Fiberoptički kabl za artroskop STRYKER | kom. |  | 2 |  | 2 | 29000 | 58000 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
| ukupno: | [7 empty] | 110000
Partija 34:
34 | 1 | Maryland forceps za disekciju, debljine 10 mm, sa ručkom bez kočnice, rotacioni, monopolarni, dužine inserta 330mm, oba kraka sa artikulacijom, dužine krakova 30±2 mm | kom. |  | 2 |  | 2 | 94000 | 188000 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
34 | 2 | Babcock forceps atraumatski ,debljine 10 mm,oba kraka sa artikulacijom,sa zaravljenim vrhovima krakova ,duzine inserta 330mm±2%,duyine krakova 53 mm | kom. |  | 1 |  | 1 | 82000 | 82000 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
| Ukupno: | [7 empty] | 270000
Partije 35-36:
35 |  | Claw forceps, debljine 10mm, dužine inserta 330mm, sa kočnicom, dužine krakova 45±2 mm | kom. |  |  | 1 | 1 | 90000 | 90000 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
36 |  | Maryland forceps za disekciju, debljine 5 mm, sa ručkom bez kočnice, rotacioni, monopolarni, dužine inserta 330mm, oba kraka sa artikulacijom, dužine krakova 20±2 mm | kom. |  | 1 | 1 | 2 | 65000 | 130000 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
Partija 37:
37 | 1 | Ravni Grasping forceps, debljine 5mm, monopolarni, sa ručkom bez kočnice, oba kraka sa artikulacijom, fenestrirana, dužine inserta 330mm, dužine krakova 20±2 mm | kom. |  | 2 |  | 2 | 71000 | 142000 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
37 | 2 | Аtraumatski Grasping forceps, debljine 10mm, sa kočnicom, oba kraka sa artikulacijom, dužine inserta 330mm, dužine krakova42±2 mm | kom. |  | 1 |  | 1 | 82000 | 82000 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
| Ukupno: | [7 empty] | 224000
Partije 38-53:
Partija 38 |  | Metzenbaum makaze zakrivljene, debljine 5 mm, monopolarne, oba kraka sa artikulacijom, dužine inserta 330mm, dužine krakova 20±2 mm | kom. |  | 1 | 2 | 3 | 65000 | 195000 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
Partija 39 |  | Metzenbaum Prave makaze, debljine 5mm, monopolarne, oba kraka sa artikulacijom, dužine inserta 330mm, dužine krakova 20±2 mm | kom. |  | 1 |  | 1 | 65000 | 65000 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
Partija 40 |  | HF elektroda, hook, debljine 5mm, pod uglom od 90° monopolarna, dužine 330mm | kom. |  | 3 |  | 3 | 19000 | 57000 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
Partija 41 |  | Fini Maryland forceps za disekciju, bipolarni, debljine 5mm, sa ručkom bez kočnice, dužine inserta 330mm±2%, oba kraka sa artikulacijom, dužine krakova 20±2 mm | kom. |  | 1 |  | 1 | 120000 | 120000 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
Partija 42 |  | Self-Algnment iglodržač, debljine 5mm, samopodešavajući, sa kočnicom, modularan, dužine inserta 330mm±2% | kom. |  | 1 |  | 1 | 102000 | 102000 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
Partija 43 |  | Iglodržač sa vrhom zakrivljenim u levo, debljine 5mm, sa kočnicom, modularan, dužine inserta 330mm±2% | kom. |  | 1 |  | 1 | 107000 | 107000 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
Partija 44 |  | Spuštač čvora ligature, debljine 5mm, dužine inserta 330mm±2% | kom. |  | 2 | 5 | 7 | 14000 | 98000 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
Partija 45 |  | Optički kabl dužine 3m±2%, debljine 5mm | kom. |  | 2 | 2 | 4 | 56000 | 224000 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
Partija 46 |  | Klješta za kost, Luer, 155mm +/- 5mm | kom. |  | 2 |  | 2 | 22450 | 44900 | nerđajući hirurški čelik | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
Partija 47 |  | Hvatalica za krvne sudove, preparirka, RAJT, 265mm +/- 10mm | kom. |  |  | 2 | 2 | 7000 | 14000 | nerđajući hirurški čelik | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
Partija 48 |  | Disekcioni-ligaturni forseps, Gemini 230mm +/- 10mm | kom. |  |  | 2 | 2 | 13600 | 27200 | nerđajući hirurški čelik | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
Partija 49 |  | Špric karpul, univerzalni, zglobni | kom. |  | 2 |  | 2 | 3000 | 6000 | nerđajući hirurški čelik | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
Partija 50 |  | Kireta za kost, zakrivljena,za nivelaciju kostanog tkiva-MILLER 180mm±2% x 6mm | kom. |  | 2 |  | 2 | 6350 | 12700 | nerđajući hirurški čelik | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
Partija 51 |  | Raspatorijum, hirurški, Williger, širine 6,0mm, 160mm +/- 10mm | kom. |  | 2 |  | 2 | 3675 | 7350 | nerđajući hirurški čelik | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
Partija 52 |  | Špatula za mešanje, obostrana, metalna, prečnik 6mm | kom. |  | 3 |  | 3 | 500 | 1500 | nerđajući hirurški čelik | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.
Partija 53 |  | Instrumenti za oftalmologiju - Iglodržač od metala sa zakrivljenim, tupim vrhom dužine 10mm ± 2mm. Iglodržač ima mehanizam za "zaključavanje". Ukupna dužina instrumenta 130-150mm | kom. | 2 |  |  | 2 | 59200 | 118400 | nerđajući hirurški čelik | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od zaključivanja ugovora.