## Sheet1
Red. broj | Naziv i opis sredstva | Jedinica mere | VMA | VB NIŠ | UKUPNO | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj ili odgovarajuća oznaka | Jedinična cena bez PDV-a | PDV (u %) | Jedinična cena sa PDV-om | Ukupna vrednost partije bez PDV-a | Ukupna vrednost partije sa PDV-om | Rok isporuke | Rok trajanja
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | TOTALNA BESCEMENTNA ENDOPROTEZA KUKA FEMORALNI STEM BEZ KOLARA,OPCIONO SA KOLAROM POTPUNO PRESVUČEN SA HIDROKSIAPATITOM CCD OD MIN 125 ST ZA VARUS KUKOVE DO 135 ST , SVE VELIČINE STEMOVA KONUS 12/14 , ACETABULARNA KAPA PRES FIT VELIČINE MINIMALNO 46 DO 72MM SA MULTIHOLE OTVORIMA, LEGURA TiAlV,POLIETILEN CROSS LINKED (UHMWPE) SA OPCIJOM ELEVACIJE 0 DO 20 ST , GLAVA METALNA LEGURA CoCr NAJMANJE 5 VELIČINA 28 I 32MM , ACETABULARNI ZAVRTANJ TITANIJUMSKI DUŽINE DO 40 MM VIŠE DUŽINA STERILNO PAKOVANO
1.1 | Femoralni stem svih veličina I CCD uglova | kom | 110 | 30 | 140 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
1.2 | Acetabularni kapa svih veličina | kom | 110 | 30 | 140 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
1.3 | Polietilenski insert svih veličina i elevacija | kom | 110 | 30 | 140 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
1.4 | Metalna glava svih dužina vrata | kom | 110 | 30 | 140 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
1.5 | Acetabularni zavrtanj svih dužina | kom | 220 | 60 | 280 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
| UKUPNA CENA PARTIJE 1 | [8 empty] | 0 | 0
2 | BIARTIKULARNA ENDOPROTEZA KUKA TRODELNA ILI ČETVORODELNA UNUTRAŠNJA GLAVA IZMENLJIVE DUŽINE VRATA, STEM CEMENTNI, STERILNO PAKOVANO
2.1 | Biartikularna spoljašnja glava svih veličina od 42 do minimalno 57 mm veličine rastuće na 1mm | kom | 130 | 5 | 135 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
2.2 | Unutrašnja metalna glava svih dužina vratova 28mm promera min. 5 veličina | kom | 130 | 5 | 135 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
2.3 | Cementni stem minimalno 10 veličina | kom | 130 | 5 | 135 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
| UKUPNA CENA PARTIJE 2 | [8 empty] | 0 | 0
3 | CEMENTNA ENDOPROTEZA KUKA ANATOMSKI STEM LEVI I DESNI SA KOLAROM OPCIONO UNIVERZALNI STEM , TAPER 12/14 mm SVIH VELIČINA, GLAVA METALNA CoCr 32mm - 4 VELIČINE MINIMALNO, ACETABULUM CEMENTNI ANTILUKSACIONI SA SNAP FIT EFEKTOM SVIH VELIČINA
3.1 | Femoralni stem cementni | kom | 50 | 10 | 60 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
3.2 | Acetabulum SNAPFIT cementni | kom | 50 | 10 | 60 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
3.3 | Metalna glava svih dužina vrata | kom | 50 | 10 | 60 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
| UKUPNA CENA PARTIJE 3 | [8 empty] | 0 | 0
4 | TOTALNA BESCEMENTNA PROTEZA KUKA STEM BEZ KOLARA SA PROXIMAL OSTEOINDUKTIVNI COATING, KONUS 12/14, ACETABULUM SA REVERZIBILNIM ZAKLJUČAVANJEM MULTIHOLE OTVORI , MOGUĆNOST NAVIGACIONE HIRURGIJE ,STERILNO PAKOVANO, METALNA GLAVA 32 I 28 MM SVIH DUŽINA VRATA
4.1 | Femoralni stem svih veličina | kom | 40 |  | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
4.2 | Bescementna acetabularni kapa svih veličina | kom | 40 |  | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
4.3 | Polietilenski insert svih veličina | kom | 40 |  | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
4.4 | Metalna glava svih dužina vrata | kom | 40 |  | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
4.5 | Acetabularni zavrtanj svih dužina | kom | 80 |  | 80 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
| UKUPNA CENA PARTIJE 4 | [8 empty] | 0 | 0
5 | TOTALNA HIBRIDNA ENDOPROTEZA KUKA STEM BEZ KOLARA MAT POVRŠINE, KONUS 12/14, ACETABULUM SA REVERZIBILNIM ZAKLJUČAVANJEM I MULTIHOLE OTVORIMA , STERILNO PAKOVANO , METALNA GLAVA 28 I 32 MM, SVIH DUŽINA VRATA
5.1 | Cementni femoralni stem bez kolarom svih dimenzija | kom | 50 | 10 | 60 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
5.2 | Femoralna glava, vrat svih dužina | kom | 50 | 10 | 60 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
5.3 | Bescementna acetabularna kapa svih veličina | kom | 50 | 10 | 60 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
5.4 | Acetabularni zavrtanj svih dužina | kom | 100 | 20 | 120 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
5.5 | Acetabularni uložak, polietilenski, svih veličina | kom | 50 | 10 | 60 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
| UKUPNA CENA PARTIJE 5 | [8 empty] | 0 | 0
6 | TOTALKONDILARNA ENDOPROTEZA KOLENA SA FIKSNIM INSERTOM, POLIAKSIALNA, SA OČUVANIM PCL (CR), MOGUĆNOST INTRAOPERATIVNE KONVERZIJE U PROTEZU SA POSTERIORNOM STABILIZACIJOM (PS), FEMORALNO MINIMALNO 8 VELIČINA TIBIJALNO MINIMALNO 7 VELIČINA, ANATOMSKA LEVA I DESNA ZA FEMORALNU KOMPONENTU OD CoCr, POLIETILEN DVOSTRUKO ZAKLJUČAVAJUĆ TIBIJALNA KOMPONENTA LEGURA TiAlV STERILNO PAKOVANO
6.1 | Tibijalna komponenta svih veličina | kom | 80 | 30 | 110 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
6.2 | Femoralna komponenta, svih veličina, leva i desna CR | kom | 60 | 25 | 85 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
6.3 | Femoralna komponenta, svih veličina, leva i desna PS | kom | 20 | 5 | 25 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
6.4 | Polietilenski umetak, svih debljina PS | kom | 20 | 5 | 25 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
6.5 | Polietilenski umetak, svih debljina CR | kom | 60 | 25 | 85 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
| UKUPNA CENA PARTIJE 6 | [8 empty] | 0 | 0
7 | MODULARNI SISTEM ZA TOTALKONDILARNU ARTROPLASTIKU KOLENA PRIMARNU SA MOGUĆNOSTI KONVERZIJE U REVIZIONI IMPLANTAT SA ŠARKOM ILI POVEĆENU MEDIOLATERALNU NESTABILNOST. ANATOMSKI LEVA I DESNA, PRIMARNO SA OPCIJOM POVEĆANE FLEKSIJE I OPCIONO SMANJENIM MEDIOLATERALNIM DIJAMETROM. AUGMENTACIJE KOMPATIBILNE FEMORALNE I TIBIJALNE KAO I STEMOVI ZA DIJAFIZALNU FIKSACIJU U SVIM OPCIJAMA
7.1. | TOTALKONDILARNA ENDOPROTEZA KOLENA PCL SACRIFISE, FEMORALNA KOMPONENTA ANATOMSKA LEVA I DESNA SA POVEĆANOM FLEKSIJOM I OPCIONO SMANJENIM MEDIOLATERALNIM DIJAMETROM , MOGUĆNOST NAVIGACIJE STERILNO PAKOVANO
7.1.1 | Femoralna komponenta svih veličina leva i desna | kom | 65 |  | 65 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
7.1.2 | Tibijalni uložak svih debljina i veličina | kom | 65 |  | 65 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
7.1.3 | Tibijalna komponenta svih veličina | kom | 65 |  | 65 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
7.2. | TOTALKONDILARNA ENDOPROTEZA KOLENA REVIZIONA ILI PRIMARNA ZA VELIKU MEDIOLATERALNU NESTABILNOST, STEM PRAVI ILI OFSET ZA FEMUR I TIBIJU, AUGMENTACIJE ZA FEMUR PREDNJE ZADNJE I DISTALNE RAZLIČITIH DEBLJINA, AUGMENTACIJE ZA TIBIJU BLOK ILI WEDGE , FEMORALNA KOMPONETA ANATOMSKA LEVA I DESNA , STERILNO PAKOVANO
7.2.1 | Femoralna komponenta svih veličina leva i desna | kom | 7 |  | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
7.2.2 | Tibijalni uložak svih debljina i veličina | kom | 7 |  | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
7.2.3 | Tibijalna komponenta svih veličina | kom | 7 |  | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
7.2.4 | Stem prav svih debljina i dužina | kom | 7 |  | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
7.2.5 | stem ofset svih debljina i dužina | kom | 7 |  | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
7.2.6 | Femoralne augmentacije za femur prednje, distalne i zadnje | kom | 7 |  | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
7.2.7 | Tibijalna augmentacija wedge i block svih veličina i debljina | kom | 7 |  | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
7.3. | REVIZIONA ENDOPROTEZA KOLENA SA ŠARKOM I ROTIRAJUĆOM PLATFORMOM, STEM PRAV I OFSET ZA FEMUR I TIBIJU, AUGMENTACIJE ZA FEMUR PREDNJE ZADNJE I DISTALNE RAZLIČITIH DEBLJINA, AUGMENTACIJE ZA TIBIJU BLOK ILI WEDGE , FEMORALNA KOMPONETA ANATOMSKA LEVA I DESNA STERILNO PAKOVANO
7.3.1 | Femoralna komponenta sa šarkom svih veličina leva i desna | kom | 4 | 1 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
7.3.2 | Tibijalna komponenta sa šarkom svih veličina | kom | 4 | 1 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
7.3.3 | Tibijalna artikulaciona površina svih veličina | kom | 4 | 1 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
7.3.4 | Femoralna augmentacija svih dimenzija prednje, distalne i zadnje | kom | 4 | 6 | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
7.3.5 | Stem pravi svih debljina i dužina | kom | 4 | 1 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
7.3.6 | Stem offset svih debljina i dužina | kom | 4 | 1 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
7.3.7 | Tibijalni blok augmentacija i wedge augmentacija svih veličina | kom | 4 | 6 | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
7.3.8 | Tibijalni hinge blok svih veličina | kom | 4 |  | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
7.3.9 | Revizioni konus od trabekularnog metala za femur | kom | 2 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
7.3.10 | Revizioni konus od trabekularnog metala za tibiju | kom | 2 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
| UKUPNA CENA PARTIJE 7 | [8 empty] | 0 | 0
8 | REVIZIONA ENDOPROTEZA KUKA CEMENTNA, STEM DUŽINA OD 170 DO 300MM, SA MOGUĆNOSTI NADOKNADE KALKARA , CEMENTNI ACETABULUM SA DUPLOM ARTIKULACIJOM I POLIETILENSKIM CEMENTNIM ACETABULUMOM ZA IMPLANTACIJU U STANDARDNI I MOBILNI SA ANTIOKSIDANSIMA, STERILNO PALOVANO
8.1 | Revizioni stem cementni dugački | kom | 4 |  | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
8.2 | Nadoknada kalkara za revizioni stem | kom | 2 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
8.3 | Cementni acetabulum sa duplom artikulacijom vel.44-60mm | kom | 4 |  | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
8.4 | Acetabularni uložak, mobilni, standardni i sa antioksidansima | kom | 4 |  | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
8.5 | Femoralna glava promer 28mm, vrat svih dužina | kom | 4 |  | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
| UKUPNA CENA PARTIJE 8 | [8 empty] | 0 | 0
9 | MODULARNI SISTEM ZA PRIMARNU I REVIZIONU ARTROPLASTIKU RAMENA SA MOGUĆNOSTI INTRAOPERATIVNE KONVERZIJE PARCIJALNA- TOTALNA - REVERZNA ENDOPROTEZA RAMENA, STERILNO PAKOVANO
9.1 | Glenosfera od CoCrMo za dia 36,40 i 44 mm | kom | 2 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
9.2 | Liner za Glenosfere 36,40 i 44mm u 3 dubine | kom | 2 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
9.3 | Metal back glenoid - 4 veličine minimalno | kom | 2 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
9.4 | Šraf titanijumski dia 6,5 | kom | 4 |  | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
9.5 | Cementni stem- 5 veličina minimum | kom | 2 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
9.6 | Reverzno humeralno telo, materijal legura Ti6Al4V sa HA - Traumu sa otvorima | kom | 2 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
9.7 | Konektor za Glenosfere | kom | 2 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
PARCIJALNA PROTEZA RAMENA
9.8 | Stem Cementni -minimalno 5 veličina, sa modularnim humeralnim telom standardno i sa trauma otvorom minimalno 3 veličine | kom | 9 |  | 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
9.9 | Humeralna glava sa adpterom svih veličina offseta i dimenzija | kom | 9 |  | 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
| UKUPNA CENA PARTIJE 9 | [8 empty] | 0 | 0
10 | INTRAMEDULARNI KLIN ZA OSTEOSINTEZU PRELOMA TIBIJE, TITANIJUMSKI
10.1 | Intramedularni titanijumski kanulirani zaključavajući klin za osteosintezu tibije, promera 8-13mm minimalno, dužina 255-420mm ili ekvivalent | kom | 10 | 3 | 13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
10.2 | Završna kapa različitih ekstenzija od titanijuma | kom | 10 | 3 | 13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
10.3 | Šraf za zaključavanje, 3.8mm - 4mm, samonarezujući, različitih dužina, titanijumski ili ekvivalent | kom | 20 | 6 | 26 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
10.4 | Šraf za zaključavanje, 4.8mm-5mm, samonarezujući, različitih dužina, titanijumski ili ekvivalent | kom | 20 | 6 | 26 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
| UKUPNA CENA PARTIJE 10 | [8 empty] | 0 | 0
11 | INTRAMEDULARNI KLIN ZA OSTEOSINTEZU PRELOMA DIJAFIZE FEMURA ANTEROGRADNI-RETROGRADNI, TITANIJUMSKI
11.1 | Intramedularni titanijumski anterogradni retrogradni kanulirani, zaključavajući klin za osteosintezu preloma dijafize femura, levo-desni, promera 9-14mm, dužina 300-460mm ili ekvivalent | kom | 5 | 2 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
11.2 | Završna kapa različitih ekstenzija od titanijuma | kom | 5 | 2 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
11.3 | Cervikalni zaključavajući šraf, promera 5.0mm - 6.5mm, različitih dužina, titanijumski ili ekvivalent | kom | 10 | 4 | 14 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
11.4 | Šraf za distalno zaključavanje, 4.8mm - 6.0mm, samonarezujući, različitih dužina, titanijumski ili ekvivalent | kom | 5 | 2 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
| UKUPNA CENA PARTIJE 11 | [8 empty] | 0 | 0
12 | DHS ZAVRTANJ SA LCP UGAONOM PLOČICOM I ZAVRTNJEVIMA OD TITANIJUMA, LOW CONTACT
12.1 | LCP DHS ugaona ploča od 135 stepeni, svih veličina | kom | 140 | 5 | 145 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
12.2 | DHS klin svih dužina | kom | 140 | 5 | 145 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
12.3 | Kompresivni zavrtanj svih dužina | kom | 140 | 5 | 145 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
12.4 | Kortiklani zavrtanj 4,5 mm, svih dužina | kom | 800 | 20 | 820 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
12.5 | Zavrtanj sa odgovarajućom zaključavajućom glavom, samonarezujući, svih dužina | kom | 70 | 5 | 75 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
12.6 | Kalibrirajući vodič | kom | 25 | 5 | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
| UKUPNA CENA PARTIJE 12 | [8 empty] | 0 | 0
13 | OSTEOSINTETSKI MATERIJAL OD TITANIJUMA
13.1 | AO pločica LC-DCP ili LCP uska za šraf K 3,5mm sa 6, 8 I 10 otvora | kom | 30 |  | 28 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
13.2 | AO pločica LC-DCP ili LCP uža za šraf 4,5mm za humerus sa 8, 10 I 12 otvora | kom | 15 |  | 13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
13.3 | AO pločica LC-DCP ili LCP široka za šraf 4,5mm za femur sa 10, 12, 14, 16 I 18 otvora | kom | 15 |  | 13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
13.4 | Kortikalni šraf K 4,5mm, samonarezujuć svih dužina 18 do 78 mm | kom | 1768 |  | 1668 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
13.5 | Kortikalni šraf K 3,5mm, samonarezujuć svih dužina 10 do 60mm | kom | 800 |  | 750 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
13.6 | Spongiozni zavrtanj S 6,5mm svih dužina šrafa i navoja | kom | 50 |  | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
| UKUPNA CENA PARTIJE 13: | [8 empty] | 0 | 0
14 | OSTEOSINTETSKI MATERIJAL OD ČELIKA
14.1 | AO pločica LC DCP uska za šraf K 3,5mm sa 6, 8 I 10 otvora | kom |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14.2 | AO pločica LC DCP uža za šraf 4,5mm za humerus sa 8, 10 I 12 otvora | kom |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14.3 | AO pločica LC DCP široka za šraf 4,5mm za femur sa 10, 12, 14, 16 I 18 otvora | kom |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14.4 | Kortikalni šraf K 4,5mm, samonarezujuć svih dužina 18 do 78 mm | kom |  |  | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14.5 | Kortikalni šraf K 3,5mm, samonarezujuć svih dužina 10 do 60mm | kom |  |  | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14.6 | Spongiozni zavrtanj S 6,5mm svih dužina šrafa i navoja | kom |  |  | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| UKUPNA CENA PARTIJE 14: | [8 empty] | 0 | 0
15 | KIRSCHNER IGLE
15.1 | Igla Kirschner 1,5-1,6 mm, do 340 mm dužine | kom | 80 |  | 80 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
15.2 | Kirschner-ova igla od nerđajućeg čelika debljine 2.0 mm, dužine do 340 mm, jednostrano zaoštrena | kom | 80 |  | 80 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
15.3 | Kirschner-ova igla od nerđajućeg čelika debljine 2.5 mm, dužine do 340 mm, jednostrano zaoštrena | kom | 25 |  | 25 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
15.4 | Igla Kirschner 1,5 do 1,6 mm, do 340 mm dužine sa olivom | kom | 80 |  | 80 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
15.5 | Kirschner-ova igla od nerđajućeg čelika debljine 2.0 mm, dužine do 340 mm, jednostrano zaoštrena sa olivom | kom | 80 |  | 80 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
| UKUPNA CENA PARTIJE 15 | [8 empty] | 0 | 0
16 | CERKLAŽNA ŽICA
16.1 | Cerklažna žica od nerđajućeg čelika debljine 1.5 mm dužine 10 m ili ekvivalent | kom | 10 |  | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
17 | ANATOMSKE I RAVNE PLOČICE ZA OSTEOSINTEZU ZAKLJUČAVAJUĆE ,SA OTVORIMA ZA ŠRAFOVE SA ZAKLJUČAVAJUĆOM GLAVOM OD TITANIJUMA
17.1 | PROKSIMALNI HUMERUS
17.1.1 | Zaključavajuća kompresivna ploča za proksimamlni humerus sa kombinovanom rupom za kortikalne i zavrtnje sa zaključavajućom glavom od 3,5 mm,svih dužina, ili ekvivalent | kom | 4 | 3 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
17.1.2 | Zavrtanj sa odgovarajućom zaključavajućom glavom Ø 3.5 mm, samonarezujući, svih dužina ili ekvivalent | kom | 20 | 30 | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
17.2 | DISTALNI HUMERUS
17.2.1 | Zaključavajuća kompresivna ploča za distalni humerus - lateralna, sa kombinovanom rupom za kortikalne i zavrtnje sa zaključavajućom glavom od 3,5 i 2,7 mm, svih dužina, leva i desna ili ekvivalent | kom | 8 |  | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
17.2.2 | Zaključavajuća kompresivna ploča za distalni humerus - medijalna, sa kombinovanom rupom za kortikalne i zavrtnje sa zaključavajućom glavom od 3,5 i 2,7 mm, svih veličina, leva i desna ili ekvivalent | kom | 8 |  | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
17.2.3 | Zavrtanj sa zaključavajućom glavomØ 3.5 mm, samonarezujući, svih dužina ili ekvivalent | kom | 24 |  | 24 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
17.2.4 | Zavrtanj Ø 2.7mm sa zaključavajućom glavom Ø 2.4 mm, samonarezujući, svih dužina ili ekvivalent | kom | 64 |  | 64 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
17.3 | DISTALNI radijus
17.3.1 | Zaključavajuća kompresivna ploča za distalni radijus - volarna, sa kombinovanom rupom za kortikalne i zavrtnje sa zaključavajućom glavom od 2,4 mm, svih dužina, leva i desna ili ekvivalent | kom | 4 | 3 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
17.3.2 | Zavrtanj sa zaključavajućom glavom Ø 2,4 mm, samonarezujući, svih dužina ili ekvivalent | kom | 16 | 20 | 36 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
17.3.3 | Zavrtanj kortikalni samonarezujući Ø 2.4 mm, , svih dužina ili ekvivalent | kom | 12 | 10 | 22 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
17.4 | DISTALNI FEMUR
17.4.1 | Zaključavajuća kompresivna ploča za distalni femur sa kombinovanom rupom za kortikalne 4,5 mm i zavrtnje sa zaključavajućom glavom od 5,0 mm, svih veličina, leva i desna ili ekvivalent | kom | 9 | 2 | 11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
17.4.2 | Zavrtanj sa zaključavajućom glavom Ø 5.0 mm, samonarezujući, svih dužina ili ekvivalent | kom | 45 | 20 | 65 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
17.5 | PROKSIMALNA LATERALNA TIBIJA
17.5.1 | Zaključavajuća kompresivna ploča za proksimalnu lateralnu tibiju sa kombinovanom rupom za kortikalne 4,5 mm i zavrtnje sa zaključavajućom glavom od 5,0 mm, svih dužina, leva i desna ili ekvivalent | kom | 10 | 2 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
17.5.2 | Zavrtanj sa zaključavajućom glavom Ø 5,0 mm, samonarezujući, svih dužina ili ekvivalent | kom | 50 | 15 | 65 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
17.6 | MEDIJALNA DISTALNA TIBIJA
17.6.1 | Zaključavajuća kompresivna ploča za medijalnu distalnu tibiju sa kombinovanom rupom za kortikalne i zavrtnje sa zaključavajućom glavom od 3,5 mm, svih dužina, leva i desna ili ekvivalent | kom | 9 | 2 | 11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
17.6.2 | Zavrtanj sa zaključavajućom glavom Ø 3.5 mm, samonarezujući, svih dužina ili ekvivalent | kom | 45 | 15 | 60 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
17.7 | RAVNA ZAKLJUČAVAJUĆA PLOČICA
17.7.1 | Ravna zaključavajuća pločica šira za femur , za šraf L5,0 svih dužina ili ekvivalent sa 10, 12, 14, 16 otvora | kom | 20 |  | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
17.7.2 | Ravna zaključavajuća pločica uža za humerus ili ekvivalent sa 8, 10 i 12 otvora | kom | 10 |  | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
| UKUPNA CENA PARTIJE 17 | [8 empty] | 0 | 0
18 | ŠRAFOVI BIORESORPTIVNI INTERFENTNI ZA REKONSTRUKCIJU LIGAMENATA KOLENA STERILNO PAKOVANO
18.1 | Resorptivni, interferentni šraf svih dimenzija | kom | 70 | 20 | 90 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
19 | TITANIJUMSKI IMPLANTANT - DUGME ZA FIKSACIJU TETIVNOG GRAFTA KOD REKONSTRUKCIJE ACL SA PODEŠAVAJUĆOM OMČOM I MOGUĆNOSTI INTRAOPERATIVNOG MENJANJA DUŽINE OMČE I RETROGRADNIM DOTEZANJEM GRAFTA KROZ FEMORALNI TUNEL STERILNO PAKOVANO
19.1 | Titanijumski implantat-dugme, omča prilagodljive dužine za fiksaciju ACL ligamentarnog grafta | kom | 70 | 20 | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
20 | TITANIJUMSKI IMPLANTANT - DUGME ZA FIKSACIJU TETIVNOG GRAFTA KOD REKONSTRUKCIJE ACL SA PODEŠAVAJUĆOM OMČOM I MOGUĆNOSTI INTRAOPERATIVNOG MENJANJA DUŽINE OMČE I RETROGRADNIM DOTEZANJEM GRAFTA KROZ FEMORALNI TUNEL STERILNO PAKOVANO,IGLA I RETROGRADNA BURGIJA U JEDNOM INSTRUMENTUDIMENZIJA 5-13MM
20.1. | Titanijumski implantat-dugme, omča prilagodljive dužine za fiksaciju ACL ligamentarnog grafta | kom | 40 | 60 | 98 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
21 | TITANIJUMSKI IMPLANTANT - REVIZIONO DUGME ZA FIKSACIJU TETIVNOG GRAFTA KOD REKONSTRUKCIJE ACL SA PODEŠAVAJUĆOM OMČOM I MOGUĆNOSTI INTRAOPERATIVNOG MENJANJA DUŽINE OMČE I RETROGRADNIM DOTEZANJEM GRAFTA KROZ FEMORALNI TUNEL STERILNO PAKOVANO, 20X 4MM ILI EKVIVALENT
21.1 | Reviziono dugme |  | 5 |  | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
22 | ANKERI RAME BIORESORPTIVNI ILI TITANIJUMSKI STERILNO PAKOVANO
22.1 | Bioresorptivni navrtni anker sa 2 konca za stabilizaciju ramena | kom | 20 | 10 | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
22.2 | Sidro, resorptivno-osteokonduktivno iz TCP i PLL kiseline, bez navoja, bez konca, 2.5/2,9/3.5 mm promera sa aplikatorom, tipl tip | kom | 30 | 10 | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
| UKUPNA CENA PARTIJE 22 | [8 empty] | 0 | 0
23 | ANKERI ZA RAME NERESORPTIVNI STERILNO PAKOVANO IZRAĐEN OD KONCA U POTPUNOSTI DO 2MM DEBLJINE, SA JEDNIM KONCEM ZA STABILIZACIJU RAMENA
23.1 | Anker za labrum od konca | kom | 30 |  | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
24 | ANKERI ZA RAME NERESORPTIVNI STERILNO PAKOVANO IZRAĐEN OD KONCA U POTPUNOSTI 2,1 DO 3,0 MM DEBLJINE, SA DVA KONCA ZA REPARACIJU ROTATORNE MANŽETNE
24.1 | Anker za rotatornu manžetnu sa 2 konca | kom | 10 |  | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
25 | VEŠTAČKA KOST STERILNO PAKOVANO
25.1 | Zamena za kost u prahu 10g u pakovanju | pak. | 10 |  | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
25.2 | Zamena za kost u prahu 20g u pakovanju | pak. | 10 |  | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
| UKUPNA CENA PARTIJE 25 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
26 | KOŠTANI CEMENT POLIMETILMETAKRILATNI STERILISAN ETILEN OKSIDOM | [8 empty] | 0 | 0
26.1 | Koštani cement a 40 g | pak. | 250 | 70 | 320 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
26.2 | Koštani cement sa gentamicinom a 40 g | pak. | 200 | 20 | 220 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
26.3 | Koštani cement sa gentamicinom a 40 g u sistemu za mešanje | pak. | 10 |  | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
26.4 | Koštani cement za revizije sa gentamicinom i klindamicinom a 40g sterilisan etilen oksidom | pak. | 50 | 10 | 60 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
| UKUPNA CENA PARTIJE 26 | [8 empty] | 0 | 0
27 | KANULE ZA ARTROSKOPIJU
27.1 | Kanula za rameni zglob, providna, sa parcijalnim navojem promera 8.25 mm ± 0.25 mm | kom | 3 |  | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
27.2 | Kanula za rameni zglob, providna, sa parcijalnim navojem promera 7 mm ± 0.25 mm | kom | 3 |  | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
| UKUPNA CENA PARTIJE 27 | [8 empty] | 0 | 0
28 | ARTROSKOPSKA CREVA
28.1 | Crevo za pumpu steruilno jednokratno kompatibilno sa Linvatec pumpom | kom | 100 |  | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
29 | ARTROSKOPSKA CREVA
29.1 | Creva za pumpu do artroskopa - višekratna sterilno Kompatibilna sa Artrex pumpom | kom | 120 |  | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
29.2 | Creva za pacijenta jednokratna sterilno Kompatibilno sa Artrex pumpom | kom |  |  | 80
| UKUPNA CENA PARTIJE 29 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
30 | ELEKTROBLATOR | kom
30.1 | Elektro ablator sa aspiracijom 3-4mm , 90 st kompatibilan sa Vollaylab dijatermijom FORCE FX 8 CS | kom | 25 |  | 25 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
31 | NOŽIĆI ZA ŠEJVER
31.1 | Nožići za šejver za tkivo agresivni mekotkivni dimenzija od 3-5mm više dimenzija kompatibilni sa Artrex šejver konzolom | kom | 30 |  | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
32 | KANULIRANI ZAVRTNJI
32.1 | Samonarezujući, samobušeći, kanulirani zavrtanj, Ti, 6.7 mm, dužine 40mm do 80mm, navoji 18mm | kom | 35 |  | 35 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
32.2 | Kompresivni kanulirani kanulirani konusni zavrtanj, bez glave, samonarezujući samobušeći, navoji celom dužinom, 2.5mm, dužina 8-30mm | kom | 40 |  | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
32.3 | Kompresivni kanulirani konusni zavrtanj, bez glave, samonarezujući samobušeći, navoji celom dužinom, 3.5mm, dužina 12-34mm | kom | 40 |  | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
| UKUPNA CENA PARTIJE 32 | [8 empty] | 0 | 0
33 | ORTOPEDSKA TRAKAMULTIFILAMENTNA OD UHMPWEI POLIESTERA STERILA I KONAC OD UHMPWE
33.1 | Konac, #2 UHMW polietilen, upreden | kom | 50 |  | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
33.2 | Ortopedska traka , mulitifilamentna, napravljena od UHMWPE i poliestera, sterilno pakovan, | kom | 5 |  | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
| UKUPNA CENA PARTIJE 33 | [8 empty] | 0 | 0
34 | TRANSKONDILARNI BIORESORPTIVNI TIPL SA ZAVRTNJEM ZA FIKSACIJU TETIVNOG GRAFTA TIBIJALNO ZA REKONSTRUKCIJU ACL STERILNO PAKOVANO
34.1 | Transkondilarni resorptivni tipl za fiksaciju ACL tetivnog grafta | kom |  | 70 | 70 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
35 | BIORESORPTIVNI ŠRAF ZA TENODEZU STERILNO PAKOVANO
35.1 | Bioresorptivni šraf za tenodezu 5,5X24mm | kom |  | 10 | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke