## Sheet1
Редни број | Назив и опис средства | Јединица мере | ВМА | ВБ НИШ | ВБ Нови Сад | Укупно | Procenjena ukupna vrenost bez PDV-a | Med. sredstvo (da/ne) | Rešenje ALIMS-a | Rok isporuke | Rok sterilnosti/garantni rok/rok trajanja NA DAN ISPORUKE | Назив понуђеног добра, произвођач, каталошки број или одговарајућа ознака | Јединична цена без ПДВ-а | ПДВ (у %) | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна вредност партије без ПДВ-а | Укупна вредност партије са ПДВ-ом
1 | Laringealna maska sa gastričnim pristupom, veličina 4, TT 50-70kg, armirana, sa integrisanim blokatorom zagrižaja, za gastričnu sondu 16Fr, za višekratnu upotrebu, minimum 40 sterilizacija | KOM | 25 | 4 |  | 29 | 502425 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Laringealna maska sa gastričnim pristupom, veličina 5, TT 70-100kg, armirana, sa integrisanim blokatorom zagrižaja, za gastričnu sondu 18Fr, za višekratnu upotrebu, minimum 40 sterilizacija | KOM | 25 | 3 |  | 28 | 485100 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Laringealna maska sa gastričnim pristupom, veličina 6, TT 100 kg, armirana, sa integrisanim blokatorom zagrižaja, za gastričnu sondu 18Fr, za višekratnu upotrebu, minimum 40 sterilizacija | KOM | 10 |  |  | 10 | 173250 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Laringealna maska sa gastričnim pristupom, veličina 3, TT 30-50kg, sa kafom na naduvavanje i sa integrisanim blokatorom zagrižaja, za gastričnu sondu 14Fr, za jednokratnu upotrebu | KOM | 10 |  |  | 10 | 17500 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Laringealna maska sa gastričnim pristupom, veličina 4, TT 50-70kg, sa kafom na naduvavanje i sa integrisanim blokatorom zagrižaja, za gastričnu sondu 14Fr, za jednokratnu upotrebu | KOM | 30 |  |  | 30 | 52500 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Laringealna maska sa gastričnim pristupom, veličina 5, TT 70-100kg, sa kafom na naduvavanje i sa integrisanim blokatorom zagrižaja, za gastričnu sondu 14Fr, za jednokratnu upotrebu | KOM | 40 |  |  | 40 | 70000 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Laringealna maska sa kafom bez naduvavanja, veličina 3 | KOM | 30 |  |  | 30 | 52320 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Laringealna maska sa kafom bez naduvavanja, veličina 4 | KOM | 60 |  |  | 60 | 104640 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Laringealna maska sa kafom bez naduvavanja, veličina 5 | KOM | 80 |  |  | 80 | 139520 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Endotrahealni tubus,PVC oral/nazal vel. 5.0 mm, minimalne dužine 250 mm, sa balonom velikog volumena-malog pritiska, za jednokratnu upotrebu, sterilan. | KOM | 100 |  |  | 100 | 8000 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |  |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Endotrahealni tubus,PVC oral/nazal vel. 6.0 mm, minimalne dužine 290 mm, sa balonom velikog volumena-malog pritiska, za jrdnokratnu upotrebu, sterilan. | KOM | 100 |  |  | 100 | 8000 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |  |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Endotrahealni tubus,PVC oral/nazal vel. 6.5 mm, minimalne dužine 300 mm, sa balonom velikog volumena-malog pritiska, za jednokratnu upotrebu, sterilan. | KOM | 200 |  |  | 200 | 16000 | da | da | U 2 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |  |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Endotrahealni tubus,PVC oral/nazal vel. 7.0 mm, minimalne dužine 320 mm, sa balonom velikog volumena-malog pritiska, za jrdnokratnu upotrebu, sterilan. | KOM | 1500 |  |  | 1500 | 120000 | da | da | U 3 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |  |  |  | 0 | 0 | 0
14 | Endotrahealni tubus,PVC oral/nazal vel. 7.5 mm, minimalne dužine 330 mm, sa balonom velikog volumena-malog pritiska, za jrdnokratnu upotrebu, sterilan. | KOM | 2000 |  |  | 2000 | 160000 | da | da | U 4 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |  |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Endotrahealni tubus,PVC oral/nazal vel. 8.0 mm, minimalne dužine 340 mm, sa balonom velikog volumena-malog pritiska, za jrdnokratnu upotrebu, sterilan. | KOM | 3000 |  |  | 3000 | 240000 | da | da | U 4 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |  |  |  | 0 | 0 | 0
16 | Endotrahealni tubus,PVC oral/nazal vel. 8.5 mm, minimalne dužine 345 mm, sa balonom velikog volumena-malog pritiska, za jrdnokratnu upotrebu, sterilan. | kOM | 1500 |  |  | 1500 | 120000 | da | da | U 3 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |  |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 3.5 mm, minimalne dužine 225 mm, PVC oral/nazal, za jednokratnu upotrebu, sterilan | KOM | 5 |  |  | 5 | 2000 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |  |  |  | 0 | 0 | 0
18 | Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 4.0 minimalne dužine 235,mm, PVC oral/nazal, za jednokratnu upotrebu, sterilan | KOM | 20 |  |  | 20 | 8000 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |  |  |  | 0 | 0 | 0
19 | Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 4.5 mm, minimalne dužine 240 mm, PVC oral/nazal, za jednokratnu upotrebu, sterilan | KOM | 50 |  |  | 50 | 20000 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |  |  |  | 0 | 0 | 0
20 | Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 5.0 mm, minimalne dužine 315 mm, PVC oral/nazal, za jednokratnu upotrebu, sterilan | KOM | 30 |  |  | 30 | 12000 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |  |  |  | 0 | 0 | 0
21 | Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 6.0 mm, minimalne dužine 325 mm PVC oral/nazal, za jednokratnu upotrebu, sterilan | KOM | 50 |  |  | 50 | 20000 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |  |  |  | 0 | 0 | 0
22 | Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 7.0 mm, minimalne dužine 349 mm, PVC oral/nazal, za jednokratnu upotrebu, sterilan | KOM | 100 | 16 |  | 116 | 46400 | da | da | U 4 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |  |  |  | 0 | 0 | 0
23 | Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 7.5 mm, minimalne dužine 353 mm, PVC oral/nazal, za jednokratnu upotrebu, sterilan | KOM | 100 |  |  | 100 | 40000 | da | da | U 4 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |  |  |  | 0 | 0 | 0
24 | Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 8.0 mm, minimalne dužine 360 mm, PVC oral/nazal, za jednokratnu upotrebu, sterilan | KOM | 150 |  |  | 150 | 60000 | da | da | U 4 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |  |  |  | 0 | 0 | 0
25 | Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 8.5 mm, minimalne dužine 384 mm, PVC oral/nazal, za jednokratnu upotrebu, sterilan | KOM | 150 |  |  | 150 | 60000 | da | da | U 4 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |  |  |  | 0 | 0 | 0
26 | Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 9.0 mm, minimalne dužine 390 mm, PVC oral/nazal, za jednokratnu upotrebu, sterilan | KOM | 20 |  |  | 20 | 8000 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |  |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Tubus endotrahealni za dugotrajnu intubaciju,sa bočnim otvorom i trapezoidnim/kruškastim kafomom niskog pritiska i linijom za subglotičnu aspiraciju vel. 6,0 mm | KOM | 50 |  |  | 50 | 67250 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |  |  |  | 0 | 0 | 0
28 | Tubus endotrahealni za dugotrajnu intubaciju,sa bočnim otvorom i trapezoidnim kafom niskog pritiska i linijom za subglotičnu aspiraciju vel. 7,0 mm | KOM | 100 |  |  | 100 | 134500 | da | da | U 2 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |  |  |  | 0 | 0 | 0
29 | Tubus endotrahealni za dugotrajnu intubaciju,sa bočnim otvorom i trapezoidnim kafom niskog pritiska i linijom za subglotičnu aspiraciju vel. 8,0 mm | KOM | 100 |  |  | 100 | 134500 | da | da | U 2 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |  |  |  | 0 | 0 | 0
30 | Tubus endotrahealni za dugotrajnu intubaciju,sa bočnim otvorom i trapezoidnim kafom niskog pritiska i linijom za subglotičnu aspiraciju vel. 9,0 mm | KOM | 25 |  |  | 25 | 33625 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |  |  |  | 0 | 0 | 0
31 | Dvolumenska bronhijalna tuba leva 35 CH-Carlens sa kukicom, u setu sa 2 sukciona katetera,2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani X-ray marker, dodatni cuff markeri, bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana. | SET | 50 |  |  | 50 | 150000 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |  |  |  | 0 | 0 | 0
32 | Dvolumenska bronhijalna tuba leva 37 CH-Carlens sa kukuicom, u setu sa 2 sukciona katetera,2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani X-ray marker, dodatni cuff markeri,bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana. | SET | 250 |  |  | 250 | 750000 | da | da | U 2 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |  |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Dvolumenska bronhijalna tuba leva 39 CH-Carlens sa kukicom, u setu sa 2 sukciona katetera,2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani X-ray marker, dodatni cuff markeri, bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana. | SET | 250 |  |  | 250 | 750000 | da | da | U 2 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |  |  |  | 0 | 0 | 0
34 | Dvolumenska bronhijalna tuba leva 41 CH-Carlens sa kukuicom, u setu sa 2 sukciona katetera,2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani X-ray marker, dodatni cuff markeri,bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana. | SET | 250 |  |  | 250 | 750000 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |  |  |  | 0 | 0 | 0
35 | Dvolumenska bronhijalna tuba desna 35 CH-Carlens sa kukuicom, u setu sa 2 sukciona katetera,2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani X-ray marker, dodatni cuff markeri, bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana. | SET | 3 |  |  | 3 | 9000 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |  |  |  | 0 | 0 | 0
36 | Dvolumenska bronhijalna tuba desna 37 CH-Carlens sa kukicom u setu sa 2 sukciona katetera,2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani X-ray marker, dodatni cuff markeri,bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana. | SET | 3 |  |  | 3 | 9000 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |  |  |  | 0 | 0 | 0
37 | Dvolumenska bronhijalna tuba desna 39 CH-Carlens sa kukicom u setu sa 2 sukciona katetera,2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani X-ray marker, dodatni cuff markeri,bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana. | SET | 3 |  |  | 3 | 9000 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |  |  |  | 0 | 0 | 0
38 | Dvolumenska bronhijalna tuba desna 41 CH-Carlens sa kukicom, u setu sa 2 sukciona katetera,2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani X-ray marker, dodatni cuff markeri,bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana. | SET | 3 |  |  | 3 | 9000 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |  |  |  | 0 | 0 | 0
39 | Dvolumenski bronhijalni tubus levi 35 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom. | SET | 20 |  |  | 20 | 60000 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |  |  |  | 0 | 0 | 0
40 | Dvolumenski bronhijalni tubus levi 37 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom. | SET | 40 |  |  | 40 | 120000 | da | da | U 2 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |  |  |  | 0 | 0 | 0
41 | Dvolumenski bronhijalni tubus levi 39 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom. | SET | 40 |  |  | 40 | 120000 | da | da | U 2 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |  |  |  | 0 | 0 | 0
42 | Dvolumenski bronhijalni tubus levi 41 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom. | SET | 40 |  |  | 40 | 120000 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |  |  |  | 0 | 0 | 0
43 | Dvolumenski bronhijalni tubus desni 35 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom. | SET | 3 |  |  | 3 | 9000 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |  |  |  | 0 | 0 | 0
44 | Dvolumenski bronhijalni tubus desni 37 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom. | SET | 3 |  |  | 3 | 9000 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |  |  |  | 0 | 0 | 0
45 | Dvolumenski bronhijalni tubus desni 39 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom. | SET | 3 |  |  | 3 | 9000 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |  |  |  | 0 | 0 | 0
46 | Dvolumenski bronhijalni tubus desni 41 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom. | SET | 3 |  |  | 3 | 9000 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |  |  |  | 0 | 0 | 0
47 | Endo bronhijalni Bloker SET , 5.0Fr, Dužine 65 cm, sa prilagodljivom omčom- vodičem na vrhu, sa balonom niskog pritiska, velikog volumena na vrhu katetera. Kateter markiran u cm, sa adapterom za aspiraciju. | SET | 1 |  |  | 1 | 27600 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |  |  |  | 0 | 0 | 0
48 | Endo bronhijalni Bloker SET , 7.0Fr, Dužine 65 cm, sa prilagodljivom omčom- vodičem na vrhu, sa balonom niskog pritiska, velikog volumena na vrhu katetera. Kateter markiran u cm, sa adapterom za aspiraciju. | SET | 1 |  |  | 1 | 27600 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |  |  |  | 0 | 0 | 0
49 | Endo bronhijalni Bloker SET , 9.0Fr, Dužine 78 cm, sa prilagodljivom omčom- vodičem na vrhu, sa balonom niskog pritiska, velikog volumena na vrhu katetera. Kateter markiran u cm, sa adapterom za aspiraciju. | SET | 1 |  |  | 1 | 33900 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |  |  |  | 0 | 0 | 0
50 | Y bronhus bloker za izolaciju pluća i ventilaciju jednog plućnog krila, dužine 75 cm sa odvojenim distalnim ekstenzijama, oba kraja sa poliuretanskim cuffom i centralnim lumenom, radiopaknim markerima za dubinu postavljanja. u setu se nalazi i EZ multiport adapter, kiseonički adapter i 2 zaštitne kapice | SET | 1 |  |  | 1 | 17595 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |  |  |  | 0 | 0 | 0
51 | Traheostomski tubus, sa kafom velikog volumena i niskog pritiska, CH-6.0 | KOM | 30 |  |  | 30 | 42300 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |  |  |  | 0 | 0 | 0
52 | Traheostomski tubus, sa kafom velikog volumena i niskog pritiska, CH-7.0 | KOM | 50 |  |  | 50 | 70500 | da | da | U 2 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |  |  |  | 0 | 0 | 0
53 | Traheostomski tubus, sa kafom velikog volumena i niskog pritiska, CH-8.0 | KOM | 120 |  |  | 120 | 169200 | da | da | U 2 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |  |  |  | 0 | 0 | 0
54 | Traheostomski tubus, sa kafom velikog volumena i niskog pritiska, CH-9.0 | KOM | 80 |  |  | 80 | 112800 | da | da | U 2 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |  |  |  | 0 | 0 | 0
55 | Oralni tubus, airway, polutransparentan, sa ojačanim delom, u standardnoj boji EU,, jedinačno pakovanje, veličina 3 | KOM | 30 |  |  | 30 | 1800 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |  |  |  | 0 | 0 | 0
56 | Oralni tubus, airway, polutransparentan, sa ojačanim delom, u standardnoj boji EU, jedinačno pakovanje, veličina 4 | KOM | 60 | 60 |  | 120 | 7200 | da | da | U 2 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |  |  |  | 0 | 0 | 0
57 | Oralni tubus, airway, polutransparentan, sa ojačanim delom, u standardnoj boji EU, jedinačno pakovanje, veličina 5 | KOM | 60 |  |  | 60 | 3600 | da | da | U 2 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |  |  |  | 0 | 0 | 0
58 | Set za perkutanu traheostomiju.Set sadrži PVC trahealnu kanilu, veličine 7 mm, sa rino hidrofilnim dilatatorom, nitinolskom žicom, kratkim dilatatorom od 14Fr, iglom od 14G sa teflonskim kateterom, katetrom i špricem | SET | 5 |  |  | 5 | 156750 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |  |  |  | 0 | 0 | 0
59 | Set za perkutanu traheostomiju.Set sadrži PVC trahealnu kanilu, veličine 8 mm, sa rino hidrofilnim dilatatorom, nitinolskom žicom, kratkim dilatatorom od 14Fr, iglom od 14G sa teflonskim kateterom, katetrom, i špricem | SET | 10 |  |  | 10 | 313500 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |  |  |  | 0 | 0 | 0
60 | Set za perkutanu traheostomiju.Set sadrži PVC trahealnu kanilu, veličine 9 mm, sa rino hidrofilnim dilatatorom, nitinolskom žicom, kratkim dilatatorom od 14Fr, iglom od 14G sa teflonskim kateterom, katetrom, i špricem | SET | 5 |  |  | 5 | 156750 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |  |  |  | 0 | 0 | 0
61 | Sistem za zatvorenu traheobronhijalnu aspiraciju sa mogućnošću aplikacije do 72 sata, preklopnikom za prekidanje kontakta aspiracionog katetera sa disajnim putem, dvostrukorotirajućim konektorom, izmenjljivim atraumatskim aspiracionim kateterom čija se zamena vrši bez otvaranja disajnog sistema pacijenta, MDI portom, portom i komorom za propiranje katetera, dužine 580 mm, veličine 12 Ch | SISTEM | 100 |  |  | 100 | 250000 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |  |  |  | 0 | 0 | 0
62 | Sistem za zatvorenu traheobronhijalnu aspiraciju sa mogućnošću aplikacije do 72 sata, preklopnikom za prekidanje kontakta aspiracionog katetera sa disajnim putem, dvostrukorotirajućim konektorom, izmenjljivim atraumatskim aspiracionim kateterom čija se zamena vrši bez otvaranja disajnog sistema pacijenta, MDI portom, portom i komorom za propiranje katetera, dužine 580 mm, veličine 14 Ch | SISTEM | 100 |  |  | 100 | 250000 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |  |  |  | 0 | 0 | 0
63 | Sistem za zatvorenu traheobronhijalnu aspiraciju sa mogućnošću aplikacije do 72 sata, preklopnikom za prekidanje kontakta aspiracionog katetera sa disajnim putem, dvostrukorotirajućim konektorom, izmenjljivim atraumatskim aspiracionim kateterom čija se zamena vrši bez otvaranja disajnog sistema pacijenta, MDI portom, portom i komorom za propiranje katetera, dužine 580 mm, veličine 16 Ch | SISTEM | 100 |  |  | 100 | 250000 | da | da | U 2 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |  |  |  | 0 | 0 | 0
64 | Maska za respiraciju-ventilaciju, prozirna , veličine 2 | KOM | 30 |  |  | 30 | 12450 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |  |  |  | 0 | 0 | 0
65 | Maska za respiraciju-ventilaciju, prozirna, veličine 3 | KOM | 60 |  |  | 60 | 24900 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |  |  |  | 0 | 0 | 0
66 | Maska za respiraciju-ventilaciju, prozirna, veličine 4 | KOM | 60 |  |  | 60 | 24900 | da | da | U 2 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |  |  |  | 0 | 0 | 0
67 | Maska za respiraciju-ventilaciju,prozirna, veličine 5 | KOM | 100 |  |  | 100 | 41500 | da | da | U 2 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |  |  |  | 0 | 0 | 0
68 | Višekratna maska za neinvazivnu ventilaciju za celo lice, Veličina S, sa šablonom za određivanje veličine maske, od savitljivog i prilagodljivog materijala kako bi se maska oblikovala prema obliku lica pacijenta, sa podesivim i savitljivim jastučem za čelo, magnetnim vezama za fiksaciju remena za glavu, kao i radi lakšeg skidanja maske, sa kolenom za priključak ventilacionih creva obrtno u opsegu od 3600, sa mekanim jastučetom od silikon-gela, bez PVC-a , DEHP, BBP i DBP i lateksa. | KOM | 10 |  |  | 10 | 156000 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |  |  |  | 0 | 0 | 0
69 | Višekratna maska za neinvazivnu ventilaciju za celo lice, Veličina M, sa šablonom za određivanje veličine maske, od savitljivog i prilagodljivog materijala kako bi se maska oblikovala prema obliku lica pacijenta, sa podesivim i savitljivim jastučem za čelo, magnetnim vezama za fiksaciju remena za glavu, kao i radi lakšeg skidanja maske, sa kolenom za priključak ventilacionih creva obrtno u opsegu od 3600, sa mekanim jastučetom od silikon-gela, bez PVC-a , DEHP, BBP i DBP i lateksa. | KOM | 10 |  |  | 10 | 156000 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |  |  |  | 0 | 0 | 0
70 | Višekratna maska za neinvazivnu ventilaciju za celo lice, Veličina L, sa šablonom za određivanje veličine maske, od savitljivog i prilagodljivog materijala kako bi se maska oblikovala prema obliku lica pacijenta, sa podesivim i savitljivim jastučem za čelo, magnetnim vezama za fiksaciju remena za glavu, kao i radi lakšeg skidanja maske, sa kolenom za priključak ventilacionih creva obrtno u opsegu od 3600, sa mekanim jastučetom od silikon-gela, bez PVC-a , DEHP, BBP i DBP i lateksa. | KOM | 10 |  |  | 10 | 156000 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |  |  |  | 0 | 0 | 0
71 | Y nastavak za odrasle pacijente, pacijent konekcije 22M/15F, konekcije za tubus 22M-22M. | KOM | 300 |  |  | 300 | 75000 | da | da | U 2 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |  |  |  | 0 | 0 | 0
72 | Kolenasti konektor, angulirani dvostruko rotirajući, sa poklopcem za sukciju i portom za bronhoskopiju, sa crevom, dužine 170 mm, sa konekcijama 22M / 15F i 22F | KOM | 300 |  |  | 300 | 90000 | da | da | U 2 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |  |  |  | 0 | 0 | 0
73 | Creva za anesteziju rebrasta, jednokratna, PVC, set sadrži: 2 creva, dužine minimum 150 cm, kolenasti i Y konektor, sa CO2 otvorom, za odrasle konekcija 22M/15F i 22F, dodatnim crevom od minimum 80 cm, i balonom od 2 lit. | SET | 1200 | 40 |  | 1240 | 1785600 | da | da | U 4 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |  |  |  | 0 | 0 | 0
74 | Creva za respirator, PVC, set sadrži: 4 creva dužine minimum 75 cm i Y nastavak, otvorom za CO2 i sa čašicama za hvatanje vode, i dodatnim crevom minimum 50 cm, za odrasle | SET | 1200 |  |  | 1200 | 2100000 | da | da | U 4 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |  |  |  | 0 | 0 | 0
75 | Filter antibakterijski, za odrasle, HME, elektrostatičan sa CO2 otvorom, filtracija minimum 99,99%, konekcija 22/15w, | KOM | 1000 |  |  | 1000 | 140000 | da | da | U 4 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |  |  |  | 0 | 0 | 0
76 | Filter, antibakterijski za odrasle, mehanički, nivo filtracije HEPA 13, sa CO2 portom i sa bakterijskom efikasnošću 99.99 % | KOM | 1000 |  |  | 1000 | 160000 | da | da | U 4 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |  |  |  | 0 | 0 | 0
77 | Filter antibakterijski, za odrasle, mehanički HEPA sa CO2 otvorom, filtracija minimum 99,99%, konekcija 22/15w, | KOM | 500 |  |  | 500 | 105000 | da | da | U 4 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |  |  |  | 0 | 0 | 0
78 | Filter kompatibilan sa aspiratorom FABIOS TIRO I PRIMUS ili odgovarajuće | kom |  | 15 |  | 15 | 17137.5 | da | da | U dve jednake tranše, prva do 30 dana, druga do 90 dana od dana potpisivanja ugovora | 50% deklarisanog roka trajanja |  |  |  | 0 | 0 | 0
79 | Filter kompatibilan sa tipom aspiratora A7 EX 65 PRO WATO ili odgovarajuće | kom |  | 15 |  | 15 | 33000 | da | da | U dve jednake tranše, prva do 30 dana, druga do 90 dana od dana potpisivanja ugovora | 50% deklarisanog roka trajanja |  |  |  | 0 | 0 | 0
80 | Balon za disanje za aparat za anesteziju, 0.5 litara | KOM | 15 |  |  | 15 | 7500 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |  |  |  | 0 | 0 | 0
81 | Balon za disanje, za aparat za anesteziju 1.0 litara, | KOM | 15 |  |  | 15 | 7500 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |  |  |  | 0 | 0 | 0
82 | CO2 Apsorber kompatibilan sa aparatom za anesteziju tipa Zeus: sledećih karakteristika: Boja CO2 apsorbera: bela ; Oblik granula: D oblik ili sferičan, sastav granula: Kalcijum dihidroksid Ca(OH)2:u opsegu od 74-88 %; Kalcijum hlorid: 2-5% Natrijum hidroksid NaOH: u opsegu od 0-2% Sadržaj vlage: H2O maksimalno do18% Indikator promene: iz bele u ljubičastu; Pakovanje kertriž zapremine maksimalno 1.2l | KOM | 20 |  |  | 20 | 40000 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |  |  |  | 0 | 0 | 0
83 | CO2 Apsorber sledećih karakteristika: Boja CO2 apsorbera: bela. Oblik granula: D oblik ili sferičan Sastav granula: Kalcijum dihidroksid Ca(OH)2: 77-88%, Natrijum hidroksid NaOH: u opsegu od 0-4%. Sadržaj vlage: H2O maksimalno do18% Indikator promene: iz bele u ljubičastu Pakovanje – kanister zapremine 5l ili 4,5 kg | KOM | 150 |  |  | 150 | 270000 | da | da | U 4 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |  |  |  | 0 | 0 | 0
84 | Sakupljač vlage linije uzorka gasa - čašice kompatibilne sa tipom aparata FABIUS TIRO I PRIMUS ili odgovarajuće | kom |  | 18 |  | 18 | 50242.5 | da | da | U dve jednake tranše, prva do 30 dana, druga do 90 dana od dana potpisivanja ugovora | 50% deklarisanog roka trajanja |  |  |  | 0 | 0 | 0
85 | Sakupljač vlage linije uzorka gasa kompatibilne sa tipom aparata A7 EX 65 PRO WATO ili odgovarajuće | kom |  | 9 |  | 9 | 28980 | da | da | U dve jednake tranše, prva do 30 dana, druga do 90 dana od dana potpisivanja ugovora | 50% deklarisanog roka trajanja |  |  |  | 0 | 0 | 0
86 | Linije uzorka kompatibilne sa tipom aparata FABIUS TIRO I PRIMUS ili odgovarajuće | kom |  | 50 |  | 50 | 19669 | da | da | U dve jednake tranše, prva do 30 dana, druga do 90 dana od dana potpisivanja ugovora | 50% deklarisanog roka trajanja |  |  |  | 0 | 0 | 0
87 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30°, 21 G/100 mm | KOM | 5 |  |  | 5 | 5500 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |  |  |  | 0 | 0 | 0
88 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30°, 21 G/120 mm | KOM | 5 |  |  | 5 | 5500 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |  |  |  | 0 | 0 | 0
89 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30°, 21 G/150 mm | KOM | 5 |  |  | 5 | 5500 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |  |  |  | 0 | 0 | 0
90 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30°, 21 G/90 mm | KOM | 5 |  |  | 5 | 5500 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |  |  |  | 0 | 0 | 0
91 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30°, 22 G/100 mm | KOM | 5 |  |  | 5 | 5500 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |  |  |  | 0 | 0 | 0
92 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30°, 22 G/120 mm | KOM | 5 |  |  | 5 | 5500 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |  |  |  | 0 | 0 | 0
93 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30° 22 G/50 mm | KOM | 5 |  |  | 5 | 5500 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |  |  |  | 0 | 0 | 0
94 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30° 22 G/70 mm | KOM | 5 |  |  | 5 | 5500 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |  |  |  | 0 | 0 | 0
95 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30° 23 G/100 mm | KOM | 5 |  |  | 5 | 5500 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |  |  |  | 0 | 0 | 0
96 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30° 23 G/50 mm | KOM | 5 |  |  | 5 | 5500 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |  |  |  | 0 | 0 | 0
97 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30° 23 G/70 mm | KOM | 5 |  |  | 5 | 5500 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |  |  |  | 0 | 0 | 0
98 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30° 24 G/25 mm | KOM | 5 |  |  | 5 | 5500 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |  |  |  | 0 | 0 | 0
99 | Kese za infuziju pod pritiskom od 500 ml | KOM | 20 |  |  | 20 | 32000 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |  |  |  | 0 | 0 | 0
100 | Kese za infuziju pod pritiskom od 1000 ml | KOM | 20 |  |  | 20 | 38000 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |  |  |  | 0 | 0 | 0
101 | Pokrivač za grejanje pacijenata, za celo telo, za int. negu, kompatibilan sa aparatom Warm Touch | KOM | 5 |  |  | 5 | 4000 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |  |  |  | 0 | 0 | 0
102 | Pokrivač za grejanje pacijenata, za gornji deo tela, za salu, kompatibilan sa aparatom Warm Touch | KOM | 5 |  |  | 5 | 5500 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |  |  |  | 0 | 0 | 0
103 | Pokrivač za grejanje pacijenata, za donji deo tela, za salu, kompatibilan sa aparatom Warm Touch | KOM | 5 |  |  | 5 | 4000 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |  |  |  | 0 | 0 | 0
104 | Pokrivač za grejanje pacijenata, sterilan za salu, kompatibilan sa aparatom Warm Touch | KOM | 5 |  |  | 5 | 9000 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |  |  |  | 0 | 0 | 0
105 | Set za spinalnu anesteziju 22 G, standardna igla 90 mm, sa vodič iglom od 20G, Quincke point vrhom | SET | 30 |  |  | 30 | 18150 | da | da | U 2 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |  |  |  | 0 | 0 | 0
106 | Set za spinalnu anesteziju 25 G, standardna igla 90 mm, sa vodič iglom od 22G, Quincke point vrhom | SET | 30 |  |  | 30 | 18150 | da | da | U 2 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |  |  |  | 0 | 0 | 0
107 | Spinalna igla veličine 25 G x 120 mm tipa "pencil point" sa iglom vodičem 21 G dužine minimum 35 mm | SET | 30 |  |  | 30 | 13500 | da | da | U 2 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |  |  |  | 0 | 0 | 0
108 | Spinalna igla veličine 26 G x 120 mm tipa "pencil point" sa iglom vodičem 21 G dužine minimum 35 mm | SET | 30 |  |  | 30 | 13500 | da | da | U 2 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |  |  |  | 0 | 0 | 0
109 | Armirani epiduralni kateter, set. Set sadrži epiduralni kateter 19 Ga, 90 cm, epiduralnu iglu 17 Ga, 10 cm, špric LOR minimum 7 ml i filter 0.2 mikorna, flat | SET | 30 |  |  | 30 | 51000 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |  |  |  | 0 | 0 | 0
110 | Set za epiduralnu anesteziju-veliki. Sadrži: epiduralnu iglu 18G/80 mm, kateter 20G, flat filter 0.2 mikrona, 2 šprica 10 ml, igla za administraciju leka 0.9x40 mm, igla za subkutanu anesteziju 0.5x25 i iglu vodič 1.6x35 mm | SET | 30 |  |  | 30 | 36450 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |  |  |  | 0 | 0 | 0
111 | Set za epiduralnu anesteziju. Sadrži: epiduralnu iglu 18G/80 mm, sa odgovarajućim kateterom, minimum dužine 90 cm , konektorom sa klik mehanizmom, flat filter 0.2 mikrona, L.O.R. Šprica od minimum 7 ml | SET | 30 |  |  | 30 | 33000 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |  |  |  | 0 | 0 | 0
112 | Ranger kaseta za jednokratnu upotrebu sa standardnim protokom: Zapremina prvog punjenja 39ml. Protok od 0-9,000 ml/hr. Sadrzi zamku za vazduh i ulaz za IV injekcije. Duzina linije ka pacijentu 76cm. Bezbedan rad pod pritiskom do 300 mmHg. Proizvod ne sadrzi lateks. | KOM | 5 |  |  | 5 | 9100 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |  |  |  | 0 | 0 | 0
113 | Ranger kaseta za jednokratnu upotrebu sa visokim protokom: Zapremina prvog punjenja 89ml. Protok od 0-30,000 ml/hr. Sadrzi zamku za vazduh koja aktivno izbacuje do 3,000 ml vazduha u minutu. Duzina linije ka pacijentu 122cm. Bezbedan rad pod pritiskom do 300 mmHg. Proizvod ne sadrzi lateks. | KOM | 5 |  |  | 5 | 35500 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |  |  |  | 0 | 0 | 0
114 | Set za ekstubaciju. Sadrži reintubacioni kateter sa mekim poluzatvorenim atraumatskim vrhom, veličine 14 Fr, dužine 83 cm,vodič od nitinolske žice sa polimernim omotačem promera 0,035 in.,dužine 145 cm i fiksacionom trakom za pričvršćivanje | SET | 1 |  |  | 1 | 21600 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |  |  |  | 0 | 0 | 0
115 | Adultne elekrode za merenje cerebralno somatske saturacije kompatibilni sa INVOS monitorom | KOM | 3 |  |  | 3 | 33000 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Bez roka sterilnosti/trajanja i garantnog roka |  |  |  | 0 | 0 | 0
116 | Kartice za merenje hemodinamskih parametar kompatibilne sa Lidco monitorom | KOM | 10 |  |  | 10 | 170000 | ne | ne | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Bez roka sterilnosti/trajanja i garantnog roka |  |  |  | 0 | 0 | 0
117 | BIS senzori kompatibilni sa Lidco monitorom | KOM | 10 |  |  | 10 | 27000 |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |  |  |  | 0 | 0 | 0
118 | Hipoalergijske adhezivne trake za fiksiranje katetera,drenova,kanila,infuzionih sistema | KOM | 100 |  |  | 100 | 30000 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |  |  |  | 0 | 0 | 0
119 | Fiksator za endotrahealne tubuse, jednodelni, izradjen od VELCRO materijala sa čičkom, dužine od 70cm do 85cm | KOM | 500 |  |  | 500 | 87500 | DA | DA | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |  |  |  | 0 | 0 | 0
120 | Endotrahealni tubus za otežanu intubaciju, za plasiranje kroz intubacionu laringealnu masku, veličine 7,0 mm, silikonski, sa atraumatskim vrhom, bočnim otvorom, odvojivim 15 mm konektorom i crnom linijom za pozicioniranje, sterilizacija u autoklavu, minimum 10 sterilizacija | KOM | 2 |  |  | 2 | 12900 | Da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |  |  |  | 0 | 0 | 0
121 | Endotrahealni tubus za otežanu intubaciju, za plasiranje kroz intubacionu laringealnu masku, veličine 7,5 mm, silikonski, sa atraumatskim vrhom, bočnim otvorom, odvojivim 15 mm konektorom i crnom linijom za pozicioniranje, sterilizacija u autoklavu, minimum 10 sterilizacija | KOM | 2 |  |  | 2 | 12900 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |  |  |  | 0 | 0 | 0
122 | Endotrahealni tubus za otežanu intubaciju, za plasiranje kroz intubacionu laringealnu masku, veličine 8,0 mm, silikonski, sa atraumatskim vrhom, bočnim otvorom, odvojivim 15 mm konektorom i crnom linijom za pozicioniranje, sterilizacija u autoklavu, minimum 10 sterilizacija | KOM | 2 |  |  | 2 | 12900 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |  |  |  | 0 | 0 | 0
123 | Pribor za stabilizaciju endotrahealnog tubusa kroz intubacionu laringealnu masku, silikonski, sterilizacija u autoklavu, | KOM | 2 |  |  | 2 | 4100 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |  |  |  | 0 | 0 | 0
124 | Maska za oksigenaciju, sa klipsom za nos, za odrasle, PVC, sa rezervoarom za kiseonik, za povećanu koncentraciju kiseonika, produžetak do izvora kiseonika 210 cm | KOM | 350 |  |  | 350 | 38150 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |  |  |  | 0 | 0 | 0
125 | Jednokratni koaksijalni disajni set za ventilatore HAMILTON-G5, namenjen za odrasle i decu, dužine 180cm ili više, sa integrisanim senzorom protoka za višekratnu upotrebu za Hamilton aparate i adapterom za kalibraciju, sa rastegljivim ekspiratornim krajem. | kom | 400 |  |  | 400 | 822000 | da | da | U 4 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |  |  |  | 0 | 0 | 0
126 | Dvolumenski traheostomski tubus od PVC -a, odvojivi konektor, sa kontinuiranim X - markerom, bezbojni i plavi trahealni low - cuff balon i pilot balon, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom, levi veličine 7.5 mm | kom | 2 |  |  | 2 | 9000 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |  |  |  | 0 | 0 | 0
127 | Dvolumenski traheostomski tubus od PVC -a, odvojivi konektor, sa kontinuiranim X - markerom, bezbojni i plavi trahealni low - cuff balon i pilot balon, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom, levi veličine 8.5 mm | kom | 2 |  |  | 2 | 9000 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |  |  |  | 0 | 0 | 0
128 | Dvolumenski traheostomski tubus od PVC -a, odvojivi konektor, sa kontinuiranim X - markerom, bezbojni i plavi trahealni low - cuff balon i pilot balon, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom, levi veličine 9.5 mm | kom | 2 |  |  | 2 | 9000 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |  |  |  | 0 | 0 | 0
129 | Set za kombinovanu Spinalnu /epriduralnu anesteziju, sa CSE Tuohy iglom 18Gx80mm, 19Gx900mm kateterom, 0,22 mikron filterom, 10ml Luer špricem za gubitak rezistencije, Tuohy Borst adapterom, spinalnom pencil point iglom 27G x 127mm. | set | 20 |  |  | 20 | 67000 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |  |  |  | 0 | 0 | 0
130 | Total Face Maska, zero rebreathing za primenu na generatoru protoka ili respiratoru, preko celog lica i glave, namenjena za administraciju pozitivnog pritiska u C.P.A.P., BIPAP I PSV, za produzenu terapiju NIV, veličine S | kom | 10 |  |  | 10 | 200000 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |  |  |  | 0 | 0 | 0
131 | Total Face Maska, zero rebreathing za primenu na generatoru protoka ili respiratoru, preko celog lica i glave, namenjena za administraciju pozitivnog pritiska u C.P.A.P., BIPAP I PSV, za produzenu terapiju NIV, veličine M | kom | 5 |  |  | 5 | 100000 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |  |  |  | 0 | 0 | 0
132 | Total Face Maska, zero rebreathing za primenu na generatoru protoka ili respiratoru, preko celog lica i glave, namenjena za administraciju pozitivnog pritiska u C.P.A.P., BIPAP I PSV, za produzenu terapiju NIV, veličine L | kom | 5 |  |  | 5 | 100000 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |  |  |  | 0 | 0 | 0
133 | Total Face Maska, zero rebreathing za primenu na generatoru protoka ili respiratoru, preko celog lica i glave, namenjena za administraciju pozitivnog pritiska u C.P.A.P., BIPAP I PSV, za produzenu terapiju NIV, veličine XL | kom | 5 |  |  | 5 | 100000 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |  |  |  | 0 | 0 | 0
134 | Laringoskop sa zakrivljenom špatulom, minimum tri veličine špatule. Napajanje na punjive baterije. | kom | 10 |  |  | 10 | 120000 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |  |  |  | 0 | 0 | 0
135 | Ravan konektorza tubu, dužine 200 mm, sa konekcijama 22M / 15F i 22F | kom | 150 |  |  | 150 | 18000 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |  |  |  | 0 | 0 | 0
136 | Dvodelni set fiksatora infuzionih sistema. Sastoji se iz hipoalergijske lepljive trake i trake sa gelom za fiksiranje infuzionih sistema. Dimenzije 7cm x 4cm. | SISTEM | 150 |  |  | 150 | 43200 | da | da | U 4 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora | Garantni rok minimum godinu dana |  |  |  | 0 | 0 | 0
137 | Jednodelni fiksator za traheostomske kanile. Sastavljen od hipoalergijske pene, sa čičak trakom za fiksaciju, bez oštrih ivica, bez lateksa. Štiti kožu od pojave dekubitusa, dobro upija sekret. Dimenzije za obim vrata od 21 do 42 cm sa mogućnošću sterilizacije i sa podmetačem za traheostomsku kanilu od poliuretanske pene, sa otvorom. Hipoalergijski, velike moći upijanja. Štiti kožu od iritacije i pojave dekubitusa. Omogućava koži da diše. Dimenzije 8,2cm x 9,5cm. Sterilan. | KOM | 150 |  |  | 150 | 32400 | da | da | U 4 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora | Garantni rok minimum godinu dana |  |  |  | 0 | 0 | 0
138 | Jednodelni fiksator tubusa, sa čičak trakom za tubus i čičak trakom za fiksaciju na pacijentu. Sastavljen od hipoalergijske pene, bez oštrih ivica, bez lateksa, sa mogućnošću upijanja sekreta, pogodan i za iritiranu kožu, kao i kožu koja je podlegla opekotinama sa mogućnošću sterilizacije | KOM | 150 |  |  | 150 | 26250 | da | da | U 4 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora | Garantni rok minimum godinu dana |  |  |  | 0 | 0 | 0
139 | Konektor za tubus sa dvostrukim zidom. Glatka površina obezbedjuje mali otpor unutrašnjeg zida obezbedjuje mali otpor dok spoljašnji naborani sprečava mogućnost uvrtanja i blokiranja protoka. Dvostruka klapna obezbedjuje PEEP tokom sukcije ili bronhoskopije. Poseduje LUER LOCK port za uzorkovanje gasa. Za jednokratnu upotrebu. Pravi, dužine 15 cm. | KOM | 150 |  |  | 150 | 22500 | da | da | U 4 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |  |  |  | 0 | 0 | 0
140 | Set za intraoperativno spašavanje krvisastoji seod : zvona od 125 ml, kardiotomnog rezervoara 4l, sa filterom od 40 mikrona, linijama, kesom za za reinfuziju, aspiracionom linijom, vakum linijom i kesom za otpad, kompatibilansa aparatom za spašavanje krvi ELECTA-DIDECO | set | 3 |  |  | 3 | 49500 | da | da | U 4 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |  |  |  | 0 | 0 | 0
141 | Set za intraoperativno spašavanje krvisastoji seod : zvona od 175 ml, kardiotomnog rezervoara 4l, sa filterom od 40 mikrona, linijama, kesom za za reinfuziju, aspiracionom linijom, vakum linijom i kesom za otpad, kompatibilansa aparatom za spašavanje krvi ELECTA-DIDECO | set | 3 |  |  | 3 | 49500 | da | da | U 4 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |  |  |  | 0 | 0 | 0
142 | Set za intraoperativno spašavanje krvisastoji seod : zvona od 225 ml, kardiotomnog rezervoara 4l, sa filterom od 40 mikrona, linijama, kesom za za reinfuziju, aspiracionom linijom, vakum linijom i kesom za otpad, kompatibilansa aparatom za spašavanje krvi ELECTA-DIDECO | set | 5 |  |  | 5 | 82500 | da | da | U 4 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |  |  |  | 0 | 0 | 0
143 | Kompresa lepljiva sa apsorbujućim jastucicem, za fiksiranje intravenskih kanilaod netkanog tekstila | kom | 2500 |  |  | 2500 | 25000 | da | da | isporuka najduže 60 dana od dana potpisivanja ugovora | minimum 2 godine u momentu isporuke |  |  |  | 0 | 0 | 0
144 | Radijalni arterijski kateter, veličine 20GX45mm, sa integrisanim mehanizmom za kontrolu protoka krvi, sa iglom prekrivenom silikonom radi lakše insercije, koja ima žleb na vrhu, radi momentalnog povratka krvi, luer-lock konekcijom, brzine protoka 49ml/min | kom | 300 |  |  | 300 | 285000 | da | da | isporuka najduže 60 dana od dana potpisivanja ugovora | minimum 2 godine u momentu isporuke |  |  |  | 0 | 0 | 0
145 | Arterijski RADIJALNI kateter veličine 2.5F, dužine 60mm, iglom dimenzija 22G/40mm, žicom dimenzija 0.5 x 250mm, sa protokom od 12,4ml/min | set | 100 |  |  | 100 | 180000 | da | da | isporuka najduže 60 dana od dana potpisivanja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |  |  |  | 0 | 0 | 0
146 | Arterijski RADIJALNI kateter veličine 3F, dužine 60mm, iglom dimenzija 22G/40mm, žicom dimenzija 0.5 x 250/450mm, sa protokom od 24ml/min | set | 300 |  |  | 300 | 540000 | da | da | isporuka najduže 60 dana od dana potpisivanja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |  |  |  | 0 | 0 | 0
147 | Monitoring set za invazivno merenje arterijskog pritiska, Gabarit testiran, sa jednom linijom i jednim transdjuserom, sa dve mogućnosti ispiranja, povlačenjem gumenog nastavka ili stiskanjem gumenih krilaca, sa zakrivljenom iglom u komori koja sprečava pojavu vazduha u sistemu i sa Easy Vent ventilom koji minimalizuje rizik kontaminacije dodirom, brzine protoka 3ml/h | SISTEM | 300 |  |  | 300 | 450000 | da | da | U 4 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |  |  |  | 0 | 0 | 0
148 | Sistem za invanzno merenje arterijskog pritiska, trasduser, sa flushing sistemom, kompatibilan sa monitoroma model AS/5, i AS/3 | SISTEM | 2000 |  |  | 2000 | 2800000 | da | da | U 4 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |  |  |  | 0 | 0 | 0
149 | Set za merenje arterijskog pritiska kompatibilan sa monitorom Mindray Bene Vision N15 | set |  | 25 |  | 25 | 40000 | da | da | U dve jednake tranše, prva do 30 dana, druga do 90 dana od dana potpisivanja ugovora | 50% deklarisanog roka |  |  |  | 0 | 0 | 0
150 | Kertridz sa filterom za analgosedaciju sevofluranom/isofluranom u ICU pomocu respiratora | kom | 20 |  |  | 20 | 204000 | da | da | isporuka najduže 60 dana od dana potpisivanja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |  |  |  | 0 | 0 | 0
151 | Spric od 50 ml za sevofluran/isofluran sa adapterom za sistem za analgosedaciju sevofluranom/isofluranom u ICU | kom | 100 |  |  | 100 | 60000 | da | da | isporuka najduže 60 dana od dana potpisivanja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |  |  |  | 0 | 0 | 0
152 | Filter za sevofluran/isofluran na liniji za ekspirijum za sistem za analgosedaciju sevofluranom/isofluranom u ICU | kom | 20 |  |  | 20 | 163200 | da | da | isporuka najduže 60 dana od dana potpisivanja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |  |  |  | 0 | 0 | 0
153 | špricevi za gasne analize PICO 50, zapremine 2 ml | kom | 500 |  |  | 500 | 22500 | da | da | isporuka najduže 60 dana od dana potpisivanja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |  |  |  | 0 | 0 | 0
154 | Test za aparat multiplate cel ketridž 60 analiza. Kompatibilan sa aparatom AGREGOMETAR | KOM | 18 |  |  | 18 | 1944594 | da | da | Isporuka sukcesivna po krajnjem zahtevu korisnika | 50% deklarisanog roka trajanja |  |  |  | 0 | 0 | 0
155 | Test za aparat multiplate aspi.3x1ml Kompatibilan sa aparatom AGREGOMETAR | KOM | 5 |  |  | 5 | 196900 | da | da | Isporuka sukcesivna po krajnjem zahtevu korisnika | 50% deklarisanog roka trajanja |  |  |  | 0 | 0 | 0
156 | Test za aparat multiplate adp.3x1ml Kompatibilan sa aparatom AGREGOMETAR | KOM | 5 |  |  | 5 | 196900 | da | da | Isporuka sukcesivna po krajnjem zahtevu korisnika | 50% deklarisanog roka trajanja |  |  |  | 0 | 0 | 0
157 | Test za aparat multiplate prostaglandin Kompatibilan sa aparatom AGREGOMETAR | KOM | 1 |  |  | 1 | 39380 | da | da | Isporuka sukcesivna po krajnjem zahtevu korisnika | 50% deklarisanog roka trajanja |  |  |  | 0 | 0 | 0
158 | Test za aparat multiplate col.3x1ml Kompatibilan sa aparatom AGREGOMETAR | KOM | 1 |  |  | 1 | 39380 | da | da | Isporuka sukcesivna po krajnjem zahtevu korisnika | 50% deklarisanog roka trajanja |  |  |  | 0 | 0 | 0
159 | Test za aparat multiplate trap.3x1ml Kompatibilan sa aparatom AGREGOMETAR | KOM | 5 |  |  | 5 | 217250 | da | da | Isporuka sukcesivna po krajnjem zahtevu korisnika | 50% deklarisanog roka trajanja |  |  |  | 0 | 0 | 0
160 | Test za aparat multiplate risto 3x1ml Kompatibilan sa aparatom AGREGOMETAR | KOM | 1 |  |  | 1 | 53240 | da | da | Isporuka sukcesivna po krajnjem zahtevu korisnika | 50% deklarisanog roka trajanja |  |  |  | 0 | 0 | 0
161 | Test za aparat rotem cup&pin Kompatibilan sa aparatom TROMBOELASTOGRAM ROTACIONI | KOM | 5 |  |  | 5 | 1077395 | da | da | Isporuka sukcesivna po krajnjem zahtevu korisnika | 50% deklarisanog roka trajanja |  |  |  | 0 | 0 | 0
162 | Test za aparat rotem startem. Kompatibilan sa aparatom TROMBOELASTOGRAM ROTACIONI | KOM | 6 |  |  | 6 | 218310 | da | da | Isporuka sukcesivna po krajnjem zahtevu korisnika | 50% deklarisanog roka trajanja |  |  |  | 0 | 0 | 0
163 | Test za aparat rotem r extem. Kompatibilan sa aparatom TROMBOELASTOGRAM ROTACIONI | KOM | 6 |  |  | 6 | 397917 | da | da | Isporuka sukcesivna po krajnjem zahtevu korisnika | 50% deklarisanog roka trajanja |  |  |  | 0 | 0 | 0
164 | Test za aparat rotem intem Kompatibilan sa aparatom TROMBOELASTOGRAM ROTACIONI | KOM | 3 |  |  | 3 | 198958.5 | da | da | Isporuka sukcesivna po krajnjem zahtevu korisnika | 50% deklarisanog roka trajanja |  |  |  | 0 | 0 | 0
165 | Test za aparat rotem fibtem Kompatibilan sa aparatom TROMBOELASTOGRAM ROTACIONI | KOM | 6 |  |  | 6 | 326610 | da | da | Isporuka sukcesivna po krajnjem zahtevu korisnika | 50% deklarisanog roka trajanja |  |  |  | 0 | 0 | 0
166 | Test za aparat rotem heptem Kompatibilan sa aparatom TROMBOELASTOGRAM ROTACIONI | KOM | 3 |  |  | 3 | 229140 | da | da | Isporuka sukcesivna po krajnjem zahtevu korisnika | 50% deklarisanog roka trajanja |  |  |  | 0 | 0 | 0
167 | Test za aparat rotem aptem Kompatibilan sa aparatom TROMBOELASTOGRAM ROTACIONI | KOM | 1 |  |  | 1 | 47595 | da | da | Isporuka sukcesivna po krajnjem zahtevu korisnika | 50% deklarisanog roka trajanja |  |  |  | 0 | 0 | 0
168 | Test za aparat rotem rotrol n Kompatibilan sa aparatom TROMBOELASTOGRAM ROTACIONI | KOM | 1 |  |  | 1 | 29100 | da | da | Isporuka sukcesivna po krajnjem zahtevu korisnika | 50% deklarisanog roka trajanja |  |  |  | 0 | 0 | 0
169 | Ketridž sa reagensom za gasne analize (300 analiza), kompatibilan sa aparatom Gem Premijer 3000 | KOM | 25 |  |  | 25 | 2489950 | da | da | Isporuka sukcesivna po krajnjem zahtevu korisnika | 50% deklarisanog roka trajanja |  |  |  | 0 | 0 | 0
170 | Kiveta za GEM-OPL (100 analiza), kompatibilan sa aparatom Gem Premijer 3000 | KOM | 2 |  |  | 2 | 104422 | ne | ne | Isporuka sukcesivna po krajnjem zahtevu korisnika | 50% deklarisanog roka trajanja |  |  |  | 0 | 0 | 0
171 | Referentni membranski set kompatibilan sa aparatom ABL-835 | ml | 1 |  |  | 1 | 8822 | da | da | Isporuka sukcesivna po krajnjem zahtevu korisnika | 50% deklarisanog roka trajanja |  |  |  | 0 | 0 | 0
172 | Membranski set za određivanje kalijuma kompatibilan sa aparatom ABL-835 | ml | 1 |  |  | 1 | 88960 | ne | ne | Isporuka sukcesivna po krajnjem zahtevu korisnika | 50% deklarisanog roka trajanja |  |  |  | 0 | 0 | 0
173 | Membranski set za određivanje kalcijuma kompatibilan sa aparatom ABL-835 | ML | 1 |  |  | 1 | 89680 | ne | ne | Isporuka sukcesivna po krajnjem zahtevu korisnika | 50% deklarisanog roka trajanja |  |  |  | 0 | 0 | 0
174 | Membranski set za određivanje hlora kompatibilan sa aparatom ABL-835 | ML | 1 |  |  | 1 | 89680 | da | da | Isporuka sukcesivna po krajnjem zahtevu korisnika | 50% deklarisanog roka trajanja |  |  |  | 0 | 0 | 0
175 | Membranski set za određivanje natrijuma kompatibilan sa aparatom ABL-835 | LIT | 1 |  |  | 1 | 88960 | ne | ne | Isporuka sukcesivna po krajnjem zahtevu korisnika | 50% deklarisanog roka trajanja |  |  |  | 0 | 0 | 0
176 | Membranski set za određivanje parcijalnog pritiska CO2 kompatibilan sa aparatom ABL-835 | LIT | 1 |  |  | 1 | 52500 | ne | ne | Isporuka sukcesivna po krajnjem zahtevu korisnika | 50% deklarisanog roka trajanja |  |  |  | 0 | 0 | 0
177 | Membranski set za određivanje parcijalnog pritiska O2 kompatibilan sa aparatom ABL-835 | ML | 1 |  |  | 1 | 52500 | da | da | Isporuka sukcesivna po krajnjem zahtevu korisnika | 50% deklarisanog roka trajanja |  |  |  | 0 | 0 | 0
178 | Membranski set za određivanje glukoze, kompatibilan sa aparatom ABL-835 | ML | 1 |  |  | 1 | 29650 | da | da | Isporuka sukcesivna po krajnjem zahtevu korisnika | 50% deklarisanog roka trajanja |  |  |  | 0 | 0 | 0
179 | Membranski set za određivanje laktata kompatibilan sa aparatom ABL-835 | ML | 1 |  |  | 1 | 29650 | da | da | Isporuka sukcesivna po krajnjem zahtevu korisnika | 50% deklarisanog roka trajanja |  |  |  | 0 | 0 | 0
180 | 944-0740S7735 Autocheck, kompatibilan sa aparatom ABL-835 | ML | 1 |  |  | 1 | 51560 | da | da | Isporuka sukcesivna po krajnjem zahtevu korisnika | 50% deklarisanog roka trajanja |  |  |  | 0 | 0 | 0
181 | Autocheck 5+ lev2 kompatibilan sa aparatom ABL-835 | KOM | 1 |  |  | 1 | 51560 | da | da | Isporuka sukcesivna po krajnjem zahtevu korisnika | 50% deklarisanog roka trajanja |  |  |  | 0 | 0 | 0
182 | Autocheck 5+ lev3 blue kompatibilan sa aparatom ABL-835 | KOM | 1 |  |  | 1 | 51560 | da | da | Isporuka sukcesivna po krajnjem zahtevu korisnika | 50% deklarisanog roka trajanja |  |  |  | 0 | 0 | 0
183 | 944-077 S7765 Autocheck, kompatibilan sa aparatom ABL-835 | KOM | 1 |  |  | 1 | 51560 | da | da | Isporuka sukcesivna po krajnjem zahtevu korisnika | 50% deklarisanog roka trajanja |  |  |  | 0 | 0 | 0
184 | Cleaning set kompatibilan sa aparatom ABL-835 | KOM | 1 |  |  | 1 | 21050.75 | da | da | Isporuka sukcesivna po krajnjem zahtevu korisnika | 50% deklarisanog roka trajanja |  |  |  | 0 | 0 | 0
185 | 944-128 S1820 Calibration set, kompatibilan sa aparatom ABL-835 | KOM | 1 |  |  | 1 | 20900 | da | da | Isporuka sukcesivna po krajnjem zahtevu korisnika | 50% deklarisanog roka trajanja |  |  |  | 0 | 0 | 0
186 | 944-129 S1830 Calibration set, kompatibilan sa aparatom ABL-835 | KOM | 1 |  |  | 1 | 20900 | da | da | Isporuka sukcesivna po krajnjem zahtevu korisnika | 50% deklarisanog roka trajanja |  |  |  | 0 | 0 | 0
187 | Rinse set kompatibilan sa aparatom ABL-835 | KOM | 1 |  |  | 1 | 16698 | da | da | Isporuka sukcesivna po krajnjem zahtevu korisnika | 50% deklarisanog roka trajanja |  |  |  | 0 | 0 | 0
188 | Kalibracijski gas 1.34, kompatibilan sa aparatom ABL-835 | KOM | 1 |  |  | 1 | 56390.07 | da | da | Isporuka sukcesivna po krajnjem zahtevu korisnika | 50% deklarisanog roka trajanja |  |  |  | 0 | 0 | 0
189 | Kalibracijski gas 2 kompatibilan sa aparatom ABL-835 | KOM | 1 |  |  | 1 | 56390.07 | da | da | Isporuka sukcesivna po krajnjem zahtevu korisnika | 50% deklarisanog roka trajanja |  |  |  | 0 | 0 | 0
190 | 200/30 ketridž, kompatibilan sa aparatom ABL FLEX 80 | KOM | 30 |  |  | 30 | 2985000 | da | da | Isporuka sukcesivna po krajnjem zahtevu korisnika | 50% deklarisanog roka trajanja |  |  |  | 0 | 0 | 0
191 | Sol. Pack kompatibilan sa aparatom ABL FLEX 80 | KOM | 30 |  |  | 30 | 285000 | da | da | Isporuka sukcesivna po krajnjem zahtevu korisnika | 50% deklarisanog roka trajanja |  |  |  | 0 | 0 | 0
192 | 300/30ketridž, kompatibilan sa aparatom ABL 90 | KOM | 28 |  |  | 28 | 2072000 | da | da | Isporuka sukcesivna po krajnjem zahtevu korisnika | 50% deklarisanog roka trajanja |  |  |  | 0 | 0 | 0
193 | Sol. Pack kompatibilansa aparatom ABL FLEX 90 | KOM | 20 |  |  | 20 | 460000 | da | da | Isporuka sukcesivna po krajnjem zahtevu korisnika | 50% deklarisanog roka trajanja |  |  |  | 0 | 0 | 0
194 | Presepsin (sCD 14 – ST) PATHFAST | KOM | 250 |  |  | 250 | 511250 | da | da | Isporuka sukcesivna po krajnjem zahtevu korisnika | 50% deklarisanog roka trajanja |  |  |  | 0 | 0 | 0
195 | High sensitive Troponin I PATHFAST | KOM | 100 |  |  | 100 | 119500 | da | da | Isporuka sukcesivna po krajnjem zahtevu korisnika | 50% deklarisanog roka trajanja |  |  |  | 0 | 0 | 0
196 | D-Dimer PATHFAST | KOM | 100 |  |  | 100 | 119500 | da | da | Isporuka sukcesivna po krajnjem zahtevu korisnika | 50% deklarisanog roka trajanja |  |  |  | 0 | 0 | 0
197 | NTproBNP PATHFAST | KOM | 100 |  |  | 100 | 255000 | da | da | Isporuka sukcesivna po krajnjem zahtevu korisnika | 50% deklarisanog roka trajanja |  |  |  | 0 | 0 | 0
198 | CK-MB PATHFAST | KOM | 100 |  |  | 100 | 119500 | da | da | Isporuka sukcesivna po krajnjem zahtevu korisnika | 50% deklarisanog roka trajanja |  |  |  | 0 | 0 | 0
199 | Plastični nastavci za aspiriranje reagenasa i uzoraka (Tipsovi) PATHFAST | KOM | 400 |  |  | 400 | 90800 | da | da | Isporuka sukcesivna po krajnjem zahtevu korisnika | 50% deklarisanog roka trajanja |  |  |  | 0 | 0 | 0
200 | Ketridž za merenje aktuelnog vremena krvarenja, kompatibilan sa aparatom ACT PLUS | KOM | 1200 |  |  | 1200 | 504000 | da | da | Isporuka sukcesivna po krajnjem zahtevu korisnika | 50% deklarisanog roka trajanja |  |  |  | 0 | 0 | 0
201 | Sistem za okigenaciju- nazalna kanila za dve nozdrve, za decu, PVC, produžetak do izvora kiseonika maksimum 210 cm | sistem | 50 |  |  | 50 | 3000 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Ne podleže roku trajanja/ sterilnosti/ garantnom roku |  |  |  | 0 | 0 | 0
202 | Sistem za okigenaciju- nazalna kanila za dve nozdrve, za odrasle, PVC, produžetak do izvora kiseonika maksimum 210 cm | sistem | 500 |  | 200 | 700 | 42000 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Ne podleže roku trajanja/ sterilnosti/ garantnom roku |  |  |  | 0 | 0 | 0
203 | Sistem za okigenaciju- nazalna kanila za dve nozdrve, za odrasle, PVC, produžetak do izvora kiseonika 4200 cm | sistem |  | 500 |  | 500 | 30000 | da | da | U dve jednake tranše, prva do 30 dana, druga do 90 dana od dana potpisivanja ugovora | 50 % deklarisanog roka trajanja |  |  |  | 0 | 0 | 0
204 | Maska za oksigenaciju, sa klipsom za nos, za odrasle, PVC, produžetak do izvora kiseonika maksimum 210 cm | ком | 2800 | 990 | 100 | 3890 | 350100 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Ne podleže roku trajanja/ sterilnosti/ garantnom roku |  |  |  | 0 | 0 | 0
205 | Maska za oksigenaciju, sa klipsom za nos, za decu, PVC, produžetak do izvora kiseonika maksimum 210 cm | ком | 100 |  |  | 100 | 9000 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Ne podleže roku trajanja/ sterilnosti/ garantnom roku |  |  |  | 0 | 0 | 0
206 | Maska za oksigenaciju, sa klipsom za nos, za odrasle, PVC, sa nebulajzerom, produžetak do izvora kiseonika maksimum 210 cm | ком | 1500 |  | 20 | 1520 | 228000 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Ne podleže roku trajanja/ sterilnosti/ garantnom roku |  |  |  | 0 | 0 | 0
207 | Maska za oksigenaciju, sa klipsom za nos, za odrasle, PVC, sa rezervoarom za kiseonik, za povećanu koncentraciju kiseonika, produžetak do izvora kiseonika maksimum 210 cm | ком | 1500 |  |  | 1500 | 225000 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Ne podleže roku trajanja/ sterilnosti/ garantnom roku |  |  |  | 0 | 0 | 0
208 | PE crevo duzine 50 m, sa konekcijama na svakih 37,5 ili 40 cm, 22F-22F konekcija | ком | 150 |  |  | 150 | 666750 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Ne podleže roku trajanja/ sterilnosti/ garantnom roku |  |  |  | 0 | 0 | 0
209 | Мaska za glavu, termoplastična, sa tri tačke kopčanja - L profil (kompatibilna sa osnovnim pločama proizvođača Orfit, Belgija) i otvorom za nos i usta, nelepljivi sloj sa unutrašnje strane, prema koži pacijenta; debljina maske 2,0mm; tačka topljenja maske maksimalno 70°C; maska mora ostati nepromenjena minimum 30 zračenja, tj. zadržati definisan oblik i definisanu veličinu tokom zračne terapije pacijenta za koga je maska napravljena. | ком | 85 |  |  | 85 | 357000 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Ne podleže roku trajanja/ sterilnosti/ garantnom roku |  |  |  | 0 | 0 | 0
210 | Мaska za glavu sa produžetkom za vrat, termoplastična, sa tri tačke kopčanja - L profil (kompatibilna sa osnovnim pločama proizvođača Orfit, Belgija) i otvorom za nos i usta, veća nelepljivi sloj sa unutrašnje strane, prema koži pacijenta; debljina maske 2,0mm; tačka topljenja maske maksimalno 70°C; maska mora ostati nepromenjena minimum 30 zračenja, tj. zadržati definisan oblik i definisanu veličinu tokom zračne terapije pacijenta za koga je maska napravljena. | ком | 85 |  |  | 85 | 442000 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Ne podleže roku trajanja/ sterilnosti/ garantnom roku |  |  |  | 0 | 0 | 0
211 | Manometar za merenje C.V. pritiska, plastični | ком |  | 30 |  | 30 | 10680 | da | da | U dve jednake tranše, prva do 30 dana, druga do 90 dana od dana potpisivanja ugovora | 50% deklarisanog roka trajanja |  |  |  | 0 | 0 | 0
212 | Manometar za merenje C.V. pritiska, plastični, sa slavinom | ком |  | 10 |  | 10 | 12880 | da | da | U dve jednake tranše, prva do 30 dana, druga do 90 dana od dana potpisivanja ugovora | 50% deklarisanog roka trajanja |  |  |  | 0 | 0 | 0