## Sheet1
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ ПРИЛОГ 6
Понуда број________________од __________________године за јавну набавку 38/19
Понуду дајемо : ( обавезно заокружити ) а)самостално б)са подизвођачем в) заједничка понуда
Red. broj | Naziv i opis sredstva | Jedinica mere | Količina VMA 2019 | Količina VB Niš 2019 | Količina VB Novi Sad 2019 | UKUPNO 2019 | Količina VMA 2020 | Količina VB Niš 2020 | Količina VB Novi Sad 2020 | UKUPNO 2020 | UKUPNO 2019 i 2020 | Jedinična cena bez PDVa | Ukupna cena bez PDV-a 2019 | Ukupna cena bez PDV-a 2020 | Ukupna cena bez PDV-a 2019 i 2020 | PDV ( u procentima) | Proizvođač | Zaštićeni naziv | Rok isporuke VMA | Rok isporuke VB Niš | Rok isporuke VB Novi Sad | Rok sterilnosti/garantni rok/rok trajanja
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | Laringealna maska sa gastričnim pristupom, veličina 4, TT 50-70kg, armirana, sa integrisanim blokatorom zagrižaja, za gastričnu sondu 16Fr, za višekratnu upotrebu, minimum 40 sterilizacija | KOM | 28 |  |  | 28 | 23 |  |  | 23 | 51 | 17325 | 485100 | 398475 | 883575 |  |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana
2 | Laringealna maska sa gastričnim pristupom, veličina 5, TT 70-100kg, armirana, sa integrisanim blokatorom zagrižaja, za gastričnu sondu 18Fr, za višekratnu upotrebu, minimum 40 sterilizacija | KOM | 48 |  |  | 48 | 37 |  |  | 37 | 85 | 17325 | 831600 | 641025 | 1472625 |  |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana
3 | Laringealna maska sa gastričnim pristupom, veličina 6, TT 100 kg, armirana, sa integrisanim blokatorom zagrižaja, za gastričnu sondu 18Fr, za višekratnu upotrebu, minimum 40 sterilizacija | KOM | 9 |  |  | 9 | 9 |  |  | 9 | 18 | 17325 | 155925 | 155925 | 311850 |  |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana
4 | Laringealna maska sa gastričnim pristupom, veličina 3, TT 30-50kg, sa kafom na naduvavanje i sa integrisanim blokatorom zagrižaja, za gastričnu sondu 14Fr, za jednokratnu upotrebu | KOM | 9 |  |  | 9 | 9 |  |  | 9 | 18 | 1750 | 15750 | 15750 | 31500 |  |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
5 | Laringealna maska sa gastričnim pristupom, veličina 4, TT 50-70kg, sa kafom na naduvavanje i sa integrisanim blokatorom zagrižaja, za gastričnu sondu 14Fr, za jednokratnu upotrebu | KOM | 28 |  |  | 28 | 48 |  |  | 48 | 76 | 1750 | 49000 | 84000 | 133000 |  |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
6 | Laringealna maska sa gastričnim pristupom, veličina 5, TT 70-100kg, sa kafom na naduvavanje i sa integrisanim blokatorom zagrižaja, za gastričnu sondu 14Fr, za jednokratnu upotrebu | KOM | 43 |  |  | 43 | 55 |  |  | 55 | 98 | 1750 | 75250 | 96250 | 171500 |  |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
7 | Laringealna maska sa kafom bez naduvavanja, veličina 3 | KOM | 18 |  |  | 18 | 25 |  |  | 25 | 43 | 1744 | 31392 | 43600 | 74992 |  |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
8 | Laringealna maska sa kafom bez naduvavanja, veličina 4 | KOM | 95 |  | 15 | 110 | 70 |  | 30 | 100 | 210 | 1744 | 191840 | 174400 | 366240 |  |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  | 30 dana od dana zakljucenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti
9 | Laringealna maska sa kafom bez naduvavanja, veličina 5 | KOM | 95 |  | 25 | 120 | 140 |  | 50 | 190 | 310 | 1744 | 209280 | 331360 | 540640 |  |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  | 30 dana od dana zakljucenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti
10 | Endotrahealni tubus,PVC oral/nazal vel. 5.0 mm, minimalne dužine 250 mm, sa balonom velikog volumena-malog pritiska, za jednokratnu upotrebu, sterilan. | KOM | 95 |  |  | 95 | 90 |  |  | 90 | 185 | 100 | 9500 | 9000 | 18500 |  |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
11 | Endotrahealni tubus,PVC oral/nazal vel. 6.0 mm, minimalne dužine 290 mm, sa balonom velikog volumena-malog pritiska, za jrdnokratnu upotrebu, sterilan. | KOM | 95 |  |  | 95 | 90 |  |  | 90 | 185 | 100 | 9500 | 9000 | 18500 |  |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
12 | Endotrahealni tubus,PVC oral/nazal vel. 6.5 mm, minimalne dužine 300 mm, sa balonom velikog volumena-malog pritiska, za jednokratnu upotrebu, sterilan. | KOM | 190 |  |  | 190 | 180 |  |  | 180 | 370 | 100 | 19000 | 18000 | 37000 |  |  |  | U 2 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
13 | Endotrahealni tubus,PVC oral/nazal vel. 7.0 mm, minimalne dužine 320 mm, sa balonom velikog volumena-malog pritiska, za jrdnokratnu upotrebu, sterilan. | KOM | 1490 |  |  | 1490 | 2900 |  |  | 2900 | 4390 | 100 | 149000 | 290000 | 439000 |  |  |  | U 4 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
14 | Endotrahealni tubus,PVC oral/nazal vel. 7.5 mm, minimalne dužine 330 mm, sa balonom velikog volumena-malog pritiska, za jrdnokratnu upotrebu, sterilan. | KOM | 2100 |  |  | 2100 | 3400 |  |  | 3400 | 5500 | 100 | 210000 | 340000 | 550000 |  |  |  | U 4 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
15 | Endotrahealni tubus,PVC oral/nazal vel. 8.0 mm, minimalne dužine 340 mm, sa balonom velikog volumena-malog pritiska, za jrdnokratnu upotrebu, sterilan. | KOM | 2000 | 100 | 75 | 2175 | 3900 | 200 | 150 | 4250 | 6425 | 100 | 217500 | 425000 | 642500 |  |  |  | U 4 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora |  | 30 dana od dana zakljucenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti
16 | Endotrahealni tubus,PVC oral/nazal vel. 8.5 mm, minimalne dužine 345 mm, sa balonom velikog volumena-malog pritiska, za jrdnokratnu upotrebu, sterilan. | kOM | 1500 |  |  | 1500 | 950 |  |  | 950 | 2450 | 100 | 150000 | 95000 | 245000 |  |  |  | U 4 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
17 | Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 3.5 mm, minimalne dužine 225 mm, PVC oral/nazal, za jednokratnu upotrebu, sterilan | KOM | 9 |  |  | 9 | 5 |  |  | 5 | 14 | 500 | 4500 | 2500 | 7000 |  |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
18 | Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 4.0 minimalne dužine 235,mm, PVC oral/nazal, za jednokratnu upotrebu, sterilan | KOM | 28 |  |  | 28 | 19 |  |  | 19 | 47 | 500 | 14000 | 9500 | 23500 |  |  |  | U 4 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
19 | Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 4.5 mm, minimalne dužine 240 mm, PVC oral/nazal, za jednokratnu upotrebu, sterilan | KOM | 48 |  |  | 48 | 48 |  |  | 48 | 96 | 500 | 24000 | 24000 | 48000 |  |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
20 | Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 5.0 mm, minimalne dužine 315 mm, PVC oral/nazal, za jednokratnu upotrebu, sterilan | KOM | 48 |  |  | 48 | 28 |  |  | 28 | 76 | 500 | 24000 | 14000 | 38000 |  |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
21 | Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 6.0 mm, minimalne dužine 325 mm PVC oral/nazal, za jednokratnu upotrebu, sterilan | KOM | 48 |  |  | 48 | 48 |  |  | 48 | 96 | 500 | 24000 | 24000 | 48000 |  |  |  | U 4 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
22 | Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 7.0 mm, minimalne dužine 349 mm, PVC oral/nazal, za jednokratnu upotrebu, sterilan | KOM | 90 | 25 |  | 115 | 95 | 50 |  | 145 | 260 | 500 | 57500 | 72500 | 130000 |  |  |  | U 4 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
23 | Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 7.5 mm, minimalne dužine 353 mm, PVC oral/nazal, za jednokratnu upotrebu, sterilan | KOM | 90 |  | 50 | 140 | 95 |  | 100 | 195 | 335 | 500 | 70000 | 97500 | 167500 |  |  |  | U 4 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora |  | 30 dana od dana zakljucenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti
24 | Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 8.0 mm, minimalne dužine 360 mm, PVC oral/nazal, za jednokratnu upotrebu, sterilan | KOM | 190 |  |  | 190 | 190 |  |  | 190 | 380 | 500 | 95000 | 95000 | 190000 |  |  |  | U 4 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
25 | Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 8.5 mm, minimalne dužine 384 mm, PVC oral/nazal, za jednokratnu upotrebu, sterilan | KOM | 190 |  | 50 | 240 | 190 |  | 100 | 290 | 530 | 500 | 120000 | 145000 | 265000 |  |  |  | U 4 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora |  | 30 dana od dana zakljucenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti
26 | Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 9.0 mm, minimalne dužine 390 mm, PVC oral/nazal, za jednokratnu upotrebu, sterilan | KOM | 18 |  |  | 18 | 18 |  |  | 18 | 36 | 500 | 9000 | 9000 | 18000 |  |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
27 | Tubus endotrahealni za dugotrajnu intubaciju,sa bočnim otvorom i trapezoidnim/kruškastim kafomom niskog pritiska i linijom za subglotičnu aspiraciju vel. 6,0 mm | KOM | 48 |  |  | 48 | 65 |  |  | 65 | 113 | 1345 | 64560 | 87425 | 151985 |  |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
28 | Tubus endotrahealni za dugotrajnu intubaciju,sa bočnim otvorom i trapezoidnim kafom niskog pritiska i linijom za subglotičnu aspiraciju vel. 7,0 mm | KOM | 95 |  |  | 95 | 140 |  |  | 140 | 235 | 1345 | 127775 | 188300 | 316075 |  |  |  | U 2 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
29 | Tubus endotrahealni za dugotrajnu intubaciju,sa bočnim otvorom i trapezoidnim kafom niskog pritiska i linijom za subglotičnu aspiraciju vel. 8,0 mm | KOM | 95 |  |  | 95 | 140 |  |  | 140 | 235 | 1345 | 127775 | 188300 | 316075 |  |  |  | U 2 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
30 | Tubus endotrahealni za dugotrajnu intubaciju,sa bočnim otvorom i trapezoidnim kafom niskog pritiska i linijom za subglotičnu aspiraciju vel. 9,0 mm | KOM | 20 |  |  | 20 | 22 |  |  | 22 | 42 | 1345 | 26900 | 29590 | 56490 |  |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
31 | Dvolumenska bronhijalna tuba leva 35 CH-Carlens sa kukicom, u setu sa 2 sukciona katetera,2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani X-ray marker, dodatni cuff markeri, bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana. | SET | 48 |  |  | 48 | 60 |  |  | 60 | 108 | 3000 | 144000 | 180000 | 324000 |  |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
32 | Dvolumenska bronhijalna tuba leva 37 CH-Carlens sa kukuicom, u setu sa 2 sukciona katetera,2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani X-ray marker, dodatni cuff markeri,bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana. | SET | 78 |  |  | 78 | 90 |  |  | 90 | 168 | 3000 | 234000 | 270000 | 504000 |  |  |  | U 2 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
33 | Dvolumenska bronhijalna tuba leva 39 CH-Carlens sa kukicom, u setu sa 2 sukciona katetera,2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani X-ray marker, dodatni cuff markeri, bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana. | SET | 95 |  |  | 95 | 140 |  |  | 140 | 235 | 3000 | 285000 | 420000 | 705000 |  |  |  | U 2 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
34 | Dvolumenska bronhijalna tuba leva 41 CH-Carlens sa kukuicom, u setu sa 2 sukciona katetera,2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani X-ray marker, dodatni cuff markeri,bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana. | SET | 95 |  |  | 95 | 140 |  |  | 140 | 235 | 3000 | 285000 | 420000 | 705000 |  |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
35 | Dvolumenska bronhijalna tuba desna 35 CH-Carlens sa kukuicom, u setu sa 2 sukciona katetera,2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani X-ray marker, dodatni cuff markeri, bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana. | SET | 2 |  |  | 2 | 3 |  |  | 3 | 5 | 3000 | 6000 | 9000 | 15000 |  |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
36 | Dvolumenska bronhijalna tuba desna 37 CH-Carlens sa kukicom u setu sa 2 sukciona katetera,2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani X-ray marker, dodatni cuff markeri,bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana. | SET | 2 |  |  | 2 | 3 |  |  | 3 | 5 | 3000 | 6000 | 9000 | 15000 |  |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
37 | Dvolumenska bronhijalna tuba desna 39 CH-Carlens sa kukicom u setu sa 2 sukciona katetera,2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani X-ray marker, dodatni cuff markeri,bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana. | SET | 2 |  |  | 2 | 3 |  |  | 3 | 5 | 3000 | 6000 | 9000 | 15000 |  |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
38 | Dvolumenska bronhijalna tuba desna 41 CH-Carlens sa kukicom, u setu sa 2 sukciona katetera,2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani X-ray marker, dodatni cuff markeri,bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana. | SET | 2 |  |  | 2 | 3 |  |  | 3 | 5 | 3000 | 6000 | 9000 | 15000 |  |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
39 | Dvolumenski bronhijalni tubus levi 35 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom. | SET | 18 |  |  | 18 | 28 |  |  | 28 | 46 | 3000 | 54000 | 84000 | 138000 |  |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
40 | Dvolumenski bronhijalni tubus levi 37 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom. | SET | 38 |  |  | 38 | 55 |  |  | 55 | 93 | 3000 | 114000 | 165000 | 279000 |  |  |  | U 2 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
41 | Dvolumenski bronhijalni tubus levi 39 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom. | SET | 38 |  |  | 38 | 55 |  |  | 55 | 93 | 3000 | 114000 | 165000 | 279000 |  |  |  | U 2 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
42 | Dvolumenski bronhijalni tubus levi 41 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom. | SET | 38 |  |  | 38 | 55 |  |  | 55 | 93 | 3000 | 114000 | 165000 | 279000 |  |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
43 | Dvolumenski bronhijalni tubus desni 35 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom. | SET | 2 |  |  | 2 | 3 |  |  | 3 | 5 | 3000 | 6000 | 9000 | 15000 |  |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
44 | Dvolumenski bronhijalni tubus desni 37 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom. | SET | 2 |  |  | 2 | 3 |  |  | 3 | 5 | 3000 | 6000 | 9000 | 15000 |  |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
45 | Dvolumenski bronhijalni tubus desni 39 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom. | SET | 2 |  |  | 2 | 3 |  |  | 3 | 5 | 3000 | 6000 | 9000 | 15000 |  |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
46 | Dvolumenski bronhijalni tubus desni 41 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom. | SET | 2 |  |  | 2 | 3 |  |  | 3 | 5 | 3000 | 6000 | 9000 | 15000 |  |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
47 | Endo bronhijalni Bloker SET , 5.0Fr, Dužine 65 cm, sa prilagodljivom omčom- vodičem na vrhu, sa balonom niskog pritiska, velikog volumena na vrhu katetera. Kateter markiran u cm, sa adapterom za aspiraciju. | SET | 1 |  |  | 1 | 2 |  |  | 2 | 3 | 27600 | 27600 | 55200 | 82800 |  |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
48 | Endo bronhijalni Bloker SET , 7.0Fr, Dužine 65 cm, sa prilagodljivom omčom- vodičem na vrhu, sa balonom niskog pritiska, velikog volumena na vrhu katetera. Kateter markiran u cm, sa adapterom za aspiraciju. | SET | 1 |  |  | 1 | 2 |  |  | 2 | 3 | 27600 | 27600 | 55200 | 82800 |  |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
49 | Endo bronhijalni Bloker SET , 9.0Fr, Dužine 78 cm, sa prilagodljivom omčom- vodičem na vrhu, sa balonom niskog pritiska, velikog volumena na vrhu katetera. Kateter markiran u cm, sa adapterom za aspiraciju. | SET | 1 |  |  | 1 | 2 |  |  | 2 | 3 | 33900 | 33900 | 67800 | 101700 |  |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
50 | Y bronhus bloker za izolaciju pluća i ventilaciju jednog plućnog krila, dužine 75 cm sa odvojenim distalnim ekstenzijama, oba kraja sa poliuretanskim cuffom i centralnim lumenom, radiopaknim markerima za dubinu postavljanja. u setu se nalazi i EZ multiport adapter, kiseonički adapter i 2 zaštitne kapice | SET | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 4 | 17595 | 35190 | 35190 | 70380 |  |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
51 | Traheostomski tubus, sa kafom velikog volumena i niskog pritiska, CH-6.0 | KOM | 28 |  |  | 28 | 35 |  |  | 35 | 63 | 1410 | 39480 | 49350 | 88830 |  |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
52 | Traheostomski tubus, sa kafom velikog volumena i niskog pritiska, CH-7.0 | KOM | 38 |  |  | 38 | 55 |  |  | 55 | 93 | 1410 | 53580 | 77550 | 131130 |  |  |  | U 2 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
53 | Traheostomski tubus, sa kafom velikog volumena i niskog pritiska, CH-8.0 | KOM | 95 |  |  | 95 | 140 |  |  | 140 | 235 | 1410 | 133950 | 197400 | 331350 |  |  |  | U 2 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
54 | Traheostomski tubus, sa kafom velikog volumena i niskog pritiska, CH-9.0 | KOM | 95 |  |  | 95 | 95 |  |  | 95 | 190 | 1410 | 133950 | 133950 | 267900 |  |  |  | U 2 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
55 | Oralni tubus, airway, polutransparentan, sa ojačanim delom, u standardnoj boji EU,, jedinačno pakovanje, veličina 3 | KOM | 18 |  |  | 18 | 25 |  |  | 25 | 43 | 60 | 1080 | 1500 | 2580 |  |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
56 | Oralni tubus, airway, polutransparentan, sa ojačanim delom, u standardnoj boji EU, jedinačno pakovanje, veličina 4 | KOM | 45 | 25 |  | 70 | 70 | 50 |  | 120 | 190 | 60 | 4200 | 7200 | 11400 |  |  |  | U 2 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
57 | Oralni tubus, airway, polutransparentan, sa ojačanim delom, u standardnoj boji EU, jedinačno pakovanje, veličina 5 | KOM | 45 |  |  | 45 | 70 |  |  | 70 | 115 | 60 | 2700 | 4200 | 6900 |  |  |  | U 2 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
58 | Set za perkutanu traheostomiju.Set sadrži PVC trahealnu kanilu, veličine 7 mm, sa rino hidrofilnim dilatatorom, nitinolskom žicom, kratkim dilatatorom od 14Fr, iglom od 14G sa teflonskim kateterom, katetrom i špricem | SET | 5 |  |  | 5 | 7 |  |  | 7 | 12 | 31350 | 156750 | 219450 | 376200 |  |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
59 | Set za perkutanu traheostomiju.Set sadrži PVC trahealnu kanilu, veličine 8 mm, sa rino hidrofilnim dilatatorom, nitinolskom žicom, kratkim dilatatorom od 14Fr, iglom od 14G sa teflonskim kateterom, katetrom, i špricem | SET | 9 |  |  | 9 | 10 |  |  | 10 | 19 | 31350 | 282150 | 313500 | 595650 |  |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
60 | Set za perkutanu traheostomiju.Set sadrži PVC trahealnu kanilu, veličine 9 mm, sa rino hidrofilnim dilatatorom, nitinolskom žicom, kratkim dilatatorom od 14Fr, iglom od 14G sa teflonskim kateterom, katetrom, i špricem | SET | 5 |  |  | 5 | 6 |  |  | 6 | 11 | 31350 | 156750 | 188100 | 344850 |  |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
61 | Sistem za zatvorenu traheobronhijalnu aspiraciju sa mogućnošću aplikacije do 72 sata, preklopnikom za prekidanje kontakta aspiracionog katetera sa disajnim putem, dvostrukorotirajućim konektorom, izmenjljivim atraumatskim aspiracionim kateterom čija se zamena vrši bez otvaranja disajnog sistema pacijenta, MDI portom, portom i komorom za propiranje katetera, dužine 580 mm, veličine 12 Ch | SISTEM | 78 |  |  | 78 | 100 |  |  | 100 | 178 | 2500 | 195000 | 250000 | 445000 |  |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
62 | Sistem za zatvorenu traheobronhijalnu aspiraciju sa mogućnošću aplikacije do 72 sata, preklopnikom za prekidanje kontakta aspiracionog katetera sa disajnim putem, dvostrukorotirajućim konektorom, izmenjljivim atraumatskim aspiracionim kateterom čija se zamena vrši bez otvaranja disajnog sistema pacijenta, MDI portom, portom i komorom za propiranje katetera, dužine 580 mm, veličine 14 Ch | SISTEM | 78 |  |  | 78 | 100 |  |  | 100 | 178 | 2500 | 195000 | 250000 | 445000 |  |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana
63 | Sistem za zatvorenu traheobronhijalnu aspiraciju sa mogućnošću aplikacije do 72 sata, preklopnikom za prekidanje kontakta aspiracionog katetera sa disajnim putem, dvostrukorotirajućim konektorom, izmenjljivim atraumatskim aspiracionim kateterom čija se zamena vrši bez otvaranja disajnog sistema pacijenta, MDI portom, portom i komorom za propiranje katetera, dužine 580 mm, veličine 16 Ch | SISTEM | 78 |  |  | 78 | 100 |  |  | 100 | 178 | 2500 | 195000 | 250000 | 445000 |  |  |  | U 2 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
64 | Maska za respiraciju-ventilaciju, prozirna , veličine 2 | KOM | 18 |  |  | 18 | 25 |  |  | 25 | 43 | 415 | 7470 | 10375 | 17845 |  |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana
65 | Maska za respiraciju-ventilaciju, prozirna, veličine 3 | KOM | 48 |  |  | 48 | 70 |  |  | 70 | 118 | 415 | 19920 | 29050 | 48970 |  |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana
66 | Maska za respiraciju-ventilaciju, prozirna, veličine 4 | KOM | 48 |  |  | 48 | 70 |  |  | 70 | 118 | 415 | 19920 | 29050 | 48970 |  |  |  | U 2 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana
67 | Maska za respiraciju-ventilaciju,prozirna, veličine 5 | KOM | 95 |  | 50 | 145 | 140 |  | 100 | 240 | 385 | 415 | 60175 | 99600 | 159775 |  |  |  | U 2 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora |  | 30 dana od dana zakljucenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana
68 | Višekratna maska za neinvazivnu ventilaciju za celo lice, Veličina S, sa šablonom za određivanje veličine maske, od savitljivog i prilagodljivog materijala kako bi se maska oblikovala prema obliku lica pacijenta, sa podesivim i savitljivim jastučem za čelo, magnetnim vezama za fiksaciju remena za glavu, kao i radi lakšeg skidanja maske, sa kolenom za priključak ventilacionih creva obrtno u opsegu od 3600, sa mekanim jastučetom od silikon-gela, bez PVC-a , DEHP, BBP i DBP i lateksa. | KOM | 3 |  |  | 3 | 4 |  |  | 4 | 7 | 15600 | 46800 | 62400 | 109200 |  |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana
69 | Višekratna maska za neinvazivnu ventilaciju za celo lice, Veličina M, sa šablonom za određivanje veličine maske, od savitljivog i prilagodljivog materijala kako bi se maska oblikovala prema obliku lica pacijenta, sa podesivim i savitljivim jastučem za čelo, magnetnim vezama za fiksaciju remena za glavu, kao i radi lakšeg skidanja maske, sa kolenom za priključak ventilacionih creva obrtno u opsegu od 3600, sa mekanim jastučetom od silikon-gela, bez PVC-a , DEHP, BBP i DBP i lateksa. | KOM | 4 |  |  | 4 | 5 |  |  | 5 | 9 | 15600 | 62400 | 78000 | 140400 |  |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana
70 | Višekratna maska za neinvazivnu ventilaciju za celo lice, Veličina L, sa šablonom za određivanje veličine maske, od savitljivog i prilagodljivog materijala kako bi se maska oblikovala prema obliku lica pacijenta, sa podesivim i savitljivim jastučem za čelo, magnetnim vezama za fiksaciju remena za glavu, kao i radi lakšeg skidanja maske, sa kolenom za priključak ventilacionih creva obrtno u opsegu od 3600, sa mekanim jastučetom od silikon-gela, bez PVC-a , DEHP, BBP i DBP i lateksa. | KOM | 4 |  |  | 4 | 5 |  |  | 5 | 9 | 15600 | 62400 | 78000 | 140400 |  |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana
71 | Y nastavak za odrasle pacijente, pacijent konekcije 22M/15F, konekcije za tubus 22M-22M, sterilan. | KOM | 290 |  |  | 290 | 440 |  |  | 440 | 730 | 250 | 72500 | 110000 | 182500 |  |  |  | U 2 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana
72 | Kolenasti konektor, angulirani dvostruko rotirajući, sa poklopcem za sukciju i portom za bronhoskopiju, sa crevom, dužine 170 mm, sa konekcijama 22M / 15F i 22F | KOM | 290 |  | 25 | 315 | 390 |  | 50 | 440 | 755 | 300 | 94500 | 132000 | 226500 |  |  |  | U 2 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora |  | 30 dana od dana zakljucenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana
73 | Creva za anesteziju rebrasta, jednokratna, PVC ili Polietilen, set sadrži: 2 creva, dužine minimum 150 cm, kolenasti i Y konektor, sa CO2 otvorom, za odrasle konekcija 22M/15F i 22F, dodatnim crevom od minimum 80 cm, i balonom od 2 lit. | SET | 700 |  |  | 700 | 1200 |  |  | 1200 | 1900 | 1440 | 1008000 | 1728000 | 2736000 |  |  |  | U 4 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
74 | Creva za respirator, PVC ili Polietilen, set sadrži: 4 creva dužine minimum 75 cm i Y nastavak, otvorom za CO2 i sa čašicama za hvatanje vode, i dodatnim crevom minimum 50 cm, za odrasle | SET | 700 |  |  | 700 | 1200 |  |  | 1200 | 1900 | 1750 | 1225000 | 2100000 | 3325000 |  |  |  | U 4 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
75 | Filter antibakterijski, za odrasle, HME, elektrostatičan sa CO2 otvorom, filtracija minimum 99,99%, konekcija 22/15w, | KOM | 900 |  | 100 | 1000 | 1100 |  | 100 | 1200 | 2200 | 140 | 140000 | 168000 | 308000 |  |  |  | U 4 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora |  | 30 dana od dana zakljucenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana
76 | Filter, antibakterijski za odrasle, mehanički, nivo filtracije HEPA 13, sa CO2 portom i sa bakterijskom efikasnošću 99.99 % | KOM | 900 |  | 100 | 1000 | 1200 |  | 100 | 1300 | 2300 | 160 | 160000 | 208000 | 368000 |  |  |  | U 4 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora |  | 30 dana od dana zakljucenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana
77 | Filter antibakterijski, za odrasle, mehanički HEPA sa CO2 otvorom, filtracija minimum 99,99%, konekcija 22/15w, | KOM | 450 |  | 50 | 500 | 600 |  | 50 | 650 | 1150 | 210 | 105000 | 136500 | 241500 |  |  |  | U 4 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora |  | 30 dana od dana zakljucenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana
78 | Balon za disanje za aparat za anesteziju, 0.5 litara | KOM | 9 |  |  | 9 | 15 |  |  | 15 | 24 | 500 | 4500 | 7500 | 12000 |  |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana
79 | Balon za disanje, za aparat za anesteziju 1.0 litara, | KOM | 9 |  |  | 9 | 15 |  |  | 15 | 24 | 500 | 4500 | 7500 | 12000 |  |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana
80 | CO2 Apsorber kompatibilan sa aparatom za anesteziju tipa Zeus: sledećih karakteristika: Boja CO2 apsorbera: bela ; Oblik granula: D oblik ili sferičan, sastav granula: Kalcijum dihidroksid Ca(OH)2:u opsegu od 74-88 %; Kalcijum hlorid: 2-5% Natrijum hidroksid NaOH: u opsegu od 0-2% Sadržaj vlage: H2O maksimalno do18% Indikator promene: iz bele u ljubičastu; Pakovanje kertriž zapremine maksimalno 1.2l | KOM | 28 |  |  | 28 | 50 |  |  | 50 | 78 | 2000 | 56000 | 100000 | 156000 |  |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana
81 | CO2 Apsorber sledećih karakteristika: Boja CO2 apsorbera: bela. Oblik granula: D oblik ili sferičan Sastav granula: Kalcijum dihidroksid Ca(OH)2: 77-88%, Natrijum hidroksid NaOH: u opsegu od 0-4%. Sadržaj vlage: H2O maksimalno do18% Indikator promene: iz bele u ljubičastu Pakovanje – kanister zapremine 5l ili 4,5 kg | KOM | 90 |  |  | 90 | 150 |  |  | 150 | 240 | 1800 | 162000 | 270000 | 432000 |  |  |  | U 4 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana
82 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30°, 21 G/100 mm | KOM | 5 |  |  | 5 | 10 |  |  | 10 | 15 | 1100 | 5500 | 11000 | 16500 |  |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
83 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30°, 21 G/120 mm | KOM | 5 |  |  | 5 | 10 |  |  | 10 | 15 | 1100 | 5500 | 11000 | 16500 |  |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
84 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30°, 21 G/150 mm | KOM | 5 |  |  | 5 | 10 |  |  | 10 | 15 | 1100 | 5500 | 11000 | 16500 |  |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
85 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30°, 21 G/90 mm | KOM | 5 |  |  | 5 | 10 |  |  | 10 | 15 | 1100 | 5500 | 11000 | 16500 |  |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
86 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30°, 22 G/100 mm | KOM | 5 |  |  | 5 | 10 |  |  | 10 | 15 | 1100 | 5500 | 11000 | 16500 |  |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
87 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30°, 22 G/120 mm | KOM | 5 |  | 10 | 15 | 10 |  | 20 | 30 | 45 | 1100 | 16500 | 33000 | 49500 |  |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  | 30 dana od dana zakljucenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti
88 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30° 22 G/50 mm | KOM | 5 |  |  | 5 | 10 |  |  | 10 | 15 | 1100 | 5500 | 11000 | 16500 |  |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
89 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30° 22 G/70 mm | KOM | 5 |  |  | 5 | 10 |  |  | 10 | 15 | 1100 | 5500 | 11000 | 16500 |  |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
90 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30° 23 G/100 mm | KOM | 5 |  |  | 5 | 10 |  |  | 10 | 15 | 1100 | 5500 | 11000 | 16500 |  |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
91 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30° 23 G/50 mm | KOM | 5 |  |  | 5 | 10 |  |  | 10 | 15 | 1100 | 5500 | 11000 | 16500 |  |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
92 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30° 23 G/70 mm | KOM | 5 |  |  | 5 | 10 |  |  | 10 | 15 | 1100 | 5500 | 11000 | 16500 |  |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
93 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30° 24 G/25 mm | KOM | 5 |  |  | 5 | 10 |  |  | 10 | 15 | 1100 | 5500 | 11000 | 16500 |  |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
94 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30° 24 G/50 mm | KOM |  |  | 10 | 10 |  |  | 20 | 20 | 30 | 1100 | 11000 | 22000 | 33000 |  |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  | 30 dana od dana zakljucenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti
95 | Kese za infuziju pod pritiskom od 500 ml | KOM | 5 |  |  | 5 | 10 |  |  | 10 | 15 | 1600 | 8000 | 16000 | 24000 |  |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana
96 | Kese za infuziju pod pritiskom od 1000 ml | KOM | 5 |  |  | 5 | 10 |  |  | 10 | 15 | 1900 | 9500 | 19000 | 28500 |  |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana
97 | Pokrivač za grejanje pacijenata, za celo telo, za int. negu, kompatibilan sa aparatom Warm Touch | KOM | 9 |  |  | 9 | 10 |  |  | 10 | 19 | 800 | 7200 | 8000 | 15200 |  |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana
98 | Pokrivač za grejanje pacijenata, za gornji deo tela, za salu, kompatibilan sa aparatom Warm Touch | KOM | 9 |  |  | 9 | 5 |  |  | 5 | 14 | 1100 | 9900 | 5500 | 15400 |  |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana
99 | Pokrivač za grejanje pacijenata, za donji deo tela, za salu, kompatibilan sa aparatom Warm Touch | KOM | 9 |  |  | 9 | 5 |  |  | 5 | 14 | 800 | 7200 | 4000 | 11200 |  |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana
100 | Pokrivač za grejanje pacijenata, sterilan za salu, kompatibilan sa aparatom Warm Touch | KOM | 9 |  |  | 9 | 5 |  |  | 5 | 14 | 1800 | 16200 | 9000 | 25200 |  |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana
101 | Set za spinalnu anesteziju 22 G, standardna igla 90 mm, sa vodič iglom od 20G, Quincke point vrhom | SET | 28 |  |  | 28 | 40 |  |  | 40 | 68 | 605 | 16940 | 24200 | 41140 |  |  |  | U 2 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
102 | Set za spinalnu anesteziju 25 G, standardna igla 90 mm, sa vodič iglom od 22G, Quincke point vrhom | SET | 28 |  |  | 28 | 40 |  |  | 40 | 68 | 605 | 16940 | 24200 | 41140 |  |  |  | U 2 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
103 | Set za spinalnu anesteziju 24 G, standardna igla 150 mm, sa vodič iglom od 20G, Quincke point vrhom | SET |  |  | 25 | 25 |  |  | 50 | 50 | 75 | 605 | 15125 | 30250 | 45375 |  |  |  | 30 dana od dana zaključenja ugovora |  | 30 dana od dana zakljucenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti
104 | Set za spinalnu anesteziju 22 G, standardna igla 120 mm, sa vodič iglom od 20G, Quincke point vrhom | SET |  |  | 25 | 25 |  |  | 50 | 50 | 75 | 605 | 15125 | 30250 | 45375 |  |  |  | 30 dana od dana zaključenja ugovora |  | 30 dana od dana zakljucenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti
105 | Set za spinalnu anesteziju 27 G, standardna igla 90 mm, sa vodič iglom od 20G, Quincke point vrhom | SET |  |  | 50 | 50 |  |  | 100 | 100 | 150 | 605 | 30250 | 60500 | 90750 |  |  |  | 30 dana od dana zaključenja ugovora |  | 30 dana od dana zakljucenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti
106 | Spinalna igla veličine 25 G x 120 mm tipa "pencil point" sa iglom vodičem 21 G dužine minimum 35 mm | SET | 28 |  |  | 28 | 40 |  |  | 40 | 68 | 450 | 12600 | 18000 | 30600 |  |  |  | U 2 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
107 | Spinalna igla veličine 26 G x 120 mm tipa "pencil point" sa iglom vodičem 21 G dužine minimum 35 mm | SET | 28 |  |  | 28 | 40 |  |  | 40 | 68 | 450 | 12600 | 18000 | 30600 |  |  |  | U 2 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
108 | Armirani epiduralni kateter, set. Set sadrži epiduralni kateter 19 Ga, 90 cm, epiduralnu iglu 17 Ga, 10 cm, špric LOR minimum 7 ml i filter 0.2 mikorna, flat | SET | 18 |  |  | 18 | 30 |  |  | 30 | 48 | 1700 | 30600 | 51000 | 81600 |  |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
109 | Set za epiduralnu anesteziju-veliki. Sadrži: epiduralnu iglu 18G/80 mm, kateter 20G, flat filter 0.2 mikrona, 2 šprica 10 ml, igla za administraciju leka 0.9x40 mm, igla za subkutanu anesteziju 0.5x25 i iglu vodič 1.6x35 mm | SET | 18 |  |  | 18 | 30 |  |  | 30 | 48 | 1215 | 21870 | 36450 | 58320 |  |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
110 | Set za epiduralnu anesteziju. Sadrži: epiduralnu iglu 18G/80 mm, sa odgovarajućim kateterom, minimum dužine 90 cm , konektorom sa klik mehanizmom, flat filter 0.2 mikrona, L.O.R. Šprica od minimum 7 ml | SET | 18 |  |  | 18 | 30 |  |  | 30 | 48 | 1100 | 19800 | 33000 | 52800 |  |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
111 | Ranger kaseta za jednokratnu upotrebu sa standardnim protokom: Zapremina prvog punjenja 39ml. Protok od 0-9,000 ml/hr. Sadrzi zamku za vazduh i ulaz za IV injekcije. Duzina linije ka pacijentu 76cm. Bezbedan rad pod pritiskom do 300 mmHg. Proizvod ne sadrzi lateks. | KOM | 5 |  |  | 5 | 5 |  |  | 5 | 10 | 1820 | 9100 | 9100 | 18200 |  |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana
112 | Ranger kaseta za jednokratnu upotrebu sa visokim protokom: Zapremina prvog punjenja 89ml. Protok od 0-30,000 ml/hr. Sadrzi zamku za vazduh koja aktivno izbacuje do 3,000 ml vazduha u minutu. Duzina linije ka pacijentu 122cm. Bezbedan rad pod pritiskom do 300 mmHg. Proizvod ne sadrzi lateks. | KOM | 5 |  |  | 5 | 5 |  |  | 5 | 10 | 7100 | 35500 | 35500 | 71000 |  |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana
113 | Set za ekstubaciju. Sadrži reintubacioni kateter sa mekim poluzatvorenim atraumatskim vrhom, veličine 14 Fr, dužine 83 cm,vodič od nitinolske žice sa polimernim omotačem promera 0,035 in.,dužine 145 cm i fiksacionom trakom za pričvršćivanje | SET | 5 |  |  | 5 | 5 |  |  | 5 | 10 | 21600 | 108000 | 108000 | 216000 |  |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana
114 | Adultne elekrode za merenje cerebralno somatske saturacije kompatibilni sa INVOS monitorom | KOM | 5 |  |  | 5 | 5 |  |  | 5 | 10 | 11000 | 55000 | 55000 | 110000 |  |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | Bez roka sterilnosti/trajanja i garantnog roka
115 | Kartice za merenje hemodinamskih parametar kompatibilne sa Lidco monitorom | KOM | 10 |  |  | 10 | 15 |  |  | 15 | 25 | 17000 | 170000 | 255000 | 425000 |  |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | Bez roka sterilnosti/trajanja i garantnog roka
116 | BIS senzori kompatibilni sa Lidco monitorom | KOM | 10 |  |  | 10 | 15 |  |  | 15 | 25 | 2700 | 27000 | 40500 | 67500 |  |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana
117 | Hipoalergijske adhezivne trake za fiksiranje katetera,drenova,kanila,infuzionih sistema | KOM | 290 |  |  | 290 | 300 |  |  | 300 | 590 | 300.00 | 87000 | 90000 | 177000 |  |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana
118 | Fiksator za endotrahealne tubuse, jednodelni, izradjen od VELCRO materijala sa čičkom, dužine od 70cm do 85cm | KOM | 1000 |  |  | 1000 | 1350 |  |  | 1350 | 2350 | 175 | 175000 | 236250 | 411250 |  |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana
119 | Endotrahealni tubus za otežanu intubaciju, za plasiranje kroz intubacionu laringealnu masku, veličine 7,0 mm, silikonski, sa atraumatskim vrhom, bočnim otvorom, odvojivim 15 mm konektorom i crnom linijom za pozicioniranje, sterilizacija u autoklavu, minimum 10 sterilizacija | KOM | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 4 | 6450 | 12900 | 12900 | 25800 |  |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana
120 | Endotrahealni tubus za otežanu intubaciju, za plasiranje kroz intubacionu laringealnu masku, veličine 7,5 mm, silikonski, sa atraumatskim vrhom, bočnim otvorom, odvojivim 15 mm konektorom i crnom linijom za pozicioniranje, sterilizacija u autoklavu, minimum 10 sterilizacija | KOM | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 4 | 6450 | 12900 | 12900 | 25800 |  |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana
121 | Endotrahealni tubus za otežanu intubaciju, za plasiranje kroz intubacionu laringealnu masku, veličine 8,0 mm, silikonski, sa atraumatskim vrhom, bočnim otvorom, odvojivim 15 mm konektorom i crnom linijom za pozicioniranje, sterilizacija u autoklavu, minimum 10 sterilizacija | KOM | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 4 | 6450 | 12900 | 12900 | 25800 |  |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana
122 | Pribor za stabilizaciju endotrahealnog tubusa kroz intubacionu laringealnu masku, silikonski, sterilizacija u autoklavu, | KOM | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 4 | 2050 | 4100 | 4100 | 8200 |  |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana
123 | Maska za oksigenaciju, sa klipsom za nos, za odrasle, PVC, sa rezervoarom za kiseonik, za povećanu koncentraciju kiseonika, produžetak do izvora kiseonika 210 cm | KOM | 490 |  |  | 490 | 700 |  |  | 700 | 1190 | 109 | 53410 | 76300 | 129710 |  |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana
124 | Jednokratni koaksijalni disajni set za ventilatore HAMILTON-G5, namenjen za odrasle i decu, dužine 180cm ili više, sa integrisanim senzorom protoka za višekratnu upotrebu za Hamilton aparate i adapterom za kalibraciju, sa rastegljivim ekspiratornim krajem. | kom | 495 |  |  | 495 | 700 |  |  | 700 | 1195 | 2055 | 1017225 | 1438500 | 2455725 |  |  |  | U 4 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
125 | Dvolumenski traheostomski tubus od PVC -a, odvojivi konektor, sa kontinuiranim X - markerom, bezbojni i plavi trahealni low - cuff balon i pilot balon, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom, levi veličine 7.5 mm | kom | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 4 | 4500 | 9000 | 9000 | 18000 |  |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
126 | Dvolumenski traheostomski tubus od PVC -a, odvojivi konektor, sa kontinuiranim X - markerom, bezbojni i plavi trahealni low - cuff balon i pilot balon, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom, levi veličine 8.5 mm | kom | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 4 | 4500 | 9000 | 9000 | 18000 |  |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
127 | Dvolumenski traheostomski tubus od PVC -a, odvojivi konektor, sa kontinuiranim X - markerom, bezbojni i plavi trahealni low - cuff balon i pilot balon, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom, levi veličine 9.5 mm | kom | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 4 | 4500 | 9000 | 9000 | 18000 |  |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
128 | Set za kombinovanu Spinalnu /epriduralnu anesteziju, sa CSE Tuohy iglom 18Gx80mm, 19Gx900mm kateterom, 0,22 mikron filterom, 10ml Luer špricem za gubitak rezistencije, Tuohy Borst adapterom, spinalnom pencil point iglom 27G x 127mm. | set | 30 |  |  | 30 | 40 |  |  | 40 | 70 | 3350 | 100500 | 134000 | 234500 |  |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
129 | Total Face Maska, zero rebreathing za primenu na generatoru protoka ili respiratoru, preko celog lica i glave, namenjena za administraciju pozitivnog pritiska u C.P.A.P., BIPAP I PSV, za produzenu terapiju NIV, veličine S | kom | 5 |  |  | 5 | 10 |  |  | 10 | 15 | 20000 | 100000 | 200000 | 300000 |  |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
130 | Total Face Maska, zero rebreathing za primenu na generatoru protoka ili respiratoru, preko celog lica i glave, namenjena za administraciju pozitivnog pritiska u C.P.A.P., BIPAP I PSV, za produzenu terapiju NIV, veličine M | kom | 5 |  |  | 5 | 10 |  |  | 10 | 15 | 20000 | 100000 | 200000 | 300000 |  |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
131 | Total Face Maska, zero rebreathing za primenu na generatoru protoka ili respiratoru, preko celog lica i glave, namenjena za administraciju pozitivnog pritiska u C.P.A.P., BIPAP I PSV, za produzenu terapiju NIV, veličine L | kom | 5 |  |  | 5 | 10 |  |  | 10 | 15 | 20000 | 100000 | 200000 | 300000 |  |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
132 | Total Face Maska, zero rebreathing za primenu na generatoru protoka ili respiratoru, preko celog lica i glave, namenjena za administraciju pozitivnog pritiska u C.P.A.P., BIPAP I PSV, za produzenu terapiju NIV, veličine XL | kom | 5 |  |  | 5 | 10 |  |  | 10 | 15 | 20000 | 100000 | 200000 | 300000 |  |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
133 | Laringoskop sa zakrivljenom špatulom, minimum tri veličine špatule. Napajanje na punjive baterije. | kom | 10 |  |  | 10 | 10 |  |  | 10 | 20 | 12000 | 120000 | 120000 | 240000 |  |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
134 | Ravan konektorza tubu, dužine 200 mm, sa konekcijama 22M / 15F i 22F | kom | 100 |  |  | 100 | 150 |  |  | 150 | 250 | 120 | 12000 | 18000 | 30000 |  |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
135 | Dvodelni set fiksatora infuzionih sistema. Sastoji se iz hipoalergijske lepljive trake i trake sa gelom za fiksiranje infuzionih sistema. Dimenzije 7cm x 4cm. | SISTEM | 100 |  |  | 100 | 150 |  |  | 150 | 250 | 288 | 28800 | 43200 | 72000 |  |  |  | U 4 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | Garantni rok minimum godinu dana
136 | Jednodelni fiksator za traheostomske kanile. Sastavljen od hipoalergijske pene, sa čičak trakom za fiksaciju, bez oštrih ivica, bez lateksa. Štiti kožu od pojave dekubitusa, dobro upija sekret. Dimenzije za obim vrata od 21 do 42 cm sa mogućnošću sterilizacije i sa podmetačem za traheostomsku kanilu od poliuretanske pene, sa otvorom. Hipoalergijski, velike moći upijanja. Štiti kožu od iritacije i pojave dekubitusa. Omogućava koži da diše. Dimenzije 8,2cm x 9,5cm. Sterilan. | KOM | 100 |  |  | 100 | 150 |  |  | 150 | 250 | 216 | 21600 | 32400 | 54000 |  |  |  | U 4 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | Garantni rok minimum godinu dana
137 | Jednodelni fiksator tubusa, sa čičak trakom za tubus i čičak trakom za fiksaciju na pacijentu. Sastavljen od hipoalergijske pene, bez oštrih ivica, bez lateksa, sa mogućnošću upijanja sekreta, pogodan i za iritiranu kožu, kao i kožu koja je podlegla opekotinama sa mogućnošću sterilizacije | KOM | 100 |  |  | 100 | 150 |  |  | 150 | 250 | 175 | 17500 | 26250 | 43750 |  |  |  | U 4 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | Garantni rok minimum godinu dana
138 | Konektor za tubus sa dvostrukim zidom. Glatka površina obezbedjuje mali otpor unutrašnjeg zida obezbedjuje mali otpor dok spoljašnji naborani sprečava mogućnost uvrtanja i blokiranja protoka. Dvostruka klapna obezbedjuje PEEP tokom sukcije ili bronhoskopije. Poseduje LUER LOCK port za uzorkovanje gasa. Za jednokratnu upotrebu. Pravi, dužine 15 cm. | KOM | 100 |  |  | 100 | 150 |  |  | 150 | 250 | 150 | 15000 | 22500 | 37500 |  |  |  | U 4 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
139 | Set za intraoperativno spašavanje krvisastoji seod : zvona od 125 ml, kardiotomnog rezervoara 4l, sa filterom od 40 mikrona, linijama, kesom za za reinfuziju, aspiracionom linijom, vakum linijom i kesom za otpad, kompatibilansa aparatom za spašavanje krvi ELECTA-DIDECO | set | 2 |  |  | 2 | 3 |  |  | 3 | 5 | 16500 | 33000 | 49500 | 82500 |  |  |  | U 4 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
140 | Set za intraoperativno spašavanje krvisastoji seod : zvona od 175 ml, kardiotomnog rezervoara 4l, sa filterom od 40 mikrona, linijama, kesom za za reinfuziju, aspiracionom linijom, vakum linijom i kesom za otpad, kompatibilansa aparatom za spašavanje krvi ELECTA-DIDECO | set | 5 |  |  | 5 | 6 |  |  | 6 | 11 | 16500 | 82500 | 99000 | 181500 |  |  |  | U 4 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
141 | Set za intraoperativno spašavanje krvisastoji seod : zvona od 225 ml, kardiotomnog rezervoara 4l, sa filterom od 40 mikrona, linijama, kesom za za reinfuziju, aspiracionom linijom, vakum linijom i kesom za otpad, kompatibilansa aparatom za spašavanje krvi ELECTA-DIDECO | set | 5 |  |  | 5 | 6 |  |  | 6 | 11 | 16500 | 82500 | 99000 | 181500 |  |  |  | U 4 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
142 | Kompresa lepljiva sa apsorbujućim jastucicem, za fiksiranje intravenskih kanilaod netkanog tekstila | kom | 2000 |  |  | 2000 | 2500 |  |  | 2500 | 4500 | 10 | 20000 | 25000 | 45000 |  |  |  | isporuka najduže 60 dana od dana potpisivanja ugovora |  |  | minimum 2 godine u momentu isporuke
143 | Aparat za hemadsorpciju, Medicinsko sredstvo za adsorpciju citokina iz krvi pacijenta prilikom ekstrakorporalne cirkulacije. Kompatibilan sa aparatima za hemodijalizu i mašinama za ekstrakorporalni krvotok. Sterilne unutrašnjosti, ispunjen visokoporoznim biokompatibilnim polimernim granulama. Adsorpcija molekula veličine do 55 kD | kom | 5 |  |  | 5 | 10 |  |  | 10 | 15 | 120000 | 600000 | 1200000 | 1800000 |  |  |  | isporuka najduže 60 dana od dana potpisivanja ugovora |  |  | minimum 2 godine u momentu isporuke
144 | Radijalni arterijski kateter, veličine 20GX45mm, sa integrisanim mehanizmom za kontrolu protoka krvi, sa iglom prekrivenom silikonom radi lakše insercije, koja ima žleb na vrhu, radi momentalnog povratka krvi, luer-lock konekcijom, brzine protoka 49ml/min | kom | 300 |  |  | 300 | 400 |  |  | 400 | 700 | 950 | 285000 | 380000 | 665000 |  |  |  | isporuka najduže 60 dana od dana potpisivanja ugovora |  |  | minimum 2 godine u momentu isporuke
145 | Arterijski RADIJALNI kateter veličine 2.5F, dužine 60mm, iglom dimenzija 22G/40mm, žicom dimenzija 0.5 x 250mm, sa protokom od 12,4ml/min | set | 200 |  |  | 200 | 300 |  |  | 300 | 500 | 1800 | 360000 | 540000 | 900000 |  |  |  | isporuka najduže 60 dana od dana potpisivanja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
146 | Arterijski RADIJALNI kateter veličine 3F, dužine 60mm, iglom dimenzija 22G/40mm, žicom dimenzija 0.5 x 250/450mm, sa protokom od 24ml/min | set | 200 |  |  | 200 | 300 |  |  | 300 | 500 | 1800 | 360000 | 540000 | 900000 |  |  |  | isporuka najduže 60 dana od dana potpisivanja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
147 | Monitoring set za invazivno merenje arterijskog pritiska, Gabarit testiran, sa jednom linijom i jednim transdjuserom, sa dve mogućnosti ispiranja, povlačenjem gumenog nastavka ili stiskanjem gumenih krilaca, sa zakrivljenom iglom u komori koja sprečava pojavu vazduha u sistemu i sa Easy Vent ventilom koji minimalizuje rizik kontaminacije dodirom, brzine protoka 3ml/h | SISTEM | 200 |  |  | 200 | 350 |  |  | 350 | 550 | 1500 | 300000 | 525000 | 825000 |  |  |  | U 4 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
148 | Sistem za invanzno merenje arterijskog pritiska, trasduser, sa flushing sistemom, kompatibilan sa monitoroma model AS/5, i AS/3 | SISTEM | 600 |  |  | 600 | 1000 |  |  | 1000 | 1600 | 1400 | 840000 | 1400000 | 2240000 |  |  |  | U 4 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
149 | Kertridz sa filterom za analgosedaciju sevofluranom/isofluranom u ICU pomocu respiratora | kom | 60 |  |  | 60 | 90 |  |  | 90 | 150 | 10200 | 612000 | 918000 | 1530000 |  |  |  | isporuka najduže 60 dana od dana potpisivanja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
150 | Spric od 50 ml za sevofluran/isofluran sa adapterom za sistem za analgosedaciju sevofluranom/isofluranom u ICU | kom | 140 |  |  | 140 | 190 |  |  | 190 | 330 | 600 | 84000 | 114000 | 198000 |  |  |  | isporuka najduže 60 dana od dana potpisivanja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
151 | Filter za sevofluran/isofluran na liniji za ekspirijum za sistem za analgosedaciju sevofluranom/isofluranom u ICU | kom | 10 |  |  | 10 | 15 |  |  | 15 | 25 | 8160 | 81600 | 122400 | 204000 |  |  |  | isporuka najduže 60 dana od dana potpisivanja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
152 | Balon za reanimaciju za odrasle " AMBU" silikonski, sa dve silikonske maske (4, 5), sa PEEP valvulom, set, 1700 ml, za odrasle sa rezervoarom za kiseonik 2500 ml | set |  | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 3 | 5 | 5200 | 10400 | 15600 | 26000 |  |  |  | У две једнаке транше, прва до 30 дана, друга до 90 дана од дана ступања на снагу уговора |  |  | 50% произвођачког рока употребе на дан испоруке
153 | Set za merenje arterijskog pritiska kompatibilan sa monitorom COMEN C 86 | set |  | 25 |  | 25 |  | 50 |  | 50 | 75 | 1215 | 30375 | 60750 | 91125 |  |  |  | У две једнаке транше, прва до 30 дана, друга до 90 дана од дана ступања на снагу уговора |  |  | 50% произвођачког рока употребе на дан испоруке
154 | Set za merenje arterijskog pritiska kompatibilan sa monitorom Drager Infinity Vista | set |  | 25 |  | 25 |  | 50 |  | 50 | 75 | 1600 | 40000 | 80000 | 120000 |  |  |  | У две једнаке транше, прва до 30 дана, друга до 90 дана од дана ступања на снагу уговора |  |  | 50% произвођачког рока употребе на дан испоруке
Опција понуде ( мин 90 дана )_____________, Рок плаћања 30 дана од дана сваке испоруке