                                  [image: image1.png]


                       
	МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО

ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА
                         бр. 2036-82
                   од 27.04. 2017. године
	


На основу члана 109, 108. и 109 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12,  14/2015 и 68/15), доносим: 
О Д Л У К У

о додели оквирног споразума

У отвореном поступку јавне набавке добара број 633/17  (14/17) – Материјал за ангиографију и ангиопластику  за потребе ВМА  за 2017. и 2018. годину са циљем закњучења оквирних споразума за период од две године са по једним понуђачем за сваку партију:

Обуставља се  поступак за партије 34,37,41,49, 63,68, обустави јер Наручилац није прибавио ниједну понуду.
Обуставља  се поступак за партије 9,11, 13,14, 17,18 ,24,28  33, 40,74 обустави јер Наручилац није прибавио ниједну прихватљиву понуду.
Обуставља  се поступак за партију 61   јер је престала потреба наручиоца за предметном набавком.
Одбија се понуда понуђача „BIOTEK INTERNACIONAL“ д.о.о. из Београда: за партије 18,28 и 64 као неодговарајућа.
Одбија се понуда понуђача „APTUS“ д.о.о. из Београда:за партије 6,9,29,32,39,44,45, и 62 као неодговарајуће 
Одбија се понуда понуђача „BIOSTENT“ д.о.о. из Београда за све партије као неодговарајуће и за партију  9 као неприхватљива.

Одбија се понуда понуђача „STIGA“ д.о.о. из Београда за партију 31 као неодговарајуће.
Одбија се понуда понуђача „AUSTROLINE“ д.о.о. из Београда:за партије 33 и 58 као неодговарајуће.

Одбија се понуде понуђача „NEOMEDICA“ д.о.о. из Београда. за партију 33 као неодговарајућа.

Одбија се понуда  понуђача ,,KARDIOMED. д.о.о. из Београда: за партију 12 као неодговарајућа,

Одбија се понуда понуђача „INTERFORTAS“ д.о.о. из Београда за партију 64 као неодговарајућа.   Реализовати  средство обезбеђења за озбиљност понуде у висини 3% вредностуи понуде без ПДВ-а за партије 11,12,13 и 14 због одустајања од понуде понуђача ,,SANOMED,, d.o.o из Београда.
 Закључити  оквирни споразум за партије 1 и 70  са   понуђачем „STARS MEDICAL“ д.о.о. из  

  Београда.  

 Закључити  оквирни споразум за партије 2,53 и 84 са   понуђачем „STIGA “ д.о.о. из Новог  

 Закључити  оквирни споразум за партије 3,5,6,31и 55 са   понуђачем „HERMES SISTEM“ д.о.о. из 
  Београда  

 Закључити  оквирни споразум за партију  4  са   понуђачем „REMED“ д.о.о. из Београда  

 Закључити  оквирни споразум за партије 7,8 и 45 са   понуђачем „NEOMEDICA“ д.о.о. из Београда  
 Закључити  оквирни споразум за партије 20,23,25, 26,27 ,35,38, 42, 48,54,71,72,80,81,83 и 86,  

 са   понуђачем „APTUS“ д.о.о. из Београда  

 Закључити  оквирни споразум за партију 10  са   понуђачем „DIJAMED “ д.о.о. из Београда 

 Закључити  оквирни споразум за партије 12,77 са   понуђачем „KARDIOMED“ д.о.о. из Београда.  
 Закључити  оквирни споразум за партије 15, са   понуђачем „PROSPERA“ д.о.о. из Београда  
 Закључити  оквирни споразум за партије 16,  36,  44,56,79 са   понуђачем „EKOTRADE BG“ д.о.о. из    

 Закључити  оквирни споразум за партије 29, 43 са   понуђачем „BIOTEC INTERNACIONAL  “ д.о.о.  

 из   Београда.  
 Закључити  оквирни споразум за партије 19,22,46,47  и  51   са   понуђачем „AUSTROLINE“ д.о.о. из  Београда.  
Закључити  оквирни споразум за партије  30,59,64,69 ,73,76 са   понуђачем „GOSPER“ д.о.о. из Београда  Закључити  оквирни споразум за партије 32,67,75  са   понуђачем „VICOR“ д.о.о. из Београда  
Закључити  оквирни споразум за партије 39, 57,58,62 са   понуђачем „SOULMEDICAL“ д.о.о. из Београда  
Закључити  оквирни споразум за партије 60,65,66 и  78 са   понуђачем „BIMED“ д.о.о. из Београда  
Закључити  оквирни споразум за партију 87 са   понуђачем „CIS MEDICAL“ д.о.о. из Београда  
Одлуку о додели оквирних споразума/обустави поступка објавити на порталу УЈН, интернет страници МО и Порталу службених гласила и база прописа  РС у року од 3 дана од дана доношења, а обавештење о обустави објавити на порталу УЈН, интернет страници МО и  Порталу службених гласила и база прописа у року од 5  дана од дана коначности.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:
На основу Одлуке инт. бр. 11857-1 од 29.12.2016. године,  и измене одлуке  инт.бр.2036-1 од 20.01.2017.године   покренут је отворени поступак јавне набавке Материјала  за 

ангиографију и ангиопластику за потребе ВМА.  Комисија  одређена Решењем о образовању комисије за јавну набавку бр. 11857-2  од 29.12.2016. године, и изменом  решења 2036-2  од 20.01.2017.године извршила је јавно отварање, анализу и оцену приспелих понуда, и у складу са чланом 105. Закона о  јавним набавкама, подноси следећи извештај:

Предмет јавне набавке у отвореном поступку број 633/16  (14/17) су добра – Материјал за 

ангиографију и ангиопластику за потребе ВМА  за 2016. 2017. и 2018. годину у отвореном поступку са циљем закључења оквирних споразума за период од две године и то са по једним понуђачем за сваку партију. Ознака из општег речника набавки: 33111710 и 33111730  по партијама.
Укупна процењена вредност јавне набавке за 87 партија  за 2016. 2017. и 2018. годину је 122.730.500,00 динара, без урачунатог ПДВ-а. Цене по партијама су објављене у конкурсној документацији.
	Red. 
broj
	Jedinica 
mere
	Količina 

VMA 2016
	Količina VMA 2017
	Količina 

VMA 2018
	Količina VMA 2017 I 2018
	Jedinična 

cena/ jed mere bez PDV-a
	Procenjena vrednost bez PDVa- po godini

	1
	kom
	0
	100
	100
	200
	5.000,00
	500.000,00

	2
	kom
	0
	7
	7
	14
	18.000,00
	126.000,00

	3
	kom
	0
	50
	50
	100
	14.000,00
	700.000,00

	4
	kom
	0
	30
	30
	60
	16.000,00
	480.000,00

	5
	kom
	0
	7
	7
	14
	40.000,00
	280.000,00

	6
	kom
	0
	20
	20
	40
	40.000,00
	800.000,00

	7
	kom
	0
	100
	100
	200
	27.000,00
	2.700.000,00

	8
	kom
	0
	50
	50
	100
	68.000,00
	3.400.000,00

	9
	kom
	0
	150
	150
	300
	1.400,00
	210.000,00

	10
	kom
	0
	5
	5
	10
	120.000,00
	600.000,00

	11
	kom
	0
	500
	500
	1.000
	3.630,00
	1.815.000,00

	12
	kom
	0
	500
	500
	1.000
	820,00
	410.000,00

	13
	kom
	0
	250
	250
	500
	7.000,00
	1.750.000,00

	14
	kom
	0
	500
	500
	1.000
	6.000,00
	3.000.000,00

	15
	
	
	
	
	
	
	

	15/1
	kom
	0
	30
	30
	60
	4.000,00
	120.000,00

	15/2
	kom
	0
	30
	30
	60
	4.000,00
	120.000,00

	15/3
	kom
	0
	30
	30
	60
	5.000,00
	150.000,00

	15/4
	kom
	0
	20
	20
	40
	6.000,00
	120.000,00

	Ukupno ya partiju 15
	510.000,00

	16
	kom
	0
	800
	800
	1600
	1.600,00
	1.280.000,00

	17
	kom
	0
	7
	7
	14
	350000,00
	3.500.000,00

	18
	kom
	0
	50
	50
	100
	18.000,00
	900.000,00

	19
	kom
	0
	1
	1
	2
	40.000,00
	40.000,00

	20
	kom
	0
	10
	10
	20
	2.000,00
	20.000,00

	21
	kom
	0
	90
	90
	180
	45.000,00
	4.050.000,00

	22
	kom
	0
	1.300
	1.300
	2.600
	1.200,00
	1.560.000,00

	23
	kom
	0
	300
	300
	600
	2.900,00
	870.000,00

	24
	kom
	0
	50
	50
	100
	6.000,00
	300.000,00

	
	kom
	0
	50
	50
	100
	6.800,00
	340.000,00

	25
	kom
	0
	100
	100
	200
	5.000,00
	500.000,00

	26
	kom
	0
	30
	30
	60
	10.700,00
	321.000,00

	
	kom
	0
	10
	10
	20
	10.700,00
	107.000,00

	
	kom
	0
	10
	10
	20
	10.700,00
	107.000,00

	
	kom
	0
	20
	20
	40
	10.700,00
	214.000,00

	27
	kom
	0
	30
	30
	60
	10.500,00
	315.000,00

	28
	kom
	0
	20
	20
	40
	28.500,00
	570.000,00

	29
	kom
	0
	60
	60
	120
	6.500,00
	390.000,00

	30
	kom
	0
	30
	30
	60
	17.000,00
	510.000,00

	31
	kom
	0
	5
	5
	10
	140.000,00
	700.000,00

	32
	kom
	0
	80
	80
	160
	40.000,00
	3.200.000,00

	33
	kom
	0
	30
	30
	60
	60.000,00
	1.800.000,00

	34
	kom
	0
	5
	5
	10
	80.000,00
	400.000,00

	35
	kom
	0
	1.000
	1.000
	2.000
	1.200,00
	1.200.000,00

	36
	kom
	0
	50
	50
	100
	70.000,00
	3.500.000,00

	37
	kom
	0
	50
	50
	100
	11.000,00
	550.000,00

	38
	kom
	0
	100
	100
	200
	2.800,00
	280.000,00

	39
	kom
	0
	30
	30
	60
	70.000,00
	2.100.000,00

	40
	kom
	0
	60
	60
	120
	36.000,00
	2.160.000,00

	41
	kom
	0
	300
	300
	600
	3.000,00
	900.000,00

	42
	kom
	0
	20
	20
	40
	1.500,00
	30.000,00

	43
	kom
	0
	60
	60
	120
	4.000,00
	240.000,00

	44
	kom
	0
	50
	50
	100
	9.500,00
	475.000,00

	45
	kom
	0
	15
	15
	30
	150.000,00
	2.250.000,00

	46
	kom
	0
	200
	200
	400
	1.300,00
	260.000,00

	47
	kom
	0
	10
	10
	20
	1.350,00
	13.500,00

	48
	kom
	0
	20
	20
	40
	1.100,00
	22.000,00

	49
	kom
	0
	3
	3
	6
	1.500,00
	4.500,00

	50
	kom
	0
	5
	5
	10
	3.000,00
	15.000,00

	51
	kom
	0
	5
	5
	10
	5.000,00
	25.000,00

	52
	kom
	0
	5
	5
	10
	4.000,00
	20.000,00

	53
	kom
	0
	800
	800
	1.600
	1.200,00
	960.000,00

	54
	kom
	0
	500
	500
	1.000
	7.200,00
	3.600.000,00

	55
	kom
	0
	250
	250
	500
	7.500,00
	1.875.000,00

	56
	kom
	0
	250
	250
	500
	6.500,00
	1.625.000,00

	57
	kom
	0
	600
	600
	1.200
	9.600,00
	5.760.000,00

	58
	kom
	0
	130
	130
	260
	38.500,00
	5.005.000,00

	59
	kom
	0
	50
	50
	100
	40.000,00
	2.000.000,00

	60
	kom
	0
	40
	40
	80
	50.000,00
	2.000.000,00

	61
	kom
	0
	35
	35
	70
	40.000,00
	1.400.000,00

	62
	kom
	0
	50
	50
	100
	40.000,00
	2.000.000,00

	63
	kom
	0
	5
	5
	10
	143.000,00
	715.000,00

	64
	kom
	0
	5
	5
	10
	70.000,00
	350.000,00

	65
	kom
	0
	750
	750
	1500
	4.800,00
	3.600.000,00

	66
	kom
	0
	900
	900
	1.800
	6.500,00
	5.850.000,00

	67
	kom
	0
	3
	3
	6
	70.000,00
	210.000,00

	68
	kom
	0
	12
	12
	24
	18.000,00
	216.000,00

	69
	kom
	0
	2
	2
	4
	85.000,00
	170.000,00

	70
	kom
	0
	200
	200
	400
	4.600,00
	920.000,00

	71
	kom
	0
	50
	50
	100
	750,00
	37.500,00

	72
	kom
	0
	50
	50
	100
	1.400,00
	70.000,00

	73
	kom
	0
	30
	30
	60
	16.000,00
	480.000,00

	74
	kom
	0
	1
	1
	2
	30.000,00
	30.000,00

	75
	kom
	0
	10
	10
	20
	120.000,00
	1.200.000,00

	76
	kom
	0
	35
	35
	70
	95.000,00
	3.325.000,00

	77
	kom
	0
	10
	10
	20
	90.000,00
	900.000,00

	78
	kom
	0
	2
	2
	4
	2.600.000,00
	5.200.000,00

	79
	kom
	0
	550
	550
	1.100
	6.000,00
	3.300.000,00

	80
	kom
	0
	2
	2
	4
	16.000,00
	32.000,00

	81
	kom
	0
	440
	440
	880
	14.000,00
	6.160.000,00

	82
	kom
	0
	300
	300
	600
	14.000,00
	4.200.000,00

	83
	kom
	0
	370
	370
	740
	16.000,00
	5.920.000,00

	84
	kom
	0
	1.000
	1.000
	2.000
	200,00
	200.000,00

	85
	kom
	0
	5
	5
	10
	60.000,00
	300.000,00

	86
	kom
	0
	5
	5
	10
	12.000,00
	60.000,00

	87
	kom
	0
	150
	150
	300
	4.800,00
	720.000,00

	UKUPNA VREDNOST BEZ PDV-a
	122.730.500,00


Критеријум за оцењивање понуда је „најнижа понуђена цена“ за за сваку партију појединачно.

Јавна набавка је предвиђена  Планом набавки Министарства одбране Републике Србије за 2017. годину, а новчана средства су обезбеђена у Плану извршења буџета МО за 2016. 2017. и 2018-ту годину, на конту економске класификације 4267 из средстава буџета Републике Србије.

Позив за подношење понуда и конкурсна документација су објављени на Порталу Управе за јавне набавке и на интернет страници МО РС, а позив за подношења понуда је објављен на Порталу службених  гласила и база прописа РС.

Рок за достављање понуда био је 04.04.2017. год. до 09:30 часова.
У наведеном року понуде су доставили понуђачи: Cis Medical d.o.o.,  Biotec Internacional  d.o.o, Prospera   d.o.o , Vicor d.o.o, Interfortas Medical d.o.o., Kardiomed d.o.o , Dijamed d.o.o., Austro line d.o.o, Hermes Sistem d.o.o., Aptus d.o.o,  Re Med d.o.o,  Sanomed d.o.o, Bimed d.o.o,  Soul medical d.o.o,  Neomedica d.o.o,  Biostent d.o.o, Stars Medical d.o.o и Gosper d.o.o сви из Београда, Eko trade BG d.o.o. из Ниша и Stiga d.o.o из Новог Сада

Јавно отварање понуда је извршено дана 04.04.2017. године, приликом којег је вођен записник о јавном отварању понуда бр. 2036-56.
Приликом поступка отварања понуда констатовано је следеће:

Понуђач „Екотраде БГ“ д.о.о. из Ниша  Ул. Страхинића бана бр 3, доставио је понуду:
	Ред

бр

партије
	Назив/опис средстава
	Једин

мере
	Количина 

ВМА

2017 год
	Количина 

ВМА

2018 год
	Укупно за 2017 и 2018 годину
	Произвођач
	заштићени назив понуђеног добра
	Јединична цена
	Укупно за  2017 и 2018 годину

без ПДВ-а по партијама 
	ПДВ%
	Квалитет
	Медицинско0 средство да/не
	Решење АЛИМС-а
	Рок трајања

	7
	Mikrosfere za embolizaciju veličine od 100 do 1000 mikrona, napravljene od akrila ko-polimera sa želatinom. Dostupna u pakovanju od 1ml ili 2ml  pripremljene pojedinačno u boci suve. Ili funkcionalni ekvivalent. Dimenzije po zahtevu naručioca.
	kom
	100
	100
	200
	Micro Vention Europe, Francuska
	HydroPearl, mikrosfere za embolizaciju, u špricu
	24.390,00
	4.878.000,00
	10
	registrovano u skladu sa zakonom o lekovima i medicinskim sredstvima, medicinsko sredstvo
	da
	da
	50% proizvođačkog roka trajanja (sterilnosti) na dan isporuke

	8
	Mikrosfere za embolizaciju namenjene za administraciju leka, veličine od 100 do 200 mikrona, pakovane pojedinačno u špricu po dozama, napravljene od vinil acetata i metil akrilata kombinovane sa akrilatom, ili funkcionalno sličan proizvod.Dimenzije po zahtevu naručioca.
	kom
	50
	50
	100
	Micro Vention Europe, Francuska
	LifePearl, mikrosfere za embolizaciju, sa mogućnošću punjenja lekom u špricu
	59.900,00
	5.990.000,00
	10
	registrovano u skladu sa zakonom o lekovima i medicinskim sredstvima, medicinsko sredstvo
	da
	da
	50% proizvođačkog roka trajanja (sterilnosti) na dan isporuke

	16
	Kateter dijagnostički, brejdit tehnologije, atreumatskog vrha, kinking rezistentan sa armaturom, dimenzija od 4  do 6 F, dužine od 65 do minimalno 100 cm, dobrog odgovora vrha poželjno 1:1, Dimenzije i krivine  po zahtevu naručioca.
	kom
	800
	800
	1.600
	Terumo Europe NV, Belgija, Terumo Corporation, Japan
	RADIFOCUS Optitorque, kateter za angiografiju
	1.220,00
	1.952.000,00
	20
	registrovano u skladu sa zakonom o lekovima i medicinskim sredstvima, medicinsko sredstvo
	da
	da
	50% proizvođačkog roka trajanja (sterilnosti) na dan isporuke

	21
	Mikrokateter za za periferne embolizacije, koaksijalni set, veličina katetera 2,6 F do 2,7F sa hidrofilnom vodič sajlom
	kom
	90
	90
	180
	Terumo Corporation, Japan
	Progreat angiographic Catheter, mikrokateter, vaskularni
	28.900,00
	5.202.000,00
	20
	registrovano u skladu sa zakonom o lekovima i medicinskim sredstvima, medicinsko sredstvo
	da
	da
	50% proizvođačkog roka trajanja (sterilnosti) na dan isporuke

	35
	Uvodnik za kateter sa dilatatorom od 4 do 10 F, dužine 10 cm do  11 cm sa iglom i vodič sajlom do 50 cm. Dimenzije po zahtevu naručioca.
	kom
	1.000
	1.000
	2.000
	Terumo Corporation, Japan
	RADIFOCUS Introducer II, Uvodnik, perkutani, set
	1.200,00
	2.400.000,00
	20
	registrovano u skladu sa zakonom o lekovima i medicinskim sredstvima, medicinsko sredstvo
	da
	da
	50% proizvođačkog roka trajanja (sterilnosti) na dan isporuke

	36
	Hidrogel spirale za embolizaciju sa kontrolisanim oslobadjanjem, kompatibilne sa 0,025 lumenom mikrokatetera , i 4 F dijagnostičkim kateterom, sa sistemom za oslobadjanje spiarla.
	kom
	50
	50
	100
	Micro Vention Inc. SAD
	Azur Detachable Helical Peripheral Coil System Tip: 18, 35, Spirala za perifernu embolizaciju, odvojiva, AZUR Detachment Colntroller, Kontrolor za odvajanje spirala za embolizaciju
	69.901,00
	6.990.010,00
	10 i 20
	registrovano u skladu sa zakonom o lekovima i medicinskim sredstvima, medicinsko sredstvo
	da
	da
	50% proizvođačkog roka trajanja (sterilnosti) na dan isporuke

	44
	Uvodnik za PTA dužine 45cm i 65 cm veličine od 6 do 8 F, sa CSV valvulom, dvostrukom žičanom mrežom celom dužinom oko tela. Hidrofilni premaz na vrhu. U više dostupnih krivina.
	kom
	50
	50
	100
	Terumo Medical Corporation, SAD
	Destination Renal Guiding Sheath, Uvodnik perkutani set, Destination Peripheral Guiding Sheath, Uvodnik, perkutani set
	9.490,00
	949.000,00
	20
	registrovano u skladu sa zakonom o lekovima i medicinskim sredstvima, medicinsko sredstvo
	da
	da
	50% proizvođačkog roka trajanja (sterilnosti) na dan isporuke

	50
	Sajla vodič hidrofilna, dijametra 0,035 inča, dužine 150 cm, tvrda sa J-vrhom mekanog dela dužine 3 cm, za izuzetnu podršku kateteru
	kom
	5
	5
	10
	Terumo Corporation, Japan, Terumo Europe NV, Belgija
	Radifocus Guidewire M, žica vodič
	3.000,00
	30.000,00
	20
	registrovano u skladu sa zakonom o lekovima i medicinskim sredstvima, medicinsko sredstvo
	da
	da
	50% proizvođačkog roka trajanja (sterilnosti) na dan isporuke

	52
	Vodič sajla hidrofilna 0,035/260 cm, tvrda sa J-vrhom mekanog dela 3 cm, za izuzetnu podršku kateteru
	kom
	5
	5
	10
	Terumo Corporation, Japan, Terumo Europe NV, Belgija
	Radifocus Guidewire M, žica vodič
	4.000,00
	40.000,00
	20
	registrovano u skladu sa zakonom o lekovima i medicinskim sredstvima, medicinsko sredstvo
	da
	da
	50% proizvođačkog roka trajanja (sterilnosti) na dan isporuke

	56
	Koronarna žica  dijametra 0.014 inča, dužine 180cm,  floppi vrha, radiopaktna  3cm distalno  sa PT spiralom koja daje dobru vidljivost, sa ‘’duo core NITI + SUS’’ jezgom,  sa NITI trakom u distalnih 10mm koja omogućava preoblikovanje ali ne i deformaciju,  sa distalnim 25-30cm hidrofilnim  slojem , konfiguracije frha prav (reshapable) , tvrdoće vrha 1 gr. is a mogućnosti ekstenzije dodatnih 150 cm;
	kom
	250
	250
	500
	Terumo Corporation, Japan
	Runthriugh NS PTCA Guidewire, žica vodič
	6.500,00
	3.250.000,00
	20
	registrovano u skladu sa zakonom o lekovima i medicinskim sredstvima, medicinsko sredstvo
	da
	da
	50% proizvođačkog roka trajanja (sterilnosti) na dan isporuke

	61
	Stent koronarni sa lekom hrom-kobalt/platina

Koronarni stent izrađen od legure hroma (kobalt ili platina) sa biodegradibilnim abluminalnim polimerom i imunosupresivnim lekom koji zaustavlja progresiju ćelijskog ciklusa inhibicijom mTOR-a (rapamicin ili derivati), različite širine stenta

Dimenzije po zahtevu krajnjeg korisnika posle potpisivanja ugovora 
	kom
	35
	35
	70
	Terumo Europe NV, Belgija 
	Ultimaster Sirolimus Eluting  Coronary Stent System, Stent Sistem koronarni, obložen lekom
	38.100,00
	2.667.000,00
	10
	registrovano u skladu sa zakonom o lekovima i medicinskim sredstvima, medicinsko sredstvo
	da
	da
	50% proizvođačkog roka trajanja (sterilnosti) na dan isporuke

	79
	Set za koronarografiju  radijalnim pristupom:

1. Introducer set 5 ili 6F sa žičanim vodičem i M oblogom (10 cm) u setu sa punkcionom iglom.

2. Dijagnostički kateter od 5F ili 6F za transradijalni pristup: univerzalna krivina (za obe arterije), 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; sa i bez SH.

3. Špric i poveska za hemostazu u nivou radijalne arterije: naduvavanje vazduhom balona na povesci, mogućnost postepenog popuštanja pritiska.

Količine pojedinačnih delova seta, dijametri katetera, krivine katetera i prisustvo SH biće definisani po zaključenju ugovora
	kom
	550
	550
	1.100
	Terumo Europe NV, Belgija, Terumo Corporation, Japan
	1. Radifocus Introducer II, Uvodnik perkutani set; 2. Radifocus Optotorque, kateter za angiografiju 3. TR Band, Traka za kompresiju radijalne arterije
	6.000,00
	6.600.000,00
	20
	registrovano u skladu sa zakonom o lekovima i medicinskim sredstvima, medicinsko sredstvo
	da
	da
	50% proizvođačkog roka trajanja (sterilnosti) na dan isporuke

	
	Понуда важи (најмање 90 дана):     90  дана од дана отварања понуда

Рок и начин плаћања - 30 дана од дана сваке  испоруке и пријема добра у магацин наручиоца

За све партије  15 дана по добијању писаног захтева крајњег корисник,  (најкасније   15 дана) 1 дан  од писаног захтева крајњег корисника


Понуђач „STARS MEDICAL“ д.о.о. из Београда, Ул. Кумодрашка 253 , доставио је понуду:
	Ред

бр

партије
	Назив/опис средстава
	Једин

мере
	Количина 

ВМА

2017 год
	Количина 

ВМА

2018 год
	Укупно за 2017 и 2018 годину
	Произвођач
	заштићени назив понуђеног добра
	Јединична цена
	Укупно за  2017 и 2018 годину

без ПДВ-а по партијама 
	ПДВ%
	Квалитет
	Медицинско0 средство да/не
	Решење АЛИМС-а
	Рок трајања

	1
	Špric kapaciteta  od 20 ml sa mogućnošću naduvavanja balona za dilataciju na  35 atmosfera
	kom
	100
	100
	200
	Sunny Medical Device
	Disposable Balloon Inflation Device
	3.500,00
	700.000,00
	10
	Registrovano u skladu sa Zakonom o lekovima i medicinskim sredstvima
	Da
	515-02-02971-14-002
	Najmanje 50% proizvođačkog roka trajanja (Sterilnosti) na dan isporuke

	22
	Vodič sajla 0,035 inča dužine 150cm, na jednom kraju sa mekanim pravim a na drugom kraju sa mekanim J vrhom
	kom
	1.300
	1.300
	2.600
	SP Medical A/S
	Accoat Guide Wires
	777,00
	2.020.200,00
	20
	Registrovano u skladu sa Zakonom o lekovima i medicinskim sredstvima
	Da
	515-02-02972-14-002
	Najmanje 50% proizvođačkog roka trajanja (Sterilnosti) na dan isporuke

	70
	Špric za PTCA, sa manometrom pritiska do 35 atm, sa insercionom iglom za žicu, rotatorom i automatskom Y-valvulom .
	kom
	200
	200
	400
	Sunny Medical Device 
	Disposable Balloon Inflation Device i Haemostatic Valves
	4.098,00
	1.639.200,00
	10%
	Registrovano u skladu sa Zakonom o lekovima i medicinskim sredstvima
	Da
	515-02-02971-14-002 i 515-02-02970-14-002
	Najmanje 50% proizvođačkog roka trajanja (Sterilnosti) na dan isporuke

	Понуда важи (најмање 90 дана):     100  дана од дана отварања понуда
Рок и начин плаћања - 30 дана од дана сваке  испоруке и пријема добра у магацин наручиоца 
За све партије  15 дана по добијању писаног захтева крајњег корисник,  (најкасније   15 дана) 15 дана  од писаног захтева крајњег корисника


 Понуђач „Kardiomed“ из Београда, Ул. Паштровићева бр8,   доставио је понуду:
	    Ред

бр

партије
	Назив/опис средстава
	Једин

мере
	Количина 

ВМА

2017 год
	Количина 

ВМА

2018 год
	Укупно за 2017 и 2018 годину
	Произвођач
	заштићени назив понуђеног добра
	Јединична цена
	Укупно за  2017 и 2018 годину

без ПДВ-а по партијама 
	ПДВ%
	Квалитет
	Медицинско0 средство да/не
	Решење АЛИМС-а
	Рок трајања

	12
	HCS prekrivka za ručni upravljač za Avanti pumpu ili ekvivalent.
	kom
	500
	500
	1.000
	CARDIVA SOLUCIONES INTEGRALES, Španija
	Intesifier cover
	800,00
	800.000,00
	20
	Registrovan u skladu sa zakonom o medicnskim sredstvima
	da
	515-02-03091-16-001
	2,5 godina( 50% proizvodjačkog roka trajanja proizvoda)

	77
	Optička koronarna žica izrađena od nitinolskog jezgra i nerđajućeg čelika  0.014 " za merenje  frakcione rezerve protoka  (FFR), dužine  175cm , pravog i  fleksibilnog  vrha, sa radiopaknim  vrhom dužine 3,5 cm i hidrofilnim premazom dužine 27cm,  kompatibilnu za direktno povezivanje na OptoMonitor sistem
	kom
	10
	10
	20
	OPSENS INC. Kanada              
	Opto Wire Deux Pressure Guide Wire
	90.000,00
	1.800.000,00
	20
	Registrovan u skladu sa zakonom o medicnskim sredstvima
	da
	515-02-03874-16-001
	1,5 godine(50% proizvodjačkog roka trajanja)

	84
	Sterilna navlaka ѕa olovno staklo 95cm X 115cm pravougaona.
	kom
	1.000
	1.000
	2.000
	CARDIVA SOLUCIONES INTEGRALES, Španija
	Intesifier cover
	200,00
	400.000,00
	20
	Registrovan u skladu sa zakonom o medicnskim sredstvima
	da
	515-02-03091-16-001
	2,5 godina (50% proizvodjačkog roka trajanja)

	Понуда важи (најмање 90 дана):     ___91___  дана од дана отварања понуда
	
	
	
	
	
	

	Рок и начин плаћања - 30 дана од дана сваке  испоруке и пријема добра у магацин наручиоца.
	
	
	
	

	За све партије  15 дана по добијању писаног захтева крајњег корисник,  (најкасније   15 дана)  10дана  од писаног захтева крајњег корисника. 


Понуђач „Neomedica“ д.о.о. из Београда, Ул. Балканска 2, доставио је понуду:
	    Ред

бр

партије
	Назив/опис средстава
	Једин

мере
	Количина 

ВМА

2017 год
	Количина 

ВМА

2018 год
	Укупно за 2017 и 2018 годину
	Произвођач
	заштићени назив понуђеног добра
	Јединична цена
	Укупно за  2017 и 2018 годину

без ПДВ-а по партијама 
	ПДВ%
	Квалитет
	Медицинско0 средство да/не
	Решење АЛИМС-а
	Рок трајања

	7
	Mikrosfere za embolizaciju veličine od 100 do 1000 mikrona, napravljene od akrila ko-polimera sa želatinom. Dostupna u pakovanju od 1ml i  pripremljene pojedinačno u boci suve. Ili funkcionalni ekvivalent. Dimenzije po zahtevu naručioca.
	kom
	100
	100
	200
	Biocomplatibles UK Ltd
	Bead Block
	19.500,00
	3.900.000,00
	10
	
	da
	515-02-02560-13-001 od 02.04.2014. i 515-02-00023-16-003 od 29.07.2016.
	50%

	8
	Mikrosfere za embolizaciju namenjene za administraciju leka, veličine od 100 do 200 mikrona, pakovane pojedinačno u špricu po dozama, napravljene od vinil acetata i metil akrilata kombinovane sa akrilatom, ili funkcionalno sličan proizvod.Dimenzije po zahtevu naručioca.
	kom
	50
	50
	100
	Biocomplatibles UK Ltd
	DC Bead
	58.000,00
	5.800.000,00
	10
	
	da
	515-02-02560-13-001 od 02.04.2014. i 515-02-00023-16-003 od 29.07.2016.
	50%

	17
	Kateter za ultrazvukom olaksanu trombolizu sa ultrazvučnim sondama aktivne dužine 12cm, 30cm, i 50 cm, kompatibilan sa EKOS sistemom ili ekvivalent. DImenzije po zahtevu naručioca.
	kom
	7
	7
	14
	EKOS Corporation
	EkoSonic Endovascular Device
	360.000,00
	5.040.000,00
	10
	
	da
	515-02-03304-15-001 od 02.03.2016.
	50%

	33
	Stent bilijarni samoekspandirajući od nitinola isključivo namenjen sa traženu indikaciju. Sa četri zlatna radioopaktna markera otvorene konstrukcije  ćelija, kompatibilan sa vodič  žicom 0,035 inča, montiran na sistem za postavljanje promera 6F za transhepatično plasiranje. Dimenzije po zahtevu naručioca.
	kom
	30
	30
	60
	ELLA-CS
	SX-ELLA Biliary Stent Nitinella Plus
	59.900,00
	3.594.000,00
	10
	
	da
	515-02-03720-16-001 od 20.03.2017.
	50%

	38
	Igla za inicijalno punktiranje u nevaskularnim interventnim procedurama, 18 G, kompatibilna sa vodič žicom 0,038 inča. Dužine od 15 do 20 cm
	kom
	100
	100
	200
	Argon Medical Devices
	Stainless Steel Puncture Needle
	2.300,00
	460.000,00
	10
	
	da
	515-02-02555-16-001 od 26.10.2016.
	50%

	42
	Chiba igle 22G
	kom
	20
	20
	40
	Argon Medical Devices
	Chiba Biopsy Needle
	1.300,00
	52.000,00
	10
	
	da
	515-02-2139-11-001 od 11.04.2012. I 515-02-02035-14-001 od 03.03.2015.
	50%

	45
	Pokriveni ezofagealni stent 10 cm  do 12 cm
	kom
	15
	15
	30
	M.I. Tech
	HANAROSTENT Esophagus
	120.500,00
	3.615.000,00
	10
	
	da
	515-02-00263-13-001 od 17.05.2013.
	50%

	Понуда важи (најмање 90 дана):     90   дана  дана отварања понуда
	
	
	
	
	
	

	Рок и начин плаћања - 30 дана од дана сваке  испоруке и пријема добра у магацин наручиоца.
	
	

	За све партије  15 дана по добијању писаног захтева крајњег корисник,  (најкасније   15 дана) 14  дана  од писаног захтева крајњег корисника. 

	 
	
	
	
	
	
	


Понуђач „HERMES SISTEM“ д.о.о. из бБеограда, Ул. Господар Јевремова 1 доставио је понуду:
	Ред

бр

партије
	Назив/опис средстава
	Једин

мере
	Количина 

ВМА

2017 год
	Количина 

ВМА

2018 год
	Укупно за 2017 и 2018 годину
	Произвођач
	заштићени назив понуђеног добра
	Јединична цена
	Укупно за  2017 и 2018 годину

без ПДВ-а по партијама 
	ПДВ%
	Квалитет
	Медицинско0 средство да/не
	Решење АЛИМС-а
	Рок трајања

	 3
	Balon kateter za dilataciju arterija hidrofobni OTW sistem, pogodan za postdilataciju, dužina katetera 80 cm do 135 cm, dvostrukog lumena, sa dva markera, balon diajmetra 7 mm kompatibilan sa uvodnikom 6F, kompatibilan sa vodič sajlom 0.035 inča , dijametra do 14 mm. Dimenzije po zahtevu naručioca.
	kom
	50
	50
	100
	Abbott Vascular SAD
	Armada 35 PTA Catheter
	13.300,00
	1.330.000,00
	20
	
	ДА
	515-02-02859-15-001
	50%

	4
	Balon kateter za perkutanu transluminalnu dilataciju potkolenica na nosaču 135 cm i više, dužine 150 mm i više kompatibilan sa uvodnikom 4 F k ompatibilan sa vodič sajlom 0.018 inča. Dimenzije po zahtevu naručioca.
	kom
	30
	30
	60
	Abbott Vascular SAD
	Armada 18 PTA Catheter
	15.900,00
	954.000,00
	20
	
	ДА
	515-02-00735-16-001
	50%

	5
	Stent balon ekspandirajući renalni  kompatibilan sa uvodnikom 5 F za vodič sajlu 0,018  inča ili manju na nosaču od 70 cm do 80 cm i 120cm do 135 cm. Dimenzije po zahtevu naručioca.
	kom
	7
	7
	14
	Abbott Vascular SAD
	RX Herculink Elite Peripheral Stent System
	27.900,00
	390.600,00
	10
	
	ДА
	515-02-02850-15-001
	50%

	6
	Stent balon ekspandirajući periferni  dimenzija 5 mm do 10 mm, kompatibilan sa uvodnikom 6 do 7 F za vodič sajlu 0,035  inča na nosaču od 70 cm do 80 cm i 120cm do 135 cm, Dimenzije po zahtevu naručioca,
	kom
	20
	20
	40
	Abbott Vascular SAD
	Omnilink Elite Peripheral Stent System
	27.900,00
	1.116.000,00
	10
	
	ДА
	515-02-02396-16-001
	50%

	31
	Stent karotidni dijametra 7mm do 10 mm, dužine 20 do 40 mm, monorail rapid exchange dizajna na nosaču dužine 135 cm, sa ćelijama zatvorenog tipa, konusnog oblika izradjen od nitinola. Filter za distalnu protekciju dijametra 2, 5 mm do 7 mm , sa ramom korpe od nitinola, porama maksimalne veličine 120 mikrona. Montiran slobodno na žici dužine od 180 cm do 200 cm, debljina žice 0.014 inča. Dimenzije po zahtevu naručioca,
	kom
	5
	5
	10
	Abbott Vascular SAD
	X.ACT Carotid Stent System / Emboshield NAV6 Embolic Protection System
	140.000,00
	1.400.000,00
	10 и 20
	
	ДА
	515-02-02853-15-001 / 515-02-00616-16-001
	50%

	55
	Set žica za kompleksne lezije i retrogradni pristup hroničnim totalnim okluzijama 

1. Koronarna žica vodič  dijametra 0.014 inča, nitinolski, sa jezgrom bez prelaza, distalno hidrofilna (Turbocoat polimer), proksimalno hidrofobna, sa zlatnim markerom , tvrdoća vrha 0.8gr.

2. Koronarna žica vodič dijametra 0.014 inča, kompletno presvučen hidrofilnim polimerom , sa DURASTEEL jezgrom bez prelaza, različitih tvrdoća vrha (0.8g/1.0g/1.2g), sa tri nivoa podrške, dužina  190 i 300cm

3. Koronarna žica vodič dijametra 0.012 inča,  izrađena od DURASTEEL-a, sa jezgrom  bez prelaza, distalno obložena Turbocoat polimerom, proksimalno hidrofobana, za funkcionalne okluzije, konusnog vrha 0.0105" i 0.009",  sa pet nivoa podrške, 190 i 300cm

4. Koronarna žica vodič dijametra 0.014 inča,  za tortuozne lezije, sa tri nivoa podrške (1.5gr/2.7gr/4.1gr), sa DURASTEEL jezgrom bez prelaza, core-to-tip, kompletno presvučena hidrofilnim polimerom i  zlatnim markerom, dužina  190 i 300cm.

Broj i dužina pojedinih žica po zahtevu krajnjeg korisnika posle potpisivanja ugovora


	kom
	250
	250
	500
	Abbott Vascular SAD
	HT Whisper LS, MS, ES/HT Balance Middleweight Elite/HT Pilot/HT Progress PTCA
	7.500,00
	3.750.000,00
	20
	
	ДА
	515-02-02848-15-001/515-02-02856-15-001/515-02-02739-15-001/515-02-02804-15-001
	50%

	Понуда важи (најмање 90 дана):     95  дана од дана отварања понуда
	
	
	
	
	
	

	Рок и начин плаћања - 30 дана од дана сваке  испоруке и пријема добра у магацин наручиоца.
	
	
	
	

	За све партије  15 дана по добијању писаног захтева крајњег корисник,  (најкасније   15 дана)  14 дана  од писаног захтева крајњег корисника. 


Понуђач „Stiga “ д.о.о. из Новог Сада, Ул. Болманска  бр.8, доставио је понуду:

	Ред

бр

партије
	Назив/опис средстава
	Једин

мере
	Количина 

ВМА

2017 год
	Количина 

ВМА

2018 год
	Укупно за 2017 и 2018 годину
	Произвођач
	заштићени назив понуђеног добра
	Јединична цена
	Укупно за  2017 и 2018 годину

без ПДВ-а по партијама 
	ПДВ%
	Квалитет
	Медицинско0 средство да/не
	Решење АЛИМС-а
	Рок трајања

	2
	Balon dilatacioni karotidni  kateter na nosaču od 100cm do 135 cm, dužina balona 15 mm do 40 mm, dijametra 4 mm do 7 mm, kompatibilan sa vodič sajlom 0,014 inča . Dimenzije po zahtevu naručioca.
	kom
	7
	7
	14
	Cordis Cashel, Irska 
	Cordis Aviator Plus PTA Ballon Dilatation Catheter
	9.561,60
	133.862,40
	10
	
	da
	da, 515-02-02353-13-001
	50%

	3
	Balon kateter za dilataciju arterija hidrofobni OTW sistem, pogodan za postdilataciju, dužina katetera 80 cm do 135 cm, dvostrukog lumena, sa dva markera, balon diajmetra 7 mm kompatibilan sa uvodnikom 6F, kompatibilan sa vodič sajlom 0.035 inča , dijametra do 14 mm. Dimenzije po zahtevu naručioca.
	kom
	50
	50
	100
	Cordis Corporation, SAD
	Powerflex Pro Percutaneous Transluminal Angioplasty Catheters
	13.909,14
	1.390.914,00
	10
	
	da
	da, 515-02-00827-15-001
	50%

	5
	Stent balon ekspandirajući renalni  kompatibilan sa uvodnikom 5 F za vodič sajlu 0,018  inča ili manju na nosaču od 70 cm do 80 cm i 120cm do 135 cm. Dimenzije po zahtevu naručioca.
	kom
	7
	7
	14
	Cordis Cashel, Irska 
	Cordis Palmaz Blue Peripheral Stent
	39.740,40
	556.365,60
	10
	
	da
	da, 515-02-01457-13-001
	50%

	16
	Kateter dijagnostički, brejdit tehnologije, atreumatskog vrha, kinking rezistentan sa armaturom, dimenzija od 4  do 6 F, dužine od 65 do minimalno 100 cm, dobrog odgovora vrha poželjno 1:1, Dimenzije i krivine  po zahtevu naručioca.
	kom
	800
	800
	1.600
	Cordis Corporation, SAD
	Super Torque Diagnostic Catheter
	1.556,25
	2.490.000,00
	10
	
	da
	da, 515-02-02355-14-001
	50%

	22
	Vodič sajla 0,035 inča dužine 150cm, na jednom kraju sa mekanim pravim a na drugom kraju sa mekanim J vrhom
	kom
	1.300
	1.300
	2.600
	Cordis Corporation, SAD
	Cordis Emerald Diagnostic guidewire
	896,40
	2.330.640,00
	10
	
	da
	da, 515-02-03533-16-001
	50%

	31
	Stent karotidni dijametra 7mm do 10 mm, dužine 20 do 40 mm, monorail rapid exchange dizajna na nosaču dužine 135 cm, sa ćelijama zatvorenog tipa, konusnog oblika izradjen od nitinola. Filter za distalnu protekciju dijametra 2, 5 mm do 7 mm , sa ramom korpe od nitinola, porama maksimalne veličine 120 mikrona. Montiran slobodno na žici dužine od 180 cm do 200 cm, debljina žice 0.014 inča. Dimenzije po zahtevu naručioca,
	kom
	5
	5
	10
	Cordis Corporation, SAD
	PRECIZE PRO Nitinol stent System/Angiogard RX Emboli Capture Guidewire System
	135.393,75
	1.353.937,50
	10
	
	da
	da, 515-02-02516-14-001/515-02-02358-14-001
	50%

	53
	Kateter dijagnostički koronarni, otporan na uvrtanje, čelične armature, atraumatskog vrha spoljašnjeg dijametra 6 Fr, a unutrašnjeg dijametra većeg ili jednakog 0,05 inča, dužine 100 cm i više, različine krivine JL3,5-6; JR3,5-6; JR4mod; AL1-3; AR1-2mod; MPA1-2; MPB1-3; 3DRC

Krajnje krivine po zahtevu krajnjeg korisnika posle potpisivanja ugovora
	kom
	800
	800
	1.600
	Cordis Corporation, SAD
	Super Torque plus Diagnostic Catheter
	1.132,95
	1.812.720,00
	10
	
	da
	da, 515-02-02355-14-001
	50%

	84
	Sterilna navlaka ѕa olovno staklo 95cm X 115cm pravougaona.
	kom
	1.000
	1.000
	2.000
	3Teks, Turska
	Disposable sterile scopy cover, medium
	155,00
	310.000,00
	20
	
	da
	da, 515-02-02120-16-001
	50%

	Понуда важи (најмање 90 дана):     __95_  дана од дана отварања понуда
	
	
	
	
	

	Рок и начин плаћања - 30 дана од дана сваке  испоруке и пријема добра у магацин наручиоца.
	
	

	За све партије  15 дана по добијању писаног захтева крајњег корисник,  (најкасније   15 дана) 15 дана  од писаног захтева крајњег корисника. 


Понуђач „Sanomed “ д.о.о. из Београда, Ул. Омладинска  бр.2, доставио је понуду:

	Ред

бр

партије
	Назив/опис средстава
	Једин

мере
	Количина 

ВМА

2017 год
	Количина 

ВМА

2018 год
	Укупно за 2017 и 2018 годину
	Произвођач
	заштићени назив понуђеног добра
	Јединична цена
	Укупно за  2017 и 2018 годину

без ПДВ-а по партијама 
	ПДВ%
	Квалитет
	Медицинско0 средство да/не
	Решење АЛИМС-а
	Рок трајања

	11
	HC ručni upravljač za ubrizgavanje kontrasta, kompatibilan sa AVANTI pumpom za ubrizgavanje kontarsta, ili ekvivalent.
	kom
	500
	500
	1.000
	Bayer Medical Care (Medrad)
	AVA 500 HC
	3.630,00
	3.630.000,00
	20
	Sertifikat analize prilikom isporuke
	DA
	515-02-01948-15-001
	2 godine

	12
	HCS prekrivka za ručni upravljač za Avanti pumpu ili ekvivalent.
	kom
	500
	500
	1.000
	Bayer Medical Care (Medrad)
	AVA 500 HCS
	820,00
	820.000,00
	20
	Sertifikat analize prilikom isporuke
	DA
	515-02-01947-15-001
	5 godina

	13
	MPAP infuzioni set za pacijenta za Avanti pumpu, ili ekvivalent.
	kom
	250
	250
	500
	Bayer Medical Care (Medrad)
	AVA 500 MPAT
	6.970,00
	3.485.000,00
	20
	Sertifikat analize prilikom isporuke
	DA
	515-02-00997-15-002
	2 godine

	14
	SPAT set infuzioni za Avanta pumpu ili ekvivalent
	kom
	500
	500
	1.000
	Bayer Medical Care (Medrad)
	AVA 500 SPAT
	5.989,00
	5.989.000,00
	20
	Sertifikat analize prilikom isporuke
	DA
	515-02-00997-15-002
	2 godine

	Понуда важи (најмање 90 дана):     ___90___  дана од дана отварања понуда
	
	
	
	
	
	

	Рок и начин плаћања - 30 дана од дана сваке  испоруке и пријема добра у магацин наручиоца.
	
	
	
	

	За све партије  15 дана по добијању писаног захтева крајњег корисник,  (најкасније   15 дана) 10  дана  од писаног захтева крајњег корисника. 


Понуђач „Soul Medical “ д.о.о. из Београда, Ул. 16 Октобар   бр.5, доставио је понуду:
	   Ред

бр

партије
	Назив/опис средстава
	Једин

мере
	Количина 

ВМА

2017 год
	Количина 

ВМА

2018 год
	Укупно за 2017 и 2018 годину
	Произвођач
	заштићени назив понуђеног добра
	Јединична цена
	Укупно за  2017 и 2018 годину

без ПДВ-а по партијама 
	ПДВ%
	Квалитет
	Медицинско0 средство да/не
	Решење АЛИМС-а
	Рок трајања

	39
	Stent od legure hroma (kobalt ili platina), za tretman infrapoplitealnih lezija, bez polimera, dijametra od 2,5 do 4,5 mm, debljine strata 70-80 mikrona, sa imunosupresivnim lekom koji zaustavlja progresiju ćelijskog ciklusa inhibicijom mTOR-a (rapamicin ili derivati), bez polimera
	kom
	30
	30
	60
	CID S.p.A.
	CRE8BTK
	70.000,00
	4.200.000,00
	10
	 
	Da
	Da
	Najmanje 50% od deklarisanog roka na datum isporuke

	57
	Stent koronarni od legule čelika BMS
Stent legure L316 debljine strata manjeg ili jednako 80 mikrona, ćelija otvorenog dizajna, širine stenta u rasponu 2,5-4 mm
Dimenzije po zahtevu krajnjeg korisnika posle potpisivanja ugovora 
	kom
	600
	600
	1.200
	Alvimedica Tibbi Urunler San Ve Dis. Ticaret A.S.  /  
TERUMO CORPORATION
	Constant Bare Metal stent  /  
Tsunami Gold Coronary Stent System
	9.600,00
	11.520.000,00
	10
	 
	Da
	Da
	Najmanje 50% od deklarisanog roka na datum isporuke

	58
	Stent koronarni sa lekom čelični
Koronarni stent izrađen od legure čelika L316, debljine strata manje ili jednako 90 mikrona, sa biodegradabilnim polimerom i imunosupresivnim lekom koji zaustavlja progresiju ćelijskog ciklusa inhibicijom mTOR-a (rapamicin ili derivati), širine stenta u rasponu 2,5-4 mm
Dimenzije po zahtevu krajnjeg korisnika posle potpisivanja ugovora 
	kom
	130
	130
	260
	Alvimedica Tibbi Urunler San Ve Dis. Ticaret A.S.
	Coracto Rapamycin-eluting coronary stent delivery system
	38.500,00
	10.010.000,00
	10
	 
	Da
	Da
	Najmanje 50% od deklarisanog roka na datum isporuke

	62
	Stent koronarni sa lekom hrom-kobalt/platina
Koronarni stent izrađen od legure hroma (kobalt ili platina), debljine strata 70-80 mikrona, sa imunosupresivnim lekom koji zaustavlja progresiju ćelijskog ciklusa inhibicijom mTOR-a (rapamicin ili derivati), bez polimera, širine stenta 2,5-4,5 mm
Dimenzije po zahtevu krajnjeg korisnika posle potpisivanja ugovora 

	kom
	50

	50
	100
	CID S.p.A.  /  
B. Braun Melsungen AG
	CRE8  /  
Coroflex ISAR NEO
	40.000,00
	4.000.000,00
	10
	 
	Da
	Da
	Najmanje 50% od deklarisanog roka na datum isporuke

	Понуда важи (најмање 90 дана):     90  дана од дана отварања понуда 

Рок и начин плаћања - 30 дана од дана сваке  испоруке и пријема добра у магацин наручиоца.

 За све партије  15 дана по добијању писаног захтева крајњег корисник,  (најкасније   15 дана) 7 дана  од писаног захтева крајњег корисника.



Понуђач „INTERFORTAS Medical “ д.о.о. из Београда, Ул. Девалдових    бр.1, доставио је понуду:
	Ред

бр

партије
	Назив/опис средстава
	Једин

мере
	Количина 

ВМА

2017 год
	Количина 

ВМА

2018 год
	Укупно за 2017 и 2018 годину
	Произвођач
	заштићени назив понуђеног добра
	Јединична цена
	Укупно за  2017 и 2018 годину

без ПДВ-а по партијама 
	ПДВ%
	Квалитет
	Медицинско0 средство да/не
	Решење АЛИМС-а
	Рок трајања

	64
	Koronani balon kateter obložen lekom,  bez polimera. 
Karakteristike: 
1. Matrix coating- Paclitaxel i Iopromide
2. Dijametri balona od 2,0-4,0mm. ili više.
3. Dužine balona od 10-40mm. ili više. 
4. Profil za prolazak lezije 0.016" ili manje.
	kom
	5
	5
	10
	    LIFE VASCULAR DEVICES (LVD) BIOTECH S.L.      
	LUMINOR 14M
	65.000,00
	650.000,00
	10
	Registrovano u skladu sa  Zakonom o lekovima i medicinskim sredstvima
	DA
	515-02-02828-15-001
	50% proizvođačkog roka 
trajanja (sterilnosti) 
na dan isporuke

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Oпција понуда 90 дана 
Рок и начин плаћања - 30 дана од дана сваке  испоруке и пријема добра у магацин наручиоца.
	

	За све партије  15 дана по добијању писаног захтева крајњег корисник,  (најкасније   15 дана)  15 (petnaeset) дана  од писаног захтева крајњег корисника. 
	


Понуђач „Prospera “ д.о.о. из Београда, Ул. Булевар Краља Александра бр 309, доставио је понуду:

	Ред

бр

партије
	Назив/опис средстава
	Једин

мере
	Количина 

ВМА

2017 год
	Количина 

ВМА

2018 год
	Укупно за 2017 и 2018 годину
	Произвођач
	заштићени назив понуђеног добра
	Јединична цена
	Укупно за  2017 и 2018 годину

без ПДВ-а по партијама 
	ПДВ%
	Квалитет
	Медицинско0 средство да/не
	Решење АЛИМС-а
	Рок трајања

	15
	Uvodnik za kateter od 5F do 10 F dužine 45cm , sa hidrofilnom žaštitom, integrisanom hemostatskom valvulom, radiopaktnim markerom, dilatator sa snaplok zatvaračem i obduratorom, trokraka slavinica. Dimenzije po zahtevu naručioca,
	kom
	30
	30
	60
	TELEFLEX-ARROW, SAD
	super arrow flex sheath introducer set
	3.900,00
	234.000,00
	10
	CE sertifikat
	DA
	DA
	50% proizvođačkog roka

	
	Uvodnik za kateter od 5F do 11 F dužine 65cm , sa hidrofilnom žaštitom, integrisanom hemostatskom valvulom, radiopaktnim markerom, dilatator sa snaplok zatvaračem i obduratorom, trokraka slavinica. Dimenzije po zahtevu naručioca,
	kom
	30
	30
	60
	TELEFLEX-ARROW, SAD
	super arrow flex sheath introducer set
	4.000,00
	240.000,00
	10
	CE sertifikat
	DA
	DA
	50% 
proizvođačkog 
roka

	
	Uvodnik za kateter od 7F do 11 F dužine 80cm , sa hidrofilnom žaštitom, integrisanom hemostatskom valvulom, radiopaktnim markerom, dilatator sa snaplok zatvaračem i obduratorom, trokraka slavinica. Dimenzije po zahtevu naručioca,
	kom
	30
	30
	60
	TELEFLEX-ARROW, SAD
	super arrow flex sheath introducer set
	5.000,00
	300.000,00
	10
	CE sertifikat
	DA
	DA
	50%

proizvođačkog 
roka

	
	Uvodnik za kateter od 7F do 9 F dužine 100cm , sa hidrofilnom žaštitom, integrisanom hemostatskom valvulom, radiopaktnim markerom, dilatator sa snaplok zatvaračem i obduratorom, trokraka slavinica. Dimenzije po zahtevu naručioca,
	kom
	20
	20
	40
	TELEFLEX-ARROW, SAD
	super arrow flex sheath introducer set
	6.000,00
	240.000,00
	10
	CE sertifikat
	DA
	DA
	50% 
proizvođačkog 
roka

	Укупно без ПДВа, Партија 15
	1.014.000,00
	 
	 
	 
	 
	 

	Понуда важи (најмање 90 дана):     90   дана од дана отварања понуда

	Рок и начин плаћања - 30 дана од дана сваке  испоруке и пријема добра у магацин наручиоца.

	За све партије  15 дана по добијању писаног захтева крајњег корисник,  (најкасније   15 дана) 15  дана  од писаног захтева крајњег корисника. 


Понуђач „  Bimed “ д.о.о. из Београда, Ул. Сазанова 3, доставио је понуду:
	Ред

бр

партије
	Назив/опис средстава
	Једин

мере
	Количина 

ВМА

2017 год
	Количина 

ВМА

2018 год
	Укупно за 2017 и 2018 годину
	Произвођач
	заштићени назив понуђеног добра
	Јединична цена
	Укупно за  2017 и 2018 годину

без ПДВ-а по партијама 
	ПДВ%
	Квалитет
	Медицинско0 средство да/не
	Решење АЛИМС-а
	Рок трајања

	60  
	Stent koronarni obložen lekom iz limus familije, koji zaustavlja progresiju ćelijskog ciklusa inhibicijom m-TOR-a, sa permanentnim polimerom, dizajna višestruke segmentne legure, dijametra 2-5mm. i sa indikacijom mogućeg lečenja LM koronarne arterije.
Dimenzije po zahtevu krajnjeg korisnika posle potpisivanja ugovora
	kom
	40
	40
	80
	Medtronic Inc., SAD
	Resolute Onyx Zotarolimus-Eluting Coronary Stent System
	49.980,00
	3.998.400,00
	10
	 
	да
	515-02-00693-15-001
	50%

	65
	Balon-kateter za PTCA
1. Balon za PTCA visokog pritiska, monorail tehnike, nekomplijantni, sa dva markera, dijametar vrška balona 0,016 inča, poprečni presek balona 2-5 mm, maksimalnog promera manjeg ili jednako 0,032 inča za balone maksimalnog dijametra, dužine balona 6-27 mm.
Dimenzije po zahtevu krajnjeg korisnika posle potpisivanja ugovora
	kom
	750
	750
	1.500
	Medtronic Inc., SAD
	NC Sprinter Rapid Exchange (RX) Balloon Dilatation Catheter
	4.750,00
	7.125.000,00
	20
	 
	да
	515-02-01800-16-001
	50%

	66
	Kateter uvodnik za PTCA
Karakteristike:
1. Dostupni dijametri 5,6,7 i 8 frenča
2. SA i bez bočnih rupa SH u svim dijametrima i krivinama  
3. Čelične armature, atraumatskog vrha, 
4. Unutrašnjeg lumena jednakog ili manjeg od 0,071 inča za uvodnike dijametra 6 Fr,
5. Obavezne krivine  JL3.0; 3.5; 4.0;4.5; 5.0;6.0; JR 3.5;4.0; 5; 6; AL 1; 1.5; 2.0; 3.0; AR 1.0; 2.0; EBU 3.0; 3.25; 3.5; 3.75; 4.0; 5.0; RBU 3.5; 4.0; MP 1.0; 2.0; RCB; IMA, CHAMP.
Krivine, SH, i dijametri  po zahtevu krajnjeg korisnika posle potpisivanja ugovora
	kom
	900
	900
	1.800
	Medtronic Inc., SAD
	Launcher Guiding Catheter
	5.100,00
	9.180.000,00
	20
	 
	да
	515-02-02493-14-001
	50%

	78
	Transkateterna aortna valvula sa sistemom za isporuku i kompresionim sistemom
1. Srcana Valvula: Perkutana valvula, samošireća, okvir od nitinola, vidljiva pod fluoroskopijom, trolisna, supra anularna funkcija, intra anularna implantacija, da pokriva prirodni anulus 20mm do 29mm. Tri načina implantacije: transfemoralno , preko subklavije i direktno kroz aortu.
2. Kateter za uvodjenje bioloske valvule: 18 Fr ili manji kateter za uvođenje valvule, može se koristiti za sva tri načina implantacije, dizjaniran tako da omogućuje kontrolisano i postepeno otpuštanje valvule.
3. Kompresioni sistem : Kompresioni sistem koji omogućuje da se valvula lakše postavi na kateter za uvođenje - krioimerzioni, bikonični.
	kom
	2
	2
	4
	Medtronic CoreValve LLC, SAD
	1) CoreValve Evolut R Transcatheter Aortic Valve, Model: EVOLUTR-XX;
CoreValve Percutaneous Aortic Valve Bioprosthesis, Model: MCS-P3-XX-AOA; MCS-P4-XX-AOA Evolute

2) EnVeo R Delivery Catheter System (DCS), Model: ENVEOR-L;
CoreValve TAV Delivery Catheter System (DCS) with AccuTrak Stability Layer, Model: DCS-C4-18FR; DCS-C4-18FR-23

3) EnVeo R Loading System (LS), Model: LS-ENVEOR-23; LS-ENVEOR-2629;
CoreValve Percutaneous TAV Compression Loading System (CLS), Model: CLS-3000-18FR.
	




1)  2.212.557,45










2)  324.993,75










3)  62.398,80



UKUPNO:
2.599.950,00
	




1)  8.850.229,80










2)  1.299.975,00










3)  249.595,20



UKUPNO:
10.399.800,00
	1) 10










2) 20










3) 20
	 
	да
	1) 515-02-03434-15-001;

515-02-03432-15-001



2, 3) 515-02-03435-15-001;

515-02-03433-15-001
	50%

	87
	2. Balon za PTCA monorail tehnike, semikomplijantni, sa jednim ili dva markera, dijametar vrška balona 0,016 inča, poprečni presek balona 1,25-4 mm maksimalnog promera manjeg ili jednako 0,024 inča za balone maksimalnog dijametra, pogodan za kissing balloon tehniku u PTCA kateterima dijametra 6 Fr, dužine balona 6-30 mm.
Dimenzije po zahtevu krajnjeg korisnika posle potpisivanja ugovora
	kom
	150
	150
	300
	Medtronic Inc., SAD
	Sprinter Legend Rapid Exchange (RX) Balloon Dilatation Catheter
	4.750,00
	1.425.000,00
	20
	 
	да
	515-02-01402-14-001
	50%

	Понуда важи (најмање 90 дана):     95 дана од дана отварања понуда

Рок и начин плаћања - 30 дана од дана сваке  испоруке и пријема добра у магацин наручиоца.

За све партије  15 дана по добијању писаног захтева крајњег корисник,  (најкасније   15 дана) 15 дана  од писаног захтева крајњег корисника. 




Понуђач „  Аptus “ д.о.о. из Београда, Ул Радомира Марковића бр 43, доставио је понуду:

	Ред

бр

партије
	Назив/опис средстава
	Једин

мере
	Количина 

ВМА

2017 год
	Количина 

ВМА

2018 год
	Укупно за 2017 и 2018 годину
	Произвођач
	заштићени назив понуђеног добра
	Јединична цена
	Укупно за  2017 и 2018 годину

без ПДВ-а по партијама 
	ПДВ%
	Квалитет
	Медицинско0 средство да/не
	Решење АЛИМС-а
	Рок трајања

	1
	Špric kapaciteta  od 20 ml sa mogućnošću naduvavanja balona za dilataciju na  35 atmosfera
	kom
	100
	100
	200
	Merit Medical Sistems, SAD
	BasixTouch Inflation Device
	5.000,00
	1.000.000,00
	20
	EC Sertifikat, ISO 13485
	да
	515-02-02044-13-001
	50% произвођачког рока трајања

	6
	Stent balon ekspandirajući periferni  dimenzija 5 mm do 10 mm, kompatibilan sa uvodnikom 6 do 7 F za vodič sajlu 0,035  inča na nosaču od 70 cm do 80 cm i 120cm do 135 cm, Dimenzije po zahtevu naručioca,
	kom
	20
	20
	40
	Balton, Poljska
	Neptun Peripheral stent with delivery system
	38.900,00
	1.556.000,00
	10
	EC Sertifikat, ISO 13485
	да
	515-02-2051-11-001
	50% произвођачког рока трајања

	7
	Mikrosfere za embolizaciju veličine od 100 do 1000 mikrona, napravljene od akrila ko-polimera sa želatinom. Dostupna u pakovanju od 1ml ili 2ml  pripremljene pojedinačno u boci suve. Ili funkcionalni ekvivalent. Dimenzije po zahtevu naručioca.
	kom
	100
	100
	200
	Biosphere Medical, Francuska
	Embosphere in vial
	20.500,00
	4.100.000,00
	10
	EC Sertifikat, ISO 13485
	да
	515-02-01810-15-001
	50% произвођачког рока трајања

	8
	Mikrosfere za embolizaciju namenjene za administraciju leka, veličine od 100 do 200 mikrona, pakovane pojedinačno u špricu po dozama, napravljene od vinil acetata i metil akrilata kombinovane sa akrilatom, ili funkcionalno sličan proizvod.Dimenzije po zahtevu naručioca.
	kom
	50
	50
	100
	Biosphere Medical, Francuska
	HepaSphere
	59.800,00
	5.980.000,00
	10
	EC Sertifikat, ISO 13485
	да
	515-02-01809-15-001
	50% произвођачког рока трајања

	9
	Standardni dilatator dužine 20 cm, proemra od 5 do 14 F sa hidrofilnim premazom, kompatibilni sa vodič zicom 0,038 inča. Dimanzije po zahtevu naručioca.
	kom
	150
	150
	300
	Balton, Poljska
	Itroducers- Set to introduce and exchange catheters and endocavitary electrodes with hemostasis valve
	1.250,00
	375.000,00
	20
	EC Sertifikat, ISO 13485
	да
	515-02-02901-14-002
	50% произвођачког рока трајања

	16
	Kateter dijagnostički, brejdit tehnologije, atreumatskog vrha, kinking rezistentan sa armaturom, dimenzija od 4  do 6 F, dužine od 65 do minimalno 100 cm, dobrog odgovora vrha poželjno 1:1, Dimenzije i krivine  po zahtevu naručioca.
	kom
	800
	800
	1.600
	Merit Medical Sistems, SAD
	Impress Diagnostic Angiography Catheter, Performa Diagnostic Catheter
	1.585,00
	2.536.000,00
	20
	EC Sertifikat, ISO 13485
	да
	515-02-02521-13-002, 515-02-02048-13-001
	50% произвођачког рока трајања

	19
	Kateter za izvlačenje stranog tela omčom. Dimenzije omce po spacifikaciji naručioca
	kom
	1
	1
	2
	Merit Medical Sistems, SAD
	EN Snare Endovascular Snare System, One Snare, Endovascular Snare System
	39.990,00
	79.980,00
	20
	EC Sertifikat, ISO 13485
	да
	515-02-02423-14-001, 515-02-00037-16-001
	50% произвођачког рока трајања

	20
	Kesa za drenažu abscesa od 600 ml napravljena od dve vrste materijala: PVC sa prednje strane , sa zadnje od pamučnog materijala sa valvulom otpornom na knikovanje.
	kom
	10
	10
	20
	Merit Medical Sistems, SAD
	Merit Drainagew Depot
	1.950,00
	39.000,00
	20
	EC Sertifikat, ISO 13485
	да
	515-02-02528-13-002
	50% произвођачког рока трајања

	21
	Mikrokateter za za periferne embolizacije, koaksijalni set, veličina katetera 2,6 F do 2,7F sa hidrofilnom vodič sajlom
	kom
	90
	90
	180
	Asahi Intecc, Japan
	Asahi Masters Parkway Microcatheter HF Kit
	37.125,00
	6.682.500,00
	20
	EC Sertifikat, ISO 13485
	да
	515-02-02449-15-001
	50% произвођачког рока трајања

	22
	Vodič sajla 0,035 inča dužine 150cm, na jednom kraju sa mekanim pravim a na drugom kraju sa mekanim J vrhom
	kom
	1.300
	1.300
	2.600
	Merit Medical Sistems, SAD
	InQwire Guide Wire
	790,00
	2.054.000,00
	20
	EC Sertifikat, ISO 13485
	да
	515-02-01831-15-001
	50% произвођачког рока трајања

	23
	Vodič sajla tvrda dijametra 0,035 inča, dužine 150 do 180 cm anguliranog vrha, distalno 25 cm hidrofilni premaz, omotac PTFE premaz, dugačkog konusa.
	kom
	300
	300
	600
	Merit Medical Sistems, SAD
	Merit Laureate Hidrophilic Guide Wire
	2.750,00
	1.650.000,00
	20
	EC Sertifikat, ISO 13485
	да
	515-02-03070-14-001
	50% произвођачког рока трајања

	25
	Vodič sajla tvrda dijametra 0,035 inča, dužine 240cm do 260  cm anguliranog vrha, distalno 25 cm hidrofilni premaz, omotac PTFE premaz, dugačkog konusa.
	kom
	100
	100
	200
	Merit Medical Sistems, SAD
	Merit Laureate Hidrophilic Guide Wire
	3.500,00
	700.000,00
	20
	EC Sertifikat, ISO 13485
	да
	515-02-03070-14-001
	50% произвођачког рока трајања

	26
	Periferna vodič žica 0,018 inča na dužinama od 190 cm i 300 cm sa jačinom vrha 4 grama sa radiopaknim vrhom 3 cm, hidrofilna, flopi.
	kom
	30
	30
	60
	Asahi Intecc, Japan
	Asahi Peripheral Guide Wire Treaasure
	10.700,00
	642.000,00
	20
	EC Sertifikat, ISO 13485
	да
	515-02-00516-15-001
	50% произвођачког рока трајања

	
	Periferna vodič žica 0,018 inča na dužinama od 180 cm i 300 cm sa jačinom vrha 12 grama sa radiopaknim vrhom 15 cm, hidrofilna
	kom
	10
	10
	20
	Asahi Intecc, Japan
	Asahi Peripheral Guide Wire Treaasure
	10.700,00
	214.000,00
	20
	EC Sertifikat, ISO 13485
	да
	515-02-00516-15-001
	50% произвођачког рока трајања

	
	Periferna vodič žica 0,018 inča na dužinama od 180 cm i 300 cm sa jačinom vrha 30 grama sa radiopaknim vrhom 15 cm, hidrofilna
	kom
	10
	10
	20
	Asahi Intecc, Japan
	Asahi Peripheral Guide Wire Astato
	10.700,00
	214.000,00
	20
	EC Sertifikat, ISO 13485
	да
	515-02-00516-15-001
	50% произвођачког рока трајања

	
	Periferna vodič žica 0,014 inča na dužinama od 180 cm sa odgovorom vrha 1:1 izgradjen od dva jezgra sa atraumatskim vrhom, hidrofilne obloge 28 cm, vidiljvost vrha 3 cm
	kom
	20
	20
	40
	Asahi Intecc, Japan
	Asahi PTCA Guide Wire Asahi Sion
	10.700,00
	428.000,00
	20
	EC Sertifikat, ISO 13485
	да
	515-02-00739-16-001
	50% произвођачког рока трајања

	Укупно без ПДВа, Партија 26
	2.198.000,00
	 
	 
	 
	 
	 

	27
	Set za drenažu. Set se sastoji od:  koaksijalni uvodnik sa dilatatorom i stiffening kanilom  6F dužine 20 cm, igla 21 G dužine 15 cm sa troakar stiletom i vodič žice 0.018 sa paltinom i 0.038 inča dužine  60 i 150 cm.
	kom
	30
	30
	60
	Merit Medical Sistems, SAD
	Merit Mini Access Kit
	9.590,00
	575.400,00
	20
	EC Sertifikat, ISO 13485
	да
	515-02-02045-13-001
	50% произвођачког рока трајања

	29
	Set za nefrostomiju, kateter sa iglom 30 cm, fleksibilna vodič sajla 0,035 inča, dilatator i konektor za drenažnu kesu. Veličine od 8 do 10 F. Dimenzije po zahtevu naručioca.
	kom
	60
	60
	120
	Balton, Poljska
	Nephrostomy kit
	5.990,00
	718.800,00
	20
	EC Sertifikat, ISO 13485
	да
	515-02-02901-14-002
	50% произвођачког рока трајања

	32
	Stent periferni samoekspandirajući od nitinola OTW dizajna dijametra od 5 do 8 mm kompatibilan sa uvodnikom od 6 F vodič sajlom 0,035 inča na nosaču 80 i li 120 cm. Dimenzije po zahtevu naručioca.
	kom
	80
	80
	160
	Balton, Poljska
	Jaguar SM Self -Expanding stent with delivery system
	38.900,00
	6.224.000,00
	10
	EC Sertifikat, ISO 13485
	да
	515-02-2051-11-001
	50% произвођачког рока трајања

	35
	Uvodnik za kateter sa dilatatorom od 4 do 10 F, dužine 10 cm do  11 cm sa iglom i vodič sajlom do 50 cm. Dimenzije po zahtevu naručioca.
	kom
	1.000
	1.000
	2.000
	Merit Medical Sistems, SAD, Balton, Poljska
	Prelude Sheath Introducer;       Itroducers- Set to introduce and exchange catheters and endocavitary electrodes with hemostasis valve
	1.200,00
	2.400.000,00
	20
	EC Sertifikat, ISO 13485
	да
	515-02-02045-13-001;                   515-02-02901-14-002
	50% произвођачког рока трајања

	38
	Igla za inicijalno punktiranje u nevaskularnim interventnim procedurama, 18 G, kompatibilna sa vodič žicom 0,038 inča. Dužine od 15 do 20 cm
	kom
	100
	100
	200
	Biomedical, Italija
	Chiba disposable needle for cytological aspiration
	900,00
	180.000,00
	20
	EC Sertifikat, ISO 13485
	да
	515-02-03060-16-001
	50% произвођачког рока трајања

	39
	Stent od legure hroma (kobalt ili platina), za tretman infrapoplitealnih lezija, bez polimera, dijametra od 2,5 do 4,5 mm, debljine strata 70-80 mikrona, sa imunosupresivnim lekom koji zaustavlja progresiju ćelijskog ciklusa inhibicijom mTOR-a (rapamicin ili derivati), bez polimera
	kom
	30
	30
	60
	Balton, Poljska
	Alex Sirolimus Eluting Cobalt-Chromium Coronary Stent with Delivery System RX
	37.000,00
	2.220.000,00
	10
	EC Sertifikat, ISO 13485
	да
	515-02-01734-16-001
	50% произвођачког рока трајања

	42
	Chiba igle 22G
	kom
	20
	20
	40
	Biomedical, Italija
	Chiba disposable needle for cytological aspiration
	900,00
	36.000,00
	20
	EC Sertifikat, ISO 13485
	да
	515-02-03060-16-001
	50% произвођачког рока трајања

	44
	Uvodnik za PTA dužine 45cm i 65 cm veličine od 6 do 8 F, sa CSV valvulom, dvostrukom žičanom mrežom celom dužinom oko tela. Hidrofilni premaz na vrhu. U više dostupnih krivina.
	kom
	50
	50
	100
	Balton, Poljska
	Itroducers- Set to introduce and exchange catheters and endocavitary electrodes with hemostasis valve
	9.350,00
	935.000,00
	20
	EC Sertifikat, ISO 13485
	да
	515-02-02901-14-002
	50% произвођачког рока трајања

	45
	Pokriveni ezofagealni stent 10 cm  do 12 cm
	kom
	15
	15
	30
	Merit Medical Sistems, SAD
	Alimaxx-ES Stent Delivery System, Emdomaxx Fully Covered Esophageal Stent
	138.000,00
	4.140.000,00
	20
	EC Sertifikat, ISO 13485
	да
	515-02-02530-13-001
	50% произвођачког рока трајања

	46
	Set za punkciju femoralne arterije (uvodnik za kateter sa cross-cut valvulom dijametra 6 i 7 Fr, dužine 11 cm, sa kratkom vodič-sajlom, dijametra 0,035 inča, sa duplim krajem (double ended), dilatatorom i čeličnom iglom za punkciju dijametra 18 G, dužine 7 cm)
	kom
	200
	200
	400
	Merit Medical Sistems, SAD
	Prelude Sheath Introducer
	1.250,00
	500.000,00
	20
	EC Sertifikat, ISO 13485
	да
	515-02-02045-13-001
	50% произвођачког рока трајања

	47
	Set za punkciju femoralne arterije (uvodnik za kateter sa cross-cut valvulom dijametra 6 i 7 Fr, dužine 23 cm-27cm, sa kratkom vodič-sajlom, dijametra 0,035 inča, sa duplim krajem (double ended), dilatatorom i čeličnom iglom za punkciju dijametra 18 G, dužine 7 cm)
	kom
	10
	10
	20
	Merit Medical Sistems, SAD
	Prelude Sheath Introducer
	1.350,00
	27.000,00
	20
	EC Sertifikat, ISO 13485
	да
	515-02-02045-13-001
	50% произвођачког рока трајања

	48
	Sajla za uvođenje katetera dijametra 0,035 inča, dužine 200-210 cm sa J mekanim vrhom, čeličnog jezgra, presvučena teflonom, za desne kateterizacije i zamene katetera tokom dijagnostike radijalnim pristupom 
	kom
	20
	20
	40
	Merit Medical Sistems, SAD
	InQwire Guide Wire
	1.000,00
	40.000,00
	20
	EC Sertifikat, ISO 13485
	да
	515-02-01831-15-001
	50% произвођачког рока трајања

	50
	Sajla vodič hidrofilna, dijametra 0,035 inča, dužine 150 cm, tvrda sa J-vrhom mekanog dela dužine 3 cm, za izuzetnu podršku kateteru
	kom
	5
	5
	10
	Merit Medical Sistems, SAD
	Merit Laureate Hidrophilic Guide Wire
	2.890,00
	28.900,00
	20
	EC Sertifikat, ISO 13485
	да
	515-02-03070-14-001
	50% произвођачког рока трајања

	51
	Vodič sajla AMPLATZ tipa, dužine minimalno 150 cm, sa mekanim vrhom
	kom
	5
	5
	10
	Merit Medical Sistems, SAD
	InQwire Diagnostic Guide Wire
	5.000,00
	50.000,00
	20
	EC Sertifikat, ISO 13485
	да
	515-02-00029-14-001
	50% произвођачког рока трајања

	52
	Vodič sajla hidrofilna 0,035/260 cm, tvrda sa J-vrhom mekanog dela 3 cm, za izuzetnu podršku kateteru
	kom
	5
	5
	10
	Merit Medical Sistems, SAD
	Merit Laureate Hidrophilic Guide Wire
	4.000,00
	40.000,00
	20
	EC Sertifikat, ISO 13485
	да
	515-02-03070-14-001
	50% произвођачког рока трајања

	53
	Kateter dijagnostički koronarni, otporan na uvrtanje, čelične armature, atraumatskog vrha spoljašnjeg dijametra 6 Fr, a unutrašnjeg dijametra većeg ili jednakog 0,05 inča, dužine 100 cm i više, različine krivine JL3,5-6; JR3,5-6; JR4mod; AL1-3; AR1-2mod; MPA1-2; MPB1-3; 3DRC
Krajnje krivine po zahtevu krajnjeg korisnika posle potpisivanja ugovora
	kom
	800
	800
	1.600
	Merit Medical Sistems, SAD
	Performa Diagnostic Catheter
	1.195,00
	1.912.000,00
	20
	EC Sertifikat, ISO 13485
	да
	515-02-02048-13-001
	50% произвођачког рока трајања

	54
	Set žica  za hronične totalne okluzije – CTO
1. Koronarna žica vodič dijametra 0,014 inča, sa odgovorom vrha 1:1, izrađena od dva jezgra, sa izuzetno atraumatskim vrhom, dužine 170-180 cm, hidrofilna obloga vrha dužine  25-30cm., težine vrha 0,7g., vidljivosti vrha 3-3,5cm.
2. Koronarna žica vodič dijametra 0,014 inča, presvučena polimer oblogom preko jezgra koja nema prelaz, hidrofilna, sa koničnim vrhom dijametra 0,009 inča, dužine 180-190 cm, težine vrha 0,8 g, dugačke vidljivosti vrha od najmanje 16cm.
3. Koronarna žica vodič dijametra 0,014 inča, za ekstra podršku za plasiranje u ekstremnim uslovima, dužine 180 cm, težine vrha 0,7g. i vidljivosti vrha 4-5cm.
4. Koronarna žica vodič dijametra 0,014 inča, težine vrha 3 g, dužine 180-190cm., vidljivosti vrha 11cm. 
5. Koronarna žica vodič dijametra 0,014 inča, težine vrha 4,5g., dužine 180-190cm., vidljivosti vrha 11cm.
6. Koronarna žica vodič dijametra 0,014 inča, težine vrha 6 g, dužine 180-190cm, vidljviosti vrha 11 cm.
7. Koronarna žica vodič dijametra 0,014 inča, težine vrha 12 g, dužine 180-190cm., vidljivosti vrha 11cm.
8. Koronarna žica vodič dijametra 0,014 inča, težine vrha 9g., unutrašnjeg dijametra 0,009 inča, dužine 180-190cm., za prolaz kroz CTO tehnikom penetracije, vidljivosti vrha od najmanje 20cm.
9. Koronarna žica vodič dijametra 0,010 inča, hidrofilna, dužine preko 300cm., težine vrha 3g., vidljivosti vrha 3cm.
10. Koronarna žica vodič (extension wire) za izvlačenje i izmenu koronarnih žica, dužine 160-170cm.
Broj pojedinih žica po zahtevu krajnjeg korisnika posle potpisivanja ugovora.
	kom
	500
	500
	1.000
	Asahi Intecc, Japan
	1.Asahi PTCA Guide Wire Asahi Sion, 2.Asahi PTCA Guide Wire Filder,                  3.Asahi PTCA Guide Wire Grand Slam,         4, 5, 6, 7. Asahi PTCA Guide Wire Miracle, 8.Asahi PTCA Guide Wire Conquest,        9.Asahi PTCA Guide Wire Asahi RG3, 10.Asahi Extension
	7.200,00
	7.200.000,00
	20
	EC Sertifikat, ISO 13485
	да
	515-02-00739-16-001, 515-02-02081-14-001, 515-02-03224-16-001, 515-02-02082-14-001
	50% произвођачког рока трајања

	62
	Stent koronarni sa lekom hrom-kobalt/platina
Koronarni stent izrađen od legure hroma (kobalt ili platina), debljine strata 70-80 mikrona, sa imunosupresivnim lekom koji zaustavlja progresiju ćelijskog ciklusa inhibicijom mTOR-a (rapamicin ili derivati), bez polimera, širine stenta 2,5-4,5 mm
Dimenzije po zahtevu krajnjeg korisnika posle potpisivanja ugovora 
	kom
	50
	50
	100
	Balton, Poljska
	Alex Sirolimus Eluting Cobalt-Chromium Coronary Stent with Delivery System RX
	37.000,00
	3.700.000,00
	10
	EC Sertifikat, ISO 13485
	да
	515-02-01734-16-001
	50% произвођачког рока трајања

	70
	Špric za PTCA, sa manometrom pritiska do 35 atm, sa insercionom iglom za žicu, rotatorom i automatskom Y-valvulom .
	kom
	200
	200
	400
	Merit Medical Sistems, SAD
	BasixCompak Inflation Device, BasixTouch Inflation Device
	4.600,00
	1.840.000,00
	20
	EC Sertifikat, ISO 13485
	да
	515-02-02044-13-001, 515-02-02528-13-002
	50% произвођачког рока трајања

	71
	Slavina, trokraka - manifold
	kom
	50
	50
	100
	Merit Medical Sistems, SAD
	Manifold
	480,00
	48.000,00
	20
	EC Sertifikat, ISO 13485
	да
	515-02-02045-13-001
	50% произвођачког рока трајања

	72
	Linija za kontrastno sredstvo sa spajkom i klemom, velikom unutrašnjeg lumena, dužine 120-130 cm
	kom
	50
	50
	100
	Merit Medical Sistems, SAD
	Fluid Administration Set
	1.400,00
	140.000,00
	20
	EC Sertifikat, ISO 13485
	да
	515-02-02528-13-002
	50% произвођачког рока трајања

	80
	Set za punkciju perikarda (8,3 Fr do 40 cm dužine Pigtail kateter, 8,5 Fr minimum dužine 22 cm dilatator, 0,035 inča (0,89 mm) x 60-80 cm žica, 18 G x 5,9 inča (15 cm) punkciona igla, skalpel, više špriceva sa zavrtnjem različite zapremine, 1.000 ml kesa za drenirani sadržaj, crevo za drenažu)
	kom
	2
	2
	4
	Merit Medical Sistems, SAD
	Pericardiocentesis kit
	16.000,00
	64.000,00
	20
	EC Sertifikat, ISO 13485
	да
	515-02-02531-13-001
	50% произвођачког рока трајања


Set za hitnu koronarografiju radijalnim  pristupom  

1. Sterilni „dreip“ za femoralni ili radijalni pristup sa 4 prozora dimenzija 240 x 380mm.-1 kom

2. Sterilni mantili za jednokratnu upoterebu- 3 kom

3. Sterilna prekrivka za sto dimenzija 150 x 200cm.- 1kom

4. Kesa – prekrivka za zaštitno staklo u sali dimenzija po zahtevu krajnjega korisnika -1kom,

5. Prekrivka za glavu aparata u sali dimenzija po zahtevu krajnjega korisnika- 1 kom.

6. Igla 18G- 1 kom.,

7. Igla 21G- 1 kom.,

8. Igla 22G- 1 kom.,

9. Igla 25G- 1 kom.,

10. Skalpel- 1 kom.,

11.Crevo visokog pritiska 120cm- 1 kom.,

12. Žica vodič dijametra 0.035'', dužine 150cm., “J”krivine  vrha-1kom

13. Manifold – višekraka slavina sa bočnim otvorima-1kom.

14. Set za administraciju fluida dužine minimalno 180cm.- 2 kom.,

15. Špric koronarni za kontrast 20ml.- 1 kom.,

16. Špric plastični  za fiziološki rastvor, nitroglicerin i heparin- 3 kom.

17.Crevo niskog pritiska 60cm- 1 kom.,

18. Gaza 10 x 10cm. od 12 listova – 50 kom.

19. Posuda  zapremine 500ml.- 1 kom.

20. Sunđer za jod- 1 kom.

	21. Sistem za ubacivanje mikrožice u mikrokateter- 1 kom
	kom
	440
	440
	880
	Merit Medical Sistems, SAD
	Miscellaneous Procedure Packs
	14.000,00
	12.320.000,00
	20
	EC Sertifikat, ISO 13485
	да
	515-02-02529-13-005
	50% произвођачког рока трајања
	

	82
	Set za hitnu koronarografiju femoralnim pristupom  
1. Sterilni „dreip“ za femoralni ili radijalni pristup sa 4 prozora dimenzija 240 x 380mm.-1 kom
2. Sterilni mantili za jednokratnu upoterebu- 3 kom
3. Sterilna prekrivka za sto dimenzija 150 x 200cm.- 1kom
4. Kesa – prekrivka za zaštitno staklo u sali dimenzija po zahtevu krajnjega korisnika -1kom,
5. Prekrivka za glavu aparata u sali dimenzija po zahtevu krajnjega korisnika- 1 kom.
6. Igla 18G- 1 kom.,
7. Igla 21G- 1 kom.,
8. Igla 22G- 1 kom.,
9. Igla 25G- 1 kom.,
10. Skalpel- 1 kom.,
11. Set za uvođenje katetera dijametra 6F, dužine 11cm., dijametra kratke J žice  0.035''- 1 kom.
12. Žica vodič dijametra 0.035'', dužine 150cm., “J”krivine  vrha-1kom
13. Manifold – višekraka slavina sa bočnim otvorima-1kom.
14. Set za administraciju fluida dužine minimalno 180cm.- 1 kom.,
15. Špric koronarni za kontrast 20ml.- 1 kom.,
16. Špric plastični  za fiziološki rastvor, nitroglicerin i heparin- 3 kom.
17. Gaza 10 x 10cm. od 12 listova – 50 kom.
18. Posuda  zapremine 500ml.- 1 kom.
19. Sunđer za jod- 1 kom.
20.Crevo niskog pritiska 60cm- 1 kom.,
21.Crevo visokog pritiska 120cm- 1 kom.,
	kom
	300
	300
	600
	Merit Medical Sistems, SAD
	Miscellaneous Procedure Packs
	14.000,00
	8.400.000,00
	20
	EC Sertifikat, ISO 13485
	да
	515-02-02529-13-005
	50% произвођачког рока трајања

	83
	Set za hitne PTCA
1. Sterilni „dreip“ za femoralni ili radijalni pristup sa 4 prozora dimenzija 240 x 380mm.-1 kom
2. Sterilni mantili za jednokratnu upoterebu- 3 kom
3. Sterilna prekrivka za sto dimenzija 150 x 200cm.- 1kom
4. Kesa – prekrivka za zaštitno staklo u sali dimenzija po zahtevu krajnjega korisnika -1kom,
5. Prekrivka za glavu aparata u sali dimenzija po zahtevu krajnjega korisnika- 1 kom.
6. Igla 18G- 1 kom.,
7. Igla 21G- 1 kom.,
8. Igla 22G- 1 kom.,
9. Igla 25G- 1 kom.,
10. Skalpel- 1 kom.,
11. Set za uvođenje katetera dijametra 6F, dužine 11cm., dijametra kratke J žice  0.035''- 1 kom.
12. Žica vodič dijametra 0.035'', dužine 150cm., “J”krivine  vrha-1kom
13. Manifold – višekraka slavina sa bočnim otvorima-1kom.
14. Set za administraciju fluida dužine minimalno 180cm.- 1 kom.,
15. Špric koronarni za kontrast 20ml.- 1 kom.,
16. Uvodnik za žicu vodič- 1 kom.,
17. Rotator žice vodiča- 1 kom.,
18. Hemostatska valvula automatska- 1 kom.,
19. Špric plastični  za fiziološki rastvor, nitroglicerin i heparin- 3 kom..
20. Set za naduvavanje balona- indeflator maksimalnog pritiska
 do 35atm.- 1 kom.
21. Gaza 10 x 10cm. od 12 listova – 50 kom.
22. Posuda  zapremine 500ml.- 1 kom.
23. Posuda zapremine 2000ml.- 1 kom.
24. Sunđer za jod- 1 kom.
25.Crevo niskog pritiska 60cm- 1 kom.,
26.Crevo visokog pritiska 120cm- 1 kom.
	kom
	370
	370
	740
	Merit Medical Sistems, SAD
	Miscellaneous Procedure Packs
	16.000,00
	11.840.000,00
	20
	EC Sertifikat, ISO 13485
	да
	515-02-02529-13-005
	50% произвођачког рока трајања

	85
	Mikrokateter: hibridni, hidrofilni koaksijalni od volframa, ojačan upletenim nerđajućim čelikom, upleten, presvučen kombinacijom poliamid-elastomera i poliuretana, dijametra 2,6/2,8 Fr, za podršku žici za PTCA dijametra do 0,015 inča
	kom
	5
	5
	10
	Asahi Intecc, Japan
	Asahi Corsair Microcatheter
	60.000,00
	600.000,00
	20
	EC Sertifikat, ISO 13485
	да
	515-02-03033-13-001
	50% произвођачког рока трајања

	86
	Bipolarna elektroda za privremeni pace-maker sa pasivnom fiksacijom, promera 6 Fr sa hemostatskim uvodnikom sa podesivom valvulom, promenjivom sterilnom navlakom, dilatatorom, žicom i iglom za punkciju, kompatibilnim sa ponuđenom elektrodom
	kom
	5
	5
	10
	Balton, Poljska
	Temporary transvenous bipolar pacing electrode, Itroducers- Set to introduce and exchange catheters and endocavitary electrodes with hemostasis valve
	11.890,00
	118.900,00
	20
	EC Sertifikat, ISO 13485
	да
	515-02-01732-16-001, 515-02-02901-14-002, 
	50% произвођачког рока трајања

	Понуда важи (најмање 90 дана):     90  дана од дана отварања понуда
	
	
	
	
	
	
	

	Рок и начин плаћања - 30 дана од дана сваке  испоруке и пријема добра у магацин наручиоца.
	
	
	
	
	
	
	

	За све партије  15 дана по добијању писаног захтева крајњег корисник,  (најкасније 15 дана) 1 (један) дан  од писаног захтева крајњег корисника. 
	
	
	
	


     Понуђач „  Dijamed  “ д.о.о. из Београда, Ул Бул. Зорана Ђинђића 105/19, доставио је понуду:

	Ред

бр

партије
	Назив/опис средстава
	Једин

мере
	Количина 

ВМА

2017 год
	Количина 

ВМА

2018 год
	Укупно за 2017 и 2018 годину
	Произвођач
	заштићени назив понуђеног добра
	Јединична цена
	Укупно за  2017 и 2018 годину

без ПДВ-а по партијама 
	ПДВ%
	Квалитет
	Медицинско0 средство да/не
	Решење АЛИМС-а
	Рок трајања

	10
	Filter za donju šuplju venu od nerdjajućeg čelika  (L316) pogodan za vene diajmetra 32 mm sa sistemom za implementaciju 7 F, sa mogućnošću vadjenja do 6 meseci. Mogućnost plasiranja femoralnim, jugularnim i brahijalnim pristupom. Dimenzije po zahtevu naručioca.
	kom
	5
	5
	10
	A.L.N., Француска
	ALN Vena Cava Filter
	120.000,00
	1.200.000,00
	10%
	ISO 13845, Full quality, Design examination
	Да
	Да
	50% произвођачког рока

	Понуда важи (најмање 90 дана):     95 дана  од  дана отварања понуда
	
	
	

	Рок и начин плаћања - 30 дана од дана сваке  испоруке и пријема добра у магацин наручиоца.
	
	
	

	За све партије  15 дана по добијању писаног захтева крајњег корисник,  (најкасније 15 дана) 15  дана  од писаног захтева крајњег корисника. 
ППонуђач „  GOSPER “ д.о.о. из Београда, Ул Омладинских бригада 86П, доставио је понуду:


	Ред

бр

партије
	Назив/опис средстава
	Једин

мере
	Количина 

ВМА

2017 год
	Количина 

ВМА

2018 год
	Укупно за 2017 и 2018 годину
	Произвођач
	заштићени назив понуђеног добра
	Јединична цена
	Укупно за  2017 и 2018 годину

без ПДВ-а по партијама 
	ПДВ%
	Квалитет
	Медицинско0 средство да/не
	Решење АЛИМС-а
	Рок трајања

	6
	Stent balon ekspandirajući periferni  dimenzija 5 mm do 10 mm, kompatibilan sa uvodnikom 6 do 7 F za vodič sajlu 0,035  inča na nosaču od 70 cm do 80 cm i 120cm do 135 cm, Dimenzije po zahtevu naručioca,
	kom
	20
	20
	40
	B.Braun Melsungen AG
	VascuFlex 
	38.800,00
	1.552.000,00
	10
	Registrovano u skladu sa Zakonom o lekovima i medicinskim sredstvima 
	da
	515-02-01942-16-001
	50% proizvođačkog roka trajanja (sterilnosti) na dan isporuke

	30
	Sistem za zatvaranje punkcionog mesta kolagenskim sistemom  za 6 i 8 F.  Dimenzije po zahtevu naručioca.
	kom
	30
	30
	60
	St. Jude Medical
	Angio-Seal Evolution
	16.000,00
	960.000,00
	10
	Registrovano u skladu sa Zakonom o lekovima i medicinskim sredstvima 
	da
	515-02-01122-16-001
	50% proizvođačkog roka trajanja (sterilnosti) na dan isporuke

	59
	Stent koronarni sa lekom hrom-kobaltni

Koronarni stent izrađen od legure kobalt-hrom, debljine strata manjeg ili jednako 60 mikrona, sa biodegradabilnim polimerom i imunosupresivnim lekom koji zaustavlja progresiju ćelijskog ciklusa inhibicijom mTOR-a (rapamicin ili derivati), različite širine stenta

Dimenzije po zahtevu krajnjeg korisnika posle potpisivanja ugovora 
	kom
	50
	50
	100
	Biotronik AG
	Orsiro Sirolimus Eluting Coronary Stent System
	38.100,00
	3.810.000,00
	10
	Registrovano u skladu sa Zakonom o lekovima i medicinskim sredstvima 
	da
	515-02-00760-16-001
	50% proizvođačkog roka trajanja (sterilnosti) na dan isporuke

	64
	Koronani balon kateter obložen lekom,  bez polimera. 

Karakteristike: 

1. Matrix coating- Paclitaxel i Iopromide

2. Dijametri balona od 2,0-4,0mm. ili više.

3. Dužine balona od 10-40mm. ili više. 

4. Profil za prolazak lezije 0.016" ili manje.


	kom
	5
	5
	10
	B.Braun Melsungen AG
	Se Quent Please Neo
	70.000,00
	700.000,00
	20
	Registrovano u skladu sa Zakonom o lekovima i medicinskim sredstvima 
	da
	515-02- 01878-16-001
	50% proizvođačkog roka trajanja (sterilnosti) na dan isporuke

	69
	Prekriveni koronarni stent za zbrinjavanje akutnih koronarnih perforacija i ruptura kompatibilan sa 6 frenča uvodnikom 
	kom
	2
	2
	4
	Biotronik AG
	PK Papyrus Covered Coronary Stent System
	84.950,00
	339.800,00
	10
	Registrovano u skladu sa Zakonom o lekovima i medicinskim sredstvima 
	da
	515-02- 01949-14 -001
	50% proizvođačkog roka trajanja (sterilnosti) na dan isporuke

	71
	Slavina, trokraka - manifold
	kom
	50
	50
	100
	B.Braun Melsungen AG
	Angiodyn High Pressure Manifold
	700,00
	70.000,00
	20
	Registrovano u skladu sa Zakonom o lekovima i medicinskim sredstvima 
	da
	515-02-01974-16-001
	50% proizvođačkog roka trajanja (sterilnosti) na dan isporuke

	73
	Set za zatvaranje punkcionog mesta kolagenom, koji se sastoji od uređaja za vaskularno zatvaranje punkcionog mesta na femoralnoj arteriji na bazi kolagenskog sunđera, navlake za uvođenje, lokatora arteriotomije (modifikovanog dilatatora) i vođične žice
	kom
	30
	30
	60
	St. Jude Medical
	Angio-Seal Evolution
	16.000,00
	960.000,00
	10
	Registrovano u skladu sa Zakonom o lekovima i medicinskim sredstvima 
	da
	515-02-01122-16-001
	50% proizvođačkog roka trajanja (sterilnosti) na dan isporuke

	76
	Žica za određivanje frakcioni rezerve protoka krvi (FFR) kompatibilna sa aparatom za određivanje funkcionalne frakcione rezerve FFR "Radi Analyzer Express", proizvođač St. Jude Medical, dužine 175 cm ili ekvivalent
	kom
	35
	35
	70
	St. Jude Medical
	Pressure Wire 
	95.000,00
	6.650.000,00
	20
	Registrovano u skladu sa Zakonom o lekovima i medicinskim sredstvima 
	da
	515-02-00298-14-001 / 515-02-01385-14-002
	50% proizvođačkog roka trajanja (sterilnosti) na dan isporuke

	82
	Set za hitnu koronarografiju femoralnim pristupom  

1. Sterilni „dreip“ za femoralni ili radijalni pristup sa 4 prozora dimenzija 240 x 380mm.-1 kom

2. Sterilni mantili za jednokratnu upoterebu- 3 kom

3. Sterilna prekrivka za sto dimenzija 150 x 200cm.- 1kom

4. Kesa – prekrivka za zaštitno staklo u sali dimenzija po zahtevu krajnjega korisnika -1kom,

5. Prekrivka za glavu aparata u sali dimenzija po zahtevu krajnjega korisnika- 1 kom.

6. Igla 18G- 1 kom.,

7. Igla 21G- 1 kom.,

8. Igla 22G- 1 kom.,

9. Igla 25G- 1 kom.,

10. Skalpel- 1 kom.,

11. Set za uvođenje katetera dijametra 6F, dužine 11cm., dijametra kratke J žice  0.035''- 1 kom.

12. Žica vodič dijametra 0.035'', dužine 150cm., “J”krivine  vrha-1kom

13. Manifold – višekraka slavina sa bočnim otvorima-1kom.

14. Set za administraciju fluida dužine minimalno 180cm.- 1 kom.,

15. Špric koronarni za kontrast 20ml.- 1 kom.,

16. Špric plastični  za fiziološki rastvor, nitroglicerin i heparin- 3 kom.

17. Gaza 10 x 10cm. od 12 listova – 50 kom.

18. Posuda  zapremine 500ml.- 1 kom.

19. Sunđer za jod- 1 kom.

20.Crevo niskog pritiska 60cm- 1 kom.,

21.Crevo visokog pritiska 120cm- 1 kom.,


	kom
	300
	300
	600
	B.Braun Melsungen AG
	Customised Cathlab Diagnostic Kit 
	13.485,00
	8.091.000,00
	20
	Registrovano u skladu sa Zakonom o lekovima i medicinskim sredstvima 
	da
	515-02-02139-16-001
	50% proizvođačkog roka trajanja (sterilnosti) na dan isporuke

	86
	Bipolarna elektroda za privremeni pace-maker sa pasivnom fiksacijom, promera 6 Fr sa hemostatskim uvodnikom sa podesivom valvulom, promenjivom sterilnom navlakom, dilatatorom, žicom i iglom za punkciju, kompatibilnim sa ponuđenom elektrodom
	kom
	5
	5
	10
	St. Jude Medical
	Pacel Bipolar Pacing Catheter / Fast-Cath Hemostasis Introducer
	12.000,00
	120.000,00
	20
	Registrovano u skladu sa Zakonom o lekovima i medicinskim sredstvima 
	da
	515-02-01121-16-001 / 515-02-01118-16-001
	50% proizvođačkog roka trajanja (sterilnosti) na dan isporuke

	Понуда важи (најмање 90 дана):     _90__  дана од дана отварања понуда
	
	
	
	
	

	Рок и начин плаћања - 30 дана од дана сваке  испоруке и пријема добра у магацин наручиоца.
За све партије  15 дана по добијању писаног захтева крајњег корисник,  (најкасније 15 дана) 15  дана  од писаног захтева крајњег корисника. 
	
	

	

	Напомене и евентуалне погодности:
	
	
	
	
	
	


Понуђач „  AUSTRO LINE  “ д.о.о. из Београда, Ул Толстојева 20А, доставио је понуду:

	Ред

бр

партије
	Назив/опис средстава
	Једин

мере
	Количина 

ВМА

2017 год
	Количина 

ВМА

2018 год
	Укупно за 2017 и 2018 годину
	Произвођач
	заштићени назив понуђеног добра
	Јединична цена
	Укупно за  2017 и 2018 годину

без ПДВ-а по партијама 
	ПДВ%
	Квалитет
	Медицинско0 средство да/не
	Решење АЛИМС-а
	Рок трајања

	6
	Stent balon ekspandirajući periferni  dimenzija 5 mm do 10 mm, kompatibilan sa uvodnikom 6 do 7 F za vodič sajlu 0,035  inča na nosaču od 70 cm do 80 cm i 120cm do 135 cm, Dimenzije po zahtevu naručioca,
	kom
	20
	20
	40
	ev3 Inc. SAD
	VISIPRO
	39.500,00
	1.580.000,00
	10
	Med.sredstvo registrovano u skladu sa Zakonom o lekovima i ms
	Da. 
	515-02-2729-12-001
	50% proizvođačkog roka trajanja

	19
	Kateter za izvlačenje stranog tela omčom. Dimenzije omce po spacifikaciji naručioca
	kom
	1
	1
	2
	ev3 Inc. SAD
	AMPLATZ GOOSE NECK SNARE KIT
	36.800,00
	73.600,00
	10
	Med.sredstvo registrovano u skladu sa Zakonom o lekovima i ms
	Da. 
	515-02-02101-16-001
	50% proizvođačkog roka trajanja

	22
	Vodič sajla 0,035 inča dužine 150cm, na jednom kraju sa mekanim pravim a na drugom kraju sa mekanim J vrhom
	kom
	1.300
	1.300
	2.600
	Kimal PLC, Velika Britanija
	ANGIOFLEX
	689,00
	1.791.400,00
	20
	Med.sredstvo registrovano u skladu sa Zakonom o lekovima i ms
	Da. 
	515-02-01067-15-001
	50% proizvođačkog roka trajanja

	32
	Stent periferni samoekspandirajući od nitinola OTW dizajna dijametra od 5 do 8 mm kompatibilan sa uvodnikom od 6 F vodič sajlom 0,035 inča na nosaču 80 i li 120 cm. Dimenzije po zahtevu naručioca.
	kom
	80
	80
	160
	ev3 Inc. SAD
	PROTEGE EVERFLEX
	39.500,00
	6.320.000,00
	10
	Med.sredstvo registrovano u skladu sa Zakonom o lekovima i ms
	Da. 
	515-02-2729-12-001
	50% proizvođačkog roka trajanja

	33
	Stent bilijarni samoekspandirajući od nitinola isključivo namenjen sa traženu indikaciju. Sa četri zlatna radioopaktna markera otvorene konstrukcije  ćelija, kompatibilan sa vodič  žicom 0,035 inča, montiran na sistem za postavljanje promera 6F za transhepatično plasiranje. Dimenzije po zahtevu naručioca.
	kom
	30
	30
	60
	ev3 Inc. SAD
	PROTEGE GPS
	49.600,00
	2.976.000,00
	10
	Med.sredstvo registrovano u skladu sa Zakonom o lekovima i ms
	Da. 
	515-02-2729-12-001
	50% proizvođačkog roka trajanja

	46
	Set za punkciju femoralne arterije (uvodnik za kateter sa cross-cut valvulom dijametra 6 i 7 Fr, dužine 11 cm, sa kratkom vodič-sajlom, dijametra 0,035 inča, sa duplim krajem (double ended), dilatatorom i čeličnom iglom za punkciju dijametra 18 G, dužine 7 cm)
	kom
	200
	200
	400
	Beijing Target Medical Technologies, Kina
	DISPOSABLE INTRODUCER KIT
	923,00
	369.200,00
	10
	Med.sredstvo registrovano u skladu sa Zakonom o lekovima i ms
	Da. 
	515-02-02562-15-001
	50% proizvođačkog roka trajanja

	47
	Set za punkciju femoralne arterije (uvodnik za kateter sa cross-cut valvulom dijametra 6 i 7 Fr, dužine 23 cm-27cm, sa kratkom vodič-sajlom, dijametra 0,035 inča, sa duplim krajem (double ended), dilatatorom i čeličnom iglom za punkciju dijametra 18 G, dužine 7 cm)
	kom
	10
	10
	20
	Beijing Target Medical Technologies, Kina
	DISPOSABLE INTRODUCER KIT
	1.100,00
	22.000,00
	10
	Med.sredstvo registrovano u skladu sa Zakonom o lekovima i ms
	Da. 
	515-02-02562-15-001
	50% proizvođačkog roka trajanja

	51
	Vodič sajla AMPLATZ tipa, dužine minimalno 150 cm, sa mekanim vrhom
	kom
	5
	5
	10
	Kimal PLC, Velika Britanija
	ANGIOFLEX
	2.450,00
	24.500,00
	20
	Med.sredstvo registrovano u skladu sa Zakonom o lekovima i ms
	Da. 
	515-02-01067-15-001
	50% proizvođačkog roka trajanja

	58
	Stent koronarni sa lekom čelični

Koronarni stent izrađen od legure čelika L316, debljine strata manje ili jednako 90 mikrona, sa biodegradabilnim polimerom i imunosupresivnim lekom koji zaustavlja progresiju ćelijskog ciklusa inhibicijom mTOR-a (rapamicin ili derivati), širine stenta u rasponu 2,5-4 mm

Dimenzije po zahtevu krajnjeg korisnika posle potpisivanja ugovora 
	kom
	130
	130
	260
	Translumina GmbH, Nemačka 
	YUKON CHOICE PC
	35.000,00
	9.100.000,00
	10
	Med.sredstvo registrovano u skladu sa Zakonom o lekovima i ms
	Da. 
	515-02-02721-15-001
	50% proizvođačkog roka trajanja

	Понуда важи (најмање 90 дана):    100  дана од дана отварања понуда
	
	
	
	
	

	Рок и начин плаћања - 30 дана од дана сваке  испоруке и пријема добра у магацин наручиоца.
	
	

	За све партије  15 дана по добијању писаног захтева крајњег корисник,  (најкасније   15 дана) 1 дан  од писаног захтева крајњег корисника. 

	Напомене и евентуалне погодности:
	
	
	
	
	
	


   Понуђач „  ReMed  “ д.о.о. из Београда, Ул Узин Миркова 3а, доставио је понуду:
	Ред

бр

партије
	Назив/опис средстава
	Једин

мере
	Количина 

ВМА

2017 год
	Количина 

ВМА

2018 год
	Укупно за 2017 и 2018 годину
	Произвођач
	заштићени назив понуђеног добра
	Јединична цена
	Укупно за  2017 и 2018 годину

без ПДВ-а по партијама 
	ПДВ%
	Квалитет
	Медицинско0 средство да/не
	Решење АЛИМС-а
	Рок трајања

	4
	Balon kateter za perkutanu transluminalnu dilataciju potkolenica na nosaču 135 cm i više, dužine 150 mm i više kompatibilan sa uvodnikom 4 F k ompatibilan sa vodič sajlom 0.018 inča. Dimenzije po zahtevu naručioca.
	kom
	30
	30
	60
	ARRAVASC LIMITED 
	Pirouette PTA 018 Catheter Models
	14.830,00
	889.800,00
	10
	DoC, ISO
	da
	515-02-01306-15-001
	29.05.2017.

	Понуда важи (најмање 90 дана):     91dan______  дана од дана отварања понуда
	
	
	
	
	
	
	

	Рок и начин плаћања - 30 дана од дана сваке  испоруке и пријема добра у магацин наручиоца.
	
	
	
	
	
	
	

	За све партије  15 дана по добијању писаног захтева крајњег корисник,  (најкасније   15 дана) __15dana_____________дана  од писаног захтева крајњег корисника. 
    Понуђач „  Cis medical “ д.о.о. из Београда, Ул Милана Ракића 127,  доставио је понуду:


	
	
	
	
	
	
	


	Ред

бр

партије
	Назив/опис средстава
	Једин

мере
	Количина 

ВМА

2017 год
	Количина 

ВМА

2018 год
	Укупно за 2017 и 2018 годину
	Произвођач
	заштићени назив понуђеног добра
	Јединична цена
	Укупно за  2017 и 2018 годину

без ПДВ-а по партијама 
	ПДВ%
	Квалитет
	Медицинско0 средство да/не
	Решење АЛИМС-а
	Рок трајања

	42
	Chiba igle 22G
	kom
	20
	20
	40
	Sterylab 
	COMPLETE CHIBA
	1.500,00
	60.000,00
	10
	Registrovano u skladu sa Zakonom o lekovima i
	da 
	515-02-03127-14-001
	najmanje 50% proizvođačkog roka sterilnosti na dan isporuke (najmanje 2 godine)

	61
	
	kom
	35
	35
	70
	CARDIONOVUM Sp.z.o.o, (Warszava), Poljska
	XLIMUS Sirolimus Eluting Coronary Stent System
	34.800,00
	2.436.000,00
	10%
	Registrovano u skladu sa Zakonom o lekovima i medicinskim sredstvima
	DA
	515-02-01983-16-001
	  najmanje 50% proizvođačkog roka sterilnosti na dan isporuke (najmanje 12 meseci)

	87
	2. Balon za PTCA monorail tehnike, semikomplijantni, sa jednim ili dva markera, dijametar vrška balona 0,016 inča, poprečni presek balona 1,25-4 mm maksimalnog promera manjeg ili jednako 0,024 inča za balone maksimalnog dijametra, pogodan za kissing balloon tehniku u PTCA kateterima dijametra 6 Fr, dužine balona 6-30 mm.
Dimenzije po zahtevu krajnjeg korisnika posle potpisivanja ugovora
	kom
	150
	150
	300
	ORBUS NEICH MEDICAL, (SHENZEN), KINA
	SAPPHIRE II (Rx) Coronary Dilatation Catheter
	4.500,00
	1.350.000,00
	10
	Registrovano u skladu sa Zakonom o lekovima i medicinskim sredstvima
	DA
	515-02-00877-16-001
	 najmanje 50% proizvođačkog roka sterilnosti na dan isporuke  (najmanje 12 meseci)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Понуда важи (најмање 90 дана):     __120____  дана од дана отварања понуда
	
	
	
	
	
	
	

	Рок и начин плаћања - 30 дана од дана сваке  испоруке и пријема добра у магацин наручиоца.
	
	
	
	
	
	
	

	За све партије  15 дана по добијању писаног захтева крајњег корисник,  (најкасније   15 дана) __14__дана  од писаног захтева крајњег корисника. 
	
	
	
	
	
	
	


    Понуђач „  БИОСТЕНТ  “ д.о.о. из Београда, Ул Чеде Миндеровића бр.4, доставио је понуду:

	Ред

бр

партије
	Назив/опис средстава
	Једин

мере
	Количина 

ВМА

2017 год
	Количина 

ВМА

2018 год
	Укупно за 2017 и 2018 годину
	Произвођач
	заштићени назив понуђеног добра
	Јединична цена
	Укупно за  2017 и 2018 годину

без ПДВ-а по партијама 
	ПДВ%
	Квалитет
	Медицинско0 средство да/не
	Решење АЛИМС-а
	Рок трајања

	9
	Standardni dilatator dužine 20 cm, proemra od 5 do 14 F sa hidrofilnim premazom, kompatibilni sa vodič zicom 0,038 inča. Dimanzije po zahtevu naručioca.
	kom
	150
	150
	300
	COOK INCORPORATED - USA 
	DILATOR
	1.400,00
	420.000,00
	10%
	 
	DA
	515-02-01178-14-001
	  

	18
	Kateter univerzalni drenažni za drenažu abcesa, eksternu bilijarnu drenažu i nefrostome, od mekog materijala otpornog na kinking, sa hidrofilnim premazom, pet bočnih rupa i vrhom za lakše savladavanje otpora. Dolazi sa troakar stiletom promera 18 G i stiff kanilom. Dimenzija od 8,5 do 14 F. Dimenzije po zahtevu naručioca,
	kom
	50
	50
	100
	COOK INCORPORATED - USA 
	Dawson Mueller Drainage Catheter
	18.000,00
	1.800.000,00
	10%
	 
	DA
	515-02-01174-14-001
	 

	19
	Kateter za izvlačenje stranog tela omčom. Dimenzije omce po spacifikaciji naručioca
	kom
	1
	1
	2
	COOK INCORPORATED - USA 
	Indy OTW Vascular Retriever
	33.700,00
	67.400,00
	10%
	 
	DA
	515-02-01186-14-001
	 

	24
	Ultra tvrda čelična vodič žica obložena PTFE, promera 0,035 inča, dužine 180 i 260 cm, sa pravim i zakrivljenim vrhom radijusa 3 mm 
	kom
	50
	50
	100
	William Cook Eurepe Aps - Danska
	Amplatz Ultra Stiff Wire Guide
	5.900,00
	590.000,00
	20%
	 
	DA
	515-02-03770-15-001
	 

	
	Ekstra tvrda čelična vodič žica obložena PTFE, promera 0,035 inča, dužine 180 i 260 cm, sa pravim i zakrivljenim vrhom radijusa 3 cm
	kom
	50
	50
	100
	COOK INCORPORATED - USA 
	Amplatz Extra Stiff Wire Guide
	5.900,00
	590.000,00
	20%
	 
	DA
	515-02-01178-14-001
	 

	Укупно без ПДВа, Партија 24
	1.180.000,00
	

	27
	Set za drenažu. Set se sastoji od:  koaksijalni uvodnik sa dilatatorom i stiffening kanilom  6F dužine 20 cm, igla 21 G dužine 15 cm sa troakar stiletom i vodič žice 0.018 sa paltinom i 0.038 inča dužine  60 i 150 cm.
	kom
	30
	30
	60
	COOK INCORPORATED - USA 
	Neff Percutanous Access Set
	21.200,00
	1.272.000,00
	10%
	 
	DA
	515-02-01178-14-001
	 

	28
	Ureteralni stent set ( nefroureterostomski stent set) . Ureteralni stent za spoljašnju i unutrašnju drenažu urina otpornog na kinking peomera 8,5F kompatibilan sa vodič žicom 0,035, dužine od 20 do 25 cm, sa dva raioopaktna markera neposredno proksiamlno od krajeva, montiran za sistem za postavljnje koji se sastoji od: loading stilata, radioopaktnog pozicionera stenta i uvodnog katetera.
	kom
	20
	20
	40
	COOK INCORPORATED - USA 
	Cope Nephroureteros Tomy Stent
	28.500,00
	1.140.000,00
	10%
	 
	DA
	515-02-02188-14-001
	 

	33
	Stent bilijarni samoekspandirajući od nitinola isključivo namenjen sa traženu indikaciju. Sa četri zlatna radioopaktna markera otvorene konstrukcije  ćelija, kompatibilan sa vodič  žicom 0,035 inča, montiran na sistem za postavljanje promera 6F za transhepatično plasiranje. Dimenzije po zahtevu naručioca.
	kom
	30
	30
	60
	Cook Ireland Limited, Irska
	Zilver Expandable Metal Billiary Stent Sistem
	200.000,00
	12.000.000,00
	10%
	 
	DA
	515-02-01477-13-002
	 

	38
	Igla za inicijalno punktiranje u nevaskularnim interventnim procedurama, 18 G, kompatibilna sa vodič žicom 0,038 inča. Dužine od 15 do 20 cm
	kom
	100
	100
	200
	COOK INCORPORATED - USA 
	Initial Puncture Needle 
	2.800,00
	560.000,00
	10%
	 
	DA
	515-02-01178-14-001
	 

	40
	Bilijarna endoproteza spoljno unutrašnja set. Set za spolajšnju i unutrašnju drenažu sadrži, bilijarni drenažni kateter proemra 8,5 F, dužune 40 cm, sa 32 bočne rupe, sa radioopaktnim markerom na 1 cm proksimalno od najproksimalnije bočne rupe kompatibilan sa vodič sajlom 0,038 inča, dve stiffening kanile i nitinolskom vodič žicom.
	kom
	60
	60
	120
	COOK INCORPORATED - USA 
	Ultrathane Mac-Loc Biliary Drainage Catheter Set
	36.000,00
	4.320.000,00
	10%
	 
	DA
	515-02-01174-14-001
	 

	42
	Chiba igle 22G
	kom
	20
	20
	40
	COOK INCORPORATED - USA 
	Chiba Biopsy Needle
	1.500,00
	60.000,00
	10%
	 
	DA
	515-02-01178-14-001
	 

	74
	Kateter za izvlačenje lasom, veličine lasa u rasponu 3-9 mm
Dimenzije po zahtevu krajnjeg korisnika posle potpisivanja ugovora
	kom
	1
	1
	2
	COOK INCORPORATED - USA 
	Indy OTW Vascular Retriever
	33.700,00
	67.400,00
	10%
	 
	DA
	515-02-01186-14-001
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Понуда важи (најмање 90 дана):     90  дана од дана отварања понуда
	
	
	
	
	
	
	

	Рок и начин плаћања - 30 дана од дана сваке  испоруке и пријема добра у магацин наручиоца.
	
	
	
	
	
	
	

	За све партије  15 дана по добијању писаног захтева крајњег корисник,  (најкасније   15 дана)  15  дана  од писаног захтева крајњег корисника. 
	
	
	
	
	
	
	


    Понуђач „  Biotec Internacionale   “ д.о.о. из Београда, Ул Ресавска бр 2, доставио је понуду:

	Ред

бр

партије
	Назив/опис средстава
	Једин

мере
	Количина 

ВМА

2017 год
	Количина 

ВМА

2018 год
	Укупно за 2017 и 2018 годину
	Произвођач
	заштићени назив понуђеног добра
	Јединична цена
	Укупно за  2017 и 2018 годину

без ПДВ-а по партијама 
	ПДВ%
	Квалитет
	Медицинско0 средство да/не
	Решење АЛИМС-а
	Рок трајања

	18
	Kateter univerzalni drenažni za drenažu abcesa, eksternu bilijarnu drenažu i nefrostome, od mekog materijala otpornog na kinking, sa hidrofilnim premazom, pet bočnih rupa i vrhom za lakše savladavanje otpora. Dolazi sa troakar stiletom promera 18 G i stiff kanilom. Dimenzija od 8,5 do 14 F. Dimenzije po zahtevu naručioca,
	kom
	50
	50
	100
	TELEFLEX MEDICAL RUSCH
	Percutaneous Nephrostomy Catheter
	8.000,00
	800.000,00
	20
	CE, ISO 13485
	DA
	DA
	50%

	28
	Ureteralni stent set ( nefroureterostomski stent set) . Ureteralni stent za spoljašnju i unutrašnju drenažu urina otpornog na kinking peomera 8,5F kompatibilan sa vodič žicom 0,035, dužine od 20 do 25 cm, sa dva raioopaktna markera neposredno proksiamlno od krajeva, montiran za sistem za postavljnje koji se sastoji od: loading stilata, radioopaktnog pozicionera stenta i uvodnog katetera.
	kom
	20
	20
	40
	TELEFLEX MEDICAL RUSCH
	Percutaneous Nephrostomy Catheter Set + Nephrostomy Silicone Catheter
	12.450,00
	498.000,00
	20
	CE, ISO 13485
	DA
	DA
	50%

	29
	Set za nefrostomiju, kateter sa iglom 30 cm, fleksibilna vodič sajla 0,035 inča, dilatator i konektor za drenažnu kesu. Veličine od 8 do 10 F. Dimenzije po zahtevu naručioca.
	kom
	60
	60
	120
	TELEFLEX MEDICAL RUSCH
	Percutaneous Nephrostomy Catheter Set
	6.320,00
	758.400,00
	20
	CE, ISO 13485
	DA
	DA
	50%

	43
	Silikonski balon nefrostomski kateter 12F i 14F
	kom
	60
	60
	120
	TELEFLEX MEDICAL RUSCH
	Nephrostomy Silicone Catheter
	2.900,00
	348.000,00
	20
	CE, ISO 13485
	DA
	DA
	50%

	61
	Stent koronarni sa lekom hrom-kobalt/platina
Koronarni stent izrađen od legure hroma (kobalt ili platina) sa biodegradibilnim abluminalnim polimerom i imunosupresivnim lekom koji zaustavlja progresiju ćelijskog ciklusa inhibicijom mTOR-a (rapamicin ili derivati), različite širine stenta
Dimenzije po zahtevu krajnjeg korisnika posle potpisivanja ugovora 
	kom
	35
	35
	70
	Envision Scientific Private Limited
	Abluminus Sirolimus Eluting Coronary Stent
	32.300,00
	2.261.000,00
	10
	CE, ISO 13485, ISO 50001, OHSAS 18001
	DA
	DA
	50%

	64
	Koronani balon kateter obložen lekom,  bez polimera. 
Karakteristike: 
1. Matrix coating- Paclitaxel i Iopromide
2. Dijametri balona od 2,0-4,0mm. ili više.
3. Dužine balona od 10-40mm. ili više. 
4. Profil za prolazak lezije 0.016" ili manje.
	kom
	5
	5
	10
	Envision Scientific Private Limited
	Magic Touch
	53.000,00
	530.000,00
	10
	CE, ISO 13485, ISO 50001, OHSAS 18001
	DA
	DA
	50%


	Понуда важи (најмање 90 дана):     90 дана од дана отварања понуда

	Рок и начин плаћања - 30 дана од дана сваке  испоруке и пријема добра у магацин наручиоца.

	За све партије  15 дана по добијању писаног захтева крајњег корисник,  (најкасније   15 дана) 15 дана  од писаног захтева крајњег корисника. 


Понуђач „  Vicor   “ д.о.о. из Београда, Ул Булевар Маршала Толбухина 42, доставио је понуду:
	Ред

бр

партије
	Назив/опис средстава
	Једин

мере
	Количина 

ВМА

2017 год
	Количина 

ВМА

2018 год
	Укупно за 2017 и 2018 годину
	Произвођач
	заштићени назив понуђеног добра
	Јединична цена
	Укупно за  2017 и 2018 годину

без ПДВ-а по партијама 
	ПДВ%
	Квалитет
	Медицинско0 средство да/не
	Решење АЛИМС-а
	Рок трајања

	5
	Stent balon ekspandirajući renalni  kompatibilan sa uvodnikom 5 F za vodič sajlu 0,018  inča ili manju na nosaču od 70 cm do 80 cm i 120cm do 135 cm. Dimenzije po zahtevu naručioca.
	kom
	7
	7
	14
	Boston scientific corporation, SAD
	Express Vascular SD monorail premounted stent system H749379xxxxxxxx
	29.000,00
	406.000,00
	10
	u prilogu
	da
	515-02-02983-16-001
	najmanje 50% roka trajanja na dan isporuke

	6
	Stent balon ekspandirajući periferni  dimenzija 5 mm do 10 mm, kompatibilan sa uvodnikom 6 do 7 F za vodič sajlu 0,035  inča na nosaču od 70 cm do 80 cm i 120cm do 135 cm, Dimenzije po zahtevu naručioca,
	kom
	20
	20
	40
	Boston scientific corporation, SAD
	Express Vascular LD OTW premounted stent system H74938162xxxxxx
	29.000,00
	1.160.000,00
	10
	u prilogu
	da
	515-02-01156-16-001
	najmanje 50% roka trajanja na dan isporuke

	7
	Mikrosfere za embolizaciju veličine od 100 do 1000 mikrona, napravljene od akrila ko-polimera sa želatinom. Dostupna u pakovanju od 1ml ili 2ml  pripremljene pojedinačno u boci suve. Ili funkcionalni ekvivalent. Dimenzije po zahtevu naručioca.
	kom
	100
	100
	200
	Celo Nova Biosciences Germany
	Embozene Microspheres pre filled syringes
	25.980,00
	5.196.000,00
	10
	u prilogu
	da
	515-02-01333-16-001
	najmanje 50% roka trajanja na dan isporuke

	8
	Mikrosfere za embolizaciju namenjene za administraciju leka, veličine od 100 do 200 mikrona, pakovane pojedinačno u špricu po dozama, napravljene od vinil acetata i metil akrilata kombinovane sa akrilatom, ili funkcionalno sličan proizvod.Dimenzije po zahtevu naručioca.
	kom
	50
	50
	100
	Celo Nova Biosciences Germany
	Embozene Tandem Microspheres 
	66.880,00
	6.688.000,00
	10
	u prilogu
	da
	515-02-01333-16-001
	najmanje 50% roka trajanja na dan isporuke

	32
	Stent periferni samoekspandirajući od nitinola OTW dizajna dijametra od 5 do 8 mm kompatibilan sa uvodnikom od 6 F vodič sajlom 0,035 inča na nosaču 80 i li 120 cm. Dimenzije po zahtevu naručioca.
	kom
	80
	80
	160
	Boston scientific corporation, SAD
	Epic OTW self-expanding nitinol stent with delivery system H74939054xxxxxx
	33.900,00
	5.424.000,00
	10
	U prilogu
	da
	515-02-02982-16-001
	najmanje 50% roka trajanja na dan isporuke

	61
	Stent koronarni sa lekom hrom-kobalt/platina
Koronarni stent izrađen od legure hroma (kobalt ili platina) sa biodegradibilnim abluminalnim polimerom i imunosupresivnim lekom koji zaustavlja progresiju ćelijskog ciklusa inhibicijom mTOR-a (rapamicin ili derivati), različite širine stenta
Dimenzije po zahtevu krajnjeg korisnika posle potpisivanja ugovora 
	kom
	35
	35
	70
	Boston scientific corporation, SAD
	Synergy monorail everolimus eluting platinum chromium coronary stent system
	40.000,00
	2.800.000,00
	10
	u prilogu
	da
	515-02-03705-15-001
	najmanje 50% roka trajanja na dan isporuke

	67
	Ekstenzija guiding katetera za pristup udaljenim regijama koronarnih arterija i dodatnu podršku. Mother-in-child tip, 5 u 6 French. Dužine ekstenzije 25cm. i više. Hipotuba od nerđajućeg čelika.
	kom
	3
	3
	6
	Boston scientific corporation, SAD
	Guidezilla Guide extension catheter H7493924215050
	50.000,00
	300.000,00
	10
	u prilogu
	da
	515-02-03741-15-001
	najmanje 50% roka trajanja na dan isporuke

	75
	IVUS kateter kompatibilan sa iLAB-o:
- Kompatibilan sa 5F guide kateterom
- Distalni segment sa hifrofilnom oblogom
- 40 Mhz Transducer frekvencija 
	kom
	10
	10
	20
	Boston scientific corporation, SAD
	OptiCross coronary imaging catheter H749518120
	120.000,00
	2.400.000,00
	10
	u prilogu
	da
	515-02-03706-15-001
	najmanje 50% roka trajanja na dan isporuke

	Понуда важи (најмање 90 дана):     95  дана од дана отварања понуда
	
	
	
	
	
	
	

	Рок и начин плаћања - 30 дана од дана сваке  испоруке и пријема добра у магацин наручиоца.
	
	
	
	
	
	
	

	За све партије  15 дана по добијању писаног захтева крајњег корисник,  (најкасније   15 дана)    14  дана  од писаног захтева крајњег корисника. 
	
	
	
	
	
	
	


Комисија за спровођење предметне набавке је мишљења да је целисходно  да се приступи  стручној оцени понуда за партије, 1-20, 22-49, 51, 53-60, 62-81, 83, 84, 86  и 87 док је за партије 21,50,52, 82  и 85 неопходно  прибавити  мишљење АЛИМС-а. 

Aктом бр.    2036-78 од 25.04.2017 године ВМА је обавештена од стране понуђача  „SANOMED “ д.о.о. из Београда  да је начињена грешка приликом сачињавања понуде за партије 11,12,13 и 14 у делу који се односи на рок трајања/стерилноси имајући у виду да је наведени понуђач понудио декларисани рок трајања /стерилности производа  те да је немогуће приликом испоруке испоручити производе са пуним декларисаним роком те да су принуђени да одустану од понуде за наведене партије. 

На основу мишљења стручног дела комисије , наручилац обуставља партију 61 на основу члана 109 ста 2.имајући у виду да је престала потреба наручиоца за предметном набавком.

      Комисија, након стручне оцене понуда,  на основу критеријума „најнижа понуђена цена“ и члана 86. става 4 ЗЈН је предложила:
1. Да се одбију понуде понуђача „BIOTEK INTERNACIONAL“ д.о.о. из Београда:
-за партију 18 понуда је  неодговарајућа - понуђен је сет за нефростомију а  тражен је дренажни латетер са 5 рупа а понуђени има 6рупа, 
-за партију 28 понуда је неодговарајућа -понуђен је сет за нефростому у комбинацији са уринарним катетером а  тражен је промер 8,5Ф и понуђен је промер  8 и 10Ф.

за партију 64 понуда је неодговарајућа –понуђено добро magic touch   непоседује matrix coating .

2.  Да се одбију понуде понуђача „APTUS“ д.о.о. из Београда:
- за партију 6 понуда је неодговарајућа тражи се балон компатибилан са уводником  6 ф до 7ф, а понуђено је добро које захтева уводник    8ф  ,

 -за партију 9 понуда је неодговарајућа није достављен податак о дужини дилататора који се налази у оквиру сета нити доказ о постојању  хидрофилног промера.

-за партију  29 понуда је неодговарајућа  није достављен доказ о величини од  10 Ф, 

 -за партију  32 понуда  је неодговарајућа тражи се   компатибилност  са уводником  6 ф , а понуђено је добро  стент 8 мм које захтева 7Ф.

-за партију  39 понуда је неодговарајућа  тражен је  стент без полимера понуђен стент са полимером.

-за партију  44 понуда је  неодговарајућа  захтевани су уводници за pta дужине  45цм и 65цм, а понуђено добро не поседује    65цм.

-за партију 45 понуда је  неодговарајућа  захтевано је добро  10цм до 12цм  а понуђено добро не поседује величину  10цм.

-за партија 62 понуда је неодговарајућа понуђено добро поседује полимер а захтеван је стент без полимера.  

3. Да се одбије понуда  понуђача „BIOSTENT“ д.о.о. из Београда за све партијe    јер  није попуњена колона рок трајања/стерилности и 
-за партију 9 јер је понуђена већа цена од процењене вредности партије.
4.  Да се одбије понуда понуђача „STIGA“ д.о.о. из Београда
- за   партију  31  понуда је неодговарајућа захтеван је филтер дијаметра од  2,5  до 7 мм а понуђен је филтер  димензија минимум  3,5мм.  
5. Да се одбију понуде понуђача „AUSTROLINE“ д.о.о. из Београда:

- за   партију  33  понуда је неодговарајућа захтевано је добро са златним  маркером а понуђено добро са тантал маркером.

-за партију  58 понуда је неодговарајућа  тражено је добро стент дебљине страта са премазом мања или једнака 90 микрона у достављеном каталогу  дебљина страта је 87 микрона  није достављен каталог  или изјава о дебљини ,,caotinga,, а увидом у стручну литераатуру и на интернет страницу произвођача утврђено је да дебљина полимера 5 микрона што значи да је понуђено добро са дебљином страта плус полимера од 92 микрона (ref emj int. kardiology 2014., 1/100-106).
6.- Да се одбију понуде понуђача „NEOMEDICA“ д.о.о. из Београда.
   - за   партију  33 понуда је неодговарајућа није достављен доказ о спецификацији маркера.

7.- Да се одбије понуда понуђача ,,KARDIOMED. д.о.о. из Београда:

     -за партију 12 понуда је неодговарајућа захтевано је добро дужине 200 цм а понуђено је добро дужине 150цм које није одговарајуће за      

      аванту пумпу.

8.-Да се одбију понуде понуђача „INTERFORTAS“ д.о.о. из Београда понуда је неодговарајућа за партију 64 понуђено добро нема matrix  

     coating и понуђена је дужина мања од 40 мм а захтевана је дужина балона од 10 до 40мм и више.

9. Да се реализује средство обезбеђења за озбиљност понуде у висини 3% вредностуи понуде без ПДВ-а за партије 11,12,13 и 14 због одустајања од понуде понуђача ,,SANOMED,, d.o.o из Београда.

10.-Да се поступак за партију 34,37,41,49, 63,68, обустави јер Наручилац није прибавио ниједну понуду.
11.-Да се поступак за партију 9,11, 13,14, 17,18 ,24,28  33, 40,74 обустави јер Наручилац није прибавио ниједну прихватљиву понуду.
12.-Да се на основу  члана 109. став 2 обустави поступак  за партију 61. јер  је престала потреба наручиоца за предметном   набавком. 

13.-Да се закључи оквирни споразум за партије 1 и 70  са   понуђачем „STARS MEDICAL“ д.о.о. из Београда укупне вредности 2.339.200,00 динара без ПДВ-а за 2017. и 2018. годину.
14.-Да се закључи оквирни споразум за партије 2,53 и 84 са   понуђачем „STIGA “ д.о.о. из Новог Садав   а укупне вредности 2.256.582,40  динара без ПДВ-а за 2017. и 2018. годину.

15.-Да се закључи оквирни споразум за партије 3,5,6,31и 55 са   понуђачем „HERMES SISTEM“ д.о.о. из Београда укупне вредности 7.986.600,00 динара без ПДВ-а за 2017. и 2018. годину.

16.-Да се закључи оквирни споразум за партију  4  са   понуђачем „REMED“ д.о.о. из Београда укупне вредности 889.800,00 динара без ПДВ-а за 2017. и 2018. годину.

17.-Да се закључи оквирни споразум за партије 7,8 и 45 са   понуђачем „NEOMEDICA“ д.о.о. из Београда укупне вредности   13.315.000,00 динара без ПДВ-а за 2017. и 2018. годину.
18.-Да се закључи оквирни споразум за партије 20,23,25, 26,27 , 38, 42, 48,54,71,72,80,81,83 и 86, применом критеријума  најнижа понуђена цена,  и на  основу жреба   за партију 35. са   понуђачем „APTUS“ д.о.о. из Београда укупне вредности 39.514.300,00 динара без ПДВ-а за 2017. и 2018. годину

19.-Да се закључи оквирни споразум за партију 10  са   понуђачем „DIJAMED “ д.о.о. из Београда укупне вредности 1.200.000,00 динара без ПДВ-а за 2017. и 2018. годину
20.-Да се закључи оквирни споразум за партије 12,77 са   понуђачем „KARDIOMED“ д.о.о. из Београда укупне вредности 2.600.000,00 динара без ПДВ-а за 2017. и 2018. годину
21.-Да се закључи оквирни споразум за партије 15, са   понуђачем „PROSPERA“ д.о.о. из Београда укупне вредности 1.014.000,00 динара без ПДВ-а за 2017. и 2018. годину
22.-Да се закључи оквирни споразум за партије 16,  36,  44,56,79 са   понуђачем „EKOTRADE BG“ д.о.о. из Ниша  укупне вредности 19.741.010,00 динара без ПДВ-а за 2017. и 2018. годину
23.-Да се закључи оквирни споразум за партије 29, 43 са   понуђачем „BIOTEC INTERNACIONAL  “ д.о.о. из Београда укупне вредности 1.106.400,00 динара без ПДВ-а за 2017. и 2018. годину
24.-Да се закључи оквирни споразум за партије 19,22,46,47  и  51   са   понуђачем „AUSTROLINE“ д.о.о. из Београда укупне вредности 2.280.700,00 динара без ПДВ-а за 2017. и 2018. годину
25.-Да се закључи оквирни споразум за партије  30,59,64,69 ,73,76 са   понуђачем „GOSPER“ д.о.о. из Београда укупне вредности     13.419.800,00  динара без ПДВ-а за 2017. и 2018. годину.
26.-Да се закључи оквирни споразум за партије 32,67,75  са   понуђачем „VICOR“ д.о.о. из Београда укупне вредности  8.124.000,00  динара без ПДВ-а за 2017. и 2018. годину
27.-Да се закључи оквирни споразум за партије 39, 57,58,62 са   понуђачем „SOULMEDICAL“ д.о.о. из Београда укупне вредности 29.730.000,00 динара без ПДВ-а за 2017. и 2018. годину
28.-Да се закључи оквирни споразум за партије 60,65,66 и  78 са   понуђачем „BIMED“ д.о.о. из Београда укупне вредности 30.703.200,00 динара без ПДВ-а за 2017. и 2018. годину
29.-Да се закључи оквирни споразум за партију 87 са   понуђачем „CIS MEDICAL“ д.о.о. из Београда укупне вредности 1.350.000,00 динара без ПДВ-а за 2017. и 2018. годину

Комисија је предлог дала уз претходно потпуно усаглашене ставове. 

Прихватио сам предлог комисије у целости и решио као у диспозитиву.

Правна поука: Против ове одлуке, може се поднети захтев за заштиту права у року од 10 дана од дана објављивања на порталу ЈН. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу,  а копија се  истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступку ЈН, непосредно или поштом препоручено, у складу са одговарајућим  одредбама  Закона о јавним набавкама.
	JM

Доставити:

- у омот предмета  2036/17

- Објавити на портал ЈН и

-интернет-страници наручиоца 

и порталу службених гласила и база прописа

 
	
	                  ЗАСТУПА НАЧЕЛНИКА ВМА   
                  п у к о в н и к  
                           проф. др Мирослав Вукосављевић


	
	                        
	


