ЧУВАТИ   до  краја 2029.г.                                                Функција   30   / Редни број  51 ,

ОбрађивачЈасминка Поповић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

ВОЈНОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ

бр.08/3222-3

28.08.2019.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОСТУПАК JAВНЕ НАБАВКЕ

МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

НАБАВКА  -

Компоненте функционалног модела за испитивање отпорности на убод ножем

–3 ПАРТИЈE

БРОЈ  НАБАВКЕ

JНМВ  166/19

август  2019. године

(број страна конкурсне документације   28)

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО

ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

УПУТСТВО О НАЧИНУ ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА

Понуђач мора све обрасце, изјаве и прилоге које је добио као део конкурсне документације  да попуни читко, да их потпише одговорно лице и овери печатом.

ЈЕЗИК

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити написана на српском језику.

ОБЛИК И САДРЖИНА ПОНУДЕ

Понуда мора бити дата на обрасцима из конкурсне документације. Сви прилози, обрасци, изјаве и др. морају бити попуњени, потписани и оверени печатом од стране понуђача.

ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуда са варијантама није дозвољена

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

Наручилац ће одбити све понуде које су поднете супротно наведеном.

ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ И ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуђач је дужан да у Обрасцу 1. Образац понуде са структуром цене и техничком спецификацијом, обавезно наведе да ли понуду подноси самостално,  са подизвођачем или понуду подноси група понуђача ( заједничка понуда).

Приликом подношења заједничке понуде или понуде са подизвођачем наручилац ће применити све одредбе члана 80. и 81. Закона о јавним набавкама ( ``Службени Гласник РС`` 124/12), такође приликом подношења заједничке понуде или понуде са подизвођачем понуђач је дужан да поштује све одредбе члана 80. и 81. Закона о јавним набавкама (``Службени Гласник РС`` 124/12).

ЦЕНА , НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА

Цена је фиксна.

Цена треба да буде изражена искључиво у динарима.

Понуђач у понуди наводи укупну цену у коју су већ урачунати сви трошкови које поводом предметне набавке има.

Плаћање се врши у року од 30 дана од дана достављања комисијског записника о квантитативном и квалитативном пријему робе.

Понуде са авансним плаћањем неће бити узета у разматрање.

ВАЛУТА

Понуђачи достављају своје понуде односно вредност понуде исказују у динарима.

КВАЛИТТЕТ

Понуђач одговара за квалитет тражене робе.

Испорука робе мора бити у траженом квалитету.

РОК И МЕСТО  ИСПОРУКЕ

Рок испоруке мора бити прецизно дат у броју  дана од дана обострано потписаног уговора или пријема наруџбенице.

Место испоруке је ВТИ Жарково.

Трошкови испоруке падају на терет понуђача.

КОМУНИКАЦИЈА

Комуникација се у поступку јавне набавке одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом.

ТРАЖЕЊЕ ДОДАТНИХ ИНФОРМАЦИЈА И ПОЈАШЊЕЊА

Заинтересована лица могу искључиво у писменом облику, најкасније 5 дана пре истека рока за достављање понуда, да траже додатне информације или појашњења у вези са припремом понуде. Наручилац ће у најкраћем року а не дужем о три дана од дана пријема захтева, писмено одговорити том понуђачу, као и свим осталим понуђачима који су примили конкурсну документацију.

НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручиалц може да одбије понуду уколико поседује доказе сходно члану 82. Закона о јавним набавкама ( ``Службени Гласник РС`` 124/12).

- КРИТЕРИЈУМ  ЗА  ДОДЕЛУ УГОВОРА

За доделу уговора  биће примењен критеријум: најнижа понуђена цена.

Уколико два или више понуђача доставе понуде са истом ценом – иста вредност укупне понуде- критеријум за доделу уговора биће понуда са најнижом ценом и краћим роком  испоруке.

ФИНАСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

Као инструмент финансијског обезбеђења за озбиљност понуде понуђач подноси :

- Једну бланко  сопствену меницу регистровану код НБС (само потписану и оверену) у складу са картоном  депонованих  потписа,

-Копију картона депонованих потписа код банке, на којем се јасно виде депоновани     потписи и печат фирме понуђача, оверена оригиналним печатом банке са датумом овере  (овера не старија од месец дана од дана отварања понуде) ,

-Менично овлашћење да се меница у износу од 3% од вредности   понуде, без сагласности понуђача, може поднети на наплату у случају да изабрани понуђач не   потпише уговор  (Прилог бр.3).

-Изјаву понуђача да ће приликом потписивања уговора приложити инструмент финансијског  обезбеђења реализације уговора (Прилог бр. 4).

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија је дужан да на захтев наручиоца  достави финасијско средство обезбеђења за добро извршење уговореног посла и то:

-Две бланко потписане и оверене сопствене менице са клаузулом ``без протеста, без трошкова``, регистроване код НБС,

-Менично овлашћење потписано и оверено од стране власника односно овлашћеног лица , да се меница у износу од 10% од укупне вредности понуде односно укупно уговорене вредности уговора са пдв-ом, може поднети банци на наплату у случају да изабрани понуђач не изврши своје уговорне обавезе.

-Оверену фотокопију картона депонованих потписа на коме се јасно види: број текућег рачуна који је понуђач доставио као рачун своје фирме, потписи власника односно овлашћеног лица идентичан са потписом на меници и меничном овлашћењу, печат понуђача идентичан са печатом на меници и меничним овлашћењем и печат банке код које се води рачун понуђача.

-Потврду о регистрацији менице.

Потписи и печати на меници, меничном овлашћењу и картону депонованих потписа, морају бити идентични.

Након измирења обавеза по предметном уговору, купац се обавезује, да на захтев понуђача, врати инструмент финасијског обезебеђења уговора.

ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Изабрани понуђач биће позван да потпише уговор. Ако изабрани понуђач одустане од понуде и одбије да потпише Уговор,  Наручилац задржава право да у том случају закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

Закључење Уговора вршиће се у складу са чланом 112. Закона о јавним набавкама

( ``Службени Гласник РС`` 124/12).

ПОСТУПАК  ЗАШТИТЕ  ПРАВА

Понуђач може поднети захтев за заштиту права у току целог поступка јавне набавке, у складу са чланом 148. И 149. Закона о јавним набавкама ( ``Службени Гласник РС`` 124/12).

ЗАШТИТА ПОДАТАКА И ОДРЕЂИВАЊЕ ПОВЕРЉИВОСТИ

Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди, одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди, чува као пословну тајну имена  заинтересованих лица, понуђача као и податке о поднетим понудама до отварања понуда. Неће се сматрати поверљиви докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуда.

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (ЧЛАН 75.ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА)

Право на учешће у поступку ове јавне набавке има домаће или страно правно или физичко лице ако:

1) је регистровано код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре,

3.му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношења понуда,

4. је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне даџбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији,

5. има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола  предвиђена посебним прописима.

ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. НА ОСНОВУ ЧЛАНА 77. ЗЈН

Доказ за испуњење горе наведених  услова под тачком 1-4 приликом подношења понуда је правилно попуњена ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА – Образац 4. ове конкурсне документације, дата под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, сагласно члану 77 став 4. Закона, а за тачку 5 је доставаљање дозволе надлежног органа за обављање делатности која је предмет набавке – ако је таква дозвола предвиђена посебним прописима.

Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77.став 4.закона, наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија да достави на увид оргинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оргинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Доказе које наручилац може да тражи од понуђача су следећи:

1.Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистар надлежног Привредног суда

2. Извод из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организационе криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично кривично дело примања и давања мита, кривично дело преваре доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда

3. –Потврде привредног и прекшајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потвде Агенције за привредное регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности доказ мора бити издат након дана објављивања позива за подношење понуда односно слаља позива за подношење понуда

4. Уверење Пореске управе Министраства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда

5. Важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом

Прилог бр.1

Компоненте функционалног модела за испитивање отпорности на убод ножем

–3 ПАРТИЈE

Партија 1 – Прибор и помоћни алати за припрему узорака за испитивање

| Р.бр. | Назив | Јед. мере | Колич. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Heнaзубљeна трaкaста тeстeра (бaнсeк) димeнзиja: ширина 20mm, дужина 3480 mm, дeбљинa 0,45 mm, зaвaрeнa, нaoштрeнa, тврдоћа оштрице минимум 50HRC (зa сeчeњe прeсoвaних кoмпoзитa oд вишe слojeвa кeвлaр-плaтнa, oднoснo кoмпoзитa зa бaлистичку зaштиту) | комад | 5 |
| 2. | Heнaзубљeна трaкaста тeстeра (бaнсeк) слeдeћих димeнзиja: ширина 27 mm, дужина 2480 mm, дeбљинa 0,45 mm, зaвaрeнa, нaoштрeнa, тврдоћа оштрице минимум 50HRC (зa сeчeњe прeсoвaних кoмпoзитa oд кeвлaра) | комад | 5 |
| 3. | Мaкaзe зa примeну кoд мaтeриjaлa кojи сe тeшкo сeку: кeвлaр, стaклeнa и кaрбoнскa влaкнa; сa брушeним сeчивимa, сa jeднe стрaнe нaзубљeнe, зглoб причвршћeн нaвojeм и мoжe сe нaкнaднo пoдeсити, дужинa сeчивa 200 mm (''Easy Composites'' или еквивалент) | комад | 2 |
| 4. | Елeктричнe мaкaзe зa сeчeњe кeвлaрa (electric Kevlar scissors - WBT-1, или EC Cutter 110 - Electric Cordless или еквивалент) | комад | 1 |
| 5. | Пинцета, права, 200 mm, туп врх(Stainless Steel) | комад | 3 |
| 6. | Пинцета, права, 300 mm, туп врх(Stainless Steel) | комад | 3 |
| 7. | Бирета дигитална, А класa, сертификована, 50 ml, са титрационо/рециркулационим делом, са прибором | комад | 1 |
| 8. | Бирета по Mor-u, 10 ml, коса PTFE славина, Schellbach црта, А класа | комад | 1 |
| 9. | Бирета по Mor-u, 25 ml, коса PTFE славина, Schellbach црта, А класа | комад | 1 |
| 10. | Бирета по Mor-u, 50 ml, коса PTFE славина, Schellbach црта, А класа | комад | 1 |
| 11. | Пастерове пипете од полиетилена, запремине 3 ml, паковање од 500 ком. | паковање | 2 |
| 12. | Пастерове пипете од полиетилена, запремине 1 ml, паковање од 500 ком. | паковање | 1 |
| 13. | Стаклени редукциони адаптери, горњи шлиф NS 45/40, доњишлиф NS 29/32 (каталошкибр. 9.011 760 Lenz, LLG илиеквивалент) | комад | 10 |
| 14. | Кашика за реагенсе, дупла, 210 mm(Stainless Steel) | комад | 5 |
| 15. | Кашика за реагенсе, дупла, 150 mm(Stainless Steel) | комад | 5 |
| 16. | Четка за прање лабораторијског посуђа са свињском длаком и заштитом на врху, Ø 30 mm | комад | 10 |
| 17. | Четка за чишћење радних столова, мека (дрвeнa пекарска четка),42 сm | комад | 5 |

Партија 2 –Термостатска јединица

| Р.бр. | Назив |  | Јед. мере | Колич. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Циркулационо термостатско купатило следећих перформанси: капацитет термостатског купатила: 20 литара, материјал: нерђајући челик, температурни опсег: +5 °C) до +100 º, температурна стабилност: ± 0,02 ºC, тип циркулацвије: унутрашња + спољашња, алармирање у случају прекорачења температуре: Over Temperature Alert System (Cut-Off), алармирање у случају пада нивоа циркулационе течности: Low Liquid Level Alert System (Cut-Off), капацитет грејања: 2,0 kW, димензије (w x l x h): 340 x 570 x 410 mm, систем за брзо пражњење циркулационе течности, капацитет пумпе: 16 l/min, дигитални дисплеј – показивач радних параметара, , прецизност очитавања температуре (Display Resolution): 0,1 ºC , систем за контролу температуре PID нове генерације, напајање 220-240 V / 50-60 Hz, дигитални интерфејс RS 485. (модел: LABO H200-D22 или еквивалент) |  | комад | 1 |
| 2. | управљачка јединица следећих карактеристика: деск топ конфигурација: процесор: Intel i3 8300 или i5 8500, oперативни систем: Windows 10 x64, меморија: 8 GB DDR4-2666, прошириво, графичка и звучна картица интегрисана, хард диск: 1TB Hard Drive,7200 RPM,3.5",SATA3, оптички диск DVD RW, тип кућишта Tower, са могућношћу уградње 2 додатна HDD, напајање 250-400W, тастатура USB full size са подршком за Yu слова, oптички УСБ миш, портови (предња + задња страна) 8x USB 3.1, 4x опционо USB 3.1, serial (9 pin), ethernet (RJ-45) for Gigabit network, 1x VGA, 2x DisplayPort, слотови 2 комада PCI Express 3.0 x 16 и 1 комад PCI Express 3.0 x1, монитор Full HD LED, 23.8''-24'', резолуција 1920x1200, време одзива 5-7ms, постоље подесиво: tilt, видео конектори VGA, HDMI; + 3 ком USB 2.0 рaздeлник 1:4. |  | комад | 1 |
| 3. | Продужни кабл, 3x2,5 mm2, са 6 места (са прекидачем), дужина 3 m |  | комад | 5 |
| 4. | Продужни кабл, 3x2,5 mm2, са 5 места (са прекидачем), дужина 5 m |  | комад | 5 |
| 5. | Жичане обујмице (шелне) | Ø 20 mm | комад | 30 |
| 6. |  | Ø 25 mm | комад | 30 |
| 7. |  | Ø 30 (32) mm | комад | 30 |
| 8. |  | Ø 35 mm | комад | 30 |
| 9. |  | Ø 40 mm | комад | 30 |
| 10. |  | Ø 45 mm | комад | 30 |
| 11. |  | Ø 50 mm | комад | 30 |
| 12. |  | Ø 60 mm | комад | 30 |

Партија 3 –Титанијум диборид

| Ред. бр. | Назив | Јед. мере | Колич. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Титанијум диборид, наночестице TiB2 titanium diboride nanoparticles, 100-200 nm, nanopowder САЅ No. 12045-63-5 чистоћа 99.9%TiB2 величина наночестица ~ 100-200 nm | g | 50 |
| 2. | Титанијум диборид, наночестице TiB2 titanium diboride nanoparticles, 50 nm, nanopowder САЅ No. 12045-63-5 чистоћа 99.5 % TiB2 величина наночестица ≤ 50 nm | g | 50 |

Напомена: Уз материјале испоручити и безбедоносне листове и сертификат произвођача о квалитету.

ОБРАЗАЦ БР.1

- 3.ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

ЗА ЈНМВ бр.   166/19 -

| Назив понуђача |  |
| --- | --- |
| Адреса и седиште понуђача |  |
| ПИБ понуђача |  |
| Број понуде |  |
| Датум понуде |  |

На основу писменог позива за достављање понуде у поступку јавне  набавке мале вредности  за набавку - дајемо понуду

А) самостално             б)  понуда са подизвођачем     в) заједничка понуда

| РЕД. БР. | ОПИС НАБАВКЕ | Јед. Мере | Количина | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА | УКУПНА ЦЕНА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПАРТИЈА 1 |  |  |  |  |
| 1. | Heнaзубљeна трaкaста тeстeра (бaнсeк) димeнзиja: ширина 20mm, дужина 3480 mm, дeбљинa 0,45 mm, зaвaрeнa, нaoштрeнa, тврдоћа оштрице минимум 50HRC (зa сeчeњe прeсoвaних кoмпoзитa oд вишe слojeвa кeвлaр-плaтнa, oднoснo кoмпoзитa зa бaлистичку зaштиту) | комад | 5 |  |  |
| 2. | Heнaзубљeна трaкaста тeстeра (бaнсeк) слeдeћих димeнзиja: ширина 27 mm, дужина 2480 mm, дeбљинa 0,45 mm, зaвaрeнa, нaoштрeнa, тврдоћа оштрице минимум 50HRC (зa сeчeњe прeсoвaних кoмпoзитa oд кeвлaра) | комад | 5 |  |  |
| 3. | Мaкaзe зa примeну кoд мaтeриjaлa кojи сe тeшкo сeку: кeвлaр, стaклeнa и кaрбoнскa влaкнa; сa брушeним сeчивимa, сa jeднe стрaнe нaзубљeнe, зглoб причвршћeн нaвojeм и мoжe сe нaкнaднo пoдeсити, дужинa сeчивa 200 mm (''Easy Composites'' или еквивалент) | комад | 2 |  |  |
| 4. | Елeктричнe мaкaзe зa сeчeњe кeвлaрa (electric Kevlar scissors - WBT-1, или EC Cutter 110 - Electric Cordless или еквивалент) | комад | 1 |  |  |
| 5. | Пинцета, права, 200 mm, туп врх(Stainless Steel) | комад | 3 |  |  |
| 6. | Пинцета, права, 300 mm, туп врх(Stainless Steel) | комад | 3 |  |  |
| 7. | Бирета дигитална, А класa, сертификована, 50 ml, са титрационо/рециркулационим делом, са прибором | комад | 1 |  |  |
| 8. | Бирета по Mor-u, 10 ml, коса PTFE славина, Schellbach црта, А класа | комад | 1 |  |  |
| 9. | Бирета по Mor-u, 25 ml, коса PTFE славина, Schellbach црта, А класа | комад | 1 |  |  |
| 10. | Бирета по Mor-u, 50 ml, коса PTFE славина, Schellbach црта, А класа | комад | 1 |  |  |
| 11. | Пастерове пипете од полиетилена, запремине 3 ml, паковање од 500 ком. | паковање | 2 |  |  |
| 12. | Пастерове пипете од полиетилена, запремине 1 ml, паковање од 500 ком. | паковање | 1 |  |  |
| 13. | Стаклени редукциони адаптери, горњи шлиф NS 45/40, доњишлиф NS 29/32 (каталошкибр. 9.011 760 Lenz, LLG илиеквивалент) | комад | 10 |  |  |
| 14. | Кашика за реагенсе, дупла, 210 mm(Stainless Steel) | комад | 5 |  |  |
| 15. | Кашика за реагенсе, дупла, 150 mm(Stainless Steel) | комад | 5 |  |  |
| 16. | Четка за прање лабораторијског посуђа са свињском длаком и заштитом на врху, Ø 30 mm | комад | 10 |  |  |
| 17. | Четка за чишћење радних столова, мека (дрвeнa пекарска четка),42 сm | комад | 5 |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а |  |  |  |  |
|  | ПДВ |  |  |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом |  |  |  |  |

| РЕД. БР. | ОПИС НАБАВКЕ | Јед. Мере | Количина | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА | УКУПНА ЦЕНА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПАРТИЈА 2 |  |  |  |  |
| 1. | Циркулационо термостатско купатило следећих перформанси: капацитет термостатског купатила: 20 литара, материјал: нерђајући челик, температурни опсег: +5 °C) до +100 º, температурна стабилност: ± 0,02 ºC, тип циркулацвије: унутрашња + спољашња, алармирање у случају прекорачења температуре: Over Temperature Alert System (Cut-Off), алармирање у случају пада нивоа циркулационе течности: Low Liquid Level Alert System (Cut-Off), капацитет грејања: 2,0 kW, димензије (w x l x h): 340 x 570 x 410 mm, систем за брзо пражњење циркулационе течности, капацитет пумпе: 16 l/min, дигитални дисплеј – показивач радних параметара, , прецизност очитавања температуре (Display Resolution): 0,1 ºC , систем за контролу температуре PID нове генерације, напајање 220-240 V / 50-60 Hz, дигитални интерфејс RS 485. (модел: LABO H200-D22 или еквивалент) | комад | 1 |  |  |
| 2. | управљачка јединица следећих карактеристика: деск топ конфигурација: процесор: Intel i3 8300 или i5 8500, oперативни систем: Windows 10 x64, меморија: 8 GB DDR4-2666, прошириво, графичка и звучна картица интегрисана, хард диск: 1TB Hard Drive,7200 RPM,3.5",SATA3, оптички диск DVD RW, тип кућишта Tower, са могућношћу уградње 2 додатна HDD, напајање 250-400W, тастатура USB full size са подршком за Yu слова, oптички УСБ миш, портови (предња + задња страна) 8x USB 3.1, 4x опционо USB 3.1, serial (9 pin), ethernet (RJ-45) for Gigabit network, 1x VGA, 2x DisplayPort, слотови 2 комада PCI Express 3.0 x 16 и 1 комад PCI Express 3.0 x1, монитор Full HD LED, 23.8''-24'', резолуција 1920x1200, време одзива 5-7ms, постоље подесиво: tilt, видео конектори VGA, HDMI; + 3 ком USB 2.0 рaздeлник 1:4. | комад | 1 |  |  |
| 3. | Продужни кабл, 3x2,5 mm2, са 6 места (са прекидачем), дужина 3 m | комад | 5 |  |  |
| 4. | Продужни кабл, 3x2,5 mm2, са 5 места (са прекидачем), дужина 5 m | комад | 5 |  |  |
|  | Жичане обујмице (шелне) |  |  |  |  |
| 5 | Ø 20 mm | комад | 30 |  |  |
| 6 | Ø 25 mm | комад | 30 |  |  |
| 7 | Ø 30 (32) mm | комад | 30 |  |  |
| 8 | Ø 35 mm | комад | 30 |  |  |
| 9 | Ø 40 mm | комад | 30 |  |  |
| 10 | Ø 45 mm | комад | 30 |  |  |
| 11 | Ø 50 mm | комад | 30 |  |  |
| 12 | Ø 60 mm | комад | 30 |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а |  |  |  |  |
|  | ПДВ |  |  |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом |  |  |  |  |

| РЕД. БР. | ОПИС НАБАВКЕ | Јед. Мере | Количина | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА | УКУПНА ЦЕНА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПАРТИЈА 3 |  |  |  |  |
| 1. | Титанијум диборид, наночестице TiB2 titanium diboride nanoparticles, 100-200 nm, nanopowder САЅ No. 12045-63-5 чистоћа 99.9%TiB2 величина наночестица ~ 100-200 nm | g | 50 |  |  |
| 2. | Титанијум диборид, наночестице TiB2 titanium diboride nanoparticles, 50 nm, nanopowder САЅ No. 12045-63-5 чистоћа 99.5 % TiB2 величина наночестица ≤ 50 nm | g | 50 |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а |  |  |  |  |
|  | ПДВ |  |  |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом |  |  |  |  |

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

| РЕД. БР. | ОПИС НАБАВКЕ | УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПАРТИЈА 1 |  |
| 2 | ПАРТИЈА 2 |  |
| 3 | ПАРТИЈА 3 |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а |  |
|  | ПДВ |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом |  |

У цену је укључен транспорт до адресе наведне у Упутству понуђачу како да сачини понуду (Прилог. бр.1).

- РОК  ВАЖЕЊА ПОНУДЕ :  _____________________________

- НАЧИН  ПЛАЋАЊА ,  ГАРАНЦИЈА

- начин плаћања :  _____________________________________________________

- рок важења гаранције на испоручене производе :  __________________________

РОК  ИСПОРУКЕ  :  Испоручилац се обавезује да испоручи робу у року, а по обострано потписаном

уговору и то :

ПАРТИЈА 1 - __________  дана

ПАРТИЈА 2 - __________  дана

ПАРТИЈА 3 - __________  дана

Датум: __________                       Потпис овлашћеног лица                                                                                              ______________________

Печат понуђача

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

ОБРАЗАЦ БР.2

| НАЗИВ ПОНУЂАЧА |  |
| --- | --- |
| АДРЕСА ПОНУЂАЧА |  |
| ПИБ ПОНУЂАЧА |  |
| ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ |  |
| БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ |  |
| ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА |  |
| ТЕЛЕФОН |  |
| ТЕЛЕФАКС |  |
| Е-МАИЛ |  |
| ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ |  |

Место: _____________

Датум: _____________

Понуђач                                                                                                                           ________________

(печат)

ОБРАЗАЦ БР.3

5. ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА О

ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ  УСЛОВА

| У С Л О В | ПОНУЂАЧ ИСПУЊАВА УСЛОВ (заокружити) |
| --- | --- |
| 1. да ли сте регистровани код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар | ...........................................ДА ...........................................НЕ |
| 2. да ли сте ви или ваш законски заступник а) осуђивани за неко од кривичних дела као члан организационе криминалне групе, б)осуђивани за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања и давања мита, кривично дело преваре | ...........................................ДА ...........................................НЕ ...........................................ДА ...........................................НЕ |
| 3. да ли вам је изречена мера забране обављања делатности, | ...........................................ДА ...........................................НЕ |
| 4. да ли сте измирили доспеле порезе и доприносе и обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, | ...........................................ДА ...........................................НЕ |
| 5. да ли имате важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет набавке, уколико је таква дозвола предвиђена посебним прописом | ...........................................ДА - прилажем ...........................................НЕ није предвиђена |

(одговоре заокружити)

Датум: __________                                                                 Потпис овлашћеног лица

_________________________

Печат понуђача

Доказ за испуњење горе наведених  услова под тачком 1-4 приликом подношења понуда је правилно попуњена ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА – Образац 4. ове конкурсне документације, дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, сагласно члану 77 став 4. Закона, а за тачку 5 је доставаљање дозволе надлежног органа за обављање делатности која је предмет набавке – ако је таква дозвола предвиђена посебним прописима.

- ОБРАЗАЦ БР.4

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

о испуњавању услова из члана 75. Закона

У складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама ( ``Службени Гласник РС`` 124/12)

И З Ј А В У

Изјављујемо под  пуном материјалном и кривичном одговорношћу да испуњавамо све услове за учешће у поступку јавне набавке мале вредности утврђене у овој конкурсној документацији  и  прописане чланом  75. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' 124/12).

Место: ___________

Датум: ___________

Потпис овлашћеног лица

_______________

(печат)

- ОБРАЗАЦ БР.5

7. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама ( ``Службени Гласник РС`` 124/12) дајем

И З Ј А В У

Изјављујемо под  пуном материјалном и кривичном одговорношћу да понуду подносим независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима .

Место: ___________

Датум: ___________

Потпис овлашћеног лица

_______________

(печат)

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88.  став 1.  Закона, понуђач  _____________________________________(уписати  назив понуђача),  доставља  укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,

наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:  				М.П.  				Потпис понуђача

#### МОДЕЛ УГОВОРА бр.______

| РС МО ВОЈНОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ, Београд, Ратка Ресановића 1 |  |
| --- | --- |
| Матични број | 07093608 |
| Шифра делатности | 8422 |
| Текући рачун | 840-1620-21 |
| П И Б | 102116082 |
| Телефон/факс | 011/2051-115, 011/2508-474 |

Кога заступа директор пуковник др Бојан Павковић, дипл.инж. (у даљем тексту: Наручилац)  и

| ##### Предузећа |  |
| --- | --- |
| Матични број |  |
| Шифра делатности |  |
| Текући рачун |  |
| П И Б |  |
| Телефон/факс |  |

које заступа директор: ______   (у даљем тексту: Испоручилац)

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог уговора је  испорука -  Компоненте функционалног модела за испитивање отпорности на убод ножем–3 ПАРТИЈE, а сходно понуди и то:

Партија 1 – Прибор и помоћни алати за припрему узорака за испитивање

| Р.бр. | Назив | Јед. мере | Колич. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Heнaзубљeна трaкaста тeстeра (бaнсeк) димeнзиja: ширина 20mm, дужина 3480 mm, дeбљинa 0,45 mm, зaвaрeнa, нaoштрeнa, тврдоћа оштрице минимум 50HRC (зa сeчeњe прeсoвaних кoмпoзитa oд вишe слojeвa кeвлaр-плaтнa, oднoснo кoмпoзитa зa бaлистичку зaштиту) | комад | 5 |
| 2. | Heнaзубљeна трaкaста тeстeра (бaнсeк) слeдeћих димeнзиja: ширина 27 mm, дужина 2480 mm, дeбљинa 0,45 mm, зaвaрeнa, нaoштрeнa, тврдоћа оштрице минимум 50HRC (зa сeчeњe прeсoвaних кoмпoзитa oд кeвлaра) | комад | 5 |
| 3. | Мaкaзe зa примeну кoд мaтeриjaлa кojи сe тeшкo сeку: кeвлaр, стaклeнa и кaрбoнскa влaкнa; сa брушeним сeчивимa, сa jeднe стрaнe нaзубљeнe, зглoб причвршћeн нaвojeм и мoжe сe нaкнaднo пoдeсити, дужинa сeчивa 200 mm (''Easy Composites'' или еквивалент) | комад | 2 |
| 4. | Елeктричнe мaкaзe зa сeчeњe кeвлaрa (electric Kevlar scissors - WBT-1, или EC Cutter 110 - Electric Cordless или еквивалент) | комад | 1 |
| 5. | Пинцета, права, 200 mm, туп врх(Stainless Steel) | комад | 3 |
| 6. | Пинцета, права, 300 mm, туп врх(Stainless Steel) | комад | 3 |
| 7. | Бирета дигитална, А класa, сертификована, 50 ml, са титрационо/рециркулационим делом, са прибором | комад | 1 |
| 8. | Бирета по Mor-u, 10 ml, коса PTFE славина, Schellbach црта, А класа | комад | 1 |
| 9. | Бирета по Mor-u, 25 ml, коса PTFE славина, Schellbach црта, А класа | комад | 1 |
| 10. | Бирета по Mor-u, 50 ml, коса PTFE славина, Schellbach црта, А класа | комад | 1 |
| 11. | Пастерове пипете од полиетилена, запремине 3 ml, паковање од 500 ком. | паковање | 2 |
| 12. | Пастерове пипете од полиетилена, запремине 1 ml, паковање од 500 ком. | паковање | 1 |
| 13. | Стаклени редукциони адаптери, горњи шлиф NS 45/40, доњишлиф NS 29/32 (каталошкибр. 9.011 760 Lenz, LLG илиеквивалент) | комад | 10 |
| 14. | Кашика за реагенсе, дупла, 210 mm(Stainless Steel) | комад | 5 |
| 15. | Кашика за реагенсе, дупла, 150 mm(Stainless Steel) | комад | 5 |
| 16. | Четка за прање лабораторијског посуђа са свињском длаком и заштитом на врху, Ø 30 mm | комад | 10 |
| 17. | Четка за чишћење радних столова, мека (дрвeнa пекарска четка),42 сm | комад | 5 |

Партија 2 –Термостатска јединица

| Р.бр. | Назив |  | Јед. мере | Колич. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Циркулационо термостатско купатило следећих перформанси: капацитет термостатског купатила: 20 литара, материјал: нерђајући челик, температурни опсег: +5 °C) до +100 º, температурна стабилност: ± 0,02 ºC, тип циркулацвије: унутрашња + спољашња, алармирање у случају прекорачења температуре: Over Temperature Alert System (Cut-Off), алармирање у случају пада нивоа циркулационе течности: Low Liquid Level Alert System (Cut-Off), капацитет грејања: 2,0 kW, димензије (w x l x h): 340 x 570 x 410 mm, систем за брзо пражњење циркулационе течности, капацитет пумпе: 16 l/min, дигитални дисплеј – показивач радних параметара, , прецизност очитавања температуре (Display Resolution): 0,1 ºC , систем за контролу температуре PID нове генерације, напајање 220-240 V / 50-60 Hz, дигитални интерфејс RS 485. (модел: LABO H200-D22 или еквивалент) |  | комад | 1 |
| 2. | управљачка јединица следећих карактеристика: деск топ конфигурација: процесор: Intel i3 8300 или i5 8500, oперативни систем: Windows 10 x64, меморија: 8 GB DDR4-2666, прошириво, графичка и звучна картица интегрисана, хард диск: 1TB Hard Drive,7200 RPM,3.5",SATA3, оптички диск DVD RW, тип кућишта Tower, са могућношћу уградње 2 додатна HDD, напајање 250-400W, тастатура USB full size са подршком за Yu слова, oптички УСБ миш, портови (предња + задња страна) 8x USB 3.1, 4x опционо USB 3.1, serial (9 pin), ethernet (RJ-45) for Gigabit network, 1x VGA, 2x DisplayPort, слотови 2 комада PCI Express 3.0 x 16 и 1 комад PCI Express 3.0 x1, монитор Full HD LED, 23.8''-24'', резолуција 1920x1200, време одзива 5-7ms, постоље подесиво: tilt, видео конектори VGA, HDMI; + 3 ком USB 2.0 рaздeлник 1:4. |  | комад | 1 |
| 3. | Продужни кабл, 3x2,5 mm2, са 6 места (са прекидачем), дужина 3 m |  | комад | 5 |
| 4. | Продужни кабл, 3x2,5 mm2, са 5 места (са прекидачем), дужина 5 m |  | комад | 5 |
| 5. | Жичане обујмице (шелне) | Ø 20 mm | комад | 30 |
| 6. |  | Ø 25 mm | комад | 30 |
| 7. |  | Ø 30 (32) mm | комад | 30 |
| 8. |  | Ø 35 mm | комад | 30 |
| 9. |  | Ø 40 mm | комад | 30 |
| 10. |  | Ø 45 mm | комад | 30 |
| 11. |  | Ø 50 mm | комад | 30 |
| 12. |  | Ø 60 mm | комад | 30 |

Партија 3 –Титанијум диборид

| Ред. бр. | Назив | Јед. мере | Колич. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Титанијум диборид, наночестице TiB2 titanium diboride nanoparticles, 100-200 nm, nanopowder САЅ No. 12045-63-5 чистоћа 99.9%TiB2 величина наночестица ~ 100-200 nm | g | 50 |
| 2. | Титанијум диборид, наночестице TiB2 titanium diboride nanoparticles, 50 nm, nanopowder САЅ No. 12045-63-5 чистоћа 99.5 % TiB2 величина наночестица ≤ 50 nm | g | 50 |

Напомена: Уз материјале испоручити и безбедоносне листове и сертификат произвођача о квалитету.

ЦЕНА

Члан 2.

Укупна цена  за добра –3 ПАРТИЈE из члана 1. уговора, износи __________________динара са обрачунатим порезом а на додату вредност.

| РЕД. БР. | ОПИС НАБАВКЕ | Јед. Мере | Количина | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА | УКУПНА ЦЕНА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПАРТИЈА 1 |  |  |  |  |
| 1. | Heнaзубљeна трaкaста тeстeра (бaнсeк) димeнзиja: ширина 20mm, дужина 3480 mm, дeбљинa 0,45 mm, зaвaрeнa, нaoштрeнa, тврдоћа оштрице минимум 50HRC (зa сeчeњe прeсoвaних кoмпoзитa oд вишe слojeвa кeвлaр-плaтнa, oднoснo кoмпoзитa зa бaлистичку зaштиту) | комад | 5 |  |  |
| 2. | Heнaзубљeна трaкaста тeстeра (бaнсeк) слeдeћих димeнзиja: ширина 27 mm, дужина 2480 mm, дeбљинa 0,45 mm, зaвaрeнa, нaoштрeнa, тврдоћа оштрице минимум 50HRC (зa сeчeњe прeсoвaних кoмпoзитa oд кeвлaра) | комад | 5 |  |  |
| 3. | Мaкaзe зa примeну кoд мaтeриjaлa кojи сe тeшкo сeку: кeвлaр, стaклeнa и кaрбoнскa влaкнa; сa брушeним сeчивимa, сa jeднe стрaнe нaзубљeнe, зглoб причвршћeн нaвojeм и мoжe сe нaкнaднo пoдeсити, дужинa сeчивa 200 mm (''Easy Composites'' или еквивалент) | комад | 2 |  |  |
| 4. | Елeктричнe мaкaзe зa сeчeњe кeвлaрa (electric Kevlar scissors - WBT-1, или EC Cutter 110 - Electric Cordless или еквивалент) | комад | 1 |  |  |
| 5. | Пинцета, права, 200 mm, туп врх(Stainless Steel) | комад | 3 |  |  |
| 6. | Пинцета, права, 300 mm, туп врх(Stainless Steel) | комад | 3 |  |  |
| 7. | Бирета дигитална, А класa, сертификована, 50 ml, са титрационо/рециркулационим делом, са прибором | комад | 1 |  |  |
| 8. | Бирета по Mor-u, 10 ml, коса PTFE славина, Schellbach црта, А класа | комад | 1 |  |  |
| 9. | Бирета по Mor-u, 25 ml, коса PTFE славина, Schellbach црта, А класа | комад | 1 |  |  |
| 10. | Бирета по Mor-u, 50 ml, коса PTFE славина, Schellbach црта, А класа | комад | 1 |  |  |
| 11. | Пастерове пипете од полиетилена, запремине 3 ml, паковање од 500 ком. | паковање | 2 |  |  |
| 12. | Пастерове пипете од полиетилена, запремине 1 ml, паковање од 500 ком. | паковање | 1 |  |  |
| 13. | Стаклени редукциони адаптери, горњи шлиф NS 45/40, доњишлиф NS 29/32 (каталошкибр. 9.011 760 Lenz, LLG илиеквивалент) | комад | 10 |  |  |
| 14. | Кашика за реагенсе, дупла, 210 mm(Stainless Steel) | комад | 5 |  |  |
| 15. | Кашика за реагенсе, дупла, 150 mm(Stainless Steel) | комад | 5 |  |  |
| 16. | Четка за прање лабораторијског посуђа са свињском длаком и заштитом на врху, Ø 30 mm | комад | 10 |  |  |
| 17. | Четка за чишћење радних столова, мека (дрвeнa пекарска четка),42 сm | комад | 5 |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а |  |  |  |  |
|  | ПДВ |  |  |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом |  |  |  |  |

| РЕД. БР. | ОПИС НАБАВКЕ | Јед. Мере | Количина | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА | УКУПНА ЦЕНА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПАРТИЈА 2 |  |  |  |  |
| 1. | Циркулационо термостатско купатило следећих перформанси: капацитет термостатског купатила: 20 литара, материјал: нерђајући челик, температурни опсег: +5 °C) до +100 º, температурна стабилност: ± 0,02 ºC, тип циркулацвије: унутрашња + спољашња, алармирање у случају прекорачења температуре: Over Temperature Alert System (Cut-Off), алармирање у случају пада нивоа циркулационе течности: Low Liquid Level Alert System (Cut-Off), капацитет грејања: 2,0 kW, димензије (w x l x h): 340 x 570 x 410 mm, систем за брзо пражњење циркулационе течности, капацитет пумпе: 16 l/min, дигитални дисплеј – показивач радних параметара, , прецизност очитавања температуре (Display Resolution): 0,1 ºC , систем за контролу температуре PID нове генерације, напајање 220-240 V / 50-60 Hz, дигитални интерфејс RS 485. (модел: LABO H200-D22 или еквивалент) | комад | 1 |  |  |
| 2. | управљачка јединица следећих карактеристика: деск топ конфигурација: процесор: Intel i3 8300 или i5 8500, oперативни систем: Windows 10 x64, меморија: 8 GB DDR4-2666, прошириво, графичка и звучна картица интегрисана, хард диск: 1TB Hard Drive,7200 RPM,3.5",SATA3, оптички диск DVD RW, тип кућишта Tower, са могућношћу уградње 2 додатна HDD, напајање 250-400W, тастатура USB full size са подршком за Yu слова, oптички УСБ миш, портови (предња + задња страна) 8x USB 3.1, 4x опционо USB 3.1, serial (9 pin), ethernet (RJ-45) for Gigabit network, 1x VGA, 2x DisplayPort, слотови 2 комада PCI Express 3.0 x 16 и 1 комад PCI Express 3.0 x1, монитор Full HD LED, 23.8''-24'', резолуција 1920x1200, време одзива 5-7ms, постоље подесиво: tilt, видео конектори VGA, HDMI; + 3 ком USB 2.0 рaздeлник 1:4. | комад | 1 |  |  |
| 3. | Продужни кабл, 3x2,5 mm2, са 6 места (са прекидачем), дужина 3 m | комад | 5 |  |  |
| 4. | Продужни кабл, 3x2,5 mm2, са 5 места (са прекидачем), дужина 5 m | комад | 5 |  |  |
|  | Жичане обујмице (шелне) |  |  |  |  |
| 5 | Ø 20 mm | комад | 30 |  |  |
| 6 | Ø 25 mm | комад | 30 |  |  |
| 7 | Ø 30 (32) mm | комад | 30 |  |  |
| 8 | Ø 35 mm | комад | 30 |  |  |
| 9 | Ø 40 mm | комад | 30 |  |  |
| 10 | Ø 45 mm | комад | 30 |  |  |
| 11 | Ø 50 mm | комад | 30 |  |  |
| 12 | Ø 60 mm | комад | 30 |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а |  |  |  |  |
|  | ПДВ |  |  |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом |  |  |  |  |

| РЕД. БР. | ОПИС НАБАВКЕ | Јед. Мере | Количина | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА | УКУПНА ЦЕНА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПАРТИЈА 3 |  |  |  |  |
| 1. | Титанијум диборид, наночестице TiB2 titanium diboride nanoparticles, 100-200 nm, nanopowder САЅ No. 12045-63-5 чистоћа 99.9%TiB2 величина наночестица ~ 100-200 nm | g | 50 |  |  |
| 2. | Титанијум диборид, наночестице TiB2 titanium diboride nanoparticles, 50 nm, nanopowder САЅ No. 12045-63-5 чистоћа 99.5 % TiB2 величина наночестица ≤ 50 nm | g | 50 |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а |  |  |  |  |
|  | ПДВ |  |  |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом |  |  |  |  |

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

| РЕД. БР. | ОПИС НАБАВКЕ | УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПАРТИЈА 1 |  |
| 2 | ПАРТИЈА 2 |  |
| 3 | ПАРТИЈА 3 |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а |  |
|  | ПДВ |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом |  |

ПРЕДМЕТ ПРИМОПРЕДАЈЕ

Члан 3.

Предмет примопредаје је роба из  члана 1. овог Уговора.

ИНСТРУМЕНТ ФИНАСИЈСКОГ

ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 4.

Испоручилац је дужан да уз уговор као гаранцију за добро извршење уговорних обавеза Наручиоцу достави две бланко потписане и оверене менице регистроване код банке, менично овлашћење потписано и оверено на вредност од 10% од уговорене вредности, картон депонованих потписа. Потписи на меници, меничном овлашћењу и картону депонованих потписа морају бити идентични.

Наручилац задржава право да  активира меницу у висини 10% од уговорене вредности  у случају неизвршења уговорних обавеза као и за  делимично неизвршење уговорних обавеза.

Након извршене испоруке у целости у дефинисаном року, Наручилац се обавезује да Испоручиоцу врати издате инструменте обезбеђења реализације уговора.

РОК

Члан 5.

Испоручилац се обавезује да испоручи робу у року, а по обострано потписаном уговору и то :

ПАРТИЈА 1 - __________  дана

ПАРТИЈА 2 - __________  дана

ПАРТИЈА 3 - __________  дана

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 6.

Исплата уговорене цене из члана 2. овог уговора извршиће у року 30 (тридесет) дана од дана настанка дужничко - поверилачког односа.

Моментом настанка ДПО сматра се дан потписа комисијског записника о извршеном квалитативном и квантитативном пријему  робе, оверен од стране надлежног старешине Наручиоца.

Исплату ће Наручилац  извршити на бази достављене документације у складу са члановима 1,2,3 и 9 овог уговора. Уредно достављена документација подразумева доставу

-2 (два) примерка рачуна – регистрована у Централном регистру фактура код Управе за трезор Министарства финансија.. Рачун треба да садржи податке о врсти, количини, цени, укупној вредности, записника о квантитативном и квалитативном пријему и материјалну листу за пријем на обрасцу МП-20.

Уколико Испоручилац не достави наведену фактуру по пријему, Наручилац ће исплату извршити у року 30 дана од дана завођења фактуре у деловодни протокол Наручиоца.

ПОРЕЗ

Члан 7.

Наручилац се обавезује да плати порез сходно одредбама Закона о порезу на додату вредност ("Сл.гл.РС " бр.84/2004,  86/2004, 61/2005,  61/2007 и 93/2012).

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 8.

Уколико испоручилац не испоручи   робу из члана 1. овог уговора у предвиђеном року, наручилац ће му зарачунати уговорну казну у висини 2‰ (промила) за сваки дан закашњења, с тим да укупан износ уговорне казне не пређе 5% (процената) вредности уговорене цене.

Обрачунату уговорну казну наручилац ће одбити од фактуре испоручиоца, без предходног обавештења.

Ако Испоручилац не изврши уговорне обавезе, једнострано раскине уговор или закасни са испоруком добара преко рока који је покривен напред наведеним казненим одредбама (25 дана), Наручилац, без сагласности испоручиоца, има право да депоновани инструмент обезбеђења плаћања – меницу , у вредности од 10 % укупне вредности уговора, поднесе на наплату банци код које Испоручилац има отворен текући рачун.

Уколико наручилац не исплати фактуру у предвиђеном року, дужан је да плати законску затезну камату.

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Члан 9.

Квалитативни и квантитативни пријем   робе из члана 1. овог уговора извршиће комисија наручиоца о чему ће сачинити записник о пријему у  року од 8 (осам)  дана.

ГАРАНЦИЈА И РЕКЛАМАЦИЈА

Члан 10.

Испоручилац даје гаранцију за испоручену   робу _________месеци од дана испоруке истог, уз правилно техничко - технолошко коришћење и одржавање

За време трајања гарантног рока наручилац задржава право рекламације. По пријему рекламације Испоручилац је обавезан да у року од 15 (петнаест) дана, без посебне измене уговора, о свом трошку отклони све евентуално уочене недостатке, односно да изврши замену неисправног, исправним делом.

СПОРОВИ

Члан 11.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће настојати да реше споразумно, а у случају да се спор не може решити споразумом, надлежан је Привредни суд у Београду.

ПРАВНА СУКЦЕСИЈА

Члан 12.

У случају да Наручилац и Испоручилац изврше промену назива, или уђу у састав друге РО-установе, Уговор ће се наставити са пуним правом реализације са правним сукцесором уговорних страна.

Испоручилац је дужан да о свим променама у погледу назива предузећа, новог текућег рачуна и сл. писаним путем благовремено обавести Наручиоца.

МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

Члан 13.

Подаци из овог уговора и све преписке које се обављају у вези израде предмета уговора, сматрају се службеном тајном.

Подаци из овог уговора не могу се давати на увид нити саопштавати трећим лицима.

Уговор са прилозима и преписком чувати на месту које гарантује безбедност података.

СТУПАЊЕ УГОВОРА НА СНАГУ

Члан 14.

Овај уговор ступа на снагу потписом уговорних страна.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 15.

Било какве измене и допуне овог уговора важеће су једино у писаној форми, потврђене, потписане и оверене од обе уговорне стране.

Обавезе наручиоца и извршиоца трају све до потпуног извршења. Раскид уговора делимично или у целости може уследити на основу обостране сагласности уговорних страна  и у складу са одредбама Закона о облигационим односима.

За све што није дефинисано овим уговором важе одредбе Закона о облигационим односима.

Овај уговор је сачињен у 2 (два) оригинална примерка, од којих 1 (један) за испоручиоца, 1 (један) за наручиоца. и 3 (три) фотокопије истог, од којих 1 (једна) за РЦ МО, 1 (једна) за Правобранилаштво и 1 (једна) за наручиоца.

ИСПОРУЧИЛАЦ						НАРУЧИЛАЦ:

__________________					ДИРЕКТОР

______________,

СА ПОЗИВОМ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА СА СВИМ ЕЛЕМЕНТИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  ,  СПЕЦИФИКАЦИЈОМ И МОДЕЛОМ УГОВОРА САГЛАСНИ

Образац  бр. 6

              - МЕНИЧНО ПИСМО–ОВЛАШЋЕЊЕ

(за озбиљност понуде – 3% вредности понуде)

На основу Закона о меници („Сл. Лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл. Лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70, 57/89 и („Сл. Лист СРЈ“ бр.46/96), Закона о платном промету ( „Сл. Лист СРЈ“ број 3/02, 5/03 и „Сл. Гласник РС“ бр. 43/04, 62/06, 111/09, 31/11, 139/14), Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета („Сл. гласник РС'' бр. 57/04, 82/04, 98/13 И 104/14), Одлуке о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента („Сл. гласник РС“ бр. 14/14) и Одлуке о ближим условима, садржини и  начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/11 и 80/15),

____________________________________, ________________________, ПИБ:________________,

(навести назив привредног субјекта)			         (адреса)

матични број:________________, предаје једну регистровану, бланко сопствену меницу и даје

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствене менице

Управу за трезор  - Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска бр. 7 да депоновану бланко-сопствену меницу може предати Банци на наплату у износу од 3% од вредности понуде, по основу неиспуњења обавеза по понуди број ____________ од ___________ године и то на терет свих рачуна који су отворени код Банке: _________________________________________________________________________________

(навести назив банке и број текућег рачуна)

На основу овог овлашћења Управу за трезор  - Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска бр. 7 може попунити меницу са клаузулом „без протеста, без трошкова“ у вредности од 3% од укупне вредности напред наведене понуде, а у случају:

- Да понуђач повуче своју понуду у току периода важности понуде или

- Да понуђач, у случају да Наручилац прихвати његову понуду:

-     Не потпише Уговор о набавци  _______________________________________________,

(навести назив предмета набавке)

сагласно прихваћеним условима из конкурсне документације,

-     Не достави инструменте обезбеђења уговорних обавеза сагласно прихваћеним условима

из конкурсне документације.

Дужник се одриче права на: повлачење овог овлашћења; опозив овог овлашћења; стављање приговора на задужење по овом основу за наплату и сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Менице су потписане и оверене од стране овлашћеног лица, у складу са картоном депонованих потписа.

Прилог:

- Једна регистрована  и оверене бланко сопствена  меница серијски број __________

- Оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на

рачунима.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка и то један за Војнотехнички институт, а други за даваоца меничног писма-овлашћења.

У ____________, ___________. године

Понуђач:

__________________________________

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

_______________________________

М.П.             			       (пун потпис)

(читак отисак печата)

НАПОМЕНА:  Изјава се прилаже уз понуду, а наведена средства за добро извршење посла (укључујући и образац 9) се достављају приликом потписивања уговора.

Образац  бр. 7

- И З Ј А В А    П О Н У Ђ А Ч А

О ИЗДАВАЊУ ИНСТРУМЕНТА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА УГОВОРНЕ ОБАВЕЗЕ

Беспоговорно се обавезујемо да ћемо приликом закључења уговора издати Купцу инструмент  обезбеђења уговорних обавеза – две бланко сопствене менице (само потписане и оверене у складу са картоном депонованих потписа), као гаранцију испуњења уговорне обавезе, односно као гаранцију за добро извршење посла.

Сагласни смо да се, по захтеву Купца, издати инструмент обезбеђења плаћања може поднети Банци код које се води рачун Продавца и то у случају да Продавац једнострано раскине уговор или закасни са испуњењем уговорне обавезе.

Сагласни смо да уз бланко оверене менице, приложимо и:

- Копију картона депонованих потписа овлашћених лица издат од стране банке код које се води рачун Продавца, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме Продавца, оверену оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана отварања понуде).

- Менично овлашћење да се меница, без сагласности Продавца, може поднети пословној банци на наплату у износу од 10% од укупне вредности уговора у случају неиспуњења уговорних обавеза, закашњења са квалитативним пријемом уговорених добара више од 25 дана или  једностраног раскида уговора.

Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.             ______________________________________

(читак отисак печата)                                  (пун потпис)

Напомена: Изјава се прилаже уз понуду, а менице се достављају приликом потписивања уговора

Образац бр.8

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

(за добро извршење посла – 10% вредности уговора)

На основу Закона о меници („Сл. Лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл. Лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70, 57/89 и („Сл. Лист СРЈ“ бр.46/96), Закона о платном промету ( „Сл. Лист СРЈ“ број 3/02, 5/03 и „Сл. Гласник РС“ бр. 43/04, 62/06, 111/09, 31/11, 139/14), Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета („Сл. гласник РС'' бр. 57/04, 82/04, 98/13 И 104/14), Одлуке о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента („Сл. гласник РС“ бр. 14/14) и Одлуке о ближим условима, садржини и  начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/11 и 80/15),

____________________________________, ________________________, ПИБ:________________,

(навести назив привредног субјекта)			  (адреса)

матични број:________________, предаје две регистроване, бланко сопствене менице и даје

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствене менице

Управу за трезор  - Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска бр. 7 да депоновану бланко-сопствену меницу може предати Банци на наплату, по основу неиспуњења уговорених обавеза, значајних кашњења у испоруци или једностраног раскида уговора број _____________ од ___________ године и то на терет свих рачуна који су отворени код Банке:________________________________

____________________________________________________________________________________.

(навести назив банке и број текућег рачуна)

На основу овог овлашћења Управу за трезор  - Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска бр. 7 може попунити менице са клаузулом „без протеста, без трошкова“ на износ од 10% укупне вредности уговора без ПДВ, по основу напред наведеног уговора.

Дужник се одриче права на: повлачење овог овлашћења; опозив овог овлашћења; стављање приговора на задужење по овом основу за наплату и сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Менице су потписане и оверене од стране овлашћеног лица, у складу са картоном депонованих потписа.

Прилог:

- Две регистроване и оверене бланко сопствене  менице серијски број __________ и ___________,

- Оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на

рачунима.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка и то један за Војнотехнички институт, а други за даваоца меничног писма-овлашћења.

У ____________, ___________. године

Понуђач:

__________________________________

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

_______________________________

М.П.             		           (пун потпис)

(читак отисак печата)