ЧУВАТИ   до  краја 2030.г.                                                Функција   30   / Редни број  51 ,
ОбрађивачЈасминка Поповић

                 Датум: 29.05.2020.године
           [image: image4.jpg]



        РЕПУБЛИКА СРБИЈА

   МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

ВОЈНОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ
бр.08/1505-3
03.06.2020.    Б Е О Г Р А Д
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПОСТУПАК JAВНЕ НАБАВКЕ 

МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

НАБАВКА  - Потрошни лабораторијски материјал, прибор и хемикалије – 4 ПАРТИЈЕ
БРОЈ  НАБАВКЕ

  JНМВ 78//20
јуни 2020. године

(број страна конкурсне документације   33)
УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО 

ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
УПУТСТВО О НАЧИНУ ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА 
Понуђач мора све обрасце, изјаве и прилоге које је добио као део конкурсне документације  да попуни читко, да их потпише одговорно лице и овери печатом.
ЈЕЗИК
Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити написана на српском језику.
ОБЛИК И САДРЖИНА ПОНУДЕ
Понуда мора бити дата на обрасцима из конкурсне документације. Сви прилози, обрасци, изјаве и др. морају бити попуњени, потписани и оверени печатом од стране понуђача. 
ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуда са варијантама није дозвољена
НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА
Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

Наручилац ће одбити све понуде које су поднете супротно наведеном.
ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ И ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуђач је дужан да у Обрасцу 1. Образац понуде са структуром цене и техничком спецификацијом, обавезно наведе да ли понуду подноси самостално,  са подизвођачем или понуду подноси група понуђача ( заједничка понуда).
Приликом подношења заједничке понуде или понуде са подизвођачем наручилац ће применити све одредбе члана 80. и 81. Закона о јавним набавкама ( ``Службени Гласник РС`` 124/12), такође приликом подношења заједничке понуде или понуде са подизвођачем понуђач је дужан да поштује све одредбе члана 80. и 81. Закона о јавним набавкама (``Службени Гласник РС`` 124/12).

ЦЕНА , НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА

Цена је фиксна.
Цена треба да буде изражена искључиво у динарима.
Понуђач у понуди наводи укупну цену у коју су већ урачунати сви трошкови које поводом предметне набавке има. 
Плаћање се врши у року од 30 дана од дана достављања комисијског записника о квантитативном и квалитативном пријему робе.
Понуде са авансним плаћањем неће бити узета у разматрање.

ВАЛУТА

Понуђачи достављају своје понуде односно вредност понуде исказују у динарима.

КВАЛИТТЕТ
Понуђач одговара за квалитет тражене робе.
Испорука робе мора бити у траженом квалитету.
РОК И МЕСТО  ИСПОРУКЕ
Рок испоруке мора бити прецизно дат у броју  дана од дана обострано потписаног уговора или пријема наруџбенице.
Место испоруке је ВТИ Кумодраж.
Трошкови испоруке падају на терет понуђача.
КОМУНИКАЦИЈА
Комуникација се у поступку јавне набавке одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом.
ТРАЖЕЊЕ ДОДАТНИХ ИНФОРМАЦИЈА И ПОЈАШЊЕЊА
Заинтересована лица могу искључиво у писменом облику, најкасније 5 дана пре истека рока за достављање понуда, да траже додатне информације или појашњења у вези са припремом понуде. Наручилац ће у најкраћем року а не дужем о три дана од дана пријема захтева, писмено одговорити том понуђачу, као и свим осталим понуђачима који су примили конкурсну документацију.
НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручиалц може да одбије понуду уколико поседује доказе сходно члану 82. Закона о јавним набавкама ( ``Службени Гласник РС`` 124/12).
КРИТЕРИЈУМ  ЗА  ДОДЕЛУ УГОВОРА
За доделу уговора  биће примењен критеријум: најнижа понуђена цена.

Уколико два или више понуђача доставе понуде са истом ценом – иста вредност укупне понуде- критеријум за доделу уговора биће понуда са најнижом ценом и краћим роком  испоруке.
ФИНАСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

Као инструмент финансијског обезбеђења за озбиљност понуде понуђач подноси : 

- Једну бланко  сопствену меницу регистровану код НБС (само потписану и оверену) у складу са картоном  депонованих  потписа, 
-Копију картона депонованих потписа код банке, на којем се јасно виде депоновани     потписи и печат фирме понуђача, оверена оригиналним печатом банке са датумом овере  (овера не старија од месец дана од дана отварања понуде) , 
-Менично овлашћење да се меница у износу од 3% од вредности   понуде, без сагласности понуђача, може поднети на наплату у случају да изабрани понуђач не   потпише уговор  (Прилог бр.3). 
-Изјаву понуђача да ће приликом потписивања уговора приложити инструмент финансијског  обезбеђења реализације уговора (Прилог бр. 4).

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија је дужан да на захтев наручиоца  достави финасијско средство обезбеђења за добро извршење уговореног посла и то:

-Две бланко потписане и оверене сопствене менице са клаузулом ``без протеста, без трошкова``, регистроване код НБС, 

-Менично овлашћење потписано и оверено од стране власника односно овлашћеног лица , да се меница у износу од 10% од укупне вредности понуде односно укупно уговорене вредности уговора са пдв-ом, може поднети банци на наплату у случају да изабрани понуђач не изврши своје уговорне обавезе.

-Оверену фотокопију картона депонованих потписа на коме се јасно види: број текућег рачуна који је понуђач доставио као рачун своје фирме, потписи власника односно овлашћеног лица идентичан са потписом на меници и меничном овлашћењу, печат понуђача идентичан са печатом на меници и меничним овлашћењем и печат банке код које се води рачун понуђача.
-Потврду о регистрацији менице.
Потписи и печати на меници, меничном овлашћењу и картону депонованих потписа, морају бити идентични.

Након измирења обавеза по предметном уговору, купац се обавезује, да на захтев понуђача, врати инструмент финасијског обезебеђења уговора.
ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Изабрани понуђач биће позван да потпише уговор. Ако изабрани понуђач одустане од понуде и одбије да потпише Уговор,  Наручилац задржава право да у том случају закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

Закључење Уговора вршиће се у складу са чланом 112. Закона о јавним набавкама
 ( ``Службени Гласник РС`` 124/12).

ПОСТУПАК  ЗАШТИТЕ  ПРАВА 

Понуђач може поднети захтев за заштиту права у току целог поступка јавне набавке, у складу са чланом 148. И 149. Закона о јавним набавкама ( ``Службени Гласник РС`` 124/12).
ЗАШТИТА ПОДАТАКА И ОДРЕЂИВАЊЕ ПОВЕРЉИВОСТИ
Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди, одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди, чува као пословну тајну имена  заинтересованих лица, понуђача као и податке о поднетим понудама до отварања понуда. Неће се сматрати поверљиви докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуда.

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (ЧЛАН 75.ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА)
Право на учешће у поступку ове јавне набавке има домаће или страно правно или физичко лице ако:
1) је регистровано код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре, 
3.му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношења понуда,
4. је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне даџбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији, 
5. има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола  предвиђена посебним прописима.

ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. НА ОСНОВУ ЧЛАНА 77. ЗЈН

Доказ за испуњење горе наведених  услова под тачком 1-4 приликом подношења понуда је правилно попуњена ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА – Образац 4. ове конкурсне документације, дата под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, сагласно члану 77 став 4. Закона, а за тачку 5 је доставаљање дозволе надлежног органа за обављање делатности која је предмет набавке – ако је таква дозвола предвиђена посебним прописима.
Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77.став 4.закона, наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија да достави на увид оргинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оргинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Доказе које наручилац може да тражи од понуђача су следећи:
	1.Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистар надлежног Привредног суда

	2. Извод из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организационе криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично кривично дело примања и давања мита, кривично дело преваре
доказ не може бити старији од два  месеца пре отварања понуда 



	3. –Потврде привредног и прекшајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потвде Агенције за привредное регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности
доказ мора бити издат након дана објављивања позива за подношење понуда односно слаља позива за подношење понуда 
 

	4. Уверење Пореске управе Министраства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, 
доказ не може бити старији од два  месеца пре отварања понуда 

	5. Важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом


Прилог бр.1

Потрошни лабораторијски материјал, прибор и хемикалије – 4 ПАРТИЈЕ, и то:

ПАРТИЈА 1. Хемикалије 
	Redni broj
	Naziv
	Količina

	1.
	n-oktan, C8H18, referentni standard za GC-MS analizu
	5 mL

	2.
	n-dekan, C10H22, referentni standard za GC-MS analizu
	5 mL

	3.
	n-dodekan, C12H26, referentni standard za GC-MS analizu
	5 mL

	4.
	n-tetradekan, C14H30, referentni standard za GC-MS analizu
	5 mL

	5.
	n-heksadekan, C16H34, referentni standard za GC-MS analizu
	5 mL

	6.
	n-oktadekan, C18H38, referentni standard za GC-MS analizu
	5 g

	7.
	n-ikozan, C20H42, referentni standard za GC-MS analizu
	5 g

	8.
	n-dokozan, C22H46, referentni standard za GC-MS analizu
	5 g

	9.
	n-tetrakozan, C10H22, referentni standard za GC-MS analizu
	5 g

	10.
	Tetrahidrofuran, anhidrovan, bez stabilizatora
	2L

	11.
	Donepezil hidrohlorid, sinonimi: 1H-Inden-1-one, 2,3-dihydro-5,6-dimethoxy-2-[[1-(phenylmethyl)-4-piperidinyl]methyl]-, hydrochloride, E2020. CAS broj:120011-70-3,Farmaceutski sekundarni standard. 
	1 g

	12.
	Galantamin hidrobromid

CAS Number:1953-04-4, Farmaceutski sekundarni standard. 
	0,5 g

	13.
	Acetilholinesterazaizelektričnejegulje (electriceel), liofilizovana, tipVI-S, aktivnosti 200-1000 units/mgproteina (primer: C3389-2KU, Sigma)
	1 ком (2 KU)

	14.
	Humana rekombinantna acetilholinesteraza, 

CAS Broj: 9000-81-1,   eksprimirana u HEK 293 ćelijama, liofilizovani prah, ≥1,000 U/mg proteina (Lowry-jeva metoda)
	10 μg

	15.
	N-hydroxysuccinimide (NHS) (CAS: 6066-82-6), ≥98%
	25 g

	16.
	N-ethyl-N'-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide (CAS: 1892-57-5), ≥97.0%
	10 mL

	17.
	N-ethyl-N'-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide hydrochloride (CAS: 25952-53-8), ≥98.0%
	5 g

	18.
	Trimedoxime bromide (CAS: 56-97-3) (1,1'-trimethylenebis(4-(hydroxyiminomethyl)pyridinium bromide)
	1 g

	19.
	Glutaraldehyde (CAS: 111-30-8),  grade I, 50% aq. Solution
	10 mL

	20.
	Formaldehyde (CAS: 50-00-0), 37 wt. % in H2O,
	100 mL

	21.
	Iron(II) chloride tetrahydrate (CAS: 13478-10-9), p.a., ≥99.0%
	50 g

	22.
	Iron(III) chloride hexahydrate (CAS: 10025-77-1), p.a., ≥99.0%
	250 g

	23.
	Methyltrietoxysilane (CAS: 2031-67-6)
	50 g

	24.
	(3-Chloropropyl)triethoxysilane (CAS: 5089-70-3), ≥95.0%
	100 mL

	25.
	(3-Glycidyloxypropyl)triethoxysilane (CAS: 2602-34-8), ≥97,0%
	50 mL

	26.
	Indoxyl acetate (CAS: 608-08-2), ≥95%
	1 g

	27.
	Cellulose acetate propionate (CAS: 9004-39-1), average Mn~75,000, powder
	1 kg

	28.
	Ammonium persulfate (CAS: 7727-54-0),  ≥98,0%
	5 g

	29.
	Glacijalna sirćetna kiselina (CAS: 64-19-7), ≥99,7%
	500 mL

	30.
	Tetraethyl orthosilicate (CAS: 78-10-4), ≥99,0%
	250 mL

	31.
	4-(2-Hydrohyethyl)-1-piperazine-1-ethanesulfonic acid (HEPES) (CAS: 7365-45-9), ≥99,5%
	100 g

	32.
	1,4-Piperazinediethanesulfonic acid (PIPES) (CAS: 5625-37-6),  ≥99,0%
	100 g

	33.
	2,2,6,6-Tetramethyl-1-piperidinyloxy, free radical, (TEMPO) (CAS: 2564-83-2), ≥98%
	5 g

	34.
	Acetone (CAS: 67-64-1),  ≥99,5%
	500 mL

	35.
	Chitosan (CAS: 9012-76-4), medium molecular weight (viscosity: 200-800 cP, 1% in 1% acetic acid)
	50 g

	36.
	Sodium alginate (CAS: 9005-38-3), medium viscosity (≥2000 cP, 2%)
	100 g

	37.
	Sodium cyanoborohydride (CAS: 25895-60-7), 95%
	25 g

	38.
	Gelatin (CAS: 9000-70-8)
	100 g

	39.
	Boric acid (CAS: 10043-35-3), ≥99,5%
	100 g

	40.
	Calcium hypochlorite (CAS: 7778-54-3), available chlorine: 67,0-75,0%
	500 g

	41.
	Chloramine-T hydrate (CAS: 149358-73-6), 95%
	100 g

	42.
	Sulfuric acid (CAS: 7664-93-9), 95,0-98,0%
	100 mL

	43.
	Ethanolamine (CAS: 141-43-5), p.a., ≥99,0%
	250 mL

	44.
	Glycolic acid (CAS: 79-14-1), 99%
	25 g


ПАРТИЈА 2. Потрошни лабораторијски прибор 
	Redni broj
	Naziv
	Količina

	1.
	Normalni zapreminski sudovi (mini) od 1 ml (±0,025ml ili bolje), NS 7/16, od borosilikatnog stakla klase A, trapezoidnog oblika, sa šlifovanim zatvaračem (staklenim-bolje, ili PP) i sertifikatom o tačnosti 
	10 kom.

	2.
	Normalni zapreminski sudovi od 5 ml (±0,04 ml ili bolje), NS 10/19, široki vrat,  od stakla klase A, sa staklenim šlifovanim zatvaračem i sertifikatom o tačnosti
	40 kom.

	3.
	Mikropipeta od 0,5-10 μL, jednokanalna, podesiva:

· tačnost: 1%, odn. 0,1 μL

· koeficijent varijacije 0,5% odn. 0,05 μL

· pogodna za univerzalne nastavke
· moguće autoklaviranje na 121 °C

· zaštita od promene zapremine (dodatno fiksiranje izabrane zapremine)

· laka kalibracija bez alata

· usko grlo za lako pipetiranje iz uskih sudova (kiveta ili normalnih sudova manjih zapremina)

· opseg radnih temperatura 15-40 °C

· pipetiranje tečnosti viskoznosti do 260 mPa/s

PRIMER: BRAND Transferpette ®S CE-IVD, DE-11, model D10, kat. broj:705870
	2 kom

	4.
	Mikropipeta od 10-100 μL, jednokanalna, podesiva:

· tačnost: 0,6%, odn. 1,2 μL

· koeficijent varijacije 0,2% odn. 0,4 μL

· pogodna za univerzalne nastavke
· moguće autoklaviranje na 121 °C

· zaštita od promene zapremine (dodatno fiksiranje izabrane zapremine)

· laka kalibracija bez alata

· usko grlo za lako pipetiranje iz uskih sudova (kiveta ili normalnih sudova manjih zapremina)

· opseg radnih temperatura 15-40 °C

· pipetiranje tečnosti viskoznosti do 260 mPa/s

PRIMER: BRAND Transferpette ®S CE-IVD, DE-11, model D100, kat. broj:705847
	2 kom

	5.
	Pakovanje odgovarajućih nastavaka za pipete pod rednim brojem 2. (Mikropipeta od 0,5-10 μL, jednokanalna, podesiva), pakovanje od 1000 komada
	1 kom

	6.
	Pakovanje odgovarajućih nastavaka za pipete pod rednim brojem 3. (Mikropipeta od 10-100 μL, jednokanalna, podesiva), pakovanje od 1000 komada
	1 kom

	7.
	Mikropipeta sa podešavanjem zapremine u opsegu od 0,5 do 10 µL, u koracima od 0,01 µL, tačnosti ±1,00 %, preciznosti ±0,40 %, uz sertifikat o ispitivanju.
Primer adekvatne mikropipete je: Eppendorf  Research plus Single-Channel Pipette


	1 kom.

	8.
	Adekvatni originalni nastavci za naručenu mikropipetu pod rednim brojem 7., pakovanje od 1000 kom.
	1 kom

	
	Pinceta od nerđajućeg čelika sa ravnim vrhom, dužine 160 mm
	5 kom

	9.
	Pinceta od nerđajućeg čelika sa zakrivljenim oštrim vrhom, dužine 160 mm
	5 kom

	10.
	Papirna vata, pakovanje
	5 kom

	11.
	Filter papir, tabak
	5 kom

	12.
	Plastičnemikro-kivetezaUVmerenjauopsegu 220-900 nm, zajednokratnuupotrebu, standardnedebljine 10 mm, kapaciteta 70-850 mikrolitara, saodgovarajućimpoklopcima, upakovanjuodpo 100 kom. (primer: UV-cuvettes PLASTIBRAND, Art.No.Y200.1, katalog Karl Roth 2013).

Napomena: kivete obavezno isporučiti sa odgovarajućim poklopcima!
	4 ком

	13.
	Peščano kupatilo sa termostatskom kontrolom temperature, namenjeno za kontinualni rad. Dimenzija 360x360 cm ili manje, korisne dubine 5 cm. Temperaturni opseg od 50 do 300 °C.
	1 kom

	14.
	[image: image1.emf][image: image3.jpg]


Prazni mini kertridži za SPE kapaciteta ~0.7 mL, sa luer lock zatvaračem, kompatibilni sa vakuum sistemima, pakovanje od 100 komada 


	1 ком

	15.
	Parafilm traka širine 100 mm
	1 kom.

	16.
	Whatman® qualitative filter paper, Grade 1(sheets, W x L: 26 mm x 31 mm, pack of 1000)
	1 ком

	17.
	Whatman® qualitative filter paper, Grade 4 (circles, diam. 55 mm, pack of 100)
	1 ком

	18.
	Whatman® cellulose chromatography paper 1 Chr sheets, 20 x 20 cm, 100/pk
	1 ком

	19.
	Whatman® cellulose chromatography paper 3MM Chr sheets, 20 x 20 cm, 100/pk
	1 ком

	20.
	Whatman® cellulose chromatography papers, 4 Chr sheets, 46 x 57 cm, 100/pk
	1 ком

	21.
	Whatman® quantitative filter paper, hardened ashless, Grade 541, circles, diam. 42.5 mm, 100/pk
	1 ком

	22.
	Whatman® quantitative filter paper, ashless, Grade 40, circles, diam. 12.7 mm, pack of 400
	1 ком

	23.
	Whatman® quantitative filter paper, ashless, Grade 43, circles, diam. 110 mm, pack of 100
	1 ком


ПАРТИЈА 3. Потрошни лабораторијски материјал 
	R. br.
	Naziv
	Količina

	1.
	Annexin V FITC za 200 testova, Primer: BD Biosciences, kat. broj: 556419
	1 kom

	2.
	Thermo Nunc Nunclon U96 Microwell 96U – Well Plate, Round Bottom, Well volume 300 µL, set plejtova od 8 kom,  Primer: proizvođač Thermo  kat. Br. 174925
	1 kom

	3.
	TC ploča sa poklopcem, za adherentne ćelije, 96 otvora, ravno dno, sterilna, pojedinačno pakovana, Primer: Sarstedt kat. Br. 833924
	50 kom

	4.
	Mitochondrial Membrane Potential Kit, Primer: Sigma-Aldrich, kat. br: MAK146-1KT
	1 kom

	5.
	Calcein AM suitable for fluorescence, BI, 1mg,  Primer Proizvođač SIGMA (kat. br 17783)  
	1 kom


ПАРТИЈА 4. Референтни стандарди за енергетску калибрацију и калибрацију по ефикасности 
	Р. бр.
	НАЗИВ СТАНДАРДА
	КОЛИЧИНА

	1. 
	MBSS-1000-MIXED ,MARINELLI BEAKER STANDARD

in a 1000 ml Marinelli beaker containing theisotopes 54-Mn, 57-Co, 60-Co, 85-Sr, 88-Y, 109-Cd,113-Sn, 133-Ba, 137-Cs, 139-Ce, 241-Am
	1 kom

	2. 
	FOOD MATRIX,MARINELLI BEAKER STANDARD

in a 1000 ml Marinelli beaker containing theisotopes Co- 60, Cs-137, Cs-134, I-131, Am- 241, K-40
	1 kom


ОБРАЗАЦ БР.1
                   3.ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ 
ЗА ЈНМВ бр.   78/20 - 
	Назив понуђача
	

	Адреса  и седиште понуђача
	

	ПИБ понуђача


	

	Број понуде


	

	Датум понуде
	


На основу писменог позива за достављање понуде у поступку јавне  набавке мале вредности  за набавку - дајемо понуду 
А) самостално             б)  понуда са подизвођачем     в) заједничка понуда 
	РЕД.

БР.
	ОПИС НАБАВКЕ
	Кол /Јед. Мере 
	ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА
	УКУПНА ЦЕНА

	
	ПАРТИЈА 1 - хемикалије
	
	
	

	1
	n-oktan, C8H18, referentni standard za GC-MS analizu
	5 mL
	
	

	2
	n-dekan, C10H22, referentni standard za GC-MS analizu
	5 mL
	
	

	3
	n-dodekan, C12H26, referentni standard za GC-MS analizu
	5 mL
	
	

	4
	n-tetradekan, C14H30, referentni standard za GC-MS analizu
	5 mL
	
	

	5
	n-heksadekan, C16H34, referentni standard za GC-MS analizu
	5 mL
	
	

	6
	n-oktadekan, C18H38, referentni standard za GC-MS analizu
	5 g
	
	

	7
	n-ikozan, C20H42, referentni standard za GC-MS analizu
	5 g
	
	

	8
	n-dokozan, C22H46, referentni standard za GC-MS analizu
	5 g
	
	

	9
	n-tetrakozan, C10H22, referentni standard za GC-MS analizu
	5 g
	
	

	10
	Tetrahidrofuran, anhidrovan, bez stabilizatora
	2L
	
	

	11
	Donepezil hidrohlorid, sinonimi: 1H-Inden-1-one, 2,3-dihydro-5,6-dimethoxy-2-[[1-(phenylmethyl)-4-piperidinyl]methyl]-, hydrochloride, E2020. CAS broj:120011-70-3,Farmaceutski sekundarni standard. 
	1 g
	
	

	12
	Galantamin hidrobromid

CAS Number:1953-04-4, Farmaceutski sekundarni standard. 
	0,5 g
	
	

	13
	Acetilholinesterazaizelektričnejegulje (electriceel), liofilizovana, tipVI-S, aktivnosti 200-1000 units/mgproteina (primer: C3389-2KU, Sigma)
	1 ком (2 KU)
	
	

	14
	Humana rekombinantna acetilholinesteraza, 

CAS Broj: 9000-81-1,   eksprimirana u HEK 293 ćelijama, liofilizovani prah, ≥1,000 U/mg proteina (Lowry-jeva metoda)
	10 μg
	
	

	15
	N-hydroxysuccinimide (NHS) (CAS: 6066-82-6), ≥98%
	25 g
	
	

	16
	N-ethyl-N'-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide (CAS: 1892-57-5), ≥97.0%
	10 mL
	
	

	17
	N-ethyl-N'-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide hydrochloride (CAS: 25952-53-8), ≥98.0%
	5 g
	
	

	18
	Trimedoxime bromide (CAS: 56-97-3) (1,1'-trimethylenebis(4-(hydroxyiminomethyl)pyridinium bromide)
	1 g
	
	

	19
	Glutaraldehyde (CAS: 111-30-8),  grade I, 50% aq. Solution
	10 mL
	
	

	20
	Formaldehyde (CAS: 50-00-0), 37 wt. % in H2O,
	100 mL
	
	

	21
	Iron(II) chloride tetrahydrate (CAS: 13478-10-9), p.a., ≥99.0%
	50 g
	
	

	22
	Iron(III) chloride hexahydrate (CAS: 10025-77-1), p.a., ≥99.0%
	250 g
	
	

	23
	Methyltrietoxysilane (CAS: 2031-67-6)
	50 g
	
	

	24
	(3-Chloropropyl)triethoxysilane (CAS: 5089-70-3), ≥95.0%
	100 mL
	
	

	25
	(3-Glycidyloxypropyl)triethoxysilane (CAS: 2602-34-8), ≥97,0%
	50 mL
	
	

	26
	Indoxyl acetate (CAS: 608-08-2), ≥95%
	1 g
	
	

	27
	Cellulose acetate propionate (CAS: 9004-39-1), average Mn~75,000, powder
	1 kg
	
	

	28
	Ammonium persulfate (CAS: 7727-54-0),  ≥98,0%
	5 g
	
	

	29
	Glacijalna sirćetna kiselina (CAS: 64-19-7), ≥99,7%
	500 mL
	
	

	30
	Tetraethyl orthosilicate (CAS: 78-10-4), ≥99,0%
	250 mL
	
	

	31
	4-(2-Hydrohyethyl)-1-piperazine-1-ethanesulfonic acid (HEPES) (CAS: 7365-45-9), ≥99,5%
	100 g
	
	

	32
	1,4-Piperazinediethanesulfonic acid (PIPES) (CAS: 5625-37-6),  ≥99,0%
	100 g
	
	

	33
	2,2,6,6-Tetramethyl-1-piperidinyloxy, free radical, (TEMPO) (CAS: 2564-83-2), ≥98%
	5 g
	
	

	34
	Acetone (CAS: 67-64-1),  ≥99,5%
	500 mL
	
	

	35
	Chitosan (CAS: 9012-76-4), medium molecular weight (viscosity: 200-800 cP, 1% in 1% acetic acid)
	50 g
	
	

	36
	Sodium alginate (CAS: 9005-38-3), medium viscosity (≥2000 cP, 2%)
	100 g
	
	

	37
	Sodium cyanoborohydride (CAS: 25895-60-7), 95%
	25 g
	
	

	38
	Gelatin (CAS: 9000-70-8)
	100 g
	
	

	39
	Boric acid (CAS: 10043-35-3), ≥99,5%
	100 g
	
	

	40
	Calcium hypochlorite (CAS: 7778-54-3), available chlorine: 67,0-75,0%
	500 g
	
	

	41
	Chloramine-T hydrate (CAS: 149358-73-6), 95%
	100 g
	
	

	42
	Sulfuric acid (CAS: 7664-93-9), 95,0-98,0%
	100 mL
	
	

	43
	Ethanolamine (CAS: 141-43-5), p.a., ≥99,0%
	250 mL
	
	

	44
	Glycolic acid (CAS: 79-14-1), 99%
	25 g
	
	

	
	УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а
	
	
	

	
	ПДВ
	
	
	

	
	УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом
	
	
	


	РЕД.

БР.
	ОПИС НАБАВКЕ
	Кол /Јед. Мере 
	ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА
	УКУПНА ЦЕНА

	
	ПАРТИЈА 2 - прибор
	
	
	

	1
	Normalni zapreminski sudovi (mini) od 1 ml (±0,025ml ili bolje), NS 7/16, od borosilikatnog stakla klase A, trapezoidnog oblika, sa šlifovanim zatvaračem (staklenim-bolje, ili PP) i sertifikatom o tačnosti 
	10 kom.
	
	

	2
	Normalni zapreminski sudovi od 5 ml (±0,04 ml ili bolje), NS 10/19, široki vrat,  od stakla klase A, sa staklenim šlifovanim zatvaračem i sertifikatom o tačnosti
	40 kom.
	
	

	3
	Mikropipeta od 0,5-10 μL, jednokanalna, podesiva:

· tačnost: 1%, odn. 0,1 μL

· koeficijent varijacije 0,5% odn. 0,05 μL

· pogodna za univerzalne nastavke
· moguće autoklaviranje na 121 °C

· zaštita od promene zapremine (dodatno fiksiranje izabrane zapremine)

· laka kalibracija bez alata

· usko grlo za lako pipetiranje iz uskih sudova (kiveta ili normalnih sudova manjih zapremina)

· opseg radnih temperatura 15-40 °C

· pipetiranje tečnosti viskoznosti do 260 mPa/s

PRIMER: BRAND Transferpette ®S CE-IVD, DE-11, model D10, kat. broj:705870
	2 kom
	
	

	4
	Mikropipeta od 10-100 μL, jednokanalna, podesiva:

· tačnost: 0,6%, odn. 1,2 μL

· koeficijent varijacije 0,2% odn. 0,4 μL

· pogodna za univerzalne nastavke
· moguće autoklaviranje na 121 °C

· zaštita od promene zapremine (dodatno fiksiranje izabrane zapremine)

· laka kalibracija bez alata

· usko grlo za lako pipetiranje iz uskih sudova (kiveta ili normalnih sudova manjih zapremina)

· opseg radnih temperatura 15-40 °C

· pipetiranje tečnosti viskoznosti do 260 mPa/s

PRIMER: BRAND Transferpette ®S CE-IVD, DE-11, model D100, kat. broj:705847
	2 kom
	
	

	5
	Pakovanje odgovarajućih nastavaka za pipete pod rednim brojem 2. (Mikropipeta od 0,5-10 μL, jednokanalna, podesiva), pakovanje od 1000 komada
	1 kom
	
	

	6
	Pakovanje odgovarajućih nastavaka za pipete pod rednim brojem 3. (Mikropipeta od 10-100 μL, jednokanalna, podesiva), pakovanje od 1000 komada
	1 kom
	
	

	7
	Mikropipeta sa podešavanjem zapremine u opsegu od 0,5 do 10 µL, u koracima od 0,01 µL, tačnosti ±1,00 %, preciznosti ±0,40 %, uz sertifikat o ispitivanju.
Primer adekvatne mikropipete je: Eppendorf  Research plus Single-Channel Pipette
	1 kom.
	
	

	8
	Adekvatni originalni nastavci za naručenu mikropipetu pod rednim brojem 7., pakovanje od 1000 kom.
	1 kom
	
	

	9
	Pinceta od nerđajućeg čelika sa ravnim vrhom, dužine 160 mm
	5 kom
	
	

	10
	Pinceta od nerđajućeg čelika sa zakrivljenim oštrim vrhom, dužine 160 mm
	5 kom
	
	

	11
	Papirna vata, pakovanje
	5 kom
	
	

	12
	Filter papir, tabak
	5 kom
	
	

	13
	Plastičnemikro-kivetezaUVmerenjauopsegu 220-900 nm, zajednokratnuupotrebu, standardnedebljine 10 mm, kapaciteta 70-850 mikrolitara, saodgovarajućimpoklopcima, upakovanjuodpo 100 kom. (primer: UV-cuvettes PLASTIBRAND, Art.No.Y200.1, katalog Karl Roth 2013).

Napomena: kivete obavezno isporučiti sa odgovarajućim poklopcima!
	4 ком
	
	

	14
	Peščano kupatilo sa termostatskom kontrolom temperature, namenjeno za kontinualni rad. Dimenzija 360x360 cm ili manje, korisne dubine 5 cm. Temperaturni opseg od 50 do 300 °C.
	1 kom
	
	

	15
	Prazni mini kertridži za SPE kapaciteta ~0.7 mL, sa luer lock zatvaračem, kompatibilni sa vakuum sistemima, pakovanje od 100 komada 


	1 ком
	
	

	16
	Parafilm traka širine 100 mm
	1 kom.
	
	

	17
	Whatman® qualitative filter paper, Grade 1(sheets, W x L: 26 mm x 31 mm, pack of 1000)
	1 ком
	
	

	18
	Whatman® qualitative filter paper, Grade 4 (circles, diam. 55 mm, pack of 100)
	1 ком
	
	

	19
	Whatman® cellulose chromatography paper 1 Chr sheets, 20 x 20 cm, 100/pk
	1 ком
	
	

	20
	Whatman® cellulose chromatography paper 3MM Chr sheets, 20 x 20 cm, 100/pk
	1 ком
	
	

	21
	Whatman® cellulose chromatography papers, 4 Chr sheets, 46 x 57 cm, 100/pk
	1 ком
	
	

	22
	Whatman® quantitative filter paper, hardened ashless, Grade 541, circles, diam. 42.5 mm, 100/pk
	1 ком
	
	

	23
	Whatman® quantitative filter paper, ashless, Grade 40, circles, diam. 12.7 mm, pack of 400
	1 ком
	
	

	
	Whatman® quantitative filter paper, ashless, Grade 43, circles, diam. 110 mm, pack of 100
	1 ком
	
	

	
	ПДВ
	
	
	

	
	УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом
	
	
	


	РЕД.

БР.
	ОПИС НАБАВКЕ
	Кол / Јед. Мере 
	ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА
	УКУПНА ЦЕНА

	
	ПАРТИЈА 3 - материјал
	
	
	

	1
	Annexin V FITC za 200 testova, Primer: BD Biosciences, kat. broj: 556419
	1 kom
	
	

	2
	Thermo Nunc Nunclon U96 Microwell 96U – Well Plate, Round Bottom, Well volume 300 µL, set plejtova od 8 kom,  Primer: proizvođač Thermo  kat. Br. 174925
	1 kom
	
	

	3
	TC ploča sa poklopcem, za adherentne ćelije, 96 otvora, ravno dno, sterilna, pojedinačno pakovana, Primer: Sarstedt kat. Br. 833924
	50 kom
	
	

	4
	Mitochondrial Membrane Potential Kit, Primer: Sigma-Aldrich, kat. br: MAK146-1KT
	1 kom
	
	

	5
	Calcein AM suitable for fluorescence, BI, 1mg,  Primer Proizvođač SIGMA (kat. br 17783)  
	1 kom
	
	

	
	УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а
	
	
	

	
	ПДВ
	
	
	

	
	УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом
	
	
	

	
	
	
	
	

	РЕД.

БР.
	ОПИС НАБАВКЕ
	Кол / Јед. Мере 
	ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА
	УКУПНА ЦЕНА

	
	ПАРТИЈА 4 – референтни стандарди за енергетску калибрацију
	
	
	

	1
	MBSS-1000-MIXED ,MARINELLI BEAKER STANDARD

in a 1000 ml Marinelli beaker containing theisotopes 54-Mn, 57-Co, 60-Co, 85-Sr, 88-Y, 109-Cd,113-Sn, 133-Ba, 137-Cs, 139-Ce, 241-Am
	1 kom
	
	

	2
	FOOD MATRIX,MARINELLI BEAKER STANDARD

in a 1000 ml Marinelli beaker containing theisotopes Co- 60, Cs-137, Cs-134, I-131, Am- 241, K-40
	1 kom
	
	

	
	УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а
	
	
	

	
	ПДВ
	
	
	

	
	УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом
	
	
	


РЕКАПИТУЛАЦИЈА

	РЕД.

БР.
	ОПИС НАБАВКЕ
	УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а

	1
	ПАРТИЈА 1
	

	2
	ПАРТИЈА 2
	

	3.
	ПАРТИЈА 3
	

	4.
	ПАРТИЈА 4
	

	
	УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а
	

	
	ПДВ
	

	
	УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом
	


У цену је укључен транспорт до адресе наведне у Упутству понуђачу како да сачини понуду (Прилог. бр.1).

3. РОК  ВАЖЕЊА ПОНУДЕ :  _____________________________

4. НАЧИН  ПЛАЋАЊА ,  ГАРАНЦИЈА 

       - начин плаћања :  _____________________________________________________

- рок важења гаранције на испоручене производе :  __________________________    

   РОК  ИСПОРУКЕ  :  Испоручилац се обавезује да испоручи робу у року, а по обострано потписаном 
   уговору и то :
  ПАРТИЈА 1 - __________  дана

  ПАРТИЈА 2 - __________  дана

  ПАРТИЈА 3- ___________ дана

  ПАРТИЈА 4-  ___________ дана

Датум: __________                       Потпис овлашћеног лица                                                                                              ______________________
                                                        


Печат понуђача
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
ОБРАЗАЦ БР.2
	НАЗИВ ПОНУЂАЧА


	

	АДРЕСА ПОНУЂАЧА


	

	ПИБ ПОНУЂАЧА


	

	ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ


	

	МАТИЧНИ БРОЈ 


	

	БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ


	

	ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА


	

	ТЕЛЕФОН


	

	ТЕЛЕФАКС


	

	Е-МАИЛ


	

	ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ


	


Место: _____________

Датум: _____________

         Понуђач                                                                                                                           ________________

                                                                                                                                                                (печат)

ОБРАЗАЦ БР.3
5. ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА О
ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ  УСЛОВА
	                         У С Л О В 
	ПОНУЂАЧ  ИСПУЊАВА УСЛОВ (заокружити)

	1. да ли сте  регистровани код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
	...........................................ДА

...........................................НЕ

	2. да ли сте ви или ваш  законски заступник  

а) осуђивани за неко од кривичних дела као члан организационе криминалне групе, 

б)осуђивани за неко од кривичних дела против

привреде, кривична дела против заштите

животне средине, кривично дело примања и

давања мита, кривично дело преваре
	...........................................ДА

...........................................НЕ

...........................................ДА

...........................................НЕ



	3.  да ли вам је  изречена мера забране обављања делатности, 
	...........................................ДА

...........................................НЕ

	4. да ли сте измирили доспеле порезе и доприносе и  обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, 
	...........................................ДА
...........................................НЕ

	5. да ли имате важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет набавке, уколико је таква дозвола предвиђена посебним прописом
	...........................................ДА - прилажем
...........................................НЕ није предвиђена


(одговоре заокружити)

Датум: __________                                                                 Потпис овлашћеног лица

                                                                                              _________________________

                                                        Печат понуђача
Доказ за испуњење горе наведених  услова под тачком 1-4 приликом подношења понуда је правилно попуњена ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА – Образац 4. ове конкурсне документације, дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, сагласно члану 77 став 4. Закона, а за тачку 5 је доставаљање дозволе надлежног органа за обављање делатности која је предмет набавке – ако је таква дозвола предвиђена посебним прописима.

ОБРАЗАЦ БР.4
 ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
о испуњавању услова из члана 75. Закона
У складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама ( ``Службени Гласник РС`` 124/12) 

И З Ј А В У 

Изјављујемо под  пуном материјалном и кривичном одговорношћу да испуњавамо све услове за учешће у поступку јавне набавке мале вредности утврђене у овој конкурсној документацији  и  прописане чланом  75. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' 124/12).
Место: ___________

Датум: ___________

                            Потпис овлашћеног лица 

                                                                                    _______________

                                                             (печат)

ОБРАЗАЦ БР.5

7. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама ( ``Службени Гласник РС`` 124/12) дајем  

И З Ј А В У 

Изјављујемо под  пуном материјалном и кривичном одговорношћу да понуду подносим независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима .
Место: ___________

Датум: ___________

                            Потпис овлашћеног лица 

                                                                                    _______________

                                                             (печат)

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88.  став 1.  Закона, понуђач  _____________________________________(уписати  назив понуђача),  доставља  укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

	ВРСТА ТРОШКА  
	ИЗНОС ТРОШКА У РСД

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ


	


Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 

наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:  



М.П.  



Потпис понуђача

МОДЕЛ УГОВОРА бр.______     
	РС МО ВОЈНОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ, Београд, Ратка Ресановића 1

	Матични број
	07093608

	Шифра делатности
	8422

	Текући рачун
	840-1620-21

	П И Б
	102116082

	Телефон/факс
	  011/2051-115, 011/2508-474


коју заступа директор пуковник  др Бојан Павковић, дипл.инж. (у даљем тексту: Наручилац)  и

	Предузећа
	

	Матични број
	

	Шифра делатности
	

	Текући рачун
	

	П И Б
	

	Телефон/факс
	


које заступа директор: _________________________   (у даљем тексту: Испоручилац) 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог уговора је  испорука -  Потрошни лабораторијски материјал, прибор и хемикалије – 4 ПАРТИЈЕ, а сходно понуди и то:

ПАРТИЈА 1. Хемикалије 
	Redni broj
	Naziv
	Količina

	1.
	n-oktan, C8H18, referentni standard za GC-MS analizu
	5 mL

	2.
	n-dekan, C10H22, referentni standard za GC-MS analizu
	5 mL

	3.
	n-dodekan, C12H26, referentni standard za GC-MS analizu
	5 mL

	4.
	n-tetradekan, C14H30, referentni standard za GC-MS analizu
	5 mL

	5.
	n-heksadekan, C16H34, referentni standard za GC-MS analizu
	5 mL

	6.
	n-oktadekan, C18H38, referentni standard za GC-MS analizu
	5 g

	7.
	n-ikozan, C20H42, referentni standard za GC-MS analizu
	5 g

	8.
	n-dokozan, C22H46, referentni standard za GC-MS analizu
	5 g

	9.
	n-tetrakozan, C10H22, referentni standard za GC-MS analizu
	5 g

	10.
	Tetrahidrofuran, anhidrovan, bez stabilizatora
	2L

	11.
	Donepezil hidrohlorid, sinonimi: 1H-Inden-1-one, 2,3-dihydro-5,6-dimethoxy-2-[[1-(phenylmethyl)-4-piperidinyl]methyl]-, hydrochloride, E2020. CAS broj:120011-70-3,Farmaceutski sekundarni standard. 
	1 g

	12.
	Galantamin hidrobromid

CAS Number:1953-04-4, Farmaceutski sekundarni standard. 
	0,5 g

	13.
	Acetilholinesterazaizelektričnejegulje (electriceel), liofilizovana, tipVI-S, aktivnosti 200-1000 units/mgproteina (primer: C3389-2KU, Sigma)
	1 ком (2 KU)

	14.
	Humana rekombinantna acetilholinesteraza, 

CAS Broj: 9000-81-1,   eksprimirana u HEK 293 ćelijama, liofilizovani prah, ≥1,000 U/mg proteina (Lowry-jeva metoda)
	10 μg

	15.
	N-hydroxysuccinimide (NHS) (CAS: 6066-82-6), ≥98%
	25 g

	16.
	N-ethyl-N'-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide (CAS: 1892-57-5), ≥97.0%
	10 mL

	17.
	N-ethyl-N'-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide hydrochloride (CAS: 25952-53-8), ≥98.0%
	5 g

	18.
	Trimedoxime bromide (CAS: 56-97-3) (1,1'-trimethylenebis(4-(hydroxyiminomethyl)pyridinium bromide)
	1 g

	19.
	Glutaraldehyde (CAS: 111-30-8),  grade I, 50% aq. Solution
	10 mL

	20.
	Formaldehyde (CAS: 50-00-0), 37 wt. % in H2O,
	100 mL

	21.
	Iron(II) chloride tetrahydrate (CAS: 13478-10-9), p.a., ≥99.0%
	50 g

	22.
	Iron(III) chloride hexahydrate (CAS: 10025-77-1), p.a., ≥99.0%
	250 g

	23.
	Methyltrietoxysilane (CAS: 2031-67-6)
	50 g

	24.
	(3-Chloropropyl)triethoxysilane (CAS: 5089-70-3), ≥95.0%
	100 mL

	25.
	(3-Glycidyloxypropyl)triethoxysilane (CAS: 2602-34-8), ≥97,0%
	50 mL

	26.
	Indoxyl acetate (CAS: 608-08-2), ≥95%
	1 g

	27.
	Cellulose acetate propionate (CAS: 9004-39-1), average Mn~75,000, powder
	1 kg

	28.
	Ammonium persulfate (CAS: 7727-54-0),  ≥98,0%
	5 g

	29.
	Glacijalna sirćetna kiselina (CAS: 64-19-7), ≥99,7%
	500 mL

	30.
	Tetraethyl orthosilicate (CAS: 78-10-4), ≥99,0%
	250 mL

	31.
	4-(2-Hydrohyethyl)-1-piperazine-1-ethanesulfonic acid (HEPES) (CAS: 7365-45-9), ≥99,5%
	100 g

	32.
	1,4-Piperazinediethanesulfonic acid (PIPES) (CAS: 5625-37-6),  ≥99,0%
	100 g

	33.
	2,2,6,6-Tetramethyl-1-piperidinyloxy, free radical, (TEMPO) (CAS: 2564-83-2), ≥98%
	5 g

	34.
	Acetone (CAS: 67-64-1),  ≥99,5%
	500 mL

	35.
	Chitosan (CAS: 9012-76-4), medium molecular weight (viscosity: 200-800 cP, 1% in 1% acetic acid)
	50 g

	36.
	Sodium alginate (CAS: 9005-38-3), medium viscosity (≥2000 cP, 2%)
	100 g

	37.
	Sodium cyanoborohydride (CAS: 25895-60-7), 95%
	25 g

	38.
	Gelatin (CAS: 9000-70-8)
	100 g

	39.
	Boric acid (CAS: 10043-35-3), ≥99,5%
	100 g

	40.
	Calcium hypochlorite (CAS: 7778-54-3), available chlorine: 67,0-75,0%
	500 g

	41.
	Chloramine-T hydrate (CAS: 149358-73-6), 95%
	100 g

	42.
	Sulfuric acid (CAS: 7664-93-9), 95,0-98,0%
	100 mL

	43.
	Ethanolamine (CAS: 141-43-5), p.a., ≥99,0%
	250 mL

	44.
	Glycolic acid (CAS: 79-14-1), 99%
	25 g


ПАРТИЈА 2. Потрошни лабораторијски прибор 
	Redni broj
	Naziv
	Količina

	1.
	Normalni zapreminski sudovi (mini) od 1 ml (±0,025ml ili bolje), NS 7/16, od borosilikatnog stakla klase A, trapezoidnog oblika, sa šlifovanim zatvaračem (staklenim-bolje, ili PP) i sertifikatom o tačnosti 
	10 kom.

	2.
	Normalni zapreminski sudovi od 5 ml (±0,04 ml ili bolje), NS 10/19, široki vrat,  od stakla klase A, sa staklenim šlifovanim zatvaračem i sertifikatom o tačnosti
	40 kom.

	3.
	Mikropipeta od 0,5-10 μL, jednokanalna, podesiva:

· tačnost: 1%, odn. 0,1 μL

· koeficijent varijacije 0,5% odn. 0,05 μL

· pogodna za univerzalne nastavke
· moguće autoklaviranje na 121 °C

· zaštita od promene zapremine (dodatno fiksiranje izabrane zapremine)

· laka kalibracija bez alata

· usko grlo za lako pipetiranje iz uskih sudova (kiveta ili normalnih sudova manjih zapremina)

· opseg radnih temperatura 15-40 °C

· pipetiranje tečnosti viskoznosti do 260 mPa/s

PRIMER: BRAND Transferpette ®S CE-IVD, DE-11, model D10, kat. broj:705870
	2 kom

	4.
	Mikropipeta od 10-100 μL, jednokanalna, podesiva:

· tačnost: 0,6%, odn. 1,2 μL

· koeficijent varijacije 0,2% odn. 0,4 μL

· pogodna za univerzalne nastavke
· moguće autoklaviranje na 121 °C

· zaštita od promene zapremine (dodatno fiksiranje izabrane zapremine)

· laka kalibracija bez alata

· usko grlo za lako pipetiranje iz uskih sudova (kiveta ili normalnih sudova manjih zapremina)

· opseg radnih temperatura 15-40 °C

· pipetiranje tečnosti viskoznosti do 260 mPa/s

PRIMER: BRAND Transferpette ®S CE-IVD, DE-11, model D100, kat. broj:705847
	2 kom

	5.
	Pakovanje odgovarajućih nastavaka za pipete pod rednim brojem 2. (Mikropipeta od 0,5-10 μL, jednokanalna, podesiva), pakovanje od 1000 komada
	1 kom

	6.
	Pakovanje odgovarajućih nastavaka za pipete pod rednim brojem 3. (Mikropipeta od 10-100 μL, jednokanalna, podesiva), pakovanje od 1000 komada
	1 kom

	7.
	Mikropipeta sa podešavanjem zapremine u opsegu od 0,5 do 10 µL, u koracima od 0,01 µL, tačnosti ±1,00 %, preciznosti ±0,40 %, uz sertifikat o ispitivanju.
Primer adekvatne mikropipete je: Eppendorf  Research plus Single-Channel Pipette
	1 kom.

	8.
	Adekvatni originalni nastavci za naručenu mikropipetu pod rednim brojem 7., pakovanje od 1000 kom.
	1 kom

	
	Pinceta od nerđajućeg čelika sa ravnim vrhom, dužine 160 mm
	5 kom

	9.
	Pinceta od nerđajućeg čelika sa zakrivljenim oštrim vrhom, dužine 160 mm
	5 kom

	10.
	Papirna vata, pakovanje
	5 kom

	11.
	Filter papir, tabak
	5 kom

	12.
	Plastičnemikro-kivetezaUVmerenjauopsegu 220-900 nm, zajednokratnuupotrebu, standardnedebljine 10 mm, kapaciteta 70-850 mikrolitara, saodgovarajućimpoklopcima, upakovanjuodpo 100 kom. (primer: UV-cuvettes PLASTIBRAND, Art.No.Y200.1, katalog Karl Roth 2013).

Napomena: kivete obavezno isporučiti sa odgovarajućim poklopcima!
	4 ком

	13.
	Peščano kupatilo sa termostatskom kontrolom temperature, namenjeno za kontinualni rad. Dimenzija 360x360 cm ili manje, korisne dubine 5 cm. Temperaturni opseg od 50 do 300 °C.
	1 kom

	14.
	Prazni mini kertridži za SPE kapaciteta ~0.7 mL, sa luer lock zatvaračem, kompatibilni sa vakuum sistemima, pakovanje od 100 komada 


	1 ком

	15.
	Parafilm traka širine 100 mm
	1 kom.

	16.
	Whatman® qualitative filter paper, Grade 1(sheets, W x L: 26 mm x 31 mm, pack of 1000)
	1 ком

	17.
	Whatman® qualitative filter paper, Grade 4 (circles, diam. 55 mm, pack of 100)
	1 ком

	18.
	Whatman® cellulose chromatography paper 1 Chr sheets, 20 x 20 cm, 100/pk
	1 ком

	19.
	Whatman® cellulose chromatography paper 3MM Chr sheets, 20 x 20 cm, 100/pk
	1 ком

	20.
	Whatman® cellulose chromatography papers, 4 Chr sheets, 46 x 57 cm, 100/pk
	1 ком

	21.
	Whatman® quantitative filter paper, hardened ashless, Grade 541, circles, diam. 42.5 mm, 100/pk
	1 ком

	22.
	Whatman® quantitative filter paper, ashless, Grade 40, circles, diam. 12.7 mm, pack of 400
	1 ком

	23.
	Whatman® quantitative filter paper, ashless, Grade 43, circles, diam. 110 mm, pack of 100
	1 ком


ПАРТИЈА 3. Потрошни лабораторијски материјал 
	R. br.
	Naziv
	Količina

	1.
	Annexin V FITC za 200 testova, Primer: BD Biosciences, kat. broj: 556419
	1 kom

	2.
	Thermo Nunc Nunclon U96 Microwell 96U – Well Plate, Round Bottom, Well volume 300 µL, set plejtova od 8 kom,  Primer: proizvođač Thermo  kat. Br. 174925
	1 kom

	3.
	TC ploča sa poklopcem, za adherentne ćelije, 96 otvora, ravno dno, sterilna, pojedinačno pakovana, Primer: Sarstedt kat. Br. 833924
	50 kom

	4.
	Mitochondrial Membrane Potential Kit, Primer: Sigma-Aldrich, kat. br: MAK146-1KT
	1 kom

	5.
	Calcein AM suitable for fluorescence, BI, 1mg,  Primer Proizvođač SIGMA (kat. br 17783)  
	1 kom


ПАРТИЈА 4. Референтни стандарди за енергетску калибрацију и калибрацију по ефикасности 
	Р. бр.
	НАЗИВ СТАНДАРДА
	КОЛИЧИНА

	3. 
	MBSS-1000-MIXED ,MARINELLI BEAKER STANDARD

in a 1000 ml Marinelli beaker containing theisotopes 54-Mn, 57-Co, 60-Co, 85-Sr, 88-Y, 109-Cd,113-Sn, 133-Ba, 137-Cs, 139-Ce, 241-Am
	1 kom

	4. 
	FOOD MATRIX,MARINELLI BEAKER STANDARD

in a 1000 ml Marinelli beaker containing theisotopes Co- 60, Cs-137, Cs-134, I-131, Am- 241, K-40
	1 kom


ЦЕНА


Члан 2.

Укупна цена  за робу  из члана 1. уговора, износи __________________динара са обрачунатим порезом а на додату вредност.
	РЕД.

БР.
	ОПИС НАБАВКЕ
	Кол /Јед. Мере 
	ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА
	УКУПНА ЦЕНА

	
	ПАРТИЈА 1 - хемикалије
	
	
	

	1
	n-oktan, C8H18, referentni standard za GC-MS analizu
	5 mL
	
	

	2
	n-dekan, C10H22, referentni standard za GC-MS analizu
	5 mL
	
	

	3
	n-dodekan, C12H26, referentni standard za GC-MS analizu
	5 mL
	
	

	4
	n-tetradekan, C14H30, referentni standard za GC-MS analizu
	5 mL
	
	

	5
	n-heksadekan, C16H34, referentni standard za GC-MS analizu
	5 mL
	
	

	6
	n-oktadekan, C18H38, referentni standard za GC-MS analizu
	5 g
	
	

	7
	n-ikozan, C20H42, referentni standard za GC-MS analizu
	5 g
	
	

	8
	n-dokozan, C22H46, referentni standard za GC-MS analizu
	5 g
	
	

	9
	n-tetrakozan, C10H22, referentni standard za GC-MS analizu
	5 g
	
	

	10
	Tetrahidrofuran, anhidrovan, bez stabilizatora
	2L
	
	

	11
	Donepezil hidrohlorid, sinonimi: 1H-Inden-1-one, 2,3-dihydro-5,6-dimethoxy-2-[[1-(phenylmethyl)-4-piperidinyl]methyl]-, hydrochloride, E2020. CAS broj:120011-70-3,Farmaceutski sekundarni standard. 
	1 g
	
	

	12
	Galantamin hidrobromid

CAS Number:1953-04-4, Farmaceutski sekundarni standard. 
	0,5 g
	
	

	13
	Acetilholinesterazaizelektričnejegulje (electriceel), liofilizovana, tipVI-S, aktivnosti 200-1000 units/mgproteina (primer: C3389-2KU, Sigma)
	1 ком (2 KU)
	
	

	14
	Humana rekombinantna acetilholinesteraza, 

CAS Broj: 9000-81-1,   eksprimirana u HEK 293 ćelijama, liofilizovani prah, ≥1,000 U/mg proteina (Lowry-jeva metoda)
	10 μg
	
	

	15
	N-hydroxysuccinimide (NHS) (CAS: 6066-82-6), ≥98%
	25 g
	
	

	16
	N-ethyl-N'-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide (CAS: 1892-57-5), ≥97.0%
	10 mL
	
	

	17
	N-ethyl-N'-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide hydrochloride (CAS: 25952-53-8), ≥98.0%
	5 g
	
	

	18
	Trimedoxime bromide (CAS: 56-97-3) (1,1'-trimethylenebis(4-(hydroxyiminomethyl)pyridinium bromide)
	1 g
	
	

	19
	Glutaraldehyde (CAS: 111-30-8),  grade I, 50% aq. Solution
	10 mL
	
	

	20
	Formaldehyde (CAS: 50-00-0), 37 wt. % in H2O,
	100 mL
	
	

	21
	Iron(II) chloride tetrahydrate (CAS: 13478-10-9), p.a., ≥99.0%
	50 g
	
	

	22
	Iron(III) chloride hexahydrate (CAS: 10025-77-1), p.a., ≥99.0%
	250 g
	
	

	23
	Methyltrietoxysilane (CAS: 2031-67-6)
	50 g
	
	

	24
	(3-Chloropropyl)triethoxysilane (CAS: 5089-70-3), ≥95.0%
	100 mL
	
	

	25
	(3-Glycidyloxypropyl)triethoxysilane (CAS: 2602-34-8), ≥97,0%
	50 mL
	
	

	26
	Indoxyl acetate (CAS: 608-08-2), ≥95%
	1 g
	
	

	27
	Cellulose acetate propionate (CAS: 9004-39-1), average Mn~75,000, powder
	1 kg
	
	

	28
	Ammonium persulfate (CAS: 7727-54-0),  ≥98,0%
	5 g
	
	

	29
	Glacijalna sirćetna kiselina (CAS: 64-19-7), ≥99,7%
	500 mL
	
	

	30
	Tetraethyl orthosilicate (CAS: 78-10-4), ≥99,0%
	250 mL
	
	

	31
	4-(2-Hydrohyethyl)-1-piperazine-1-ethanesulfonic acid (HEPES) (CAS: 7365-45-9), ≥99,5%
	100 g
	
	

	32
	1,4-Piperazinediethanesulfonic acid (PIPES) (CAS: 5625-37-6),  ≥99,0%
	100 g
	
	

	33
	2,2,6,6-Tetramethyl-1-piperidinyloxy, free radical, (TEMPO) (CAS: 2564-83-2), ≥98%
	5 g
	
	

	34
	Acetone (CAS: 67-64-1),  ≥99,5%
	500 mL
	
	

	35
	Chitosan (CAS: 9012-76-4), medium molecular weight (viscosity: 200-800 cP, 1% in 1% acetic acid)
	50 g
	
	

	36
	Sodium alginate (CAS: 9005-38-3), medium viscosity (≥2000 cP, 2%)
	100 g
	
	

	37
	Sodium cyanoborohydride (CAS: 25895-60-7), 95%
	25 g
	
	

	38
	Gelatin (CAS: 9000-70-8)
	100 g
	
	

	39
	Boric acid (CAS: 10043-35-3), ≥99,5%
	100 g
	
	

	40
	Calcium hypochlorite (CAS: 7778-54-3), available chlorine: 67,0-75,0%
	500 g
	
	

	41
	Chloramine-T hydrate (CAS: 149358-73-6), 95%
	100 g
	
	

	42
	Sulfuric acid (CAS: 7664-93-9), 95,0-98,0%
	100 mL
	
	

	43
	Ethanolamine (CAS: 141-43-5), p.a., ≥99,0%
	250 mL
	
	

	44
	Glycolic acid (CAS: 79-14-1), 99%
	25 g
	
	

	
	УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а
	
	
	

	
	ПДВ
	
	
	

	
	УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом
	
	
	


	РЕД.

БР.
	ОПИС НАБАВКЕ
	Кол /Јед. Мере 
	ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА
	УКУПНА ЦЕНА

	
	ПАРТИЈА 2 - прибор
	
	
	

	1
	Normalni zapreminski sudovi (mini) od 1 ml (±0,025ml ili bolje), NS 7/16, od borosilikatnog stakla klase A, trapezoidnog oblika, sa šlifovanim zatvaračem (staklenim-bolje, ili PP) i sertifikatom o tačnosti 
	10 kom.
	
	

	2
	Normalni zapreminski sudovi od 5 ml (±0,04 ml ili bolje), NS 10/19, široki vrat,  od stakla klase A, sa staklenim šlifovanim zatvaračem i sertifikatom o tačnosti
	40 kom.
	
	

	3
	Mikropipeta od 0,5-10 μL, jednokanalna, podesiva:

· tačnost: 1%, odn. 0,1 μL

· koeficijent varijacije 0,5% odn. 0,05 μL

· pogodna za univerzalne nastavke
· moguće autoklaviranje na 121 °C

· zaštita od promene zapremine (dodatno fiksiranje izabrane zapremine)

· laka kalibracija bez alata

· usko grlo za lako pipetiranje iz uskih sudova (kiveta ili normalnih sudova manjih zapremina)

· opseg radnih temperatura 15-40 °C

· pipetiranje tečnosti viskoznosti do 260 mPa/s

PRIMER: BRAND Transferpette ®S CE-IVD, DE-11, model D10, kat. broj:705870
	2 kom
	
	

	4
	Mikropipeta od 10-100 μL, jednokanalna, podesiva:

· tačnost: 0,6%, odn. 1,2 μL

· koeficijent varijacije 0,2% odn. 0,4 μL

· pogodna za univerzalne nastavke
· moguće autoklaviranje na 121 °C

· zaštita od promene zapremine (dodatno fiksiranje izabrane zapremine)

· laka kalibracija bez alata

· usko grlo za lako pipetiranje iz uskih sudova (kiveta ili normalnih sudova manjih zapremina)

· opseg radnih temperatura 15-40 °C

· pipetiranje tečnosti viskoznosti do 260 mPa/s

PRIMER: BRAND Transferpette ®S CE-IVD, DE-11, model D100, kat. broj:705847
	2 kom
	
	

	5
	Pakovanje odgovarajućih nastavaka za pipete pod rednim brojem 2. (Mikropipeta od 0,5-10 μL, jednokanalna, podesiva), pakovanje od 1000 komada
	1 kom
	
	

	6
	Pakovanje odgovarajućih nastavaka za pipete pod rednim brojem 3. (Mikropipeta od 10-100 μL, jednokanalna, podesiva), pakovanje od 1000 komada
	1 kom
	
	

	7
	Mikropipeta sa podešavanjem zapremine u opsegu od 0,5 do 10 µL, u koracima od 0,01 µL, tačnosti ±1,00 %, preciznosti ±0,40 %, uz sertifikat o ispitivanju.
Primer adekvatne mikropipete je: Eppendorf  Research plus Single-Channel Pipette
	1 kom.
	
	

	8
	Adekvatni originalni nastavci za naručenu mikropipetu pod rednim brojem 7., pakovanje od 1000 kom.
	1 kom
	
	

	9
	Pinceta od nerđajućeg čelika sa ravnim vrhom, dužine 160 mm
	5 kom
	
	

	10
	Pinceta od nerđajućeg čelika sa zakrivljenim oštrim vrhom, dužine 160 mm
	5 kom
	
	

	11
	Papirna vata, pakovanje
	5 kom
	
	

	12
	Filter papir, tabak
	5 kom
	
	

	13
	Plastičnemikro-kivetezaUVmerenjauopsegu 220-900 nm, zajednokratnuupotrebu, standardnedebljine 10 mm, kapaciteta 70-850 mikrolitara, saodgovarajućimpoklopcima, upakovanjuodpo 100 kom. (primer: UV-cuvettes PLASTIBRAND, Art.No.Y200.1, katalog Karl Roth 2013).

Napomena: kivete obavezno isporučiti sa odgovarajućim poklopcima!
	4 ком
	
	

	14
	Peščano kupatilo sa termostatskom kontrolom temperature, namenjeno za kontinualni rad. Dimenzija 360x360 cm ili manje, korisne dubine 5 cm. Temperaturni opseg od 50 do 300 °C.
	1 kom
	
	

	15
	Prazni mini kertridži za SPE kapaciteta ~0.7 mL, sa luer lock zatvaračem, kompatibilni sa vakuum sistemima, pakovanje od 100 komada 


	1 ком
	
	

	16
	Parafilm traka širine 100 mm
	1 kom.
	
	

	17
	Whatman® qualitative filter paper, Grade 1(sheets, W x L: 26 mm x 31 mm, pack of 1000)
	1 ком
	
	

	18
	Whatman® qualitative filter paper, Grade 4 (circles, diam. 55 mm, pack of 100)
	1 ком
	
	

	19
	Whatman® cellulose chromatography paper 1 Chr sheets, 20 x 20 cm, 100/pk
	1 ком
	
	

	20
	Whatman® cellulose chromatography paper 3MM Chr sheets, 20 x 20 cm, 100/pk
	1 ком
	
	

	21
	Whatman® cellulose chromatography papers, 4 Chr sheets, 46 x 57 cm, 100/pk
	1 ком
	
	

	22
	Whatman® quantitative filter paper, hardened ashless, Grade 541, circles, diam. 42.5 mm, 100/pk
	1 ком
	
	

	23
	Whatman® quantitative filter paper, ashless, Grade 40, circles, diam. 12.7 mm, pack of 400
	1 ком
	
	

	
	Whatman® quantitative filter paper, ashless, Grade 43, circles, diam. 110 mm, pack of 100
	1 ком
	
	

	
	ПДВ
	
	
	

	
	УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом
	
	
	


	РЕД.

БР.
	ОПИС НАБАВКЕ
	Кол / Јед. Мере 
	ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА
	УКУПНА ЦЕНА

	
	ПАРТИЈА 3 - материјал
	
	
	

	1
	Annexin V FITC za 200 testova, Primer: BD Biosciences, kat. broj: 556419
	1 kom
	
	

	2
	Thermo Nunc Nunclon U96 Microwell 96U – Well Plate, Round Bottom, Well volume 300 µL, set plejtova od 8 kom,  Primer: proizvođač Thermo  kat. Br. 174925
	1 kom
	
	

	3
	TC ploča sa poklopcem, za adherentne ćelije, 96 otvora, ravno dno, sterilna, pojedinačno pakovana, Primer: Sarstedt kat. Br. 833924
	50 kom
	
	

	4
	Mitochondrial Membrane Potential Kit, Primer: Sigma-Aldrich, kat. br: MAK146-1KT
	1 kom
	
	

	5
	Calcein AM suitable for fluorescence, BI, 1mg,  Primer Proizvođač SIGMA (kat. br 17783)  
	1 kom
	
	

	
	УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а
	
	
	

	
	ПДВ
	
	
	

	
	УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом
	
	
	

	РЕД.

БР.
	ОПИС НАБАВКЕ
	Кол / Јед. Мере 
	ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА
	УКУПНА ЦЕНА

	
	ПАРТИЈА 4 – референтни стандарди за енергетску калибрацију
	
	
	

	1
	MBSS-1000-MIXED ,MARINELLI BEAKER STANDARD

in a 1000 ml Marinelli beaker containing theisotopes 54-Mn, 57-Co, 60-Co, 85-Sr, 88-Y, 109-Cd,113-Sn, 133-Ba, 137-Cs, 139-Ce, 241-Am
	1 kom
	
	

	2
	FOOD MATRIX,MARINELLI BEAKER STANDARD

in a 1000 ml Marinelli beaker containing theisotopes Co- 60, Cs-137, Cs-134, I-131, Am- 241, K-40
	1 kom
	
	

	
	УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а
	
	
	

	
	ПДВ
	
	
	

	
	УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом
	
	
	


РЕКАПИТУЛАЦИЈА

	РЕД.

БР.
	ОПИС НАБАВКЕ
	УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а

	1
	ПАРТИЈА 1
	

	2
	ПАРТИЈА 2
	

	3.
	ПАРТИЈА 3
	

	4.
	ПАРТИЈА 4
	

	
	УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а
	

	
	ПДВ
	

	
	УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом
	


Цена је фиксна.

ПРЕДМЕТ ПРИМОПРЕДАЈЕ









Члан 3.

Предмет примопредаје је роба из  члана 1. овог Уговора.

ИНСТРУМЕНТ ФИНАСИЈСКОГ
ОБЕЗБЕЂЕЊА 








Члан 4.

Испоручилац је дужан да уз уговор као гаранцију за добро извршење уговорних обавеза Наручиоцу достави две бланко потписане и оверене менице регистроване код банке, менично овлашћење потписано и оверено на вредност од 10% од уговорене вредности, картон депонованих потписа. Потписи на меници, меничном овлашћењу и картону депонованих потписа морају бити идентични.

Наручилац задржава право да  активира меницу у висини 10% од уговорене вредности  у случају неизвршења уговорних обавеза као и за  делимично неизвршење уговорних обавеза.
Након извршене испоруке у целости у дефинисаном року, Наручилац се обавезује да Испоручиоцу врати издате инструменте обезбеђења реализације уговора.
РОК
Члан 5.

Испоручилац се обавезује да испоручи робу у року, а по обострано потписаном уговору и то :

ПАРТИЈА 1 - __________  дана

ПАРТИЈА 2 - __________  дана

ПАРТИЈА 3- ___________ дана

ПАРТИЈА 4- ___________ дана

Роба мора бити испоручена у целости по добијеној партији. Сукцесивна испорука неће бити прихваћена.

НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 6.

Исплата уговорене цене из члана 2. овог уговора извршиће у року 30 (тридесет) дана од дана настанка дужничко - поверилачког односа.

Моментом настанка ДПО сматра се дан потписа комисијског записника о извршеном квалитативном и квантитативном пријему  робе, оверен од стране надлежног старешине Наручиоца.

Исплату ће Наручилац  извршити на бази достављене документације у складу са члановима 1,2,3 и 9 овог уговора. Уредно достављена документација подразумева доставу 

-2 (два) примерка рачуна – регистрована у Централном регистру фактура код Управе за трезор Министарства финансија.. Рачун треба да садржи податке о врсти, количини, цени, укупној вредности, записника о квантитативном и квалитативном пријему и материјалну листу за пријем на обрасцу МП-20.

Уколико Испоручилац не достави наведену фактуру по пријему, Наручилац ће исплату извршити у року 30 дана од дана завођења фактуре у деловодни протокол Наручиоца.

ПОРЕЗ

Члан 7.

Наручилац се обавезује да плати порез сходно одредбама Закона о порезу на додату вредност ("Сл.гл.РС " бр.84/2004,  86/2004, 61/2005,  61/2007 и 93/2012).

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 8.

Уколико испоручилац не испоручи   робу из члана 1. овог уговора у предвиђеном року, наручилац ће му зарачунати уговорну казну у висини 2‰ (промила) за сваки дан закашњења, с тим да укупан износ уговорне казне не пређе 5% (процената) вредности уговорене цене.

Обрачунату уговорну казну наручилац ће одбити од фактуре испоручиоца, без предходног обавештења.

Ако Испоручилац не изврши уговорне обавезе, једнострано раскине уговор или закасни са испоруком добара преко рока који је покривен напред наведеним казненим одредбама (25 дана), Наручилац, без сагласности испоручиоца, има право да депоновани инструмент обезбеђења плаћања – меницу , у вредности од 10 % укупне вредности уговора, поднесе на наплату банци код које Испоручилац има отворен текући рачун.

Уколико наручилац не исплати фактуру у предвиђеном року, дужан је да плати законску затезну камату.

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Члан 9.

Квалитативни и квантитативни пријем   робе из члана 1. овог уговора извршиће комисија наручиоца о чему ће сачинити записник о пријему у  року од 8 (осам)  дана.  

ГАРАНЦИЈА И РЕКЛАМАЦИЈА
Члан 10.

Испоручилац даје гаранцију за испоручену   робу _________месеци од дана испоруке истог, уз правилно техничко - технолошко коришћење и одржавање

За време трајања гарантног рока наручилац задржава право рекламације. По пријему рекламације Испоручилац је обавезан да у року од 15 (петнаест) дана, без посебне измене уговора, о свом трошку отклони све евентуално уочене недостатке, односно да изврши замену неисправног, исправним делом.

СПОРОВИ
Члан 11.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће настојати да реше споразумно, а у случају да се спор не може решити споразумом, надлежан је Привредни суд у Београду.

ПРАВНА СУКЦЕСИЈА





            Члан 12.

У случају да Наручилац и Испоручилац изврше промену назива, или уђу у састав друге РО-установе, Уговор ће се наставити са пуним правом реализације са правним сукцесором уговорних страна.

Испоручилац је дужан да о свим променама у погледу назива предузећа, новог текућег рачуна и сл. писаним путем благовремено обавести Наручиоца.

МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ
Члан 13.

Подаци из овог уговора и све преписке које се обављају у вези израде предмета уговора, сматрају се службеном тајном.

Подаци из овог уговора не могу се давати на увид нити саопштавати трећим лицима.

Уговор са прилозима и преписком чувати на месту које гарантује безбедност података.

СТУПАЊЕ УГОВОРА НА СНАГУ
Члан 14.

Овај уговор ступа на снагу потписом уговорних страна.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 15.

Било какве измене и допуне овог уговора важеће су једино у писаној форми, потврђене, потписане и оверене од обе уговорне стране.

Обавезе наручиоца и извршиоца трају све до потпуног извршења. Раскид уговора делимично или у целости може уследити на основу обостране сагласности уговорних страна  и у складу са одредбама Закона о облигационим односима.

За све што није дефинисано овим уговором важе одредбе Закона о облигационим односима.

Овај уговор је сачињен у 2 (два) оригинална примерка, од којих 1 (један) за испоручиоца, 1 (један) за наручиоца. и 3 (три) фотокопије истог, од којих 1 (једна) за РЦ МО, 1 (једна) за Правобранилаштво и 1 (једна) за наручиоца.

ИСПОРУЧИЛАЦ





НАРУЧИЛАЦ:

__________________




ДИРЕКТОР
______________,
 






СА ПОЗИВОМ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА СА СВИМ ЕЛЕМЕНТИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  ,  СПЕЦИФИКАЦИЈОМ И МОДЕЛОМ УГОВОРА САГЛАСНИ
Образац  бр. 6
1.1.1.1.1.1.1.1 МЕНИЧНО ПИСМО–ОВЛАШЋЕЊЕ
(за озбиљност понуде – 3% вредности понуде)

На основу Закона о меници („Сл. Лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл. Лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70, 57/89 и („Сл. Лист СРЈ“ бр.46/96), Закона о платном промету ( „Сл. Лист СРЈ“ број 3/02, 5/03 и „Сл. Гласник РС“ бр. 43/04, 62/06, 111/09, 31/11, 139/14), Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета („Сл. гласник РС'' бр. 57/04, 82/04, 98/13 И 104/14), Одлуке о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента („Сл. гласник РС“ бр. 14/14) и Одлуке о ближим условима, садржини и  начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/11 и 80/15),

____________________________________, ________________________, ПИБ:________________,

              (навести назив привредног субјекта)


         (адреса) 

матични број:________________, предаје једну регистровану, бланко сопствену меницу и даје  



МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствене менице

Управу за трезор  - Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска бр. 7 да депоновану бланко-сопствену меницу може предати Банци на наплату у износу од 3% од вредности понуде, по основу неиспуњења обавеза по понуди број ____________ од ___________ године и то на терет свих рачуна који су отворени код Банке: _________________________________________________________________________________




      (навести назив банке и број текућег рачуна)

На основу овог овлашћења Управу за трезор  - Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска бр. 7 може попунити меницу са клаузулом „без протеста, без трошкова“ у вредности од 3% од укупне вредности напред наведене понуде, а у случају:

1. Да понуђач повуче своју понуду у току периода важности понуде или
2. Да понуђач, у случају да Наручилац прихвати његову понуду:

-     Не потпише Уговор о набавци  _______________________________________________,









(навести назив предмета набавке)

        сагласно прихваћеним условима из конкурсне документације,

-     Не достави инструменте обезбеђења уговорних обавеза сагласно прихваћеним условима 
      из конкурсне документације.

Дужник се одриче права на: повлачење овог овлашћења; опозив овог овлашћења; стављање приговора на задужење по овом основу за наплату и сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Менице су потписане и оверене од стране овлашћеног лица, у складу са картоном депонованих потписа.

Прилог: 

- Једна регистрована  и оверене бланко сопствена  меница серијски број __________ 

- Оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на 

  рачунима.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка и то један за Војнотехнички институт, а други за даваоца меничног писма-овлашћења.

У ____________, ___________. године


                            
                                                                                         
Понуђач:
                                                                                     __________________________________

     







 (штампано име и презиме овлашћеног лица)
_______________________________

М.П.             


       (пун потпис)

(читак отисак печата)

НАПОМЕНА:  Изјава се прилаже уз понуду, а наведена средства за добро извршење посла (укључујући и образац 9) се достављају приликом потписивања уговора.

Образац  бр. 7
И З Ј А В А    П О Н У Ђ А Ч А

О ИЗДАВАЊУ ИНСТРУМЕНТА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА УГОВОРНЕ ОБАВЕЗЕ

Беспоговорно се обавезујемо да ћемо приликом закључења уговора издати Купцу инструмент  обезбеђења уговорних обавеза – две бланко сопствене менице (само потписане и оверене у складу са картоном депонованих потписа), као гаранцију испуњења уговорне обавезе, односно као гаранцију за добро извршење посла.

Сагласни смо да се, по захтеву Купца, издати инструмент обезбеђења плаћања може поднети Банци код које се води рачун Продавца и то у случају да Продавац једнострано раскине уговор или закасни са испуњењем уговорне обавезе. 

Сагласни смо да уз бланко оверене менице, приложимо и:

1. Копију картона депонованих потписа овлашћених лица издат од стране банке код које се води рачун Продавца, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме Продавца, оверену оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана отварања понуде). 

2. Менично овлашћење да се меница, без сагласности Продавца, може поднети пословној банци на наплату у износу од 10% од укупне вредности уговора у случају неиспуњења уговорних обавеза, закашњења са квалитативним пријемом уговорених добара више од 25 дана или  једностраног раскида уговора. 

Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                             (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                                                                  (читак отисак печата)                                  (пун потпис)

Напомена: Изјава се прилаже уз понуду, а менице се достављају приликом потписивања уговора
Образац бр.8 
МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

(за добро извршење посла – 10% вредности уговора)

На основу Закона о меници („Сл. Лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл. Лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70, 57/89 и („Сл. Лист СРЈ“ бр.46/96), Закона о платном промету ( „Сл. Лист СРЈ“ број 3/02, 5/03 и „Сл. Гласник РС“ бр. 43/04, 62/06, 111/09, 31/11, 139/14), Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета („Сл. гласник РС'' бр. 57/04, 82/04, 98/13 И 104/14), Одлуке о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента („Сл. гласник РС“ бр. 14/14) и Одлуке о ближим условима, садржини и  начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/11 и 80/15),

____________________________________, ________________________, ПИБ:________________,

              (навести назив привредног субјекта)


  (адреса) 

матични број:________________, предаје две регистроване, бланко сопствене менице и даје  



МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствене менице

Управу за трезор  - Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска бр. 7 да депоновану бланко-сопствену меницу може предати Банци на наплату, по основу неиспуњења уговорених обавеза, значајних кашњења у испоруци или једностраног раскида уговора број _____________ од ___________ године и то на терет свих рачуна који су отворени код Банке:________________________________ 

____________________________________________________________________________________.





     (навести назив банке и број текућег рачуна)

На основу овог овлашћења Управу за трезор  - Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска бр. 7 може попунити менице са клаузулом „без протеста, без трошкова“ на износ од 10% укупне вредности уговора без ПДВ, по основу напред наведеног уговора.

Дужник се одриче права на: повлачење овог овлашћења; опозив овог овлашћења; стављање приговора на задужење по овом основу за наплату и сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Менице су потписане и оверене од стране овлашћеног лица, у складу са картоном депонованих потписа.
Прилог: 

- Две регистроване и оверене бланко сопствене  менице серијски број __________ и ___________,

- Оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на 
   рачунима.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка и то један Војнотехнички институт, а други за даваоца меничног писма-овлашћења.
У ____________, ___________. године













                                          
      
Понуђач:
__________________________________

      (штампано име и презиме овлашћеног лица)
    _______________________________

М.П.             

           (пун потпис)

(читак отисак печата)

[image: image2.png]



19

