ЈН 239/2017 Предмет јавне набавке: ХЕМИКАЛИЈЕ И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ПИТАЊЕ Molimo Vas za dodatne odgovore u vezi partije br.3 Stavka br.7 – Da li je prihvatljivo ponuditi levak prečnika o51x89mm? Stavka br.11 – Molimo Vas da imate u vidu da su hirurške rukavice uvek sterilne i da se prodaju na par, jedna kutija ima 50 pari, da li ste sigurni da se radi o hirurškim ili su Vam pak potrebne obične nitrilne rukavice? Stavka br.12 – Da li ste mislili na sanitetsku vatu? ОДГОВОР 1. Бихнеров левак мора бити тражених димензија 45мм и 35мл; 2. Рукавице су лабораторијске, не морају бити стерилне, 3. Вата је памучна (100 % памук), пречишћена, нестерилна, у ролни. .