ПИТАЊЕ И ОДГОВОР

ЈН 308/2017 Лабораторијска опрема за ВТИ Партија бр.4. Логички анализатор ПИТАЊЕ Молимо да нам доставите одговор на следеће питање: У поглављу техничке карактеристике наводите да је уз испоруку предметног уређаја потребно доставити уверење о еталонирању издатом од стране акредитоване лабораторије према стандарду ISO/IEC 17025:2006. С обзиром на то да је у питању пасивни тест инструмент, а не мерни инструмент, и самим тим не постоји могућност да се еталонира. Молимо да изузмете овај услов из техничког захтева јер за овај уређај не постоји могућност Еталонирања и издавања Уверења о еталонирању према стандарду ISO 17025 ОДГОВОР Није потребно доставити уверење о еталонирању издато од стране акредитоване лабораторије према стандарду ISO/IEC 17025:2006 уз испоруку Логичког анализатора ( Партија бр.4). .