ЈN 35/2018   
PITANJE
1. Da li je prihvatljivo ponuditi vatrootporne ormane za zapaljive hemikalije sledećih karakteristika:

1. širina 595 mm

2. automatsko zatvaranje vrata pri temperaturama >50 C

3. zaptivka od najmanje 3cm koja se širi u slučaju požara prema DIN 4102

4. odgovarajuće nalepnice prema EU normama DIN 4844 i ISO 3864

Po ostalim specifikacijama, ormani su identični traženom.

2. Da li je prihvatljivo da umesto ekskluzivnog zastupstva, ponuđač dostavi autorizaciju o distributerstvu od strane proizvođača?




ОDGOVOR
1.1. Не може се прихватити. 
Тражени су ормани који треба да задовоље следећи захтев за ширину: најмање 490 mm, највише 550 mm.
1.2. Mоже се прихватити.

1.3.Mоже се прихватити.

1.4. Mоже се прихватити.
2. Mоже се прихватити.
