ЈN 35/2018
PITANJE BR.2
Дa ли je прихвaтљивo пoнудити артикал који задовољава тражене карактеристике прописане техничком документацијом, али се врата класично отварају и фиока је на извлачење.
Oдгoвoр: 
Не може се прихватити. Тражено је да начин отварања буде фиока (drawer).

PITANJE BR. 3
Дa ли je довољно доставити сертификате који потврђују да је конкретан модел ормана сертификован према EN 14470-1  и EN 14727  уместо траженог сертификата за вентиле? Напоменуо бих да смо у контакту са више произвођача сазнали да немају посебан сертификат само за вентиле, већ само за цео ватроотпорни орман као један систем са својим елементима, па самим тим су и вентили обухваћени том сертификацијом. Орман не може проћи сeртификацију по поменутим стандардима, а да вентили нису у складу са истим. 

Oдгoвoр: 
Може се прихватити. Довољно је доставити сертификате који потврђују да је конкретан модел ормана сертификован према EN 14470-1  и EN 14727. 
