РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

ВОЈНОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ

бр.08/1545-5

09.05.2019. године

Б Е О Г Р А Д

ПИТАЊE И ОДГОВОР ВЕЗАНO ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  БР. 47/2019

Предмет јавне набавке: Ттофазни лисн

ПИТАЊЕ бр.1:

Да ли се искључиво тражи гаранција од 3 године с обзиром да је фабричка гаранција уређаја 2 године?

OДГОВОР: Гаранција од две године је довољна.

ПИТАЊЕ бр.2: Да ли су вам потребни калибрациони сертификати?

Акредитовани калибрациони сертификат или фабрички калибрациони сертификат?

OДГОВОР: Овај ЛИСН није мерна опрема, те није потребан сертификат.

ВГ							ЗАСТУПА ЗАМЕНИКА ДИРЕКТОРА

пуковник

доц. др Иван Покрајац, дипл.инж.