ЧУВАТИ   до  краја ___2023.г.

Функција 30  / Редни број 51  ,

Обрађивач:  Глувачевић Весна

Датум:09.05.2018. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

ВОЈНОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ

бр.08/1639-6

10.05.2018. године

Б Е О Г Р А Д

ДРУГА ИЗМЕНА

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЈАВНА НАБАВКА

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

|  | Лабораторијска опрема за ВТИ : - Партија: Програмабилни извор једносмерног напона (40V, 20A) - Партија: Мерач средње/импулсне снаге у опсегу од 100 kHz до 18 GHz Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15) мења се конкурсна документација тако што се МЕЊА техничка спецификација опреме за Партију 2-Мерач средње/импулсне снаге у опсегу од 100 kHz до 18 GHz |  |
| --- | --- | --- |

JН  бр.  62/2019

МАЈ  2019. године

(број страна измене конкурсне документације 20  )

ПАРТИЈА 2

|  | Назив опреме и карактеристике | Јед. мере. | Количина |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мерач средње/импулсне снаге у опсегу од 100 kHz до 18 GHz | ком | 1 |  |  |  |  |
| Техничке карактеристике опреме |  | Мерач средње/импулсне снаге у опсегу од 100 kHz до 18 GHz - Фреквенцијски опсег за мерне сонде - за средњу снагу: 500 kHz - 18 GHz - за импулсну снагу: 50 MHz - 18 GHz - Динамички опсег средње/ импулсне снаге: - 40 до 40 dBm/-20 до 20 dBm - Број канала: 2 - Временска резолуција: 200 ps - Брзина одабирања: 50 МS/s по каналу симултано - Mинимална трајање успонске ивице која може да измери сонда за импулсну снагу: 10 ns - Интерна калибрација (на 50 МHz, - 60 до 20 dBm) - Тип конектора на улазу сонде: N (M) , 50 Ω - Екстерни тригер: ниво ± 5V, трајање минимално 15 ns, - VSWR: ≤ 2 - Приказ карактеристика импулса: ширине, периоде понављања, карактеристика успонских ивица, - Интерфејси: GPIB, LAN, USB - Транспортни кофер за уређај и две сонде - Коаксијални прекази мале снаге 50 Ω на 75 Ω (N (M) на N (F)) od 0 do 500 МHz – 4 комада - Коаксијални прелаз 50 Ω на 50 Ω (N (F) на N (F)) od 0 do 11 GHz – 2 комада - Коаксијални прелаз 50 Ω на 50 Ω (N (F) на BNC (M)) od 0 do 4 GHz – 2 комада - Коаксијални прелаз 50 Ω на 50 Ω (N (M) на SMA (M)) od 0 do 11 GHz – 2 комада - Коаксијални прелаз 50 Ω на 50 Ω (N (M) на SMA (F)) od 0 do 11 GHz – 2 комада - Коаксијални прелаз 50 Ω на 50 Ω (N (F) на SMA (M)) od 0 do 11 GHz – 2 комада |  |  |  |  |  |

Лица за контакт:

-за предмет набавке: мј Драган Николић, дипл.инж.  дипл.инж. 011/2051-233,234.

-за конкурсну документацију Глувачевић Весна, дипл.ек. (тел.011/2051-115).

- mail адреса: vti@vti.vs.rs

- факс: 011/2508-474

ВГ 							ЗАСТУПА  ЗАМЕНИКА ДИРЕКТОРА

пуковник

доц. др Иван Покрајац, дипл.инж.

П     ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ  КАРАКТЕРИСТИКЕ , КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА

И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА,

МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ

ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

ПАРТИЈА 1-Предмет Прве измене конкурсне документације од 18.04.2019.

|  | Назив опреме и карактеристике | Јед. мере. | Количина |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Програмабилни извор једносмерног напона (40V, 20A) МОДЕЛ: EA-PSI 9040-20 T 320W ПРОИЗВОЂАЧ: EA ELEKTRO-AUTOMATIK или одговарајући | ком | 1 |  |  |  |  |
| Техничке карактеристике опреме |  | Програмабилни извор једносмерног напона (40V, 20A) - Опсег улазног напона : 90 до 264V - Степен ефикасности 92% - Излазна снага 320W - Опсег излазног напона 40V - Опсег излазне струје 20А - Флексибилна регулација снаге излазног степена - Заштита од прегревања - Кориснички "touch" панел за приказ вредности и статуса - Интерфејси: USB, Ethernet, опционо аналогни |  |  |  |  |  |
| Услови за производњу и промет (захтевани стандарди, сертификати, дозволе, ...) |  | 1. Уверење о еталонирању (Certificate of Calibration), за појединачне елементе и комплетан систем, у складу са захтевима стандарда ISO/IEC 17025:2017, са изјавом о усаглашености према тачкама 7.8.4.1 и 7.8.6, издато од стране лабораторије акредитоване од националног акредитационог тела потписника ЕА МLА или у националним метролошким институтима за мерења и еталонирања која се налазе у анексу Ц (annex C) базе података CIPM MRA; 2. Декларација произвођача о усаглашености. |  |  |  |  |  |
| Посебан захтев за транспорт |  | / |  |  |  |  |  |
| Место испоруке (адреса, одговорно лице(а), телефон за контакт) |  | ВТИ, Ратка Pесановића 1, Сектор 05, Ивана Трајковски, тел.011/2051-233 |  |  |  |  |  |
| Рок испоруке – завршетка радова |  | до 60 дана од обостраног потписивања уговора |  |  |  |  |  |
| Ко, где и у ком року врши квантитативан пријем (назив, адреса, контакт телефон, рокови,... ) |  | Комисија сектора 05, Ратка Ресановића 1, Београд, 011/250-8308, у року од 10 (десет) радних дана од пријема уређаја |  |  |  |  |  |
| Ко врши квалитативан пријем (назив органа - комисије, адреса, контакт, телефон) |  | Комисија сектора 05, представник МЛ-11 и представник Војне контроле квалитета, Ратка Ресановића 1, Београд, 011/250-8308 |  |  |  |  |  |
| Рок извршења квалитативног пријема |  | У року од 10 (десет) радних дана од квантитативног пријема. |  |  |  |  |  |
| Начин извршења квалитативног пријема |  | Пуштањем у рад и провером функционалности уређаја. |  |  |  |  |  |
| Потребна упутства (за одржавање, корисничка, ...) |  | Упутство за руковање, oдржавање и калибрацију (подешавање) |  |  |  |  |  |

Лица за контакт:

-за предмет набавке: мр Ивана Трајковски,  дипл.инж. 011/2051-233,234.

-за конкурсну документацију Глувачевић Весна, дипл.ек. (тел.011/2051-115).

ПАРТИЈА 2

|  | Назив опреме и карактеристике | Јед. мере. | Количина |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мерач средње/импулсне снаге у опсегу од 100 kHz до 18 GHz | ком | 1 |  |  |  |  |
| Техничке карактеристике опреме |  | Мерач средње/импулсне снаге у опсегу од 100 kHz до 18 GHz - Фреквенцијски опсег за мерне сонде - за средњу снагу: 500 kHz - 18 GHz - за импулсну снагу: 50 MHz - 18 GHz - Динамички опсег средње/ импулсне снаге: - 40 до 40 dBm/-20 до 20 dBm - Број канала: 2 - Временска резолуција: 200 ps - Брзина одабирања: 50 МS/s по каналу симултано - Mинимална трајање успонске ивице која може да измери сонда за импулсну снагу: 10 ns - Интерна калибрација (на 50 МHz, - 60 до 20 dBm) - Тип конектора на улазу сонде: N (M) , 50 Ω - Екстерни тригер: ниво ± 5V, трајање минимално 15 ns, - VSWR: ≤ 2 - Приказ карактеристика импулса: ширине, периоде понављања, карактеристика успонских ивица, - Интерфејси: GPIB, LAN, USB - Транспортни кофер за уређај и две сонде - Коаксијални прекази мале снаге 50 Ω на 75 Ω (N (M) на N (F)) od 0 do 500 МHz – 4 комада - Коаксијални прелаз 50 Ω на 50 Ω (N (F) на N (F)) od 0 do 11 GHz – 2 комада - Коаксијални прелаз 50 Ω на 50 Ω (N (F) на BNC (M)) od 0 do 4 GHz – 2 комада - Коаксијални прелаз 50 Ω на 50 Ω (N (M) на SMA (M)) od 0 do 11 GHz – 2 комада - Коаксијални прелаз 50 Ω на 50 Ω (N (M) на SMA (F)) od 0 do 11 GHz – 2 комада - Коаксијални прелаз 50 Ω на 50 Ω (N (F) на SMA (M)) od 0 do 11 GHz – 2 комада |  |  |  |  |  |
| Услови за производњу и промет (захтевани стандарди, сертификати, дозволе, ...) |  | 1. Уверење о еталонирању (Certificate of Calibration), за појединачне елементе и комплетан систем, у складу са захтевима стандарда ISO/IEC 17025, са изјавом о усаглашености према тачкама 5.10.4.1 и 5.10.4.2, издато од стране лабораторије акредитоване од националног акредитационог тела потписника ЕА МLА или у националним метролошким институтима за мерења и еталонирања која се налазе у анексу Ц (annex C) базе података CIPM MRA; 2. Декларација произвођача о усаглашености; |  |  |  |  |  |
| Посебан захтев за транспорт |  | / |  |  |  |  |  |
| Место испоруке (адреса, одговорно лице(а), телефон за контакт) |  | ВТИ, Ратка Pесановића 1, Сектор 05, Драган Николић, тел.011/2051-822 |  |  |  |  |  |
| Рок испоруке – завршетка радова |  | до 60 дана од обостраног потписивања уговора |  |  |  |  |  |
| Ко, где и у ком року врши квантитативан пријем (назив, адреса, контакт телефон, рокови,... ) |  | Комисија сектора 05, Ратка Ресановића 1, Београд, 011/250-8308, у року од 10 (десет) радних дана од пријема уређаја |  |  |  |  |  |
| Ко врши квалитативан пријем (назив органа - комисије, адреса, контакт, телефон) |  | Комисија сектора 05, представник МЛ-11 и представник Војне контроле квалитета, Ратка Ресановића 1, Београд, 011/250-8308 |  |  |  |  |  |
| Рок извршења квалитативног пријема |  | У року од 10 (десет) радних дана од квантитативног пријема. |  |  |  |  |  |
| Начин извршења квалитативног пријема |  | Пуштањем у рад и провером функционалности уређаја. |  |  |  |  |  |
| Потребна упутства (за одржавање, корисничка, ...) |  | Упутство за руковање, oдржавање и калибрацију (подешавање) |  |  |  |  |  |
| Потреба за обуком: корисника, лица за одржавање,. (број лица, програм обуке, време почетка и завршетка обуке, место обуке, ...) |  | / |  |  |  |  |  |
| Потребе за обезбеђењем резервних делова, алата, прибора и потрошног материјала (техничка ПС) |  | / |  |  |  |  |  |
| Чланови комисије (име, презиме, ОЈ, контакт телефон) |  | Комисија сектора 05: - Драган Николић, ВТИ-05, 011/2051-822 - Горан Антонијевић, ВТИ-05, 011/2051-594 - Василија Јоксимовић, ВТИ-05, 011/2051-240 + представник МЛ 11 + представник ВКК |  |  |  |  |  |
| Посебне напомене (сервис, нивои одржавања, гарантни рок, начин рекламације, амбалажа, рок трајања, обезбеђења сервиса - резервних делова, паковање, ...) |  | Гарантни рок - минимално 2 године. |  |  |  |  |  |

Лица за контакт:

-за предмет набавке: мј Драган Николић, дипл.инж.  дипл.инж. 011/2051-233,234.

-за конкурсну документацију Глувачевић Весна, дипл.ек. (тел.011/2051-115).

- mail адреса: vti@vti.vs.rs

- факс: 011/2508-474

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ  ЦЕНЕ

ПАРТИЈА 1

| Р.бр. | Назив и опис | Модел-Произвођач | Кол./ ком | ЦЕНА без ПДВ-а динара | УКУПНО без ПДВ-а динара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (4х5) |
| 1 | Програмабилни извор једносмерног напона (40V, 20A) МОДЕЛ: EA-PSI 9040-20 T 320W ПРОИЗВОЂАЧ: EA ELEKTRO-AUTOMATIK или одговарајући |  | 1 |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а |  |  |  |  |
|  | Износ ПДВ (20%) |  |  |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом |  |  |  |  |

1-Понуђена цена покрива све трошкове које понуђач има при  реализацији набавке.

2. Укупна вредност понуде без ПДВ-а је______________динара.

3. Износ ПДВ-а је_________________динара.

4. Укупна вредност понуде са ПДВ-ом је_________________динара.

5. Рок важења понуде:  ___________________дана од отварања понуде

( најмање 60 дана од дана отварања понуде).

6. Рок плаћања: _______________________дана

( 30 дана од дана завођења комисијског извештаја о квантитативном и квалитативном

пријему  робе)

7.Рок испоруке:____________________  (најкасније 60 дана) од дана закључења уговора.

8.Гарантни период:_______________године ( мин. 24 месеца) од потписивања комисијског извештаја о извршеном квалитативним и квантитативном пријему робе.

9.Место :__________________

10.Проценат понуде поверен подизвођачу:_____________________

Место: _____________

Датум: _____________						Понуђач

________________                                                                                                                               (печат)

Напомена: Понуђач мора да попуни Образац понуде, да га потпише и овери печатом.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ  ЦЕНЕ

ПАРТИЈА 2

| Р.бр. | Назив и опис | Модел-Произвођач | Кол./ ком | ЦЕНА без ПДВ-а динара | УКУПНО без ПДВ-а динара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (4х5) |
| 1 | Мерач средње/импулсне снаге у опсегу од 100 kHz до 18 GHz |  | 1 |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а |  |  |  |  |
|  | Износ ПДВ (20%) |  |  |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом |  |  |  |  |

1-Понуђена цена покрива све трошкове које понуђач има при  реализацији набавке.

2. Укупна вредност понуде без ПДВ-а је______________динара.

3. Износ ПДВ-а је_________________динара.

4. Укупна вредност понуде са ПДВ-ом је_________________динара.

5. Рок важења понуде:  ___________________дана од отварања понуде

( најмање 60 дана од дана отварања понуде).

6. Рок плаћања: _______________________дана

( 30 дана од дана завођења комисијског извештаја о квантитативном и квалитативном

пријему  робе)

7.Рок испоруке:____________________  (најкасније 60 дана) од дана закључења уговора.

8.Гарантни период:_______________године ( мин. 24 месеца) од потписивања комисијског извештаја о извршеном квалитативним и квантитативном пријему робе.

9.Место :__________________

10.Проценат понуде поверен подизвођачу:_____________________

Место: _____________

Датум: _____________						Понуђач

________________                                                                                                                               (печат)

Напомена: Понуђач мора да попуни Образац понуде, да га потпише и овери печатом.

- XII  МОДЕЛ УГОВОРА бр.______

.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

ВОЈНОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ

БЕОГРАД, Ратка Ресановића 1

бр.08/

-----------------------------.год

УГОВОР  бр.08/             -   /19

Закључен између :

РС МО ВОЈНОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ, Београд, Ратка Ресановића 1,

мат.број 07093608, рег. број 6015756083, шифра делатности 7219, ПИБ: 102116082,

кога заступа заступник заменика директора пуковник  доц. др Иван Покрајац, дипл.инж.

( у даљем тексту: Наручилац)

и

„_____________“

мат.број ______________,  шифра делатности ____________, ПИБ: _________________

које заступа директор:

(у даљем тексту: Испоручилац)

Члан 1.

Испоручилац се обавезује да за потребе и рачун Наручиоца, испоручи следећу робу:

ПАРТИЈА 1-

|  | Назив опреме и карактеристике | Јед. мере. | Количина |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Програмабилни извор једносмерног напона (40V, 20A) МОДЕЛ: EA-PSI 9040-20 T 320W ПРОИЗВОЂАЧ: EA ELEKTRO-AUTOMATIK или одговарајући | ком | 1 |  |  |  |  |
| Техничке карактеристике опреме |  | Програмабилни извор једносмерног напона (40V, 20A) - Опсег улазног напона : 90 до 264V - Степен ефикасности 92% - Излазна снага 320W - Опсег излазног напона 40V - Опсег излазне струје 20А - Флексибилна регулација снаге излазног степена - Заштита од прегревања - Кориснички "touch" панел за приказ вредности и статуса - Интерфејси: USB, Ethernet, опционо аналогни |  |  |  |  |  |
| Услови за производњу и промет (захтевани стандарди, сертификати, дозволе, ...) |  | 1. Уверење о еталонирању (Certificate of Calibration), за појединачне елементе и комплетан систем, у складу са захтевима стандарда ISO/IEC 17025:2017, са изјавом о усаглашености према тачкама 7.8.4.1 и 7.8.6, издато од стране лабораторије акредитоване од националног акредитационог тела потписника ЕА МLА или у националним метролошким институтима за мерења и еталонирања која се налазе у анексу Ц (annex C) базе података CIPM MRA; 2. Декларација произвођача о усаглашености. |  |  |  |  |  |
| Посебан захтев за транспорт |  | / |  |  |  |  |  |
| Место испоруке (адреса, одговорно лице(а), телефон за контакт) |  | ВТИ, Ратка Pесановића 1, Сектор 05, Ивана Трајковски, тел.011/2051-233 |  |  |  |  |  |
| Рок испоруке – завршетка радова |  | до 60 дана од обостраног потписивања уговора |  |  |  |  |  |
| Ко, где и у ком року врши квантитативан пријем (назив, адреса, контакт телефон, рокови,... ) |  | Комисија сектора 05, Ратка Ресановића 1, Београд, 011/250-8308, у року од 10 (десет) радних дана од пријема уређаја |  |  |  |  |  |
| Ко врши квалитативан пријем (назив органа - комисије, адреса, контакт, телефон) |  | Комисија сектора 05, представник МЛ-11 и представник Војне контроле квалитета, Ратка Ресановића 1, Београд, 011/250-8308 |  |  |  |  |  |
| Рок извршења квалитативног пријема |  | У року од 10 (десет) радних дана од квантитативног пријема. |  |  |  |  |  |
| Начин извршења квалитативног пријема |  | Пуштањем у рад и провером функционалности уређаја. |  |  |  |  |  |
| Потребна упутства (за одржавање, корисничка, ...) |  | Упутство за руковање, oдржавање и калибрацију (подешавање) |  |  |  |  |  |

ПАРТИЈА 2

|  | Назив опреме и карактеристике | Јед. мере. | Количина |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мерач средње/импулсне снаге у опсегу од 100 kHz до 18 GHz | ком | 1 |  |  |  |  |
| Техничке карактеристике опреме |  | Мерач средње/импулсне снаге у опсегу од 100 kHz до 18 GHz - Фреквенцијски опсег за мерне сонде - за средњу снагу: 500 kHz - 18 GHz - за импулсну снагу: 50 MHz - 18 GHz - Динамички опсег средње/ импулсне снаге: - 40 до 40 dBm/-20 до 20 dBm - Број канала: 2 - Временска резолуција: 200 ps - Брзина одабирања: 50 МS/s по каналу симултано - Mинимална трајање успонске ивице која може да измери сонда за импулсну снагу: 10 ns - Интерна калибрација (на 50 МHz, - 60 до 20 dBm) - Тип конектора на улазу сонде: N (M) , 50 Ω - Екстерни тригер: ниво ± 5V, трајање минимално 15 ns, - VSWR: ≤ 2 - Приказ карактеристика импулса: ширине, периоде понављања, карактеристика успонских ивица, - Интерфејси: GPIB, LAN, USB - Транспортни кофер за уређај и две сонде - Коаксијални прекази мале снаге 50 Ω на 75 Ω (N (M) на N (F)) od 0 do 500 МHz – 4 комада - Коаксијални прелаз 50 Ω на 50 Ω (N (F) на N (F)) od 0 do 11 GHz – 2 комада - Коаксијални прелаз 50 Ω на 50 Ω (N (F) на BNC (M)) od 0 do 4 GHz – 2 комада - Коаксијални прелаз 50 Ω на 50 Ω (N (M) на SMA (M)) od 0 do 11 GHz – 2 комада - Коаксијални прелаз 50 Ω на 50 Ω (N (M) на SMA (F)) od 0 do 11 GHz – 2 комада - Коаксијални прелаз 50 Ω на 50 Ω (N (F) на SMA (M)) od 0 do 11 GHz – 2 комада |  |  |  |  |  |
| Услови за производњу и промет (захтевани стандарди, сертификати, дозволе, ...) |  | 1. Уверење о еталонирању (Certificate of Calibration), за појединачне елементе и комплетан систем, у складу са захтевима стандарда ISO/IEC 17025, са изјавом о усаглашености према тачкама 5.10.4.1 и 5.10.4.2, издато од стране лабораторије акредитоване од националног акредитационог тела потписника ЕА МLА или у националним метролошким институтима за мерења и еталонирања која се налазе у анексу Ц (annex C) базе података CIPM MRA; 2. Декларација произвођача о усаглашености; |  |  |  |  |  |
| Посебан захтев за транспорт |  | / |  |  |  |  |  |
| Место испоруке (адреса, одговорно лице(а), телефон за контакт) |  | ВТИ, Ратка Pесановића 1, Сектор 05, Драган Николић, тел.011/2051-822 |  |  |  |  |  |
| Рок испоруке – завршетка радова |  | до 60 дана од обостраног потписивања уговора |  |  |  |  |  |
| Ко, где и у ком року врши квантитативан пријем (назив, адреса, контакт телефон, рокови,... ) |  | Комисија сектора 05, Ратка Ресановића 1, Београд, 011/250-8308, у року од 10 (десет) радних дана од пријема уређаја |  |  |  |  |  |
| Ко врши квалитативан пријем (назив органа - комисије, адреса, контакт, телефон) |  | Комисија сектора 05, представник МЛ-11 и представник Војне контроле квалитета, Ратка Ресановића 1, Београд, 011/250-8308 |  |  |  |  |  |
| Рок извршења квалитативног пријема |  | У року од 10 (десет) радних дана од квантитативног пријема. |  |  |  |  |  |
| Начин извршења квалитативног пријема |  | Пуштањем у рад и провером функционалности уређаја. |  |  |  |  |  |
| Потребна упутства (за одржавање, корисничка, ...) |  | Упутство за руковање, oдржавање и калибрацију (подешавање) |  |  |  |  |  |
| Потреба за обуком: корисника, лица за одржавање,. (број лица, програм обуке, време почетка и завршетка обуке, место обуке, ...) |  | / |  |  |  |  |  |
| Потребе за обезбеђењем резервних делова, алата, прибора и потрошног материјала (техничка ПС) |  | / |  |  |  |  |  |
| Чланови комисије (име, презиме, ОЈ, контакт телефон) |  | Комисија сектора 05: - Драган Николић, ВТИ-05, 011/2051-822 - Горан Антонијевић, ВТИ-05, 011/2051-594 - Василија Јоксимовић, ВТИ-05, 011/2051-240 + представник МЛ 11 + представник ВКК |  |  |  |  |  |
| Посебне напомене (сервис, нивои одржавања, гарантни рок, начин рекламације, амбалажа, рок трајања, обезбеђења сервиса - резервних делова, паковање, ...) |  | Гарантни рок - минимално 2 године. |  |  |  |  |  |

у складу са понудом бр.             од                2019.године,

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

Члан 2.

2.1.	Испоручилац гарантује да је опрема из члана 1. овог Уговора нова, исправна и неупотребљавана, произведена по техничкој документацији произвођача и да у потпуности одговара спецификацији из члана 1.овог Уговора.

2.2.	При испоруци, уз опрему из члана 1. овог Уговора испоручују се и следећа документа:

2.2.1.Техничка документација којом се доказују: декларисане техничке карактеристике.

2.2.2. Упутство за руковање и oдржавање, на српском и/или енглеском језику.

ЦЕНА

Члан 3.

3.1.	Наручилац ће платити Испоручиоцу за робу из члана 1. уговора цену од  ________________  динара са обрачунатим ПДВ-ом,  фиксно,  према следећем:

ПАРТИЈА 1

| Р.бр. | Назив и опис | Модел-Произвођач | Кол./ ком | ЦЕНА без ПДВ-а динара | УКУПНО без ПДВ-а динара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (4х5) |
| 1 | Програмабилни извор једносмерног напона (40V, 20A) |  | 1 |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а |  |  |  |  |
|  | Износ ПДВ (20%) |  |  |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом |  |  |  |  |

ПАРТИЈА 2

| Р.бр. | Назив и опис | Модел-Произвођач | Кол./ ком | ЦЕНА без ПДВ-а динара | УКУПНО без ПДВ-а динара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (4х5) |
| 1 | Мерач средње/импулсне снаге у опсегу од 100 kHz до 18 GHz |  | 1 |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а |  |  |  |  |
|  | Износ ПДВ (20%) |  |  |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом |  |  |  |  |

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 4.

4.1.	Исплату вредности из члана 3. овог уговора  Наручилац ће извршити у року од 30 дана од дана настанка ДПО, а на бази уредно достављене документације.

4.2.	Моментом настанка ДПО сматра се дан потписа комисијског извештаја о извршеном квалитативним и квантитативном пријему робе, оверен од стране надлежног старешине Наручиоца.

4.3.	Уредно достављена документација подразумева доставу два примерка фактуре, отпремнице и извештаја о квантитативном и квалитативном пријему најкасније 15 дана пре истека ДПО.

Уколико Испоручилац не достави наведену документацију у овом року, Наручилац ће исплату извршити у року од 15 дана од дана пријема фактуре у свом деловодству.

АМБАЛАЖА И НАЧИН ПАКОВАЊА

Члан 5.

5.1.	Понуђена роба се испоручује Наручиоцу у амбалажи која се не враћа и не плаћа посебно.

5.2.	Паковање предметних добара врши се на начин који обезбеђује да се средства не оштећују приликом транспорта.

РОК ИСПОРУКЕ

Члан 6.

6.1.Испоручилац се обавезује да ће робу из члана 1. овог уговора испоручити у року од  _________ дана  ( најкасније 60 дана ) од дана обострано потписаног уговора.

6.2.	Наведени рокови могу се мењати само обостраним споразумом у писаној форми и у случају „више силе“ коју признаје Закон о облигационим односима.

6.3.	Захтев за одлагање уговореног рока, са детаљним образложењем, мора се поднети пре истека уговореног рока. У противном Испоручилац неће бити ослобођен плаћања уговорене казне предвиђене за неблаговремену испоруку.

Место иСПОРУКЕ

Члан 7.

5.1.	Испоручилац се обавезује да ће робу  из члана 1. овог уговора испоручити Наручиоцу на локацији - ВТИ.

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ  ПРИЈЕМ

Члан 8.

8.1.	Испоручилац преузима потпуну одговорност за квалитет робе из члана 1. уговора и обавезује се да ће иста у свему одговарати захтевима за квалитет који је прописан техничком спецификацијом.

8.1.1.	Испоручилац је у обавези да благовремено обавести Наручиоца, писано, телефаксом на број 011/2508-474 или E-mailom на адресу vti@vti.vs.rs да је опрема из члана 1. уговора спремна за испоруку, при чему наводи број уговора, количину и врсту опреме која је припремљена за испоруку.

8.2.	Квантитативни пријем робе  из члана 1. овог Уговора врши комисија Наручиоца у року од 10 ( десет) дана од дана пријема добара.

8.2.1.	Комисија Наручиоца неће извршити квантитативни пријем неупаковане или видно оштећене робе .

8.2.2.	Комисија Наручиоца неће извршити квантитативни пријем уговорене робе  која није у складу са Техничком спецификацијом наведеном у члану 1 уговора, те ће се сматрати да иста није испоручена.

8.2.3.У случају да се на месту пријема констатује одступање у количини или видна оштећења на испорученој робе  из члана 1. овог Уговора, комисија Наручиоца је дужна да сачини посебан записник о недостацима који ће потписати овлашћени представник Испоручиоца и тиме потврдити утврђене недостатке.

8.2.4.	Испоручилац је у обавези да при испоруци робе  из члана 1. овог Уговора, на месту испоруке, достави отпремницу (предајно-пријемни документ) у 3 (три) оригинална примерка.

8.2.5.	Испоручилац  је дужан да припреми за пријем целокупну уговорену количину робе  из члана 1. овог уговора.

8.2.6		Комисија Наручиоца, састављена од представника Војнотехничког института (ВТИ), представника Војне контроле квалитета представник МЛ-11   је у обавези да изврши отпочне контролу квалитета добара у року од 10 ( десет)  радних дана од дана квантитативног пријема, инсталације, пуштањем у рад и провером функционалности уређаја.

ГАРАНЦИЈА И РЕКЛАМАЦИЈА

Члан 9.

9.1.	Испоручилац даје гаранцију  од __________месеца  ( најмање 24 месецА) за робу из члана 1. Уговора.

Гаранција тече од дана испоруке.

9.2.Уколико се у гарантном року утврди неки недостатак Наручилац доставља рекламацију писаним путем. Испоручилац је дужан да приступи отклањању рекламације ( одзив на пријаву квара) у року од 5 дана од писаног позива, те о свом трошку отклони све евентуално уочене недостатке, односно да изврши замену неисправне робе  исправном у року од 30 дана.

ОДРЖАВАЊЕ И СЕРВИСИРАЊЕ

- Члан 10.

10.1.	Испоручилац преузима пуну одговорност за квалитет робе из члана 1. овог уговора. Обавезна подршка од стране произвођача или овлашћеног сервисера.

- КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 11.

11.1. Уколико Испоручилац не испоручи робу из члана 1. овог уговора у предвиђеном року, Наручилац ће му зарачунати уговорну казну у висини 2о/оо (промила) за сваки дан закашњења

с тим да укупан износ уговорне казне не пређе 5% (процената) од вредности неблаговремено испоручене опреме без ПДВ-а.

11.2. Обрачунату уговорну казну Наручилац ће одбити од фактуре Испоручиоца, без претходног обавештења, с тим што је у обавези да накнадно у писаној форми обавести  Испоручиоца о зарачунатој уговорној казни за коју му се умањује рачун.

11.3	Ако Испоручилац, једнострано раскине уговор или закасни са испоруком добара преко рока који је покривен напред наведеним казненим одредбама (25 дана), или не изврши испоруку у целости, Наручилац, без сагласности Испоручиоца, има право да депоновани инструмент обезбеђења плаћања – меницу , у вредности од 10 % укупне вредности уговора без ПДВ-а, поднесе на наплату банци код које Испоручилац има отворен текући рачун.

11.4. Уколико Наручилац не исплати фактуру у предвиђеном року, дужан је да плати законску затезну камату.

ПРАВНА СУКЦЕСИЈА

Члан 12.

12.1	У случају да Наручилац и Испоручилац изврше промену назива, или уђу у састав друге радне организације-установе, уговор ће се наставити са пуним правом реализације, са правним сукцесором уговорних страна.

МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

Члан 13.

13.1.	Подаци из овог уговора, који се односе на предмет рада, услуга, назива, количина и све преписке које се обављају у вези израде и испоруке резервних делова, из члана 1. овог уговора степенују се: ОДБРАНА, слуЖбена тајна, ИНТЕРНО.

13.2.	Уговори, прилози, диспозиције и дописи који садрже податке из претходног става овог члана, имају се чувати на посебно одређеном месту које гарантује безбедност тих података и са њима могу бити упозната само лица која непосредно раде на реализацији уговора.

13.3.	Подаци у вези овог уговора не могу се давати на увид нити саопштавати страним лицима и странцима, односно трећим лицима.

13.4.	У циљу заштите тајности овлашћени органи Наручиоца и Испоручиоца су обавезни да у свакодневном комуницирању, а посебно у телефонским разговорима уместо назива из предмета уговора употребљавају шифру: број уговора.

13.5.	Уговорне стране су се сагласиле да контролу спровођења мере безбедности врше  овлашћена лица која одреди Наручилац, а која морају бити снабдевена са писменим овлашћењем.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 14.

14.1. Наручилац и Испоручилац су се споразумели да ће за време трајања уговора, споразумно сарађивати на извршењу предмета уговора из члана 1 овог уговора.

Уколико се у случају спора не би нашло споразумно решење, сауговарачи су се споразумели да признају надлежност  Привредног суда у Београду.

14.2. Уколико нешто није изричито наведено овим  уговором, важе одредбе  Закона о облигационим односима.

14.3. Уговор се може раскинути само на основу обостране писане сагласности оба сауговарача. Захтев за раскид уговора мора бити документовано образложен, а страна која захтева раскид

дужна је обештетити супротну страну, ако то захтева. Висину обештећења одредиће заједничка комисија обе уговорене стране.

1.4. Уговор је сачињен у 3 (три) оригинална примерка и 3 (три) фотокопије, од којих се по (1) један оригинал налази код Наручиоца, Испоручиоца и у архиви Испоручиоца,РЦ МО, а по 1 (једна) фотокопија у РЦ МО,  ВКК СМР МО и  Војног правобранилаштва МО.Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања.

ЗА ИСПОРУЧИОЦА:                                 ЗА НАРУЧИОЦА:

Д И Р Е К Т О Р                                             ЗАСТУПА  ЗАМЕНИКА ДИРЕКТОРА

пуковник

доц. др Иван Покрајац, дипл.инж.

СА ПОЗИВОМ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА СА СВИМ ЕЛЕМЕНТИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ,  ТЕХНИЧКОМ СПЕЦИФИКАЦИЈОМ И МОДЕЛОМ УГОВОРА САГЛАСНИ:

Напомена: Понуђач је дужан да попуни модел уговора, стави печат и потпис и овери

сваку страну уговора