ЧУВАТИ   до  краја ___2023.г.

Функција 30  / Редни број 51  ,

Обрађивач:  Глувачевић Весна

Датум:17.04.2018. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

ВОЈНОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ

бр.08/1639-4

19.04.2018. године

Б Е О Г Р А Д

ИЗМЕНА

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЈАВНА НАБАВКА

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

|  | Лабораторијска опрема за ВТИ : - Партија: Програмабилни извор једносмерног напона (40V, 20A) - Партија: Мерач средње/импулсне снаге у опсегу од 100 kHz до 18 GHz Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15) мења се конкурсна документација тако што се врши допуна техничке спецификације за Партију 1. |  |
| --- | --- | --- |

JН  бр.  62/2019

АПРИЛ  2019. године

(број страна измене конкурсне документације 3  )

П     ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ  КАРАКТЕРИСТИКЕ , КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА

И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА,

МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ

ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

ПАРТИЈА 1

|  | Назив опреме и карактеристике | Јед. мере. | Количина |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Програмабилни извор једносмерног напона (40V, 20A) МОДЕЛ: EA-PSI 9040-20 T 320W ПРОИЗВОЂАЧ: EA ELEKTRO-AUTOMATIK или одговарајући | ком | 1 |  |  |  |  |
| Техничке карактеристике опреме |  | Програмабилни извор једносмерног напона (40V, 20A) - Опсег улазног напона : 90 до 264V - Степен ефикасности 92% - Излазна снага 320W - Опсег излазног напона 40V - Опсег излазне струје 20А - Флексибилна регулација снаге излазног степена - Заштита од прегревања - Кориснички "touch" панел за приказ вредности и статуса - Интерфејси: USB, Ethernet, опционо аналогни |  |  |  |  |  |
| Услови за производњу и промет (захтевани стандарди, сертификати, дозволе, ...) |  | 1. Уверење о еталонирању (Certificate of Calibration), за појединачне елементе и комплетан систем, у складу са захтевима стандарда ISO/IEC 17025:2017, са изјавом о усаглашености према тачкама 7.8.4.1 и 7.8.6, издато од стране лабораторије акредитоване од националног акредитационог тела потписника ЕА МLА или у националним метролошким институтима за мерења и еталонирања која се налазе у анексу Ц (annex C) базе података CIPM MRA; 2. Декларација произвођача о усаглашености. |  |  |  |  |  |
| Посебан захтев за транспорт |  | / |  |  |  |  |  |
| Место испоруке (адреса, одговорно лице(а), телефон за контакт) |  | ВТИ, Ратка Pесановића 1, Сектор 05, Ивана Трајковски, тел.011/2051-233 |  |  |  |  |  |
| Рок испоруке – завршетка радова |  | до 60 дана од обостраног потписивања уговора |  |  |  |  |  |
| Ко, где и у ком року врши квантитативан пријем (назив, адреса, контакт телефон, рокови,... ) |  | Комисија сектора 05, Ратка Ресановића 1, Београд, 011/250-8308, у року од 10 (десет) радних дана од пријема уређаја |  |  |  |  |  |
| Ко врши квалитативан пријем (назив органа - комисије, адреса, контакт, телефон) |  | Комисија сектора 05, представник МЛ-11 и представник Војне контроле квалитета, Ратка Ресановића 1, Београд, 011/250-8308 |  |  |  |  |  |
| Рок извршења квалитативног пријема |  | У року од 10 (десет) радних дана од квантитативног пријема. |  |  |  |  |  |
| Начин извршења квалитативног пријема |  | Пуштањем у рад и провером функционалности уређаја. |  |  |  |  |  |
| Потребна упутства (за одржавање, корисничка, ...) |  | Упутство за руковање, oдржавање и калибрацију (подешавање) |  |  |  |  |  |

Лица за контакт:

-за предмет набавке: мр Ивана Трајковски,  дипл.инж. 011/2051-233,234.

-за конкурсну документацију Глувачевић Весна, дипл.ек. (тел.011/2051-115).

- mail адреса: vti@vti.vs.rs

- факс: 011/2508-474

ВГ 							ЗАСТУПА  ЗАМЕНИКА ДИРЕКТОРА

пуковник

доц. др Иван Покрајац, дипл.инж.