РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

ВОЈНОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ

бр.08/1918-6

29.05.2019. године

Б Е О Г Р А Д

ИЗМЕНА БР.2

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЈАВНА НАБАВКА

Хемикалије, потрошни материјал и лабораторијски прибор

5 ПАРТИЈА

JAВНА НАБАВКА  бр. 78 /2019

|  | Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15) мења се конкурсна документација – прилог уз образац модела уговора, тако што се врши допуна ставке бр. 27 ( Партија бр. 5) са каталошким бројем и мења се количина исте. |  |
| --- | --- | --- |

МАЈ  2019. године

(број страна измене конкурсне документације 5  )

ПАРТИЈА 5

| РБ | Назив | Јед. мере | Кол | Јед. цена ( без ПДВ-а) | Укупна вред. (без ПДВ-а) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4х5) |
| 1 | Дигиталнa микролитарскa пипетa (LLG – digital Microlitre pipette): 100-1000 μl НАПОМЕНА: Кат. бр.: KEFO (6.237 002*) или еквивалент | ком. | 1 |  |  |
| 2 | Дигиталнa микролитарскa пипетa (LLG – digital Microlitre pipette): 500-5000 μl НАПОМЕНА: Кат. бр.: KEFO (6.237 002*) или еквивалент | ком. | 1 |  |  |
| 3 | Дигиталнa микролитарскa пипетa (LLG – digital Microlitre pipette): 1000-10000 μl НАПОМЕНА: Кат. бр.: KEFO (6.237 002*) или еквивалент | ком. | 1 |  |  |
| 4 | Наставци за дигиталне микролитарске пипете (LLG- Pipete tips „economy“ for digital microlitre pipettors или еквивалент): 100-1000 μl НАПОМЕНА: Кат. бр.: KEFO (9.4097 098*) или еквивалент | ком. | 1000 |  |  |
| 5 | Наставци за дигиталне микролитарске пипете (LLG- Pipete tips „economy“ for digital microlitre pipettors или еквивалент): 500-5000 μl НАПОМЕНА: Кат. бр.: KEFO (9.4097 098*) или еквивалент | ком. | 250 |  |  |
| 6 | Наставци за дигиталне микролитарске пипете (LLG- Pipete tips „economy“ for digital microlitre pipettors или еквивалент): 1000-10000 μl НАПОМЕНА: Кат. бр.: KEFO (9.4097 098*) или еквивалент | ком. | 100 |  |  |
|  | *Уз 6.237 002 кат. бр. за пакет дигиталних микролитарских пипета, обавезно испоручити паковање наставака кат. број 9.4097 098 |  |  |  |  |
| 7 | Сталак за пипете, 4 места | ком. | 1 |  |  |
| 8 | Тефлонски магнети за магнетну мешалицу, дужине 10 mm, пречника 6 mm (цилиндрични, ПТФЕ, глатки), кат. бр.: KEFO 9.198 910) или еквивалент | ком. | 10 |  |  |
| 9 | Тефлонски магнети за магнетну мешалицу (овални, ПТФЕ, глатки), дужине 20 mm, пречника 10 mm кат. бр.: KEFO (9.197 590) или еквивалент | ком. | 5 |  |  |
| 10 | Тефлонски магнети за магнетну мешалицу (овални, ПТФЕ, глатки), дужине 25 mm, пречника 12 mm кат. бр.: KEFO (9.197 591) или еквивалент | ком. | 5 |  |  |
| 11 | Парафилм (парафинске фолије отпорне на поларне супстанце), ролна, фолија ширине 100 mm и дужине 38 m кат. бр.: KEFO (9.170 002) или еквивалент | ком. | 2 |  |  |
| 12 | Адаптер за термометре од боросиликатног стакла (за термометре пречника 6-8 mm), квалитет стакла према ДИН 12257, величина 14/23 Кат. бр.: KEFO (4.008 360) или еквивалент | ком. | 5 |  |  |
| 13 | Дупликаторска чаша за грејање/хлађење течности, запремине 250 ml, укључујући: кружење термостатирајуће течности између двоструких зидова; стаклене уводнике (12 mm) за црева термостата; притисак расхладне течности од 0,5 бар; радну температуру 300 °C. Кат. бр.: KEFO (9.032 371*LLG) или еквивалент | ком. | 2 |  |  |
| 14 | Посуда за дестиловану воду са славином (aspirator bottles or aspirator canisters, РР, with stopcock), ПП, запремине 10 литара (каталошки бр. 9002721 LLG) или еквивалент | ком. | 2 |  |  |
| 15 | Држач за пипете, вертикални, ПП, (каталошки бр. 9273895 LLG) или еквивалент | ком. | 1 |  |  |
| 16 | Тацна за одлагање пипета, ПВЦ, са назубљене све 4 стране тацне, за одлагање пипета (каталошки бр. 9200392 LLG) или еквивалент | ком. | 1 |  |  |
| 17 | Пипета градуисана са клипом, 10 ml | ком. | 5 |  |  |
| 18 | Пипета градуисана са клипом, 5 ml | ком. | 5 |  |  |
| 19 | Вегеглас, 40х40 mm, ниска форма | ком. | 5 |  |  |
| 20 | Петри шоље, Ø 60 mm, обично стакло | ком. | 5 |  |  |
| 21 | Ексикатор пластични без славине, Ø250 mm, уложак са малом перфорацијом | ком. | 2 |  |  |
| 22 | Сталак за пипете | ком. | 1 |  |  |
| 23 | Сахатно стакло, Ø120 mm, брушена ивица | ком. | 10 |  |  |
| 24 | Сахатно стакло, Ø90 mm, брушена ивица | ком. | 10 |  |  |
| 25 | "Ziplock" кесе, 60х70 mm | ком. | 100 |  |  |
| 26 | Лабораторијска маст без силикона, паковање, | g. | 60 |  |  |
| 27 | Пластичне тацне за одмеравање, 25 ml BRAND katalog (Weighing dishes, diamond shape, 25 ml) Cat.No. 1555 46 ili ekvivalent | ком. | 500 |  |  |
| 28 | Лабораторијска чаша, 5000 ml, ниска форма, градуисана | ком. | 2 |  |  |
| 29 | Лабораторијска чаша, 3000 ml, ниска форма, градуисана | ком. | 2 |  |  |
| 30 | Лабораторијска чаша, 2000 ml, ниска форма, градуисана | ком. | 2 |  |  |
| 31 | Лабораторијска чаша, 1000 ml, ниска форма, градуисана | ком. | 2 |  |  |
| 32 | Лабораторијска чаша, 600 mL, ниска форма, градуисана | ком. | 10 |  |  |
| 33 | Лабораторијска чаша, 400 mL, ниска форма, градуисана | ком. | 40 |  |  |
| 34 | Лабораторијска чаша, 100 mL, висока форма, градуисана | ком. | 40 |  |  |
| 35 | Лабораторијска чаша, 100 mL, ниска форма, градуисана | ком. | 40 |  |  |
| 36 | Лабораторијска чаша, 50 mL, висока форма, градуисана | ком. | 20 |  |  |
| 37 | Лабораторијска чаша, 50 mL, ниска форма, градуисана | ком. | 40 |  |  |
| 38 | Лабораторијска стаклена чаша, висока форма, 250 mL | ком. | 6 |  |  |
| 39 | Тиквица, равно дно, 100 mL, НБ 29/32 | ком. | 6 |  |  |
| 40 | Ерленмајер са шлифом, 250 ml, НБ 29/32 | ком. | 10 |  |  |
| 41 | Ерленмајер са шлифом, 300 ml, НБ 29/32 | ком. | 10 |  |  |
| 42 | Чеп са шлифом, НБ 29/32 | ком. | 20 |  |  |
| 43 | Стаклени штапићи | ком. | 30 |  |  |
| 44 | Пластични шприц Nipro капацитет 2 mL, | ком. | 100 |  |  |
| 45 | Одговарајућа игла за пластични шприц, мања, | ком. | 100 |  |  |
|  | Укупна вредност (без ПДВ-а) |  |  |  |  |
|  | ПДВ (20%) |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност (са ПДВ-ом) |  |  |  |  |

Лица за контакт:

-за предмет набавке: Мирјана Димић,  дипл.инж. 011/2051-004.

-за конкурсну документацију Глувачевић Весна, дипл.ек. (тел.011/2051-115).

- mail адреса: vti@vti.vs.rs

- факс: 011/2508-474

ВГ 							ЗАСТУПА  ЗАМЕНИКА ДИРЕКТОРА

пуковник

доц. др Иван Покрајац, дипл.инж.