Чувати : до краја 2029.

Функција 30, ред.бр.51

В. Глувачевић

23.05.2019.год.    _________

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

ВОЈНОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ

бр.08/1918-5

23.05.2019. године

Б Е О Г Р А Д

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ ВЕЗАНИ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  БР. 78/2019

Предмет јавне набавке: Хемикалије, потрошни материјал и лабораторијски прибор Partija 1 Pitanje: Stavka br. 9 – da li je za partiju br.1, stavku br.9 potrebno nuditi 96 % etanol ili 70%? Odgovor: Treba ponuditi 96% etanol Pitanje: Stavka br. 12 – da li je za partiju br.1, stavku br.12 prihvatljivo nuditi petrol etar p.a. 40-60C? Odgovor: Prihvatljivo je nuditi petrol etar p.a. 40-60 0C.

Partija br.5

Pitanje : Stavka br. 1 – za stavku br.1 dat je kataloški broj 6.237.002 koja podrazumeva set od 3 pipete i po kesu nastavaka za svaku od pipeta. Naše pitanje je da li treba ponuditi set (ako treba set molimo da precizirate opseg svake pipete) ili treba ponuditi samo jedan komad navedene pipete od 100-1000ul jer ste u koloni količina napisali 1kom?

Odgovor: Treba ponuditi samo 1 komad navedene pipete od 100-1000 μl

Pitanje: Stavka br.2 – za stavku br.2 dat je isti kataloški broj kao i za stavku br.1. Da li je potrebno ponuditi set ako treba molimo da precizirate opsege pipeta ili treba ponuditi samo 1 komad navedene pipete 500-5000ul?

Odgovor: Treba ponuditi samo 1 komad navedene pipete od 500-5000 μl

Pitanje: Stavka br.3 – za stavku br. 3 dat je isti kataloški broj kao i za st.1 i 2. Da li je potrebno ponuditi set, ako treba molimo Vas da precizirate opsege pipeta ili treba ponuditi jedan komad navedene pipete 1000-10.000ul?

Odgovor: Treba ponuditi samo 1 komad navedene pipete od 1000-10000 μl

Pitanje: Stavka br.27 – molimo za kataloški broj tražene stavke

Odgovor: BRAND katalog (Weighing dishes, diamond shape, 25 ml) Cat.No. 1555 46 ili ekvivalent, količina 500 komada

ВГ							ЗАСТУПА ЗАМЕНИКА ДИРЕКТОРА

пуковник

доц. др Иван Покрајац, дипл.инж.

Достављено:

-портал јн

-сектор 08

-архива