Чувати : до краја 2029.

Функција 30, ред.бр.51

В. Глувачевић

28.05.2019.год.    _________

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

ВОЈНОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ

бр.08/1918-5

23.05.2019. године

Б Е О Г Р А Д

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ ВЕЗАНИ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  БР. 78/2019

Partija br.5

Pitanje:

Stavka br.4, 5,6 – Za tražene stavke 4,5,6 je napisan svuda isti kataloški broj 9.4097 098

a traže se nastavci za različite opsege, molimo da za svaku stavku precizirate koje nastavke je potrebno ponuditi?

Ispod stavke pod red.brojem 6 napisano je sledeće:

|  | *Уз 6.237 002 кат. бр. за пакет дигиталних микролитарских пипета, обавезно испоручити паковање наставака кат. број 9.4097 098 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Pošto sve pipete imaju isti kataloški broj uz koju pipetu treba isporučiti nastavke sa kat.broj 904097098 (uzgred kat.broj je neispravan, isti treba da glasi 9.409.098) i da li se uopšte treba ponuditi s obzirom da u stavkama pod red.brojem 4,5,6 već tražite nastavke?

Odgovor: Treba ponuditi :

1. Nastavке za digitalne mikrolitarske pipete (LLG- Pipete tips „economy“ for digital microlitre pipettors ili ekvivalent): 100-1000 μl – 1000 komada

2. Nastavke za digitalne mikrolitarske pipete (LLG- Pipete tips „economy“ for digital microlitre pipettors ili ekvivalent): 500-5000 μl  - 250 komada

3. Nastavke za digitalne mikrolitarske pipete (LLG- Pipete tips „economy“ for digital microlitre pipettors ili ekvivalent):  1000-10000 μl – 100 komada

Odnosno potrebno je ponuditi traženi broj odgovarajućih nastavaka za digitalne mikrolitarske pipete navedene u stavkama 1, 2 i 3 u ovoj partiji. Zanemariti napomenu pod rednim brojem 6.

Pitanje: Stavka br.19 – Da li je prihvatljivo ponuditi wegeglas 40x30 ili 50x50mm

Odgovor:

Prihvatljivo je ponuditi wegeglas 50x50mm.

Pitanje: Stavka br.45 – Da li možete precizirati koju iglu je potrebno ponuditi npr:

NIPRO igla za jednokratnu upotrebu: 
0.3x12; 0.33x12; 0.4x12; 0.4x20; 0.45x12; 0.5x16; 0.5x25; 0.6x30; 
0.7x38; 0.8x38; 0.9x38; 1.1x38; 1.2x38; 1.6x38

NIPRO igla za jednokratnu upotrebu: 
0.7x50; 0.8x50; 0.8x70; 0.9x50; 0.9x70; 1.1x50

Odgovor:

Dimenzija je 0.5x16.

ВГ						ЗАСТУПА ЗАМЕНИКА ДИРЕКТОРА

пуковник

доц. др Иван Покрајац, дипл.инж.