КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

ВОЈНОГРАЂЕВИНСКИ ЦЕНТАР „БЕОГРАД”

НЕМАЊИНА 15

ЈАВНА НАБАВКА –БРУСНИЦА - РЕКОНСТРУКЦИЈА КОТЛАРНИЦЕ” (ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ)

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА 2/2019

БЕОГРАД

април 2019. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124 од 29.12.2012., 14 од 04.02.2015, 68 од 04.08.2015, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке бр. 3867-14/15 од 14.03.2019. године о покретању поступка јавне набавке број 2/2019 и Решења бр. 3867-16/15 од 15.03.2019. године о образовању комисије за јавну набавку брoј 2/2019, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ–

БРУСНИЦА - РЕКОНСТРУКЦИЈА КОТЛАРНИЦЕ (ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ)

ЈН 2/2019

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 3 |
| III | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 4 |
| IV | Техничка документација и планови | 17 |
| V | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 17 |
| VI | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 23 |
| VII | Образац за оцену испуњености услова | 32 |
| VIII | Образац понуде | 38 |
| IX | Образац структуре ценe са упутством како да се попуни | 42 |
| X | Референтна листа | 81 |
| XI-1 | Потврда наручиоца | 82 |
| XI-2 | Потврда наручиоца | 83 |
| XII | Образац изјаве о достављању средстава финансијског обезбеђења | 84 |
| XIII | Изјава о начину израде понуде | 85 |
| XIV | Изјава о бруто сатницама радне снаге | 86 |
| XV | Изјава о броју запослених и броју ангажованих радника | 87 |
| XVI | Образац трошкова припреме понуде | 88 |
| XVII | Образац изјаве о независној понуди | 89 |
| XVIII | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. став 2. Закона | 90 |
| XIX | Образац изјаве о кључном техничком особљу | 91 |
| XX | Изјава о прибављању полисе осигурања | 92 |
| XXI | Модел уговора | 93 |
| XXII-1 | Образац меничног писма - овлашћења за озбиљност понуде | 110 |
| XXII-2 | Образац меничног писма - овлашћења за извршење обавеза преузетих уговором | 111 |
| XXII-3 | Образац меничног писма - овлашћења за отклањање грешака и недостатака у гарантном року | 112 |

УКУПНО 112 СТРАНИЦА

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: РС-MO-Војнограђевински центар „Београд”

Адреса: Београд, Немањина 15

Интернет страница: http://www.mod.gov.rs „Јавне набавке у МО и ВС”.

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 2/2019 је набавка радова у складу са чланом 5. став 1. Закона о јавним набавкама којим је као предмет уговора о јавној набавци радова предвиђено извођење радова описаних у Уредби о класификацији делатности, Сектор Ф-Грађевинарство („Службени гласник Републике Србије” број 54/2010 )- „Брусница - реконструкција котларнице” (Горњи Милановац).

Ознаке из општег речника набавки:

– 45000000 –грађевински радови;

– 45350000 –машинске инсталације.

4. Партије

Јавна набавка није обликована по партијама.

5. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци радова.

6. Контакт (лице или служба) - достављањем писаних аката на деловодство  Војнограђевинског центра „Београд”, Београд, Немањина 15, или факсом на број 011/3222-715 сваког радног дана у времену 7:30-15:30 часова.

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ОПИС

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке су радови на реконструкцији котларнице, у војном комплексу „Брусница” у Горњем Милановцу, који се изводе према усвојеном Главном пројекту који је израдио „КОНИМТЕРМ” д.о.о., Панчево, Доситеја Обрадовића 13, који садржи:

- Пројекат термотехничких инсталација,

- Архитектонско-грађевински пројекат,

- Пројекат конструкције,

- Пројекат водовода и канализације,

- Пројекат електроенергетских инсталација и

- Пројекат саобраћајнице.

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПOРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

III 1. ПРОЈЕКАТ ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА

1. TEHNIČKI  OPIS

Kotlarnica u  Vojnoj pošti 2077-6 ’’ Brusnica ’’ u Gornjrm Milanovcu služi za grejanje objekata u krugu  predmetne vojne pošte ( ukupno četiri objekata KN-13, KN-5, KN-6 i KN-7) . Napravljena je šezdesetih godina prošlog veka i locirana je u objektu KN-13. Radi u toplovodnom režimu 90/70ºC.

1.1. Postojeće stanje

U kotlarnici je urađen jedan toplovodni člankasti kotao ’’ NEO VUKLAN -3’’ proizvodnje fabrike kotlova i radijatora ’’ Radijator’’-Zrenjanin oznake 8509 toplotnog kapaciteta 150kW sa loženjem čvrstim gorivom (mrkim i sličnim ugljem).

Kotao je gabaritnih dimenzija 1600 x 1625 x 1000mm. Na osnovu ovih mera iz odgovarajuće tehničke dokumentacije se može zaključiti da kotao ima 8 članaka ukupne grejne površine 22,40m2 i težinu 3170 kg.

Održavanje pritiska u sistemu i prihvatanje dilatacija tople vode je rešeno preko zatvorene ekspanzione posude sa membranom zapremine 200 lit.

U kotlarnici nije ugrađena oprema za hemijsku pripremu vode za punjenje instalacije grejanja.

Cirkulacija tople vode je pomoću pumpe ’’IMP’’, tip GHR 653. Razvod  tople vode je izrađen od čeličnih cevi koje su termički izolovane sa mineralnom vunom u oblozi od Al.lima. Kao organi za zatvaranje i regulaciju protoka tople vode ugrađeni su liveni prirubnički ventili.

Razdeoba tople vode po granama je rešena preko kolektora na kotlovima izrađenih od crnih čeličnih cevi. Razvod tople vode od kotlarnice do objekata je preko čeličnih nadzemnih toplovoda dimenzija 2’’ (60,30mm) postavljenih na odgovarajuće čelične stubove. Jedan toplovod sa potrebnom toplotnom energijom snabdeva objekat KN-5 a drugi postavljen na stubovima iznad prethodnog snabdeva sa toplotnom energijom objekat KN-6 i KN-7.

Objekat KN-7 se trenutno ne greje pošto je priključak na račvanju toplovoda u objektu KN-6 blindiran.

U kotlarnici ne postoji nikakva oprema za regulaciju rada instalacije.

Dovod svežeg vazduha za sagorevanje čvrstog goriva i ventilaciju prostorije kotlarnice je rešen preko rešetke dimenzija 350 x 250mm ugrađene u spoljni zid na 220mm od kote poda. Rešetka za odvod zagađenog vazduha ne postoji.

Uvidom na licu mesta može se konstatovati da je postojeća oprema u kotlarnici u potpunosti izraubovana zastarela i energetski neefikasna što za posledicu ima povećanu potrošnju goriva.

Odvod dimnih gasova iz kotla je preko odgovarajuće zidane dimnjače i dimnjaka napravljenog od opeke. Svetli presek dimovodnog kanala u dimnjaku je dimenzija 400 x 400mm. Ukupna visina dimnjaka iznosi cca 12,00 m’.

Vrh dimnjaka je završen sa betonskim vencem bez pokrivne metalne kape.

Nadzemni toplovodi za transport tople vode od kotalrnice do objekta KN-5 i objekta KN-6 i KN-7 dimenzija 2’’ ( 60,30) je takođe u dosta lošem stanju sa oštećenom termoizolacijom.

1.2. Novoprojektovano stanje

U skladu sa projektnim zadatkom predviđena je kompletna demontaža postojeće opreme u kotlarnici te nabavka i ugradnja novog toplovodnog kotla sa pratećom opremom.

Odabran je kotao sa tri promaje proizvodnje ’’ VISSMANN’’ tip: VITOPLEX 200 SX2A nazivnog toplotnog  kapaciteta 200 kW sa ekstra lakim lož uljem kao gorivom i režimom rada tople vode 90/70ºC. Maksimalna radna temperatura tople vode u kotlu iznosi 110ºC i maksimalni radni pritisak 4,00 bara.

Gabaritne dimenzije kotla iznose: 1640 x 1350 x 825mm i ukupna težina 505kg.

Nominalni stepen iskorišćenja kotla iznosi 89% u odnosu na gornju toplotnu moć goriva, odnosno 95% u odnosu na donju toplotnu moć goriva. Kotao se isporučuje komplet sa zvučno izolacionim nožicama, toplotnom izolacijom, turbulatorima, kontaprirubnicama i priborom za čišćenje kotla.

Za sagorevanje ekstra lakog lož ulja ’’EL’’ u kotlu predviđen je ventilatorski nadpritisni gorionik proizvodnje ’’WEISHAUPT’’ tip WL 30Z-C sa opsegom toplotnog kapaciteta: 72  330 kW.

Potrošnja ekstra lakog lož ulja donje toplotne moći  (Hu = 42000KJ/kg) se kreće u opsegu : 6,10 – 27,90 kg/h .

Predviđeni gorionik je sa dvostepenom regulacijom sagorevanja i isporučuje se komplet sa priborom za ugradnju na vrata postojećeg kotla, zvučno izolovanim kućištem, digitalnim menadžerom sagorevanja W-FM20, elastičnim crevima 3 /8’’ x 1200mm i finim filterom za lož ulje.

Uz kotao se isporučuje i oprema za regulaciju rada kotla i kruga instalacije grejanja sa klizanjem temperature odlazne vode zavisno od spoljnih uslova tipa VITOTRONIC 300 GW2B sa kompletnom pratećom opremom koju sačinjavaju: trokraki regulacioni mešni ventil DN50 NP16, KVs=42m3 sa pripadajućim elektromotornim pogonom, senzor temperature kotlovske vode KTS, senzor spoljašnje temperature, cevni senzor temperature povratne vode iz instalacije grejanja, cevni senzor temperature odlazne vode u instalaciju grejanja iza trokrakog mešnog ventila, graničnik minimalnog pritiska i graničnik maksimalnog pritiska vode u kotlu, graničnik nivoa vode ( osiguranje od nedostatka vode), senzor temperature dimnih gasova AGS i digitalni tajmer sa mogućnošću dnevnog i nedeljnog programiranja rada kotla.

Za zaštitu kotla od povratka vode temperature ispod 60ºC predviđena je ugradnja zaštitne kotlovske pumpe  ’’GRUNDFOS’’ tipa UPS 32-80F čijim radom upravlja automatika kotla.

Održavanje pritiska u sistemu i prihvatanje dilatacija tople vode usled temperaturnih oscilacija je rešeno sa zatvorenom ekspanzionom posudom proizvodnje ’’ELBI’’ tipa: ERCE 200, zapremine 200 l, gabaritnih dimenzija 600 x 1065mm i priključkom za instalaciju 1’’.

Predpritisak u posudi iznosi 1,50 bar a maksimalno dozvoljeni radni pritisak je 10 bara.

Transport tople vode 90/70ºC kroz instalaciju kotlarnice, spoljnje toplovode i instalacije grejanja u objektima vrši se pomoću cirkulacione pumpe ’’GRUNDFOS’’ tip: UPS 40 – 120F. Ugrađuju se dve pumpe od kojih je jedna radna i jedna rezervna.

Kako ne postoji validna tehnička dokumentacijao postojećim instalacijama grejanja u objektima karakteristike pumpi su definisane na bazi toplotnog kapaciteta novog kotla i hidrauličkih karakteristika postojeće pumpe u kotlarnici tipa ’’IMP’’ GHR 653.

Razvod tople vode u kotlarnici se izvodi od čeličnih bešavnih cevi . Razdeoba tople vode po granama se vrši pomoću kolektora dimenzija DN150 x 750mm izrađenih takođe od crnih čeličnih cevi.

Kolektori su sa tri priključne grane za toplu vodu sve dimenzija DN50(60,30x2,90mm).

Jedna grana je za objekat KN-13 gde je smeštena kotlarnica, druga je za objekte KN-6 i KN-7 i treća za objekat KN-5.

Razvod tople vode od kotlarnice do objekta KN-6 i KN-7, odnosno objekat KN-5 se vrši preko nadzemnih toplovoda dimenzija DN50 (60,30 ) postavljenih na čelične stubove 108mm.

Cevna veza između kotla i kolektora tople vode dimenzija 76,10 x 2,90 je dimenzionisana na bazi nazivnog toplotnog kapaciteta novog kotla .

Regulacija protoka tople vode po granama  se vrši pomoću ravnih navojnih regulacionih ventila sa kosim vretenom i priključcima za diferencijalni manometar dimenzija R 6 /4’’( DN40) tipa: TE STAD.

Kao zaporni organi tople vode u instalaciji su predviđeni leptirasti ventili i navojne kuglaste slavine. Osiguranje instalacije od prekomernog povišenja pritiska je rešeno pomoću ventila sigurnosti sa tegom DN32 NP16 sa pritiskom otvaranja pot=3,30, odnosno 3,50bara.

Ispuštanje vazduha iz instalacije je preko odgovarajućih odzračnih sudova DN150 x 200 i DN100x150mm postavljenih na najvišim tačkama instalacije.

Projektom je predviđena merna i ostala armatura neophodna za kvalitetan i bezbedan rad instalacije.

Punjenje i dopunjavanje instalacije se vrši iz vodovoda sa omekšanom vodom iz jonskog omekšivača proizvodnje ’’MIP-TIMO’’ Ćuprija tipa: MOV.1 sa protokom vode od 0,50-1,0m3/h.

Omekšivač se isporućuje komplet sa posudom za so, vodomerom, cevovodima i cevnom armaturom    R 1 /2’’ (DN15).

Posle izvršenih montažnih radova instalacija kotlarnice se ispira sa vodom i zatim se ispituje na hermetičnost i čvrstoću sa vodom pritiskomod 4,00 bara o čemu se sačinjavaju odgovarajući zapisnik koga overava: nadzorni organ i odgovorni izvođač radova.

U skladu sa projektnim zadatkom i urbanističko tehničkim uslovima za sezonsko skladištenje ekstra lakog lož ulja je predviđena cisterna za podzemnu ugradnju sa dvostrukim plaštom zapremine V=20m3 izrađena prema standardu SRPS M.Z3.014 (DIN 6600 B1) od čeličnog lima Č0361 (S235 JRG2).

Cisterna je proizvodnje ’’MIP-TIMO’’ Ćuprija gabaritnih dimenzija 2025 x 6960mm. Debljina lima unutrašnjeg rezervoara iznosi 6,00mm, a spoljnje zaštitne obloge 5,00mm. Na poklopcu revizionog otvora na rezervoaru su izvedeni sledeći priključci:

- priključak za punjenje sa kapom 3’’ (DN80)

- priključak za pražnjenje sa usisnom korpom 5 /4’’ (DN32)

- priključak za mernu letvu i odzračivanje  6 /4’’ (DN40)

- priključak za uzimanje goriva sa usisnom korpom i nepovratnim ventilom 3 /4’’ (DN20)

- priključak za recirkulaciju 3 /4’’ (DN20)

Rezervoar se isporučuje komplet sa metalnim šahtom za revizioni otvor dimenzija 1000 x 1000mm sa odgovarajućim metalnim poklopcem sa zaključavanjem i opremom za kontrolu nepropusnosti međuprostora između rezervoara i spoljnjeg plašta, kao i priključkom za ispuštanje vazduha prilikom punjenja međuprostora sa odgovarajućom tečnošću.

Odzračivanje rezervoara je preko odzračne cevi dimenzija 48,30 x 3,25mm koja se završava sa odzračnim AT ventilom R 6 /4’’ na visini 2,50m’ od kote terena.

Spoljnje površine rezervoara i šahta se fabrički antikorozivno zaštićuju sa kondor trakom atestiranom na elektroprobojnost od 14 kW, a unutrašnje površine sa premazima otpornim na dejstvo tečnosti koje se skladišti.

Po spuštanju rezervoara na mestu ugradnje na odgovarajuće betonske temelje a pre zatrpavanja rezervoar se ispituje na vodeni pritisak od 2,00 bara, a međuprostor između zidova rezervoara i zaštitne obloge sa vazduhom pritiskom od 0,50bara.

Posle ugradnje i ispitivanja međuprostor rezervoara se puni sa tečnošću koja ne mrzne i nije agresivna na materijal od koga su napravljeni rezervoar i spoljnja zaštitna obloga.

Rezervoar se ugrađuje na odgovarajuće betonske temelje i zatrpava sa slojem peska debljine 20cm oko rezervoara.

Ostali deo jame se zatrpava sa zemljom od iskopa očišćenom od kamena i drugih predmeta koji bi mogli da oštete hiroizolaciju rezervoara. Visina nasipa iznad najviše tačke rezervoara iznosi 1,00m’.

Transport lož ulja od rezervoara do gorionika u kotlarnici vrši se pomoću bakarnih cevi dimenzija   15 x 1,00mm  smeštenim u armirano betonski kanal dimenzija 400 x 300mm. Kanal je pokriven sa armirano betonskim pločama sa spojevima zalivenim sa trajno elastičnim vodonepropusnim kitom.

Visina nasipa iznad kanala iznosi od 300  470mm.

U prostoriji kotlarnice uljni cevovodi su smešteni u kanal istih dimenzija kao napolju samo pokrivenim sa čeličnim rebrastim limom.

S’ obzirom da visinska razlika između usisne korpe goriva u rezervoaru ( kota -3,25m’) i pumpe gorionika ( kota +0,50m’) iznosi 3,75m’ po preporuci proizvođača gorionika za transport lož ulja od rezervoara do gorionika se predviđa ugradnja posebnog pumpnog agregata proizvodnje ’’SUNTEC’’ tip: FTUAE 47C sa kapacitetom od 50 l/h i raspoloživim pritiskom  0,503,00 bara.

Predviđa se ugradnja dva agregata sa motorima snage 0,13kW (230V/50Hz) u ’’Ex’’ izvedbi sa stepenom zaštite Exd II AT2. Jedan agregat je radni a drugi rezervni. Ovi agregati sa pratećom opremom (zaporni brzozatvarajući ventili 3 /8’’, filteri za lako lož ulje 3 /8’’ manometar i vakummetar) se smeštaju u poseban armirano betonski šaht dimenzija 1000 x 1000 x 1000mm sa odgovarajućim metalnim poklopcem sa zaključavanjem. Ovaj šaht je smešten neposredno pored šahta ’’ manloha ’’ rezervoara.

Ventilacija šahta za smeštaj uljnih pumpi je rešena preko dve čelične cevi Ø133 x 4.00mm ugrađenim u naspramne zidove šahta. Otvor jedne cevi se završava u donjoj zoni na 200mm osno od dna šahta, a druga u gornjoj zoni na 200mm od gornje ivice šahta. Cevi se završavaju na visini 800mm mereno od kote terena sa završnom zaštitnom kapom Ø200mm. Otvori za ulaz odnosno izlaz vazduha iz cevi se zaštićuju sa žičanom mrežom sa okcima veličine 10x10mm. Podzemni deo ventilacione cevi se antikorozivno zaštićuje sa premazom „prajmera“ i dvostrukim namotavanjem izolacione polietilenske trake sa 20% preklopa.

Zidovi i pod šahta se izrađuju od vodonepropusnog armiranog betona tipa: MB30-V2 debljine 120mm. Unutrašnje površine šahta se dodatno hidroizoluju sa odgovrajućim premazima što je predviđeno u AG projektu. Gornja ivica šahta se završava na 60mm od kote terena. Na mestima prodora bakarnih cevovoda  za lož ulje i električnih kablova kroz zidove šahta ugrađuju se zaštitne metalne čaure. Prodori čaura kroz zidove i otvori između cevi , odnosno kablova i čaura se vodonepropusno dohtuju sa negorivim materijalom. Poklopac šahta se izrađuje od čelične kutije 70x70x5mm sa pokrivačem od aluminijumskog rebrastog lima ≠3.00mm. Dodirne površine između čeličnog rama na šahtu i poklopca šahta se zaptivaju sa dihtungom od klingerita debljine 4.00mm. Vodonepropusnom konstrukcijom šahta i konstruktivnim rešenjem poklopca šahta sprečena je pojava vode u šahtu. Postolje pumpi za lož ulje izrađuje se od čeličnih toplovaljanih profila koji se moraju ugraditi tako da ne oštete unutrašnju hidroizolaciju šahta.

Čelični delovi poklopca šahta , postolja pumpi za lož ulje i nadzemnog dela cevovoda za ventilaciju se dvostruko antikorozivno zaštićuju sa osnovnom bojom i završno farbaju sa lak bojom za metal otpornom na spoljne uticaje.

Poklopac šahta i čelični ram šahta se električno premošćuju sa bakarnom pletenicom.

Detaljan crtež šahta za smeštaj pumpi za transport lož ulja prikazan je na grafičkom delu dokumentacije ( crtež br.12).

Transport ekstra lakog lož ulja od rezervoara do gorionika je rešen kao sistem sa kružnim tokom sa ugrađenim odvajačem vazduha DN25 na vezi sa gorionikom i regulatorom pritiska-prestrujnim ventilom ’’ WEISHAUPT’’ tip: B-PP.

Posle montaže instalacija za lož ulje se ispituje na hermetičnost i čvrstoću sa vodom pritiskom od 6,00 bara o čemu se sačinjava zapisnik koga overavaju nadzorni organ i odgovorni izvođač radova.

Odvod dimnih gasova iz kotla se vrši preko postojećeg dimnjaka dimenzija svetlog preseka dimovodnog kanala 400 x 400mm i visine cca 12,00m’. Dimnjak je izrađen od opeke sa debljinom zidova 200mm.

U arhitektonsko-građevinskom delu projekta je previđeno saniranje betonskog venca na vrhu dimnjaka i ugradnja zaštitne metalne kape napravljene od čeličnog vatrootpornog lima debljine 2,50mm. Veza kotla sa dimnjakom je sa dimnjačom   200mm izrađenom od čeličnog vatrootpornog lima debljine 2,50mm.

Predviđena je ugradnja u postojeći otvor novih vratanaca 400 x 400mm za čišćenje dimnjaka

Dovod vazduha za sagorevanje lož ulja i ventilaciju kotlarnice je preko dve aluminijumske ventilacione rešetke sa fiksnim lamelama i zaštitnom žičanom mrežom proizvod ’’ Klimaoprema’’ tipa AFŽ V dimenzija 425 x 325mm ugrađenim u ulazna vrata u kotlarnici na 300 mm mereno od poda do donje ivice rešetke.

Odvod zagađenog vazduha iz kotlarnice je sa jednom ventilacionom rešetkom istog tipa i dimenzija kao prethodne dve koja se ugrađuje u naspramni spoljni zid na koti 2,75m’ mereno od poda do donje ivice rešetke.

Postojeća ventilaciona rešetka se demontira a otvor u zidu se zatvara.

U arhitektonsko-građevinskom projektu je predviđena izgradnja armirano betonskog šahta za otpadnu vodu dimenzija 700 x 500 x 600mm. Prebacivanje otpadne vode iz ovog šahta u spoljnju kanalizaciju se vrši sa potopnom pumpom za rad sa povišenom temperaturom proizvod ’’WILO’’                               tip TMW 32/11 HD . Pumpa se isporućuje komplet sa priključnim kablom i plivajućim prekidačem.

Posle montaže i ispitivanja cevovodi tople vode u kotlarnici se antikorozivno zaštićuju sa osnovnom bojom za metal a zatim termički izoluju sa mineralnom vunom u oblozi od Al.lima debljine 0,50mm.

Vidni deo cevovoda i nosači se farbaju sa završnom lak bojom otpornom na povišene temperature.

Dimnjača se antikorozivno zaštićuje sa osnovnom vatrootpornom bojom za metal i termički izoluje sa kamenom vunom klase gorivosti ’’A1’’ debljine 75mm u oblozi od Al.lima debljine 0,75mm.

Otvori za prolaz cevovoda kroz pregradne zidove od opeke se zatvaraju sa negorivim materijalom otpornim prema požaru u trajanju od 90 minuta.

Rezervoar za tečno gorivo je lociran u skladu sa urbanističko tehničkim uslovima sa neznatnim odstupanjima zbog potrebe izrade šahta za smeštaj transportnih pumpi za lož ulje.

U grafičkom delu dokumentacije (crt.br.14) dat je novi delimično korigovan prikaz zona opasnosti od požara i eksplozije.

U delu projekta saobraćajnice obrađena je pristupna saobraćajnica širine 2,50m’ za autocisternu za transport goriva.

Treba napomenuti da deo nadzemnog toplovodaod kotlarnice za objekte KN-6 i KN-7 preko interne saobraćajnice se vodi na visini 3,78m’ mereno od kote saobraćajnice što je nedovoljno za prolaz određenih tipova auto cisterni za transport goriva kao i vatrogasnih vozila.

Projektom je predviđena oprema za gašenje požara koju sačinjavaju metalni sanduk sa peskom zapremine V = 0,25m3 i aparati sa suvim prahom tipa ’’S-9’’ ( jedan u kotlarnici i dva kod cisterne za lož ulje).

Projekat je urađen u skladu sa važećom zakonskom regulativom i propisima za ovu vrstu instalacija i postrojenja.

Sve ostalo je vidljivo iz priložene tekstualne i grafičke dokumentacije.

III 2. АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ПРОЈЕКАТ

- TEHNIČKI OPIS

- za rekonstrukciju kotlarnice i

- postavljanje ukopanog rezervoara za skladištenje ekstra lakog  lož ulja

OBJEKAT:	REKONSTRUKCIJA KOTLARNICE U VP.2077-6 “BRUSNICA”

U GORNJEM MILANOVCU

INVESTITOR: 	REPUBLIKA SRBIJA, MINISTRASTVO ODBRANE

SEKTOR ZA MATERIJALNE RESURSE	UPRAVA ZA INFRASTRUKTURU- VOJNOGRAĐEVINSKI CENTAR ‘’ BEOGRAD ‘’ – BEOGRAD, NEMANJINA br.15

Postojeća kotlarnica sa kotlom na čvrsto gorivo nalazi se u prizemnom objektu oznake KN-13 i sastoji se od predprostora, površine 6.91m2 i kotlarnice površine 11.78m2, ukupno 18.69m2. Visina prostora 3.41m. Kotlarnica ima svoj poseban ulaz.

Projekat rekonstrukcije  urađen je na osnovu projektnog zadatka  i snimanja objekta. Cilj je rekonstruisati kotlarnicu kao izvor toplotne energije gde je pogonsko gorivo ekstra lako lož ulje. Uz objekat predvideti mesto za skladištenje  ekstra lakog lož ulja, a sve to u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim aktima.

- OPIS POSTOJEĆEG STANJA:

Objekat u kome se nalazi kotlarnica je zidana prizemna zgrada bez podruma. Kota poda prizemlja, 0.00 je 299.08 nadmorske visine,  32-51cm iznad kote trotoara. Oko objekta je trotoar širine 1m, na ulazu u kotlarnicu širine 1.80m. U bližem okruženju teren je ravan i ozelenjen. Objekat je zidan klasično sa nosećim zidovima od opeke debljine 38cm, na licu mesta sa malterom d=42cm, sa pregradnim zidovima debljine 12cm, obostrano omalterisanim tako da je debljina 15-16cm. Sokla od betona . Objekat je fundiran na betonskim temeljima  i izvedena je horizontalna hidroizolacija zidova. Sokla visine 32-51cm omalterisana. Tavanska konstrukcija drvena, tavanjače sa plafonom od drvenih letvi, trske i maltera. krov dvovodan, pokriven crepom. U kotlarnici postoji dimnjak , ozidan opekom,  omalterisan dimenzija 95/95cm,.  Van krovne ravni dimnjak je takođe omalterisan i sa  betonskom pločom na vrhu. Uvidom na licu mesta betonska ploča je oštećena a i na gornjem delu dimnjaka ispod ploče u visini oko 2m je oštećen malter. U prostoriji se nalazi  i dimnjača ozidana šamotnom opekom debljine 25cm, dimenzija 1.73x1.10, visine 1.20m.

U predprostor kotlarnice spolja se ulazi preko dvokrilnih poluzastakljenih drvenih vrata obojenih uljanom bojom veličine 138/212cm. . U pretprostoru su dvoja unutrašnja vrata, za ulaz u kotlarnicu  jednokrilna bravarska dim. 100/213,  i za susednu prostoriju, jednokrilna drvena u štoku obojena uljanom bojom dim. 87/200. Na kotlarnici je drveni dvokrilni prozor dimenzija 121/152cm, obojen uljanom bojom, zastakljen jednostruko flot staklom. Unutrašnji zidovi omalterisani, u kotlarnici do visine 1.5m obloženi teraco pločama. Na dimnjaku vidljivi tragovi slivanja čađi.  Pod u kotlarnici su teraco ploče a u predprostoru keramičke pločice dimenzija 10/20cm sa soklom po obimu visine 10cm. Kotao,  dimnjača i ekspanziona posuda smešteni na betonskom postolju visine 10cm.

U kotlarnici postoje instalacije vode i kanalizacije i elektroinstalacije.

NOVOPROJEKTOVANO:

Da bi se povećala površina za manipulaciju formira se jedinstven prostor ukidanjem vrata na kotlarnici i proširivanjem otvora u pregradnom zidu za 50cm. Ulazna vrata u objekat  saglasno propisima moraju da se otvaraju u smeru  evakuaciju , odnosno u polje. i predviđa se da budu od bravarskih profila. Ukida se veza sa susednom prostorijom i posle demontaže vrata otvor se zaziđuje opekom d=12cm tako da se formira niša. Ruši se dimnjača, postojeći temelji, pod u obe prostorije i formira nova podna konstrukcije sa hidroizolacijom, temeljnom pločom za kotao i odgovarajućim kanalima u podu a sve prema potrebama smeštanja opreme mašinskih instalacija. Završna obrada poda u kotlarnici  beton, u predprostoru keramičke pločice. Zidovi i u predprostoru i u kotlarnici do visine 1.5m obloženi keramičkim pločicama iznad toga omalterisane površine obojene disperzivnom bojom (  sa prethodnim  gletovanjem)

Predviđena je zamena bravarije i stolarije metalnim prozorima i vratima od bravarskih profila obojenih antikorozivnom bojom i i bojom za metal. Za  ventilaciju kotlarnice predviđena je ugradnja aluminijumskih protivkišnih ventilacionih rešetki sa fiksnim lamelama i zaštitnom žičanom mrežom, dimenzija 40/30cm, dovodne na ulaznim vratima, parapet 30cm i odvodne, ugrađene u fasadnom zidu, parapet 275cm.

Umesto postojećeg plafona od maltera i trske, koji se ruši,  formira se novi samonoseći od metalne podkonstrukcije i obloge od gips ploča , sistem K219, Knauf ili drugi odgovarajućih karakteristika, otporan na požar 90 minuta za dejstvo požara sa donje strane, iz prostorije. Sastoji se od udvojenih, leđa u leđa,  CW profila visine 100mm, 0.6mm ( za raspon do 3.25m) odnosno 2CW50, debljina lima 0.6mm, ( za raspon do 2m) postavljenih osovinski na max. 62.5cm  i odgovarajućih UW profila ( UW 100 I UW 50) po obimu prostorije. Sa donje strane konstrukcija se oblože gips pločama tipa Fireboard (klasa A1) debljine 2x20mm, sa bandažiranjem i gletovanjem spojeva, kvalitet Q2. Svi detalji i vezna sredstva u svemu prema sistemu proizvođača.

Obiti malter sa gornjih 2m visine dimnjaka i ponovo omalterisati. Obojiti ceo dimnjak silikatnom fasadnom bojom. Postojeću poklopnu ploču na dimnjaku reparirati strukturalnim reparaturnim malterom. Napraviti i montirati dimnjačku kapu od čeličnog lima

Horizontalni ukopani rezervoar za skladištenje ekstra lakog  lož ulja, dimenzija 2025x6960mm, zapremine 20m3,  sa duplim plaštom, smešten je prema situaciji. Dubina ukopavanja određena je tako da iznad rezervoara ima 1m zemlje. Rezervoar je oslonjen na dva armirano betonska temelja samca, oblikovana prema rezervoaru. Trake za sidrenje, flah 80.5, moraju biti zaštićene od korozije. Pošto se cisterne polože u zemlju oko rezervoara mora da se nabije 20cm. suvog peska, pa tek onda da se nasipa zemljom do izravnjanja sa terenom. Nad rezervoarom, iznad revizionog otvora, predviđena  je tipski metalni šaht dimenzija 1.00x1.00m. Na vrhu šahta, po obimu,  izvesti betonski venac poprečnog preseka 12/15cm,  na koji se montira tipski čelični poklopac. Na toj šahti moguće je kontrolisati sve parametre . Pored njega postaviti drugi šaht za smeštanje pumpnog agregata za lož ulje. Taj šaht je od armiranog vodonepropusnog betona MB30, unutrašnje dimenzije 100/100, debljina zida d=12cm. Zbog moguće pojave visokog nivoa podzemnih voda  i osetljivosti opreme predviđena je i unutrašnja hidroizolacija na površinama opterećenim pozitivnim i negativnim pritiskom vode, tipa polimercementne hidroizolacije kao što je Sikalastik- 1K (ili drugi odgovarajućih karakteristika, Policem, Aquamat i sl.) minimalno u dva sloja ukupne debljine min.3mm, sa prethodnom izradom holkela na spoju poda i zida Sika MonoTop malterom. Podlogu, betonsku površinu prethodno pripremiti, očistiti i popuniti udubljenja.  Prodore cevi obraditi sa SikaSwell S2 (jednokomponentna poliuretanska masa za zaptivanje ). Radove izvesti pridržavajući se u svemu uputstva proizvođača. Iznad šahte predviđen je tipski čelični poklopac.

Za prolaz cevovoda goriva projektovan je  armirano betonski kanal, betoniran u zemlji na licu mesta od vodonepropusnog betona MB30, preko sloja nabijenog šljunka d=10cm. Poklopci montažni dim 40/60cm, debljine 10cm.

Posle zatrpavanja rezervoara i kanala zemljom, vratiti sloj postojećeg humusa sa busenom trave i izvršiti i podsejavanja travnjaka travom livadske mešavine.

- OPIS REKONSTRUKCIJE:

- Demontaže i rušenja

1. Demontaža, vađenje stolarije i bravarije

2. Rušenje dimnjače

3. Obijanje maltera sa plafona zajedno sa demontažom pletiva od trske i drvenih letvi.

4. Obijanje teraco ploča  zajedno sa malterom, odnosno cementnom košuljicom , sa zidova kotlarnice u visini od 1.5m i  sa poda

5. U predprostoru su postojeće keramičke klinker pločice dim.10/20 u dobrom stanju skida se samo sokla visine 10cm.

6. Razbijanje betonskog postolja kotla, dimnjače visine 10cm i ekspanzione posude visine 14cm,

7. Razbijanje  svih betonskih slojeva poda u kotlarnici zajedno sa hidroizolacijom i podlogom od šljunka,  pretpostavljena visina oko 15cm.

8. Probijanje otvora  za ugradnju ventilacione rešetke i za ulaz cevi cevovoda

9. Izvršiti podupiranje  pregradnog zida od opeke d=12cm, oštemati prostor za novi  nadvratnik , izbetonirati  nadvratnik i kada beton postigne potrebnu nosivost srušiti deo zida ispod.

10. Obijanje oštećenih i slabo vezanih delova maltera na unutrašnjim zidovima

11. Obijanje oštećenih i slabo vezanih delova maltera na dimnjaku van krova, na visini od 10-12m (poslednjih oko 2m visine),

Građevinski radovi:

1. Izvršiti iskop za temelj kotla, šahtu i kanal, sa nabijanjem podtla i razastiranjem i nabijanjem sloja šljunka d=10cm

2. Betonirati podlogu od mršavog betona sa izradom holkela (da ne dođe do previjanja i pucanja hidroizolacije), ozidati zaštitne zidove punom opekom i izvesti horizontalnu i vertikalnu  hidroizolaciju. Hidroizolacija se sastoji od jednog hladnog premaza bitulitom i traka Kondor 4S, zavaren za podlogu i na preklopima

Betonirati temelj kotla, pod i zidove šahte i kanala lakoarmiranim betonom. Po vrhu zidova kanala i šahte ubetonirati čelični profil L45/45/5 kao graničnik za montažu bravarske rešetke i poklopca kanala. Rešetka od flaha 40/3, poklopac od rebrastog lima 3/4   sa ramom od flaha. Pod u kotlarnici raditi od sledećih slojeva, šljunak 10cm, nabijeni beton 5cm, hidroizolacija, lakoarmirana betonska ploča 10cm. Hidroizolaciju povezati sa vertikalnom izolacijom temelja, šahte i kanala i sa postojećom bitumenskom izolacijom zidova. Oko temelja kotla izvesti dilatacionu spojnicu dimenzija 20/100mm,  popuniti je tvrdo presovanom kamenom vunom  i zaliti trajno elastičnim kitom.

3. Zaziđivanje otvora izvesti punom opekom. Zazidati otvor dim. 87/200cm (demontirana vrata prema kuhinji) zidanjem punom opekom  d=12cm u  produžnom malteru 1:3:9,  sa ostvarivanjem veze za postojeći zid od opeke ankerisanjem u svakom trećem redu. Zazidati otvor na dimnjaku sa ostavljanjem otvora fi25 za priključenje novog kotla. takođe popuniti otvor u zidu gde se nalazila ventilaciona rešetka.

Bravarija

Ugraditi metalna vrata i prozor. Ulazna vrata  dvokrilna sa otvaranjem u polje, poluzastakljena, otvor dimenzija 55/60cm zastaljen prozirnim flot staklom.  Dvokrilni prozor  zastakljen jednostrukim flot staklom d=4mm, snabdeven okovom za otvaranje oko vertikalne ivice. Sve čelične elemente očistiti od korozije i bojiti temeljnom bojom u dva sloja i završnom bojom za metal u dva sloja, u tonu Ral 9010.

Da bi se obezbedilo efikasno poprečno provetravanje  projektovane su  aluminijumske protivkišne ventilacione žaluzine sa fiksnim lamelama,  sa istovremenom ugradnjom i zaštitne pocinkovane žičane mrežice ( 1000okaca/dm2) sa unutrašnje strane. Dovodne u krilu vrata , parapet 30cm, naspramne u zidu, parapet 275cm.

- Zidovi, plafoni i podovi

1. Nakon izvođenja instalacija i montaže stolarije izvršiti krpljenje omalterisanih površina sa rabiciranjem spojeva. Zid u kotlarnici do visine 1.5m omalterisati kao podlogu za lepljenje pločica. Zatim i u kotlarnici i predprostoru zalepiti keramičke pločice dimenzija 25/40 do visine 1.5m. Deo zida iznad gletovati i bojiti disperzivnom bojom.

2. U obe prostorije izvesti montažni samonoseći plafon od gips ploča sa podkonstrukcijom od tipskih profila. Spojeve na pločama bandažirati, gletovati i bojiti disperzivnom bojom.

3. Na podu predprostora preko postojećih pločica zalepiti keramičke pločice dimenzija 30/30 do 33/33 odgovarajućeg kvaliteta za pradviđenu namenu.

Na spoju podova različite vrste postaviti prelazne aluminijumske lajsne.

Fasada i krov

1. Izvršiti krpljenje fasadnih zidova produžnim maltero m i bojenje fasadnom bojom

2. Izvršiti malterisanje zidova dimnjaka  i bojenje  silikatnom fasadnom  bojom u postojećem tonu. Uraditi i montirati dimnjačku kapu od kotlovskog lima d=2mm, ''V'' oblika, dimenzija 90/90cm, sa   4 vertikalna nosača od  rebrastog betonskog čelika RØ25.  Nosače  ubušiti u betonsku poklopnu ploču i zid dimnjaka i fiksirati dvokomponentnom masom za ankerisanje Sika AnchorFix®-3.

Izvesti reparaciju postojeće poklopne ploče na dimnjaku nanošenjem ručnim putem sloja d=min 6mm do max 50mm, jednokomponentnog, vlaknima ojačanog (armiranog), strukturalnog reparaturnog maltera Sika® MonoTop®-412 N ili drugi odgovarajućih karakteristika. Prethodno nevezani ili slabo vezani delovi betona, oštećeni, kontaminirani i slab beton moraju se ukloniti. Malter se nanosi na dobro ovlaženu podlogu ručnim putem u dva sloja, prvi nanos, prajmer, nanosi se četkom, a drugi, konzistencije maltera tradicionalnom metodom mistrijom i gletericom. Zatim se nanosi završni sloj  Sika® MonoTop®-723N, kojim se vrši zapunjavanje pora i gletovanje  površine.Za izvođenje radova na 12m visine koristiti odgovarajuću skelu ili korpu.

Na licu mesta evidentno je slivanje vode, kiše, niz zid dimnjaka u kotlarnici. Izvesti novu opšivku dimnjaka na krovu, pocinkovanim limom  ako nadzorni organ konstatuje da  postojeća opšivka ne može da popravi.

III 3. ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈЕ

1. TEHNIČKI OPIS UZ PROJEKAT KONSTRUKCIJE

Za potrebe Investitora a u cilju rekonstrukcije postojeće kotlarnice u VP 2077-6 „ Brusnica „ izradjen  je projekat konstrukcije, koji se sastoji iz projekta temelja ukopanog rezervoara, AB šahta za smeštaj pumpi, betonskog cevovodnog kanala do veze sa kotlom i temelja kotla.

Konstrukcija temelja ukopanog rezervoara V=20 m3 se sastoji od dva armirano-betonska temelja samca na koji je rezervoar položen. Parametri tla , u nedostatku geotehničkog elaborata, usvojeni su na osnovu iskustva, vizuelnog osmatranja i podataka dobijenih od stane korisnika. Za dozvoljeni napon na tlo usv. je vrednost od σdop = 120 KN/m2 ( za srednje nosivo tlo ) a u nedostatku podataka o maksimalnom nivou podzemne vode usvojeno je da je max. kota podzemne vode na koti terena, što je na stani sigurnosti. Zapreminske težine prirodno vlažnog i zasićenog tla su usvojene sa uobičajenim vrednostima.

Proračun je izvršen za dva stanja eksploatacije (pun rezervoar bez uticaja podzemne vode i prazan rezervoar sa maksimalnim uzgonom). Analizom ova dva stanja opterećenja u eksploataciji došlo se do dimenzija temelja koje omogućavaju nosivost u upotrebljivost konstrukcije. Proračun je pokazao da je, za stanje praznog zatrpanog rezervoara pri maksimalnom uzgonu, potrebna površina čelične šelne i ankera minimalna te su ovi elementi usvojeni sa datim dimenzijama iz konstruktivnih razloga i razloga trajnosti u uslovima konstantne vlage.

Pumpni šaht je projektovan od armiranog betona MB30 klase vodonepropusnosti V2 i armiran rebrastom armaturom B500B što se odnosi i na cevni kanal. Ploče cevnog kanala su montažno demontažne kako bi se moglo pristupiti intalacijama u slučaju potrebe. Nakon polaganja poklopnih ploča sve spojeve zaliti vodonepropusnim trajnoelastični kitom. Temelj kotla je projektovan kao masivni temelj.

Pri izvođenju radova potrebno je preduzeti mere za spuštanje nivoa podzemne vode. Podrazumeva se da će se radovi izvoditi pri minimalnom nivou podzemne vode sa spuštanjem nivoa podzemne vode, kako bi se radovi mogli nesmetano odvijati. Nakon montaže rezervoara pričvrstiti šelnu za anker zavrtnjeve i odmah izvršiti zatrpavanje peskom do nivoa do min 30 cm od kote terena sa stabilizovanjem kvašenjem. Prethodno sve čelične elemente koji će biti u dodiru sa zemljom antikoroziono zaštititi minijumom u 3 premaza kao i zaštitnom bojom u dva premaza.

Preostali deo nasipa do kote terena nasuti zemljom iz iskopa u slojevima i završno humusom. Gornje slojeve zemljanog nasipa stabilizovati ručno ili lakim mehaničkim sredstvima za zbijanje prema uputstvu proizvodjča opreme.

Pri izvođenju radova pridržavati se svim nornativima, standardima i pravilima struke kao i svih mera zaštite na radu.

III 4. ПРОЈЕКАТ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

TEHNIČKI OPIS

instalacija vodovoda i kanalizacije i hidrantske mreže

za objekat rekonstrukcija Kotlarnice u V.P.2077-6 ''Brusnica''

na K.P1473, K.O. Brusnica – G.Milanovac

investitor : Republika Srbija Ministarstvo odbrane sektor za materijalne resurse

uprava za infrastrukturu Vojnograđevinski center ''Beograd''

Projekat instalacija vodovoda i kanalizacije urađen je prema:

- arhitektonsko-građevinskim podlogama sa ucrtanim sanitarnim uređajima

- projektnom zadatku dobijenom u usmenom prikupljanju podataka od  investitora i

- prema važećim propisima i standardima za ovu vrstu instalacija.

S obzirom da se radi rekonstrukcija objekta za smeštaj novog kotla vršiće 	se i rušenje dela zida kotlarnice na kome je vidno postavljena vodovodna 	cev Ø25mm.Tom prilikom će se cev ukloniti, pa je potrebno zameniti je 	novom vodovodnom cevi istog prečnika.

Vodovodnu instalaciju izvesti od čelično-pocinkovanih vodovodnih cevi u objektu a van objekta  od  PEVG vodovodnih cevi postavljenih u padu prema priključku.

Dimenzionisanje vodovodne mreže je prema jedinici opterećenja.

Po završetku radova isprati , ispitati i dezinfikovati vodovodnu mrežu.

Potrebno je sa postojeće vodovodne cevi izvesti priključak sa ventilom za omekšivač vode.Dimenzije i mesto priključka  prilagoditi tehnološkoj šemi mašinskih instalacija.

Točeće mesto u kotlarnici se zadržava na istom mestu.Potrebno je zameniti slavinu sa holenderom i postaviti novu vindabonu sa hromiranim sifonom.Priključak vindabone na kanalizaciju izvesti od liveno gvozdenih kanalizacionih cevi i u ključiti u postojeći priključni odvod.

Vertikalu je potrebno istrugati,išmirglati i prefarbati.

Vodu sa poda kotlarnice odvesti u šahtu 70x60x60 i potopnom pumpom za toplu vodu odvesti u postojeću fekalnu kanalizaciju.

Prema tehničkim propisima za smeštaj i držanje ulja za loženje, a na osnovu člana 44 – mere sigurnosti, potrebno je u kotlarnici predvideti jedan požarni hidrant. U tu svrhu predvideti priključak na spoljnoj hidrantskoj mreži, koja prolazi 2.10m ispred objekta. Sa spoljne strane objekat je štićen postojećim spoljnim hidrantima.

Ugraditi sanitarne uređaje domaće proizvodnje, prve klase, bele boje, vindabona je od fajansa.

Sve izvesti prema važećim propisima za ovu vrstu instalacijа.

III 5. ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА

ТЕХНИЧКИ ОПИС

У кругу ВП 2077-6 Брусница у Горњем Милановцу постојећа котларница на угаљ реконструише се на нови енергент лако лож уље. Ова реконструкција захтева уз промену  опреме и повећани  ниво заштите како у опреми тако и у  уграђеним материјалима.

Сама Котларница остаје у истом простору , па напајање исте електричном енергијом остаје са истог  места то јест из КПК на фасади  објекта КН-13. Постојећа два прикључна ормана на објекту из којих су се електричном енегијом напајали  објекат КН-13 и котларница заменити једним са мини високоучинским топљивим ножастим осигурачима NV00 125А са два излаза од 65А за објекат и 35А за котларницу. Постојећи напојни каблод слободностојећег разводног ормана SRO до прикључног ормана на фасади објекта КН -13 је типаPP00 4x95mm2  и у добром је стању. Како су главни осигурачи прикључмог ормана 63А, кабл је предимензионисан. Преласком на нови котао на лако уље потреба за електричном енергијом се повећава максималано у котларници  за 3кW и то је за постојећи кабл занемарљиво Постојећи орман SRO има агрегатско напајaње које треба да се пренесе  и на напајање објекта  КН-13 и котларницу.

Разводни орман котларнице РО-К сместити у „предпростор“ котларнице. Орман је пластифициран од два пута декапираног лима у заштити IP65 монтиран на зид.

Из РО-К се напаја прикључни ормарић са управљачким регулатором и дисплејем котла монтиран на самом котлу, а из њега се напајају и врши управљање са: гориоником, циркулационом пумпом за воду , заштитном котловском пумпом, трокраким регулационим мешним вентилом, уз информације које добија од спољног температурног сензора, цевног температурног сензора топле воде, котловског температурног сензора, цевних температурних сензора Т1и Т2.

Из РО-К  напајају се и пупме за транспорт лаког лож уља као и потапајућа пумпа за отпадну воду. Такође из ормана се напаја и осветљење котларнице као и противпанично светло изнад улаза. На орману предвитети трофазну и монофазну утичницу са заштитним контактима у IP54 заштити.  У РО-К уградити  главни прекидач са прекострујном и поднапонском заштитом и могућношћу даљинског искључења На орману  предвидети  и црвени печуркасти прекидач за брзо искључење комплетне кoтларнице са мреже. Pečurkasti prekidač paralelno postaviti  i ispred ulaza u kotlarnicu. Orman uzemiti, sistem zaštite instalacije nulovanjem.

Котларницу  осветлити светиљкама у заштити IP65 са ЛЕД извором светла 2x18W . Противпанична ЛЕД светиљка 1х5W са аутономијом рада 3h и споља изнад улаза рефлектор за спољњу монтажу и ЛЕД изводом светлости у заштити IP 65. Osvetljenje napojiti ispred glavnog prekidača.

Сви  енергетски каблови су типа N2XH  то јест са побољшаним својством у погледу негорења.

Сигнални каблови су типа JY(St)Y најмање пресека 2х2х0,8mm2. Сигнални каблови  се обавезно штите пластифицираним металним заштитним САПА цевима. Каблове по зиду  водити на обујмицама .

На висини 0,5m  од пода  по зиду  поloжити  челичну поцинковану траку FeZn 20х3mm на потпорама за вешање траке. Траку везати  за нови уземљивач објекта. На овај прстен повезати  све металне делове у котларници: лимена врата, гвоздене рамове врата, металне жалузине, разводни орман, метaлна кућишта опреме, моторе, челичне цеви. Ради потпуног изједначења потенцијала у котларници, треба места где би могао да настане прекид (прирубнице, вентили) премостити са бакарним плетеницама.

УЗЕМЉЕЊЕ

Због промене  енергената котларнице у близини  котларнице укопава се челични резервоар лаког лож уља са дуплим плаштом, запремине 20m3. Резервоар се у земљу поставља на армирани бетонски темељ. Темељ на дубини  3,5м димензија 4х8m. У темељ положити  поцинковану траку  за уземљење и повезати  је на сваких метар дужине са арматуром у темељу. Из темеља урадити  изводе према металном шахту  са металним поклопцем и армирано бетонском шахту са металним поклопцем у који  се смештају  пумпе за лож уље. Такође треба направити  извод уземљења из темеља према  тракастом уземљивачу  који се полаже поред канала цевовода у дужини  од 40m. Један крај овог уземљивача завршава се на стубићу  за уземљење цистерни  код истакања, а други се уводи у котларницу.

Стубић за уземљење цистерни код истакања горива налази се у зони II опасности, те се на њему монтира једнополни  прекидач 0-1 за статичко одвођење потенцијала сличан

типу SKX2 ExII u Ех заштити  са штипаљком за везу на цистерну и изолованим бакарним жуто зеленим лицнастим проводником пречника 25mm2.

Објекат котларнице налази се у објекту који има изведену спољашњу громобранску  инсталацију. Громобранска инсталација је у добром стању. На зиданом димњаку котларнице који је имао монтирану громобранску хватаљку, монтира се челична плоча као  заштита  од падавина и она мора да се уземљи односно повеже са уземљењем.

Каблове за циркулационе пумпе на резервоату до котларнице положити у ров који прати  канал цевовода горива. Каблови се полажу на дубини  од 80cm на песковиту постељицу од 10cm, изнад се ставља пластични штитник , а затим трака за обележавање.	 Каблов и су типа PP003x2,5 mm2

III 6. ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦЕ

1. TEHNIČKI IZVEŠTAJ

Uz projekat saobraćajnice koji je sastavni deo projekta rekonstrukcija kotlarnice u Vojnoj pošti 2077-6 „Brusnica“ , u Gornjem Milanovcu

Na osnovu definisanog projektnog zadatka , za rekonstruisanu kotlarnicu, neophodno je obezbediti nesmetan kolski prilaz radi dovoza i pretakanja goriva autocisternama.

Postojeća saobraćajnica u Vojnoj pošti 2077-6 „Brusnica“ u Gornjem Milanovcu , koja se nalazi severno od postojećeg objekta kotlarnice, zadovoljava uslove za dvosmerni saobraćaj. Postojeće širina saobraćajnice je 5,0 m. Kolovozna konstrukcija saobraćajnice je asfaltna. Saobraćajnica je oivičena granitnim ivičnjacima 12/18.

Odvodnjavanje postojeće saobraćajnice je rešeno podužnim nagibom ka bočnoj saobraćajnici.

Zbog rekonstrukcije kotlarnice, projektnim zadatkom, je zahtevano da se obezbedi prostor za dostavu i istakanje autocisterni sa gorivom u procesu rada kotlarnice.

Projektnim rešenjem je definisano proširenje postojeće saobraćajnice  u širini 2,50m i dužini od 23,74m, radi dopreme i istakanja energenata u podzemni rezervoar kotlarnice. Radijusi krivina su 2.5m i 1.5m.

Poprečni pad proširenja je 2,5% ka postojećoj saobraćajnici. Podužnim padom površinske vode odvode se u bočnu saobraćajnicu.

Projektnim rešenjem je predviđeno oivičenje platoa standardnim betonskim ivičnjacima 18/24.

U skladu sa projektnim zadatkom i za definisani projektni period od 20 god. usvojeno je ekvivalentno saobraćajno opterećenje od ESO = 1,0 x 10 6 standardnih osovina od 80 kN.

Kolovozna konstrukcija se sastoji od:

- Drobljeni kameni agregat  0/31,5mm, debljine d=20cm

- Drobljenog kamenog agregata 0-63mm, debljine 25cm

- Afaltni sloj BNS 22sA, debljine d=7cm

- Asafltni sloj AB11, debljine d=5cm

Ukupna debljina fleksibilne kolovozne konstrukcije je 57cm.

Postojeći teren se mora očistiti u sloju debljine min 57cm. . Planiranje i valjanje posteljice izvesti na projektovanu kotu sa poprečnim padom posteljice od 4%, uz sabijanje posteljice vibro sredstvima.Zahtevana nosivost posteljice je Ms=25MPa

Tampon od drobljenog kamenog agregata 0-31,5mm izvesti sa tačnošćo od ±1cm uz sabijanje podloge. Zahtevana nosivost podloge je MS=80MPa.

Poprečni pad asflatnog zastora je 2,5%.

Pre početka radova obeveza Izvođača radova je da izvrši detekciju postojećih podzemnih i nadzemnih instalacija i preduzme mere u skladu sa tehničkim uslovima radi njene zaštite. U zoni ukrštanja instalacija sa kolskim platom vršiti ručni iskop meterijala.

III 7. Обилазак локације

Пре достављања понуде, а ради сагледавања обима посла, понуђачи могу да о свом трошку изврше обилазак локације у присуству представника корисника или Наручиоца.

Обилазак локације није обавезан, а Наручилац ће га организовати само на писани захтев потенцијалних понуђача, уз који мора бити достављен списак овлашћених лица понуђача (са именом и презименом, именом оца, датумом и местом рођења, бројем личне карте, од кога је издата, матичним бројем и адресом становања). Захтев за обилазак са списком лица се може доставити најкасније 20 дана од дана објављивања позива за подношење понуда, факсом на број 011/3222-715 или на деловодство Војнограђевинског центра „Београд”, Немањина 15.

Наручилац ће организовати обилазак локације по добијању одобрења корисника комплекса и о томе ће обавестити подносиоца захтева, а лица којима којима је одобрен улазак, у наведеном  термину треба да дођу на пријавницу војног комплекса.

IV ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

1. Техничка документација

Радови се изводе према усвојеном Главном пројекту који је израдио „КОНИМТЕРМ” д.о.о., Панчево, Доситеја Обрадовића 13, усвојеном Решењем Управе за инфраструктуру Министарства одбране.

Увид у техничку документацију може се извршити сваког радног дана у времену од 10-14 часова, у просторијама Војнограђевинског центра „Београд”, Немањина 15. Београд, у канцеларијама 116-119. Увид могу остварити овлашћени представници, за које је Понуђач доставио пријаву која мора да садржи име, презиме, ЈМБГ, број личне карте и адресу становања. Пријава се доставља на факс бр. 011-3222-715 или непосредно на деловодство ВГЦ „Београд”. Пријава мора бити на меморандуму понуђача са контакт телефонима и особом за контакт.

V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1.  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.  ЗАКОНА

  - Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

  - Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 76. Закона, и то:

1.2.1. За испуњење додатних услова у поступку јавне набавке, дефинисаних чл. 76. став 2. Закона, понуђач мора доказати:

1.2.1.1.

- да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом и то:

- да за озбиљност понуде достави средство финансијског обезбеђења које се тражи конкурсном документацијом;

- да ће за испуњење уговорене обавезе доставити средства финансијског обезбеђења која се траже конкурсном документацијом;

- да је у претходној обрачунској години остварио пословне приходе, у износу од минимум 10.000.000,00 динара;

1.2.1.2

- да располаже минималним кадровским и техничким капацитетом и то:

- У погледу кадровског капацитета мора да има:

- најмање 1 (једног) запосленог дипломираног машинског инжењера, са важећом лиценцом ИКС за одговорног извођача радова термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике, број 430;

- да има најмање по 1 (једног) дипломираног инжењера са важећом лиценцом Инжењeрске коморе Србије за одговорног извођача архитектонско-грађевинских радова, грађевинских конструкција, инсталација водовода и канализације, електроенергетских и нискоградње;

- најмање 1 (једног) дипломираног инжењера који има положен противпожарни испит МУП-а, Секторa за ванредне ситуације и поседује важећу лиценцу;

- најмање 1 (једног) заваривача (вариоца) са важећим сертификатом (атестом) о стручној оспособљености заваривача за аутогено заваривање.

- У погледу техничког капацитета мора да поседује:

- најмање једну грађевинску машину: багер, утоваривач, булдозер или комбиновану машину

- најмање један камион, у власништву, закупу или лизингу.

- да поседује стручне референце на извођењу радова за период који није дужи од 8 (осам) година и то:

- да има најмање један завршен посао чији је предмет извођење радова и чија је вредност минимум 10.000.000,00 динара, без урачунатог ПДВ-а,

- да има најмање један завршен посао чији је предмет извођење радова на термотехничким инсталацијама (спољним и/или унутрашњим), чија је вредност минимум 5.000.000,00 динара, без урачунатог ПДВ-а,

- да одговорни извођач радова са лиценцом 430, који је запослен код понуђача, има стручне референце на извођењу термотехничких радова.

1.2.2. За испуњење додатног услова у поступку јавне набавке, предвиђеног чл. 76. став 3. Закона, понуђач мора доказати:

- да над њим није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак.

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона.

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

2.  УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности Вишег суда, на чијем подручју се налази седише домаћег правног лица, односно седиште огранка или представништва страног правног лица. Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити и уверење Вишег суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица којом се потврђује да понуђач (Правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде и кривично дело примања или давања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XVIII). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. . Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

На основу чл. 78. став 5., лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова достављањем доказа из чл. 75. став 1, тачка 1) до 3). У том случају, понуђач доставља решење о регистрацији у регистру понуђача.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- За испуњење додатних услова из тачке 1.2.1. утврђених у складу са чл. 76. став 2. ЗЈН:

- средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке, оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење –писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу –писму. Рок важења меничног овлашћења је 60 дана од дана отварања понуда.

Напомена: Садржај меничног писма-овлашћења дат је Обрасцем конкурсне документације XXII-1, који пре попуњавања треба одштампати без назива поглавља и ознака у „футеру”

- потписана и оверена изјава о давању соло бланко менице за добро извршење посла и отклањање недостатака (ХII Образац изјаве)

- извештај о бонитету Агенције за привредне регистре (образац БОН-ЈН) који треба да садржи податке из финансијских извештаја за последње 3 године. Извештај о бонитету представља доказ којим понуђач доказује остварен пословни приход (минимум 10.000.000 динара) у претходној обрачунској години.

Привредни субјекти који у складу са Законом о рачуноводству, воде пословне књиге по систему простог књиговодства, достављају:

- биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности издат од стране надлежног пореског органа, на чијој је територији регистровано обављање делатности за претходне 3 године.

- потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 обрачунске године.

Привредни субјекти који нису у обавези да утврђују финансијски резултат пословања (паушалци), достављају:

- потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 обрачунске године.

Овај доказ доставља понуђач у случају да понуду подноси самостално или са подизвођачем, односно, да наступа као члан групе понуђача;

- - попуњен и оверен образац изјаве (поглавље XIX) о кључном техничком особљу са подацима за лица тражених струка;

- за најмање 1 (једног) запосленог дипломираног машинског инжењера, са важећом лиценцом ИКС за одговорног извођача радова термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике, број 430, доставља се фотокопија радне књижице или уговора о раду заједно са копијом обрасца ''Пријава-одјава'' Фонду ПИО (МА, М3А односно одговарајући образац одјава-пријава) за запослена лица. У складу са одредбама Закона о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-Одлука УС и 113/17) запослени је физичко лице које је у радном односу код послодавца, а радни однос се заснива уговором о раду, који може да се закључи на неодређено или одређено време, а као доказ се доставља копија уговора о раду закљученог према члану 31. Закона о раду;

- за најмање по 1 (једног) дипломираног инжењера са важећом лиценцом Инжењeрске коморе Србије за одговорног извођача архитектонско-грађевинских радова, грађевинских конструкција, инсталација водовода и канализације, електроенергетских и нискоградње доставља се фотокопија радне књижице или уговора о раду заједно са копијом обрасца ''Пријава-одјава'' Фонду ПИО (МА, М3А односно одговарајући образац одјава-пријава) уколико је лице запослено код понуђача, a уколико је лице ангажовано код понуђача доставити фотокопију уговора о ангажовању у складу са Законом о раду и фотокопија личне лиценце ИКС са копијом потврде да је дипломирани инжењер носилац лиценце одговорног извођача радова члан ИКС, да му одлуком Суда части наведена лиценца није одузета и којом се доказује и важност лиценце за текућу годину;

- за најмање 1 (једног) дипломираног инжењера који има положен противпожарни испит МУП-а, Секторa за ванредне ситуације и поседује важећу лиценцу доставља се  фотокопија уверења о положеном стручном испиту из области заштите од пожара, издато од МУП-а, за лице са стеченим високим образовањем одговарајуће струке, на академском студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије) односно са високом школском спремом одговарајуће струке; фотокопија радне књижице или уговора о раду заједно са копијом обрасца ''Пријава-одјава'' Фонду ПИО (МА, М3А односно одговарајући образац одјава-пријава) уколико је лице запослено код понуђача, a уколико је лице ангажовано код понуђача доставити фотокопију уговора о ангажовању у складу са Законом о раду и копију лиценце;

Тражени докази односе се на лица са стеченим високим образовањем одговарајуће струке, на академском студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије) односно са високом школском спремом одговарајуће струке.

- за најмање 1 (једног) заваривача (вариоца) са важећим сертификатом (атестом) о стручној оспособљености заваривача за аутогено заваривање доставља се фотокопија важећег сертификата (атеста), односно уверења о стручној оспособљености заваривача за аутогено заваривање, фотокопија радне књижице или уговора о раду заједно са копијом обрасца ''Пријава-одјава'' Фонду ПИО (МА, М3А односно одговарајући образац одјава-пријава) уколико је лице запослено код понуђача, a уколико је лице ангажовано код понуђача доставити фотокопију уговора о ангажовању у складу са Законом о раду.

- финансијска картица основног средства оверена од стране овлашћеног књиговође и овлашћеног лица понуђача, односно копије уговора о закупу/лизингу и фотокопија саобраћајне дозволе за регистровану механизацију или техничке књижице за нерегистровану механизацију.

- доказ да поседује стручне референце на извођењу радова за период који није дужи од 8 (осам) година и то:

  - да има најмање један завршен посао чији је предмет извођење радова и чија је вредност минимум 10.000.000,00 динара, без урачунатог ПДВ-а,

  - да има најмање један завршен посао чији је предмет извођење радова на термотехничким инсталацијама (спољним и/или унутрашњим), чија је вредност минимум 5.000.000,00 динара, без урачунатог ПДВ-а, састоји се од:

- списка извршених радова који се доставља се на обрасцу Референц листе –Образац-Поглавље X,

- потврде Наручиоца-Образац-Поглавље XI-1 са подацима о Наручиоцу, датуму, врсти радова, подацима о објекту и прилозима којима се то потврђује: фотокопијом уговора, фотокопијом релевантних страна окончане ситуације (прве и последње стране и других према потреби) као и остале расположиве документације о изведеним радовима из којих се недвосмислено утврђују подаци који су наведени за испуњење додатног услова. Фотокопије релевантних страна окончане ситуације треба да садрже износ за исплату који је оверен од стране надзорног органа и наручиоца. Све фотокопије морају бити читке, у противном доказ ће бити неприхватљив и понуда као таква оцењена од стране комисије. (Прилози се могу уложити уз образац Поглавље X или уз потврду Поглавље XI-1). У случају да понуђач поседује референцу о изведеним радовима која испуњава оба тражена услова, може се доставити једна потврда Наручиоца -Поглавље XI-1.

- доказ да одговорни извођач радова са лиценцом 430 који је запослен код понуђача има стручне референце на извођењу радова који је примерен предмету ове јавне набавке доставља се у форми потврде наручиоца на обрасцу- Поглавље XI-2.

- За испуњење додатних услова из тачке 1.2.2. утврђених у складу са чл. 76. став 3. ЗЈН:

- потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистрован  поступак ликвидације или стечаја привредног субјекта, нити је престао са постојањем услед судске или одлуке другог органа са обавезујућом снагом. Потврда мора бити после дана објављивања позива за подношење понуде;

Доказе набројане у овој тачки, сложити као прилог уз Образац за оцену испуњености услова (Поглавље VII), према ознакама у обрасцу.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4).

Додатне услове група понуђача испуњава заједно. Доказ тражен тачком 1.2.1. тачка 1) и 2) за достављање средства финансијског обезбеђења које се тражи конкурсном документацијом (за озбиљност понуде и испуњење уговорних обавеза) прилаже један од чланова групе понуђача који је за то овлашћен од стране осталих чланова-водећи члан групе (што између осталог треба предвидети споразумом који мора испуњавати услове из тачке VI 7. упутства понуђачима како да сачине понуду).

Доказ да је понуђач у претходној обрачунској години остварио пословне приходе, у износу од минимум 10.000.000 динара садржан је у Извештају о бонитету Агенције за привредне регистре. Уколико понуду подноси група понуђача – заједничка понуда, група понуђача испуњава услов заједно, с тим да водећи члан групе по споразуму из тачке VI.7. упутства, мора имати најмање 6.000.000 динара (шестмилиона динара).

Услов да понуђач поседује стручне референце за период који је наведен конкурсном документацијом, уколико понуду подноси група понуђача – заједничка понуда, група понуђача испуњава услов заједно, с тим да водећи члан групе по споразуму из тачке VI.7. упутства, мора имати доказ за најмање једну референцу, за изведене термотехничке инсталације (један завршен посао).

Доказ тражен тачком 1.2.2. да није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак, прилаже водећи члан групе по споразуму из тачке VI.7. упутства понуђачима како да сачине понуду.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Доказе за испуњење додатних услова прилаже понуђач, а подизвођач не може испуњавати за понуђача било који од додатних услова.

Пожељно је да понуђач достави податке о расположивим капацитетима подизвођача, образац Поглавље XV и XIX.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

VI  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Војнограђевински центар „Београд“, Београд, Немањина 15, са назнаком: „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ– БРУСНИЦА - РЕКОНСТРУКЦИЈА КОТЛАРНИЦЕ (ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ), ЈН БР. 2/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 09.05.2019. године (четвртак) до 12:00 часова.

Отварање понуда је истог дана, 09.05.2019. године у 12:30 часова на I спрату Војнограђевинског центра „Београд”, Београд, Немањина 15.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Иста ће, по окончању поступка отварања, бити враћена неотворена понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Понуда се састоји од свих образаца, са траженим прилозима, који морају бити поређани тако да сви прилози уз образац VII морају бити одвојени посебним листовима на којима се налази ознака прилога, а остали обрасци који нису предвиђени као прилог уз образац VII иду по редоследу према ознаци.

3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

4.1. ИЗМЕНЕ ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач сходно члану 87.став 6. ЗЈН, може да измени понуду на начин који је одређен за подношење понуде,

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену понуде треба доставити на адресу: Војнограђевински центар „Београд”, Београд, Немањина 15,  са јасном назнаком на коверти:

„Измена понуде за јавну набавку радова – БРУСНИЦА - РЕКОНСТРУКЦИЈА КОТЛАРНИЦЕ” (ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ), ЈН БР. 2/2019- НЕ ОТВАРАТИ”.

Сви елементи понуде која се мења морају бити достављени на обрасцима из ове конкурсне документације.

Измене понуда морају бити дате на обрасцима ове конкурсне документације, и обухватити све обрасце на које се измене односе.

Након истека крајњег рока за подношење понуда, понуда не може бити измењена.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

4.2. ДОПУНЕ ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач сходно члану 87.став 6. ЗЈН, може да допуни понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Допуне понуда морају бити припремљене, означене и достављене у складу са условима из ове конкурсне документације, са јасном  назнаком на коверти:

„Допуна понуде за јавну набавку радова – БРУСНИЦА - РЕКОНСТРУКЦИЈА КОТЛАРНИЦЕ” (ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ), ЈН БР. 2/2019- НЕ ОТВАРАТИ”.

Сви елементи понуде која се допуњује морају бити достављени на обрасцима из ове конкурсне документације.

Допуне понуда морају бити дате на обрасцима ове конкурсне документације и обухватити све обрасце на које се допуне односе.

Понуда не може бити допуњена након истека крајњег рока за подношење понуда.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

4.3. ОПОЗИВ ПОНУДЕ

У складу са чланом 87.став 6. ЗЈН, понуђач може опозвати своју понуду писаним обавештењем пре истека рока за подношење понуда.

Свако обавештење о опозиву понуде мора бити припремљено, означено и достављено у складу са условима из конкурсне документације, са јасном назнаком на коверти:

„Опозив понуде за јавну набавку радова – БРУСНИЦА - РЕКОНСТРУКЦИЈА КОТЛАРНИЦЕ” (ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ), ЈН БР. 2/2019- НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да опозове своју понуду.

5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VIII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VIII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- члану  групе понуђача који ће у име групе понуђача потписати уговор,

- члану групе понуђача који ће у име групе понуђача дати средства финансијског обезбеђења,

- члану групе понуђача који ће издати рачун,

- рачуну на који ће бити извршено плаћање,

- обавезама сваког од члана групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара, или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Исплата изведених радова врши се сукцесивно на основу испостављених привремених месечних ситуација за изведене количине радова, и то до 95% уговорене вредности, а преосталих 5% по коначном обрачуну путем окончане ситуације.

Надзорни орган је обавезан да ситуацију овери у року од 5 дана од дана пријема на деловодство Наручиоца (Инвеститора), или да је у истом року уз писмено образложење врати извођачу уколико не постоји основ за њену исплату.

Наручилац се обавезује да све исплате врши у року од 30 (тридесет) дана од дана настанка дужничко-поверилачког односа (ДПО), који настаје:

- за привремене ситуације од дана потписа надзорног органа,

- за окончану ситуацију од дана овере окончане ситуације од стране Комисије за коначни обрачун.

У случају доцње у исплати Извођач има право на затезну камату сходно прописима о висини стопе затезне камате.

Извођач радова се обавезује да једном месечно испоставља привремене ситуације за изведене радове. Привремене ситације Извођач радова ће испостављати на основу количина оверених од стране надзорног органа у грађевинској књизи, а према јединичним ценама из усвојене понуде.

Извођач радова је дужан да достави средства финансијског обезбеђења из тачке V 1.2.1.1. подтачка 1) и 2) у складу са конкурсном документацијом и моделом уговора .

Наручилац не издаје финансијске гаранције плаћања.

Наручилац не прихвата никакво додатно условљавање од стране понуђача, поготово не по питању рока извршења радова као и услова и начина плаћања.

Остале појединости везане за исплату изведених радова дате су моделом уговора.

Плаћање се врши уплатом на рачун Извођача радова.

8.2. Рок за извођење радова

Рок за извођење радова даје се у Поглављу VIII-Образац понуде.

Извођач ће бити уведен у посао на извођењу радова на начин предвиђен моделом уговора и том приликом ће се извођачу радова предати сва расположива техничка документација.

Увођење у посао се врши уписом у грађевински дневник.

Увођење извођача радова у посао је у року од 5 (пет) дана од дана истека рока од 8 дана од подношења писане пријаве о отпочињању радова Инспекторату одбране, а уколико у том року не буде добијена безбедносна провера запослених лица Извођача, рок од 5 дана ће се рачунати од дана добијања безбедносне провере.

Рок за извођење уговорених радова одређен је у условним данима и рачуна се од дана увођења у посао.

Крајњи рок за завршетак радова не може бити дужи од 75 условних дана од дана увођења у посао.

Под роком за завршетак радова сматра се дан спремности објеката за технички преглед, што стручни надзор уписује у грађевински дневник.

Уколико дође до кашњења, уговором се предвиђа обрачун казне у висини од 2о/оо (промила) дневно од уговорене вредности радова за сваки радова за сваки дан закашњења, рачунајући од дана истека уговореног рока до дана када надзорни орган у грађевинском дневнику констатује да су радови завршени, а највише до 5% укупно уговорене вредности радова са урачунатим ПДВ-ом.

8.3. Рок за отклањање недостатака

Гарантни рок се рачуна од дана примопредаје радова.

Минимални гарантни рок за изведене радове који Наручилац може да прихвати је 5 (пет) година. Уколико понуђач понуди краћи гарантни период од периода који је дефинисан претходним ставом, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Извођач који потпише уговор о јавној набавци радова ће се обавезати да у гарантном року на писмени захтев Наручиоца-Инвеститора, о свом трошку отклони све недостатке који се појаве у току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извршилац (Извођач) није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала.

Наручилац-Инвеститор ће одредити Извођачу примерени рок за отклањање недостатака.

Уколико Извођач не отклони недостатке у року који је Инвеститор одредио, Инвеститор задржава право да на терет Извођача ангажује другог извођача радова, за отклањање предметних недостатака.

У том случају Наручилац-Инвеститор достављено средство финансијског обезбеђења без приговора може наплатити без потребе да доказује или показује основ или разлог за то банци која је исту издала.

Уколико средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале отлањањем недостатака, Наручилац-Инвеститор има право да од Извођача тражи накнаду до пуног износа штете.

8.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда, не може бити краћи од 60 дана.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Све јединичне цене морају бити исказане у динарима без пореза на додату вредност и са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, тако да ће се за оцену понуде узимати у обзир збирна цена по понуди без пореза на додату вредност.

Понуђена цена и уговор ће бити за све радове наведене у конкурсној документацији. Порез на додату вредност (ПДВ) се посебно исказује, процентуално од износа укупно понуђене вредности у предмеру и предрачуну радова, у обрасцу понуде.

Цена мора бити фиксна за период важења опције понуде. Промена цене за време важења опције понуде није могућа.

Цена коју понуди понуђач је фиксна и непроменљива сходно члану 637. и 639. ЗОО за период од датума обостраног потписивања уговора до уговореног рока завршетка радова.

Цена мора обухватити све трошкове везане за извођење радова према техничкој документацији, конкурсној документацији из поступка јавне набавке закључно са техничким прегледом, квалитативним пријемом и примопредајом радова.

10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде (www.purs.gov.rs).

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине (www.sepa.gov.rs) и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине (www.merz.gov.rs).

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике (www.minrzs.gov.rs).

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

I Понуђач је дужан да у понуди достави:

11.1. Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде: бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење –писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу –писму. Рок важења меничног овлашћења је 60 дана од дана отварања понуда.

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

По закључењу уговора са изабраним понуђачем Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, по посебном захтеву за повраћај менице у коме се наводи начин преузимања средства финансијског обезвеђења.

11.2. Средство финансијског обезбеђења за извршење обавеза преузетих уговором

Извођач радова се обавезује да Инвеститору, као средство обезбеђења за добро извршење посла преда бланко соло меницу са одговарајућим писменим меничним овлашћењем на име Инвеститора.

Бланко соло меница доставља се по потписивању уговора и попуњава се на начин који је регулисан Правилником о финансијском пословању у Министарству одбране и Војсци Србије.

Финансијска служба Инвеститора је овлашћена да попуни елементе који нису назначени у бланко соло меници. Издавалац менице је обавезан према Инвеститору- имаоцу менице и у случају када је она накнадно попуњена.

Финансијска служба Инвеститора приликом преузимања бланко соло менице преузима и захтев за регистрацију менице, менично овлашћење и фотокопију картона депонованих потписа код банке код које се води текући рачун издаваоца менице, а који је назначен на бланко соло меници.

Бланко соло меница се попуњава сагласно овлашћењу које је обавезан пратилац бланко манице.

Меничним овлашћењем које је дато уз меницу овлашћује се Инвеститор – повериоц (ималац менице) да је као корисник менице може попунити за износ дуга и да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски и у складу са важећим прописима може извршити наплату издате бланко соло менице у износу неизмиреног дуга.

Износ за који се доставља менично овлашћење је 10% од укупне вредности понуде, без ПДВ-а, а доставља га изабрани понуђач по потписивању уговора, како је предвиђено моделом уговора.

У складу са чланом 32. Закона о меници, меница се издаје „ПО ВИЂЕЊУ”.

Издавалац менице након примопредаје објеката, доставља нову бланко соло меницу са меничним овлашћењем на одређено време од најмање 5 година [напомена: сходно гарантном року утврђеном у члану 24. уговора, који не може бити мањи од 5 година] од дана пријема радова, „по виђењу”, на износ од 10% укупно уговорене вредности без ПДВ-а, за отклањање грешака и недостатака у гарантном року. Инвеститор може да захтева да се износ од 10% за отклањање грешака и недостатака у гарантном року повећа о трошку Извођача радова, до нивоа довољног да заштити Инвеститора од финансијског губитка у случају да Извођач радова не изврши обавезе из рока за отклањање недостатака.

Након наведеног периода, уколико је уговорна обавеза по отклањању недостатака извршена, бланко меница се непопуњена на писани захтев враћа издаваоцу.

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Наручилац је дужан да:

1)	чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;

2)	одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

3)	чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Процес оцењивања понуда и избора најповољније понуде сматра се поверљивим. Информације које се односе на преглед, појашњење, оцењивање и поређење понуда, неће бити доступне понуђачима, нити било којој другој особи која није службено укључена у овај процес док се не донесе одлука о додели уговора, односно одлука о обустави поступка јавне набавке.

Свако настојање понуђача да утичу на Наручиочево оцењивање понуда или одлуку о избору изазваће одбијање његове понуде.

По закљученом уговору, пре увођења у посао, извршиће се неопходна безбедносна провера свих лица која ће изводити радове. Само лицима која су прошла безбедносну проверу биће омогућен улазак на локацију па је потребно да Извршилац обезбеди довољан број лица по свим струкама.

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику, поштом, или факсом на број 011/3222-715 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр 2/2019.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15. НЕГАТИВНE РЕФЕРЕНЦE

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН,

2) учинио повреду конкуренције,

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен,

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може да одбије понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, уговор ће бити додељен понуђачу са краћим роком завршетка радова.

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.  (Образац изјаве, дат је у поглављу XVIII конкурсне документације).

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора , односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, факсом на број 11/3222-715 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева. Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 1) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није  већа од 120.000.000 динара,

2) 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара,

3) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није  већа од 120.000.000 динара,

4) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није  већа од 120.000.000 динара уколико је набавка обликована по партијама,

5) 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се  захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та процењена вредност већа од 120.000.000 динара и

6) 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се  захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та процењена вредност већа од 120.000.000 динара.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац ће донети одлуку о додели уговора у року од 25 дана од дана отварања понуда.

Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу којем је додељен уговор у Законом прописаном року након истека рока за подношење захтева за заштиту права из чл.149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

VII ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

При састављању понуде у потпуности смо поштовали прописане обавезне и посебне услове Наручиоца, упознати смо са свим условима и с тим у вези прилажемо следеће доказе о испуњености обавезних услова:

| ПРИЛОГ 1. | Докази за испуњење обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама | Достављен |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПРИЛОГ 1.1. ПРИЛОГ 1.2. ПРИЛОГ 1.3. ПРИЛОГ 1. (опционо за 1.1.-1.3.) ПРИЛОГ 1.4. | - Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона о јавним набавкама Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда. - Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда односно надлежне полицијске управе на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду односно надлежне полицијске управе, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; - Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; Решење о регистрацији у регистру понуђача: - за правна лица као понуђача - за предузетнике и физичка лица - Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 2. Закона - Доказ: попуњен, потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве дат је у поглављу XVIII) | Да Да Да Да Да Да Да | Не Не Не Не Не Не Не |
| ПРИЛОГ 2. | Докази за испуњење додатних услова из члана 76. Закона о јавним набавкама |  |  |
| ПРИЛОГ 2.1. | Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде Доказ: бланко соло меница евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије са меничним овлашћењем и копијом картона депонованих потписа | Да | Не |
| ПРИЛОГ 2.2. | Доказ за достављање средстава обезбеђења уговорних обавеза за добро извршење посла и отклањање недостатака у гарантном року. Доказ:попуњен, потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XII) | Да | Не |
| ПРИЛОГ 2.3. . | Извештај о бонитету Агенције за привредне регистре (образац БОН-ЈН) који треба да садржи податке из финансијских извештаја за последње 3 године. Извештај о бонитету представља доказ којим понуђач доказује пословни приход. Доказ: извештај о бонитету Привредни субјекти који у складу са Законом о рачуноводству, воде пословне књиге по систему простог књиговодства, достављају: - биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности издат од стране надлежног пореског органа, на чијој је територији регистровано обављање делатности за претходне 3 године. - потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном - текућем рачуну за претходне 3 обрачунске године. Доказ: биланс успеха и потврда пословне банке. Привредни субјекти који нису у обавези да утврђују финансијски резултат пословања (паушалци), достављају: - потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном - текућем рачуну за претходне 3 обрачунске године. Доказ: потврда пословне банке | Да Да Да | Не Не Не |
| ПРИЛОГ 2.4. | Доказ за испуњење додатних услова из Поглавља V тачке 1.2.1.2. подтачка 4: Доказ I: попуњен и оверен образац изјаве, Поглавље XIX, Доказ II: копије личних лиценци ИКС за лица тражених струка, са потврдом да је наведени носилац лиценце члан ИКС и да му одлуком Суда части наведена лиценца није одузета и потврдом о важности лиценце за текућу годину, Доказ III: за најмање 1 (једног) запосленог дипломираног машинског инжењера, са важећом лиценцом ИКС за одговорног извођача радова термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике, број 430, доставља се фотокопија радне књижице или уговора о раду заједно са копијом обрасца ''Пријава-одјава'' Фонду ПИО (МА, М3А односно одговарајући образац одјава-пријава) за запослена лица. У складу са одредбама Закона о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-Одлука УС и 113/17) запослени је физичко лице које је у радном односу код послодавца, а радни однос се заснива уговором о раду, који може да се закључи на неодређено или одређено време, а као доказ се доставља копија уговора о раду закљученог према члану 31. Закона о раду; Доказ IV: за најмање по 1 (једног) дипломираног инжењера са важећом лиценцом Инжењeрске коморе Србије за одговорног извођача архитектонско-грађевинских радова, грађевинских конструкција, инсталација водовода и канализације, електроенергетских и нискоградње доставља се фотокопија радне књижице или уговора о раду заједно са копијом обрасца ''Пријава-одјава'' Фонду ПИО (МА, М3А односно одговарајући образац одјава-пријава) уколико је лице запослено код понуђача, a уколико је лице ангажовано код понуђача доставити фотокопију уговора о ангажовању у складу са Законом о раду, којим се дипломирани инжењер који није запослен код понуђача обавезује да ће у случају да понуђач закључи уговор о извођењу радова, бити одговорни извођач радова, Доказ V: за најмање 1 (једног) дипломираног инжењера који има положен противпожарни испит МУП-а, Секторa за ванредне ситуације и поседује важећу лиценцу доставља се: фотокопија уверења о положеном стручном испиту из области заштите од пожара, издато од МУП-а, за лице са стеченим високим образовањем одговарајуће струке, на академском студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије) односно са високом школском спремом одговарајуће струке и копија лиценце; фотокопија радне књижице или уговора о раду заједно са копијом обрасца ''Пријава-одјава'' Фонду ПИО (МА, М3А односно одговарајући образац одјава-пријава) уколико је лице запослено код понуђача, a уколико је лице ангажовано код понуђача доставити фотокопију уговора о ангажовању у складу са Законом о раду Доказ VI: за најмање 1 (једног) заваривача (вариоца) са важећим сертификатом (атестом) о стручној оспособљености заваривача за аутогено заваривање доставља се фотокопија важећег сертификата (атеста), односно уверења о стручној оспособљености заваривача за аутогено заваривање, фотокопија радне књижице или уговора о раду заједно са копијом обрасца ''Пријава-одјава'' Фонду ПИО (МА, М3А односно одговарајући образац одјава-пријава) уколико је лице запослено код понуђача, a уколико је лице ангажовано код понуђача доставити фотокопију уговора о ангажовању у складу са Законом о раду. | Да Да Да Да Да Да | Не Не Не Не Не Не |
| ПРИЛОГ 2.5. | Доказ о техничким капацитетима. Доказ: Финансијска картица основног средства оверена од стране овлашћеног књиговође и овлашћеног лица понуђача, односно копије уговора о закупу/лизингу и фотокопија саобраћајне дозволе за регистровану механизацију или техничке књижице за нерегистровану механизацију. | Да | Не |
| ПРИЛОГ 2.6. | Доказ о стручним референцама на извођењу радова за период који није дужи од 8 (осам) година, да понуђач има најмање један завршен посао чији је предмет извођење радова чија је вредност минимум 10.000.000,00 динара, без урачунатог ПДВ-а и да има најмање један завршен посао чији је предмет извођење радова на термотехничким инсталацијама (спољним и/или унутрашњим), чија је вредност минимум 5.000.000,00 динара, без урачунатог ПДВ-а, састоји се од: Доказ I: Попуњен и оверен Образац-Поглавље X, Доказ II: Попуњен и оверен Образац потврде Наручиоца-Поглавље XI-1 са траженим прилозима којима се потврђује одговарајућа референца. | Да Да | Не Не |
| ПРИЛОГ 2.7. | Доказ да одговорни извођач радова са лиценцом 430, који је запослен код понуђача, има стручне референце на извођењу термотехничких радова. Доказ I: Попуњена и оверена потврда наручиоца на обрасцу- Поглавље XI-2 (Остали докази прилажу се у Прилогу 2.4.) | Да | Не |
| ПРИЛОГ 2.8 | Доказ за испуњење додатних услова из Поглавља V тачкe 1.2.2. утврђених у складу са чл. 76. став 3. ЗЈН: Доказ : потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистрован поступак ликвидације или стечаја привредног субјекта, нити је престао са постојањем услед судске или одлуке другог органа са обавезујућом снагом. Потврда мора бити после дана објављивања позива за подношење понуде; | Да | Не |
| ПРИЛОГ 3. | Споразум из Поглавља VI тачке 7. конкурсне документације уколико понуду подноси група понуђача као заједничку понуду. | Да | Не |

Напомена: Наведене доказе сложити по редоследу и видно их одвојити ознакама прилога.

Након Обрасца VIII са прилозима, долазе остали попуњени и оверени Обрасци IX;XII- XVII; XX- XXI.

НАПОМЕНА: Образац копирати у потребном броју за сваког члана групе понуђача и подизвођаче.

Образац оверава овлашћено лице понуђача који наступа самостално или са подизвођачем, а у случају заједничке понуде сваки члан групе понуђача.

За подизвођача достављају се само они прилози-докази за испуњење обавезних услова и  попуњавају само обрасци који су дефинисани конкурсном документацијом.

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА/ПОДИЗВОЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

VIII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку радова  – „БРУСНИЦА - РЕКОНСТРУКЦИЈА КОТЛАРНИЦЕ” (ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ),

ЈН 2/2019

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

„БРУСНИЦА - РЕКОНСТРУКЦИЈА КОТЛАРНИЦЕ” (ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ), ЈН БР. 2/2019.

ЦЕНА

| - Вредност радова без ПДВ-а: | динара |
| --- | --- |
| - Порез на додату вредност 20% (обавеза инвеститора) | динара |
| - Вредност радова са обрачунатим порезом на додату вредност : | динара |
| Учешће у укупној цени без ПДВ-а износи: - за рад - за материјал | _____________ % _____________ % |

РОК

| Рок завршетка радова: (не дужи од 75 условних дана) | _________ условних дана од дана увођења у посао |
| --- | --- |

ГАРАНТНИ РОК

| Гарантни рок за отклањање недостатака на извршеним радовима : (не краћи од 5 година од дана примопредаје) | ________ година од дана примопредаје |
| --- | --- |

ПОДИЗВОЂАЧИ

| Број подизвођача | ________ |
| --- | --- |
| Проценат набавке који се поверава подизвођачу | ________ % |

ОПЦИЈА ПОНУДЕ

| Рок важења понуде : (не краћи од 60 дана од дана отварања Понуде) | ___________ дана од дана отварања Понуде |
| --- | --- |

Датум 					       	       Понуђач

М. П.

_____________________________			     ________________________________

Напомена:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

IХ ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

_______________________________________________________________________________

(назив понуђача)

У прилогу обрасца Понуђач доставља структуру цене исказане кроз предмер и предрачун радова.

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

„БРУСНИЦА - РЕКОНСТРУКЦИЈА КОТЛАРНИЦЕ” (ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ),  ЈН БР. 2/2019

IХ 1. ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

|  |  |  | PREDMER I PREDRAČUN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | – Nabavka, isporuka i montaža – |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Red broj | OPIS |  |  |  |  | Jedninica mere |  |  | Količina | Cena | Ukupno |
|  | A. Toplovodna instalacija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Toplovodni uljni kotao za grejanje sa tri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | promaje proizvod ''VIESSMAN'' ili |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | odgovarajući sledećih karakteristika: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | –Tip: VITOPLEX 200 SX2A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | –Nazivni toplotni učinak: 200 kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | –Nazivno toplotno opterećenje:217kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | –Dozvoljena radna temperatura: 110ºC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | –Radni režim: topla vode 90/70ºC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | –Dozvoljeni radni pritisak:4,00 bara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | –Gorivo: ekstra lako lož ulje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ( Hu = 42000 KJ/kg) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | –Otpor na dimovodnoj strani:200Pa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ( 2,00 mbara ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | –Otpor na vodenoj strani:10 mbara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | –Dimenzije tela kotla;1580x1180x650mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | –Gabaritne dimenzije kotla :1640x1350x825mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | –Promer ložišta:  400mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | –Dužina ložišta : 1200 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | –Ukupna težina kotla: 505 kg. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | –Dimenzije toplovodnih priključak:DN65NP6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | –Sigurnosni priključak: R 1 1 /4'' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | –Pražnjenje : R 1 1 /4'' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | –Senzor temperature vode : R 1 /2'' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | –Temperatura dimnih gasova pri temperaturi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | vode u kotlu 80º C - 195ºC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | –Masa dimnih gasova pri sagorevanju lakog |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | lož ulja : 300 kg/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | –Potreban uzgon dimnih gasova: 0 Pa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | –Dimovodni priključak: 200mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | –Nominalni stepen iskorišćenja: 89/95% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Isporuka komplet sa zvučno izolacionim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | podesivim nožicama, toplom izolacijom, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | turbolatorima, alatom za izvlačenje turbo- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | latora, kontraprirubnicama sa zavrtnjima |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i zaptivačima i priborom za čišćenje i |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | održavanje kotla |  |  |  |  |  |  | kom. | 1 |  |  |
| 2 | Oprema za regulaciju rada kruga kotla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i kruga instalacije grejanja sa klizanjem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | temperature odlazne vode zavisno od |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | spoljašnjih vremenskih uslova proizvodnje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 'VIESSMANN '' ili odgovarajući: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | –Tip: VITOTRONIC 300 GW2B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | komplet sa pratećom opremom koju |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sačinjavaju |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | –Trokraki regulacioni mešni ventil DN50NP6, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KVs = 42m³/h komplet sa pripadajućim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | elektromotornim pogonom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | –Senzor temperature kotlovske vode KTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | –Senzor spoljnje temperature ATS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | –Cevni senzor temperature povratne vode |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | iz instalacije grejanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | –Cevni senzor temperature povratne vode |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | na ulazu u kotao |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | –Cevni senzor temperature odlazne vode |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | u instalaciju grejanja iza trokrakog |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | mešnog ventila |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | –Utični adapter za eksterne sigurnosne uređaje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | –Graničnik minimalnog pritiska u kotlu SDB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | –Graničnik maksimalnog pritiska u kotlu SDB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | –Graničnik nivoa vode ( osiguranje od |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nedostataka vode ) WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | –Senzor temperature dimnih gasova AGS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | –Digitalni tajmer sa mogućnošću dnevnog |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i nedeljnog programiranja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pozicijom obuhvaćeni radovi na elektro- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | povezivanju elemenata automatike, puštanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i podešavanje rada, funkcionalno ispitivanje, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | programiranje prema priloženoj aplikacionoj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | šemi. |  |  |  |  |  |  | komplet | 1 |  |  |
| 3 | Ventilatorski nadpritisni gorionik za |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sagorevanje ekstra lakog lož ulja proizvod |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 'WEISHAUPT '' ili odgovarajući sledećih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | karakteristika: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | –Tip: WL 30Z-C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | –Tip plamene glave: W 30/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | –Regulacija rada: dvostepena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | –Kapacitet : 72 330 kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | –Potrošnja lakog lož ulja '' EL '': |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6,10  27,90 kg/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | –Pumpa za lož ulje: AL 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | –Elektromotor tip: ESK 05/F-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ( 230V / 50 Hz ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | –Snaga : 0,42 kW ( 230 V/50Hz) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | –Broj obrtaja: 2880min¯¹ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | –Težina : 28 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | –Gabaritne dimenzije gorionika: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 480x460x420mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Isporuka komplet sa priborom za ugradnju |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | na vrata kotla, zvučno izolovanim kućišten, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | digitalnim menađžerom sagorevanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | W-FM 20 , elastičnim crevima 3 /8'' x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1200mm i finim filterom za lož ulje za |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | dvocevnu uljnu instalaciju. |  |  |  |  |  | kom. |  | 1 |  |  |
| 4 | Cirkulacione pumpe za transport tople |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | vode temperature do 120ºC i pritiska do |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6,0 bar. Pumpe su ''in-line'' izvedbe sa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | usisnim i potisnim priključkom u jednoj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | osi. Sve pumpe sa navojnim priključkom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | isporućuju se sa dva holendera, pumpe sa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | prirubničkim vezama isporučuju se sa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kompletom kontraprirubnica, zaptivača, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | vijaka, navrtki i podloški. Pumpe su |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | proizvod ''GRUNDFOS'' ili odgovarajuće |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sledećih karakteristika: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | –Tip: UPS 40 - 120F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | –Gw = 9,45 m³/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | –dp = 27 / 44 / 67 kPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | –Nem = 290/330/460 W (230V/50Hz) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | –Težina : 20,40 kg. |  |  |  |  |  |  | kom. | 2 |  |  |
| b) | –Tip: UPS 32 - 80F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | –Gw = 3,80 m³/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | –dp = 4 / 20 / 52 kPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | –Nem = 154/220/245 W (230V/50Hz) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | –Težina : 18,60 kg. |  |  |  |  |  |  | kom. | 1 |  |  |
| 5 | Zatvoreni ekspanzioni sud sa membranom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | za prihvatanje dilatacije tople vode i |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | održavanje pritiska u sistemu proizvod |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 'ELBI'' ili odgovarajući sledećih katakte- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ristika: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | –Tip: ERCE 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | –Zapremina: 200 lit. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | –Gabaritne dimenzije: 600 x 1065mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | –Radni pritisak: 10 bara ( NP10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | –Pritisak: 1,50 bar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | –Radna temperatura: -10 +99ºC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | –Priključak za instalaciju grejanja: R 1'' |  |  |  |  | kom. |  |  | 1 |  |  |
| 6 | Omekšivač vode sa posudom za so za |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | instalaciju grejanja proizvod Fabrike |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kotlova MIP-TIMO- Ćuprija ili odgova- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | rajući sledećih karakteristika: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | –Tip: MOV - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | –Protok vode: 0,50  1,00m³/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | –Prečnik tela omekšivača:200mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | –Prečnik armature: R 1 /2'' (DN15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | –Ukupna visina: 1600mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | –Količina omekšane vode između dve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | regeneracije: 3,00  6,00m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ( tvrdoća sirove vode 20º HP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | –Masa soli: 25 kg. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | –Težina jonske mase : 35 kg. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | –Težina omekšivača : 150 kg. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Komplet sa priključnom cevovodnom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | armaturom, vodomerom i jonskom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | masom za prvo punjenje. |  |  |  |  |  | kom. |  | 1 |  |  |
| 7 | Leptirasti ventil za toplu vodu radne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | temperature do 130ºC komplet sa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kontraprirubnicama, spojnim i zaptivnim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | materijalom. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DN65 NP16 |  |  |  |  |  |  | kom. | 7 |  |  |
|  | DN50 NP16 |  |  |  |  |  |  | kom. | 3 |  |  |
| 8 | Prirubnički hvatać nečistoća za toplu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | vodu komplet sa kontraprirubnicama, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | spojnim i zaptivnim materijalom. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DN65 NP16 |  |  |  |  |  |  | kom. | 1 |  |  |
| 9 | Ručne kuglaste navojne slavine za toplu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | vodu komplet sa odgovarajućom holen- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | derskom vezom. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R 6 /4'' (DN40) NP16 |  |  |  |  |  | kom. |  | 2 |  |  |
|  | R 5 /4'' (DN32) NP16 |  |  |  |  |  | kom. |  | 3 |  |  |
|  | R 1 /2'' (DN15) NP16 |  |  |  |  |  | kom. |  | 2 |  |  |
| 10 | Ravni navojni regulacioni ventil za toplu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | vodu sa kosim vretenom i priključcima za |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | diferencijalni manometar, pokazivačem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | položaja i mogućnošću fiksiranja vretena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | u željenom položaju komplet sa odgova- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | rajućom holenderskom vezom proizvod |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 'IMI TE'' tip STAD ili odgovarajuči. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R 2'' (DN50) NP16 |  |  |  |  |  |  | kom. | 1 |  |  |
|  | R 6 /4'' (DN40) NP16 |  |  |  |  |  | kom. |  | 4 |  |  |
|  | R 1'' (DN25) NP16 |  |  |  |  |  |  | kom. | 2 |  |  |
| 11 | Mesingani navojni kosi hvatač nečistoća |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | komplet sa odgovarajućom holenderskom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | vezom. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R 1 /2'' (DN15) NP16 |  |  |  |  |  | kom. |  | 1 |  |  |
| 12 | Mesingani navojni odbojni ventil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | komplet sa odgovarajućom holenderskom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | vezom. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R 6 /4'' (DN40) NP16 |  |  |  |  |  | kom. |  | 1 |  |  |
|  | R 1 /2'' (DN15) NP16 |  |  |  |  |  | kom. |  | 1 |  |  |
| 13 | Slavine za punjenje i pražnjenje sa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kapom i lancem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R 3/4'' (DN20) |  |  |  |  |  |  | kom. | 2 |  |  |
|  | R 1 /2'' (DN15) |  |  |  |  |  |  | kom. | 10 |  |  |
| 14 | Manometar za toplu vodu komplet sa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | manometarskom slavinom i opsegom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | merenja 0  6,0 bara. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80mm |  |  |  |  |  |  | kom. | 2 |  |  |
| 15 | Termometar sa alkoholom u zaštitnoj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | metalnoj čauri sa opsegom merenja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0  120ºC |  |  |  |  |  |  | kom. | 6 |  |  |
| 16 | Baždareni ventil sigurnosti sa tegom za |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | toplu vodu komplet sa kontraprirubnicama, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ispusnom cevi, spojnim i zaptivnim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | materijalom. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DN32 NP16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pot = 3,30 bara |  |  |  |  |  |  | kom. | 1 |  |  |
|  | Pot = 3,50 bara |  |  |  |  |  |  | kom. | 1 |  |  |
| 17 | Crne čelične bešavne cevi dimenzija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | prema SRPS-u C.B5.221 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  76,1 x 2,90 |  |  |  |  |  |  | m' | 36 |  |  |
|  |  60,3 x 2,90 |  |  |  |  |  |  | m' | 48 |  |  |
|  |  42,4 x 2,60 |  |  |  |  |  |  | m' | 36 |  |  |
|  |  33,7 x 2,60 |  |  |  |  |  |  | m' | 6 |  |  |
|  |  26,9 x 2,30 |  |  |  |  |  |  | m' | 6 |  |  |
|  |  21,3 x 2,00 |  |  |  |  |  |  | m' | 15 |  |  |
| 18 | Za spojni, pomoćni i potrošni materijal: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | hamburške lukove, ''T'' komade, reduk- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | cije, nosače, čvrste i klizne tačke, hilzne, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | rozetne, oksigen, disugas, žicu za verenje, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | elektrode, kudelju, teflon, firnajz i slino |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | uzima se 50% od vrednosti stavke cevi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (poz.17) |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |
| 19 | Kolektori tople vode izrađeni od crnih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | čeličnih bešavnih cevi komplet sa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | priključcima prema grafičkoj dokumenta- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ciji i nosačima izrađenim od čeličnih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | toplovaljanih profila. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DN150 x 750mm |  |  |  |  |  |  | kom. | 2 |  |  |
| 20 | Odzračni sudovi izrađeni od crnih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | čeličnih bešavnih cevi komplet sa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | cevi za ispuštanje vazduha i pripadajućim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ventilom R 1 /2'' (DN15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DN150 x 200 |  |  |  |  |  |  | kom. | 8 |  |  |
|  | DN100 x 150 |  |  |  |  |  |  | kom. | 4 |  |  |
| 21 | Dimovodna cev  200mm izrađena od |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | čeličnog vatrootpornog lima debljine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  2,50mm komplet sa fazonskim komadima |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i nosačima, antikorozivno zaštićena sa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | vatrootpornom bojom za metal. |  |  |  |  | kg. |  |  | 32 |  |  |
| 22 | Vrata za čišćenje dimnjaka izrađena od |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | čeličnog vatronepropusnog lima debljine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.50mm sa potrebnim ukrućenjima i bravom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | za zatvaranje. Ugradnja u postojeći otvor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | na dimnjaku. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 400 x 400mm |  |  |  |  |  |  | kom. | 1 |  |  |
| 23 | Čišćenje i dvostruka antikorozivna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | zaštita čeličnih cevovoda, kolektora tople |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | vode, odzračnih sudova i nosača opreme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sa osnovnom bojom za metal. |  |  |  |  |  | m' |  | 180 |  |  |
| 24 | Dvostruko bojenje vidnih čeličnih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | cevovoda tople vode i nosača cevi i |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | opreme sa lak bojom za metal otpornom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | na povišene temperature. |  |  |  |  |  | m' |  | 35 |  |  |
| 25 | Termička izolacija cevovoda tople vode, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kolektora i odzračnih sudova sa mineral- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nom vunom oblozi od |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Al-lima debljine 0,50mm. |  |  |  |  |  | m² |  | 52 |  |  |
| 26 | Termička izolacija dimovodne cevi sa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | mineralnom vunom klase gorivosti ''A1'' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | debljine 80mm u oblozi od Al-lima |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | debljine 0,75mm. |  |  |  |  |  |  | m² | 1,6 |  |  |
| 27 | Aluminijumska protivkišna ventilaciona |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | rešetka sa fiksnim lamelama i zaštitnom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | žičanom mrežom proizvod ''Klimaoprema'' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | –Beograd ili odgovarajuća |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | –Tip: AFŽ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | –Dimenzija: 425 x 325mm |  |  |  |  |  | kom. |  | 3 |  |  |
| 28 | Potopna pumpa za otpadnu vodu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | proizvod ''WILO'' ili odgovarajuća |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sledećih karakteristika: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | –Tip: TMW 32/11 HD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | –Gw = 6,00 m³/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | –H = 9,00 mVS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | –Nem = 0,37k W (230V/50Hz) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | –Potisni priključak: R 5 /4'' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | –Temperatura otpadne vode do 60ºC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | komplet sa priključnim kablom i pliva- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | jućim prekidačem. |  |  |  |  |  |  | kom. | 1 |  |  |
| 29 | Metalni sanduk sa peskom zapremine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,25m³ |  |  |  |  |  |  | kom. | 1 |  |  |
| 30 | Protivpožarni aparat sa suvim prahom za |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | početno gašenje požara tip: '' S - 9 '' |  |  |  |  | kom. |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno A : |  |  |  |
|  | B. Uljna instalacija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Podzemni čelični rezervoar za skladištenje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ekstra lakog lož ulja sa duplim plaštom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | izrađen zavarivanjem od čeličnog lima |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Č 0361 ( S235 JRG 2 ) prema standardu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SRPS M.Z3.014 (DIN 6600 B1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | proizvod ''MIP-TIMO'' Ćuprija ili odgova- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | rajući sledećih karakteristika: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | –Zapremina : 20m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | –Gabaritne dimenzije: 2025x6960mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | –Debljina lima unutrašnjeg rezervoara: 6.00mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | –Debljina lima spoljnje obloge:5,00mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | –Težina : 3580 kg. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | –Priključci: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | punjenje : 3'' (DN80 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pražnjenje: 5 /4'' (DN32) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | merna letva i odzračivanje: 6 /4''(DN40) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | odzračivanje : 6 /4'' (DN40) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | odvod goriva : 3 /4'' (DN20) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | priključak za recirkulaciju: 3 /4'' (DN20) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | –Priključak za kontrolni pribor: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nepropusnosti : 1'' (DN25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | –Priključak za izlazak vazduha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kod punjenja međuprostora 1''(DN25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rezervoar se isporućuje komplet sa svim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | priključcima, potrebnim priborom i arma- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | turom, čeličnim šahtom revizionog otvora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | dimenzija 1000x1000mm sa poklopcem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i oblogama za betonske temelje. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Spoljnje površine rezervoara i šahta se |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | antikorozivno zaštićuju sa kondor trakom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | atestiranom na elektroprobojnost od |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14kV, a unutrašnje površine sa prema- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | zima otpornim na dejstvo tečnosti koja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | se skladišti. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Po spuštanju rezervoara na temelje, a pre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | zatrpavanja, rezervoar ispitati na vodeni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pritisak od 2,00 bara, a međušrostor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | između zidova sa vazduhom pod pritiskom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | od 0,50bara. Posle ugradnje i ispitivanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | međuprostor se puni sa tečnošću koja ne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | mrzne i nije agresivna. |  |  |  |  |  | kom. |  | 1 |  |  |
| 2 | Pumpni agregat za transport ekstra lakog |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | lož ulja proizvod '' Suntec '' ili odgovara- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | jući: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | –Tip: FTUAE 47C 1393 1M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | –Protok: 50 l /h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | –Pritisak: 0,50  3,00 bara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | –Vakum max: 0,45 bara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | –Snaga motora: 0,13 kW (220V/50Hz) u |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | '' Ex '' izvedbi sa stepenom zaštite Exd II AT2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | –Priključci za gorivo: G 1 /4'' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | –Gabaritne dimenzije: 400x225x200mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | komplet sa postoljem i priborom za |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | montažu u betonskom šahtu. |  |  |  |  |  | kom. |  | 2 |  |  |
| 3 | Regulator pritiska- prestrujni ventil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | u uljnom cirkulacionom vodu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | '' WEISHAUPT '' ili odgovarajući: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | –Tip: B - PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | –Protok goriva : 20 108 l /h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | –Priključci za gorivo: R 1 /4'' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | –Oblast regulacije pritiska : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,00 ¸ 1,50bar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | –Gabaritne dimenzije: 114x40mm |  |  |  |  | kom. |  |  | 1 |  |  |
| 4 | Odvajač gasova '' WEISHAUPT'' ili |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | odgovarajući: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | –Veličina : DN25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | –Priključci za gorivo: R 1 '' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | –Gabaritne dimenzije:  76,10x237mm |  |  |  |  | kom. |  |  | 1 |  |  |
| 5 | Filter za lako lož ulje sa filterskim kućiš- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tem od mesinga sa unutrašnjim navojem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | na ulazu i izlazu goriva i uloškom sa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | mrežicom sita od nikla 100150μm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DN10 ( G 3/8'') |  |  |  |  |  |  | kom. | 2 |  |  |
| 6 | Manometar sa glicerinskim punjenjem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sa priključkom R 1 /4'' i opsegom merenja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 10 bara komplet sa zapornom slavinom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | za manometar. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  63 mm |  |  |  |  |  |  | kom. | 3 |  |  |
| 7 | Vakum manometar sa glicerinskim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | punjenjem sa priključkom R 1 /4'' i |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | opsegom merenja 0 1 bar sa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | manometarskom zapornom slavinom. |  |  |  |  | kom. |  |  | 2 |  |  |
| 8 | Brzozatvarajući mesingani ventil za lako |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | lož ulje komplet sa steznim prstenovima |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i holender maticom. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R 3 /8'' (DN10) |  |  |  |  |  |  | kom. | 10 |  |  |
| 9 | Odušni cevovod podzemnog rezervoara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tečnog goriva izrađen od čelične bešavne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | cevi  48,30x3,25mm, L =8,00m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | komplet sa potrebnim čeličnim fitingom. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cevovod se završava na 2,50m' od kote |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | terena sa odušnim ''AT'' ventilom R 6/4'' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (DN40). Podzemni deo cevovoda se |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | antikorozivno zaštićuje sa premazom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 'prajmera '' i dvostrukim namotavanjem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | polietilenske izolacione trake sa 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | preklopa. Nadzemni deo cevovoda se |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | antikorozivno zaštićuje sa osnovnom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | bojom za metal i dvostrukim farbanjem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sa žutom lak bojom za metal. |  |  |  |  |  | kom. |  | 1 |  |  |
| 10 | Metalni ram za ugradnju poklopca i poklopac |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | šahta za smeštaj pumpnih agregata za transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | lakog lož ulja od rezervoara do gorionika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | izrađen od čeličnih kutijastih i toplovaljanih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | profila pokriven sa aluminijumskim rebrastim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | limom ≠3.00mm dvostruko antikorozivno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | zaštićen sa osnovnom bojom i završno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ofarban sa lak bojom za metal u tonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | po propisima, komplet sa pratećim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | elementima ( zavrtnjima, navrtkama, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | podloškama i ostalo) i klingeritom za |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | dihtovanje ≠3.00mm urađenim u svemu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | prema detalju iz grafičke dokumentacije. |  |  |  |  | kg |  |  | 110 |  |  |
| 11 | Ventilacione cevi šahta za smeštaj pumpnih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | agregata za transport lož ulja izrađene od |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | čeličnih bešavnih cevi Ø133 x 4.00mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | komplet sa fazonskim komadima, završnom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kapom i zaštitnom žičanom mrežom izvedenim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | u potpunosti prema detalju iz grafičke doku- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | mentacije. Podzemni deo cevi se antikorozivno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | zaštićuje sa premazom "prajmera" i dvostrukim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | namotavanjem hidroizolacione polietilen trake |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sa 20% preklopa. Nadzemni deo cevi se |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | antikorozivno zaštićuju sa dvostrukim premazom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | osnovne boje i završno farba sa lak bojom za |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | metal otpornom na spoljne uticaje. |  |  |  |  | kg |  |  | 32 |  |  |
| 12 | Bakarni cevovod za transport lož ulja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | izrađen od mekih bakarnih cevi komplet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sa potrebnim fitingom, zaštitnim čaurama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | spojnim i zaptivnim materijalom. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cu 15 x 1,00 mm |  |  |  |  |  |  | m' | 54 |  |  |
| 13 | Protivpožarni aparat sa suvim prahom za |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | početno gašenje požara tip: S-9 |  |  |  |  | kom. |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno B: |  |  |  |
|  | C. Demontažni radovi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Demontaža kompletne postojeće opreme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | u kotlarnici: (člankastog kotla ''Neovulkan 3'' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | proizvod '' Radijator'' Zrenjanin oznake |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8509, toplotnog kapaciteta 150 kW, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | zatvorenog ekspanzionog suda zapremine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 150 lit.) cevne armature, cevovoda, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nosača opreme i cevovoda, termičke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | izolacije od mineralne vune u oblozi od |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Al-lima i ostalo iznošenje iz objekta, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | utovar u prevozno sredstvo, odvoz na |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | lokaciju prema zahtevu naručioca posla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | udaljenosti do 20 km i istovar iz prevoz- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nog sredstva. |  |  |  |  |  |  | Paušalno: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno C: |  |  |  |
|  | D. Građevinski radovi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sitni građevinski radovi neophodni za |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | montažu instalacije, a koji nisu obuhva- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ćeni u građevinskom delu projekta kao |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | što je:izrada otvora u pregradnim zidovima |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | od opeke za prolaz cevovoda, ugradnja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | zaštitnih čaura, zatvaranje otvora nakon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | montaže instalacije sa negorivim materija- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | lom otpornim prema požaru u trajanju od |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 90 minuta, čišćenje i uklanjanje šuta sa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | gradilišta. |  |  |  |  |  |  | Paušalno: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno D: |  |  |  |
|  | E. Pripremno-završni radovi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | Pripremni radovi obuhvataju : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | –obilazak objekta u cilju upoznavanja sa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | stanjem na licu mesta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | –otvaranje gradilišta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | –potrebna razmeravanja i usaglašavanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | –dovoz i smeštaj predviđenog materijala, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | opreme, potrebnog alata za rad, oksigena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i disugasa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | Po završenoj montaži izvršiti ispiranje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kompletne instalacije hladnom vodom, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kao i punjenje instalacije vodom iz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | vodovoda preko sistema za punjenje i |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | dopunjavanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | Proba na hermetičnost i čvrstoću prema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | toplovodne i uljne instalacije u skladu sa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | važećim standardima i propisima o čemu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sačiniti pismeni izveštaj overen od strane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | odgovornog izvođača radova i nadzornog |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | organa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d) | Puštanje instalacije u rad - proba na toplo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i uregulisavanje instalacije. Uraditi elaborate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o izvršenom merenju i regulaciji protoka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | po granama i priključcima u tri primerka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e) | Izvršiti proveru funkionalnosti kompleti- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ranog kruga automatike, kao i regulaciju |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | istog sa izradom izveštaja koji potpisuje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nadzorni organ, predstavnik proizvođača |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | automatike i odgovorni izvođač radova |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f) | Probni rad u trajanju od 3 dana i obuka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | korisnika za rukovanje i korišćenje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | instalacije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| g) | Završni radovi na izradi instalacija koji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | obuhvataju: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | –izrada uputstva za rukovanje i održavanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | u tri primerka od kojih jedan u zastaklje- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nom ramu postaviti u prostoriju kotlarnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | –obeležavanje instalacija ( natpis,simboli i |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pozicije ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | –raščišćavanje gradilišta, utovar i odvoz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | šuta na deponiju |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | –izrada projekta izvedenog stanja i |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | predaja investitoru u tri upakovana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | primerka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | –kompletiranje i isporuka atestno-tehničke doku- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | mentacije o ugrađenoj opremi i izvršenim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | radovima ( atesti, garantni listovi i zapisnici |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o ispitivanju i slično) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | –izrada okončanog obračuna i zapisnička |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | primopredaja izvršenih radova |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | –izrada okončanog obračuna izvršenih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | radova. |  |  |  |  |  |  | Paušalno : |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno E : |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | SVEGA A E: |  |  |  |

IХ 2.  ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

|  | PREDMER I PREDRAČUN RADOVA za rekonstrukciju kotlarnice ’’Brusnica’’, u Gornjem Milanovcu, KO Brusnica |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz br. | O P I S | Mera | Količina | x | Jed. cena | = | Cena |
| I | RUŠENJE I DEMONTAŽA |  |  |  |  |  |  |
|  | I NAPOMENA: U cenu ulazi sav odvoz na daljinu do 3 km na mesto gde odredi nadležni organ. U cenu ulaze svi potrebni elementi za obezbeđenje i podupiranje rušenja. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Demontaža, vađenje stolarije i bravarije i odvoz na deponiju do 3km |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. |  |  |  |  |  |  |
|  | a) šema 1, dim. 138/212, ulazna drvena poluzastakljena dvokrilna vrata u štoku | k | 1,00 | x |  | = |  |
|  | b) šema 2, dim. 121/152, drveni dvokrilni prozor zastakljen jednostrukim staklom | k | 1,00 | x |  | = |  |
|  | c) šema 3, dim. 87/200, drvena jednokrilna vrata u štoku | k | 1,00 | x |  | = |  |
|  | d) šema 4, dim. 100/213, bravarska jednokrilna vrata za ulaz u kotlarnicu | k | 1,00 | x |  | = |  |
|  | e) šema ž, dim. 35/25, protivkišna rešetka od bravarskih profila, sa unutrašnje i spoljašnje strane zida | k | 1,00 | x |  | = |  |
| 2. | Rušenje dimnjače ( fuksa) dimenzija 1.73x1.10x1.20m, od šamotne opeke sa odvozom šuta na deponiju do 3km. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m3. | m3 | 1,65 | x |  | = |  |
| 3. | Obijanje maltera sa plafona zajedno sa demontažom pletiva od trske i drvenih letvi. U cenu ulazi i odvoz šuta na deponiju do 3km |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2 | m2 | 18,69 | x |  | = |  |
| 4. | Obijanje teraco ploča zajedno sa malterom, sa zidova kotlarnice u visini od 1.5m i odvoz šuta na deponiju daljine do 3 km. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2. | m2 | 16,51 | x |  | = |  |
| 5. | Skidanje sokle visine 10cm, od keramičkih pločica, u predprostoru, sa odnošenjem šuta na deponiju daljine do 3 km. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m1. | m1 | 6,90 | x |  | = |  |
| 6. | Razbijanje betonskog postolja kotla, dimnjače visine 10cm i ekspanzione posude visine 14cm, sa odnošenjem šuta na deponiju daljine do 3 km. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m3. | m3 | 0,71 | x |  | = |  |
| 7. | Razbijanje završnog sloja postojeg poda u kotlarnici, koji se sastoje od teraco ploča postavljenih u cementnom malteru predpostavljene ukupne debljine 6cm sa odnošenjem šuta na deponiju daljine do 3 km. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2. | m2 | 11,78 | x |  | = |  |
| 8. | Razbijanje betonske podne ploče kotlarnice predpostavljene debljine oko 10cm, kompletno sa hidroizolacijom i podlogom od šljunka sa odnošenjem šuta na deponiju daljine do 3 km, |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2. | m2 | 11,78 | x |  | = |  |
| 9. | Probijanje otvora dimenzija 44/34cm za ugradnju ventilacione rešetke, u fasadnom zidu od opeke obostrano omalterisanom, d=42, sa odnošenjem šuta na deponiju daljine do 3 km |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m3. | m3 | 0,06 | x |  | = |  |
| 10. | Razbijanje i vađenje postojećeg armirano betonskog nadvratnika predpostavljene dimenzije 12x20cm, iz unutrašnjeg zida od opeke obostrano omalterisanog d=15cm, i štemanje opeke za formiranje prostora za izradu novog nadvratnika dimenzija 12x20 dužine 200cm.Prilikom radova obezbediti postojeće zidove od eventualnog rušenja u svemu prema uputstvu statičara i uz prisustvo ovlašćenog lica. U cenu po m3 ulazi podupiranje zida i odvoz šuta na deponiju. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m3. | m3 | 0,06 | x |  | = |  |
| 11. | Rušenje dela unutrašnjeg zida od opeke obostrano omalterisanog d=15cm u dužini od 50cm, visine vrata (213cm) nakon izrade novog nadvratnika. U cenu po m3 ulazi i odvoz šuta na deponiju. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2. | m2 | 10,06 | x |  | = |  |
| 12. | Probijanje otvora u betonskom temeljnom zidu debljine oko 40cm (predpostavljeno) i ugradnja dve zaštitne čelične cevi Ø80, za prolaz cevovoda. U cenu po m3 ulazi i odvoz šuta na deponiju. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. | k | 1,00 | x |  | = |  |
| 13. | Štemanje niše u zidu, od opeke obostrano omalterisanom d=42cm, dimenzije 50x50cm dubine 12cm, za postavljanje unutrašnjeg hidranta U cenu po m3 ulazi i odvoz šuta na deponiju. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m3. | m3 | 0,03 | x |  | = |  |
| 14. | Razbijanje dela trotoara, prepostavljene debljine 8cm, na mestu postavljanje betonskog kanala cevovoda.U cenu po m3 ulazi i odvoz šuta na deponiju. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m3. | m3 | 0,05 | x |  | = |  |
|  | Obračun po m1. |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Obijanje oštećenih i slabo vezanih delova maltera na unutrašnjim zidovima i zidu dimnjaka sa odnošenjem šuta na deponiju daljine do 3 km.Količine predpostavljene 20% |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2. | m2 | 16,00 | x |  | = |  |
| 16. | Obijanje oštećenih i slabo vezanih delova maltera na dimnjaku van krova, na visini od 10-12m (poslednjih oko 2m visine), sa čišćenjem spojnica i sa odnošenjem šuta na deponiju daljine do 3 km.U cenu ulazi i potrebna skela. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2. | m2 | 7,60 | x |  | = |  |
| 17. | Za eventualna nepredviđena štemovanja i ostale nepredviđene radove predviđa se 10% od rušenje i demontaže. |  | 0,10 | x |  |  |  |
|  | UKUPNO RUŠENJE I DEMONTAŽE |  |  |  |  |  |  |
| II | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Iskop zemlje III kategorije ručnim putem za temelj kotla, kanal i šahtu, do projektovanih kota Obračun po m3.uraslo | m3 | 2,56 | x |  | = |  |
| 2. | Nabijanje tla ručnim putem na dnu iskopa Obračun po m2 | m2 | 3,56 | x |  | = |  |
| 3. | Nabavka, nasipanje šljunka prirodne granulacije sa nabijanjem ispod temelja kotla, kanala, šahte i poda, u sloju od 10 cm u nabijenom stanju. Obračun po m2. | m2 | 12,01 | x |  | = |  |
| 4. | Odvoz viška zemlje sa utovarom i istovarom na daljinu do 3km. Količina data u samoniklom stanju. Obračun po m3. | m3 | 2,56 | x |  | = |  |
|  | UKUPNO ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| III | BETONSKI I ARM.BET.RADOVI: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Betoniranje trotoara nearmiranim betonom MB-20, d=8 cm sa istovremenim izvođenjem cementne košuljice, širine 1m. Trotoar izdeliti dilatacijama a dilatacije zaliti bitumenom.u cenu ulazi i sloj šljunka d=10cm ispod trotoara Obračun po m2. | m2 | 0,80 | x |  | = |  |
| 2. | Betoniranje sloja od nabijenog betona MB20 kao podloge za postavljanje hidroizolacije, sa istovremenom izradom holkela Obračun po m2. |  |  |  |  |  |  |
|  | a) d=10cm, ispod temelja kotla | m2 | 1,73 | x |  | = |  |
|  | a) d=5cm, ispod kanala i šahte | m2 | 1,83 | x |  | = |  |
|  | a) d=5cm, ispod poda | m2 | 9,28 | x |  | = |  |
| 3. | Betoniranje II sloja poda lakoarmiranim betonom MB-20, d=10 cm, preko hidroizolacije.U cenu ulazi i mreža Q131. Prilikom betoniranja ostaviti dilatacionu fugu dim.2/10cm, po obimu temelja kotla Obračun po m2. | m2 | 9,28 | x |  | = |  |
| 4. | Izrada cementne košuljice preko II sloja poda u padu prema kanalu, d=3.5-7cm sa perdašenjem Obračun po m2. | m2 | 17,08 | x |  | = |  |
| 5. | Betoniranje arm.betonske temeljne ploče za kotao, dim 150/90, h=60cm, MB-20. Prilikom betoniranja ostavljati dilatacione fuge po obimu. Dimenzija dilatacionih fuga je 20/100mm i popunjavaju se kamenom vunom i zatvaraju trajno elastičnim kitom. Ploča je armirana sa ±Q131. što sve ulazi u cenu stavke. Obračun po m2. | m3 | 0,81 | x |  | = |  |
| 6. | Betoniranje kanala u podu unutrašnjih dimenzija širine 40cm, dubine 34 i 114cm, lakoarmiranim betonom MB-20, (mreža Q131 ulazi u cenu stavke) u odgovarajućoj oplati.Po obimu kanala ubetonirati L profil (obračunat posebno)Obračun po m2. |  |  |  |  |  |  |
|  | a)pod kanala, d=9cm | m2 | 0,78 | x |  | = |  |
|  | b)zidovi kanala, d=9cm | m2 | 1,65 | x |  | = |  |
| 7. | Betoniranje šahte u podu dimenzija 50/70, dubine 60cm, lakoarmiranim betonom MB-20, (mreža Q131 ulazi u cenu stavke) u odgovarajućoj oplati.Po obimu kanala ubetonirati L profil (obračunat posebno) Obračun po m2. |  |  |  |  |  |  |
|  | a)pod šahte, d=9cm | m2 | 0,60 | x |  | = |  |
|  | b)zidovi šahte, d=9cm | m2 | 1,54 | x |  | = |  |
| 8. | Betoniranje armirano betonskog nadvratnika dim. 12/20, dužine 2m ( otvor 1.5m) u pregradnom zidu od opeke, betonom MB 30 u dvostranoj oplati. U cenu po m3 ulazi oplata i armatura ±2RØ12, uz Ø6/25. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m1. | m1 | 2,00 | x |  | = |  |
|  | UKUPNO BETONSKI I ARM. BET. RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| IV | ZIDARSKI RADOVI: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Zaziđivanje otvora dim. 87/200cm (demontirana vrata prema kuhinji) zidanjem punom opekom d=12cm u produžnom malteru 1:3:9, sa ostvarivanjem veze za postojeći zid od opeke ankerisanjem u svakom trećem redu. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2. | m2 | 1,74 | x |  | = |  |
| 2. | Zaziđivanje otvora dim. 35/25cm u fasadnom zidu, zidanjem punom opekom d=38cm u produžnom malteru 1:3:9, |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m3. | m3 | 0,03 | x |  | = |  |
| 3. | Zaziđivanje otvora na dimnjaku punom opekom d=25cm sa ostavljanjem otvora Ø25 za priključenje novog kotla, sa ostvarivanjem zupčaste veze za postojeći zid i ispunjavanjem spojnica. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m3. | m3 | 0,09 | x |  | = |  |
| 4. | Zidanje zidova u zemlji od opeke na kant d=7cm, kao podloge za vertikalnu hidroizolaciju, u cem. malteru. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2. | m2 | 5,47 | x |  | = |  |
| 5. | Malterisanje unutrašnjih zidova kotlarnice produžnim malterom 1:3:9 u dva sloja kao podloge za lepljenje pločica |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2. | m2 | 16,51 | x |  | = |  |
| 6. | Malterisanje, razna krpljenja posle instalacija, obrada špaletni oko prozora, vrata i rešetki i obrada špaletni na mestu prolaza, produžnim malterom 1:3:9, sa perdašenjem i rabiciranjem spojeva i postavljanjem lajsni za zaštitu ivica, što sve ulazi u cenu.Količina predpostavljena tačnu će odrediti nadzorni organ na licu mesta |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2. | m2 | 16,00 | x |  | = |  |
| 7. | Malterisanje novoozidanog zida od opeke produžnim malterom 1:3:9, sa perdašenjem. U cenu ulazi i rabic pletivo. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2. | m2 | 4,38 | x |  | = |  |
| 8. | Malterisanje dimnjaka iznad krova na visini 10-12m, produžnim malterom sa perdašenjem .U cenu ulazi i potrebna skela |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2. | m2 | 7,60 | x |  | = |  |
| 9. | Krpljenje fasadnih zidova produžnim malterom sa perdašenjem sa rabiciranjem spojeva. Količina procenjena |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2. | m2 | 10,00 | x |  | = |  |
| 10. | Krpljenje malterisanjem zidova sokle cementnim malterom u dva sloja sa rabiciranjem spojeva. Količina procenjena |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2. | m2 | 5,00 | x |  | = |  |
|  | UKUPNO ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| V | RAZNI ZIDARSKI RADOVI: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Izrada horizontalne i vertikalne hidroizolacije poda i zidova temelja, šahte i kanala u podu, od jednog hladnog premaza bitulitom i sloja kondora 4S sa zavarivanjem preklopa i spajanjem sa postojećom hidroizolacijom |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2 | m2 | 18,31 | x |  | = |  |
| 2. | Nabavka i montaža spuštenih plafona, samonoseći, od metalne podkonstrukcije i obloge od gips ploča , sistem K219, Knauf ili drugi odgovarajućih karakteristika, otporan na požar 90 minuta za dejstvo požara sa donje strane, iz prostorije. Sastoji se od udvojenih, leđa u leđa, CW profila visine 100mm, 0.6mm ( za raspon do 3.25m), postavljenih osovinski na max. 62.5cm i odgovarajućih UW 100 profila po obimu prostorije. Sa donje strane konstrukcija se oblože gips pločama tipa Fireboard (klasa A1) debljine 2x20mm, sa bandažiranjem I gletovanjem spojeva, kvalitet Q2. Svi detalji i vezna sredstva u svemu prema sistemu proizvođača. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2. | m2 | 11,78 | x |  | = |  |
| 3. | Nabavka i montaža spuštenih plafona, samonoseći od metalne podkonstrukcije i obloge od gips ploča , sistem K219, Knauf ili drugi odgovarajućih karakteristika, otporan na požar 90 minuta za dejstvo požara sa donje strane, iz prostorije. Sastoji se od udvojenih, leđa u leđa, CW profila visine 50mm, debljina lima 0.6mm ( za raspon do 2m) postavljenih osovinski na max. 62.5cm i odgovarajućih UW50 profila po obimu prostorije. Sa donje strane konstrukcija se oblože gips pločama tipa Fireboard (klasa A1) debljine 2x20mm, sa bandažiranjem I gletovanjem spojeva, kvalitet Q2. Svi detalji i vezna sredstva u svemu prema sistemu proizvođača. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2. | m2 | 6,91 | x |  | = |  |
| 4. | Popravka, reparacija postojeće poklopne ploče na dimnjaku nanošenjem ručnim putem sloja d=min 6mm do max 50mm, jednokomponentnog, vlaknima ojačanog (armiranog), strukturalnog reparaturnog maltera Sika® MonoTop®-412 N ili drugi odgovarajućih karakteristika. Prethodno nevezani ili slabo vezani delovi betona, oštećeni, kontaminirani i slab beton moraju se ukloniti. Malter se nanosi na dobro ovlaženu podlogu ručnim putem u dva sloja, prvi nanos, prajmer, nanosi se četkom, a drugi, konzistencije maltera tradicionalnom metodom mistrijom i gletericom. Zatim se nanosi završni sloj Sika® MonoTop®-723N, kojim se vrši zapunjavanje pora i gletovanje površine.Za izvođenje radova na 12m visine koristiti odgovarajuću skelu ili korpu.U cenu po m2 ulazi sve navedeno, priprema podloge, tri sloja materijala i upotreba skele |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2 razvijene površine | m2 | 2,00 | x |  | = |  |
|  | UKUPNO RAZNI ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| VI | LIMARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Opšivanje dimnjaka pocinkovanim limom razvijene širine 50 cm. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m1. | m1 | 5,00 | x |  | = |  |
|  | UKUPNO LIMARSKI RADOVI: |  |  |  |  |  |  |
| VII | BRAVARSKI RADOVI: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Izrada i montaža dvokrilnih vrata sa otvaranjem u polje, od čeličnih profila. Obloga krila čelični abkantovani lim d=1mm. Gornji deo krila dimenzija 53/60cm zastaljen prozirnim flot staklom debljine 4mm. Sve čelične elemente očistiti od korozije i bojiti temeljnom bojom u dva sloja i završnom bojom za metal u dva sloja, u tonu Ral 9010. Na vrata postaviti natpis ''IZLAZ''.Vrata snabdeti potrebnim okovom, cilindar bravom, i postaviti ringlu i čauru za fiksiranje krila. Na vratima sa spoljne strane postaviti natpis ''KOTLARNICA -NEZAPOSLENIMA ULAZ ZABRANJEN''.U krila vrata ugraditi tipsku dovodnu ventilacionu žaluzinu (uzeta u mašinskom delu projekta), otvor za ugradnju 400/300mm, donja ivica na 30cm od poda.Sa unutrašnje strane žaluzine ugraditi zaštitnu pocinkovanu žičanu mrežicu ( 1000okaca/dm2). Na spoj vrata i zida na fasadi postaviti pokrivnu lajsnu. U cenu po komadu ulazi sve pobrojano. Date su zidarske mere, šema 1, vel. 138/212.Obračun po komadu | k | 1,00 | x |  | = |  |
| 2. | Izrada i montaža dvokrilnog prozora od čeličnih profila zastakljenog jednostrukim flot staklom d=4mm, snabdeven okovom za otvaranje oko vertikalne ivice, parapet 100cm.Sve čelične elemente očistiti od korozije i bojiti temeljnom bojom u dva sloja i završnom bojom za metal u dva sloja, u tonu Ral 9010. U cenu po komadu ulazi finalno obrađen, namontiran prozor sa svim okovima, i pokrivnim lajsnama.U cenu ulazi i nabavka i ugradnja solbanka od pocinkovanog lima d=0.55mm, razvijene širine 25cm.Date su zidarske mere, |  |  |  |  |  |  |
|  | a) šema 2, vel. 125/155 | k | 1,00 | x |  | = |  |
| 3. | Ugradnja odvodne aluminijumske protivkišne ventilacione žaluzine sa fiksnim lamelama, dim 44/34mm sa istovremenom ugradnjom i zaštitne pocinkovane žičane mrežice ( 1000okaca/dm2) sa unutrašnje strane.Spoj sa fasadom obezbediti pokrivnim lajsnama. Obračun po komadu komplet | k | 1,00 | x |  | = |  |
| 4. | Nabavka i izrada rama od profila L 45/45/5 sa ankerima, koji se ugrađuju po vrhu betonskog kanala i šahte. U cenu ulazi miniziranje i bojenje bojom za metal dva puta. Obračun po komadu |  |  |  |  |  |  |
|  | a) vel. 79/59 | k | 1,00 | x |  | = |  |
|  | b) vel. 49/129 | k | 1,00 | x |  | = |  |
| 5. | Izrada i montaža bravarske podne rešetke od flaha 40/3 na razmaku od 3cm.. Prilikom betoniranja zidova šahte postavljen je čel. ugaoni profil L 45/45/5. Rešetku raditi u elementima vel. 57/38cm (ukupna veličina 57/77cm). U cenu ulazi miniziranje i bojenje bojom za metal dva puta. Obračun po komadu vel 57/38 | k | 2,00 | x |  | = |  |
| 6. | Izrada i montaža bravarskog poklopca kanala od flaha 40/3 po obimu i rebrastog lima d=3/4mm. Prilikom betoniranja zidova kanala postavljen je čel. ugaoni profil L 45/45/5. Poklopac raditi iz elemenata vel. 47/42.5cm (ukupna veličina 47/128cm).Na svakom elementu postaviti po dva držača od Ø6, prema detalju što sve ulazi u cenu U cenu ulazi miniziranje i bojenje bojom za metal dva puta Obračun po komadu vel 47/42.5 | k | 3,00 | x |  | = |  |
| 7. | Izrada i montaža dimnjačke kape od kotlovskog lima d=2mm, ''V'' oblika, dimenzija 90/90cm, fiksirana preko 4 vertikalna elementa od rebrastog betonskog čelika RØ25, h=42cm, ubušivanjem u betonsku poklopnu ploču i zid dimnjaka i fiksiranjem dvokomponentnom masom za ankerisanje Sika AnchorFix®-3. U cenu ulazi miniziranje i bojenje bojom za metal dva puta. Obračun po komadu | k | 1,00 | x |  | = |  |
|  | UKUPNO BRAVARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| VIII | KERAMIČARSKI RADOVI: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Nabavka i postavljanje lepljenjem podnih keramičkih pločica dimenzija 30/30 ili 33/33, glazirane, mat, sledećih karakteristika: prema upijanju vode Ib , otpornost prema habanju PEI 4, klasa otpornosti na klizanje R10, sa fugovanjem. Pločice se postavljaju preko postojećih i lepe se lepkom Ceresit CM16 ili odgovarajućih karakteristika.Obračun po m2 | m2 | 7,86 | x |  | = |  |
| 2. | Nabavka i postavljanje lepljenjem keramičkih zidnih pločica I klase, dimenzija, 25/40 do visine h=1,50m sa fugovanjem.U cenu ulazi i postavljanje pvc lajne na uglovima .Obračun po m2 | m2 | 34,59 | x |  | = |  |
|  | UKUPNO KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| IX | RAZNI RADOVI: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Gletovanje unutrašnjih zidnih omalterisanih površina glet masom za unutrašnje radove i bojenje disperzivnom bojom u tonu izboru |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2. | m2 | 53,06 | x |  | = |  |
| 2. | Gletovanje plafona od gips ploča glet masom za unutrašnje radove i bojenje disperzivnom bojom do čisto bele boje |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2. | m2 | 18,69 | x |  | = |  |
| 3. | Bojenje spoljnih novoomalterisanih zidnih površina silikatnom fasadnom bojom u postojećem tonu. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2. | m2 | 22,60 | x |  | = |  |
| 4. | Nabavka materijala i popunjavanje dilatacionih fuga po obimu ploče kotla dimenzija 20/100mm, tvrdo presovanom kamenom vunom i zalivanjem trajno elastičnim kitom. Obračun po m1. | m1 | 4,80 | x |  | = |  |
| 5. | Nabavka i postavljanje T lajsni od aluminijuma na spoju različitih podova. Obračun po m1 | m1 | 1,50 | x |  | = |  |
|  | UKUPNO RAZNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
|  | REKAPITULACIJA |  |  |  |  |  |  |
| I | RUŠENJE I DEMONTAŽA |  |  |  |  |  |  |
| II | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| III | BETONSKI I ARM.BET. RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| IV | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| V | RAZNI ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| VI | LIMARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| VII | BRAVARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| VIII | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| IX | RAZNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO GRAĐ. ZAN. RADOVI: |  |  |  |  |  |  |

|  | PREDMER I PREDRAČUN RADOVA - ukopani rezervoar V=20m3 i kanal za prolaz cevi do kotlarnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz br. | O P I S | Mera | Količina | x | Jed. cena | = | Cena |
| I | ZEMLJANI RADOVI: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Skidanje trave sa busenom i humusom u sloju debljine 20cm, sečenjem u kocke i deponovanje u blizini otkopa, negovanje i i ponovno vraćanje posle zatrpavanja cisterne i rova. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2. |  |  |  |  |  |  |
|  | a) rezervoar | m2 | 43,20 | x |  | = |  |
|  | b) kanal, | m2 | 11,41 | x |  | = |  |
| 2. | Mašinski otkop zemlje III kategorije do kote -3.23m iskop raditi sa kosinama. U cenu ulazi i ručno doterivanje strana iskopa kao i eventualno podupiranje da ne bi došlo do odrona. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m3,uraslo | m3 | 101,32 | x |  | = |  |
| 3. | Ručni iskop zemlje III kategorije za temelje samce cisterne i za kanal za smeštaj cevi od cisterne do kotlarnice. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m3,uraslo |  |  |  |  |  |  |
|  | a) temelji | m3 | 3,20 | x |  | = |  |
|  | b) rov, širine 64cm, dubine 92-109cm | m3 | 12,17 | x |  | = |  |
| 4. | Planiranje, valjanje i nabijanje posteljice na dnu iskopa za temelje cisterne. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2. | m2 | 6,40 | x |  | = |  |
| 5. | Nabavka i dopremanje sa ručnim rasturanjem i mašinskim nabijanjem sloja šljunka ispod temelja cisterne i betonskog kanala u sloju od 10 cm. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2. | m2 | 19,99 | x |  | = |  |
| 6. | Nabavka, dopremanje i nasipanje peska ispod i oko cisterne u sloju od d=20 cm |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m3 | m3 | 12,00 | x |  | = |  |
| 7. | Nasipanje i nabijanje zemlje u rovu preko kanala i oko i preko cisterne posle njenog postavljanja u slojevima po 10 cm. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m3. |  |  |  |  |  |  |
|  | a) oko cisterne | m3 | 42,71 | x |  | = |  |
|  | b) rov, | m3 | 3,02 | x |  | = |  |
| 8. | Mašinski utovar i odvoz viška iskopane zemlje kamionom na daljinu do 3 km. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m3. | m3 | 70,96 | x |  | = |  |
|  | UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: |  |  |  |  |  |  |
| II | BETONSKI I ARM.BET.RADOVI: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Betoniranje podloge d=10cm mršavim betonom ispod armirano betonskih stopa temelja MB 20. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2. | m2 | 6,40 | x |  | = |  |
| 2. | Betoniranje armirano betonskih stopa temelja u delomičnoj oplati MB 30. Gornja površina temelja prema geometriji cisterne.Prilikom betoniranja stope obavezno ubetonirati ankere ( posebno obračunati). |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m3. | m3 | 4,24 | x |  | = |  |
| 3. | Betoniranje šahte dimenzija 1.0x1.0m, dubine 1.05m, armiranim vodonepropusnim betonom MB 30 u dvostranoj oplati. Debljina poda i zidova d=12 cm. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2. |  |  |  |  |  |  |
|  | a) pod | m2 | 1,54 | x |  | = |  |
|  | b) zid | m2 | 4,70 | x |  | = |  |
| 4. | Betoniranje betonskog venca za oslanjanje poklopca rezervoara, unutrašnje dimenzije 1.0x1.0m, dimenzija preseka venca 12/15cm, nabijenim betonom MB 20 ( 0.08m3 betona) u dvostranoj oplati. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu . | k | 1,00 | x |  | = |  |
| 5. | Betoniranje kanala, pod i zidovi, armiranim vodonepropusnim betonom MB 30 u zemlji, u jednostranoj oplati. Debljina poda i zidova d=12cm.Vrh zida oblikovan sa zubom za montažu poklopca. Kanal unutrašnjih dimenzija 40x36cm. U cenu ulazi i montaža HOP L profila 30/30/3 (obračunat u mašinskom delu projekta) na oko 1.5m razmaka. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m1 (0.16m3 betona po m1) | m1 | 17,83 | x |  | = |  |
| 6. | Izrada montažnih poklopaca kanala dim. 50x50x6cm, od armiranog vodonepropusnog betona MB 30, u potrebnoj oplati. Na svakom poklopcu predvideti 2 rukohvata. (rukohvat i armatura obračunati u armiračkim radovima). U cenu po komadu ulazi montaža i zaptivanje spojeva trajno elastičnim vodonepropusnim kitom. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu . | k | 38,00 | x |  | = |  |
|  | UKUPNO BETONSKI I ARM.BET.RADOVI: |  |  |  |  |  |  |
| III | ARMIRAČKI RADOVI: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Nabavka, dopremanje, sečenje, savijanje i ugrađivanje potrebne armature B500B u svemu prema statičkom proračunu i detaljima armature. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po kilogramu. | kg | 933,00 | x |  | = |  |
|  | UKUPNO ARMIRAČKI RADOVI: |  |  |  |  |  |  |
| IV | RAZNI RADOVI: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Montaža cisterne, dopremljene na gradilište, (već zaštićene hidroizolacijom) na izbetonirane temelje korišćenjem građevinske mehanizacije. Težina cisterne oko 3600kg. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. | kom | 1,00 | x |  | = |  |
| 2. | Nabavka čeličnog flaha, Č0361, ≠ 80..6 mm i ankera Ø16 ( zaštićenog osnovnom bojom sa dva premaza) i vezivanje cisterne sa prethodno ostavljenim ankerima u stopama.u svemu prema statičkim detaljima |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po kilogramu. | kg | 46,00 | x |  | = |  |
| 3. | Demontaža postojeće pešačke staze od betonskih ploča zajedno sa podlogom, ukupno procenjeno 10cm visine i odvoz šuta na deponiju |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2. | m2 | 8,77 | x |  | = |  |
| 4. | Nabavka i podsejavanje postojeće zelene travnate površine travom livadske mešavine, valjanje lakim ručnim valkom, zalivanje i nega do prve kosidbe. Obračun po m2, prostor između objekata KN13, KN14 i KN11, šira okolina ukopanog rezervoara i kanala |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2. | m2 | 200,00 | x |  | = |  |
| 5. | Nabavka i izrada unutrašnje hidroizolacije betonske šahte polimercementnom hidroizolacijom Sikalastik-1K(ili drugi odgovarajućih karakteristika, Policem, Aquamat i sl.) minimalno u dva sloja ukupne debljine min.3mm, sa prethodnom izradom holkela na spoju poda i zida Sika MonoTop malterom.Podlogu, betonsku površinu prethodno pripremiti, očistiti i popuniti udubljenja.Prodore cevi obraditi sa SikaSwell S2 Radove izvesti pridržavajući se u svemu uputstva proizvođača. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2. | m2 | 5,20 | x |  | = |  |
|  | REKAPITULACIJA |  |  |  |  |  |  |
| I | ZEMLJANI. RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| II | BETONSKI I ARM.BET. RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| III | ARMIRAČKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| IV | RAZNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO DINARA: |  |  |  |  |  |  |
|  | ZBIRNA REKAPITULACIJA |  |  |  |  |  |  |
|  | GRAĐ. ZAN. RADOVI na rekonstrukciji kotlarnice: |  |  |  |  |  |  |
|  | GRAĐ. ZAN. RADOVI na ugradnji rezervoara i kanala: |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO DINARA: |  |  |  |  |  |  |

IХ 3. ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

|  |  | PREDMER I PREDRAČUN |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | glavnog projekta instalacija vodovoda i kanalizacije i hidrantske mreže za rekonstrukciju Kotlarnice ''Brusnica'' G.Milanovcu K.O. Brusnica |  |  |  |  |  |  |  |
| A | -FEKALNA KANALIZACIJA: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Postojeću kanalizacionu vertikalu od liveno gvozdenih cevi istrugati, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | išmirglati i prefarbati. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m'. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m' | 4,00 | x |  | = |  |  |
| 2. | Na postojeću liveno gvozdeno kanalizacionu cevi ugraditi liveno |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | gvozdenu račvu Ø100/Ø50. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | kom. | 1 | x |  | = |  |  |
| 3. | Nabavka i montaža liveno gvozdenog sifona Ø50 za povezivanje |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | odvoda iz šahte sa kanalizacijom. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | kom. | 1 | x |  | = |  |  |
| 4. | Povezivanje odvoda od potopne pumpe sa sifonom. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | kom. | 1 | x |  | = |  |  |
| 5. | Povezivanje vindabone sa postojećim odvodom |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | kom. | 1 | x |  | = |  |  |
| 6. | Nabavka i montaža kanalizacione PVC cevi za ventilaciju. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m'. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø100mm |  | m' | 4,00 | x |  | = |  |  |
| 7. | Nabavka i montaža ventilacionih glava od pocinkovanog |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | lima d=0,55 mm. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prečnik ventilacione glave je veći za 50 mm, od prečnika vertikale. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kod ravnih krovova, vertikala se završava minimum 25 cm, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | iznad površine krova, kod kosih krovova dužina je min.1,50m'. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Plaća se po komadu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 150 mm |  | kom. | 1 | x |  | = |  |  |
|  | =========================================================== |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SVEGA FEKALNE KANALIZACIJE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | =========================================================== |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | SANITARNA VODA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Nabavka, transport i montaža vodovodnih čeličnih |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pocinkovanih cevi i fazonski komada u svemu prema |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | projektu i uputstvu nadzornog organa. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cevi u zemlji moraju sa spoljne strane biti |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | minizirane, a potom premazane dva puta bitumenom. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cevi u zidu izolovati "dekoral" trakom ili filcom. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vidne cevi zaštiti farbanjem i lakiranjem. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vodovodne cevi za razvod tople vode koje prolaze |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kroz zidove i podove od bojlera do izlivnih |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | baterija moraju se obmotati talasastim papirom. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razvodna mreža mora biti tako fiksirana da |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | rozetne ventila i baterija budu potpuno ravne sa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | finalnom površinom zida. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razvodna mreža koja se vodi biće učvršćena na |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | osloncima sa obujmicama i pomoću vešaljki. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | U cenu ulaze: pripremno završni radovi, prenos |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | materijala, postavljanje cevi, montiranje obujmica, kuka i konzola. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po ml. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 20 mm |  | m' | 6,00 | x |  | = |  |  |
|  | Ø 25 mm |  | m' | 3,00 | x |  | = |  |  |
| 2. | Nabavka i montaža kugla ventila sa ispusnom slavinom. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prilikom ugradnje voditi računa da ventil bude vidan i pristupačan. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ø 20 mm kom. |  | 1 | x |  | = |  |  |
|  |  | Ø 25 mm kom. |  | 1 | x |  | = |  |  |
| 3. | Ispitivanje cevi i sastava na propustljivost vode . |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Instalacija mora biti isprana . |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m'. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m' | 9,00 | x |  | = |  |  |
| 4. | Izvršiti dezinfekciju cevi prema važećim propisima za |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ovu vrstu instalacija, pre dezinfekcije izvršiti ispiranje iste. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Plaća se po m'. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m' | 9,00 | x |  | = |  |  |
| 5. | Izolacija vidnih vodovodnih cevi ''ARMAFLEKSOM'' d=12mm. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m'. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m' | 9,00 | x |  | = |  |  |
| 6. | Povezivanje sa postojećim vodovodom. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | kom. | 1 | x |  | = |  |  |
|  | =========================================================== |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SVEGA SANITARNE VODE VODE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | =========================================================== |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | -UNUTRAŠNJA HIDRANTSKA MREŽA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Obeležavanje,secenje,odvoz i dovođenje u prvobitno stanje |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | asfalta na delu priključka unutrašnje hidrantske mreže na |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | spoljnu hidrantsku mrežu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m2 | 3,00 | x |  | = |  |  |
| 2. | Iskop rova u zemlji IV kategorije za polaganje |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | vodovodnih cevi. Širina rova 0.80 m', a dubina prema |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | projektu do 2 m'. Iskopanu zemlju odbacivati |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | najmanje 1,00 m, od ivice rova. Stranice rova moraju |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | biti pravilno odsečene, a dno rova prema projektovanim |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kotama sa tačnošć + 3 cm. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m3 | 2,73 | x |  | = |  |  |
| 3. | Nabavka i zatrapvanje rova i cevi šljunkom. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nabijanje materijala vršiti ručnim putem da ne bi došlo do |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | oštećenja cevi ili spojki. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m3 | 2,31 | x |  | = |  |  |
| 4. | Odvoženje viška materijala u deponiju na daljinu do 2 km. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Utovar vršiti mašinskim ili ručnim putem. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m3 | 2,73 | x |  | = |  |  |
| 5. | Nabavka, donošenje i ubacivanje peska u rov za postavljanje |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | vodovodnih cevi. Pesak izravnati pre polaganja cevi u sloju |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | od 10 cm ispod i 15 cm iznad cevi , a po celoj dužini rasplanirati. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Plaća se po m3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | m3 |  |  | 0,42 | x |  | = |  |  |
| 6. | Nabavka i montaža PEVG vodovodnih cevi za radni |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pritisak od 10 bara. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m'. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 50 mm |  | m' | 5,00 | x |  | = |  |  |
| 7. | Nabavka, transport i montaža vodovodnih čeličnih |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pocinkovanih cevi i fazonski komada u svemu prema |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | projektu i uputstvu nadzornog organa. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cevi u zemlji moraju sa spoljne strane biti |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | minizirane, a potom premazane dva puta bitumenom. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cevi u zidu izolovati "dekoral" trakom ili filcom. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vidne cevi zaštiti farbanjem i lakiranjem. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vodovodne cevi za razvod tople vode koje prolaze |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kroz zidove i podove od bojlera do izlivnih |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | baterija moraju se obmotati talasastim papirom. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razvodna mreža mora biti tako fiksirana da |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | rozetne ventila i baterija budu potpuno ravne sa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | finalnom površinom zida. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razvodna mreža koja se vodi biće učvršćena na |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | osloncima sa obujmicama i pomoću vešaljki. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | U cenu ulaze: pripremno završni radovi, prenos |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | materijala, postavljanje cevi, montiranje obujmica, kuka i konzola. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po ml. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 50 mm |  | m' | 6,00 | x |  | = |  |  |
| 8. | Ispitivanje cevi i sastava na propustljivost vode . |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Instalacija mora biti isprana . |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m'. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m' | 11,00 | x |  | = |  |  |
| 9. | Izvršiti dezinfekciju cevi prema važećim propisima za |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ovu vrstu instalacija, pre dezinfekcije izvršiti ispiranje iste. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m'. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m' | 11,00 | x |  | = |  |  |
| 10. | Izolacija vidnih vodovodnih cevi ''ARMAFLEKSOM'' d=12mm. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m'. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 50 mm |  | m' | 6,00 | x |  | = |  |  |
| 11. | Nabavka i montaža zidnog požarnog hidranta od |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 50 mm smeštenog u metalnom ormanu (tip Storc) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | veličine 50x50x20 cm. Donja ivica ormana je na 1,20 m, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | iznad kote poda. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Na vratima ormana stavlja se oznaka '' H'' |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | natpis "za požar". U orman se pored hidranta stavlja |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | posebno spakovano trevira crevo Ø 50 mm, koji je |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | uvek spojen sa hidrantom i mlaznicom od Ø 50 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | na drugo kraju. Dužina trevir creva je L=20,00 m. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | kom. | 1 | x |  | = |  |  |
| 12. | Probijanje otvora Ø100mm u postojećem temeljnom zidu od betona |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | za postavljanje nove hidrantske mreže - cevi . |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø100mm |  | kom. | 1 | x |  | = |  |  |
| 13. | Nabavka i montaža MJ spojnica Ø100mm za |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | povezivanje cevi sa armaturom. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø100mm |  | kom. | 2 | x |  | = |  |  |
| 14. | Nabavka i montaža liveno gvozdenih fazonskih komada. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po kilogramu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | kg | 27,00 | x |  | = |  |  |
| 15. | Priključak na postojeću hidrantsku vertikalu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | kom. | 1 | x |  | = |  |  |
| 16. | Izvršiti kontrolu protoka i pritiska vode za gašenje požara. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kontrolu izvršiti, shodno članu 38.Pravilnika o tehničkim |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ('' SL.list SFRJ'' br.30/91). |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun paušalno. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | din |  |  |  |  |  |  |
|  | =========================================================== |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SVEGA UNUTRAŠNJE HIDRANTSKE MREŽE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | =========================================================== |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D | - SANITARNI UREĐAJI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Nabavka i montaža vindabone . |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | kom. | 1 | x |  | = |  |  |
| 2. | Nabavka i montaža holender slavine . |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø20mm |  | kom. | 1 | x |  | = |  |  |
| 3. | Nabavka i montaža niklovanog držača sapuna 15x15cm. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | kom. | 1 | x |  | = |  |  |
|  | =========================================================== |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SVEGA SANITARNIH UREĐAJA: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | =========================================================== |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZBIRNA REKAPITULACIJA |  |  |  |  |  |  |
|  | A - FEKALNA KANALIZACIJA............................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B - SANITARNA VODA...................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C- UNUTRAŠNJA HIDRANTSKA MREŽA.................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D - SANITARNI UREĐAJI ................................................. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ====================================================== |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SVEGA DINARA INSTALACIJA OBJEKTA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ====================================================== |  |  |  |  |  |  |  |  |

IХ 4. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

| PREDMER I PREDRAČUN |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| br. poz | opis radova | jed. mere | kol | jed. cena | ukupno |
| 1 | Isporuka i montaža limenog plastificiranog ormana RO-K dim 800x600x200mm sa ugrađenom sledećom opremom: |  |  |  |  |
| * | Trofazne bakarne sabirnice RTS češljevi 16mm2 |  |  |  |  |
| * | Tropolni prekidač sa termomagnetskim isključenjem nominalne struje 25A,Q1 |  |  |  |  |
| * | Jednopolni tropoložajni grebenasti prekidač, 1-0-2, za izbor režima rada, 10A za montažu na vrata ormana- 1kom |  |  |  |  |
| * | Tropolni grebenasti prekidač, 16A 1-0 za montažu na vrata Q2 |  |  |  |  |
| * | Tropolni kontaktor 10A kom3 |  |  |  |  |
| * | Tipkalo za uključenje zeleno kom2 |  |  |  |  |
| * | Tipkalo za isključenje zeleno kom2 |  |  |  |  |
| * | OG trofazna šuko utičnica na ormanu u IP 54 zaštiti, 16A |  |  |  |  |
| * | OG monofazna utičnica na ormanu IP 54 zaštiti, 16A |  |  |  |  |
| * | Signalne svetiljke , LED, 220V za montažu na vrata ormana -kom4 |  |  |  |  |
| * | Automatski osigurači - prekidači, jednopolni klase "C" 10A ; kom5 |  |  |  |  |
| * | Automatski osigurači - prekidači, jednopolni klase "C" 6A kom2 |  |  |  |  |
| * | Automatski osigurači - prekidači, jednopolni klase "B" 16A kom4 |  |  |  |  |
| * | Automatski osigurači - prekidači, jednopolni klase "B" 10A kom4 |  |  |  |  |
| * | Automatski osigurači - prekidači, jednopolni klase "B" 2A kom1 |  |  |  |  |
| * | Pečurkasti crveni taster kom1 |  |  |  |  |
| * | Šina za montažu opreme |  |  |  |  |
| * | Mini sabirnica za nulu |  |  |  |  |
| * | Mini sabirnica za uzemljenje |  |  |  |  |
| * | Plastični kanali, izolovani provodnici, uvodnici , strujne kleme , papučice, hilzne šrafovska roba i ostali sitan materijal |  |  |  |  |
|  |  | komplet | 1 |  |  |
| 2 | Isporuka i polaganje u rov koji se kopa paralelno sa rovom za izradu cevovoda od rezervoara do kotlarnice dva kabla tipa PP00 3x2,5mm2. Dubina rova je 80cm , širina 40cm. Kablove položiti na posteljicu od peska debljine 10cm, kod zatrpavanja na 20cm iznad kabla postaviti GAL štitnik, a 20cm iznad štitnika traku za obeležavanje kablova. Plaća se po metru dužnom iskopanog rova , isporučenih sa zatrpavanjem u slojevima i na krajevima. Voditi računa o zaptivenosti priključka na pumpama na rezevoaru jer se nalaze u ZONI II opasnosti i moraju biti u Ex II izvedbi | m | 40 |  |  |
| 3 | Isporuka kablova sličnih tipu N2XH i položenih po zidu na negorućim obujmicama ili u plastificiranim metalnim savitljim SAPA cevima sa povezivanjem na oba kraja. Kroz prodore po potrebi kabl zaštiti i čeličnom cevi. |  |  |  |  |
| * | kabl N2XH 5x2,5mm2 | m | 12 |  |  |
| * | kabl N2XH 3x2,5mm2 | m | 10 |  |  |
| * | kabl N2XH 3x1,5mm2 | m | 20 |  |  |
| * | kabl N2XH 2x1,5mm2 | m | 10 |  |  |
| 4 | Isporuka i montaža ispred izlaznih vrata pečurkasti taster za kompletno isključenje RO-K . Taster je u kućištu IP 54, 10A | kom | 1 |  |  |
| 5 | Isporuka i polaganje ispod maltera napojnog kabla od KPK do RO-K tip PP 00 4x6mm2 | m | 10 |  |  |
| 6 | Isporuka i polaganje u zaštitnoj cevi signalnog kabla tipa JY(St) Y 2x2x0,8mm2 | m | 10 |  |  |
| 7.a | Isporuka i ugradnja plastificiranog priključnog ormana KPK na fasadi zgrade sa mini trofaznim podnožjem za nožaste topljive osigurače tip NV 00/125A i montiranim nožastim topljivim osiguračima 80A | kom | 1 |  |  |
| 7.b | Isporuka i ugradnja plastificiranog priključnog ormana KPK na fasadi zgrade sa mini trofaznim podnožjem za nožaste topljive osigurače tip NV 00/125A i montiranim nožastim topljivim osiguračima 25A | kom | 1 |  |  |
| 8 | Isporuka i montaža na plafonu LED svetiljke u zaštiti IP 65 sa dve cevi po 18W, FEMAN, JAGODINA | kom | 2 |  |  |
| 9 | Isporuka i montaža iznad ulaznih vrata reflektor za spolnu montažu u zaštiti IP65 sa LED izvorom svetlosti 25W | kom | 1 |  |  |
| 10 | Isporuka i montaža iznad izlaznih vrata protivpanične svetiljke sa natpisom IZLAZ sa autonomijom rada 3h i LED izvorom svetlosti od 5W u zaštiti IP 65 | kom | 1 |  |  |
| 11 | Isporuka i montaža na zid jednopolnog prekidača OG u zaštiti IP54, 10A | kom | 2 |  |  |
| 12 | Isporuka i polaganje po zidu na visini 0,5m od poda pocinkovane trake FeZn 20x3mm na potporama na zid sa povezivanjem na trakasti uzemljivač | m | 15 |  |  |
| 13 | Povezivanje metalnih delova vrata , žaluzina, cevovoda, kućišta kotla, gorionika, pumpi, ventila, sudova i ostalog balasta, pocinkovanom trakom ili bakarnom pletenicom na uzemljenje | kom | 12 |  |  |
| 14 | Premoštavanje prirubnica, ventila i ostalih uređaja bakarnom pletenicom radi izjenačavanja potencijala uređaja u kotlarnici. | kom | 8 |  |  |
| 15 | Iskop rova u zemlji za polaganje trake u zemlji , od sskretanja kanala do stubića za uzemljenje sa zatrpavanjem | m3 | 2 |  |  |
| 16 | Isporuka i polaganje čelične pocinkovane trake FeZn 25x4mm os stubića za uzemljenje cisterni do kotlarnice | m | 45 |  |  |
| 17 | Isporuka i polaganje čelične pocinkovane trake FeZn 25x4mm2 u temelj rezervoara sa zavarivanjem iste na svaki dužni metar za armaturu | m | 40 |  |  |
| 18 | Isporuka, polaganje i povezivanje trake FeZn 25x4mm na temeljni uzemljivač ukrsnim komadom i pravljenjem izvoda prema šahtovima i prema trakastom uzemljivaču . Prosečna dužina izvoda je 4m i drugi kraj se završava ukrsnim komadom ili šelnom za cev | kom | 4 |  |  |
| 19 | Povezivanje rama poklopaca šahta i cevi u šahtu na uzemljeje kao i premošćavanje poklopaca pletenicom od bakra min preseka 16mm2 | pauš | 1 |  |  |
| 20 | Povezivanje metalnog rama zidanog šahta i kućišta pumpi na uzemljenje kao i premoštavanje poklopca pletenicom od bakra preseka 16mm2 | pauš | 1 |  |  |
| 21 | Isporuka i postavljanje stubića za uzemljenje cisterni kod istakanja goriva. Jednopolni prekidač sa položajem 1-0 u Ex II zaštitit tip SKX2 -TEP-Zagreb sa licnastim izolovanim kablom dužine 15m i preseka 25mm2 i sa štipaljnkom na kraju, prekidna moć prekidača 50A | kom | 1 |  |  |
| 22 | Isporuka trake FeZN 20x3mm i izvoda spusta sa dimnjaka kotalrnic. Na vrhu zidanog dimnjaka postavljena je metalna ploča koja treba da se poveže sa uzemljenjem . Ploča se spojnicom za oluke vezuje na traku, pola metra trake se istura kao hvataljkaa. Spust se vodi na zidnim potporama niz dimnjak delom pokrovu i niz fasadu do mernog spoja. Od mernog spoja do uzemljivača polaže se traka FeZn 25 x4mm. Visina dimnjaka je 12m.Plaća se kompletno urađen spust sa povezivanjem | pauš | 1 |  |  |
| 23 | Pregled električne instalacije i gromobranske instalacije sa proverom otpora uzemljenja i galvanske neprekidnosti od strane ovlašćene organizacije sa izdavanjem stručnog nalaza sa izveštajem | pauš | 1 |  |  |
| 24 | Puštanje u rad nove instalacije | pauš | 1 |  |  |
|  |  |  |  | UKUPNO |  |

IХ 5.САОБРАЋАЈНИЦА

| 6. PREDMER I PREDRAČUN RADOVA Za izradu projekta saobraćajnice koji je deo Projekta za građevinsku dozvolu za Rekonstrukciju kotlarnice "Brusnica" u Gornjem Milanovcu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Pripremni radovi |  |  |  |  |
| red broj | Pozicije radova | jed. mere | količina | cena | ukupno |
| 1,1 | Iskolčavanje i obeležavanje trase i objekata | m1 | 23,74 |  |  |
| 1,2 | Rušenje postojećih ivičnjaka i odvoz na deponiju | m1 | 29,00 |  |  |
| 1,3 | Senjenje radnih spojeva | m1 | 31,00 |  |  |
|  |  |  |  | ukupno |  |
|  | 2. Zemljani radovi |  |  |  |  |
| 2,1 | Iskop u širokom otkopu | m3 | 40,00 |  |  |
| 2,2 | Izrada bankina | m2 | 29,00 |  |  |
| 2,3 | Planiranje i valjanje posteljice | m2 | 72,50 |  |  |
| 2,4 | Utovar i odvoz materijala na 3km | m3 | 40,00 |  |  |
|  |  |  |  | ukupno |  |
|  | 3. Kolovozna konstrukcija |  |  |  |  |
| 3,1 | Izrada nosivog sloja od zrnastog kamenog materijala 0/63mm d=25cm | m3 | 18,13 |  |  |
| 3,2 | Izrada nosivog sloja od zrnastog kamenog materijala 0/31.5 d=15cm | m3 | 10,90 |  |  |
| 3,3 | Izarada asfaltnog sloja BNS 22sA d=8cm | m2 | 57,30 |  |  |
| 3,4 | Izarada sloja asfaltbetona AB11d=4cm | m2 | 57,30 |  |  |
| 3,5 | Polaganje betonskih ivičnjaka 18/24 izdignuti na sloju betona MB20 d=10cm ( izdignuti na +12cm) | m1 | 31,00 |  |  |
|  |  |  |  | ukupno |  |
|  | Rekapitulacija |  |  |  |  |
|  | 1. Pripremni radovi |  |  |  |  |
|  | 2. Zemljani radovi |  |  |  |  |
|  | 3. Kolovozna konstrukcija |  |  |  |  |
|  |  |  |  | svega |  |

| ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ВРСТА РАДОВА |  | ДИНАРА |
| 1 | УКУПНО ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |  |
| 2 | УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ |  |  |
| 3 | УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ |  |  |
| 4 | УКУПНО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |  |
| 5 | УКУПНО САОБРАЋАЈНИЦА |  |  |
| УКУПНО БЕЗ ПДВ-А |  |  |  |
| ПДВ ОД 20% |  |  |  |
| УКУПНО СА ПДВ-ОМ |  |  |  |

Упутство за попуњавање:

– понуђач је дужан да унесе све јединичне цене позиција;

– јединичне цене се исказују у динарима, без ПДВ-а;

– понуђач је дужан да правилно помножи предвиђене количине радова са јединичним ценама и да попуни све рекапитулације по врстама радова и збирну рекапитулацију;

– ПДВ се посебно обрачунава у процентуалном износу од 20%;

– уколико цена за неку позицију није дата сматраће се да је вредност радова на тој позицији укључена у вредност других радова, а јединична цена конкретне позиције биће од стране комисије унетена у износу од 0 (нула) динара и парафирана. Уколико понуђач не прихвати уписани износ од 0 (нула) динара за јединичну цену такве позиције, понуда ће бити одбијена као неперихватљива.

НАПОМЕНА: навођење робног знака или произвођача опреме и материјала у било ком делу предмера и предрачуна подразумева ''или одговарајуће''.

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

X РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА НА СЛИЧНИМ ПОСЛОВИМА

________________________________________________________________________________

(назив понуђача)

| Р.бр. | Објекат | Инвеститор/ Наручилац | Врста радова | Вредност без ПДВ | Датум уговарања/ Година реализације |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

НАПОМЕНА:

Доказ за најмање један завршен посао за период који није дужи од 8 (осам) година, чији је предмет извођење радова вредности минимум 10.000.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а и радова на термотехничким инсталацијама (спољним и/или унутрашњим), чија је вредност минимум 5.000.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а, састоји се од:

Доказ I: Попуњен и оверен Образац-Поглавље X,

Доказ II: Попуњен и оверен Образац потврде Наручиоца-Поглавље XI-1 са траженим прилозима којима се потврђују одговарајуће референце. У случају да понуђач поседује референцу о изведеним радовима која испуњава оба тражена услова, може се доставити једна потврда Наручиоца -Поглавље XI-1.

Пожељно је да фотокопије буду оверене печатом понуђача.

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

XI-1 ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ НАРУЧИОЦА

| Назив Наручиоца: |  |
| --- | --- |
| Седиште: |  |
| Улица и број: |  |
| Телефон: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |

У складу са чланом 77. став 2. тачка 2) подтачка (2) Закона о јавним набавкама, достављамо вам

П О Т В Р Д У

Којом потврђујемо да је _____________________________________ (назив Понуђача) за наше потребе, на основу закљученог уговора од _____________ (датум), извео радове   ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________                        (уписати ознаку /адресу/ објекта, локацију, град, врсту радова и сл.)

чија је вредност ________________ динара без урачунатог ПДВ-а.

Потврда се издаје на захтев ____________________________________________ ради учешћа у јавној набавци ЈН.БР. 2/2019- „Брусница - реконструкција котларнице” (Горњи Милановац), коју спроводи Војнограђевински центар ''Београд'', Београд, Немањина бр. 15, и у друге сврхе се не може користити.

Да су подаци тачни својим потписом и печатом потврђује,

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА НАРУЧИОЦА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

Напомена: свака злоупотреба наведене потврде може произвести материјалну и  кривичну одговорност.

XI-2 ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ НАРУЧИОЦА

| Назив Наручиоца: |  |
| --- | --- |
| Седиште: |  |
| Улица и број: |  |
| Телефон: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |

У складу са чланом 77. став 2. тачка 2) подтачка (2) Закона о јавним набавкама, достављамо вам

П О Т В Р Д У

Којом потврђујемо да је _____________________________________ (име и презиме) за наше потребе на основу закљученог уговора од _____________ (датум), био одговорни извођач радова на термотехничким инсталацијама  ___________________________________________

________________________________________________________________________________                        (уписати кратак опис радова, ознаку /адресу/ објекта, локацију, град и сл.)

Потврда се издаје на захтев ____________________________________________ ради учешћа у јавној набавци ЈН.БР. 2/2019- „Брусница - реконструкција котларнице” (Горњи Милановац), коју спроводи Војнограђевински центар ''Београд'', Београд, Немањина бр. 15, и у друге сврхе се не може користити.

Да су подаци тачни својим потписом и печатом потврђује,

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА НАРУЧИОЦА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

Напомена: свака злоупотреба наведене потврде може произвести материјалну и  кривичну одговорност.

XII ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТАВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

# ПОНУЂАЧ

________________________________________________________________________________

(назив понуђача)

даје

ИЗЈАВУ

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да ћемо у отвореном поступку јавне набавке радова ЈН 2/2019 –„БРУСНИЦА - РЕКОНСТРУКЦИЈА КОТЛАРНИЦЕ” (ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ), у роковима и на начин предвиђен Моделом уговора о јавној набавци доставити бланко соло менице са меничним овлашћењем, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и за отклањање недостатака и недостатака у гарантном року.

НАПОМЕНА: у случају да понуду подноси група понуђача, образац изјаве потписује овлашћени члан групе понуђача

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

XIII

ИЗЈАВА

________________________________________________________________________________

(назив понуђача)

О НАЧИНУ ИЗРАДЕ ПОНУДЕ

Под пуном материјалном одговорношћу изјављујемо да смо у отвореном поступку јавне набавке радова бр. 2/2019

„БРУСНИЦА - РЕКОНСТРУКЦИЈА КОТЛАРНИЦЕ (ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ)”

понудом број _________________ од ____________, сачињеном на основу конкурсне документације, техничке документације за коју је Наручилац обезбедио могућност увида, као и на основу остављене могућности за обилазак локације (независно од тога да ли смо остављену могућност искористили као потребну за сачињавање прихватљиве понуде), обухватили кроз јединичну цену свих позиција, као и збирном понуђеном ценом сав потребан материјал, радну снагу, транспорт и све остале трошкове везане за завршетак сваке поједине позиције, тако да се обрачун може извршити по јединици мере готове позиције, а где је то предвиђено у паушалном износу за комплетну позицију у уговореном износу.

Јединичне цене позиција радова садрже у себи све елементе који су у техничком и технолошком смислу потребни за формирање поједине цене готове позиције, без обзира да ли су ови елементи наведени појединачно или нису техничком документацијом.

НАПОМЕНА: у случају да понуду подноси група понуђача, образац изјаве потписује овлашћени члан групе понуђача

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

XIV ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О БРУТО САТНИЦАМА РАДНЕ СНАГЕ

# ПОНУЂАЧ

________________________________________________________________________________

(назив понуђача)

даје

ИЗЈАВУ О БРУТО САТНИЦАМА РАДНЕ СНАГЕ

| Група | ПОНУЂАЧ |  |  | ПОДИЗВОЂАЧ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | нето сатница | фактор предузећа | бруто сатница | нето сатница | фактор предузећа | бруто сатница |
|  | (1) | (2) | (1х2) | (1) | (2) | (1х2) |
| I |  |  |  |  |  |  |
| II |  |  |  |  |  |  |
| III |  |  |  |  |  |  |
| IV |  |  |  |  |  |  |
| V |  |  |  |  |  |  |
| VI |  |  |  |  |  |  |
| VII |  |  |  |  |  |  |
| VIII |  |  |  |  |  |  |
| IX |  |  |  |  |  |  |

Манипулативни трошкови које обрачунава понуђач на цене подизвођача су _____ %.

НАПОМЕНА: У табелу се уносе важеће бруто сатнице радне снаге (са фактором предузећа који обухвата све трошкове пословања), са којима понуђач улази у калкулацију цена.

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

XV ИЗЈАВА О БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ И БРОЈУ АНГАЖОВАНИХ РАДНИКА

_______________________________________________________________________________

(назив понуђача)

| Р.бр. | Понуђач/члан групе/ Подизвођач | Квали-фикација радника | Запослени |  |  |  | Ангажовани |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | грађ. | в.и к. | ел. и тт | маш. | грађ. | в.и к. | ел. и тт | маш. |
|  |  | НК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВКВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВКВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВКВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВКВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВКВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВКВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Напомена: у табели унети податке за запослене раднике и остале-ангажоване раднике по другом основу са којима понуђач има закључен уговор о повременом или привременом вршењу послова у моменту давања понуде.

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

XVI ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

XVII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, __________________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке радова „БРУСНИЦА - РЕКОНСТРУКЦИЈА КОТЛАРНИЦЕ” (ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ), ЈН БР. 2/2019, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XVIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75.СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач.................................................................... [навести назив понуђача] у поступку јавне набавке радова „БРУСНИЦА - РЕКОНСТРУКЦИЈА КОТЛАРНИЦЕ” (ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ), ЈН БР. 2/2019, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

.

Датум 		               Понуђач

________________                        М.П.                           _____________________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XIX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ

Понуђач.................................................................... [навести назив понуђача] у поступку јавне набавке радова „БРУСНИЦА - РЕКОНСТРУКЦИЈА КОТЛАРНИЦЕ” (ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ), ЈН БР. 2/2019, у вези члана 77. став 2. тачка 2) подтачка (4) Закона о јавним набавкама, даје

ИЗЈАВУ О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ

које ће бити одговорно за извршење уговора.

|  | Р.бр. | Име и презиме лица |  | Број лиценце |  | Понуђач/члан групе/ подизвођач |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| У _____________, |  |  |  |  |  |  |

|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| --- | --- | --- |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

XX ИЗЈАВА О ПРИБАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА

_____________________________________________________________________________

(назив понуђача)

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да ћемо за отворени поступак јавне набавке радова „БРУСНИЦА - РЕКОНСТРУКЦИЈА КОТЛАРНИЦЕ” (ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ), ЈН БР. 2/2019, у року од 5 дана од дана увођења у посао, доставити полису осигурања радова од уобичајаних ризика до њихове пуне вредности и од одговорности према трећим лицима и стварима за цео период до примопредаје радова Инвестирору и потписивања записника о примопредаји радова.

НАПОМЕНА: у случају да понуду подноси група понуђача, образац изјаве потписује овлашћени члан групе понуђача

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

XXI МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР O ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ:

- РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ - УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ - ВОЈНОГРАЂЕВИНСКИ ЦЕНТАР „БЕОГРАД”, Београд, Улица Немањина бр. 15, коју заступа начелник потпуковник Милован Остојић, дипл.грађ.инж., матични број 07093608, ПИБ 102116082, текући рачун: 840-1620-21 (РЦ МО), као Инвеститора (у даљем тексту: Инвеститор),

и

2.1. (ПОНУЂАЧА) _____________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор ________________________, матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________ отворен код пословне банке _________________________;

као извођача, (у даљем тексту уговора: Извођач).

  - (ГРУПЕ ПОНУЂАЧА)

Носилац посла Привредно друштво ____________________________________, из _______________________, Ул. ________________________________________ бр. ____, ПИБ_______________________, матични број __________________, рачун бр.______________________________________________ отворен код пословне банке _________________________;

члан групе ______________________________________ из _______________________, Ул. ____________________________________ бр. ____, ПИБ ______________________,

матични број __________________;

члан групе ______________________________________ из _______________________, Ул. ____________________________________ бр. ____, ПИБ ______________________,

матични број __________________;

члан групе ______________________________________ из _______________________, Ул. ____________________________________ бр. ____, ПИБ ______________________,

матични број __________________;

члан групе ______________________________________ из _______________________, Ул. ____________________________________ бр. ____, ПИБ ______________________,

матични број __________________;

коју заступа директор Носиоца посла  ___________________________

као извођача, (у даљем тексту уговора: Извођач).

  - (ПОНУЂАЧА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ)

__________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор ________________________

_________________ матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________ отворен код пословне банке ________________

__________________

са подизвођачем:

__________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________

као извођача, (у даљем тексту уговора: Извођач)

Напомена: уколико Извођач наступа самостално овај став неће бити саставни део уговора.

ОСНОВ УГОВОРА: 	- ЈН бр. 2/2019

-Одлука о додели уговора бр._______

-понуда понуђача_______________

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ:

Уговорне стране констатују:

● да је Инвеститор у складу са Законом о јавним набавкама („Сл.гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), спровео отворени поступак јавне набавке бр. 2/2019. Предмет уговора је набавка радова у складу са чланом 5. став 1. Закона о јавним набавкама којим је као предмет уговора о јавној набавци радова предвиђено извођење радова описаних у Уредби о класификацији делатности, Сектор Ф-Грађевинарство („Службени гласник Републике Србије” број 54/2010). Предмет јавне набавке се води у Плану јавних набавки под називом „Брусница - реконструкција котларнице”.

● да је Извођач на основу позива за подношење понуда у отвореном поступку, објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Министарства одбране, дана _____.2019. године, доставио Понуду бр._________ од  __.__.____. године.

● да је Инвеститор на основу Извештаја комисије о стручној оцени понуда, израђеног у складу са чланом 105. ЗЈН и Одлуке о додели уговора бр. ________ од __.__.___. године донете у складу са чланом 108. ЗЈН, која је објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници Министарства одбране, дана __.__.____. године, доделио Уговор о јавној набавци радова.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА: 	ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ КОТЛАРНИЦЕ У ВК „БРУСНИЦА” У ГОРЊЕМ МИЛАНОВЦУ

###### ОБИМ РАДОВА

Члан 1.

Извођач се обавезује да за потребе Инвеститора изведе радове на реконструкцији котларнице, у војном комплексу „Брусница” у Горњем Милановцу.

Извођење радова се врши у свему према:

- одобрењу за изградњу издатом од стране организационе јединице Министарства одбране надлежне за нифраструктуру;

- понуди број _____ од __.__.2019. која је код Инвеститора заведена под бр. ________ од __.__.2019. године;

- Главном пројекту који је израдио „КОНИМТЕРМ” д.о.о., Панчево, Доситеја Обрадовића 13, усвојеном од стране Управе за инфраструктуру Министарства одбране, који садржи:

- Пројекат термотехничких инсталација,

- Архитектонско-грађевински пројекат,

- Пројекат конструкције,

- Пројекат водовода и канализације,

- Пројекат електроенергетских инсталација и

- Пројекат саобраћајнице;

- Правилнику о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе Министарство одбране и Војска Србије („Службени војни лист” бр. 29/11, бр. 13/17 и бр. 2/19),  прописаним стандардима, техничким нормативима, нормама квалитета и другим важећим законским и подзаконским актима чија је примена обавезна при извођењу радова.

ЦЕНА

Члан 2.

Уговорне стране сагласно утврђују вредност радова из члана 1. овог уговора на износ од:

______________ динара без ПДВ-а

словима: ____________________________________________________ динара.

Укупна обавеза Инвеститора која проистиче из овог уговора је _____________ динaра са урачунатим ПДВ-ом од 20% који износи _______________ динара.

Уговорене јединичне цене по позицијама радова, као и укупно уговорена вредност радова обухватају све трошкове за рад, материјал и опрему, механизацију, добит, таксе, прибављање атеста за уграђени материјал и опрему, сва испитивања и остале трошкове који су везани за технички преглед и примопредају радова.

Јединичне цене радова су утврђене понудом Извођача сачињеном на основу цена елемената градње који су важили на тржишту у моменту давања понуде. Јединичне цене радова уговарају се у фиксном износу.

Члан 3.

Уговорне стране уговарају извођење радова по јединици мере предрачуна, па се обавезују да коначну вредност изведених уговорених радова утврде по завршетку радова, путем коначног обрачуна, а на основу стварно изведених количина радова, оверених од стране надзорних органа у грађевинској књизи и јединичних цена из понуде која је саставни део овог уговора, с тим да иста не може премашити уговорену вредност.

ОБАВЕЗЕ ИНВЕСТИТОРА

Члан 4.

Инвеститор је дужан да:

  - обезбеди одобрење за извођење радова на основу усвојене техничке документације – Главног пројекта;

  - обезбеди извршење преузетих уговорних обавеза;

  - обезбеди спровођење прописаних мера ради заштите тајности података који су од интереса за одбрану земље у складу са Законом о тајности података;

  - обезбеди безбедносну проверу запослених лица извођача који ће радити на извођењу радова;

  - Извођача уведе у посао према одредбама овог уговора;

  - обезбеди стручни надзор у току извођења радова;

  - најмање 8 (осам) дана пре почетка радова поднесе писмену пријаву о отпочињању радова Инспекторату одбране;

  - Извођачу радова преда примерак пријаве радова Инспекторату одбране;

  - изврши плаћање изведених радова у складу са уговором;

  - након завршетка радова обезбеди технички преглед и издавање употребне дозволе уколико су испуњени услови за њено издавање;

  - након издавања употребне дозволе изврши квалитативни преглед и примопредају објеката крајњем кориснику у Министарству одбране уколику су се за то стекли сви прописани услови.

УВОЂЕЊЕ У ПОСАО

Члан 5.

Инвеститор је дужан да Извођача уведе у посао, што подразумева предају:

- усвојене техничке документације по којој ће се радови изводити,

- одобрења за извођење радова,

- локације за привремено депоновање материјала,

- примерак пријаве радова Инспекторату одбране.

Увођење у посао се врши уписом у грађевински дневник.

Извођач и Инвеститор су се споразумели да увођење извођача  радова у посао буде у року од 5 (пет) дана од дана истека рока од 8 дана од подношења писане пријаве о отпочињању радова Инспекторату одбране, а уколико у том року не буде добијена безбедносна провера запослених лица Извођача, рок од 5 дана ће се рачунати од дана добијања безбедносне провере.

Извођач радова се обавезује да у року од 5 (пет) дана од дана увођења у посао достави Инвеститору динамички план извођења радова. Динамички план мора бити израђен у виду мрежног плана са означеним активностима на критичном путу.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 6.

Ивођач се обавезује да се током извођења радова из члана 1. овог Уговора придржава у свему одредби Правилника о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе  Министарство одбране и Војска Срвије (''Службени војни лист'' бр. 29/11, 13/17 и 2/19).

Обавеза Извођача, пре почетка извођења радова из члана 1. овог Уговора, је да:

  - решењем одреди одговорног извођача радова;

  - да одговорном лицу обезбеди уговор о грађењу и документацију на основу које се изводе радови,

  - обезбеди превентивне мере за безбедан и здрав рад у складу са законом.

Обавеза Извођача, приликом извођења радова, је да:

  - изводи радове према усвојеном Главном пројекту,

  - организује градилиште на начин којим ће обезбедити приступ локацији, обезбеђење несметаног одвијања саобраћаја и заштиту објекта у коме се изводе радови и околине за време трајања радова,

  - обезбеди довољну радну снагу и благовремену испоруку уговореног материјала, потребног за извођење уговором предвиђених радова,

  - обезбеђује сигурност објекта, лица која се налазе на градилишту и околине (суседних објеката и саобраћајница),

  - обезбеђује доказ о квалитету извршених радова односно уграђеног материјала, инсталације и опреме,

  - уредно води грађевински дневник, грађевинску књигу, и обезбеди књигу обилазака Инвеститора и књигу инспекције,

  - обезбеди објекте и околину у случају прекида радова,

У грађевински дневник, уписују се све чињенице и околности које настају у току извођења радова, а нарочито датум увођења у посао, ток извођења радова, чињенице које су довеле или могу довести до застоја радова, датум завршетка радова и датум предаје Инвеститору и све друго што може да утиче на квалитет радова.

У грађевинску књигу, уносе се сви графички и нумерички подаци (доказнице мера) о стварно извршеним количинама радова. Ова књига служи као документ за обрачун радова.

Овлашћени представници Инвеститора (надзорни орган) и Извођача (руководилац радова) потписују сваку страницу грађевинске књиге и сваки лист изведених нацрта.

За сва оштећења настала приликом извођења радова из члана 1. овог Уговора,  Извођач је у обавези да их отклони (поправка, замена оштећења уградњом нових материјала и слично) о свом трошку.

По завршетку радова, Извођач је дужан да очисти градилиште, повуче своје раднике и да преостали материјал, опрему и средства за рад уклони ван војног комплекса. Трошкове настале у вези са овим радовима сноси Извођач.

Члан 7.

Извођач радова је дужан да благовремено писмено упозори Инвеститора о недостацима у техничкој документацији и наступању непредвиђених околности које су од утицаја на извођење радова и примену техничке документације (промена техничких прописа, стандарда норми и квалитета после извршене техничке контроле и сл.).

Ако се у току извођења радова, због промењених околности, које се нису могле предвидети, мора одступити од документације на основу које је издато решење о одобрењу за извођење радова, Инвеститор прибавља ново одобрење по измењеној документацији, односно врши измену главног пројекта са потврдом о техничкој контроли. Одступањем се сматра свако одступање од положаја, димензија, намене и облика простора у оквиру дела објекта који се адаптира, утврђених у одобрењу за извођење радова, односно техничкој документацији.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 8.

Уговорену вредност Инвеститор ће исплаћивати сукцесивно и то:

- на основу испостављених привремених месечних ситуација за изведене количине радова тако да по привременим ситуацијама може бити исплаћено до 95% уговорене вредности;

- на основу коначног обрачуна путем окончане ситуације преостали износ до 5% уговорене вредности.

Стручни надзор је обавезан да ситуацију овери у року од 5 дана од дана пријема на деловодство Инвеститора, или да у истом року сачини писмено образложење уколико не постоји основ за њену исплату. Инвеститор је овлашћен да у истом року достави писмене примедбе, или да исту уз писмено образложење врати извођачу уколико не постоји основ за њену исплату. Уколико постоји основ за исплату Инвеститор ће Извођачу исплатити онај део изведених радова који није обухваћен примедбама.

Инвеститор се обавезује да све исплате врши у року од 30 (тридесет) дана од дана настанка дужничко-поверилачког односа (ДПО), који настаје:

- за привремене ситуације од дана потписа надзорног органа,

- за окончану ситуацију од дана овере окончане ситуације од стране Комисије за коначни обрачун.

У случају доцње у исплати Извођач има право на затезну камату сходно прописима о висини стопе затезне камате.

Извођач се обавезује да једном месечно испоставља привремене ситуације, за изведене радове. Привремене ситације као и окончану ситуацију Извођач радова испоставља на основу количина оверених од стране стручног надзора-надзорног органа у грађевинској књизи, а према јединичним ценама из усвојене понуде.

Обавезе које доспевају у текућој или наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која су за ту намену одобрена у текућој, односно која ће за ту намену бити одобрена у наредној буџетској години.

НАДЗОРНИ ОРГАН И РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

Члан 9.

Инвеститор ће својим решењем обезбедити стручни надзор над извођењем радова из члана 1. овог Уговора и на тај начин контролисати квалитет радова, као и ток радова. Налази надзорног органа уписују се у грађевински дневник.

Стручни надзор обухвата: контролу да ли се радови изводе према техничкој документацији за коју је издато одобрење за извођење радова; контролу и проверу квалитета извођења свих врста радова и примену прописа, стандарда и техничких норматива; контролу и оверу количина изведених радова; проверу да ли постоје докази о квалитету материјала, опреме и инсталација који се уграђују; давање упутстава извођачу радова, сарадњу са пројектантом ради обезбеђења потребних сагласности за детаље технолошких и организационих решења за извођење радова и решавање других питања која се појаве у току извођења радова.

Све примедбе и налоге за поступање надзорни орган уписује у грађевински дневник.

Извођач је дужан да поступи по свим писаним примедбама и захтевима Инвеститора и стручног надзора које се односе на квалитет изведених радова и уграђеног материјала које је евидентирао кроз грађевински дневник, те да по тим примедбама отклони све недостатке или пропусте о свом трошку.

Извођач је дужан да омогући вршење стручног надзора на објекту и у свим производним погонима и радионицама где се обављају активности за потребе градилишта.

Извођач се обавезује да пре почетка радова писано обавести Инвеститора о именовању одговорног руководиоца радова, који је дужан да буде присутан на градилишту за време извођења радова.

РОК

Члан 10.

Рок за извођење уговорених радова из члана 1. Уговора је ____ (________________) условних дана [Напомена: не може бити дужи од 75 условних дана (ова напомена се брише приликом закључења уговора)]од дана увођења у посао.

Под роком за завршетак радова сматра се дан спремности објеката за технички преглед, што стручни надзор уписује у грађевински дневник.

Извођач је дужан да започне са извођењем радова у року од 7 дана од дана када га Инвеститор уведе у посао.

Сматра се да је Извођач уведен у посао када Инвеститор испуни своје обавезе из члана 5. овог уговора и прибави безбедносну проверу лица Извођача радова који су одређени као извршиоци, а дан увођења се констатује у грађевинском дневнику.

Ако извођач не започне извођење радова у року из става 1. овог члана, Инвеститор ће му оставити накнадни примерени рок за почетак радова који неће бити дужи од 7 (седам) дана. Уколико Извођач ни у накнадном року не започне са извођењем радова, Инвеститор има право да раскине уговор и да захтева од Извођача накнаду штете.

Члан 11.

Уколико Извођач западне у доцњу са извођењем радова, према усвојеном динамичком плану, нема право на продужење уговореног рока, без изричите писмене сагласности Инвеститора.

Изузетно, уговорени рок из члана 10. се може продужити уколико у току извођења радова наступе промењене околности и то:

- природни догађаји ( пожар, поплава, земљотрес );

- мере предвиђене актима надлежних органа;

- непредвиђени радови;

- промена динамике финансирања наведене у члану 8. овог Уговора;

- друге околности које могу да утичу на ток извођења радова.

Наступање и трајање околности због којих је Извођач био спречен да изведе радове у уговореном року, уписују се у грађевински дневник.

У случају наступања околности из става 2. овог члана, Извођач радова је дужан да поднесе писани, детаљно образложени захтев за продужење рока.

Надзорни орган којег именује Инвеститор, дужан је да у року од 3 (три) дана, захтев за продужење рока размотри и оцени оправданост захтева за продужење рока, и о својој одлуци по поднетом захтеву, обавести Инвеститора, који ће Извођача обавестити писаним путем о донетој одлуци.

У случају да су испуњени услови за продужење рока, продужење рока биће регулисано закључењем одговарајућег Анекса уговора.

Уколико Извођач не поднесе захтев за продужење рока у складу са овим чланом, сматраће се да је одустао од могућности измене рока.

Уколико је Извођач пао у доцњу са извођењем радова, а није на уговорен начин поднео захтев за продужење рока, нема право на продужење рока због околности који су настале у време када је био у закашњењу и уколико је у току извођења радова поступао супротно позитивним прописима, те је својим чињењем или нечињењем на било који начин изазвао застој у роковима.

Члан 12.

Извођач је дужан да захтев за продужење рока поднесе чим сазна за разлог због кога се рок може продужити. Крајњи рок за подношење захтева је 10 дана пре истека уговореног рока.

Инвеститор ће након пријема захтева исти размотрити и евентуално продужење рока са Извођачем регулисати Анексом уговора.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 13.

Уколико Извођач не изврши радове у уговореном року, Инвеститор има право да Извођачу обрачуна уговорну казну у висини од 2о/оо (промила) дневно од уговорене вредности радова за сваки дан закашњења, рачунајући од дана истека уговореног рока до дана када надзорни орган у грађевинском дневнику констатује да су радови завршени, а највише до 5% укупно уговорене вредности радова са урачунатим ПДВ-ом.

Инвеститор задржава право на наплату уговорне казне, без упућивања посебног обавештења Извођачу, односно сматра се да је Извођач обавештен да ће се иста наплатити у наведеном случају.

Наплату уговорне казне Инвеститор ће извршити без претходног пристанка Извођача умањењем износа наведеног у окончаној ситуацији.

Уколико Инвеститор због закашњења претрпи штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно, поред уговорне казне и разлику до пуног износа штете.

ДОДАТНИ НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

Члан 14.

Уколико се у току извођења уговорених радова појави потреба за извођењем додатних радова исти ће бити предмет посебног поступка јавне набавке. Као додатни радови могу се третирати искључиво непредвиђени радови у смислу члана 36. Закона о јавним набавкама. У случају испуњења услова из члана 36. став 1. тачка 5) подтачка (1) или (2) Закона о јавним набавкама, Инвеститор ће прибавити мишљење Управе за јавне набавке о основаности спровођења преговарачког поступка. Испитивање постојања основа за спровођење преговарачког поступка задржава даље активности Инвеститора у поступку због којих Инвеститор може, уколико се за то укаже потреба, обуставити извођење радова до закључења уговора о додатним радовима са Извођачем радова, или у случају да нису испуњени услови из члана 36. став 1. тачка 5) подтачка (1) или (2), до завршетка додатних радова који су предмет посебног уговора о додатним радовима са другим извођачем.

У том случају, по престанку разлога за обуставу радова исти ће бити настављени, а за време обуставе радова рок за извођење радова мирује.

Стручни надзор није овлашћен да без писмене сагласности Инвеститора, одлучује о цени, роковима и обиму додатних непредвиђених радова, осим хитних непредвиђених радова.

Извођач је дужан да приступи извођењу хитних непредвиђених додатних радова и пре закључења уговора о њиховом извођењу, уз сагласност стручног надзора, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су неочекиваном тежом природном појавом (поплава, земљотрес) или другим ванредним и неочекиваним догађајем. Извођач је дужан да истог дана када наступе ванредни и неочекивани догађаји, о томе обавести Инвеститора.

ОДСТУПАЊЕ ОД УГОВОРЕНИХ КОЛИЧИНА РАДОВА

Члан 15.

Извођач се обавезује да количине радова које превазилазе уговорене количине изведе по уговореним јединичним ценама, уз сагласност Инвеститора и закључење Анекса уговора. Извођач је обавезан да одмах по утврђивању потребе за извођењем увећаних количина  радова, достави Инвеститору, преглед позитивних и негативних одступања од уговорених количина радова, са уговореним јединичним ценама. Надзорни орган је у обавези да провери основаност истог, описе позиција и количине и достави мишљење са детаљним образложењем Инвеститору на усвајање, најкасније у року од 10 дана од дана од дана пријема.

По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова који одступају од уговорених количина радова, Инвеститор ће са Извођачем закључити анекс овог уговора.

Коначни преглед изведених радова са вишковима и мањковима који одступају од уговорених количина радова, Извођач доставља на основу потписане и оверене грађевинске књиге, с тим да тако утврђена утврђена вредност свих изведених радова не може бити већа од уговорене вредности.

Члан 16.

Инвеститор може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од уговорене вредности, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама.

У случају повећања обима предмета набавке уговорне стране ће закључити Анекс овог уговора у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.

Члан 17.

Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог Уговора.

Фактички обављени накнадни радови су правно неважећи.

ИЗМЕНА УГОВОРЕНЕ ЦЕНЕ

Члан 18.

Инвеститор може да дозволи измену цене као битног елемента овог уговора само из објективних разлога и то:

- из разлога предвиђених чланом 637. Закона о облигационим односима,

- из разлога који су јасно и прецизно одређени овим уговором и конкурсном документацијом из спроведеног поступка јавне набавке,

- из разлога који су предвиђени посебним прописом.

Измена цене се  регулише закључењем посебног Анекса уговора.

Инвеститор има право на снижење уговорене цене сходно члану 639. став 2. ЗОО, што се регулише закључењем Анекса уговора

Измена цене из члана 15. овог уговора, по основу усвојеног прегледа вишкова и мањкова  радова, оверених од стране надзорног органа и јединичних цена из усвојене понуде Извођача, регулише се Анексом уговора

ОБУСТАВЉАЊЕ РАДОВА

Члан 19.

У случају обустављања радова Извођач је дужан да настави извођење радова по престанку сметње због које су радови обустављени.

У случају обуставе радова Извођач је дужан да већ изведене радове заштити од пропадања.

Трошкове заштите изведених радова и остале издатке сноси она уговорна страна која је одговорна за обустављање радова.

Уговорна страна која је одговорна за обустављање радова, дужна је да другој уговорној страни надокнади штету коју је претрпела због обустављања радова, сем у случају када због обуставе дође услед обавезе Инвеститора за поступањем у складу са одредбама Закона о јавним набавкама, која проистиче из потребе за уговарањем непредвиђених радова из члана 14. овог уговора и поступања Инвеститора из члана 7. став 2. овог уговора.

Накнада обухвата и изгубљену добит.

Извођач је дужан да одмах, писаним путем обавести Инвеститора о околностима које онемогућавају или отежавају извођење радова, о обустављању радова, о мерама које је предузео за заштиту изведених радова и о наставку радова по престанку сметње због које је извођење радова обустављено.

КВАЛИТЕТ РАДОВА, МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ

Члан 20.

Извођач је дужан да у објекат уграђује материјал и опрему који одговарају прописаном квалитету и који одговарају стандардима Републике Србије. Извођач је дужан да изврши одговарајућа испитивања материјала.

Извођач је дужан да пружи доказе о квалитету употребљеног материјала и опреме и изведених радова и да Инвеститору омогући контролу.

Извођач је обавезан да Инвеститору на дан примопредаје радова записнички преда све гаранције и атестне листове за испоручену опрему и уграђене материјале, заједно са упутствима за употребу.

Радови морају бити изведени у свему према техничком опису и општим условима из техничке документације, а у погледу квалитета материјала и изведених радова важе одредбе Закона о облигационим односима. Ако Извођач не изведе радове по уговореној техничкој документацији, техничким прописима и стандардима, као и правилима струке, Инвеститор има право да захтева обустављање даљег извођења радова, односно да захтева промену материјала или употребу материјала и опреме одговарајућег квалитета. Ако је на тај начин доведена у питање сигурност објекта, живота људи или суседних објеката, Инвеститор има право да захтева да Извођач поруши изведене радове и да радове поново изведе о свом трошку.

Недостатке које уочи и констатује надзорна служба Инвеститора, Извођач радова  дужан је отклонити у захтеваном року. Ако Извођач у току радова не поступи по основаном захтеву Инвеститора и не отклони недостатке на изведеним радовима, Инвеститор може да раскине уговор и да тражи од Извођача накнаду штете која је настала због неквалитетно изведених радова, као и због раскида уговора.

Извођач је дужан да сагласно правилима струке испита правилност техничких решења у техничкој документацији и да упозори Инвеститора на уочене или утврђене недостатке у Техничкој документацији коју је добио од Инвеститора.

Коначна оцена квалитета изведених радова и употребљеног материјала и опреме врши се приликом техничког прегледа и примопредаје радова.

ДЕМОНТИРАНИ МАТЕРИЈАЛ

Члан 21.

Уколико приликом извођења радова дође до појаве демонтираног материјала, са демонтираним материјалом поступа се на начин регулисан важећим прописима у Министарству одбране и Војсци Србије. За демонтирани материјал који је настао у току извођења радова, Извођач радова сачињава списак, по врстама и количини, који се оверава од стране стручног надзора и одговорног извођача радова. Сав демонтирани материјал предаје се у складу са налогом надзорног органа који ће писаним путем одредити време предаје демонтираног материјала Кориснику. До примопредаје демонтираног материјала Извођач радова је дужан да демонтирани материјал држи ускладиштен и обезбеђен од крађе или случајне пропасти. Надзорни орган Инвеститора је дужан да спроведе прописани поступак са демонтираним материјалом у законском року који је предвиђен за коначни обрачун.

Трошкове настале у вези са поступањем и предајом демонтираног материјала сноси Извођач.

ФИНАНСИЈСКА ГАРАНЦИЈА

Члан 22.

Извођач радова се обавезује да Инвеститору, као средство обезбеђења за добро извршење посла преда бланко соло меницу са одговарајућим писменим меничним овлашћењем на име Инвеститора.

Бланко соло меница доставља се по потписивању уговора и попуњава се на начин који је регулисан Правилником о финансијском пословању у Министарству одбране и Војсци Србије.

Финансијска служба Инвеститора је овлашћена да попуни елементе који нису назначени у бланко соло меници. Издавалац менице је обавезан према Инвеститору- имаоцу менице и у случају када је она накнадно попуњена.

Финансијска служба Инвеститора приликом преузимања бланко соло менице преузима и захтев за регистрацију менице, менично овлашћење и фотокопију картона депонованих потписа код банке код које се води текући рачун издаваоца менице, а који је назначен на бланко соло меници.

Бланко соло меница се попуњава сагласно овлашћењу које је обавезан пратилац бланко манице.

Меничним овлашћењем које је дато уз меницу овлашћује се Инвеститор – повериоц (ималац менице) да је као корисник менице може попунити за износ дуга и да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски и у складу са важећим прописима може извршити наплату издате бланко соло менице у износу неизмиреног дуга.

Износ за који се доставља менично овлашћење је 10% од укупне уговорене вредности без ПДВ-а. У складу са чланом 32. Закона о меници, меница се издаје „ПО ВИЂЕЊУ”.

Издавалац менице након примопредаје објекта, доставља нову бланко соло меницу са меничним овлашћењем „на одређено време од ______ година [напомена: сходно гарантном року утврђеном у члану 24. уговора, који не може бити мањи од 5 година (ова напомена се брише приликом закључења уговор)] од дана пријема радова, по виђењу”, на износ од 10% укупно уговорене вредности без ПДВ-а, за отклањање грешака и недостатака у гарантном року. Инвеститор може да захтева да се износ од 10% за отклањање грешака и недостатака у гарантном року повећа о трошку Извођача радова, до нивоа довољног да заштити Инвеститора од финансијског губитка у случају да Извођач радова не изврши обавезе из рока за отклањање недостатака.

Након наведеног периода, уколико је уговорна обавеза по отклањању недостатака извршена, бланко меница се непопуњена на писани захтев враћа издаваоцу.

ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД И ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА

Члан 23.

Подобност објекта за употребу утврђује се техничким прегледом.

Извођач је дужан да 5 дана пре завршетка свих уговорених радова, писменим путем, затражи технички преглед изведених радова. Извођач радова може, писменим путем, да затражи технички преглед упоредо са извођењем радова, ако се по завршетку радова не би могла извршити контрола изведених радова. Захтев за извршење техничког преглада надлежном органу Министарства одбране подноси Инвеститор. Технички преглед изведених радова врши комисија коју образује руководилац одганизационе јединице Министарства одбране надлежне за инфраструктуру. Трошкове рада комисије за технички преглед сноси Инвеститор.

Техничком прегледу објекта присуствују представници Инвеститора и Извођача радова.

Све обавезе у погледу техничког прегледа, примопредаје и коначног обрачуна изведених радова обавиће се у складу са одредбама Правилника о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе  Министарство одбране и Војска Србије („Службени војни лист” бр. 29/11, бр. 13/17 и 2/19) и важећим прописима.

Комисија за технички преглед може да затражи накнадно испитивање квалитета материјала и опреме, пробно оптерећење објекта или пробни рад, ако уочи недостатке и неправилности у извођењу радова или неодговарајући квалитет уграђеног материјала или опреме. Трошкови накнадног испитивања квалитета материјала, инсталација, уређаја, постројења и опреме уграђене у објектима, сноси Извођач радова.

Извођач је дужан да поступи по налозима комисије за технички преглед и да у року, датом од стране комисије, отклони недостатке и неправилности на објекту. Након отклањања недостатака и неправилности, надзорни орган доставља изјаву да су исти отклоњени у остављеном року, на основу чега комисија за технички преглед предлаже издавање одобрења за употребу. Након издавања одобрења за употребу, извршиће се записнички квалитативни пријем радова и објекта и примопредаја објекта између Извођача, Инвеститора и Корисника.

Квалитативни пријем радова и примопредају објеката врши комисија коју образује Инвеститор решењем, а Извођач радова одређује лице које ће бити његов представник у тој комисији.

Комисија за квалитативни пријем радова и примопредају објеката ће о свом раду сачинити записник. Раду комисије обавезно присуствује руководилац радова и надзорни орган.

Извођач је дужан да поступи по налозима комисије за квалитативни пријем радова и примопредају објекта и да у року датом од стране комисије отклони недостатке. Након отклањања недостатака, извршиће се записнички примопредаја између Извођача, Инвеститора и Корисника. Извођач по основу Записника о примопредаји радова без примедби, испоставља окончану ситуацију.

Ако Извођач не изведе радове на отклањању примедби констатованих од стране комисије за технички преглед или комисије за квалитативни пријем радова и примопредају објеката, у примереном року, Инвеститор може да ангажује друго лице да их изведе. Трошкови који у том случају настану падају на терет Извођача.

Записник о примопредаји може сачинити и само Инвеститор без учешћа Извођача ако Извођач неоправдано одбије учешће у примопредаји или се неоправдано не одазове на позив да учествује у примопредаји. Такав записник се доставља Извођачу. Даном достављања записника настају последице у вези са примопредајом. Даном завршетка примопредаје Извођач се ослобађа даље обавезе чувања и осигурања објекта.

Ако комисија за квалитативни пријем радова и примопредају објеката утврди да су недостаци такве природе да се њиховим отклањањем квалитет не може битно поправити, а објекат се може нормално користити, предложиће да се изврши пријем радова и објекта уз умањење уговорене вредности предметних радова у одређеном проценту приликом коначног обрачуна.

Коначни обрачун извршених радова врши комисија коју образује Инвеститор решењем, а извођач радова својим решењем одређује лица која су његови представници у комисији.

Рок за завршетак коначног обрачуна је 60 дана од дана примопредаје објекта.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 24.

Извођач радова гарантује Инвеститору квалитетно извођење свих уговорених радова, а гарантни рок за све радове износи _____ година [напомена: не може бити мањи од 5 година (ова напомена се брише приликом закључења уговор)], рачунајући од дана примопредаје објекта.

Уколико су посебним Републичким прописима за поједине објекте односно делове објекта утврђени гарантни рокови дужи од рока из става 1. овог члана, примењују се гарантни рокови утврђени посебним прописима.

За материјал који уграђује Извођач важи, у погледу садржине и рока, гаранција произвођача с тим да не може бити мања од 5 (пет) година

Гарантни рокови за опрему и постројења, које је у складу са посебним прописима утврдио произвођач опреме и постројења, сматрају се минималним гарантним роковима.

Члан 25.

Извођач се обавезује да у гарантном року на писмени захтев Инвеститора, о свом трошку отклони све недостатке који се појаве у току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала.

Инвеститор ће одредити Извођачу примерени рок за отклањање недостатака.

Уколико Извођач не отклони недостатке у року који је Инвеститор одредио, Инвеститор задржава право да на терет извођача радова ангажује другог извођача радова, за отклањање предметних недостатака.

У том случају Инвеститор достављено средство финансијског обезбеђења без приговора може наплатити без потребе да доказује или показује основ или разлог банци која је исту издала.

Уколико средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале отлањањем недостатака, Инвеститор има право да од Извођача тражи накнаду до пуног износа штете.

ОСИГУРАЊЕ

Члан 26.

Извођач радова се обавезује да у року од 5 дана од дана увођења у посао, достави доказ о плаћеној премији полисе за осигурање предметних радова од уобичајаних ризика до њихове пуне вредности и од одговорности према трећим лицима и стварима за цео период до примопредаје радова Инвестирору и потписивања записника о примопредаји радова.

СНОШЕЊЕ РИЗИКА

Члан 27.

До примопредаје изведених радова, ризик случајне пропасти и оштећења радова, материјала и опреме сноси Извођач.

После примопредаје објекта, односно изведених радова, ризик случајне пропасти и оштећења сноси Инвеститор.

МЕРЕ СИГУРНОСТИ

Члан 28.

Извођач је дужан да за време извођења радова из члана 1. овог Уговора, спроводи све мере предвиђене Законом о безбедности и здрављу на раду („Службеном гласнику РС”, бр. 101/2005, 91/2015 и 113/2017- др. закон), Правилником о безбедности и здрављу на раду у Министарству одбране и Војсци Србије („Службени војни лист”, бр. 23/2018) и важећим подзаконским актима којима је регулисано спровођење тих мера.

Извођач је дужан да за уговорене радове изради прописан елаборат о уређењу градилишта.

Извођач је дужан да на градилишту обезбеђује, одржава и спроводи мере за безбедност и здравље на раду у складу са елаборатом о уређењу градилишта.

Трошкове спровођења мера безбедности и здравља на раду сноси Извођач који те мере предузима.

Извођач је дужан да на градилишту предузима све остале мере ради обезбеђења сигурности објекта или радова, опреме, уређаја и инсталација, радника, саобраћаја, суседних објеката и околине.

Трошкове спровођења мера сигурности сноси Извођач који те мере предузима.

МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПОДАТАКА

Члан 29.

Уколико Извођач у току реализације уговора, на било који начин, због непредвиђених околности, дође до сазнања која представљају тајни податак, обавезује се да одмах о томе обавести Инвеститора и да код својих радника и других учесника у поступку извршења посла спроведе мере заштите тајности у складу са Законом о тајности података („Сл.гласник РС”, број 104/2009).

Члан 30.

Одмах по потписивању уговора, Извођач је дужан да сачини списак возила и лица која ће бити ангажована на градилишту, са унетим регистарским бројевима и личним подацима и достави их Инвеститору ради прибављања безбедносне провере. Уз тај списак потребно је да се посебно попуни прописани образац за безбедносну проверу лица са свим траженим подацима, да исти буде потписан од стране свих лица, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица, а који се доставља надлежној служби ради безбедносне провере.

Члан 31.

Извођач је одговоран и за штету која би могла настати на имовини Војске Србије и имовини трећих лица, а у вези с извођењем радова из овог уговора.

Уговорне стране су сагласне да Инвеститор и Извођач сачине записник о евентуалним оштећењима до којих дође на имовини ВС и имовини трећих лица, у вези с извођењем радова из овог уговора од стране Извођача, а по којем је Извођач дужан да поступи и отклони сва наведена оштећења у року од 8 дана од дана сачињавања записника.

Уколико представник Извођача одбије да потпише записник, или ако не приступи отклањању оштећења на начин описан у претходном ставу овог члана, као ни у накнадном року од 8 дана од дана достављања писменог захтева Инвеститора,  радове оправке ће извести Инвеститор у сопственој режији или путем ангажовања другог извођача, а о трошку Извођача из овог уговора.

У том случају Инвеститор ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће служити за намирење трошкова отклањања штете и повраћаја у пређашње стање, а које ће по посебном уговору извршити други извођач.

Уколико износ из банкарске гаранције не подмирује износ који треба уложити за санирање штете и повраћај у пређашње стање, Инвеститор ће за преостали износ покренути парнични поступак против Извођача за накнаду штете.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 32.

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве.

У изјави мора бити наведено по ком основу се уговор раскида.

Члан 33.

Инвеститор може једнострано раскинути уговор:

- ако Извођач не достави бланко соло меницу са меничним овлашћењем као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у складу са чланом 22. овог уговора;

- ако надлежни орган забрани даље извођење уговорених радова;

- ако Инвеститор дође у ситуацију да не може више да извршава своје обавезе према уговору;

- ако обим увећаних количина уговорених радова и непредвиђених радова буде толики, да цена радова мора да се знатно повећа и премаши обезбеђена средства Инвеститора;

- ако Извођач знатно касни са извођењем радова у односу на уговорену динамику, а не предузима одговарајуће мере и акције за скраћење и елиминацију кашњења;

- ако Извођач не изводи радове у складу са усвојеном техничком документацијом за извођење радова;

- ако Извођач изводи радове неквалитетно;

- ако Извођач не поступа по налозима надзорног органа;

- ако Извођач не започне посао у року од 7 дана од дана увођења у посао, након чега је дужан да Инвеститору надокнади штету која се утврђује на основу разлике из уговора са новим Извођачем;

- ако извођач из неоправданих разлога прекине извођење радова или одустане од даљег рада;

- ако Извођач ангажује као подизвођача лице које није наведено у понуди, односно у уговору.

У случају раскида уговора из става 1. кривицом Извођача, Инвеститор ће реализовати средство финансијског обезбеђења.

Због заостајања извршења радова, Инвеститор може једнострано раскинути уговор само ако је то заостајање дошло кривицом Извођача и ако је претходно оставио Извођачу накнадни примерен рок за извршење радова на којима је Извођач у доцњи, па их не изврши у том накнадном року. Накнадни рок, као услов за раскид уговора, не одређује се једино ако Извођач изјави да не може или неће да изведе уговорене радове, у ком случају Инвеститор има право на накнаду штете сходно члану 124. ЗОО.

Уколико дође до штете приликом извођења радова због нестручног и лошег извођења истих, надзорни орган може да предложи раскид уговора наредбодавцу Инвеститора, уз захтев да се обавезно спроведе поступак за надокнаду настале штете. У случају раскида уговора, од стране Инвеститора ангажоваће се други Извођач, с тим да евентуалну разлику у увећаним трошковима који би проистекли насталом штетом, сноси Извођач.

Члан 34.

Извођач може раскинути уговор:

-ако Инвеститор не извршава своје уговорне обавезе,

-ако Извођач дође у ситуацију да не може да изврши уговорене радове.

Члан 35.

Инвеститор и Извођач могу споразумно раскинути уговор:

- ако дођу у ситуацију да не могу извршавати своје обавезе према уговору.

Уговор се раскида закључењем Уговора о споразумном раскиду уговора, које потписују обе уговорне стране.

Члан 36.

Сву штету која настане раскидом уговора о извођењу радова, сноси она уговорна страна која је својим поступцима или разлозима довала до раскида уговора.

Износ штете утврђује Комисија, састављена од представника Инвеститора и Извођача.

Члан 37.

У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, да Инвеститору преда пројекат изведеног стања, пресек изведених радова до дана раскида уговора, градилишну документацију за Инвеститора и сву документацију коју је преузео од Инвеститора након закључења уговора.

Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УГОВОРА

Члан 38.

Уговорне стране су сагласне да се измене битних елемената уговора и допуне уговора врше у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, уз обострану сагласност и у писменој форми само из објективних разлога који су предвиђени овим уговором или посебним прописима.

Уговорне стране су сагласне да је за измену или раскид овог уговора потребна писана форма.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Члан 39.

Уговорне стране су се сагласиле да све спорове који настану у примени и тумачењу овог Уговора, реше споразумно.

У случају да се примена и тумачење одредби овог Уговора не може решити на овај начин, о томе ће одлучити Привредни суд у Београду.

На питања која нису регулисана овим уговором, примењиваће се одредбе ЗОО, Закона о планирању и израдњи, Правилника о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе  Министарство одбране и Војска Србије и Посебне узансе о грађењу.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 40.

Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања од стране Инвеститора и овлашћеног лица Извођача.

Саставни део овог Уговора чини:

- Понуда Извођача бр _____ од _________ године, која је код Инвеститора заведена под бр. _______ од _________ године.

Члан 41.

Овај Уговор је сачињен у 7 (седам) истоветних примерака, од којих је 4 (четири) за Инвеститора, 2 (два) за Извођача и 1 (један) за Војно правобранилаштво.

ЗА ИЗВОЂАЧА:					     ЗА ИНВЕСТИТОРА

Директор 						   Начелник

потпуковник

_____________________________			 ________________________________

Милован Остојић, дипл.грађ.инж.

НАПОМЕНА: Модел уговора за извођење радова треба да буде попуњен, парафиран и оверен од стране понуђача на свакој страни, чиме понуђач потврђује да се слаже са садржином модела уговора и исказује намеру да, уколико његова понуда буде изабрана као најповољнија, заиста и закључи предметни уговор.

Уколико је понуда са подизвођачем модел уговора попуњава, парафира и оверава понуђач.

Уколико је понуда групе понуђача модел уговора парафирају и оверавају сви чланови групе понуђача.

XXII-1 ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА – ОВЛАШЋЕЊА

(за озбиљност понуде)

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ” бр. 104/46, „Сл. лист СФРЈ” бр. 18/58, 16/65, 54//70, 57/89 и „Сл. лист СРЈ” бр. 46/96 и „Сл. лист СЦГ” бр. 1/03), Закона о платном промету („Сл. лист СРЈ” бр.3/02, 5/03 и „Сл. гласник РС” бр. 43/04,62/06, 111/09- др. закон, 31/11 и 139/14- др. закон), Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета („Сл. гласник РС” бр. 55/15 и 78/15),

ДУЖНИК: _______________________________________________ (унети назив и адресу),

МБ: __________________,         ПИБ: ________________,

Текући рачун број ____________________________ Банка:__________________________

ИЗДАЈЕ:

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствене менице

(за озбиљност понуде)

КОРИСНИК:

(Поверилац)  Управа за трезор – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7

Предајемо вам __________ потписану и оверену, регистровану, бланко–сопствену меницу серијског броја _________________, и ОВЛАШЋУЈЕМО Управу за трезор – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7, као Повериоца, да предату меницу, може попунити на износ од ______________ динара (10% понуђене вредности без ПДВ-а) на име средства финансијског обезбеђења за озбиљност понуде сагласно прихваћеним условима из конкурсне документације за јавну набавку ЈН 2/2019 - „Брусница - реконструкција котларнице” (Горњи Милановац), уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

ОВЛАШЋУЈЕМО Управу за трезор – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7, као Повериоца, да сагласно условима из конкурсне документације јавне набавке бр. 2/2019 прихваћеним по понуди бр. ______ од __.__._____. године, за наплату доспелих хартија од вредности–меница, безусловно, неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски ИНИЦИРА наплату – издавањем налога за наплату на терет рачуна Дужника код банака, а у корист рачуна Повериоца.

Дужник се одриче права на: повлачење овог овлашћења; опозив овог овлашћења; стављање приговора на задужење по овом основу за наплату и сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица ______________________ (име и презиме), у складу са картоном депонованих потписа.

Меница је важећа у случају да у току трајања предметне јавне набавке дође до: промене лица овлашћених за заступање, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промене печата, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка и то 1 (један) за Дужника, а 1 (један) за Повериоца.

Место и датум издавања Меничног			Дужник – издавалац менице

писма – овлашћења					_________________________________

У ____________, _________године                       (потпис овлашћеног лица и овера печатом)

(напомена: образац се не попуњава, попуњено менично писмо-овлашћење се доставља уз меницу без назива поглавља и назнаке у „футеру”)

XXII-2 ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА – ОВЛАШЋЕЊА

(за извршење обавеза преузетих уговором)

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ” бр. 104/46, „Сл. лист СФРЈ” бр. 18/58, 16/65, 54//70, 57/89 и „Сл. лист СРЈ” бр. 46/96 и „Сл. лист СЦГ” бр. 1/03), Закона о платном промету („Сл. лист СРЈ” бр.3/02, 5/03 и „Сл. гласник РС” бр. 43/04,62/06, 111/09- др. закон, 31/11 и 139/14- др. закон), Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета („Сл. гласник РС” бр. 55/15 и 78/15),

ДУЖНИК: ____________________________________________________ (назив и адреса),

МБ: __________________,         ПИБ: ________________,

Текући рачун број ____________________________ Банка:__________________________

ИЗДАЈЕ:

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствене менице

(за добро извршење посла)

КОРИСНИК:

(Поверилац)  Управа за трезор – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7

Предајемо вам __________ потписану и оверену, регистровану, бланко–сопствену меницу серијског броја _________________, и ОВЛАШЋУЈЕМО Управу за трезор – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7, као Повериоца, да предату меницу, може попунити на износ од ______________ динара (10% укупне вредности понуде, без ПДВ-а) на име средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла, у складу са Уговором о јавној набавци радова број Инвеститора ______ од __________ године, број Извођача ____________ од _____________ године и припадајућих анекса.

ОВЛАШЋУЈЕМО Управу за трезор – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7, као Повериоца, да у складу са одредбама наведеног Уговора и припадајућих анекса, за наплату доспелих хартија од вредности–меница, безусловно, неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски ИНИЦИРА наплату – издавањем налога за наплату на терет рачуна Дужника код банака, а у корист рачуна Повериоца.

Дужник се одриче права на: повлачење овог овлашћења; опозив овог овлашћења; стављање приговора на задужење по овом основу за наплату и сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица ______________________ (име и презиме), у складу са картоном депонованих потписа.

Меница је важећа у случају да у току трајања предметног Уговора дође до: промене лица овлашћених за заступање, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промене печата, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка и то 1 (један) за Дужника, а 1 (један) за Повериоца.

Место и датум издавања Меничног			Дужник – издавалац менице

писма – овлашћења					_________________________________

У ____________, _________године                       (потпис овлашћеног лица и овера печатом)

(напомена: образац се не попуњава, попуњено менично писмо-овлашћење се доставља уз меницу сходно потписаном уговору без назива поглавља и назнаке у „футеру”)

XXII–3 ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА – ОВЛАШЋЕЊА

(за отклањање грешака и недостатака у гарантном року)

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ” бр. 104/46, „Сл. лист СФРЈ” бр. 18/58, 16/65, 54//70, 57/89 и „Сл. лист СРЈ” бр. 46/96 и „Сл. лист СЦГ” бр. 1/03), Закона о платном промету („Сл. лист СРЈ” бр.3/02, 5/03 и „Сл. гласник РС” бр. 43/04,62/06, 111/09- др. закон, 31/11 и 139/14- др. закон), Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета („Сл. гласник РС” бр. 55/15 и 78/15),

ДУЖНИК: ____________________________________________________ (назив и адреса),

МБ: __________________,         ПИБ: ________________,

Текући рачун број ____________________________ Банка:__________________________

ИЗДАЈЕ:

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствене менице

(за отклањање грешака и недостатака у гарантном року)

КОРИСНИК:

(Поверилац)  Управа за трезор – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7

Предајемо вам __________ потписану и оверену, регистровану, бланко–сопствену меницу серијског броја _________________, на одређено време од ______ година [напомена: сходно гарантном року утврђеном у члану 24. уговора, који не може бити мањи од 5 година (ова напомена се брише приликом попуњавања овлашћења)] од дана пријема радова, по виђењу” и ОВЛАШЋУЈЕМО Управу за трезор – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7, као Повериоца, да предату меницу, може попунити на износ од ______________ динара (10% укупно уговорене вредности без ПДВ-а) на име средства финансијског обезбеђења за отклањање грешака и недостатака у гарантном року, у складу са Уговором о јавној набавци радова број Инвеститора ______ од __________ године, број Извођача ____________ од _____________ године и припадајућих анекса.

ОВЛАШЋУЈЕМО Управу за трезор – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7, као Повериоца, да у складу са одредбама наведеног Уговора и припадајућих анекса, за наплату доспелих хартија од вредности–меница, безусловно, неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски ИНИЦИРА наплату – издавањем налога за наплату на терет рачуна Дужника код банака, а у корист рачуна Повериоца.

Дужник се одриче права на: повлачење овог овлашћења; опозив овог овлашћења; стављање приговора на задужење по овом основу за наплату и сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица ______________________ (име и презиме), у складу са картоном депонованих потписа.

Меница је важећа у случају да у току трајања гарантног рока дође до: промене лица овлашћених за заступање, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промене печата, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка и то 1 (један) за Дужника, а 1 (један) за Повериоца.

Место и датум издавања Меничног			Дужник – издавалац менице

писма – овлашћења					_________________________________

У ____________, _________године                       (потпис овлашћеног лица и овера печатом)

(напомена: образац се не попуњава, менично писмо-овлашћење се доставља уз меницу сходно потписаном уговору без назива поглавља и назнаке у „футеру”

К О М И С И Ј А :

- Душица Фехер, дипл.грађ.инж., службеник за јавне набавке

- Жарко Боројевић, дипл.ек., службеник за јавне набавке

- Весна Николић, маш.тех.