КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

ВОЈНОГРАЂЕВИНСКИ ЦЕНТАР „БЕОГРАД”

НЕМАЊИНА 15

ЈАВНА НАБАВКА – ИЗРАДA ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА УГРАДЊУ ГРОМОБРАНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ НА ОБЈЕКТИМА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ

(ПОЖАРЕВАЦ, ВРАЊЕ И ПРОКУПЉЕ)

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА БР. 25/2017

децембар 2017. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124 од 29.12.2012., 14 од 04.02.2015, 68 од 04.08.2015, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке бр. 9376-9 од 28.12.2017. год. о покретању поступка јавне набавке број 25/2017и Решења бр.  9376-10 од 28.12.2017. године о образовању комисије за јавну набавку, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ- ИЗРАДA ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА УГРАДЊУ ГРОМОБРАНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ НА ОБЈЕКТИМА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ

(ПОЖАРЕВАЦ, ВРАЊЕ И ПРОКУПЉЕ)

ЈН бр 25/2017

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 3 |
| III | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења | 4 |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 14 |
| V | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 17 |
| VI | Образац за оцену испуњености услова | 27 |
| VII | Образац понуде | 31 |
| VIII | Образац структуре ценe са упутством како да се попуни | 37 |
| IX | Референтна листа | 38 |
| X | Образац изјаве о достављању средстава финансијског обезбеђења | 39 |
| XI | Образац трошкова припреме понуде | 40 |
| XII | Образац изјаве о независној понуди | 41 |
| XIII | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона | 42 |
| XIV | Модел уговора | 43 |
| XV | Пројектни задаци | 54 |

УКУПНО 64 СТРАНИЦЕ

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: РС-MO-Војнограђевински центар „Београд“

Адреса: Београд, Немањина 15

Интернет страница: http://www.mod.gov.rs „Јавне набавке у МО и ВС”.

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 25/2017 су услуге из члана 6. Закона о јавним набавкама, које су наведене у Прилогу 1; број категорије „12”– „Израда техничке документације за уградњу громобранске инсталације на објектима Војске Србије” (Пожаревац, Врање и Прокупље).

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Контакт (лице или служба) - достављањем писаних аката на деловодство  Војнограђевинског центра „Београд“ , Београд, Немањина 15, или факсом на број 011/3222-715 сваког радног дана у времену 7:30-15:30 часова.

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ОПИС

1. Предмет јавне набавке

1.1. Предмет јавне набавке бр. 25/2017 су услуге из члана 6. Закона о јавним набавкама, које су наведене у Прилогу 1; број категорије „12”– „Израда техничке документације за извођење радова на изградњи громобранске инсталације на објектима Војске Србије” (Пожаревац, Врање и Прокупље).

Ознака из општег речника набавки је услуга:

71242000 – Израда пројеката и нацрта, процена трошкова.

1.2. Партије

Јавна набавка је обликована у 4 партије и то:

Партија 1–ПОЖАРЕВАЦ – Извођење претходних радова и израда техничке документације за извођење радова на изградњи громобранске инсталације на објектима KН-3, КН-35 и КН-56 у касарни „Генерал Павле Јуришић Штурм”,

Партија 2–ВРАЊЕ – Извођење претходних радова и израда техничке документације за извођење радова на изградњи громобранске инсталације на објектима у касарни „1.ппк Милоша Великог”,

Партија 3– ВРАЊЕ – Извођење претходних радова и израда техничке документације за извођење радова на изградњи громобранске инсталације на објектима у касарни „1300 каплара”,

Партија 4–ПРОКУПЉЕ – Извођење претходних радова и израда техничке документације за извођење радова на изградњи громобранске инсталације на објектима у касарни „Ратко Павловић Ћићко”.

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА

Врста, количина и опис радова, рок извршења, место извршења и остали битни подаци за израду техничке документације дати су пројектним задацима за сваку партију посебно.

III-1. Партија 1–ПОЖАРЕВАЦ – Извођење претходних радова и израда техничке документације за извођење радова на изградњи громобранске инсталације на објектима KН-3, КН-35 и КН-56 у касарни „Генерал Павле Јуришић Штурм”

III-1.1. Општи део

Техничку документацију за израду за изградњу громобранске инсталације на објектима КН-3, КН-35 и КН-56 у касарни „Г. Павле Јуришић Штурм“ у Пожаревцу, која садржи и Главни пројекат громобранских инсталација и пратећих грађевинско-занатских радова, урадити у свему према Закону о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр.72/2009) и Правилнику о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе МО и ВС („Службени војни лист“ бр.29/2011).

Израда громобранске инсталације предвиђена је за израду у две фазе:

- I фаза – претходни геотехнички радови са израдом Елабората о геотехничким условима изградње громобранске  заштите и израда Главног пројекта за изградњу громобранске инсталације.

- II фаза -  извођење радова на изградњи громобранске заштите са неопходним претходним и пратећим грађевинско занатским радовима.

Инвеститор радова на изради техничке документације и изради громобранске инсталације на објектима КН-3, КН-35 и КН-56 у касарни „Г. Павле Јуришић Штурм“ у Пожаревцу је Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за инфраструктуру, Војнограђевински центар „Београд“.

III-1.2. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

Објекти КН-3 и КН-35 се налазе у источном делу касарне, у непосредној близини главног улаза у војни комплекс. код вратаре КН-2. Објекат КН-3 постављен је на око 10м лево од главног улаза у касарну из улице 6. Личке дивизије, док је објекат КН-35 постављен на око 60м десно од главног улаза.

Објекат КН-56 се налази у североисточном делу војног комплекса, у складишној зони, северно од помоћног улаза у касарну из улице 6. Личке дивизије, код вратаре КН-40.

КН-3 - административни објекат (зграда команде)

Објекат је спратности По+Пр+1, развијене грађевинске површине око 854 м2, максималних габарита у основи 29,50 х 12,32 метара, висине 12,50 метара.

Објекат је стални, изграђен средином 20 века. Објекат има приземље и спрат. Објекат је класичне масивне конструкције. Стопе темеља су од набијеног бетона, а фасадни и носећи зидови су од пуне опеке дебљине 38 и 25 цм, преградни зидови такође од пуне опеке д=12 цм. Унутрашњи зидови су малтерисани, спољни зидови су завршно обложени термоизолационим плочама стиропора д=5цм и завршно обрађени пластичним малтером „бавалитом). Сокла је обрађена „кулирпластом“ преко стиродура д=2-3 цм.

Кровна конструкција је дрвена. Кровни покривач је од фалцованог црепа.

Међуспратна конструкција је армирано-бетонска плоча типа „авраменко“. Одвођење атмосферске воде решено је хоризонталним и вертикалним олуцима од поцинкованог лима. На објекту тренутно није изведена громобранска заштита. Објекат је у предходном периоду реконструисан, тј. изведени су радови на фасади и поправци крова са заменом кровног покривача. На лицу места уочене су видне пукотине на деловима фасадних зидова (поготово на делу сокле) и на спојевима новоизведених бетонских тротаора са објектом. На објекту тренутно није изведена громобранска заштита.

КН-35 – војнички клуб

Објекат је спратности По+Пр, развијене грађевинске површине око 1.587 м2, максималних габарита у основи 61,10 х 52,14 метара.

Објекат је сталан, приземни, разуђене основе крстастог облика, са подрумом испод дела објекта у коме су смештене спомен соба и библиотека. Темељни зидови објекта су од бетона, док су зидови од опеке, завршно малтерисани. Фасада је прскана хирофом. Кровна конструкција је од дрвених решеткастих носача, са фалцованим црепом као кровним покривачем. Таванска конструкција је дрвена. Одвођење атмосферске воде решено је хоризонталним и вертикалним лименим олуцима. На објекту тренутно није изведена громобранска заштита.

КН-56 - ПП магацин

Објекат је спратности Пр+1, развијене грађевинске површине око 1.722 м2, максималних габарита у основи 44,70 х 17,80 метара, висине 9,80 метара.

објекат је сталан, изграђен 1935. године. На објекту су вршене адаптације у два наврата, 1962. и 1967. године. Објекат се састоји од приземља и спрата идентичне површине. Масивне је, зидане конструкције. Стопе темеља су од набијеног бетона, док су темељни зидови као и остали обимни (носећи) и преградни зидани од опеке, завршно малтерисани. Кровна конструкција је дрвена, система дупле вешаљке. Кров је двоводни, покривен фалцованим црепом. Одвођење атмосферске воде решено је хоризонталним и вертикалним лименим олуцима. На објекту тренутно није изведена громобранска заштита.

III-1.3. Потребни радови

Главним пројектима обухватити громобранске инсталације и пратеће грађевинско-занатске радове.

III-1.3.1. Громобранске инсталације

Сагласно одредбама стандарда SRPS IEC 1024-1, SRPS IEC 1024-1-1, SRPS IEC 60364-6 и SRPS IEC N.B4.810  и Правилника о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења, потребно је предвидети громобранску заштиту за објекте КН-3, КН-35 и КН-56 у касарни „Г. Павле Јуришић Штурм“ у Пожаревцу.

Објекат КН-3

Заштита од атмосферских пражњења предвиђа извођење громобранске инсталације  (прихватног система, спусног система и уземљивача) помоћу FeZn траке 20x3 mm  и FeZn траке 25x4 mm.

Израду прихватног и спусног система класичне громобранске инсталације објекта потребно је предвидети FeZn траком 20x3 mm, са свим помоћним водовима (повезивање свих металних маса на објекту са главним прихватним водом или одводом).

Уземљивач је предвиђен као прстен око зграде, укопан у ров 0,8х0,6 м, а на даљини од објекта 2м, израђен помоћу FeZn траке 25x4 mm или као цевасти са укопаним челичним поцинкованим цевима постављеним на ивицима објекта. Оптимално решење биће дефинисано Главним пројектом и након геотехничких испитивања.

Предвидети ископ рова 0,8х0,4 м за полагање FeZn траке 25x4 mm или рупа за сонде, са затрпавањем, у зависности од пројектантског решења.

Напомена:

Тактичко-техничким захтевом корисник се децидно изјаснио за опцију извођења класичне громобранске инсталације помоћу FeZn траке. Радна група је израдила Инвестициони програм у потпуности према захтеву корисника и у складу са ТТЗ-ом. Предлог РГ је да пројектантска фирма која буде ангажована на изради пројектне документације изради економску анализу опционих техничких решења за израду громобранске заштите (помоћу стубова са уређајима за рано стартовање) након чега ће бити усвојено коначно решење.

Објекат КН-35

Заштиту од атмосферских пражњења предвидети помоћу уређаја за рано стартовање постављеног на челичном стубу.

Потребно је предвидети да громобрански стуб буде монтажно-демонтажни како би се обезбедило лакше одржавање.

Уземљивач предвидети од FeZn траке 25 х 4 мм и поцинкованих сонди.

Везу штапних хватаљки са уређајем за рано стартовање са системом за уземљење извести FeZn траком са најмање два прикључка.

Егзактна локација стуба са уређајем за рано стартовање биће дефинисана Главним пројектом.

У случају да се уређај за рано стартовање поставља на објекат, односно на челични стуб причвршћен на објекат, потребно је урадити пројекат конструкције за стуб као и контролно статичко испитивање елемената конструкције постојећег објекта који ће бити у функцији носача челичног стуба.

Објекат КН-56

Заштиту од атмосферских пражњења предвидети помоћу уређаја за рано стартовање постављеног на челичном стубу.

Потребно је предвидети да громобрански стуб буде монтажно-демонтажни како би се обезбедило лакше одржавање.

Уземљивач предвидети од FeZn траке 25 х 4 мм и поцинкованих сонди.

Везу штапних хватаљки са уређајем за рано стартовање са системом за уземљење извести FeZn траком са најмање два прикључка.

Егзактна локација стуба са уређајем за рано стартовање биће дефинисана Главним пројектом.

У случају да се уређај за рано стартовање поставља на објекат, односно на челични стуб причвршћен на објекат, потребно је урадити пројекат конструкције за стуб као и контролно статичко испитивање елемената конструкције постојећег објекта који ће бити у функцији носача челичног стуба.

Пре израде горе наведених Главних пројеката неопходно је извршити  геолошко и геоелектрично испитивање предметне локације и израдити одговарајуће елаборате.

Након завршетка радова извршити мерење галванске повезаности громобранске инсталације и ударног отпора распростирања, уз атест акредитоване организације за ову врсту радова.

III-1.3.2. Пратећи грађевинско-занатски радови

Визуелним прегледом крова (споља), на објекту КН-3, констатовано је да кровне површине немају угиба и неравнина, и да је кровни покривач у добром стању (фалцован цреп).  Приликом израде громобранске инсталације постоји могућност оштећења делова кровног покривача тако да је пратећим грађевинско-занатским радовима потребно је обухватити следеће:

- замену одређене количине летве и оштећених комада фалцованог црепа,слемењака уколико дође до оштећења истих  приликом извођења радова на постављању громобранске инсталације.

- по окончању радова извршити одвоз шута са привремене градилишне депоније са завршним чишћењем градилишта.

За радове на изради нове громобранске заштите на објекту КН-35. Инвестиционим програмом предвиђена је израда Главног грађевинског пројекта (ПЗИ) за извођење стуба за ношење „раног старта“ са припадајућим бетонским темељом стуба (*према статичком прорачуну) као и извођење следећих радова: ископа, чишћења терена око новог громобранског стуба и неопходне сече растиња у непосредној близини. Предвиђен је ручни ископ рова за полагање поцинковане траке или цеви са затрпавањем након полагања уземљивача.

За радове на изради нове громобранске заштите на објекту КН-56. Инвестиционим програмом предвиђена је израда Главног грађевинског пројекта (ПЗИ) за извођење стуба за ношење „раног старта“, у свему према решењу из Главног пројекта громобранских инсталација, опционо да ли ће предметни стуб бити постављен на самом објекту или на независном стубу поред објекта.

За планирану реконструкцију самих објеката (пукотина) предвиђена је израда посебног Инвестиционог програма, које ће се израдити након добијања података претходних, истражних радова:геодетских и геолошких, са израдом припадајућих елабората.

Сва предвиђена техничка документација мора бити урађена у складу са следећим законима и правилницима:

- Правилник о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе

Министарство одбране и војска Србије (Сл. Војни лист бр.29/2011)

- Закон о безбедности и здрављу на раду (Сл. гласник РС 101/05)

- Правилник о општим мерама и нормативима заштите на раду од буке у радним просторијама (Сл. лист СРЈ бр. 21/92)

- Правилник о техничким нормативима за заштиту нисконапонских мрежа и припадајућих трансформаторских станица (Сл. лист СРЈ бр. 13/87 и Сл. лист СРЈ бр. 37/95)

- Правилник о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона (Сл. лист СРЈ бр. 53/88 и 54/88 и Сл. лист СРЈ бр. 28/95)

- Правилник о општим мерама безбедности  и здравља на раду од опасног дејства електричне струје у објектима намењеним за рад, радним просторијама и на градилиштима (Сл. гласник СРС бр. 21/89)

- Правилник о општим мерама безбедности и здравља на раду за грађевинске објекте намењене за радне и помоћне просторије  (Сл. лист СРС бр. 29/87)

- Правила ЗНР и ЗШС ВЈ у миру , OУП -39 (Сл. гласник РС бр. 36/2009)

Главне пројекте израдити у 5 (пет) примерака, од којих је примерак бр.1 са ценом у предмеру и предрачуну радова. Комплетна документација се предаје Инвеститору и у електронској форми (ЦД).

Рок за израду техничке документације је 30 дана од дана увођења пројектанта у посао.

III-1.4. ПРИЛОГ

III-1.4.1. Тактичко-технички захтев корисника

III-2. Партија 2–ВРАЊЕ – Извођење претходних радова и израда техничке документације за извођење радова на изградњи громобранске инсталације на објектима у касарни „1.ппк Милоша Великог”

## III-2.1. Општи део

Главни пројекат за изградњу изоловане громобранске заштите уређајима за рани старт у касарни "1. ппк Милоша Великог" у Врању урадити у свему према Правилнику о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе Министарство одбране и Војска Србије ("Службени војни лист", 29/2011), а на основу података прикупљених приликом снимања постојећег стања, овог пројектног задатка, геодетског снимка и расположиве техничке документације. На основу Одлуке  бр. 3673-6 од 03.11.2017. године, приступити изради техничке документације (I фаза).

Инвеститор:  Војнограђевински центар "Београд", Управа за инфраструктуру,  Сектор за материјалне ресурсе Министарства одбране.

## Локација комплекса: Врање.

## Назив комплекса: Касарна "1. ппк Милоша Великог" у Врању.

## Намена комплекса: За потребе јединица и установа Министарства одбране и Војске Србије.

## III-2.2.   Постојеће стање

Макролокација: Касарна "1. ппк Милоша Великог"  налази се у градском језгру града Врања. Према подацима Одељења за евиденцију непокретности и Републичког геодетског завода предметна локација налази се на К.П. 1162 у К.О. Врање-град. Површина целог комплекса касарне " 1. ппк МВ "  је 216844 м2, ИД-868.

Постојећа громобранска заштита: У касарни " 1. ппк Милоша Великог " у Врању објекти КН-2 (пријавница, 3 м2), КН-3 (стражара, 186 м2 ), КН-7 (притвор, 38 м2 ), КН-9 (КПС, 14 м2 ), КН-23 (магацин, 364 м2 ), КН-25 (надстрешница, 327 м2 ), КН-29 (магацин, 364 м2 ), КН-30 (магацин, 184 м2 ), КН-31 (магацин, 184 м2 ), КН-34 (магацин, 540 м2 ), КН-40 (магацин, 273 м2 ), КН-45 (магацин, 492 м2 ), КН-46 (магацин, 559 м2 ), КН-47 (радионица, 89 м2 ), КН-48 (пекара, 310 м2 ), КН-50 (магацин погонског горива, 345 м2 ), КН-51 (пумпна станица, 28 м2 ), КН-53 (амбуланта, 130 м2 ), КН-54 (акумулаторска станица, 86 м2 ), КН-54А (КПС, 32 м2 ), КН-57 (кабинет за обуку, 64 м2 ), КН-137 (магацин, 216 м2 ), КН-154-157 (ТЕП, 126м2 ), и 5 јарбола не поседују громобранску инсталацију а исти су намењени за смештај људства и опреме. Остали објекти поседују класичну громобранску инсталацију (прихватни систем на крову, спустне водове и уземљивач) која је на већини објеката услед дуготрајне употрбе дотрајала и оштећена.

## III-2.3.   Постојећа документација

Одељење за евиденцију непокретности ВГЦ "Београд" одељење Ниш поседује геодетски снимак комплетне касарне "1. ппк Милоша Великог" у Врању у размери 1:1000.

III-2.4.   Предходни радови

Снимање постојећег стања: У предходном поступку, поред геотехничких истражних радова, потребно је извршити обилазак локације, снимити постојеће стање и прикупити податке потребне за израду техничке документације.

Геотехнички радови: Задатак геотехничких испитивања је израда Елабората о геотехничким условима изградње и уземљења изоловане громобранске заштите уређајима за рани старт у касарни "1. ппк Милоша Великог" у Врању. Потребно је утврдити следеће:

- геолошки састав терена,

- хидрогеолошке карактеристике терена,

- физичко механичке карактеристике тла и

- геоелектричне карактеристике тла.

Утврђивање наведених параметара извршити потребним бројем јама, дубине према Закону о геолошким истраживањима. Из истражних јама узети узорке за лабораторијска испитивања. На основу теренских и лабораторијских испитивања сачинити Елаборат о геотехничким условима изградње.

Одељење за техничку контролу и надзор УИ СМР МО врши техничку контролу Елабората и доноси Решење о усвајању истог, након чега се може приступити изради Главног пројекта за изградњу изоловане громобранске заштите уређајима за рани старт у касарни "1. ппк Милоша Великог" у Врању. Елаборат о геотехничким условима изградње израдити у 3 (три) примерка и у електронској форми (ЦД).

III-2.5.   Главни пројекат

Главним пројектом за изградњу изоловане громобранске заштите уређајима за рани старт обухватити све објекте у касарни "1. ппк Милоша Великог" у Врању.

Главним пројектом дати решења за све електро и грађевинске радове за потребе изоловане громобранске заштите, сагласно одредбама стандарда SRPS IEC 1024-1, SRPS IEC 1024-1-1, SRPS IEC 60364-6 и SRPS IEC N.B4.810 и Правилника о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења. При прорачунима темеља и ударног отпора распростирања, узети податке из Елабората о геотехничким условима изградње.

Заштиту од атмосферских пражњења предвидети извођењем изоловане громобранске заштите помоћу челичних громобранских стубова (на бетонском темељу) са уређајима за рани старт. Процена је да треба око 8 стубова и уређаја за рано стартовање а тачан број, локација и висина стуба биће одређена Главним пројектом. Потребно је предвидети и уградњу бројача удара грома на свим стубовима.

Одељење за техничку контролу и надзор УИ СМР МО врши техничку контролу Главног пројекта и доноси Решење о усвајању истог. Главни пројекат израдити у 5 (пет) примерка (са ценама у предмеру и предрачуну у првом примерку) и у електронској форми (ЦД).

Електроенергетски део: Број, висина и распоред громобранских стубова треба да обезбеди оптималну заштиту предметног комплекса од атмосферских пражњења. Изоловани уземљивач предвидети од FeZn траке 25х4 мм и поцинкованих сонди. Везу громобранских стубова са системом за уземљење извести са најмање два прикључка.

Грађевинаки део: Главним грађевинским пројектом за изградњу изоловане громобранске заштите предвидети челичне стубове (са могућношћу обарања ради антикорозивне заштите, сервисирања уређаја за рани старт и лакше монтаже) на армирано-бетонском темељима (према статичком прорачуну) са ископима и уређењу терна око темеља.

III-3. Партија 3– ВРАЊЕ – Извођење претходних радова и израда техничке документације за извођење радова на изградњи громобранске инсталације на објектима у касарни „1300 каплара”

## III-3.1. Општи део

Главни пројекат за изградњу изоловане громобранске заштите уређајима за рани старт у касарни "1300 каплара" у Врању урадити у свему према Правилнику о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе Министарство одбране и Војска Србије ("Службени војни лист", 29/2011), а на основу података прикупљених приликом снимања постојећег стања, овог пројектног задатка, геодетског снимка и расположиве техничке документације. На основу Одлуке  бр. 3674-6 од 03.11.2017. године, приступити изради техничке документације (I фаза).

Инвеститор:  Војнограђевински центар "Београд", Управа за инфраструктуру,  Сектор за материјалне ресурсе Министарства одбране.

## Локација комплекса: Врање.

## Назив комплекса: Касарна "1300 каплара" у Врању.

## Намена комплекса: За потребе јединица и установа Министарства одбране и Војске Србије.

## III-3.2. Постојеће стање

Макролокација: Касарна " 1300 Каплара " у Врању  налази се на надморској висини од око 480 м. Терен у оквиру комплекса као и непосредне околине је полубрдовит. На предметној локацији нема подземних вода.

Према подацима Одељења за евиденцију непокретности и Републичког геодетског завода предметна локација налази се на К.П. 8951 у К.О. Врање-град. Површина целог комплекса касарне " 1300 Каплара " је 120632 м2, ИД-859.

Постојећа громобранска заштита: У касарни " 1300 Каплара " у Врању објекти КН-14 (радионица лаког ремонта, 1981 м2 ), КН-19 (магацин РМР, 445 м2 ), КН-20 (магацин РМР, 445 м2 ), КН-18 (пријавница, 4 м2 ), КН-2 (стражара, 186 м2 ), КН-3 (радионица интендантска, 231 м2 ), КН-34 (КПС, 40 м2 ), КН-25 (гаража, 345 м2 ), КН-4 (магацин, 341 м2 ), КН-5 (војнички клуб, 262 м2 ), КН-7 (КПС, 18 м2 ), КН-22 (магацин УБС, 45 м2 ), КН-32 (магацин ГрПС, 294 м2 ),и КН-35 (ПП спремиште, 55 м2 ), КН-38 (перионица са купатилом, 246 м2 ), КН-121 (магацин ГрПС, 111 м2 ), и 5 јарбола не поседују громобранску инсталацију а исти су намењени за смештај људства и УбС . Остали објекти поседују класичну громобранску инсталацију (прихватни систем на крову, спустне водове и уземљивач) која је на већини објеката услед дуготрајне употрбе дотрајала и оштећена.

III-3.3. Постојећа документација

Одељење за евиденцију непокретности ВГЦ "Београд" одељење Ниш поседује геодетски снимак комплетне касарне "1300 каплара" у Врању у размери 1:1000.

III-3.4. Предходни радови

Снимање постојећег стања: У предходном поступку, поред геотехничких истражних радова, потребно је извршити обилазак локације, снимити постојеће стање и прикупити податке потребне за израду техничке документације.

Геотехнички радови: Задатак геотехничких испитивања је израда Елабората о геотехничким условима изградње и уземљења изоловане громобранске заштите уређајима за рани старт у касарни "1300 каплара" у Врању. Потребно је утврдити следеће:

- геолошки састав терена,

- хидрогеолошке карактеристике терена,

- физичко механичке карактеристике тла и

- геоелектричне карактеристике тла.

Утврђивање наведених параметара извршити потребним бројем јама, дубине према Закону о геолошким истраживањима. Из истражних јама узети узорке за лабораторијска испитивања. На основу теренских и лабораторијских испитивања сачинити Елаборат о геотехничким условима изградње.

Одељење за техничку контролу и надзор УИ СМР МО врши техничку контролу Елабората и доноси Решење о усвајању истог, након чега се може приступити изради Главног пројекта за изградњу изоловане громобранске заштите уређајима за рани старт у касарни "1300 каплара" у Врању. Елаборат о геотехничким условима изградње израдити у 3 (три) примерка и у електронској форми (ЦД).

III-3.5. Главни пројекат

Главним пројектом за изградњу изоловане громобранске заштите уређајима за рани старт обухватити све објекте у касарни "1300 каплара" у Врању.

Главним пројектом дати решења за све електро и грађевинске радове за потребе изоловане громобранске заштите, сагласно одредбама стандарда SRPS IEC 1024-1, SRPS IEC 1024-1-1, SRPS IEC 60364-6 и SRPS IEC N.B4.810 и Правилника о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења. При прорачунима темеља и ударног отпора распростирања, узети податке из Елабората о геотехничким условима изградње.

Заштиту од атмосферских пражњења предвидети извођењем изоловане громобранске заштите помоћу челичних громобранских стубова (на бетонском темељу) са уређајима за рани старт. Процена је да треба око 6 стубова и уређаја за рано стартовање а тачан број, локација и висина стуба биће одређена Главним пројектом. Потребно је предвидети и уградњу бројача удара грома на свим стубовима.

Одељење за техничку контролу и надзор УИ СМР МО врши техничку контролу Главног пројекта и доноси Решење о усвајању истог. Главни пројекат израдити у 5 (пет) примерка (са ценама у предмеру и предрачуну у првом примерку) и у електронској форми (ЦД).

Електроенергетски део: Број, висина и распоред громобранских стубова треба да обезбеди оптималну заштиту предметног комплекса од атмосферских пражњења. Изоловани уземљивач предвидети од FeZn траке 25х4 мм и поцинкованих сонди. Везу громобранских стубова са системом за уземљење извести са најмање два прикључка.

Грађевинаки део: Главним грађевинским пројектом за изградњу изоловане громобранске заштите предвидети челичне стубове (са могућношћу обарања ради антикорозивне заштите, сервисирања уређаја за рани старт и лакше монтаже) на армирано-бетонском темељима (према статичком прорачуну) са ископима и уређењу терна око темеља.

III-4. Партија 4–ПРОКУПЉЕ – Извођење претходних радова и израда техничке документације за извођење радова на изградњи громобранске инсталације на објектима у касарни „Ратко Павловић Ћићко”

## III-4.1. Општи део

Главни пројекат за изградњу изоловане громобранске заштите уређајима за рани старт у касарни "Ратко Павловић Ћићко" и ио " Ново Село " у Прокупљу урадити у свему према Правилнику о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе Министарство одбране и Војска Србије ("Службени војни лист", 29/2011), а на основу података прикупљених приликом снимања постојећег стања, овог пројектног задатка, геодетског снимка и расположиве техничке документације. На основу Одлуке  бр. 3672-6 од 03.11.2017. године, приступити изради техничке документације (I фаза).

Инвеститор:  Војнограђевински центар "Београд", Управа за инфраструктуру,  Сектор за материјалне ресурсе Министарства одбране.

## Локација комплекса: Прокупље.

## Назив комплекса: Касарна "Ратко Павловић Ћићко" и ио " Ново Село " у Прокупљу.

## Намена комплекса: За потребе јединица и установа Министарства одбране и Војске Србије.

## III-4.2. Постојеће стање

Макролокација: Касарна "Ратко Павловић Ћићко" и ио " Ново Село " налази се на периферији града Прокупља правац према Нишу на надморској висини од око 255 м.. Према подацима Одељења за евиденцију непокретности и Републичког геодетског завода предметна локација налази се на К.П. 362 у К.О. Појате, К.П. 295 у К.О. Ново село и К.П. 77. Површина целог комплекса касарне " Ратко Павловић Ћићко " у Прокупљу  је 450605 м2, ИД-826.

Постојећа громобранска заштита: У касарни " Ратко Павловић Ћићко " и ио " Ново Село " у Прокупљу објекти КН-2 (амбуланта, 387 м2 ), КН-3 (купатило са перионицом, 370 м2 ), КН-5 (телефонскс централа, 38 м2 ), КН-9 (стара кантина-магацин, 187 м2 ), КН-14 (колска вага, 46 м2 ), КН-21 (магацин МС, 529 м2 ), КН-26 (магацин,), КН-27 (радионица интендантска, 85 м2 ), КН-29 (клозет, 34 м2 ), КН-33 (магацин, 486 м2 ), КН-34 (КПС, 7 м2 ), КН-35 (сервисна станица, 15 м2 ), КН-41 (надстрешница-магацин, 297 м2 ), КН-42 (магацин, 562 м2 ), КН-43 (магацин, 529 м2 ), КН-44 (магацин, 529 м2 ), КН-46 (кухиња са трпезаријом, 543 м2 ), КН-47 (војнички клуб, 756 м2 ), КН-48 (команда, 296 м2 ), КН-49 (стражара, 189 м2 ), не поседују громобранску инсталацију а исти су намењени за смештај људства и опреме. Остали објекти поседују класичну громобранску инсталацију (прихватни систем на крову, спустне водове и уземљивач) која је на већини објеката услед дуготрајне употрбе дотрајала и оштећена.

III-4.3. Постојећа документација

Одељење за евиденцију непокретности ВГЦ "Београд" одељење Ниш поседује геодетски снимак комплетне касарне "Ратко Павловић Ћићко" и ио "Ново Село" у Прокупљу у размери 1:1000.

III-4.4. Предходни радови

Снимање постојећег стања: У предходном поступку, поред геотехничких истражних радова, потребно је извршити обилазак локације, снимити постојеће стање и прикупити податке потребне за израду техничке документације.

Геотехнички радови: Задатак геотехничких испитивања је израда Елабората о геотехничким условима изградње и уземљења изоловане громобранске заштите уређајима за рани старт у касарни "Ратко Павловић Ћићко" и ио " Ново Село " у Прокупљу. Потребно је утврдити следеће:

- геолошки састав терена,

- хидрогеолошке карактеристике терена,

- физичко механичке карактеристике тла и

- геоелектричне карактеристике тла.

Утврђивање наведених параметара извршити потребним бројем јама, дубине према Закону о геолошким истраживањима. Из истражних јама узети узорке за лабораторијска испитивања. На основу теренских и лабораторијских испитивања сачинити Елаборат о геотехничким условима изградње.

Одељење за техничку контролу и надзор УИ СМР МО врши техничку контролу Елабората и доноси Решење о усвајању истог, након чега се може приступити изради Главног пројекта за изградњу изоловане громобранске заштите уређајима за рани старт у касарни "Ратко Павловић Ћићко" и ио " Ново Село " у Прокупљу. Елаборат о геотехничким условима изградње израдити у 3 (три) примерка и у електронској форми (ЦД).

III-4.5. Главни пројекат

Главним пројектом за изградњу изоловане громобранске заштите уређајима за рани старт обухватити све објекте у касарни "Ратко Павловић Ћићко" и ио " Ново Село " у Прокупљу.

Главним пројектом дати решења за све електро и грађевинске радове за потребе изоловане громобранске заштите, сагласно одредбама стандарда SRPS IEC 1024-1, SRPS IEC 1024-1-1, SRPS IEC 60364-6 и SRPS IEC N.B4.810 и Правилника о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења. При прорачунима темеља и ударног отпора распростирања, узети податке из Елабората о геотехничким условима изградње.

Заштиту од атмосферских пражњења предвидети извођењем изоловане громобранске заштите помоћу челичних громобранских стубова (на бетонском темељу) са уређајима за рани старт. Процена је да треба око 8 стубова и уређаја за рано стартовање а тачан број, локација и висина стуба биће одређена Главним пројектом. Потребно је предвидети и уградњу бројача удара грома на свим стубовима.

Одељење за техничку контролу и надзор УИ СМР МО врши техничку контролу Главног пројекта и доноси Решење о усвајању истог. Главни пројекат израдити у 5 (пет) примерка (са ценама у предмеру и предрачуну у првом примерку) и у електронској форми (ЦД).

Електроенергетски део: Број, висина и распоред громобранских стубова треба да обезбеди оптималну заштиту предметног комплекса од атмосферских пражњења. Изоловани уземљивач предвидети од FeZn траке 25х4 мм и поцинкованих сонди. Везу громобранских стубова са системом за уземљење извести са најмање два прикључка.

Грађевински део: Главним грађевинским пројектом за изградњу изоловане громобранске заштите предвидети челичне стубове (са могућношћу обарања ради антикорозивне заштите, сервисирања уређаја за рани старт и лакше монтаже) на армирано-бетонском темељима (према статичком прорачуну) са ископима и уређењу терна око темеља.

III-5. ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ

Обилазак локације није обавезан, а Наручилац ће га организовати само на писани захтев потенцијалних понуђача. Уз захтев за обилазак мора бити достављен списак овлашћених лица понуђача (са именом и презименом, именом оца, датумом и местом рођења, бројем личне карте, од кога је издата, матичним бројем и адресом становања). Захтев за обилазак са списком лица се може доставити најкасније 20 дана од дана објављивања позива за подношење понуда, факсом на број 011/3222-715 или на деловодство Војнограђевинског центра „Београд”, Немањина 15.

IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1.  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.  ЗАКОНА

  - Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

  - За испуњење додатних услова у поступку јавне набавке, дефинисаних чл. 76. Закона, понуђач мора да испуни додатне услове, и то:

1.2.1. за озбиљност понуде, достави средство финансијског обезбеђења које се тражи конкурсном документацијом;

1.2.2. за испуњење уговорене обавезе доставити средства финансијског обезбеђења која се траже конкурсном документацијом;

1.2.3. да има најмање 1 (једног) дипломираног инжењера са важећом лиценцом Инжењeрске коморе Србије за одговорног пројектанта електроенергетских инсталација;

1.2.4. да поседује стручне резултате на пословима израде техничке документације тј. да понуђач, у последњих 5 година, има израђена најмање два пројекта за извођење радова на изградњи громобранске инсталације, за које је према важећим прописима у време израде било предвиђено издавање одобрења за грађење, односно грађевинске дозволе.

  - За испуњење додатног услова у поступку јавне набавке, предвиђеног чл. 76. став 3. Закона, понуђач мора доказати:

- да над њим није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

2.  УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда односно надлежне полицијске управе на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду односно надлежне полицијске управе, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XIII). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

На основу члана 78. став 5. Закона о јавним набавкама, лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова достављањем доказа из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач доставља решење о регистрацији у регистру понуђача.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- бланко сопствене менице као средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде,

- потписану и оверену изјаву о давању средства финансијског обезбеђења,

- фотокопија важеће личне лиценце ИКС и копијa потврде да је лице носилац лиценце члан ИКС, да му одлуком Суда части наведена лиценца није одузета и којом се доказује и важност лиценце за текућу годину; за запослена лица код понуђача: фотокопија радне књижице или уговора о раду, заједно са копијом обрасца „Пријава-одјава” Фонду ПИО (МА, М3А односно одговарајући образац одјава-пријава, а за лица која нису запослена фотокопија уговора о ангажовању или споразума којим се дипломирани инжењер који није запослен код понуђача обавезује да ће у случају да понуђач закључи уговор о извођењу радова, бити одговорни пројектант за израду техничке документације;

- доказ о урађеним пројектима (најмање два) за извођење радова на изградњи громобранске инсталације, за које је према важећим прописима у време израде било предвиђено издавање одобрења за грађење, односно грађевинске дозволе, у периоду који није дужи од 5 (пет) година од дана објављивања позива за достављање понуда, састоји се од:

списка најважнијих пружених услуга на обрасцу (поглавље IX) конкурсне документације. У прилогу се достављају фотокопије уговора, фотокопије насловне и последње стране окончане ситуације-фактуре  и друга документа из којих су видљиви релевантни подаци: назив објекта, вредност, датум закључења уговора, врста и вредност услуге. Референце за које нису дати тражени докази неће бити узете у разматрање при оцени понуде као ни оне за које достављени докази нису недвосмислени (непотпуни, нечитљиви, ...);

- доказ за испуњење додатних услова из тачке 1.3. утврђених у складу са чл. 76.  став 3. ЗЈН:

- потврда Привредног суда да се над правним лицем не води претходни стечајни поступак, поступак стечаја нити поступак реорганизације закључно са даном издавања уверења које мора бити после дана објављивања позива за подношење понуде;

- потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистрован  поступак ликвидације или стечаја привредног субјекта, нити је престао са постојањем услед судске или одлуке другог органа са обавезујућом снагом. Потврда мора бити после дана објављивања позива за подношење понуде.

Доказе набројане у овој тачки сложити као прилог уз Образац за оцену испуњености услова (VI), према ознакама у обрасцу.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. Доказ тражен тачком IV 1.2. подтачка 1.2.1. и 1.2.2. за достављање средства финансијског обезбеђења које се тражи конкурсном документацијом, прилаже један од чланова групе понуђача који је за то овлашћен од стране осталих чланова (што између осталог треба предвидети споразумом који мора испуњавати услове из тачке V 7. овог упутства).

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Доказ да понуђач има израђене пројектe, за које је према важећим прописима у време израде било предвиђено издавање одобрења за грађење, односно грађевинске дозволе, у периоду који није дужи од 5 (пет) година од дана објављивања позива за достављање понуда, група понуђача испуњава заједнички, с тим да водећи члан групе по споразуму из тачке V.7. упутства понуђачима како да сачине понуду, мора да има најмање 1 (једну) референцу.

Доказ тражен тачком 1.3. да није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак, прилаже водећи члан групе по споразуму из тачке V.7. упутства понуђачима како да сачине понуду.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Војнограђевински центар „Београд”, Београд, Немањина 15, са назнаком: „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – ИЗРАДA ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА УГРАДЊУ ГРОМОБРАНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ НА ОБЈЕКТИМА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ (ПОЖАРЕВАЦ, ВРАЊЕ И ПРОКУПЉЕ), ЈН БР. 25/2017- НЕ ОТВАРАТИ ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 29.01.2018. године (понедељак) до 14,00 часова.

Отварање понуда је истог дана, 29.01.2018. године (понедељак), у 14,10 часова у канцеларији 118 на I спрату Војнограђевинског центра „Београд”, Београд, Немањина 15.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Иста ће, по окончању поступка отварања, бити  враћена неотворена понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Доказе набројане у овој тачки сложити као прилог уз Образац за оцену испуњености услова (VI), према ознакама у обрасцу.

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређене партије.

У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку за све партије.

Понуђач може да понудом предвиди одређене попусте и то:

- попуст за закључење уговора за једну партију и

- попуст за закључење уговора за више партија.

3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуда са варијантама није дозвољена.

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач сходно члану 87.став 6. ЗЈН, може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Војнограђевински центар „Београд”, Београд, Немањина 15, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку услуге – „ИЗРАДA ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА УГРАДЊУ ГРОМОБРАНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ НА ОБЈЕКТИМА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ (ПОЖАРЕВАЦ, ВРАЊЕ И ПРОКУПЉЕ), ЈН БР. 25/2017- НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку услуге – „ИЗРАДA ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА УГРАДЊУ ГРОМОБРАНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ НА ОБЈЕКТИМА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ (ПОЖАРЕВАЦ, ВРАЊЕ И ПРОКУПЉЕ), ЈН БР. 25/2017- НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку услуге – „ИЗРАДA ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА УГРАДЊУ ГРОМОБРАНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ НА ОБЈЕКТИМА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ (ПОЖАРЕВАЦ, ВРАЊЕ И ПРОКУПЉЕ), ЈН БР. 25/2017- НЕ ОТВАРАТИ” или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуге – „ИЗРАДA ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА УГРАДЊУ ГРОМОБРАНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ НА ОБЈЕКТИМА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ (ПОЖАРЕВАЦ, ВРАЊЕ И ПРОКУПЉЕ), ЈН БР. 25/2017- НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум (члан 81. ст. 4. ЗЈН) којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- опис послова сваког понуђача из групе понуђача у извршењу уговора,

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

- понуђачу који ће издати рачун,

- рачуну на који ће бити извршено плаћање,

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Исплата извршене услуге ће се извршити

  - 95% цене израде техничке документације путем привремених ситуација након њиховог усвајања без примедби од стране надлежних органа МО и примопредаје

  - преосталих 5% по коначном обрачуну путем окончане ситуације.

Исплата извршене услуге ће се извршити по привременој ситуацији у износу од 95% цене по извршеној техничкој контроли Главног пројекта од стране Ревизионе комисије Министарства одбране, без примедби, уколико је достављено средство финансијског обезбеђења важеће за отклањање недостатака за период од 2 године од дана примопредаје, а преосталих 5% по коначном обрачуну путем окончане ситуације. У противном може бити исплаћено 90% уговорене цене.

Исплата извршене услуге се врши у року од 30 (тридесет) дана од дана настанка ДПО, који настаје:

- за привремене ситуације од дана овере Наручиоца,

- за окончану ситуацију од дана овере окончане ситуације од стране Комисије за коначни обрачун.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

Пратилац реализације је обавезан да ситуацију овери у року од 5 дана од дана пријема на деловодство Наручиоца (Инвеститора), или да је у истом року, уз писмено образложење врати извршиоцу уколико не постоји основ за њену исплату.

У случају доцње у исплати Извршилац има право на затезну камату сходно прописима о висини стопе затезне камате.

Извршилац је дужан да благовремено достави средства финансијског обезбеђења из тачке IV 1.2. подтачка 1.2.1. и 1.2.2. у складу са конкурсном документацијом и моделом уговора .

Наручилац не издаје финансијске гаранције плаћања.

Наручилац не прихвата никакво додатно условљавање од стране понуђача, поготово не по питању рока извршења радова као и услова и начина плаћања.

Остале појединости везане за исплату изведених радова дате су моделом уговора.

8.2. Рок за извршење услуге и отклањање недостатака на усвојеној техничкој документацији

За ПАРТИЈУ 1: Крајњи рок за завршетак услуге не може бити дужи од 30 дана од дана увођења у посао.

За ПАРТИЈЕ 2,3 и 4: Крајњи рок за завршетак услуге не може бити дужи од 20 дана од дана увођења у посао.

Рок за отклањање недостатака се рачуна од дана примопредаје техничке документације.

Минимални рок за отклањање недостатака је 2 године од дана примопредаје.

Под даном примопредаје подразумева се добијање Решења о исправности ТД надлежног органа МО и предаја комплетне документације у уговореном броју примерака.

8.3. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда не може бити краћи од 60 дана.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде (www.purs.gov.rs).

Подаци о заштити животне средине могу се добити у Агенцији за заштиту животне средине (www.sepa.gov.rs) и Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине (www.merz.gov.rs).

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике (www.minrzs.gov.rs).

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

11.1. Понуђач је дужан да у понуди достави средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење –писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу –писму. Рок важења менице је 60 дана од дана отварања понуда. Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

Наручилац ће, на писани захтев, вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

11.2. Средство финансијског обезбеђења за извршење обавеза преузетих уговором

Извршилац се обавезује да Наручиоцу, као средство обезбеђења за извршење обавеза преузетих уговором преда бланко соло меницу са одговарајућим писменим меничним овлашћењем на име Наручиоца за сваку партију која је обухваћена уговором понаособ.

Бланко соло меница доставља се по потписивању уговора и попуњава се на начин који је регулисан Правилником о финансијском пословању у Министарству одбране и Војсци Србије.

Финансијска служба Наручиоца је овлашћена да попуни елементе који нису назначени у бланко соло меници. Издавалац менице је обавезан према Наручиоцу- имаоцу менице и у случају када је она накнадно попуњена.

Финансијска служба Наручиоца приликом преузимања бланко соло менице преузима и захтев за регистрацију менице, менично овлашћење и фотокопију картона депонованих потписа код банке код које се води текући рачун издаваоца менице, а који је назначен на бланко соло меници.

Бланко соло меница се попуњава сагласно овлашћењу које је обавезан пратилац бланко менице.

Меничним овлашћењем које је дато уз меницу овлашћује се Наручилац – повериоц (ималац менице) да је као корисник менице може попунити за износ дуга и да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски и у складу са важећим прописима може извршити наплату издате бланко соло менице у износу неизмиреног дуга.

Износ за који се доставља менично овлашћење је 10% од укупне вредности понуде, без ПДВ-а, а доставља га изабрани понуђач по потписивању уговора, како је предвиђено моделом уговора.

У складу са чланом 32. Закона о меници, меница се издаје „ПО ВИЂЕЊУ”.

Издавалац менице након примопредаје техничке документације, доставља нову бланко соло меницу са меничним овлашћењем „на одређено време од 2 године од дана примопредаје техничке документације, по виђењу” на износ од 10% укупно уговорене вредности техничке документације без ПДВ-а  за отклањање недостатака који у наведеном року могу бити уочени у току извођења радова. Наручилац може да захтева да се износ од 10% за отклањање недостатака израђене техничке документације повећа о трошку Извршиоца, до нивоа довољног да заштити Наручиоца од финансијског губитка у случају да Извршилац не изврши обавезе из рока за отклањање недостатака.

Након наведеног периода, уколико је уговорна обавеза по отклањању недостатака извршена, бланко меница се непопуњена на писани захтев враћа издаваоцу.

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Наручилац је дужан да:

1)	чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;

2)	одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

3)	чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Процес оцењивања понуда и избора најповољније понуде сматра се поверљивим. Информације које се односе на преглед, појашњење, оцењивање и поређење понуда, неће бити доступне понуђачима, нити било којој другој особи која није службено укључена у овај процес док се не донесе одлука о додели уговора, односно одлука о обустави поступка јавне набавке.

Свако настојање понуђача да утичу на Наручиочево оцењивање понуда или одлуку о избору изазваће одбијање његове понуде.

По закљученом уговору, пре увођења у посао, извршиће се неопходна безбедносна провера свих лица која ће изводити радове. Само лицима која су прошла безбедносну проверу биће омогућен улазак на локацију па је потребно да Извршилац обезбеди довољан број лица по свим струкама.

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику, поштом, или факсом на број 011/3222-715 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 25/2017”.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15. НЕГАТИВНE РЕФЕРЕНЦE

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН,

2) учинио повреду конкуренције,

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен,

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може да одбије понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Избор најповољније понуде, посебно за сваку партију, ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена цена”.

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико су две или више понуда једнаке, у погледу цене, у смислу члана 126. став 2. ЗЈН, Наручилац може дати предност понуђачу са краћим роком завршетка радова.

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок завршетка услуге.

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и исти рок испоруке-завршетка услуге. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац изјаве, дат је у Обрасцу XIII конкурсне документације).

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора , односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, факсом на број 11/3222-715 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева. Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 1) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није  већа од 120.000.000 динара,

2) 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 250.000.000 динара,

3) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није  већа од 120.000.000 динара,

4) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није  већа од 120.000.000 динара уколико је набавка обликована по партијама,

5) 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се  захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та процењена вредност већа од 120.000.000 динара и

6) 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се  захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та процењена вредност већа од 120.000.000 динара.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац ће донети одлуку о додели уговора у року од 25 дана од дана отварања понуда, уколико су испуњени Законом предвиђени услови.

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у Законом прописаном року након истека рока за подношење захтева за заштиту права из чл.149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

VI ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

ПАРТИЈА 1.  2.  3.  4.

(заокружити број партије)

При састављању понуде у потпуности смо поштовали прописане обавезне и посебне услове Наручиоца, упознати смо са свим условима и с тим у вези прилажемо следеће доказе о испуњености обавезних услова:

| ОЗНАКА ПРИЛОГА | ДОКАЗИ ЗА ИСПУЊЕЊЕ УСЛОВА | достављен | није достављен |
| --- | --- | --- | --- |
| ПРИЛОГ 1. | Докази за испуњење обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама |  |  |
| ПРИЛОГ 1.1. ПРИЛОГ 1.2. ПРИЛОГ 1.3. ПРИЛОГ 1А. (опционо за 1.1-1.3.) ПРИЛОГ 1.4. | - Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона – Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда. - Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда односно надлежне полицијске управе на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду односно надлежне полицијске управе, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; Решење о регистрацији у регистру понуђача: - за правна лица као понуђача - за предузетнике и физичка лица - Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 2. Закона - Доказ: попуњен, потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XIII). | Да Да Да Да Да Да Да | Не Не Не Не Не Не Не |
| ПРИЛОГ 2. | Докази за испуњење додатних услова из члана 76. Закона о јавним набавкама |  |  |
| ПРИЛОГ 2.1. | Доказ за испуњење услова из тачке IV 1.2. подтачка 1.2.1. Доказ: бланко сопствена меница за озбиљност понуде | Да | Не |
| ПРИЛОГ 2.2. | Доказ за испуњење услова из тачке IV 1.2. подтачка 1.2.2. Доказ:попуњен, потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу X). | Да | Не |
| ПРИЛОГ 2.3. | Доказ за испуњење услова из тачке IV 1.2. подтачка 1.2.3.: Доказ I: копија личне лиценце ИКС са потврдом да је наведени носилац лиценце члан ИКС и да му одлуком Суда части наведена лиценца није одузета и потврдом о важности лиценце за текућу годину; Доказ II: фотокопија радне књижице или уговора о раду, заједно са копијом обрасца „Пријава-одјава” Фонду ПИО (МА, М3А односно одговарајући образац одјава-пријава) за запослене код понуђача или копија фотокопија уговора о ангажовању, односно споразума којим се дипломирани инжењер који није запослен код понуђача обавезује да ће у случају да понуђач закључи уговор о извођењу радова, бити одговорни пројектант за израду техничке документације. | Да Да | Не Не |
| ПРИЛОГ 2.4. | Доказ за испуњење услова из тачке IV 1.2. подтачка 1.2.4. Доказ: списак најважнијих пружених услуга на обрасцу (поглавље IX) конкурсне документације. У прилогу се достављају фотокопије уговора, фотокопије насловне и последње стране окончане ситуације-фактуре и друга документа из којих су видљиви релевантни подаци: назив објекта, вредност, датум закључења уговора, врста и вредност услуге. Референце за које нису дати тражени докази неће бити узете у разматрање при оцени понуде као ни оне за које достављени докази нису недвосмислени (непотпуни, нечитљиви, ...). | Да | Не |
| ПРИЛОГ 2.5. | Доказ за испуњење додатних услова из тачке 1.3. утврђених у складу са чл. 76. став 3. ЗЈН: Доказ I: потврда Привредног суда да се над правним лицем не води претходни стечајни поступак, поступак стечаја нити поступак реорганизације закључно са даном издавања уверења које мора бити после дана објављивања позива за подношење понуде Доказ II: потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистрован поступак ликвидације или стечаја привредног субјекта, нити је престао са постојањем услед судске или одлуке другог органа са обавезујућом снагом. Потврда мора бити после дана објављивања позива за подношење понуде | Да Да | Не Не |
| ПРИЛОГ 3. | Споразум из тачке V.7. конкурсне документације уколико понуду подноси група понуђача као заједничку понуду. | Да | Не |

Напомена: Наведене доказе сложити по редоследу и видно их одвојити ознакама прилога.

Након Обрасца VI са прилозима, долазе остали попуњени и оверени Обрасци VII- VIII, XI- XII и модел уговора XIV.

НАПОМЕНА: Образац одштампати у потребном броју за сваку појединачну партију и сваког члана групе понуђача и подизвођаче.

Образац оверава овлашћено лице понуђача који наступа самостално или са подизвођачем, а у случају заједничке понуде сваки члан групе понуђача.

За подизвођача достављају се само они прилози-докази за испуњење обавезних услова и  попуњавају само обрасци који су дефинисани конкурсном документацијом.

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА/ПОДИЗВОЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр. ________________ од __________________ за ЈН бр. 25/2017- Израда техничке документације за уградњу громобранске инсталације на објектима Војске Србије (ПОЖАРЕВАЦ, ВРАЊЕ И ПРОКУПЉЕ).

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

2.1. начин подношења понуде:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу” попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди” попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - Израда техничке документације за уградњу громобранске инсталације на објектима Војске Србије (ПОЖАРЕВАЦ, ВРАЊЕ И ПРОКУПЉЕ), ЈН бр. 25/2017.

5.1. Партија 1 – ПОЖАРЕВАЦ - Извођење претходних радова и израда техничке документације за извођење радова на изградњи громобранске инсталације на објектима KН-3, КН-35 и КН-56 у касарни „Генерал Павле Јуришић Штурм”

| Вредност услуге: | дин. |
| --- | --- |
| ПДВ: | дин. |
| Укупна цена са ПДВ-ом: | дин. |
| Рок завршетка услуге: (не дужи од 30 дана по увођењу у посао) | _________ дана од дана увођења у посао |
| Рок за отклањање недостатака по усвојеној ТД који се могу уочити током извођења радова (не краћи од 2 године од дана примопредаје ТД) | ________ године |
| Број подизвођача | ________ |
| Проценат набавке који се поверава подизвођачу | ________ % |
| Рок важења понуде (не краћи од 60 дана) | ________ дана |

5.2. Партија 2 – ВРАЊЕ- Извођење претходних радова и израда техничке документације за извођење радова на изградњи громобранске инсталације на објектима у касарни „1.ппк Милоша Великог”

| Вредност услуге : | дин. |
| --- | --- |
| ПДВ: | дин. |
| Укупна цена са ПДВ-ом: | дин. |
| Рок завршетка услуге: (не дужи од 20 дана по увођењу у посао) | _________ дана од дана увођења у посао |
| Рок за отклањање недостатака по усвојеној ТД који се могу уочити током извођења радова (не краћи од 2 године од дана примопредаје ТД) | ________ године |
| Број подизвођача | ________ |
| Проценат набавке који се поверава подизвођачу | ________ % |
| Рок важења понуде (не краћи од 60 дана) | ________ дана |

5.3. Партија 3 – ВРАЊЕ – Извођење претходних радова и израда техничке документације за извођење радова на изградњи громобранске инсталације на објектима у касарни „1300 каплара”

| Вредност услуге: | дин. |
| --- | --- |
| ПДВ: | дин. |
| Укупна цена са ПДВ-ом: | дин. |
| Рок завршетка услуге: (не дужи од 20 дана по увођењу у посао) | _________ дана од дана увођења у посао |
| Рок за отклањање недостатака по усвојеној ТД који се могу уочити током извођења радова (не краћи од 2 године од дана примопредаје ТД) | ________ године |
| Број подизвођача | ________ |
| Проценат набавке који се поверава подизвођачу | ________ % |
| Рок важења понуде (не краћи од 60 дана) | ________ дана |

5.4. Партија 4 – ПРОКУПЉЕ – Извођење претходних радова и израда техничке документације за извођење радова на изградњи громобранске инсталације на објектима у касарни „Ратко Павловић Ћићко”

| Вредност услуге: | дин. |
| --- | --- |
| ПДВ: | дин. |
| Укупна цена са ПДВ-ом: | дин. |
| Рок завршетка услуге: (не дужи од 20 дана по увођењу у посао) | _________ дана од дана увођења у посао |
| Рок за отклањање недостатака по усвојеној ТД који се могу уочити током извођења радова (не краћи од 2 године од дана примопредаје ТД) | ________ године |
| Број подизвођача | ________ |
| Проценат набавке који се поверава подизвођачу | ________ % |
| Рок важења понуде (не краћи од 60 дана) | ________ дана |

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

| ПАРТИЈА 1 | дин. |
| --- | --- |
| ПАРТИЈА 2 | дин. |
| ПАРТИЈА 3 | дин. |
| ПАРТИЈА 4 | дин. |
| УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: | дин. |
| ПДВ: дин. |  |
| УКУПНО СА ПДВ-ом: |  |
| И словима: _______________________________________________________________ |  |

| Укупна вредност понуде за ПАРТИЈЕ 1+2+3+4 (сувишно прецртати), изражена у динарима без ПДВ-а: |  |  | Динара |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| и словима ____________________________________________________________________ |  |  |  |  |
| ПОПУСТ :_______________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ (уколико се нуди попуст за доделу УГОВОРА за више партија, унети начин и услове за обрачун попуста и процентуални износ) |  | ____________ % |  |  |

Датум 					              	Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

Напомена:

Образац понуде понуђач мора да попуни са унешеним подацима за најмање једну партију, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

_______________________________________________________________________________

(назив понуђача)

Укупном ценом обухваћенa je израда техничке документације за уградњу громобранске инсталације на објектима Војске Србије за ПАРТИЈУ _____, ____, _____, _____. Укупном ценом обухваћени су следећи делови:

| - Израда техничке документације обухвата трошкове: - ________________________________________ - ________________________________________ - ________________________________________ - ________________________________________ - ________________________________________ - ________________________________________ - ________________________________________ - ________________________________________ - ________________________________________ - ________________________________________ | __________________динара __________________динара __________________динара __________________динара __________________динара __________________динара __________________динара __________________динара __________________динара __________________динара |
| --- | --- |

Упутство за попуњавање обрасца:

- понуђач је дужан да унесе описе трошкова и цене трошкова у динарима, без ПДВ-а;

- уколико цена за неку позицију није дата, или позиција није уписана, сматраће се да је вредност трошкова на тој позицији укључена у вредност других трошкова.

Напомена:

Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише образац, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац.

| _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

IX РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА НА СЛИЧНИМ ПОСЛОВИМА

________________________________________________________________________________

(назив понуђача)

| Р.бр. | Објекат | Инвеститор/Наручилац | Датум уговарања/ Година реализације | Вредност без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Као референца ће се признавати израђени и усвојени пројекти, за које је према важећим прописима у време њихове израде, било предвиђено издавање одобрења за грађење, односно грађевинске дозволе, у периоду који није дужи од 5 (пет) година од дана објављивања позива за достављање понуда

Доказ о урађеним пројектима састоји се од фотокопије уговора, прве и задње стране окончане ситуације-фактуре, односно других релевантних докумената из којих су видљиви подаци: назив објекта, површина, датум закључења уговора, врста и вредност услуге.

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

# X ИЗЈАВА

________________________________________________________________________________

(назив понуђача)

О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТАВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да ћемо у отвореном поступку јавне набавке услуге – „Израда техничке документације за уградњу громобранске инсталације на објектима Војске Србије” (ПОЖАРЕВАЦ, ВРАЊЕ И ПРОКУПЉЕ), ЈН бр. 25/2017, на начин предвиђен конкурсном документацијом и Моделом уговора о јавној набавци, доставити бланко соло меницу, за сваку партију посебно, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

НАПОМЕНА: у случају да понуду подноси група понуђача, образац изјаве потписује овлашћени члан групе понуђача

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

XI ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке услуге - „Израда техничке документације за уградњу громобранске инсталације на објектима Војске Србије” (ПОЖАРЕВАЦ, ВРАЊЕ И ПРОКУПЉЕ), ЈН бр. 25/2017, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач.................................................................... [навести назив понуђача] у поступку јавне набавке услуге за „Израду техничке документације за уградњу громобранске инсталације на објектима Војске Србије” (ПОЖАРЕВАЦ, ВРАЊЕ И ПРОКУПЉЕ), ЈН бр. 25/2017, поштовао је обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум 		               Понуђач

________________                        М.П.                           _____________________________

Напомена:

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XIV  МОДЕЛ УГОВОРА

O ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГЕ

ПАРТИЈА  __,  __,  __,  __

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ:

- РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ - УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ - ВОЈНОГРАЂЕВИНСКИ ЦЕНТАР „БЕОГРАД”, Београд, Улица Немањина бр. 15, коју заступа начелник потпуковник Предраг Лукић (у даљем тексту: Наручилац), матични број 07093608, ПИБ 102116082, текући рачун: 840-1620-21 (РЦ МО)

и

  - (ПОНУЂАЧА) _________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________, као извођача (у даљем тексту уговора: Извршилац), матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________

  - (ГРУПЕ ПОНУЂАЧА)

__________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________, као водећег члана групе, матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________

__________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________, као члана групе извођача, матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________

__________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________, као члана групе извођача, матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________

__________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________, као члана групе извођача, матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________

  - (ПОНУЂАЧА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ)

__________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________,  матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________

као извођача, (у даљем тексту уговора: Извршилац) са подизвођачем:

__________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________,  матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________

ОСНОВ УГОВОРА: 	-ЈН бр. 25/2017 по позиву објављеном на Порталу јавних набавки

-ЈН бр. 25/2017 је обликована у четири партије,

-број и датум Одлуке о о додели уговора ____________,

-понуда изабраног понуђача _______________________.

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ:

Уговорне стране констатују:

● да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Сл.гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), спровео отворени поступак јавне набавке бр. 25/2017, обликоване у четири партије. Предмет уговора о јавној набавци услуга су услуге из члана 6. Закона о јавним набавкама, које су наведене у Прилогу 1; број категорије „12”.

● да је Извршилац на основу позива за подношење понуда у отвореном поступку, објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Министарства одбране, дана ___.___.2017. године, доставио Понуду бр. ___________ од ____.___.____. године.

● да је Наручилац на основу Извештаја комисије о стручној оцени понуда, у складу са чланом 105. ЗЈН и Одлуке о додели уговора бр. ________ од ___.____._____. године донете у складу са чланом 108. ЗЈН, која је објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници Министарства одбране, дана ___.___.____. године, доделио Уговор о јавној набавци услуге.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА: Израда техничке документације за уградњу громобранске инсталације на објектима Војске Србије : Пожаревац– ПАРТИЈА 1, Врање–ПАРТИЈЕ 2 и 3 и Прокупље–ПАРТИЈА 4

(Напомена: предметом уговора се одређује једна или више партија у складу са Одлуком о додели уговора, а остале партије из модела уговора се бришу.

Члан 1.

Извођач се обавезује да за потребе Наручиоца изради техничку документацију за извођење радова на изградњи громобранске инсталације на објектима Војске Србије и то:

- Партија 1: ПОЖАРЕВАЦ – Извођење претходних радова и израда техничке документације за извођење радова на изградњи громобранске инсталације на објектима KН-3, КН-35 и КН-56 у касарни „Генерал Павле Јуришић Штурм”;

- Партија 2: ВРАЊЕ - Извођење претходних радова и израда техничке документације за извођење радова на изградњи громобранске инсталације на објектима у касарни „1.ппк Милоша Великог”;

- Партија 3: ВРАЊЕ - Извођење претходних радова и израда техничке документације за извођење радова на изградњи громобранске инсталације на објектима у касарни „1300 каплара”;

- Партија 4: ПРОКУПЉЕ – Извођење претходних радова и израда техничке документације за извођење радова на изградњи громобранске инсталације на објектима у касарни „Ратко Павловић Ћићко”.

(Напомена: предметом уговора се одређује једна или више партија у складу са Одлуком о додели уговора, а остале партије из модела уговора се бришу)

Извршилац ће техничку документацију урадити у свему према захтеву Наручиоца, Пројектном задатку, конкурсној документацији, Правилнику о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе Министарство одбране и Војска Србије („Службени војни лист ” бр. 29/2011 и бр. 13/2017), Закону о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС” бр. 101/2005 и 91/2015. године) и другим важећим законским и подзаконским актима, техничким прописима, нормативима и стандардима којима је регулисана израда техничке документације.

Извођач се обавезује да све радове који су предмет овог уговора изведе према понуди број _______ од __.__.____. године, која је у ВГЦ „Београд” заведена под бр. ________ од __.__.____ године, која је саставни део уговора.

Члан 2.

Израда техничке документације из члана 1. овог уговора обухвата израду и усвајање:

- Елабората о геотехничким условима изградње громобранске заштите,

- Главног пројекта.

Под израдом техничке документације подразумевају се и сви припремни и пратећи радови и услуге које је потребно да изврши Извршилац ради израде исправне документације, а чија цена није посебно исказана.

Извршилац доставља техничку документацију у одговарајућој аналогној и електронској форми. Главни пројекат се ради у 5 (пет) истоветних примерака од којих примерак број 1 је са предмером и предрачуном радова, а остала четири примерка са предмером радова.

ЦЕНА

Члан 3.

Уговорне стране сагласно утврђују вредност услуге из члана 1. овог уговора на износ од :

(Напомена: уговором се одређује једна или више партија у складу са Одлуком о додели уговора, а остале партије из модела уговора се бришу)

Партија 1– ПОЖАРЕВАЦ – Извођење претходних радова и израда техничке документације за извођење радова на изградњи громобранске инсталације на објектима KН-3, КН-35 и КН-56 у касарни „Генерал Павле Јуришић Штурм”

| Вредност услуге: | дин. |  |
| --- | --- | --- |
| ПДВ: | дин. |  |
| Укупна цена са ПДВ-ом: | дин. |  |
| и словима ____________________________________________________________ |  |  |

Партија 2– ВРАЊЕ – Извођење претходних радова и израда техничке документације за извођење радова на изградњи громобранске инсталације на објектима у касарни „1.ппк Милоша Великог”

| Вредност услуге: | дин. |
| --- | --- |
| ПДВ: | дин. |
| Укупна цена са ПДВ-ом: | дин. |
| и словима ____________________________________________________________ |  |

Партија 3– ВРАЊЕ - Извођење претходних радова и израда техничке документације за извођење радова на изградњи громобранске инсталације на објектима у касарни „1300 каплара”

| Вредност услуге: | дин. |
| --- | --- |
| ПДВ: | Дин. |
| Укупна цена са ПДВ-ом: | дин. |
| и словима ____________________________________________________________ |  |

Партија 4– ПРОКУПЉЕ – Извођење претходних радова и израда техничке документације за извођење радова на изградњи громобранске инсталације на објектима у касарни „Ратко Павловић Ћићко”

| Вредност услуге: | дин. |
| --- | --- |
| ПДВ: | дин. |
| Укупна цена са ПДВ-ом: | дин. |
| и словима ____________________________________________________________ |  |

СВЕГА УГОВОРЕНО: ПАРТИЈА ___,___,___, ___:		__________________ динара

и словима ________________________________________________________________

са урачунатим ПДВ-ом.

Уговорена вредност услуге утврђена је на основу понуде из члана 1. овог уговора којом

(опција 1): није нуђен попуст за више партија.

(опција 2): је нуђен попуст од _______ %  за _______________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(уколико се нуди попуст за доделу Уговора за више партија, унети начин и услове за обрачун попуста и процентуални износ). Наведени попуст је урачунат у цену утврђену овим чланом.

Уговорне стране су сагласне да укупна вредност услуге из овог уговора обухвата све трошкове везане за основне радове, припремне и претходне радове које је потребно извршити ради израде исправне документације, а чија цена није посебно исказана.

Уговорена вредност обухвата све трошкове везане за израду и умножавање комплетне  документације из предмета уговора.

Укупна цена уговара се у фиксном износу.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 4.

Наручилац се обавезује да цену из члана 3. овог уговора, Извршиоцу исплати према следећем:

  - 95% цене израде техничке документације путем привремених ситуација након њеног усвајања без примедби од стране надлежних органа МО и примопредаје

  - преосталих 5% по коначном обрачуну путем окончане ситуације.

Исплата извршене услуге ће се извршити по привременој ситуацији у износу од 95% цене уколико је достављено средство финансијског обезбеђења важеће за отклањање грешака и недостатака за период од 2 године од дана примопредаје, у складу са чланом 10. овог Уговора, а у супротном исплата путем привремених ситуација може се извршити до 90% уговорене вредности израде техничке документације, а преосталих 10% по коначном обрачуну путем окончане ситуације, а по достављању средства финансијског обезбеђења за отклањање грешака и недостатака на урађеној документацији.

Члан 5.

Наручилац је обавезан да привремену ситуацију овери у року од 5 дана од дана пријема на деловодство Наручиоца, или да је у истом року уз писмено образложење врати Извршиоцу уколико не постоји основ за њену исплату.

Наручилац се обавезује да све исплате врши у року од 30 (тридесет) дана од дана настанка дужничко-поверилачког односа (ДПО), који настаје:

- за привремене ситуације од дана овере Наручиоца,

- за окончану ситуацију од дана овере окончане ситуације од стране Комисије за коначни обрачун.

У случају доцње у исплати, Извршилац има право на затезну камату сходно прописима о висини стопе затезне камате.

Обавезе које доспевају у текућој или наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која су за ту намену одобрена у текућој, односно која ће за ту намену бити одобрена у наредној буџетској години.

УВОЂЕЊЕ У ПОСАО

Члан 6.

Наручилац је дужан да Извршиоца уведе у посао, што подразумева:

- обезбеђење приступа објекту;

- предају расположиве документације;

- упознавање Извршиоца са локацијом на којој се изводе радови који прате израду техничке документације.

Уговорне стране су се споразумеле да рок увођења у посао буде 5 (пет) дана од дана обостраног потписивања уговора а уколико у том року не буде добијена безбедносна провера запослених лица Извршиоца, рок од 5 (пет) дана ће се рачунати од дана добијања безбедносне провере.

Увођење у посао се врши записнички и том приликом се сачињава списак документације која се предаје Извршиоцу.

РОК

Члан 7.

Рок за извођење уговорене услуге из члана 1. Уговора је:

- за Партију 1–ПОЖАРЕВАЦ – Израда техничке документације за извођење радова на изградњи громобранске инсталације на објектима KН-3, КН-35 и КН-56 у касарни „Генерал Павле Јуришић Штурм” - рок завршетка услуге је ____________ дана [Напомена: не може бити дужи од 30 дана (ова напомена се брише приликом закључења уговора)] од дана увођења у посао.

- за Партију 2– ВРАЊЕ - Извођење претходних радова и израда техничке документације за извођење радова на изградњи громобранске инсталације на објектима у касарни „1.ппк Милоша Великог” - рок завршетка услуге је ____________ дана[Напомена: не може бити дужи од 20 дана (ова напомена се брише приликом закључења уговора)] од дана увођења у посао.

- за Партију 3– ВРАЊЕ - Извођење претходних радова и израда техничке документације за извођење радова на изградњи громобранске инсталације на објектима у касарни „1300 каплара” - рок завршетка услуге је ____________ дана [Напомена: не може бити дужи од 20 дана (ова напомена се брише приликом закључења уговора)] од дана увођења у посао.

- за Партију 4– ПРОКУПЉЕ – Извођење претходних радова и израда техничке документације за извођење радова на изградњи громобранске инсталације на објектима у касарни „Ратко Павловић Ћићко” - рок завршетка услуге је _____________ дана [Напомена: не може бити дужи од 20 дана (ова напомена се брише приликом закључења уговора)] од дана увођења у посао.

(Напомена: уговором се одређује појединачни рок за једну  или више партија у складу са Одлуком о додели уговора, а остале партије из модела уговора се бришу)

Члан 8.

Извршилац гарантује Наручиоцу исправност и квалитет израђене документације.

По завршетку документације Наручилац има обавезу да прегледа садржај и комплетност израђене документације и утврди да ли је приликом израде документације Извршилац поступао по уговору. Након тога Наручилац прибавља мишљење о стручној контроли урађене техничке документације, од стране Ревизионе комисије Министарства одбране.

За отклањање недостатака на урађеној техничкој документацији, утврђених од стране Наручиоца или Ревизионе комисије МО, Наручилац ће оставити примерени рок.

Уколико из било којих разлога, Извршилац не поступи у том року, подлеже обрачуну уговорне казне у складу са чланом 9. овог уговора.

Уколико Извршилац не отклони недостатке у року који је Наручилац одредио, Наручилац  достављену меницу за добро извршење посла може наплатити на износ од 10% укупно уговореног износа без ПДВ-а, односно до нивоа довољног да заштити Наручиоца од финансијског губитка у случају да Извршилац не изврши уговорене обавезе. У том случају Наручилац има право да од Извршиоца тражи накнаду до пуног износа штете.

Уколико се у току извођења радова по Главном пројекту, покаже да због пропуста, Извршилац израђену техничку документацију треба да исправи или допуни, Извршилац се обавезује да на писмени захтев Наручиоца, о свом трошку отклони све грешке и недостатке који се појаве у току рока од две године од дана примопредаје документације, уколико се исти утврде од стране Наручиоца или од извођача радова. У том случају Извршилац се обавезује да плати штету проузроковану евентуалним застојем у реализацији посла.

Наручилац ће одредити Извршиоцу примерени рок за отклањање уочених грешака и недостатака.

Уколико Извршилац не отклони уочене грешке и недостатке у року који је Наручилац одредио, Наручилац достављену бланко соло меницу за отклањање грешака и недостатака израђене техничке документације може попунити и наплатити на износ од 10% укупно уговореног износа без ПДВ-а, односно до нивоа довољног да заштити Наручиоца од финансијског губитка у случају да Извршилац не изврши уговорене обавезе. У том случају Наручилац има право да од Извршиоца тражи накнаду до пуног износа штете.

Извршилац се обавезује да на захтев Наручиоца достави тражена мишљења, појашњења и тумачења везана за Главни пројекат, у року од 5 дана, односно у другом остављеном року који је захтевом наведен, уколико се у току извођења радова укаже потреба за тим, исказана од стране Наручиоца или извођача радова.

Извршилац и одговорни пројектанти сносе одговорност након израде документације, у смислу члана 644. Закона о облигационим односима и одговарају за недостатке у изради грађевине који се тичу њене солидности, уколико се ти недостаци покажу за време од десет година од предаје и пријема радова. Ова њихова одговорност не може се уговором нити на било који други начин искључити ни ограничити.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 9.

Уколико Извршилац не изврши услугу у уговореном року, Наручилац задржава право да Извршиоцу обрачуна уговорну казну у висини од 2о/оо (промила) дневно од уговорене вредности за сваки дан закашњења, а највише до износа од 10% укупно уговорене вредности, рачунајући од дана истека уговореног рока до дана када надзорни орган у дневнику радова констатује да су радови завршени.

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити без претходног пристанка Извршиоца умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији. Уколико Наручилац због закашњења претрпи штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно, поред уговорне казне и разлику до пуног износа штете.

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 10.

Извршилац се обавезује да Наручиоцу, као средство обезбеђења за извршење обавеза преузетих уговором преда бланко соло меницу са одговарајућим писменим меничним овлашћењем на име Наручиоца за сваку партију која је обухваћена уговором понаособ.

Бланко соло меница доставља се по потписивању уговора и попуњава се на начин који је регулисан Правилником о финансијском пословању у Министарству одбране и Војсци Србије.

Финансијска служба Наручиоца је овлашћена да попуни елементе који нису назначени у бланко соло меници. Издавалац менице је обавезан према Наручиоцу- имаоцу менице и у случају када је она накнадно попуњена.

Финансијска служба Наручиоца приликом преузимања бланко соло менице преузима и захтев за регистрацију менице, менично овлашћење и фотокопију картона депонованих потписа код банке код које се води текући рачун издаваоца менице, а који је назначен на бланко соло меници.

Бланко соло меница се попуњава сагласно овлашћењу које је обавезан пратилац бланко манице.

Меничним овлашћењем које је дато уз меницу овлашћује се Наручилац – повериоц (ималац менице) да је као корисник менице може попунити за износ дуга и да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски и у складу са важећим прописима може извршити наплату издате бланко соло менице у износу неизмиреног дуга.

Износ за који се доставља менично овлашћење је 10% од укупне вредности понуде, без ПДВ-а, а доставља га изабрани понуђач по потписивању уговора, како је предвиђено моделом уговора.

У складу са чланом 32. Закона о меници, меница се издаје „ПО ВИЂЕЊУ”.

Издавалац менице након примопредаје техничке документације, доставља нову бланко соло меницу са меничним овлашћењем „на одређено време од 2 године од дана примопредаје техничке документације, по виђењу” на износ од 10% укупно уговорене вредности техничке документације без ПДВ-а за отклањање грешака и недостатака који у наведеном року могу бити уочени у току грађења објекта. Наручилац може да захтева да се износ од 10% за отклањање грешака и недостатака израђене техничке документације повећа о трошку Извршиоца, до нивоа довољног да заштити Наручиоца од финансијског губитка у случају да Извршилац не изврши обавезе из рока за отклањање недостатака.

Након наведеног периода, уколико је уговорна обавеза по отклањању недостатака извршена, бланко меница се непопуњена на писани захтев враћа издаваоцу.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ НАРУЧИОЦА

Члан 11.

Извршилац је дужан да пружи доказе о функционалности односно примени техничког решења, сразмерно пројектном задатку, као и квалитету предвиђеног материјала за уграђивање и опреме у израђеној техничкој документацији, што ће детаљно објаснити у техничком опису и спецификацији коришћених стандарда или прилагањем атеста.

Ако контрола Наручиоца захтева измену појединих материјала или опреме коју пројектант предвиђа у техничкој документацији, Извршилац је дужан да ову измену омогући.

Извршилац је дужан да у склопу израђене техничке документације, у погледу квалитета предвиђеног материјала за уграђивање и опреме, прецизно дефинише врсту, техничке карактеристике, квалитет, количине, прецизира начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, као и друге потребне елементе од значаја за извођење радова по усвојеној техничкој документацији. Техничке спецификације су обавезан саставни део документације. Приликом дефинисања техничких спецификација Извршилац треба да:

- прецизно дефинише материјал и опрему за уградњу, тако да техничке спецификације морају омогућити да се набавка добра, услуге или радова, који ће се спровести у складу са усвојеном техничком документацијом, опише на начин који је јасан и објективан и који одговара стварним потребама наручиоца;

- приликом одређивања техничких спецификација може да се определи да се позове на српске, европске, међународне или друге стандарде и сродна документа, у ком случају навођење стандарда мора да буде праћено речима „или одговарајуће” (осим уколико се технички пропис позива на српски стандард, такав стандард је обавезан и примењује се као технички пропис, без навођења речи „или одговарајуће”) или да се определи за други начин одређивања техничких спецификација, односно да опише жељене карактеристике и функционалне захтеве (материјала или опреме). Уколико се Извршилац определи да опише жељене функционалне карактеристике материјала или опреме исте морају да буду довољно јасне и прецизне;

- не може да користи нити да се позива на техничке спецификације или стандарде које означавају добра, услуге или радове одређене производње, извора или градње, нити у конкурсној документацији може да назначи било који робни знак, патент или тип, посебно порекло или производњу, као ни било коју другу одредбу која би за последицу имала давање предности одређеном понуђачу или би могао неоправдано елиминисати остале. У случају да пројектант не може да опише предмет уговора на начин да спецификације буду довољно разумљиве, навођење робног знака, патента, типа или произвођача мора бити праћено речима „или одговарајуће“.

Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе на заштиту животне средине, безбедност и друге околности од општег интереса, морају да се примењују и да се наведу у техничкој документацији.

ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА И

ПРИМОПРЕДАЈА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Члан 12.

Наручилац има обавезу да на техничку документацију прибави потребне сагласности.

Израђена техничка документација подлеже техничкој контроли коју врши Ревизиона комисија формирана од стране надлежног органа Министарства одбране.

За техничку контролу предају се 2 (два) комплетна примерка Главних пројеката који у примераку број 1 треба да садржи јединичне цене, вредност радова по врстама и укупну вредност инвестиције. На техничку контролу се предаје примерак 1 и 2. Након отклањања евентуалних примедби и усвајања Главног пројекта без примедби од стране Ревизионе комисије, Извршилац доставља комплетну техничку документацију у одговарајућој аналогној и електронској форми, у уговореном броју примерака, на деловодство Наручиоца, што се сматра извршеном примопредајом. О извршеној техничкој контроли Главног пројекта сачињава се извештај који потписује одговорни пројектант, а исправност пројекта потврђује се на пројекту.

МЕРЕ СИГУРНОСТИ

Члан 13.

Извршилац је дужан да за време извршења услуге из члана 1. овог Уговора, спроводи све мере предвиђене Законом о безбедности и здрављу на раду („Службеном гласнику РС”, бр. 101/2005 и 91/2015. године) и важећим подзаконским актима којима је регулисано спровођење тих мера.

Трошкове спровођења мера безбедности и здравља на раду сноси Извршилац који те мере предузима.

ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА

Члан 14.

Уколико Извршилац у току реализације уговора, на било који начин, због непредвиђених околности, дође до сазнања која представљају тајни податак, обавезује се да одмах о томе обавести Наручиоца и да код својих радника и других учесника у поступку извршења услуге спроведе мере заштите тајности у складу са Законом о тајности података („Сл.гласник РС”, број 104/2009).

Наручилац захтева, у складу са чланом 15. Закона о јавним набавкама, заштиту поверљивости података који се понуђачима стављају на располагање, укључујући и њихове подизвођаче, у току реализације уговора. Заштита поверљивости података односи се на израђену техничку документацију и све остале податке који се прибаве током реализације уговора без обзира на начин на који су прибављени. Сви подаци који су садржани у техничкој документацији, подаци прикупљени на лицу места као и подлоге које су коришћене у сврху израде техничке документације не могу се учинити доступним трећим лицима и/или јавности.

Сва лица која су учествовала у изради техничке документације дужна су да чувају и штите наведене податке без обзира на степен те поверљивости.

МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

Члан 15.

Уколико Извршилац у току реализације уговора, на било који начин, због непредвиђених околности, дође до сазнања која представљају тајни податак, обавезује се да одмах о томе обавести Наручиоца и да код својих радника и других учесника у поступку извршења услуге спроведе мере заштите тајности у складу са Законом о тајности података („Сл.гласник РС”, број 104/2009).

Пре почетка посла, Извршилац је дужан да сачини списак возила и лица која ће бити ангажована на извршењу посла у војном комплексу, са унетим регистарским бројевима и личним подацима и достави их Наручиоцу ради прибављања безбедносне провере.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 16.

Уговорне стране су сагласне да је за измену, допуну или раскид овог уговора потребна писана форма.

Уговор се раскида писменом изјавом која се доставља другој уговорној страни и сматра се раскинутим даном пријема писмене изјаве.

У изјави мора бити наведено по ком основу се уговор раскида.

Члан 17.

Наручилац може једнострано раскинути уговор:

- ако Извршилац не достави бланко соло меницу са меничним овлашћењем као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и отклањање недостатака у складу са чланом 10. овог уговора,

- ако надлежни орган забрани даље извођење уговорених радова,

- ако Извршилац не извршава уговорене обавезе,

- ако Извршилац  заостаје у извршавању уговорених  радова,

- ако Извршилац ангажује као подизвођача лице које није наведено у понуди, односно у уговору.

У случају раскида уговора из става 1. алинеја 1, 3, 4 и 5 Наручилац ће реализовати средство финансијског обезбеђења.

Извршилац може једнострано раскинути уговор:

-    ако Наручилац не извршава своје уговорне обавезе,

-    ако Извршилац дође у ситуацију да не може да изврши уговорени посао.

Уговор се раскида писаном изјавом која се доставља другој уговорној страни и сматра се раскинутим даном пријема писмене изјаве.

У изјави мора бити назначено по ком основу се уговор раскида.

Због заостајања извршења услуге, Наручилац може једнострано раскинути уговор само ако је то заостајање дошло кривицом Извршиоца и ако је претходно оставио Извршиоцу накнадни примерен рок за извршење радова на којима је Извршилац у доцњи, па их не изврши у том накнадном року. Накнадни рок, као услов за раскид уговора, не одређује се једино ако Извршилац изјави да не може или неће да изведе уговорене услугу, у ком случају Наручилац има право на накнаду штете сходно члану 124. ЗОО.

Члан 18.

Наручилац и Извршилац могу споразумно раскинути уговор:

- ако дођу у ситуацију да не могу извршавати своје обавезе према уговору.

Уговор се раскида закључењем споразума о обостраном раскиду уговора, које потписују обе уговорне стране.

Члан 19.

Сву штету која настане раскидом уговора о извршењу услуге, сноси она уговорна страна која је својим поступцима или разлозима довела до раскида уговора.

Износ штете утврђује Комисија, састављена од представника Наручиоца и Извршиоца.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Члан 20.

Уговорне стране су се сагласиле да све што није регулисано овим уговором, имају се применити одредбе Закона о облигационим односима.

У случају да се примена и тумачење одредби овог Уговора не може решити на овај начин, о томе ће одлучити Привредни суд у Београду.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 21.

Саставни део овог Уговора чини:

- Понуда Извршиоца бр. _________ од ____. ___. ____. године, која је код Наручиоца заведена под бр. _________ од ____.___. ____. године.

Члан 22.

Овај Уговор је сачињен у 7 (седам) истоветних примерака, од којих је 4 (четири) за Наручиоца, 2 (два) за Извршиоца и 1 (један) за Војно правобранилаштво.

ЗА ИЗВОЂАЧА:					     ЗА ИНВЕСТИТОРА

Директор 					           НАЧЕЛНИК

потпуковник

_____________________________			________________________________

Предраг Лукић

НАПОМЕНА: Модел уговора за извођење радова по партијама које су предмет понуде треба да буде попуњен, парафиран и оверени од стране понуђача на свакој страни;

Уколико је понуда са подизвођачем модел уговора попуњава, парафира и оверава понуђач;

Уколико је понуда групе понуђача модел уговора парафирају и оверавају сви чланови групе понуђача.

XV  ПРОЈЕКТНИ ЗАДАЦИ

ИЗРАДA ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА УГРАДЊУ ГРОМОБРАНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ НА ОБЈЕКТИМА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ

(ПОЖАРЕВАЦ, ВРАЊЕ И ПРОКУПЉЕ)

## ПАРТИЈА 1

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

за изградњу громобранских инсталација на објектима КН-3, КН-35 и КН-56 у касарни „Г. Павле Јуришић Штурм“ у Пожаревцу

1. Општи део

Техничку документацију за израду за изградњу громобранске инсталације на објектима КН-3, КН-35 и КН-56 у касарни „Г. Павле Јуришић Штурм“ у Пожаревцу, која садржи и Главни пројекат громобранских инсталација и пратећих грађевинско-занатских радова, урадити у свему према Закону о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр.72/2009) и Правилнику о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе МО и ВС („Службени војни лист“ бр.29/2011).

Израда громобранске инсталације предвиђена је за израду у две фазе:

- I фаза – претходни геотехнички радови са израдом Елабората о геотехничким условима изградње громобранске  заштите и израда Главног пројекта за изградњу громобранске инсталације.

- II фаза -  извођење радова на изградњи громобранске заштите са неопходним претходним и пратећим грађевинско занатским радовима.

Инвеститор радова на изради техничке документације и изради громобранске инсталације на објектима КН-3, КН-35 и КН-56 у касарни „Г. Павле Јуришић Штурм“ у Пожаревцу је Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за инфраструктуру, Војнограђевински центар „Београд“.

2.  ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

Објекти КН-3 и КН-35 се налазе у источном делу касарне, у непосредној близини главног улаза у војни комплекс. код вратаре КН-2. Објекат КН-3 постављен је на око 10м лево од главног улаза у касарну из улице 6. Личке дивизије, док је објекат КН-35 постављен на око 60м десно од главног улаза.

Објекат КН-56 се налази у североисточном делу војног комплекса, у складишној зони, северно од помоћног улаза у касарну из улице 6. Личке дивизије, код вратаре КН-40.

КН-3 - административни објекат (зграда команде)

Објекат је спратности По+Пр+1, развијене грађевинске површине око 854 м2, максималних габарита у основи 29,50 х 12,32 метара, висине 12,50 метара.

Објекат је стални, изграђен средином 20 века. Објекат има приземље и спрат. Објекат је класичне масивне конструкције. Стопе темеља су од набијеног бетона, а фасадни и носећи зидови су од пуне опеке дебљине 38 и 25 цм, преградни зидови такође од пуне опеке д=12 цм. Унутрашњи зидови су малтерисани, спољни зидови су завршно обложени термоизолационим плочама стиропора д=5цм и завршно обрађени пластичним малтером „бавалитом). Сокла је обрађена „кулирпластом“ преко стиродура д=2-3 цм.

Кровна конструкција је дрвена. Кровни покривач је од фалцованог црепа.

Међуспратна конструкција је армирано-бетонска плоча типа „авраменко“. Одвођење атмосферске воде решено је хоризонталним и вертикалним олуцима од поцинкованог лима. На објекту тренутно није изведена громобранска заштита. Објекат је у предходном периоду реконструисан, тј. изведени су радови на фасади и поправци крова са заменом кровног покривача. На лицу места уочене су видне пукотине на деловима фасадних зидова (поготово на делу сокле) и на спојевима новоизведених бетонских тротаора са објектом. На објекту тренутно није изведена громобранска заштита.

КН-35 – војнички клуб

Објекат је спратности По+Пр, развијене грађевинске површине око 1.587 м2, максималних габарита у основи 61,10 х 52,14 метара.

Објекат је сталан, приземни, разуђене основе крстастог облика, са подрумом испод дела објекта у коме су смештене спомен соба и библиотека. Темељни зидови објекта су од бетона, док су зидови од опеке, завршно малтерисани. Фасада је прскана хирофом. Кровна конструкција је од дрвених решеткастих носача, са фалцованим црепом као кровним покривачем. Таванска конструкција је дрвена. Одвођење атмосферске воде решено је хоризонталним и вертикалним лименим олуцима. На објекту тренутно није изведена громобранска заштита.

КН-56 - ПП магацин

Објекат је спратности Пр+1, развијене грађевинске површине око 1.722 м2, максималних габарита у основи 44,70 х 17,80 метара, висине 9,80 метара.

објекат је сталан, изграђен 1935. године. На објекту су вршене адаптације у два наврата, 1962. и 1967. године. Објекат се састоји од приземља и спрата идентичне површине. Масивне је, зидане конструкције. Стопе темеља су од набијеног бетона, док су темељни зидови као и остали обимни (носећи) и преградни зидани од опеке, завршно малтерисани. Кровна конструкција је дрвена, система дупле вешаљке. Кров је двоводни, покривен фалцованим црепом. Одвођење атмосферске воде решено је хоризонталним и вертикалним лименим олуцима. На објекту тренутно није изведена громобранска заштита.

3. Потребни радови

Главним пројектима обухватити громобранске инсталације и пратеће грађевинско-занатске радове.

3.1  Громобранске инсталације

Сагласно одредбама стандарда SRPS IEC 1024-1, SRPS IEC 1024-1-1, SRPS IEC 60364-6 и SRPS IEC N.B4.810  и Правилника о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења, потребно је предвидети громобранску заштиту за објекте КН-3, КН-35 и КН-56 у касарни „Г. Павле Јуришић Штурм“ у Пожаревцу.

Објекат КН-3

Заштита од атмосферских пражњења предвиђа извођење громобранске инсталације  (прихватног система, спусног система и уземљивача) помоћу FeZn траке 20x3 mm  и FeZn траке 25x4 mm.

Израду прихватног и спусног система класичне громобранске инсталације објекта потребно је предвидети FeZn траком 20x3 mm, са свим помоћним водовима (повезивање свих металних маса на објекту са главним прихватним водом или одводом).

Уземљивач је предвиђен као прстен око зграде, укопан у ров 0,8х0,6 м, а на даљини од објекта 2м, израђен помоћу FeZn траке 25x4 mm или као цевасти са укопаним челичним поцинкованим цевима постављеним на ивицима објекта. Оптимално решење биће дефинисано Главним пројектом и након геотехничких испитивања.

Предвидети ископ рова 0,8х0,4 м за полагање FeZn траке 25x4 mm или рупа за сонде, са затрпавањем, у зависности од пројектантског решења.

Напомена:

Тактичко-техничким захтевом корисник се децидно изјаснио за опцију извођења класичне громобранске инсталације помоћу FeZn траке. Радна група је израдила Инвестициони програм у потпуности према захтеву корисника и у складу са ТТЗ-ом. Предлог РГ је да пројектантска фирма која буде ангажована на изради пројектне документације изради економску анализу опционих техничких решења за израду громобранске заштите (помоћу стубова са уређајима за рано стартовање) након чега ће бити усвојено коначно решење.

Објекат КН-35

Заштиту од атмосферских пражњења предвидети помоћу уређаја за рано стартовање постављеног на челичном стубу.

Потребно је предвидети да громобрански стуб буде монтажно-демонтажни како би се обезбедило лакше одржавање.

Уземљивач предвидети од FeZn траке 25 х 4 мм и поцинкованих сонди.

Везу штапних хватаљки са уређајем за рано стартовање са системом за уземљење извести FeZn траком са најмање два прикључка.

Егзактна локација стуба са уређајем за рано стартовање биће дефинисана Главним пројектом.

У случају да се уређај за рано стартовање поставља на објекат, односно на челични стуб причвршћен на објекат, потребно је урадити пројекат конструкције за стуб као и контролно статичко испитивање елемената конструкције постојећег објекта који ће бити у функцији носача челичног стуба.

Објекат КН-56

Заштиту од атмосферских пражњења предвидети помоћу уређаја за рано стартовање постављеног на челичном стубу.

Потребно је предвидети да громобрански стуб буде монтажно-демонтажни како би се обезбедило лакше одржавање.

Уземљивач предвидети од FeZn траке 25 х 4 мм и поцинкованих сонди.

Везу штапних хватаљки са уређајем за рано стартовање са системом за уземљење извести FeZn траком са најмање два прикључка.

Егзактна локација стуба са уређајем за рано стартовање биће дефинисана Главним пројектом.

У случају да се уређај за рано стартовање поставља на објекат, односно на челични стуб причвршћен на објекат, потребно је урадити пројекат конструкције за стуб као и контролно статичко испитивање елемената конструкције постојећег објекта који ће бити у функцији носача челичног стуба.

Пре израде горе наведених Главних пројеката неопходно је извршити  геолошко и геоелектрично испитивање предметне локације и израдити одговарајуће елаборате.

Након завршетка радова извршити мерење галванске повезаности громобранске инсталације и ударног отпора распростирања, уз атест акредитоване организације за ову врсту радова.

3.2 Пратећи грађевинско-занатски радови

Визуелним прегледом крова (споља), на објекту КН-3, констатовано је да кровне површине немају угиба и неравнина, и да је кровни покривач у добром стању (фалцован цреп).  Приликом израде громобранске инсталације постоји могућност оштећења делова кровног покривача тако да је пратећим грађевинско-занатским радовима потребно је обухватити следеће:

- замену одређене количине летве и оштећених комада фалцованог црепа,слемењака уколико дође до оштећења истих  приликом извођења радова на постављању громобранске инсталације.

- по окончању радова извршити одвоз шута са привремене градилишне депоније са завршним чишћењем градилишта.

За радове на изради нове громобранске заштите на објекту КН-35. Инвестиционим програмом предвиђена је израда Главног грађевинског пројекта (ПЗИ) за извођење стуба за ношење „раног старта“ са припадајућим бетонским темељом стуба (*према статичком прорачуну) као и извођење следећих радова: ископа, чишћења терена око новог громобранског стуба и неопходне сече растиња у непосредној близини. Предвиђен је ручни ископ рова за полагање поцинковане траке или цеви са затрпавањем након полагања уземљивача.

За радове на изради нове громобранске заштите на објекту КН-56. Инвестиционим програмом предвиђена је израда Главног грађевинског пројекта (ПЗИ) за извођење стуба за ношење „раног старта“, у свему према решењу из Главног пројекта громобранских инсталација, опционо да ли ће предметни стуб бити постављен на самом објекту или на независном стубу поред објекта.

За планирану реконструкцију самих објеката (пукотина) предвиђена је израда посебног Инвестиционог програма, које ће се израдити након добијања података претходних, истражних радова:геодетских и геолошких, са израдом припадајућих елабората.

Сва предвиђена техничка документација мора бити урађена у складу са следећим законима и правилницима:

- Правилник о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе

Министарство одбране и војска Србије (Сл. Војни лист бр.29/2011)

- Закон о безбедности и здрављу на раду (Сл. гласник РС 101/05)

- Правилник о општим мерама и нормативима заштите на раду од буке у радним просторијама (Сл. лист СРЈ бр. 21/92)

- Правилник о техничким нормативима за заштиту нисконапонских мрежа и припадајућих трансформаторских станица (Сл. лист СРЈ бр. 13/87 и Сл. лист СРЈ бр. 37/95)

- Правилник о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона (Сл. лист СРЈ бр. 53/88 и 54/88 и Сл. лист СРЈ бр. 28/95)

- Правилник о општим мерама безбедности  и здравља на раду од опасног дејства електричне струје у објектима намењеним за рад, радним просторијама и на градилиштима (Сл. гласник СРС бр. 21/89)

- Правилник о општим мерама безбедности и здравља на раду за грађевинске објекте намењене за радне и помоћне просторије  (Сл. лист СРС бр. 29/87)

- Правила ЗНР и ЗШС ВЈ у миру , OУП -39 (Сл. гласник РС бр. 36/2009)

Главне пројекте израдити у 5 (пет) примерака, од којих је примерак бр.1 са ценом у предмеру и предрачуну радова. Комплетна документација се предаје Инвеститору и у електронској форми (ЦД).

Рок за израду техничке документације је 30 дана од дана увођења пројектанта у посао.

4.  ПРИЛОГ

4.1  Тактичко-технички захтев корисника

## ПАРТИЈА 2

## ПРОЈЕКТНИ  ЗАДАТАК

за израду Главног пројекта за изградњу изоловане громобранске заштите уређајима за рани старт у касарни "1. ппк Милоша Великог" у Врању

## Општи део

Главни пројекат за изградњу изоловане громобранске заштите уређајима за рани старт у касарни "1. ппк Милоша Великог" у Врању урадити у свему према Правилнику о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе Министарство одбране и Војска Србије ("Службени војни лист", 29/2011), а на основу података прикупљених приликом снимања постојећег стања, овог пројектног задатка, геодетског снимка и расположиве техничке документације. На основу Одлуке  бр. 3673-6 од 03.11.2017. године, приступити изради техничке документације (I фаза).

Инвеститор:  Војнограђевински центар "Београд", Управа за инфраструктуру,  Сектор за материјалне ресурсе Министарства одбране.

## Локација комплекса: Врање.

## Назив комплекса: Касарна "1. ппк Милоша Великог" у Врању.

## Намена комплекса: За потребе јединица и установа Министарства одбране и Војске Србије.

## 2.  Постојеће стање

Макролокација: Касарна "1. ппк Милоша Великог"  налази се у градском језгру града Врања. Према подацима Одељења за евиденцију непокретности и Републичког геодетског завода предметна локација налази се на К.П. 1162 у К.О. Врање-град. Површина целог комплекса касарне " 1. ппк МВ "  је 216844 м2, ИД-868.

Постојећа громобранска заштита: У касарни " 1. ппк Милоша Великог " у Врању објекти КН-2 (пријавница, 3 м2), КН-3 (стражара, 186 м2 ), КН-7 (притвор, 38 м2 ), КН-9 (КПС, 14 м2 ), КН-23 (магацин, 364 м2 ), КН-25 (надстрешница, 327 м2 ), КН-29 (магацин, 364 м2 ), КН-30 (магацин, 184 м2 ), КН-31 (магацин, 184 м2 ), КН-34 (магацин, 540 м2 ), КН-40 (магацин, 273 м2 ), КН-45 (магацин, 492 м2 ), КН-46 (магацин, 559 м2 ), КН-47 (радионица, 89 м2 ), КН-48 (пекара, 310 м2 ), КН-50 (магацин погонског горива, 345 м2 ), КН-51 (пумпна станица, 28 м2 ), КН-53 (амбуланта, 130 м2 ), КН-54 (акумулаторска станица, 86 м2 ), КН-54А (КПС, 32 м2 ), КН-57 (кабинет за обуку, 64 м2 ), КН-137 (магацин, 216 м2 ), КН-154-157 (ТЕП, 126м2 ), и 5 јарбола не поседују громобранску инсталацију а исти су намењени за смештај људства и опреме. Остали објекти поседују класичну громобранску инсталацију (прихватни систем на крову, спустне водове и уземљивач) која је на већини објеката услед дуготрајне употрбе дотрајала и оштећена.

3.  Постојећа документација

Одељење за евиденцију непокретности ВГЦ "Београд" одељење Ниш поседује геодетски снимак комплетне касарне "1. ппк Милоша Великог" у Врању у размери 1:1000.

4.  Предходни радови

Снимање постојећег стања: У предходном поступку, поред геотехничких истражних радова, потребно је извршити обилазак локације, снимити постојеће стање и прикупити податке потребне за израду техничке документације.

Геотехнички радови:  Задатак геотехничких испитивања је израда Елабората о геотехничким условима изградње и уземљења изоловане громобранске заштите уређајима за рани старт у касарни "1. ппк Милоша Великог" у Врању. Потребно је утврдити следеће:

- геолошки састав терена,

- хидрогеолошке карактеристике терена,

- физичко механичке карактеристике тла и

- геоелектричне карактеристике тла.

Утврђивање наведених параметара извршити потребним бројем јама, дубине према Закону о геолошким истраживањима. Из истражних јама узети узорке за лабораторијска испитивања. На основу теренских и лабораторијских испитивања сачинити Елаборат о геотехничким условима изградње.

Одељење за техничку контролу и надзор УИ СМР МО врши техничку контролу Елабората и доноси Решење о усвајању истог, након чега се може приступити изради Главног пројекта за изградњу изоловане громобранске заштите уређајима за рани старт у касарни "1. ппк Милоша Великог" у Врању. Елаборат о геотехничким условима изградње израдити у 3 (три) примерка и у електронској форми (ЦД).

- Главни пројекат

Главним пројектом за изградњу изоловане громобранске заштите уређајима за рани старт обухватити све објекте у касарни "1. ппк Милоша Великог" у Врању.

Главним пројектом дати решења за све електро и грађевинске радове за потребе изоловане громобранске заштите, сагласно одредбама стандарда SRPS IEC 1024-1, SRPS IEC 1024-1-1, SRPS IEC 60364-6 и SRPS IEC N.B4.810 и Правилника о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења. При прорачунима темеља и ударног отпора распростирања, узети податке из Елабората о геотехничким условима изградње.

Заштиту од атмосферских пражњења предвидети извођењем изоловане громобранске заштите помоћу челичних громобранских стубова (на бетонском темељу) са уређајима за рани старт. Процена је да треба око 8 стубова и уређаја за рано стартовање а тачан број, локација и висина стуба биће одређена Главним пројектом. Потребно је предвидети и уградњу бројача удара грома на свим стубовима.

Одељење за техничку контролу и надзор УИ СМР МО врши техничку контролу Главног пројекта и доноси Решење о усвајању истог. Главни пројекат израдити у 5 (пет) примерка (са ценама у предмеру и предрачуну у првом примерку) и у електронској форми (ЦД).

Електроенергетски део: Број, висина и распоред громобранских стубова треба да обезбеди оптималну заштиту предметног комплекса од атмосферских пражњења. Изоловани уземљивач предвидети од FeZn траке 25х4 мм и поцинкованих сонди. Везу громобранских стубова са системом за уземљење извести са најмање два прикључка.

Грађевинаки део: Главним грађевинским пројектом за изградњу изоловане громобранске заштите предвидети челичне стубове (са могућношћу обарања ради антикорозивне заштите, сервисирања уређаја за рани старт и лакше монтаже) на армирано-бетонском темељима (према статичком прорачуну) са ископима и уређењу терна око темеља.

## ПАРТИЈА 3

## ПРОЈЕКТНИ  ЗАДАТАК

за израду Главног пројекта за изградњу изоловане громобранске заштите уређајима за рани старт у касарни "1300 каплара" у Врању

## 1. Општи део

Главни пројекат за изградњу изоловане громобранске заштите уређајима за рани старт у касарни "1300 каплара" у Врању урадити у свему према Правилнику о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе Министарство одбране и Војска Србије ("Службени војни лист", 29/2011), а на основу података прикупљених приликом снимања постојећег стања, овог пројектног задатка, геодетског снимка и расположиве техничке документације. На основу Одлуке  бр. 3674-6 од 03.11.2017. године, приступити изради техничке документације (I фаза).

Инвеститор:  Војнограђевински центар "Београд", Управа за инфраструктуру,  Сектор за материјалне ресурсе Министарства одбране.

## Локација комплекса: Врање.

## Назив комплекса: Касарна "1300 каплара" у Врању.

## Намена комплекса: За потребе јединица и установа Министарства одбране и Војске Србије.

## 2.  Постојеће стање

Макролокација: Касарна " 1300 Каплара " у Врању  налази се на надморској висини од око 480 м. Терен у оквиру комплекса као и непосредне околине је полубрдовит. На предметној локацији нема подземних вода.

Према подацима Одељења за евиденцију непокретности и Републичког геодетског завода предметна локација налази се на К.П. 8951 у К.О. Врање-град. Површина целог комплекса касарне " 1300 Каплара " је 120632 м2, ИД-859.

Постојећа громобранска заштита: У касарни " 1300 Каплара " у Врању објекти КН-14 (радионица лаког ремонта, 1981 м2 ), КН-19 (магацин РМР, 445 м2 ), КН-20 (магацин РМР, 445 м2 ), КН-18 (пријавница, 4 м2 ), КН-2 (стражара, 186 м2 ), КН-3 (радионица интендантска, 231 м2 ), КН-34 (КПС, 40 м2 ), КН-25 (гаража, 345 м2 ), КН-4 (магацин, 341 м2 ), КН-5 (војнички клуб, 262 м2 ), КН-7 (КПС, 18 м2 ), КН-22 (магацин УБС, 45 м2 ), КН-32 (магацин ГрПС, 294 м2 ),и КН-35 (ПП спремиште, 55 м2 ), КН-38 (перионица са купатилом, 246 м2 ), КН-121 (магацин ГрПС, 111 м2 ), и 5 јарбола не поседују громобранску инсталацију а исти су намењени за смештај људства и УбС . Остали објекти поседују класичну громобранску инсталацију (прихватни систем на крову, спустне водове и уземљивач) која је на већини објеката услед дуготрајне употрбе дотрајала и оштећена.

3.  Постојећа документација

Одељење за евиденцију непокретности ВГЦ "Београд" одељење Ниш поседује геодетски снимак комплетне касарне "1300 каплара" у Врању у размери 1:1000.

4.  Предходни радови

Снимање постојећег стања: У предходном поступку, поред геотехничких истражних радова, потребно је извршити обилазак локације, снимити постојеће стање и прикупити податке потребне за израду техничке документације.

Геотехнички радови:  Задатак геотехничких испитивања је израда Елабората о геотехничким условима изградње и уземљења изоловане громобранске заштите уређајима за рани старт у касарни "1300 каплара" у Врању. Потребно је утврдити следеће:

- геолошки састав терена,

- хидрогеолошке карактеристике терена,

- физичко механичке карактеристике тла и

- геоелектричне карактеристике тла.

Утврђивање наведених параметара извршити потребним бројем јама, дубине према Закону о геолошким истраживањима. Из истражних јама узети узорке за лабораторијска испитивања. На основу теренских и лабораторијских испитивања сачинити Елаборат о геотехничким условима изградње.

Одељење за техничку контролу и надзор УИ СМР МО врши техничку контролу Елабората и доноси Решење о усвајању истог, након чега се може приступити изради Главног пројекта за изградњу изоловане громобранске заштите уређајима за рани старт у касарни "1300 каплара" у Врању. Елаборат о геотехничким условима изградње израдити у 3 (три) примерка и у електронској форми (ЦД).

- Главни пројекат

Главним пројектом за изградњу изоловане громобранске заштите уређајима за рани старт обухватити све објекте у касарни "1300 каплара" у Врању.

Главним пројектом дати решења за све електро и грађевинске радове за потребе изоловане громобранске заштите, сагласно одредбама стандарда SRPS IEC 1024-1, SRPS IEC 1024-1-1, SRPS IEC 60364-6 и SRPS IEC N.B4.810 и Правилника о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења. При прорачунима темеља и ударног отпора распростирања, узети податке из Елабората о геотехничким условима изградње.

Заштиту од атмосферских пражњења предвидети извођењем изоловане громобранске заштите помоћу челичних громобранских стубова (на бетонском темељу) са уређајима за рани старт. Процена је да треба око 6 стубова и уређаја за рано стартовање а тачан број, локација и висина стуба биће одређена Главним пројектом. Потребно је предвидети и уградњу бројача удара грома на свим стубовима.

Одељење за техничку контролу и надзор УИ СМР МО врши техничку контролу Главног пројекта и доноси Решење о усвајању истог. Главни пројекат израдити у 5 (пет) примерка (са ценама у предмеру и предрачуну у првом примерку) и у електронској форми (ЦД).

Електроенергетски део: Број, висина и распоред громобранских стубова треба да обезбеди оптималну заштиту предметног комплекса од атмосферских пражњења. Изоловани уземљивач предвидети од FeZn траке 25х4 мм и поцинкованих сонди. Везу громобранских стубова са системом за уземљење извести са најмање два прикључка.

Грађевинаки део: Главним грађевинским пројектом за изградњу изоловане громобранске заштите предвидети челичне стубове (са могућношћу обарања ради антикорозивне заштите, сервисирања уређаја за рани старт и лакше монтаже) на армирано-бетонском темељима (према статичком прорачуну) са ископима и уређењу терна око темеља.

## ПАРТИЈА 4

## ПРОЈЕКТНИ  ЗАДАТАК

за израду Главног пројекта за изградњу изоловане громобранске заштите уређајима за рани старт у касарни "Ратко Павловић Ћићко" и ио " Ново Село " у Прокупљу

## 1. Општи део

Главни пројекат за изградњу изоловане громобранске заштите уређајима за рани старт у касарни "Ратко Павловић Ћићко" и ио " Ново Село " у Прокупљу урадити у свему према Правилнику о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе Министарство одбране и Војска Србије ("Службени војни лист", 29/2011), а на основу података прикупљених приликом снимања постојећег стања, овог пројектног задатка, геодетског снимка и расположиве техничке документације. На основу Одлуке  бр. 3672-6 од 03.11.2017. године, приступити изради техничке документације (I фаза).

Инвеститор:  Војнограђевински центар "Београд", Управа за инфраструктуру,  Сектор за материјалне ресурсе Министарства одбране.

## Локација комплекса: Прокупље.

## Назив комплекса: Касарна "Ратко Павловић Ћићко" и ио " Ново Село " у Прокупљу.

## Намена комплекса: За потребе јединица и установа Министарства одбране и Војске Србије.

## 2.  Постојеће стање

Макролокација: Касарна "Ратко Павловић Ћићко" и ио " Ново Село " налази се на периферији града Прокупља правац према Нишу на надморској висини од око 255 м.. Према подацима Одељења за евиденцију непокретности и Републичког геодетског завода предметна локација налази се на К.П. 362 у К.О. Појате, К.П. 295 у К.О. Ново село и К.П. 77. Површина целог комплекса касарне " Ратко Павловић Ћићко " у Прокупљу  је 450605 м2, ИД-826.

Постојећа громобранска заштита: У касарни " Ратко Павловић Ћићко " и ио " Ново Село " у Прокупљу објекти КН-2 (амбуланта, 387 м2 ), КН-3 (купатило са перионицом, 370 м2 ), КН-5 (телефонскс централа, 38 м2 ), КН-9 (стара кантина-магацин, 187 м2 ), КН-14 (колска вага, 46 м2 ), КН-21 (магацин МС, 529 м2 ), КН-26 (магацин,), КН-27 (радионица интендантска, 85 м2 ), КН-29 (клозет, 34 м2 ), КН-33 (магацин, 486 м2 ), КН-34 (КПС, 7 м2 ), КН-35 (сервисна станица, 15 м2 ), КН-41 (надстрешница-магацин, 297 м2 ), КН-42 (магацин, 562 м2 ), КН-43 (магацин, 529 м2 ), КН-44 (магацин, 529 м2 ), КН-46 (кухиња са трпезаријом, 543 м2 ), КН-47 (војнички клуб, 756 м2 ), КН-48 (команда, 296 м2 ), КН-49 (стражара, 189 м2 ), не поседују громобранску инсталацију а исти су намењени за смештај људства и опреме. Остали објекти поседују класичну громобранску инсталацију (прихватни систем на крову, спустне водове и уземљивач) која је на већини објеката услед дуготрајне употрбе дотрајала и оштећена.

3.  Постојећа документација

Одељење за евиденцију непокретности ВГЦ "Београд" одељење Ниш поседује геодетски снимак комплетне касарне "Ратко Павловић Ћићко" и ио "Ново Село" у Прокупљу у размери 1:1000.

4.  Предходни радови

Снимање постојећег стања: У предходном поступку, поред геотехничких истражних радова, потребно је извршити обилазак локације, снимити постојеће стање и прикупити податке потребне за израду техничке документације.

Геотехнички радови:  Задатак геотехничких испитивања је израда Елабората о геотехничким условима изградње и уземљења изоловане громобранске заштите уређајима за рани старт у касарни "Ратко Павловић Ћићко" и ио " Ново Село " у Прокупљу. Потребно је утврдити следеће:

- геолошки састав терена,

- хидрогеолошке карактеристике терена,

- физичко механичке карактеристике тла и

- геоелектричне карактеристике тла.

Утврђивање наведених параметара извршити потребним бројем јама, дубине према Закону о геолошким истраживањима. Из истражних јама узети узорке за лабораторијска испитивања. На основу теренских и лабораторијских испитивања сачинити Елаборат о геотехничким условима изградње.

Одељење за техничку контролу и надзор УИ СМР МО врши техничку контролу Елабората и доноси Решење о усвајању истог, након чега се може приступити изради Главног пројекта за изградњу изоловане громобранске заштите уређајима за рани старт у касарни "Ратко Павловић Ћићко" и ио " Ново Село " у Прокупљу. Елаборат о геотехничким условима изградње израдити у 3 (три) примерка и у електронској форми (ЦД).

- Главни пројекат

Главним пројектом за изградњу изоловане громобранске заштите уређајима за рани старт обухватити све објекте у касарни "Ратко Павловић Ћићко" и ио " Ново Село " у Прокупљу.

Главним пројектом дати решења за све електро и грађевинске радове за потребе изоловане громобранске заштите, сагласно одредбама стандарда SRPS IEC 1024-1, SRPS IEC 1024-1-1, SRPS IEC 60364-6 и SRPS IEC N.B4.810 и Правилника о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења. При прорачунима темеља и ударног отпора распростирања, узети податке из Елабората о геотехничким условима изградње.

Заштиту од атмосферских пражњења предвидети извођењем изоловане громобранске заштите помоћу челичних громобранских стубова (на бетонском темељу) са уређајима за рани старт. Процена је да треба око 8 стубова и уређаја за рано стартовање а тачан број, локација и висина стуба биће одређена Главним пројектом. Потребно је предвидети и уградњу бројача удара грома на свим стубовима.

Одељење за техничку контролу и надзор УИ СМР МО врши техничку контролу Главног пројекта и доноси Решење о усвајању истог. Главни пројекат израдити у 5 (пет) примерка (са ценама у предмеру и предрачуну у првом примерку) и у електронској форми (ЦД).

Електроенергетски део: Број, висина и распоред громобранских стубова треба да обезбеди оптималну заштиту предметног комплекса од атмосферских пражњења. Изоловани уземљивач предвидети од FeZn траке 25х4 мм и поцинкованих сонди. Везу громобранских стубова са системом за уземљење извести са најмање два прикључка.

Грађевинаки део: Главним грађевинским пројектом за изградњу изоловане громобранске заштите предвидети челичне стубове (са могућношћу обарања ради антикорозивне заштите, сервисирања уређаја за рани старт и лакше монтаже) на армирано-бетонском темељима (према статичком прорачуну) са ископима и уређењу терна око темеља.