ВОЈНА ПОШТА

Бр.2289

број 5/176-5

18.04.2019.година

БЕОГРАД

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

РЕПУБЛИКA СРБИЈA – МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

ВОЈСКА СРБИЈЕ

ВОЈНА ПОШТА 2289 БЕОГРАД,

ул. Михаила Аврамовића бр. б.б, 11000 Београд

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА –

ОДРЖАВАЊЕ РАСХЛАДНЕ ОПРЕМЕ

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.2.112-817-90/2019

К О М И С И Ј А:

- капетан Младен Савић, дипл.инж.

__________________

- капетан Влада Лазаревић, дипл.инж.

__________________

- заставник Саша Станковић

__________________

април 2019. године

На основу чл. 32., 40. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012 и 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 1.2.112-817-90/2019, број 5/176-2 од 18.04.2019. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку 1.2.112-817-90/2019, број 5/176-3 од 18.04.2019. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку

услуге – одржавање расхладне опреме

ЈН бр. 1.2.112-817-90/2019

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења услуга | 4 |
| III | Техничка документација и планови | 26 |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 27 |
| V | Критеријум за оцену понуда и закључење уговора | 31 |
| VI | Обрасци који чине саставни део понуде | 33 |
| VII | Модел оквирног споразума | 78 |
| VIII | Упутство ПОНУЂАЧИMA како да сачине понуду | 98 |
| IX | Менично овлашћење | 106 |

Приликом израде понуде, молимо да предметну Kонкурсну документацију детаљно проучите и у свему поступите по њој. За додатне информације и објашњења потребно је да се благовремено обратите НАРУЧИОЦУ.

Заитересована лица дужна су да прате Портал јавних набавки и интернет страницу НАРУЧИОЦА  како  би  благовремено  били  обавештени  о  Изменама,  Допунама  и Појашњењима Конкурсне документације, јер је НАРУЧИЛАЦ  у складу са чланом 63.  став 1. Закона о јавним набавкама дужан да све Измене и Допуне Конкурсне  документације  објави  на  Порталу  Јавних  набавки  и  својој интернет страници.

У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона, НАРУЧИЛАЦ ће све додатне информације или Појашњења у вези са припремањем понуда објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Републикa Србијa – Војска Србије, ВОЈНА ПОШТА 2289 Београд Адреса: Михаила Аврамовића бр.б.б., 11000 Београд

Интернет страница: www.mod.gov.rs/javnenabavke

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи као јавна набавка мале вредности, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирног споразума о јавној набавци за потребе ВП 2289 Београд (у даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ).

Набавка се спроводи ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем на период од две године.

4. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 1.2.112-817-90/2019 су услуге – одржавање расхладне опреме на употреби у ВП 2289 Београд и свим осталим саставима за које је ВП 2289 Београд надлежна да реализује одржавање (50532000 – Услуге поправке и одржавања електричних уређаја и апарата).

5. Партије

Набавка услуге одржавања није обликована по партијама.

6. Контакт (лице или служба)

Служба за контакт: Одсек за логистику ВП 2289 Београд, број факса: 011/3603-630.

II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА,  НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА

ВРСТА И ОПИС УСЛУГА

Услуге одржавања расхладне опреме на месту употребе (у месту наручиоца) у погонима понуђача (добављача).

Услуга одржавања се изводи на следећој расхладној опреми:

| Ред. бр. | Назив расхладног уређаја | Број модела / типова | Број комада |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клима уређаји | 48 | 420 |
| 2 | Коморе за замрзавање | 4 | 12 |
| 3 | Расхладне витрине | 2 | 4 |
| 4 | Фрижидери | 6 | 25 |
| 5 | Замрзивачи | 3 | 12 |

КОЛИЧИНА УСЛУГА

Под количином услуга се сматра могући број појединачних акција одржавања на годишњем нивоу и представља статистички просек за трогодишњи период уназад (2016., 2017. и 2018. година).

Оријентациона количина услуга превентивног и корективног одржавања расхладне опреме за време трајања оквирног споразума износи:

| Ред. бр. | Назив расхладног уређаја | Оријентациона количина услуга |
| --- | --- | --- |
| 1 | Клима уређаји | 880 |
| 2 | Коморе за замрзавање | 30 |
| 3 | Расхладне витрине | 8 |
| 4 | Фрижидери | 40 |
| 5 | Замрзивачи | 15 |

Процењена вредност јавне набавке:

| Расхладна опрема | Процењена вредност за 2019. годину | Процењена вредност за 2020. годину | Процењена вредност за 2021. годину |
| --- | --- | --- | --- |
| Клима уређаји, расхладне коморе, расхладне ветрине, фрижидери, замрзивачи | 1.000.000,00 | 1.200.000,00 | 800.000,00 |

Процењене вредности су без ПДВ-а у динарима.

За 2019. годину – од склапања оквирног споразума па до краја године.

За 2020. годину – за потребе одржавања возила током одржавања током целе године.

За 2021. годину – за потребе од почетка године па до истека оквирног споразума.

Оквирни споразум се склапа са једним понуђачем, на период од две године или док се неутроше финансијска средства планирана за набавку.

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА

Опис услуге одржавања:

| Рeд бр. | Опис услуге | Jeд. мeрe | Ниво квали-тета дела | Рок за реа- лиза- цију | Проце-њена коли-чина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Клима уређај, сплит систем - LG 12000 btu |  |  |  |  |  |
| 1 | Сервис климе са чишћењем, дезин-фекцијом, контролом заптивености и допуном расхладног флуида | ком. | алтер. | 1 | 3 |
| 2 | Пуњење климе расхладним флуидом | ком. | орг. | 1 | 1 |
| 3 | Замена компресора климе | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 4 | Замена вентилатора | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 5 | Замена електронике | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 6 | Замена испаривача | ком. | орг. | 1 | 1 |
| 7 | Замена кондензатора за мот.вентила. | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 8 | Замена вентила неповратног | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 9 | Замена носача климе у пару | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 10 | Замена филтера климе | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 11 | Замена даљинског управљача | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| Клима уређај, сплит систем - LG 18000 btu |  |  |  |  |  |
| 12 | Сервис климе са чишћењем, дезин-фекцијом, контролом заптивености и допуном расхладног флуида | ком. | алтер. | 1 | 3 |
| 13 | Пуњење климе расхладним флуидом | ком. | орг. | 1 | 1 |
| 14 | Замена компресора климе | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 15 | Замена вентилатора | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 16 | Замена електронике | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 17 | Замена испаривача | ком. | орг. | 1 | 1 |
| 18 | Замена кондензатора за мот.вентила. | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 19 | Замена вентила неповратног | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 20 | Замена носача климе у пару | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 21 | Замена филтера климе | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 22 | Замена даљинског управљача | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| Клима уређај, сплит систем - LG 24000 btu |  |  |  |  |  |
| 23 | Сервис климе са чишћењем, дезин-фекцијом, контролом заптивености и допуном расхладног флуида | ком. | алтер. | 1 | 3 |
| 24 | Пуњење климе расхладним флуидом | ком. | орг. | 1 | 1 |
| 25 | Замена компресора климе | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 26 | Замена вентилатора | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 27 | Замена електронике | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 28 | Замена испаривача | ком. | орг. | 1 | 1 |
| 29 | Замена кондензатора за мот.вентила. | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 30 | Замена вентила неповратног | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 31 | Замена носача климе у пару | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 32 | Замена филтера климе | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 33 | Замена даљинског управљача | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| Клима уређај, сплит систем - MIDEA 9000 btu |  |  |  |  |  |
| 34 | Сервис климе са чишћењем, дезин-фекцијом, контролом заптивености и допуном расхладног флуида | ком. | алтер. | 1 | 3 |
| 35 | Пуњење климе расхладним флуидом | ком. | орг. | 1 | 1 |
| 36 | Замена компресора климе | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 37 | Замена вентилатора | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 38 | Замена електронике | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 39 | Замена испаривача | ком. | орг. | 1 | 1 |
| 40 | Замена кондензатора за мот.вентила. | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 41 | Замена вентила неповратног | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 42 | Замена носача климе у пару | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 43 | Замена филтера климе | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 44 | Замена даљинског управљача | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| Клима уређај, сплит систем - MIDEA 12000 btu |  |  |  |  |  |
| 45 | Сервис климе са чишћењем, дезин-фекцијом, контролом заптивености и допуном расхладног флуида | ком. | алтер. | 1 | 6 |
| 46 | Пуњење климе расхладним флуидом | ком. | орг. | 1 | 2 |
| 47 | Замена компресора климе | ком. | орг. | 3 | 2 |
| 48 | Замена вентилатора | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 49 | Замена електронике | ком. | орг. | 3 | 2 |
| 50 | Замена испаривача | ком. | орг. | 1 | 2 |
| 51 | Замена кондензатора за мот.вентила. | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 52 | Замена вентила неповратног | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 53 | Замена носача климе у пару | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 54 | Замена филтера климе | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 55 | Замена даљинског управљача | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| Клима уређај, сплит систем - MIDEA 18000 btu |  |  |  |  |  |
| 56 | Сервис климе са чишћењем, дезин-фекцијом, контролом заптивености и допуном расхладног флуида | ком. | алтер. | 1 | 6 |
| 57 | Пуњење климе расхладним флуидом | ком. | орг. | 1 | 2 |
| 58 | Замена компресора климе | ком. | орг. | 3 | 2 |
| 59 | Замена вентилатора | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 60 | Замена електронике | ком. | орг. | 3 | 2 |
| 61 | Замена испаривача | ком. | орг. | 1 | 2 |
| 62 | Замена кондензатора за мот.вентила. | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 63 | Замена вентила неповратног | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 64 | Замена носача климе у пару | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 65 | Замена филтера климе | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 66 | Замена даљинског управљача | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| Клима уређај, сплит систем - MIDEA 24000 btu |  |  |  |  |  |
| 67 | Сервис климе са чишћењем, дезин-фекцијом, контролом заптивености и допуном расхладног флуида | ком. | алтер. | 1 | 3 |
| 68 | Пуњење климе расхладним флуидом | ком. | орг. | 1 | 1 |
| 69 | Замена компресора климе | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 70 | Замена вентилатора | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 71 | Замена електронике | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 72 | Замена испаривача | ком. | орг. | 1 | 1 |
| 73 | Замена кондензатора за мот.вентила. | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 74 | Замена вентила неповратног | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 75 | Замена носача климе у пару | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 76 | Замена филтера климе | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 77 | Замена даљинског управљача | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| Клима уређај, сплит систем - TESLA 9000 btu |  |  |  |  |  |
| 78 | Сервис климе са чишћењем, дезин-фекцијом, контролом заптивености и допуном расхладног флуида | ком. | алтер. | 1 | 3 |
| 79 | Пуњење климе расхладним флуидом | ком. | орг. | 1 | 1 |
| 80 | Замена компресора климе | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 81 | Замена вентилатора | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 82 | Замена електронике | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 83 | Замена испаривача | ком. | орг. | 1 | 1 |
| 84 | Замена кондензатора за мот.вентила. | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 85 | Замена вентила неповратног | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 86 | Замена носача климе у пару | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 87 | Замена филтера климе | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 88 | Замена даљинског управљача | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| Клима уређај, сплит систем - TESLA 12000 btu |  |  |  |  |  |
| 89 | Сервис климе са чишћењем, дезин-фекцијом, контролом заптивености и допуном расхладног флуида | ком. | алтер. | 1 | 3 |
| 90 | Пуњење климе расхладним флуидом | ком. | орг. | 1 | 1 |
| 91 | Замена компресора климе | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 92 | Замена вентилатора | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 93 | Замена електронике | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 94 | Замена испаривача | ком. | орг. | 1 | 1 |
| 95 | Замена кондензатора за мот.вентила. | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 96 | Замена вентила неповратног | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 97 | Замена носача климе у пару | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 98 | Замена филтера климе | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 99 | Замена даљинског управљача | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| Клима уређај, сплит систем - TESLA 18000 btu |  |  |  |  |  |
| 100 | Сервис климе са чишћењем, дезин-фекцијом, контролом заптивености и допуном расхладног флуида | ком. | алтер. | 1 | 3 |
| 101 | Пуњење климе расхладним флуидом | ком. | орг. | 1 | 1 |
| 102 | Замена компресора климе | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 103 | Замена вентилатора | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 104 | Замена електронике | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 105 | Замена испаривача | ком. | орг. | 1 | 1 |
| 106 | Замена кондензатора за мот.вентила. | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 107 | Замена вентила неповратног | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 108 | Замена носача климе у пару | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 109 | Замена филтера климе | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 110 | Замена даљинског управљача | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| Клима уређај, сплит систем - VIVAX 9000 btu |  |  |  |  |  |
| 111 | Сервис климе са чишћењем, дезин-фекцијом, контролом заптивености и допуном расхладног флуида | ком. | алтер. | 1 | 3 |
| 112 | Пуњење климе расхладним флуидом | ком. | орг. | 1 | 1 |
| 113 | Замена компресора климе | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 114 | Замена вентилатора | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 115 | Замена електронике | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 116 | Замена испаривача | ком. | орг. | 1 | 1 |
| 117 | Замена кондензатора за мот.вентила. | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 118 | Замена вентила неповратног | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 119 | Замена носача климе у пару | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 120 | Замена филтера климе | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 121 | Замена даљинског управљача | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| Клима уређај, сплит систем - VIVAX 12000 btu |  |  |  |  |  |
| 122 | Сервис климе са чишћењем, дезин-фекцијом, контролом заптивености и допуном расхладног флуида | ком. | алтер. | 1 | 6 |
| 123 | Пуњење климе расхладним флуидом | ком. | орг. | 1 | 2 |
| 124 | Замена компресора климе | ком. | орг. | 3 | 2 |
| 125 | Замена вентилатора | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 126 | Замена електронике | ком. | орг. | 3 | 2 |
| 127 | Замена испаривача | ком. | орг. | 1 | 2 |
| 128 | Замена кондензатора за мот.вентила. | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 129 | Замена вентила неповратног | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 130 | Замена носача климе у пару | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 131 | Замена филтера климе | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 132 | Замена даљинског управљача | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| Клима уређај, сплит систем - VIVAX 18000 btu |  |  |  |  |  |
| 133 | Сервис климе са чишћењем, дезин-фекцијом, контролом заптивености и допуном расхладног флуида | ком. | алтер. | 1 | 6 |
| 134 | Пуњење климе расхладним флуидом | ком. | орг. | 1 | 2 |
| 135 | Замена компресора климе | ком. | орг. | 3 | 2 |
| 136 | Замена вентилатора | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 137 | Замена електронике | ком. | орг. | 3 | 2 |
| 138 | Замена испаривача | ком. | орг. | 1 | 2 |
| 139 | Замена кондензатора за мот.вентила. | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 140 | Замена вентила неповратног | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 141 | Замена носача климе у пару | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 142 | Замена филтера климе | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 143 | Замена даљинског управљача | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| Клима уређај, сплит систем - VIVAX 24000 btu |  |  |  |  |  |
| 144 | Сервис климе са чишћењем, дезин-фекцијом, контролом заптивености и допуном расхладног флуида | ком. | алтер. | 1 | 3 |
| 145 | Пуњење климе расхладним флуидом | ком. | орг. | 1 | 1 |
| 146 | Замена компресора климе | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 147 | Замена вентилатора | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 148 | Замена електронике | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 149 | Замена испаривача | ком. | орг. | 1 | 1 |
| 150 | Замена кондензатора за мот.вентила. | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 151 | Замена вентила неповратног | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 152 | Замена носача климе у пару | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 153 | Замена филтера климе | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 154 | Замена даљинског управљача | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| Клима уређај, сплит систем - VOX 9000 btu |  |  |  |  |  |
| 155 | Сервис климе са чишћењем, дезин-фекцијом, контролом заптивености и допуном расхладног флуида | ком. | алтер. | 1 | 3 |
| 156 | Пуњење климе расхладним флуидом | ком. | орг. | 1 | 1 |
| 157 | Замена компресора климе | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 158 | Замена вентилатора | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 159 | Замена електронике | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 160 | Замена испаривача | ком. | орг. | 1 | 1 |
| 161 | Замена кондензатора за мот.вентила. | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 162 | Замена вентила неповратног | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 163 | Замена носача климе у пару | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 164 | Замена филтера климе | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 165 | Замена даљинског управљача | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| Клима уређај, сплит систем - VOX 12000 btu |  |  |  |  |  |
| 166 | Сервис климе са чишћењем, дезин-фекцијом, контролом заптивености и допуном расхладног флуида | ком. | алтер. | 1 | 6 |
| 167 | Пуњење климе расхладним флуидом | ком. | орг. | 1 | 2 |
| 168 | Замена компресора климе | ком. | орг. | 3 | 2 |
| 169 | Замена вентилатора | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 170 | Замена електронике | ком. | орг. | 3 | 2 |
| 171 | Замена испаривача | ком. | орг. | 1 | 2 |
| 172 | Замена кондензатора за мот.вентила. | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 173 | Замена вентила неповратног | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 174 | Замена носача климе у пару | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 175 | Замена филтера климе | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 176 | Замена даљинског управљача | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| Клима уређај, сплит систем - VOX 18000 btu |  |  |  |  |  |
| 177 | Сервис климе са чишћењем, дезин-фекцијом, контролом заптивености и допуном расхладног флуида | ком. | алтер. | 1 | 6 |
| 178 | Пуњење климе расхладним флуидом | ком. | орг. | 1 | 2 |
| 179 | Замена компресора климе | ком. | орг. | 3 | 2 |
| 180 | Замена вентилатора | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 181 | Замена електронике | ком. | орг. | 3 | 2 |
| 182 | Замена испаривача | ком. | орг. | 1 | 2 |
| 183 | Замена кондензатора за мот.вентила. | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 184 | Замена вентила неповратног | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 185 | Замена носача климе у пару | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 186 | Замена филтера климе | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 187 | Замена даљинског управљача | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| Клима уређај, сплит систем - VOX 24000 btu |  |  |  |  |  |
| 188 | Сервис климе са чишћењем, дезин-фекцијом, контролом заптивености и допуном расхладног флуида | ком. | алтер. | 1 | 3 |
| 189 | Пуњење климе расхладним флуидом | ком. | орг. | 1 | 1 |
| 190 | Замена компресора климе | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 191 | Замена вентилатора | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 192 | Замена електронике | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 193 | Замена испаривача | ком. | орг. | 1 | 1 |
| 194 | Замена кондензатора за мот.вентила. | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 195 | Замена вентила неповратног | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 196 | Замена носача климе у пару | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 197 | Замена филтера климе | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 198 | Замена даљинског управљача | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| Клима уређај, сплит систем - SAMSUNG 9000 btu |  |  |  |  |  |
| 199 | Сервис климе са чишћењем, дезин-фекцијом, контролом заптивености и допуном расхладног флуида | ком. | алтер. | 1 | 3 |
| 200 | Пуњење климе расхладним флуидом | ком. | орг. | 1 | 1 |
| 201 | Замена компресора климе | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 202 | Замена вентилатора | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 203 | Замена електронике | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 204 | Замена испаривача | ком. | орг. | 1 | 1 |
| 205 | Замена кондензатора за мот.вентила. | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 206 | Замена вентила неповратног | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 207 | Замена носача климе у пару | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 208 | Замена филтера климе | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 209 | Замена даљинског управљача | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| Клима уређај, сплит систем - SAMSUNG 12000 btu |  |  |  |  |  |
| 210 | Сервис климе са чишћењем, дезин-фекцијом, контролом заптивености и допуном расхладног флуида | ком. | алтер. | 1 | 3 |
| 211 | Пуњење климе расхладним флуидом | ком. | орг. | 1 | 1 |
| 212 | Замена компресора климе | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 213 | Замена вентилатора | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 214 | Замена електронике | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 215 | Замена испаривача | ком. | орг. | 1 | 1 |
| 216 | Замена кондензатора за мот.вентила. | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 217 | Замена вентила неповратног | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 218 | Замена носача климе у пару | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 219 | Замена филтера климе | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 220 | Замена даљинског управљача | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| Клима уређај, сплит систем - SAMSUNG 18000 btu |  |  |  |  |  |
| 221 | Сервис климе са чишћењем, дезин-фекцијом, контролом заптивености и допуном расхладног флуида | ком. | алтер. | 1 | 3 |
| 222 | Пуњење климе расхладним флуидом | ком. | орг. | 1 | 1 |
| 223 | Замена компресора климе | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 224 | Замена вентилатора | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 225 | Замена електронике | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 226 | Замена испаривача | ком. | орг. | 1 | 1 |
| 227 | Замена кондензатора за мот.вентила. | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 228 | Замена вентила неповратног | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 229 | Замена носача климе у пару | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 230 | Замена филтера климе | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 231 | Замена даљинског управљача | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| Клима уређај, сплит систем - TOSHIBA 9000 btu |  |  |  |  |  |
| 232 | Сервис климе са чишћењем, дезин-фекцијом, контролом заптивености и допуном расхладног флуида | ком. | алтер. | 1 | 3 |
| 233 | Пуњење климе расхладним флуидом | ком. | орг. | 1 | 1 |
| 234 | Замена компресора климе | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 235 | Замена вентилатора | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 236 | Замена електронике | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 237 | Замена испаривача | ком. | орг. | 1 | 1 |
| 238 | Замена кондензатора за мот.вентила. | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 239 | Замена вентила неповратног | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 240 | Замена носача климе у пару | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 241 | Замена филтера климе | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 242 | Замена даљинског управљача | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| Клима уређај, сплит систем - TOSHIBA 12000 btu |  |  |  |  |  |
| 243 | Сервис климе са чишћењем, дезин-фекцијом, контролом заптивености и допуном расхладног флуида | ком. | алтер. | 1 | 3 |
| 244 | Пуњење климе расхладним флуидом | ком. | орг. | 1 | 1 |
| 245 | Замена компресора климе | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 246 | Замена вентилатора | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 247 | Замена електронике | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 248 | Замена испаривача | ком. | орг. | 1 | 1 |
| 249 | Замена кондензатора за мот.вентила. | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 250 | Замена вентила неповратног | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 251 | Замена носача климе у пару | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 252 | Замена филтера климе | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 253 | Замена даљинског управљача | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| Клима уређај, сплит систем - TOSHIBA 18000 btu |  |  |  |  |  |
| 254 | Сервис климе са чишћењем, дезин-фекцијом, контролом заптивености и допуном расхладног флуида | ком. | алтер. | 1 | 3 |
| 255 | Пуњење климе расхладним флуидом | ком. | орг. | 1 | 1 |
| 256 | Замена компресора климе | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 257 | Замена вентилатора | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 258 | Замена електронике | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 259 | Замена испаривача | ком. | орг. | 1 | 1 |
| 260 | Замена кондензатора за мот.вентила. | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 261 | Замена вентила неповратног | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 262 | Замена носача климе у пару | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 263 | Замена филтера климе | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 264 | Замена даљинског управљача | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| Клима уређај, сплит систем - WEG 9000 btu |  |  |  |  |  |
| 265 | Сервис климе са чишћењем, дезин-фекцијом, контролом заптивености и допуном расхладног флуида | ком. | алтер. | 1 | 3 |
| 266 | Пуњење климе расхладним флуидом | ком. | орг. | 1 | 1 |
| 267 | Замена компресора климе | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 268 | Замена вентилатора | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 269 | Замена електронике | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 270 | Замена испаривача | ком. | орг. | 1 | 1 |
| 271 | Замена кондензатора за мот.вентила. | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 272 | Замена вентила неповратног | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 273 | Замена носача климе у пару | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 274 | Замена филтера климе | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 275 | Замена даљинског управљача | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| Клима уређај, сплит систем - WEG 12000 btu |  |  |  |  |  |
| 276 | Сервис климе са чишћењем, дезин-фекцијом, контролом заптивености и допуном расхладног флуида | ком. | алтер. | 1 | 3 |
| 277 | Пуњење климе расхладним флуидом | ком. | орг. | 1 | 1 |
| 278 | Замена компресора климе | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 279 | Замена вентилатора | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 280 | Замена електронике | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 281 | Замена испаривача | ком. | орг. | 1 | 1 |
| 282 | Замена кондензатора за мот.вентила. | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 283 | Замена вентила неповратног | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 284 | Замена носача климе у пару | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 285 | Замена филтера климе | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 286 | Замена даљинског управљача | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| Клима уређај, сплит систем - WEG 18000 btu |  |  |  |  |  |
| 287 | Сервис климе са чишћењем, дезин-фекцијом, контролом заптивености и допуном расхладног флуида | ком. | алтер. | 1 | 3 |
| 288 | Пуњење климе расхладним флуидом | ком. | орг. | 1 | 1 |
| 289 | Замена компресора климе | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 290 | Замена вентилатора | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 291 | Замена електронике | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 292 | Замена испаривача | ком. | орг. | 1 | 1 |
| 293 | Замена кондензатора за мот.вентила. | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 294 | Замена вентила неповратног | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 295 | Замена носача климе у пару | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 296 | Замена филтера климе | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 297 | Замена даљинског управљача | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| Клима уређај, сплит систем - PANASONIC 9000 btu |  |  |  |  |  |
| 298 | Сервис климе са чишћењем, дезин-фекцијом, контролом заптивености и допуном расхладног флуида | ком. | алтер. | 1 | 3 |
| 299 | Пуњење климе расхладним флуидом | ком. | орг. | 1 | 1 |
| 300 | Замена компресора климе | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 301 | Замена вентилатора | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 302 | Замена електронике | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 303 | Замена испаривача | ком. | орг. | 1 | 1 |
| 304 | Замена кондензатора за мот.вентила. | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 305 | Замена вентила неповратног | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 306 | Замена носача климе у пару | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 307 | Замена филтера климе | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 308 | Замена даљинског управљача | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| Клима уређај, сплит систем - PANASONIC 12000 btu |  |  |  |  |  |
| 309 | Сервис климе са чишћењем, дезин-фекцијом, контролом заптивености и допуном расхладног флуида | ком. | алтер. | 1 | 3 |
| 310 | Пуњење климе расхладним флуидом | ком. | орг. | 1 | 1 |
| 311 | Замена компресора климе | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 312 | Замена вентилатора | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 313 | Замена електронике | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 314 | Замена испаривача | ком. | орг. | 1 | 1 |
| 315 | Замена кондензатора за мот.вентила. | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 316 | Замена вентила неповратног | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 317 | Замена носача климе у пару | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 318 | Замена филтера климе | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 319 | Замена даљинског управљача | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| Клима уређај, сплит систем - PANASONIC 18000 btu |  |  |  |  |  |
| 320 | Сервис климе са чишћењем, дезин-фекцијом, контролом заптивености и допуном расхладног флуида | ком. | алтер. | 1 | 3 |
| 321 | Пуњење климе расхладним флуидом | ком. | орг. | 1 | 1 |
| 322 | Замена компресора климе | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 323 | Замена вентилатора | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 324 | Замена електронике | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 325 | Замена испаривача | ком. | орг. | 1 | 1 |
| 326 | Замена кондензатора за мот.вентила. | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 327 | Замена вентила неповратног | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 328 | Замена носача климе у пару | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 329 | Замена филтера климе | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 330 | Замена даљинског управљача | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| Клима уређај, сплит систем - ROLLS 9000 btu |  |  |  |  |  |
| 331 | Сервис климе са чишћењем, дезин-фекцијом, контролом заптивености и допуном расхладног флуида | ком. | алтер. | 1 | 3 |
| 332 | Пуњење климе расхладним флуидом | ком. | орг. | 1 | 1 |
| 333 | Замена компресора климе | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 334 | Замена вентилатора | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 335 | Замена електронике | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 336 | Замена испаривача | ком. | орг. | 1 | 1 |
| 337 | Замена кондензатора за мот.вентила. | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 338 | Замена вентила неповратног | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 339 | Замена носача климе у пару | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 340 | Замена филтера климе | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 341 | Замена даљинског управљача | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| Клима уређај, сплит систем - ROLLS 12000 btu |  |  |  |  |  |
| 342 | Сервис климе са чишћењем, дезин-фекцијом, контролом заптивености и допуном расхладног флуида | ком. | алтер. | 1 | 3 |
| 343 | Пуњење климе расхладним флуидом | ком. | орг. | 1 | 1 |
| 344 | Замена компресора климе | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 345 | Замена вентилатора | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 346 | Замена електронике | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 347 | Замена испаривача | ком. | орг. | 1 | 1 |
| 348 | Замена кондензатора за мот.вентила. | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 349 | Замена вентила неповратног | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 350 | Замена носача климе у пару | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 351 | Замена филтера климе | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 352 | Замена даљинског управљача | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| Клима уређај, сплит систем - MITSUBISHI 12000 btu |  |  |  |  |  |
| 353 | Сервис климе са чишћењем, дезин-фекцијом, контролом заптивености и допуном расхладног флуида | ком. | алтер. | 1 | 3 |
| 354 | Пуњење климе расхладним флуидом | ком. | орг. | 1 | 1 |
| 355 | Замена компресора климе | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 356 | Замена вентилатора | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 357 | Замена електронике | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 358 | Замена испаривача | ком. | орг. | 1 | 1 |
| 359 | Замена кондензатора за мот.вентила. | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 360 | Замена вентила неповратног | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 361 | Замена носача климе у пару | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 362 | Замена филтера климе | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 363 | Замена даљинског управљача | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| Клима уређај, сплит систем - MITSUBISHI 18000 btu |  |  |  |  |  |
| 364 | Сервис климе са чишћењем, дезин-фекцијом, контролом заптивености и допуном расхладног флуида | ком. | алтер. | 1 | 3 |
| 365 | Пуњење климе расхладним флуидом | ком. | орг. | 1 | 1 |
| 366 | Замена компресора климе | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 367 | Замена вентилатора | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 368 | Замена електронике | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 369 | Замена испаривача | ком. | орг. | 1 | 1 |
| 370 | Замена кондензатора за мот.вентила. | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 371 | Замена вентила неповратног | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 372 | Замена носача климе у пару | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 373 | Замена филтера климе | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 374 | Замена даљинског управљача | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| Клима уређај, сплит систем - FUJITSU 12000 btu |  |  |  |  |  |
| 375 | Сервис климе са чишћењем, дезин-фекцијом, контролом заптивености и допуном расхладног флуида | ком. | алтер. | 1 | 3 |
| 376 | Пуњење климе расхладним флуидом | ком. | орг. | 1 | 1 |
| 377 | Замена компресора климе | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 378 | Замена вентилатора | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 379 | Замена електронике | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 380 | Замена испаривача | ком. | орг. | 1 | 1 |
| 381 | Замена кондензатора за мот.вентила. | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 382 | Замена вентила неповратног | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 383 | Замена носача климе у пару | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 384 | Замена филтера климе | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 385 | Замена даљинског управљача | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| Клима уређај, сплит систем - FUJITSU 18000 btu |  |  |  |  |  |
| 386 | Сервис климе са чишћењем, дезин-фекцијом, контролом заптивености и допуном расхладног флуида | ком. | алтер. | 1 | 3 |
| 387 | Пуњење климе расхладним флуидом | ком. | орг. | 1 | 1 |
| 388 | Замена компресора климе | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 389 | Замена вентилатора | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 390 | Замена електронике | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 391 | Замена испаривача | ком. | орг. | 1 | 1 |
| 392 | Замена кондензатора за мот.вентила. | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 393 | Замена вентила неповратног | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 394 | Замена носача климе у пару | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 395 | Замена филтера климе | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 396 | Замена даљинског управљача | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| Клима уређај, сплит систем - ELEKTROLUX 12000 btu |  |  |  |  |  |
| 397 | Сервис климе са чишћењем, дезин-фекцијом, контролом заптивености и допуном расхладног флуида | ком. | алтер. | 1 | 3 |
| 398 | Пуњење климе расхладним флуидом | ком. | орг. | 1 | 1 |
| 399 | Замена компресора климе | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 400 | Замена вентилатора | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 401 | Замена електронике | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 402 | Замена испаривача | ком. | орг. | 1 | 1 |
| 403 | Замена кондензатора за мот.вентила. | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 404 | Замена вентила неповратног | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 405 | Замена носача климе у пару | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 406 | Замена филтера климе | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 407 | Замена даљинског управљача | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| Клима уређај, сплит систем - ELEKTROLUX 18000 btu |  |  |  |  |  |
| 408 | Сервис климе са чишћењем, дезин-фекцијом, контролом заптивености и допуном расхладног флуида | ком. | алтер. | 1 | 3 |
| 409 | Пуњење климе расхладним флуидом | ком. | орг. | 1 | 1 |
| 410 | Замена компресора климе | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 411 | Замена вентилатора | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 412 | Замена електронике | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 413 | Замена испаривача | ком. | орг. | 1 | 1 |
| 414 | Замена кондензатора за мот.вентила. | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 415 | Замена вентила неповратног | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 416 | Замена носача климе у пару | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 417 | Замена филтера климе | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 418 | Замена даљинског управљача | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| Клима уређај, сплит систем - MAXON 12000 btu |  |  |  |  |  |
| 419 | Сервис климе са чишћењем, дезин-фекцијом, контролом заптивености и допуном расхладног флуида | ком. | алтер. | 1 | 3 |
| 420 | Пуњење климе расхладним флуидом | ком. | орг. | 1 | 1 |
| 421 | Замена компресора климе | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 422 | Замена вентилатора | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 423 | Замена електронике | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 424 | Замена испаривача | ком. | орг. | 1 | 1 |
| 425 | Замена кондензатора за мот.вентила. | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 426 | Замена вентила неповратног | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 427 | Замена носача климе у пару | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 428 | Замена филтера климе | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 429 | Замена даљинског управљача | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| Клима уређај, сплит систем - VENTING 12000 btu |  |  |  |  |  |
| 430 | Сервис климе са чишћењем, дезин-фекцијом, контролом заптивености и допуном расхладног флуида | ком. | алтер. | 1 | 3 |
| 431 | Пуњење климе расхладним флуидом | ком. | орг. | 1 | 1 |
| 432 | Замена компресора климе | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 433 | Замена вентилатора | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 434 | Замена електронике | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 435 | Замена испаривача | ком. | орг. | 1 | 1 |
| 436 | Замена кондензатора за мот.вентила. | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 437 | Замена вентила неповратног | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 438 | Замена носача климе у пару | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 439 | Замена филтера климе | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 440 | Замена даљинског управљача | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| Клима уређај, сплит систем - BEKO 9000 btu |  |  |  |  |  |
| 441 | Сервис климе са чишћењем, дезин-фекцијом, контролом заптивености и допуном расхладног флуида | ком. | алтер. | 1 | 3 |
| 442 | Пуњење климе расхладним флуидом | ком. | орг. | 1 | 1 |
| 443 | Замена компресора климе | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 444 | Замена вентилатора | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 445 | Замена електронике | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 446 | Замена испаривача | ком. | орг. | 1 | 1 |
| 447 | Замена кондензатора за мот.вентила. | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 448 | Замена вентила неповратног | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 449 | Замена носача климе у пару | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 450 | Замена филтера климе | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 451 | Замена даљинског управљача | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| Клима уређај, сплит систем - BEKO 12000 btu |  |  |  |  |  |
| 452 | Сервис климе са чишћењем, дезин-фекцијом, контролом заптивености и допуном расхладног флуида | ком. | алтер. | 1 | 3 |
| 453 | Пуњење климе расхладним флуидом | ком. | орг. | 1 | 1 |
| 454 | Замена компресора климе | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 455 | Замена вентилатора | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 456 | Замена електронике | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 457 | Замена испаривача | ком. | орг. | 1 | 1 |
| 458 | Замена кондензатора за мот.вентила. | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 459 | Замена вентила неповратног | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 460 | Замена носача климе у пару | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 461 | Замена филтера климе | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 462 | Замена даљинског управљача | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| Клима уређај, сплит систем - TCL 12000 btu |  |  |  |  |  |
| 463 | Сервис климе са чишћењем, дезин-фекцијом, контролом заптивености и допуном расхладног флуида | ком. | алтер. | 1 | 3 |
| 464 | Пуњење климе расхладним флуидом | ком. | орг. | 1 | 1 |
| 465 | Замена компресора климе | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 466 | Замена вентилатора | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 467 | Замена електронике | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 468 | Замена испаривача | ком. | орг. | 1 | 1 |
| 469 | Замена кондензатора за мот.вентила. | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 470 | Замена вентила неповратног | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 471 | Замена носача климе у пару | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 472 | Замена филтера климе | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 473 | Замена даљинског управљача | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| Клима уређај, сплит систем - FONKO 12000 btu |  |  |  |  |  |
| 474 | Сервис климе са чишћењем, дезин-фекцијом, контролом заптивености и допуном расхладног флуида | ком. | алтер. | 1 | 3 |
| 475 | Пуњење климе расхладним флуидом | ком. | орг. | 1 | 1 |
| 476 | Замена компресора климе | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 477 | Замена вентилатора | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 478 | Замена електронике | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 479 | Замена испаривача | ком. | орг. | 1 | 1 |
| 480 | Замена кондензатора за мот.вентила. | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 481 | Замена вентила неповратног | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 482 | Замена носача климе у пару | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 483 | Замена филтера климе | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 484 | Замена даљинског управљача | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| Клима уређај, сплит систем - GALANZ 9000 btu |  |  |  |  |  |
| 485 | Сервис климе са чишћењем, дезин-фекцијом, контролом заптивености и допуном расхладног флуида | ком. | алтер. | 1 | 3 |
| 486 | Пуњење климе расхладним флуидом | ком. | орг. | 1 | 1 |
| 487 | Замена компресора климе | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 488 | Замена вентилатора | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 489 | Замена електронике | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 490 | Замена испаривача | ком. | орг. | 1 | 1 |
| 491 | Замена кондензатора за мот.вентила. | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 492 | Замена вентила неповратног | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 493 | Замена носача климе у пару | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 494 | Замена филтера климе | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 495 | Замена даљинског управљача | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| Клима уређај, сплит систем - GALANZ 12000 btu |  |  |  |  |  |
| 496 | Сервис климе са чишћењем, дезин-фекцијом, контролом заптивености и допуном расхладног флуида | ком. | алтер. | 1 | 3 |
| 497 | Пуњење климе расхладним флуидом | ком. | орг. | 1 | 1 |
| 498 | Замена компресора климе | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 499 | Замена вентилатора | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 500 | Замена електронике | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 501 | Замена испаривача | ком. | орг. | 1 | 1 |
| 502 | Замена кондензатора за мот.вентила. | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 503 | Замена вентила неповратног | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 504 | Замена носача климе у пару | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 505 | Замена филтера климе | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 506 | Замена даљинског управљача | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| Клима уређај, сплит систем - YORK 12000 btu |  |  |  |  |  |
| 507 | Сервис климе са чишћењем, дезин-фекцијом, контролом заптивености и допуном расхладног флуида | ком. | алтер. | 1 | 3 |
| 508 | Пуњење климе расхладним флуидом | ком. | орг. | 1 | 1 |
| 509 | Замена компресора климе | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 510 | Замена вентилатора | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 511 | Замена електронике | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 512 | Замена испаривача | ком. | орг. | 1 | 1 |
| 513 | Замена кондензатора за мот.вентила. | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 514 | Замена вентила неповратног | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 515 | Замена носача климе у пару | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 516 | Замена филтера климе | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 517 | Замена даљинског управљача | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| Клима уређај, сплит систем - CROWN 12000 btu |  |  |  |  |  |
| 518 | Сервис климе са чишћењем, дезин-фекцијом, контролом заптивености и допуном расхладног флуида | ком. | алтер. | 1 | 3 |
| 519 | Пуњење климе расхладним флуидом | ком. | орг. | 1 | 1 |
| 520 | Замена компресора климе | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 521 | Замена вентилатора | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 522 | Замена електронике | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 523 | Замена испаривача | ком. | орг. | 1 | 1 |
| 524 | Замена кондензатора за мот.вентила. | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 525 | Замена вентила неповратног | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 526 | Замена носача климе у пару | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 527 | Замена филтера климе | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 528 | Замена даљинског управљача | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| Клима уређај, сплит систем - CRYPTON 12000 btu |  |  |  |  |  |
| 529 | Сервис климе са чишћењем, дезин-фекцијом, контролом заптивености и допуном расхладног флуида | ком. | алтер. | 1 | 3 |
| 530 | Пуњење климе расхладним флуидом | ком. | орг. | 1 | 1 |
| 531 | Замена компресора климе | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 532 | Замена вентилатора | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 533 | Замена електронике | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 534 | Замена испаривача | ком. | орг. | 1 | 1 |
| 535 | Замена кондензатора за мот.вентила. | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 536 | Замена вентила неповратног | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 537 | Замена носача климе у пару | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 538 | Замена филтера климе | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 539 | Замена даљинског управљача | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| Клима уређај, сплит систем - ARTECH 12000 btu |  |  |  |  |  |
| 540 | Сервис климе са чишћењем, дезин-фекцијом, контролом заптивености и допуном расхладног флуида | ком. | алтер. | 1 | 3 |
| 541 | Пуњење климе расхладним флуидом | ком. | орг. | 1 | 1 |
| 542 | Замена компресора климе | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 543 | Замена вентилатора | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 544 | Замена електронике | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 545 | Замена испаривача | ком. | орг. | 1 | 1 |
| 546 | Замена кондензатора за мот.вентила. | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 547 | Замена вентила неповратног | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 548 | Замена носача климе у пару | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 549 | Замена филтера климе | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 550 | Замена даљинског управљача | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| Клима уређај, сплит систем - DAIKIN 12000 btu |  |  |  |  |  |
| 551 | Сервис климе са чишћењем, дезин-фекцијом, контролом заптивености и допуном расхладног флуида | ком. | алтер. | 1 | 3 |
| 552 | Пуњење климе расхладним флуидом | ком. | орг. | 1 | 1 |
| 553 | Замена компресора климе | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 554 | Замена вентилатора | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 555 | Замена електронике | ком. | орг. | 3 | 1 |
| 556 | Замена испаривача | ком. | орг. | 1 | 1 |
| 557 | Замена кондензатора за мот.вентила. | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 558 | Замена вентила неповратног | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 559 | Замена носача климе у пару | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 560 | Замена филтера климе | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 561 | Замена даљинског управљача | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| Разни материјал и делови на климама |  |  |  |  |  |
| 562 | Замена вентила четворокраког за климу 9000 btu | ком. | алтер. | 1 | 3 |
| 563 | Замена вентила четворокраког за климу 12000 btu | ком. | алтер. | 1 | 3 |
| 564 | Замена вентила четворокраког за климу 18000 btu | ком. | алтер. | 1 | 3 |
| 565 | Замена вентила четворокраког за климу 24000 btu | ком. | алтер. | 1 | 3 |
| 566 | Замена даљинског управљача универзалног | ком. | алтер. | 1 | 3 |
| 567 | Замена цњви бакарне 6 мм | мет. | алтер. | 1 | 5 |
| 568 | Замена цњви бакарне 8 мм | мет. | алтер. | 1 | 5 |
| 569 | Замена цњви бакарне 10 мм | мет. | алтер. | 1 | 5 |
| 570 | Замена цњви бакарне 12 мм | мет. | алтер. | 1 | 5 |
| 571 | Замена типла са вијком 12 мм Фишер | ком. | алтер. | 1 | 3 |
| 572 | Замена типла са вијком 10 мм Фишер | ком. | алтер. | 1 | 3 |
| 573 | Замена типла са вијком 8 мм Фишер | ком. | алтер. | 1 | 3 |
| 574 | Замена типла са шестоугаоним вијком 12 мм × 150 мм | ком. | алтер. | 1 | 5 |
| 575 | Замена типла са шестоугаоним вијком 12 мм × 100 мм | ком. | алтер. | 1 | 5 |
| 576 | Замена типла са вијком 10 мм×100 мм | ком. | алтер. | 1 | 5 |
| 577 | Замена типла са вијком 8 мм×100 мм | ком. | алтер. | 1 | 5 |
| 578 | Замена црева кондезата 1/2 цола | мет. | алтер. | 1 | 50 |
| 579 | Замена рачве за црево кондезата | ком. | алтер. | 1 | 5 |
| Расхладна комора - 36 м3 - ''SOKO'' - Мостар |  |  |  |  |  |
| 580 | Замена компресора Bock HGX12P/110-4 | ком. | орг. | 5 | 1 |
| 581 | Замена компресора Bock HG22P/190-4 | ком. | орг. | 5 | 1 |
| 582 | Замена гуме на вратима кпл. | ком. | алтер. | 1 | 3 |
| 583 | Замена браве на вратима | ком. | алтер. | 1 | 3 |
| 584 | Пуњење коморе расхладним флуидом | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| Расхладни уређај 2250 литара - ''LTH'' |  |  |  |  |  |
| 585 | Замена електромотора | ком. | алтер. | 3 | 1 |
| 586 | Замена компресора | ком. | алтер. | 3 | 1 |
| 587 | Замена термостата | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 588 | Замена испаривача | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 589 | Замена кондензатора | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 590 | Замена гуме на вратима кпл. | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 591 | Пуњење уређаја расхладним флуидом | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| Расхладни уређај 1500 литара - ''LTH'' |  |  |  |  |  |
| 592 | Замена електромотора | ком. | алтер. | 3 | 1 |
| 593 | Замена компресора | ком. | алтер. | 3 | 1 |
| 594 | Замена термостата | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 595 | Замена испаривача | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 596 | Замена кондензатора | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 597 | Замена гуме на вратима кпл. | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 598 | Пуњење уређаја расхладним флуидом | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| Замрзивач 300 литара - ''LTH'' |  |  |  |  |  |
| 599 | Замена електромотора | ком. | алтер. | 3 | 1 |
| 600 | Замена компресора | ком. | алтер. | 3 | 1 |
| 601 | Замена термостата | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 602 | Замена испаривача | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 603 | Замена кондензатора | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 604 | Замена гуме на вратима кпл. | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 605 | Пуњење уређаја расхладним флуидом | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| Замрзивач 380 литара - ''LTH'' |  |  |  |  |  |
| 606 | Замена електромотора | ком. | алтер. | 3 | 1 |
| 607 | Замена компресора | ком. | алтер. | 3 | 1 |
| 608 | Замена термостата | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 609 | Замена испаривача | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 610 | Замена кондензатора | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 611 | Замена гуме на вратима кпл. | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 612 | Пуњење уређаја расхладним флуидом | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| Замрзивач 480 литара - ''LTH'' |  |  |  |  |  |
| 613 | Замена електромотора | ком. | алтер. | 3 | 1 |
| 614 | Замена компресора | ком. | алтер. | 3 | 1 |
| 615 | Замена термостата | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 616 | Замена испаривача | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 617 | Замена кондензатора | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 618 | Замена гуме на вратима кпл. | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 619 | Пуњење уређаја расхладним флуидом | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| Замрзивач 510 литара - ''LTH'' |  |  |  |  |  |
| 620 | Замена електромотора | ком. | алтер. | 3 | 1 |
| 621 | Замена компресора | ком. | алтер. | 3 | 1 |
| 622 | Замена термостата | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 623 | Замена испаривача | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 624 | Замена кондензатора | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 625 | Замена гуме на вратима кпл. | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 626 | Пуњење уређаја расхладним флуидом | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| Фрижидер 630 литара - OBODIN |  |  |  |  |  |
| 627 | Замена кабла доводног са виљушком | ком. | алтер. | 3 | 1 |
| 628 | Замена електромотора | ком. | алтер. | 3 | 1 |
| 629 | Замена компресора | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 630 | Замена термостата | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 631 | Замена испаривача | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 632 | Замена кондензатора | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 633 | Замена гуме на вратима кпл. | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 634 | Пуњење уређаја расхладним флуидом | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| Фрижидер 145 литара - OBODIN |  |  |  |  |  |
| 635 | Замена кабла доводног са виљушком | ком. | алтер. | 3 | 1 |
| 636 | Замена електромотора | ком. | алтер. | 3 | 1 |
| 637 | Замена компресора | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 638 | Замена термостата | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 639 | Замена испаривача | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 640 | Замена кондензатора | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 641 | Замена гуме на вратима кпл. | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 642 | Пуњење уређаја расхладним флуидом | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| Фрижидер 610 литара - ''LTH'' |  |  |  |  |  |
| 643 | Замена кабла доводног са виљушком | ком. | алтер. | 3 | 1 |
| 644 | Замена електромотора | ком. | алтер. | 3 | 1 |
| 645 | Замена компресора | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 646 | Замена термостата | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 647 | Замена испаривача | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 648 | Замена кондензатора | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 649 | Замена гуме на вратима кпл. | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 650 | Пуњење уређаја расхладним флуидом | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| Фрижидер 410 литара - ''LTH'' |  |  |  |  |  |
| 651 | Замена кабла доводног са виљушком | ком. | алтер. | 3 | 1 |
| 652 | Замена електромотора | ком. | алтер. | 3 | 1 |
| 653 | Замена компресора | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 654 | Замена термостата | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 655 | Замена испаривача | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 656 | Замена кондензатора | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 657 | Замена гуме на вратима кпл. | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| 658 | Пуњење уређаја расхладним флуидом | ком. | алтер. | 1 | 1 |
| Разне интервенције на терену |  |  |  |  |  |
| 659 | Ангажовање возила са ''корпом'' за подизање мајстора ради интервенције на спољашњој јединици климе | ком. |  | 3 | 5 |
| 660 | Ангажовање ''алпинисте'' за потребе скидања спољашње јединице климе | ком. |  | 3 | 2 |
| 661 | Ангажовање стручног лица за скидање и враћање стакала на прозорима или за скидање и враћање прозора | час |  | 3 | 10 |
| 662 | Интервенција на поправци климе радним данима у ванрадно време | час |  | 1 | 10 |
| 663 | Интервенција на поправци климе суботом и недељом | час |  | 1 | 10 |
| 664 | Интервенција на поправци климе у дане државних празника у било које време у току 24 часа | час |  | 1 | 10 |

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

Да се услуге одржавања расхладне опреме реализују у складу са техничко - технолошком документацијом произвођача или сопственом техничко - технолошком документацијом разрађеном на основу документације произвођача.

Резервни делови који се уграђују у расхладну опрему морају бити у складу са техничком спецификацијом, односно:

- тамо где је наглашено ''орг.'' – оргинални резервни делови,

- тамо где је наглашено ''алтер.'' – алтернативни делови, односно оргинлни делови уколико нема алтернативних на тржишту.

Сви резервни делови који се уграђују у расхладну опрему, морају бити нови и неупотребљавани, од произвођача делова у складу са напред наведеним.

Наручилац задржава право да уместо замене појединих делова, инсталација и склопова на расхладној опреми, код изабраног понуђача наручи услугу поправке или ремонта уколико су поправка и ремонт могући, уз услов да је цена поправке или ремонта до 60% од вредности цене резервних делова и склопова који су понуђени у обрасцу структуре цене.

Изузетно, у зависности од утицаја резервног дела, наручилац задржава право да од изабраног понуђача набави услугу одржавања са уградњом ремонтованих резервних делова и склопова тзв. ''ТАУШ'' или употребљаваних резервних делова за које добављач даје гаранцију минимално од 12 месеци, колика је иначе гаранција на све резервне делове.

Наручилац задржава право да поред делова који су наведени у техичкој спецификацији, од добављача у току реализације услуге одржавања наручи у остале делове који буду потребни, а који нису наведени у техничкој спецификацији, само ако се за тим укаже потреба. Вредност наручивања услуга одржавања у којима ће се замењивати такви делови не може да буде већа од 15% у односу на вредност понуде.

Количине које су наведене у техичкој спецификацији су само оквирне. Услуге ће се реализовати у складу са стварним потребама наручиоца услуге.

Рокови за реализацију услуге одржавања су унапред одређени и они представљају време које је потребно да добављач набави потребан резервни део и угради га у расхладну опрему у односу на тренутак пријема писане наруџбенице наручиоца, односно усмени позив овлашћеног представника наручиоца у ванрадно време, у дане викенда и дане државних празника, обзиром да има рок 30 минута од пријема наруџбенице да започне услугу одржавања.

Приликом извршења услуге одржавања рок за реализацију услуге се посматра појединачно у односу на наручене резервне делове и радне операције, што значи да ''нема сабирања рокова'', (на пример: уколико се наручи редован сервис клима уређаја и замена компресора климе, рок за редован сервис је 1 (један) дан а за замену компресора климе је 3 (три) дана, уколико је у техничкој спецификацији односно обрасцу структуре цене тај рок одређен. Уколико током реализације услуге одржавања дође до преклапања радних операција, Наручилац има право да сходно томе умањити број НЧ за услугу одржавања.

Изабрани понуђач (у даљем тексту добављач) има обавезу да одмах по пријема наруџбенице или усменог захтева од представника наручиоца упути екипу на интервенцију или да изврши пријем расхладне опреме у свој сервис, а најкасније у року од 30 минута.

Добављач има обавезу да по писаном или усменом захтеву наручиоца, услугу одржавања одпочне и радним данима у ванрадно време, у дане викенда и државних празника.

Добављач у складу са захтевом наручиоца, мора одмах а најкасније у року од 30 минута, упутити екипу или поједина лица на интервенцију, на место где је наступила неисправност односно где се употребљава расхладна опрема. На интервенцију се упућује са сервисним возилом добављача које мора бити опремљено са потребним алатом и прибором и том приликом морају се понети резервни делови које је за отклањање отказа потребно а и могуће заменити на месту где се расхладна опрема користи.

Добављач сам сноси трошкове излазка на интервенцију, односно трошкове превожења екипе или појединих лица, превожења алата, опреме и делова, трошкове потрошње горива и амортизације сервисног возила и те трошкове не може да наплати наручиоцу, као ни време проведено у путу.

КВАЛИТЕТ РЕАЛИЗОВАНИХ УСЛУГА

Понуђач преузима потпуну одговорност за квалитет извршених услуга и уграђених резервних делова и материјала, како са његове стране тако и од стране његових подизвођача и добављача за све делове, склопове и материјал.

Понуђена гаранција на све резервне делове који су наведени у техничкој спецификацији је 12 месеци, од тренутка завршетка услуге одржавања, а на извршене услуге одржавања који су наведене у техничкој спецификацији је такође 12 месеци, од тренутка завршетка услуге одржавања расхладне опреме.

НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА

Контролу квалитета извршених услуга одржавања врши представник корисника средстава или представник наручиоца, одређени од стране наручиоца, на следећи начин:

- пре почетка одржавања проверава стање расхладне опреме и у записник о пријему на одржавање у погону добављача уноси датум контроле и исти оверава потписом и печатом,

- током реализације услуге одржавања врши међуфазну контролу акције одржавања, упоређивањем примењених технолошких поступака са поступцима дефинисаним техничко – технолошком документацијом добављача услуга,

- врши завршну контролу излазних карактеристика расхладне опреме након извршене услуге одржавања,

- представник наручиоца има право да изврши проверу улазних докумената (улазне фактуре, ЈЦИ и др.) за резервне делове који су предвиђени за замену,

- упоређује замењене резервне делове и утрошени материјал приказан у спецификацији резервних делова (Прилог бр. 5 модела Оквирног споразума) са прегледом резервних делова предвиђених за замену по дефектажи,

- упоређује утрошене норма часове (НЧ) приказане у спецификацији радова са бројем НЧ за одржавање датим у понуди и утврђивање да ли је било преклапања радних операција.

Контролу квалитета извршених услуга одржавања у месту наручиоца или на месту настанка несиправности врши представник наручиоца, на исти начин као када се услуга врши у погону добављача.

НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА

Понуђач гаранцију за све извршене услуге одржавања 12 (даванаест) месеци и за све замењене резервне делове и материјал који је утрошен у току реализације услуге одржавања 12 (даванаест) месеци, у условима прописане употребе, коришћења, руковања, одржавања и чувања расхладне опреме, сходно прописима произвођача, како са његове стране тако и од стране његових подизвођача и добављача за све делове.

РОК  И МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ

Услуге одржавања расхладне опреме у сопственом погону, у месту корисника или наручиоца, добављач је дужан да започне одмах а најкасније у року од 30 минута, од тренутка пријема писаног или усменог захтева (наруџбенице) или усменог захтева представника наручиоца у дане викенда и државних празника. Наручилац задржава искључиво право да донесе одлуку о томе које ће се акције одржавања реализовати у месту корисника или наручиоца, а која ће се реализовати у сервисним просторијама добављача.

Датум и час пријема наруџбенице се доказује извештајем о успешном слању уколико се иста шаље путем телефакс апарата или одштампаном електронском поштом уколико се иста шаље путем e-mail адресе коју је навео Понуђач. Уколико се усмено захтева од добављача да предузме акцију одржавања или интервенције, уколико буде потребе за доказивањем, меродаван ће бити листинг позива, који ће наручилац обезбедити у складу са прописима који се односе на предметну радњу.

На основу чињенице да наручилац има извесне трошке довожења (превожења) расхладне опреме од своје матичне локације до погона добављача, сви добављачи који су потенцијални понуђачи а који имају сервисне просторије ван гарнизона Београда (централних градских општина – до 20 километара удаљени од места наручиоца), у ценама које се уносе у образац структуре цене морају да урачунају и цену превожења расхладне опрме од места јединице до сервисних просторија и назад до јединице након извршене услуге одржавања. Цена превожења у оваквим случајевима не може бити приказана у фактурама као засебна цена, јер она представља трошак добављача.

Под роком реализације услуге, подразумева се време од тренутка квалитативног пријема расхладне опреме од стране одговорног лица наручиоца или корисника и квалитативне предаје расхладне опреме.

У случају да се услуга реализује у месту корисника, датум почетка и завршетка реализације услуге уноси и потписује комисија корисника или наручиоца односно одговорна лица за то која буду одређена, на за то предвиђено место у записнику, који својим потписом и печатом оверава старешина јединице у којој се услуга реалзује.

Уколико се приликом пријема расхладне опреме утврди да услуга није извршена у складу са наруџбеницом, сматра се да услуга није реализована и да је позив за пријем не важећи.

ПОСТУПАЊЕ НАРУЧИОЦА ПО ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ:

Наручилац ће на основу оквирних споразума у конкретним ситуацијама, за конкретне неисправности које буду наступиле, а у складу са ценама које понуђачи доставе у обрасцима структура цена у склопу својих понуда, које ће бити саставни део оквирног споразума, поступати на следећи начин:

- Доносити одлуке о издавању наруџбенице, у којима ће обзиром да је добављач већ изабран и цене унапред одређене наводити потребу за одржавањем и износ вредности услуге одржавања у складу са одобреним финансијским средствима, као и све остале податке који су уговорени, а које неће достављати добављачима,

- Доносити наруџбенице за услуге одржавања према моделу из оквирног споразума, које ће одмах и без одлагања достављати добављачима,

- Доносити наруџбенице за услуге одржавања и интервенције, за које је претходно овлашћено лице у ван радно време, у дане викенда и државних празника, позивало добављача и добављач предузимао одређене акције одржавања,

- За оправку делова и инсталација и ремонт склопова, који буде до 60% од вредности делова и склопова, прибављати понуде добављача, доносити одлуке и наруџбенице,

- За оправке у којима буде потребе за заменом делова који нису наведени у спецификацијама односно обрасцима структура цена, такође прибављати понуде и издавати наруџбенице, како је већ напред објашњено,

- Набавке у смислу поступања по склопљеним оквирним споразумима ће спроводити иста лица која су одређена за спровођење овог поступка јавне набавке, а у изузетним ситуацијама, могу се одредити и друга лица, која одреди наручилац новим решењем за образовање комисије односно одређење реализатора јавне набавке.

ОСТАЛО:

Напред наведено ће бити саставни део оквирног споразума.

Модел оквирног споразума је саставни део конкурсне документације и сачињен је као пример оквирног споразума између наручиоца и добављача.

Наручилац ће склопити оквирни споразум само са једним изабраним понуђачем, односно добављачем.

Потребно је да овлашћени представник парафира сваку страну модела оквирног споразума као и све његове прилоге и да га потпише и овери печатом и достави уз понуду. Оверени модел оквирног споразума ће бити доказ да понуђач прихвата све услове наведене у овој конкурсној документацији.

III   ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Добављач се обавезује да све услуге одржавања односно радне операције спороводи према техничко технолошкој документацији произвођача расхладне опреме и произвођача резервних делова и материјала или на основу своје техничко технолошке документације коју је сам разрадио на основу документације произвођача.

Добављач сноси потпуну одговорност за квалитет резервних делова и материјала које је уградио у току реализације процеса одржавања расхладних уређаја.

Резервни делови као и њихова пратећа документација, морају бити на захтев овлашћеног представника наручиоца, корисника или комисије наручиоца, показани на увид и морају одговарати захтевима из конкурсне документације.

IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

- Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

| РБ | УСЛОВ | ДОКАЗ |
| --- | --- | --- |
|  | Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона). | Извод из регистра Агенције за привредне регистре. Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре могу као доказ да наведу у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни |
|  | Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона) | Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта) Не може бити старији од 60 дана пре отварања понуда |
|  | Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона) | Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. Не може бити старије од 60 дана пре отварања понуда |
|  | Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (чл. 75. ст. 2. Закона) | Потписана и оверена изјава (Обрасци изјава, дати су у поглављу V). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаве морају бити потписане од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверене печатом. |

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача, у складу са чланом 78. Закона о јавним набавкама, могу да доставе копију решења о регистрацији као доказ о испуњавању обавезних услова из члана 75. став 1. овог Закона.

- Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:

| Р.Б. | УСЛОВ | ДОКАЗ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Да над њим није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак. | Потврда Агенције за привредне регистре (АПР). Не може бити старији од 90 дана пре отварања понуде. Уколико понуђач наступа са подизвођачем, за подизвођача се такође доставља доказ. ПОНУЂАЧИ који су регистровани у регистру који води АПР могу као доказ да наведу у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни или копија решења о регистрацији која не може бити старија од 90 дана пре отварања понуда. |
| 2 | Да поседује одвојене просторне капацитете за радионички, магацински и административни део, као и физички или технички обезбеђен простор за паркирање возила која чекају на услугу, тј. преузимање са услуге. | Копија власничког листа или копија важећег Уговора о закупу са наведеним капацитетима. Уговор о закупу мора бити закључен пре објављивања позива за подношење понуда за ову јавну набавку. |
| 3 | Да поседује минимално 3 радна места, са потребним алатом и опремом, при чему сва опрема која подлеже баждарењу мора бити баждарена односно прегледана о чему мора да постоји евиденција. | Изјава о поседовању броја радних места (Образац изјаве дат у поглављу V). Комисија наручиоца у току контроле ће проверити број радних места и за коју делатност су радна места намењена |
| 4 | Да поседује стручне (кадровске) капацитете за пружање услуга превентивног и корективног одржавања за које подноси понуду: - минимум 1 (један) електроинжењер, или инжењер организације рада. - минимум 1 (један) административни радник (за израду и попуњавање документације), са средњом, вишом или високом стручном спремом, без обзира које звање и диплому има. - минимум 3 (три) механичара (електромеханичара) за расхладне уређаје (фриго механичара). Лица која су наведене, морају код понуђача бити запослена пре објављивања позива за достављање понуде и конкурсне документације. | - Образац пријаве М запослених наведених у услову. - Копије уговора о раду запослених наведених у услову. Комисија наручиоца ће у поступку јавне набавке приликом обиласка понуђача извршити увид у пореску пријаву ради провере веродостојности достављених доказа. |
| 5 | Да поседује техничко-технолошку документацију произвођача или сопствену техничко - технолошку документацију разрађену на основу документације произвођача за која подноси понуду. Документација може да буде у штампаном или електронском облику. | Изјава о поседовању техничко-технолошке документације, произвођача моторних возила или сопствену. (Образац изјаве дат у поглављу V) Комисија наручиоца ће ће у поступку јавне набавке приликом обиласка понуђача утврдити веродостојност изјаве. |
| 6 | Да поседује алате, уређаје и машине, као и дијагностичку опрему и мерна средства неопходна за пружање услуга превентивног и корективног одржавања. | Копија извода листе основних средстава предузећа. |
| 7 | Да поседује могућност транспорта расхладне опреме на одржавање из места корисника до својих радионичких капацитета, носивости од 1 тоне или веће. | Изјава о могућности организовања транспорта расхладне опреме (Образац изјаве дат у поглављу V). Уз изјаву доставити копију саобраћајне дозволе возила којим се врши транспорт са одштампаним подацима ишчитаним на читачу картица. |
| 8 | Да прихвата да пружи услугу превентивног и корективног одржавања расхладне опреме на терену, у месту корисника, по захтеву наручиоца | Изјава да прихвата пружање превентивног и корективног одржавања расхладне опреме на терену, у месту корисника, по захтеву наручиоца. (Образац изјаве дат у поглављу V). |
| 9 | Да прихвата контролу квалитета реализације услуге у свим фазама реализације од стране овлашћеног лица наручиоца или комисије наручиоца. | Изјава о прихватању контроле квалитета од стране овлашћеног лица наручиоца или комисије наручиоца. (Oбразац изјаве дат у поглављу V). |
| 10 | Да има устројену евиденцију радних налога | Изјава (Oбразац изјаве дат у поглављу V) |
| 11 | Да има стандард ''ISO 9001'' – систем менаџмента квалитетом | Изјава (Oбразац изјаве дат у поглављу V) Уз изјаву доставити копију стандарда. |
| 12 | Да има стандард ''ISO 14001'' – систем менаџмента заштитом животне средине | Изјава (Oбразац изјаве дат у поглављу V) Уз изјаву доставити копију стандарда. |
| 13 | Да има стандард ''ISO 18001'' – систем менаџмента заштитом здравља и безбедношћу на раду | Изјава (Oбразац изјаве дат у поглављу V) Уз изјаву доставити копију стандарда. |
| ## 14 | ## Да има стандард ''ISO 27001'' – ''Information Security Management Systems''. | Изјава (Oбразац изјаве дат у поглављу V) Уз изјаву доставити копију стандарда. |
| 15 | Да одговорно лице понуђача има сертификат за приступ тајним подацима, степенован поверљиво | Изјава (Oбразац изјаве дат у поглављу V) Уз изјаву доставити копију сертификата. |
| 16 | Да је у 2018. години остварио промет на пословима одржавања расхладне опреме, не мањи од 6.000.000,00 динара са ПДВ. | Списак фактура оверена од стране одговорног лица ПОНУЂАЧА по којима је реализован промет услуга из предмета набавке који садржи: број рачуна, износ, датум издавања, датум наплате, наплаћен износ. Доказ се односи на рачуне заведене у 2018. години. Списак мора бити прегледан и такав да се недвосмислено види која су средства одржавана. На крају листе мора да се види збир са укупним прометом. Провера веродостојности података вршиће се у оквиру контроле од стране комисије наручиоца. Комисији наручиоца приликом обиласка и контроле понуђача, на увид се подносе сви радни налози за фактуре наведене у списку фактура и изводи из банке са позивом на број фактуре, којима се може једнозначно и недвосмислено утврдити да ли су фактуре исплаћене односно да ли су предметне услуге заиста била предмет набавке. |
| 17 | Да прихвата контролу од стране наручиоца која ће проверити списак фактура и којој ће на увид дати документацију о износима фактура | Изјава да подносилац понуде прихвата контролу Наручиоца (Oбразац изјаве дат у поглављу V). |
| 18 | Да прихвата контролу од стране наручиоца којој ће на увид поднети сву расположиву документацију и информације о ценама делова које је понуђач приказао у понуди као и о њиховом квалитету и доступности на тржишту. | Изјава да подносилац понуде прихвата контролу Наручиоца (Oбразац изјаве дат у поглављу V). |
| 19 | Да прихвата контролу од стране комисије Наручиоца у циљу провере веродостојности достављених доказа у процесу доношења одлуке и током важења Оквирног споразума. | Изјава да подносилац понуде прихвата контролу Наручиоца (Oбразац изјаве дат у поглављу V). |

Уколико понуду подноси група ПОНУЂАЧА, сваки ПОНУЂАЧ из групе ПОНУЂАЧА, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона. ПОНУЂАЧ је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе.

Услов из члана 75. став 1. тач. 4) Закона, дужан је да испуни ПОНУЂАЧ из групе ПОНУЂАЧА којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Додатне услове на редним бројевима 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15 и 16 група ПОНУЂАЧА испуњава заједно. Додатне услове на осталим редним бројевима испуњава сваки члан групе и доказ доставља уз понуду.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, тј. подизвођачима, понуђач је дужан да за подизвођача/е достави доказе да испуњава/ју услове из члана 75. Закона. Уколико ПОНУЂАЧ наступа са подизвођачем, за подизвођача не доставља тражене доказе о финансијском капацитету, ВЕЋ ЈЕ ДУЖАН ДА САМ ИСПУНИ ЗАДАТИ УСЛОВ.

Тражене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели оквирног споразума да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као прихватљива, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5 (пет) дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Комисија Наручиоца задржава право да, након отварања понуда, а пре закључивања оквирног споразума, изврши контролу понуђача и изврши проверу навода из доказа. Понуђач је обавезан да у року од 3 (три) дана поступи по позиву наручиоца, односно да омогући комисији наручиоца контролу (увид) у достављене доказе. Уколико понуђач у најављеном термину не омогући контролу (увид), наручилац ће сматрати да је одустао од учешћа у поступку јавне набавке.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, ПОНУЂАЧ доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој ПОНУЂАЧ има седиште не издају тражени докази, ПОНУЂАЧ може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако ПОНУЂАЧ има седиште у другој држави, НАРУЧИЛАЦ може да провери да ли су документи којима ПОНУЂАЧ доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Докази о испуњености услова морају бити на снази, а у складу са захтевима наручиоца, све време трајања оквирног споразума.

ПОНУЂАЧ је дужан да без одлагања писмено обавести НАРУЧИОЦА о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења оквирног споразума, односно током важења оквирног споразума о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Понуђач задржава право да, током важења оквирног споразума, уз претходну најаву, изврши обилазак понуђача са којима је закључен оквирни споразум. Уколико, током обиласка установи да неки од доказа о испуњености услова више нису на снази, наручилац ће једнострано раскинути оквирни споразум и о томе обавестити понуђача.

ПОНУЂАЧИ који су регистровани у Регистру ПОНУЂАЧА, у складу са чланом 78. Закона о јавним набавкама, могу да доставе копију решења о регистрацији као доказ о испуњавању обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) овог закона.

ПОНУЂАЧ није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

V КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА И ЗАКЉУЧЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

1. Врста оквирног споразума

Оквирни споразум се закључује са понуђачем на период од две године, који испуне обавезне и додатне услове прописане конкурсном документацијом, а за потребе ВП 2289 Београд и дефинише врсту и обим оквирно потребних услуга одржавања расхладне опреме, које ће понуђачи извршити за потребе наручиоца и корисника, као и рокове за реализацију и ниво квалитета резервних делова и материјала који се у возила уграђују током њиховог одржавања.

Критеријум за доделу оквирног споразума је најнижа понуђена цена, уз претходно испуњене све обавезне и додатне услове. Понуђена цена у обрасцима структуре цене служи само за рангирање и оцену понуда. Наручилац услуге наручује у складу са ставрном потребом, према потребним количинама а по уговореним ценама. Наручилац има право уколико му потреба за одржавањем расхладне опреме престане током важења оквирног споразума да исти престане да користи или да га једнострано раскине.

Уколико два или више понуђача дубу понудили исту укупну цену по партијама, наручилац ће као најповољнијег изабрати понуђача који је најближи седишту Наручиоца.

Уколико понуђач испуни све обавезне и додатне услове прописане конкурсном документацијом, Наручилац може одбити понуду уколико понуђач није испуњавао обавезе по раније закљученим оквирним споразумима о јавним набавкама који су се односили превентивно и корективно одржавање, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда, за које поседује доказе из члана 82. Закона о јавним набавкама.

2. Начин и услови издавања наруџбенице о јавној набавци

На основу закљученог оквирног споразума, у тренутку кад настане потреба за конкретном услугом одржавања, Наручилац изабраном добављачу издаје наруџбеницу под условима и у границaма прописаним оквирним споразумом.

3. Начин и услови издавања наруџбенице о јавној набавци у случају ако се укаже потреба за услугом одржавања која није предвиђена у техничкој спецификацији

Када настане потреба за услугом која није предвиђена техничком спецификацијом односно за коју понуђачу није тражено у понуди да достави цену у обрасцу структуре цена, наручилац може да наручи уз претходно прибављање понуде добављача, која мора бити у складу са тржишним вредностима, односно у складу са ценама овлашћених представника бренда. Наручилац на овакав начин може да поручује услуге од добављача највише до износа од 15% већег у односу на понуђену цену у обрасцу структуре цене.

Понуда добављача у овом случају мора бити састављена на индентичан начин као образац структуре цене, уз напомену о гарантном року који не може бити мањи, односно о року за реализацију и нивоу квалитета. Наручилац задржава право да уколико сматра и утврди да понуђена цена или понуђени квалитет нису адекватни потребној услузи, да неизврши услугу одржавања применом овог споразума. Рок за достављање понуде ће у конкретном случају одредити Наручилац, тако да буде примерен врсти и обиму потребне услуге одржавања.

У случају да настане потреба за поправком делова или ремонтом склопова, Наручилац има право да од изабраног добављача тражи понуду за оправку или ремонт, уз услов да понуда мора бити максимално 60% вредности новог дела или склопа, на начин како је објашњено у претходном ставу, а у складу са технипчком спецификацијом услуге одржавања.

Цена услуге на терену у месту корисника обрачунава се према Прилогу број 4. Модела Оквирног споразума.

Наручилац позиве за достављање понуде и наруџбенице може достављати добављачима путем факса, електронском поштом или лично. На исти начин може да прибави понуду или било који допис који је у вези са реализацијом радова по оквирном споразуму.

Уколико услугу одржавања реализује Подизвођач, исти је дужан да ступи у контакт са корисником, реализује услугу и достави Добављачу следећа документа о реализованој услузи:

- записник о пријему расхладне опреме на одржавање оверен од стране подизвођача и надлежног старешине корисника,

- записник о предаји расхладне опреме са одржавања оверен од стране подизвођача и надлежног старешине корисника (са наведеним списком изграђених и враћених делова),

- спецификација уграђених резервних делова и склопова и утрошеног материјала оверена од стране подизвођача и надлежног старешине корисника.

- спецификација радова, у слободној форми, са утрошеним временом за реализацију услуге одржавања или копија радног налога из којег се види опис услуге са временским трајањем појединих поступака, оверену од стране Добављача, односно Подизвођача и надлежног старешине јединице Корисника.

Добављач на основу достављених докумената израђује фактуру и заједно са наведеним докуменатима доставља кориснику на наплату.

Надлежни старешина корисника оверава добијену фактуру и израђује наредбу за исплату са роком доспећа од 30 (тридесет) дана од дана завођења у деловодне књиге корисника.

Уколико изабрани добављач није у могућности да изврши услугу из било ког разлога, о чему је дужан одмах или најкасније у року од 3 (три) дана од појаве разлога за одустајање, писаним путем да извести наручиоца, наручилац може донети одлуку о једностраном раскидању оквирног споразума. Натог тога може позвати следеће рангираног понуђача и са њим склопити оквирни споразум, а уколико другорангирани добављач не може, наручилац може позвати трећерангираног добављача.

Уколико изабрани добављач не реализује услугу у року наведеном у наруџбеници, а није тражио продужење рока писаним путем, нити је обавестио о одустајању, наручилац задржава право да преузме средство без надокнаде добављачу.

VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услуге одржавање расхладне опреме, ЈН број 1.2.112-817-90/2019.

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Број ПЕПДВ: |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена :

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених  у  табели,  потребно  је  да  се  наведени  образац  копира  у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

| Рeд. бр. | Опис услуге | Jeд. мeрe | Ниво квали-тета дела | Рок за реа- лиза- цију | Кoл. | Јединачна цена дела без ПДВ-а | Укупна цена делова без ПДВ-а | Број НЧ за јединачну замену дела | Цена НЧ без ПДВ-а | Јединачна цена услуге без ПДВ-а | Укупна цена услуге без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6×7 | 9 | 10 | 11=9×10 | 12=6×11 | 13=8+12 | 14=13+ПДВ |
| Клима уређај, сплит систем - LG 12000 btu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сервис климе са чишћењем, дезин-фекцијом, контролом заптивености и допуном расхладног флуида | ком. | алтер. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Пуњење климе расхладним флуидом | ком. | орг. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Замена компресора климе | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Замена вентилатора | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Замена електронике | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Замена испаривача | ком. | орг. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Замена кондензатора за мот.вентила. | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Замена вентила неповратног | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Замена носача климе у пару | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Замена филтера климе | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Замена даљинског управљача | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клима уређај, сплит систем - LG 18000 btu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Сервис климе са чишћењем, дезин-фекцијом, контролом заптивености и допуном расхладног флуида | ком. | алтер. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Пуњење климе расхладним флуидом | ком. | орг. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Замена компресора климе | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Замена вентилатора | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Замена електронике | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Замена испаривача | ком. | орг. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Замена кондензатора за мот.вентила. | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Замена вентила неповратног | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Замена носача климе у пару | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Замена филтера климе | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Замена даљинског управљача | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клима уређај, сплит систем - LG 24000 btu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Сервис климе са чишћењем, дезин-фекцијом, контролом заптивености и допуном расхладног флуида | ком. | алтер. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Пуњење климе расхладним флуидом | ком. | орг. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Замена компресора климе | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Замена вентилатора | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Замена електронике | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Замена испаривача | ком. | орг. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Замена кондензатора за мот.вентила. | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Замена вентила неповратног | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Замена носача климе у пару | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Замена филтера климе | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Замена даљинског управљача | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клима уређај, сплит систем - MIDEA 9000 btu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Сервис климе са чишћењем, дезин-фекцијом, контролом заптивености и допуном расхладног флуида | ком. | алтер. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Пуњење климе расхладним флуидом | ком. | орг. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Замена компресора климе | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Замена вентилатора | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Замена електронике | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Замена испаривача | ком. | орг. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Замена кондензатора за мот.вентила. | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Замена вентила неповратног | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Замена носача климе у пару | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Замена филтера климе | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Замена даљинског управљача | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клима уређај, сплит систем - MIDEA 12000 btu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Сервис климе са чишћењем, дезин-фекцијом, контролом заптивености и допуном расхладног флуида | ком. | алтер. | 1 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Пуњење климе расхладним флуидом | ком. | орг. | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Замена компресора климе | ком. | орг. | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Замена вентилатора | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Замена електронике | ком. | орг. | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Замена испаривача | ком. | орг. | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Замена кондензатора за мот.вентила. | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Замена вентила неповратног | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Замена носача климе у пару | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Замена филтера климе | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Замена даљинског управљача | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клима уређај, сплит систем - MIDEA 18000 btu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Сервис климе са чишћењем, дезин-фекцијом, контролом заптивености и допуном расхладног флуида | ком. | алтер. | 1 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Пуњење климе расхладним флуидом | ком. | орг. | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Замена компресора климе | ком. | орг. | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Замена вентилатора | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Замена електронике | ком. | орг. | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Замена испаривача | ком. | орг. | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Замена кондензатора за мот.вентила. | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Замена вентила неповратног | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Замена носача климе у пару | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Замена филтера климе | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Замена даљинског управљача | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клима уређај, сплит систем - MIDEA 24000 btu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Сервис климе са чишћењем, дезин-фекцијом, контролом заптивености и допуном расхладног флуида | ком. | алтер. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Пуњење климе расхладним флуидом | ком. | орг. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Замена компресора климе | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Замена вентилатора | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Замена електронике | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Замена испаривача | ком. | орг. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Замена кондензатора за мот.вентила. | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Замена вентила неповратног | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Замена носача климе у пару | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Замена филтера климе | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Замена даљинског управљача | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клима уређај, сплит систем - TESLA 9000 btu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Сервис климе са чишћењем, дезин-фекцијом, контролом заптивености и допуном расхладног флуида | ком. | алтер. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Пуњење климе расхладним флуидом | ком. | орг. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Замена компресора климе | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Замена вентилатора | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Замена електронике | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Замена испаривача | ком. | орг. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Замена кондензатора за мот.вентила. | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Замена вентила неповратног | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Замена носача климе у пару | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Замена филтера климе | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Замена даљинског управљача | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клима уређај, сплит систем - TESLA 12000 btu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Сервис климе са чишћењем, дезин-фекцијом, контролом заптивености и допуном расхладног флуида | ком. | алтер. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Пуњење климе расхладним флуидом | ком. | орг. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Замена компресора климе | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Замена вентилатора | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Замена електронике | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Замена испаривача | ком. | орг. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | Замена кондензатора за мот.вентила. | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Замена вентила неповратног | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | Замена носача климе у пару | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Замена филтера климе | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | Замена даљинског управљача | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клима уређај, сплит систем - TESLA 18000 btu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Сервис климе са чишћењем, дезин-фекцијом, контролом заптивености и допуном расхладног флуида | ком. | алтер. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Пуњење климе расхладним флуидом | ком. | орг. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | Замена компресора климе | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | Замена вентилатора | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | Замена електронике | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | Замена испаривача | ком. | орг. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | Замена кондензатора за мот.вентила. | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | Замена вентила неповратног | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | Замена носача климе у пару | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | Замена филтера климе | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | Замена даљинског управљача | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клима уређај, сплит систем - VIVAX 9000 btu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | Сервис климе са чишћењем, дезин-фекцијом, контролом заптивености и допуном расхладног флуида | ком. | алтер. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | Пуњење климе расхладним флуидом | ком. | орг. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | Замена компресора климе | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | Замена вентилатора | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | Замена електронике | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | Замена испаривача | ком. | орг. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | Замена кондензатора за мот.вентила. | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | Замена вентила неповратног | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | Замена носача климе у пару | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | Замена филтера климе | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | Замена даљинског управљача | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клима уређај, сплит систем - VIVAX 12000 btu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | Сервис климе са чишћењем, дезин-фекцијом, контролом заптивености и допуном расхладног флуида | ком. | алтер. | 1 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | Пуњење климе расхладним флуидом | ком. | орг. | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | Замена компресора климе | ком. | орг. | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | Замена вентилатора | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | Замена електронике | ком. | орг. | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | Замена испаривача | ком. | орг. | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | Замена кондензатора за мот.вентила. | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | Замена вентила неповратног | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | Замена носача климе у пару | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | Замена филтера климе | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | Замена даљинског управљача | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клима уређај, сплит систем - VIVAX 18000 btu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | Сервис климе са чишћењем, дезин-фекцијом, контролом заптивености и допуном расхладног флуида | ком. | алтер. | 1 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | Пуњење климе расхладним флуидом | ком. | орг. | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | Замена компресора климе | ком. | орг. | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | Замена вентилатора | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | Замена електронике | ком. | орг. | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | Замена испаривача | ком. | орг. | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | Замена кондензатора за мот.вентила. | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | Замена вентила неповратног | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | Замена носача климе у пару | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | Замена филтера климе | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | Замена даљинског управљача | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клима уређај, сплит систем - VIVAX 24000 btu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | Сервис климе са чишћењем, дезин-фекцијом, контролом заптивености и допуном расхладног флуида | ком. | алтер. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | Пуњење климе расхладним флуидом | ком. | орг. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | Замена компресора климе | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | Замена вентилатора | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | Замена електронике | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | Замена испаривача | ком. | орг. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | Замена кондензатора за мот.вентила. | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | Замена вентила неповратног | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | Замена носача климе у пару | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | Замена филтера климе | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | Замена даљинског управљача | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клима уређај, сплит систем - VOX 9000 btu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | Сервис климе са чишћењем, дезин-фекцијом, контролом заптивености и допуном расхладног флуида | ком. | алтер. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | Пуњење климе расхладним флуидом | ком. | орг. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | Замена компресора климе | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | Замена вентилатора | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | Замена електронике | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | Замена испаривача | ком. | орг. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | Замена кондензатора за мот.вентила. | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | Замена вентила неповратног | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | Замена носача климе у пару | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | Замена филтера климе | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | Замена даљинског управљача | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клима уређај, сплит систем - VOX 12000 btu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | Сервис климе са чишћењем, дезин-фекцијом, контролом заптивености и допуном расхладног флуида | ком. | алтер. | 1 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | Пуњење климе расхладним флуидом | ком. | орг. | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | Замена компресора климе | ком. | орг. | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | Замена вентилатора | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | Замена електронике | ком. | орг. | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | Замена испаривача | ком. | орг. | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | Замена кондензатора за мот.вентила. | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | Замена вентила неповратног | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 | Замена носача климе у пару | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | Замена филтера климе | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | Замена даљинског управљача | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клима уређај, сплит систем - VOX 18000 btu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 | Сервис климе са чишћењем, дезин-фекцијом, контролом заптивености и допуном расхладног флуида | ком. | алтер. | 1 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 | Пуњење климе расхладним флуидом | ком. | орг. | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 | Замена компресора климе | ком. | орг. | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | Замена вентилатора | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 | Замена електронике | ком. | орг. | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 | Замена испаривача | ком. | орг. | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 | Замена кондензатора за мот.вентила. | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 | Замена вентила неповратног | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 | Замена носача климе у пару | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 | Замена филтера климе | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 | Замена даљинског управљача | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клима уређај, сплит систем - VOX 24000 btu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 | Сервис климе са чишћењем, дезин-фекцијом, контролом заптивености и допуном расхладног флуида | ком. | алтер. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 | Пуњење климе расхладним флуидом | ком. | орг. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 | Замена компресора климе | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 | Замена вентилатора | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 | Замена електронике | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 193 | Замена испаривача | ком. | орг. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 194 | Замена кондензатора за мот.вентила. | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 | Замена вентила неповратног | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 196 | Замена носача климе у пару | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 197 | Замена филтера климе | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 198 | Замена даљинског управљача | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клима уређај, сплит систем - SAMSUNG 9000 btu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 199 | Сервис климе са чишћењем, дезин-фекцијом, контролом заптивености и допуном расхладног флуида | ком. | алтер. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | Пуњење климе расхладним флуидом | ком. | орг. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | Замена компресора климе | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 202 | Замена вентилатора | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203 | Замена електронике | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | Замена испаривача | ком. | орг. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | Замена кондензатора за мот.вентила. | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | Замена вентила неповратног | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | Замена носача климе у пару | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | Замена филтера климе | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 209 | Замена даљинског управљача | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клима уређај, сплит систем - SAMSUNG 12000 btu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | Сервис климе са чишћењем, дезин-фекцијом, контролом заптивености и допуном расхладног флуида | ком. | алтер. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | Пуњење климе расхладним флуидом | ком. | орг. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | Замена компресора климе | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | Замена вентилатора | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 | Замена електронике | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 215 | Замена испаривача | ком. | орг. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 216 | Замена кондензатора за мот.вентила. | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 217 | Замена вентила неповратног | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 218 | Замена носача климе у пару | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 | Замена филтера климе | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | Замена даљинског управљача | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клима уређај, сплит систем - SAMSUNG 18000 btu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | Сервис климе са чишћењем, дезин-фекцијом, контролом заптивености и допуном расхладног флуида | ком. | алтер. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 222 | Пуњење климе расхладним флуидом | ком. | орг. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 223 | Замена компресора климе | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | Замена вентилатора | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 225 | Замена електронике | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 226 | Замена испаривача | ком. | орг. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 227 | Замена кондензатора за мот.вентила. | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 228 | Замена вентила неповратног | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 229 | Замена носача климе у пару | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 230 | Замена филтера климе | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 231 | Замена даљинског управљача | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клима уређај, сплит систем - TOSHIBA 9000 btu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 232 | Сервис климе са чишћењем, дезин-фекцијом, контролом заптивености и допуном расхладног флуида | ком. | алтер. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 233 | Пуњење климе расхладним флуидом | ком. | орг. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 234 | Замена компресора климе | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 235 | Замена вентилатора | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 236 | Замена електронике | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 237 | Замена испаривача | ком. | орг. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238 | Замена кондензатора за мот.вентила. | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 239 | Замена вентила неповратног | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 240 | Замена носача климе у пару | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 241 | Замена филтера климе | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 242 | Замена даљинског управљача | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клима уређај, сплит систем - TOSHIBA 12000 btu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 243 | Сервис климе са чишћењем, дезин-фекцијом, контролом заптивености и допуном расхладног флуида | ком. | алтер. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 244 | Пуњење климе расхладним флуидом | ком. | орг. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 245 | Замена компресора климе | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 246 | Замена вентилатора | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 247 | Замена електронике | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 248 | Замена испаривача | ком. | орг. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 249 | Замена кондензатора за мот.вентила. | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 | Замена вентила неповратног | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 251 | Замена носача климе у пару | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 252 | Замена филтера климе | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 253 | Замена даљинског управљача | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клима уређај, сплит систем - TOSHIBA 18000 btu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 254 | Сервис климе са чишћењем, дезин-фекцијом, контролом заптивености и допуном расхладног флуида | ком. | алтер. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 255 | Пуњење климе расхладним флуидом | ком. | орг. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 256 | Замена компресора климе | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 257 | Замена вентилатора | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 258 | Замена електронике | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 259 | Замена испаривача | ком. | орг. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 260 | Замена кондензатора за мот.вентила. | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 261 | Замена вентила неповратног | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 262 | Замена носача климе у пару | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 263 | Замена филтера климе | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 264 | Замена даљинског управљача | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клима уређај, сплит систем - WEG 9000 btu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 265 | Сервис климе са чишћењем, дезин-фекцијом, контролом заптивености и допуном расхладног флуида | ком. | алтер. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 266 | Пуњење климе расхладним флуидом | ком. | орг. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 267 | Замена компресора климе | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 268 | Замена вентилатора | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 269 | Замена електронике | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 270 | Замена испаривача | ком. | орг. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 271 | Замена кондензатора за мот.вентила. | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 272 | Замена вентила неповратног | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 273 | Замена носача климе у пару | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 274 | Замена филтера климе | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 275 | Замена даљинског управљача | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клима уређај, сплит систем - WEG 12000 btu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 276 | Сервис климе са чишћењем, дезин-фекцијом, контролом заптивености и допуном расхладног флуида | ком. | алтер. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 277 | Пуњење климе расхладним флуидом | ком. | орг. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 278 | Замена компресора климе | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 279 | Замена вентилатора | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 280 | Замена електронике | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 281 | Замена испаривача | ком. | орг. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 282 | Замена кондензатора за мот.вентила. | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 283 | Замена вентила неповратног | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 284 | Замена носача климе у пару | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 285 | Замена филтера климе | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 286 | Замена даљинског управљача | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клима уређај, сплит систем - WEG 18000 btu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 287 | Сервис климе са чишћењем, дезин-фекцијом, контролом заптивености и допуном расхладног флуида | ком. | алтер. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 288 | Пуњење климе расхладним флуидом | ком. | орг. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 289 | Замена компресора климе | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 290 | Замена вентилатора | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 291 | Замена електронике | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 292 | Замена испаривача | ком. | орг. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 293 | Замена кондензатора за мот.вентила. | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 294 | Замена вентила неповратног | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 295 | Замена носача климе у пару | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 296 | Замена филтера климе | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 297 | Замена даљинског управљача | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клима уређај, сплит систем - PANASONIC 9000 btu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 298 | Сервис климе са чишћењем, дезин-фекцијом, контролом заптивености и допуном расхладног флуида | ком. | алтер. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 299 | Пуњење климе расхладним флуидом | ком. | орг. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 | Замена компресора климе | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | Замена вентилатора | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | Замена електронике | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | Замена испаривача | ком. | орг. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 304 | Замена кондензатора за мот.вентила. | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 305 | Замена вентила неповратног | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 306 | Замена носача климе у пару | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 307 | Замена филтера климе | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 308 | Замена даљинског управљача | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клима уређај, сплит систем - PANASONIC 12000 btu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 309 | Сервис климе са чишћењем, дезин-фекцијом, контролом заптивености и допуном расхладног флуида | ком. | алтер. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 | Пуњење климе расхладним флуидом | ком. | орг. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 311 | Замена компресора климе | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 312 | Замена вентилатора | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 313 | Замена електронике | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 | Замена испаривача | ком. | орг. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 315 | Замена кондензатора за мот.вентила. | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 316 | Замена вентила неповратног | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 317 | Замена носача климе у пару | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 318 | Замена филтера климе | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 319 | Замена даљинског управљача | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клима уређај, сплит систем - PANASONIC 18000 btu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 320 | Сервис климе са чишћењем, дезин-фекцијом, контролом заптивености и допуном расхладног флуида | ком. | алтер. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 321 | Пуњење климе расхладним флуидом | ком. | орг. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 322 | Замена компресора климе | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 323 | Замена вентилатора | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 324 | Замена електронике | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 325 | Замена испаривача | ком. | орг. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 326 | Замена кондензатора за мот.вентила. | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 327 | Замена вентила неповратног | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 328 | Замена носача климе у пару | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 329 | Замена филтера климе | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 | Замена даљинског управљача | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клима уређај, сплит систем - ROLLS 9000 btu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 331 | Сервис климе са чишћењем, дезин-фекцијом, контролом заптивености и допуном расхладног флуида | ком. | алтер. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 332 | Пуњење климе расхладним флуидом | ком. | орг. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 333 | Замена компресора климе | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 334 | Замена вентилатора | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 335 | Замена електронике | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 336 | Замена испаривача | ком. | орг. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 337 | Замена кондензатора за мот.вентила. | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 338 | Замена вентила неповратног | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 339 | Замена носача климе у пару | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 340 | Замена филтера климе | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 341 | Замена даљинског управљача | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клима уређај, сплит систем - ROLLS 12000 btu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 342 | Сервис климе са чишћењем, дезин-фекцијом, контролом заптивености и допуном расхладног флуида | ком. | алтер. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 343 | Пуњење климе расхладним флуидом | ком. | орг. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 344 | Замена компресора климе | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 345 | Замена вентилатора | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 346 | Замена електронике | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 347 | Замена испаривача | ком. | орг. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 348 | Замена кондензатора за мот.вентила. | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 349 | Замена вентила неповратног | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 350 | Замена носача климе у пару | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 351 | Замена филтера климе | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 352 | Замена даљинског управљача | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клима уређај, сплит систем - MITSUBISHI 12000 btu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353 | Сервис климе са чишћењем, дезин-фекцијом, контролом заптивености и допуном расхладног флуида | ком. | алтер. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 354 | Пуњење климе расхладним флуидом | ком. | орг. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 355 | Замена компресора климе | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 356 | Замена вентилатора | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 357 | Замена електронике | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 358 | Замена испаривача | ком. | орг. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 359 | Замена кондензатора за мот.вентила. | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 360 | Замена вентила неповратног | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 361 | Замена носача климе у пару | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 362 | Замена филтера климе | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 363 | Замена даљинског управљача | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клима уређај, сплит систем - MITSUBISHI 18000 btu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 364 | Сервис климе са чишћењем, дезин-фекцијом, контролом заптивености и допуном расхладног флуида | ком. | алтер. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 365 | Пуњење климе расхладним флуидом | ком. | орг. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 366 | Замена компресора климе | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 367 | Замена вентилатора | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 368 | Замена електронике | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 369 | Замена испаривача | ком. | орг. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 370 | Замена кондензатора за мот.вентила. | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 371 | Замена вентила неповратног | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 372 | Замена носача климе у пару | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 373 | Замена филтера климе | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 374 | Замена даљинског управљача | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клима уређај, сплит систем - FUJITSU 12000 btu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 375 | Сервис климе са чишћењем, дезин-фекцијом, контролом заптивености и допуном расхладног флуида | ком. | алтер. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 376 | Пуњење климе расхладним флуидом | ком. | орг. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 377 | Замена компресора климе | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 378 | Замена вентилатора | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 379 | Замена електронике | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 380 | Замена испаривача | ком. | орг. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 381 | Замена кондензатора за мот.вентила. | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 382 | Замена вентила неповратног | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 383 | Замена носача климе у пару | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 384 | Замена филтера климе | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 385 | Замена даљинског управљача | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клима уређај, сплит систем - FUJITSU 18000 btu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 386 | Сервис климе са чишћењем, дезин-фекцијом, контролом заптивености и допуном расхладног флуида | ком. | алтер. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 387 | Пуњење климе расхладним флуидом | ком. | орг. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 388 | Замена компресора климе | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 389 | Замена вентилатора | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 390 | Замена електронике | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 391 | Замена испаривача | ком. | орг. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 392 | Замена кондензатора за мот.вентила. | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 393 | Замена вентила неповратног | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 394 | Замена носача климе у пару | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 395 | Замена филтера климе | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 396 | Замена даљинског управљача | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клима уређај, сплит систем - ELEKTROLUX 12000 btu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 397 | Сервис климе са чишћењем, дезин-фекцијом, контролом заптивености и допуном расхладног флуида | ком. | алтер. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 398 | Пуњење климе расхладним флуидом | ком. | орг. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 399 | Замена компресора климе | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400 | Замена вентилатора | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 401 | Замена електронике | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 402 | Замена испаривача | ком. | орг. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 403 | Замена кондензатора за мот.вентила. | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 404 | Замена вентила неповратног | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 405 | Замена носача климе у пару | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 406 | Замена филтера климе | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 407 | Замена даљинског управљача | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клима уређај, сплит систем - ELEKTROLUX 18000 btu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 408 | Сервис климе са чишћењем, дезин-фекцијом, контролом заптивености и допуном расхладног флуида | ком. | алтер. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 409 | Пуњење климе расхладним флуидом | ком. | орг. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410 | Замена компресора климе | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 411 | Замена вентилатора | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 412 | Замена електронике | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 413 | Замена испаривача | ком. | орг. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 414 | Замена кондензатора за мот.вентила. | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 415 | Замена вентила неповратног | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 416 | Замена носача климе у пару | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 417 | Замена филтера климе | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 418 | Замена даљинског управљача | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клима уређај, сплит систем - MAXON 12000 btu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 419 | Сервис климе са чишћењем, дезин-фекцијом, контролом заптивености и допуном расхладног флуида | ком. | алтер. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 420 | Пуњење климе расхладним флуидом | ком. | орг. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 421 | Замена компресора климе | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 422 | Замена вентилатора | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 423 | Замена електронике | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 424 | Замена испаривача | ком. | орг. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 425 | Замена кондензатора за мот.вентила. | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 426 | Замена вентила неповратног | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 427 | Замена носача климе у пару | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 428 | Замена филтера климе | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 429 | Замена даљинског управљача | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клима уређај, сплит систем - VENTING 12000 btu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 430 | Сервис климе са чишћењем, дезин-фекцијом, контролом заптивености и допуном расхладног флуида | ком. | алтер. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 431 | Пуњење климе расхладним флуидом | ком. | орг. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 432 | Замена компресора климе | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 433 | Замена вентилатора | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 434 | Замена електронике | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 435 | Замена испаривача | ком. | орг. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 436 | Замена кондензатора за мот.вентила. | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 437 | Замена вентила неповратног | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 438 | Замена носача климе у пару | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 439 | Замена филтера климе | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 440 | Замена даљинског управљача | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клима уређај, сплит систем - BEKO 9000 btu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 441 | Сервис климе са чишћењем, дезин-фекцијом, контролом заптивености и допуном расхладног флуида | ком. | алтер. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 442 | Пуњење климе расхладним флуидом | ком. | орг. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 443 | Замена компресора климе | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 444 | Замена вентилатора | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 445 | Замена електронике | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 446 | Замена испаривача | ком. | орг. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 447 | Замена кондензатора за мот.вентила. | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 448 | Замена вентила неповратног | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 449 | Замена носача климе у пару | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 450 | Замена филтера климе | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 451 | Замена даљинског управљача | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клима уређај, сплит систем - BEKO 12000 btu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 452 | Сервис климе са чишћењем, дезин-фекцијом, контролом заптивености и допуном расхладног флуида | ком. | алтер. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 453 | Пуњење климе расхладним флуидом | ком. | орг. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 454 | Замена компресора климе | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 455 | Замена вентилатора | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 456 | Замена електронике | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 457 | Замена испаривача | ком. | орг. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 458 | Замена кондензатора за мот.вентила. | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 459 | Замена вентила неповратног | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 460 | Замена носача климе у пару | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 461 | Замена филтера климе | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 462 | Замена даљинског управљача | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клима уређај, сплит систем - TCL 12000 btu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 463 | Сервис климе са чишћењем, дезин-фекцијом, контролом заптивености и допуном расхладног флуида | ком. | алтер. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 464 | Пуњење климе расхладним флуидом | ком. | орг. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 465 | Замена компресора климе | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 466 | Замена вентилатора | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 467 | Замена електронике | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 468 | Замена испаривача | ком. | орг. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 469 | Замена кондензатора за мот.вентила. | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 470 | Замена вентила неповратног | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 471 | Замена носача климе у пару | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 472 | Замена филтера климе | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 473 | Замена даљинског управљача | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клима уређај, сплит систем - FONKO 12000 btu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 474 | Сервис климе са чишћењем, дезин-фекцијом, контролом заптивености и допуном расхладног флуида | ком. | алтер. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 475 | Пуњење климе расхладним флуидом | ком. | орг. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 476 | Замена компресора климе | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 477 | Замена вентилатора | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 478 | Замена електронике | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 479 | Замена испаривача | ком. | орг. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 480 | Замена кондензатора за мот.вентила. | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 481 | Замена вентила неповратног | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 482 | Замена носача климе у пару | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 483 | Замена филтера климе | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 484 | Замена даљинског управљача | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клима уређај, сплит систем - GALANZ 9000 btu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 485 | Сервис климе са чишћењем, дезин-фекцијом, контролом заптивености и допуном расхладног флуида | ком. | алтер. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 486 | Пуњење климе расхладним флуидом | ком. | орг. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 487 | Замена компресора климе | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 488 | Замена вентилатора | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 489 | Замена електронике | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 490 | Замена испаривача | ком. | орг. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 491 | Замена кондензатора за мот.вентила. | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 492 | Замена вентила неповратног | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 493 | Замена носача климе у пару | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 494 | Замена филтера климе | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 495 | Замена даљинског управљача | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клима уређај, сплит систем - GALANZ 12000 btu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 496 | Сервис климе са чишћењем, дезин-фекцијом, контролом заптивености и допуном расхладног флуида | ком. | алтер. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 497 | Пуњење климе расхладним флуидом | ком. | орг. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 498 | Замена компресора климе | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 499 | Замена вентилатора | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500 | Замена електронике | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 501 | Замена испаривача | ком. | орг. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502 | Замена кондензатора за мот.вентила. | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 503 | Замена вентила неповратног | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504 | Замена носача климе у пару | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505 | Замена филтера климе | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 506 | Замена даљинског управљача | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клима уређај, сплит систем - YORK 12000 btu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 507 | Сервис климе са чишћењем, дезин-фекцијом, контролом заптивености и допуном расхладног флуида | ком. | алтер. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508 | Пуњење климе расхладним флуидом | ком. | орг. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509 | Замена компресора климе | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 510 | Замена вентилатора | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 511 | Замена електронике | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 512 | Замена испаривача | ком. | орг. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513 | Замена кондензатора за мот.вентила. | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 514 | Замена вентила неповратног | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 515 | Замена носача климе у пару | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 516 | Замена филтера климе | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 517 | Замена даљинског управљача | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клима уређај, сплит систем - CROWN 12000 btu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 518 | Сервис климе са чишћењем, дезин-фекцијом, контролом заптивености и допуном расхладног флуида | ком. | алтер. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 519 | Пуњење климе расхладним флуидом | ком. | орг. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 520 | Замена компресора климе | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 521 | Замена вентилатора | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 522 | Замена електронике | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 523 | Замена испаривача | ком. | орг. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 524 | Замена кондензатора за мот.вентила. | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 525 | Замена вентила неповратног | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 526 | Замена носача климе у пару | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 527 | Замена филтера климе | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 528 | Замена даљинског управљача | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клима уређај, сплит систем - CRYPTON 12000 btu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 529 | Сервис климе са чишћењем, дезин-фекцијом, контролом заптивености и допуном расхладног флуида | ком. | алтер. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 530 | Пуњење климе расхладним флуидом | ком. | орг. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 531 | Замена компресора климе | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 532 | Замена вентилатора | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 533 | Замена електронике | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 534 | Замена испаривача | ком. | орг. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 535 | Замена кондензатора за мот.вентила. | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 536 | Замена вентила неповратног | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 537 | Замена носача климе у пару | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 538 | Замена филтера климе | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 539 | Замена даљинског управљача | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клима уређај, сплит систем - ARTECH 12000 btu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 540 | Сервис климе са чишћењем, дезин-фекцијом, контролом заптивености и допуном расхладног флуида | ком. | алтер. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 541 | Пуњење климе расхладним флуидом | ком. | орг. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 542 | Замена компресора климе | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 543 | Замена вентилатора | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 544 | Замена електронике | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 545 | Замена испаривача | ком. | орг. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 546 | Замена кондензатора за мот.вентила. | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 547 | Замена вентила неповратног | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 548 | Замена носача климе у пару | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 549 | Замена филтера климе | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550 | Замена даљинског управљача | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клима уређај, сплит систем - DAIKIN 12000 btu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 551 | Сервис климе са чишћењем, дезин-фекцијом, контролом заптивености и допуном расхладног флуида | ком. | алтер. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 552 | Пуњење климе расхладним флуидом | ком. | орг. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 553 | Замена компресора климе | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 554 | Замена вентилатора | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 555 | Замена електронике | ком. | орг. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 556 | Замена испаривача | ком. | орг. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 557 | Замена кондензатора за мот.вентила. | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 558 | Замена вентила неповратног | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 559 | Замена носача климе у пару | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 560 | Замена филтера климе | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 561 | Замена даљинског управљача | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разни материјал и делови на климама |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 562 | Замена вентила четворокраког за климу 9000 btu | ком. | алтер. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 563 | Замена вентила четворокраког за климу 12000 btu | ком. | алтер. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 564 | Замена вентила четворокраког за климу 18000 btu | ком. | алтер. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 565 | Замена вентила четворокраког за климу 24000 btu | ком. | алтер. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 566 | Замена даљинског управљача универзалног | ком. | алтер. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 567 | Замена цњви бакарне 6 мм | мет. | алтер. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 568 | Замена цњви бакарне 8 мм | мет. | алтер. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 569 | Замена цњви бакарне 10 мм | мет. | алтер. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 570 | Замена цњви бакарне 12 мм | мет. | алтер. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 571 | Замена типла са вијком 12 мм Фишер | ком. | алтер. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 572 | Замена типла са вијком 10 мм Фишер | ком. | алтер. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 573 | Замена типла са вијком 8 мм Фишер | ком. | алтер. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 574 | Замена типла са шестоугаоним вијком 12 мм × 150 мм | ком. | алтер. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 575 | Замена типла са шестоугаоним вијком 12 мм × 100 мм | ком. | алтер. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 576 | Замена типла са вијком 10 мм×100 мм | ком. | алтер. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 577 | Замена типла са вијком 8 мм×100 мм | ком. | алтер. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 578 | Замена црева кондезата 1/2 цола | мет. | алтер. | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 579 | Замена рачве за црево кондезата | ком. | алтер. | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расхладна комора - 36 м3 - ''SOKO'' - Мостар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 580 | Замена компресора Bock HGX12P/110-4 | ком. | орг. | 5 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 581 | Замена компресора Bock HG22P/190-4 | ком. | орг. | 5 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 582 | Замена гуме на вратима кпл. | ком. | алтер. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 583 | Замена браве на вратима | ком. | алтер. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 584 | Пуњење коморе расхладним флуидом | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расхладни уређај 2250 литара - ''LTH'' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 585 | Замена електромотора | ком. | алтер. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 586 | Замена компресора | ком. | алтер. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 587 | Замена термостата | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 588 | Замена испаривача | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 589 | Замена кондензатора | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 590 | Замена гуме на вратима кпл. | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 591 | Пуњење уређаја расхладним флуидом | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расхладни уређај 1500 литара - ''LTH'' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 592 | Замена електромотора | ком. | алтер. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 593 | Замена компресора | ком. | алтер. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 594 | Замена термостата | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 595 | Замена испаривача | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 596 | Замена кондензатора | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 597 | Замена гуме на вратима кпл. | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 598 | Пуњење уређаја расхладним флуидом | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замрзивач 300 литара - ''LTH'' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599 | Замена електромотора | ком. | алтер. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600 | Замена компресора | ком. | алтер. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 601 | Замена термостата | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 602 | Замена испаривача | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 603 | Замена кондензатора | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 604 | Замена гуме на вратима кпл. | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 605 | Пуњење уређаја расхладним флуидом | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замрзивач 380 литара - ''LTH'' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 606 | Замена електромотора | ком. | алтер. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 607 | Замена компресора | ком. | алтер. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 608 | Замена термостата | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 609 | Замена испаривача | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 610 | Замена кондензатора | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 611 | Замена гуме на вратима кпл. | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 612 | Пуњење уређаја расхладним флуидом | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замрзивач 480 литара - ''LTH'' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 613 | Замена електромотора | ком. | алтер. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 614 | Замена компресора | ком. | алтер. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 615 | Замена термостата | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 616 | Замена испаривача | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 617 | Замена кондензатора | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 618 | Замена гуме на вратима кпл. | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 619 | Пуњење уређаја расхладним флуидом | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замрзивач 510 литара - ''LTH'' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 620 | Замена електромотора | ком. | алтер. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 621 | Замена компресора | ком. | алтер. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 622 | Замена термостата | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 623 | Замена испаривача | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 624 | Замена кондензатора | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 625 | Замена гуме на вратима кпл. | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 626 | Пуњење уређаја расхладним флуидом | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фрижидер 630 литара - OBODIN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 627 | Замена кабла доводног са виљушком | ком. | алтер. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 628 | Замена електромотора | ком. | алтер. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 629 | Замена компресора | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 630 | Замена термостата | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 631 | Замена испаривача | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 632 | Замена кондензатора | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 633 | Замена гуме на вратима кпл. | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 634 | Пуњење уређаја расхладним флуидом | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фрижидер 145 литара - OBODIN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 635 | Замена кабла доводног са виљушком | ком. | алтер. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 636 | Замена електромотора | ком. | алтер. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 637 | Замена компресора | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 638 | Замена термостата | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 639 | Замена испаривача | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 640 | Замена кондензатора | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 641 | Замена гуме на вратима кпл. | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 642 | Пуњење уређаја расхладним флуидом | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фрижидер 610 литара - ''LTH'' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 643 | Замена кабла доводног са виљушком | ком. | алтер. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 644 | Замена електромотора | ком. | алтер. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 645 | Замена компресора | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 646 | Замена термостата | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 647 | Замена испаривача | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 648 | Замена кондензатора | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 649 | Замена гуме на вратима кпл. | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 650 | Пуњење уређаја расхладним флуидом | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фрижидер 410 литара - ''LTH'' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 651 | Замена кабла доводног са виљушком | ком. | алтер. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 652 | Замена електромотора | ком. | алтер. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 653 | Замена компресора | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 654 | Замена термостата | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 655 | Замена испаривача | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 656 | Замена кондензатора | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 657 | Замена гуме на вратима кпл. | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 658 | Пуњење уређаја расхладним флуидом | ком. | алтер. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разне интервенције на терену |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 659 | Ангажовање возила са ''корпом'' за подизање мајстора ради интервенције на спољашњој јединици климе | ком. |  | 3 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 660 | Ангажовање ''алпинисте'' за потребе скидања спољашње јединице климе | ком. |  | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 661 | Ангажовање стручног лица за скидање и враћање стакала на прозорима или за скидање и враћање прозора | час |  | 3 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 662 | Интервенција на поправци климе радним данима у ванрадно време | час |  | 1 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 663 | Интервенција на поправци климе суботом и недељом | час |  | 1 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 664 | Интервенција на поправци климе у дане државних празника у било које време у току 24 часа | час |  | 1 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО (вредност делова и услуге одржавања) без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вредност ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО (вредност делова и услуге одржавања) са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а: ______________________ динара

ВРЕДНОСТ ПДВ-а: ________________________ динара

УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом: _______________________ динара

ГАРАНЦИЈА на резервне делове – 12 месеци,

ГАРАНЦИЈА на извршену услугу одржавања (радове) – 12 месеци,

Рок за плаћање рачуна – вирмански 30 дана од дана протокола рачуна у деловодству Наручиоца

Рок за реализацију услуге одржавања – према обрасцу структуре цене

Ниво квалитета резервних делова и материјала – према обрасцу структуре цене

Рок важења понуде: ___ дана

| Место и датум: | М.П. | потпис овлашћеног лица понуђача |
| --- | --- | --- |

Упутство за попуњавање обрасца структуре понуде:

- У колони 4 је уписан ниво квалитета резервних делова које је потребно уграђивати у расхладне уређаје за време трајања оквирног споразума (''орг.'' – означава да је потребно уградити оргиналан резервни део, ''алтер.'' –означава да је потребно уградити резервни део од алтернативног произвођача за који се одлучи добављач – уз напомену да ће гарантни рок бити 12 месеци на квалитет резервних делова), као и на квалитет извршене услуге одржавања.

- У колони 5 је уписан крајњи рок за завршетак поручене услуге одржавања у односу на рок за пријем наруџбенице или захтева, а пријем средстава или упућивање сервисера на интервенцију је ''одмах'' а најкасније у року од пола сата од тренутка пријема наруџбенице.

- У колони 6 је уписана процењена количина резервних делова, за које се очекује да ће се указати потреба за услогом одржавања за време трајања оквирног споразума (две године од датума склапања оквирног споразума).

- У колону 7 уписати  јединачну цену резервног дела без ПДВ-а.

- У колону 8 уписати укупну цену резервног дела без ПДВ-а (помножити количину и јединачну цену дела без ПДВ-а).

- У колону 9 уписати број НЧ (норма часова) потребних да се изврши услуга одржавања са заменом једног дела (1 ком., 1 пар., 1 гар.).

- У колону 10 уписати јединачну цену НЧ (норма часа) без ПДВ-а.

- У колону 11 уписати јединачну цену услуге без ПДВ-а (помножити број НЧ са јединачном ценом норма часа без ПДВ-а).

- У колону 12 уписати укупну цену услуге замене резервних делова без ПДВ-а (помножити количину делова и јединачну цену услуге).

- У колону 13 уписати укупну цену без ПДВ-а (сабрати укупну цену делова без ПДВ-а и укупну цену услуге без ПДВ-а).

- У колони 14 уписати укупну цену са ПДВ-ом (укупну цену услуге без ПДВ-а помножити са вредношћу ПДВ-а).

- Код приказа специфичних услуга (ангажовање корпе, ангажовање за време празника и др.), у колону 9 и 10 не уписивати ништа, а у колону 11 уписати јединачну цену тог ангажовања по комаду или по часу.

На крају је потребно у табели уписати укупну цену без ПДВ-а, вредност ПДВ-а и укупну цену са ПДВ-ом, а потом потписати образац, уписати датум и оверити га, а такође уписати и рок важења понуде.

Укупна цена служи за рангирање и оцену понуда, и као таква не представља вредност оквирног споразума.

На основу стварних потреба за предузимањем услуга одржавања, а у складу са расположивим финансијским средствима, врши ће се поручивање услуга одржавања и њихова реализација.

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________, даје:

(Назив понуђача)

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке услуга одржавања расхладне опреме, бр. 1.2.112-817-90/2019, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: |  | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

________________                        М.П.       	_________________________

(име и презиме овлаштеног лица)

_________________________

(потпис овлаштеног лица)

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву копирати за сваког понуђача из групе и иста мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: |  | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

________________                        М.П.       	_________________________

(име и презиме овлаштеног лица)

_________________________

(потпис овлаштеног лица

ОБРАСЦИ ИЗЈАВА ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач.........................................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке услуга -  одржавања расхладне опреме, ЈН број 1.2.112-817-90/2019, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.                                   __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву копирати за сваког понуђача из групе и иста мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач.........................................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке услуга -  одржавања расхладне опреме, ЈН број 1.2.112-817-90/2019, гарантује да му није изречена забрана обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.                                   __________________

Напомена:

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву копирати за сваког понуђача из групе и иста мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ОБРАСЦИ ИЗЈАВА ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ДОДАТНИХ УСЛОВА

### ИЗЈАВА

О БРОЈУ РАДНИХ МЕСТА У ПОГОНУ ПОНУЂАЧА

Понуђач.................................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке услуга -  одржавања расхладне опреме, ЈН број 1.2.112-817-90/2019, изјављује да у свом погону поседује ___ (__________) радних места, од чега су:

- __________________________________________

- __________________________________________

- __________________________________________

- __________________________________________

- __________________________________________

- __________________________________________

- __________________________________________

- __________________________________________

Датум 		Понуђач

________________                        М.П.       	_________________________

(име и презиме овлаштеног лица)

_________________________

(потпис овлаштеног лица)

### ИЗЈАВА

О ПОСЕДОВАЊУ ТЕХНИЧКО – ТЕХНОЛОШКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ПРЕВЕНТИВНО И КОРЕКТИВНО ОДРЖАВАЊЕ

Понуђач...........................................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке услуга одржавања расхладне опреме ЈН број 1.2.112-817-90/2019, изјављује да поседује техничко – технолошку документацију произвођача или сопствену техничко – технолошку документацију разрађену на основу документације произвођача, за партије за које подноси понуду.

| Врста (група) расхладних уређаја | ТЕХНИЧКО – ТЕХНОЛОШКА ДОКУМЕНТАЦИЈА |
| --- | --- |

Датум 		  Понуђач

________________                        М.П.       	_________________________

(име и презиме овлаштеног лица)

_________________________

(потпис овлаштеног лица)

НАПОМЕНА:

У колону 1 уписати врсту или групу расхладних уређаја (клима уређаји, расхладне коморе, фрижидери и друго).

У колону 2 уписати да ли понуђач користи технолошку документацију произвођача или сопствену.

### ИЗЈАВА

О МОГУЋНОСТИ ОРГАНИЗОВАЊА

ТРАНСПОРТА РАСХЛАДНЕ ОПРЕМЕ

Понуђач.................................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке услуга одржавања расхладне опреме, ЈН број 1.2.112-817-90/2019, изјављује да поседује могућност организовања транспорта расхладне опреме до својих радионичких капацитета на захтевану услугу.

Прилог:

- Копија саобраћајне дозволе са одштампаним подацима ишчитаним на читачу картица.

Датум 		 Понуђач

________________                        М.П.       	_________________________

(име и презиме овлаштеног лица)

_________________________

(потпис овлаштеног лица)

ИЗЈАВА

О ПРИХВАТАЊУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

УСЛУГА НА ТЕРЕНУ

Понуђач.................................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке услуга -  одржавања расхладне опреме, ЈН број 1.2.112-817-90/2019, изјављује да прихвата реализацију услуга одржавања расхладне опреме, самостално или преко подизвођача, по захтеву наручиоца, на терену односно месту где се расхладна опрема употребљава.

Датум 		Понуђач

________________                        М.П.       	_________________________

(име и презиме овлаштеног лица)

_________________________

(потпис овлаштеног лица)

### ИЗЈАВА

О ПРИХВАТАЊУ НАЧИНА КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА

Понуђач.................................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке услуга -  одржавања расхладне опреме, ЈН број 1.2.112-817-90/2019, изјављује да прихвата начин контроле квалитета услуга одржавања, од стране одговорног лица или комисије Наручиоца.

Датум 		Понуђач

________________                        М.П.       	_________________________

(име и презиме овлаштеног лица)

_________________________

(потпис овлаштеног лица)

### ИЗЈАВА

О УСТРОЈЕНОСТИ ЕВИДЕНЦИЈЕ РАДНИХ НАЛОГА

Понуђач.................................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке услуга -  одржавања расхладне опреме, ЈН број 1.2.112-817-90/2019, изјављује да има устројену евиденцију радних налога и исту ажурно води.

Датум 		Понуђач

________________                        М.П.       	_________________________

(име и презиме овлаштеног лица)

_____________________

(потпис овлаштеног лица)

И З Ј А В А

О  ПОСЕДОВАЊУ СТАНДАРДА

Понуђач.....................................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке услуга -  одржавања расхладне опреме, ЈН број 1.2.112-817-90/2019, потврђује да има следеће стандарде:

- Стандард ''ISO 9001'' – систем менаџмента квалитетом,

- Стандард ''ISO 14001'' – систем менаџмента заштитом животне средине,

- Стандард ''ISO 18001'' – систем менаџмента заштитом здравља и безбедношћу на раду,

- Стандард ''ISO 27001'' – ''Information Security Management Systems''.

Прилог:  Копије наведених стандарда.

Понуђач ће приликом контроле комисије наручиоца, наведене стандарде поднети на увид комисији.

Датум		Понуђач

________________                        М.П.       	_________________________

(име и презиме овлаштеног лица)

_________________________

(потпис овлаштеног лица)

И З Ј А В А

О  ПОСЕДОВАЊУ  СЕРТИФИКАТА

Понуђач.....................................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке услуга -  одржавања расхладне опреме, ЈН број 1.2.112-817-90/2019, потврђује да одговорно лице понуђача има сертификат за приступ тајним подацима, степенован поверљиво.

Прилог:  Копија наведеног сертификата.

Понуђач ће приликом контроле комисије наручиоца, наведени сертификат поднети на увид комисији.

Датум		Понуђач

________________                        М.П.       	_________________________

(име и презиме овлаштеног лица)

_________________________

(потпис овлаштеног лица)

И З Ј А В А

О ПРИХВАТАЊУ КОНТРОЛЕ КОЈА ЋЕ ПРОВЕРИТИ СПИСАК ФАКТУРА

Понуђач.....................................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке услуга -  одржавања расхладне опреме, ЈН број 1.2.112-817-90/2019, прихвата да омогући комисији Наручиоца за спровођење јавне набавке увид у податке који су достављени у понуди …………………. [навести број понуде] ради утврђивања веродостојности фактура које су наведне у списку фактура.

Понуђач прихвата да комисији наручиоца поднесе доказе у смислу радних налога за фактуре у списку фактура и изводе из банке са позивом на број фактуре, којима се може једнозначно и недвосмислено утврдити да ли су фактуре исплаћене односно да ли су предметне услуге заиста биле предмет набавке.

Датум		Понуђач

________________                        М.П.       	_________________________

(име и презиме овлаштеног лица)

_________________________

(потпис овлаштеног лица)

И З Ј А В А

О ИНФОРМАЦИЈАМА О ЦЕНАМА ДЕЛОВА И МАТЕРИЈАЛА

Понуђач.....................................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке услуга -  одржавања расхладне опреме, ЈН број 1.2.112-817-90/2019, прихвата да омогући комисији Наручиоца за спровођење јавне набавке увид у податке који су достављени у понуди …………………. [навести број понуде] ради утврђивања веродостојности документације о формирању цена резервних делова и материјала, о могућностима за испоруку од стране добављача, као и о нивоу квалитета резервних делова и материјала.

Понуђач прихвата да комисији наручиоца поднесе доказе у смислу понуда, информативних понуда, ел.каталога са ценама, и слично, из чега се једнозначно и недвосмислено може идентификовати сваки резервни део.

Понуђач прихвата да уколико необезбеди адекватне доказе о ценама резервних делова и материјала, о нивоу квалитета и роковима за испоруку, комисија може да му одбије понуду због претходно нетачних података наведених у понуди.

Датум		Понуђач

________________                        М.П.       	_________________________

(име и презиме овлаштеног лица)

_________________________

(потпис овлаштеног лица)

И З Ј А В А

О ПРИХВАТАЊУ КОНТРОЛЕ СВИХ ПОДНЕТИХ ДОКАЗА

КАО И КОНТРОЛЕ У ТОКУ ТРАЈАЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Понуђач.....................................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке услуга -  одржавања расхладне опреме, ЈН број 1.2.112-817-90/2019, прихвата да омогући комисији Наручиоца за спровођење јавне набавке увид у податке који су достављени у понуди …………………. [навести број понуде] ради утврђивања веродостојности достављених доказа о испуњавању обавезних и додатних услова прописаних конкурсном документацијом, како током процеса доношења одлуке у поступку јавне набавке, тако и током важења Оквирног споразума.

Датум		Понуђач

________________                        М.П.       	_________________________

(име и презиме овлаштеног лица)

_________________________

(потпис овлаштеног лица)

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву копирати за сваког понуђача из групе и иста мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

VII  МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

за одржавање расхладне опреме

Број 5/176-___

Закључен дана  __.__.2019. године, између:

Овај оквирни споразум закључен је између:

Наручиоца РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ – ВОЈСКА СРБИЈЕ – ВОЈНЕ ПОШТЕ 2289 БЕОГРАД са седиштем у Београду, улица Михаила Аврамовића бр. б.б., ПИБ: 102116082. Матични број: 07093608, Телефон: 011/3603-014 Телефакс: 011/3603-630, кога заступа командант мајор сц Милош Колаковић (у даљем тексту: Наручилац),

и Добављача, ________________, са седиштем у Београду, улица _______________ бр. __, ПИБ: ___________, матични број: ____________, телефон: ________, телефакс: _________, кога заступа ____________________________.

Стране у оквирном споразуму сагласно констатују:

- Да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15; у даљем тексту: Закон) спровео јавну набавку мале вредности, бр. ЈН 1.2.112-817-90/2019, са циљем закључивања оквирног споразума са једним понуђачем који испуне обавезне и додатне услове, и који буде најповољнији према критеријуму најнижа понуђена цена. на период од 2 (две) године.

- Да је Наручилац донео Одлуку о закључивању оквирног споразума број 5/176-__ од __.__.2019. године, у складу са којом се закључује овај оквирни споразум између Наручиоца и Добављача.

- Да је Добављач ''__________________'', доставио Понуду бр. _____ од ___.___.2019. године, која чини саставни део овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Добављача).

- Овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на издавање наруџбенице.

- Обавеза настаје издавањем наруџбенице (модел дат у Прилогу бр. 1, Оквирног споразума) о јавној набавци на основу овог оквирног споразума.

Стране у оквирном споразуму сагласно констатују:

Члан 1.

ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Наручилац и Добављач су се споразумели да Добављач за потребе и рачун Корисника, у периоду важења оквирног споразума, реализују следеће услуге:

1.1. Превентивно и корективно одржавање раскладне опреме, у погонима Добављача.

1.2. Превентивно и корективно одржавање расхладне опреме, у месту Корисника, односно ван погона Добављача.

Члан 3.

ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

3.1. Овај оквирни споразум се закључује на период од 2 (две) године, а ступа на снагу __.__.2019. године.

Члан 4.

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ СТРАНА У СПОРАЗУМУ

4.1. Наручилац је дужан да:

- Обезбеди да се услуге које су предмет овог споразума и која се набављају од стране Наручиоца, набављају од Добављача у складу са и на начин предвиђен овим споразумом.

- Правовремено обавештава Добављача о чињеницама које су од значаја за реализацију његових обавеза.

4.2. Добављач је дужан да:

- Реализује услугу на основу добијене наруџбенице у складу са условима дефинисаним овим споразумом.

- Извршава уговорне обавезе према Корисницима у складу са преузетим обавезама у уговореним роковима.

- Одмах по сазнању, писаним путем обавести Наручиоца о чињеницама које би могле да знатно отежају или онемогуће реализацију услуге по издатој наруџбеници.

Члан 5.

### ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА

5.1. Услуге одржавања расхладне опреме из члана 1. Оквирног споразума, Добављач ће вршити у складу са техничко - технолошком документацијом произвођача или сопственом техничко - технолошком документацијом разрађеном на основу документације произвођача.

5.2. Резервни делови које Добављач уграђује у расхладне уређаје морају бити нови – неупотребљавани и да одговарају захтевима Наручиоца наведеним у техничкој спецификацији услуга одржавања.

5.3. Изузетно, у зависности од старости расхладне опреме, наручилац задржава право да од добављача наручи уградњу ремонтованих, тзв. ''ТАУШ'' или коришћених резервних делова за које добављач даје гаранцију минимум 12 месеци.

5.4. Изузетно у зависности од реалне потребе, наручилац уместо замене појединих делова и склопова, задржава право да од добављача наручи услугу поправке делова и инсталација и ремонта склопова, уколико је њихова оправка и ремонт максимално у висини 60% цене новог дела или склопа.

5.5. Изузетно у зависности од реалне потребе, наручилац може од добављача наручити и услугу одржавања са заменом делова који нису наведени у техничкој спецификацији, али уз претодно прибављање понуде добављача и утврђивање да је понуда у складу са тржишним условима, односно да је цена делова у складу са ценама представника или репрезента бренда на територији, а да је квалитет дела одговарајући, уз услов да вредност на такав начин поручених услуга одржавања не прелази вредност од 5% од вредности понуде коју је добављач доставио на обрасцу структуре цене.

Члан 6.

## ЦЕНА И НАЧИН ОБРАЧУНА

6.1. Цена услуге из тачке 1.1. члана 1 Оквирног споразума, састоји се од трошкова рада, трошкова утрошених резервних делова, склопова и материјала и трошкова транспорта расхладне опреме од корисника до добављача, као и трошкова интервенција на терену.

6.1.1. Трошкови рада обрачунавају се на основу оствареног броја норма часова (НЧ), у складу са документацијом из члана 4. Оквирног споразума и цене норма часа (НЧ) Добављача.

6.2. Цена услуге из тачке 1.2. члана 1. Оквирног споразума састоје се од трошкова рада, путних трошкова и трошкова службених путовања радника Добављача, трошкова утрошених резервних делова, склопова и материјала и трошкова допреме средстава, ако их има.

6.2.1. Трошкови рада на терену у месту Корисника обрачунавају се на основу стварно утрошеног времена (ефективно време) и цене норма часа (НЧ). Стварно утрошено време утврђују Наручилац и Добављач, Записником по обрасцу датом у Прилогу брoj 4., овереним од стране надлежног старешине јединице у којој је извршена услуга и Добављача.

6.3. Записник о реализованим услугама на терену, у месту Корисника и спецификације утрошених резервних делова, склопова и материјала уз Записник, оверава надлежни старешина јединице за коју је реализована услуга, тј. у којој је моторно возило на употреби.

6.4. Трошкови утрошених резервних делова, склопова и материјала, обезбеђених од стране Добављача, обрачунавају се на основу стварно уграђених и утрошених резервних делова, склопова и материјала, исказаних спецификацијама, уз Записник о извршеним услугама.

Корисник, односно Наручилац има право контроле докумената о набавним ценама материјала и резервних делова Добављача и начину њиховог обрачуна приликом фактурисања услуга Наручиоцу.

Члан 7.

## ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

7.1. Оквирни споразум ће се реализовати до утрошка финансијских средстава у укупном износу од 3.840.000,00 динара, са ПДВ-ом. Уколико се не буду утрошила сва финансијска средства предвиђена за једну годину, неће се повећавати вредност за следећу годину.

7.2. Вредност оквирног споразума по годинама је следећи:

| Расхладна опрема | Вредност за 2019. годину | Вредност за 2020. годину | Вредност за 2021. годину |
| --- | --- | --- | --- |
| Клима уређаји, расхладне коморе, расхладне ветрине, фрижидери, замрзивачи | 1.200.000,00 | 1.680.000,00 | 960.000,00 |

За 2019. годину – од склапања оквирног споразума па до краја године.

За 2020. годину – за потребе одржавања расхладне опреме током током целе године.

За 2021. годину – за потребе од почетка године па до истека оквирног споразума.

Члан 8.

НАЧИН НА КОЈИ СЕ МОЖЕ МЕЊАТИ ЦЕНА ТОКОМ ВАЖЕЊА

ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

8.1. Наручилац и Добављач су се споразумели да може да се врши кориговање цена резервних делова и материјала која су предмет набавке.

  - Кориговање цена се врши уколико у периоду важења оквирног споразума, дође до најмање једне од следећих промена:

| ПРОМЕНА | ДОКАЗ |
| --- | --- |
| Промена курса динара према евру (€) за више од 5% | Извод средњег курса Народне банке Србије на дан закључења оквирног споразума и на дан подношења захтева за промену цена |
| Промена курса динара према долару ($) за више од 5% | Извод средњег курса Народне банке Србије на дан закључења оквирног споразума и на дан подношења захтева за промену цена |
| Промена цене делова и материјала за више од 5% | Увозна добра (резервни делови и материјал): - Јединствена царинска исправа (ЈЦИ) Добављача за претходно испоручена добра по овом оквирном споразуму и ЈЦИ Добављача у тренутку захтева за промену цена. Добра (резервни делови и материјал) од домаћих произвођача: - Преглед цена произвођача за претходно испоручена добра по овом оквирном споразумум и преглед цена произвођача у тренутку захтева за промену цена оверени од стране произвођача. Разлика цена за делове и материјал за које се тражи корекција цена мора бити минимално 5% |

8.3.Кориговање цена делова и материјала која су предмет набавке може се вршити први пут тек по истеку 12 (дванаеаст) месеци од момента закључења оквирног споразума. Остале корекције цена се могу вршити 6 (шест) месеци од момента последње промене цена. За датум последње промене цена узима се датум потписивања анекса оквирног споразума по којем је вршена промена цена добара за које се тражи поновна промена цена.

8.4. Наручилац може прихватити цене делова и материјала максимално до износа промене цене за које су достављени докази. Уколико дође до промене курса динара за више од 5% и према долару и према евру промена цене се одређује само према једном курсу. Не може се вршити збрајање промене курса ради промене цене.

8.5.Наручилац задржава право да тражи корекцију цена у току важења споразума уколико дође до промене цена из разлога наведених у тачки 8.2, без обзира на то да ли је Добављач поднео захтев за корекцију цена.

8.6.Уколико се Наручилац и Добављач усагласе око измене цена потписаће се Анекс оквирног споразума. У противном Наручилац има право да не одобри измену цена. Наручилац задржава право да раскине оквирни споразум у случају да се Наручилац и Добављач не усагласе са променом цена.

8.7.Нови цене делова и материјала се могу применити само након закључења Анекса оквирног споразума.

Члан 9.

НАЧИН И УСЛОВИ ИЗДАВАЊА НАРУЏБЕНИЦЕ

9.1. Када настане потреба Наручиоца за конкретном услугом одржавања расхладне опреме из члана 1., Наручилац ће, одмах издати наруџбеницу у складу са понудом добављача, која је саставни део оквирног споразума. Уколико се током реализације услуга одржавања установи нова неисправност, за чије отклањање је потребно да се прошире радови, наручилац је може одмах одобрити уколико се делови и услуга налазе на понуди добављача која је саставни део овог споразума.

9.2. Наручилац може код добављача поручити и услугу која није наведена у техничкој спецификацији конкурсне документације, односно која није садржана у понуди добављача, али уз претходно прибављање понуде добављача.

9.3. У случају за потребом да добављач интервенише у ванрадно време, у дане викенда и државног празника, добављач мора увек бити доступан и у таквим ситуацијама ће примити усмени захтев од одговорног лица Наручиоца да предузме акцију одржавања, односно да изађе на интервенцију.

9.3.1. Одмах након тога, чим се стекну услови, Наручилац ће добављачу доставити писану наруџбеницу, за услугу или интервенцију коју је добављач започео по усменом захтеву.

9.4. Уколико Добављач не реализује услугу најмање 1 (један) дан након рока који је унапред одређен и наведен у обрасцу структуре цене, а да добављач није тражио продужење рока писаним путем, нити је обавестио о одустајању, Наручилац задржава право да преузме расхладну опрему без надокнаде изабраном добављачу, огласи издату наруџбеницу неважећом.

Члан 10.

РОКОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УСЛУГЕ

10.1. Наручилац је дужан да наруџбеницу достави Добављачу одмах, а најкасније у року од 30 минута од њене израде, осим у ванрадно време, у дане викенда и у дане државног празника, када добављачу доставља наруџбеницу 30 минута по почетку радног времена, првог наредног радног дана.

10.2. Добављач је дужан да прими наруџбеницу одмах, и да у року од 30 минута крене на интервенцију и отпочне са пружањем услуге одржавања.

10.3. Дан и час пријема наруџбенице се доказује извештајем о успешном слању уколико се иста шаље путем телефакс апарата или одштампаном електронском поштом уколико се иста шаље путем e-mail адресе коју је навео Добављач.

10.4. Под почетком реализације услуге у погону Добављача подразумева се датум овере записника о пријему расхладне опреме од стране Корисника. Добављач, по пријему расхладне опреме, одмах телефоном обавештава Наручиоца да је потребно да изврши преглед расхладне опреме у погону Добављача и овери записник о пријему.

10.5. Под завршетком реализације услуге, подразумева се датум пријема од стране корисника или комисије корисника у случају рада у месту корисника, што се констатује у записнику о реализованој услузи. Добављач одмах телефоном позива Корисника о потреби да се прегледа расхладна опрема на којој су завршени радови ради извршења квалитативног пријема.

10.6. Уколико се приликом пријема расхладне опреме утврди да услуга није реализована у складу са наруџбеницом, сматра се да услуга није реализована и да је позив за пријем расхладне опреме не важећи.

10.7. Под почетком реализације услуге на терену, у месту Корисника подразумева се датум овере записника о извршеним радовима на терену од стране овлашћеног лица Корисника или Наручиоца.

10.8. Под роком реализације услуге на терену, подразумева се датум квалитативног пријема расхладне опреме од стране овлашћеног представника Наручиоца или Корисника.

10.9. Уколико после издавања наруџбенице на основу овог оквирног споразума наступе околности више силе које доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних наруџбеницом, рокови извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе.

10.10. Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили без воље и утицаја страна у оквирном споразуму и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и сл.

10.11. Страна у оквирном споразуму погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.

Члан 11.

УПУЋИВАЊЕ НА ОДРЖАВАЊЕ

11.1. Наручилац ће расхладну опрему на одржавање код Добављача, упућивати одмах по указаној потреби односно по издавању наруџбенице.

11.2. Наручилац је дужан да на одржавање упути расхладну опрему са ажурном техничком документацијом. Добављач је дужан да све радове евидентира у ТК средства.

Члан 12.

РЕАЛИЗАЦИЈА УСЛУГА ИЗ ПРЕДМЕТА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

12.1. Добављач је обавезан, уколико то Наручилац захтева да прво изврши преглед и дефектацију расхладне опреме у циљу утврђивања неисправности односно врсте и обима потребне усклуге одржавања.

12.2. Добављач је обавезан да благовремено обезбеди материјал потребан за реализацију услуге одржавања у складу са оквирним споразумом.

12.3. Наручилац може да обезбеди део резервних делова и део материјала. На те делове и материјал се на даје гаранција, не фактуришу се и морају бити посебно приказани у опису услуге и на фактури.

12.4. Добављач се обавезује да ће, неисправне резервне делове и склопове изграђене приликом реализације услуге, предати Кориснику при предаји расхладне опреме Кориснику или Наручиоцу, што ће констатовати у Записнику о предаји расхлсадне опреме са реализоване услуге.

12.5. Добављач се при пријему расхладне опреме на одржавање обавезује:

- Да обавести Наручиоца о пристизању расхладне опреме из предмета Оквирног споразума на услугу одмах по пријему.

- Да пријем врши комисијски. У комисијском пријему обавезно учествује представник Добављача, односно Подизвођача, уколико услугу одржавања реализује Подизвођач и представника Наручиоца или представник  Корисника.

- Да о пријему расхладне опреме на одржавање састави Записник о предаји расхладне опреме на одржавање (Прилог брoj 2.), који потписује представник Добављача и потписује и оверава представник Корисника или Наручиоца.

- Да један примерак Записника о пријему расхлсадне опреме на одржавање достави Кориснику одмах по пријему, а један примерак уз рачун за реализовану услугу Наручиоцу.

12.6. Добављач се, у току одржавања, обавезује:

- Да примљену расхладну опрему од момента пријема на одржавање, до момента предаје са одржавања, чува и одржава.

- Да, у случају да утврди нове неисправности на примљеној расхладној опреми које нису обухваћене појединачном наруџбеницом о јавној набавци, обавести писаним путем Наручиоца, на обрасцу (Прилог брoj 6.).

12.7. Наручилац ће, по пријему захтева за проширење услуге, извршити анализу истог. Уколико се захтев за проширење објективно односи на непредвиђене околности и вредност услуга по захтеву за проширење не прелази 15% појединачне наруџбенице за јавну набавку, Наручилац може дати сагласност. Уколико је вредност услуге обухваћене проширењем већа од 15% појединачне наруџбенице, Наручилац ће израдити допуну одлуке и на основу ње издати нову наруџбеницу за проширену услугу).

12.8. Добављач се обавезује да по реализованој услузи одржавања, телефоном, обавести Корисника и истовремено Наручиоца услуге.

12.9. Добављач се обавезује да ће у току реализације услуге на расхладној опреми на терену, у месту Корисника, обезбедити спровођење мера заштите, у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду и контролисати спровођење мера заштите, односно бити одговоран за примену прописаних мера безбедности и заштите људи, заштите животне средине и заштите од пожара и експлозија.

Члан 13.

КВАЛИТЕТ УСЛУГА, КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

13.1. Добављач преузима потпуну одговорност за квалитет услуге из члана 1. Оквирног споразума и обавезује се да ће расхладну опрему након реализоване услуге одржавања, како са његове стране тако и од стране његових подизвођача и добављача за све делове, склопове и материјал, у свему одговарати захтевима квалитета који је прописан техничко - технолошком документацијом из члана 5. Оквирног споразума.

13.2. Квалитативни пријем расхладне опреме по реализованој услузи одржавања врши представник Наручиоца, када се услуге реализују у погону добављача, а када се врше на терену, у месту корисника, контролу квалитета одржавања врши представник Корисника.

13.3. Добављач је дужан да сачини спецификацију радова, у слободној форми и спецификацију уграђених и изграђених резервних делова и склопова (Прилог бр. 5), а представник корисника да их преконтролише, потпише и овери печатом.

13.3.1 Квалитативни пријем расхладне опреме по реализованој услузи одржавања врши се на следећи начин:

- Врши завршна контрола излазних карактеристика расхладне опреме након извршене услуге одржавања, о чему, по потреби,

- Врши по потреби провера улазних докумената (улазне фактуре, ЈЦИ, стање делова на лагеру и др.) за замењене резервне делове,

- Упоређују замењени резервни делове и утрошени материјал приказан у спецификацији резервних делова (Прилог бр. 5, Оквирног споразума) са прегледом резервних делова и материјала у наруџбеници,

- Упоређује утрошене норма часове (НЧ) приказане у спецификацији радова са бројем НЧ за одржавање датим у понуди.

13.3.2 По реализованој контроли спецификације извршених радова (слободна форма), спецификације утрошених делова и материјала (Прилог бр. 5), у погону добављача, сачињава се Записник о предаји средства са одржавања (Прилог бр. 3) који обострано потписују Добављач и потписује и оверава представник Наручиоца или Корисник.

13.3.3 По реализованој контроли спецификације извршених радова (слободна форма), спецификације утрошених делова и материјала (Прилог бр. 5), у месту корисника, сачињава се Записник о предаји средства са одржавања (Прилог бр. 4) који обострано потписују Добављач и представник Корисника или Наручиоца.

13.4. У случају да је приказани број утрошених норма часова већи од броја норма часова наведених у понуди, као и да се уграђени резервни делови не налазе у наруџбеници издатој на основу прихваћене понуде, Наручилац има право да одбије да прими средство и да захтева да се услуга одржавања изврши у складу са наруџбеницом, о трошку Добављача.

13.5. Добављач се обавезује да ће током реализације услуга одржавања користити само исправну и верификовану мерну, контролну и радну опрему и о истој имати ажурну евиденцију коју мора на захтев Наручиоца да пружи на увид.

13.6. Добављач се обавезује да ће сва документа и податке који се односе на доказивање оствареног квалитета чувати најмање до истека гарантног рока и у случају потребе, ставити их на увид Кориснику или другим органима Наручиоца који поседују потребно овлашћење.

13.7. Наручилац задржава право да, у току важења Оквирног споразума, уз претходну најаву, изврши обилазак и контролу Добављача ради утврђивања поштовања одредаба Оквирног споразума.

Члан 14.

ГАРАНЦИЈЕ И РЕКЛАМАЦИЈЕ

14.1. Добављач гарантује да је расхладна опрема из члана 1. Оквирног споразума одржавана, у свему према техничкој документацији из члана 5. Оквирног споразума и прихвата све рекламације за накнадно утврђене грешке.

14.2. Добављач даје гаранцију на све уграђене резервне делове и материјал из обрасца структуре цене од 12 (дванаест) месеци. Добављач даје гаранцију на све радове услуге одржавања наведене у обрасцу структуре цене од 12 (дванаест) месеци у условима прописане употребе, коришћења, руковања, одржавања и чувања, сходно прописима произвођача, како са његове стране тако и од стране његових подизвођача и добављача за све делове, склопове и материјал.

14.3. Рекламације на извршене услуге решавају Наручилац и Добављач у међусобном контакту.

14.4. Рекламације на квалитет извршених услуга Наручилац доставља у писаној форми на обрасцу датом у Прилогу бр. 7., непосредно Добављачу.

14.5. Све трошкове проузроковане отклањањем неисправности, у оправданим случајевима рекламације, сноси Добављач.

14.6. У случају да дође до спора између Корисника и Добављача око утврђивања узрока неисправности у гарантном року, коначну одлуку доноси Наручилац у сарадњи са Добављачем.

Члан 15.

## ПЛАЋАЊЕ

15.1. Плаћање свих услуга на средствима из члана 1. реализованих појединачним наруџбеницама о јавним набавкама проистеклих из Оквирног споразума врши Наручилац.

15.2. За извршене услуге из члана 1. Оквирног споразума, а на основу издате наруџбенице, обрачунате према члану 6. Оквирног споразума, Добављач  доставља Наручиоцу, рачун у два примерка, одмах по реализацији услуге.

15.3 Рачун треба да садржи следеће елементе: број рачуна, датум рачуна, број радног налога Добављача, број Оквирног споразума, број наруџбенице проистекле из Оквирног спопразума, опис извршених услуга, марку и тип расхладне опреме, фабрички број, број утрошених НЧ, цену НЧ, износ трошкова радне снаге, износ трошкова резервних делова и материјала са приказаним рабатом (ако га има), износ пореза и укупан износ рачуна.

Уз рачун се прилаже:

а) Кад се услуге реализују код Добављача:

- Записник о предаји расхладне опреме на одржавање, потписан и оверен од стране Добављача, потписан од стране представника предаваоца, тј јединице Корисника или Наручиоца (Прилог бр. 2);

- Записник о предаји расхладне опреме са одржавања, потписан и оверен од стране Добављача, потписан од стране представника предаваоца, тј јединице Корисника или Наручиоца (Прилог бр. 3);

- Спецификацију уграђених резервних делова и склопова и утрошеног потрошног материјала, оверену од стране Добављача и потписан и оверен од стране Корисника или Наручиоца (Прилог бр. 5);

- Спецификацију радова, у слободној форми, са утрошеним временом за реализацију услуге одржавања или копију радног налога из којег се види опис услуге са временским трајањем појединих поступака, оверену од стране Добављача и потписан и оверен од стране Наручиоца или Корисника;

- Сагласност за проширење услуге одржавања примљене расхладне опреме, уколико је постојала, оверену од стране Добављача, потписану и оверену од стране Наручиоца  (Прилог бр. 6).

б) Кад се услуге реализују код Корисника:

- Записник о реализованим услугама на терену, у месту корисника, оверен од стране Добављача и надлежног старешине јединице Корисника (Прилог бр. 4);

- Спецификацију уграђених резервних делова и склопова и утрошеног потрошног материјала, оверену од стране Добављача и надлежног старешине јединице Корисника (Прилог бр. 5);

- Спецификацију радова, у слободној форми, са утрошеним временом за реализацију услуге одржавања или копију радног налога из којег се види опис услуге са временским трајањем појединих поступака, оверену од стране Добављача и надлежног старешине јединице Корисника;

- Сагласност за проширење услуге корективног одржавања примљеног средства, уколико је постојала, оверену од стране Добављача и надлежног старешине јединице Корисника (Прилог бр. 6);

15.4. Наручилац ће уредно испостављену фактуру исплатити у року од 30 (тридесет) дана по настанку дужничко - поверилачког односа.

15.5. Дужничко - поверилачки однос настаје даном завођења рачуна у деловодство Наручиоца.

15.6. Уколико достављена фактура садржи рачунске грешке иста ће бити враћена Добављачу на исправку са образложењем. У том случају, дужничко поверилачки однос настаје даном завођења исправљеног рачуна у деловодство Наручиоца.

Члан 16.

УГОВОРНА КАЗНА

16.1. У случају да Наручилац не плати уредно испостављен рачун Добављача за извршене услуге на расхладној опреми из члана 1. овог Оквирног споразума, дужан је да плати законску затезну камату.

16.2. У случају да Добављач не испуни своје обавезе, у складу са чланом 8. овог Оквирног споразума, Наручилац стиче право да за сваки дан прекорачења рока умањи рачун за 0,5% од вредности, с тим да укупни зарачунати и умањени износ не може прећи 5% износа рачуна.

Члан 17.

## ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

17.1. Порез на додату вредност се обрачунава и плаћа у складу са Законом о порезу на додату вредност (''Сл. гласник РС'' број 84/04, 86/04, - испр. 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14 и 68/14).

17.2. Уколико дође до измене Закона о порезу на додату вредност, у току важности овог Уговора, примењиваће се важећи Закон о порезу на додату вредност, који се односи на регулисање пореза на додату вредност, од тренутка његовог ступања на снагу и по овом основу се неће закључивати допуна уговора.

Члан 18.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

18.1. Рок важења менице је 30 дана дужи од истека важења оквирног споразума. НАРУЧИЛАЦ ће уновчити дату меницу уколико: ДОБАВЉАЧ не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом, не изврши услугу одржавања по издатој наруџбеници.

18.2. Након  измирења  свих  обавеза  по оквирном споразуму,  НАРУЧИЛАЦ  се  обавезује да ДОБАВЉАЧУ врати издати инструмент обезбеђења реализације оквирног споразума.

Члан 19.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

19.1. Сва евентуална спорна питања која настану у периоду важења овог Оквирног споразума, Наручилац и Добављач ће решавати првенствено споразумно у року од 30 (тридесет) дана.

19.2. У случају да настали спор уговорне стране не могу решити споразумно, такве спорове ће решавати Привредни суд у Београду.

Члан 20.

АДРЕСЕ И КОРЕСПОНДЕНЦИЈА

20.1. Наручилац, Корисник и Добављач ће се у међусобној коресподенцији служити искључиво бројем Оквирног споразума.

Члан 21.

ИЗМЕНА, ДОПУНА И РАСКИД

21.1. Измене  и допуне овог оквирног  споразума  важиће  уколико  су  сачињене  у  писаној  форми,  уз обострану сагласност Наручиоца и Добављача.

21.2. Наручилац може да огласи Наруџбеницу издату на основу овог оквирног споразума  неважећом у случају наведеном у тачки 4 члана 8. Оквирног споразума.

21.3. Наручилац  задржава  право  да  донесе Одлуку о једностраном  раскидању  Оквирног споразума са Добављачем,  у  следећим случајевима:

- Уколико дође до активирања уговорне казне из члана 16., у броју већем од 10% од броја примљених наруџбеница, тј. издатих фактура.

- Уколико добављач неизврши уговорну обавезу, односно услугу одржавања која му је наручена а коју је добављач понудио у обрасцу структуре цене.

- Уколико, на основу извештаја Корисника или личним увидом, приликом обиласка или контроле Добављача, у периоду важења Оквирног споразума, Наручилац установи следеће:

- Да је дошло до промена које се тичу испуњења обавезних и додатних услова захтеваних конкурсном документацијом, тј. да достављени докази нису више на снази,

- Да су средства предата на услугу одржавања, необезбеђена и да се са истима поступа у супротности са тачком 6. члана 11. Оквирног споразума,

- Да је расхладна опрема неовлашћено коришћена док је била на одржавању,

- Да су уграђени резервни делови у супротности са захтевом корисника или без доказа о пореклу,

- Да не постоји, да је нетачна или неажурна радна документација: радни налог, записници о пријему, записници о предаји, спецификације резервних делова (Прилог бр. 5).

- Уколико у току календарске године, током важења оквирног споразума, буде најмање 5 (пет) оправданих рекламација на реализоване услуге.

21.4. Одлука из тачке 21.3, са образложењем, ће бити достављена Добављачу са којим се раскида Оквирни споразум, Војном правобранилаштву и Рачунском центру Министарства одбране.

Члан 22.

МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

22.1. Стране у оквирном споразуму и Корисници су обавезни да се придржавају Закона о тајности података ("Сл. гласник РС", бр. 104/09) и Уредбе о критеријумима за утврђивање података значајних за одбрану земље који се морају чувати као државна или службена тајна и о утврђивању задатака и послова од посебног значаја за одбрану земље које треба штитити применом посебних мера безбедности (''Сл. лист СРЈ'',  бр. 54/94 и ''Сл. гласник РС'',  бр. 88/09 и 111/09).

22.2. Споразум са прилозима и свим препискама мора се чувати на месту које гарантује безбедност података (метална каса, метални ормар и сл).

22.3. Забрањено је преписивање и умножавање Оквирног споразума, његових измена и допуна и преписке вођене у вези са реализацијом.

22.4. Добављач је обавезан да одмах писаним путем обавести Наручиоца у случају интересовања непозваних лица за податке из Оквирног споразума, тј. наруџбеница, евентуалног нестанка Оквирног споразума или појединих аката преписке вођене у вези са реализацијом оквирних споразума и докумената који из њега проистичу.

22.5. Са подацима из овог Оквирног споразума, могу бити упозната само лица која раде непосредно на његовој реализацији и то у обиму који им је неопходан за рад.

Члан 23.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

23.1. За све што није изричито прецизирано овим оквирним споразумом и наруџбеницама издатим на основу овог споразума, примењују се одредбе Закона о облигационим односима (''Сл. лист СФРЈ'' бр.29/78, 39/85, 45/89, 57/89, ''СГ бр.СРЈ'' бр. 22/99 и 44/99).

23.2. Добављач је обавезан да у року од 5 (пет) радних дана од дана настанка промене везане за испуњавање обавезних и додатних услова наведених у конкурсној документацији, као и других промена везаних за пословање (адреса, број текућег рачуна, бројеви телефона за контакт идр.) о истој писано обавестити наручиоца.

23.3. Оквирни споразум је састављен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих је по један примерак за Наручиоца, Добављача, РЦ МО и Војно правобранилаштво.

23.4. Наруџбенице издате на основу овог оквирног споразума биће израђене у 3 (три) истоветна примерка, од којих је по један примерак за Корисника, Добављача и РЦ МО уз рачун.

23.5. Наручилац  задржава  право  да  оквирни споразум  умножи  и достави јединицама корисницима, које ће га умножити у потребном броју примерака ради достављања крајњим корисницима.

23.6. Саставни делови овог Оквирног споразума су и следећи прилози:

- Модел наруџбенице за јавну набавку услуге по Оквирном споразуму - Прилог бр. 1.

- Образац записника о предаји расхладне опреме на одржавање – Прилог бр. 2.

- Образац записника о предаји расхладне опреме са одржавања – Прилог бр. 3.

- Образац записника о реализованим услугама на терену, у месту корисника –Прилог бр.4.

- Образац спецификација уграђених резервних делова и склопова и утрошеног потрошног материјала - Прилог бр. 5.

- Образац захтева за проширење услуге одржавања примљеног расхладног уређаја, са сагласношћу - Прилог бр. 6.

- Образац рекламације - Прилог бр. 7.

| ДОБАВЉАЧ: ____________________ |  | НАРУЧИЛАЦ: ВП 2289 Београд |
| --- | --- | --- |
| ____________________ |  | сц Милош Колаковић, дипл.инж. _____________________________ |

МОДЕЛ НАРУЏБЕНИЦЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ПО

ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ

Прилог бр. 1

## ВОЈНА ПОШТА

## Бр. 2289

## број ...............

## .......2019.година

Б  Е  О  Г  Р  А  Д

''Добављач''

Назив улице и  број

Број телефона/факса

### Н А Р У Џ Б Е Н И Ц А

### За техничко одржавање, -

На основу Oквирног споразума број ................. од .......2019. године, као и ваше понуде (образац структуре цене) број ........... од ......... 2019. године, на основу којих је донета Одлука број ........... од ...........2019. године о издавању наруџбенице, издаје се

Н А Р У Џ Б Е Н И Ц А

| ПОДАЦИ О КОРИСНИКУ |  | ПОДАЦИ О ДОБАВЉАЧУ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ - ВОЈСКА СРБИЈЕ – ВОЈНА ПОШТА 2289 БЕОГРАД, улица Михаила Аврамовића б.б. Београд |  | ДОБАВЉАЧ улица и број |  |
| Матични број | 7093608 | Матични број |  |
| Шифра делатности | 75110 | Шифра делатности |  |
| Текући рачун | 840-1620-21 | Текући рачун |  |
| П И Б | 102116082 | П И Б |  |

ПРЕДМЕТ  УСЛУГЕ  ОДРЖАВАЊА  ЈЕ  СЛЕДЕЋИ:

| Ред. бр. | Марка и тип Расхладног уређаја | Врста радова / опис неисправности |
| --- | --- | --- |
| Потребно је да за потребе ВП 2289 Београд, извршите на следећој опреми следеће радове: |  |  |
| 1 | Назив расхладног уређаја Марка, тип, фабрички број | Навођење врстеуслуге са заменом резервних делова и утрошком материјала сходно техничкој спецификацији из конкурсне документације односно обрасцу структуре цене који је саставни део оквирног споразума. |
| Цена услуге одржавања са ПДВ-ом: |  | Цена из обрасца структуре цене динара |
| Гарантни рок за реализоване услуге: |  | 12 месеци |
| Рок реализације услуге одржавања: |  | Дана у складу са обрасцом структуре цене. |
| Услуга се реализује по понуди број: |  | Број и датум понуде |
| Квалитативни пријем радова врши: |  | Представник јединице корисника или наручиоца |
| Квантитативни пријем радова врши: |  | Представник јединице корисника или наручиоца |
| Лице за контакт у ВП 2289 Београд: |  | Чин име и презиме представника наручиоца, телефон: .... |
| Након извршених радова, рачун у два примерка са припадајућом документацијом одмах доставити. |  |  |
| Плаћање вирманом у року 30 дана, рачунајући од дана протоколисања рачуна у нашем деловодству. |  |  |

ИС/

За ВП 2289 Београд

м а ј о р

Достављено:							сц Милош Колаковић, дипл.инж.

- ВП 2289 Београд, ВП 2282 Београд,

- Добављач 1, РЦ МО Београд – (уз рачун).

Прилог бр. 2.

РН број ____________

од ___________ 20____. године

З А П И С Н И К

О ПРЕДАЈИ РАСХЛАДНЕ ОПРЕМЕ НА ОДРЖАВАЊЕ

Расхладна опрема:

| Марка | Тип | Модел | Фаб.бр. | Војна пошта |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Сходно Оквирном споразуму број _________ од ________2019. године, а на основу наруџбенице број ______ од ______20___. године

Стање средства приликом пријема је следеће:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

НЕИСПРАВНОСТИ:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

ВАНРЕДНА ОШТЕЋЕЊА:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Датум пријема средства: ________.20____. године.

Расхладну опрему предао:	Расхладну опрему примио:

за ВП _______________________	__	М.П.	за____________________________

(број и место)	(добављач услуга,  место)

_____________________________		______________________________

(чин - звање, презиме и име)	(презиме и име)

_____________________________		______________________________

(потпис)	(потпис)

Прилог бр. 3.

РН број ____________

од ___________ 20____. године

З А П И С Н И К

О ПРЕДАЈИ РАСХЛАДНЕ ОПРЕМЕ СА ОДРЖАВАЊА

Расхладна опрема:

| Марка | Тип | Модел | Фаб.бр. | Војна пошта |
| --- | --- | --- | --- | --- |

На расхладној опреми су реализоване услуге одржавања према наруџбеници бр. __________ од __________ 20__ и према дефектационој листи - радном налогу бр. ___________ од __________.20__. године.

Замењени делови - склопови предати су Кориснику и то:

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Реализоване  услуге одржавања су евидентиране у техничку документацију средстава.

НАПОМЕНА:

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

ГАРАНЦИЈА:

Гаранција тече од дана ________.20___. године и траје ________ дана.

Датум предаје средства: ________.20___. године.

Расхладну опрему примио:	Расхладну опрему предао:

за ВП ________________________		за ____________________________

(број и место)	(добављач услуге, место)

____________________________		___________________________

(чин - звање, презиме и име)	(презиме и име)

____________________________		___________________________

(потпис)	(потпис)

Прилог бр. 4.

РН број ____________

од ___________ 20____. године

## З А П И С Н И К

## О РЕАЛИЗОВАНИМ УСЛУГАМА ОДРЖАВАЊА НА ТЕРЕНУ, У МЕСТУ КОРИСНИКА

- У складу са Оквирним споразумом број _________ од ________2019. године, а на основу наруџбенице бр. _________ од _______20____. године, екипа Добављача ___________________________________, у периоду од ________20____. године до _________20____. године у саставу:

1)_________________________

2)_________________________

3)_________________________

4)_________________________

5)_________________________

реализовала је услугу одржавања у месту КОРИСНИКА, ВП ______________________.

- Услуге из тачке 1. овог Записника обухватају следеће поступке одржавања:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Услуге су реализоване у складу са чланом 5. Оквирног споразума.

- Услугама из овог Записника, обухваћена је расхладна опрема: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Све услуге наведене у овом Записнику реализоване су и усаглашене са захтевима надлежног лица - представника Корисника.

- На основу евиденције представника Корисника и евиденције Добављача,  констатује се да је екипа из тачке 1. овог Записника утрошила _________ ЕЧ, односно _________ НЧ за реализацију услуга.

  - Ефективни часови за реализацију услуга	_________ ЕЧ (редовни),

  - Ефективни часови за реализацију услуга	_________ ЕЧ (прековремeни),

  - Време путовања и припреме ....................	_________ НЧ.

- Саставни део овог Записника су спецификације резервних делова, материјала и оправљених резервних делова и склопова, утрошених за реализацију услуга по овом Записнику и то:

- Спецификација резервних делова и материјала обезбеђених од стране Добављача услуге бр. ___________ од  ________20____. године.

- Спецификација оправљених склопова обезбеђених од стране Добављача услуге бр. ____________ од  ________20____. године

- Спецификација резервних делова и материјала обезбеђених од стране Корисника бр. ___________ од  ________20____. године.

- Спецификација оправљених склопова обезбеђених од стране Корисника бр. ___________ од  ________20____. године.

Спецификација резервних делова и материјала из ове тачке Записника је, по асортиману и количинама, усаглашена између представника Корисника и Добављача.

- За реализацију услуга из овог Записника, ДОБАВЉАЧ је ангажовао моторна возила:

- возило ____________________________, рег. ознака ______________, на релацији

____________________________________, односно _________ км.

- возило ____________________________, рег. ознака ______________, на релацији

____________________________________, односно _________ км.

УКУПНО: _________ км за наплату.

- Опис услуга, извршених по овом Записнику, води се у евиденцији Корисника, Војна пошта ____________________________.

- Примедбе на квалитет реализованих услуга, понашање и рад екипе Добављача:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Замењени делови - склопови предати су Кориснику и то:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Корисник  јесте - није обезбедио екипи Добављача бесплатни смештај.

Записник сачињен дана ________20____. године.

За ДОБАВЉАЧА:	За КОРИСНИКА:

за ____________________________  М.П.	М.П.	за ВП _______________________

(добављач услуга, место) 	(број и место)

___________________________	____________________________

(презиме и име)	(чин-звање, презиме и име)

___________________________	_	___________________________

(потпис)	(потпис)

Прилог бр. 5

СПЕЦИФИКАЦИЈА УГРАЂЕНИХ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И СКЛОПОВА И УТРОШЕНОГ МАТЕРИЈАЛА

| Ред. бр. | Назив | ЈМ | Количина | Произвођач | Каталошка ознака | Број улазног документа | Јединична цена без ПДВ | Укупна цена без ПДВ | Укупна цена са ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 (4х8) | 10 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

За Добављача:															За Корисника:

__________________													________________________

(Презиме и име и потпис)														               (Чин-звање, презиме и име и потпис)

Упутство за попуњавање спецификације:

- У колону 2 уписати тачан назив уграђеног резервног дела, тј. утрошеног материјала.

- У колону 3 уписати јединицу мере (ком, лит, кг...).

- У колону 4 уписати количину уграђених резервних делова, тј. утрошеног материјала приликом реализације услуге

- У колону 5 уписати назив произвођача резервног дела, тј. материјала.

- У колону 6 уписати ознаку каталошку ознаку резервног дела.

- У колону 7 уписати број рачуна или другог документа по којем је конкретан део набављен.

- У колону 8 уписати јединичну цену уграђеног дела или утрошеног материјала без ПДВ.

- У колону 9 уписати укупну цену уграђених делова или утрошеног материјала без ПДВ.

- У колону 10 уписати укупну цену уграђених делова или утрошеног материјала са ПДВ.

За вијчану робу и остали потрошни материјал (убодни осигурачи, механички осигурачи, обујмице, расцепке, нитне, жица за варење, калај за лемљење, материјал за припрему за фарбање, брусне плоче, ) није потребно попуњавати колоне 5, 6 и 9.

Прилог бр. 6.

РН број ____________

_____________ 20____. године

| Проширење услуге одржавања расхладне опреме, захтев, д о с т а в љ а.- |  | ВОЈНОЈ ПОШТИ _____________________ |
| --- | --- | --- |

Молимо вас да одобрите проширење услуге одржавања на следећој расхладној опреми _____________________________________________, рег. бр. ____________, из ВП ________________________________, који су накнадно утврђени.

На средству је отпочело одржавање, дана ______.20___. године, а уговорени рок реализације услуге је дана ______.20___. године.

У току реализације услуга уговорених актом бр. ________ од _____.20___. године утврђене су следеће неисправности и потребни су следеће додатне услуге:

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

У _________________, ______.20___. године

Подносилац захтева:	Представник наручиоца:

(заокружити изабрано)

М.П. ___________________________	1. САГЛАСАН

(Презиме и име и потпис)	2. НИЈЕ САГЛАСАН

М.П.	 _________________________

(Чин-звање, презиме и име и потпис)

Датум: __________________

О Д О Б Р Е Њ Е

ЗА ПРОШИРЕЊЕ УСЛУГЕ КОРЕКТИВНОГ ОДРЖАВАЊА

У складу са захтевом ДОБАВЉАЧА, ОДОБРАВА СЕ - НЕ ОДОБРАВА СЕ проширење услуге корективног одржавања расхладне опреме, према следећем:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______.20___. године	М.П.	ЗА ВП__________________

___________________________

(Чин-звање, презиме и име и потпис)

Прилог бр. 7.

## ВОЈНА ПОШТА

## Бр. 2289

## број ...............

## .......2019.година

Б  Е  О  Г  Р  А  Д

''Добављач''

Назив улице и  број

Број телефона/факса

### Р Е К Л А М А Ц И Ј А

### На извршену услугу одржавања, -

На основу Oквирног споразума број ................. од .......2018. године, као и ваше понуде (образац структуре цене) број ........... од ......... 2019. године, на основу које смо вам издали наруџбеницу број _____ од _________. године, установили смо околности због којих је потребно да средство примите (или да дођете на место где се средство употребљава / код вас у сервис) и у присуству представника корисника и  установите да ли је рекламација основана, сходно наведеним подацима,

| Расхладна опрема |  |
| --- | --- |
| Тип, модел, број |  |
| Корисник расхладне опреме |  |
| Број и датум наруџбенице по којој су претходно извршене услуге одржавања |  |
| Датум наступања рекламације |  |
| Опис неисправности – делови који су неисправни |  |
| Време од почетка гарантног рока |  |
| Подаци о експлоатацији |  |
| Додатни подаци о неисправности |  |
| Напомена |  |

За Наручиоца:

Име и презиме

__________________

Достављено:

- Добављачу,

- Кориснику,

- Наручиоцу.

VIII  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИMA КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА И РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: ВП 2289 Београд, Михаила Аврамовића бр.б.б. 11000 Београд, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуге – одржавање расхладне опреме, ЈН бр. 1.2.112-817-90/2019. - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 08.05.2019. године до 12.00 часова (до тог времена морају бити заведене у деловодство ВП 2289 Београд).

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да буде увезана у пластичну или картонску фасциклу, и мора да садржи следеће:

- Општи подаци о понуђачу и опис предмета набавке на обрасцу датом у поглављу V,

- Доказе о испуњавању обавезних и додатних услова како је наведено у поглављу III,

- Попуњене изјаве дате на обрасцима у поглављу V,

- Модел оквирног споразума са прилозима. Потребно је да овлашћени представник понуђача парафира сваку страну модела са прилозима и да га потпише на последњој старни и овери печатом.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом  оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл.75. ст.2. Закона...), који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

3. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за доношење понуда, дана 08.05.2019. године са почетком у 12.15 часова, на адреси Наручиоца, у сали за састанке.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице уз претходну најаву од најмање 5 (пет) радних дана пре отварања понуда.

У поступку отварања понуда могу учествовати само овлашћени представници понуђача. Представник понуђача је дужан да достави уредно оверено овлашћење за учествовање у отварању понуда, непосредно пре почетка отварања понуда.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ВП 2289 Београд, Михаила Аврамовића бр.б.б. 11000 Београд,  са назнаком:

„Измена Понуде за јавну набавку услуге – одржавање рахладне опреме, ЈН бр. 1.2.112-817-190/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна Понуде за јавну набавку услуге – одржавање рахладне опреме, ЈН бр. 1.2.112-817-190/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив Понуде за јавну набавку услуге – одржавање рахладне опреме, ЈН бр. 1.2.112-817-190/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље V), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

6.1. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико  понуђач  подноси  понуду  са  подизвођачем  дужан  је  да  у  Обрасцу понуде (поглавље V) наведе да понуду подноси са подизвођачем/има, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу/има, а који не може бити већи од 50% вредности конкретне услуге, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико оквирни споразум буде закључен између наручиоца и понуђача који  подноси/е понуду  са  подизвођачем/а,  тај подизвођач/и ће  бити  наведен  и у оквирном споразуму.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне  набавке, односно извршење  уговорних  обавеза проистеклих из оквирног споразума,  без  обзира  на  број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

6.2. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати оквирни споразум и појединачне уговоре о јавној набавци који проистичу из оквирног споразума,

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења, уколико га корисник евентуално буде тражио приликом склапања појединачног уговора о јавној набавци на основу оквирног споразума,

- понуђачу који ће издати рачун,

- рачуну на који ће бити извршено плаћање,

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење оквирног споразума и закључених појединачних уговора о јавној набавци и издатих наруџбеница на основу оквирног споразума.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

7. ЦЕНА, НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ КОЈА СЕ ПОДНОСИ НАКОН ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА СА ЈЕДНИМ ПОНУЂАЧЕМ

7.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања је 30 (тридесет) дана, од дана достављања рачуна у деловодство корисника, по извршеној услузи покренутој на основу Оквирног споразума издавањем наруџбенице.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

7.2. Захтев у погледу цене услуге

Понуђач у својој понуди наводи цену реализације конкретне услуге. Цена се састоји од трошкова рада, трошкова делова и материјала, транспортних и осталих трошкова (ако су предвиђени). На основу цене услуге НАРУЧИЛАЦ доноси одлуку о техно – економској оправданости оправке.

7.3. Захтев у погледу гарантног рока

Понуђач у својој понуди наводи гарантни рок на резервне делове од 12 (дванаест) месеци и на радове од 12 (дванаест) месеци.

7.4. Захтев у погледу рока реализације услуге

Рок за реализацију услуге одржавања од тренутка пријема наруџбенице или усменог захтева у складу са роковима из техничке спецификације и обрасца структура цене.

7.5. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 (тридесет) дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, корисник је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

8. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ НАКОН ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цену услуге, у случају пружања услуге у погону понуђача, је урачунато: цена НЧ, број НЧ, цена резервних делова, склопова и материјала и цена транспорта средства од места корисника до понуђача, уколико се тако буде захтевало у позиву за достављање понуде.

У цену услуге, у случају пружања услуге у месту корисника, је урачунато: цена НЧ, број часова ефективног рада, цена резервних делова, склопова и материјала, путни трошкови, трошкови службених путовања радника добављача и трошкови коришћења моторног возила.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако Наручилац, тј. Корисник оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, захтеваће од понуђача детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, у свему према члану 92. ЗЈН.

9. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Уколико изабрани понуђач не изврши услуге превентивног или корективног одржавања моторних возила најкасније у року наведеном у наруџбеници, од дана пријема моторног возила (датум овере записника о пријему од стране ОККОд), корисник стиче право да за сваки дан прекорачења рока одбије 0,5% од вредности рачуна, с тим да укупни зарачунати и одбијени износ не може прећи 5% износа рачуна.

11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА

Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само за намену позива и неће бити доступни никоме изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, нити у наставку поступка или касније.

Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а која не садржи ниједан јавни регистар или који на други начин нису доступна, као и пословне податке који су прописима или интерним актима понуђача означени као поверљиви.

12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, или факсом на број 011/3603-630 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) радних дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) радна дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 1.2.112-817-90/2019”.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да изврши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико комисија одређена за спровођење поступка јавне набавке услуге превентивног и корективног одржавања моторних возила оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача,  понуђач је обавезан да у року од 3 (три) дана поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача.

Уколико у наведеном року понуђач не омогући наручиоцу контролу (увид), наручилац ће сматрати да је понуђач одустао од учествовања у поступку јавне набавке.

14. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

15. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име на начин и у роковима дефинисан чл. 138. - 167. Закона.

16. ОБАВЕШТАВАЊЕ ПОНУЂАЧА  О РЕЗУЛТАТИМА ПОСТУПКА

Наручилац ће донети одлуку о избору најповољнијег понуђача и додели оквирног споразума у року од 10 (десет) дана од јавног отварања понуда и иста ће бити објављена на интернет страницама Министарства одбране и Управе за јавне набавке у законски предвиђеном року.

17. РОК У КОЈЕМ ЋЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Оквирни споразум о јавној набавци ће бити закључен са изабраним понуђачем у року од 8 (осам) дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити оквирни споразум пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

18. СТРУЧНА ОЦЕНА ПОНУДА

18.1. Разлози за одбијање понуда

Понуда ће бити одбијена:

- уколико није благовремена,

- уколико поседује битне недостатке,

- уколико није одговарајућа,

- уколико ограничава права НАРУЧИОЦА,

- уколико условљава права НАРУЧИОЦА,

- уколико ограничава обавезе ПОНУЂАЧА.

18.2. Битни недостаци понуде су

- уколико ПОНУЂАЧ не докаже да испуњава обавезне услове за учешће,

- уколико ПОНУЂАЧ не докаже да испуњава додатне услове за учешће,

- уколико ПОНУЂАЧ није доставио тражено средство обезбеђења,

- уколико понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране НАРУЧИОЦА у року одређеном у позиву за подношење понуда.

Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена, и за коју је утврђено да потпуно испуњава све услове из конкурсне документације.

Прихватљива  понуда  је  понуда  која  је  благовремена,  коју  НАРУЧИЛАЦ  није  одбио  због  битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права НАРУЧИОЦА или обавезе ПОНУЂАЧА.

НАРУЧИЛАЦ  ће  у  поступку  јавне  набавке,  пошто  прегледа  и  оцени  понуде,  одбити  све неприхватљиве понуде.

19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

ПОНУЂАЧ је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (Образац изјаве, дат је у поглављу VI конкурсне документације).

20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси ПОНУЂАЧ.

21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе ПОНУЂАЧ, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се НАРУЧИОЦУ, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, факсом на број 011/3603-630 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње НАРУЧИОЦА, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права НАРУЧИЛАЦ објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране НАРУЧИОЦА најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао НАРУЧИОЦУ на евентуалне недостатке и неправилности, а НАРУЧИЛАЦ исте није отклонио.  У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које НАРУЧИЛАЦ предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. члана 149, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о закључењу оквирног споразума из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу ЈН.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње НАРУЧИОЦА предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње НАРУЧИОЦА за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности НАРУЧИОЦА у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог закона.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

2) назив и адресу наручиоца;

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;

7) потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; ВП 2289 Београд; јавна набавка ЈН број 90/2019.

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке, или

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом.

Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Понуђач је дужан уз понуду да достави:

Средства финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и од стране банке Понуђача оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је рок важења понуде увећан за 15 дана који тече од дана отварања понуда.

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен оквирни споразум благовремено не потпише оквирни споразум о јавној набавци; понуђач коме је додељен оквирни споразум не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен оквирни споразум, одмах по закључењу оквирног споразума са изараним понуђачем.

Уколико понуђач не достави меницу, са меничним овлашћењем – писмом и картоном депонованих потписа, како је прописано конкурсном документацијом, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Понуђач је дужан приликом потписивања оквирног споразума да достави:

Меницу за добро извршење посла у тренутку потписивања оквирног споразума, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Меница за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности оквирног споразума без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако за време трајања оквирног споразума промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да добављач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом.

Меницу за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Меница за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини од 5% од укупне вредности оквирног споразума без ПДВ-а. Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантом року у случају да добављач са којим је склопљен оквирни споразум не изврши обавезу отклањања рекламације. Средство обезбеђења траје 12 месеци дуже од последње испоруке резервних делова по појединачној наруџбеници.

Након  измирења  свих  обавеза  по оквирном споразуму,  НАРУЧИЛАЦ  се  обавезује да ДОБАВЉАЧУ врати издати инструмент обезбеђења реализације оквирног споразума.

На основу Закона о меници ("Службени лист ФНРЈ", бр. 104/46, "Службени лист СФРЈ", бр. 16/65, 54/70, 57/89,  "Службени лист СРЈ", бр. 46/96 и "Службени лист СЦГ"број 1/2003), Закона о платном промету ("Службени лист СРЈ", бр. 3/02, 5/03 и "Службени гласник РС", бр. 43/04, 62/06, 111/09 и 31/11) и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета ("Службени гласник РС", бр. 57/04 и 82/04) и Одлуке о начину вршења принудне наплате са рачуна клијента ("Службени гласник РС", бр. 47/11),

ДУЖНИК: _____________________________________, из ________________________

(назив)				               (место)

Кога заступа: 	__________________________________________________________

Матични број:	__________________________________________________________

ПИБ 			__________________________________________________________

Текући рачун:	_____________________ отворен код пословне банке ______________

ИЗДАЈЕ:

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

За корисника бланко-соло меница

КОРИСНИК

(Поверилац)	Управа за трезор - Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска бр.7 (Војна пошта 2289 Београд)

Предајемо вам 1 (једну) потписану и оверену, бланко, соло меницу, и ОВЛАШЋУЈЕМО Управу за трезор - Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска бр.7, да: предату меницу број: ____________________________________ може попунити на износ од 10% (десет посто) вредности понуде по основу:

- у случају одустајања од понуде, коју је поднео, а комисија огласила усвојеном за предмет "НАБАВКА УСЛУГА – ОДРЖАВАЊЕ РАСХЛАДНЕ ОПРЕМЕ", по пријави на јавни оглас који је објављен на Порталу Управе за јавне набавке, односно,

- ОВЛАШЋУЈЕМО Управу за трезор-Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска бр.7 (у име Војне поште 2289 Београд), да у складу са одредбама достављене за наплату доспеле хартије од вредности-меница, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, иницира наплату-издавањем налога за исплату на терет Дужника код банке, а у корист рачуна Управе за трезор - Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска бр.7 (у име Војне поште 2289 Београд).

Меница је важећа и у случају да у року важности понуде дође до промена лица овлашћених за заступање правног лица, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

| Датум: _________________________ Место: _________________________ | М.П. | ДУЖНИК - ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ ________________________________ |
| --- | --- | --- |

НАПОМЕНА: Овлашћење се израђује и доставља у два оригинална примерка.

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ (доставља се приликом закључења оквирног споразума) за добро извршење посла.

На основу Закона о меници ( ''Сл. лист ФНРЈ бр.104/46, Сл.лист СФРЈ бр. 16/65, 54/70, 57/89 и Сл.лист СРЈ бр.46/96), Закона о платном промету (''Сл. лист СРЈ'' број 3/02, 5/03 и Сл.гласник РС бр.43/04)и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета (''Сл. гласник РС'' бр. 57/04),

Предузеће ___________________________, _____________, ПИБ __________________даје

МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствених меница

Предузеће _______________________________, _________________________, предаје РС-

(навести фирму)                                             (место)

Министарство одбране –Војна пошта  2289 Београд  бланко-сопствену меницу, коју може предати Банци на наплату, по основу неиспуњења обавеза по оквирном споразуму  број __________ од ___________год. и то на терет свих рачуна који су отворени код Банака:_______________ _____________________________________________________________________________.

(навести банке и бројеве текућих рачуна)

На основу овог овлашћења РС-Министарство одбране-Војна пошта 2289 Београд може попунити меницу са клаузулом „без протеста, без трошкова“ у вредности од 10 % од уговорене вредности без ПДВ-а, конкретне набавке услуге одржавања која буде наручена издавањем наруџбенице, по основу напред наведеног оквирног споразума.

Дужник се одриче права:

- на повлачење овог овлашћења;

- на опозив овог овлашћења;

- на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;

- на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана од стране овлашћених лица (прилог: оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима).

Прилог: бланко-сопствена меница у вредности од _________ динара серијски број ______.

Ово  овлашћење  сачињено  је  у  2  (два) истоветна  примерка  и  то  један за РС-МО-Војна пошта 2289 Београд, а један за __________________________________________________.

(навести банку-е дужника)

| Датум: _________________________ Место: _________________________ | М.П. | ДУЖНИК - ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ ________________________________ |
| --- | --- | --- |

НАПОМЕНА: доставља се са меницама и картоном депонованих потписа приликом потписивања Оквирног споразума.

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ (доставља се приликом закључења оквирног споразума) за отклањање грешака у гарантном року.

На основу Закона о меници ( ''Сл. лист ФНРЈ бр.104/46, Сл.лист СФРЈ бр. 16/65, 54/70, 57/89 и Сл.лист СРЈ бр.46/96), Закона о платном промету (''Сл. лист СРЈ'' број 3/02, 5/03 и Сл.гласник РС бр.43/04)и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета (''Сл. гласник РС'' бр. 57/04),

Предузеће ___________________________, _____________, ПИБ __________________даје

МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствених меница

Предузеће _______________________________, _________________________, предаје РС-

(навести фирму)                                             (место)

Министарство одбране –Војна пошта  2289 Београд  бланко-сопствену меницу, коју може предати Банци на наплату, по основу неиспуњења обавеза по оквирном споразуму  број __________ од ___________год. и то на терет свих рачуна који су отворени код Банака:_______________ _____________________________________________________________________________.

(навести банке и бројеве текућих рачуна)

На основу овог овлашћења РС-Министарство одбране-Војна пошта 2289 Београд може попунити меницу са клаузулом „без протеста, без трошкова“ у вредности од 5 % од уговорене вредности без ПДВ-а, конкретне набавке услуге одржавања који буду испоручени по наруџбеници, који су рекламирани а чија рекламација није отклоњена.

Дужник се одриче права:

- на повлачење овог овлашћења;

- на опозив овог овлашћења;

- на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;

- на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана од стране овлашћених лица (прилог: оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима).

Прилог: бланко-сопствена меница у вредности од _________ динара серијски број ______.

Ово  овлашћење  сачињено  је  у  2  (два) истоветна  примерка  и  то  један за РС-МО-Војна пошта 2289 Београд, а један за __________________________________________________.

(навести банку-е дужника)

| Датум: _________________________ Место: _________________________ | М.П. | ДУЖНИК - ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ ________________________________ |
| --- | --- | --- |

НАПОМЕНА: доставља се са меницама и картоном депонованих потписа приликом потписивања Оквирног споразума.