ВП 4652 КРАЉЕВО

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

БРОЈ 1848-5/1

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

УСЛУГА ПОПРАВКА КОТЛОВА И ИНСТАЛАЦИЈА ГРЕЈАЊА

ЈАВНА НАБАВКА бр. 111/2019.

-ЈУН 2019. године-

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 111/2019, бр.1848-2 од 20.06.2019.године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 111/2019, бр.1848-3 од 20.06.2019.године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку у отвореном поступку

– поправка котлова и инсталација грејања -

ЈН бр. 111/2019

Конкурсна документација садржи:

| Ред. бр. | Назив | ст.бр.од 1 до 54 |
| --- | --- | --- |
| I. | ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ | стр. бр. 4 |
| II. | ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ | стр. бр. 5 |
| III. | ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, ОПИС ДОБАРА И СЛ. | стр. бр. од 5 до 9 |
| IV. | УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ( ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ) И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА | стр. бр. од 10 до 13 |
| V. | КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА | стр. бр. од 14 до 16 |
| VI. | УПУСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ | стр. бр. од 16 до 26 |
| VII. | ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ | стр. бр. од 27 до 46 |
|  | VII-1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ (Образац 1) | стр. бр. од 28 до 36 |
|  | VII-2. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ (Образац 2) | стр. бр. од 37 до 40 |
|  | VII-3. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ (Образац 3) | стр. бр. од 41 |
|  | VII-4. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ о независној понуди (Образац 4) | стр. бр. 42 |
|  | VII-5. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ понуђача о испуњености услова из члана 75. Закона у поступку ЈН (Образац 5) | стр. бр. 43 |
|  | VII-6. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ подизвођача о испуњености услова из члана 75. Закона у поступку ЈН (Образац 6) | стр. бр. 44 |
|  | VII-7. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ понуђача да ће обавестити наручиоца о промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне ЈН (Образац 7) | стр. бр. 45 |
|  | VII-8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ понуђача да понуђена услуга у свему одговара условима конкурне документације (Образац 8) | стр. бр. 46 |
| VIII. | МОДЕЛ УГОВОРА | стр. бр. од 47 до 52 |
| IX. | МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ (за добро извршење посла–3% вредности уговора без ПДВ) | стр. бр. од 53 до 54 |

НАПОМЕНА:

Приликом израде понуде, молимо да предметну конкурсну документацију детаљно проучите и у свему поступите по њој. За додатне информације и објашњења, потребно је да се благовремено обратите Наручиоцу. Заитересована лица дужна су да прате Портал јавних набавки и интернет страницу Наручиоца, како би благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима конкурсне документације, јер је Наручилац  у складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 68/2015) дужан  да све  измене и допуне конкурсне документације објави на Порталу Јавних набавки и на својој интернет страници. У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама, Наручилац ће, додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: ВП 4652 Краљево

Адреса: ул. Јована Бојовића број 183, Јарчујак 36000 Краљево

Интернет страница: www.mod.gov.rs или www.nabavke.mod.gov.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 111/2019. je услуга – поправка котлова и инсталација грејања

4. Циљ поступка

Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци услуге

5. Врста и природа уговора

Предметни поступак се спроводи ради закључења уговора између једног Наручиоца и једног Понуђача.

Уговор ће бити закључен са прворангираним Понуђачем применом критеријума “економски најповољнија понуда“.

6. Вредност уговора

Уговор ће бити закључен, на износ вредности понуде најповољнијег Понуђача уколико је та вредност мања од процењене вредности Наручиоца, а на основу Финансијског  Плана за 2019. Годину Наручиоца.

7. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка

Није у питању резервисана јавна набавка.

9. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација

Не спроводи се електронска лицитација.

10. Контакт

Лице за контакт: Дражан Мојовић, бр.тел. 064/219-3662, 036/308-171, fax: 036/308-173

Е - mail адреса: 29.kov@vs.rs

Радни дани наручиоца: од понедељка до петка.

Радно време наручиоца: 07.00 до 15.00 часова сваког радног дана.

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке је  услуга поправке котлова и инсталација грејања.

ОРН 50710000 услуге одржавања и поправке електричних и машинских инсталација

Предмет јавне набавке у погледу врсте, техничких захтева, квалитетa, количине и описа услуге, детаљно је описан у делу III конкурсне документације (Врста, технички захтеви - спецификације, квалитет, опис услуге итд.) и делу VIII конкурсне документације (модел уговора).

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГЕ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО РЕАЛИЗАЦИЈЕ УСЛУГЕ И СЛ.

- Врста, количина и опис услуге

Врста предмета јавне набавке је наведена у Опису предмета набавке - тачка 1) Подаци о предмету јавне набавке (део II конкурсне документације), а опис услуге, количина, квалитет  и сл., биће дати у тачки 2) и 3 (део III конкурсне документације) и Моделу уговора (део VIII конкурсне документације).

- Технички захтеви (спецификације)

Услуга која  се уговара мора у свему одговарати условима квалитета и техничким спецификацијама које се односе на предметну услугу.

Понуђач је у обавези, да у својој понуди приложи оверену и потписану изјаву одговорног лица понуђача (део VII-8 конкурсне документације), да понуђена услуга, у свему одговара захтеваним условима квалитета, односно да је услуга  усаглашена за захтеваним условима наведеним у овом делу конкурсне документације (техничке захтеви – спецификације, квалитет, количина итд.).

ТЕХНИЧКE  КАРАКТЕРИСТИКЕ

| Ред. број | Врста услуге | ЈМ | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ПОПРАВКА ПАРНИХ КОТЛОВА Касарна НХ „Милан Благојевић“ Крагујевац |  |  |  |
| 1. | Постављање „Блинди“ на прикључку за пару, напојни вод, осигурање „U-цеви“, и испитивање котла хладним воденим притиском од р=2 bar, са два контролна манометра у трајању од 15 мин.,обележавање неисправних цеви.Након заваривања цеви и успеле пробе ХВП-ом, демонтажа „блинди“ повезивање са новим заптивним материјалом на инсталације.Обрачунава се испитивање пре и после заваривања цеви(2 пута по котлу) | Ком. | 4 |
| 2. | Испорука и монтажа електро заваривањем „Блинде“ на димној цеви дим.Ø 57/51mm, дебљине 3,5mm, на предњем и задњем цевном зиду, парног котла ниског притиска тип “МП-580 НП” фабр.бр.9872 и фабр.бр.9901 | Ком. | 6 |
| 3. | Испорука и монтажа електро заваривањем „Блинде“ на споју димна цев-пламеница, овалног облика, димензије 82х25mm, дебљине 3,5mm, на парном котлу ниског притиска тип “МП-580 НП” фабр.бр.9872 и 9901 | Ком. | 3 |
| 4. | Демонтажа неисправне цеви за напој котла, димØ 48,3mm, испорука и монтажа црне безшавне цеви дим. Ø 48,3х3,2mm, комплет са чишћењем до металног сјаја, двоструким минизирањем | m1 | 6 |
| 5. | Припремено-завршни радови, транспорт алата и материјала, израда записника, предаја атеста | пауш. |  |
| 2.ПОПРАВКА ТОПЛОВОДНОГ КОТЛА „Кирка“ тип СТВ-2650 у „Ј.Курсула“ Краљево |  |  |  |
| 6. | Отварање поклопаца предње и задње димне коморе, блиндирање прикључака и испитивање хладним воденим притиском р=6bar, у трајању од 30мин.ручном „друк“ пумпом са два контролна манометра, обележавање цеви за замену | Кпл. | 1 |
| 7. | Демонтажа димних цеви котла, дим.Ø76,1х3,6mm, алатом који уједно припрема цевни зид за заваривање(на предњем и задњем цевном зиду).Цеви су просечне дужине око L=4560 mm Отворе очистити шмирглом. | Ком. | 6 |
| 8. | Испорука и монтажа валцовањем (термички обрадити крајеве ради тесног приљубљења цеви са зидовима) и заваривањем од стране атестираног заваривача, према усвојеној технологији, електродом одговарајућег квалитета(претходно просушеном), безшавних котловских цеви дим.Ø 76,1х3,6mm, Ч 1214, квалитета St.35.8, просечне дужине око L= 4560 mm,(прецизне мере узети након демонтаже цеви), | Ком. | 6 |
| 9. | Након монтаже, извршити испитивање хладним воденим притиском р=6bar, у трајању од 30мин.ручном „друк“ пумпом са два контролна манометра, израда записника у присуству надзорног органа, | Кпл. | 1 |
| 10. | Након успеле пробе, затварање поклопаца предње и задње димне коморе, демонтажа блиндева, топла проба котла израда записника, предаја атеста заваривача, уграђених цеви, електрода и сл. Предвидети и уградити нови заптивни материјал за поклопце предње и задње димне коморе,( безазбестни шњур) | Кпл. | 1 |
| 11. | Припремно-завршни радови, тарнспорт алата, материјала и људства, | Пауш. |  |
| 3.СЕРВИС ПЛОЧАСТОГ ИЗМЕЊИВАЧА Касарна „Рибница“ у Краљеву,објекат бр.26 |  |  |  |
| 12. | 1.Демонтажа измењивача са инсталације паре, кондензата, топле воде, и прирубница Детаљно испирање плочастог измењивача топлоте.Уколико се устнови да је велико запрљање између плоча и лош проток, извршити растављање плочастог измењивача топлоте производ „IPROS“тип NT- 100, TV- 40/CDL 10 фабр. Бр.1743, 2006 год. V= 17 l, tmax= 120⁰C, pmax= 10 bar. Растављање плоча вршити пажљиво како неби дошло до оштећења лимова и гумица и након тога их детаљно очистити од нечистоће,поступком који прописује произвођач | Ком. | 2 |
| 13. | Пажљиво састављање плочастог измењивача топлоте,испитивање хладним воденим притиском од р=10 bar, ручном „друк“ пумпом са два контролна манометра.Предвидети потребни нови заптивни материјал за састављање. Извршити чишћење мрежице одвајача нечистоће | ком | 2 |
| 14. | Након успеле пробе ХВП-ом,плочасти измењивач Топлоте прикључити на инсталације примара и секундара са новим заптивним материјалом извршити топлу и функционалну пробу и са корисником сачинити записник | ком | 2 |
| 15. | Припремно.завршни радови, трансопрт алата, материјала, људства, предаја записника | пауш |  |
| 4.ЧИШЋЕЊЕ РЕЗЕРВОАРА КОНДЕНЗАТА Касарна „Рибница“ у Краљеву |  |  |  |
| 16. | Демонтажа поклопца ревизионог отвора на резервоару кондензата дим.0,6х0,6м. Испуштање воде и чишћење дна резервоара од муља и отпадака, избацивањ и изношење на удаљеност до 20м.Након тога извршити испирање водом и визуелну контролу. Монтажа поклопца ревизионог отвора новим заптивним и спојним материјалом. Резервоар је запремине V=4m³ | Кпл. | 1 |
| 17. | Припремно.завршни радови, трансопрт алата, материјала, људства, предаја записника | пауш |  |
| 5. ПОПРАВКА ТОПЛОВОДА Касарна „Јован .Курсула“ у Краљеву |  |  |  |
| 18. | Демонтажа дела неисправних цевовода у бетонској шахти топловода: -хамбуршки лук дим.Ø 108mm | Ком | 3 |
| 19. | Демонтажа дела неисправних цевовода у бетонској шахти топловода: -хамбуршки лук дим.Ø 219 mm | Ком. | 3 |
| 20. | Демонтажа дела неисправних цевовода у бетонској шахти топловода: -црна безшавна цев дим.Ø 108 mm | м | 1 |
| 21. | Испорука и монтажа, комплет са чишћењем корозије, двоструким минизирањем и бојењем: -црна безшавна цев дим.Ø 108 mm | м | 1 |
| 22. | Испорука и монтажа, комплет са чишћењем корозије, двоструким минизирањем и бојењем: -хамбуршки лук дим.Ø 219 mm | Ком. | 3 |
| 23. | Испорука и монтажа, комплет са чишћењем корозије, двоструким минизирањем и бојењем: -хамбуршки лук дим.Ø 108 mm | Ком. | 3 |
| 24. | Након демонтаже неисправних цевних лукова и цеви, извршити разбијање остатака „лебит“ масе у простору шахте и избацивање на место које одреди корисник до 20м | m³ | 0,5 |
| 25. | Цевовод од вентила до зида бетонске шахте, очистити до металног сјаја, двоструко минизирати и обојити | m² | 0,5 |
| 26. | Испитивање завара хладним воденим притиском р=4bar у трајању од 1 сата | Пауш. |  |
| 27. | Припремено-завршни радови, транспорт алата и материјала, израда записника, предаја атеста | пауш. |  |

Наведено мора бити испуњено, јер ће у противном понуда бити одбијена као неприхватљива, јер је неодговарајућа.

За детаљнију спецификацију потребних радова можете (није обавезно) упутити стручна лица на лице места уз претходну најаву (два дана раније) на број телефона 036/308-171 у времену од 08.00-15.00 часова.

- Квалитет

Услуга, која се нуди не сме имати недостатака насталих из дизајна, материјала или израде или неког чина или пропуста понуђача, а које би се могле развити нормалном употребом у условима који превладавају у Републици Србији. Сви уграђени делови морају бити потпуно нови.

- Контрола квалитета – квалитативни и квантитативни пријем

Квалитативни и квантитативни пријем уговорене и извршене услуге  извршиће комисија Наручиоца истог дана када буде извршена предметна услуга.

На основу радног налога  који доставља Понуђач,  израђује се записник о квалитативном и квантитативном пријему услуге, потписан од стране комисије Наручиоца, и оверен печатом Наручиоца.

Пријемна комисија Наручиоца неће извршити пријем реализоване услуге уколико иста није релизована у складу са понудом Понуђача у погледу врсте , обима и квалитета уговорених радова, те ће се сматрати да уговорену услугу  Понуђач није извршио.

Примедбе на квантитет и квалитет (видљиви недостаци) констатоваће се записнички на лицу места, приликом пријема услуге. Обавеза понуђача је да у року не дужем од 3 дана отклони све недостатке у квантитету и квалитету и преда комисији Наручиоца  комплетну услугу.

Сматраће се да је услуга извршена даном (датумом) пријема који је уписан у записнику, од стране овлашћеног лица Наручиоца.

За реализовану услугу чији недостаци квалитета нису могли бити видљиви (скривени недостаци), Наручилац задржава право рекламације у гарантном року.

- Рекламација и гаранција

Гарантни рок за понуђену услугу мора износити најмање 24 (двадесетчетири) месеца.

Гарантни рок почиње да тече од дана (датума) квалитативног и квантитативног пријема услуге.

У гарантном року понуђач мора да обезбеди најмање:

- бесплатну замену уграђених делова и материјала уколико се утврди да су предметном услугом уграђени неисправни или неодговарајући  као и да делимично или целокупно понови предметну услугу у циљу отклањања констатованих недостатака.

- гаранцију од најмање 24 (двадесетчетири) месеци на предмет рекламације од дана отклањања рекламације,

- одзив на позив за рекламацију, у гарантном року, не дужи од 24 часа од часа достављања рекламације, и рок за решавање рекламације не дужи од 3 дана од дана достављања рекламације.

Понуђач је дужан да Наручиоцу испоручи оверену писану гаранцију са условима гаранције за реализовану услугу.

У случају да понуђач не обезбеђује тражене рокове понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

- Рок реализације услуге

Рок реализације услуге добија се у поступку јавне набавке, који понуђач уписује у образац понуде (део VII конкурсне документације), а рачуна се од дана закључења уговора. Услуга се сматра извршеном даном потписивања записника, потписаног од стране комисије или лица које одреди Наручилац према важећим прописима и наређењима.

Крајњи рок за реализацију предметне услуге  не може бити дужи од 20 дана.

Уколико су рокови реализације услуге  дужи од наведеног, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

- Место реализације услуге

Место реализације услуге је у складу са  обрасцом понуде (део VII конкурсне документације)

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

  - Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. Ст. 1. Тач. 2) Закона);

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

  - Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:

- Да располаже финансијским капацитетом:

- Да је остварио пословни приход у претходне 2 године (2016. и 2017. год.), у износу од минимум 1.000.000 динара годишње и да нема ни један дан неликвидности (период из БОН-ЈН);

- Да понуђач по подацима о блокади рачуна за задњих 6 (шест) месеци који претходе месецу објављивања позива за подношење понуда на Порталу Управе за јавне набавке, није имао блокиран рачун.

- Да располаже техничким и кадровским капацитетом:

- Да је понуђач адекватно технички опремљен за реализацију предметне услуге.

- Да располаже пословним капацитетом:

- да је у претходне две године (2017. и 2018.) реализовао услуге  исте или слична предмету набавке у укупној вредности од 1.000.000.00 динара без ПДВ-а;

  - Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. као и да достави доказ о испуњености услова из члана 75. Став 1. Тачка 5) Закона за део који ће извршити преко подизвођача.

  - Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) и члана 75. став 2. Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

- УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- Услов из чл. 75. Ст. 1. Тач. 1) до 4) и чл. 75. Ст. 2. Закона

Доказ: Изјава понуђача о испуњености услова из члана 75. Ст. 1. Тач. 2) до 4) и чл. 75. Ст. 2. Закона у отвореном поступку ЈН (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу VII – Образац 5). Изјавом, понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- Да располаже финансијским капацитетом- Доказ:

- Доказ бр. 1.: Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН Агенције за привредне регистре, Регистар финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника, који садржи сажети биланс стања и успеха и показатеље за оцену бонитета за 2016. и 2017.годину, као и податке о данима неликвидности.

- Доказ бр. 2.: Потврда Народне Банке Србије да понуђач у задњих шест месеци који претходе месецу објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки није био неликвидан;

- Да располаже техничким и кадровским капацитетом:

- Да је понуђач адекватно технички опремљен за реализацију предметне набавке -  Доказ: Изјава на сопственом меморандуму потписану и оверену од стране овлашћеног лица у којој понуђач наводи опис техничке опремљености, квалификациону структуру по врсти и степену стручне спреме, а за извршење предметне набавке услуге.

- Да располаже пословним капацитетом:

- Доказ: Референц листа која ће садржати податке о називу наручиоца, контакт особу и број телефона, опис реализовабих услуга, вредност реализованих услуга који су предмет јавне набавке, у последње две године (2017. и 2018.год.). Референц листа мора да буде оверена печатом и потписана од стране одговорног лица понуђача.

Понуђач је дужан да уз референц листу достави Потврде од стране Наручилаца наведених у референц листи или фотокопије Уговора о реализованим услугама, које су предмет набавке или сличним услугама.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. Став 1. Тач. 1) до 4) и члана 75. Став 2. Закона.

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. Став 1. Тач. 1) до 4) Закона.

НАПОМЕНА: Уколико понуда не испуњава неки обавезни или додатни услов, односно ако се тај услов не докаже начином наведеним овим упутством, у складу са чланом 106. Закона сматраће се као понуда са битним недостатком и биће одбијена као неприхватљива.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Лице уписано у јавни регистар понуђача – предузетника и правних лица није дужно да приликом подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова ( Докази из чл. 75. ст.1 тач.1-4. Закона), већ као доказ доставља Извод или Решење о упису у регистар понуђача од стране Агенције за привредне регистре.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Уколико лице није уписано у јавни регистар понуђача – предузетника и правних лица, доставља:

- Чл. 75. Ст. 1. Тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. – Доказ:

Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног привредног суда;

Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра.

- Чл. 75. Ст. 1. Тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. – Доказ:

Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према меступребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

- Чл. 75. Ст. 1. Тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. – Доказ:

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документa којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издатa од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин

V КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР

Одлуку о додели уговора о јавној набавци услуге донеће се пондерисањем.

Критеријум за вредновање понуда је економски најповољнија понуда, а параметри који дефинишу пондере су приказани према следећем

| Ред. бр. | Параметар | Коефицијент | Јединица мере | Вредност | Напомена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Цена | 70 | динара |  | Цена обухвата све трошкове који се фактуришу за њено извршење |
| 2 | Квалитет | 20 | месец |  | Квалитет се мери датом гаранцијом на извршене радове ( не може бити краћа од 24 месеца) |
| 3 | Рок извршења услуге | 10 | дана |  | Време потребно да се изврши услуга, рачунајући од дана пријема наруџбенице |

На основу примљених понуда, рангирање ће се извршити на основу матрице одлучивања према следећем:

| Ред. бр. | ПОНУЂАЧ | Параметар 1 Цена |  |  | Параметар 2 Гаранција |  |  | Параметар 3 Рок реализације |  |  | Укупно пондера | Коначан ранг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Укупнан вредност понуде | Максималан број пондера | Освојено пондера за цену | Гарантни рок | Максималан број пондера | Освојено пондера за гарантни рок | Рок за реализацију услуге | Максималан број пондера | Освојено пондера за рок реалиазције |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Понуђач 1 | V1 | 70 | X1 | G1 | 20 | Y1 | R1 | 10 | Z1 | A1 | 2 |
| 2 | Понуђач 2 | V2 |  | X2 | G2 |  | Y 2 | R2 |  | Z 2 | A2 | 1 |
| 3 | Понуђач 3 | V3 |  | X3 | G3 |  | Y 3 | R3 |  | Z 3 | A3 | 3 |
| ... | .... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

при чему су:

V1-3 – укупне вредности понуда за услугу достављене од стране ПОНУЂАЧА 1, 2, 3,…

X1 = минимална укупна вредност услуге од пристиглих понуда (minV1-3) * 70

укупна вредност понуде услуге Понуђача 1 (V1)

X2 = минимална укупна вредност услуге од пристиглих понуда (minV1-3) * 70

укупна вредност понуде услуге Понуђача 2 (V2)

X3 = минимална укупна вредност услуге од пристиглих понуда (minV1-3) * 70

укупна вредност понуде услуге Понуђача 3 (V3)

G 1-3 – гарантни рок за услугу достављене од стране Понуђача 1, 2, 3,…

Y1 = понуђени гарантни рок Понуђача 1 (G1) * 20

максимални гарантни рок (max G1-3)

Y2 = понуђени гарантни рок Понуђача 2 (G2) * 20

максимални гарантни рок (max G1-3)

Y3 = понуђени гарантни рок Понуђача 3 (G3) * 20

максимални гарантни рок (max G1-3)

R 1-3 – рок за реализацију услуге достављене од стране Понуђача 1, 2, 3,…

Z1 = минимални рок за реализацију услуге (min R1-3)        * 10

понуђени рок за реализацију услуге Понуђача 1(R1)

Z2 = минимални рок за реализацију услуге (min R1-3)        * 10

понуђени рок за реализацију услуге Понуђача 2(R2)

Z3 = минимални рок за реализацију услуге (min R1-3)        * 10

понуђени рок за реализацију услуге Понуђача 3(R3)

A1 = X1+Y1+Z1

A2 = X2+Y2+Z2

A3 = X3+Y3+Z3

...

Најповољнија понуда је она која освоји највише пондера. Максимални број могућих пондера је 100.

ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА

Уколико две или више понуда имају исти укупан број пондера, као најповољнија ће бити оцењена понуда понуђача који има нижу цену.

Уколико две или више понуда имају исти укупан број пондера и исту понуђену цену, као најповољнија ће бити оцењена понуда понуђача који наведе дужи гарантни рок.

Уколико две или више понуда имају исти укупан број пондера, исту понуђену цену и исти гарантни рок  избор најповољнијег понуђача биће извршен по систему жребања.

Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену, исти гарантни рок и исти рок реализације услуге. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

Неодазивање понуђача не спречава поступак жребања.

VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

  - ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ

САСТАВЉЕНА:

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити јасна и недвосмислена, читко написана на српском језику, осим докумената о испуњавању стандарда која могу бити и на енглеском језику, у супротном понуда ће бити одбијена као неисправна.

  - ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ ЗА ИЗРАДУ  ПОНУДЕ:

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте или кутије мора да се наведе тачан назив и адреса понуђача, број телефона и име и презиме особе за контакт. Пожељно је да сва документа поднета у понуди, буду повезана траком у целину и запечаћена, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Понуђач треба да  достави понуду у писаном облику и на оригиналном обрасцу понуде.

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у оригиналне обрасце који су саставни део конкурсне документације и прилаже тражена документа.

Понуда се подноси на адресу: ВП 4652 Краљево, ул. Јована Бојовића број 183, Јарчујак 36000 Краљево,

или предати лично: касарна „Јован Курсула“ у Краљеву, објекат бр.19, канцеларија општих послова.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 30.07.2019.године, до 10.00 часова, без обзира на начин на који су послате.

Понуде се подносе у затвореној коверти или кутији са назнаком:

“ПОНУДА ЗА НАБАВКУ БРОЈ  111/2019 – ПОПРАВКА КОТЛОВА И ИНСТАЛАЦИЈА ГРЕЈАЊА –  НЕ ОТВАРАТИ”

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.

Јавно отварање понуда ће се обавити одмах по истеку рока за подношење понуда, по редоследу пријема понуда, на адреси: ВП 4652 Краљево, ул. Јована Бојовића број 183, Јарчујак 36000 Краљево, објекат бр.5 учионица  број 1.

Отварању понуда може присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. Присутни овлашћени представници понуђача, дужни су да пре почетка јавног отварања понуда, комисији за јавну набавку поднесу пуномоћје за учешће у  поступку отварања понуда, које гласи на особу која присуствује отварању понуда, са бројем, датумом издавања, печатом и потписом овлашћеног лица понуђача. У противном присутна заинтересована лица не могу предузимати активне радње у поступку отварања понуда.

Понуда мора да садржи:

- Документа - докази о оцени испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама (наведена у делу IV конкурсне документације);

- Попуњен, потписан и оверен оригиналан образац понуде (Образац 1);

- Попуњен, потписан и оверен образац структуре цене са упутством како да се попуни (Образац 2);

- Попуњен,потписан и оверен образац изјаве понуђача о независној понуди (Образац 4);

- Попуњен,потписан и оверен образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку ЈН - члан 75. Закона, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 5)

- Попуњен, потписан и оверен образац изјаве понуђача да ће без одлагања обавестити наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци, и да је документује на прописани начин (Образац 7);

- Попуњен, потписан и оверен образац изјаве да понуђена услуга у свему одговара условима конкурсне документације (Образац 8), са копијама докумената којима се доказује испуњеност техничких карактеристика (спецификација) и квалитета (у прилогу изјаве), оверених и потписаних од стране одговорног лица понуђача.

  - Напомена:У случају заједничке понуде изјаву потписује (парафира) и оверавапечатом члан групе понуђача који је носилац посла, односно који подноси понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем.;

- Модел уговора (поглавље VIII. Конкурсне документације);

- Инструмент финансијског обезбеђења за озбиљност понуде:

- Менично писмо - овлашћење да се меница у износу од 3% од вредности понуде, без сагласности понуђача може поднети на наплату, приложене менице се враћају изабраном понуђачу по закључењу уговора, а осталим понуђачима по доношењу Одлуке наручиоца. За прихватљивост понуде је довољно да је менично овлашћење само потписано и оверено у складу са картоном депонованих потписа;

- 2 (две) бланко сопствене менице – само потписане и оверене у складу са картоном депонованих потписа, при чему потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета;

- Штампани извод са интернет странице НБС-а регистра меница и овлашћења на коме се види да су достављене менице регистроване или копију Захтева за регистрацију меница;

- Копију важећег картона депонованих потписа овлашћених лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача, оверену печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана отварања понуда);

Потписи овлашћеног лица и печати на меницама, меничном овлашћењу и картону депонованих потписа треба да буду идентични, такође и број текућег рачуна на меничном овлашћењу и картону депонованог потписа треба да буду исти. У случају било каквог неслагања, извршиће се провера наплативости меница код надлежне банке на основу приложене документације у понуди. Понуда ће бити одбијена због битних недостатака уколико нису менице наплативе.

Уколико понуђач не достави инструмент финансијског обезбеђења за озбиљност понуде уз понуду, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

  - ПОНУДА ЗА ЈЕДНУ ИЛИ ВИШЕ ПАРТИЈА

Педмет јавне набавке није обликован по партијама.

  - ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуда са варијантама није дозвољена.

  - НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду у писаном облику, о чему обавештава наручиоца непосредно или препоручено поштом са повратницом. Измена и допуна понуде врши се тако што понуђач уписује нове (измењене односно додатне податке) у оригиналне обрасце који су саставни део конкурсне документације и (евентуално) прилаже тражена документа. Измена, допуна или опозив понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком:

„ИЗМЕНА /ДОПУНА/ ОПОЗИВ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ БРОЈ  111/2019 – ПОПРАВКА КОТЛОВА И ИНСТАЛАЦИЈА ГРЕЈАЊА- НЕ ОТВАРАТИ“

  - УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. (члан 87. став 4. Закона о јавним набавкама).

У Обрасцу понуде (поглавље VII, Образац 1), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

  - ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VII, Образац 1) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 %, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља VII, Образац 6).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

У случају закључења уговора добављач не може ангажовати као подизвођача пословни субјект или лице које није навео у понуди. У супротном, наручилац ће рализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим у случају када би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

  - ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

  - НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК  КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања не може бити краћи од 30 дана a пожељно је да не буде дужи од 60 дана од дана реализације услуге.

Плаћање врши Купац и то у року који буде постигнут у поступку јавне набавке. Ради благовремене исплате, Продавац се обавезује да испостави Купцу, , прописано израђена, потписана и оверена оригинална документа за наплату реализоване услуге, тј. комплетну исплатну документацију у 2 (два) оригинална примерка, и то:

- Рачун - фактуру, који потписује одговорно лице Продавца и који је оверен печатом преко потписа, са назначеном извршеном услугом и позивом на овај Уговор (на рачуну обавезно навести број уговора),

- Записник о квалитативном и квантитативном пријему услуге, израђен, потписан и оверен од стране представника Купца.

Исплата се врши на основу оригиналне и оверене фактуре и записника, с тим што се плаћа само записнички констатована услуга, без обзира како је назначено на рачуну (фактури).

Понуђач је у обавези да одмах а најкасније 10 (десет) дана од дана реализације услуге достави Купцу рачун за исплату. Уколико добављач не достави фактуру – рачун у наведеном року, рок плаћања се продужава за онолико дана за колико је Понуђач каснио са достављањем.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

Уколико је рок плаћања краћи од траженог, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гаранција не може бити краћа од 24 месеца од дана реализације услуге.

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

  - ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ ЦЕНА МОРА БИТИ ИЗРАЖЕНА У

ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима (јединична и укупна), са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Износ ПДВ исказати одвојено у динарској вредности.

Цена се односи на понуђену услугу (по врсти, количини, јединици мере и месту реализације).

Цена, која буде прихваћена при избору најповољније понуде је фиксна и не може се мењати до коначне реализације уговора.

Ако је исказана неуобичајено ниска цена, комисија ВП 4652 Краљево ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" бр.68/2015).

Обавеза је понуђача да изврши рачунску проверу своје понуде.

Уколико се утврди рачунска грешка наручилац ће поступити сходно члану 93. став 4. ЗЈН.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

  - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА

У случају да ИЗВРШИЛАЦ не испуни своје обавезе, у складу са понуђеним роком за завршетак радова, ВП 4652 Краљево стиче право да за сваки дан закашњења зарачуна и одбије 0,5 процената од вредности рачуна, с тим да укупни зарачунати и одбијени износ не може прећи 5 (пет) % износа рачуна.

  - ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиво, биће коришћени само за намене позива и неће бити доступни  ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда нити у наставку поступка или касније.

Комисија ВП 4652 Краљево ће као поверљиве третирати она документа, која у десном горњем углу великим словима имају исписано "Поверљиво", а испод тога потпис лица које је потписало понуду. Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано „Поверљиво“.

Уколико је понуђач на начин горе наведен означио поверљивост докумената, наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди, који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди (члан 14. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама).

Комисија ВП 4652 Краљево не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.

Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде, у складу са чланом 14. став 2. Закона о јавним набавкама.

  - ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Додатне информације или појашњења у вези са припремом понуде понуђачи могу тражити у писаном облику и то најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом:

„Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације,

ЈН бр. 111/2019“

ВП 4652 Краљево ће у року од 3 дана од дана пријема писаног захтева за додатним објашњењима, заинтересованом лицу писано одговорити на сва постављена питања и истовремено ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Наручилац ће евентуалне измене и допуне конкурсне документације, у року предвиђеном за подношење понуда, објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Уколико наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац ће продужити рок за подношење понуда и објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН, и то:

- путем поште, електронске поште или факсом, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;

- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

  - ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА НАКОН ОТВАРАЊА ПОНУДЕ И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

  - КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

  - НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТА ПРАВА

ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, факсом на или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

2) назив и адресу наручиоца;

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;

6) потврду о уплати таксе из члана 156. Закона;

7) потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона, је:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе: (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога.

* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. Закона чија се уплата врши – 120.000,00 динара;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права (1848-111/2019);

(7) сврха: ЗЗП; ВП 4652 Краљево; јавна набавка ЈН 111/2019

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке, или

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.

  - РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Са понуђачем чија је понуда изабрана као најповољнија уговор ће бити закључен након истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. став 6. Закона, а у случају да је поднета само једна понуда, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5.

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Позив за закључење уговора ће бити достављен факсом с тим што је потребно да понуђач на истом позиву потврди датум пријема, да исти овери печатом и врати га факсом наручиоцу. У случају да достава позива не буде успешно извршена на напред наведени начин, поновна достава позива ће бити извршена путем поште са повратницом.

Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у напред наведеном року, понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. (члан 113. став 3. Закона)

  - НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац може одбити понуду на основу доказа да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона;

2) учинио повреду конкуренције;

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду на основу доказа који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Докази могу бити:

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

3) исправа о наплаћеној уговорној казни;

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ, односно правоснажну судску одлуку или коначну одлуку другог надлежног органа, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

  - ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

Наручилац је дужан да, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде и то ако имају неки од битних недостатака и то:

- ако понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће,

- ако понуђач не докаже да испуњава додатне услове,

- ако понуђач није доставио тражено средство обезбеђења,

- ако је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног,

- ако понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

  - ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА

Наручилац је дужан да, на основу члана 109. став 1.  Закона о јавним набавкама, обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107. став 3. Закона о јавним набавкама.

Наручилац може да обустави поступак и из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка у складу са чланом 109. став 2. Закона о јавним набавкама.

Предметну одлуку Наручилац ће образложити и навести разлоге обуставе поступка, као и упутство о правном средству.

  - ОДЛУКА О  ДОДЕЛИ  УГОВОРА

Комисија за јавну набавку Наручиоца саставља писани извештај о стручној оцени понуда, на основу којег се доноси Одлука о додели уговора.

Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 (двадесетпет) дана од дана јавног отварања понуда.

Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора достави свим понуђачима у року од 3 (три) дана од дана доношења одлуке.

  - ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач у својој понуди тражио накнаду тих трошкова и уз понуду доставио признанице о уплаћеним трошковима.

VII  ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

* VII-1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ (Образац 1)

* VII-2. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ (Образац 2)

* VII-3. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ (Образац 3)

* VII-4. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ о независној понуди (Образац 4)

* VII-5. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ понуђача о испуњености услова за учешће у поступку ЈН – члан 75. Закона, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 5)

* VII-6. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку ЈН – члан 75. Закона, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6)

* VII-7. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ понуђача да ће обавестити наручиоца о промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне ЈН (Образац 7)

* VII-8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ понуђача да понуђена услуга у свему одговара условима конкурне документације (Образац 8)

Образац 1

VII-1  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуђач (назив и седиште):_______________________________________

Матични број: ________________________________

ПИБ: ________________________________________

Број понуде: __________________________________

Датум и место: ________________________________

Особа за контакт: ______________________________

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

На основу позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки, за јавну набаку добара бр. 111/2019.– поправка котлова и инсталација грејања, у отвореном поступку, дајемо понуду како следи:

- Понуду дајемо: (обавезно заокружити)

| а) самостално | б) са подизвођачем | ц) заједничка понуда |
| --- | --- | --- |

- Понуда се односи на целокупну набавку

- УСЛОВИ ПОНУДЕ – Предмет набавке, количина, цена, вредност:

ПОПРАВКА КОТЛОВА И ИНСТАЛАЦИЈА ГРЕЈАЊА

| Ред бр. | Врста услуге | ЈМ | кол | Цена по јед. мере без ПДВ | Вредност у дин. без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ПОПРАВКА ПАРНИХ КОТЛОВА Касарна НХ „Милан Благојевић“ Крагујевац |  |  |  |  |  |
| 1. | Постављање „Блинди“ на прикључку за пару, напојни вод, осигурање „U-цеви“, и испитивање котла хладним воденим притиском од р=2 bar, са два контролна манометра у трајању од 15 мин. , обележавање неисправних цеви.Након заваривања цеви и успеле пробе ХВП-ом, демонтажа „блинди“ повезивање са новим заптивним материјалом на инсталације.Обрачунава се испитивање пре и после заваривања цеви(2 пута по котлу) | Ком. | 4 |  |  |
| 2. | Испорука и монтажа електро заваривањем „Блинде“ на димној цеви дим.Ø 57/51mm, дебљине 3,5mm, на предњем и задњем цевном зиду, парног котла ниског притиска тип “МП-580 НП” фабр.бр.9872 и фабр.бр.9901 | Ком. | 6 |  |  |
| 3. | Испорука и монтажа електро заваривањем „Блинде“ на споју димна цев-пламеница, овалног облика, димензије 82х25mm, дебљине 3,5mm, на парном котлу ниског притиска тип “МП-580 НП” фабр.бр.9872 и 9901 | Ком. | 3 |  |  |
| 4. | Демонтажа неисправне цеви за напој котла, димØ 48,3mm, испорука и монтажа црне безшавне цеви дим. Ø 48,3х3,2mm, комплет са чишћењем до металног сјаја, двоструким минизирањем | m1 | 6 |  |  |
| 5. | Припремено-завршни радови, транспорт алата и материјала, израда записника, предаја атеста | пауш. |  |  |  |
| 2.ПОПРАВКА ТОПЛОВОДНОГ КОТЛА „Кирка“ тип СТВ-2650 у „Ј.Курсула“ Краљево |  |  |  |  |  |
| 6. | Отварање поклопаца предње и задње димне коморе, блиндирање прикључака и испитивање хладним воденим притиском р=6bar, у трајању од 30мин.ручном „друк“ пумпом са два контролна манометра, обележавање цеви за замену | Кпл. | 1 |  |  |
| 7. | Демонтажа димних цеви котла, дим.Ø76,1х3,6mm, алатом који уједно припрема цевни зид за заваривање(на предњем и задњем цевном зиду).Цеви су просечне дужине око L=4560 mm Отворе очистити шмирглом. | Ком. | 6 |  |  |
| 8. | Испорука и монтажа валцовањем (термички обрадити крајеве ради тесног приљубљења цеви са зидовима) и заваривањем од стране атестираног заваривача, према усвојеној технологији, електродом одговарајућег квалитета(претходно просушеном), безшавних котловских цеви дим.Ø 76,1х3,6mm, Ч 1214, квалитета St.35.8, просечне дужине око L= 4560 mm,(прецизне мере узети након демонтаже цеви), | Ком. | 6 |  |  |
| 9. | Након монтаже, извршити испитивање хладним воденим притиском р=6bar, у трајању од 30мин.ручном „друк“ пумпом са два контролна манометра, израда записника у присуству надзорног органа, | Кпл. | 1 |  |  |
| 10. | Након успеле пробе, затварање поклопаца предње и задње димне коморе, демонтажа блиндева, топла проба котла израда записника, предаја атеста заваривача, уграђених цеви, електрода и сл. Предвидети и уградити нови заптивни материјал за поклопце предње и задње димне коморе,( безазбестни шњур) | Кпл. | 1 |  |  |
| 11. | Припремно-завршни радови, тарнспорт алата, материјала и људства, | Пауш. |  |  |  |
| 3.СЕРВИС ПЛОЧАСТОГ ИЗМЕЊИВАЧА Касарна „Рибница“ у Краљеву,објекат бр.26 |  |  |  |  |  |
| 12. | 1.Демонтажа измењивача са инсталације паре, кондензата, топле воде, и прирубница Детаљно испирање плочастог измењивача топлоте.Уколико се устнови да је велико запрљање између плоча и лош проток, извршити растављање плочастог измењивача топлоте производ „IPROS“тип NT- 100, TV- 40/CDL 10 фабр. Бр.1743, 2006 год. V= 17 l, tmax= 120⁰C, pmax= 10 bar. Растављање плоча вршити пажљиво како неби дошло до оштећења лимова и гумица и након тога их детаљно очистити од нечистоће,поступком који прописује произвођач | Ком. | 2 |  |  |
| 13. | Пажљиво састављање плочастог измењивача топлоте,испитивање хладним воденим притиском од р=10 bar, ручном „друк“ пумпом са два контролна манометра.Предвидети потребни нови заптивни материјал за састављање. Извршити чишћење мрежице одвајача нечистоће | ком | 2 |  |  |
| 14. | Након успеле пробе ХВП-ом,плочасти измењивач Топлоте прикључити на инсталације примара и секундара са новим заптивним материјалом извршити топлу и функционалну пробу и са корисником сачинити записник | ком | 2 |  |  |
| 15. | Припремно.завршни радови, трансопрт алата, материјала, људства, предаја записника | пауш |  |  |  |
| 4.ЧИШЋЕЊЕ РЕЗЕРВОАРА КОНДЕНЗАТА Касарна „Рибница“ у Краљеву |  |  |  |  |  |
| 16. | Демонтажа поклопца ревизионог отвора на резервоару кондензата дим.0,6х0,6м. Испуштање воде и чишћење дна резервоара од муља и отпадака, избацивањ и изношење на удаљеност до 20м.Након тога извршити испирање водом и визуелну контролу. Монтажа поклопца ревизионог отвора новим заптивним и спојним материјалом. Резервоар је запремине V=4m³ | Кпл. | 1 |  |  |
| 17. | Припремно.завршни радови, трансопрт алата, материјала, људства, предаја записника | пауш |  |  |  |
| 5. ПОПРАВКА ТОПЛОВОДА Касарна „Јован .Курсула“ у Краљеву |  |  |  |  |  |
| 18. | Демонтажа дела неисправних цевовода у бетонској шахти топловода: -хамбуршки лук дим.Ø 108mm | Ком | 3 |  |  |
| 19. | Демонтажа дела неисправних цевовода у бетонској шахти топловода: -хамбуршки лук дим.Ø 219 mm | Ком. | 3 |  |  |
| 20. | Демонтажа дела неисправних цевовода у бетонској шахти топловода: -црна безшавна цев дим.Ø 108 mm | м | 1 |  |  |
| 21. | Испорука и монтажа, комплет са чишћењем корозије, двоструким минизирањем и бојењем: -црна безшавна цев дим.Ø 108 mm | м | 1 |  |  |
| 22. | Испорука и монтажа, комплет са чишћењем корозије, двоструким минизирањем и бојењем: -хамбуршки лук дим.Ø 219 mm | Ком. | 3 |  |  |
| 23. | Испорука и монтажа, комплет са чишћењем корозије, двоструким минизирањем и бојењем: -хамбуршки лук дим.Ø 108 mm | Ком. | 3 |  |  |
| 24. | Након демонтаже неисправних цевних лукова и цеви, извршити разбијање остатака „лебит“ масе у простору шахте и избацивање на место које одреди корисник до 20м | m³ | 0,5 |  |  |
| 25. | Цевовод од вентила до зида бетонске шахте, очистити до металног сјаја, двоструко минизирати и обојити | m² | 0,5 |  |  |
| 26. | Испитивање завара хладним воденим притиском р=4bar у трајању од 1 сата | Пауш. |  |  |  |
| 27. | Припремено-завршни радови, транспорт алата и материјала, израда записника, предаја атеста | пауш. |  |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА (вредност) БЕЗ ПДВ-а |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА (вредност) СА ПДВ-ом |  |  |  |  |  |

Рок плаћања (најмање 30, пожељно највише 60 дана): _________ дана од дана пријема услуге од стране комисије Купца.

Понуда важи (најмање 60 дана): _________ дана од дана отварања понуда.

Рок реализације услуге (највише 20 дана):____________ дана од дана закључења уговора.

Гарантни рок (не може бити краћи од 24 месеца):________________ месеци од дана реализације услуге.

Рок за одзив на позив за решавање рекламације (не може бити дужи од 24 часа): ______часова, од часа достављања рекламације, у писаном облику, путем факса.

Рок за решавање рекламације (не може бити дужи од 3 дана) је______дан/дана, од дана достављања рекламације, у писаном облику, путем факса.

Техничке карактеристике, квалитет, рокови у свему морају бити према захтеваним условима из конкурсне документације.

Место и датум:				                                         Понуђач:

_______________                                                                    _________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                           ______________________________

(читак отисак печата)                                            (пун потпис)

НАПОМЕНА:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| НАЗИВ ПОНУЂАЧА: |  |
| --- | --- |
| АДРЕСА ПОНУЂАЧА: Место и општина |  |
| ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА: (име и презиме одговорног лица) |  |
| ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
| ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА : |  |
| ТЕЛЕФОН: |  |
| ТЕЛЕФАКС: |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: |  |
| ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ) ПОНУЂАЧА: |  |
| БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ: |  |
| ШИФРА И НАЗИВ ПРЕТЕЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ: |  |

Место и датум:			    Понуђач (назив)____________________________

______________

__________________________________

М.П.

(читак отисак печата)            __________________________________

(Име, презиме и потпис одговорне особе)

НАПОМЕНА: Одговорна особа понуђача потврђује и лично јемчи за тачност наведених података као и да документа приложена уз понуду одговарају оригиналу.

- ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА: |  |
| --- | --- |
| АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА: Место и општина |  |
| ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
| ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА : |  |
| ТЕЛЕФОН: |  |
| ТЕЛЕФАКС: |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА: |  |
| ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ) ПОДИЗВОЂАЧА: |  |
| БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ: |  |
| ШИФРА И НАЗИВ ПРЕТЕЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ: |  |
| Укупна вредност понуде поверене подизвођачу у % (који не може бити већи од 50%) |  |
| Део предмета набавке који се извршава преко подизвођача |  |

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            (пун потпис)

НАПОМЕНА: у случају већег броја подизвођача овај образац треба фотокопирати у потребном броју примерака.

- ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| НАЗИВ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ: |  |
| --- | --- |
| АДРЕСА УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ: Место и општина |  |
| ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
| ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА : |  |
| ТЕЛЕФОН: |  |
| ТЕЛЕФАКС: |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ: |  |
| ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ) УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ: |  |
| БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ: |  |
| ШИФРА И НАЗИВ ПРЕТЕЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ: |  |

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            (пун потпис)

НАПОМЕНА: У случају заједничке понуде, овај образац треба фотокопирати у потребном броју примерака односно за сваког члана групе понуђача.

- СПОРАЗУМ КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У вези са позивом за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца, за јавну набавку добара број 111/2019.  достављамо Споразум којим се међусобно и према наручиоцу обавезујемо на извршење јавне набавке према следећем:

| 1. | Члан групе који је носилац посла, односно који подноси понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем је |  |
| --- | --- | --- |
|  | Назив: Адреса: |  |
| 6. | Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора |  |
|  | Назив члана групе понуђача | Обавезе члана групе понуђача за извршење уговора |

Напомена: Табелу „Споразум“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду.

У ___________, дана ________ године, Споразум потписали

Назив члана групе понуђача:	Потпис одговорног лица и печат

члана групе понуђача:

1. ____________________________________		___________________________

потпис и М.П.

2. ____________________________________		___________________________

потпис и М.П.

3. ____________________________________		___________________________

потпис и М.П.

4. ____________________________________		___________________________

потпис и М.П.

5. ____________________________________		___________________________

потпис и М.П.

Образац 2

VII-2  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

ПОПРАВКА КОТЛОВА И ИНСТАЛАЦИЈА ГРЕЈАЊА

| Врста услуге | ЈМ | Кол | Јединач. цена без ПДВ-а | Јединач. цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ПОПРАВКА ПАРНИХ КОТЛОВА Касарна НХ „Милан Благојевић“ Крагујевац |  |  |  |  |  |  |
| Постављање „Блинди“ на прикључку за пару, напојни вод, осигурање „U-цеви“, и испитивање котла хладним воденим притиском од р=2 bar, са два контролна манометра у трајању од 15 мин.,обележавање неисправних цеви.Након заваривања цеви и успеле пробе ХВП-ом, демонтажа „блинди“ повезивање са новим заптивним материјалом на инсталације. Обрачунава се испитивање пре и после заваривања цеви(2 пута по котлу) | Ком. | 4 |  |  |  |  |
| Испорука и монтажа електро заваривањем „Блинде“ на димној цеви дим.Ø 57/51mm, дебљине 3,5mm, на предњем и задњем цевном зиду, парног котла ниског притиска тип “МП-580 НП” фабр.бр.9872 и фабр.бр.9901 | Ком. | 6 |  |  |  |  |
| Испорука и монтажа електро заваривањем „Блинде“ на споју димна цев-пламеница, овалног облика, димензије 82х25mm, дебљине 3,5mm, на парном котлу ниског притиска тип “МП-580 НП” фабр.бр.9872 и 9901 | Ком. | 3 |  |  |  |  |
| Демонтажа неисправне цеви за напој котла, димØ 48,3mm, испорука и монтажа црне безшавне цеви дим. Ø 48,3х3,2mm, комплет са чишћењем до металног сјаја, двоструким минизирањем | m1 | 6 |  |  |  |  |
| Припремено-завршни радови, транспорт алата и материјала, израда записника, предаја атеста | пауш. |  |  |  |  |  |
| 2.ПОПРАВКА ТОПЛОВОДНОГ КОТЛА „Кирка“ тип СТВ-2650 у „Ј.Курсула“ Краљево |  |  |  |  |  |  |
| Отварање поклопаца предње и задње димне коморе, блиндирање прикључака и испитивање хладним воденим притиском р=6bar, у трајању од 30мин.ручном „друк“ пумпом са два контролна манометра, обележавање цеви за замену | Кпл. | 1 |  |  |  |  |
| Демонтажа димних цеви котла, дим.Ø76,1х3,6mm, алатом који уједно припрема цевни зид за заваривање(на предњем и задњем цевном зиду).Цеви су просечне дужине око L=4560 mm Отворе очистити шмирглом. | Ком. | 6 |  |  |  |  |
| Испорука и монтажа валцовањем (термички обрадити крајеве ради тесног приљубљења цеви са зидовима) и заваривањем од стране атестираног заваривача, према усвојеној технологији, електродом одговарајућег квалитета(претходно просушеном), безшавних котловских цеви дим.Ø 76,1х3,6mm, Ч 1214, квалитета St.35.8, просечне дужине око L= 4560 mm,(прецизне мере узети након демонтаже цеви), | Ком. | 6 |  |  |  |  |
| Након монтаже, извршити испитивање хладним воденим притиском р=6bar, у трајању од 30мин.ручном „друк“ пумпом са два контролна манометра, израда записника у присуству надзорног органа, | Кпл. | 1 |  |  |  |  |
| Након успеле пробе, затварање поклопаца предње и задње димне коморе, демонтажа блиндева, топла проба котла израда записника, предаја атеста заваривача, уграђених цеви, електрода и сл. Предвидети и уградити нови заптивни материјал за поклопце предње и задње димне коморе,( безазбестни шњур) | Кпл. | 1 |  |  |  |  |
| Припремно-завршни радови, тарнспорт алата, материјала и људства, | Пауш. |  |  |  |  |  |
| 3.СЕРВИС ПЛОЧАСТОГ ИЗМЕЊИВАЧА Касарна „Рибница“ у Краљеву,објекат бр.26 |  |  |  |  |  |  |
| 1.Демонтажа измењивача са инсталације паре, кондензата, топле воде, и прирубница Детаљно испирање плочастог измењивача топлоте.Уколико се устнови да је велико запрљање између плоча и лош проток, извршити растављање плочастог измењивача топлоте производ „IPROS“тип NT- 100, TV- 40/CDL 10 фабр. Бр.1743, 2006 год. V= 17 l, tmax= 120⁰C, pmax= 10 bar. Растављање плоча вршити пажљиво како неби дошло до оштећења лимова и гумица и након тога их детаљно очистити од нечистоће,поступком који прописује произвођач | Ком. | 2 |  |  |  |  |
| Пажљиво састављање плочастог измењивача топлоте,испитивање хладним воденим притиском од р=10 bar, ручном „друк“ пумпом са два контролна манометра.Предвидети потребни нови заптивни материјал за састављање.Извршити чишћење мрежице одвајача нечистоће | ком | 2 |  |  |  |  |
| Након успеле пробе ХВП-ом,плочасти измењивач Топлоте прикључити на инсталације примара и секундара са новим заптивним материјалом извршити топлу и функционалну пробу и са корисником сачинити записник | ком | 2 |  |  |  |  |
| Припремно.завршни радови, трансопрт алата, материјала, људства, предаја записника | пауш |  |  |  |  |  |
| 4.ЧИШЋЕЊЕ РЕЗЕРВОАРА КОНДЕНЗАТА Касарна „Рибница“ у Краљеву |  |  |  |  |  |  |
| Демонтажа поклопца ревизионог отвора на резервоару кондензата дим.0,6х0,6м. Испуштање воде и чишћење дна резервоара од муља и отпадака, избацивањ и изношење на удаљеност до 20м.Након тога извршити испирање водом и визуелну контролу. Монтажа поклопца ревизионог отвора новим заптивним и спојним материјалом. Резервоар је запремине V=4m³ | Кпл. | 1 |  |  |  |  |
| Припремно.завршни радови, трансопрт алата, материјала, људства, предаја записника | пауш |  |  |  |  |  |
| 5. ПОПРАВКА ТОПЛОВОДА Касарна „Јован .Курсула“ у Краљеву |  |  |  |  |  |  |
| Демонтажа дела неисправних цевовода у бетонској шахти топловода: -хамбуршки лук дим.Ø 108mm | Ком | 3 |  |  |  |  |
| Демонтажа дела неисправних цевовода у бетонској шахти топловода: -хамбуршки лук дим.Ø 219 mm | Ком. | 3 |  |  |  |  |
| Демонтажа дела неисправних цевовода у бетонској шахти топловода: -црна безшавна цев дим.Ø 108 mm | м | 1 |  |  |  |  |
| Испорука и монтажа, комплет са чишћењем корозије, двоструким минизирањем и бојењем: -црна безшавна цев дим.Ø 108 mm | м | 1 |  |  |  |  |
| Испорука и монтажа, комплет са чишћењем корозије, двоструким минизирањем и бојењем: -хамбуршки лук дим.Ø 219 mm | Ком. | 3 |  |  |  |  |
| Испорука и монтажа, комплет са чишћењем корозије, двоструким минизирањем и бојењем: -хамбуршки лук дим.Ø 108 mm | Ком. | 3 |  |  |  |  |
| Након демонтаже неисправних цевних лукова и цеви, извршити разбијање остатака „лебит“ масе у простору шахте и избацивање на место које одреди корисник до 20м | m³ | 0,5 |  |  |  |  |
| Цевовод од вентила до зида бетонске шахте, очистити до металног сјаја, двоструко минизирати и обојити | m² | 0,5 |  |  |  |  |
| Испитивање завара хладним воденим притиском р=4bar у трајању од 1 сата | Пауш. |  |  |  |  |  |
| Припремено-завршни радови, транспорт алата и материјала, израда записника, предаја атеста | пауш. |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА (вредност) БЕЗ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА (вредност) СА ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колони 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колони 7. уписати укупна цена без ПДВ за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ (наведену у колони 5) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ.

- у колони 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ (наведену у колони 6.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            (пун потпис)

Образац 3

VII-3 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач____________________________, доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКОВА | ПОЈЕДИНАЧНИ ИЗНОСИ |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

Место и датум:				                                          Понуђач:

_______________                                                                  _________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.             _____________________________

(читак отисак печата)                          (пун потпис)

Образац 4

VII-4 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ O НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у отвореном поступку јавне набавке “Поправка котлова и инсталација грејања” бр 111/2019, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место и датум:				                                          Понуђач:

_______________                                                                  _________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.             _____________________________

(читак отисак печата)                          (пун потпис)

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Образац 5

VII-5 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. ЗАКОНА

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач___________________________________________(навести назив понуђача) у отвореном поступку јавне набавке “Поправка котлова и инсталација грејања” бр. 111/2019, ВП 4652 Краљево, испуњава све услове из члана 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Регистрован је код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, нити су осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Измирио је доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

- Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);

Место и датум:				                                            Понуђач:

_______________                                                                      _________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.             _____________________________

(читак отисак печата)                          (пун потпис)

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, образац изјаве мора бити потписан од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверен печатом.

Образац 6

VII-6 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. ЗАКОНА

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач___________________________________________(навести назив понуђача) у отвореном поступку јавне набавке “Поправка котлова и инсталација грејања” бр. 111/2019, ВП 4652 Краљево, испуњава све услове из члана 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Регистрован је код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, нити су осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Измирио је доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

- Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);

Место и датум:				                                            Понуђач:

_______________                                                                      _________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.             _____________________________

(читак отисак печата)                          (пун потпис)

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, образац изјаве мора бити потписан од стране овлашћеног лица подизвођача и оверен печатом.

Образац 7

VII-7 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ОБАВЕСТИТИ НАРУЧИОЦА О ПРОМЕНИ КОЈА ЈЕ У ВЕЗИ СА ИСПУЊЕНОШЋУ УСЛОВА ИЗ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Као заступник понуђача под пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач _____________________________________________________________________

(навести назив понуђача)

у поступку јавне набавке бр. 111/2019 за набавку добара – “Поправка котлова и инсталација грејања”, ће без одлагања обавестити наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, а која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци, и да ћемо о томе доставити доказ.

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Место и датум:				                                            Понуђач:

_______________                                                                    _________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.          _____________________________

(читак отисак печата)                          (пун потпис)

Образац 8

VII-8 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ПОНУЂЕНА УСЛУГА У СВЕМУ ОДГОВАРА УСЛОВИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

И З Ј А В Љ У Ј Е М

под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу да понуђена услуга у отвореном поступку јавне набавке „Поправка котлова и инсталација грејања“ број 111/2019 у свему одговара условима и квалитету који су дефинисани у техничким карактеристикама (спецификацијама) – тачка 2) и тачка 3) дела III конкурсне докуметације и Моделу уговора (део VIII Конкурсне долументације), што ћемо за сваки уграђени део, доказати прилагањем произвођачких декларација или извода са сајта произвођача, из којих се јасно и недвосмислено може утврдити да су карактеристике и квалитет уграђених делова и материјала у складу са траженим спецификацијама и карактеристикама услуге. Наведене доказе доставићемо приликом потписивања Уговора.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            (пун потпис)

VIII МОДЕЛ УГОВОРА

(ПОПУНИТИ ПРВУ СТРАНУ, СВАКУ СТРАНИЦУ ПАРАФИРАТИ И ОВЕРИТИ ПЕЧАТОМ, ПОСЛЕДЊУ СТРАНИЦУ ОВЕРИТИ ПЕЧАТОМ И ПОТПИСАТИ)

# У Г О В О Р бр. ______________

о јавној набавци услуге поправка котлова и инсталација грејања у 2019.години

У Г О В О Р Н Е    С Т Р А Н Е:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ВП 4652 Краљево,

коју заступа потпуковник Александар Василијевић - у даљем тексту   К У П А Ц,

адреса: ул. Јована Бојовића 183, 36000 Краљево

матични број: 07093608

шифра делатности: 75110

ПИБ: 102116082

текући рачун: 840-1620-21

телефон: 036/308-174

и

_________________________________________

(назив понуђача)

које заступа: ______________________________ - у даљем тексту П Р О Д А В А Ц

адреса: __________________________________

матични број: ____________________________

шифра делатности: _______________________

ПИБ: ____________________________________

ПДВ: ____________________________________

текући рачун број: ________________________

код банке: _______________________________

телефон: _________________________________

телефакс: ________________________________

Основ уговора:

ЈН Број: 111/2019. – “поправка котлова и инсталација грејања ”

Број и датум одлуке о додели уговора:  бр. ____ од __. __. 2019.год

Понуда изабраног понуђача бр. ______________од ____________2019.године, заведену код Купца под бројем ***** од *****2019. године, за коју је утврђено да испуњава све услове из Закона и конкурсне документације;

#### ПРЕДМЕТ УГОВОРА И ЦЕНА

Члан 1.

Продавац се обавезује да у 2019.години  за потребе Купца изврши предметну услугу, а Купац прими и плати предметну услугу по следећем:

| Р. бр | Назив услуге | Ј/м | Количина | Цена по јед. мере без ПДВ | Вредност у дин. без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КАО У ОБРАСЦУ ПОНУДЕ |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ |  |  |  |  |  |

Уколико у  току реализације предметне услуге дође до потребе за проширењем обима захтеване услуге, а услед околности које се нису могле предвидети приликом израде конкурсне документације и закључења уговора, Купац и Продавац ће, на основу захтева Купца за проширење предметне услуге, закључити Анекс уговора.

Услуга мора бити реализована по следећем:

- уграђени делови морају бити сасвим нови,

- уграђени делови морају бити најбољег квалитета и израде,

- одговарати свим захтевима купца и намени за које су одређени и

- предметна услуга мора  у потпуности одговарати важећим домаћим стандардима за ту врсту услуге.

Продавац је  дужан да реализује услугу  у складу са:

- одредбама овог уговора,

- усвојеном понудом,

- техничким карактеристикама-спецификацији из конкурсне документације купца

- обавезним прописима, стандардима и правилима струке и

- са пажњом доброг привредника.

Купац неће сносити одговорности за мане реализоване услуге ако су мане последица непридржавања правила струке те ће поступити на начин уговорен овим уговором.

Утврђене цене су коначне и не могу се мењати до потпуне реализације Уговора.

Члан 1.1.

(ПОПУЊАВА СЕ САМО У СЛУЧАЈУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ)

Уговорне стране су сагласне да продавац наступа као члан групе понуђача, чији су чланови групе следећи:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Члан 1.2.

(ПОПУЊАВА СЕ САМО У СЛУЧАЈУ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ИМА)

Уговорне стране су сагласне да продавац наступа са подизвођачем/има: _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

КВАЛИТЕТ И ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

Члан 2.

Услуга из члана 1. овог Уговора мора одговарати  техничким карактеристикама-спецификацији из конкурсне документације Купца.

Продавац преузима потпуну одговорност за квалитет реализације услуге, из члана 1. овог Уговора. Продавац гарантује да услуга из члана 1. овог Уговора нема недостатака који би настали из дизајна, материјала, израде или неког чина или пропуста Продавца, а који би се могли развити нормалном употребом предмета услуге у условима који превладавају у Републици Србији.

РОК, МЕСТО И НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Члан 3.

Продавац се обавезује да изврши услугу из члана 1. овог Уговора, у року од  као у обрасцу  понуде дана, од дана закључења овог Уговора.

Продавац је дужан да најкасније два дана од дана закључења овог Уговора Купцу достави списак лица које ће ангажовати на реализацији уговорене услуге, а ради одобрења уласка у војне објекте.

Списак лица доставити са следећим подацима: име, име оца, презиме, ЈМБГ, место рођења, број личне карте и ко је издао, адреса.

Место реализације услуге дефинисано је чланом 1. овог уговора као и конкурсном документацијом.

Услуга  из члана 1. овог Уговора се сматра извршеном са даном (датумом) пријема од стране Купца који је констатован Записником потписаним и овереним од стране представника Купца и Продавца.

Продавац је обавезан да у исто време обавести телефоном и у писаном облику, Купца и Крајњег корисника, о тачном датуму и времену почетка реализације предметне услуге  из члана 1. овог Уговора, најмање 3 (три) дана пре почетка реализације, водећи рачуна да исти не пада у ванрадно време, време празника, суботу и недељу.

Телефон и особа за контакт: 036/308-174, 064/219-3662, Дражан Мојовић

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 4.

Купац, се обавезује да ће за реализовану услугу из члана 1. овог Уговора, платити по ценама из члана 1. овог Уговора, у року од као у обрасцу понуде, дана од дана реализације услуге.

Под даном реализације услуге подразумева се датум (дан) пријема који је уписан у Записнику о реализованој услузи.

Ради благовремене исплате, Продавац се обавезује да испостави Купцу, прописано израђена, потписана и оверена оригинална документа за наплату испоручених добара, тј. комплетну исплатну документацију у 2 (два) оригинална примерка, и то:

- Рачун - фактуру, који потписује одговорно лице Продавца и који је оверен печатом преко потписа, са назначеном врстом иѕвршених радова који су предмет услуге и позивом на овај Уговор (на рачуну обавезно навести број уговора),

- Записник о квалитативном и квантитативном пријему услуге, израђен, потписан и оверен од стране комисије Купца.

Продавац испоставља комплетну исплатну документацију након преузимања Записника о квалитативном пријему услуге од Купца, најкасније у року од 7 (седам) дана, од дана (датума) завођења самог записника.

Уколико Продавац не достави комплетну исплатну документацију у наведеном року, рок плаћања се продужава за онолико дана колико је Продавац каснио са достављањем комплетне исплатне документације.

Исплату ће извршити Купац  на основу документације наведене у овом члану Уговора.

КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Члан 5.

Квантитативни и квалитативни пријем услуге из члана 1. Уговора извршиће комисија Купца, истог дана када буде реализована предметна услуга.

Након реализације предметне услуге Продавац израђује  Записник о квалитативном и квантитативном пријему добара, потписан од стране Продавца и комисије Купца, и оверен печатом Купца.

Пријемна комисија Купца неће извршити пријем услуге уколико иста није реализована у складу са овим Уговором, те ће се сматрати да предметну услугу  Продавац није реализовао.

Примедбе на квантитет и квалитет (видљиви недостаци) констатоваће се записнички на лицу места, приликом пријема услуге. Обавеза Продавца  је да у року од 3 (три) дана отклони све недостатке у квантитету и квалитету и преда радове комисији Купца.

Сматра ће се да је испорука добара извршена даном (датумом) пријема који је уписан у Записнику, од стране комисије Купца.

За недостатке квалитета који нису могли бити видљиви (скривени недостаци), Купац задржава право рекламације у гарантном року.

РЕКЛАМАЦИЈА

Члан 6.

Продавац се обавезује да услуга из члана 1. Уговора у свему одговара техничким условима из члана 1. и 2. овог Уговора.

Продавац преузима потпуну одговорност за квалитет релизације услуге, из члана 1. овог Уговора. Продавац гарантује да услуга из члана 1. овог Уговора нема недостатака који би настали из дизајна, материјала, израде или неког чина или пропуста Продавца, а који би се могли развити нормалном употребом  предмета услуге у условима који превладавају у Републици Србији.

Материјални недостатци постоје, између осталог, и ако реализована услуга нема својства и одлике које су изричито или прећутно уговорене, односно прописане или  нису саобразна уговореним захтевима.

Ако се након пријема услуге из члана 1. овог Уговора, у гарантном року, утврде технички недостаци или евентуалне неисправности, или недостатак који се није могао открити уобичајним прегледом приликом пријема услуге (скривени недостатак), Купац  ће обавестити Продавца телефоном и доставити писану рекламацију путем факса.

Рок за одзив на позив за решавање рекламације је као у обрасцу  понуде часова од часа достављања рекламације, а рок за решавање рекламације је као у обрасцу  понуде дана од дана достављања рекламације у писаном облику, путем факса.

Продавац се обавезује да отклони техничке недостатке или евентуалне неисправности и скривене недостатке, у року предвиђеном за решавање рекламације.

Од дана замене или поправке, почиње да тече нови гарантни рок за замењено односно поправљено добро.

Продавац је дужан да пријем записника о неисправностима и рекламацију који буду достављени путем факса, потврди тако што ће на истом документу потврди датум и време пријема, исти оверити печатом и потписом и врати га факсом Крајњем кориснику. У случају да достава наведених докумената не буде успешно извршена на напред наведени начин, поновна достава ће бити извршена путем поште са повратницом.

ГАРАНЦИЈА

Члан 7.

Гарантни рок за реализовану услугу из члана 1. овог Уговора, почиње да тече од дана (датума) квалитативног и квантитативног пријема услуге.

Продавац даје оверену гаранцију са условима гаранције за реализовану услугу, од као

у понуди месец/и/а, од дана (датума) квалитативног и квантитативног пријема услуге.

Продавац се обавезује да за реализовану услугу из члана 1. овог Уговора, у гарантном року, обезбеди најмање:

- замену уграђених делова за која се утврди да су неисправна или неодговарајућа и гаранцију од најмање као у обрасцу понуде месеци од дана испоруке замењеног дела,

- понављање дела услуге (који је рекламиран) или целе услуге за које се утврдило да не одговара  техничким условима из члана 1. и 2. овог Уговора

- одзив на позив за рекламацију, у гарантном року, не дужи од као у обрасцу  понуде часа од часа достављања рекламације, и рок за решавање рекламације не дужи од као у обрасцу  понуде дана од дана достављања рекламације.

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 8.

Уколико Продавац не реализује услугу из члана 1. овог Уговора у уговореном року, дужан је да Купцу плати уговорну казну у износу од 2%о (промила) укупне
вредности уговора, дневно за сваки дан закашњења. Уговорна казна не може бити
већа од 5% укупне вредности уговора.

Наплату уговорне казне из става 1. овог члана врши Купац одбијањем од рачуна при исплати реализоване услуге и то без претходног обавештења.

Купац има право да, без сагласности Продавца и претходног обавештења, једнострано раскине уговор, уколико Продавац не изврши уговорне обавезе или значајно закасни са реализацијом услуге преко рока покривеног казненим одредбама или не изврши замену уграђених делова неодговарајућег квалитета или не реши рекламације у уговореном року.

ИЗМЕНА , ДОПУНА И РАСКИД УГОВОРА

Члан 9.

Овај уговор може бити измењен или допуњен, односно споразумно раскинут, у истој форми само сагласношћу уговорних страна. Купац задржава право да једнострано раскине уговор из разлога наведених у члану 8. став 3. овог Уговора.

МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

Члан 10.

Уговорне стране су обавезне да се придржавају Закона о тајности података ( "Сл. гласник РС", бр. 104/09 ) и Уредбе о критеријумима за утврђивање података значајних за одбрану земље који се морају чувати као државна или службена тајна и о утврђивању задатака и послова од посебног значаја за одбрану земље које треба штитити применом посебних мера безбедности (''Сл. лист СРЈ'', бр. 54/94 и ''Сл. гласник РС'', бр. 88/09 и 111/09).

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Члан 11.

Уговорне стране су се споразумеле да ће евентуалне спорове, поводом овог уговора, решавати споразумно.

У случају да се не могу сагласити о спорним питањима, уговорне стране су сагласне

да је за решавање спора надлежан Привредни суд у Краљеву.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 12.

За све што није изричито прецизирано овим уговором примењују се одредбе Закона облигационим односима ("Службени лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89, "Службени лист СРЈ", бр. 31/93, 22/99 и 44/99).

Уговор је састављен у четири истоветна примерка, по један примерак за сваку уговорну страну,  један примерак за дирекцију за имовинско правне послове МО (одељењу у Нишу) и један примерак за РЦМО Београд..

Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања.

Уговор је потписан дана _____________2019.године.

П Р О Д А В А Ц: 	              К У П А Ц:

___________________________		      ВП 4652 КРАЉЕВО

Д и р е к т о р	              потпуковник

___________________________	              Александар Василијевић

___________________________	            	     ________________________

IX МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

(Доставља се уз понуду)

На основу члана 11. став 2. Закона о платном промету (''Сл. Лист СРЈ'' број 3/02, 5/03 и ''Сл. Гласник РС'' бр. 43/04, 62/06, 111/09 – др. закон и 31/11), тачке 1.2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета (''Сл. Гласник РС'' бр. 57/04 и 82/04) и Одлуке о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења (“С. Гласник РС”, бр 56/11),

ДУЖНИК: 		 ________________________________________________

Кога заступа 		 ________________________________________________

Матични број	 ________________________________________________

ПИБ			 ________________________________________________

Текући рачун број 	 ________________________________________________

Банка 			 ________________________________________________

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствене менице

КОРИСНИК: (Поверилац) Управа за трезор – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска брoj 7, 11000 Београд

Предајемо вам потписане и оверене две бланко соло менице и ОВЛАШЋУЈЕМО Управу за трезор – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска брoj 7 да предате менице може попунити и предати банци на наплату, по основу неиспуњења обавеза по понуди број __________ од ________2019.године и то на терет рачуна који је отворен код Банке:___________________________________________________________

(навести банку и број текућег рачуна)

На основу овог овлашћења ВОЈНА ПОШТА 4652 КРАЉЕВО може попунити менице са клаузулом ''без протеста, без трошкова'' на износ од _____________________ дин. по основу

(3% вредности понуде)

напред наведене понуде, а у случају

а) да Понуђач повуче своју понуду у току периода важности понуде и

б) да Понуђач, у случају да Корисник гаранције прихвати његову понуду:

- не потпише Уговор  _______________________________ (навести врсту услуге), сагласно прихваћеним условима из конкурсне документације;

Дужник се одриче права:

- на повлачење овог овлашћења;

- на опозив овог овлашћења:

- на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;

- на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Менице су потписане од стране овлашћених лица (прилог: оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима).

Прилог: 2 (две) бланко-сопствене менице бр. ___________________________________.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка и то један за примаоца, а други за даваоца меничног овлашћења.

Место и датум:				                                          	Понуђач:

_______________                                                                   _________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.             _____________________________

(читак отисак печата)                          (пун потпис)