	РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

     Сектор за материјалне ресурсе

ВОЈНОГРАЂЕВИНСКИ ЦЕНТАР ''БЕОГРАД''

                      Инт.бр. _________________

                      ________________________

                             Б Е О Г Р А Д

	
	 Одбрана
 Службена тајна

 Интерно


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 10/2014 
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
извођење радова на изградњи рачунарске мреже у просторији бр. 45 објекта КН - 299 у касарни "Књаз Михаило" у Нишу

БЕОГРАД 

април 2014. године
САДРЖАЈ

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

I 1. НАЗИВ, АДРЕСА И ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИОЦА
..........................            6
I 2. ВРСТА ПОСТУПКА
......................................................................................            6

I 3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
..........................................................................            6
I 4. НАЗНАКА О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА
..............................................................            6
I 5. КОНТАКТ (ЛИЦЕ, СЛУЖБА)
..........................................................................            6
II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ


II  1.ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ................................................................
  6
II  2.НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКИ
 .........................            6
III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ


III 1. - ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
......................................................................................            7


III 1. 1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПОНУЂАЧ


III 1. 2 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПОДИЗВОЂАЧ


III 1. 3 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ПОНУЂАЧ


           ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧ                                                                             

III 2. - ДОДАТНИ УСЛОВИ
......................................................................................            8 III 3. - ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА  .........................            8
III 4. - ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА ...........................            9           III 5. -ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ПОНУЂАЧ НИЈЕ ДУЖАН ДА ДОСТАВЉА ДОКАЗЕ 

           КОЈИ СУ ЈАВНО ДОСТУПНИ   ........................................................................
11

IV УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
IV 1. - ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ
..........................................................................                      12
IV 2.- ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ ПОНУДА МОРА БИТИ САЧИЊЕНА, У ПОГЛЕДУ НАЧИНА ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА ДАТИХ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ , ОДНОСНО ПОДАТАКА КОЈИ МОРАЈУ БИТИ ЊЕН САСТАВНИ ДЕО
.......................................................................................                     12
IV 2.1 НАЧИН ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

IV 2.2 ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА

IV 2.3 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

IV 2.4 ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

IV 2.5 ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
IV 3.- ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ НА КОЈИ ПОНУДА МОРА 
БИТИ ПОДНЕТА
...........................................................................                     14
IV 4.- НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ У СМИСЛУ ЧЛАНА 87. СТАВ 6.
..................................................................................................                      14
IV 5.- ОБАВЕШТЕЊЕ О УЧЕШЋУ ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ...............                      14
IV 6.- АНГАЖОВАЊЕ ПОДИЗВОЂАЧА ........................................................
            15

IV 7.- СПОРАЗУМ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА .........................................................
            15
IV 8.- ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА И УСЛОВА ПЛАЋАЊА  .............                     16

IV 8.1 НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА


IV 8.2 ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА
IV 9.- ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ ЈЕ ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ
..                      17

IV 9.1 ВАЛУТА ПОНУДЕ


IV 9.2 ЦЕНА ПОНУДЕ

IV 10.- ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА .....................
            17


IV 10.1 МЕНИЦА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА


IV 10.2 МЕНИЦА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА У ГАР. РОКУ

IV 11.- ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА ..
            18
IV 12.- ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОК .......

18

IV 13.- ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 

..............................................................                      19

IV 14.- ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА 

КОД ПОНУЂАЧА           .....................................................................................          20
IV 15.- ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ ДОДАТНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ...................................          20
IV 16.- КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА        ...................................................          20
IV 17.- ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ


ДОДЕЛИТИ УГ. У СЛУЧАЈУ 2 ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ЦЕНОМ     20

IV 18.- ИСПРАВКА ГРЕШАКА
..........................................................................          20

IV 19.- РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА 
..............
21
IV 20.- ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
......................................
22
IV 21.- ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
.............................................................
22
IV 22.- ОБАВЕШТЕЊЕ О ДУЖНОСТИМА ПОНУЂАЧА
.....................................
23
IV 23.- ОБАВЕШТЕЊЕ О НАКНАДИ КОРИШЋЕЊА ПАТЕНАТА ......................
23
IV 24.- ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ И РОКУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА

 ЗАШТИТУ ПРАВА 
.......................................................................................
23
IV 25.- ОБАВЕШТЕЊЕ О РОКУ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
...........................
24
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  (Образац 1)           ................................................
36
ИЗЈАВА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА (Образац 2) .......................................
37

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ПРОПИСА (Образац 3) ..........
38
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА  (Образац 4)  .......
39
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ (Образац 5)
............................................................................
43
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ (Образац 6) ...................................................................
44

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ (Образац 7) ......................................
51

ИЗЈАВА О РОКУ ЗАВРШЕТКА РАДОВА (Образац 8) ...............................................
52

ИЗЈАВА О РОКУ ВАЖНОСТИ ПОНУДЕ (Образац 9) ................................................
53

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА (Образац 10) .............................................................................
54
OБРАЗАЦ ПОТВРДЕ НАРУЧИОЦА О ИЗВЕДЕНИМ РАДОВИМА ........................
55

ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ НАРУЧИОЦА О ОДГОВОРНОМ РУКОВОДИОЦУ РАДОВА ........
56

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О БРУТО САТНИЦАМА ..............................................................
57

ИЗЈАВА О СРЕДСТВУ ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА .......................................
58

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ .............................................................................
59

МОДЕЛ УГОВОРА ..........................................................................................................
60
Укупно 71 страна. 

На основу одредаба члана 55. став 1. тачка 2, члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама ( ''Службени гласник РС'' број 124 од 29.12.2012. године), РС-МО- ВГЦ ''Београд'', као Наручилац, објављује:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

у отвореном поступку јавне набавке радова на изградњи рачунарске мреже

у просторији бр. 45 објекта КН - 299 у касарни "Књаз Михаило" у Нишу
1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ - Војнограђевински центар "Београд", 11000 Београд, ул. Немањина бр. 15, интернет страница Наручиоца: http://www.mod.gov.rs

2. ВРСТА НАРУЧИОЦА
Наручилац из члана 2. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама.
3. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Отворени поступак јавне набавке радова из члана 5. Закона о јавним набавкама.
4. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке је: ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ У ПРОСТОРИЈИ БР. 45 ОБЈЕКТА КН - 299 У КАСАРНИ "КЊАЗ МИХАИЛО" У НИШУ

5. НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ

- 45314320 - Полагање каблова за рачунарске мреже 
6. ПРИРОДА И ОБИМ УСЛУГА

Електроинсталатерски и пратећи грађевинско занатски радови за формирање рачунарске учионице у просторији бр. 45 у објекту КН - 299 у касарни "Књаз Михајло" у Нишу.
7. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.

8. Преузимање конкурсне документације
Конкурсна документација се може преузети на Порталу Управе за јавне набавке и на интернет адреси Нараучиоца http://www.mod.gov.rs

9. ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ

Наручилац ће организовати обилазак локације дана 12.05.2014.год. у 11,00 часова али само уз претходну пријаву на меморандуму понуђача и достављање списка овлашћених лица понуђача (са именом и презименом, именом оца, датумом и местом рођења, бројем личне карте, од кога је издата, матичним бројем и адресом становања). Пожељно је да понуђачи изврше обилазак локације ради подношења понуде. Пријаве морају стићи један дан пре рока за обилазак локације а достављају се на факс 011/555-517 или директно у ВГЦ "Београд" - Одељење у Нишу, ул. Соколска бр. 6а. Лицима која не доставе пријаву на меморандуму понуђача неће бити омогућен улазак у објекат. Лица пријављена за обилазак треба да у 11,00 часова буду испред главне капије касарне "Књаз Михаило" - из улице Чегарске. Лице за контакт: Драган Величковић, тел. 063/835-19-32
10. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Понуђачи подносе писане понуде у складу са конкурсном документацијом и позивом за подношење понуда објављеним на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници Министарства одбране. Понуде се достављају у затвореној коверти, са назнаком "ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ У ПРОСТОРИЈИ БР. 45 ОБЈЕКТА КН - 299 У КАСАРНИ "КЊАЗ МИХАИЛО" У НИШУ, ЈН БР. 10/2014, НЕ ОТВАРАЈ" и адресом: Војнограђевински центар "Београд" - Одељење у Нишу, ул. Соколска бр. 6а, 18000 Ниш. На полеђини навести назив и адресу, контакт особу, телефон и факс подносиоца пнуде. Понуде се достављају непосредно у ВГЦ "Београд" - Одељење у Нишу, ул. Соколска бр. 6а сваког радног дана у времену од 08:00 до 15:00, или поштом на наведену адресу.

Рок до кога понуде морају стићи на наведену адресу Наручиоца је 29.05.2014.год. до 12:00 часова.

Понуде које не буду стигле до наведеног рока сматраће се неблаговременим.

Неблаговремене поруке неће бити отваране и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

11. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА
Јавно отварање понуда обавиће се дана 29.05.2014.год. у 12:30 часова, у просторијама Војнограђевинског центра "Београд" - Одељења у Нишу, ул. Соколска бр. 6а у присуству овлашћених представника понуђача.

12. УСЛОВИ ПОД КОЈИМ ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА

Отварању понуда може присуствовати овлашћени представник понуђача који је дужан да пре почетка отварања понуда Комисији поднесе овлашћење за учешће у поступку отварања понуда.

13. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Оквирни рок за доношење одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка из члана 108. став 3. Закона о јавним набавкама је 15 (петнаест) дана од дана отварања понуда.

14. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Лица за контакт: Тања Јовановић, тел. 018/555-655 и Драган Величковић, тел. 018/555-667.

      I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

I 1. НАЗИВ, АДРЕСА И ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИОЦА: РЕПУБЛИКА СРБИЈА-МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ - ВОЈНОГРАЂЕВИНСКИ ЦЕНТАР ''БЕОГРАД'' БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 15. ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА: http://www.mod.gov.rs
I 2. ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак јавне набавке.

I.3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка радова.

I 4. НАЗНАКА О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА: поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци радова.

I 5. КОНТАКТ (ЛИЦЕ, СЛУЖБА): директан контакт достављањем писаних аката на адресу Војнограђевинског центра "Београд" - Одељења у Нишу, ул. Соколска бр. 6а, Ниш или факсом на број 018/555-517 сваког радног дана у времену 8:00-15:00 часова.
II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

II 1. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1.1. Предмет јавне набавке је извођење електроинсталатерских и пратећих грађевинско-занатских радова за формирање рачунарске учионице у просторији бр. 45 у објекту КН - 299 у касарни "Књаз Михајло" у Нишу. 
1.2.  Предметни радови се раде према усвојеном Главном пројекту израђеном од стране "Tehnicom informatika" д.о.о. из Ниша. Увид у Главни пројекат може се извршити сваког радног дана од 11-13 часова у просторијама ВГЦ "Београд" - Одељења у Нишу, ул. Соколска бр. 6а Ниш, уз претходно достављање списка са личним подацима лица која врше увид на факс 018/555-517, или на дан обиласка у просторијама касарне "Књаз Михаило", а у том случају увид могу да изврше лица која су наведена у списку за обилазак објекта.

II 2. НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКИ:

2.1.       45314320 - Полагање каблова за рачунарске мреже       

III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Право учешћа у поступку јавне набавке имају сва заинтересована лица која испуњавају обавезне услове за учешће у поступку, у складу са чланом 75. ЗЈН и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке у складу са чланом 76. ЗЈН који су одређени овом конкурсном документацијом.
III 1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

III 1.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПОНУЂАЧ
За испуњење обавезних услова у поступку јавне набавке понуђач мора доказати:
· Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
· Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
· Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);
· Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
· Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).
III 1.2 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПОДИЗВОЂАЧ
За испуњење обавезних услова у поступку јавне набавке подизвођач мора доказати:
· Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
· Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
· Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда;
· Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

III 1.3 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ПОНУЂАЧ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
За испуњење обавезних услова у поступку јавне набавке сваки понуђач из групе 
понуђача мора доказати:
· Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
· Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
· Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда;
· Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.
III 2. ДОДАТНИ УСЛОВИ
За испуњење додатних услова у поступку јавне набавке понуђач мора доказати:
- да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом и то:

· да ће за испуњење обавезе доставити средство финансијског обезбеђења које се тражи конкурсном документацијом;
· да у претходне 3 године, до дана објављивања позива за достављање понуда, није био неликвидан дуже од 10 дана (укупан број дана неликвидности у периоду од 3 године не може бити дужи од 10 дана);
· да је у претходној обрачунској години остварио пословне приходе, у износу од минимум 8.000.000 динара;

- да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом и то:

· да има најмање 8 (осам) запослених у претходној години;

· да има најмање 1 (једног) запосленог дипломираног електро инжењера за телекомуникације на неодређено време, са пуним радним временом, са важећом лиценцом ИКС за одговорног извођача радова, са најмање 3 године радног искуства.

· да има најмање 1 (једног) запосленог дипломираног електро инжењера за енергетику на неодређено време, са пуним радним временом, са важећом лиценцом ИКС за одговорног извођача радова, са најмање 3 године радног искуства.

· да поседује стручне референце на пословима извођења електроинсталатерских радова за рачунарске мреже који су извршени за наручиоце из члана 2. Закона о јавним набавкама у последње 3 (три) године, за најмање 2 оваква посла чија је вредност радова минимум 700.000 динара без ПДВ појединачно, а на којима је одговорни руководилац радова био дипломирани електро инжењер који је у моменту достављања понуде по овом позиву, запослен код понуђача на неодређено време са пуним радним временом.


III 3. ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА
III 3.1 Испуњеност обавезних услова правно лице као понуђач доказује достављањем следећих доказа:
1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре , односно извод из регистра надлежног Привредног суда, (не старији од 3 месеца);
2) Извод из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда); 
3) Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврде Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда (доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда и не може бити старији од два месеца пре отварања понуда); 
4) Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода (доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда);

5) Потврде Агенције за приватизацију ако се понуђач налази у поступку приватизације (потврде могу бити издате и пре објављивања јавног позива ако од дана њиховог издавања до дана објављивања јавног позива није прошло више од 6 месеци - фотокопија парафирана и оверена печатом понуђача);
6) Потврде надлежног пореског органа и организације за обавезно социјално осигурање или потврде надлежног органа ако се понуђач налази у поступка приватизације.
III 3.2 Испуњеност обавезних услова предузетник, као и физичко лице, као понуђач доказује достављањем следећих доказа:
1) за предузетника, извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра, а за физичко лице копија решења о регистрацији код надлежног органа, односно о упису у одговарајући регистар (не старији од 3 месеца);
2) за предузетника и физичко лице: извод из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда); 
3) Потврде прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврде Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда а за физичко лице потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова (доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда и не може бити старији од два месеца пре отварања понуда); 
4) за предузетника и физичко лице: уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода (доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда).
III 4. ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА
· потписана и оверена изјава о достављању бланко соло менице са меничним овлашћењем за добро извршење посла, као и достављањe нове бланко соло менице са меничним овлашћењем за отклањање недостатака у гарантном року (образац бр. 14).
· извештај о бонитету Агенције за привредне регистре (образац БОН - ЈН) који треба да садржи податке из финансијских извештаја за последње 3 године. Извештај о бонитету представља доказ којим понуђач доказује да је у 2013.год. остварио пословне приходе у износу од минимум 8.000.000 динара и да има најмање 8 стално запослених у претходној години. Уколико понуду подноси група понуђача - заједничка понуда, овај услов чланови испуњавају заједнички.
Привредни субјекти који у складу са Законом о рачуноводству, воде пословне књиге по систему простог књиговодства достављају:
- биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности издат од стране надлежног пореског органа, на чијој је територији регистровано обављање делатности за претходне 3 године.
- потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном - текућем рачуну за претходне 3 обрачунске године.

Привредни субјекти који нису у обавези да утврђују финансијски резултат пословања (паушалци) достављају:

- потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном - текућем рачуну за претходне 3 обрачунске године.

Овај доказ доставља понуђач у случају да понуду подноси самостално или са подизвођачем, односно да наступа као члан групе понуђача.

·  потврда НБС са подацима о ликвидности за тражени период од 3 године, односно да у претходне 3 године, до дана објављивања позива за достављање понуда није био неликвидан дуже од 10 дана (укупан број дана неликвидности у периоду од 3 године не може бити дужи од 10)
· фотокопија радних књижица заједно са копијом обрасца о пријави - одјави Фонду ПИО за запослене дипломиране електро инжењере на неодређено време са пуним радним временом, са траженим лиценцама, са најмање 3 године радног искуства, копијом личних лиценци ИКС са потврдом о важности лиценце за текућу годину.
Наручилац ће прихватити доказе из ове тачке за лица која су код понуђача запослена односно ангажована најмање 6 месеци пре објављивања позива за достављање понуда.

· доказ о изведеним електроинсталатерским радовима за рачунарске мреже за најмање 2 оваква посла чија је вредност минимум 700,000 динара без ПДВ, појединачно. Овај доказ подразумева списак извршених радова који се достављају на обрасцима: Референц листе - образац 10. и потврда Наручиоца - образац 11. из конкурсне документације, са подацима о Наручиоцу, датуму, врсти радова укупном износу и одговорном извођачу радова и прилозима којима се то потврђује: фотокопијом прве и последње стране окончане ситуације, односно других релевантних документима из којих се недвосмислено утврђује обим изведених радова оверен од стране надзорног органа и наручиоца. Све фотокопије морају бити читке у противном доказ ће бити неприхватљив и одбијен од стране комисије.
Као референца ће се признавати изведени електроинсталатерски радови за рачунарске мреже у последње 3 године пре објављивања позива за достављање понуда.

Доказ о учешћу једног лица, дипломираног електро инжењера са лиценцом одговорног извођача радова, запосленог код понуђача, доставља се у форми потврде наручиоца на обрасцу бр. 12.

Потврде дате на обрасцима бр. 11 и 12 морају бити потписане од стране истог наручиоца и морају се односити на исти објекат.
Уколико понуду подноси група понуђача - заједничка понуда, доказе за испуњење обавезних услова прилаже сваки од чланова групе; доказе о испуњењу додатних услова прилажу чланови групе који испуњавају услов, тако да чланови групе испуне све додатне услове заједнички. Доказ за достављањем средства финансијског обезбеђења које се тражи конкурсном документацијом, прилаже један од чланова групе понуђача који је за то овлашћен  од стране осталих чланова (што између осталог треба предвидети споразумом који мора испуњавати услове предвиђене овом конкурсном документацијом)
Уколико понуђач наступа са подизвођачем, за сваког подизвођача достављају се докази за испуњење обавезних услова. Доказе за испуњење додатних услова прилаже понуђач, а подизвођач не може испуњавати за понуђача било који од додатних услова. 

Доказ да понуђач има најмање 8 запослених у претходној години садржан је Извештају о бонитету Агенције за привредне регистре (у подацима о броју запослених - просечан број на основу стања крајем месеца) Уколико понуду подноси група понуђача, водећи члан групе по споразуму мора имати најмање 5 запослених.

Доказе из ове тачке сложити као прилог уз образац бр. 4 према ознакама у обрасцу.
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

III 5. ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ПОНУЂАЧ НИЈЕ ДУЖАН ДА ДОСТАВЉА ДОКАЗЕ 

               КОЈИ СУ ЈАВНО ДОСТУПНИ 
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.
На основу члана 78. став 5. Закона о јавним набавкама, лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује изпуњеност обавезних услова достављањем доказа из члана 75. став 1. тачка 1) до 4). У том случају понуђач доставља решење о регистрацији у регистру понуђача.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
IV УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
IV.1.- ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ

Понуђачи су дужни да понуду сачине на српском језику према обрасцима који су саставни део конкурсне  документације.
Пратећа документација и штампана литература може бити на неком другом језику под условом да се уз понуду достави превод релевантних одломака на српски језик, који мора бити оверен од стране судског тумача, у супротном ће се сматрати као да делови на страном језику нису достављени. 

IV.2.- ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ ПОНУДА МОРА БИТИ САЧИЊЕНА, У ПОГЛЕДУ НАЧИНА ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА ДАТИХ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ , ОДНОСНО ПОДАТАКА КОЈИ МОРАЈУ БИТИ ЊЕН САСТАВНИ ДЕО

IV 2.1. НАЧИН ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Понуђач је дужан да припреми понуду тако да испуни обавезне и додатне услове дефинисане чланом 75. и чланом 76. Закона о јавним набавкама, што доказује достављањем доказа из члана 77. Закона о јавним набавкама на начин одређен конкурсном документацијом, као и да приликом подношења понуде достави тражене прилоге и попуни, потпише и овери обрасце који су дати у конкурсној документацији. Понуда се састоји од образаца који морају бити попуњени, потписани и оверени и поређани редоследом од 1-16, а тражени прилози достављају се уз обрасце 4 и 10.

Пожељно је да понуда буде повезана јемствеником у целину која је осигурана печатом тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови. Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 3 (три) дана од дана настанка промене било ког податка из понуде, о тој промени писмено обавести наручиоца и да је документује на прописани начин.

IV 2.2. ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА
Понуда се састоји од образаца који морају бити попуњени, потписани и оверени и поређани редоследом од 1-16, са траженим прилозима уз обрасце бр. 4 и бр. 10. Докази за испуњење обавезних и додатних услова прилажу се уз образац бр. 4 и треба да буду одвојени посебним листовима на којима се налази ознака прилога.

Уколико на обрасцу није наведено ко исти попуњава, потписује и оверава, то ће за понуђача који наступа самостално или са подизвођачем учинити понуђач а за групу понуђача ће то учинити сви чланови групе или овлашћени представник групе понуђача, сем у случају образаца бр. 1, 3 и 4 (који се умножавају), обрасца бр. 16 - модела уговора који морају бити попуњени, потписани и оверени од стране свих чланова групе понуђача, чиме се потврђује да су сви чланови сагласни са његовим одредбама.

IV 2.3. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Образац понуде треба да буде попуњен од стране понуђача и мора да садржи:

- опште податке о понуђачу, 

- рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда који не може бити краћи од 60 дана, 

- цену радова без ПДВ-а, ПДВ и укупну цену са ПДВ-ом изражену у динарима, 

- рок завршетка радова изражен у календарским данима од дана увођења у посао (нe дужи од 45 дана), 

- податак о проценту укупне вредности набавке који ће се поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће се извршити преко подизвођача. 

Понудом обухватити цену извођења радова и свих пратећих трошкова везаних за прибављање средстава финансијског обезбеђења, испитивања узорака, атеста, упутстава за коришћење, трошкове учешћа у техничком прегледу и све остале трошкове закључно са примопредајом радова.


IV 2.4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуда са варијантама није дозвољена.


IV 2.5. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Подносилац понуде сноси све трошкове припремања и достављања понуде. Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела уколико их је наручилац тражио, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.



IV.3.ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ НА КОЈИ ПОНУДА МОРА БИТИ 



        ПОДНЕТА

Понуду на оригиналној конкурсној документацији доставити у затвореној коверти овереној печатом, са назнаком "ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ У ПРОСТОРИЈИ БР. 45 ОБЈЕКТА КН - 299 У КАСАРНИ "КЊАЗ МИХАИЛО" У НИШУ, ЈН БР. 10/14, НЕ ОТВАРАЈ" и адресом: и адресом: Војнограђевински центар "Београд" - Одељење у Нишу, ул. Соколска бр. 6а, 18000 Ниш. На полеђини навести назив и адресу, телефон и факс подносиоца понуде.

Понуда са варијантама није дозвољена, као нити било каква измена оригиналне конкурсне документације преузете са Портала Управе за јавне набавке.



IV.4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ У СМИСЛУ 


         ЧЛАНА 87 СТАВ 6. 

Понуде не могу бити измењене или опозване после истека рока за доставу понуда.

Понуђач може да допуни, измени, или опозове своју понуду обавештавајући Наручиоца писаним путем пре истека рока за подношење понуда.

Обавештење Наручиоцу о допуни, измени, или опозивању понуде мора бити сачињено, запечаћено, обележено и достављено у складу са тачком IV.3. овог упутства, додатно обележен на одговарајајући начин као «ИЗМЕНА», «ЗАМЕНА», или «ОПОЗИВАЊЕ» за јавну набавку радова у отвореном поступку – ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ У ПРОСТОРИЈИ БР. 45 ОБЈЕКТА КН - 299 У КАСАРНИ "КЊАЗ МИХАИЛО" У НИШУ, ЈН БР. 10/14, НЕ ОТВАРАЈ".
Понуђачима неће бити дозвољена никаква измена, замена или допуна понуде након крајњег рока за достављање понуда.

Уколико изабрани понуђач одустане од своје понуде, за време важења понуде, или не потпише или одбије да потпише уговор у року који му одреди Наручилац, Наручилац задржава право да уговор додели првом следећем укупно најповољнијем понуђачу - следећем понуђачу са најнижом понуђеном ценом. 


IV.5.ОБАВЕШТЕЊЕ О УЧЕШЋУ ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди, а не може да наступа ни као подизвођач. Учешће у више од једне понуде у којима је понуђач укључен (као члан групе или подизвођач) имаће за последицу одбијање тих понуда као неприхватљивих.

Уколико понуду доставе два или више понуђача који имају исти ПИБ, понуде ће бити одбијене као неприхватљиве (све понуде са истим ПИБ-ом).



IV.6. АНГАЖОВАЊЕ ПОДИЗВОЂАЧА

Понуду може поднети понуђач који наступа са подизвођачем.

Уколико понуђач намерава да извршење набавке делимично повери подизвођачу, обавезан је да наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу (не може бити већи од 50 %) и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача (Образац бр. 2). Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да на захтев наручиоца, омогући приступ код подизвођача ради испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН на начин одређен чл. 77. наведеног закона, ближе описано кроз конкурсну документацију.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из предмета јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није наведено у понуди, односно у уговору, а у супротном наручилац ће реализовати срество обезбеђења и раскинути уговор. Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, само уз сагласност наручиоца што ни у ком погледу не може довести до промене оредби уговора које се односе на цену, рокове испуњења итд. Наручилац ће дати сагласност за ангажовање другог подизвођача само у случају достављања доказа и писане изјаве подизвођача да је након подношења понуде на страни подизвођача настала трајна неспособност плаћања. Наручилац може дати сагласност за ангажовање другог подизвођача само у случају да он испуњава све услове који су одређени за подизвођача (уз достављање доказа предвиђених овом конкурсном документацијом). Промена подизвођача се регулише изменом уговора. 


IV.7.СПОРАЗУМ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду. У том случају сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а додатне услове испуњавају заједно.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; 

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор; 
- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења; 

- понуђачу који ће издати рачун; 

- рачуну на који ће бити извршено плаћање; 

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора; 

- који део радова (врста) и у ком обиму (у процентуалном износу) извршавају поједини чланови групе; 
- да чланови заједничке понуде солидарно и без икаквих условљавања преузимају све обавезе члана заједничке понуде који је одустао од посла. 

Наручилац неће прихватити споразум којим се предвиђа да носилац посла, тј. водећи члан групе или конзорцијума није члан који има највеће капацитете у групи (под овим условом се

подразумева највећи број запослених према извештају о бонитету у обрачунској години-2013.год). То истовремено значи да носилац посла не може бити члан групе који има мање

од 5 (пет) запослених у 2013. години са пуним радним временом, (што је предвиђено у тачки III 4. конкурсне документације). Члан групе који не задовољава ове услове не може бити ни подносилац средства финансијског обезбеђења (менице), што значи да се исплата изведених радова не може вршити на жиро рачун овог члана групе. Понуда групе понуђача која не испуњава овај услов биће одбијена као неприхватљива.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име или заједничку понуду у име задругара. Ако задруга подноси понуду у своје име, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга, а ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.



IV.8. ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА И УСЛОВА ПЛАЋАЊА, РОКА ЗА 


         ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ


IV 8.1. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

Исплата изведених радова врши се суксецивно на основу испостављених привремених месечних ситуација за изведене количине радова, и то до 95% уговорене вредности, а преосталих 5% по коначном обрачуну путем окончане ситуације.

Надзорни орган је обавезан да ситуацију овери у року од 5 дана од дана пријема на деловодство Наручиоца (Инвеститора), или да је у истом року уз писмено образложење врати извођачу уколико не постоји основ за њену исплату.

Наручилац се обавезује да све исплате врши у року од 30 (тридесет) дана од дана настанка дужничко-поверилачког односа (ДПО), који настаје:

-  за привремене ситуације од дана потписа надзорног органа, 

- за окончану ситуацију од дана овере окончане ситуације од стране Комисије за коначни обрачун. 

У случају доцње у исплати Извођач има право на затезну камату сходно прописима о висини стопе затезне камате. 

Извршилац-Извођач радова се обавезује да једном месечно испоставља привремене ситуације, за изведене радове. Привремене ситације Извршилац-Извођач радова ће испостављати на основу количина оверених од стране надзорног органа у грађевинској књизи, а према јединичним ценама из усвојене понуде. 

Извршилац је дужан да благовремено достави средстава финансијског обезбеђења у складу са моделом уговора.

Наручилац не издаје финансијске гаранције плаћања.

Наручилац не прихвата никакво додатно условљавање од стране понуђача, поготово не по питању рока извршења радова или услуге као и услова и начина плаћања.

Остале појединости везане за исплату изведених радова дате су моделом уговора.


IV 8.2. ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА 
Гарантни рок се рачуна од дана примопредаје радова.

Минимални гарантни рок за изведене радове који Наручилац може да прихвати је 5 (пет) година.

Уколико понуђач понуди краћи гарантни период од периода који је дефинисан претходним ставом, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Извођач који потпише уговор о јавној набавци радова ће се обавезати да у гарантном року на писмени захтев Наручиоца-Инвеститора, о свом трошку отклони све недостатке који се појаве у току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала.

Наручилац-Инвеститор ће одредити Извођачу примерени рок за отклањање недостатака. Уколико Извођач не отклони недостатке у року који је Наручилац одредио, Инвеститор задржава право да на терет извођача радова ангажује другог извођача радова, за отклањање предметних недостатака.

У том случају Наручилац-Инвеститор достављено средство финансијског обезбеђења без приговора може наплатити без потребе да доказује или показује основ.
Уколико средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале отлањањем недостатака, Наручилац-Инвеститор има право да од Извођача тражи накнаду до пуног износа штете.



IV.9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ ЈЕ ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ


IV.9.1. ВАЛУТЕ ПОНУДЕ

Све цене у понуди се изражавају у динарима.


IV.9.2. ЦЕНА ПОНУДЕ

Понуђена цена и уговор ће бити за све радове наведене у конкурсној документацији. Порез на додату вредност (ПДВ) се посебно исказује, процентуално од износа укупно понуђене вредности радова.

Цена мора бити фиксна за период важења опције понуде. Промена цене за време важења опције понуде није могућа.

Цена коју понуди понуђач је фиксна и непроменљива сходно члану 637. и 639. ЗОО за период од датума обостраног потписивања уговора до уговореног рока завршетка радова. Цена мора обухватити све трошкове везане за извођење радова према техничкој документацији, конкурсној документацији из поступка јавне набавке закључно са техничким прегледом и примопредајом радова.



IV.10. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА И ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

Као финансијско обезбеђење за добро извршење посла и отклањање недостатака у гарантном року наручилац предвиђа достављање:

- менице за добро извршење посла, 

- менице за отклањање недостатака у гарантном року. 


IV.10.1. МЕНИЦА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

Бланко соло меницу за добро извршење посла предаје изабрани понуђач на начин како је то предвиђено моделом уговора.


IV.10.2. МЕНИЦА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ Бланко соло меницу за отклањање недостатака у гарантном року предаје изабрани понуђач по завршетку радова на начин како је то предвиђено моделом уговора на износ од 10% од укупне вредности изведених радова без ПДВ.
Наручилац може да захтева да се износ на меници за отклањање недостатака у гарантном року повећа о трошку понуђача, до нивоа довољног да заштити Наручиоца од финансијског губитка у случају да изабрани понуђач не изврши обавезе из гарантног рока.



IV.11.ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА

Наручилац је дужан да:

- чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди; 

- одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди; 

- чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача, као и податке о поднетим понудама до отварања понуда. 

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Процес оцењивања понуда и избора најповољније понуде сматра се поверљивим. Информације које се односе на преглед, појашњење, оцењивање и поређење понуда, неће бити доступне понуђачима, нити било којој другој особи која није службено укључена у овај процес док се не донесе одлука о додели уговора, односно одлука о обустави поступка јавне набавке.

Свако настојање понуђача да утичу на Наручиочево оцењивање понуда или одлуку о избору изазваће одбијање његове понуде.

По закљученом уговору, пре увођења у посао, извршиће се неопходна безбедносна провера свих лица која ће учествовати у извођењу радова. Само лицима која су прошла безбедносну проверу биће омогућен улазак на локацију па је потребно да Извршилац обезбеди довољан број лица по траженим струкама.


IV.12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ 



           ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Понуђачима није допуштено да евентуалне грешке у конкурсној документацији сами исправљају. Уколико уоче неку грешку било какве природе, о томе ће обавестити Наручиоца. Исправке утврђених грешака, Наручилац ће, у форми допуне или измене, без одлагања објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем и подношењем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.

Понуђач може додатне информације или појашњења у вези са припремом понуде тражити

од Наручиоца искључиво писаним путем на адресу Војнограђевинског центра ''Београд'' Одељења у Нишу, ул. Соколска бр. 6а, 18000 Ниш или путем факса на број +381 18 555 517 и то обавезно са назнаком ''ПОЈАШЊЕЊЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ –  ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ У ПРОСТОРИЈИ БР. 45 ОБЈЕКТА КН - 299 У КАСАРНИ "КЊАЗ МИХАИЛО" У НИШУ, ЈН БР. 10/14"
Начин доставе писаног захтева директно на деловодство Наручиоца је сваког радног дана од

8:00-14:00 часова.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем факса, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева од стране заинтересованог лица, заинтересованом лицу пошаље одговор у писаном облику и да истовремено ту информацију објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Тражење додатних информација или појашњења телефоном није дозвољено.

Наручилац у било које време пре крајњег рока за подношење понуда може да изврши измене конкурсне документације издавањем допуна или измена.

Сваки од тако издатих допуна представљаће саставни део конкурсне документације, а измене документације биће извршене тако да се поједини делови конкурсне документације стављају ван снаге или замењују новим листовима које носе видљиву ознаку ''измена''. Допуне и измене конкурсне документације Наручилац ће без одлагања објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Уколико Наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, Наручилац ће продужити рок за достављање понуда и објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока за подношење понуда наручилац не може да мења нити допуњује конкурсну документацију.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се писаним путем, односно путем поште или факсом.



IV.13. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Јавно отварање понуда ће обавити комисија Наручиоца, дана 29.05.2014. године, са почетком у 12:30 часова, у просторијама Војнограђевинског центра ''Београд'' - Одељења у Нишу, ул. Соколска бр. 6а, Ниш, у присуству овлашћених представника понуђача.

Представници понуђача подносе потписана и оверена пуномоћја за учешће у отварању понуда непосредно пре почетка рада комисије.

Отварање понуда извршиће се према редоследу приспећа понуда укључујући и замене понуда, а допуне и измене понуда биће отворене уз основну понуду.

Понуде за које су достављена обавештења о опозиву неће се отварати и биће враћене понуђачу.

При отварању понуде утврђује се:

-  име Понуђача и број понуде, 

- износ понуде, 

- рок за извођење радова, 

- други подаци за које Наручилац оцени да треба да се унесу. 

Наручилац ће припремити записник са отварања понуда са информацијама које су утврђене при отварању понуда и исти ће бити уручен овлашћеним представницима понуђача, а осталима ће бити достављен поштом у року од 3 дана од дана отварања понуда.



IV.14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 


            КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

Наручилац може у складу са чланом 93. Закона тражити од понуђача додатна објашњења одређених елемената понуде или евентуалних нејасноћа у његовој понуди и затражити анализу цене уколико нађе за сходно да је потребна таква анализа, која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда.

Такво објашњење може да се затражи у свакој фази до момента доношења одлуке о додели уговора. Захтеви за објашњења и одговори морају бити достављени у писаној форми поштом или путем факса и неће се захтевати, нудити или дозволити било каква промена елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом.

Уколико понуђач у примереном року који му је одредио Наручилац не достави, или одбије да достави објашњење, односно анализу цене, понуда таквог понуђача ће бити одбијена као неприхватљива.

Комисија за јавну набавку ће извршити стручну оцену понуда о чему ће сачинити извештај.



IV.15. ЗАХТЕВ У ПОГЛЕДУ ДОДАТНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА 


           УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА

Наручилац може тражити средство додатног обезбеђења испуњења уговорних обавеза ако поседује доказ да је понуђач добио негативну референцу за јавну набавку чији предмет није истоврсан предмету ове јавне набавке. Вредност средства додатног обезбеђења не може бити већа од 15% понуђене цене, а као средство додатног обезбеђења тражиће се посебна меница.



IV.16. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.



IV 17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 


ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ 



ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, уговор ће бити додељен понуђачу са краћим роком завршетка радова.


IV.18. ИСПРАВКА ГРЕШАКА У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ
Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели или прецрта и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде, по окончаном поступку отварања понуда, узимајући као релевантне јединичне цене.

Утврђене грешке ће се кориговати на следећи начин:

- када је утврђена разлика у износу израженом бројем и словима, износ изражен словима сматраће се тачним; 

- када није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се сматрати тачном, осим у износима који су дати паушално; 

- уколико цена за неку позицију није дата сматраће се да је вредност радова на тој позицији укључена у вредност других радова, а јединична цена конкретне позиције биће од стране комисије унешена у износу од 0 (нула) динара и парафирана. 

Комисија наручиоца ће износ који је погрешан прецртати и правилно попунити, а место исправљене грешке парафирати.

Износ назначен на Обрасцу понуде биће од стране Наручиоца коригован у сагласности са исправљеним утврђеним грешкама и тај износ ће се сматрати обавезујућим за понуђача и биће коришћен при рангирању понуда. Понуђачу ће након увида у контролисану понуду

бити омогућено да потпише исправљени износ понуде и то прихватити као коначан износ своје понуде.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.



IV.19. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА

Наручилац задржава право провере достављених докумената од стране понуђача. Уколико се том приликом установи да копија траженог документа не одговара у потпуности оригиналу тог документа, понуда ће бити одбијена као неодговарајућа.

Наручилац ће одбити понуду ако је достављена према Закону о јавним набавкама као неблаговремена, неприхватљива и неодговарајућа.

Такође, наручилац ће одбити понуду у складу са чланом 106. Закона о јавним набавкама, ако:

· понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 

· понуђач не докаже да испуњава додатне услове; 

· понуђач није доставио тражено средство обезбеђења; 

· је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
· је понуђени рок завршетка радова дужи од  предвиђеног овом конк. док;
· понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама. 

Наручилац ће одбити понуду у складу са чланом 23. став 2. Закона о јавним набавкама, ако је понуђач непосредно или посредно дао, понудио или ставио у изглед неку корист или покушао да сазна поверљине информације или да на било који други начин утиче на поступање Наручиоца у току поступка јавне набавке.

Наручилац ће одбити понуду у случајевима из члана 82. став 1 и 2. Закона о јавним набавкама, ако поседује доказ који може бити:

· правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа. Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ из ове тачке, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио други наручилац уколико је предмет јавне набавке истоврстан; 

· исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза; 

· исправа о наплаћеној уговорној казни; 

· рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 

· извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором; 

· изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

· доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

· други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, одређен конкурсном документацијом, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама. 



IV.20. ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора дефинисани Законом о јавним набавкама и овом конкурсном документацијом.

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних 6 месеци.

Наручилац ће у одлуци о обустави поступка јавне набавке одлучити о трошковима припремања понуде из члана 88. став 3. Закона о јавним набавкама, уколико је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца.

Уколико је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац није дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорака или модела и трошкове прибављања средстава обезбеђења јер овом конкурсном документацијом израда узорака или модела и прибављање средстава обезбеђења није тражено у фази израде и подношења понуде.

Остали трошкови израде понуде падају на терет Понуђача.



IV.21. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

На основу извештаја комисије, Наручилац ће уколико буду испуњени услови предвиђени одредбом члана 108. Закона о јавним набавкама, донети Одлуку о додели уговора понуђачу чија је понуда оцењена као одговарајућа и прихватљива и чија је понуђена цена најнижа.
Оквирни рок у коме ће Наручилац донети Одлуку о додели уговора је 15 (петнаест) дана од дана јавног отварања понуда.

Одлуку о додели уговора, Наручилац ће достaвити свим понуђачима у року од 3 (три) дана од дана доношења одлуке.

Ако се одлука доставља непосредно или факсом, наручилац мора имати потврду пријема одлуке од стране понуђача, а уколико се одлука доставља путем поште мора се послати препоручено са повратницом.

Ако понуђач одбије пријем одлуке, сматра се да је одлука достављена дана када је пријем одбијен.

Уговор са најповољнијим понуђачем биће закључен у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права, а уколико у том року не буде добијено позитивно мишљење на нацрт уговора, од стране Дирекције за имовинско-правне послове Министарства одбране, уговор ће бити закључен у року од 8 (осам) дана од добијања позитивног мишљења на предметни нацрт уговора са најповољнијим понуђачем.

У случају да понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.


IV.22. ОБАВЕШТЕЊЕ О ДУЖНОСТИМА ПОНУЂАЧА
Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (овај навод понуђач потврђује потписом обрасца бр. 3 конкурсне документације).



IV.23.ОБАВЕШТЕЊЕ О НАКНАДИ КОРИШЋЕЊА ПАТЕНТА И 



          ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА

Накнаду за коришћење патента, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица приликом израде понуде, сноси понуђач (овај навод понуђач потврђује потписом обрасца бр. 3 конкурсне документације).



IV.24. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ И РОКУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА 


           ЗАШТИТУ ПРАВА

Понуђач, односно свако заинтересовано лице које има интерес да му се додели уговор о јавној набавци може да поднесе захтев за заштиту права, у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње Наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама није друкчије одређено.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје се Наручиоцу непосредно или поштом препоручено са повратницом, уз уплату прописане таксе. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, на адресу Немањина 22-26, 11000 Београд.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за достављање понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим уколико је примљен од стране Наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају долази до застоја рока за подношење понуда.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока који је наведен у претходном ставу, а који износи 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке наручиоца о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке.

Захтев за заштиту права мора садржати све податке и прилоге из члана 151. Закона о јавним набавкама.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да изврши уплату таксе:

Сврха плаћања: Републичка административна такса за јавну набавку број 10/14
Шифра плаћања: 153

Текући рачун: 840-742221843-57

Модел: 97 Позив на број: 50-016

Прималац: Буџет Републике Србије Износ: 80.000 динара
Захтев за заштиту права и јавног интереса задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке до доношења одлуке о поднетом захтеву сем ако Републичка комисије на предлог Наручиоца не одлучи другачије.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац ће обавестити све учеснике у поступку јавне набавке, односно објавити обавештење о поднетом захтеву на порталу јавних набавки у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева.



IV.25. ОБАВЕШТЕЊЕ О РОКУ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Наручилац ће са Понуђем коме је додељен уговор закључити уговор о јавној набавци у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права и након добијене сагласности надлежног органа МО.

Приликом потписа уговора, уговорне стране ће оверити и парафирати сваку страницу и све прилоге који чине саставни део уговора.

TEHNIČKI OPIS

Opšte
U  objektu KN-299 u okviru kasarne „Knjaz Mihajlo“ u Nišu formira se računarska učionica, u prostoriji br.45 na drugom spratu ovog stambenog objekta i u skladu sa tim u okviru računarske učionice predvidjaju se:

· elektroenergetska niskonaponska instalacija,

· računarska instalacija (struktuirani kablovski sistem-SKS)

u skladu sa definisanim potrebama korisnika za uređenjem ove učionice.

Sva potrebna informatička oprema je iz donacije. Predviđena instalacija treba da obezbedi nesmetano funkcionisanje instalirane informatičke opreme i klima uređaja, njihovo priključenje i puštanje u rad.


Prema specifikaciji opreme za računarsku učionicu opšte namene, predviđena je adekvatna niskonaponska mreža koja je dimenzionisana da izdrži rad sredstava informatičke opreme – 16 računara, 1 server, 1 video projektor, kao i klima uređaja kapaciteta 12000 BTU, za površine do 70m2. 
NN priključak i elektroenergetski razvod
Napajanje celokupnog objekta KN-299 je iz Glavnog razvodnog ormana u prizemlju objekta, u prostoriji do ulaza u objekat. Iz pomenutog glavnog razvodnog ormana napajaju se sve spratne table u objektu. Iz GRO se napaja i spratna tabla RO-S22, spratna tabla iz koje se napajaju i električne instalacije u ovom delu objekta gde se smešta računarska učionica. Iz RO-S22 predviđeno je i napajanje nove razvodne table za električne instalacije u računarskoj učionici RT-U. Obzirom da je ukupna snaga za novo definisane potrošače u računarskoj učionici znatna, prema proračunima je izračunata nova zbirna maksimalna jednovremena snaga za spratni orman RO-S22, koja zbirno jednovremeno iznosi 26,25kW (jednovremena snaga RT-U je 16,25kW, i jednovremena postojeća snaga RO-S22 je 10kW). U skladu sa tim, a i na osnovu proračuna (proračuni su priloženi u delu projekta Tehnički proračuni), neophodno je izvršiti zamenu glavnih osigurača za spratni orman RO-S22 u GRO. Novo proračunati osigurači za RO-S22 su EZ osigurači od 35A. Takođe, zbog opterečenja potrebno je zameniti postojeći kabl za napajanje spratnog ormana RO-S22 PP00-Y 5x6mm2, petožilnim kablom preseka PP00-Y 5x10mm2, 1kV. Polaganje napojnog kabla PP00-Y 5x10mm2 za RO-S22, je u zidovima ispod maltera ili u tehničkim kanalima, na osnovu situacije na objektu.

U spratnom ormanu RO-S22 je potrebno zameniti glavni prekidač od 25A, sa prekidačem od 50A. Takođe je potrebno u RO-S22 dograditi osigurače za zaštitu voda do table RT-U, osigurače od 32A. Od RO-S22 do RT-U polaže se petožilni napojni kabl PP00-Y 5x6mm2, 1kV, koji se polaže delom u kanalici, delom u pripremljenim šlicevima u zidu. 

Svi proračuni za opterečenje RT-U urađeni su na osnovu priključne snage informatičkih uređaja i klima uređaja, prema tehničkim podacima uređaja na osnovu specifikacije nabavljene opreme. 

Razvodna tabla računarske učionice RT-U predviđena je za ugradnju na zid, izrađuje se od dva puta dekapiranog lima u IP 54 zaštiti, visina montaže po standardima. U RT-U ugrađuju se automatski osigurači tipa C, nazivne struje prema opterečenju strujnog kruga koji štite. U razvodnom ormanu se montira četvoropolna FID zaštitna sklopka osetljivosti 500mA, isključivo za zaštitu strujnih krugova računara i ostale informatičke opreme. Na vratima ormana montira se tropolna grebenasta sklopka za hitno isključenje napajanja RT-U. 

Jednopolna šema ormana i razvodne table, kao i trase kablova date su u grafičkom delu projekta, dok je specifikacija ugrađene opreme data u predmeru i predračunu.
Električno osvetljenje

U prostoriji računarske učionice je izvedeno osvetljenje nadgradnim fluorescentnim svetiljkama. U prostoriji se nalaze 4 nadgradne fluo svetiljke 4x36W sa paraboličnim rasterom. Namena prostorije je učionica. Postojeće osvetljenje u svemu zadovoljava propisane norme u skladu sa namenom prostorije, a prema preporukama komiteta za osvetljenje, odnosno ostvaren je optimalni nivo osvetljenosti. Dobijeni osvetljaj na radnoj površini na visini h=0,85m  je prosečno 500lx, što predstavlja veliki osvetljaj prema vidnim zahtevima za fluo svetiljke.
Električne instalacije opšte i sistem klimatizacije

Instalacije potrošača (priključnica i tehnoloških potrošača) izvesti kablovima tipa PP/Y potrebnog preseka i broja žila. Kablovi se polažu delom u distributivnim parapatnim kanalima sa dve sekcije (paralelno se vode kablovi za napajanje potrošača i mrežni kablovi SKS-a za potrošače), i ovi kanali se polažu po zidovima i podu do nadgradnih priključnih kutija, delom u kanalicama postavljenim na zidovima i plafonu učionice.

 Distributivni parapetni kanali se montiraju na zidovima do podne lajsne, na visino od poda h=0,05m. 

Nadgradne podne kutije se montiraju na podu, na mestu između radnih stolova, pa je potrebno iz tog razloga fiksirati radne stolove na pozicijama predviđenim projektom. 

Podne kanalice se montiraju na podu između distributivnog parapetnog kanala i podne nadgradne kutije, imaju posebne kanale za vođenje energetskih i mrežnih kablova i u mehaničkoj su zaštiti (otporne na pritiske).

  Servisne utičnice i utičnica za projekciono platno se montiraju u parapetnom kanalu, priključnica za klima uređaj i projektor je u OG izvedbi i na visini i položaju označenom kao prema grafičkoj dokumentaciji. Za napajanje servera se predviđa slobodan izvod dužine 1m za priključenje napojne letve u RACK ormanu.

Napajanje računarskih mesta je sa priključnica postovljenih u nadgradnim podnim kutijama, gde se postavljaju i moduli za računarsku mrežu. Podne kutije se postavljaju prema planu radnih mesta, tako da ukoliko postoji koncentrisano postavljanje dva radna stola, na dva radna stola (mesta) postavlja se 1 podna kutija. U podnim kutijama se postavljaju energetske priključnice -  dve po radnom mestu.
Sve priključnice za informatičku opremu su povezane na FID sklopku, osetljivosti 500ms, kao dodatna mera zaštite informatičke opreme.
Sve priključnice su dvopolne, sa zaštitnim kontaktom.

Zaštita od električnog udara

Zaštitu kablova i elektro opreme, kao i zaštitu od previsokog napona dodira na metalnim kućištima i masama u okviru učionice izvesti TN-S sistemom zaštite, primenom automatskih instalacionih prekidača odgovarajućih nazivnih vrednosti i karakteristika delovanja.
Instalacija strukturnog kablovskog sistema
Projekatom je predviđena integracija računarskog sistema kroz jedinstvenu mrežu (strukturni kablovski sistem – SKS – objedinjenje računarske i telefonske instalacije).

Suštinsku prednost strukturnog kabliranja predstavlja korišćenje jedinstvenog kablovskog sistema za sve instalacije kojima se prenose bilo kakve informacije u propusnom opsegu do 600 MHz. To obuhvata i prenos govora, slike, upravljačkih signala, ali i veoma brz prenos podataka. Jedini interfejs ka korisniku je zidna utičnica sa RJ 45 konektorima na koju se može priključiti bilo računar, bilo telefon (ili oba) i koja dalje kablovskim sistemom vodi do odgovarajućih razdelnika i aktivnih uređaja (telefonske centrale, hub-ova, switch-eva...). 

Struktura mreže je takva da se posle instaliranja, bez ikakve intervencije na samim kablovima cela mreža može prekonfigurisati na potpuno drugačiji način, u zavisnosti od potrebe korisnika. To se postiže na samim razdelnicima, koji su posebno konstruisani za lako i jednostavno prespajanje i konfigurisanje mreže po želji. Ova opcija naročito dolazi do izražaja u situacijama kada se vrši menjanje fizičkog rasporeda radnih mesta po zgradi (ili po zgradama). Odgovorni administrator samo vrši prespajanje na odgovarajućim razdelnicima i korisnik na novom radnom mestu treba da priključi svoj računar u zidnu utičnicu i da radi. Njegov računar je povezan na isti način u računarsku mrežu. Osim velike fleksibilnosti koju pruža, strukturno kabliranje zahvaljujući svojoj sistematičnosti, omogućava jednostavno i efikasno administriranje mrežom, lako proširivanje instalacije i što je možda i najvažnije, potpuno je nezavisno od tipa aktivnih uređaja koji se koriste u ovom slučaju za  računarsku mrežu. Čak se i uređaji  koji ne odgovaraju standardima strukturnog kabliranja i nemaju adekvatne konektore mogu uz pomoć odgovarajućih jednostavnih adaptera priključiti na sistem.

Sistemi strukturnog kabliranja su doživeli veliku primenu u poslovnim objektima u svetu, kako zbog svoje univerzalnosti  tako i zbog dugoročnosti rešenja. Naime, poslovni korisnik koji se u realizaciji svoje računarske mreže u potpunosti pridržava principa koje nalažu standardi obuhvaćeni međunarodnim standardom ISO/IEC 11801 i EN50173 može biti siguran da će njegov kablovski sistem uspešno podržati svaki zahtev aktivne opreme u narednih dvadeset godina. Uz kvalitetnu uslugu i garanciju na sistem i komponente, to doslovno znači da jednom instalirani kablovski sistem neće tražiti nikakva dodatna ulaganja.
U samom prostoru su označeni:

1. priključci koji će biti korišćeni za uključivanje računarske opreme (radnih stanica i štampača) ili telefonskih aparata u mrežu u skorijem vremenskom periodu (broj utičnica je definisan zahtevom korisnika) i

2. raspored mrežne opreme (rek ormani opremljen aktivnom opremom) neophodnih za povezivanje računara u mrežu.
Tačne pozicije elemenata sistema i trase kablova prikazane su u grafičkoj dokumentaciji. Svako radno mesto se 

Kablovski razvod je predviđen ekranizovanim četvoroparičnim kablovima wall kategorije 5E PVC, sa opsegom do 250Mhz i podržavanjem 1000BaseT (Gigabit Ethernet).

U učionici je smešten RACK orman, nazidni 4U/19”. U RACK ormanu se smešta patch panel 19”/2U sa 24 slota i switch.
Mrežni kablovi se postavljaju od RACK-a kroz parapetni distributivni razvod do priključnica potrošača, prema zahtevu naručioca, a označenim u grafičkoj dokumentaciji. 

Informatička oprema, mrežni kablovi i aktivna oprema u RACK-u je nabavljena, predviđena je samo ugradnja.  

Završna ispitivanja

Poslednja faza instalacije strukturnog kablovskog sistema su završna ispitivanja koja obavlja izvođač radova u prisustvu nadzornog organa i Komisije za kontrolu kvaliteta izvedenih radova. Posle izvršene instalacije sistema potrebno je ustanoviti da li kablovski sistem u celini zadovoljava standardizovane norme kvaliteta i deklarisane karakteristike proizvođača za projektovani sistem. 

Merenje na UTP kablu se vrši između patch panela i utičnice (LINK). Konkretno, ovde se vrši testiranje na kategoriju 5e. Osnovni test parametri po standardu ISO/IEC 11801 su sledeći:

         Return loss

         Insertion loss

         Near-end crosstalk (NEXT) loss

         Attenuation-to-Crosstalk ratio (ACR)

         Equal-level far-end crosstalk (ELFEXT)

         DC loop resistance

         Propagation delay

         Delay skew

         Wire map

         Cable Length (informativni podatak - nije isključiv kriterijum)

Na osnovu ovih parametara računaju se sledeće veličine:

         Power sum near-end crosstalk (PS NEXT) loss

         Power sum ACR (PS ACR)

         Power sum equal-level far-end crosstalk (PS ELFEXT)
Sistem videoprojekcije i multimedijalne prezentacije
Projektom je predviđena mogućnost videoprojekcije i prikaza slika sa personalnog računara nastavnika. Za ovo je predviđena odgovarajuća oprema – video projektor i projekciono platno. Za vezu PS-a i video projektora se predviđa postavljanje VGA kabla. Kabl se postavlja u posebnoj kanalici, na posebnoj trasi označenoj na grafičkoj dokumentaciji. Sva oprema videoprojekcije i multimedijalne prezentacije je nabavljena, predviđena je samo ugradnja.  
Namena, sastav, napajanje
1. Najveća snaga napajanja kao i faktori jednovremenosti dati su na šemi razvoda i u proračunima.

2. Tipovi razvodnih sistema:

· Primenjen je TN-S sistem zaštite od previsokog napona dodira,

· Predviđen je naizmenični sistem napajanja potrošača, trofazni sa 5 provodnika i jednofazni sa 3 provodnika.

       3.  Primenjeno je napajanje naizmeničnom strujom 3x400/230V, 50Hz.

Podela instalacija
Instalacija je podeljena na više strujnih kola da bi se:

· Izbegle opasnosti i ograničile štetne posledice u slučaju greške i otkazivanja pojedinačnih strujnih krugova,
· Olakšala provera, ispitivanja, i održavanje instalacije.
Klasifikacija spoljašnjih uticaja

Spoljašnji uticaji na objektu su određeni prema JUS N. B2.751. Projektovani objekat je izložen sledećim klasama uticaja:

Uticaj okoline

· temperatura







AA3,AA4

· nadmorska visina 






AC1

· prisustvo vode






AD1

· prisustvo stranih čvrstih tela




AE1

· prisustvo korozivnih i prljavih materijala


AF1

· mehanička naprezanja





AG1

· prisustvo flore






AK1

· prisustvo faune






AL1

· elektromagnetski i elektrostatički uticaji ili uticaj jonizacije AM1

· sunčevo zračenje






AN1

· seizmički efekti






AP1

· munje








AQ1

Upotreba

· osposobljenost lica






BA1 

· električna otpornost ljudskog tela



BB1

· dodir lica sa potencijalom zemlje



BC1 i BC3

· mogućnost evakuacije





BD1

· priroda uskladištenih materijala




BE1

Konstrukcije zgrada

· sastav materijala






CA1

· struktura zgrade






CB1

Mere zaštite od električnog udara (prema standardu JUS.N.B2.751), u zavisnosti od utvrđenih spoljašnjih uticaja, iznesene su u standardu JUS.N.B2.781.

Zaključak:


Usklađenost opreme prema karakteristikama ne zahteva posebne mere, jer oprema ima takve karakteristike da ne izaziva štetne uticaje na drugu električnu opremu. 

TEHNIČKI USLOVI

OPŠTI DEO

•
ovi tehnički uslovi su sastavni deo elaborata i obavezni su za izvođača radova i investitora,

•
investitor radova je obavezan da izvođenje radova poveri ovlašćenoj privrednoj organizaciji, a za nadzor nad izvođenjem radova odredi lice koje poseduje ovlašćenje za vršenje nadzora,

•
el. instalaciju treba izvesti prema priloženim planovima, tehničkom opisu i predračunu radova, 

•
izvođač radova je dužan da pre početka radova proveri projekat na licu mesta i da izvrši potrebne ispravke nastale iz bilo kog razloga, u saradnji sa nadzornim organom. Takođe je dužan da investitoru ukaže na potrebne dopune i eventualna racionalnija rešenja,

•
izvođač je dužan da vodi poseban dnevnik rada za radove po ovom projektu. Nepredviđene radove ili povećanje predviđenih po koločini i utrošku materijala, kao i izmene radova mora prethodno da odobri investitor ili njegov nadzorni organ, a izvođač je dužan da ih upiše u dnevnik rada, koji overava nadzorni organ ili investitor, 

•
prilikom izvođenja radova voditi računa da se  ne oštete već izvedeni objekti i instalacije. Pri ovom, armirano betonske i čelične konstrukcije smeju se bušiti i štemovati samo uz pismenu saglasnost građevinskog nadzornog organa,

•
izvođači (ukoliko ih ima više) su dužni da radove izvode vremenski, prostorno i tehnički usklađeno, 

•
izvođača građevinskih radova i drugih instalacija pre početka radova upozoriti na mesta postavljanja el. razvodnih ormana i tabli i glavnih napojnih vodova, 

•
sve predviđene radove izvesti stručnom radnom snagom vodeći računa o kvalitetu radova, 

•
instalacije se moraju izvesti prema tekstualnom i grafičkom delu projekta i važećim propisima za izvođenje ove vrste instalacija. Sav materijal koji će se ugraditi mora odgovarati standardima i biti prvoklasnog kvaliteta; materijal koji ne ispunjava ovaj zahtev ne sme se ugraditi,

•
izvođač će u dokumentaciju unositi sve izmene nastale u toku izvođenje i obavezan je  da jedan primerak uruči investitoru,

•
prilikom izvođenja radova izvođač će voditi računa o svim zahtevima propisa higijensko-tehničke zaštite,

•
nakon završetka radova izvođač će izvesti pregled ispravnosti svih instalacija i postrojenja. Ukoliko se ukažu neki nedostaci, oni se moraju otkloniti pre predaje investitoru na rukovanje, 

•
za ispravnost izvedenih radova izvođač daje garanciju prema uslovima iz ugovora, računajući od dana tehničkog prijema objekta. Svaki kvar koji se pojavi u toku rada, a prouzrokovan je upotrebom nekvalitetnog materijala ili nesolidnom izradom, izvođač mora da otkloni bez ikakvog prava na nadoknadu, 

•
zaštita od dodirnog napona izvodi se posebnim provodnikom (žuto/zeleni). Metalne delove elemenata instalacija, kao i svu metalnu konstrukciju zgrade, koji normalno nisu, a u slučaju proboja izolacije mogu doći pod napon, povezati zaštitnim vodom,

•
funkcionisanje zaštite od napona dodira obavezno proveriti pre upotrebe instalacije, 

•
na svim razvodnim tablama moraju postojati opomenske tablice, šeme (na unutrašnjoj strani), oznake strujnih krugova, položaja prekidača i dr., 

•
izvršiti kontrolu spojnih mesta metalnih konstrukcija i na mestima lošeg spoja izvesti premošćenje u sklopu gromobranske instalacije, 

•
pre izvođenja instalacije, odnosno nabavke opreme, proveriti stvarno stanje i način priključenja motora tehnološke opreme i uređaja za ventilaciju i grejanje i u slučaju izvesnih odstupanja preduzeti potrebna usaglašavanja, 

•
nakon izvođenja obavezno izvršiti merenje otpora uzemljivača i izdati atest o izvršenom merenju, 

•
puštanje instalacije i postrojenja u stalan rad može se izvršiti tek po obavljenom tehničkom pregledu i dobijanju dozvole za upotrebu.

INSTALACIJE SISTEMA JAKE STRUJE

•
ovi tehnički uslovi su dopuna i sastavni deo projekta instalacije jake struje, te kao takvi obavezni su za izvođača. Sve što eventualno nije predviđeno opisom i samim projektom, a neophodno je potrebno za ispravnost instalacija, izvođač je obavezan da izvrši na vreme i obavesti nadzornog organa investitora, 

•
instalacija se mora u svemu izvesti prema crtežima, predračunu i propisima  koji važi za ovu vrstu instalacije, 

•
odstupanje od projekta prilikom izvođenja nije dozvoljeno bez saglasnosti projektanta ili nadzornog organa, 

•
PP provodnici smeju se polagati u zid pod malter samo u pravoj liniji, i to samo vodoravno i vertikalno, dok koso polaganje nije dozvoljeno. Pri vodoravnom polaganju PP provodnika voditi računa da dva provodnika međusobnu budu udaljena najmanje 10 mm i da isti budu udaljeni od tavanice najmanje 30 cm. Pri vertikalnom polaganju voditi računa da provodnik bude udaljen od zidnog otvora ili ugla zidova najmanje 15 cm.

•
zaštitni sloj maltera iznad PP provodnika ne sme da bude manji od 6 mm, 

•
spajanje provodnika dozvoljava se samo u razvodnim ormanima, razvodnim kutijama i aparatima i to pomoću VS i KV stezaljki, 

•
razvodna kutija, kutija za mikroprekidače ili utikačka kutija polažu se neposredno u malterisani zid, a učvršćuju se pomoću gipsa, 

•
izvodi za sijalična mesta na zidu i u tavanici smeju se vršiti samo pomoću kutije i uvodnice,

•
pri paralelnom polaganju telefonskih vodova sa energetskim vodovima voditi računa da razmak između njih ne bude manji od 20 cm,

•
razmak između telefonskih i signalnih vodova ne sme da bude manji od 10 cm, 

•
ukrštanje vodova telefonske i signalne instalacije sa vodovima instalacije jake struje treba izbegavati. Na mestima ukrštanja pod pravim uglom, signalne vodove – kablove postaviti u plastične cevi, a energetske  u gvozdene cevi, 

•
prekidače instalacije osvetljenja postaviti sa one strane vrata na kojoj se ova otvaraju, a na visini 1.5m, a utikačke šuko kutije na 0.3m od poda. Razvodne ormane postaviti na visini 1.5m.

TEHNIČKI USLOVI ZA IZRADU TELEKOMUNIKACIONIH I SIGNALNIH INSTALACIJA U OBJEKTU

1.
Ovi tehnički uslovi su sastavni deo projektnog elaborata i kao takvi su obavezni za izvođača. Sve što eventualno nije predviđeno opisom kao i samim projektom, a neophodno je potrebno za ispravan rad instalacije, izvođač je dužan da to na vreme prijavi nadzornom organu.

2.
Celokupna instalacija se mora izvesti prema planovima, opisu radova iz predračuna kao i postojećim propisima i standardima koji važe za pojedine vrste radova.

3.
Materijal za izvođača radova mora biti dobrog kvaliteta i da odgovara postojećim standardima. Po donošenju materijala na gradilište dužan je nadzorni organ da iste pregleda i njegovo stanje konstatuje u građevinskom dnevniku.

4.
Pored materijal i sav rad mora biti izveden solidno, sa stručnom radnom snagom, a sve što se kasnije ustanovi da je neispravno, izvođač je dužan da otkloni o svom trošku bez prava na naknadu.

5.
Pre početka radova izvođač je dužan da obeleži mesta za izvode telefona, računara, javljača požara, sirena, kao i trase svih vodova za sve instalacije.

6.
Cevi i razvodne kutije imaju biti od izolovanog materijala, a pri njihovom polaganju se mora voditi računa da se zidovi ne ruše, kao i pri polaganju kablova.

7.
Cevi se moraju tako polagati da između dve razvodne kutije ne bude ni jednog mesta gde bi se eventualno mogla sakupljati kondenzovana voda. Pri horizontalnom polaganju cevi između dve kutije moraju sačiniti blag luk sa temenom na gore i padom krajeva cevi prema rzvodnim kutijama.

8.
Pri paralelnom polaganju energetskih, telekomunikacionih i signalnih vodova, polažu se energetski vodovi kao najniži a na min. 20cm od njih polažu se telekomunikacioni vodovi.

9.
Ukrštanje telekomunikacionih vodova sa energetskim vodovima treba izbegavati na mestima ukrštanja pod pravim uglom rastojanje između ovih vodova mora iznositi 10 a gde to nije moguće treba postaviti izolacioni umetak debljine 3mm.

10.
Grananje i nastavljenje provodnika ima se vršiti isključivo u razvodnim kutijama dovoljnih dimenzija da se u njima mogu smestiti pregledno veze provodnika. Najmanji unutrašnji prečnik razvodnih kutija ima iznositi 70mm. Veze se moraju zalemiti i izolovati. Svaka vrsta instalacije mora imati posebne razvodne kutije.

11.
Provodnici za sve vrste instalacije imaju biti od bakra, označene vrste izolacije preseka ili prečnika kao na planovima, šemama i predračunu.

12.
Pri provlačenju i polaganju kablova treba strogo voditi računa da se isti ne lome. Na mestima promene pravca moraju se praviti blage krivine čiji poluprečnik ne sme biti manji od 15 puta spoljni prečnik kablova.

13.
Prolaz sa kabla na cevne provodnike mora se vršiti u kablovskim ormanima.

14.
Ormani moraju biti od dekapiranog lima sa vratancima , bravom i ključem. Telefonski razdelnik se mora uzemljiti. Prelazni otpor uzemljivača mora imati vrednost ispod 10 oma.

15.
ako se pri izvođenju radova iz ma kojih razloga ukaže potreba za manjim odstupanjima od projekta, za svako odstupanje se mora pribaviti pismena saglasnost nadzornog organa. Veća odstupanja se smeju vršiti tek po saglasnosti komisije koja je odobrila projekat.

16.
Garantni rok za sve radove iznosi dve godine računajući od dana tehničkog prijema. Za sve vreme garantnog roka dužan je izvođač da sve kvarove i nedostatke, koji proističu usled loše izrade ili slabog kvaliteta ugrađenog materijala otkloni o svom trošku bez prava na naknadu. Za kvarove nastale nestručnim rukovanjem izvođač nije odgovoran.

17.
Uzrok nedostatka i kvarova na instalacijama ustanovljava komisije od tri člana: jednog određuje investitor, drugog izvođač, a trećeg biraju uzajamno sporazumno. Odluka komisije je punovažna i konačna.

18.
Sve otpatke i smeće nastalo pri izradi instalacije dužan je da odnese sa gradilišta na mesto koje investitor odredi ugovorom.

19.
Za nepredviđene radove ili povećanja obima posla mora se dobiti saglasnost investitora.

20.
Po završetku svih radova mora se izvršiti ispitivanje svih instalacija prema postojećim propisima.Dobijeni rezultati moraju biti u granicama predviđenim propisima.

21.
Ukoliko se instalacija pri ispitivanju pokaže neispravnom izvođač je dužan da je dovede u ispravno stanje o svom trošku.

22.
Preuzimanje instalacije od izvođača može se izvršiti tek posle završetka svih radova i ispitivanju ispravnosti instalacija.

POSEBAN PRILOG O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU 

o primenjenim propisanim merama i normativima zaštite na radu pri projektovanju električnih instalacija u smislu člana 9. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu Republike Srbije ( “Službeni glasnik Republike Srbije br. 101/2005.).
Opasnosti i štetnosti koje se mogu javiti pri korišćenju električnih instalacija

· Opasnost od slučajnog dodira delova pod naponom

· Opasnost od preopterećenja

· Opasnost od struje kratkog spoja

· Opasnost od električnog udara

· Opasnost od previsokog napona dodira i napona koraka

· Opasnost od pogrešnog manipulisanja

· Opasnost od požara

· Opasnost od uticaja vode, vlage i prašine, ekspl. i zapaljivih materijala i hemijskih  uticaja

· Opasnost od nedozvoljenog pada napona

· Opasnost od slučajnog mehaničkog oštećenja

· Opasnost od uticaja struje zemljospoja

· Opasnost od nestanka napona

· Opasnost od statičkog elektriciteta

· Opasnost od uticaja elektromagnetnog polja

Predviđene mere za otklanjanje opasnosti i štetnosti pri korišćenju električnih instalacija

· Zaštita od slučajnog dodira delova pod naponom ostvarena je izolovanjem delova pod naponom i njihovim pregrađivanjem i izborom odgovarajuće električne opreme i izradom kućišta sa odgovarajućim stepenom mehaničke zaštite  / SRPS IEC 60364-5-51 /.

· Zaštita od preopterećenja izvedena je pravilnim izborom zaštitnih prekidača i osigurača na strani centralnih uređaja, čime su onemogućena preopterećenja svih kablova i uređaja

· Zaštita kablova od struje kratkog spoja izvršena je upotrebom odgovarajućih i pravilno odabranih instalacionih automatskih prekidača, postavljenih na početku svakog strujnog kola ili pri promeni preseka. Selektivnost osigurača garantuje da se kratak spoj zbog nekog kvara neće preneti dalje i na taj način se štiti skupocena oprema i uređaji. / SRPS IEC 60364-5-52/.

· Zaštita od električnog udara predviđena je automatskim isključenjem pri pojavi greške (instalacioni automatski prekidači)

· Zaštita od previsokog napona dodira rešena je sistemom sniženog napona, pravilnim izborom opreme, uzemljenjem svih metalnih delova koji ne pripadaju strujnim krugovima i pravilnim izborom uzemljivača.

· Uzborom opreme ugrađene po standardima izbegnuta je opasnost od pogrešnog rukovanja

· Zaštita od požara je rešena pravilnim izborom električne opreme koja pri pravilnom izvođenju i propisnom održavanju ne može biti uzrok požara.

· Opasnost od uticaja vode, vlage i prašine, eksplozivnih i zapaljivih materijala i hemijskih  uticaja izvršena pravilnim izborom opreme koja je birana prema nameni i mestu ugradnje uzimajući u obzir uslove rada što je naznačeno na crtežima i u tekstualnoj dokumentaciji.

· Zaštita od nedozvoljenog pada napona predviđena je pravilnim dimenzionisanjem napojnih vodova. Proračun preseka napojnih vodova kao i padovi napona dati su kao sastavni deo projektne dokumentacije.

· Opasnost od slučajnog mehaničkog opterećenja ne postoji pošto je sva oprema u kućištu od metala, a svi kablovi su na mestima gde postoji opasnost od mehaničkih oštećenja položeni u zaštitne cevi. Lociranje opreme je vršeno tako da nije izloženo mehaničkim očtećenjima.

· Izvođenjem zajedničkog temeljnog uzemljivača izbegnuta je opasnost od struje zemljospoja.

· Zaštita od nestanka mrežnog napona može se otkloniti postavljanjem UPS uređaja u sistemu računarske mreže i ostalih sistema čiji prestanak rada može izazvati negativne posledice.

· Opasnost od statičkog elektriciteta otklonjena ja pravilnim izvođenjem uzemljenja.

· Opasnost od uticaja elektromagnetnog polja je predviđena primenom zaštitnih mera prilikom paralelnog vođenja i ukrštanja sa energetskim vodovima kao i izvođenjem uzemljenja armature kablova.

Opšte napomene i obaveze

· Izvođač radova je u obavezi da uradi poseban elaborat o uređenju gradilišta i redu na gradilištu.

· Proizvođač oruđa za rad na mehanizovani pogon je obavezan da dostavi uputstvo za bezbedan rad i da na oruđu potvrdi da su na istom primenjene propisane mere i normativi zaštite na radu.

· Radna organizacija je obavezna da na 8 dana pre početka rada obavesti nadležni organ inspekcije rada o početku rada.

· Radna organizacija je obavezna da izradi normativna akta iz oblasti zaštite na radu (Samoupravni sporazum o zaštiti na radu; Program za obučavanje i vaspitanje radnika iz oblasti zaštite; Pravilnik o ispitivanju radnika iz oblasti zaštite; Pravilnik o pregledima, ispitivanjima i održavanju oruđa, uređaja i alata; Program mera unapređenja zaštite na radu i dr.).

· Radna organizacija je obavezna da izvrši obučavanje radnika iz materijala zaštite na radu i da upozna radnike sa uslovima rada i opasnostima i štetnostima u vezi sa radom, te obavi proveru sposobnosti radnika za samostalan i bezbedan rad.

· Radna organizacija je obavezna da utvrdi radna mesta sa posebnim uslovima rada ukoliko takva mesta postoje.

· Radna organizacija kod koje se pri radu pojavljuju eksplozivne smeše, mora imati pravilnik o rukovanju električnim postrojenjima koja su eksplozivno zaštićena kao i o evidenciji izvođenja radova izgradnje, opravki i održavanja tih postrojenja. Tim pravilnikom treba predvideti i obavezne povremene preglede tih postrojenja kao i rokove ovih pregleda s tim da oni nemogu biti duži od jedne godine.

· Prilikom nabavke oruđa za rad i uređaja uz dokumentaciju koja se prilaže uz oruđe za rad i uređaje moraju se pribaviti i podaci o njihovim akustičnim osobinama iz kojih će se videti da buka na radnim mestima neće prelaziti dopuštene vrednosti. Ako je za ispunjenje uslova o dopuštenim vrednostima buke potrebno preduzimanje posebnih mera (prigušivači buke, elastična podleganja i sl.) u pomenutoj dokumentaciji moraju biti naznačene te mere.

· Sva oprema i materijali, predviđeni ovim projektom maraju da odgovaraju svim važećim jugoslovenskim tehničkim propisima i standardima.

· Sva postrojenja i održavanje istih moraju se uskladiti sa postojećim propisima.

· Svuda gde to propisi zahtevaju, postaviti vidno označene natpise sa upozorenjima:


visina napona, 


namena određene opreme, 


druga važna obaveštenja.

· Pri izvođenju radova ili remonta postrojenja i opreme obavezno je postaviti opomensku tablicu u pogledu:


stanja uključenosti/isključenosti, 


zabrana, 


druga važna obaveštenja za rukovaoca.

· Pri rukovanju i manipulaciji u postrojenju, obavezna je primena zaštitne opreme i sredstava.








Образац бр. 1
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ /ПОДИЗВОЂАЧУ/ ИЛИ ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
Учешће у поступку јавне набавке (заокружити р.бр.):
1.  ПОНУЂАЧ КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО 

2.  ПОНУЂАЧ КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

2.1. ПОДИЗВОЂАЧ
3.    ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

	Назив понуђача /подизвођача/
	

	Седиште и адреса
	

	Претежна делатност
	

	Овлашћено лице (потписник уговора)
	

	Особа за контакт
	

	Телефон
	

	Телефакс
	

	Е-mail
	

	Web-adresa
	

	Текући рачун предузећа и банка код које је отворен
	

	Матични број
	

	Порески број понуђача - ПИБ
	



НАПОМЕНА: Образац копирати у потребном броју за сваког члана групе и подизвођача
У _____________,
    _____________

        (датум)    







        ЗА ПОНУЂАЧА / ПОДИЗВОЂАЧА









____________________________









   (име и презиме овлашћеног лица)







(МП)

____________________________









         (потпис овлашћеног лица)









Образац бр. 2
ИЗЈАВА
______________________________________________________________________________
(назив понуђача)
О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА
За реализацију јавне набавке, ангажоваћемо следеће подизвођаче:

	Р.бр.
	Назив подизвођача
	део предмета набавке који
	Учешће у
	

	
	
	ради подизвођач
	радовима (%)
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



НАПОМЕНА:

Укупно процентуално (збирно) учешће подизвођача на може бити веће од 50%. За 
подизвођаче наведене у овом обрасцу достављају се општи подаци из обрасца бр. 1.
У _____________,
    _____________

        (датум)    








                        ЗА ПОНУЂАЧА 









____________________________









   (име и презиме овлашћеног лица)







(МП)

____________________________









         (потпис овлашћеног лица)









Образац бр. 3
       ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

у складу са чланом 8. став 1. тачке 20) и 21) Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (,,Сл.гласник РС“, број 29/13)
Под материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да су при састављању понуде у отвореном поступку јавне набавке радова – ''ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ У ПРОСТОРИЈИ БР. 45 ОБЈЕКТА КН - 299 У КАСАРНИ "КЊАЗ МИХАИЛО" У НИШУ, ЈН БР. 10/14'', поштоване обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, и гарантујем да је понуђач ималац права интелектуалне својине. Такође изјављујем дa понуђач сноси нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa.

У _____________,
    _____________

        (датум)    








                        ЗА ПОНУЂАЧА 









____________________________









   (име и презиме овлашћеног лица)







(МП)

____________________________









         (потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Образац копирати у потребном броју за сваког члана групе. Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем Изјаву потписује само понуђач.









Образац бр. 4
ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА
При састављању понуде у потпуности смо поштовали прописане обавезе и посебне услове Наручиоца, упознати смо са свим условима и с тим у вези прилажемо следеће доказе о испуњености обавезних услова:
	ОЗНАКА ПРИЛОГА
	ДОКАЗИ ЗА ИСПУЊЕЊЕ УСЛОВА
	достављен

	Прилог 1.
	Докази за испуњење обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама

	Прилог 1.1.
	Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 1 тачка 1) Закона-

Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда (доказ не може бити старији од три месеца пре отварања понуде).
	Да
	Не

	Прилог 1.2.
	Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 1 тачка 2) Закона-

Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда на чијем подрчју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита и  неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. 
Предузетници и физичка лица: 
Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;


	   Да

   Да
	   Не

   Не

	Прилог 1.3.
	Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 1 тачка 3) Закона-

Доказ: Правна лица: Потврда привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда.

Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда.

Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности.
Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;

	    Да

   Да

   Да
	   Не

   Не

   Не



	Прилог 1.4.
	Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 1 тачка 4) Закона-

Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

	    Да
	    Не

	Прилог 1.5.
	Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 2 Закона-

Доказ: попуњен, потписан и оверен Образац изјаве (Образац бр. 3 конкурсне документације)


	    Да
	   Не

	Прилог 1.6.
	Решење о регистрацији у регистру понуђача:

· за правна лица као понуђача

· за предузетнике и физичка лица
	    Да

    Да
	   Не

   Не

	Прилог 2.
	Докази за испуњење додатних услова из члана 76. Закона о јавним набавкама

	Прилог 2.1.
	Доказ за испуњење услова из поглавља III тачка 4. алинеја 1.

Доказ: Потписана ИЗЈАВА о давању бланко соло менице са одговарајућим писменим меничним овлашћењем на име Војнограђевинског центра "Београд" (Изјава је дата кроз обрасце из конкурсне документације)
	    Да
	   Не

	Прилог 2.2.
	Доказ за испуњење услова из поглавља III тачка 4. алинеја 2.
Доказ: Извештај о бонитету Центра за бонитет Агенције за привредне регистре (образац БОН - ЈН) којим се доказује да располаже неопходним финансијским капацитетом у складу са траженим у овој конкурсној документацији.

Други докази тражени конкурсном документацијом за привредне субјекте који воде просто књиговодство и паушалце.


	   Да

   Да
	   Не

   Не

	Прилог 2.3.
	Доказ за испуњење услова из поглавља III тачка 4. алинеја 3.
Доказ: Потврда НБС са подацима о ликвидности за тражени период од 3 године, односно да у претходне 3 године, до дана објављивања позива за достављање понуда није био неликвидан дуже од 10 дана.
	    Да 
	   Не

	Прилог 2.4.
	Доказ за испуњење услова из поглавља III тачка 4. алинеја 4.
Доказ: фотокопија радних књижица заједно са копијом обрасца о пријави - одјави Фонду ПИО за запослене дипломиране електро инжењере за телекомуникације и енергетику на неодређено време са пуним радним временом, са траженим лиценцама, са најмање 3 године радног искуства, копијом личних лиценци ИКС са потврдом о важности лиценце за текућу годину.
	   Да
	   Не

	Прилог 2.5.
	Доказ за испуњење услова из поглавља III тачка 4. алинеја 5.

	   Да
	   Не

	Прилог 3.
	Споразум - уколико понуду подноси група понуђача као заједничку понуду
	   Да
	   Не


Напомена: Наведене доказе сложити по редоследу и видно их одвојити ознакама ПРИЛОГ 1-ПРИЛОГ 3.

Након Обрасца 3 са прилозима, долазе попуњени и оверени Обрасци 4 - 16.
НАПОМЕНА: Образац копирати у потребном броју за сваког члана групе понуђача и подизвођаче.
Образац оверава овлашћено лице понуђача који наступа самостално или са подизвођачем, а у случају заједничке понуде сваки члан групе понуђача.

За подизвођача достављају се само они прилози-докази за испуњење обавезних услова и попуњавају само обрасци који су дефинисани конкурсном документацијом.

У _____________,
    _____________

        (датум)    








                        ЗА ПОНУЂАЧА 









____________________________









   (име и презиме овлашћеног лица)







(МП)

____________________________









         (потпис овлашћеног лица)








Образац бр. 5
Наручилац:  ВОЈНОГРАЂЕВИНСКИ ЦЕНТАР ''БЕОГРАД''
На основу позива за достављање понуде за:
                        ДОДЕЛУ УГОВОРА У ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БР. 10/14 ЗА
    ''ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ У ПРОСТОРИЈИ БР. 45

                          ОБЈЕКТА КН - 299 У КАСАРНИ "КЊАЗ МИХАИЛО" У НИШУ ''
у отвореном поступку, ПОНУЂАЧ:

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(УНЕТИ ОПШТЕ ПОДАТКЕ О ПОНУЂАЧУ)
који наступа на начин:

а) самостално    б) са подизвођачем    ц) заједничка понуда

доставља:

П О Н У Д У број ___________  од ___________________
Да квалитено извршимо све радове у складу са наведеним условима из конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на износ од: 

	Укупна вредност понуде изражена у
	
	
	
	

	динарима без ПДВ-а:
	
	
	
	

	
	
	
	  динара
	

	ПДВ:
	
	
	динара
	

	
	
	
	
	

	УКУПНО СА ПДВ-ом :
	
	
	динара
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


2.  Рок завршетка радова је ______( __________________________ ) календарских дана од
	дана увођења у посао. 

(не дужи од 45 дана)
	(и словима)
	

	
	
	


3. Гарантни рок за отклањање недостатака на изведеним радовима је: ___ ( ______ ) године, од дана примопредаје радова (не краћи од 5 година). 

4.  За извршење јавне набавке ангажујемо _______
(__________) подизвођача.
           (уписати број подизвођача)
(и словима)
5. Проценат вредности набавке који се поверава подизвођачу износи ____%, а односи се на део предмета набавке: _________________________________________________________ 

6. Уз понуду прилажемо обрасце прилоге и доказе тражене конкурсном документацијом. 
7. Важност понуде је _____ (___________________________) дана од дана отварања понуда 




(и словима)
	(не краћи од 60
	дана)
	
	
	

	
	
	
	
	

	У _____________,
	
	
	ЗА ПОНУЂАЧА
	

	
	
	
	
	
	

	(датум)
	
	
	(име и презиме овлашћеног лица)
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(мп)
	(потпис овлашћеног лица)
	









Образац бр. 6
  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
       Укупном ценом извођења радова обухваћени су радови који су по структури дати     
ПРЕДМЕРОМ И ПРЕДРАЧУНОМ РАДОВА
	Pos
	OPIS RADOVA
	Jedinica mere
	Količina
	Jedinična cena         (din)
	Ukupno  (din)

	
	
	
	
	
	

	
	PREDMER I PREDRAČUN                                                                                                 Glavni projekat el.instalacija za formiranje računarske učionice u prostoriji br.45, u objektu KN-299 u kasarni “Knjaz Mihajlo” u Nišu

	
	
	
	
	
	

	
	OPŠTI USLOVI
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Izraditi, isporučiti i transportovati sav 

potreban materijal i izvesti radove 

elektro instalacija u svemu prema 

datom glavnom projektu, tehničkom

opisu, tehničkim uslovima, predmeru i 

predračunu i grafičkoj dokumentaciji.

Radove izvoditi radnom snagom 

odgovarajućih kvalifikacija.

Plaća se rad i materijal prema jediničnim cenama iz pozicija ovog predračuna, sa svim potrebnim montažnim i instalacionim materijalom, transportnim troškovima (oko dopremanja materijala na gradilište), pregledom i ispitivanjem završenih instalacija i njihovim puštanjem u ispravan rad, završnim radovima radi popravke okoline i dovodjenja iste u prethodno stanje, kao i ostali prateći poslovi koji su potrebni da se izvedu i završe svi radovi predvidjeni ovim predračunom.

Elektro radovi se moraju uskladiti sa 

dinamikom izvodjenja gradjevinskih i 

završnih zanatskih radova.
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	I
	Elektroinstalaterski radovi
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	Razvezivanje postojećeg napojnog kabla PP00-Y 5x6mm2 u GRO-u za napajanje RO-S22 i demontaža podnožja osigurača za postojeći napojni vod RO-S22.
	pauš.
	1
	
	

	2
	Isporuka materijala i ugradnja u GRO-u: 

- Podnožje osigurača i prsten za 

podnožje osigurača DIAZED 35A, 

kom3

- Patron EZ III/35A DIAZED, kom 3

- Ukupno materijal, sitan materijal i rad.
	kom.
	1
	
	

	3
	Isporuka i polaganje sa vezivanjem napojnog kabla PP00-Y 5x10mm2 od GRO-a do RO-S22. Polaganje se vrši u već pripremljenom šlicu u zidu. Obračun po dužnom m položenog kabla.
	m
	35
	
	

	4
	Razvezivanje postojećeg napojnog kabla PP00-Y 5x6mm2 u RO-S22 iz GRO-a.
	pauš.
	1
	
	

	5
	Demontaža postojećeg grebenastog tropolnog prekidača 25A, montiranog na DIN šinu u RO-S22.
	pauš.
	1
	
	

	6
	Isporuka materijala i ugradnja u ormanu RO-S22:

· Glavni prekidač, 0-1, 3p, 400V, 

40A, montaža na DIN šinu

- Ukupno materijal, hilzne, P/F kablovi i ostali sitan materijal i rad.
	kom.
	1
	
	

	7
	Isporuka materijala i ugradnja u ormanu RO-S22: 

- Automatski osigurač, 32A/C/1p/6kA 

IEC/EN 60898, 10kA IEC 947-2

-Ukupno materijal, hilzne, P/F kablovi, VS kleme i ostali sitan materijal i rad.
	kom.
	3
	
	

	8
	Isporuka i polaganje sa vezivanjem napojnog kabla PP00-Y 5x6mm2 od RO-S22 do RT-U. Polaganje se vrši u već pripremljenom šlicu u zidu. Obračun po dužnom m položenog kabla.
	m
	20
	
	

	9
	Isporuka, ugradnja na zid i povezivanje 

nadgradnog razvodnog ormana, 

izrađenog od dva puta dekapiranog 

lima, u IP 54 zaštiti, dimenzije 

400x600x200mm.

U orman montirati sledeću opremu: 

- Glavni prekidač za montažu na vrata 

ormana, 40A, 0-1, 3p, 400V, kom1,

· Automatski osigurač, 

16A/C/1p/6kA IEC/EN 60898, 

10kA IEC 947-2, kom 18,

· FID zaštitna sklopka 4p, 32A, 

struja greške 500mA, 6kA, kom1

- Ukupno materijal, sabirnice, DIN šine, hilzne, P/F kablovi, VS kleme, bravica, natpisne pločice, jednopolna šema i ostali sitan materijal i rad.
	kom.
	1
	
	

	10
	Isporuka i ugradnja DLP adaptivnog parapetnog sistema, baze parapeta, 50x105mm, širina poklopca 85mm, kat.broj 10422, Legrand, ili slično. Obračun po metru dužnom.
	m
	30
	
	

	11
	Isporuka i ugradnja DLP adaptivnog parapetnog sistema, poklopac parapeta,  za bazu 50x105mm, širina poklopca 85mm, kat.broj 10522, Legrand, ili slično. Obračun po metru dužnom.
	m
	30
	
	

	12
	Isporuka i ugradnja DLP adaptivnog parapetnog sistema, razdelna pregrada,  za bazu 50x105mm, širina poklopca 85mm, kat.broj 10582, Legrand, ili slično. Obračun po metru dužnom.
	m
	26
	
	

	13
	Isporuka i ugradnja DLP adaptivnog parapetnog sistema, spojnik baze parapeta,  za bazu 50x105mm, širina poklopca 85mm, kat.broj 10692, Legrand, ili slično. Obračun po komadu.
	kom.
	15
	
	

	14
	Isporuka i ugradnja DLP adaptivnog parapetnog sistema, spojnik poklopca,  za bazu 50x105mm, širina poklopca 85mm, kat.broj 10802, Legrand, ili slično. Obračun po komadu.
	kom.
	15
	
	

	15
	Isporuka i ugradnja DLP adaptivnog parapetnog sistema, krajnja kapa,  za bazu 50x105mm, širina poklopca 85mm, kat.broj 10702, Legrand, ili slično. Obračun po komadu.
	kom.
	1
	
	

	16
	Isporuka i ugradnja DLP adaptivnog parapetnog sistema, unutrašnji ugao,  za bazu 50x105mm, širina poklopca 85mm, kat.broj 10602, Legrand, ili slično. Obračun po komadu.
	kom.
	3
	
	

	17
	Isporuka i ugradnja DLP adaptivnog parapetnog sistema, spoljašnji ugao,  za bazu 50x105mm, širina poklopca 85mm, kat.broj 10622, Legrand, ili slično. Obračun po komadu.
	kom.
	1
	
	

	18
	Isporuka i ugradnja DLP adaptivnog parapetnog sistema, T element,  za bazu 50x105mm, širina poklopca 85mm, kat.broj 10736, Legrand, ili slično. Obračun po komadu.
	kom.
	1
	
	

	19
	Isporuka i ugradnja DLP adaptivnog parapetnog sistema, L element,  za bazu 50x105mm, širina poklopca 85mm, kat.broj 10785, Legrand, ili slično. Obračun po komadu.
	kom.
	1
	
	

	20
	Isporuka i ugradnja podne kanalice 50x12, sa poklopcem, spojnikom, revizionom kutijom i uglom od 90, kat.broj 30092, Legrand, ili slično. Obračun po metru dužnom.
	m
	10
	
	

	21
	Isporuka i ugradnja PVC zidne kanalice 20x20, sa poklopcem. Obračun po metru dužnom.
	m
	20
	
	

	22
	Isporuka i ugradnja nadgradne podne kutije  za 2x4  modula, kat.broj 31748, Legrand, ili slično. Obračun po komadu.
	kom.
	1
	
	

	23
	Isporuka i ugradnja nadgradne podne kutije  za 3x4  modula, kat.broj 31749, Legrand, ili slično. Obračun po komadu.
	kom.
	8
	
	

	24
	Isporuka i ugradnja energetske utičnice 16A, nemački standard, 2P+E, bez zaštite od slučajnog dodira, konekcija na zavrtanj, bela i nosača mehanizma, veličine 2 modula, kat.broj 77210 i 80251, Legrand, ili slično. Obračun po komadu.
	kom.
	34
	
	

	25
	Isporuka i ugradnja energetske utičnice 16A, nemački standard, 2P+E, bez zaštite od slučajnog dodira, konekcija na zavrtanj, bela, nosača mehanizma i okvira, veličine 2 modula, kat.broj 77210, 80251 i 78802, Legrand, ili slično. Obračun po komadu.
	kom.
	5
	
	

	26
	Isporuka i ugradnja slepe maske 1M, kat.broj 77070, Legrand, ili slično. Obračun po komadu.
	kom.
	12
	
	

	27
	Isporuka i ugradnja energetske utičnice 16A, 2P+E, OG za ugradnju na zid, bela, Aling, ili slično. Obračun po komadu.
	kom.
	1
	
	

	28
	Isporuka i ugradnja panične svetiljke 8W, autonomije 1h, sa pripadajućim NiCd baterijama.Obračun po komadu.
	kom.
	1
	
	

	29
	Isporuka i ugradnja nosača mehanizma i okvira, veličine 2 modula, za ugradnju RJ 45 modula kat.broj 80251 i 78802, Legrand, ili slično. Obračun po komadu.
	kom.
	1
	
	

	30
	Isporuka i ugradnja 2x RJ 45 maske 45x45mm, bez modula. Obračun po komadu.
	kom.
	9
	
	

	31
	Isporuka i ugradnja RJ 45 maske 45x45mm, 2M, bez modula. Obračun po komadu.
	kom.
	1
	
	

	32
	Isporuka i ugradnja RJ 45 modula UTP cat 5Emaske 45x45mm. Obračun po komadu.
	kom.
	19
	
	

	33
	Isporuka i polaganje kabla PP-Y 3x1,5mm2, za priključak panične svetiljke. Kabl se polaže u  kanalicama na zidu. Prosečna dužina strujnog kruga je 7m. Obračun po priključnom mestu.
	kom.
	1
	
	

	34
	Isporuka i polaganje kabla PP-Y 3x2,5mm2, za priključna mesta računarske opreme, RACK-a i klime. Kablovi se polažu u parapetnim razvodima, podnim kanalicama i kanalicama. Prosečna dužina strujnog kruga je 15m. Obračun po priključnom mestu.
	kom.
	25
	
	

	35
	Polaganje VGA kabla, za vezu personalnog računara nastavnika i videoprojektora. Kabl se polaže u  kanalicama na zidu i plafonu. Prosečna dužina kabla 15m. Obračun po položenom kablu.
	kom.
	1
	
	

	36
	Polaganje postojećeg UTP cat 5E kabla za izradu instalacije računarskih mesta. Kabl se polaže u parapaetnom razvodu i podnim  kanalicama. Prosečna dužina priključnog mesta je 15m. Obračun po priključnom mestu.
	kom.
	19
	
	

	37
	Ugradnja postojećeg klima uređaja BTU 12000 (spoljna i unutrašnja jedinica), sa svom pripadajučom opremom i priborom. Obračun za materijal i radnu snagu.
	kom.
	1
	
	

	38
	Ugradnja postojećeg projektora na plafonu, sa svom pripradjućom opremom i priborom. Obračun za materijal i radnu snagu.
	kom.
	1
	
	

	39
	Ugradnja  na zid i povezivanje postojećeg RACK ormana sa odgovarajučim patch panelom. Obračun za materijal i radnu snagu.
	kom.
	1
	
	

	40
	Elaborat o merenju otpora petlje kvara i otpora izolacije prema masi i međufazno novoizrađene instalacije, od strane ovlašćene radne organizacije.
	kom.
	1
	
	

	41
	Sertifikovanje i izdavanje atesta na 

osnovu standarda ISO/IEC 11801 

na ispravnost linka za sledeće 

parametre: Obračun po liniji.

Return loss, Insertion loss, 

Near-end crosstalk (NEXT) loss, 

Attenuation-to-Crosstalk ratio (ACR), 

Equal-level far-end crosstalk

(ELFEXT), DC loop resistance, 

Propagation delay, Delay skew, 

Wire map, Cable Length 

(informativni podatak - nije isključiv 

kriterijum).

Obračun po liniji.
	kom.
	19
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Ukupno elektroinstalaterski radovi
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	II
	Prateći građevinsko zanatski radovi
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	Štemovanje kanala 50x50mm u zidu od opeke, za prolaz energetskih napojnih kablova. Nakon polaganja kablova popunjavanje otvora produžnim malterom. Obračun po dužnom metru kanala, komplet materijal i rad.
	m
	50
	
	

	2
	Izrada prodora, bušenje rupa fi 30mm u zidu od opeke i kroz betonske ploče za prolaz kablova Obračun po otvoru, komplet materijal i rad.
	kom.
	4
	
	

	3
	Gletovanje i bojenje zidova i plafona na mestima izrade otvora, bojom po izboru investitora. Obračun po m2.
	m2
	50
	
	

	4
	Završno čišćenje objekta. Obračun po m2.
	m2
	50
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Ukupno prateći građevinsko zanatski radovi
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	REKAPITULACIJA PREDMERA I PREDRAČUNA PROJEKTA ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA 

	
	
	
	
	
	

	I
	Elektroinstalaterski radovi
	
	                                 din.

	II
	Prateći građevinsko zanatski radovi
	                                          din.

	
	
	
	
	
	

	
	SVEGA ELEKTRO INSTALACIJA OBJEKTA :
	                                 din.

	
	PDV 20%
	
	                                 din.

	
	UKUPNO ELEKTRO INSTALACIJA OBJEKTA :
	                                 din.


Упутство за попуњавање обрасца:

- понуђач је дужан да унесе све јединичне цене позиција у динарима, без ПДВ-а; 
- да правилно помножи предвиђене количине радова са јединичним ценама и да попуни све рекапитулације по врстама радова и збирну рекапитулацију; 

- ПДВ се посебно обрачунава у процентуалном износу од 20%; 

- уколико цена за неку позицију није дата сматраће се да је вредност радова на тој позицији укључена у вредност других радова, а јединична цена конкретне позиције биће од стране комисије унешена у износу од 0 (нула) динара и парафирана. Уколико понуђач не прихвати уписани износ од 0 (нула) динара понуда ће бити одбијена као неперихватљива. 
У _____________,
    _____________

        (датум)    








                        ЗА ПОНУЂАЧА 









____________________________









   (име и презиме овлашћеног лица)







(МП)

____________________________









         (потпис овлашћеног лица)








Образац бр. 7
  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
_______________________________________________________________________________

                                        (назив понуђача)

На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12), а сходно члану 2. став 1. тачка 2, подтачка 10. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (”Службени гласник РС” бр. 29/2013), дајемо

СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

За јавну набавку ЈН бр. 10/14 – ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ У ПРОСТОРИЈИ БР. 45 ОБЈЕКТА КН - 299 У КАСАРНИ "КЊАЗ МИХАИЛО" У НИШУ и то :
	ВРСТА ТРОШКА
	ИЗНОС ТРОШКА У РСД

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
	


Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. Образац трошкова припреме понуде попуњава само они понуђач који је имао наведене трошкове и који тражи да му их наручилац надокнади. Уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде, наручилац није дужан да му надокнади трошкове.
У _____________,
    _____________

        (датум)    




                        ЗА ПОНУЂАЧА 








           ____________________________









   (име и презиме овлашћеног лица)







(МП)


                         








           ____________________________









         (потпис овлашћеног лица)








Образац бр. 8
ИЗЈАВА
________________________________________________________________________________
(назив понуђача)
О РОКУ ЗАВРШЕТКА РАДОВА
Којом се обавезујемо да ћемо, уколико наша понуда буде изабрана као најповољнија, све предвиђене послове на извођењу радова завршити у року од:

_____ ( ___________________________ )
(и словима)
календарских дана од дана увођења извођача у посао.
Напомена : Потписивање ИЗЈАВЕ о року завршетка радова је ОБАВЕЗУЈУЋЕ.
У _____________,
    _____________

        (датум)    








                        ЗА ПОНУЂАЧА 








           ____________________________









   (име и презиме овлашћеног лица)







(МП)












           ____________________________









         (потпис овлашћеног лица)








Образац бр. 9
ИЗЈАВА
________________________________________________________________________________
(назив понуђача)
О РОКУ ВАЖНОСТИ ПОНУДЕ
Којом потврђујемо да је рок важности-опција наше понуде
_______ календарских дана (________________________________________)
уписати словима
од дана отварања понуда.
Напомена: Потписивање ИЗЈАВЕ о року важности понуде је ОБАВЕЗУЈУЋЕ. Минимални рок важности понуде је 60 дана од дана отварања понуда.

У _____________,
    _____________

        (датум)    








                        ЗА ПОНУЂАЧА 














                                                                                       ____________________________









   (име и презиме овлашћеног лица)







(МП)

       


                       






           ____________________________









         (потпис овлашћеног лица)








Образац бр. 10

     РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА НА СЛИЧНИМ ПОСЛОВИМА

________________________________________________________________________________
(назив понуђача)

	Р.бр.
	Објекат
	Инвеститор/Наручилац
	Датум
	уговарања/
	Површина
	

	
	
	
	Година
	реализације
	(у м2)
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



НАПОМЕНА:
За минимум две референце које су додатни услов за учешће у јавној набавци из тачке III 2. конкурсне документације, прилажу се докази тражени у тачки III 4. конкурсне документације.

Све фотокопије морају бити читке.

У _____________,
    _____________

        (датум)    








                        ЗА ПОНУЂАЧА 















                                                                          ____________________________









   (име и презиме овлашћеног лица)







(МП)



                          






           ____________________________









         (потпис овлашћеног лица)










Образац бр. 11
ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ НАРУЧИОЦА

	Назив

Наручиоца:
	

	Седиште:
	

	Улица и број:
	

	Телефон:
	

	Матични број:
	

	ПИБ:
	


У складу са чланом 77. став 2. тачка 2) подтачка (2) Закона о јавним набавкама, достављамо вам
П О Т В Р Д У
Којом потврђујемо да је _____________________________________ (назив Понуђача) за наше потребе извршио, на основу закљученог уговора од _____________ (датум), извођење радова ______________________________________ (уписати врсту радова) на објекту ______________________________________ (уписати ознаку /адресу/ објекта, локацију, град и сл.).
Потврда се издаје на захтев ____________________________________________ ради учешћа у јавној набавци ЈН.БР. 10/14- „ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ У ПРОСТОРИЈИ БР. 45 ОБЈЕКТА КН - 299 У КАСАРНИ "КЊАЗ МИХАИЛО" У НИШУ“, коју спроводи Војнограђевински центар ''Београд'', Београд, Немањина бр. 15, и у друге сврхе се не може користити. 
Да су подаци тачни својим потписом и печатом потврђује,
У _____________,
    _____________

        (датум)    








                        ЗА НАРУЧИОЦА








 ____________________________









   (име и презиме овлашћеног лица)







(МП)
              ____________________________









         (потпис овлашћеног лица)
Напомена: свака злоупотреба наведене потврде може произвести материјалну и кривичну одговорност.











Образац бр. 12
ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ НАРУЧИОЦА

	Назив

Наручиоца:
	

	Седиште:
	

	Улица и број:
	

	Телефон:
	

	Матични број:
	

	ПИБ:
	


У складу са чланом 77. став 2. тачка 2) подтачка (2) Закона о јавним набавкама, достављамо вам
П О Т В Р Д У
Којом потврђујемо да је дипломирани електро инжењер   ___________________________
______________________ (име и презиме) за наше потребе, на основу закљученог уговора од ___________ (датум), био одговорни руководилац радова   ____________________________ (уписати врсту радова) на објекту _________________________________________________ (уписати ознаку /адресу/ објекта, локацију, град и сл.).
Потврда се издаје на захтев ____________________________________ ради учешћа у јавној набавци ЈН.БР. 3/13- „ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ У ПРОСТОРИЈИ БР. 45 ОБЈЕКТА КН - 299 У КАСАРНИ "КЊАЗ МИХАИЛО" У НИШУ“, коју спроводи Војнограђевински центар ''Београд'', Београд, Немањина бр. 15. и у друге сврхе се не може користити. 
Да су подаци тачни својим потписом и печатом потврђује,
У _____________,
    _____________

        (датум)    






ЗА НАРУЧИОЦА
















           ____________________________









   (име и презиме овлашћеног лица)







(МП)
           ____________________________









         (потпис овлашћеног лица)
Напомена: свака злоупотреба наведене потврде може произвести материјалну и кривичну одговорност.











Образац бр. 13

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О БРУТО САТНИЦАМА РАДНЕ СНАГЕ
ПОНУЂАЧ 
___________________________________________________________________________

(назив понуђача)

даје

ИЗЈАВУ О БРУТО САТНИЦАМА РАДНЕ СНАГЕ
	Група
	ПОНУЂАЧ
	ПОДИЗВОЂАЧ

	
	нето сатница
	фактор предузећа
	бруто сатница
	нето сатница
	фактор предузећа
	бруто сатница

	
	(1)
	(2)
	(1х2)
	(1)
	(2)
	(1х2)

	I

	
	
	
	
	
	

	II

	
	
	
	
	
	

	III

	
	
	
	
	
	

	IV

	
	
	
	
	
	

	V

	
	
	
	
	
	

	VI

	
	
	
	
	
	

	VII

	
	
	
	
	
	

	VIII

	
	
	
	
	
	

	IX

	
	
	
	
	
	


Манипулативни трошкови које обрачунава понуђач на цене подизвођача су _____ %.
НАПОМЕНА: У табелу се уносе важеће бруто сатнице радне снаге (са фактором предузећа који обухвата све трошкове пословања), са којима понуђач улази у калкулацију цена. 

У _____________,
    _____________

        (датум)    








                        ЗА ПОНУЂАЧА 

















____________________________









   (име и презиме овлашћеног лица)







(МП)

____________________________









         (потпис овлашћеног лица)









Образац бр. 14

ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТАВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

ПОНУЂАЧ 

____________________________________________________________________________

(назив понуђача)

даје

ИЗЈАВУ 
Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да ћемо у отвореном поступку јавне набавке радова – Извођење радова на изградњи рачунарске мреже у просторији бр. 45 објекта КН - 299 у касарни "Књаз Михаило" у Нишу, ЈН бр. 10/2014, у роковима и на начин предвиђен Моделом уговора о јавној набавци доставити бланко соло меницу са меничним овлашћењем, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и отклањање недостатака у гарантном року. 
НАПОМЕНА: у случају да понуду подноси група понуђача, образац изјаве потписује овлашћени члан групе понуђача
У _____________,
    _____________

        (датум)    








                        ЗА ПОНУЂАЧА 

















____________________________









   (име и презиме овлашћеног лица)







(МП)

____________________________









         (потпис овлашћеног лица)









Образац бр. 15

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, _________________________________________________, 

                                                                            (Назив понуђача)

даје: 
ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке радова за „Извођење радова на изградњи рачунарске мреже у просторији бр. 45 објекта КН - 299 у касарни "Књаз Михаило" у Нишу“, ЈН бр. 10/2014, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	


Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.










Образац бр. 16
МОДЕЛ УГОВОРА
ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ:

1. РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ - УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ - ВОЈНОГРАЂЕВИНСКИ ЦЕНТАР "БЕОГРАД", Београд, Улица Немањина бр. 15, кога заступа начелник потпуковник Даворко Паликућа, дипл.грађ.инж. (у даљем тексту: Инвеститор), матични број 07093608, ПИБ 102116082, текући рачун: 840-1620-21 (РЦ МО)

и

2. (ПОНУЂАЧА) ___________________________________ из _____________________, Ул._________________________________, кога заступа директор ____________________________________, (у даљем тексту уговора: Извођач), матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________
2.1.(ГРУПЕ ПОНУЂАЧА) 

_________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор _______________________________, као водећег члана групе извођача, матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________
_________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор _______________________________, као члана групе извођача, матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________
_________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор _________________________________, као члана групе извођача, матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________
_________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор ________________________________, као члана групе извођача, матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________
_________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор ________________________________, као члана групе извођача, матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________
 (у даљем тексту уговора: Извођач).
2.2  (ПОНУЂАЧА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ)

________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________,
матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________
(у даљем тексту уговора: Извођач) са подизвођачем:
__________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________,  матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________
Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________,  матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________
ОСНОВ УГОВОРА: 
-ЈН бр. 10/2014 по позиву објављеном на Порталу јавних 



набавки




-Одлука о избору најповољније понуде





- понуда изабраног понуђача.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА: 
ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ У ПРОСТОРИЈИ БР. 45 ОБЈЕКТА КН - 299 У КАСАРНИ "КЊАЗ МИХАИЛО" У НИШУ 
ОБИМ РАДОВА

Члан 1.
Извођач се обавезује да за потребе Инвеститора изведе радове на изградњи рачунарске мреже у просторији бр. 45 објекта КН - 299 у касарни "Књаз Михаило" у Нишу, у свему према Главном пројекту урађеним од стране "Tehnicom informatika" д.о.о. Ниш, усвојеног Решењем Управе за инфраструктуру инт.бр. 302-24/13 од 04.04.2014.год., као и у складу са Правилником о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе  Министарство одбране и Војска Србије (''Службени војни лист'' бр. 29/11), Законом о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'' бр. 72/09, 81/09, 64/10 и 24/11) и другим важећим законским и подзаконским актима, чија је примена обавезна при извођењу радова.
Извођач се обавезује да све радове који су предмет овог уговора изведе према понуди број ____________ од ____.____.2014.год. заведеној у ВГЦ ''Београд'' под бр. ____________ од _____._____.2014. године, која је саставни део уговора.
ЦЕНА

Члан 2.

Уговорне стране сагласно утврђују вредност радова из члана 1. овог уговора на износ од 

вредност радова:






 дин.



ПДВ:

                                    



 дин.
УКУПНО ЗА УГОВАРАЊЕ: 

____________________________
словима:  










Уговорене јединичне цене по позицијама радова, као и укупно уговорена вредност радова обухватају све трошкове за рад, материјал и опрему, добит, таксе, прибављање атеста за уграђени материјал и опрему, сва испитивања и остале трошкове који су везани за квалитативни пријем и примопредају радова. 
Јединичне цене радова се уговарају у фиксном износу.

Члан 3.
Уговорне стране уговарају извођење радова по јединици мере предрачуна, па се обавезују да коначну вредност радова утврде по завршетку радова, путем коначног обрачуна, а на основу стварно изведених количина радова, оверених од стране надзорних органа у грађевинској књизи и јединичних цена из понуде, која је саставни део овог уговора.

УВОЂЕЊЕ У ПОСАО
Члан 4.

Инвеститор је дужан да Извођача уведе у посао, што подразумева предају:

- техничке документације по којој ће се радови изводити,

- објекта или део простора на коме се изводе радови,

- локације за привремено депоновање материјала,

- примерак пријаве Инспекторату одбране.
Увођење у посао се врши уписом у грађевински дневник.

Извођач и Инвеститор су се споразумели да увођење извођача  радова у посао буде у року од 3 (три) дана од дана обостраног потписивања уговора, а уколико у том року не буде добијена безбедносна провера запослених лица Извођача, рок од 3 дана ће се рачунати од дана добијања безбедносне провере.
НАЧИН ПЛАЋАЊА 
Члан 5.
Уговорену вредност Инвеститор ће исплаћивати сукцесивно на основу испостављених привремених месечних ситуација за изведене количине радова, и то до 95% уговорене вредности, а преосталих 5% по коначном обрачуну путем окончане ситуације.

Надзорни орган је обавезан да ситуацију овери у року од 5 дана од дана пријема на деловодство Инвеститора, или да је у истом року уз писмено образложење врати извођачу уколико не постоји основ за њену исплату.

Инвеститор се обавезује да све исплате врши у року од 30 (тридесет) дана од дана настанка дужничко-поверилачког односа (ДПО), који настаје:

за привремене ситуације од дана потписа надзорног органа,
за окончану ситуацију од дана овере окончане ситуације од стране Комисије за коначни обрачун.

У случају доцње у исплати Извођач има право на затезну камату сходно прописима о висини стопе затезне камате. 

Извођач се обавезује да једном месечно испоставља привремене ситуације, за изведене радове. Привремене ситације Извођач радова ће испостављати на основу количина оверених од стране надзорног органа у грађевинској књизи, а према јединичним ценама из усвојене понуде. 

НАДЗОРНИ ОРГАН И РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА
Члан 6.
Инвеститор ће својим решењем обезбедити стручни надзор над извођењем радова из члана 1. овог Уговора и на тај начин контролисати квалитет радова, као и ток радова. Налази надзорног органа уписују се у грађевински дневник. Извођач је дужан да поступи по свим писаним примедбама и захтевима Инвеститора и стручног надзора које се односе на квалитет изведених радова и уграђеног материјала које је евидентирао кроз грађевински дневник, те да по тим примедбама отклони све недостатке или пропусте о свом трошку.

Извођач је дужан да омогући вршење стручног надзора на објекту и у свим производним погонима и радионицама где се обављају активности за потребе градилишта.
Извођач се обавезује да пре почетка радова писано обавести Инвеститора о именовању одговорног руководиоца радова, који је дужан да буде присутан на градилишту за време извођења радова.
РОК

Члан 7.
Рок за извођење уговорених радова из члана 1. Уговора је ______ (______________) календарских дана од дана увођења у посао.   
Под роком за завршетак радова сматра се дан спремности комплетног простора-делова  објекта који су обухваћени овим уговором, за квалитативни пријем и примопредају, а што стручни надзор уписује у грађевински дневник.

Члан 8.
Уколико Извођач западне у доцњу са извођењем радова, према усвојеном динамичком плану, нема право на продужење уговореног рока, без изричите писмене сагласности Инвеститора.

Изузетно, уговорени рок из члана 7. се може продужити уколико у току извођења радова наступе промењене околности и то:

· природни догађаји ( пожар, поплава, земљотрес, изузетно неповољни метеоролошки услови за извођење хидроизолатерских радова);
· мере предвиђене актима надлежних органа;
· вишкови радова који прелазе 10% количине уговорених радова;
· кашњење у исплати привремених ситуација;
· друге околности које могу да утичу на ток извођења радова. 

Наступање и трајање околности због којих је Извођач био спречен да изведе радове у уговореном року, уписују се у грађевински дневник.
Уколико у току извођења радова наступе ванредни догађаји или друге промењене околности из става 2. овог члана, који се нису могли предвидети у време закључења овог уговора, одговарајуће одредбе овог уговора ће се споразумно изменити, закључењем посебног допунског уговора.

Као ванредни догађаји у смислу претходног става, сматрају се природни догађаји (земљотрес, поплаве) и мере државних органа.

Уколико Извођач захтева измену уговора из напред наведених разлога, дужан је да докаже основаност захтева.

Не може се захтевати измена уговорене цене због ванредних околности које су настале по истеку предвиђеног рока за извођење радова. Роком за извођење радова подразумевају се и његова каснија продужења по основу ванредног догађаја и по другим уговореним основама.

Члан 9.

Извођач је дужан да захтев за продужење рока поднесе чим сазна за разлог због кога се рок може продужити, а најкасније 5 дана пре истека уговореног рока.

Инвеститор ће након пријема захтева исти размотрити и евентуално продужење рока са Извођачем регулисати допунским уговором.
УГОВОРНА КАЗНА
Члан 10.
Уколико Извођач не изврши радове у уговореном року, Инвеститор задржава право да Извођачу обрачуна уговорну казну у висини од 2о/оо (промила) дневно од укупне изведене вредности радова без ПДВ за сваки дан закашњења, рачунајући од дана истека уговореног рока до дана када надзорни орган у грађевинском дневнику констатује да су радови завршени. 
Наплату уговорне казне Инвеститор ће извршити без претходног пристанка Извођача умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији. Уколико Инвеститор због закашњења претрпи штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно, поред уговорне казне и разлику до пуног износа штете. 

ДОДАТНИ, НЕПРЕДВИЂЕНИ 

И ВИШКОВИ РАДОВА
Члан 11.
Уколико се у току извођења уговорених радова појави потреба за извођењем додатних радова исти ће бити предмет посебног поступка јавне набавке. Као додатни радови могу се третирати искључиво непредвиђени радови у смислу Закона о облигационим односима и Посебних узанси о грађењу. У случају испуњења услова  из члана 36. став 1. тачка 5) подтачка (1) или (2) Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник" бр. 124/12), Инвеститор ће прибавити мишљење Управе за јавне набавке о основаности спровођења преговарачког поступка. Испитивање постојања основа за спровођење преговарачког поступка задржава даље активности Ивнеститора у поступку због којих Инвеститор може, уколико се за то укаже потреба, обуставити извођење радова до закључења уговора о додатним радовима са Извођачем радова, или у случају да нису испуњени услови из члана 36. став 1. тачка 5) подтачка (1) или (2), до завршетка додатних радова који су предмет посебног уговора о додатним радовима са другим извођачем. 

У том случају, по престанку разлога за обуставу радова исти ће бити настављени, а за време обуставе радова рок за извођење радова мирује.

Стручни надзор није овлашћен да без писмене сагласности Инвеститора, одлучује о цени, роковима и обиму додатних неуговорених радова, осим хитних непредвиђених радова.

Извођач је дужан да приступи извођењу хитних непредвиђених додатних радова и пре закључења уговора о њиховом извођењу, уз сагласност стручног надзора, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су неочекиваном тежом природном појавом (поплава, земљотрес) или другим ванредним и неочекиваним догађајем. Извођач је дужан да истог дана када наступе ванредни и неочекивани догађаји, о томе обавести Инвеститора.

Извођач се обавезује да све радове, који представљају вишак радова, без обзира на количину радова, изведе по уговореним јединичним ценама из основне понуде, уз сагласност Инвеститора и закључење анекса уговора.
Члан 12.
У случају да Извођач радова поднесе захтев за измену цене предметних радова, евентуална промена цене извршиће се искључиво према члану 637. Закона о облигационим односима, применом индекса ''потрошачких цена'' и ''елементи и материјал за уграђивање у грађевинарству''.
Уколико дође до повећања цена елемената на основу којих је формирана уговорена цена за више од 10% према индексима раста потрошачких цена и елемената и материјала за уграђивање у грађевинарству, Извођач има право на повећање уговорене цене исказано кроз разлику у цени, али само за износ који прелази 10% и уколико до наведеног повећања цена није дошло по истеку уговореног рока за извођење радова. 
Базни датум је дан закључења уговора, а крајњи обрачунски датум је уговорени рок за извођење радова. 

Утврђене вредности разлике у цени ће се регулисти закључењем посебног Анекса уговора, на основу испостављеног захтева Извођача, а коначна вредност разлике у цени се утврђује уз коначни обрачун и приказује се у окончаној ситуацији.

Инвеститор има право на снижење уговорене цене сходно члану 639. став 2. ЗОО.
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА
Члан 13.
Ивођач се обавезује да се током извођења радова из члана 1. овог Уговора придржава у свему одредби „Правилника о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе  Министарство одбране и Војска Србије“ (''Службени војни лист'' бр. 29/11).

Обавеза Извођача је да за извођење радова из члана 1. овог Уговора, уредно води следећу документацију:

· грађевински дневник,

· грађевинску књигу,

· књига обилазака Инвеститора,
· књигу инспекције.
У грађевински дневник, уписују се све чињенице и околности које настају у току извођења радова, а нарочито датум увођења у посао, ток извођења радова, чињенице које су довеле или могу довести до застоја радова, датум завршетка радова и датум предаје Инвеститору и све друго што може да утиче на квалитет радова.
У грађевинску књигу, уносе се сви графички и нумерички подаци (доказнице мера) о стварно извршеним количинама радова. Ова књига служи као документ за обрачун радова. 

Овлашћени представници Инвеститора (надзорни орган) и Извођача (руководилац радова) потписују сваку страницу грађевинске књиге и сваки лист изведених нацрта.

За сва оштећења настала приликом извођења радова из члана 1. овог Уговора,  Извођач је у обавези да их отклони (поправка, замена оштећења уградњом нових материјала и слично) о свом трошку.

По завршетку радова, Извођач је дужан да очисти градилиште, повуче своје раднике и да преостали материјал, опрему и средства за рад уклони ван војног комплекса. Трошкове настале у вези са овим радовима сноси Извођач.

ОБУСТАВЉАЊЕ РАДОВА

Члан 14.

У случају обустављања радова Извођач је дужан да настави извођење радова по престанку сметње због које су радови обустављени.

У случају обуставе радова Извођач је дужан да већ изведене радове заштити од пропадања.

Трошкове заштите изведених радова и остале издатке сноси она уговорна страна која је одговорна за обустављање радова, сем у случају када због обуставе дође услед обавезе Инвеститора за поступањем у складу са одредбама Закона о јавним набавкама, која проистиче из потребе за уговарањем непредвиђених радова из члана 11. овог уговора. 
Уговорна страна која је одговорна за обустављање радова, дужна је да другој уговорној страни надокнади штету коју је претрпела због обустављања радова. Накнада обухвата и изгубљену добит.

Извођач је дужан да одмах, писаним путем обавести Инвеститора о околностима које онемогућавају или отежавају извођење радова, о обустављању радова, о мерама које је предузео за заштиту изведених радова и о наставку радова по престанку сметње због које је извођење радова обустављено.

КВАЛИТЕТ РАДОВА, МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ
Члан 15.

Извођач је дужан да у објекат уграђује материјал и опрему који одговарају прописаном квалитету и који одговарају стандардима Републике Србије. Извођач је дужан да изврши одговарајућа испитивања материјала.
Извођач је дужан да пружи доказе о квалитету употребљеног материјала и опреме и изведених радова и да Инвеститору омогући контролу.

Извођач је обавезан да Инвеститору на дан примопредаје радова записнички преда све гаранције и атестне листове за испоручену опрему и уграђене материјале, заједно са упутствима за употребу. 

Радови морају бити изведени у свему према техничком опису и општим условима из техничке документације - Главног пројекта, а у погледу квалитета материјала и изведених радова важе одредбе Закона о облигационим односима. Ако Извођач не изведе радове по уговореној техничкој документацији, техничким прописима и стандардима, као и правилима струке, Инвеститор има право да захтева обустављање даљег извођења радова, односно да захтева промену материјала или употребу материјала и опреме одговарајућег квалитета. 

Недостатке које уочи и констатује надзорна служба Инвеститора, Извођач радова  дужан је отклонити у захтеваном року. Ако Извођач у току радова не поступи по основаном захтеву Инвеститора и не отклони недостатке на изведеним радовима, Инвеститор може да раскине уговор и да тражи од Извођача накнаду штете која је настала због неквалитетно изведених радова, као и због раскида уговора.
Извођач је дужан да сагласно правилима струке испита правилност техничких решења у техничкој документацији и да упозори Инвеститора на уочене или утврђене недостатке у Техничкој документацији коју је добио од Инвеститора.
Коначна оцена квалитета изведених радова и употребљеног материјала и опреме врши се приликом квалитативног пријема и примопредаје радова.
ФИНАНСИЈСКА ГАРАНЦИЈА
Члан 16.

Извођач се обавезује да Инвеститору као средство обезбеђења за извршење обавеза преузетих овим уговором, преда бланко соло меницу са одговарајућим писменим меничним овлашћењем на име Инвеститора.

Бланко соло меница доставља се по потписивању уговора и попуњава на начин који је регулисан Правилником о финансијском пословању у Министарству одбране и Војсци Србије.

У случају да понуђач не достави исправно средство финансијског обезбеђења у складу са  одредбама уговора, Инвеститор задржава право да уговор додели првом следећем укупно најповољнијем понуђачу, који је доставио одговарајућу и прихватљиву  понуду.
Бланко соло меница приликом издавања не садржи све битне елементе које предвиђа Закон о меници. Финансијска служба Инвеститора је овлашћена да попуни елементе који нису назначени у бланко соло меници. Издавалац менице је обавезан према Инвеститору - имаоцу менице и у случају када је она накнадно попуњена.

Финансијска служба Инвеститора приликом преузимања бланко соло менице преузима и фотокопију картона депонованих потписа код банке код које се води текући рачун издаваоца менице, а који је назначен на бланко соло меници.

Бланко соло меница се попуњава сагласно овлашћењу које је обавезан пратилац бланко менице.

Меничним овлашћењем које је дато уз меницу Инвеститор – повериоц (ималац менице) се овлашћује као корисник менице да је може попунити за износ дуга и да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски и у складу са важећим прописима може извршити наплату са свих рачуна издаваоца менице из његових новчаних средстава односно друге имовине.
Банка меничног дужника ово овлашћење оверава у два примерка. Први примерак менични дужник даје Инвеститору-имаоцу менице, а други примерак банци код које има отворен рачун који је наведен у овлашћењу.

У складу са чланом 32. Закона о меници, меница се издаје ''ПО ВИЂЕЊУ''. Издавалац менице након примопредаје радова доставља нову бланко соло меницу са меничним овлашћењем ''на одређено време од 5 година од дана примопредаје радова, по виђењу'' на износ од 10% укупно вредности изведених радова без ПДВ-а, за отклањање недостатака у гарантном року. Инвеститор може да захтева да се износ од 10% за отклањање недостатака у гарантном року повећа о трошку Извођача, до нивоа довољног да заштити Инвеститора од финансијског губитка у случају да Извођач не изврши обавезе из рока за отклањање недостатака.

Након наведеног периода, уколико је уговорна обавеза по отклањању недостатака извршена, бланко меница се непопуњена на писани захтев враћа издаваоцу.
КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ, ПРИМОПРЕДАЈА И КОНАЧАН 

ОБРАЧУН ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА
Члан 17.

Све обавезе у погледу квалитативног пријема, примопредаје и коначног обрачуна изведених радова обавиће се у складу са одредбама Правилника о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе  Министарство одбране и Војска Србије (''Службени војни лист'' бр. 29/11) и важећим прописима.
Извођач је дужан да 5 дана пре завршетка свих уговорених радова писменим путем затражи квалитативни пријем изведених радова. Квалитативни пријем изведених радова врши комисија коју образује Инвеститор решењем а Извођач радова одређује лице које ће бити његов представник у тој комисији. 

Комисија за квалитативни пријем радова и примопредају ће о свом раду сачинити записник. Раду комисије обавезно присуствују руководилац радова и надзорни орган. 

Извођач је дужан да поступи по налозима комисије за квалитативни пријем и примопредају објекта и да у року датом од стране комисије отклони недостатке. Након отклањања недостатака извршиће се записнички примопредаја радова између Извођача, Инвеститора и Корисника. Извођач по основу Записника о примопредаји радова без примедби, испоставља окончану ситуацију.

Ако Извођач не изведе радове на отклањању примедби констатованих од стране комисије за квалитативни пријем, у примереном року, Инвеститор може да ангажује друго лице да их изведе. Трошкови који у том случају настану падају на терет Извођача.
Записник о примопредаји може сачинити и само Инвеститор без учешћа Извођача ако Извођач неоправдано одбије учешће у примопредаји или се неоправдано не одазове на позив да учествује у примопредаји. Такав записник се доставља Извођачу. Даном достављања записника настају последице у вези са примопредајом. Даном завршетка примопредаје Извођач се ослобађа даље обавезе чувања и осигурања објекта.

Ако комисија за квалитативни пријем радова и примопредају утврди да су недостаци такве природе да се њиховим отклањањем квалитет не може битно поправити а објекат се може нормално користити, предложиће да се изврши пријем радова и објекта уз умањење уговорене вредности предметних радова у одређеном проценту приликом коначног обрачуна.

Коначни обрачун извршених радова врши комисија коју образује Инвеститор решењем а Извођач радова својим решењем одређује лица која су његови представници у комисији.   
Рок за завршетак коначног обрачуна је 60 дана од дана примопредаје радова.
ГАРАНТНИ РОК

Члан 18.
Гарантни рок за све радове износи _____ (_______) година од дана примопредаје радова. 
За опрему коју уграђује Извођач важи, у погледу садржине и рока, гаранција произвођача опреме, рачунајући од дана примопредаје радова.

СНОШЕЊЕ  РИЗИКА

Члан 19.

До примопредаје изведених радова, ризик случајне пропасти и оштећења радова, материјала и опреме сноси Извођач.

После примопредаје објекта, односно изведених радова, ризик случајне пропасти и оштећења сноси Инвеститор.

МЕРЕ СИГУРНОСТИ

Члан 20.

Извођач је дужан да за време извођења радова из члана 1. овог Уговора, спроводи све мере предвиђене Законом о безбедности и здрављу на раду ("Службеном гласнику РС", бр. 101/2005 од 21.11.2005. године) и важећим подзаконским актима којима је регулисано спровођење тих мера. 

Трошкове спровођења мера безбедности и здрављу на раду сноси Извођач који те мере предузима.

Извођач је дужан да на градилишту предузима све остале мере ради обезбеђења сигурности објекта или радова, опреме, уређаја и инсталација, радника, саобраћаја, суседних објеката и околине.

Трошкове спровођења тих мера сноси Извођач који те мере предузима.

МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ
Члан 21.

Подаци из овог Уговора и сва друга преписка која ће се водити сматра се службеном тајном у смислу постојећих законских прописа.

Уговори и сва остала преписка морају се чувати на за то посебно одређеном месту које гарантује безбедност података.

Извођач се обавезује да код својих радника и других запослених лица која учествују у поступку извршења посла, спроведе мере заштите тајности, тако да у додир са било којим делом документације може доћи само лице које је прошло безбедносну проверу.
Пре почетка радова, Извођач је дужан да сачини списак возила,  механизације  и радника који ће бити ангажовани на извођењу предметних радова, са унетим регистарским бројевима и личним подацима и достави их Инвеститору на сагласност. 
РАСКИД УГОВОРА
Члан 22.

Уговорне стране су сагласне да је за измену, допуну или раскид овог уговора потребна писана форма.

Уговор се раскида писменом изјавом која се доставља другој уговорној страни и сматра се раскинутим даном пријема писмене изјаве.

У изјави мора бити наведено по ком основу се уговор раскида.

Члан 23.

Инвеститор може једнострано раскинути уговор:
· ако Извођач не достави бланко соло меницу са меничним овлашћењем као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и отклањање недостатака у складу са чланом 16. овог уговора,
· ако надлежни орган забрани даље извођење уговорених радова;

· ако Инвеститор дође у ситуацију да не може више да извршава своје обавезе према уговору;

· ако обим вишкова и непредвиђених радова буде толики, да цена изведених радова премаши обезбеђена средства Инвеститора;

· ако Извођач знатно касни са извођењем радова у односу на уговорену динамику, а не предузима одговарајуће мере и акције за скраћење и елиминацију кашњења;

· ако Извођач не изводи радове у складу са усвојеном техничком документацијом за извођење радова;

· ако Извођач изводи радове неквалитетно;

· ако Извођач не поступа по налозима надзорног органа;

· ако Извођач не започне посао у року од 10 дана од дана увођења у посао, након чега је дужан да Инвеститору надокнади штету која се утврђује на основу разлике из уговора са новим Извођачем;

· ако Извођач из неоправданих разлога прекине извођење радова или одустане од даљег рада;
·  ако Извођач ангажује као подизвођача лице које није наведено у понуди, односно у  уговору. 

У случају раскида уговора из става 1. кривицом Извођача, Инвеститор ће реализовати средство финансијског обезбеђења.

Због заостајања извршења радова, Инвеститор може једнострано раскинути уговор само ако је то заостајање дошло кривицом Извођача и ако је претходно оставио Извођачу накнадни примерен рок за извршење радова на којима је Извођач у доцњи, па их не изврши у том накнадном року. Накнадни рок, као услов за раскид уговора, не одређује се једино ако Извођач изјави да не може или неће да изведе уговорене радове, у ком случају Инвеститор има право на накнаду штете сходно члану 124. ЗОО. 

Уколико дође до штете приликом извођења радова због нестручног и лошег извођења истих, надзорни орган може да предложи раскид уговора наредбодавцу Инвеститора, уз захтев да се обавезно спроведе поступак за надокнаду настале штете. У случају раскида уговора, од стране Инвеститора ангажоваће се други Извођач, с тим да евентуалну разлику у увећаним трошковима који би проистекли насталом штетом, сноси Извођач.
Члан 24.

Извођач може раскинути уговор:

-ако Инвеститор не извршава своје уговорне обавезе,
-ако Извођач дође у ситуацију да не може да изврши уговорене радове.

Члан 25.

Инвеститор и Извођач могу споразумно раскинути уговор:

- ако дођу у ситуацију да не могу извршавати своје обавезе према уговору.

Уговор се раскида закључењем споразума о обостраном раскиду уговора, које потписују обе уговорне стране.
Члан 26.

Сву штету која настане раскидом уговора о извођењу радова, сноси она уговорна страна која је својим поступцима или разлозима довела до раскида уговора.

Износ штете утврђује Комисија, састављена од представника Инвеститора и Извођача.
У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као и да Инвеститору преда пројекат и пресек изведених радова до дана раскида уговора.

Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора. 
РЕШАВАЊЕ СПОРОВА
Члан 27.

Уговорне стране су се сагласиле да све спорове који настану у примени и тумачењу овог Уговора, реше споразумно.

У случају да се примена и тумачење одредби овог Уговора не може решити на овај начин, о томе ће одлучити надлежни Привредни суд.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 28.

Саставни део овог Уговора чини:

Понуда Извођача бр. _________ од _________ 2014. године, која је код Инвеститора заведена под бр. _________ од _________ 2014. године.
Члан 31.

Овај Уговор је сачињен у 7 (седам) истоветних примерака, од којих је 4 (четири) за Инвеститора,   2 (два) за Извођача и 1 (један) за ДИПП.
            ЗА ИЗВОЂАЧА:




    ЗА ИНВЕСТИТОРА
       
      Директор 





 Начелник








           потпуковник

_____________________________


   ________________________________
 

   






  Даворко Паликућа, дипл. грађ. инж.
НАПОМЕНА: Модел уговора треба да буде попуњен, парафиран и оверен од стране понуђача на свакој страни;

Уколико је понуда са подизвођачем модел уговора попуњава, парафира и оверава понуђач;

Уколико је понуда групе понуђача модел уговора парафирају и оверавају сви чланови групе понуђача.

PAGE  
3
Конкурсна  документација


