ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Предмет јавне набавке број 0032/2020 је пружање услуге: одржавања система масних вентилација за потребе ВУ „Дедиње“ Београд за период од годину дана, у објектима из састава установе које се налазе на локацијама у Гарнизонима: Београд, Панчево, Нови Сад, Ниш, Врање, Крушевац, Краљево и Рашка.

Планиране количине радова за потребе одржавања инсталисаних система за вентилацију у просторијама у којима се стварају запаљиве прашине и пара масноћа и радови механичког и хемијског чишћење котлова:

| Р.Б. | Специфукација услуга - опис радова: | Јед. мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Механичко и хемијско чишћење и одмашћивање масних вентилација хауба паровука | м2 | 120 |
| 2. | Механичко и хемијско чишћење и одмашћивање масних вентилација хауба роштиља | м2 | 405 |
| 3. | Механичко и хемијско чишћење канала масних вентилација са демонтажом и дихтовањем | м. | 278 |
| 4. | Механичко и хемијско чишћење вентилатора мотора (прозорски) од наслага масноћа | ком. | 15 |
| 5. | Механичко и хемијско чишћење вентилатора мотора (кровни) од наслага масноћа | ком. | 30 |
| 6. | Механичко и хемијско чишћење и одмашћивање канализационе инсталације унутар објекта. | м. | 100 |
| 7. | Механичко и хемијско чишћење и дезинфекција замашћених радних површина (плочице) | м2 | 155 |
| 8. | Одмашћивање термоблокова апарата | ком. | 47 |
| 9. | Одмашћивање и хемијско чишћење филтера хауба | ком. | 264 |
| 10. | Израда филтера масних вентилација | ком. | 3 |
| 11. | Механичко и хемијско чишћење плафона тип „Hanterdag“ | м2 | 150 |
| 12. | Механичко и хемијско чишћење и одмашћивање комора | ком. | 10 |
| 13. | Замена цирадног платна вентилатора мотора | ком. | 3 |
| 14. | Механичко и хемијско чишћење котлова са пламено димне стране „Tipo Kotlogradnja“ PKT 1/05, канала 50х50 цм. х 10 м | ком. | 2 |

Динамика и рокови извршења назначених радова утврђују се и реализују у складу са захтевима и потребама Наручиоца услуга и одредбама члана 50. Правилника о техничким нормативима за системе за вентилацију и климатизацију („СЛ СФРЈ“, бр. 38/89), оквирно 4 (четири) пута годишње за све наведене радове, на којој бази је процењена вредност набавке и сачињен Образац: структурa цене.