| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ Фонд за социјално осигурање војних oсигураника |  |
| --- | --- |

Бр. 104 - 38

13.08.2019. године

Б е о г р а д

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Наручилац: Фонд за социјално осигурање војних осигураника, ул. Крунска бр. 13, 11000 Београд,

интернет страница: www.mod.gov.rs или www.nabavke.mod.gov.rs

Jавнa набавкa добара број 20/19 - Материјал за ангиографију и ангиопластику

- отворени поступак за закључење оквирног споразума

август 2019. године

На основу члана 32., 40., 61. и 68. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/15 и 68/15, у даљем тексту Закон), члана 2. и 8. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ бр. 86/15 и 41/19), Одлуке о покретању поступка јавне набавке Број 104-6 од 27.06.2019. године, Измене одлуке Број 104-17 од 31.07.2019. године, Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 104-7 од 27.06.2019. године и Измене Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 104-10 од 08.07.2019. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку у циљу закључења оквирног споразума, за јавну набавку добара број 20/19

Материјал за ангиографију и ангиопластику

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | страна |
| --- | --- | --- |
| 1. | Општи подаци о јавној набавци | 3/89 |
| 2. | Услови везани за прeдмет јавне набавке, врста, техничке карактеристике, количина и опис добара, квалитет, начин спровођења контроле квалитета- квантитативни и квалитативни пријем, грешке у квалитету, рекламација, рок и место испоруке | 11/89 |
| 3. | Услови за учешће у поступку (из члана 75. и 76. Закона) и Упутство како се доказује испуњеност тих услова | 27/89 |
| 4. | Критеријум за доделу оквирног споразума | 30/89 |
| 5. | Упутство понуђачу како да сачини понуду | 31/89 |
| 6. | Обрасци који чине саставни део понуде | 41/89 |
| 7. | Модел оквирног споразума | 77/89 |
| 8. | Модел уговора | 84/89 |

НАПОМЕНА:

Приликом израде понуде, молимо да предметну конкурсну документацију детаљно проучите и у свему поступите по њој.

За додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде, потребно је да се благовремено обратите наручиоцу.

Заинтересована лица дужна су да прате Портал јавних набавки и интернет страницу наручиоца како би благовремено била обавештена о изменама и допунама конкурсне документације, као и одговорима.

У складу са чланом 63. став 1., 2. и 3. Закона, наручилац ће све измене и допуне конкурсне документације, као и одговоре у вези са припремањем понуде, објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Радно време наручиоца за пријем захтева за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде и осталих докумената везаних за предметну јавну набавку је од 7.30 часова до 15.30 часова, осим суботе и недеље. Додатна појашњења послата након истека радног времена, сматраће се да су примљена наредног радног дана.

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1.1. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Предмет јавне набавке бр. 20/19 су добра - Материјал за ангиографију и ангиопластику,

Назив и ознака из Општег речника набавке:

- Материјал за ангиографију 33111710

- Материјал за ангиопластику 33111730

1.2. ПАРТИЈЕ:

Предмет набавке је обликован у 70 (седамдесет) партија:

| Partija broj | Predmet nabavke/naziv i opis dobra | Jed mere | Količina VMA | Procenjena vrednost partije bez PDV-a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vodič sajla AMPLATZ tipa, dužine minimalno 150 cm, sa mekanim vrhom | kom | 10 | 24.500,00 |
| 2 | Set za administraciju kontrasta i hemodinamsko merenje 1. Žica vodič dijagnostička dijametra 0,035'', dužine 150cm. 2. Crevo za fluid za visok pritisak, dužine 120-130cm. 3. Sistem za administraciju fluida - linija za kontrastno sredstvo sa spajkom i klemom velikog unutrašnjeg lumena, dužine 120-130cm. 4. Manifold desne orijentacije sa tri porta. 5. Angiografski špric za kontrast. | kom | 2400 | 9.960.000,00 |
| 3 | Set za administraciju kontrastog sredstva i hemodinamsko merenje sa femoralnim uvodnikom. 1. Set za punkciju femoralne arterije (uvodnik za kateter sa cross-cut valvulom dijametra 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5 F, dužine 10-13cm., sa kratkom vodič-sajlom, dijametra 0,035 inča, sa duplim krajem (double ended), dilatatorom i čeličnom iglom 18G 7cm. 2. Žica vodič dijagnostička dijametra 0,035'', dužine 150cm. 3. Crevo za fluid za visok pritisak, dužine 120-130cm. 4. Sistem za administraciju fluida - linija za kontrastno sredstvo sa spajkom i klemom velikog unutrašnjeg lumena, dužine 120-130cm. 5. Manifold desne orijentacije sa tri porta. 6. Angiografski špric za kontrast. | kom | 1000 | 5.500.000,00 |
| 4 | Set za koronarografiju radijalnim pristupom: 1. Transradijalni uvodnik sa hidrofilnim M omotačem, dužine 10,16 i 25 cm, od 5 i 6Fr i žicom 0,025” u setu sa punkcionom metalnom ili plastičnom iglom 20G. 2. Dijagnostički radijalni kateter za levu i desnu koronarografiju, sa double mesh braided tehnologijom, dužine 100 cm, 1000psi, 5 i 6 Fr, krivine Tiger I i II (3,5; 4, 4,5; i 5 sa i bez SH.) i BLK. 3. Špric i poveska za hemostazu u nivou radijalne arterije: naduvavanje vazduhom balona na povesci, mogućnost postepenog popuštanja pritiska. Količine pojedinačnih delova seta, dijametri katetera, krivine katetera i prisustvo SH biće definisani po zaključenju ugovora | kom | 2200 | 12.320.000,00 |
| 5 | Sajla za uvođenje katetera dijametra 0,035 inča, dužine 200-210 cm sa J mekanim vrhom, čeličnog jezgra, presvučena teflonom, za desne kateterizacije i zamene katetera tokom dijagnostike radijalnim pristupom | kom | 200 | 280.000,00 |
| 6 | Transradijalni uvodnik sa M omotačem, dužine 10 i 16cm, 5,6 i 7F, sa ultra tankim zidom, koji omogućava smanjenje spoljašnjeg dijametra uvodnika za 1Fr, i time dozvoljava povećanje unutrašnjeg lumena uvodnika i upotrebu materijala koji je za 1Fr veći u odnosu na spoljašnji dijametar. Set može biti sa metalnom iglom ili plastičnom kanilom. | kom | 100 | 360.000,00 |
| Partija broj | Predmet nabavke/naziv i opis dobra | Jed mere | Količina VMA | Procenjena vrednost partije bez PDV-a |
| 7 | Kateter dijagnostički koronarni, otporan na uvrtanje, čelične armature, atraumatskog vrha spoljašnjeg dijametra 5,6 Fr, a unutrašnjeg dijametra većeg ili jednakog 0,05 inča, dužine 100 cm i više, različine krivine JL3,5-6; JR3,5-6; JR4mod; AL1-3; AR1-2mod; MPA1-2; MPB1-3; 3DRC | kom | 2000 | 1.980.000,00 |
| 8 | Sterilna navlaka ѕa olovno staklo minimalne dimenzije 95cm X 115cm pravougaona. | kom | 3050 | 472.750,00 |
| 9 | Set za hitne procedure 1. Radijalni i femoralni angiografski drape 200x300cm., sa dva radijalna adhezivna otvora i dva femoralna otvora, femoralna adhezivna regija od 16x16 cm. sa incizionom regijom od 12 ,5 cm. i sa otvorom u incizionoj regiji od 7,5 cm. i sa dva transparentna lateralno postavljena panela od polietilena i centralnom zonom koja je dodatno ojačana, absorbent minimum 120x180cm. IS fabrički minimum 56 g/m², PP 30g laminirani, PE 25μ, absorbent minimum 74g/m² , PE 60 μ. kom 1 2. Ojačan hirurški mantil XL (vodootporan, izrađen od polipropilena, troslojan, minimum 43 g/m² ) sa ojačanjem (veličina ojačanja na grudima (37g/m²) (Obim grudi minimum 73cm, minimum širina 73cm; dužine rukava 65cm; Ukupne dužine: minimum 155cm; kom 2 3. Okrugla posuda 500ml kom 1 4. Gaza - 10x10cm 17nitna 8slojna kom 5 5. Prekrivka za RTG 85x105 okrugla kom 1 6. Plastična prekrika 110X120cm. četvrtasta kom 1 7. Pekrivka za instrumentarski sto 150x190cm. kom 1 | kom | 400 | 960.000,00 |
| 10 | Kateter uvodnik za PTCA, Karakteristike: 1. Dostupni dijametri 5,6,7 i 8 Fr 2. SA i bez bočnih rupa SH u svim dijametrima i krivinama 3. Čelične armature, atraumatskog vrha, 4. Unutrašnjeg lumena jednakog ili manjeg od 0,071 inča za uvodnike dijametra 6 Fr, 5. Obavezne krivine JL3.0; 3.5; 4.0;4.5; 5.0;6.0; JR 3.5;4.0; 5; 6; AL 1; 1.5; 2.0; 3.0; AR 1.0; 2.0; EBU 3.0; 3.25; 3.5; 3.75; 4.0; 5.0; RBU 3.5; 4.0; MP 1.0; 2.0; RCB; IMA, CHAMP. Krivine, SH, i dijametri po zahtevu krajnjeg korisnika posle potpisivanja ugovora | kom | 1400 | 7.140.000,00 |
| 11 | Koronarni žičani vodič sa Duo-core jezgrom od nitinola i čelika, dijametra 0.014", dužine 180 cm sa mogućnošću ekstenzije od 150 cm, za PTCA -FLOPPY mek vrh (hidrofilni distalno) nikl titanijum sa PTFE omotačem 0.6gr, 1.0gr i 3.6gr FLOPPY | kom | 500 | 3.300.000,00 |
| 12 | Set žica za kompleksne lezije i retrogradni pristup hroničnim totalnim okluzijama 1. Koronarni žičani vodič 0.014“, nitinolski, sa lakom do intermedijarnom podrškom i tvrdoćom vrha 0.6, 0.7 i 0.8gr, distalno od DURASTEEL-a, zlatni marker na 4.5cm od vrha, presvučen TURBOCOAT polimerom. 2. Koronarni žičani vodič 0.014“, za tortuozne lezije, tri nivoa podrške 1.5, 2.7 i 4.1gr, DURASTEEL jezgro bez prelaza, core-to-tip, kompletno presvučen hidrofilnim polimerom, zlatni marker. 3. Koronarni žičani vodič 0.014" za izuzetno tortuozne krvne sudove, kompletno presvučen hidrofilnim polimerom , sa DURASTEEL jezgrom bez prelaza i tri različita dijametra jezgra žice, različite tvrdoće vrha (0.8g/1.0g/1.2g), 190 i 300cm. 4. Koronarni žičani vodič 0.014“, konusnog vrha od 0.009", 0.105" i 0.012", izrađena od DURASTEEL-a, jezgro bez prelaza, distalno obložen turbocoat polimerom, proksimalno hidrofoban, za funkcionalne okluzije, sa 5 različitih tvrdoća vrha. Broj i dužina pojedinih žica po zahtevu krajnjeg korisnika posle potpisivanja ugovora | kom | 440 | 3.300.000,00 |
| Partija broj | Predmet nabavke/naziv i opis dobra | Jed mere | Količina VMA | Procenjena vrednost partije bez PDV-a |
| 13 | Set žica za kompleksne CTO 1. Koronarna žica vodič 0,010/0.014''OD NERDJAJUCEG CELIKA SA TAPER VRHOM OD PLATINE IZRADJENA IZ JEDNOG DELA BEZ PRELAZA, presvučena polimer oblogom preko jezgra 40CM , hidrofilna, sa koničnim vrhom 0.10''', za tretman kompleksnih lezija I subtotalnih okluzija, dužine 190cm, vrh 1,7gr, vidljivost vrha pre-shape 15cm, 2. Koronarna žica vodič 0,011/0.014''OD NERDJAJUCEG CELIKA SA TAPER VRHOM OD PLATINE IZRADJENA IZ JEDNOG DELA BEZ PRELAZA, presvučena polimer oblogom preko jezgra 40CM , hidrofilna, sa koničnim vrhom 0.10''', za tretman kompleksnih lezija I subtotalnih okluzija, dužine 190cm, vrh 3,5gr, vidljivost vrha pre-shape 15cm, 3. Koronarna žica vodič 0,012/0.014''OD NERDJAJUCEG CELIKA SA TAPER VRHOM OD PLATINE IZRADJENA IZ JEDNOG DELA BEZ PRELAZA, presvučena polimer oblogom preko jezgra 40CM , hidrofilna, sa koničnim vrhom 0.10''', za tretman kompleksnih lezija I subtotalnih okluzija, dužine 190cm, vrh 4,5gr, vidljivost vrha pre-shape 15cm, Broj i dužina pojedinih žica po zahtevu krajnjeg korisnika posle potpisivanja ugovora | kom | 30 | 450.000,00 |
| 14 | Set koronarnih žica za kompleksne lezije: 1. koronarna žica vodič 0.014''od čelika , sa vidljivošću vrha 3cm straight i "j",sa čeličnim jezgrom od "rope coila" i odgovorom vrha žice 1:1, za upotrebu u tortuoznim anatomijama, i subtotalnim okluzijama,presvučen polimernom košuljicom od 20 cm + ojačana novim omotačem slip-coat u dužini od 40cm ,tip load 0,8gr na dužinama 190cm i 300cm 2. koronarna žica vodič 0.014'', sa odgovorom vrha 1:1, za upotrebu u standardnim procedurama, tortuoznim anatomijama, i subtotalnim okluzijama, izrađena od cetiri kompozitna jezgra, ojacana iz dva dela : sa silikonskim omotacem od 1,5cm i hidrofilnom oblogom 18,5cm sa izuzetno atraumatskim vrhom, duzine 180cm i 300cm, tip load 0.5gr, vidljivost vrha 3cm 3. koronarna žica vodič 0.014'', sa odgovorom vrha 1:1, za upotrebu u standardnim procedurama, tortuoznim anatomijama, i subtotalnim okluzijama, izrađena od dva jezgra, sa izuzetno atraumatskim vrhom, 180cm i 300 cm, hidrofilne obloga vrha 28cm, tip load 0.7gr, vidljivost vrha 3cm 4. koronarna žica vodič 0.014''od nerdjajuceg celika sa vrhom od platine izradjena iz jednog dela bez prelaza, presvučena polimer oblogom preko jezgra , za veoma tortuozne krvne sudove i lezije sa visokim stepenom stenoze, odličnim odzivom vrha i podrškom, dužine 180cm, vrh 0,8gr, vidljivost vrha 3cm 5. koronarna žica vodič 0,010/0.014''od nerdjajuceg celika sa taper vrhom od platine izradjena iz jednog dela bez prelaza, presvučena polimer oblogom preko jezgra 17cm , hidrofilna, sa koničnim vrhom 0.10''', za tretman kompleksnih lezija i subtotalnih okluzija, dužine 190cm, vrh 0,6gr, vidljivost vrha 16cm, 6. koronarna žica vodič 0,010/0.014''od nerdjajuceg celika sa taper vrhom od platine izradjena iz jednog dela bez prelaza, presvučena polimer oblogom preko jezgra 17cm , hidrofilna, sa koničnim vrhom 0.10''', za tretman kompleksnih lezija i subtotalnih okluzija, dužine 190cm, vrh 1,0 gr, vidljivost vrha 16cm, 7. koronarna žica vodič 0.014''od nerdjajuceg celika sa vrhom od platine izradjena iz jednog dela bez prelaza, za cto, vrh jacine 9gr, unutrasnjeg dijametra 0,009 inch ,dužine 180cm, za prolaz kroz cto tehnikom penetracije, vidljivost vrha 20cm broj i dužina pojedinih žica po zahtevu krajnjeg korisnika posle potpisivanja ugovora | kom | 890 | 6.675.000,00 |
| Partija broj | Predmet nabavke/naziv i opis dobra | Jed mere | Količina VMA | Procenjena vrednost partije bez PDV-a |
| 15 | Ekstenzija guiding katetera za pristup udaljenim regijama koronarnih arterija i dodatnu podršku. Mother-in-child tip, 5 u 6 French. Dužine ekstenzije 25cm. i više. Hipotuba od nerđajućeg čelika. | kom | 8 | 400.000,00 |
| 16 | IVUS kateter kompatibilan sa iLAB-o: - Kompatibilan sa 5F guide kateterom - Distalni segment sa hifrofilnom oblogom - 40 Mhz Transducer frekvencija | kom | 10 | 1.200.000,00 |
| 17 | Žica za merenje protoka i pritiska u koronarnim arterijama sa pijazo-električnim senzorom i mogućnošću konvertovanja u RFR (resting indeks) bez upotrebe adenozina, sa senzorom za temperaturu koji omogućuje merenje ostalih fizioloških indeksa na mikrovaskularnom nivou, sa bežičnom konekcijom, fleksibilnim distalnim delom u dužini od 31cm i dodatnim, produženim otvorima na oblozi senzora radi sprečavanja pojave mikro-mehurića | kom | 14 | 1.260.000,00 |
| 18 | Indeflator od 30 i od 35 atm sa mogućnošću brze deflacije, u setu sa automatskom hemostatskom valvulom i velikim unutrašnjim lumenom za prolaza dva balona, torkverom, iglom uvođačem i RXP špricem 4ml | kom | 1225 | 4.165.000,00 |
| 19 | Transkateterna aortna valvula sa sistemom za isporuku i kompresionim sistemom /tokom izvođenja procedure potrebno je da izabrani ponuđač obezbedi o svom trošku odgovarajuću rezernu valvulu u slučaju malpozicije primarno implantirane valvule. Navedena rezervna valvula je neophodna tokom same procedure I ukoliko se ne iskoristi izabrani ponuđač je u obavezi da je preuzme/ |  |  |  |
| 19.1 | 1. Srcana Valvula: Perkutana valvula, samošireća, okvir od nitinola, vidljiva pod fluoroskopijom, trolisna, supra anularna funkcija, intra anularna implantacija, da pokriva prirodni anulus 18mm do 30mm. Tri načina implantacije: transfemoralno, preko subklavije i direktno kroz aortu. Izabrani ponuđač je u obavezi da u toku čitavog perioda važenja ugovora, u slučaju medicinske indikacije tokom trajanja TAVI procedure obezbedi o svom trošku rezervnu valvulu implementatoru. Tehničke karakteristike i rokovi trajanja rezervne valvule moraju u potpunosti ispunjavati uslove propisane konkursnom dokumentacijom za valvule koje su predmet nabavke. | kom | 8 | 17.200.000,00 |
| 19.2 | 2. Kateter za uvodjenje bioloske valvule: 18 Fr ili 20F kateter za uvođenje valvule, može se koristiti za sva tri načina implantacije, dizjaniran tako da omogućuje kontrolisano i postepeno otpuštanje valvule. | kom | 8 | 1.856.000,00 |
| 19.3 | 3. Kompresioni sistem : Kompresioni sistem koji omogućuje da se valvula lakše postavi na kateter za uvođenje - krioimerzioni, bikonični | kom | 8 | 144.000,00 |
|  | Procenjena vrednost partije 19: |  |  | 19.200.000,00 |
| 20 | Femoralni uvodnik za TAVI i BAV femoralni 10F dužine 23 cm i 12,14,16,18, 20F dužine 30cm | kom | 30 | 144.000,00 |
| 21 | Set za perikardnu punkciju (kateter krivine pigtail ili ravni 8.3 F dužine 50cm, dilatator od 8F dužine 50 cm, žica debljine 0.035“ dužine 80 cm sa zakrivljenim vrhom, skalpel, 2 šprice od 10 i 20 ml, drenažna kesa od 1000ml, crijevo za drenažu, trokraka slavina, 4 gaze, 1 prekrivka, 2 upijajuća aplikatora, 1 konac svila, igla sa stiletom od 18G dužine 15 cm, igla 21G od 3.5-4cm, igla 25G dužine 2.5-3cm, sterilna aligator klipsa | kom | 6 | 99.000,00 |
| 22 | Kateter dijagnostički, brejdit tehnologije, atreumatskog vrha, kinking rezistentan sa armaturom, dimenzija od 4 do 6 F, dužine od 65 do minimalno 100 cm, dobrog odgovora vrha poželjno 1:1. Dimenzije i krivine po zahtevu naručioca. | kom | 292 | 584.000,00 |
| Partija broj | Predmet nabavke/naziv i opis dobra | Jed mere | Količina VMA | Procenjena vrednost partije bez PDV-a |
| 23 | Mikrokateter set dijametra 2,0; 2,4 i 2,8 Fr, koaksijalni 2,7Fr u setu sa vodičem 0.016, 0.018 i/ili 0.021"" sa hidrofilnim coatingom i markerom na vrhu. Dimenzije i krivine po zahtevu naručioca. | kom | 60 | 2.400.000,00 |
| 24 | Vodič sajla 0,035 inča dužine 150cm, na jednom kraju sa mekanim pravim a na drugom kraju sa mekanim J vrhom | kom | 200 | 280.000,00 |
| 25 | Hidrofilni angiografski vodič, 0.035, dužine 260cm, 30mm fleksibilnog vrha, angled | kom | 100 | 460.000,00 |
| 26 | Periferna vodič žica 0,018 inča na dužinama od 190 cm i 300 cm sa jačinom vrha 4 grama sa radiopaknim vrhom 3 cm, hidrofilna, flopi. | kom | 50 | 600.000,00 |
| 27 | Špric kapaciteta 20 ml sa mogućnošću naduvavanja balona za dilataciju na 30 i 35 atmosfera | kom | 100 | 320.000,00 |
| 28 | Uvodnik za kateter sa dilatatorom od 4 do 10 F, dužine 10 cm sa iglom i vodič sajlom do 50 cm. Dimenzije po zahtevu naručioca. | kom | 100 | 180.000,00 |
| 29 | Set za zatvaranje punkcionog mesta kolagenom, koji se sastoji od uređaja za vaskularno zatvaranje punkcionog mesta na femoralnoj arteriji na bazi kolagenskog sunđera, navlake za uvođenje, lokatora arteriotomije (modifikovanog dilatatora) i vođične žice | kom | 95 | 1.520.000,00 |
| 30 | Stent periferni, samoekspandirajući od nitinola, OTW dizajna , dijametra 5 -14 mm, kompatibilan sa uvodnikom od 6F, vodic sajlom 0,035 inca na nosacu 80 i / ili 120 cm. Dimenzije po zahtevu naručioca. | kom | 50 | 1.700.000,00 |
| 31 | Stent balon, ekspandirajuci, periferni, dimenzija 5mm do 10 mm, kompatibilan sa uvodnikom 6F i 7F, za vodic sajlu 0,035 inca, na nosacu od 70 cm do 80 cm, i 120 cm do 135 cm. Dimenzije po zahtevu naručioca. | kom | 30 | 870.000,00 |
| 32 | Stent od legure hroma (kobalt ili platina), za tretman infrapoplitealnih lezija, bez polimera, dijametra od 2,5 do 4,5 mm, debljine strata 70-80 mikrona, sa imunosupresivnim lekom koji zaustavlja progresiju ćelijskog ciklusa inhibicijom mTOR-a (rapamicin ili derivati), bez polimera | kom | 15 | 1.050.000,00 |
| 33 | Periferne okluzivne spirale sa slojem koji bubri, sa kontrolisanim električnim oslobađanjem, kompatibilne sa 0,021" lumenom mikrokatetera, sa pripadajućim okidačem | kom | 60 | 5.280.000,00 |
| 34 | Balon kateter za dilataciju arterija hidrofobni OTW sistem, CrossFlex tehnologija za bržu deflaciju balona, pogodan za postdilataciju, dužina katetera 80cm do 135cm, dvostrukog lumena, sa dva markera, balon dijametra 3-14mm, dužine 20mm-250mm, kompatibilan sa uvodnikom 5F i 6F, kompatibilan sa vodič sajlom 0.035 inča. Dimenzije po zahtevu krajnjeg korisnika. | kom | 85 | 1.105.000,00 |
| 35 | Biorazgradive mikrosfere za tretman primarnih i sekundarnih malignih lezija | kom | 5 | 700.000,00 |
| 36 | Hidrofilni nefrikcioni glidecath kateteri 4Fr sa distalnim hidrofinim coatingom od 15cm, double braided stainles steel, konfiguracije. Dimenzije i krivine po zahtevu krajnjeg korisnika. | kom | 47 | 131.600,00 |
| 37 | GUIDING sheath dužine 45, 65 i 90 cm, od 5 do 8 Fr, sa SUS coil ojačanjem unutar zida, unutrašnjost sa PTFE omotačem, hidrofilni sloj na distalnom kraju dužine 5 cm, 35 cm i 15 cm (za dužine od 45, 65 i 90 cm), sa zlatnim markerom na distalnom kraju, sa CCV (ili TBV za dužinu od 90 cm). Dimenzije i krivine po zahtevu krajnjeg korisnika. | kom | 30 | 360.000,00 |
| 38 | Mikrosfere za administraciju leka od PVA zapremine 2 ml u bocici od 10ml, promera 100-400 mikrona ili funkcionalni ekvivalent | kom | 10 | 600.000,00 |
| Partija broj | Predmet nabavke/naziv i opis dobra | Jed mere | Količina VMA | Procenjena vrednost partije bez PDV-a |
| 39 | Kateter za ultrazvukom olaksanu trombolizu sa ultrazvučnim sondama aktivne dužine 12cm, 30cm, i 50 cm, kompatibilan sa EKOS sistemom ili ekvivalent. Dimenzije po zahtevu krajnjeg korisnika. | kom | 3 | 1.050.000,00 |
| 40 | SPAT set infuzioni za Avanta pumpu ili ekvivalent | kom | 100 | 600.000,00 |
| 41 | Standardni dilatator dužine 20 cm, promera od 6 do 14 F sa hidrofilnim premazom, kompatibilni sa vodič zicom 0,038 inča. Dimenzije po zahtevu krajnjeg korisnika. | ком | 275 | 577.500,00 |
| 42 | Kateter pigtail univerzalni drenažni za drenažu abcesa, eksternu bilijarnu drenažu i nefrostome, od mekog materijala otpornog na kinking, sa hidrofilnim premazom, locking mehanizmom, pet bočnih rupa i vrhom za lakše savladavanje otpora. Dolazi sa troakar stiletom promera 18 G i stiff kanilom. Dimenzija od 8,5 F do 14 F, dužine 25cm. Dimenzije po zahtevu krajnjeg korisnika | ком | 20 | 360.000,00 |
| 43 | Hidrofilni drenažni kateter sa sistemom zaključavanja, sa metalnom i fleksibilnom kanilom, veličine 6,5F, 8,5F, 10F, 12F i 14F, na dužini od 25cm, sa 7, 8 ili 9 rupa u zavisnosti od veličine katetera. Dimenzije po zahtevu krajnjeg korisnika. | ком | 80 | 880.000,00 |
| 44 | Set za nefrostomiju: kateter dužine 30 cm sa 6 bočnih rupa, sa dvodelnom iglom za punkciju sa ehogenim vrhom dijametra 17,5G, dužine 20cm, vodič sajlom 0,035 inča, dužine 80cm, dvodelnim radioopaknim dilatatorom sa split sheat i adapterom za drenažnu kesu tipa LL. Veličine od 8 do 10 F. Dimenzije po zahtevu krajnjeg korisnika. | ком | 90 | 585.000,00 |
| 45 | Ureteralni stent za spoljašnju i unutrašnju drenažu urina od mekog materijala otpornog na kinking, sa locking mehanizmom, hidrofilnim premazom, dijametra 8,5 F ili 10.2 F kompatibilan sa vodič sajlom 0,035 inča distance izmedju pigtailova od 20 do 28 cm sa radioopaknim markerom, montiran na sistem za postavljanje koji se sastoji od pozicionera i uvodnog katetera. Dimenzije po zahtevu krajnjeg korisnika. | ком | 20 | 570.000,00 |
| 46 | Bilijarna endoproteza spoljno unutrašnja – bilijarni drenažni kateter za spoljašnju i unutrašnju drenažu sadrži, bilijarni drenažni kateter promera 8,5 F ili 10,2F, dužine 40 cm, sa 32 bočne rupe, sa locking mehanizmom, sa hidrofilnim premazom, sa radioopaktnim markerom na 1 cm proksimalno od najproksimalnije bočne rupe kompatibilan sa vodič sajlom 0,038 inča, i dve stiffening kanile. Dimenzije po zahtevu krajnjeg korisnika. | ком | 55 | 1.980.000,00 |
| 47 | Chiba igle za inicijalno punktiranje i aspiracionu biopsiju mekih tkiva, sa centimetarskom skalom, chiba vrhom, internim eho markerom za ultrazvuk i sa kliznim stoperom, veličine 18G do 25G, sa ehogenim vrhom, dužine 5-30cm. Dimenzije po zahtevu krajnjeg korisnika. | ком | 300 | 285.000,00 |
| 48 | Radna žica obložena PTFE, na dužinama 80cm, 150cm, 180cm ili 260cm, debljine 0,035", Newton ili Bentson tipa dužine vrha 13,5cm, 15cm, 18,5cm, 23cm ili 23,5cm. Dimenzije po zahtevu krajnjeg korisnika. | ком | 400 | 560.000,00 |
| 49 | Radna žica hidrofilna na dužinama 80cm, 150cm, 180cm ili 260cm, debljine 0,035", sa odgovorom vrha 1:1. Dimenzije po zahtevu krajnjeg korisnika. | ком | 40 | 110.000,00 |
| 50 | Sistem za biopsiju mekih tkiva za jednokratnu upotrebu, sa sistemom giljotine i oprugom, centimetarskom kanilom sa stoperom, podesiv za dve veličine uzorka, sa eho markerom, veličine 18G-20G, dužine 15-20cm. Dimenzije po zahtevu krajnjeg korisnika. | ком | 50 | 117.500,00 |
| Partija broj | Predmet nabavke/naziv i opis dobra | Jed mere | Količina VMA | Procenjena vrednost partije bez PDV-a |
| 51 | Stent bilijarni samoekspandirajući od nitinola. Sa tantalijumskim radioopaknim markerima, otvorene konstrukcije ćelija, kompatibilan sa vodič žicom 0,035 inča, montiran na sistem za postavljanje promera 6F za transhepatično plasiranje. Dimenzije 10mm x 80mm x 80cm. | ком | 10 | 496.000,00 |
| 52 | Kateter dijagnostički 4F do 5F, duplo ojačan, konusnog vrha, visoke vidljivosti, sa krilcima na hubu katetera, u zavisnosti od zakrivljenja vrha, dužine 65cm do 125cm. Dimenzije i krivine po zahtevu krajnjeg korisnika. | ком | 140 | 749.000,00 |
| 53 | Indeflator 30atm, kapacitet šprica 20ml. | ком | 40 | 128.000,00 |
| 54 | Kesa za drenažu apscesa, zapremine 600ml, od PVC materijala ili u kombinaciji PVC/pamučni materijal, sa tubingom otpornim na knikovanje, sa valvulom. | ком | 100 | 210.000,00 |
| 55 | Set za drenažu, sastoji se od koaksijalnog uvodnika sa dilatatorom i sitffening kanilom 6F dužine 20cm, igla 21G dužine 15cm sa troakar stiletom i vodič žice 0,018" sa platinom i 0,038" dužine 60cm i 150cm. | ком | 9 | 94.500,00 |
| 56 | Sistem za tromboaspiraciju za endovaskularni tretman akutnog ishemijskog moždanog udara koji se sastoji od: - vodič katetera sa izrazito fleksibilnim vrhom, unutrašnji dijametar 0,088”, radna dužina 80 i 90cm spoljašnji distalni dijametar 8F, pravi i MP, distalna savitljiva zona dužine 4cm, - vodič mikrokateter dužine do 160cm, promer unutrašnjeg lumena minimum 0,025" i distalnog promera najviše 2,6F, - reperfuzioni kateter distalnog unutrašnjeg promera od 0,041", 0,064" i 0,068", - kompatibilni separator, - aspiracione cevi i nesterilni potrošni materijal kompatibilan sa aspiracionom pumpom. | kom | 8 | 5.600.000,00 |
| 57 | Endovaskularni intrakranijalni stent sistem za mehaničku trombektomiju. Dostupnih dijametara od 4-6 mm i dužina od 20-40 mm,sa kompatibilnim mikrokateterom unutrašnjeg promera 0,021" i 0,027" i vodič kateterom sa balonom za privremenu arterijsku okluziju, dužune balona od 7 i 10mm; 6F+-9F; unutrašnjeg dijametra 0,051", 0,067", 0,075" i 0,085"; ukupne dužine 100 i 103 cm; dužina vrha katetera 3mm. | kom | 2 | 1.100.000,00 |
| 58 | Spirale od platine promera 0.010" sa ultrabrzim mehaničkim odvajanjem standard i soft dijametara 1 do 18mm dužina 1 do 60cm, sa uređajem za otpuštanje .Vrsta i dimenzije po zahtevu krajneg korisnika. | kom | 16 | 3.360.000,00 |
| 59 | Spirale od platine promera 0.025" sa ultrabrzim mehaničkim odvajanjem standard soft i ekstra soft dijametara 2 do 32mm dužina 1 do 60cm, sa uređajem za otpuštanje. Vrsta i dimenzije po zahtevu krajnjeg korisnika. | kom | 16 | 3.360.000,00 |
| 60 | Mikrokateter dužine 150cm unutrašnjeg lumena 0.025" distalnog spoljašnjeg dijametra 2,6F,različitog oblika vrha, prav, 45, 90. Oblik po zahtevu krajnjeg korisnika | kom | 20 | 2.100.000,00 |
| 61 | Hidrofilni mikrokateter ultra tankog zida, sa dva distalna markera u razmaku od 3cm, kompatibilan sa žicom od .014", proksimalnog promera 2.2F, distalnog promera 1.9F, unutrašnjeg dijametra .017", dužine 155cm, sa različitim oblicima distalnog dela: Straight, MP.Oblik po zahtevu krajneg korisnika. | kom | 10 | 700.000,00 |
| 62 | Hidrofilne žice 0,010 za neurointerventne procedure sa dva jezgra, bez prelaza od čeilka, sa hidrofilnim premazom od 170cm i vidljivošću vrha 3cm, dužina žice 200cm | kom | 10 | 770.000,00 |
| Partija broj | Predmet nabavke/naziv i opis dobra | Jed mere | Količina VMA | Procenjena vrednost partije bez PDV-a |
| 63 | Hidrofilne žice 0,014" i 0.018" za neurointerventne procedure sa dva jezgra, bez prelaza od čeilka, sa hidrofilnim premazom od 170cm i vidljivošću vrha 5cm, dužina žice 200cm.Veličina po zahtevu krajnjeg korisnika. | kom | 34 | 2.618.000,00 |
| 64 | Kateter vodič sistem za pristup distalnim intrakranijalnim krvnim sudovima, na dužinama 105cm, 115cm, 135cm, proksimalnog dijametra 6F, distalnog dijametra 4.9F i 6F, unutrašnjeg dijametra .055" i .070", supersavitljivog distalnog dela 8cm, sa 2 tipa krivina - Straight i MP, za podršku i plasman "flow divert" stentova i aspiraciju tromba.Oblik i dužina po zahtevu krajnjeg korisnika. | kom | 6 | 420.000,00 |
| 65 | Vodič kateter koji se sastoji od spoljašnjeg katetera dijametra 5F ili 6F dužine 95cm, i unutrašnjeg katetera dijametra 4F ili 5F dužine 117cm,različitih oblika distalnog dela.Oblik po zahtevu krajnjeg korisnika. | kom | 10 | 470.000,00 |
| 66 | Nitinolski samošireći stent, promera od 2.0 do 5.5mm, dužine 12 do 75mm, sa mogućnošću repozicioniranja kod otvorenog stenta do 90% dužine, sa kompatibilnim mikrokateterom sa njegovo postavljanje.Veličina po zahtevu krajnjeg korisnika. | kom | 2 | 960.000,00 |
| 67 | Flow diverter stent, za definitivni tretman aneurizmi bez upotrebe spirala, promera od 2.0 do 5.5mm, dužine od 15 do 40mm, sa mogućnošću repozicioniranja kod otvorenog stenta do 90% dužine, sa kompatibilnim mikrokateterom za njegovo postavljanje.Veličina po zahtevu krajnjeg korisnika. | kom | 2 | 2.400.000,00 |
| 68 | Stent karotidni dijametra 7-10mm dužine 20-40mm monorail exchange dizajna na nosaču dužine 135cm sa ćelijama zatvorenog tipa konusnog oblika izrađen od nitinola. Filter za distalnu protekciju dijametra 2.5 do 7mm, sa ramom korpe od nitinola max veličine 120 mikrona, montiran slobodno na žici dužine od 180 do 200 cm, debljine žice 0,014". Dimenzije po zahtevu krajnjeg korisnika. | kom | 18 | 2.520.000,00 |
| 69 | Konektor sa bočnom konekcijom sa trokrakom slavinicom, dvostrukom valvulom i zatvaračem hemostatske valvule sa push-pull sistemom | kom | 49 | 235.200,00 |
| 70 | Kese za infuziju pod pritiskom, za brzu nadoknadu tečnosti, 500ml i 1000ml zapremine | kom | 13 | 32.500,00 |

1.3. ЦИЉ ПОСТУПКА:

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирног споразума. Оквирни споразум се закључује са једним понуђачем, на период од једне године од дана закључивања за сваку партију.

Наручилац ће са понуђачем закључити један оквирни споразум, за све партије за које му се додели оквирни споразум.

На основу закљученог оквирног споразума може се закључити један или више појединачних уговора о јавној набавци у зависности од стварних потреба крајњег корисника наручиоца- Војномедицинске академије (у даљем тексту: ВМА).

- УСЛОВИ ВЕЗАНИ ЗА ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, КВАЛИТЕТ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И КВАЛИТЕТА- КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ, ГРЕШКЕ У КВАЛИТЕТУ, РЕКЛАМАЦИЈА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ

2.1. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Врста, техничке карактеристике, опис предмета набавке и количина дати су у следећој спецификацији:

| Partija broj | Predmet nabavke/naziv i opis dobra | Jed mere | Količina VMA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vodič sajla AMPLATZ tipa, dužine minimalno 150 cm, sa mekanim vrhom | kom | 10 |
| 2 | Set za administraciju kontrasta i hemodinamsko merenje 1. Žica vodič dijagnostička dijametra 0,035'', dužine 150cm. 2. Crevo za fluid za visok pritisak, dužine 120-130cm. 3. Sistem za administraciju fluida - linija za kontrastno sredstvo sa spajkom i klemom velikog unutrašnjeg lumena, dužine 120-130cm. 4. Manifold desne orijentacije sa tri porta. 5. Angiografski špric za kontrast. | kom | 2400 |
| 3 | Set za administraciju kontrastog sredstva i hemodinamsko merenje sa femoralnim uvodnikom. 1. Set za punkciju femoralne arterije (uvodnik za kateter sa cross-cut valvulom dijametra 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5 F, dužine 10-13cm., sa kratkom vodič-sajlom, dijametra 0,035 inča, sa duplim krajem (double ended), dilatatorom i čeličnom iglom 18G 7cm. 2. Žica vodič dijagnostička dijametra 0,035'', dužine 150cm. 3. Crevo za fluid za visok pritisak, dužine 120-130cm. 4. Sistem za administraciju fluida - linija za kontrastno sredstvo sa spajkom i klemom velikog unutrašnjeg lumena, dužine 120-130cm. 5. Manifold desne orijentacije sa tri porta. 6. Angiografski špric za kontrast. | kom | 1000 |
| Partija broj | Predmet nabavke/naziv i opis dobra | Jed mere | Količina VMA |
| 4 | Set za koronarografiju radijalnim pristupom: 1. Transradijalni uvodnik sa hidrofilnim M omotačem, dužine 10,16 i 25 cm, od 5 i 6Fr i žicom 0,025” u setu sa punkcionom metalnom ili plastičnom iglom 20G. 2. Dijagnostički radijalni kateter za levu i desnu koronarografiju, sa double mesh braided tehnologijom, dužine 100 cm, 1000psi, 5 i 6 Fr, krivine Tiger I i II (3,5; 4, 4,5; i 5 sa i bez SH.) i BLK. 3. Špric i poveska za hemostazu u nivou radijalne arterije: naduvavanje vazduhom balona na povesci, mogućnost postepenog popuštanja pritiska. Količine pojedinačnih delova seta, dijametri katetera, krivine katetera i prisustvo SH biće definisani po zaključenju ugovora | kom | 2200 |
| 5 | Sajla za uvođenje katetera dijametra 0,035 inča, dužine 200-210 cm sa J mekanim vrhom, čeličnog jezgra, presvučena teflonom, za desne kateterizacije i zamene katetera tokom dijagnostike radijalnim pristupom | kom | 200 |
| 6 | Transradijalni uvodnik sa M omotačem, dužine 10 i 16cm, 5,6 i 7F, sa ultra tankim zidom, koji omogućava smanjenje spoljašnjeg dijametra uvodnika za 1Fr, i time dozvoljava povećanje unutrašnjeg lumena uvodnika i upotrebu materijala koji je za 1Fr veći u odnosu na spoljašnji dijametar. Set može biti sa metalnom iglom ili plastičnom kanilom. | kom | 100 |
| 7 | Kateter dijagnostički koronarni, otporan na uvrtanje, čelične armature, atraumatskog vrha spoljašnjeg dijametra 5,6 Fr, a unutrašnjeg dijametra većeg ili jednakog 0,05 inča, dužine 100 cm i više, različine krivine JL3,5-6; JR3,5-6; JR4mod; AL1-3; AR1-2mod; MPA1-2; MPB1-3; 3DRC | kom | 2000 |
| 8 | Sterilna navlaka ѕa olovno staklo minimalne dimenzije 95cm X 115cm pravougaona. | kom | 3050 |
| Partija broj | Predmet nabavke/naziv i opis dobra | Jed mere | Količina VMA |
| 9 | Set za hitne procedure 1. Radijalni i femoralni angiografski drape 200x300cm., sa dva radijalna adhezivna otvora i dva femoralna otvora, femoralna adhezivna regija od 16x16 cm. sa incizionom regijom od 12 ,5 cm. i sa otvorom u incizionoj regiji od 7,5 cm. i sa dva transparentna lateralno postavljena panela od polietilena i centralnom zonom koja je dodatno ojačana, absorbent minimum 120x180cm. IS fabrički minimum 56 g/m², PP 30g laminirani, PE 25μ, absorbent minimum 74g/m² , PE 60 μ. kom 1 2. Ojačan hirurški mantil XL (vodootporan, izrađen od polipropilena, troslojan, minimum 43 g/m² ) sa ojačanjem (veličina ojačanja na grudima (37g/m²) (Obim grudi minimum 73cm, minimum širina 73cm; dužine rukava 65cm; Ukupne dužine: minimum 155cm; kom 2 3. Okrugla posuda 500ml kom 1 4. Gaza - 10x10cm 17nitna 8slojna kom 5 5. Prekrivka za RTG 85x105 okrugla kom 1 6. Plastična prekrika 110X120cm. četvrtasta kom 1 7. Pekrivka za instrumentarski sto 150x190cm. kom 1 | kom | 400 |
| 10 | Kateter uvodnik za PTCA Karakteristike: 1. Dostupni dijametri 5,6,7 i 8 Fr 2. SA i bez bočnih rupa SH u svim dijametrima i krivinama 3. Čelične armature, atraumatskog vrha, 4. Unutrašnjeg lumena jednakog ili manjeg od 0,071 inča za uvodnike dijametra 6 Fr, 5. Obavezne krivine JL3.0; 3.5; 4.0;4.5; 5.0;6.0; JR 3.5;4.0; 5; 6; AL 1; 1.5; 2.0; 3.0; AR 1.0; 2.0; EBU 3.0; 3.25; 3.5; 3.75; 4.0; 5.0; RBU 3.5; 4.0; MP 1.0; 2.0; RCB; IMA, CHAMP. Krivine, SH, i dijametri po zahtevu krajnjeg korisnika posle potpisivanja ugovora | kom | 1400 |
| 11 | Koronarni žičani vodič sa Duo-core jezgrom od nitinola i čelika, dijametra 0.014", dužine 180 cm sa mogućnošću ekstenzije od 150 cm, za PTCA -FLOPPY mek vrh (hidrofilni distalno) nikl titanijum sa PTFE omotačem 0.6gr, 1.0gr i 3.6gr FLOPPY | kom | 500 |
| Partija broj | Predmet nabavke/naziv i opis dobra | Jed mere | Količina VMA |
| 12 | Set žica za kompleksne lezije i retrogradni pristup hroničnim totalnim okluzijama 1. Koronarni žičani vodič 0.014”, nitinolski, sa lakom do intermedijarnom podrškom i tvrdoćom vrha 0.6, 0.7 i 0.8gr, distalno od DURASTEEL-a, zlatni marker na 4.5cm od vrha, presvučen TURBOCOAT polimerom. 2. Koronarni žičani vodič 0.014”, za tortuozne lezije, tri nivoa podrške 1.5, 2.7 i 4.1gr, DURASTEEL jezgro bez prelaza, core-to-tip, kompletno presvučen hidrofilnim polimerom, zlatni marker. 3. Koronarni žičani vodič 0.014" za izuzetno tortuozne krvne sudove, kompletno presvučen hidrofilnim polimerom , sa DURASTEEL jezgrom bez prelaza i tri različita dijametra jezgra žice, različite tvrdoće vrha (0.8g/1.0g/1.2g), 190 i 300cm. 4. Koronarni žičani vodič 0.014”, konusnog vrha od 0.009", 0.105" i 0.012", izrađena od DURASTEEL-a, jezgro bez prelaza, distalno obložen turbocoat polimerom, proksimalno hidrofoban, za funkcionalne okluzije, sa 5 različitih tvrdoća vrha. Broj i dužina pojedinih žica po zahtevu krajnjeg korisnika posle potpisivanja ugovora | kom | 440 |
| 13 | Set žica za kompleksne CTO 1. Koronarna žica vodič 0,010/0.014''OD NERDJAJUCEG CELIKA SA TAPER VRHOM OD PLATINE IZRADJENA IZ JEDNOG DELA BEZ PRELAZA, presvučena polimer oblogom preko jezgra 40CM , hidrofilna, sa koničnim vrhom 0.10''', za tretman kompleksnih lezija I subtotalnih okluzija, dužine 190cm, vrh 1,7gr, vidljivost vrha pre-shape 15cm, 2. Koronarna žica vodič 0,011/0.014''OD NERDJAJUCEG CELIKA SA TAPER VRHOM OD PLATINE IZRADJENA IZ JEDNOG DELA BEZ PRELAZA, presvučena polimer oblogom preko jezgra 40CM , hidrofilna, sa koničnim vrhom 0.10''', za tretman kompleksnih lezija I subtotalnih okluzija, dužine 190cm, vrh 3,5gr, vidljivost vrha pre-shape 15cm, 3. Koronarna žica vodič 0,012/0.014''OD NERDJAJUCEG CELIKA SA TAPER VRHOM OD PLATINE IZRADJENA IZ JEDNOG DELA BEZ PRELAZA, presvučena polimer oblogom preko jezgra 40CM , hidrofilna, sa koničnim vrhom 0.10''', za tretman kompleksnih lezija I subtotalnih okluzija, dužine 190cm, vrh 4,5gr, vidljivost vrha pre-shape 15cm, Broj i dužina pojedinih žica po zahtevu krajnjeg korisnika posle potpisivanja ugovora | kom | 30 |
| Partija broj | Predmet nabavke/naziv i opis dobra | Jed mere | Količina VMA |
| 14 | Set koronarnih žica za kompleksne lezije: 1. koronarna žica vodič 0.014''od čelika , sa vidljivošću vrha 3cm straight i "j",sa čeličnim jezgrom od "rope coila" i odgovorom vrha žice 1:1, za upotrebu u tortuoznim anatomijama, i subtotalnim okluzijama,presvučen polimernom košuljicom od 20 cm + ojačana novim omotačem slip-coat u dužini od 40cm ,tip load 0,8gr na dužinama 190cm i 300cm 2. koronarna žica vodič 0.014'', sa odgovorom vrha 1:1, za upotrebu u standardnim procedurama, tortuoznim anatomijama, i subtotalnim okluzijama, izrađena od cetiri kompozitna jezgra, ojacana iz dva dela : sa silikonskim omotacem od 1,5cm i hidrofilnom oblogom 18,5cm sa izuzetno atraumatskim vrhom, duzine 180cm i 300cm, tip load 0.5gr, vidljivost vrha 3cm 3. koronarna žica vodič 0.014'', sa odgovorom vrha 1:1, za upotrebu u standardnim procedurama, tortuoznim anatomijama, i subtotalnim okluzijama, izrađena od dva jezgra, sa izuzetno atraumatskim vrhom, 180cm i 300 cm, hidrofilne obloga vrha 28cm, tip load 0.7gr, vidljivost vrha 3cm 4. koronarna žica vodič 0.014''od nerdjajuceg celika sa vrhom od platine izradjena iz jednog dela bez prelaza, presvučena polimer oblogom preko jezgra , za veoma tortuozne krvne sudove i lezije sa visokim stepenom stenoze, odličnim odzivom vrha i podrškom, dužine 180cm, vrh 0,8gr, vidljivost vrha 3cm 5. koronarna žica vodič 0,010/0.014''od nerdjajuceg celika sa taper vrhom od platine izradjena iz jednog dela bez prelaza, presvučena polimer oblogom preko jezgra 17cm , hidrofilna, sa koničnim vrhom 0.10''', za tretman kompleksnih lezija i subtotalnih okluzija, dužine 190cm, vrh 0,6gr, vidljivost vrha 16cm, 6. koronarna žica vodič 0,010/0.014''od nerdjajuceg celika sa taper vrhom od platine izradjena iz jednog dela bez prelaza, presvučena polimer oblogom preko jezgra 17cm , hidrofilna, sa koničnim vrhom 0.10''', za tretman kompleksnih lezija i subtotalnih okluzija, dužine 190cm, vrh 1,0 gr, vidljivost vrha 16cm, 7. koronarna žica vodič 0.014''od nerdjajuceg celika sa vrhom od platine izradjena iz jednog dela bez prelaza, za cto, vrh jacine 9gr, unutrasnjeg dijametra 0,009 inch ,dužine 180cm, za prolaz kroz cto tehnikom penetracije, vidljivost vrha 20cm broj i dužina pojedinih žica po zahtevu krajnjeg korisnika posle potpisivanja ugovora | kom | 890 |
| Partija broj | Predmet nabavke/naziv i opis dobra | Jed mere | Količina VMA |
| 15 | Ekstenzija guiding katetera za pristup udaljenim regijama koronarnih arterija i dodatnu podršku. Mother-in-child tip, 5 u 6 French. Dužine ekstenzije 25cm. i više. Hipotuba od nerđajućeg čelika. | kom | 8 |
| 16 | IVUS kateter kompatibilan sa iLAB-o: - Kompatibilan sa 5F guide kateterom - Distalni segment sa hifrofilnom oblogom - 40 Mhz Transducer frekvencija | kom | 10 |
| 17 | Žica za merenje protoka i pritiska u koronarnim arterijama sa pijazo-električnim senzorom i mogućnošću konvertovanja u RFR (resting indeks) bez upotrebe adenozina, sa senzorom za temperaturu koji omogućuje merenje ostalih fizioloških indeksa na mikrovaskularnom nivou, sa bežičnom konekcijom, fleksibilnim distalnim delom u dužini od 31cm i dodatnim, produženim otvorima na oblozi senzora radi sprečavanja pojave mikro-mehurića | kom | 14 |
| 18 | Indeflator od 30 i od 35 atm sa mogućnošću brze deflacije, u setu sa automatskom hemostatskom valvulom i velikim unutrašnjim lumenom za prolaza dva balona, torkverom, iglom uvođačem i RXP špricem 4ml | kom | 1225 |
| Partija broj | Predmet nabavke/naziv i opis dobra | Jed mere | Količina VMA |
| 19 | Transkateterna aortna valvula sa sistemom za isporuku i kompresionim sistemom /tokom izvođenja procedure potrebno je da izabrani ponuđač obezbedi o svom trošku odgovarajuću rezernu valvulu u slučaju malpozicije primarno implantirane valvule. Navedena rezervna valvula je neophodna tokom same procedure i ukoliko se ne iskoristi izabrani ponuđač je u obavezi da je preuzme/ |  |  |
| 19.1 | 1. Srcana Valvula: Perkutana valvula, samošireća, okvir od nitinola, vidljiva pod fluoroskopijom, trolisna, supra anularna funkcija, intra anularna implantacija, da pokriva prirodni anulus 18mm do 30mm. Tri načina implantacije: transfemoralno, preko subklavije i direktno kroz aortu. Izabrani ponuđač je u obavezi da u toku čitavog perioda važenja ugovora, u slučaju medicinske indikacije tokom trajanja TAVI procedure obezbedi o svom trošku rezervnu valvulu implementatoru. Tehničke karakteristike i rokovi trajanja rezervne valvule moraju u potpunosti ispunjavati uslove propisane konkursnom dokumentacijom za valvule koje su predmet nabavke. | kom | 8 |
| 19.2 | 2. Kateter za uvodjenje bioloske valvule: 18 Fr ili 20F kateter za uvođenje valvule, može se koristiti za sva tri načina implantacije, dizjaniran tako da omogućuje kontrolisano i postepeno otpuštanje valvule. | kom | 8 |
| 19.3 | 3. Kompresioni sistem : Kompresioni sistem koji omogućuje da se valvula lakše postavi na kateter za uvođenje - krioimerzioni, bikonični | kom | 8 |
| 20 | Femoralni uvodnik za TAVI i BAV femoralni 10F dužine 23 cm i 12,14,16,18, 20F dužine 30cm | kom | 30 |
| 21 | Set za perikardnu punkciju (kateter krivine pigtail ili ravni 8.3 F dužine 50cm, dilatator od 8F dužine 50 cm, žica debljine 0.035“ dužine 80 cm sa zakrivljenim vrhom, skalpel, 2 šprice od 10 i 20 ml, drenažna kesa od 1000ml, crijevo za drenažu, trokraka slavina, 4 gaze, 1 prekrivka, 2 upijajuća aplikatora, 1 konac svila, igla sa stiletom od 18G dužine 15 cm, igla 21G od 3.5-4cm, igla 25G dužine 2.5-3cm, sterilna aligator klipsa | kom | 6 |
| Partija broj | Predmet nabavke/naziv i opis dobra | Jed mere | Količina VMA |
| 22 | Kateter dijagnostički, brejdit tehnologije, atreumatskog vrha, kinking rezistentan sa armaturom, dimenzija od 4 do 6 F, dužine od 65 do minimalno 100 cm, dobrog odgovora vrha poželjno 1:1. Dimenzije i krivine po zahtevu naručioca. | kom | 292 |
| 23 | Mikrokateter set dijametra 2,0; 2,4 i 2,8 Fr, koaksijalni 2,7Fr u setu sa vodičem 0.016, 0.018 i/ili 0.021"" sa hidrofilnim coatingom i markerom na vrhu. Dimenzije i krivine po zahtevu naručioca. | kom | 60 |
| 24 | Vodič sajla 0,035 inča dužine 150cm, na jednom kraju sa mekanim pravim a na drugom kraju sa mekanim J vrhom | kom | 200 |
| 25 | Hidrofilni angiografski vodič, 0.035, dužine 260cm, 30mm fleksibilnog vrha, angled | kom | 100 |
| 26 | Periferna vodič žica 0,018 inča na dužinama od 190 cm i 300 cm sa jačinom vrha 4 grama sa radiopaknim vrhom 3 cm, hidrofilna, flopi. | kom | 50 |
| 27 | Špric kapaciteta 20 ml sa mogućnošću naduvavanja balona za dilataciju na 30 i 35 atmosfera | kom | 100 |
| 28 | Uvodnik za kateter sa dilatatorom od 4 do 10 F, dužine 10 cm sa iglom i vodič sajlom do 50 cm. Dimenzije po zahtevu naručioca. | kom | 100 |
| 29 | Set za zatvaranje punkcionog mesta kolagenom, koji se sastoji od uređaja za vaskularno zatvaranje punkcionog mesta na femoralnoj arteriji na bazi kolagenskog sunđera, navlake za uvođenje, lokatora arteriotomije (modifikovanog dilatatora) i vođične žice | kom | 95 |
| 30 | Stent periferni, samoekspandirajući od nitinola, OTW dizajna , dijametra 5 -14 mm, kompatibilan sa uvodnikom od 6F, vodic sajlom 0,035 inca na nosacu 80 i / ili 120 cm. Dimenzije po zahtevu naručioca. | kom | 50 |
| Partija broj | Predmet nabavke/naziv i opis dobra | Jed mere | Količina VMA |
| 31 | Stent balon, ekspandirajuci, periferni, dimenzija 5mm do 10 mm, kompatibilan sa uvodnikom 6F i 7F, za vodic sajlu 0,035 inca, na nosacu od 70 cm do 80 cm, i 120 cm do 135 cm. Dimenzije po zahtevu naručioca. | kom | 30 |
| 32 | Stent od legure hroma (kobalt ili platina), za tretman infrapoplitealnih lezija, bez polimera, dijametra od 2,5 do 4,5 mm, debljine strata 70-80 mikrona, sa imunosupresivnim lekom koji zaustavlja progresiju ćelijskog ciklusa inhibicijom mTOR-a (rapamicin ili derivati), bez polimera | kom | 15 |
| 33 | Periferne okluzivne spirale sa slojem koji bubri, sa kontrolisanim električnim oslobađanjem, kompatibilne sa 0,021" lumenom mikrokatetera, sa pripadajućim okidačem | kom | 60 |
| 34 | Balon kateter za dilataciju arterija hidrofobni OTW sistem, CrossFlex tehnologija za bržu deflaciju balona, pogodan za postdilataciju, dužina katetera 80cm do 135cm, dvostrukog lumena, sa dva markera, balon dijametra 3-14mm, dužine 20mm-250mm, kompatibilan sa uvodnikom 5F i 6F, kompatibilan sa vodič sajlom 0.035 inča. Dimenzije po zahtevu krajnjeg korisnika. | kom | 85 |
| 35 | Biorazgradive mikrosfere za tretman primarnih i sekundarnih malignih lezija | kom | 5 |
| 36 | Hidrofilni nefrikcioni glidecath kateteri 4Fr sa distalnim hidrofinim coatingom od 15cm, double braided stainles steel, konfiguracije. Dimenzije i krivine po zahtevu krajnjeg korisnika. | kom | 47 |
| 37 | GUIDING sheath dužine 45, 65 i 90 cm, od 5 do 8 Fr, sa SUS coil ojačanjem unutar zida, unutrašnjost sa PTFE omotačem, hidrofilni sloj na distalnom kraju dužine 5 cm, 35 cm i 15 cm (za dužine od 45, 65 i 90 cm), sa zlatnim markerom na distalnom kraju, sa CCV (ili TBV za dužinu od 90 cm). Dimenzije i krivine po zahtevu krajnjeg korisnika. | kom | 30 |
| 38 | Mikrosfere za administraciju leka od PVA zapremine 2 ml u bocici od 10ml, promera 100-400 mikrona ili funkcionalni ekvivalent | kom | 10 |
| 39 | Kateter za ultrazvukom olaksanu trombolizu sa ultrazvučnim sondama aktivne dužine 12cm, 30cm, i 50 cm, kompatibilan sa EKOS sistemom ili ekvivalent. Dimenzije po zahtevu krajnjeg korisnika. | kom | 3 |
| Partija broj | Predmet nabavke/naziv i opis dobra | Jed mere | Količina VMA |
| 40 | SPAT set infuzioni za Avanta pumpu ili ekvivalent | kom | 100 |
| 41 | Standardni dilatator dužine 20 cm, promera od 6 do 14 F sa hidrofilnim premazom, kompatibilni sa vodič zicom 0,038 inča. Dimenzije po zahtevu krajnjeg korisnika. | ком | 275 |
| 42 | Kateter pigtail univerzalni drenažni za drenažu abcesa, eksternu bilijarnu drenažu i nefrostome, od mekog materijala otpornog na kinking, sa hidrofilnim premazom, locking mehanizmom, pet bočnih rupa i vrhom za lakše savladavanje otpora. Dolazi sa troakar stiletom promera 18 G i stiff kanilom. Dimenzija od 8,5 F do 14 F, dužine 25cm. Dimenzije po zahtevu krajnjeg korisnika | ком | 20 |
| 43 | Hidrofilni drenažni kateter sa sistemom zaključavanja, sa metalnom i fleksibilnom kanilom, veličine 6,5F, 8,5F, 10F, 12F i 14F, na dužini od 25cm, sa 7, 8 ili 9 rupa u zavisnosti od veličine katetera. Dimenzije po zahtevu krajnjeg korisnika. | ком | 80 |
| 44 | Set za nefrostomiju: kateter dužine 30 cm sa 6 bočnih rupa, sa dvodelnom iglom za punkciju sa ehogenim vrhom dijametra 17,5G, dužine 20cm, vodič sajlom 0,035 inča, dužine 80cm, dvodelnim radioopaknim dilatatorom sa split sheat i adapterom za drenažnu kesu tipa LL. Veličine od 8 do 10 F. Dimenzije po zahtevu krajnjeg korisnika. | ком | 90 |
| 45 | Ureteralni stent za spoljašnju i unutrašnju drenažu urina od mekog materijala otpornog na kinking, sa locking mehanizmom, hidrofilnim premazom, dijametra 8,5 F ili 10.2 F kompatibilan sa vodič sajlom 0,035 inča distance izmedju pigtailova od 20 do 28 cm sa radioopaknim markerom, montiran na sistem za postavljanje koji se sastoji od pozicionera i uvodnog katetera. Dimenzije po zahtevu krajnjeg korisnika. | ком | 20 |
| 46 | Bilijarna endoproteza spoljno unutrašnja – bilijarni drenažni kateter za spoljašnju i unutrašnju drenažu sadrži, bilijarni drenažni kateter promera 8,5 F ili 10,2F, dužine 40 cm, sa 32 bočne rupe, sa locking mehanizmom, sa hidrofilnim premazom, sa radioopaktnim markerom na 1 cm proksimalno od najproksimalnije bočne rupe kompatibilan sa vodič sajlom 0,038 inča, i dve stiffening kanile. Dimenzije po zahtevu krajnjeg korisnika. | ком | 55 |
| Partija broj | Predmet nabavke/naziv i opis dobra | Jed mere | Količina VMA |
| 47 | Chiba igle za inicijalno punktiranje i aspiracionu biopsiju mekih tkiva, sa centimetarskom skalom, chiba vrhom, internim eho markerom za ultrazvuk i sa kliznim stoperom, veličine 18G do 25G, sa ehogenim vrhom, dužine 5-30cm. Dimenzije po zahtevu krajnjeg korisnika. | ком | 300 |
| 48 | Radna žica obložena PTFE, na dužinama 80cm, 150cm, 180cm ili 260cm, debljine 0,035", Newton ili Bentson tipa dužine vrha 13,5cm, 15cm, 18,5cm, 23cm ili 23,5cm. Dimenzije po zahtevu krajnjeg korisnika. | ком | 400 |
| 49 | Radna žica hidrofilna na dužinama 80cm, 150cm, 180cm ili 260cm, debljine 0,035", sa odgovorom vrha 1:1. Dimenzije po zahtevu krajnjeg korisnika. | ком | 40 |
| 50 | Sistem za biopsiju mekih tkiva za jednokratnu upotrebu, sa sistemom giljotine i oprugom, centimetarskom kanilom sa stoperom, podesiv za dve veličine uzorka, sa eho markerom, veličine 18G-20G, dužine 15-20cm. Dimenzije po zahtevu krajnjeg korisnika. | ком | 50 |
| 51 | Stent bilijarni samoekspandirajući od nitinola. Sa tantalijumskim radioopaknim markerima, otvorene konstrukcije ćelija, kompatibilan sa vodič žicom 0,035 inča, montiran na sistem za postavljanje promera 6F za transhepatično plasiranje. Dimenzije 10mm x 80mm x 80cm. | ком | 10 |
| 52 | Kateter dijagnostički 4F do 5F, duplo ojačan, konusnog vrha, visoke vidljivosti, sa krilcima na hubu katetera, u zavisnosti od zakrivljenja vrha, dužine 65cm do 125cm. Dimenzije i krivine po zahtevu krajnjeg korisnika. | ком | 140 |
| 53 | Indeflator 30atm, kapacitet šprica 20ml. | ком | 40 |
| 54 | Kesa za drenažu apscesa, zapremine 600ml, od PVC materijala ili u kombinaciji PVC/pamučni materijal, sa tubingom otpornim na knikovanje, sa valvulom. | ком | 100 |
| Partija broj | Predmet nabavke/naziv i opis dobra | Jed mere | Količina VMA |
| 55 | Set za drenažu, sastoji se od koaksijalnog uvodnika sa dilatatorom i sitffening kanilom 6F dužine 20cm, igla 21G dužine 15cm sa troakar stiletom i vodič žice 0,018" sa platinom i 0,038" dužine 60cm i 150cm. | ком | 9 |
| 56 | Sistem za tromboaspiraciju za endovaskularni tretman akutnog ishemijskog moždanog udara koji se sastoji od: - vodič katetera sa izrazito fleksibilnim vrhom, unutrašnji dijametar 0,088”, radna dužina 80 i 90cm spoljašnji distalni dijametar 8F, pravi i MP, distalna savitljiva zona dužine 4cm, - vodič mikrokateter dužine do 160cm, promer unutrašnjeg lumena minimum 0,025" i distalnog promera najviše 2,6F, - reperfuzioni kateter distalnog unutrašnjeg promera od 0,041", 0,064" i 0,068", - kompatibilni separator, - aspiracione cevi i nesterilni potrošni materijal kompatibilan sa aspiracionom pumpom. | kom | 8 |
| 57 | Endovaskularni intrakranijalni stent sistem za mehaničku trombektomiju. Dostupnih dijametara od 4-6 mm i dužina od 20-40 mm,sa kompatibilnim mikrokateterom unutrašnjeg promera 0,021" i 0,027" i vodič kateterom sa balonom za privremenu arterijsku okluziju, dužune balona od 7 i 10mm; 6F+-9F; unutrašnjeg dijametra 0,051", 0,067", 0,075" i 0,085"; ukupne dužine 100 i 103 cm; dužina vrha katetera 3mm. | kom | 2 |
| 58 | Spirale od platine promera 0.010" sa ultrabrzim mehaničkim odvajanjem standard i soft dijametara 1 do 18mm dužina 1 do 60cm, sa uređajem za otpuštanje .Vrsta i dimenzije po zahtevu krajneg korisnika. | kom | 16 |
| 59 | Spirale od platine promera 0.025" sa ultrabrzim mehaničkim odvajanjem standard soft i ekstra soft dijametara 2 do 32mm dužina 1 do 60cm, sa uređajem za otpuštanje. Vrsta i dimenzije po zahtevu krajnjeg korisnika. | kom | 16 |
| 60 | Mikrokateter dužine 150cm unutrašnjeg lumena 0.025" distalnog spoljašnjeg dijametra 2,6F,različitog oblika vrha, prav, 45, 90. Oblik po zahtevu krajnjeg korisnika | kom | 20 |
| Partija broj | Predmet nabavke/naziv i opis dobra | Jed mere | Količina VMA |
| 61 | Hidrofilni mikrokateter ultra tankog zida, sa dva distalna markera u razmaku od 3cm, kompatibilan sa žicom od .014", proksimalnog promera 2.2F, distalnog promera 1.9F, unutrašnjeg dijametra .017", dužine 155cm, sa različitim oblicima distalnog dela: Straight, MP.Oblik po zahtevu krajneg korisnika. | kom | 10 |
| 62 | Hidrofilne žice 0,010 za neurointerventne procedure sa dva jezgra, bez prelaza od čeilka, sa hidrofilnim premazom od 170cm i vidljivošću vrha 3cm, dužina žice 200cm | kom | 10 |
| 63 | Hidrofilne žice 0,014" i 0.018" za neurointerventne procedure sa dva jezgra, bez prelaza od čeilka, sa hidrofilnim premazom od 170cm i vidljivošću vrha 5cm, dužina žice 200cm.Veličina po zahtevu krajnjeg korisnika. | kom | 34 |
| 64 | Kateter vodič sistem za pristup distalnim intrakranijalnim krvnim sudovima, na dužinama 105cm, 115cm, 135cm, proksimalnog dijametra 6F, distalnog dijametra 4.9F i 6F, unutrašnjeg dijametra .055" i .070", supersavitljivog distalnog dela 8cm, sa 2 tipa krivina - Straight i MP, za podršku i plasman "flow divert" stentova i aspiraciju tromba.Oblik i dužina po zahtevu krajnjeg korisnika. | kom | 6 |
| 65 | Vodič kateter koji se sastoji od spoljašnjeg katetera dijametra 5F ili 6F dužine 95cm, i unutrašnjeg katetera dijametra 4F ili 5F dužine 117cm,različitih oblika distalnog dela.Oblik po zahtevu krajnjeg korisnika. | kom | 10 |
| 66 | Nitinolski samošireći stent, promera od 2.0 do 5.5mm, dužine 12 do 75mm, sa mogućnošću repozicioniranja kod otvorenog stenta do 90% dužine, sa kompatibilnim mikrokateterom sa njegovo postavljanje.Veličina po zahtevu krajnjeg korisnika. | kom | 2 |
| 67 | Flow diverter stent, za definitivni tretman aneurizmi bez upotrebe spirala, promera od 2.0 do 5.5mm, dužine od 15 do 40mm, sa mogućnošću repozicioniranja kod otvorenog stenta do 90% dužine, sa kompatibilnim mikrokateterom za njegovo postavljanje.Veličina po zahtevu krajnjeg korisnika. | kom | 2 |
| Partija broj | Predmet nabavke/naziv i opis dobra | Jed mere | Količina VMA |
| 68 | Stent karotidni dijametra 7-10mm dužine 20-40mm monorail exchange dizajna na nosaču dužine 135cm sa ćelijama zatvorenog tipa konusnog oblika izrađen od nitinola. Filter za distalnu protekciju dijametra 2.5 do 7mm, sa ramom korpe od nitinola max veličine 120 mikrona, montiran slobodno na žici dužine od 180 do 200 cm, debljine žice 0,014". Dimenzije po zahtevu krajnjeg korisnika. | kom | 18 |
| 69 | Konektor sa bočnom konekcijom sa trokrakom slavinicom, dvostrukom valvulom i zatvaračem hemostatske valvule sa push-pull sistemom | kom | 49 |
| 70 | Kese za infuziju pod pritiskom, za brzu nadoknadu tečnosti, 500ml i 1000ml zapremine | kom | 13 |

Партија број 19: потребно је да изабрани понуђач током извођења процедуре обезбеди о свом трошку одговарајућу резервну валвулу у случају малпозиције примарно имплементиране валвуле. Наведена резервна валвула је неопходна током саме процедуре и уколико се не искористи изабрани понуђач је у обавези да је преузме од крајњег корисника.

Техничке карактеристике и рокови трајања резервне валвуле морају у потпуности испуњавати услове прописане конкурсном документацијом за валвуле које су предмет набавке.

Количине добара која су предмет јавне набавке представљају оквирне количине за потребе крајњег корисника наручиоца и то за период од једне године. Наведене количине добара представљају минимум количина за које понуђачи гарантују да ће их испоручити крајњем кориснику наручиоца у складу са њиховим потребама.

Укупна уговорена количина добара зависи од стварних потреба крајњег корисника наручиоца и може да се разликује од оквирних количина наведених у конкурсној документацији.

Да би наручилац оценио да ли понуђено добро поседује захтеване техничке карактеристике, понуђач мора да достави одговарајући доказ у коме је понуђено добро обележено редним бројем партије, као и тражена карактеристика:

- Као доказ техничких карактеристика/спецификације понуђач доставља оригинал или фотокопију каталога произвођача (или делова каталога) који садржи карактеристике понуђеног добра тражене техничком спецификацијом. Уколико каталог не садржи све тражене податке, понуђач је дужан да достави Декларацију о усаглашености или изјаву произвођача на сопственом обрасцу, којом се потврђује да понуђено добро поседује тражене техничке карактеристике (испуњава све захтеве из техничке спецификације), потписану од стране овлашћеног лица.

Тражене техничке карактеристике добара морају бити испуњене. У противном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива јер је неодговарајућа.

2.2. КВАЛИТЕТ

Квалитет добара - медицинских средстава мора да буде у складу са Законом о лековима и медицинским средствима („Сл. гласник РС“ бр. 30/10, 107/12, 113/17 и 105/17) и Законом о медицинским средствима („Сл. гласник РС“ бр. 105/17), као и складу са прописима који регулишу наведену област.

Понуђена добра морају да поседују важеће Решење о упису у Регистар медицинских средстава издато од Агенције за лекове и медицинска средства Србије (АЛИМС).

Решење о упису медицинског средства у Регистар медицинских средстава, се доставља за свако појединачно медицинско средство које понуђач нуди и мора бити важеће.

Решења морају бити обележена бројем партије и ставке у оквиру партије.

Уколико је Решење Агенције о лековима и медицинским средствима Републике Србије о регистрацији медицинског средства истекло и није продужено, при чему медицинско средство може да буде на тржишту у складу са Законом о медицинским средствима („Службени гласник РС“, број 105/17), понуђач је у обавези да исто достави заједно са копијом предатог захтева за продужење регистрације медицинског средства.

Уколико понуђач није носилац одобрења (носилац уписа у регистар) за медицинско средство из Решења АЛИМС-а, дужан је да достави фотокопију уговора или писано овлашћење носиоца одобрења (носиоца уписа у регистар) за медицинско средство, односно други документ који садржи недвосмислено формулисана права и обавезе између носиоца одобрења (носиоца уписа у регистар) за медицинско средство и лица које врши промет на велико медицинских средстава, из кога се са сигурношћу може утврдити да је лице које врши промет медицинских средстава на велико овлашћено да врши промет на велико медицинских средстава од стрaне носиоца одобрења (носиоца уписа у регистар) за медицинско средство.

2.3. РОК ТРАЈАЊА

Понуђач се обавезује да сва добра која се испоручују имају најмање 50% произвођачког рока трајања на дан испоруке.

2.4. РОК ИСПОРУКЕ

Понуђач се обавезује да испорука добара буде сукцесивна, по писаном захтеву крајњег корисника специфицираном у погледу врсте и количине добара, 30 дана од дана пријема писаног захтева крајњег корисника.

На писани захтев крајњег корисника и уз писану сагласност изабраног понуђача могу се скратити рокови испоруке.

Изабрани понуђач се обавезује да најави испоруку најмање 3 (три) дан пре испоруке, писано (факсом) и на број телефона крајњег корисника, водећи рачуна да испорука не пада у суботу, недељу и нерадне дане.

Испорука се сматра извршеном даном предаје уговорених добара крајњем кориснику, а сходно отпремници.

Приликом испоруке добара неопходно је доставити сертификат о контроли квалитета медицинског средства, који издаје произвођач, за сваку испоручену серију.

Уколико је рок испоруке дужи од траженог, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

2.5. МЕСТО ИСПОРУКЕ:

Место испоруке се утврђује појединачним уговором. Испорука добара уговорених појединачним уговором биће извршена у просторијама крајњег корисника:

- ВМА, Црнотравска бр. 17, Београд, тел. 011/3608-764; факс 011/2662-724;

2.6. КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Квантитативни и квалитативни пријем добара уговорених појединачним уговором вршиће се у просторијама  крајњег корисника, од стране комисије крајњег корисника уз присуство представника изабраног понуђача.

Записник о квантитативном и квалитативном пријему добара уговорених појединачним уговором сачиниће комисија крајњег корисника, исти ће бити потписан од стране комисије крајњег корисника и представника изабраног понуђача у року од 7 (седам) дана од дана испоруке добара и достављен изабраном понуђачу.

Квалитативни пријем извршиће комисија крајњег корисника уз присуство представника изабраног понуђача, истог дана након квантитативног пријема добара уговорених појединачним уговором.

Уочени недостаци при квантитативном и квалитативном пријему, као што су оштећење, мањак или вишак испоручених добара у односу на фактуру и листу паковања, констатоваће се посебним комисијским записником, који потписују пријемна комисија крајњег корисника и представник изабраног понуђача.

Изабрани понуђач се обавезује да у року од 7 (седам) дана отклони недостатке констатоване посебним записником.

Рок за отклањање недостатака почиње да тече од дана потписивања посебног записника.

Изабрани понуђач је у обавези да добра уговорена појединачним уговором буду одговарајуће упакована како би се заштитила од било каквих оштећења или губитака за време транспорта, утовара, претовара, истовара и ускладиштења.

2.7. ГРЕШКЕ У КВАЛИТЕТУ (РЕКЛАМАЦИЈА)

Ако се након пријема добара утврди недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом приликом пријема (скривени недостатак) крајњи корисник ће послати изабраном понуђачу писану рекламацију најкасније у року од 8 (осам) дана од дана уочавања недостатка.

Изабрани понуђач мора у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема писане рекламације решити рекламацију односно отклонити недостатак или предати крајњем кориснику друго добро без недостатака.

3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ (ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА) И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Да би понуђач могао да учествује у поступку јавне набавке добара бр. 20/19, мора да испуни следеће услове:

3.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:

3.1.1.	Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

3.1.2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

3.1.3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

3.1.4. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона);

3.1.5. Да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

3.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ:

3.2.1. Да располаже довољним финансијским и пословним капацитетом:

- за средња и велика правна лица – да има позитиван укупан финансијски резултат (нето добитак) исказан у билансу успеха за 2018. годину и мишљење овлашћеног ревизора за 2018. годину, које није негативно;

- за микро, мала правна лица и предузетнике – да има позитиван укупан финансијски  резултат (нето добитак) исказан у билансу успеха за 2018. годину;

НАПОМЕНА: Уколико правно лице није у могућности да достави биланс успеха и/или Мишљење овлашћеног ревизора за 2018. годину, услов за испуњеност финансијског капацитета биће позитиван укупан финансијски резултат (нето добитак) исказан у билансу успеха за 2017. годину и Мишљење овлашћеног ревизора за 2017. годину, које није негативно.

3.3. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА:

Испуњеност ОБАВЕЗНИХ услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

    - Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона

Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.

    - Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Законa

Доказ:

Правна лица:

1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

НАПОМЕНА: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којем се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита;

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;

3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује  да  законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да  није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

    - Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона

Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

    - Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона

Доказ: Решење - дозволу за обављање делатности промета медицинским средствима на велико, одређене класе и категорије које обухвата и промет добара која су предмет ове јавне набавке, издато од Министарства здравља.

Уколико је домаћи понуђач уједно произвођач понуђеног добра (које је предмет јавне набавке), доставља Решење - дозволу за производњу, издато од Министарства здравља.

Решење - дозвола мора бити важеће.

    - Услов из члана чл. 75. ст. 2. Закона

Доказ: Попуњен и потписан Образац изјаве (Образац бр. 8). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

Испуњеност ДОДАТНИХ услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

3.3.6. Докази да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом:

- За средња и велика правна лица: биланс стања и биланс успеха за последње три године (2016., 2017. и 2018. годинa) и извештај овлашћеног ревизора за 2018. годину;

- За микро и мала правна лица: биланс стања и биланс успеха за последње три године (2016., 2017. и 2018. годинa) са приложеним доказом о разврставању;

- За предузетнике: биланс успеха за последње 3 (три) године (2016., 2017. и 2018. годинa)

ИЛИ

Извештај о бонитету за јавне набавке (БОН-ЈН) који издаје Агенција за привредне регистре (АПР) за 2016., 2017. и 2018. годину (важи за сва правна лица);

Напомена: Уколико правно лице није у могућности да достави финансијске извештаје за 2018. годину, потребно је да достави:

- доказ да су исти предати у АПР и да је обрада података из Финансијских

извештаја за 2018. годину у току.

- Извештај о бонитету за јавне набавке за 2015., 2016. и 2017. годину.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, и услов из чл. 75. став 1. тач. 5) Закона, само за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача, као и доказ да подизвођач испуњава додатне услове из подтачке 3.2.1.

Уколико  понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и доказ из чл. 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Доказ да испуњава додатне услове из подтачке 3.2.1. доставља сваки члан групе понуђача, а додатне услове група понуђача испуњава заједно, при чему понуђач који доставља средства финансијског обезбеђења мора испуњавати додатни услов конкурсне документације који се односи на финансијски и пословни капацитет.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о закључењу оквирног споразума да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја о стручној оцени понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5 (пет) дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона (члан 78. став 5. Закона).

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења оквирног споразума, односно током важења појединачног уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

- КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

4.1. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Додела оквирног споразума за све партије извршиће се применом критеријума „најнижа понуђена цена“.

У ситуацији када постоје понуде понуђача који нуде добра домаћег порекла и понуде понуђача који нуде добра страног порекла, примењује се одредба члана 86. Закона.

Понуђач који нуди добра домаћег порекла може као саставни део понуде поднети и доказ о домаћем пореклу добара.

Доказ је Уверење о домаћем пореклу робе које издаје Привредна комора Србије (Правилник о начину доказивања испуњености услова да су понуђена добра домаћег порекла „Сл. гласник РС“ бр. 33/13).

Када понуђач достави доказ да нуди добра домаћег порекла, наручилац ће, пре рангирања понуда, позвати све остале понуђаче чије су понуде оцењене као прихватљиве да се изјасне да ли нуде добра домаћег порекла и уколико нуде да доставе доказ.

4.2. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Резервни елемент критеријума је рок испоруке предметног добра. Уколико две или више прихватљивих понуда имају исту најнижу понуђену цену, наручилац ће доделити оквирни споразум понуђачу који је понудио краћи рок испоруке понуђеног добра.

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о закључењу оквирног споразума, наручилац ће оквирни споразум доделити понуђачу који буде извучен путем жреба.

Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба.

Неодазивање неког од понуђача не спречава поступак жреба.

Жребом ће бити обухваћене само прихватљиве понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и исти рок испоруке.

Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача који су понудили исту најнижу цену и исти рок испоруке исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће сваки папир ставити у одвојене коверте, коверте у провидну кутију, одакле ће члан комисије извући само једну коверту.

Понуђачу чији назив буде у коверти биће додељен оквирни споразум.

Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧУ  КАКО ДА САЧИНИ  ПОНУДУ

5.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити јасно и недвосмислено читко написана на српском језику осим каталога (или делова каталога) који може бити и на енглеском језику.

Наручилац задржава право да затражи и превод на српски језик оверен од стране судског тумача.

5.2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуда се подноси лично или путем поште у затвореној коверти (кутији), затвореној на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте (кутије) мора да се наведе тачан назив и адреса понуђача, број телефона и име и презиме особе за контакт.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти (кутији) је потребно навести да се ради о групи понуђача (заједничка понуда) и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.

Понуда се подноси на адресу: Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Београд, ул. Крунска бр. 13, приземље – деловодство, са назнаком: „Понуда за јавну набавку број 20/19 – Материјал за ангиографију и ангиопластику, са назнаком броја партије коју нуди  – НЕ ОТВАРАТИ“.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до рока одређеног за подношење понуда.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуду коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. По окончању поступка отварања понуда, наручилац ће је вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Пожељно је да сва документа поднета у понуди буду сложена по редоследу ради прегледности и повезана траком у целину и запечаћена тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови или прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Пожељно је да понуђач достави Спецификацију коју понуђена добра морају да испуњавају са структуром цене и условима понуде из Обрасца понуде са структуром цене (обрасца бр. 1) у електронском облику у форми табеле идентичној из конкурсне документације у Microsoft Office Excel 2003 апликацији. Нумеричке вредности писати у формату - „###.###.###,##“. Табела ће бити објављена на Порталу јавних набавки и Интернет веб апликацији „Јавне набавке у МО и ВС” истовремено са конкурсном документацијом.

Уколико дође до неслагања података из спецификације у штампаном тј. писаном и електронском облику, комисија ће вршити оцену понуде са писаног обрасца.

5.3. ПОНУДА МОРА ДА САДРЖИ:

    - Доказе о испуњености обавезних и додатних услова наведене у Упутству како се доказује испуњеност услова (тачка 3.3. конкурсне документације);

    - Попуњен и потписан Образац понуде са структуром цене (образац бр. 1);

5.3.3. Доказе да понуђено добро поседује захтеване техничке карактеристике и квалитет (начин доказивања наведен је у тачки 2.1. конкурсне документације).

5.3.4. Модел оквирног споразума (поглавље 7 конкурсне документације) - понуђач је дужан да попуни прву страну (подаци о понуђачу), а последњу страну да потпише чиме потврђује да се слаже са моделом оквирног споразума.

5.3.5. Модел уговора (поглавље 8 конкурсне документације) - понуђач је дужан да попуни прву страну (подаци о понуђачу), а последњу страну да потпише чиме потврђује да се слаже са моделом уговора.

5.3.6. Попуњене и потписане обрасце:

- Трошкови припреме понуде (образац бр. 6);

- Изјава понуђача о независној понуди (образац бр. 7);

- Изјава понуђача о испуњености услова из члана 75. став 2. Закона (образац бр. 8);

- Изјава понуђача да ће приликом потписивања оквирног споразума приложити средства финансијског обезбеђења за испуњење обавеза по оквирном споразуму/уговорима закљученим на основу истог (образац бр. 9);

5.3.7. Средства финансијског обезбеђења за озбиљност понуде која су наведена у тачки 5.10.1) конкурсне документације.

5.4. ПАРТИЈЕ

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређене партије.

У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку за све партије.

Уколико се не поднесе за све врсте и целокупне количине добара из партије, понуда неће бити разматрана и биће одбијена као неприхватљива.

5.5. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5.6. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, у писаном облику, непосредно или препоручено поштом са повратницом, на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измена и допуна понуде врши се тако што понуђач уписује нове (измењене односно додатне податке) у обрасце који су саставни део конкурсне документације и (евентуално) прилаже тражена документа.

Измена, допуна или опозив понуде се подноси на адресу: Фонд за социјално осигурање војних осигураника, ул. Крунска бр. 13, 11000 Београд.

Измена, допуна или опозив понуде се подносе у затвореној коверти (кутији) са назнаком:

“ИЗМЕНА /ДОПУНА/ ОПОЗИВ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ БРОЈ 20/19 -

Материјал за ангиографију и ангиопластику - НЕ ОТВАРАТИ”

На полеђини коверте (кутије) навести назив и адресу понуђача, број телефона и име и презиме особе за контакт.

У случају да измену/допуну/опозив понуде подноси група понуђача, на коверти (кутији) је потребно назначити да се ради о групи понуђача (заједничка понуда) и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

5.7. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде са структуром цене (образац бр. 1), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

5.7.1. Понуда са подизвођачем

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде са структуром цене (образац бр. 1) наведе да понуду подноси са подизвођачем.

Понуђач је дужан да достави (поред Обрасца понуде са структуром цене и обрасца Општи подаци о понуђачу- обрасци бр. 1 и 2 конкурсне документације), попуњен и потписан образац Подаци о подизвођачу (образац бр. 3). Уколико има више подизвођача, потребно је образац Подаци о подизвођачу (образац бр. 3) копирати и попунити за сваког подизвођача посебно.

Понуђач који наступа са подизвођачем дужан је да попуни члан 1. тачка 1.1.2. модела оквирног споразума и модела уговора и наведе све подизвођаче.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у обрасцу Подаци о подизвођачу (образац бр. 3) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% укупне вредности набавке, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Уколико оквирни споразум буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у оквирном споразуму/уговорима закљученим на основу истог.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно, за извршење оквирног споразума/уговора закључених на основу истог, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова. У случају закључења оквирног споразума/уговора на основу истог изабрани понуђач тј. продавац не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди. У супротном, наручилац ће рализовати средство обезбеђења и раскинути оквирни споразум/уговоре закључене на основу истог, осим ако би раскидом оквирног споразума/уговора закључених на основу истог наручилац претрпео знатну штету.

Изабрани понуђач тј. продавац може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

5.7.2. Заједничка понуда

Понуду може поднети група понуђача- заједничка понуда, у ком случају се доставља  (поред Обрасца понуде са структуром цене, образац бр. 1) попуњен и потписан образац Подаци о учеснику у заједничкој понуди (образац бр. 4) и образац Споразума којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке (образац бр. 5), а за сваког члана групе понуђача попуњени и потписани обрасци:

- Изјава понуђача о независној понуди (образац бр. 7);

- Изјава понуђача о испуњености услова из чл. 75. став 2. Закона у поступку јавне набавке (образац бр. 8).

Уколико има више понуђача у заједничкој понуди, потребно је образац Подаци о учеснику у заједничкој понуди (образац бр. 4) и наведене обрасце изјава (обрасци бр. 7 и 8) копирати и попунити за сваког члана групе посебно.

Група понуђача је дужна да достави доказе о испуњености услова који су наведени у Упутству како се доказује испуњеност услова (тачка 3.3. конкурсне документације).

У моделу оквирног споразума и моделу уговора у члану 1. тачка 1.1.1. обавезно се морају навести (остали) чланови групе понуђача.

Образац бр. 5 конкурсне документације је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1)  члану групе  који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2)   обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење оквирног споразума/уговора закључених на основу истог.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

НАПОМЕНА: понуђач који доставља средства финансијског обезбеђења мора испуњавати додатни услов конкурсне документације који се односи на финансијски и пословни капацитет (подтачка 3.2.1. конкурсне документације), који доказује на начин предвиђен конкурсном документацијом (подтачка 3.3.6.).

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и оквирног споразума/уговора закључених на основу истог одговара задруга и задругари у складу са Законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и оквирног споразума/ уговора закључених на основу истог неограничено солидарно одговарају задругари.

5.8. Начин и услови плаћања, гарантни рок, као и друге околности од којих зависи прихватљивост понуде

5.8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

Рок плаћања по сваком појединачном уговору је 45 (четрдесетпет) дана од дана испоруке добара.

- Наручилац врши плаћање на основу оригиналне исплатне документације коју доставља крајњи корисник, а коју чине:

- Рачун (два примерка)

- Отпремница

- Комисијски записник

- Материјални лист

- Обавештење о кашњењу у случају да изабрани понуђач касни са испоруком уговорених добара.

Изабрани понуђач је дужан да достави писано обавештење у року од 3 дана од дана испоруке да је испоручио добра по предмету уговора за сваку појединачну испоруку.

Плаћање се врши уплатом на рачун изабраног понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

5.8.2. Захтев у погледу рока испоруке

Рок испоруке је наведен у тачки 2.4. конкурсне документације.

5.8.3. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 90 (деведесет) дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

У случају да понуђени рок важења понуде буде краћи од 90 дана, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

5.9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима (јединична и укупна), са и без пореза на додату  вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена мора бити изражена на две децимале.

Цена у понуди је фиксна и не може се мењати.

Ако је исказана неуобичајено ниска цена, комисија наручиоца ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Уколико се утврди рачунска грешка наручилац ће поступити сходно члану 93. став 4. Закона.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Јединична цена без пореза на додату вредност која је исказана у понуди је непромењива и не може се мењати након отварања понуда.

5.10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Понуђач је дужан да обезбеди испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке, као и испуњење својих обавеза по оквирном споразуму/уговорима закљученим на основу истог, достављањем следећих средстава финансијског обезбеђења:

1) Средства финансијског обезбеђења за озбиљност понуде:

- Једна (1) бланко сопствена меница – само потписана у складу са картоном депонованих потписа – потпис не сме прећи бели руб (маргину) меничног бланкета (приложена меница се враћа изабраном понуђачу по закључењу оквирног споразума, а осталим понуђачима по доношењу одлуке). Меница мора бити евидентирана у регистру меница и овлашћења који се води код НБС.

- Штампани извод са интернет странице НБС-а регистра меница и овлашћења са обавезним подацима о регистрацији, као доказ о регистрацији достављене менице или копија захтева банци за регистрацију менице.

- Копија важећег картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи, оверена оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана отварања понуда, којом банка код које има отворен текући рачун потврђује важност копије картона депонованих потписа).

- Менично писмо - овлашћење да се меница у износу од 3% вредности понуде без ПДВ-а, без сагласности понуђача може поднети на наплату у случају да понуђач повуче своју понуду у току периода важења понуде или да изабрани понуђач не потпише оквирни споразум или не достави средства финансијског обезбеђења за испуњење обавеза по оквирном споразуму/уговорима закљученим на основу истог (образац бр. 10).

За прихватљивост понуде је довољно да менично писмо - овлашћење буде само потписано од стране овлашћеног лица. Уколико је број рачуна уписан на меничном овлашћењу, он се мора слагати са бројем рачуна који је уписан на картону депонованих потписа.

У случају да понуђачу није додељен оквирни споразум, меницa за озбиљност понуде се враћа понуђачу. Понуђач је дужан да након коначности Одлуке о закључењу оквирног споразума, лично преузме меницу од наручиоца, а лице које преузима меницу мора да има писaно овлашћење за преузимање менице (овлашћење мора да садржи и број менице која се преузима).

2) Средства финансијског обезбеђења за испуњење обавеза по оквирном споразуму/уговорима закљученим на основу истог:

- Једна (1) бланко сопствена меница – само потписана у складу са картоном депонованих потписа. Потпис не сме прећи бели руб (маргину) меничног бланкета. Меница мора бити регистрована у регистру меница и овлашћења који се води код НБС.

- Штампани извод са интернет странице НБС-а регистра меница и овлашћења са обавезним подацима о регистрацији, као доказ о регистрацији достављене менице.

- Копија картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи понуђача, оверена оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана обостраног потписивања оквирног споразума, којом банка код које има отворен текући рачун потврђује важност копије картона депонованих потписа).

- Менично писмо - овлашћење (потписано), на износ од 10% вредности оквирног споразума без ПДВ-а (образац бр. 11), да се у случају неиспуњења обавеза по оквирном споразуму/уговорима закљученим на основу истог, неиспоруке добара или једностраног раскида оквирног споразума/уговора закључених на основу истог, меница без сагласности изабраног понуђача (продавца), може поднети банци гаранту на наплату у износу од 10% нереализоване вредности оквирног споразума/уговора закључених на основу истог, односно партије, без ПДВ-а, на коју се односи неизвршење обавеза по оквирном споразуму/уговорима закљученим на основу истог (уколико је оквирни споразум/уговор закључен за више партија).

НАПОМЕНА: Потписи на меници, картону депонованих потписа и меничном овлашћењу треба да буду идентични, као и број текућег рачуна на меничном овлашћењу (уколико је попуњено) и картону депонованих потписа треба да буде исти.

У случају да наручилац делимично активира достављену меницу за испуњење обавеза по оквирном споразуму/уговорима закљученим на основу истог, односно исту не реализује у укупном износу наведеном у меничном овлашћењу, изабрани понуђач (продавац) је дужан да у року од 7 (седам) дана од дана активирања, достави наручиоцу  нову потписану, оверену и регистровану бланко сопствену меницу и менично овлашћење у висини од 10% преостале вредности оквирног споразума, без ПДВ-а.

Напред наведена средства финансијског обезбеђења се враћају изабраном понуђачу – продавцу након коначне реализације оквирног споразума/свих уговора закључених на основу истог. Изабрани понуђач (продавац) је дужан да након престанка важења оквирног споразума/свих уговора закључених на основу истог, односно коначне реализације оквирног споразума/свих уговора закључених на основу истог, лично преузме меницу од наручиоца (купца), а лице које преузима меницу мора да има писано овлашћење за преузимање менице (овлашћење мора да садржи и број менице која се преузима).

5.11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

Подаци које понуђач оправдано означи као ''Поверљиво'', биће коришћени само за намене позива и неће бити доступни  ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне

набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда нити у наставку поступка или касније.

Комисија наручиоца ће као поверљиве третирати оне документе који у десном горњем углу великим словима имају исписано "Поверљиво", а испод тога потпис лица које је потписало понуду. Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано "Поверљиво".

Уколико је понуђач на начин горе наведен означио поверљивост докумената, наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди (члан 14. став 1. тачка 1) Закона).

Комисија наручиоца не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.

Неће се сматрати поверљивом цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде, у складу са чланом 14. став 2. Закона.

5.12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца: Фонд за социјално осигурање војних осигураника, ул. Крунска бр. 13, 11000 Београд, електронском  поштом на e-mail vera.negovanovic@mod.gov.rs или факсом на број 011/3000-312 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењем у вези са припремањем понуде одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Захтев за додатним информацијама или појашњењима упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 20/19“.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

5.13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

5.14. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТИ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

5.15. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац може одбити понуду у складу са чланом 82. Закона.

5.16. ЗАШТИТА ПРАВА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице које има интерес за доделу оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се доставља: непосредно на адресу Фонд за социјално осигурање војних осигураника, ул. Крунска бр. 13, Београд, електронском поштом на e-mail адресу: vera.negovanovic@mod.gov.rs или препорученом пошиљком са повратницом.

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.

Обавештење о поднетом захтеву наручилац објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

После доношења одлуке о закључењу оквирног споразума из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

- назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

- назив и адресу наручиоца;

- податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

- повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

- чињенице и доказе којима се повреде доказују;

- потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;

- потпис подносиоца.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу:

120.000,00 динара, ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда.

Ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већи од 120.000.000,00 динара, подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 120.000,00 динара.

Ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда, подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којима су додељени оквирни споразуми, ако је та вредност већа од 120.000.000,00 динара.

Износ таксе понуђач је дужан да уплати на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 (253 за безготовинско плаћање), позив на број: број јавне набавке, сврха уплате: Такса за ЗЗП: Министарство одбране, Сектор за буџет и финансије, Фонд за социјално осигурање војних осигураника, број набавке, корисник: буџет Републике Србије.

Чланом 151. Закона је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог и потврду о уплати таксе из члана 156 Закона. Информације о начину уплате и обавезној садржини доказа о уплати таксе доступне су на интернет адреси http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.htm.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе из члана 151. став 1. Закона, наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Закључак из члана 151. став 2. Закона, наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од 3 (три) дана од дана доношења.

Против закључка из члана 151. став 2. Закона, подносилац захтева може у року од 3 (три) дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.

По пријему захтева за заштиту права, наручилац проверава да ли захтев поднет у року и да ли је изјављен од стране лица које има активну легитимацију.

Ако је захтев за заштиту права неблаговремен или га је поднело лице које нема активну легитимацију, наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Закључак из члана 152. став 2. Закона, наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од 3 (три) дана од дана доношења.

Против закључка из члана 152. став 2. Закона, подносилац захтева може у року од 3 (три) дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.

Након пријема жалбе наручилац ће у року од 3 (три) дана доставити Републичкој комисији потребну документацију из поступка јавне набавке ради одлучивања о жалби.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138. до 166. Закона.

5.17. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде (образац бр. 6)

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Уколико понуда не садржи Образац трошкова припреме понуде, такав недостатак наручилац неће сматрати битним недостатком понуде и неће је одбити као неприхватљиву.

5.18. ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ПОТПИСИВАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Конкурсна документација се може потписати својеручно или оверити факсимилом. Уколико конкурсну документацију потписује лице које није овлашћено за заступање по решењу из регистра АПР-а, потребно је доставити овлашћење за потписивање конкурсне документације.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да опредeли да обрасце дате у конкурсној документацији потписују сви понуђачи из групе понуђача или група може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити обрасце и у том случају прилажу овлашћење дато том понуђачу, изузев образаца број 7 и 8 које сваки понуђач из групе понуђача мора самостално потписати.

Уколико конкурсну документацију потписује прокуриста овлашћење за потписивање конкурсне документације мора да садржи и посебно овлашћење да може да преузима меничне обавезе.

5.19. ОБАВЕШТЕЊЕ О УПОТРЕБИ ПЕЧАТА ПРИЛИКОМ САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ

На основу члана 1. Правилника о допуни правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (,,Сл. гласник РС“ бр. 41/19) Понуђач није дужан да приликом сачињавања понуде употребљава печат.

- ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

-     Образац бр. 1-    ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

-     Образац бр. 2-    ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

-     ОБРАЗАЦ БР. 3-    ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

-     ОБРАЗАЦ БР. 4-    ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

-     ОБРАЗАЦ БР. 5-    СПОРАЗУМ КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ

МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА

ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

-     ОБРАЗАЦ БР. 6-   ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

- ОБРАЗАЦ БР. 7-   ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

- ОБРАЗАЦ БР. 8-   ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ 
                                ЧЛАНА 75.  став 2. ЗАКОНА

- ОБРАЗАЦ БР. 9-   ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРИЛОЖИТИ Средства

финансијског обезбеђења за испуњење обавеза по

оквирном споразуму/уговорима закљученим на

основу истог

- ОБРАЗАЦ БР. 10- МЕНИЧНО ПИСМО- ОВЛАШЋЕЊЕ (доставља се уз понуду)

- ОБРАЗАЦ БР. 11- МЕНИЧНО ПИСМО- ОВЛАШЋЕЊЕ (доставља се

приликом потписивања оквирног споразума)

.

Образац бр. 1

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

1. Понуда број _____________________(навести број понуде) од ______________________ (датум) за јавну набавку добара - Материјал за ангиографију и ангиопластику, ЈН бр. 20/19.

2. ПОНУДУ ПОДНОСИ (обавезно заокружити):

| а) самостално | б) са подизвођачем | ц) заједничка понуда |
| --- | --- | --- |
| попуњавају се и достављају обрасци бр. 1 и 2 | попуњавају се и достављају обрасци бр. 1, 2 и 3 | попуњавају се и достављају обрасци бр. 1, 4 и 5 |

3.  Понуђене  су партије број: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 - заокружити редне бројеве понуђених партија, а у свему према спецификацији:

Спецификација коју понуђена добра морају да испуњавају са структуром цене и условима понуде:

| Partija broj | Predmet nabavke/naziv i opis dobra | Jed mere | Količina VMA | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj i/ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDV-a | PDVu % | Jedinična cena sa PDV-om | Ukupna vrednost partije bez PDV-a | Ukupna vrednost partije sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Vodič sajla AMPLATZ tipa, dužine minimalno 150 cm, sa mekanim vrhom | kom | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Set za administraciju kontrasta i hemodinamsko merenje 1. Žica vodič dijagnostička dijametra 0,035'', dužine 150cm. 2. Crevo za fluid za visok pritisak, dužine 120-130cm. 3. Sistem za administraciju fluida - linija za kontrastno sredstvo sa spajkom i klemom velikog unutrašnjeg lumena, dužine 120-130cm. 4. Manifold desne orijentacije sa tri porta. 5. Angiografski špric za kontrast. | kom | 2400 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Set za administraciju kontrastog sredstva i hemodinamsko merenje sa femoralnim uvodnikom. 1. Set za punkciju femoralne arterije (uvodnik za kateter sa cross-cut valvulom dijametra 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5 F, dužine 10-13cm., sa kratkom vodič-sajlom, dijametra 0,035 inča, sa duplim krajem (double ended), dilatatorom i čeličnom iglom 18G 7cm. 2. Žica vodič dijagnostička dijametra 0,035'', dužine 150cm. 3. Crevo za fluid za visok pritisak, dužine 120-130cm. 4. Sistem za administraciju fluida - linija za kontrastno sredstvo sa spajkom i klemom velikog unutrašnjeg lumena, dužine 120-130cm. 5. Manifold desne orijentacije sa tri porta. 6. Angiografski špric za kontrast. | kom | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| Partija broj | Predmet nabavke/naziv i opis dobra | Jed mere | Količina VMA | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj i/ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDV-a | PDVu % | Jedinična cena sa PDV-om | Ukupna vrednost partije bez PDV-a | Ukupna vrednost partije sa PDV-om |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4 | Set za koronarografiju radijalnim pristupom: 1. Transradijalni uvodnik sa hidrofilnim M omotačem, dužine 10,16 i 25 cm, od 5 i 6Fr i žicom 0,025” u setu sa punkcionom metalnom ili plastičnom iglom 20G. 2. Dijagnostički radijalni kateter za levu i desnu koronarografiju, sa double mesh braided tehnologijom, dužine 100 cm, 1000psi, 5 i 6 Fr, krivine Tiger I i II (3,5; 4, 4,5; i 5 sa i bez SH.) i BLK. 3. Špric i poveska za hemostazu u nivou radijalne arterije: naduvavanje vazduhom balona na povesci, mogućnost postepenog popuštanja pritiska. Količine pojedinačnih delova seta, dijametri katetera, krivine katetera i prisustvo SH biće definisani po zaključenju ugovora | kom | 2200 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Sajla za uvođenje katetera dijametra 0,035 inča, dužine 200-210 cm sa J mekanim vrhom, čeličnog jezgra, presvučena teflonom, za desne kateterizacije i zamene katetera tokom dijagnostike radijalnim pristupom | kom | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Transradijalni uvodnik sa M omotačem, dužine 10 i 16cm, 5,6 i 7F, sa ultra tankim zidom, koji omogućava smanjenje spoljašnjeg dijametra uvodnika za 1Fr, i time dozvoljava povećanje unutrašnjeg lumena uvodnika i upotrebu materijala koji je za 1Fr veći u odnosu na spoljašnji dijametar. Set može biti sa metalnom iglom ili plastičnom kanilom. | kom | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Partija broj | Predmet nabavke/naziv i opis dobra | Jed mere | Količina VMA | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj i/ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDV-a | PDVu % | Jedinična cena sa PDV-om | Ukupna vrednost partije bez PDV-a | Ukupna vrednost partije sa PDV-om |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7 | Kateter dijagnostički koronarni, otporan na uvrtanje, čelične armature, atraumatskog vrha spoljašnjeg dijametra 5,6 Fr, a unutrašnjeg dijametra većeg ili jednakog 0,05 inča, dužine 100 cm i više, različine krivine JL3,5-6; JR3,5-6; JR4mod; AL1-3; AR1-2mod; MPA1-2; MPB1-3; 3DRC | kom | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Sterilna navlaka ѕa olovno staklo minimalne dimenzije 95cm X 115cm pravougaona. | kom | 3050 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Set za hitne procedure 1. Radijalni i femoralni angiografski drape 200x300cm., sa dva radijalna adhezivna otvora i dva femoralna otvora, femoralna adhezivna regija od 16x16 cm. sa incizionom regijom od 12 ,5 cm. i sa otvorom u incizionoj regiji od 7,5 cm. i sa dva transparentna lateralno postavljena panela od polietilena i centralnom zonom koja je dodatno ojačana, absorbent minimum 120x180cm. IS fabrički minimum 56 g/m², PP 30g laminirani, PE 25μ, absorbent minimum 74g/m² , PE 60 μ. kom 1 2. Ojačan hirurški mantil XL (vodootporan, izrađen od polipropilena, troslojan, minimum 43 g/m² ) sa ojačanjem (veličina ojačanja na grudima (37g/m²) (Obim grudi minimum 73cm, minimum širina 73cm; dužine rukava 65cm; Ukupne dužine: minimum 155cm; kom 2 3. Okrugla posuda 500ml kom 1 4. Gaza - 10x10cm 17nitna 8slojna kom 5 5. Prekrivka za RTG 85x105 okrugla kom 1 6. Plastična prekrika 110X120cm. četvrtasta kom 1 7. Pekrivka za instrumentarski sto 150x190cm. kom 1 | kom | 400 |  |  |  |  |  |  |
| Partija broj | Predmet nabavke/naziv i opis dobra | Jed mere | Količina VMA | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj i/ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDV-a | PDVu % | Jedinična cena sa PDV-om | Ukupna vrednost partije bez PDV-a | Ukupna vrednost partije sa PDV-om |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 10 | Kateter uvodnik za PTCA Karakteristike: 1. Dostupni dijametri 5,6,7 i 8 Fr 2. SA i bez bočnih rupa SH u svim dijametrima i krivinama 3. Čelične armature, atraumatskog vrha, 4. Unutrašnjeg lumena jednakog ili manjeg od 0,071 inča za uvodnike dijametra 6 Fr, 5. Obavezne krivine JL3.0; 3.5; 4.0;4.5; 5.0;6.0; JR 3.5;4.0; 5; 6; AL 1; 1.5; 2.0; 3.0; AR 1.0; 2.0; EBU 3.0; 3.25; 3.5; 3.75; 4.0; 5.0; RBU 3.5; 4.0; MP 1.0; 2.0; RCB; IMA, CHAMP. Krivine, SH, i dijametri po zahtevu krajnjeg korisnika posle potpisivanja ugovora | kom | 1400 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Koronarni žičani vodič sa Duo-core jezgrom od nitinola i čelika, dijametra 0.014", dužine 180 cm sa mogućnošću ekstenzije od 150 cm, za PTCA -FLOPPY mek vrh (hidrofilni distalno) nikl titanijum sa PTFE omotačem 0.6gr, 1.0gr i 3.6gr FLOPPY | kom | 500 |  |  |  |  |  |  |
| Partija broj | Predmet nabavke/naziv i opis dobra | Jed mere | Količina VMA | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj i/ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDV-a | PDVu % | Jedinična cena sa PDV-om | Ukupna vrednost partije bez PDV-a | Ukupna vrednost partije sa PDV-om |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 12 | Set žica za kompleksne lezije i retrogradni pristup hroničnim totalnim okluzijama 1. Koronarni žičani vodič 0.014“, nitinolski, sa lakom do intermedijarnom podrškom i tvrdoćom vrha 0.6, 0.7 i 0.8gr, distalno od DURASTEEL-a, zlatni marker na 4.5cm od vrha, presvučen TURBOCOAT polimerom. 2. Koronarni žičani vodič 0.014“, za tortuozne lezije, tri nivoa podrške 1.5, 2.7 i 4.1gr, DURASTEEL jezgro bez prelaza, core-to-tip, kompletno presvučen hidrofilnim polimerom, zlatni marker. 3. Koronarni žičani vodič 0.014" za izuzetno tortuozne krvne sudove, kompletno presvučen hidrofilnim polimerom , sa DURASTEEL jezgrom bez prelaza i tri različita dijametra jezgra žice, različite tvrdoće vrha (0.8g/1.0g/1.2g), 190 i 300cm. 4. Koronarni žičani vodič 0.014“, konusnog vrha od 0.009", 0.105" i 0.012", izrađena od DURASTEEL-a, jezgro bez prelaza, distalno obložen turbocoat polimerom, proksimalno hidrofoban, za funkcionalne okluzije, sa 5 različitih tvrdoća vrha. Broj i dužina pojedinih žica po zahtevu krajnjeg korisnika posle potpisivanja ugovora | kom | 440 |  |  |  |  |  |  |
| Partija broj | Predmet nabavke/naziv i opis dobra | Jed mere | Količina VMA | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj i/ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDV-a | PDVu % | Jedinična cena sa PDV-om | Ukupna vrednost partije bez PDV-a | Ukupna vrednost partije sa PDV-om |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 13 | Set žica za kompleksne CTO 1. Koronarna žica vodič 0,010/0.014''OD NERDJAJUCEG CELIKA SA TAPER VRHOM OD PLATINE IZRADJENA IZ JEDNOG DELA BEZ PRELAZA, presvučena polimer oblogom preko jezgra 40CM , hidrofilna, sa koničnim vrhom 0.10''', za tretman kompleksnih lezija I subtotalnih okluzija, dužine 190cm, vrh 1,7gr, vidljivost vrha pre-shape 15cm, 2. Koronarna žica vodič 0,011/0.014''OD NERDJAJUCEG CELIKA SA TAPER VRHOM OD PLATINE IZRADJENA IZ JEDNOG DELA BEZ PRELAZA, presvučena polimer oblogom preko jezgra 40CM , hidrofilna, sa koničnim vrhom 0.10''', za tretman kompleksnih lezija I subtotalnih okluzija, dužine 190cm, vrh 3,5gr, vidljivost vrha pre-shape 15cm, 3. Koronarna žica vodič 0,012/0.014''OD NERDJAJUCEG CELIKA SA TAPER VRHOM OD PLATINE IZRADJENA IZ JEDNOG DELA BEZ PRELAZA, presvučena polimer oblogom preko jezgra 40CM , hidrofilna, sa koničnim vrhom 0.10''', za tretman kompleksnih lezija I subtotalnih okluzija, dužine 190cm, vrh 4,5gr, vidljivost vrha pre-shape 15cm, Broj i dužina pojedinih žica po zahtevu krajnjeg korisnika posle potpisivanja ugovora | kom | 30 |  |  |  |  |  |  |
| Partija broj | Predmet nabavke/naziv i opis dobra | Jed mere | Količina VMA | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj i/ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDV-a | PDVu % | Jedinična cena sa PDV-om | Ukupna vrednost partije bez PDV-a | Ukupna vrednost partije sa PDV-om |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 14 | Set koronarnih žica za kompleksne lezije: 1. koronarna žica vodič 0.014''od čelika , sa vidljivošću vrha 3cm straight i "j",sa čeličnim jezgrom od "rope coila" i odgovorom vrha žice 1:1, za upotrebu u tortuoznim anatomijama, i subtotalnim okluzijama,presvučen polimernom košuljicom od 20 cm + ojačana novim omotačem slip-coat u dužini od 40cm ,tip load 0,8gr na dužinama 190cm i 300cm 2. koronarna žica vodič 0.014'', sa odgovorom vrha 1:1, za upotrebu u standardnim procedurama, tortuoznim anatomijama, i subtotalnim okluzijama, izrađena od cetiri kompozitna jezgra, ojacana iz dva dela : sa silikonskim omotacem od 1,5cm i hidrofilnom oblogom 18,5cm sa izuzetno atraumatskim vrhom, duzine 180cm i 300cm, tip load 0.5gr, vidljivost vrha 3cm 3. koronarna žica vodič 0.014'', sa odgovorom vrha 1:1, za upotrebu u standardnim procedurama, tortuoznim anatomijama, i subtotalnim okluzijama, izrađena od dva jezgra, sa izuzetno atraumatskim vrhom, 180cm i 300 cm, hidrofilne obloga vrha 28cm, tip load 0.7gr, vidljivost vrha 3cm 4. koronarna žica vodič 0.014''od nerdjajuceg celika sa vrhom od platine izradjena iz jednog dela bez prelaza, presvučena polimer oblogom preko jezgra , za veoma tortuozne krvne sudove i lezije sa visokim stepenom stenoze, odličnim odzivom vrha i podrškom, dužine 180cm, vrh 0,8gr, vidljivost vrha 3cm 5. koronarna žica vodič 0,010/0.014''od nerdjajuceg celika sa taper vrhom od platine izradjena iz jednog dela bez prelaza, presvučena polimer oblogom preko jezgra 17cm , hidrofilna, sa koničnim vrhom 0.10''', za tretman kompleksnih lezija i subtotalnih okluzija, dužine 190cm, vrh 0,6gr, vidljivost vrha 16cm, 6. koronarna žica vodič 0,010/0.014''od nerdjajuceg celika sa taper vrhom od platine izradjena iz jednog dela bez prelaza, presvučena polimer oblogom preko jezgra 17cm , hidrofilna, sa koničnim vrhom 0.10''', za tretman kompleksnih lezija i subtotalnih okluzija, dužine 190cm, vrh 1,0 gr, vidljivost vrha 16cm, 7. koronarna žica vodič 0.014''od nerdjajuceg celika sa vrhom od platine izradjena iz jednog dela bez prelaza, za cto, vrh jacine 9gr, unutrasnjeg dijametra 0,009 inch ,dužine 180cm, za prolaz kroz cto tehnikom penetracije, vidljivost vrha 20cm broj i dužina pojedinih žica po zahtevu krajnjeg korisnika posle potpisivanja ugovora | kom | 890 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Ekstenzija guiding katetera za pristup udaljenim regijama koronarnih arterija i dodatnu podršku. Mother-in-child tip, 5 u 6 French. Dužine ekstenzije 25cm. i više. Hipotuba od nerđajućeg čelika. | kom | 8 |  |  |  |  |  |  |
| Partija broj | Predmet nabavke/naziv i opis dobra | Jed mere | Količina VMA | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj i/ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDV-a | PDVu % | Jedinična cena sa PDV-om | Ukupna vrednost partije bez PDV-a | Ukupna vrednost partije sa PDV-om |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 16 | IVUS kateter kompatibilan sa iLAB-o: - Kompatibilan sa 5F guide kateterom - Distalni segment sa hifrofilnom oblogom - 40 Mhz Transducer frekvencija | kom | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Žica za merenje protoka i pritiska u koronarnim arterijama sa pijazo-električnim senzorom i mogućnošću konvertovanja u RFR (resting indeks) bez upotrebe adenozina, sa senzorom za temperaturu koji omogućuje merenje ostalih fizioloških indeksa na mikrovaskularnom nivou, sa bežičnom konekcijom, fleksibilnim distalnim delom u dužini od 31cm i dodatnim, produženim otvorima na oblozi senzora radi sprečavanja pojave mikro-mehurića | kom | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Indeflator od 30 i od 35 atm sa mogućnošću brze deflacije, u setu sa automatskom hemostatskom valvulom i velikim unutrašnjim lumenom za prolaza dva balona, torkverom, iglom uvođačem i RXP špricem 4ml | kom | 1225 |  |  |  |  |  |  |
| Partija broj | Predmet nabavke/naziv i opis dobra | Jed mere | Količina VMA | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj i/ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDV-a | PDVu % | Jedinična cena sa PDV-om | Ukupna vrednost partije bez PDV-a | Ukupna vrednost partije sa PDV-om |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 19 | Transkateterna aortna valvula sa sistemom za isporuku i kompresionim sistemom /tokom izvođenja procedure potrebno je da izabrani ponuđač obezbedi o svom trošku odgovarajuću rezernu valvulu u slučaju malpozicije primarno implantirane valvule. Navedena rezervna valvula je neophodna tokom same procedure i ukoliko se ne iskoristi izabrani ponuđač je u obavezi da je preuzme/ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | 1. Srcana Valvula: Perkutana valvula, samošireća, okvir od nitinola, vidljiva pod fluoroskopijom, trolisna, supra anularna funkcija, intra anularna implantacija, da pokriva prirodni anulus 18mm do 30mm. Tri načina implantacije: transfemoralno, preko subklavije i direktno kroz aortu. Izabrani ponuđač je u obavezi da u toku čitavog perioda važenja ugovora, u slučaju medicinske indikacije tokom trajanja TAVI procedure obezbedi o svom trošku rezervnu valvulu implementatoru. Tehničke karakteristike i rokovi trajanja rezervne valvule moraju u potpunosti ispunjavati uslove propisane konkursnom dokumentacijom za valvule koje su predmet nabavke. | kom | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 19.2 | 2. Kateter za uvodjenje bioloske valvule: 18 Fr ili 20F kateter za uvođenje valvule, može se koristiti za sva tri načina implantacije, dizjaniran tako da omogućuje kontrolisano i postepeno otpuštanje valvule. | kom | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 19.3 | 3. Kompresioni sistem : Kompresioni sistem koji omogućuje da se valvula lakše postavi na kateter za uvođenje - krioimerzioni, bikonični | kom | 8 |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO partija 19: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Partija broj | Predmet nabavke/naziv i opis dobra | Jed mere | Količina VMA | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj i/ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDV-a | PDVu % | Jedinična cena sa PDV-om | Ukupna vrednost partije bez PDV-a | Ukupna vrednost partije sa PDV-om |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | Femoralni uvodnik za TAVI i BAV femoralni 10F dužine 23 cm i 12,14,16,18, 20F dužine 30cm | kom | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Set za perikardnu punkciju (kateter krivine pigtail ili ravni 8.3 F dužine 50cm, dilatator od 8F dužine 50 cm, žica debljine 0.035“ dužine 80 cm sa zakrivljenim vrhom, skalpel, 2 šprice od 10 i 20 ml, drenažna kesa od 1000ml, crijevo za drenažu, trokraka slavina, 4 gaze, 1 prekrivka, 2 upijajuća aplikatora, 1 konac svila, igla sa stiletom od 18G dužine 15 cm, igla 21G od 3.5-4cm, igla 25G dužine 2.5-3cm, sterilna aligator klipsa | kom | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Kateter dijagnostički, brejdit tehnologije, atreumatskog vrha, kinking rezistentan sa armaturom, dimenzija od 4 do 6 F, dužine od 65 do minimalno 100 cm, dobrog odgovora vrha poželjno 1:1. Dimenzije i krivine po zahtevu naručioca. | kom | 292 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Mikrokateter set dijametra 2,0; 2,4 i 2,8 Fr, koaksijalni 2,7Fr u setu sa vodičem 0.016, 0.018 i/ili 0.021"" sa hidrofilnim coatingom i markerom na vrhu. Dimenzije i krivine po zahtevu naručioca. | kom | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Vodič sajla 0,035 inča dužine 150cm, na jednom kraju sa mekanim pravim a na drugom kraju sa mekanim J vrhom | kom | 200 |  |  |  |  |  |  |
| Partija broj | Predmet nabavke/naziv i opis dobra | Jed mere | Količina VMA | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj i/ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDV-a | PDVu % | Jedinična cena sa PDV-om | Ukupna vrednost partije bez PDV-a | Ukupna vrednost partije sa PDV-om |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 25 | Hidrofilni angiografski vodič, 0.035, dužine 260cm, 30mm fleksibilnog vrha, angled | kom | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Periferna vodič žica 0,018 inča na dužinama od 190 cm i 300 cm sa jačinom vrha 4 grama sa radiopaknim vrhom 3 cm, hidrofilna, flopi. | kom | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Špric kapaciteta 20 ml sa mogućnošću naduvavanja balona za dilataciju na 30 i 35 atmosfera | kom | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Uvodnik za kateter sa dilatatorom od 4 do 10 F, dužine 10 cm sa iglom i vodič sajlom do 50 cm. Dimenzije po zahtevu naručioca. | kom | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Set za zatvaranje punkcionog mesta kolagenom, koji se sastoji od uređaja za vaskularno zatvaranje punkcionog mesta na femoralnoj arteriji na bazi kolagenskog sunđera, navlake za uvođenje, lokatora arteriotomije (modifikovanog dilatatora) i vođične žice | kom | 95 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Stent periferni, samoekspandirajući od nitinola, OTW dizajna , dijametra 5 -14 mm, kompatibilan sa uvodnikom od 6F, vodic sajlom 0,035 inca na nosacu 80 i / ili 120 cm. Dimenzije po zahtevu naručioca. | kom | 50 |  |  |  |  |  |  |
| Partija broj | Predmet nabavke/naziv i opis dobra | Jed mere | Količina VMA | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj i/ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDV-a | PDVu % | Jedinična cena sa PDV-om | Ukupna vrednost partije bez PDV-a | Ukupna vrednost partije sa PDV-om |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 31 | Stent balon, ekspandirajuci, periferni, dimenzija 5mm do 10 mm, kompatibilan sa uvodnikom 6F i 7F, za vodic sajlu 0,035 inca, na nosacu od 70 cm do 80 cm, i 120 cm do 135 cm. Dimenzije po zahtevu naručioca. | kom | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Stent od legure hroma (kobalt ili platina), za tretman infrapoplitealnih lezija, bez polimera, dijametra od 2,5 do 4,5 mm, debljine strata 70-80 mikrona, sa imunosupresivnim lekom koji zaustavlja progresiju ćelijskog ciklusa inhibicijom mTOR-a (rapamicin ili derivati), bez polimera | kom | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Periferne okluzivne spirale sa slojem koji bubri, sa kontrolisanim električnim oslobađanjem, kompatibilne sa 0,021" lumenom mikrokatetera, sa pripadajućim okidačem | kom | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Balon kateter za dilataciju arterija hidrofobni OTW sistem, CrossFlex tehnologija za bržu deflaciju balona, pogodan za postdilataciju, dužina katetera 80cm do 135cm, dvostrukog lumena, sa dva markera, balon dijametra 3-14mm, dužine 20mm-250mm, kompatibilan sa uvodnikom 5F i 6F, kompatibilan sa vodič sajlom 0.035 inča. Dimenzije po zahtevu krajnjeg korisnika. | kom | 85 |  |  |  |  |  |  |
| Partija broj | Predmet nabavke/naziv i opis dobra | Jed mere | Količina VMA | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj i/ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDV-a | PDVu % | Jedinična cena sa PDV-om | Ukupna vrednost partije bez PDV-a | Ukupna vrednost partije sa PDV-om |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 35 | Biorazgradive mikrosfere za tretman primarnih i sekundarnih malignih lezija | kom | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Hidrofilni nefrikcioni glidecath kateteri 4Fr sa distalnim hidrofinim coatingom od 15cm, double braided stainles steel, konfiguracije. Dimenzije i krivine po zahtevu krajnjeg korisnika. | kom | 47 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | GUIDING sheath dužine 45, 65 i 90 cm, od 5 do 8 Fr, sa SUS coil ojačanjem unutar zida, unutrašnjost sa PTFE omotačem, hidrofilni sloj na distalnom kraju dužine 5 cm, 35 cm i 15 cm (za dužine od 45, 65 i 90 cm), sa zlatnim markerom na distalnom kraju, sa CCV (ili TBV za dužinu od 90 cm). Dimenzije i krivine po zahtevu krajnjeg korisnika. | kom | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Mikrosfere za administraciju leka od PVA zapremine 2 ml u bocici od 10ml, promera 100-400 mikrona ili funkcionalni ekvivalent | kom | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Kateter za ultrazvukom olaksanu trombolizu sa ultrazvučnim sondama aktivne dužine 12cm, 30cm, i 50 cm, kompatibilan sa EKOS sistemom ili ekvivalent. Dimenzije po zahtevu krajnjeg korisnika. | kom | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Partija broj | Predmet nabavke/naziv i opis dobra | Jed mere | Količina VMA | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj i/ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDV-a | PDVu % | Jedinična cena sa PDV-om | Ukupna vrednost partije bez PDV-a | Ukupna vrednost partije sa PDV-om |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 40 | SPAT set infuzioni za Avanta pumpu ili ekvivalent | kom | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Standardni dilatator dužine 20 cm, promera od 6 do 14 F sa hidrofilnim premazom, kompatibilni sa vodič zicom 0,038 inča. Dimenzije po zahtevu krajnjeg korisnika. | ком | 275 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Kateter pigtail univerzalni drenažni za drenažu abcesa, eksternu bilijarnu drenažu i nefrostome, od mekog materijala otpornog na kinking, sa hidrofilnim premazom, locking mehanizmom, pet bočnih rupa i vrhom za lakše savladavanje otpora. Dolazi sa troakar stiletom promera 18 G i stiff kanilom. Dimenzija od 8,5 F do 14 F, dužine 25cm. Dimenzije po zahtevu krajnjeg korisnika | ком | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Hidrofilni drenažni kateter sa sistemom zaključavanja, sa metalnom i fleksibilnom kanilom, veličine 6,5F, 8,5F, 10F, 12F i 14F, na dužini od 25cm, sa 7, 8 ili 9 rupa u zavisnosti od veličine katetera. Dimenzije po zahtevu krajnjeg korisnika. | ком | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Set za nefrostomiju: kateter dužine 30 cm sa 6 bočnih rupa, sa dvodelnom iglom za punkciju sa ehogenim vrhom dijametra 17,5G, dužine 20cm, vodič sajlom 0,035 inča, dužine 80cm, dvodelnim radioopaknim dilatatorom sa split sheat i adapterom za drenažnu kesu tipa LL. Veličine od 8 do 10 F. Dimenzije po zahtevu krajnjeg korisnika. | ком | 90 |  |  |  |  |  |  |
| Partija broj | Predmet nabavke/naziv i opis dobra | Jed mere | Količina VMA | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj i/ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDV-a | PDVu % | Jedinična cena sa PDV-om | Ukupna vrednost partije bez PDV-a | Ukupna vrednost partije sa PDV-om |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 45 | Ureteralni stent za spoljašnju i unutrašnju drenažu urina od mekog materijala otpornog na kinking, sa locking mehanizmom, hidrofilnim premazom, dijametra 8,5 F ili 10.2 F kompatibilan sa vodič sajlom 0,035 inča distance izmedju pigtailova od 20 do 28 cm sa radioopaknim markerom, montiran na sistem za postavljanje koji se sastoji od pozicionera i uvodnog katetera. Dimenzije po zahtevu krajnjeg korisnika. | ком | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Bilijarna endoproteza spoljno unutrašnja – bilijarni drenažni kateter za spoljašnju i unutrašnju drenažu sadrži, bilijarni drenažni kateter promera 8,5 F ili 10,2F, dužine 40 cm, sa 32 bočne rupe, sa locking mehanizmom, sa hidrofilnim premazom, sa radioopaktnim markerom na 1 cm proksimalno od najproksimalnije bočne rupe kompatibilan sa vodič sajlom 0,038 inča, i dve stiffening kanile. Dimenzije po zahtevu krajnjeg korisnika. | ком | 55 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Chiba igle za inicijalno punktiranje i aspiracionu biopsiju mekih tkiva, sa centimetarskom skalom, chiba vrhom, internim eho markerom za ultrazvuk i sa kliznim stoperom, veličine 18G do 25G, sa ehogenim vrhom, dužine 5-30cm. Dimenzije po zahtevu krajnjeg korisnika. | ком | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Radna žica obložena PTFE, na dužinama 80cm, 150cm, 180cm ili 260cm, debljine 0,035", Newton ili Bentson tipa dužine vrha 13,5cm, 15cm, 18,5cm, 23cm ili 23,5cm. Dimenzije po zahtevu krajnjeg korisnika. | ком | 400 |  |  |  |  |  |  |
| Partija broj | Predmet nabavke/naziv i opis dobra | Jed mere | Količina VMA | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj i/ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDV-a | PDVu % | Jedinična cena sa PDV-om | Ukupna vrednost partije bez PDV-a | Ukupna vrednost partije sa PDV-om |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 49 | Radna žica hidrofilna na dužinama 80cm, 150cm, 180cm ili 260cm, debljine 0,035", sa odgovorom vrha 1:1. Dimenzije po zahtevu krajnjeg korisnika. | ком | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Sistem za biopsiju mekih tkiva za jednokratnu upotrebu, sa sistemom giljotine i oprugom, centimetarskom kanilom sa stoperom, podesiv za dve veličine uzorka, sa eho markerom, veličine 18G-20G, dužine 15-20cm. Dimenzije po zahtevu krajnjeg korisnika. | ком | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Stent bilijarni samoekspandirajući od nitinola. Sa tantalijumskim radioopaknim markerima, otvorene konstrukcije ćelija, kompatibilan sa vodič žicom 0,035 inča, montiran na sistem za postavljanje promera 6F za transhepatično plasiranje. Dimenzije 10mm x 80mm x 80cm. | ком | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Kateter dijagnostički 4F do 5F, duplo ojačan, konusnog vrha, visoke vidljivosti, sa krilcima na hubu katetera, u zavisnosti od zakrivljenja vrha, dužine 65cm do 125cm. Dimenzije i krivine po zahtevu krajnjeg korisnika. | ком | 140 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Indeflator 30atm, kapacitet šprica 20ml. | ком | 40 |  |  |  |  |  |  |
| Partija broj | Predmet nabavke/naziv i opis dobra | Jed mere | Količina VMA | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj i/ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDV-a | PDVu % | Jedinična cena sa PDV-om | Ukupna vrednost partije bez PDV-a | Ukupna vrednost partije sa PDV-om |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 54 | Kesa za drenažu apscesa, zapremine 600ml, od PVC materijala ili u kombinaciji PVC/pamučni materijal, sa tubingom otpornim na knikovanje, sa valvulom. | ком | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Set za drenažu, sastoji se od koaksijalnog uvodnika sa dilatatorom i sitffening kanilom 6F dužine 20cm, igla 21G dužine 15cm sa troakar stiletom i vodič žice 0,018" sa platinom i 0,038" dužine 60cm i 150cm. | ком | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Sistem za tromboaspiraciju za endovaskularni tretman akutnog ishemijskog moždanog udara koji se sastoji od: - vodič katetera sa izrazito fleksibilnim vrhom, unutrašnji dijametar 0,088”, radna dužina 80 i 90cm spoljašnji distalni dijametar 8F, pravi i MP, distalna savitljiva zona dužine 4cm, - vodič mikrokateter dužine do 160cm, promer unutrašnjeg lumena minimum 0,025" i distalnog promera najviše 2,6F, - reperfuzioni kateter distalnog unutrašnjeg promera od 0,041", 0,064" i 0,068", - kompatibilni separator, - aspiracione cevi i nesterilni potrošni materijal kompatibilan sa aspiracionom pumpom. | kom | 8 |  |  |  |  |  |  |
| Partija broj | Predmet nabavke/naziv i opis dobra | Jed mere | Količina VMA | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj i/ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDV-a | PDVu % | Jedinična cena sa PDV-om | Ukupna vrednost partije bez PDV-a | Ukupna vrednost partije sa PDV-om |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 57 | Endovaskularni intrakranijalni stent sistem za mehaničku trombektomiju. Dostupnih dijametara od 4-6 mm i dužina od 20-40 mm,sa kompatibilnim mikrokateterom unutrašnjeg promera 0,021" i 0,027" i vodič kateterom sa balonom za privremenu arterijsku okluziju, dužune balona od 7 i 10mm; 6F+-9F; unutrašnjeg dijametra 0,051", 0,067", 0,075" i 0,085"; ukupne dužine 100 i 103 cm; dužina vrha katetera 3mm. | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Spirale od platine promera 0.010" sa ultrabrzim mehaničkim odvajanjem standard i soft dijametara 1 do 18mm dužina 1 do 60cm, sa uređajem za otpuštanje .Vrsta i dimenzije po zahtevu krajneg korisnika. | kom | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Spirale od platine promera 0.025" sa ultrabrzim mehaničkim odvajanjem standard soft i ekstra soft dijametara 2 do 32mm dužina 1 do 60cm, sa uređajem za otpuštanje. Vrsta i dimenzije po zahtevu krajnjeg korisnika. | kom | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Mikrokateter dužine 150cm unutrašnjeg lumena 0.025" distalnog spoljašnjeg dijametra 2,6F,različitog oblika vrha, prav, 45, 90. Oblik po zahtevu krajnjeg korisnika | kom | 20 |  |  |  |  |  |  |
| Partija broj | Predmet nabavke/naziv i opis dobra | Jed mere | Količina VMA | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj i/ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDV-a | PDVu % | Jedinična cena sa PDV-om | Ukupna vrednost partije bez PDV-a | Ukupna vrednost partije sa PDV-om |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 61 | Hidrofilni mikrokateter ultra tankog zida, sa dva distalna markera u razmaku od 3cm, kompatibilan sa žicom od .014", proksimalnog promera 2.2F, distalnog promera 1.9F, unutrašnjeg dijametra .017", dužine 155cm, sa različitim oblicima distalnog dela: Straight, MP.Oblik po zahtevu krajneg korisnika. | kom | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Hidrofilne žice 0,010 za neurointerventne procedure sa dva jezgra, bez prelaza od čeilka, sa hidrofilnim premazom od 170cm i vidljivošću vrha 3cm, dužina žice 200cm | kom | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Hidrofilne žice 0,014" i 0.018" za neurointerventne procedure sa dva jezgra, bez prelaza od čeilka, sa hidrofilnim premazom od 170cm i vidljivošću vrha 5cm, dužina žice 200cm.Veličina po zahtevu krajnjeg korisnika. | kom | 34 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Kateter vodič sistem za pristup distalnim intrakranijalnim krvnim sudovima, na dužinama 105cm, 115cm, 135cm, proksimalnog dijametra 6F, distalnog dijametra 4.9F i 6F, unutrašnjeg dijametra .055" i .070", supersavitljivog distalnog dela 8cm, sa 2 tipa krivina - Straight i MP, za podršku i plasman "flow divert" stentova i aspiraciju tromba.Oblik i dužina po zahtevu krajnjeg korisnika. | kom | 6 |  |  |  |  |  |  |
| Partija broj | Predmet nabavke/naziv i opis dobra | Jed mere | Količina VMA | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj i/ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDV-a | PDVu % | Jedinična cena sa PDV-om | Ukupna vrednost partije bez PDV-a | Ukupna vrednost partije sa PDV-om |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 65 | Vodič kateter koji se sastoji od spoljašnjeg katetera dijametra 5F ili 6F dužine 95cm, i unutrašnjeg katetera dijametra 4F ili 5F dužine 117cm,različitih oblika distalnog dela.Oblik po zahtevu krajnjeg korisnika. | kom | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Nitinolski samošireći stent, promera od 2.0 do 5.5mm, dužine 12 do 75mm, sa mogućnošću repozicioniranja kod otvorenog stenta do 90% dužine, sa kompatibilnim mikrokateterom sa njegovo postavljanje.Veličina po zahtevu krajnjeg korisnika. | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Flow diverter stent, za definitivni tretman aneurizmi bez upotrebe spirala, promera od 2.0 do 5.5mm, dužine od 15 do 40mm, sa mogućnošću repozicioniranja kod otvorenog stenta do 90% dužine, sa kompatibilnim mikrokateterom za njegovo postavljanje.Veličina po zahtevu krajnjeg korisnika. | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Stent karotidni dijametra 7-10mm dužine 20-40mm monorail exchange dizajna na nosaču dužine 135cm sa ćelijama zatvorenog tipa konusnog oblika izrađen od nitinola. Filter za distalnu protekciju dijametra 2.5 do 7mm, sa ramom korpe od nitinola max veličine 120 mikrona, montiran slobodno na žici dužine od 180 do 200 cm, debljine žice 0,014". Dimenzije po zahtevu krajnjeg korisnika. | kom | 18 |  |  |  |  |  |  |
| Partija broj | Predmet nabavke/naziv i opis dobra | Jed mere | Količina VMA | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj i/ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDV-a | PDVu % | Jedinična cena sa PDV-om | Ukupna vrednost partije bez PDV-a | Ukupna vrednost partije sa PDV-om |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 69 | Konektor sa bočnom konekcijom sa trokrakom slavinicom, dvostrukom valvulom i zatvaračem hemostatske valvule sa push-pull sistemom | kom | 49 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Kese za infuziju pod pritiskom, za brzu nadoknadu tečnosti, 500ml i 1000ml zapremine | kom | 13 |  |  |  |  |  |  |

Место и датум:				                                                     							Понуђач: ___________________________

____________________________________

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

_________________________________

(потпис)

Услови понуде:

1. Понуда важи (најмање 90 дана) _____ дана од дана отварања понуда.

2. Испорука добара је сукцесивна, по писаном захтеву крајњег корисника специфицираном у погледу врсте и количине добара, у року од (највише 30 дана) _____ дана од дана пријема писаног захтева крајњег корисника.

3. Рок плаћања добара је 45 дана од дана испоруке добара.

4. Рок за отклањање недостатака утврђених приликом пријема добара је 7 дана од дана сачињавања посебног записника.

5. Рок за решавање рекламације (скривени недостаци) је 15 дана од дана пријема рекламације.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                             	  _______________________________

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

_______________________________

(потпис)

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ: обрасца понуде са структуром цене и обрасца услова понуде

1. У обрасцу понуде са структуром цене понуђач уписује број понуде и датум.

Заокружити како понуђач наступа а), б), ц).

Заокружити понуђене бројеве партија.

У спецификацији:

- У колони „Назив понуђеног добра, произвођач, каталошки број или одговарајућа ознака“ (колона 5) понуђач је у обавези да у табели попуни назив добра које нуди, произвођача и каталошки број или одговарајућу ознаку.

- У колони „Јединична цена без ПДВ-а“ (колона 6) понуђач уписује јединичну цену по јединици мере, за понуђено добро јавне набавке, без ПДВ-а.

- У колони „ПДВ у %“ (колона 7) понуђач уписује износ ПДВ-а у процентима.

- У колони „Јединична цена са ПДВ-ом“ (колона 8) понуђач уписује јединичну цену са ПДВ-ом.

- У колони „Укупна вредност партије без ПДВ-а“ (колона 9) понуђач уписује укупну цену без ПДВ-а за понуђено добро јавне набавке која се добија множењем јединичне цене без ПДВ-а (колона 6) са траженом укупном количином (колона 4).

- У колони „Укупна вредност партије са ПДВ-ом“ (колона 10) понуђач уписује укупну цену са ПДВ-ом за понуђено добро јавне набавке која се добија када се помножи јединична цена са ПДВ-ом (колона 8) са траженом укупном количином (колона 4).

Цена мора бити изражена на две децимале.

2. У обрасцу услова понуде: понуђач уписује број на празну линију у тачкама бр. 1) и 2).

НАПОМЕНА:

Сваку страну Обрасца понуде са структуром цене и техничким карактеристикама понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да Образац понуде са структуром цене и техничким карактеристикама потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац.

Пожељно је да понуђач достави Спецификацију коју понуђена добра морају да испуњавају са структуром цене и условима понуде из Обрасца понуде са структуром цене (обрасца бр. 1) у електронском облику у форми табеле идентичној из конкурсне документације у Microsoft Office Excel 2003 апликацији. Табела ће бити објављена на Порталу јавних набавки и Интернет веб апликацији „Јавне набавке у МО и ВС” истовремено са конкурсном документацијом. Нумеричке вредности писати у формату - „###.###.###,##“.

Понуђач може да као део Обрасца понуде са структуром цене (обрасца бр. 1) достави попуњену, одштампану и потписану Спецификацију коју понуђена добра морају да испуњавају са структуром цене и условима понуде и још доставља попуњене и потписане стране бр. 42, 64 и 65 конкурсне документације (прву и последњу страну Обрасца понуде са структуром цене и образац услова понуде).

Уколико дође до неслагања података из спецификације у штампаном тј. писаном и електронском облику, оцењиваће се понуда са штампаног тј. писаног обрасца.

У Обрасцу понуде са структуром цене (образац бр. 1), понуђач попуњава само партије на којима учествује.

ОБРАЗАЦ БР. 2

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| НАЗИВ ПОНУЂАЧА: |  |
| --- | --- |
| АДРЕСА ПОНУЂАЧА: (навести и општину) |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: |  |
| ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА (ПИБ): |  |
| ВЕЛИЧИНА ПРАВНОГ ЛИЦА: |  |
| ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
| ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ПОНУЂАЧА (е-маил): |  |
| ТЕЛЕФОН: |  |
| ТЕЛЕФАКС: |  |
| БРОЈ РАЧУНА ПОНУЂАЧА И НАЗИВ БАНКЕ: |  |
| ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА/УГОВОРА: (име и презиме овлашћеног лица) |  |

Место и датум:				                                         Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

_______________________________

(потпис)

ОБРАЗАЦ БР. 3

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА: |  |
| --- | --- | --- |
|  | АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА: Место и општина |  |
|  | МАТИЧНИ БРОЈ: |  |
|  | ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ): |  |
|  | ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
|  | ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ: |  |
|  | ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ: |  |
| 2) | НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА: |  |
|  | АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА: Место и општина |  |
|  | МАТИЧНИ БРОЈ: |  |
|  | ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ): |  |
|  | ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
|  | ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ: |  |
|  | ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

Место и датум:				                                           Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

_______________________________

(потпис)

ОБРАЗАЦ БР. 4

ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | НАЗИВ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ: |  |
| --- | --- | --- |
|  | АДРЕСА: Место и општина |  |
|  | МАТИЧНИ БРОЈ: |  |
|  | ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ): |  |
|  | ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
| 2) | НАЗИВ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ: |  |
|  | АДРЕСА УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ: Место и општина |  |
|  | МАТИЧНИ БРОЈ: |  |
|  | ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ): |  |
|  | ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

Место и датум:				                                         Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

_______________________________

(потпис)

ОБРАЗАЦ БР. 5

СПОРАЗУМ

КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У вези са позивом за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Министарства одбране, за јавну набавку добра број 20/19 Материјал за ангиографију и ангиопластику, у отвореном поступку за закључење оквирног споразума, по партијама, достављамо Споразум којим се међусобно и према наручиоцу обавезујемо на извршење јавне набавке према следећем:

| 1. | Подаци о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем |  |
| --- | --- | --- |
|  | Назив: Адреса: |  |
| 2. | Обавезе сваког од понуђача из групе понуђача за извршење оквирног споразума/уговора |  |
|  | Назив члана групе понуђача | Обавезе члана групе понуђача за извршење оквирног споразума/уговора |

У ___________, дана ________ године, Споразум потписали

Назив члана групе понуђача:	     Потпис овлашћеног лица

члана групе понуђача:

1. ____________________________________		___________________________

потпис

2. ____________________________________		___________________________

потпис

3. ____________________________________		___________________________

потпис

ОБРАЗАЦ БР. 6

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

НАПОМЕНА: Уколико понуда не садржи Образац трошкова припреме понуде, такав недостатак наручилац неће сматрати битним недостатком понуде и неће је одбити као неприхватљиву.

Место и датум:				                                          Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

_______________________________

(потпис)

ОБРАЗАЦ БР. 7

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке бр. 20/19 Материјал за ангиографију и ангиопластику, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место и датум:				                                         Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

_______________________________

(потпис)

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

ОБРАЗАЦ БР. 8

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

ИЗ ЧЛАНА 75.  став 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач..........................................................................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке бр. 20/19 Материјал за ангиографију и ангиопластику, је испунио услове који произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и  нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Место и датум:				                                            Понуђач:

_______________                                                                _______________________________

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

_______________________________

(потпис)

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

ОБРАЗАЦ БР. 9

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРИЛОЖИТИ Средства финансијског обезбеђења за испуњење обавеза по оквирном споразуму/уговорима закљученим на основу истог

Беспоговорно се обавезујемо да ћемо приликом закључења оквирног споразума издати наручиоцу средства финансијског обезбеђења за испуњење обавеза по оквирном споразуму/уговорима закљученим на основу истог  – 1 (једну) бланко сопствену меницу (само потписану у складу са картоном депонованих потписа), као гаранцију за добро извршење посла.

Сагласни смо да уз бланко меницу, приложимо и:

- Копију картона депонованих потписа овлашћених лица коју је издала банка гаранта код које се води рачун изабраног понуђача, на којој се јасно виде депоновани потписи изабраног понуђача, оверену оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од 30 дана од дана обостраног потписивања оквирног споразума).

- Менично писмо - овлашћење (потписано), на износ од 10% вредности оквирног споразума без ПДВ-а, да се у случају неиспуњења обавеза по оквирном споразуму/уговорима закљученим на основу истог, неиспоруке добара или једностраног раскида оквирног споразума/уговора закључених на основу истог, меница без наше сагласности, може поднети банци гаранту на наплату у износу од 10% нереализоване вредности оквирног споразума/уговора закључених на основу истог, односно партије, без ПДВ-а, на коју се односи неизвршење обавеза по оквирном споразуму/уговорима закљученим на основу истог (уколико је оквирни споразум/уговор закључен за више партија).

- Доказ о регистрацији менице у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/11): извод са интернет странице НБС регистра меница и овлашћења на коме се види да је меница регистрована.

Место и датум:				                                         Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

_______________________________

(потпис)

НАПОМЕНА: Изјава се прилаже уз понуду, а меница, копија картона депонованих потписа, менично овлашћење и доказ о регистрацији менице - као средства финансијског обезбеђења за испуњење обавеза по оквирном споразуму/уговорима закљученим на основу истог, достављају се приликом потписивања оквирног споразума.

ОБРАЗАЦ БР. 10

МЕНИЧНО ПИСМО–ОВЛАШЋЕЊЕ

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл. лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70, 57/89, „Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/03), Закона о платном промету („Сл. лист СРЈ“ бр. 3/02, 5/03 и „Сл. гласник РС“ бр. 43/04, 62/06, 111/09, 31/11 и 139/14), Одлуке о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента („Сл. Гласник РС“ бр. 14/14 и 76/16) и Одлуке о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/11, 80/15, 76/16 и 82/17),

_______________________________________, ___________________, ПИБ:________________ даје

(навести фирму)		                  (место)

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствене менице

Фонду за социјално осигурање војних осигураника да депоновану бланко - сопствену меницу може предати банци на наплату, по основу неиспуњења обавеза по понуди број _________________ од ___.___.____. године и то на терет рачуна који је отворен код Банке _____________________________________________________________________________

(навести банку и број текућег рачуна)

На основу овог овлашћења Фонд за социјално осигурање војних осигураника може попунити меницу са клаузулом „без протеста, без трошкова” на износ од 3% вредности понуде без ПДВ-а, а у случају:

а) да Понуђач повуче своју понуду у току периода важности понуде и

б) да Понуђач, у случају да Наручилац прихвати његову понуду:

- не потпише Оквирни споразум за набавку  ________________________________________ (навести врсту добара, партију), сагласно прихваћеним условима из конкурсне документације;

- не достави средства финансијског обезбеђења за испуњење обавеза по оквирном споразуму/уговорима закљученим на основу истог сагласно условима из конкурсне  документације.

Дужник се одриче права:

- на повлачење овог овлашћења;

- на опозив овог овлашћења:

- на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;

- на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана у складу са картоном депонованих потписа.

Меница је важећа и у случају да у року важења понуде дође до: промена лица овлашћених за заступање правног лица, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна дужника, промене печата, статусних промена код дужника, оснивања нових правних субјеката од стране дужника и других промена од значаја за правни промет.

Прилог:

- 1 (једна) бланко сопствена меница серијски број _______________

- копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                                  _______________________________

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

_______________________________

(потпис)

ОБРАЗАЦ БР. 11

МЕНИЧНО ПИСМО–ОВЛАШЋЕЊЕ

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл. лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70, 57/89, „Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/03), Закона о платном промету („Сл. лист СРЈ“ бр. 3/02, 5/03 и „Сл. гласник РС“ бр. 43/04, 62/06, 111/09, 31/11 и 139/14), Одлуке о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента („Сл. Гласник РС“ бр. 14/14 и 76/16) и Одлуке о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/11, 80/15, 76/16 и 82/17),

________________________________, ___________________, ПИБ:________________ даје

(пун назив и адреса)		      (место)

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствене менице

Фонду за социјално осигурање војних осигураника да депоновану бланко сопствену меницу може предати банци на наплату, по основу неиспуњења обавеза по оквирном споразуму број ________________ од ___.___._____. године/уговорима закљученим на основу истог и то на терет свих рачуна који су отворени код банака:

____________________________________________________________________________.

(навести банке и бројеве текућих рачуна)

На основу овог овлашћења Фонд за социјално осигурање војних осигураника може попунити меницу са клаузулом “без протеста, без трошкова” на износ од __________________________________ динара.

(10% вредности оквирног споразума без ПДВ-а)

Дужник се одриче права:

- на повлачење овог овлашћења;

- на опозив овог овлашћења;

- на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;

- на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меницa је потписана од стране овлашћених лица у складу са картоном депонованих потписа.

Меница је важећа и у случају да у току трајања уговора дође до: промена лица овлашћених за заступање правног лица, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна дужника, промене печата, статусних промена код дужника, оснивања нових правних субјеката од стране дужника и других промена од значаја за правни промет.

Прилог:

- 1 (једна) бланко сопствена меница серијски број _________________.

- копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање

средствима на рачунима.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                                   _______________________________

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

_______________________________

(потпис)

7. МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Модел оквирног споразума (поглавље 7 конкурсне документације) понуђач је дужан да попуни прву страну (подаци о понуђачу), а последњу страну да потпише чиме потврђује да се слаже са моделом оквирног споразума.

ФОНД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ ВОЈНИХ ОСИГУРАНИКА

МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Бр. 104 -_____

за јавну набавку бр.  20/19 Материјал за ангиографију и ангиопластику

закључен између:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Београд, Крунска бр. 13, кога заступа директор пуковник др Радан Костић, у даљем тексту: Наручилац Телефон: 011/3203-137 Телефакс: 011/3000-312 Матични број: 17677675 ПИБ: 106070529 Текући рачун: 840-14650-22 код Управе за трезор

и

Продавац: ___________________ Адреса: _________________ Матични број: ___________ ПИБ: __________ Величина правног лица: _________ Телефон: ________________ Телефакс: _______________ Текући рачун број: _________________ Код банке: _______________ кога заступа: ___________________, у даљем тексту: Продавац

Правни основ: Јавна набавка бр. 20/19; понуда Продавца бр. _____ од  _________. године и Одлука о закључењу оквирног споразума бр. 104 - ____ од ________. године.

ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 1.

  - Предмет овог споразума је утврђивање начина и услова под којима ће се закључивати појединачни уговори о јавној набавци добара – Материјал за ангиографију и ангиопластику (у свему према обрасцу понуде са структуром цене), између Наручиоца и Продавца.

    - (Стране у споразуму су сагласне да Продавац:______________ носилац посла, наступа у оквиру заједничке понуде, чији су чланови групе следећи:_______________, _______________, _____________.

    - Стране у споразуму су сагласне да Продавац наступа са подизвођачем/има: _____________, ____________, ___________. )

  - Количине добара, из члана 1. овог споразума су оквирне количине за потребе крајњег корисника Наручиоца: Војномедицинске академије (у даљем тексту: ВМА), за период од 1 (једне) године.

  - Укупна уговорена количина добара зависи од стварних потреба крајњег корисника Наручиоца и може да се разликује од количине наведене у члану 1. овог споразума, при чему је Наручилац обавезан да у целости реализује закључени уговор.

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ Наручиоца И ПРОДАВЦА И СПРОВОЂЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 2.

2.1. Наручилац је дужан да правовремено информише Продавца о потребама крајњег корисника Наручиоца када оне прелазе уговорене количине.

2.2. Продавац је дужан да:

2.2.1. на писмени позив Наручиоца закључи уговор о јавној набавци у складу са овим споразумом;

2.2.2. одмах по сазнању, писменим путем, обавести Наручиоца о чињеницама које би могле да знатно отежају или онемогуће снадбевање крајњег корисника Наручиоца;

2.2.3. обезбеди да добро може бити у промету током целог периода трајања оквирног споразума, односно појединачног уговора.

2.2.4. Партија број 19: Продавац се обавезује да током извођења процедуре обезбеди крајњем кориснику о свом трошку одговарајућу резервну валвулу у случају малпозиције примарно имплементиране валвуле. Наведена резервна валвула је неопходна током саме процедуре и уколико се не искористи Продавац је у обавези да је преузме од крајњег корисника (брише се уколико партија 19 није саставни део оквирног споразума/уговора).

2.3. Наручилац ће са Продавцем закључити један или више појединачних уговора о јавној набавци у складу са опредељеним средствима и јединичним ценама утврђеним у овом споразуму.

2.4. На основу овог споразума, Продавац закључује уговор са Наручиоцем након пријема позива Наручиоца. Позив се доставља путем поште, електронске поште или факсом.

2.5. Појединачни уговори важе 1 (једну) годину од дана закључења.

2.6. Наручилац не гарантује Продавцу да ће уговорити количине наведене у члану 1. овог споразума и не одговара за потенцијалну штету коју Продавац трпи услед уговарања количина мањих од количина предвиђених у члану 1. овог споразума.

ЦЕНА

Члан 3.

3.1. Цене из споразума су јединичне цене добара која су предмет овог споразума и која су наведена у члану 1. овог споразума.

3.2. Укупна вредност оквирног споразума без урачунатог ПДВ-а износи као у понуди динара.

3.3. Укупна вредност оквирног споразума, са урачунатим ПДВ-ом износи као у понуди динара.

3.4. Укупна вредност оквирног споразума се односи на збир вредности партија из члана 1.

3.5. Цене из споразума су фиксне и не могу се мењати за све време важења оквирног споразума.

КВАЛИТЕТ

Члан 4.

4.1. Квалитет и испорука добара мора да буде у складу са Законом о лековима и медицинским средствима („Сл. гласник РС“ бр. 30/10, 107/12, 113/17 и 105/17), као и у складу са прописима који регулишу наведену област.

4.2. Продавац гарантује да су испоручена добра нова, из текуће производње, неупотребљавана, квалитетна и функционална у складу са одредбама овог споразума.

4.3.  Продавац се обавезује да ће испоручивати добра са роком трајања најмање 50% произвођачког рока трајања на дан испоруке.

РОК, МЕСТО И НАЧИН ИСПОРУКЕ

Члан 5.

5.1. Место испоруке се утврђује појединачним уговором. Продавац се обавезује да добра уговорена појединачним уговором испоручи у просторијама крајњег корисника Наручиоца:

- ВМА, Црнотравска бр. 17, Београд, тел. 011/3608-764; факс 011/2662-724;

5.2. Испорука добара мора бити сукцесивна, по писаном захтеву крајњег корисника специфицираном у погледу врсте и количине добара, у року од као у понуди дана од дана пријема писаног захтева крајњег корисника.

На писани захтев крајњег корисника и уз писану сагласност Продавца могу се скратити рокови испоруке.

5.3. Продавац се обавезује да најави испоруку најмање 3 (три) дана пре испоруке писаним путем (факсом) и на број телефона крајњег корисника, водећи рачуна да испорука не пада у суботу, недељу и нерадне дане.

5.4. Испорука се сматра извршеном даном предаје уговорених добара крајњем кориснику, а сходно отпремници.

5.5. Транспортни трошкови падају на терет Продавца. Избор транспортног средства врши Продавац.

5.6. Продавац је дужан да приликом испоруке достави сертификат о контроли квалитета медицинског средства, који издаје произвођач, за сваку испоручену серију.

КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Члан 6.

6.1. Квантитативни и квалитативни пријем добара уговорених појединачним уговором врши се у просторијама крајњег корисника Наручиоца, од стране комисије крајњег корисника уз присуство Продавца. Записник о квантитативном и квалитативном пријему добара уговорених појединачним уговором сачиниће комисија крајњег корисника, исти ће бити потписан од стране комисије крајњег корисника и представника Продавца у року од 7 (седам) дана од дана испоруке добара и достављен Продавцу.

6.2. Квалитативни пријем извршиће комисија крајњег корисника уз присуство представника Продавца истог дана након квантитативног пријема добара уговорених појединачним уговором.

6.3. Уочени недостаци при квантитативном и квалитативном пријему, као што су оштећење, мањак или вишак испоручених добара у односу на фактуру и листу паковања, констатоваће се посебним комисијским записником, који потписују пријемна комисија крајњег корисника и представник Продавца.

6.4. Продавац се обавезује да у року од 7 (седам) дана отклони недостатке констатоване посебним записником. Рок за отклањање недостатака почиње да тече од дана потписивања посебног записника.

ПЛАЋАЊЕ

Члан 7.

7.1. Наручилац ће платити испоручена добра року од 45 (четрдесетпет) дана од дана испоруке добара.

7.2. Наручилац врши плаћање на основу оригиналне исплатне документације коју доставља крајњи корисник, а коју чине:

- Рачун (два примерка)

- Отпремница

- Комисијски записник

- Материјални лист

- Обавештење о кашњењу у случају да Продавац касни са испоруком уговорених добара.

7.3. Продавац је дужан да достави писано обавештење у року од 3 дана од дана испоруке Наручиоцу да је испоручио добра по предмету уговора за сваку појединачну испоруку.

7.4. ПДВ ће се обрачунавати и исказивати у складу са Законом о ПДВ-у („Сл. Гласник РС“ 84/04 и 86/04 - исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14, 68/14, 142/14, 5/15, 83/15, 5/16, 108/16, 7/17, 113/17, 13/18 и 30/18).

ГРЕШКЕ У КВАЛИТЕТУ И РЕКЛАМАЦИЈА

Члан 8.

8.1. Ако се након пријема добара утврди недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом приликом пријема добара (скривени недостатак) крајњи корисник Наручиоца ће послати Продавцу писану рекламацију најкасније у року од 8 (осам) дана од дана уочавања недостатка.

8.2. Продавац се обавезује да недостатак утврђен у тачки 8.1. овог члана отклони или да преда крајњем кориснику Наручиоца друго добро без недостатака. Рок за решавање рекламације је 15 (петнаест) дана од дана пријема писане рекламације крајњег корисника.

АМБАЛАЖА И НАЧИН ПАКОВАЊА

Члан 9.

9.1. Продавац се обавезује да добра одговарајуће упакује, како би била заштићена од оштећења или губитка за време транспорта, утовара, претовара, истовара и ускладиштења.

9.2. Добра се испоручују у амбалажи Продавца која се не враћа и не плаћа.

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 10.

10.1.У случају прекорачења уговореног рока испоруке Продавац је дужан да плати Купцу уговорну казну у износу од 0,5% од укупне вредности без ПДВ-а предметног добра за које је прекорачио рок испоруке, за сваки дан закашњења, али не више од 5% вредности добара испоручених са закашњењем.

10.2. Сходно члану 273. став 5. Закона о облигационим односима, доставиће се Продавцу писано обавештење Наручиоца којим задржава право на уговорну казну из тачке 10.1..

10.3. Ако Продавац не изврши обавезе по оквирном споразуму/уговорима закљученим на основу истог или једнострано раскине оквирни споразум/уговоре закључене на основу истог, Наручилац може наплатити уговорну казну Продавцу у износу од 10% нереализоване вредности оквирног споразума/уговора закључених на основу истог, односно партије, без ПДВ-а, на коју се односи неиспуњење обавеза по оквирном споразуму/уговорима закљученим на основу истог (уколико је оквирни споразум/уговор закључен за више партија), при чему уговорна казна може бити реализована највише до наведеног износа.

10.4. Наручилац има право да једнострано раскине оквирни споразум/уговоре закључене на основу истог уколико Продавац не изврши обавезе по оквирном споразуму/уговорима закљученим на основу истог или не испоручи уговорена добра. Обавештење о раскиду оквирног споразума/уговора закључених на основу истог Наручилац ће доставити Продавцу 15 (петнаест) дана пре раскида оквирног споразума/уговора.

10.5. Наплату уговорне казне врши Наручилац одбијањем од рачуна, испостављањем књижног задужења или активирањем депонованог средства обезбеђења за испуњење обавеза по оквирном споразуму/уговорима закљученим на основу истог.

10.6. Уколико Наручилац није наплатио уговорну казну из претходних тачака члана 10. овог споразума, приликом раскида споразума/уговора закључених на основу истог, депоновано средство обезбеђења за испуњење обавеза по оквирном споразуму/уговорима закљученим на основу истог, поднеће се на наплату Банци на износ дефинисан у тачки 10.3..

10.7. Наручилац може да уместо наплате депонованог средства обезбеђења за испуњење обавеза по оквирном споразуму/уговорима закљученим на основу истог, омогући Продавцу да изврши плаћање и на основу испостављеног књижног задужења у року од 3 (три) радна дана од пријема истог, а најкасније 5 (пет) радних дана пре истека права активирања депонованог средства обезбеђења.

10.8. Ако штета проузрокована неизвршењем обавеза по оквирном споразума/уговорима закљученим на основу истог пређе износ уговорне казне из тачке 10.3. овог члана, Наручилац може да тражи накнаду стварне штете.

10.9. У случају да Наручилац делимично активира достављену меницу за испуњење обавеза по оквирном споразуму/уговорима закљученим на основу истог, односно исту не реализује у укупном износу наведеном у меничном овлашћењу, Продавац је дужан да у року од 7 (седам) дана од дана активирања, достави Наручиоцу нову потписану, оверену и регистровану бланко сопствену меницу и менично овлашћење у висини од 10% преостале вредности оквирног споразума, без ПДВ-а.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Члан 11.

11.1. Стране у споразуму су се сагласиле да евентуалне спорове, поводом овог споразума, решавају споразумно.

11.2. У случају да се не постигне сагласност о спорним питањима стране у споразуму су се сагласиле да спор реше код Привредног суда у Београду.

ИЗМЕНА И ДОПУНА И РАСКИД ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 12.

12.1.  Овај споразум може бити измењен или допуњен у писаној форми само сагласношћу страна у споразуму.

12.2. Не сматра се изменом споразума измена цене услед измене стопе ПДВ-а која је предвиђена Законом о ПДВ-у.

12.3.  У случају битних повреда одредаба споразума или повреда које се понављају, споразум може да раскине свака страна у споразуму. Раскид споразума захтева се писаним путем, уз раскидни рок од 15 (петнаест) дана.

12.4. Раскид споразума из разлога наведених у тачки 3. овог члана могућ је само уколико је друга страна у споразуму претходно упозорена на битне повреде или повреде које се понављају и уколико исте није отклонила у остављеном року који мора бити разуман.

12.5. Раскид споразума из разлога наведених у тачки 3. овог члана може да изврши само страна у споразуму која је своје доспеле обавезе из споразума у потпуности и благовремено извршила.

12.6. Раскидом споразума престаје могућност закључивања појединачних уговора између Продавца и Наручиоца.

12.7. Раскид оквирног споразума нема утицаја на појединачне уговоре закључене на основу овог споразума и исти се извршавају у складу са одредбама тих уговора и овог споразума, осим уколико Наручилац, ценећи околности конкретног случаја, не одлучи другачије.

МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

Члан 13.

13.1 Стране у споразуму су обавезне да се придржавају Закона о тајности података („Сл. гласник РС“ бр. 104/09).

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 14.

14.1. За све што није прецизирано овим споразумом примењују се одредбе Закона о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, „Сл. лист СРЈ", бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ”, бр. 1/2003 - Уставна повеља).

14.2. Овај споразум је састављен у три примерка, од којих су два за Наручиоца, а један примерак за Продавца.

14.3. Наручилац задржава право да споразум умножи и достави у потребном броју својим крајњим корисницима.

14.4. Рок трајања споразума је 1 (једна) година од дана закључивања.

14.5. Споразум се сматра закљученим даном последњег завођења.

14.6. Саставни део овог споразума је и његов Прилог бр. 1- Модел уговора.

ЗА  ПРОДАВЦА							ЗА  НаручиОЦА:

Д И Р Е К Т О Р

_____________________ 						п у к о в н и к

(штампано име и презиме)						др Радан Костић

______________________				______________________

(потпис)

8. МОДЕЛ УГОВОРА

Модел уговора (поглавље 8 конкурсне документације) понуђач је дужан да попуни прву страну (подаци о понуђачу), а последњу страну да потпише чиме потврђује да се слаже са моделом уговора.

ФОНД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ ВОЈНИХ ОСИГУРАНИКА

Прилог бр. 1

МОДЕЛ УГОВОРА

Бр. 104 -_____

О  К У П О П Р О Д А Ј И  Д О Б А Р А

закључен између:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Београд, Крунска бр. 13, кога заступа директор пуковник др Радан Костић, у даљем тексту: Купац Телефон: 011/3203-137 Телефакс: 011/3000-312 Матични број: 17677675 ПИБ: 106070529 Текући рачун: 840-14650-22 код Управе за трезор

и

Продавац: ___________________ Адреса: _________________ Матични број: ___________ ПИБ: __________ Величина правног лица: _________ Телефон: ________________ Телефакс: _______________ Текући рачун број: _________________ Код банке: _______________ кога заступа: ___________________, у даљем тексту: Продавац

Правни основ: Јавна набавка бр. 20/19 - Материјал за ангиографију и ангиопластику; Одлука о закључењу оквирног споразума бр. 104 - ____ од ________. године и оквирни споразум бр. 104 -_____ од  _________. године.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

- Продавац се обавезује да у складу са важећим прописима, нормативима, обавезним стандардима и одредбама овог уговора, испоручи крајњем кориснику Купца: ______________, по врсти, количини, цени, квалитету и роковима, крајњи корисник да преузме, а Купац да плати добра, (у складу са оквирним споразумом бр. 104 - ____ од  _________. године).

Партија број 19: Продавац се обавезује да током извођења процедуре обезбеди крајњем кориснику о свом трошку одговарајућу резервну валвулу у случају малпозиције примарно имплементиране валвуле. Наведена резервна валвула је неопходна током саме процедуре и уколико се не искористи Продавац је у обавези да је преузме од крајњег корисника (брише се уколико партија 19 није саставни део уговора).

  - (Уговорне стране су сагласне да Продавац:______________ носилац посла, наступа у оквиру заједничке понуде, чији су чланови групе следећи:_______________, _______________, _____________.

  - Уговорне стране су сагласне да Продавац наступа са подизвођачем/има: _____________, ____________, ___________. )

- На сва питања која нису уређена овим уговором, примењују се одредбе оквирног споразума бр. 104- ___ од  _________. године.

ЦЕНА

Члан 2.

3.1. Цене из члана 1. овог уговора су јединичне цене добара која одговора цени из оквирног споразума.

3.2. Укупна вредност уговора без урачунатог ПДВ-а износи као у понуди динара.

3.3. Укупна вредност уговора са урачунатим ПДВ-ом износи као у понуди динара.

3.4. Укупна вредност уговора се односи на збир вредности партија из члана 1.

3.5. Цене су фиксне и не могу се мењати за све време важења уговора.

3.6. Обавезе које доспевају у наредној години биће реализоване највише до износа средстава која ће за ову намену бити одобрена у тој буџетској години.

КВАЛИТЕТ

Члан 3.

3.1. Квалитет и испорука добара мора да буде у складу са Законом о лековима и медицинским средствима („Сл. гласник РС“ бр. 30/10, 107/12, 113/17 и 105/17), као и у складу са прописима који регулишу наведену област.

3.2. Продавац гарантује да су испоручена добра нова, из текуће производње, неупотребљавана, квалитетна и функционална у складу са одредбама овог уговора.

3.3.  Продавац се обавезује да ће испоручивати добра са роком трајања најмање 50% произвођачког рока трајања на дан испоруке.

3.4. Партија број 19: потребно је да изабрани понуђач током извођења процедуре обезбеди о свом трошку одговарајућу резервну валвулу у случају малпозиције примарно имплементиране валвуле. Наведена резервна валвула је неопходна током саме процедуре и уколико се не искористи изабрани понуђач је у обавези да је преузме од крајњег корисника (брише се уколико партија 19 није саставни део уговора).

РОК, МЕСТО И НАЧИН ИСПОРУКЕ

Члан 4.

4.1. Продавац се обавезује да уговорена добра из члана 1. овог уговора испоручи у просторијама крајњег корисника:

- ВМА, Црнотравска бр. 17, Београд, тел. 011/3608-764; факс 011/2662-724;

према спецификацији из члана 1. уговора.

4.2. Испорука добара мора бити сукцесивна, по писаном захтеву крајњег корисника специфицираном у погледу врсте и количине добара, у року од као у понуди дана од дана пријема писаног захтева крајњег корисника.

На писани захтев крајњег корисника и уз писану сагласност Продавца могу се скратити рокови испоруке.

4.3. Продавац се обавезује да најави испоруку најмање 3 (три) дана пре испоруке писаним путем (факсом) и на број телефона крајњег корисника, водећи рачуна да испорука не пада у суботу, недељу и нерадне дане.

4.4. Испорука се сматра извршеном даном предаје уговорених добара крајњем кориснику, а сходно отпремници.

4.5. Транспортни трошкови падају на терет Продавца. Избор транспортног средства врши Продавац.

4.6. Продавац је дужан да приликом испоруке достави сертификат о контроли квалитета медицинских средстава, који издаје произвођач, за сваку испоручену серију.

КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Члан 5.

5.1. Квантитативни и квалитативни пријем уговорених добара из тачке 1.1. члана 1. уговора врши се у просторијама крајњег корисника Купца, од стране комисије крајњег корисника уз присуство Продавца. Записник о квантитативном и квалитативном пријему уговорених добара сачиниће комисија крајњег корисника, исти ће бити потписан од стране комисије крајњег корисника и представника Продавца у року од 7 (седам) дана од дана испоруке добара и достављен Продавцу.

5.2. Квалитативни пријем извршиће комисија крајњег корисника уз присуство представника Продавца истог дана након квантитативног пријема уговорених добара.

5.3. Уочени недостаци при квантитативном и квалитативном пријему, као што су оштећење, мањак или вишак испоручених добара у односу на фактуру и листу паковања, констатоваће се посебним комисијским записником, који потписују пријемна комисија крајњег корисника и представник Продавца.

5.4. Продавац се обавезује да у року од 7 (седам) дана отклони недостатке констатоване посебним записником. Рок за отклањање недостатака почиње да тече од дана потписивања посебног записника.

ПЛАЋАЊЕ

Члан 6.

6.1. Добра из члана 1. овог уговора, Купац ће платити у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана испоруке добара.

6.2. Купац врши плаћање на основу оригиналне исплатне документације коју доставља крајњи корисник, а коју чине:

- Рачун (два примерка)

- Отпремница

- Комисијски записник

- Материјални лист

- Обавештење о кашњењу у случају да Продавац касни са испоруком уговорених добара.

6.3. Продавац је дужан да достави писано обавештење у року од 3 дана од дана испоруке Купцу да је испоручио добра по предмету уговора за сваку појединачну испоруку.

6.4. ПДВ ће се обрачунавати и исказивати у складу са Законом о ПДВ-у („Сл. Гласник РС“ 84/04 и 86/04 - исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14, 68/14, 142/14, 5/15, 83/15, 5/16, 108/16, 7/17, 113/17, 13/18 и 30/18).

ГРЕШКЕ У КВАЛИТЕТУ И РЕКЛАМАЦИЈА

Члан 7.

7.1. Ако се након пријема добара из члана 1. уговора утврди недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом приликом пријема добара (скривени недостатак) крајњи корисник Купца ће послати Продавцу писану рекламацију најкасније у року од 8 (осам) дана од дана уочавања недостатка.

7.2. Продавац се обавезује да недостатак утврђен у тачки 7.1. овог члана отклони или да преда крајњем кориснику Купца друго добро без недостатака. Рок за решавање рекламације је 15 (петнаест) дана од дана пријема писане рекламације крајњег корисника.

АМБАЛАЖА И НАЧИН ПАКОВАЊА

Члан 8.

8.1. Продавац се обавезује да добра одговарајуће упакује, како би била заштићена од оштећења или губитка за време транспорта, утовара, претовара, истовара и ускладиштења.

8.2. Добра из члана 1. овог уговора се испоручују у амбалажи Продавца која се не враћа и не плаћа.

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 9.

9.1. У случају прекорачења уговореног рока испоруке Продавац је дужан да плати Купцу уговорну казну у износу од 0,5% од укупне вредности без ПДВ-а предметног добра за које је прекорачио рок испоруке, за сваки дан закашњења, али не више од 5% вредности добара испоручених са закашњењем.

9.2. Сходно члану 273. став 5. Закона о облигационим односима, доставиће се Продавцу писано обавештење Купца којим задржава право на уговорну казну из тачке 9.1..

9.3. Ако Продавац не изврши уговорне обавезе или једнострано раскине уговор, Купац може наплатити уговорну казну Продавцу у износу од 10% нереализоване вредности уговора, односно партије, без ПДВ-а, на коју се односи неиспуњење обавеза по уговору (уколико је уговор закључен за више партија), при чему уговорна казна може бити реализована највише до наведеног износа.

9.4. Купац има право да једнострано раскине уговор уколико Продавац не изврши уговорне обавезе или не испоручи уговорена добра. Обавештење о раскиду уговора Купац ће доставити Продавцу 15 (петнаест) дана пре раскида уговора.

9.5. Наплату уговорне казне врши Купац одбијањем од рачуна, испостављањем књижног задужења или активирањем депонованог средства обезбеђења за испуњење уговорних обавеза.

9.6. Уколико Купац није наплатио уговорну казну из претходних тачака члана 9. овог уговора, приликом раскида уговора, депоновано средство обезбеђења за испуњење уговорних обавеза, поднеће се на наплату Банци на износ дефинисан у тачки 9.3..

9.7. Купац може да уместо наплате депонованог средства обезбеђења за испуњење уговорних обавеза, омогући Продавцу да изврши плаћање и на основу испостављеног књижног задужења у року од 3 (три) радна дана од пријема истог, а најкасније 5 (пет) радних дана пре истека права активирања депонованог средства обезбеђења.

9.8. Ако штета проузрокована неизвршењем уговорних обавеза пређе износ уговорне казне из тачке 9.3. овог члана, Купац може да тражи накнаду стварне штете.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Члан 10.

10.1. Уговорне стране су се сагласиле да евентуалне спорове, поводом овог уговора, решавају споразумно.

10.2. У случају да се не постигне сагласност о спорним питањима уговорне стране су се сагласиле да спор реше код Привредног суда у Београду.

ИЗМЕНА И ДОПУНА И РАСКИД УГОВОРА

Члан 11.

11.1.  Овај уговор може бити измењен или допуњен у писаној форми само сагласношћу уговорних страна.

11.2. Не сматра се изменом уговора измена цене услед измене стопе ПДВ-а која је предвиђена Законом о ПДВ-у.

11.3.  У случају битних повреда одредаба уговора или повреда које се понављају, уговор може да раскине свака уговорна страна. Раскид уговора захтева се писаним путем, уз раскидни рок од 15 (петнаест) дана.

11.4. Раскид уговора из разлога наведених у тачки 3. овог члана могућ је само уколико је друга уговорна страна претходно упозорена на битне повреде или повреде које се понављају и уколико исте није отклонила у остављеном року који мора бити разуман.

11.5. Раскид уговора из разлога наведених у тачки 3. овог члана може да изврши само уговорна страна која је своје доспеле уговорне обавезе у потпуности и благовремено извршила.

МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

Члан 12.

12.1 Уговорне стране су обавезне да се придржавају Закона о тајности података („Сл. гласник РС“ бр. 104/09).

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 13.

13.1. За све што није прецизирано овим уговором примењују се одредбе Закона о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, „Сл. лист СРЈ", бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ”, бр. 1/2003 - Уставна повеља).

13.2. Уговор је састављен у три примерка, од којих су два за Купца, а један примерак за Продавца.

13.3. Купац задржава право да уговор умножи и достави у потребном броју својим крајњим корисницима.

13.4. Рок трајања уговора је 1 (једна) година од дана закључења уговора.

13.5. Уговор се сматра закљученим даном последњег завођења.

ЗА  ПРОДАВЦА							ЗА  КУПЦА:

Д И Р Е К Т О Р

______________________ 						п у к о в н и к

(штампано име и презиме)						др Радан Костић

______________________				______________________

(потпис)