РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО Војномедицинска академија бр. ___________ __________.2017. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку добара у отвореном поступку

обликована у 208 партијa, (страна  1 до 127)

ЛАБОРАТОРИЈСКИ РЕАГЕНСИ

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ  623/16 (53/17)

Садржај:

1.ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

2.ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

3.ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

4.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ

(из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама)

И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

5.УПУСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ

6.ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ, ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ/ПОДИЗВОЂАЧУ/ГРУПИ

ПОНУЂАЧА/СПОРАЗУМ

7.ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ  ДА ПОНУЂЕНА ДОБРА У СВЕМУ ОДГОВАРАЈУ УСЛОВИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

8.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВИ СЕРТИФИКАТА

9.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  О ПОШТОВАЊУ ПРОПИСА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

10.ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ОБАВЕСТИТИ НАРУЧИОЦА О ПРОМЕНИ КОЈА ЈЕ У ВЕЗИ СА ИСПУЊЕНОШЋУ УСЛОВА ИЗ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

11.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

12.МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА и  МОДЕЛ  УГОВОРА

13.МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ (за озбиљност понуде)

14.ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРИЛОЖИТИ ИНСТРУМЕНТ ОБЕЗБЕЂЕЊА (за добро извршење посла) – меницу

15.МЕНИЧНО  ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ (за добро извршење посла)

16.OБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

НАПОМЕНА:

Приликом израде понуде, молимо да предметну конкурсну документацију детаљно проучите и у свему поступите по њој. За додатне информације и објашњења, потребно је да се благовремено обратите наручиоцу. Заитересована лица дужна су да прате Портал јавних набавки и интернет страницу наручиоца како би благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима конкурсне документације, јер је наручилац  у складу са чланом 63 став 1. Закона о јавним набавкама ( „Сл.Гласник РС“ бр.124/12 , 14/15 и 68/15), даље: Закон и дужан  да све  измене и допуне конкурсне документације објави на Порталу jавних набавки и на интернет страници наручиоца. У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама, наручилац ће, додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА бр. |  |  |
| --- | --- | --- |

Прилог 1.ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

(1) Наручилац: Министарство одбране, Управа за војно здравство, Војномедицинска академија, Црнотравска 17, 11050 Београд, интернет страница  www.nabavke.mod.gov.rs.

(2) Врста поступка: отворени поступак, у складу са чланом 32. Законом о јавним набавкама и осталим подзаконским актима којима се уређују поступци јавних набавке.

(3) Предмет јавне набавке: добра – ЛАБОРАТОРИЈСКИ РЕАГЕНСИ    из ОРН: 33696500, број 623/16 (53/17), у отвореном поступку, обликован у 208 партија.

(4) Поступак се спроводи ради закључења оквирних споразума.

(5)Контакт:_вс – Здравка Свркота   011/2665-899, 011/3608-835 факс 011/2663-963, ВМА, Црнотравска 17, 11050 Београд.

(6) Наручилац ће одлуку о закључењу оквирног споразума донети применом критеријума: "НАЈНИЖА  ПОНУЂЕНА ЦЕНА'' за сваку партију посебно.

(7) Одлука о закључењу оквирног споразума  биће донета најкасније у року до 25 дана од дана јавног отварања понуда.

| ЗС. Доставити: - у омот предмета 11856/16 |  | ЗАСТУПА НАЧЕЛНИКА ВМА п у к о в н и к проф. др Мирослав Вукосављевић |
| --- | --- | --- |

Прилог 2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ  НАБАВКЕ и Прилог 3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

- ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ И ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Предмет јавне набавке су добра: ЛАБОРАТОРИЈСКИ РЕАГЕНСИ  по партијама у циљу закључења оквирних споразума за период од две године - 2016, 2017. и 2018. годину:

| R. Br |  | Naziv i opis sredstva |  | Jedinica mere |  | Kol VMA 2017. |  | Kol Niš 2017 |  | Kol Novi Sad 2017 |  | CAPSK (CVMU Karaburma, Novi Beograd, Slavija, Vojska Srbije) 2017 |  | Ukupna kol za 2017.god |  | Kol VMA 2018 |  | Kol Niš 2018 |  |  | Kol Novi Sad 2018 |  | CAPSK (CVMU Karaburma, Novi Beograd, Slavija, Vojska Srbije) 2018 |  | Ukupna kol za 2018.god |  | Ukupna kol za 2017. i 2018.god |  |  | jed. Cena bez PDV |  |  |  | Ukupna procenjena vrednost za 2017g. bez PDV |  | Ukupna procenjena vrednost za 2018g. bez PDV |  |  | Procenjena vrednost za 2017. + 2018.god bez PDV |  |  | Krajnji korisnik |  | Kvalitet |  | Med. sredstvo (da/ne) |  |  | Rešenje ALIMS-a |  | Rok isporuke | Rok trajanja |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Partija 1 - Laboratorijski reagensi kompatibilni sa aparatom UniCel DxI 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Imunohemija ostali tumor markeri, Reagens za AFP |  | SET |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  | 27 |  |  | 20.902,00 |  |  |  | 271.726,00 |  | 292.628,00 |  |  | 564.354,00 |  |  | VMA -IMB |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
| 2 |  | Imunohemija, kalibratori, Kalibrator za AFP |  | SET |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 6.649,00 |  |  |  | 6.649,00 |  | 6.649,00 |  |  | 13.298,00 |  |  | VMA -IMB |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
| 3 |  | Imunohemija, tumor markeri, Reagens za CEA |  | SET |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  | 70 |  |  | 29.978,00 |  |  |  | 1.049.230,00 |  | 1.049.230,00 |  |  | 2.098.460,00 |  |  | VMA -IMB |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
| 4 |  | Imunohemija, kalibratori, Kalibrator za CEA |  | SET |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 16.860,00 |  |  |  | 16.860,00 |  | 16.860,00 |  |  | 33.720,00 |  |  | VMA -IMB |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
| 5 |  | Imunohemija, tumor markeri, Reagens za CA 19-9 |  | SET |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  | 46 |  |  | 21.866,00 |  |  |  | 502.918,00 |  | 502.918,00 |  |  | 1.005.836,00 |  |  | VMA -IMB |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
| 6 |  | Imunohemija, kalibratori, Kalibrator za CA 19-9 |  | SET |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 12.403,00 |  |  |  | 12.403,00 |  | 12.403,00 |  |  | 24.806,00 |  |  | VMA -IMB |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
| 7 |  | Imunohemija, tumor markeri, Reagens za CA 15-3 |  | SET |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 40 |  |  | 19.613,00 |  |  |  | 392.260,00 |  | 392.260,00 |  |  | 784.520,00 |  |  | VMA -IMB |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
| 8 |  | Imunohemija, kalibratori, Kalibrator za CA 15-3 |  | SET |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 10.142,00 |  |  |  | 10.142,00 |  | 10.142,00 |  |  | 20.284,00 |  |  | VMA -IMB |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
| 9 |  | Imunohemija, tumor markeri, Reagens za CA 125 |  | SET |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 24 |  |  | 25.082,00 |  |  |  | 300.984,00 |  | 300.984,00 |  |  | 601.968,00 |  |  | VMA -IMB |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
| 10 |  | Imunohemija, kalibratori, Kalibrator za CA 125 |  | SET |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 10.142,00 |  |  |  | 10.142,00 |  | 10.142,00 |  |  | 20.284,00 |  |  | VMA -IMB |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
| 11 |  | Imunohemija, tumor markeri, Reagens za slobodni PSA |  | SET |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  | 120 |  |  | 19.614,00 |  |  |  | 1.176.840,00 |  | 1.176.840,00 |  |  | 2.353.680,00 |  |  | VMA -IMB |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
| 12 |  | Imunohemija, kalibratori, Kalibrator za slobodni PSA |  | SET |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 4 |  |  | 6.649,00 |  |  |  | 13.298,00 |  | 13.298,00 |  |  | 26.596,00 |  |  | VMA -IMB |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
| 13 |  | Imunohemija, tumor markeri, Reagens za ukupni PSA |  | SET |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  | 180 |  |  | 19.614,00 |  |  |  | 1.765.260,00 |  | 1.765.260,00 |  |  | 3.530.520,00 |  |  | VMA -IMB |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
| 14 |  | Imunohemija, kalibratori, Kalibrator za ukupni PSA |  | SET |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 4 |  |  | 6.649,00 |  |  |  | 13.298,00 |  | 13.298,00 |  |  | 26.596,00 |  |  | VMA -IMB |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
| 15 |  | Imunohemija, hormoni, Reagens za BETA-HCG |  | SET |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 10 |  |  | 12.170,00 |  |  |  | 60.850,00 |  | 60.850,00 |  |  | 121.700,00 |  |  | VMA -IMB |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
| 16 |  | Imunohemija, kalibratori, Kalibrator za BETA HCG |  | SET |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 5.757,00 |  |  |  | 5.757,00 |  | 5.757,00 |  |  | 11.514,00 |  |  | VMA -IMB |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
| 17 |  | Imunohemija, hormoni,, Reagens za TESTOSTERON |  | SET |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 20 |  |  | 12.734,00 |  |  |  | 127.340,00 |  | 127.340,00 |  |  | 254.680,00 |  |  | VMA -IMB |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
| 18 |  | Imunohemija, kalibratori, kalibrator za TESTOSTERON |  | SET |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 5.757,00 |  |  |  | 5.757,00 |  | 5.757,00 |  |  | 11.514,00 |  |  | VMA -IMB |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
| 19 |  | Imunohemija, hormoni, Reagens za SHBG |  | SET |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 4 |  |  | 40.944,00 |  |  |  | 81.888,00 |  | 81.888,00 |  |  | 163.776,00 |  |  | VMA -IMB |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
| 20 |  | Imunohemija, kalibratori, kalibrator za SHBG |  | SET |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 13.380,00 |  |  |  | 13.380,00 |  | 13.380,00 |  |  | 26.760,00 |  |  | VMA -IMB |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
| 21 |  | Imunohemija, hormoni,, Reagens za TSH |  | SET |  | 155 |  |  |  |  |  |  |  | 155 |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  | 305 |  |  | 22.250,00 |  |  |  | 3.448.750,00 |  | 3.337.500,00 |  |  | 6.786.250,00 |  |  | VMA -IMB |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
| 22 |  | Imunohemija, kalibratori, Kalibrator za TSH |  | SET |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 4 |  |  | 4.523,00 |  |  |  | 9.046,00 |  | 9.046,00 |  |  | 18.092,00 |  |  | VMA -IMB |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
| 23 |  | Imunohemija, hormoni, Reagens za ukupni T3 |  | SET |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  | 140 |  |  | 11.126,00 |  |  |  | 778.820,00 |  | 778.820,00 |  |  | 1.557.640,00 |  |  | VMA -IMB |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
| 24 |  | Imunohemija, kalibratori, Kalibrator za T3 |  | SET |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 4 |  |  | 5.072,00 |  |  |  | 10.144,00 |  | 10.144,00 |  |  | 20.288,00 |  |  | VMA -IMB |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
| 25 |  | Imunohemija, hormoni, Reagens za ukupni T4 |  | SET |  | 66 |  |  |  |  |  |  |  | 66 |  | 66 |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 |  | 132 |  |  | 10.224,00 |  |  |  | 674.784,00 |  | 674.784,00 |  |  | 1.349.568,00 |  |  | VMA -IMB |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
| 26 |  | Imunohemija, kalibratori, Kalibrator za T4 |  | SET |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 4 |  |  | 5.278,00 |  |  |  | 10.556,00 |  | 10.556,00 |  |  | 21.112,00 |  |  | VMA -IMB |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
| 27 |  | Imunohemija, hormoni, Reagens za slobodni T3 |  | SET |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  | 115 |  |  | 11.126,00 |  |  |  | 667.560,00 |  | 611.930,00 |  |  | 1.279.490,00 |  |  | VMA -IMB |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
| 28 |  | Imunohemija, kalibratori, Kalibrator za slobodni T3 |  | SET |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 4 |  |  | 15.077,00 |  |  |  | 30.154,00 |  | 30.154,00 |  |  | 60.308,00 |  |  | VMA -IMB |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
| 29 |  | Imunohemija, hormoni, Reagens za slobodni T4 |  | SET |  | 130 |  |  |  |  |  |  |  | 130 |  | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 |  | 260 |  |  | 11.126,00 |  |  |  | 1.446.380,00 |  | 1.446.380,00 |  |  | 2.892.760,00 |  |  | VMA -IMB |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
| 30 |  | Imunohemija, kalibratori, Kalibrator za slobodni T4 |  | SET |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 4 |  |  | 9.047,00 |  |  |  | 18.094,00 |  | 18.094,00 |  |  | 36.188,00 |  |  | VMA -IMB |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
| 31 |  | Imunohemija, autoimune bolesti, Reagens za Anti Tg |  | SET |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  | 90 |  |  | 21.100,00 |  |  |  | 949.500,00 |  | 949.500,00 |  |  | 1.899.000,00 |  |  | VMA -IMB |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
| 32 |  | Imunohemija, kalibratori, Kalibrator za Anti Tg |  | SET |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 4 |  |  | 9.663,00 |  |  |  | 19.326,00 |  | 19.326,00 |  |  | 38.652,00 |  |  | VMA -IMB |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
| 33 |  | Imunohemija, autoimune bolesti, Reagens za Anti TPO |  | SET |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  | 62 |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 |  | 124 |  |  | 25.082,00 |  |  |  | 1.555.084,00 |  | 1.555.084,00 |  |  | 3.110.168,00 |  |  | VMA -IMB |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
| 34 |  | Imunohemija, kalibratori, Kalibrator za Anti TPO |  | SET |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 4 |  |  | 39.748,00 |  |  |  | 79.496,00 |  | 79.496,00 |  |  | 158.992,00 |  |  | VMA -IMB |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
| 35 |  | Imunohemija, hormoni, Reagens za za CORTISOL |  | SET |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  | 44 |  |  | 16.399,00 |  |  |  | 360.778,00 |  | 360.778,00 |  |  | 721.556,00 |  |  | VMA -IMB |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
| 36 |  | Imunohemija, kalibratori, Kalibrator za CORTISOL |  | SET |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 6.032,00 |  |  |  | 6.032,00 |  | 6.032,00 |  |  | 12.064,00 |  |  | VMA -IMB |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
| 37 |  | Imunohemija, vitamini, Reagens za VITAMIN D |  | SET |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  | 60 |  |  | 34.086,00 |  |  |  | 1.022.580,00 |  | 1.022.580,00 |  |  | 2.045.160,00 |  |  | VMA -IMB |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
| 38 |  | Imunohemija, kalibratori, Kalibrator za VITAMIN D |  | SET |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 12.595,00 |  |  |  | 12.595,00 |  | 12.595,00 |  |  | 25.190,00 |  |  | VMA -IMB |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
| 39 |  | Imunohemija, hormoni, Reagens za PTH |  | SET |  | 57 |  |  |  |  |  |  |  | 57 |  | 57 |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 |  | 114 |  |  | 50.613,00 |  |  |  | 2.884.941,00 |  | 2.884.941,00 |  |  | 5.769.882,00 |  |  | VMA -IMB |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
| 40 |  | Imunohemija, kalibratori, Kalibrator za PTH |  | SET |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 4 |  |  | 26.456,00 |  |  |  | 52.912,00 |  | 52.912,00 |  |  | 105.824,00 |  |  | VMA -IMB |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
| 41 |  | Imunohemija, vitamini, Reagens za VITAMIN B12 |  | SET |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  | 22 |  |  | 16.722,00 |  |  |  | 183.942,00 |  | 183.942,00 |  |  | 367.884,00 |  |  | VMA -IMB |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
| 42 |  | Imunohemija, kalibratori, Kalibrator za VITAMIN B12 |  | SET |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 5.204,00 |  |  |  | 5.204,00 |  | 5.204,00 |  |  | 10.408,00 |  |  | VMA -IMB |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
| 43 |  | Imunohemija, hormoni, Reagens za FOLATE |  | SET |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 20 |  |  | 16.722,00 |  |  |  | 167.220,00 |  | 167.220,00 |  |  | 334.440,00 |  |  | VMA -IMB |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
| 44 |  | Imunohemija, kalibratori, Kalibrator za FOLATE |  | SET |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 6.100,00 |  |  |  | 6.100,00 |  | 6.100,00 |  |  | 12.200,00 |  |  | VMA -IMB |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
| 45 |  | Imunohemija, srčani markeri Reagens za TROPONIN I |  | SET |  | 125 |  |  |  |  |  |  |  | 125 |  | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  | 125 |  | 250 |  |  | 22.879,00 |  |  |  | 2.859.875,00 |  | 2.859.875,00 |  |  | 5.719.750,00 |  |  | VMA -IMB |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
| 46 |  | Imunohemija, kalibratori, Kalibrator za TROPONIN I |  | SET |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 4 |  |  | 7.089,00 |  |  |  | 14.178,00 |  | 14.178,00 |  |  | 28.356,00 |  |  | VMA -IMB |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
| 47 |  | Imunohemija, reproduktivni marker, Reagens za AMH |  | SET |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 6 |  |  | 182.592,00 |  |  |  | 547.776,00 |  | 547.776,00 |  |  | 1.095.552,00 |  |  | VMA -IMB |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
| 48 |  | Imunohemija, kalibratori, Kalibrator za AMH |  | SET |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 23.659,00 |  |  |  | 23.659,00 |  | 23.659,00 |  |  | 47.318,00 |  |  | VMA -IMB |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
| 49 |  | Imunohemija, kontrola, Kontrola za AMH |  | SET |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 23.659,00 |  |  |  | 23.659,00 |  | 23.659,00 |  |  | 47.318,00 |  |  | VMA -IMB |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
| 50 |  | Imunohemija, koštani markeri, Reagens za OSTASE |  | SET |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 21.224,00 |  |  |  | 21.224,00 |  | 21.224,00 |  |  | 42.448,00 |  |  | VMA -IMB |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
| 51 |  | Imunohemija, kalibratori, Kalibrator za OSTASE |  | SET |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 13.122,00 |  |  |  | 13.122,00 |  | 13.122,00 |  |  | 26.244,00 |  |  | VMA -IMB |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
| 52 |  | Imunohemija, kontrola, Kontrola za OSTASE |  | SET |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 9.351,00 |  |  |  | 9.351,00 |  | 9.351,00 |  |  | 18.702,00 |  |  | VMA -IMB |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
| 53 |  | Imunohemija, tumor marker, Reagens za p2psa |  | SET |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 665.432,00 |  |  |  | 665.432,00 |  | 665.432,00 |  |  | 1.330.864,00 |  |  | VMA -IMB |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
| 54 |  | Imunohemija, kalibratori, Kalibrator za p2psa |  | SET |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 76.922,00 |  |  |  | 76.922,00 |  | 76.922,00 |  |  | 153.844,00 |  |  | VMA -IMB |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
| 55 |  | Imunohemija, kontrola, Kontrola za p2psa |  | SET |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 19.231,00 |  |  |  | 19.231,00 |  | 19.231,00 |  |  | 38.462,00 |  |  | VMA -IMB |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
| 56 |  | Imunohemija, hormon trudnoćeReagens za INHIBIN A |  | SET |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 4 |  |  | 61.109,00 |  |  |  | 122.218,00 |  | 122.218,00 |  |  | 244.436,00 |  |  | VMA -IMB |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
| 57 |  | Imunohemija, kalibratori, Kalibrator za INHIBIN A |  | SET |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 14.932,00 |  |  |  | 14.932,00 |  | 14.932,00 |  |  | 29.864,00 |  |  | VMA -IMB |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
| 58 |  | Imunohemija, kontrola, Kontrola za INHIBIN A |  | SET |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 16.214,00 |  |  |  | 16.214,00 |  | 16.214,00 |  |  | 32.428,00 |  |  | VMA -IMB |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
| 59 |  | Imunohemija, enzimi,Reagens za CKMB-MMB |  | SET |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 16.400,00 |  |  |  | 16.400,00 |  | 16.400,00 |  |  | 32.800,00 |  |  | VMA -IMB |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
| 60 |  | Imunohemija, kalibratori, Kalibrator za CKMB-MMB |  | SET |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 6.032,00 |  |  |  | 6.032,00 |  | 6.032,00 |  |  | 12.064,00 |  |  | VMA -IMB |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
| 61 |  | Imunohemija, srčani markeri, Reagens za Mioglobin |  | SET |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 15.120,00 |  |  |  | 15.120,00 |  | 15.120,00 |  |  | 30.240,00 |  |  | VMA -IMB |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
| 62 |  | Imunohemija, kalibratori, kalibrator za Mioglobin |  | SET |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 6.050,00 |  |  |  | 6.050,00 |  | 6.050,00 |  |  | 12.100,00 |  |  | VMA -IMB |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
| 63 |  | Imunohemija,pomoćni reagens,SUBSTRAT |  | SET |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  | 130 |  |  | 20.949,00 |  |  |  | 1.466.430,00 |  | 1.256.940,00 |  |  | 2.723.370,00 |  |  | VMA -IMB |  | Sertifikat proizvođača |  | NE |  |  | NE |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
| 64 |  | Imunohemija, pomoćni reagens, pufer za ispiranje |  | KOM |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  | 280 |  |  |  |  |  |  |  |  | 280 |  | 580 |  |  | 9.810,00 |  |  |  | 2.943.000,00 |  | 2.746.800,00 |  |  | 5.689.800,00 |  |  | VMA -IMB |  | Sertifikat proizvođača |  | NE |  |  | NE |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
| 65 |  | Imunohemija, pomoćni reagens, Diluent za razblaživanje u kertridžu |  | KOM |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 4 |  |  | 5.543,00 |  |  |  | 11.086,00 |  | 11.086,00 |  |  | 22.172,00 |  |  | VMA -IMB |  | Sertifikat proizvođača |  | NE |  |  | NE |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
| 66 |  | Imunohemija, pomoćni reagens, Pufer za razblaživanje u kertridžu |  | SET |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 4 |  |  | 4.955,00 |  |  |  | 9.910,00 |  | 9.910,00 |  |  | 19.820,00 |  |  | VMA -IMB |  | Sertifikat proizvođača |  | NE |  |  | NE |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
| 67 |  | Rastvor za proveru sistema |  | SET |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 2.346,00 |  |  |  | 2.346,00 |  | 2.346,00 |  |  | 4.692,00 |  |  | VMA -IMB |  | Sertifikat proizvođača |  | NE |  |  | NE |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
| 68 |  | Imunohemija, potrošni materijal za aparat, Reakcione kivete |  | KOM |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  | 80 |  |  | 34.959,00 |  |  |  | 1.398.360,00 |  | 1.398.360,00 |  |  | 2.796.720,00 |  |  | VMA -IMB |  | Sertifikat proizvođača |  | NE |  |  | NE |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | Bez roka trajanja |  |  |  |  |
| 69 |  | Imunohemija, potrošni materijal za aparat, čašice za uzorke od 2 ml |  | KOM |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 4 |  |  | 2.814,00 |  |  |  | 5.628,00 |  | 5.628,00 |  |  | 11.256,00 |  |  | VMA -IMB |  | Sertifikat proizvođača |  | NE |  |  | NE |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | Bez roka trajanja |  |  |  |  |
| 70 |  | Imunohemija, potrošni materijal za aparat, čašice za uzorke od 0,5 ml |  | KOM |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 6 |  |  | 5.268,00 |  |  |  | 15.804,00 |  | 15.804,00 |  |  | 31.608,00 |  |  | VMA -IMB |  | Sertifikat proizvođača |  | NE |  |  | NE |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | Bez roka trajanja |  |  |  |  |
| 71 |  | Imunohemija, potrošno sredstvo, baza za ispiranje |  | KOM |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 4 |  |  | 5.456,00 |  |  |  | 10.912,00 |  | 10.912,00 |  |  | 21.824,00 |  |  | VMA -IMB |  | Sertifikat proizvođača |  | NE |  |  | NE |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
| 72 |  | Imunohemija, potrošno sredstvo, kiselina za ispiranje |  | KOM |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 8.271,00 |  |  |  | 8.271,00 |  | 8.271,00 |  |  | 16.542,00 |  |  | VMA -IMB |  | Sertifikat proizvođača |  | NE |  |  | NE |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.580.122,00 |  | 30.028.454,00 |  |  | 60.608.576,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Partija 2 - Laboratorijski reagensi kompatibilni sa aparatom KABE GA3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Klinička hemija, elektroda za određivanje glukoze |  | SET |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 17.700,00 |  |  |  | 0,00 |  | 17.700,00 |  |  | 17.700,00 |  |  | VMA -IMB |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Sukcesivna isporuka u roku od 15 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | Najmanje 2 meseca na dan isporuke |  |  |  |  |
| 2 |  | Klinička hemija, standard za određivanje glukoze |  | SET |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  | 4.954,00 |  |  |  | 0,00 |  | 49.540,00 |  |  | 49.540,00 |  |  | VMA -IMB |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Sukcesivna isporuka u roku od 15 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | Najmanje 2 meseca na dan isporuke |  |  |  |  |
| 3 |  | Klinička hemija, sistemski rastvor za određivanje glukoze |  | ML |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  | 5000 |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000 |  | 10000 |  |  | 4,00 |  |  |  | 20.000,00 |  | 20.000,00 |  |  | 40.000,00 |  |  | VMA -IMB |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
| 4 |  | Klinička hemija, KIVETA SA HEMOLIZATOM+KAPILARE |  | SET |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  | 10 |  |  | 29.507,00 |  |  |  | 88.521,00 |  | 206.549,00 |  |  | 295.070,00 |  |  | VMA -IMB |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108.521,00 |  | 293.789,00 |  |  | 402.310,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Partija 3 - Laboratorijski reagensi kompatibilni sa aparatom MINDRAY BC 1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Hematologija, reagensi za automatski hematološki analizator, reagens za razblaživanje |  | ML |  | 20.000 |  |  |  |  |  | 100000 |  | 120000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100000 |  | 100000 |  | 220000 |  |  | 0,36 |  |  |  | 43.200,00 |  | 36.000,00 |  |  | 79.200,00 |  |  | VMA -IMB |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
| 2 |  | Hematologija, reagensi za automatski hematološki analizator, reagens za liziranje eritrocita |  | ML |  |  |  |  |  |  |  | 2500 |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2500 |  | 2500 |  | 5000 |  |  | 23,00 |  |  |  | 57.500,00 |  | 57.500,00 |  |  | 115.000,00 |  |  | VMA -IMB |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
| 3 |  | Hematologija, reagensi za automatski hematološki analizator, rastvor za ispiranje aparata |  | ML |  |  |  |  |  |  |  | 33000 |  | 33000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 33000 |  | 33000 |  | 66000 |  |  | 1,64 |  |  |  | 54.120,00 |  | 54.120,00 |  |  | 108.240,00 |  |  | VMA -IMB |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
| 4 |  | Hematologija, reagensi za automatski hematološki analizator, enzimski rastvor za ispiranje |  | ML |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  | 300 |  | 600 |  |  | 29,80 |  |  |  | 8.940,00 |  | 8.940,00 |  |  | 17.880,00 |  |  | VMA -IMB |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
| 5 |  | Hematologija, reagensi za automatski hematološki analizator, rastvor za ispiranje igle |  | ML |  |  |  |  |  |  |  | 170 |  | 408 |  |  |  |  |  |  |  |  | 170 |  | 170 |  | 578 |  |  | 16,67 |  |  |  | 6.801,36 |  | 2.833,90 |  |  | 9.635,26 |  |  | VMA -IMB |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
| 6 |  | Hematologija, kontrola (3 nivoa, niska, normalna, visoka) |  | SET |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 5 |  |  | 20.279,00 |  |  |  | 60.837,00 |  | 40.558,00 |  |  | 101.395,00 |  |  | VMA -IMB |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Sukcesivna isporuka u roku od 15 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | Najmanje 2 meseca u trenutku isporuke |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 231.398,36 |  | 199.951,90 |  |  | 431.350,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PARTIJA 4 - Laboratorijski reagensi kompatibilni sa aparatom DIRUI FUS-100 I H-800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Mikrobiologija, potrošna sredstva, rastvor za ispiranje analizatora |  | ML |  |  |  |  |  |  |  | 120000 |  | 120000 |  |  |  |  |  |  | 10.000 |  | 120000 |  | 130000 |  | 250000 |  |  | 5,50 |  |  |  | 660.000,00 |  | 715.000,00 |  |  | 1.375.000,00 |  |  | N.Sad, CAPSK |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
| 2 |  | Mikrobiologija, potrošna sredstva, rastvor za razblaživanje uzorka |  | ML |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  | 500 |  |  |  |  |  |  | 500 |  | 500 |  | 1000 |  | 1500 |  |  | 30,00 |  |  |  | 15.000,00 |  | 30.000,00 |  |  | 45.000,00 |  |  | N.Sad, CAPSK |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
| 3 |  | Mikrobiologija, bakteriologija, kontrola - negativna kontrola za analizator sedimenta urina |  | ML |  |  |  |  |  | 1.000 |  | 1500 |  | 2500 |  |  |  |  |  |  | 1.000 |  | 1500 |  | 2500 |  | 5000 |  |  | 173,00 |  |  |  | 432.500,00 |  | 432.500,00 |  |  | 865.000,00 |  |  | N.Sad, CAPSK |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
| 4 |  | Mikrobiologija, potrošna sredstva, rastvor za ispiranje sistema za sediment urina |  | ML |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  | 1000 |  |  |  |  |  |  | 500 |  | 1000 |  | 1500 |  | 2500 |  |  | 31,00 |  |  |  | 31.000,00 |  | 46.500,00 |  |  | 77.500,00 |  |  | N.Sad, CAPSK |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
| 5 |  | Mikrobiologija, bakteriologija, kontrola - pozitivna kontrola za analizator sedimenta urina |  | ML |  |  |  |  |  | 1.000 |  | 3500 |  | 4500 |  |  |  |  |  |  | 1.000 |  | 3500 |  | 4500 |  | 9000 |  |  | 173,00 |  |  |  | 778.500,00 |  | 778.500,00 |  |  | 1.557.000,00 |  |  | N.Sad, CAPSK |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
| 6 |  | Mikrobiologija, bakteriologija, kontrola - fokus analizatora sedimenta urina |  | ML |  |  |  |  |  | 375 |  | 1875 |  | 2250 |  |  |  |  |  |  | 375 |  | 1875 |  | 2250 |  | 4500 |  |  | 173,00 |  |  |  | 389.250,00 |  | 389.250,00 |  |  | 778.500,00 |  |  | N.Sad, CAPSK |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
| 7 |  | Mikrobiologija, bakteriologija, kontrola - standardni rastvor analizatora sedimenta urina |  | ML |  |  |  |  |  |  |  | 1875 |  | 1875 |  |  |  |  |  |  | 125 |  | 1875 |  | 2000 |  | 3875 |  |  | 173,00 |  |  |  | 324.375,00 |  | 346.000,00 |  |  | 670.375,00 |  |  | N.Sad, CAPSK |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
| 8 |  | Mikrobiologija, potrošna sredstva, rastvor za ispiranje analizatora za pregled sedimenta urina |  | ML |  |  |  |  |  |  |  | 4000 |  | 4000 |  |  |  |  |  |  | 400 |  | 4000 |  | 4400 |  | 8400 |  |  | 31,00 |  |  |  | 124.000,00 |  | 136.400,00 |  |  | 260.400,00 |  |  | N.Sad, CAPSK |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
| 9 |  | Klinička hemija, brzi test urina, test trake za urin H11-800 |  | KOM |  |  |  |  |  |  |  | 29000 |  | 29000 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 29000 |  | 29100 |  | 58100 |  |  | 19,50 |  |  |  | 565.500,00 |  | 567.450,00 |  |  | 1.132.950,00 |  |  | N.Sad, CAPSK |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
| 10 |  | Klinička hemija, supstrat, pozitivna kontrola |  | ML |  |  |  |  |  |  |  | 256 |  | 256 |  |  |  |  |  |  | 32 |  | 256 |  | 288 |  | 544 |  |  | 780,00 |  |  |  | 199.680,00 |  | 224.640,00 |  |  | 424.320,00 |  |  | N.Sad, CAPSK |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
| 11 |  | Klinička hemija, supstrat, negativna kontrola |  | ML |  |  |  |  |  |  |  | 256 |  | 256 |  |  |  |  |  |  | 32 |  | 256 |  | 288 |  | 544 |  |  | 780,00 |  |  |  | 199.680,00 |  | 224.640,00 |  |  | 424.320,00 |  |  | N.Sad, CAPSK |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.719.485,00 |  | 3.890.880,00 |  |  | 7.610.365,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Partija 5 - Laboratorijski reagensi kompatibilni sa aparatom HORIBA ABX Micros CRP200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Naziv i opis sredstva |  | Jedinica mere |  | Količina VMA 2017. |  | Količina Niš 2017 |  | Količina Novi Sad 2017 |  | CAPSK (CVMU Karaburma, Novi Beograd, Slavija, Vojska Srbije) 2017 |  | Ukupna količina za 2017.god |  | Količina VMA 2018 |  | Količina Niš 2018 |  |  | Količina Novi Sad 2018 |  | CAPSK (CVMU Karaburma, Novi Beograd, Slavija, Vojska Srbije) 2018 |  | Ukupna količina za 2018.god |  | Ukupna količina za 2017. i 2018.god |  |  | jed. Cena bez PDV |  |  |  | Ukupna procenjena vrednost za 2017g. bez PDV |  | Ukupna procenjena vrednost za 2018g. bez PDV |  |  | Ukupna procenjena vrednost bez PDV-a (nakon ispitivanj tržišta 2016.) |  |  | Krajnji korisnik |  | Kvalitet |  | Med. sredstvo (da/ne) |  |  | Rešenje ALIMS-a |  | Rok isporuke | Rok trajanja |  |  |  |  |
| 1 |  | Imunohemija, reumatoidne autoimune bolesti, reagens za CRP, set od tri komponente: rastvor za liziranje, pufer i lateks reagensa prevučenog anti CRP antitelima |  | SET |  | 3 |  |  |  | 8 |  |  |  | 11 |  | 3 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 10 |  | 21 |  |  | 29.700,00 |  |  |  | 326.700,00 |  | 297.000,00 |  |  | 623.700,00 |  |  | VMA -IMB |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
| 2 |  | Hematologija, reagens za automatski analizator, reagens za razblaživanje uzorka |  | ML |  | 35.000 |  |  |  | 100.000 |  |  |  | 135000 |  | 35.000 |  |  |  |  | 100.000 |  |  |  | 135000 |  | 270000 |  |  | 0,50 |  |  |  | 67.500,00 |  | 67.500,00 |  |  | 135.000,00 |  |  | VMA -IMB |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
| 3 |  | Hematologija, reagens, reagens za liziranje uzorka |  | ML |  | 700 |  |  |  | 2.800 |  |  |  | 3500 |  | 700 |  |  |  |  | 2.800 |  |  |  | 3500 |  | 7000 |  |  | 16,00 |  |  |  | 56.000,00 |  | 56.000,00 |  |  | 112.000,00 |  |  | VMA -IMB |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
| 4 |  | Hematologija, reagens za ispiranje aparata |  | ML |  | 4.000 |  |  |  | 14.000 |  |  |  | 18000 |  | 4.000 |  |  |  |  | 12.000 |  |  |  | 16000 |  | 34000 |  |  | 6,00 |  |  |  | 108.000,00 |  | 96.000,00 |  |  | 204.000,00 |  |  | VMA -IMB |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
| 5 |  | Hematologija, reagens koncentrovani reagens za nedeljno ispiranje aparata |  | ML |  | 125 |  |  |  | 500 |  |  |  | 625 |  | 125 |  |  |  |  | 500 |  |  |  | 625 |  | 1250 |  |  | 5,50 |  |  |  | 3.437,50 |  | 3.437,50 |  |  | 6.875,00 |  |  | VMA -IMB |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
| 6 |  | Hematologija, kontrola za automatski hematološki analizator, kontrolna krv za kontrolu kvaliteta reagenasa i aparata |  | SET |  | 1 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  | 1 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  | 10 |  |  | 6.100,00 |  |  |  | 30.500,00 |  | 30.500,00 |  |  | 61.000,00 |  |  | VMA -IMB |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Sukcesivna isporuka u roku od 15 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | Najmanje 1 mesec u trenutku isporuke |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 592.137,50 |  | 550.437,50 |  |  | 1.142.575,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Partija 6- Laboratorijski reagensi kompatibilni sa aparatom LABUMAT i URISED |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Klinička hemija, brzi test urina - Trake za urin za analizator Labumat i Urised |  | KOM |  | 42000 |  | 18.000 |  |  |  |  |  | 60.000 |  | 42.000 |  |  |  | 18.000 |  |  |  |  | 60000 |  | 120000 |  | 21,00 |  |  | 1.260.000,00 |  |  |  |  |  | 1.260.000,00 | 2.520.000,00 |  |  | VMA -IMB |  |  |  |  | DA |  | DA |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
| 2 |  | Specijalne kivete za aparat LABUMAT I URISED |  | KOM |  | 42000 |  | 18.000 |  |  |  |  |  | 60.000 |  | 42.000 |  |  |  | 18.000 |  |  |  |  | 60000 |  | 120000 |  | 92,00 |  |  | 5.520.000,00 |  |  |  |  |  | 5.520.000,00 | 11.040.000,00 |  |  | VMA -IMB |  | Sertifikat inoproizvođača |  |  | NE |  | NE |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
| 3 |  | Specijalne epruvete za analizator 6ml.,za aparat Labumat i Urised |  | KOM |  | 100 |  | 500 |  |  |  |  |  | 600 |  | 100 |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 600 |  | 1200 |  | 32,50 |  |  | 19.500,00 |  |  |  |  |  | 19.500,00 | 39.000,00 |  |  | VMA -IMB |  | Sertifikat inoproizvođača |  |  | NE |  | NE |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | bez roka trajanja |  |  |  |  |
| 4 |  | Specijalne epruvete 16x105mm (12ml) kompatibilne sa aparatom Labumat i Urised |  | KOM |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  | 2.000 |  | 8.000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8000 |  | 10000 |  | 8,00 |  |  | 16.000,00 |  |  |  |  |  | 64.000,00 | 80.000,00 |  |  | VMA -IMB |  | Sertifikat inoproizvođača |  |  | NE |  | NE |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | bez roka trajanja |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.815.500,00 |  |  |  |  |  | 6.863.500,00 | 13.679.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PARTIJA 7 - Laboratorijski reagensi kompatibilni sa aparatom STARRSED AUTO COMPACT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Hematologija, potrošno sredstvo za analizator, rastvor za razblaživanje uzorka |  | ML |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  | 5000 |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000 |  | 10000 |  |  | 4,50 |  |  |  | 22.500,00 |  | 22.500,00 |  |  | 45.000,00 |  |  | IMB-VMA |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
| 2 |  | Hematologija, potrošno sredstvo za analizator, sredstvo za dezinfekciju |  | ML |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  | 5000 |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000 |  | 10000 |  |  | 3,50 |  |  |  | 17.500,00 |  | 17.500,00 |  |  | 35.000,00 |  |  | IMB-VMA |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
| 3 |  | Hematologija, potrošno sredstvo za analizator, fiziološki rastvor |  | ML |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  | 5000 |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000 |  | 10000 |  |  | 4,50 |  |  |  | 22.500,00 |  | 22.500,00 |  |  | 45.000,00 |  |  | IMB-VMA |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
| 4 |  | Hematologija, potrošno sredstvo za analizator, rastvor za ispiranje |  | ML |  | 20000 |  |  |  |  |  |  |  | 20000 |  | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20000 |  | 40000 |  |  | 1,50 |  |  |  | 30.000,00 |  | 30.000,00 |  |  | 60.000,00 |  |  | IMB-VMA |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
| 5 |  | Hematologija, potrošno sredstvo za analizator, rastvor za pranje |  | ML |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 200 |  |  | 210,00 |  |  |  | 21.000,00 |  | 21.000,00 |  |  | 42.000,00 |  |  | IMB-VMA |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113.500,00 |  | 113.500,00 |  |  | 227.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Partija 8 - Laboratorijski reagensi kompatibilni sa aparatom Sysmex KX-21N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Hematologija, kontrolna krv za hematološki analizator, set od 3 nivoa po 1,5ml |  | SET |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 12 |  |  | 10.500,00 |  |  |  | 63.000,00 |  | 63.000,00 |  |  | 126.000,00 CAPSK |  |  |  |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Sukcesivna isporuka u roku od 15 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | 2 meseca u trenutku isporuke |  |  |  |  |
| 2 |  | Hematologija, reagens za hematološki analizator, reagens za liziranje eritrocita |  | ML |  |  |  |  |  |  |  | 6.000 |  | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.000 |  | 6000 |  | 12000 |  |  | 17,00 |  |  |  | 102.000,00 |  | 102.000,00 |  |  | 204.000,00 |  |  | CAPSK |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 1 godina u trenutku prijema |  |  |  |  |
| 3 |  | Hematologija, reagens za hematološki analizator, izotoni rastvor za pravljenje razblaženja uzorka - pretretman |  | ML |  |  |  |  |  |  |  | 240.000 |  | 240000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 240.000 |  | 240000 |  | 480000 |  |  | 0,48 |  |  |  | 115.200,00 |  | 115.200,00 |  |  | 230.400,00 |  |  | CAPSK |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 1 godina u trenutku prijema |  |  |  |  |
| 4 |  | Hematologija, reagens za hematološki analizator, rastvor za ispiranje |  | ML |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  | 600 |  | 1200 |  |  | 156,00 |  |  |  | 93.600,00 |  | 93.600,00 |  |  | 187.200,00 |  |  | CAPSK |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 1 godina u trenutku prijema |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 373.800,00 |  | 373.800,00 |  |  | 747.600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Partija 9- Laboratorijski reagensi za određivanje analiza i kontrola u urinu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Klinicka hemija,kontrola,kontrolni urin za: VMA, 17-KS, 17-OH, 5-HIAA, 20ml |  | ML |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 180 |  |  | 186,00 |  |  |  | 14.880,00 |  | 18.600,00 |  |  | 33.480,00 |  |  | VMA- IMB |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
| 2 |  | Imunohemija,TU markeri,REAGENS ZA 5 -HYDROXYINDOLSIRĆETNU KISELINU IZ URINA (set 8 komponenti: R1- HCl, R2- amonijak, mikrokolna puferovana neutralna smola, R A - sumporna kis, R B- 1 nitrozo-2-maftol, R C - natrijum nitrat, R D- dihlor etan, standard) |  | SET |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 21.240,00 |  |  |  | 21.240,00 |  | 0,00 |  |  | 21.240,00 |  |  | VMA- IMB |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.120,00 |  | 18.600,00 |  |  | 54.720,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Partija 10- test trake za fizičko hemijski pregled urina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Klinička hemija, brzi test urina - TEST TRAKE ZA ANALIZU URINA -minimum 10 analiza |  | KOM |  | 5.300 |  |  |  | 3.000 |  | 14.000,00 |  | 22300 |  | 5.300 |  |  |  |  | 3.000 |  | 14.000,00 |  | 22300 |  | 44600 |  |  | 10,00 |  |  |  | 223.000,00 |  | 223.000,00 |  |  | 446.000,00 |  |  | VMA-IMB, Med. Rada |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 223.000,00 |  | 223.000,00 |  |  | 446.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Partija 11- Laboratorijski reagensi za aparate CAPILLARYS i HYDRASSYS 2+HYRYS 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Imunohemija, specifični proteini, set za imunofiksaciju seruma(set od 8 komponenti,agarozni gel,puf.trake,kisela ljubičasta boja,rastvor za razblaživanje,aplikatori,filter papir tanji i deblji,papirni češljići) |  | SET |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 4 |  |  | 32.803,20 |  |  |  | 65.606,40 |  | 65.606,40 |  |  | 131.212,80 |  |  | VMA -IMB |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
| 2 |  | imunohemija, ostali imunohemijski reagensi, ANTISERUM za fiksaciju G-A-M-A-K-L(set od 6 komponenti,fiksativni rastvor,anti IgG,IgA,IgM,anti KAPPA,anti LAMBDA) |  | SET |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 4 |  |  | 18.278,40 |  |  |  | 36.556,80 |  | 36.556,80 |  |  | 73.113,60 |  |  | VMA -IMB |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
| 3 |  | Imunohemija, specifični proteini, ANTISERUM IgD |  | KOM |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 10.608,00 |  |  |  | 10.608,00 |  | 10.608,00 |  |  | 21.216,00 |  |  | VMA -IMB |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
| 4 |  | Imunohemija, specifični proteini, ANTISERUM IgE |  | KOM |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 13.056,00 |  |  |  | 13.056,00 |  | 13.056,00 |  |  | 26.112,00 |  |  | VMA -IMB |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
| 5 |  | Klinička hemija, ostala klinička hemija, RASTVOR ZA ISPIRANJE |  | KOM |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 20 |  |  | 1.387,20 |  |  |  | 13.872,00 |  | 13.872,00 |  |  | 27.744,00 |  |  | VMA -IMB |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
| 6 |  | Klinička hemija, kontrola, SERUM KONTROLNI PATOLOŠKI |  | ML |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  | 36 |  |  | 4.765,44 |  |  |  | 85.777,92 |  | 85.777,92 |  |  | 171.555,84 |  |  | VMA -IMB |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
| 7 |  | Klinička hemija, kontrola, SERUM KONTR, NORMALNI |  | ML |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  | 36 |  |  | 1.925,76 |  |  |  | 34.663,68 |  | 34.663,68 |  |  | 69.327,36 |  |  | VMA -IMB |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
| 8 |  | Klinička hemija, supstrati, SET ZA ELEKTROFOREZU PROTEINA U SERUMU.(set od 4 komponenti,pufer,rastvor za ispiranje,dil.čašice,filteri) |  | SET |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  | 30 |  |  | 64.790,40 |  |  |  | 971.856,00 |  | 971.856,00 |  |  | 1.943.712,00 |  |  | VMA -IMB |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
| 9 |  | Klinička hemija, ostala klinička hemija, RASTVOR ZA ČIŠNJENJE APARATA ZA EF-PROTEINA U SERUMU |  | KOM |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 6 |  |  | 7.996,80 |  |  |  | 23.990,40 |  | 23.990,40 |  |  | 47.980,80 |  |  | VMA -IMB |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
| 10 |  | Klinička hemija, supstrati, SET ZA EF-PROTEINA U URINU(set od 6 komponenti,agarozni gel,puf.trake,rastvor za razblaživanje boje,amidocrna boja,aplikatori,filter papir) |  | SET |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 25.622,40 |  |  |  | 25.622,40 |  | 25.622,40 |  |  | 51.244,80 |  |  | VMA -IMB |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
| 11 |  | Imunohemija, specifični proteini, SET ZA B.J. PROTEIN(set od 7 komponenti,pufer.trake,agarozni gel,filter papir tanji i deblji,pap.češljići,aplikatori, ljubičasta kisela boja) |  | SET |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 4 |  |  | 32.803,20 |  |  |  | 65.606,40 |  | 65.606,40 |  |  | 131.212,80 |  |  | VMA -IMB |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
| 12 |  | imunohemija, ostali imunohemijski reagensi, ANTISERUM ZA FIKSACIJU GAM-K-L(set od 4 komponente,fiksativni rastvor,anti IgGAM,anti KAPPA,anti LAMBDA) |  | SET |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 18.278,40 |  |  |  | 18.278,40 |  | 18.278,40 |  |  | 36.556,80 |  |  | VMA -IMB |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
| 13 |  | imunohemija, specifični proteini, imunoglobulini, ANTISERUM ZA FIKSACIJU Kf-Lf (set od 2 komponente,anti KAPPA FREE,anti LAMBDA FREE) |  | SET |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 34.924,80 |  |  |  | 34.924,80 |  | 34.924,80 |  |  | 69.849,60 |  |  | VMA -IMB |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
| 14 |  | Imunohemija, specifični proteini, SET ZA OLIGOKLONALNI TEST U LIKVORU(set od 11 komponenti,agarozni gel,puf.trake, rastvor za razblaživanje uzoraka, rastvor za razblaživanje antiseruma, rehidratacioni r-or,TTF3 rastvarač,TTF3,aplikatori,filter papir tanji i deblji,pap.češljići) |  | SET |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 4 |  |  | 45.369,60 |  |  |  | 90.739,20 |  | 90.739,20 |  |  | 181.478,40 |  |  | VMA -IMB |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
| 15 |  | Imunohemija, specifični proteini, ANTISERUM A-IgA konjugovan sa peroksidazom |  | KOM |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 15.667,20 |  |  |  | 15.667,20 |  | 15.667,20 |  |  | 31.334,40 |  |  | VMA -IMB |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
| 16 |  | Imunohemija, specifični proteini, ANTISERUM A-IgG konjugovan sa peroksidazom |  | KOM |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 4 |  |  | 15.667,20 |  |  |  | 31.334,40 |  | 31.334,40 |  |  | 62.668,80 |  |  | VMA -IMB |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
| 17 |  | Imunohemija, specifični proteini, ANTISERUM A-IgM konjugovan sa peroksidazom |  | KOM |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 15.667,20 |  |  |  | 15.667,20 |  | 15.667,20 |  |  | 31.334,40 |  |  | VMA -IMB |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
| 18 |  | Imunohemija, specifični proteini, ANTISERUM Kapa/Lambda |  | KOM |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 31.334,40 |  |  |  | 31.334,40 |  | 31.334,40 |  |  | 62.668,80 |  |  | VMA -IMB |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
| 19 |  | Hematologija, hemoglobin testovi,set za ELEKTROFOREZU HEMOGLOBINA(set od 8 komponenti,agaroza gel,rastvor et.glikol,.pufer,diluent,boja,hemolizat,aplikator,filter papir) |  | SET |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 31.008,00 |  |  |  | 31.008,00 |  | 31.008,00 |  |  | 62.016,00 |  |  | VMA -IMB |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
| 20 |  | Klinička hemija, kontrola, SERUM KONTROLNI ZA ELEKTROFOREZU HEMOGLOBINA |  | KOM |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 22.521,60 |  |  |  | 22.521,60 |  | 22.521,60 |  |  | 45.043,20 |  |  | VMA -IMB |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
| 21 |  | Klinička hemija, ostala klinička hemija, RASTVOR ZA ODBOJAVANJE NA BAZI LIMUNSKE KISELINE |  | KOM |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 20 |  |  | 1.142,40 |  |  |  | 11.424,00 |  | 11.424,00 |  |  | 22.848,00 |  |  | VMA -IMB |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
| 22 |  | Klinička hemija, supstrati, SET ZA ELEKTROFOREZU PROTEINA U URINU( set od 5 komponenti,agarozni gel,puf.trake, kisela ljubičasta boja,filter papir,aplikatori) |  | SET |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 29.539,00 |  |  |  | 29.539,00 |  | 29.539,00 |  |  | 59.078,00 |  |  | VMA -IMB |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.679.654,20 |  | 1.679.654,20 |  |  | 3.359.308,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Partija 12 - Laboratorijski reagensi koji mogu da se aplikuju na NEFELOMETAR BN II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Hu IgD BNII-Latex Kit, set od 5 komponenti - suplement, reagens, kalibrator, dva nivoa kontrole- niska i visoka |  | SET |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 120.000,00 |  |  |  | 120.000,00 |  | 120.000,00 |  |  | 240.000,00 |  |  | VMA -IMB |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120.000,00 |  | 120.000,00 |  |  | 240.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Partija 13-indikatorske cevčice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Indikatorska cevčica za semikvanitativno određivanje ksilola |  | KOM |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  | 20 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 40 |  |  | 1.000,00 |  |  |  | 20.000,00 |  | 20.000,00 |  |  | 40.000,00 |  |  | MED RADA |  | sertifikat proizv. o kvalitetu |  | NE |  |  | NE |  | Celokupna isporuka do 30 dana po potpisivanju ugovora. | Minimum godinu dana na dan isporuke |  |  |  |  |
| 2 |  | Indikatorska cevčica za semikvanitativno određivanje petroleum ugljovodonika |  | KOM |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  | 20 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 40 |  |  | 1.000,00 |  |  |  | 20.000,00 |  | 20.000,00 |  |  | 40.000,00 |  |  | MED RADA |  | sertifikat proizv. o kvalitetu |  | NE |  |  | NE |  | Celokupna isporuka do 30 dana po potpisivanju ugovora. | Minimum godinu dana na dan isporuke |  |  |  |  |
| 3 |  | Indikatorska cevčica za semikvanitativno određivanje toluena |  | KOM |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  | 20 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 40 |  |  | 1.000,00 |  |  |  | 20.000,00 |  | 20.000,00 |  |  | 40.000,00 |  |  | MED RADA |  | sertifikat proizv. o kvalitetu |  | NE |  |  | NE |  | Celokupna isporuka do 30 dana po potpisivanju ugovora. | Minimum godinu dana na dan isporuke |  |  |  |  |
| 4 |  | Indikatorska cevčica za semikvanitativno određivanje benzena |  | KOM |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  | 20 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 40 |  |  | 1.000,00 |  |  |  | 20.000,00 |  | 20.000,00 |  |  | 40.000,00 |  |  | MED RADA |  | sertifikat proizv. o kvalitetu |  | NE |  |  | NE |  | Celokupna isporuka do 30 dana po potpisivanju ugovora. | Minimum godinu dana na dan isporuke |  |  |  |  |
| 5 |  | Indikatorska cevčica za semikvanitativno određivanje formaldehida |  | KOM |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  | 20 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 40 |  |  | 1.000,00 |  |  |  | 20.000,00 |  | 20.000,00 |  |  | 40.000,00 |  |  | MED RADA |  | sertifikat proizv. o kvalitetu |  | NE |  |  | NE |  | Celokupna isporuka do 30 dana po potpisivanju ugovora. | Minimum godinu dana na dan isporuke |  |  |  |  |
| 6 |  | Indikatorska cevčica za semikvanitativno određivanje ugljenmonoksida |  | KOM |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  | 20 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 40 |  |  | 1.000,00 |  |  |  | 20.000,00 |  | 20.000,00 |  |  | 40.000,00 |  |  | MED RADA |  | sertifikat proizv. o kvalitetu |  | NE |  |  | NE |  | Celokupna isporuka do 30 dana po potpisivanju ugovora. | Minimum godinu dana na dan isporuke |  |  |  |  |
| 7 |  | Indikatorska cevčica za semikvanitativno određivanje ugljendioksida |  | KOM |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  | 20 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 40 |  |  | 1.000,00 |  |  |  | 20.000,00 |  | 20.000,00 |  |  | 40.000,00 |  |  | MED RADA |  | sertifikat proizv. o kvalitetu |  | NE |  |  | NE |  | Celokupna isporuka do 30 dana po potpisivanju ugovora. | Minimum godinu dana na dan isporuke |  |  |  |  |
| 8 |  | Indikatorska cevčica za semikvanitativno određivanje ugljendioksida |  | KOM |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  | 20 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 40 |  |  | 1.000,00 |  |  |  | 20.000,00 |  | 20.000,00 |  |  | 40.000,00 |  |  | MED RADA |  | sertifikat proizv. o kvalitetu |  | NE |  |  | NE |  | Celokupna isporuka do 30 dana po potpisivanju ugovora. | Minimum godinu dana na dan isporuke |  |  |  |  |
| 9 |  | Indikatorska cevčica za semikvanitativno određivanje formaldehida |  | KOM |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  | 20 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 40 |  |  | 1.000,00 |  |  |  | 20.000,00 |  | 20.000,00 |  |  | 40.000,00 |  |  | MED RADA |  | sertifikat proizv. o kvalitetu |  | NE |  |  | NE |  | Celokupna isporuka do 30 dana po potpisivanju ugovora. | Minimum godinu dana na dan isporuke |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180.000,00 |  | 180.000,00 |  |  | 360.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Partija 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Colcemid rast. 10ug/ml a 10ml |  | ML |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  | 60 |  |  | 511,30 |  |  |  | 15.339,00 |  | 15.339,00 |  |  | 30.678,00 |  |  | MED RADA |  | sertifikat proizv. o kvalitetu |  | NE |  |  | NE |  | Celokupna isporuka do 60 dana po potpisivanju ugovora. | Min. 50% proizvođačkog roka na dan isporuke |  |  |  |  |
| 2 |  | DIMETHYL SULFOXYDUM, sterilan-filtriran, podesan za hibridome i kriokonzervaciju ćelija, ≥99.7 |  | ML |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 100 |  |  | 416,67 |  |  |  | 20.833,33 |  | 20.833,33 |  |  | 41.666,67 |  |  | MED RADA |  | sertifikat proizv. o kvalitetu |  | NE |  |  | NE |  | Celokupna isporuka do 60 dana po potpisivanju ugovora. | Min. 50% proizvođačkog roka na dan isporuke |  |  |  |  |
| 3 |  | Cytochalasin B |  | GR |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  | 0,02 |  |  | 4.953.741,00 |  |  |  | 49.537,41 |  | 49.537,41 |  |  | 99.074,82 |  |  | MED RADA |  | sertifikat proizv. o kvalitetu |  | NE |  |  | NE |  | Celokupna isporuka do 60 dana po potpisivanju ugovora. | Min. 50% proizvođačkog roka na dan isporuke |  |  |  |  |
| 4 |  | Medijum za kultivaciju limfocita periferne krvi sa serumom nerođenog teleta, phytohaemagglutinin-om, L-glutaminom i antibioticima a 100ml |  | ML |  | 1.500 |  |  |  |  |  |  |  | 1500 |  | 1.500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 |  | 3000 |  |  | 79,57 |  |  |  | 119.358,98 |  | 119.358,98 |  |  | 238.717,95 |  |  | MED RADA |  | sertifikat proizv. o kvalitetu |  | NE |  |  | NE |  | Celokupna isporuka u jednoj tranši 30 dana po potpisivanju ugovora | 1 godina u momentu isporuke |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 205.068,72 |  | 205.068,72 |  |  | 410.137,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Red. broj |  | Naziv i opis sredstva |  | Jedinica mere |  | VMA 2017 |  | VB NIS 2017 |  | VMC Novi Sad 2017 |  | CApSk 2017 |  | Ukupno za 2017. |  | VMA 2018 |  | VB NIS 2018 |  |  | VMC Novi Sad 2018 |  | CApSk 2018 |  | Ukupno za 2018. |  | Ukupno za 2017. i 2018. |  |  | Procenjena jedin. vrednost bez PDV-a |  |  |  | Procenjena ukupna vrednost za 2017. bez PDV- a |  | Procenjena ukupna vrednost za 2018. bez PDV- a |  |  | Procenjena ukupna vrednost za 2017. i 2018. bez PDV- a |  |  | Krajnji korisnik u VMA |  | Kvalitet |  | Med. sredstvo (da/ne) |  |  | Rešenje ALIMS-a |  | Rok isporuke | Rok trajanja |  |  |  |  |
| Partija 15 - Dijastaza za histologiju |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Dijastaza za histologiju |  | GR |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 200 |  |  | 250 |  |  |  | 25.000,00 |  | 25.000,00 |  |  | 50.000,00 |  |  | IPSM |  | sertifikat proizvođača |  | NE |  |  | NE |  | U jednoj tranši najkasnije do 90 dana od dana potpisivanja ugovora | Najmanje godinu dana od trenutka isporuke |  |  |  |  |
| Partija 16 - Citološke boje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | May Grunwald boja |  | ML |  | 25000 |  | 3000 |  |  |  |  |  | 28000 |  | 50000 |  | 3000 |  |  |  |  |  |  | 53000 |  | 81000 |  |  | 5 |  |  |  | 140.000,00 |  | 265.000,00 |  |  | 405.000,00 |  |  | IPSM |  | sertifikat proizvođača |  | NE |  |  | NE |  | U jednoj tranši najkasnije do 90 dana od dana potpisivanja ugovora | Najmanje godinu dana od trenutka isporuke |  |  |  |  |
| 2 |  | Giemsa boja |  | ML |  | 25000 |  | 3000 |  |  |  |  |  | 28000 |  | 35000 |  | 3000 |  |  |  |  |  |  | 38000 |  | 66000 |  |  | 5 |  |  |  | 140.000,00 |  | 190.000,00 |  |  | 330.000,00 |  |  | IPSM |  | sertifikat proizvođača |  | NE |  |  | NE |  | U jednoj tranši najkasnije do 90 dana od dana potpisivanja ugovora | Najmanje godinu dana od trenutka isporuke |  |  |  |  |
| Partija 17 - Histološke boje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Alcian blue (Color Index 74240) |  | GR |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 200 |  |  | 200 |  |  |  | 20.000,00 |  | 20.000,00 |  |  | 40.000,00 |  |  | IPSM |  | sertifikat proizvođača |  | NE |  |  | NE |  | U jednoj tranši najkasnije do 90 dana od dana potpisivanja ugovora | Najmanje godinu dana od trenutka isporuke |  |  |  |  |
| 2 |  | Kernechrote (Color Index 60760) |  | GR |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 100 |  |  | 200 |  |  |  | 10.000,00 |  | 10.000,00 |  |  | 20.000,00 |  |  | IPSM |  | sertifikat proizvođača |  | NE |  |  | NE |  | U jednoj tranši najkasnije do 90 dana od dana potpisivanja ugovora | Najmanje godinu dana od trenutka isporuke |  |  |  |  |
| 3 |  | Bazni fuksin (Color Index 42510) |  | GR |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  | 1200 |  |  | 200 |  |  |  | 120.000,00 |  | 120.000,00 |  |  | 240.000,00 |  |  | IPSM |  | sertifikat proizvođača |  | NE |  |  | NE |  | U jednoj tranši najkasnije do 90 dana od dana potpisivanja ugovora | Najmanje godinu dana od trenutka isporuke |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Partija 18 -Medijumi za poklapanje i smola za kriotome |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | DPX medijum za poklapanje mikroskopskih preparata |  | ML |  | 6000 |  | 2000 |  |  |  |  |  | 8000 |  | 6000 |  | 2000 |  |  |  |  |  |  | 8000 |  | 16000 |  |  | 30 |  |  |  | 240.000,00 |  | 240.000,00 |  |  | 480.000,00 |  |  | IPSM |  | sertifikat proizvođača |  | DA |  |  | DA |  | U jednoj tranši najkasnije do 90 dana od dana potpisivanja ugovora | Najmanje godinu dana od trenutka isporuke |  |  |  |  |
| 2 |  | Smola za smrzavanje tkivnih uzoraka u kriotomu |  | ML |  | 1200 |  | 200 |  |  |  |  |  | 1400 |  | 1200 |  | 200 |  |  |  |  |  |  | 1400 |  | 2800 |  |  | 30 |  |  |  | 42.000,00 |  | 42.000,00 |  |  | 84.000,00 |  |  | IPSM |  | sertifikat proizvođača |  | DA |  |  | DA |  | U jednoj tranši najkasnije do 90 dana od dana potpisivanja ugovora | Najmanje godinu dana od trenutka isporuke |  |  |  |  |
| 3 |  | KEDROVO ULJE za mikroskopiju |  | ML |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  | 1000 |  |  | 30 |  |  |  | 15.000,00 |  | 15.000,00 |  |  | 30.000,00 |  |  | IPSM |  | sertifikat proizvođača |  | NE |  |  | NE |  | U jednoj tranši najkasnije do 90 dana od dana potpisivanja ugovora | Najmanje godinu dana od trenutka isporuke |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 594.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Partija 19 - Enzimocitohemijski kitovi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Enzimocitohemijski kit za detekciju alfa naftil esteraza u leukocitima, sadrži alfa naftil acetat i pararozanilin HCl rastvor i rastvor natrijum nitrita |  | KOM |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 30000 |  |  |  | 30.000,00 |  | 30.000,00 |  |  | 60.000,00 |  |  | IPSM |  | sertifikat proizvođača |  | NE |  |  | NE |  | U jednoj tranši najkasnije do 90 dana od dana potpisivanja ugovora | Najmanje godinu dana od trenutka isporuke |  |  |  |  |
| 2 |  | Enzimocitohemijski kit za detekciju peroksidaze u leukocitima, sadrži 4-hloro-1-naftol i rastvor vodonik peroksida |  | KOM |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 30000 |  |  |  | 30.000,00 |  | 30.000,00 |  |  | 60.000,00 |  |  | IPSM |  | sertifikat proizvođača |  | NE |  |  | NE |  | U jednoj tranši najkasnije do 90 dana od dana potpisivanja ugovora | Najmanje godinu dana od trenutka isporuke |  |  |  |  |
| 3 |  | Enzimocitohemijski kit za detekciju alkalne fosfataze u leukocitima, sadrži alfa naftil fosfat natrijumovu so i Varijamin plavo |  | KOM |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 30000 |  |  |  | 30.000,00 |  | 30.000,00 |  |  | 60.000,00 |  |  | IPSM |  | sertifikat proizvođača |  | NE |  |  | NE |  | U jednoj tranši najkasnije do 90 dana od dana potpisivanja ugovora | Najmanje godinu dana od trenutka isporuke |  |  |  |  |
| 4 |  | Enzimocitohemijski kit za detekciju kisele fosfataze u leukocitima, sadrži naftol AS fosfat i pararozanilin HCl rastvor |  | KOM |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 30000 |  |  |  | 30.000,00 |  | 30.000,00 |  |  | 60.000,00 |  |  | IPSM |  | sertifikat proizvođača |  | NE |  |  | NE |  | U jednoj tranši najkasnije do 90 dana od dana potpisivanja ugovora | Najmanje godinu dana od trenutka isporuke |  |  |  |  |
| 5 |  | Citološki fiksativ za enzimocitohemijske reakcije |  | KOM |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  | 2000 |  |  | 15 |  |  |  | 15.000,00 |  | 15.000,00 |  |  | 30.000,00 |  |  | IPSM |  | sertifikat proizvođača |  | NE |  |  | NE |  | U jednoj tranši najkasnije do 90 dana od dana potpisivanja ugovora | Najmanje godinu dana od trenutka isporuke |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 887.000,00 |  | 1.062.000,00 |  |  | 1.949.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Partija 20 - Reagensi za molekularnu patologiju |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Gimza za hromozome |  | ML |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000 |  | 4000 |  |  | 7,5 |  |  |  | 7.500,00 |  | 22.500,00 |  |  | 30.000,00 |  |  | IPSM |  | sertifikat proizvođača |  | NE |  |  | NE |  | U jednoj tranši najkasnije do 30 dana od dana potpisivanja ugovora | Najmanje godinu dana od trenutka isporuke |  |  |  |  |
| 2 |  | L-glutamin |  | ML |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  | 400 |  |  | 17,23 |  |  |  | 3.446,00 |  | 3.446,00 |  |  | 6.892,00 |  |  | IPSM |  | sertifikat proizvođača |  | NE |  |  | NE |  | U jednoj tranši najkasnije do 30 dana od dana potpisivanja ugovora | Najmanje godinu dana od trenutka isporuke |  |  |  |  |
| 3 |  | Trypsin p. a. |  | GR |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  | 25 |  |  | 1287 |  |  |  | 0,00 |  | 32.175,00 |  |  | 32.175,00 |  |  | IPSM |  | sertifikat proizvođača |  | NE |  |  | NE |  | U jednoj tranši najkasnije do 30 dana od dana potpisivanja ugovora | Najmanje godinu dana od trenutka isporuke |  |  |  |  |
| 4 |  | Colcemid rastvor 10ug/ml a 10ml |  | ML |  | 140 |  |  |  |  |  |  |  | 140 |  | 190 |  |  |  |  |  |  |  |  | 190 |  | 330 |  |  | 380 |  |  |  | 53.200,00 |  | 72.200,00 |  |  | 125.400,00 |  |  | IPSM |  | sertifikat proizvođača |  | DA |  |  | DA |  | U jednoj tranši najkasnije do 30 dana od dana potpisivanja ugovora | Najmanje godinu dana od trenutka isporuke |  |  |  |  |
| 5 |  | Limfocitni separacioni medijum |  | ML |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000 |  | 7000 |  |  | 25 |  |  |  | 50.000,00 |  | 125.000,00 |  |  | 175.000,00 |  |  | IPSM |  | sertifikat proizvođača |  | NE |  |  | NE |  | U jednoj tranši najkasnije do 30 dana od dana potpisivanja ugovora | Najmanje godinu dana od trenutka isporuke |  |  |  |  |
| 6 |  | Serum nerodjenog teleta inaktivisani a 100ml |  | ML |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 200 |  |  | 55,8 |  |  |  | 5.580,00 |  | 5.580,00 |  |  | 11.160,00 |  |  | IPSM |  | sertifikat proizvođača |  | NE |  |  | NE |  | U jednoj tranši najkasnije do 30 dana od dana potpisivanja ugovora | Najmanje godinu dana od trenutka isporuke |  |  |  |  |
| 7 |  | Serum nerodjenog teleta a 100ml |  | ML |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  | 1200 |  |  | 55,8 |  |  |  | 33.480,00 |  | 33.480,00 |  |  | 66.960,00 |  |  | IPSM |  | sertifikat proizvođača |  | NE |  |  | NE |  | U jednoj tranši najkasnije do 30 dana od dana potpisivanja ugovora | Najmanje godinu dana od trenutka isporuke |  |  |  |  |
| 8 |  | Podloga za ćelijske kulture Iskovljeva modifikacija Dulbeko medijuma u prahu za 1 l |  | KOM |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 4 |  |  | 1590 |  |  |  | 3.180,00 |  | 3.180,00 |  |  | 6.360,00 |  |  | IPSM |  | sertifikat proizvođača |  | NE |  |  | NE |  | U jednoj tranši najkasnije do 30 dana od dana potpisivanja ugovora | Najmanje godinu dana od trenutka isporuke |  |  |  |  |
| 9 |  | podloga za ćelijske kulture Iskovljeva modifikacija Dulbeko medijuma a 500ml |  | ML |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  | 3000 |  | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4000 |  | 7000 |  |  | 4,2 |  |  |  | 12.600,00 |  | 16.800,00 |  |  | 29.400,00 |  |  | IPSM |  | sertifikat proizvođača |  | NE |  |  | NE |  | U jednoj tranši najkasnije do 30 dana od dana potpisivanja ugovora | Najmanje godinu dana od trenutka isporuke |  |  |  |  |
| 10 |  | Medijum za kultivaciju prethodnika mijeloidne loze sa metilcelulozom,eritropoetinom,GM-CSF, IL-3, SCF, a 100ml |  | ML |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  | 400 |  |  | 760 |  |  |  | 152.000,00 |  | 152.000,00 |  |  | 304.000,00 |  |  | IPSM |  | sertifikat proizvođača |  | NE |  |  | NE |  | U jednoj tranši najkasnije do 30 dana od dana potpisivanja ugovora | Najmanje godinu dana od trenutka isporuke |  |  |  |  |
| 11 |  | Medijum za kultivaciju prethodnika mijeloidne loze bez eritropoetina na bazi Agar-LCM, a 100ml |  | ML |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  | 400 |  |  | 860 |  |  |  | 172.000,00 |  | 172.000,00 |  |  | 344.000,00 |  |  | IPSM |  | sertifikat proizvođača |  | NE |  |  | NE |  | U jednoj tranši najkasnije do 30 dana od dana potpisivanja ugovora | Najmanje godinu dana od trenutka isporuke |  |  |  |  |
| 12 |  | RPMI-1640 medijum za ćelijske kulture a 500ml |  | ML |  | 6000 |  |  |  |  |  |  |  | 6000 |  | 12000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12000 |  | 18000 |  |  | 5,96 |  |  |  | 35.760,00 |  | 71.520,00 |  |  | 107.280,00 |  |  | IPSM |  | sertifikat proizvođača |  | NE |  |  | NE |  | U dve tranše prva najkasnije 30 dana od momenta potpisivanja ugovora | Najmanje godinu dana od trenutka isporuke |  |  |  |  |
| 13 |  | Medijum za kultivaciju ćelija koštane srži sa serumom nerođenog teleta, faktorima rasta, L-glutaminom i antibioticima a 100ml |  | ML |  | 4100 |  |  |  |  |  |  |  | 4100 |  | 2800 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2800 |  | 6900 |  |  | 287,96 |  |  |  | 1.180.636,00 |  | 806.288,00 |  |  | 1.986.924,00 |  |  | IPSM |  | sertifikat proizvođača |  | NE |  |  | NE |  | U dve tranše prva najkasnije 30 dana od momenta potpisivanja ugovora | Najmanje godinu dana od trenutka isporuke |  |  |  |  |
| 14 |  | Medijum za kultivaciju limfocita periferne krvi sa serumom nerođenog teleta, phytohaemagglutinin-om, L-glutaminom i antibioticima a 100ml |  | ML |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  | 800 |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 |  | 1600 |  |  | 79,57 |  |  |  | 63.656,00 |  | 63.656,00 |  |  | 127.312,00 |  |  | IPSM |  | sertifikat proizvođača |  | DA |  |  | DA |  | u dve tranše prva najkasnije 30 dana od momenta potpisivanja ugovora | Najmanje godinu dana od trenutka isporuke |  |  |  |  |
| 15 |  | Trizol a 100 ml |  | ML |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  | 900 |  |  | 214 |  |  |  | 85.600,00 |  | 107.000,00 |  |  | 192.600,00 |  |  | IPSM |  | sertifikat proizvođača |  | NE |  |  | NE |  | U jednoj tranši najkasnije do 30 dana od dana potpisivanja ugovora | Najmanje godinu dana od trenutka isporuke |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.858.638,00 |  | 1.686.825,00 |  |  | 3.545.463,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Partja 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Hematologija, krvne grupe - KONTROLNI TEST REAGENS ANTI-D ZA APARATE BIOVUE SISTEMA |  | ML |  | 2.900 |  | 600 |  |  |  |  |  | 3500 |  | 2.900 |  | 600 |  |  |  |  |  |  | 3500 |  | 7000 |  |  | 100,00 |  |  |  | 350.000,00 |  | 350.000,00 |  |  | 700.000,00 |  |  | VMA -ITH |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Sukcesivna isporuka u roku od 30 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | 50% fabričkog roka na dan svake isporuke |  |  |  |  |
| Partija 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Hematologija, krvne grupe - KONTROLNI TEST REAGENS ANTI-E ZA APARATE BIOVUE SISTEMA |  | ML |  | 30 |  | 10 |  |  |  |  |  | 40 |  | 30 |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 40 |  | 80 |  |  | 750,00 |  |  |  | 30.000,00 |  | 30.000,00 |  |  | 60.000,00 |  |  | VMA -ITH |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Sukcesivna isporuka u roku od 30 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | 50% fabričkog roka na dan svake isporuke |  |  |  |  |
| Partija 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Hematologija, krvne grupe - KONTROLNI TEST REAGENS ANTI-e ZA APARATE BIOVUE SISTEMA |  | ML |  | 30 |  | 10 |  |  |  |  |  | 40 |  | 30 |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 40 |  | 80 |  |  | 1.300,00 |  |  |  | 52.000,00 |  | 52.000,00 |  |  | 104.000,00 |  |  | VMA -ITH |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Sukcesivna isporuka u roku od 30 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | 50% fabričkog roka na dan svake isporuke |  |  |  |  |
| Partija 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Hematologija, krvne grupe - KONTROLNI TEST REAGENS ANTI-C ZA APARATE BIOVUE SISTEMA |  | ML |  | 30 |  | 10 |  |  |  |  |  | 40 |  | 30 |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 40 |  | 80 |  |  | 900,00 |  |  |  | 36.000,00 |  | 36.000,00 |  |  | 72.000,00 |  |  | VMA -ITH |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Sukcesivna isporuka u roku od 30 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | 50% fabričkog roka na dan svake isporuke |  |  |  |  |
| Partija 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Hematologija, imunohematologija - KONTROLNI TEST REAGENS ANTI-Cw ZA APARATE BIOVUE SISTEMA |  | ML |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 20 |  |  | 1.400,00 |  |  |  | 14.000,00 |  | 14.000,00 |  |  | 28.000,00 |  |  | VMA -ITH |  |  |  | DA |  |  | DA |  | Sukcesivna isporuka u roku od 30 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | 50% fabričkog roka na dan svake isporuke |  |  |  |  |
| Partija 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Hematologija, krvne grupe - KONTROLNI TEST REAGENS ANTI-c ZA APARATE BIOVUE SISTEMA |  | ML |  | 30 |  | 10 |  |  |  |  |  | 40 |  | 30 |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 40 |  | 80 |  |  | 850,00 |  |  |  | 34.000,00 |  | 34.000,00 |  |  |  | 68.000,00 |  | VMA -ITH |  |  |  | DA |  |  | DA | Sukcesivna isporuka u roku od 30 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | 50% fabričkog roka na dan svake isporuke |  |  |  |  |
| Partija 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Hematologija, imunohematologija - KONTROLNI TEST REAGENS ANTI-Fya ZA APARATE BIOVUE SISTEMA |  | ML |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 12 |  |  | 3.100,00 |  |  |  | 18.600,00 |  | 18.600,00 |  |  |  | 37.200,00 |  | VMA -ITH |  |  |  | DA |  |  | DA | Sukcesivna isporuka u roku od 30 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | 50% fabričkog roka na dan svake isporuke |  |  |  |  |
| Partija 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Hematologija, imunohematologija - KONTROLNI TEST REAGENS ANTI-Fyb ZA APARATE BIOVUE SISTEMA |  | ML |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 12 |  |  | 6.600,00 |  |  |  | 39.600,00 |  | 39.600,00 |  |  |  | 79.200,00 |  | VMA -ITH |  |  |  | DA |  |  | DA | Sukcesivna isporuka u roku od 30 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | 50% fabričkog roka na dan svake isporuke |  |  |  |  |
| Partija 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Hematologija, imunohematologija - KONTROLNI TEST REAGENS ANTI-Lea ZA APARATE BIOVUE SISTEMA |  | ML |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 20 |  |  | 6.700,00 |  |  |  | 67.000,00 |  | 67.000,00 |  |  |  | 134.000,00 |  | VMA -ITH |  |  |  | DA |  |  | DA | Sukcesivna isporuka u roku od 30 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | 50% fabričkog roka na dan svake isporuke |  |  |  |  |
| Partija 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Hematologija, imunohematologija - KONTROLNI TEST REAGENS ANTI-Leb ZA APARATE BIOVUE SISTEMA |  | ML |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 20 |  |  | 6.700,00 |  |  |  | 67.000,00 |  | 67.000,00 |  |  |  | 134.000,00 |  | VMA -ITH |  |  |  | DA |  |  | DA | Sukcesivna isporuka u roku od 30 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | 50% fabričkog roka na dan svake isporuke |  |  |  |  |
| Partija 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Hematologija, imunohematologija - KONTROLNI TEST REAGENS ANTI-A1 ZA APARATE BIOVUE SISTEMA |  | ML |  | 50 |  | 10 |  |  |  |  |  | 60 |  | 50 |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 60 |  | 120 |  |  | 1.850,00 |  |  |  | 111.000,00 |  | 111.000,00 |  |  |  | 222.000,00 |  | VMA -ITH |  |  |  | DA |  |  | DA | Sukcesivna isporuka u roku od 30 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | 50% fabričkog roka na dan svake isporuke |  |  |  |  |
| Partija 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Hematologija, krvne grupe - KONTROLNI TEST REAGENS ANTI-K ZA APARATE BIOVUE SISTEMA |  | ML |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 40 |  |  | 900,00 |  |  |  | 18.000,00 |  | 18.000,00 |  |  |  | 36.000,00 |  | VMA -ITH |  |  |  | DA |  |  | DA | Sukcesivna isporuka u roku od 30 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | 50% fabričkog roka na dan svake isporuke |  |  |  |  |
| Partija 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Hematologija, krvne grupe - KONTROLNI TEST REAGENS ANTI-k ZA APARATE BIOVUE SISTEMA |  | ML |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 8 |  |  | 2.000,00 |  |  |  | 8.000,00 |  | 8.000,00 |  |  |  | 16.000,00 |  | VMA -ITH |  |  |  | DA |  |  | DA | Sukcesivna isporuka u roku od 30 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | 50% fabričkog roka na dan svake isporuke |  |  |  |  |
|  |  |  | Partija 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Hematologija, imunohematologija - KONTROLNI TEST REAGENS ANTI-M ZA APARATE BIOVUE SISTEMA |  | ML |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 40 |  |  | 1.400,00 |  |  |  | 28.000,00 |  | 28.000,00 |  |  |  | 56.000,00 |  | VMA -ITH |  |  |  | DA |  |  | DA | Sukcesivna isporuka u roku od 30 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | 50% fabričkog roka na dan svake isporuke |  |  |  |  |
| Partija 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Hematologija, imunohematologija - KONTROLNI TEST REAGENS ANTI-N ZA APARATE BIOVUE SISTEMA |  | ML |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 20 |  |  | 5.000,00 |  |  |  | 50.000,00 |  | 50.000,00 |  |  |  | 100.000,00 |  | VMA -ITH |  |  |  | DA |  |  | DA | Sukcesivna isporuka u roku od 30 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | 50% fabričkog roka na dan svake isporuke |  |  |  |  |
|  |  |  | Partija 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Hematologija, imunohematologija - KONTROLNI TEST REAGENS ANTI-s ZA APARATE BIOVUE SISTEMA |  | ML |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 8 |  |  | 6.100,00 |  |  |  | 24.400,00 |  | 24.400,00 |  |  |  | 48.800,00 |  | VMA -ITH |  |  |  | DA |  |  | DA | Sukcesivna isporuka u roku od 30 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | 50% fabričkog roka na dan svake isporuke |  |  |  |  |
| Partija 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Hematologija, imunohematologija - KONTROLNI TEST REAGENS ANTI-S ZA APARATE BIOVUE SISTEMA |  | ML |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 12 |  |  | 12.500,00 |  |  |  | 75.000,00 |  | 75.000,00 |  |  |  | 150.000,00 |  | VMA -ITH |  |  |  | DA |  |  | DA | Sukcesivna isporuka u roku od 30 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | 50% fabričkog roka na dan svake isporuke |  |  |  |  |
| Partija 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Hematologija, imunohematologija - KONTROLNI TEST REAGENS ANTI-Jka ZA APARATE BIOVUE SISTEMA |  | ML |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 12 |  |  | 10.000,00 |  |  |  | 60.000,00 |  | 60.000,00 |  |  |  | 120.000,00 |  | VMA -ITH |  |  |  | DA |  |  | DA | Sukcesivna isporuka u roku od 30 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | 50% fabričkog roka na dan svake isporuke |  |  |  |  |
| Partija 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Hematologija, imunohematologija - KONTROLNI TEST REAGENS ANTI-Jkb ZA APARATE BIOVUE SISTEMA |  | ML |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 12 |  |  | 10.000,00 |  |  |  | 60.000,00 |  | 60.000,00 |  |  |  | 120.000,00 |  | VMA -ITH |  |  |  | DA |  |  | DA | Sukcesivna isporuka u roku od 30 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | 50% fabričkog roka na dan svake isporuke |  |  |  |  |
| Partija 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Hematologija, imunohematologija - KONTROLNI TEST REAGENS ANTI-P1 ZA APARATE BIOVUE SISTEMA |  | ML |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 12 |  |  | 2.000,00 |  |  |  | 12.000,00 |  | 12.000,00 |  |  |  | 24.000,00 |  | VMA -ITH |  |  |  | DA |  |  | DA | Sukcesivna isporuka u roku od 30 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | 50% fabričkog roka na dan svake isporuke |  |  |  |  |
| Partija 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Imunohematologija, antitela za detekciju - KARTICE SA ANTI HUMAN GLOBULINOM ZA APARATE BIOVUE SISTEMA |  | KOM |  | 6500 |  |  |  |  |  |  |  | 6500 |  | 6500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6500 |  | 13000 |  |  | 560,00 |  |  |  | 3.640.000,00 |  | 3.640.000,00 |  |  |  | 7.280.000,00 |  | VMA -ITH |  |  |  | DA |  |  | DA | Sukcesivna isporuka u roku od 30 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | 50% fabričkog roka na dan svake isporuke |  |  |  |  |
| Partija 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Imunohematologija, reagensi za određivanje krvne grupe - KARTICE SA ANTI-C/ANTI-E/ANTI-c/ANTI-e/ANTI-K/KONTROLA ZA APARATE BIOVUE SISTEMA |  | KOM |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  | 600 |  |  | 950,00 |  |  |  | 285.000,00 |  | 285.000,00 |  |  |  | 570.000,00 |  | VMA -ITH |  |  |  | DA |  |  | DA | Sukcesivna isporuka u roku od 30 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | 50% fabričkog roka na dan svake isporuke |  |  |  |  |
| Partija 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Imunohematologija, reagensi za određivanje krvne grupe - KARTICE SA ANTI-A/ANTI-B/ANTI-AB/ANTI-D/ANTI-CDE/KONTROLA ZA APARATE BIOVUE SISTEMA |  | KOM |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  | 400 |  |  | 500,00 |  |  |  | 100.000,00 |  | 100.000,00 |  |  |  | 200.000,00 |  | VMA -ITH |  |  |  | DA |  |  | DA | Sukcesivna isporuka u roku od 30 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | 50% fabričkog roka na dan svake isporuke |  |  |  |  |
| Partija 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Imunohematologija, reagensi za određivanje krvne grupe - KARTICE SA ANTI-A/ANTI-B/ANTI-D/KONTROLA/OBRATNI RASTVARAČ ZA APARATE BIOVUE SISTEMA |  | KOM |  | 6300 |  |  |  |  |  |  |  | 6300 |  | 6300 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6300 |  | 12600 |  |  | 510,00 |  |  |  | 3.213.000,00 |  | 3.213.000,00 |  |  |  | 6.426.000,00 |  | VMA -ITH |  |  |  | DA |  |  | DA | Sukcesivna isporuka u roku od 30 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | 50% fabričkog roka na dan svake isporuke |  |  |  |  |
| Partija 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Imunohematologija, rastvarač - KARTICE SA OBRATNIM RASTVARAČEM ZA ODREĐIVANJE ANTITELA U SERUMU ZA APARATE BIOVUE SISTEMA |  | KOM |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  | 800 |  |  | 450,00 |  |  |  | 180.000,00 |  | 180.000,00 |  |  |  | 360.000,00 |  | VMA -ITH |  |  |  | DA |  |  | DA | Sukcesivna isporuka u roku od 30 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | 50% fabričkog roka na dan svake isporuke |  |  |  |  |
| Partija 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Imunohematologija, antitela za detekciju - KARTICE NEUTRALNE ZA IDENTIFIKACIJU ANTITELA KORIŠĆENJEM TEST ERITROCITA TRETIRANIH ENZIMOM ZA APARATE BIOVUE SISTEMA |  | KOM |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  | 600 |  |  | 550,00 |  |  |  | 165.000,00 |  | 165.000,00 |  |  |  | 330.000,00 |  | VMA -ITH |  |  |  | DA |  |  | DA | Sukcesivna isporuka u roku od 30 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | 50% fabričkog roka na dan svake isporuke |  |  |  |  |
| Partija 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Imunohematologija, antitela za detekciju - KARTICE SA ANTI-IgG, ANTI-C3b, C3d/KONTROLA ZA APARATE BIOVUE SISTEMA |  | KOM |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  | 400 |  |  | 550,00 |  |  |  | 110.000,00 |  | 110.000,00 |  |  |  | 220.000,00 |  | VMA -ITH |  |  |  | DA |  |  | DA | Sukcesivna isporuka u roku od 30 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | 50% fabričkog roka na dan svake isporuke |  |  |  |  |
| Partija 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Imunohematologija, antitela za detekciju - KARTICE SA ANTI HUMANIM GLOBULINOM/NEUTRALNE ZA APARATE BIOVUE SISTEMA |  | KOM |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 200 |  |  | 650,00 |  |  |  | 65.000,00 |  | 65.000,00 |  |  |  | 130.000,00 |  | VMA -ITH |  |  |  | DA |  |  | DA | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od potpisivanja Ugovora | 50% fabričkog roka na dan svake isporuke |  |  |  |  |
| Partija 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Hematologija, imunohematologija - KONTROLNI TEST REAGENS ANTI HUMANI GLOBULIN |  | ML |  | 2600 |  | 400 |  |  |  |  |  | 3000 |  | 2600 |  | 400 |  |  |  |  |  |  | 3000 |  | 6000 |  |  | 150,00 |  |  |  | 450.000,00 |  | 450.000,00 |  |  |  | 900.000,00 |  | VMA -ITH |  |  |  | DA |  |  | DA | Sukcesivna isporuka u roku od 30 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | 50% fabričkog roka na dan svake isporuke |  |  |  |  |
| Partija 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Hematologija, imunohematologija - KONTROLNI TEST REAGENS ANTI-IgG |  | ML |  | 480 |  | 20 |  |  |  |  |  | 500 |  | 480 |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 500 |  | 1000 |  |  | 150,00 |  |  |  | 75.000,00 |  | 75.000,00 |  |  |  | 150.000,00 |  | VMA -ITH |  |  |  | DA |  |  | DA | Sukcesivna isporuka u roku od 30 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | 50% fabričkog roka na dan svake isporuke |  |  |  |  |
| Partija 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Hematologija, imunohematologija - REAGENS BLISS ZA RAD NA KARTICAMA BIOVUE SISTEMA |  | ML |  | 2100 |  |  |  |  |  |  |  | 2100 |  | 2100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2100 |  | 4200 |  |  | 200,00 |  |  |  | 420.000,00 |  | 420.000,00 |  |  |  | 840.000,00 |  | VMA -ITH |  |  |  | DA |  |  | DA | Sukcesivna isporuka u roku od 30 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | 50% fabričkog roka na dan svake isporuke |  |  |  |  |
| Partija 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Imunohematologija, TEST ERITROCITI ZA IDENTIFIKACIJU ANTITELA NA KARTICAMA ZA APARATE BIOVUE SISTEMA - Set sadrži 11 bočica po 3 ml test eritrocita različitog fenotipa |  | SET |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 24 |  |  | 39.000,00 |  |  |  | 468.000,00 |  | 468.000,00 |  |  |  | 936.000,00 |  | VMA -ITH |  |  |  | DA |  |  | DA | Sukcesivna isporuka u roku od 30 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | 50% fabričkog roka na dan svake isporuke |  |  |  |  |
| Partija 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Imunohematologija, TEST ERITROCITI ZA ISPITIVANJE ANTITELA NA KARTICAMA ZA APARATE BIOVUE SISTEMA - Set sadrži 3 bočice od po 10 ml test eritrocita različitog fenotipa |  | SET |  | 12 |  | 6 |  |  |  |  |  | 18 |  | 12 |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 18 |  | 36 |  |  | 20.000,00 |  |  |  | 360.000,00 |  | 360.000,00 |  |  |  | 720.000,00 |  | VMA -ITH |  |  |  | DA |  |  | DA | Sukcesivna isporuka u roku od 30 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | 50% fabričkog roka na dan svake isporuke |  |  |  |  |
| Partija 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Hematologija, krvne grupe - KONTROLNI TEST REAGENS ANTI-A ZA APARATE BIOVUE SISTEMA |  | ML |  | 2700 |  | 800 |  |  |  |  |  | 3500 |  | 2700 |  | 800 |  |  |  |  |  |  | 3500 |  | 7000 |  |  | 50,00 |  |  |  | 175.000,00 |  | 175.000,00 |  |  |  | 350.000,00 |  | VMA -ITH |  |  |  | DA |  |  | DA | Sukcesivna isporuka u roku od 30 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | 50% fabričkog roka na dan svake isporuke |  |  |  |  |
| Partija 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Hematologija, krvne grupe - KONTROLNI TEST REAGENS ANTI-B ZA APARATE BIOVUE SISTEMA |  | ML |  | 2700 |  | 800 |  |  |  |  |  | 3500 |  | 2700 |  | 800 |  |  |  |  |  |  | 3500 |  | 7000 |  |  | 50,00 |  |  |  | 175.000,00 |  | 175.000,00 |  |  |  | 350.000,00 |  | VMA -ITH |  |  |  | DA |  |  | DA | Sukcesivna isporuka u roku od 30 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | 50% fabričkog roka na dan svake isporuke |  |  |  |  |
| Partija 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Hematologija, krvne grupe - KONTROLNI TEST REAGENS ANTI-AB ZA APARATE BIOVUE SISTEMA |  | ML |  | 2200 |  | 800 |  |  |  |  |  | 3000 |  | 2200 |  | 800 |  |  |  |  |  |  | 3000 |  | 6000 |  |  | 55,00 |  |  |  | 165.000,00 |  | 165.000,00 |  |  |  | 330.000,00 |  | VMA -ITH |  |  |  | DA |  |  | DA | Sukcesivna isporuka u roku od 30 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | 50% fabričkog roka na dan svake isporuke |  |  |  |  |

| Partija 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Imunohematologija, TEST ERITROCITI TRETIRANI ENZIMOM ZA IDENTIFIKACIJU ANTIERITROCITNIH ANTITELA - Set sadrži 11 bočica test eritrocita tretiranih enzimima različitog fenotipa | SET | 3 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 92.000,00 | 276.000,00 | 276.000,00 | 552.000,00 | VMA -ITH |  | DA | DA | Sukcesivna isporuka u roku od 30 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | 50% fabričkog roka na dan svake isporuke |  |  |
|  | Partija 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Imunohematologija, TEST ERITROCITI TRETIRANI ENZIMOM ZA ISPITIVANJE ANTIERITROCITNIH ANTITELA - Set sadrži 3 bočice test eritrocita tretiranih enzimima različitog fenotipa | SET | 12 |  |  |  | 12 | 12 |  |  |  | 12 | 24 | 14.000,00 | 168.000,00 | 168.000,00 | 336.000,00 | VMA -ITH |  | DA | DA | Sukcesivna isporuka u roku od 30 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | 50% fabričkog roka na dan svake isporuke |  |  |
| Partija 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Test reagens anti Kpa | ML | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 3.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 12.000,00 | VMA -ITH |  | DA | DA | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od potpisivanja Ugovora | 50% fabričkog roka na dan svake isporuke |  |  |
| Partija 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Test reagens anti Kpb | ML | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 3.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 12.000,00 | VMA -ITH |  | DA | DA | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od potpisivanja Ugovora | 50% fabričkog roka na dan svake isporuke |  |  |
| Partija 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Test reagens anti-IgM | ML | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 5.100,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 20.400,00 | VMA -ITH |  | DA | DA | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od potpisivanja Ugovora | 50% fabričkog roka na dan svake isporuke |  |  |

| Partija 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test reagens anti-IgA | ML | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 5.300,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 21.200,00 | VMA -ITH |  | DA | DA | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od potpisivanja Ugovora | 50% fabričkog roka na dan svake isporuke |  |  |
| Partija 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Test reagens anti-H | ML | 4 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 4 | 8 | 350,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 2.800,00 | VMA -ITH |  | DA | DA | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od potpisivanja Ugovora | 50% fabričkog roka na dan svake isporuke |  |  |
| Partija 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Test reagens ati C3d | ML | 50 | 20 |  |  | 70 | 50 | 20 |  |  | 70 | 140 | 2.900,00 | 203.000,00 | 203.000,00 | 406.000,00 | VMA -ITH |  | DA | DA | Sukcesivna isporuka u roku od 30 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | 50% fabričkog roka na dan svake isporuke |  |  |
| Partija 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DIMETHYL SULFOXYDE - čistoća 99,9% | ML | 2940 |  |  |  | 2940 | 2940 |  |  |  | 2940 | 5880 | 275,00 | 808.500,00 | 808.500,00 | 1.617.000,00 | VMA -ITH | USP, CE, Sertifikat da je krioprotektor kod transplantacije ćelija (za humanu upotrebu) | NE | NE | Sukcesivna isporuka u roku od 30 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | 50% fabričkog roka na dan svake isporuke |  |  |

| Partija 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hematologija, potrošno sredstvo za automatski hematološki analizator BECKMAN COULTER - boca od 500 ML | ML | 3000 |  |  |  | 3000 | 3000 |  |  |  |  | 3000 | 6000 | 11,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 66.000,00 | VMA -ITH |  | DA | DA |  | Sukcesivna isporuka u roku od 30 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | 50% fabričkog roka na dan svake isporuke |  |  |  |  |
| Partija 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Hematologija, reagensi za automatski hematološki analizator BECKMAN COULTER - Set se sastoji od tečnosti za rad u većem pakovanju zapremine 15000ML i manje boce od 300M | SET | 6 |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  |  | 6 | 12 | 20.910,00 | 125.460,00 | 125.460,00 | 250.920,00 | VMA -ITH |  | DA | DA |  | Sukcesivna isporuka u roku od 30 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | 50% fabričkog roka na dan svake isporuke |  |  |  |  |
| Partija 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | NASTAVAK ZA PIPETU BIOVUE SISTEMA OD 1200 μL | KOM | 6000 |  |  |  | 6000 | 6000 |  |  |  |  | 6000 | 12000 | 30,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 360.000,00 | VMA -ITH |  | NE | NE |  | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od potpisivanja Ugovora | 50% fabričkog roka na dan svake isporuke |  |  |  |  |
| Partija 69- REAGENSI ZA APARAT ZA LAL TEST, proizvođača CHARLES RIVER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | E110 - KONTROLNI STANDARD ENDOTOKSIN E. coli (055:B5) | KOM | 18 |  |  |  | 18 | 18 |  |  |  |  | 18 | 36 | 8.350,00 | 150.300,00 | 150.300,00 | 300.600,00 | kontrola lekova |  | NE | NE |  | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
| 2 | R19000 - LAL REAGENS ZA KVANTITATIVNI TURBIDIMETRIJSKI LAL TEST | KOM | 36 |  |  |  | 36 | 36 |  |  |  |  | 36 | 72 | 16.500,00 | 594.000,00 | 594.000,00 | 1.188.000,00 | kontrola lekova |  | NE | NE |  | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
| 3 | W120 – LAL REAGENS VODA (EL<0,005 EU/ml), bočica 50 ml | KOM | 48 |  |  |  | 48 | 48 |  |  |  |  | 48 | 96 | 1.500,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 144.000,00 | kontrola lekova | (EL<0,005 EU/ml) | NE | NE |  | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
| 4 | PL100 - BORSILIKONSKE APIROGENE PIPETE 1ml, (EL<0,005 EU/ml) | KOM | 500 |  |  |  | 500 | 500 |  |  |  |  | 500 | 1000 | 130,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 130.000,00 | kontrola lekova | (EL<0,005 EU/ml) | NE | NE |  | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
| 5 | PL200 - BORSILIKONSKE APIROGENE PIPETE 2ml, (EL<0,005 EU/ml) | KOM | 300 |  |  |  | 300 | 300 |  |  |  |  | 300 | 600 | 210,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 126.000,00 | kontrola lekova | (EL<0,005 EU/ml) | NE | NE |  | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
| 6 | PL500 - BORSILIKONSKE APIROGENE PIPETE 5ml, (EL<0,005 EU/ml) | KOM | 150 |  |  |  | 150 | 150 |  |  |  |  | 150 | 300 | 220,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 66.000,00 | kontrola lekova | (EL<0,005 EU/ml) | NE | NE |  | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
| 7 | Т300 - KIVETA BORSILIKONSKA ZA LAL 13x100 mm, (EL<0,005EU/ml) | KOM | 500 |  |  |  | 500 | 500 |  |  |  |  | 500 | 1000 | 150,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 150.000,00 | kontrola lekova | (EL<0,005 EU/ml) | NE | NE |  | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
| 8 | D200ST- NASTAVAK ZA AUTOMARSKU PIPETU, apirogen (EL<0,005 EU/ml) | KOM | 960 |  |  |  | 960 | 960 |  |  |  |  | 960 | 1920 | 15,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 28.800,00 | kontrola lekova | (EL<0,005 EU/ml) | NE | NE |  | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
| 9 | ТF1300- PLOČA ZA MIKROTITRACIJU SA 96 OTVORA ZA LAL , pojedinačno pakovana (EL<0,005 EU/ml) | KOM | 50 |  |  |  | 50 | 50 |  |  |  |  | 50 | 100 | 850,00 | 42.500,00 | 42.500,00 | 85.000,00 | kontrola lekova | (EL<0,005 EU/ml) | NE | NE |  | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |  |  |  |  |
| 10 | LAL PROFICIENCY TESTING PROGRAM (1 study) | KOM |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | kontrola lekova |  | NE | NE |  | Sukcesivna isporuka u roku od 30 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. |  |  |  |  |  |
| 11 | AUTOMATSKA PIPETA 50-200 µl | KOM | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | kontrola lekova |  | NE | NE |  | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.179.200,00 | 1.174.200,00 | 2.353.400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Za partiju 69 - Ponuđači su u obavezi da prilože analitički sertifikat proizvođača sa neophodnim podacima (adresa, serija, rok trajanja i svi parametri garantovanog kvaliteta); da isporuče reagens u originalnom pakovanju proizvođača (neprepakovana roba), da pri isporuci dostave analitički sertifikat proizvođača reagensa isporučene serije, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Partije 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | ACIDUM BENZOICUM,ā 0,25gr(SRM) | KOM | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 0 | 2 | 14.057,00 | 28.114,00 | 0,00 | 28.114,00 | Odeljenje za ispitivanje i kontrolu lekova | Sertifikovani referentni materijal za određivanje tačke topljenja (merna nesigurnost, sledivost do ITS-90),2x 0,25gr | NE | NE |  | u jednoj tranši do 60 dana od dana potpisivanja ugovora | u trenutku isporuke rok mora da bude minimalno 75 % od ukupnog roka trajanja |  |  |  |  |
| Partija 71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | ARSENII TRIOXYDUM | GR | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 0 | 10 | 905,11 | 9.051,10 | 0,00 | 9.051,10 | Odeljenje za ispitivanje i kontrolu lekova | p.a, 99.95 - 100.05 % | NE | NE |  | u jednoj tranši do 60 dana od dana potpisivanja ugovora | u trenutku isporuke rok mora da bude minimalno 75 % od ukupnog roka trajanja |  |  |  |  |
| Partija 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | BROMO-1 NAFTALEN ā 5-10 ml(SRM) | KOM | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 18.525,00 | 18.525,00 | 0,00 | 18.525,00 | Odeljenje za ispitivanje i kontrolu lekova | Sertifikovani referentni materijal za određivanje indeksa refrakcije (merna nesigurnost, sledivost- NRIS) | NE | NE |  | u jednoj tranši do 60 dana od dana potpisivanja ugovora | u trenutku isporuke rok mora da bude minimalno 75 % od ukupnog roka trajanja |  |  |  |  |
| Partija 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | CUPRI(II) CARBONAS, BASIC | GR | 250 |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  | 0 | 250 | 20,30 | 5.075,00 | 0,00 | 5.075,00 | Odeljenje za ispitivanje i kontrolu lekova | p.a. min. 95% | NE | NE |  | u jednoj tranši do 60 dana od dana potpisivanja ugovora | u trenutku isporuke rok mora da bude minimalno 75 % od ukupnog roka trajanja |  |  |  |  |
| Partija 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | KALII FLUORIDUM | GR | 250 |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  | 0 | 250 | 97,94 | 24.485,00 | 0,00 | 24.485,00 | Odeljenje za ispitivanje i kontrolu lekova | p.a., ACS, ≥99.0% | NE | NE |  | u jednoj tranši do 60 dana od dana potpisivanja ugovora | u trenutku isporuke rok mora da bude minimalno 75 % od ukupnog roka trajanja |  |  |  |  |
| Partija 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | KALII HYDROXYDUM | GR | 500 |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  | 0 | 500 | 5,70 | 2.850,00 | 0,00 | 2.850,00 | Odeljenje za ispitivanje i kontrolu lekova | pellete, p.a., ACS, Reag Ph Eur, ≥85% | NE | NE |  | u jednoj tranši do 60 dana od dana potpisivanja ugovora | u trenutku isporuke rok mora da bude minimalno 75 % od ukupnog roka trajanja |  |  |  |  |
| Partija 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | NATRII COBALTI(III) NITRIT | GR | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  | 0 | 25 | 278,20 | 6.955,00 | 0,00 | 6.955,00 | Odeljenje za ispitivanje i kontrolu lekova | p.a, ACS, reag. Ph Eur, nerastvorne materije max. 0.02 % | NE | NE |  | u jednoj tranši do 60 dana od dana potpisivanja ugovora | u trenutku isporuke rok mora da bude minimalno 75 % od ukupnog roka trajanja |  |  |  |  |
| Partija 77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | FORMAMIDE, dry | ML | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  | 0 | 1000 | 7,70 | 7.700,00 | 0,00 | 7.700,00 | Odeljenje za ispitivanje i kontrolu lekova | Rastvarač za Karl Fisher, max. 0.02 % vode | NE | NE |  | u jednoj tranši do 60 dana od dana potpisivanja ugovora | u trenutku isporuke rok mora da bude minimalno 75 % od ukupnog roka trajanja |  |  |  |  |
| Partija 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Bezmetanolni rastvarač za volumetrijsku jedno-komponentu KF titraciju,ā 1000ml | ML | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  | 0 | 1000 | 7,35 | 7.350,00 | 0,00 | 7.350,00 | Odeljenje za ispitivanje i kontrolu lekova | Ekvivalent vode ≈ 5 mg H2O/ml,ā | NE | NE |  | u jednoj tranši do 60 dana od dana potpisivanja ugovora | u trenutku isporuke rok mora da bude minimalno 75 % od ukupnog roka trajanja |  |  |  |  |
| Partija 79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | SULFURIC ACID - volumetrijski rastvor, 0.5mol/l,(za 1000ml) | KOM | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 1.990,00 | 1.990,00 | 0,00 | 1.990,00 | Odeljenje za ispitivanje i kontrolu lekova | konc. 0,5000 mol/l ± 0,2 % titar (200C) = 1,000 sledivost do SRM (NIST),za 1000ml | NE | NE |  | u jednoj tranši do 60 dana od dana potpisivanja ugovora | u trenutku isporuke rok mora da bude minimalno 75 % od ukupnog roka trajanja |  |  |  |  |
| Partija 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | FENOL | GR | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 10.300,00 | 10.300,00 | 0,00 | 10.300,00 | Odeljenje za ispitivanje i kontrolu lekova | analitički standard za odredjivanje sadrzaja | NE | NE |  | u jednoj tranši do 60 dana od dana potpisivanja ugovora | u trenutku isporuke rok mora da bude minimalno 75 % od ukupnog roka trajanja |  |  |  |  |
| Partija 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | JODO-BROMID, volumetrijski rastvor, 0.1mol/l,(za 1000ml) | KOM | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 0 | 2 | 8.710,00 | 17.420,00 | 0,00 | 17.420,00 | Odeljenje za ispitivanje i kontrolu lekova | Rastvor za volumetrijsku titraciju, conc. 0.1mol/l,za 1000ml | NE | NE |  | u jednoj tranši do 60 dana od dana potpisivanja ugovora | u trenutku isporuke rok mora da bude minimalno 75 % od ukupnog roka trajanja |  |  |  |  |
| Partija 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | HLOROVODONICNA KISELINA, min. 37% | ML | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  | 0 | 1000 | 1,10 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | Odeljenje za ispitivanje i kontrolu lekova | p.a., Reag. Ph. Eur., ACS, ≥37% | NE | NE |  | u jednoj tranši do 60 dana od dana potpisivanja ugovora | u trenutku isporuke rok mora da bude minimalno 75 % od ukupnog roka trajanja |  |  |  |  |
| Partija 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | KALII HEXAHYDROXI-ANTIMONAT (V) | GR | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  | 0 | 50 | 114,42 | 5.721,00 | 0,00 | 5.721,00 | Odeljenje za ispitivanje i kontrolu lekova | p.a., ≥99.0% | NE | NE |  | u jednoj tranši do 60 dana od dana potpisivanja ugovora | u trenutku isporuke rok mora da bude minimalno 75 % od ukupnog roka trajanja |  |  |  |  |
| Partija 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | BIURET (CARBAMOYL UREA) | GR | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  | 0 | 25 | 430,00 | 10.750,00 | 0,00 | 10.750,00 | Odeljenje za ispitivanje i kontrolu lekova | puriss., min. 98,5% | NE | NE |  | u jednoj tranši do 60 dana od dana potpisivanja ugovora | u trenutku isporuke rok mora da bude minimalno 75 % od ukupnog roka trajanja |  |  |  |  |
| Partija 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 4-O-METHYLDOPAMINE HCL | GR | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 87.385,00 | 87.385,00 | 0,00 | 87.385,00 | Odeljenje za ispitivanje i kontrolu lekova | 98% | NE | NE |  | u jednoj tranši do 60 dana od dana potpisivanja ugovora | u trenutku isporuke rok mora da bude minimalno 75 % od ukupnog roka trajanja |  |  |  |  |
| Partija 86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | PHTALEIN PURP. metalni indikator | GR | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 4.772,40 | 4.772,40 | 0,00 | 4.772,40 | Odeljenje za ispitivanje i kontrolu lekova | indikator za kompleksometriju | NE | NE |  | u jednoj tranši do 60 dana od dana potpisivanja ugovora | u trenutku isporuke rok mora da bude minimalno 75 % od ukupnog roka trajanja |  |  |  |  |
| Partija 87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | NATRII METAPERIODATE | GR | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  | 0 | 50 | 106,00 | 5.300,00 | 0,00 | 5.300,00 | Odeljenje za ispitivanje i kontrolu lekova | p.a., reag. ph Eur. min 99,8% | NE | NE |  | u jednoj tranši do 60 dana od dana potpisivanja ugovora | u trenutku isporuke rok mora da bude minimalno 75 % od ukupnog roka trajanja |  |  |  |  |
| Partija 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | DOPAMIN-HIDROHLORID 100mg | KOM | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 12.300,00 | 12.300,00 | 0,00 | 12.300,00 | Odeljenje za ispitivanje i kontrolu lekova | Kvantitativni analitički standard | NE | NE |  | u jednoj tranši do 6 meseci od dana potpisivanja ugovora | u trenutku isporuke rok mora da bude minimalno 75 % od ukupnog roka trajanja |  |  |  |  |
| Partija 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | FLUORESCEIN-DINATRIJUMOVA SO 100mg | KOM | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 12.300,00 | 12.300,00 | 0,00 | 12.300,00 | Odeljenje za ispitivanje i kontrolu lekova | Kvantitativni analitički standard | NE | NE |  | u jednoj tranši do 6 meseci od dana potpisivanja ugovora | u trenutku isporuke rok mora da bude minimalno 75 % od ukupnog roka trajanja |  |  |  |  |
| Partija 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | ACETONITRILUM | ML | 5000 |  |  |  | 5000 | 5000 |  |  |  |  | 5000 | 10000 | 1,50 | 7.500,00 | 7.500,00 | 15.000,00 | Odeljenje za ispitivanje i kontrolu lekova | stepen čistoće za tečnu hromatografiju, min. 99,8% | NE | NE |  | u jednoj tranši do 60 dana od dana potpisivanja ugovora | u trenutku isporuke rok mora da bude minimalno 75 % od ukupnog roka trajanja |  |  |  |  |
| Partija 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | METHANOLUM | ML | 5000 |  |  |  | 5000 | 15000 |  |  |  |  | 15000 | 20000 | 0,80 | 4.000,00 | 12.000,00 | 16.000,00 | Odeljenje za ispitivanje i kontrolu lekova | p.a., ACS, reag. Ph Eur, ≥. 99.8%, gustina (20°C/20°C) = 0.791 - 0.793 | NE | NE |  | u jednoj tranši do 60 dana od dana potpisivanja ugovora | u trenutku isporuke rok mora da bude minimalno 75 % od ukupnog roka trajanja |  |  |  |  |
| Partija 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | STANDARD VODE 1%,ā 8 ml | KOM | 20 |  |  |  | 20 | 30 |  |  |  |  | 30 | 50 | 510,00 | 10.200,00 | 15.300,00 | 25.500,00 | Odeljenje za ispitivanje i kontrolu lekova | Za volumetrijsku titraciju Karl Fischer standard, 9.90 - 10.10 mg/ml vode , (1g ≈ 10 mg H2O,pakovanje 10 amp.ā 8ml) | NE | NE |  | u jednoj tranši do 60 dana od dana potpisivanja ugovora | u trenutku isporuke rok mora da bude minimalno 75 % od ukupnog roka trajanja |  |  |  |  |
| Partija 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | PUFER RASTVOR pH 7,00 (20°C),500ml | KOM | 2 |  |  |  | 2 | 5 |  |  |  |  | 5 | 7 | 2.350,00 | 4.700,00 | 11.750,00 | 16.450,00 | Odeljenje za ispitivanje i kontrolu lekova | 500 ml,vrednost proširene merne nesigurnosti, sledivost do SRM (NIST) | NE | NE |  | u jednoj tranši do 60 dana od dana potpisivanja ugovora | u trenutku isporuke rok mora da bude minimalno 75 % od ukupnog roka trajanja |  |  |  |  |
| Partija 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | PUFER RASTVOR pH 4,00 (20°C),500ml | KOM | 2 |  |  |  | 2 | 5 |  |  |  |  | 5 | 7 | 2.350,00 | 4.700,00 | 11.750,00 | 16.450,00 | Odeljenje za ispitivanje i kontrolu lekova | 500 ml, vrednost proširene merne nesigurnosti, sledivost do SRM (NIST) | NE | NE |  | u jednoj tranši do 60 dana od dana potpisivanja ugovora | u trenutku isporuke rok mora da bude minimalno 75 % od ukupnog roka trajanja |  |  |  |  |
| Partija 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | PUFER RASTVOR pH 9,00 (20°C),500ml | KOM | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 4.800,00 | Odeljenje za ispitivanje i kontrolu lekova | 500 ml, vrednost proširene merne nesigurnosti, sledivost do SRM (NIST) | NE | NE |  | u jednoj tranši do 60 dana od dana potpisivanja ugovora | u trenutku isporuke rok mora da bude minimalno 75 % od ukupnog roka trajanja |  |  |  |  |
| Partija 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | VODA ZA HROMATOGRAFIJU | ML | 150000 |  |  |  | 150000 | 150000 |  |  |  |  | 150000 | 300000 | 0,60 | 90.000,00 | 90.000,00 | 180.000,00 | Odeljenje za ispitivanje i kontrolu lekova | HPLC ,sertifikatproizvođača | NE | NE |  | u jednoj tranši do 60 dana od dana potpisivanja ugovora | u trenutku isporuke rok mora da bude minimalno 75 % od ukupnog roka trajanja |  |  |  |  |
| Partija 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | Rastvarač za volumetrijsku KF titraciju sa dve komponente,ā 1000ml | ML | 10.000 |  |  |  | 10000 | 15.000 |  |  |  |  | 15000 | 25000 | 6,20 | 62.000,00 | 93.000,00 | 155.000,00 | Odeljenje za ispitivanje i kontrolu lekova | ρ=0,90 g/cm3 / 20 0C, sadrži metanol,ā 1000ml | NE | NE |  | u jednoj tranši do 60 dana od dana potpisivanja ugovora | u trenutku isporuke rok mora da bude minimalno 75 % od ukupnog roka trajanja |  |  |  |  |
| Partija 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Reagens za volumetrijsku KF titraciju sa dve komponente,ā 1000ml, ρ=0.85 g/cm3/20°C 1ml ≈5mg H2O, a 1000ml | ML | 10.000 |  |  |  | 10000 | 15.000 |  |  |  |  | 15000 | 25000 | 9,00 | 90.000,00 | 135.000,00 | 225.000,00 | Odeljenje za ispitivanje i kontrolu lekova |  | NE | NE |  | u jednoj tranši do 60 dana od dana potpisivanja ugovora | u trenutku isporuke rok mora da bude minimalno 75 % od ukupnog roka trajanja |  |  |  |  |
| Parija 99 PT seme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Referentni materijal ( akreditovana PT šema za framceutske proizvode) za potenciometrijsko određiivanje pH vrednosti rastvora pufera, (kom. odgovara 60-100ml uzorka) | KOM |  |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 4 | 4 | 18.750,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | Odeljenje za ispitivanje i kontrolu lekova |  | NE | NE |  | sukcesivna isporuka, poželjno 7 dana a maksimalno 30 dana od datuma predavanja pismenog zahteva krajnjeg korisnika | minimalno 30 dana od dana isporuke |  |  |  |  |
|  | Vodeni rastvor pufera, pH ospega 4-10 (jedan komad odgovara količini od 60 do 100 ml uzorka) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Referentni materijal ( akreditovana PT šema za framceutske proizvode)za acido-baznu titraiju rastvora kiseline, (kom. odgovara 60-100ml uzorka) | KOM |  |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 4 | 4 | 18.750,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | Odeljenje za ispitivanje i kontrolu lekova | ) | NE | NE |  | sukcesivna isporuka, poželjno 7 dana a maksimalno 30 dana od datuma predavanja pismenog zahteva krajnjeg korisnika | minimalno 30 dana od dana isporuke |  |  |  |  |
|  | Vodeni rastvor kiseline, čija koncentracija odgovara utrošku 0.1M NaOH 10-30ml ili 1M NaOH 1-3ml, (jedan komad odgovara količini od 60 do 100 ml uzorka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Referentni materijal ( akreditovana PT šema za framceutske proizvode) za argentometrijsku titraciju rastvora natrijum-hlorida, (kom. odgovara 60-150ml uzorka) | KOM |  |  |  |  | 0 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | 18.750,00 | 0,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | Odeljenje za ispitivanje i kontrolu lekova |  | NE | NE |  | sukcesivna isporuka, poželjno 7 dana a maksimalno 30 dana od datuma predavanja pismenog zahteva krajnjeg korisnika | minimalno 30 dana od dana isporuke |  |  |  |  |
|  | Vodeni rastvor natrijum-hlorida, opsega koncentracije 8-10 g/l, (jedan komad odgovara količini od 60 do 150ml uzorka) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Referentni materijal ( akreditovana PT šema za framceutske proizvode) za kompleksometrijusku titraciju rastvora magnezijum-sulfata,(kom. odgovara 60-150ml uzorka) | KOM |  |  |  |  | 0 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | 18.750,00 | 0,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | Odeljenje za ispitivanje i kontrolu lekova |  | NE | NE |  | sukcesivna isporuka, poželjno 7 dana a maksimalno 30 dana od datuma predavanja pismenog zahteva krajnjeg korisnika | minimalno 30 dana od dana isporuke |  |  |  |  |
|  | Vodeni rastvor magnezijum-sulfata;koncentracija magnezijuma 2-8 g/l,(jedan komad odgovara količini od 60 do 150ml uzorka) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Referentni materijal ( akreditovana PT šema za framceutske proizvode) za određivanje tačke topljenja kapilarnom metodom, (kom. odgovara 1-5 g uzorka) Opseg temperature topljenja: 40-250°C, (kom. odgovara 1-5 g uzorka) | KOM |  |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 4 | 4 | 18.750,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | Odeljenje za ispitivanje i kontrolu lekova |  | NE | NE |  | sukcesivna isporuka, poželjno 7 dana a maksimalno 30 dana od datuma predavanja pismenog zahteva krajnjeg korisnika | minimalno 30 dana od dana isporuke |  |  |  |  |
| 6 | Referentni materijal ( akreditovana PT šema za framceutske proizvode) za određivanje indeksa refrakcije u rastvoru, (kom. odgovara 60-100ml uzorka) Vodeni rastvor šećera , merenje indeksa refrakcije na 20±25°C, (jedan komad odgovara količini od 60 do 100 ml uzorka | KOM |  |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 4 | 4 | 18.750,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | Odeljenje za ispitivanje i kontrolu lekova |  | NE | NE |  | sukcesivna isporuka, poželjno 7 dana a maksimalno 30 dana od datuma predavanja pismenog zahteva krajnjeg korisnika | minimalno 30 dana od dana isporuke |  |  |  |  |
| 7 | Referentni materijal ( akreditovana PT šema za framceutske proizvode) za određivanje gustine, (kom. odgovara 60-100ml uzorka) merenje gustine na 20°C, (jedan komad odgovara količini od 60 do 100 ml uzorka) | KOM |  |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 4 | 4 | 18.750,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | Odeljenje za ispitivanje i kontrolu lekova |  | NE | NE |  | sukcesivna isporuka, poželjno 7 dana a maksimalno 30 dana od datuma predavanja pismenog zahteva krajnjeg korisnika | minimalno 30 dana od dana isporuke |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NAPOMENA za partiju 99 : KOLONA KVALITET (ZA PT šeme): Uzorci za PT šeme moraju biti dostavljeni u pakovanjima koji garantuju očuvanje kvaliteta i intaktnosti, u količini koja omogućava ponavljanje analitičkog postupka minimalno tri puta. Uzorci treba da budu obeleženi tako da jasno, jednoznačno pokazuju vrstu analize koju korisnik traži (obeležavanje dostavljenih uzoraka treba da se poklapa sa dokumentacijom dostavljenom pri isporuci uzoraka- broj runde, oznaka uzorka, analitički postupak, izražavanje rezultata). Prilikom isporuke, uz uzorke treba dostaviti precizno uputsvo za sprovođenje analitičkog postupka i načina izražavanja rezultata. Prilikom ponude ponuđači treba da dostave analitičke postupke za tražene referentne materijale i plan vremenske dinamike realizacije svakog od testa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Partije 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Restrikcioni enzim HindIII za brzu digestiju; Kit sadrži enzim (najmanje 7500 reakcija) i pufer za digestiju | KIT | 3 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 3 | 6 | 5.900,00 | 17.700,00 | 17.700,00 | 35.400,00 | VMA - IMI | sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | Mišljenje ALIMS-a da ne spada u medicinska sredstva |  | jedna tranša, do 60 dana od dana potpisivanja ugovora | najmanje pola deklarisanog roka trajanja u trenutku isporuke |  |  |  |  |
| Partija 101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Restrikcioni enzim BseRI; Kit sadrži enzim (1000 U) i pufer za digestiju | KIT | 3 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 3 | 6 | 36.500,00 | 109.500,00 | 109.500,00 | 219.000,00 | VMA - IMI | sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE |  | jedna tranša, do 60 dana od dana potpisivanja ugovora | najmanje pola deklarisanog roka trajanja u trenutku isporuke |  |  |  |  |
| Partija 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | Restrikcioni enzim HinfI za brzu digestiju; Kit sadrži enzim ( najmanje 2500 reakcija) i pufer za digestiju | KIT | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2 | 5.350,00 | 5.350,00 | 5.350,00 | 10.700,00 | VMA - IMI | sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | Mišljenje ALIMS-a da ne spada u medicinska sredstva |  | jedna tranša, do 60 dana od dana potpisivanja ugovora | najmanje pola deklarisanog roka trajanja u trenutku isporuke |  |  |  |  |
| Partija 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | Restrikcioni enzim AvaII Kit sadrži enzim (najmanje1000 U) i pufer za digestiju | KIT | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 4 | 7.300,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | 29.200,00 | VMA - IMI | sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | Mišljenje ALIMS-a da ne spada u medicinska sredstva |  | jedna tranša, do 60 dana od dana potpisivanja ugovora | najmanje pola deklarisanog roka trajanja u trenutku isporuke |  |  |  |  |
| Partija 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | Restrikcioni enzim AccI Kit sadrži enzim (najmanje 1000 U) i pufer za digestiju | KIT | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 4 | 9.125,00 | 18.250,00 | 18.250,00 | 36.500,00 | VMA - IMI | sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | Mišljenje ALIMS-a da ne spada u medicinska sredstva |  | jedna tranša, do 60 dana od dana potpisivanja ugovora | najmanje pola deklarisanog roka trajanja u trenutku isporuke |  |  |  |  |
| Partija 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | Restrikcioni enzim MwoI Kit sadrži enzim (najmanje 500 U) i pufer za digestiju | KIT | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 4 | 8.875,00 | 17.750,00 | 17.750,00 | 35.500,00 | VMA - IMI | sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | Mišljenje ALIMS-a da ne spada u medicinska sredstva |  | jedna tranša, do 60 dana od dana potpisivanja ugovora | najmanje pola deklarisanog roka trajanja u trenutku isporuke |  |  |  |  |
| Partija 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | Restrikcioni enzim PstI Kit sadrži enzim (najmanje8000 U) i pufer za digestiju | KIT | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 8.800,00 | VMA - IMI | sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | Mišljenje ALIMS-a da ne spada u medicinska sredstva |  | jedna tranša, do 60 dana od dana potpisivanja ugovora | najmanje pola deklarisanog roka trajanja u trenutku isporuke |  |  |  |  |
| Partija 107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | Restrikcioni enzim NdeII Kit sadrži enzim (najmanje 300 U) i pufer za digestiju | KIT | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 8.800,00 | VMA - IMI | sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | Mišljenje ALIMS-a da ne spada u medicinska sredstva |  | jedna tranša, do 60 dana od dana potpisivanja ugovora | najmanje pola deklarisanog roka trajanja u trenutku isporuke |  |  |  |  |
| Partija 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | Restrikcioni enzim NcoI Kit sadrži enzim (najmanje 1000 U) i pufer za digestiju | KIT | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 16.000,00 | VMA - IMI | sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | Mišljenje ALIMS-a da ne spada u medicinska sredstva |  | jedna tranša, do 60 dana od dana potpisivanja ugovora | najmanje pola deklarisanog roka trajanja u trenutku isporuke |  |  |  |  |
| Partija 109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | Restrikcioni enzim EcoRV Kit sadrži enzim (najmanje 4000 U) i pufer za digestiju | KIT | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 15.000,00 | VMA - IMI | sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | Mišljenje ALIMS-a da ne spada u medicinska sredstva |  | jedna tranša, do 60 dana od dana potpisivanja ugovora | najmanje pola deklarisanog roka trajanja u trenutku isporuke |  |  |  |  |
| Partija 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | Limfocitni separacioni medium | ML | 2.000 |  |  |  | 2000 | 2.000 |  |  |  |  | 2.000 | 4000 | 40 | 80.000,00 | 80.000,00 | 160.000,00 | VMA - IMI | sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | Mišljenje ALIMS-a da ne spada u medicinska sredstva |  | jedna tranša, do 60 dana od dana potpisivanja ugovora | najmanje pola deklarisanog roka trajanja u trenutku isporuke |  |  |  |  |
| Partija 111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | Hranljiva podloga za ćelijske kulture RPMI 1640 sa glutaminom i hepesom, bez NaHCO3 | ML | 150.000 |  |  |  | 150000 | 150.000 |  |  |  |  | 150.000 | 300000 | 3,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 900.000,00 | VMA - IMI | sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | Mišljenje ALIMS-a da ne spada u medicinska sredstva |  | jedna tranša, do 60 dana od dana potpisivanja ugovora | najmanje pola deklarisanog roka trajanja u trenutku isporuke |  |  |  |  |
|  | Partija 112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | KOLONA ANALITIČKA HPLC C8 250-4, 5 μm | KOM | 3 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 3 | 6 | 76.000,00 | 228.000,00 | 228.000,00 | 456.000,00 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE |  | Celokupna isporuka do 60 dana po potpisivanju ugovora. | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke |  |  |  |  |
| Partija 113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | ANALYTICAL PH 4 500ML | KOM | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 4 | 6 | 1.600,00 | 3.200,00 | 6.400,00 | 9.600,00 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE |  | Celokupna isporuka do 60 dana po potpisivanju ugovora. | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke |  |  |  |  |
| Partija 114 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | ANALYTICAL PH 7 500ML | KOM | 4 |  |  |  | 4 | 2 | 2 |  |  |  | 4 | 8 | 1.600,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 12.800,00 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE |  | Celokupna isporuka do 60 dana po potpisivanju ugovora. | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke |  |  |  |  |
| Partija 115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | ANALYTICAL PH 10 500 ML | KOM | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 4 | 6 | 1.600,00 | 3.200,00 | 6.400,00 | 9.600,00 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE |  | Celokupna isporuka do 60 dana po potpisivanju ugovora. | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke |  |  |  |  |
| Partija 116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | ACIDUM ASCORBICUM STD | MG | 5.000 |  |  |  | 5.000 | 5.000 |  |  |  |  | 5.000 | 10.000 | 3,50 | 17.500,00 | 17.500,00 | 35.000,00 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE |  | Celokupna isporuka do 60 dana po potpisivanju ugovora. | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke |  |  |  |  |
| Partija 117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | ACIDUM BORICUM p.a. | GR | 1.000 |  |  |  | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  | 1.000 | 2.000 | 3,20 | 3.200,00 | 3.200,00 | 6.400,00 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE |  | Celokupna isporuka do 60 dana po potpisivanju ugovora. | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke |  |  |  |  |
| Partija 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | ACIDUM CITRICUM STD | MG | 500 |  |  |  | 500 | 500 |  |  |  |  | 500 | 1.000 | 10,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE |  | Celokupna isporuka do 60 dana po potpisivanju ugovora. | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke |  |  |  |  |
| Partija 119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | ACIDUM SULFURICUM 95-98% | ML | 35.000 |  |  |  | 35.000 | 35.000 |  |  |  |  | 35.000 | 70.000 | 1,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 70.000,00 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE |  | U dve tranše. Prva tranša (50% SnPS) najkasnije 30 dana od potpisivanja Ugovora, a druga tranša po zahtevu krajnjeg korisnika, a najkasnije 30 dana od zahteva krajnjeg korisnika. | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke |  |  |  |  |
| Partija 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | NATRIJUM HIDROKSID IN ROTULIS P.A. | GR | 70.000 | 7.000 |  |  | 77.000 | 70.000 | 7.000 |  |  |  | 77.000 | 154.000 | 1,30 | 100.100,00 | 100.100,00 | 200.200,00 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE |  | U dve tranše. Prva tranša (50% SnPS) najkasnije 30 dana od potpisivanja Ugovora, a druga tranša po zahtevu krajnjeg korisnika, a najkasnije 30 dana od zahteva krajnjeg korisnika. | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke |  |  |  |  |
| partija 121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | SAHAROSA STD | GR | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 4 | 7,00 | 14,00 | 14,00 | 28,00 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE |  | Celokupna isporuka do 60 dana po potpisivanju ugovora. | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke |  |  |  |  |
| Partija 122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | ACIDUM HYDROCHLORICUM TITRISOL | KOM | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 4 | 1.010,00 | 2.020,00 | 2.020,00 | 4.040,00 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE |  | Celokupna isporuka do 60 dana po potpisivanju ugovora. | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke |  |  |  |  |
| Partija 123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | ACIDUM OXALICUM - TITRISOL | KOM | 5 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  | 5 | 10 | 1.600,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 16.000,00 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE |  | Celokupna isporuka do 60 dana po potpisivanju ugovora. | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke |  |  |  |  |
| Partija 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | AMMONII THYOCYANAS - TITRISOL | KOM | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 3.800,00 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE |  | Celokupna isporuka do 60 dana po potpisivanju ugovora. | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke |  |  |  |  |
| Partija 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | ARGENTI NITRAS - TITRISOL | KOM | 4 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  | 4 | 8 | 3.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 24.000,00 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE |  | Celokupna isporuka do 60 dana po potpisivanju ugovora. | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke |  |  |  |  |
| Partija 126 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | KALIJUM DIHIDROGEN PHOSPHAT P.A. | GR | 2.000 |  |  |  | 2.000 | 2.000 |  |  |  |  | 2.000 | 4.000 | 4,60 | 9.200,00 | 9.200,00 | 18.400,00 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE |  | Celokupna isporuka do 60 dana po potpisivanju ugovora. | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke |  |  |  |  |
| partija 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | KALII IODAS - TITRISOL | KOM | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 7.200,00 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE |  | Celokupna isporuka do 60 dana po potpisivanju ugovora. | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke |  |  |  |  |
| Partija 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | KALII PERMANGANAS - TITRISOL | KOM | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 5.000,00 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE |  | Celokupna isporuka do 60 dana po potpisivanju ugovora. | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke |  |  |  |  |
| Partija 129 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | KIT poliola - šećernih alkohola a 500 mg | KOM | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 28.000,00 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE |  | Celokupna isporuka do 60 dana po potpisivanju ugovora. | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke |  |  |  |  |
| Partija 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | Laktoza monohidrat std | GR | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 4 | 7,00 | 14,00 | 14,00 | 28,00 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE |  | Celokupna isporuka do 60 dana po potpisivanju ugovora. | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke |  |  |  |  |
| Partija 131 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | maltoza monohidrat std | GR | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 4 | 7,00 | 14,00 | 14,00 | 28,00 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE |  | Celokupna isporuka do 60 dana po potpisivanju ugovora. | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke |  |  |  |  |
| Partija 132 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | KIT MONOSACCHARIDES a 500 mg | KOM | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 28.000,00 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE |  | Celokupna isporuka do 60 dana po potpisivanju ugovora. | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke |  |  |  |  |
| artija 133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | KOLONA ANALITIČKA HPLC C18 250-4, 5 μm | KOM | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 4 | 76.000,00 | 152.000,00 | 152.000,00 | 304.000,00 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE |  | Celokupna isporuka do 60 dana po potpisivanju ugovora. | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke |  |  |  |  |
| Partija 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | NATRII HYDROXYDUM - TITRISOL | KOM | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE |  | Celokupna isporuka do 60 dana po potpisivanju ugovora. | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke |  |  |  |  |
| Partija 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | NATRII THIOSULFAS - TITRISOL | KOM | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 4 | 1.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 4.400,00 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE |  | Celokupna isporuka do 60 dana po potpisivanju ugovora. | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke |  |  |  |  |
| Partija 136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | REFERENTNI MATERIJAL različite koncentracije teških metala u matriksu voda | ML | 1000 |  |  |  | 1.000 | 1000 |  |  |  |  | 1.000 | 2.000 | 200,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE |  | Celokupna isporuka do 30 dana po potpisivanju ugovora. | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke |  |  |  |  |
| Partija 137 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | REFERENTNI MATERIJALNIST- različite koncentracije metala i vitamina u matriksu hrana | GR | 200 |  |  |  | 200 | 200 |  |  |  |  | 200 | 400 | 1.500,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 600.000,00 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE |  | Celokupna isporuka do 30 dana po potpisivanju ugovora. | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke |  |  |  |  |
| Partija 138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | STANDARD ICP/OES ARSEN | ML | 100 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | 200 | 90,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 18.000,00 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE |  | Celokupna isporuka do 60 dana po potpisivanju ugovora. | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke |  |  |  |  |
| Partija 139 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | STANDARD ICP/OES GVOŽĐE | ML | 100 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | 200 | 90,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 18.000,00 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE |  | Celokupna isporuka do 60 dana po potpisivanju ugovora. | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke |  |  |  |  |
| Partija 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | STANDARD ICP/OES MANGAN | ML | 100 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | 200 | 90,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 18.000,00 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE |  | Celokupna isporuka do 60 dana po potpisivanju ugovora. | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke |  |  |  |  |
| Partija 141 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | STANDARD ICP/OES KADMIJUM | ML | 100 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | 200 | 90,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 18.000,00 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE |  | Celokupna isporuka do 60 dana po potpisivanju ugovora. | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke |  |  |  |  |
| Partija 142 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | TITRIPLEX III - TITRISOL | KOM | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 4 | 2.100,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 8.400,00 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE |  | Celokupna isporuka do 60 dana po potpisivanju ugovora. | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke |  |  |  |  |
| Partija 143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | TRIS 500 G | PAK | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 30.000,00 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | Celokupna isporuka do 60 dana po potpisivanju ugovora. |  | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke |  |  |  |  |
| Partija 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | STANDARD ICP/OES MOLIBDEN | ML | 100 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | 200 | 90,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 18.000,00 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | Celokupna isporuka do 60 dana po potpisivanju ugovora. |  | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke |  |  |  |  |
| Partija 145 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | STANDARD ICP/OES HROM | ML | 100 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | 200 | 90,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 18.000,00 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | Celokupna isporuka do 60 dana po potpisivanju ugovora. |  | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke |  |  |  |  |
| Partija 146 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | STANDARD ICP/OES NIKL | ML | 100 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | 200 | 90,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 18.000,00 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | Celokupna isporuka do 60 dana po potpisivanju ugovora. |  | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke |  |  |  |  |
| Partija 147 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | ACIDUM FOLICUM STD | MG | 1.000 |  |  |  | 1.000 | 500 |  |  |  |  | 500 | 1.500 | 15,00 | 15.000,00 | 7.500,00 | 22.500,00 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | Celokupna isporuka do 60 dana po potpisivanju ugovora. |  | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke |  |  |  |  |
| Partija 148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | ACIDUM NITRICUM SUPRAPUR | ML | 7.000 |  |  |  | 7.000 | 5.000 |  |  |  |  | 5.000 | 12.000 | 5,00 | 35.000,00 | 25.000,00 | 60.000,00 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | Celokupna isporuka do 60 dana po potpisivanju ugovora. |  | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke |  |  |  |  |
| Partija 149 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | TAKA DIJASTAZA | GR | 25 |  |  |  | 25 | 25 |  |  |  |  | 25 | 50 | 400,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | Celokupna isporuka do 60 dana po potpisivanju ugovora. |  | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke |  |  |  |  |
| Partija 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | CHLOLECACIFEROL D3 | MG | 200 |  |  |  | 200 | 200 |  |  |  |  | 200 | 400 | 65,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 26.000,00 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | Celokupna isporuka do 60 dana po potpisivanju ugovora. |  | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke |  |  |  |  |
| Partija 151 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | STANDARD ICP/OES MAGNEZIJUM | ML | 100 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | 200 | 90,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 18.000,00 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | Celokupna isporuka do 60 dana po potpisivanju ugovora. |  | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke |  |  |  |  |
| Partija 152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | CYANOCOBALAMINUM B12 | MG | 100 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | 200 | 60,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 12.000,00 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | Celokupna isporuka do 60 dana po potpisivanju ugovora. |  | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke |  |  |  |  |
| Partija 153 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | STANDARD ICP/OES OLOVO | ML | 100 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | 200 | 90,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 18.000,00 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | Celokupna isporuka do 60 dana po potpisivanju ugovora. |  | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke |  |  |  |  |
| Partija 154 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | METHYLPARABEN STD | MG | 250 |  |  |  | 250 | 250 |  |  |  |  | 250 | 500 | 40,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | Celokupna isporuka do 60 dana po potpisivanju ugovora. |  | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke |  |  |  |  |
| Partija 155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | PROPYLPARABEN STD | MG | 250 |  |  |  | 250 | 250 |  |  |  |  | 250 | 500 | 40,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | Celokupna isporuka do 60 dana po potpisivanju ugovora. |  | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke |  |  |  |  |
| 156 | Kolona sa predkolonom za anjone za uređaj Thermo-DIONEX ICS-5000+ | KOM | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 440.000,00 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | Celokupna isporuka do 60 dana po potpisivanju ugovora. |  | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke |  |  |  |  |

| Partija 157 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 157 | Kolona sa predkolonom za katjone za uređaj Thermo-DIONEX ICS-5000+ | KOM | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 2 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 440.000,00 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | Celokupna isporuka do 60 dana po potpisivanju ugovora. | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke |  |  |
| Partija 158 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | Rastvor za mob. Fazu katjona Thermo-DIONEX ICS-5000+ | KOM | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 2 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 420.000,00 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | Celokupna isporuka do 60 dana po potpisivanju ugovora. | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke |  |  |
| Partija 159 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | Rastvor za mob. Fazu anjona Thermo-DIONEX ICS-5000+ | KOM | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 2 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 420.000,00 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | Celokupna isporuka do 60 dana po potpisivanju ugovora. | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke |  |  |
| Partija 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | Standard katjona Thermo- DIONEX ICS-5000+ | KOM | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 2 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | Celokupna isporuka do 60 dana po potpisivanju ugovora. | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke |  |  |
| Partija 161 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | Standard anjona Thermo-DIONEX ICS-5000+ | KOM | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 2 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | Celokupna isporuka do 60 dana po potpisivanju ugovora. | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke |  |  |
| Partija 162 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | TOCOPHEROLUM-DL-ALPHA | MG | 200 |  |  |  | 200 | 200 |  |  |  | 200 | 400 | 65,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 26.000,00 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | Celokupna isporuka do 60 dana po potpisivanju ugovora. | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke |  |  |
| Partija 163 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | TOCOPHEROLUM-DL-DELTA | MG | 100 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  | 100 | 200 | 65,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 13.000,00 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | Celokupna isporuka do 60 dana po potpisivanju ugovora. | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke |  |  |
| Partija 164 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | TOCOPHEROLUM-GAMA | MG | 50 |  |  |  | 50 | 50 |  |  |  | 50 | 100 | 580,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 58.000,00 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | Celokupna isporuka do 60 dana po potpisivanju ugovora. | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke |  |  |
| Partija 165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | TOCOPHEROLUM-BETA | MG | 50 |  |  |  | 50 | 50 |  |  |  | 50 | 100 | 1.300,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 130.000,00 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | Celokupna isporuka do 60 dana po potpisivanju ugovora. | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke |  |  |
| Partija 166 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | N,N dietil 1,4 fenildiamin | GR | 100 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  | 100 | 200 | 135,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 27.000,00 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | Celokupna isporuka do 60 dana po potpisivanju ugovora. | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke |  |  |

| Partija 167 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 167 | KONDUKTIVNI KALIBRACIONI RASTVOR 0,084 mS/cm | ML | 500 |  |  |  | 500 | 500 |  |  |  | 500 | 1.000 | 8,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 8.000,00 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | Celokupna isporuka do 60 dana po potpisivanju ugovora. | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke |  |  |
| Partija 168 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | KONDUKTIVNI KALIBRACIONI RASTVOR 1,413 mS/cm | ML | 500 |  |  |  | 500 | 500 |  |  |  | 500 | 1.000 | 5,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 5.000,00 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | Celokupna isporuka do 60 dana po potpisivanju ugovora. | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke |  |  |
| Partija 169 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | STANDARD HIDROKSIPROLINA | MG | 100 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  | 100 | 200 | 55,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 11.000,00 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | Celokupna isporuka do 60 dana po potpisivanju ugovora. | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke |  |  |
| Partija 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | PETROLETAR 40-60 | ML | 30.000 |  |  |  | 30.000 | 30.000 |  |  |  | 30.000 | 60.000 | 1,20 | 36.000,00 | 36.000,00 | 72.000,00 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | U dve tranše. Prva tranša (50% SnPS) najkasnije 30 dana od potpisivanja Ugovora, a druga tranša po zahtevu krajnjeg korisnika, a najkasnije 30 dana od zahteva krajnjeg korisnika. | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke |  |  |

| Partija 171 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 171 | Amonijum heptamolibdat | GR | 100 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  | 100 | 200 | 30,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 6.000,00 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | Celokupna isporuka do 60 dana po potpisivanju ugovora. | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke |  |  |  |  |
| Partija 172 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | Amonijum monovanadat | GR | 100 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  | 100 | 200 | 25,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 5.000,00 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | Celokupna isporuka do 60 dana po potpisivanju ugovora. | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke |  |  |  |  |
| Partija 173 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | Test Spektrokvant Pharo300 za amonijak a 500 | PAK | 4 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 4 | 8 | 16.200,00 | 64.800,00 | 64.800,00 | 129.600,00 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | Celokupna isporuka do 60 dana po potpisivanju ugovora. | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke |  |  |  |  |
| Partija 174 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 | Test Spektrokvant Pharo 300 za rez. hlor a 200 | PAK | 7 |  |  |  | 7 | 7 |  |  |  | 7 | 14 | 17.900,00 | 125.300,00 | 125.300,00 | 250.600,00 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | Celokupna isporuka do 30 dana po potpisivanju ugovora. | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke |  |  |  |  |
| Partija 175 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | Test Spektrokvant Pharo 300 za nitrate a 100 | PAK | 7 |  |  |  | 7 | 7 |  |  |  | 7 | 14 | 14.200,00 | 99.400,00 | 99.400,00 | 198.800,00 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | Celokupna isporuka do 30 dana po potpisivanju ugovora. | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke |  |  |  |  |
| Partija 176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | Test za Spektrokvant Pharo 300 za fluoride od 250kom | PAK | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 9.500,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 38.000,00 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | Celokupna isporuka do 30 dana po potpisivanju ugovora. | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke |  |  |  |  |
| Partija 177 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 | Test za Spektrokvant Pharo 300 za silicijum dioksid od 100 kom | PAK | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 14.500,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 58.000,00 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | Celokupna isporuka do 30 dana po potpisivanju ugovora. | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke |  |  |  |  |
| Partija 178 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 | Test Spektrokvant za nitrite a 335 | PAK | 5 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 5 | 10 | 10.600,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 106.000,00 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | Celokupna isporuka do 30 dana po potpisivanju ugovora. | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke |  |  |  |  |
| Partija 179 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 | amonijum acetat | GR | 2.000 |  |  |  | 2.000 | 2.000 | 500 |  |  | 2.500 | 4.500 | 4,70 | 9.400,00 | 11.750,00 | 21.150,00 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | Celokupna isporuka do 30 dana po potpisivanju ugovora. | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke |  |  |  |  |
| Partija 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | NATRIUM SALICILAT | GR | 1.000 |  |  |  | 1.000 | 1.000 |  |  |  | 1.000 | 2.000 | 20,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | Celokupna isporuka do 30 dana po potpisivanju ugovora. | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke |  |  |  |  |
| Partija 181 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 | NATRIUM CITRAT | GR | 2.000 |  |  |  | 2.000 | 2.000 |  |  |  | 2.000 | 4.000 | 5,10 | 10.200,00 | 10.200,00 | 20.400,00 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | Celokupna isporuka do 60 dana po potpisivanju ugovora. | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke |  |  |  |  |
| Partija 182 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 | NATRIUM NITROPRUSID | GR | 100 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  | 100 | 200 | 91,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 18.200,00 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | Celokupna isporuka do 60 dana po potpisivanju ugovora. | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke |  |  |  |  |
| Partija 183 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 | NATRIUM DIHLORIZOCIJANURAT | GR | 100 |  |  |  | 100 | 50 |  |  |  | 50 | 150 | 20,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu |  |  | Celokupna isporuka do 60 dana po potpisivanju ugovora. | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke |  |  |  |  |
| Partija 184 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 | NATRIUM BORHYDRID | GR | 200 |  |  |  | 200 | 100 |  |  |  | 100 | 300 | 150,00 | 30.000,00 | 15.000,00 | 45.000,00 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | Celokupna isporuka do 60 dana po potpisivanju ugovora. | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke |  |  |  |  |
| Partija 185 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 | KALIUM SULFAT | GR | 5.000 |  |  |  | 5.000 | 4.000 |  |  |  | 4.000 | 9.000 | 2,00 | 10.000,00 | 8.000,00 | 18.000,00 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | Celokupna isporuka do 60 dana po potpisivanju ugovora. | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke |  |  |  |  |
| Partija 186 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 | Piridoksin hidrohlorid std | MG | 1.000 |  |  |  | 1.000 | 1.000 |  |  |  | 1.000 | 2.000 | 10,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | Celokupna isporuka do 60 dana po potpisivanju ugovora. | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke |  |  |  |  |
| Partija 187 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 | Tiamin hidrohlorid std | MG | 1.000 |  |  |  | 1.000 | 1.000 |  |  |  | 1.000 | 2.000 | 10,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | Celokupna isporuka do 60 dana po potpisivanju ugovora. | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke |  |  |  |  |
| Partija 188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 | Riboflavin hidrohlorid std | MG | 1.000 |  |  |  | 1.000 | 1.000 |  |  |  | 1.000 | 2.000 | 10,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | Celokupna isporuka do 60 dana po potpisivanju ugovora. | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke |  |  |  |  |
| Partija 189 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 | Natrijum heksansulfonat ≥98% | GR | 25 |  |  |  | 25 | 25 |  |  |  | 25 | 50 | 100,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 5.000,00 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | Celokupna isporuka do 60 dana po potpisivanju ugovora. | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke |  |  |  |  |
| Partija 190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 | BAKAR SULFAT | GR | 2.000 | 500 |  |  | 2.500 | 1.000 | 500 |  |  | 1.500 | 4.000 | 2,80 | 7.000,00 | 4.200,00 | 11.200,00 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | Celokupna isporuka do 60 dana po potpisivanju ugovora. | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke |  |  |  |  |

| Partija 191 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 191 | n-heksan, HPLC cistoce | ML | 5000 |  |  |  | 5.000 | 5000 |  |  |  | 5.000 | 10.000 | 2,56 | 12.800,00 | 12.800,00 | 25.600,00 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | Celokupna isporuka do 60 dana po potpisivanju ugovora. | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke |  |  |  |
| Partija 192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 | Retinolacetat, analiticki standard za HPLC | MG | 100 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  | 100 | 200 | 60,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 12.000,00 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | Celokupna isporuka do 60 dana po potpisivanju ugovora. | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke |  |  |  |
| Partija 193 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 193 | Retinol palmitat, analiticki standard za HPLC | MG | 100 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  | 100 | 200 | 60,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 12.000,00 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | Celokupna isporuka do 60 dana po potpisivanju ugovora. | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke |  |  |  |
| Partija 194 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 194 | Retinol, analiticki standard za HPLC | MG | 100 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  | 100 | 200 | 60,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 12.000,00 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | Celokupna isporuka do 60 dana po potpisivanju ugovora. | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke |  |  |  |
| Partija 195 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 | Pirogalol | GR | 50 |  |  |  | 50 | 50 |  |  |  | 50 | 100 | 120,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 12.000,00 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | Celokupna isporuka do 60 dana po potpisivanju ugovora. | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke |  |  |  |
| Partija 196 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 196 | Kalijumhidroksid p.a. | GR | 2000 |  |  |  | 2.000 | 2000 |  |  |  | 2.000 | 4.000 | 10,10 | 20.200,00 | 20.200,00 | 40.400,00 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | Celokupna isporuka do 60 dana po potpisivanju ugovora. | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke |  |  |  |
| Partija 197 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 197 | Standard za jonsku hromatografiju, za odredjivanje amonijaka u vodi | ML | 100 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  | 100 | 200 | 48,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 9.600,00 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | Celokupna isporuka do 60 dana po potpisivanju ugovora. | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke |  |  |  |
| Partija 198 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 198 | Standard za jonsku hromatografiju, za odredjivanje hlorida u vodi | ML | 100 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  | 100 | 200 | 48,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 9.600,00 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | Celokupna isporuka do 60 dana po potpisivanju ugovora. | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke |  |  |  |
| Partija 199 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 199 | Standard za jonsku hromatografiju, za odredjivanje nitrita u vodi | ML | 100 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  | 100 | 200 | 48,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 9.600,00 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | Celokupna isporuka do 60 dana po potpisivanju ugovora. | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke |  |  |  |
| Partija 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | Standard za jonsku hromatografiju, za odredjivanje nitrata u vodi | ML | 100 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  | 100 | 200 | 48,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 9.600,00 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | Celokupna isporuka do 60 dana po potpisivanju ugovora. | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke |  |  |  |
| Partija 201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | Niacin amid, analiticki standard za HPLC | MG | 100 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  | 100 | 200 | 60,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 12.000,00 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | Celokupna isporuka do 60 dana po potpisivanju ugovora. | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke |  |  |  |
| Partija 202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 202 | Kalcijum pantotenat, analiticki standard za HPLC | MG | 100 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  | 100 | 200 | 60,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 12.000,00 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | Celokupna isporuka do 60 dana po potpisivanju ugovora. | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke |  |  |  |
| Partija 203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203 | beta-karoten, analiticki standard za HPLC | MG | 100 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  | 100 | 200 | 60,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 12.000,00 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | Celokupna isporuka do 60 dana po potpisivanju ugovora. | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke |  |  |  |
| Partija 204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | Katalitičke tbl.sa Se: 3,5 g K2SO4+0,0035 g Se a 1000 tbl. | KOM | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 2 | 34.720,00 | 34.720,00 | 34.720,00 | 69.440,00 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | Celokupna isporuka do 60 dana po potpisivanju ugovora. | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke |  |  |  |
|  | Partija 205 - Kontrola povrsina i vode |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PRIBOR ZA UZIMANJE BRISA ZA KONTROLU ČISTOĆE POVRŠINA - ( компатибилан за апаратом „System SURE Plus“ proizvođača Hygiena) | KOM | 600 |  |  |  | 600 | 600 |  |  |  | 600 | 1.200 | 320,00 | 192.000,00 | 192.000,00 | 384.000,00 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | U dve tranše. Prva tranša (50% SnPS) najkasnije 30 dana od potpisivanja Ugovora, a druga tranša po zahtevu krajnjeg korisnika, a najkasnije 30 dana od zahteva krajnjeg korisnika. | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke |  |  |  |
| 2 | PRIBOR ZA UZIMANJE BRISA ZA KONTROLU VODE - ( компатибилан за апаратом „System SURE Plus“ proizvođača Hygiena) | KOM | 200 |  |  |  | 200 | 200,00 |  |  |  | 200 | 400 | 320 | 64.000,00 | 64.000,00 | 128.000,00 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | U dve tranše. Prva tranša (50% SnPS) najkasnije 30 dana od potpisivanja Ugovora, a druga tranša po zahtevu krajnjeg korisnika, a najkasnije 30 dana od zahteva krajnjeg korisnika. | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke |  |  |  |
| 3 | PRIBOR ZA UZIMANJE BRISA ZA KONTROLU ČISTOĆE POVRŠINA ( компатибилан са апаратом "Lightning MVP" proizvođača Biocontrol) | KOM | 600 |  |  |  | 600 | 700,00 |  |  |  | 700 | 1.300 | 275 | 165.000,00 | 192.500,00 | 357.500,00 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | U dve tranše. Prva tranša (50% SnPS) najkasnije 30 dana od potpisivanja Ugovora, a druga tranša po zahtevu krajnjeg korisnika, a najkasnije 30 dana od zahteva krajnjeg korisnika. | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke |  |  |  |
| 4 | PRIBOR ZA UZIMANJE BRISA ZA KONTROLU ČISTOĆE TEČNOSTI - ( компатибилан за апаратом "Lightning MVP" proizvođača Biocontrol) | KOM | 400 |  |  |  | 400 | 400,00 |  |  |  | 400 | 800 | 275 | 110.000,00 | 110.000,00 | 220.000,00 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | U dve tranše. Prva tranša (50% SnPS) najkasnije 30 dana od potpisivanja Ugovora, a druga tranša po zahtevu krajnjeg korisnika, a najkasnije 30 dana od zahteva krajnjeg korisnika. | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke |  |  |  |
| 5 | HY-LITE REFILL SURFACE CONTROL | KOM | 600 |  |  |  | 600 | 600,00 |  |  |  | 600 | 1.200 | 382 | 229.200,00 | 229.200,00 | 458.400,00 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | U dve tranše. Prva tranša (50% SnPS) najkasnije 30 dana od potpisivanja Ugovora, a druga tranša po zahtevu krajnjeg korisnika, a najkasnije 30 dana od zahteva krajnjeg korisnika. | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 760.200,00 | 787.700,00 | 1.547.900,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Partija 206- Elisa aflatoksini |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ELISA kit za određivanje Aflatoxina M1 (ploča sa 96 bazena obloženih antitelima), konjugat sekundarnih antitela sa enzimom, hromogen, rastvor za zaustavljanje reakcije, standard kompatibilan za aparat BioTek ELX 800SOR | SET | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 2 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 120.000,00 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | Celokupna isporuka do 60 dana po potpisivanju ugovora. | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke |  |  |  |
|  | Partija 207 - Laboratorijski reagensi kompatibilni sa aparatom VIDAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Test QCV elisa kompatibilan sa aparatom VIDAS | KOM | 360 |  |  |  | 360 | 360 |  |  |  | 360 | 720 | 180 | 64.800,00 | 64.800,00 | 129.600,00 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | U dve tranše. Prva tranša (50% SnPS) najkasnije 30 dana od potpisivanja Ugovora, a druga tranša po zahtevu krajnjeg korisnika, a najkasnije 30 dana od zahteva krajnjeg korisnika. | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke |  |  |  |
| 2 | ELISA test SPT kompatibilan sa aparatom VIDAS | KOM | 240 |  |  |  | 240 | 240 |  |  |  | 240 | 480 | 767 | 184.080,00 | 184.080,00 | 368.160,00 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | U dve tranše. Prva tranša (50% SnPS) najkasnije 30 dana od potpisivanja Ugovora, a druga tranša po zahtevu krajnjeg korisnika, a najkasnije 30 dana od zahteva krajnjeg korisnika. | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke |  |  |  |
| 3 | SPT supplement kompatibilan sa aparatom VIDAS | KOM | 240 |  |  |  | 240 | 240 |  |  |  | 240 | 480 | 800 | 192.000,00 | 192.000,00 | 384.000,00 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | U dve tranše. Prva tranša (50% SnPS) najkasnije 30 dana od potpisivanja Ugovora, a druga tranša po zahtevu krajnjeg korisnika, a najkasnije 30 dana od zahteva krajnjeg korisnika. | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke |  |  |  |
| 4 | PODLOGA SUVA BUFFERED PEPTON WATER 500 g | KOM | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 5.500 | 11.000,00 | 11.000,00 | 22.000,00 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | U dve tranše. Prva tranša (50% SnPS) najkasnije 30 dana od potpisivanja Ugovora, a druga tranša po zahtevu krajnjeg korisnika, a najkasnije 30 dana od zahteva krajnjeg korisnika. | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke |  |  |  |
| 5 | ELISA test LMX kompatibilan sa aparatom VIDAS | KOM | 360 |  |  |  | 360 | 360 |  |  |  | 360 | 720 | 550 | 198.000,00 | 198.000,00 | 396.000,00 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | U dve tranše. Prva tranša (50% SnPS) najkasnije 30 dana od potpisivanja Ugovora, a druga tranša po zahtevu krajnjeg korisnika, a najkasnije 30 dana od zahteva krajnjeg korisnika. | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke |  |  |  |
| 6 | LMX BROTH 6x225 ml kompatibilan sa aparatom VIDAS | KOM | 80 |  |  |  | 80 | 80 |  |  |  | 80 | 160 | 2.550 | 204.000,00 | 204.000,00 | 408.000,00 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | U dve tranše. Prva tranša (50% SnPS) najkasnije 30 dana od potpisivanja Ugovora, a druga tranša po zahtevu krajnjeg korisnika, a najkasnije 30 dana od zahteva krajnjeg korisnika. | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke |  |  |  |
| 7 | LMX BROTH SUPP. 6x6 ml kompatibilan sa aparatom VIDAS | KOM | 7 |  |  |  | 7 | 7 |  |  |  | 7 | 14 | 11.500,00 | 80.500,00 | 80.500,00 | 161.000,00 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | U dve tranše. Prva tranša (50% SnPS) najkasnije 30 dana od potpisivanja Ugovora, a druga tranša po zahtevu krajnjeg korisnika, a najkasnije 30 dana od zahteva krajnjeg korisnika. | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke |  |  |  |
| 8 | ELISA test SET kompatibilan sa aparatom VIDAS | KOM | 240 |  |  |  | 240 | 240 |  |  |  | 240 | 480 | 916 | 219.840,00 | 219.840,00 | 439.680,00 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | U dve tranše. Prva tranša (50% SnPS) najkasnije 30 dana od potpisivanja Ugovora, a druga tranša po zahtevu krajnjeg korisnika, a najkasnije 30 dana od zahteva krajnjeg korisnika. | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke |  |  |  |
| 9 | VIDAS CAMPYLOBACTER 30 TESTS kompatibilan sa aparatom VIDAS | KOM | 120 |  |  |  | 120 | 120 |  |  |  | 120 | 240 | 1300 | 156.000,00 | 156.000,00 | 312.000,00 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | U dve tranše. Prva tranša (50% SnPS) najkasnije 30 dana od potpisivanja Ugovora, a druga tranša po zahtevu krajnjeg korisnika, a najkasnije 30 dana od zahteva krajnjeg korisnika. | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke |  |  |  |
| 10 | CFB MINIBAG 10x225 ml kompatibilan sa aparatom VIDAS | KOM | 12 |  |  |  | 12 | 12 |  |  |  | 12 | 24 | 1320 | 15.840,00 | 15.840,00 | 31.680,00 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | U dve tranše. Prva tranša (50% SnPS) najkasnije 30 dana od potpisivanja Ugovora, a druga tranša po zahtevu krajnjeg korisnika, a najkasnije 30 dana od zahteva krajnjeg korisnika. | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke |  |  |  |
| 11 | Generbox microaer, 10 sachets kompatibilan sa aparatom VIDAS | KOM | 12 |  |  |  | 12 | 12 |  |  |  | 12 | 24 | 2.333,00 | 27.996,00 | 27.996,00 | 55.992,00 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | U dve tranše. Prva tranša (50% SnPS) najkasnije 30 dana od potpisivanja Ugovora, a druga tranša po zahtevu krajnjeg korisnika, a najkasnije 30 dana od zahteva krajnjeg korisnika. | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke |  |  |  |
| 12 | COMBIBAG kompatibilan sa aparatom VIDAS | KOM | 4 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 4 | 8 | 6.200,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 49.600,00 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | U dve tranše. Prva tranša (50% SnPS) najkasnije 30 dana od potpisivanja Ugovora, a druga tranša po zahtevu krajnjeg korisnika, a najkasnije 30 dana od zahteva krajnjeg korisnika. | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke |  |  |  |
| 13 | VIDAS UP E. COLI O157:H7 30T kompatibilan sa aparatom VIDAS | KOM | 120 |  |  |  | 120 | 120 |  |  |  | 120 | 240 | 1.283,00 | 153.960,00 | 153.960,00 | 307.920,00 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | U dve tranše. Prva tranša (50% SnPS) najkasnije 30 dana od potpisivanja Ugovora, a druga tranša po zahtevu krajnjeg korisnika, a najkasnije 30 dana od zahteva krajnjeg korisnika. | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke |  |  |  |
| 14 | VANCOMYCINE SUPPLEMENT kompatibilan sa aparatom VIDAS | KOM | 4 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 4 | 8 | 7.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 56.000,00 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | U dve tranše. Prva tranša (50% SnPS) najkasnije 30 dana od potpisivanja Ugovora, a druga tranša po zahtevu krajnjeg korisnika, a najkasnije 30 dana od zahteva krajnjeg korisnika. | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.560.816,00 | 1.560.816,00 | 3.121.632,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Partija 208 - Kristali |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | BD CrystalTM Enteric/Nonfermentor ID Kit 20 tests | PAK | 4 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 4 | 8 | 20.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 160.000,00 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | U dve tranše. Prva tranša (50% SnPS) najkasnije 30 dana od potpisivanja Ugovora, a druga tranša po zahtevu krajnjeg korisnika, a najkasnije 30 dana od zahteva krajnjeg korisnika. | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke |  |  |  |
| 2 | BD CrystalTM Gram-positive ID Kit 20 tests | PAK | 8 |  |  |  | 8 | 8 |  |  |  | 8 | 16 | 22.000,00 | 176.000,00 | 176.000,00 | 352.000,00 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | U dve tranše. Prva tranša (50% SnPS) najkasnije 30 dana od potpisivanja Ugovora, a druga tranša po zahtevu krajnjeg korisnika, a najkasnije 30 dana od zahteva krajnjeg korisnika. | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke |  |  |  |
| 3 | Kesice za produkciju anaerobne atmosfere za laboratorijske lonce kapaciteta 10-15 Petri ploča a 20 kesica | PAK | 16 |  |  |  | 16 | 16 |  |  |  | 16 | 32 | 5.200,00 | 83.200,00 | 83.200,00 | 166.400,00 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | U dve tranše. Prva tranša (50% SnPS) najkasnije 30 dana od potpisivanja Ugovora, a druga tranša po zahtevu krajnjeg korisnika, a najkasnije 30 dana od zahteva krajnjeg korisnika. | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke |  |  |  |
| 4 | Čip senzor laktata - (kompatibilan sa aparatom Biosen C proizvođača EKF diagnostic) | KOM | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 13.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 52.000,00 | IH | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | U dve tranše. Prva tranša (50% SnPS) najkasnije 30 dana od potpisivanja Ugovora, a druga tranša po zahtevu krajnjeg korisnika, a najkasnije 30 dana od zahteva krajnjeg korisnika. | Min. 60% proizvođačkog roka na dan isporuke |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 438.240,00 | 730.400,00 | 876.480,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПАРТИЈЕ

Понуђач може поднети понуду за све партије или само за поједине партије.

У случају да понуђач поднесе понуду за више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку за све партије.

Понуда се подноси за све врсте и целокупне количине добара из појединачне партије.

МОГУЋНОСТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Уколико би , током трајања оквирног споразума, а прилоком закључивања уговора/издавања наруџбеница, настала ситуација да понуђач (испоручилац) са којим је закључен оквирни споразум, не може да испоручи понуђено добро зато што је, услед промена на тржишту, (нпр. промењен назив, произвођач и слично), а може испоручити друго добро које у свему одговара захтевима из техничке спецификације и, уколико да је понудио то добро његова понуда не би била одбијена као неодговарајућа (неприхватљива), испоручилац може закључити уговор/наруџбеницу нудећи и такво добро по цени предвиђеној оквирним споразумом.

Ова ситуација се неће сматрати променом предмета набавке, али ће се, сходно члану 115. Закона о јавним набавкама, изменити оквирни поразум закључивањем анекса, уз предходно прибављено мишљење Војног правобранилаштва МО.

У случају да наступе околности из става 1 и 2, понуђач (испоручилац) је дужан да о томе благовремено обавести Наручиоца писаним путем уз достављање доказа.

ВРСТА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Наручилац оквирни споразум закључује са по једним понуђачем за сваку партију и  исти се закључују на период од две године.

Током периода важења оквирног споразума, предвиђа се, закључивање више појединачних уговора/издавања наруџбеница у зависности од вредности предмета конкретне набавке и потреба корисника.

Након закључења оквирног споразума, када настане потреба, Наручилац ће упутити понуђачу/испоручиоцу позив у циљу закључивања појединачног уговора о јавној набавци/издати наруџбеницу.

РОК ТРАЈАЊА/УПОТРЕБЕ/СТЕРИЛНОСТИ – у свему према табели из Прилога 2 и 3

конкурсне документације.

РОК, НАЧИН И МЕСТО ИСПОРУКЕ

Испоруке предметних добара, а по закљученим уговорима на основу закључених оквирних споразума  и уговора биће извршене у складиштима Корисника – магацинима:

Војномедицинске академије, Београд, Црнотравска 17 (за потребе ВМА), телефон 011/3608-764,

ЦАпСК –Милана Благојевића 21, Београд, телефон 011/3053-701 (за потребе ЦВМУ Карабурма, ВМЦ Нови Београд, ВМЦ Славија и Војске Србије)

ВБ Ниш Булевар др Зорана Ђинђића  бб, Ниш, телефон 018/555-025, 018/555-043 (за потребе ВБ Ниш) и

ВМЦ Нови Сад, Трг Владике Николаја 5 Петроварадин – Нови Сад, телефон 021/4835 – 599 и 021/431-782 (за потребе ВМЦ Нови Сад).

Рок и начин испоруке:  - у свему према табели из Прилога 2 и 3    конкурсне документације.

Уколико је рок испоруке дужи од захтеваног, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Понуђач је у обавези да Кориснику најави испоруку уговорених добара, 24 часа  пре испоруке истих. Контакт  телефони за најаве испорука  су:

Војномедицинска академија - телефон 011/3608-764

ЦАпСК -  телефон 011/3053-701,

ВБ Ниш -  телефон 018/555-025, 018/555-043 и

ВМЦ Нови Сад -  телефон 021/4835 – 599 и 021/431-782

Уочени недостаци приликом пријема добара (оштећења уговорених добара, мањак испоручених добара у односу на отпремницу и листу паковања), констатоваће се записником  комисије Корисника и представника испоручиоца.

Уколико се у току испоруке утврде недостаци, испоручилац  је дужан да их отклони о свом трошку, најкасније у року од 15 дана од дана пријема обавештења о рекламацији. Испоручилац одговара и за недостатке који се утврде након испоруке, а према правилима о одговорности Закона о облигационим односима.

У случају да тражена количина није дељива са најмањим оригиналним паковањем, изабрани понуђач је у обавези да разлику надокнади испоруком читавог оригиналног паковања. Најмање оригинално паковање подразумева најмање регистровано појединачно паковање.

РОК ПЛАЋАЊА

Рок плаћања -  30 дана од дана  сваке испоруке у складиште Kорисника.

КВАЛИТЕТ – У свему према Прилогу 2 и 3 конкурсне документације

Изабрани понуђач (испоручилац са којим буде закључен оквирни споразум) је у обавези да приликом испоруке достави сертификат о квалитету у складу са Законом о лековима и медицинским средствима.

Прилог 4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ( ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ) И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Да би понуђач могао да учествује у поступку јавне набавке мора да испуни следеће услове:

Обавезни услови:

1.да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2.да он или његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није одуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3.да је измирио  доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са  прописима  Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

4. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке - Решење Министарства здравља о дозволи за обављање делатности промета лековима и медицинским средствима за партије 1 – 12, 21 – 64, 66-67.

Додатни услови:

5.да располаже довољним пословним и финансијским капацитетом:

- за средња и велика правна лица - да има Мишљење овлашћеног ревизора које није негативно за 2015. годину и позитиван пословни резултат исказан у билансу успеха за 2015. годину;

- за мала правна лица и предузетнике - да има позитиван  пословни резултат у билансу успеха за 2015. годину;

6.да понуђена добра испуњавају техничке карактеристике и захтеве прописане конкурсном документацијом;

7. да понуђена добра поседују важеће Решење Агенције за лекове и медицинска средства о  упису у Регистар медицинских средстава издато од АЛИМС-а - пожељно је означити партије које се нуде; за партију 1 позиције 1 – 62, партије 2 – 5, партију 6 позицију 1  (пожељно означити број партије/позиције), партију 7 -12, партију 21 – 64 и партије 66- 67

- сертификати произвођача у складу са Прилогом 2 и 3 за партију 1 (позиције 63 – 72), партију 6 позиције 2 – 4, партије 13 – 20, партије 100 - 208

8.за све партије обавезно је доставити обележен оригинал или фотокопију каталога произвођача (или делова каталога), на српском или енглеском језику, којим се доказују тражене техничке карактеристике добара из спецификације (пожељно означити број партије/позиције).

Уколико  понуђач наступа са подизвођачем, подизвођач мора да испуни услове из тачке 1) до 4), а услов из тачке 5) само за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Осим наведених подизвођач мора испунити и услове из тачке: 6,7 и 8 за део набавке који је поверен њему.

Испуњеност наведених услова за подизвођача, понуђач доказује достављањем попуњеног, потписаног и овереног обрасца о оцени испуњености услова из члана 75.и 76. ЗЈН и доказа (докумената) наведених у обрасцу.

У случају подношења заједничке понуде, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из тачке 1) до 5), а додатне услове испуњавају заједно.

Испуњеност наведених услова сваки понуђач из групе понуђача доказује достављањем попуњеног, потписаног и овереног обрасца о оцени испуњености услова из члана 75.и 76. ЗЈН и доказа  (докумената) наведених у обрасцу.

Докази о испуњености услова  могу бити и неоверене фотокопије.

Докази о испуњености услова  од тачке 2) до 4) не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Пре доношења одлуке о додели оквирног споразума, наручилац може захтевати од понуђача чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да у року од 5 дана од дана пријема писаног позива наручиоца достави на увид оригинале докумената или оверене фотокопије свих или појединих докумената.

Ако понуђач у наведеном року не достави на увид тражена документа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Прилог 5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ

1. ) ЈЕЗИК:

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити јасна и недвосмислена, читко написана на српском језику, осим заштићеног назива добра, назива произвођача, сертификата, потврда,   декларација  и каталога који могу бити и на енглеском језику.

2.)  ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ ЗА ИЗРАДУ  ПОНУДЕ:

Понуђач треба да  достави понуду у писаном облику и на оригиналном обрасцу понуде.

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у оригиналне обрасце који су саставни део конкурсне документације и прилаже тражена документа.

Пожељно је да сва документа поднета у понуди буду повезана траком у целину и запечаћена (осим средстава финансијског обезбеђења за озбиљност понуде), тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Ради лакше обраде података, доставити модел оквирног споразума и у електронском облику у wорд формату.

Уколико дође до неслагања података у писаном и електронском облику валидном ће се сматрати понуда на писаном обрасцу.

Понуда мора да садржи:

Попуњен Прилог 6 – Образац понуде са структуром цене  у електронском облику (excell) и штампаном облику, попуњен, оверен и печатиран од стране овлашћеног лица понуђача, за партије за које подноси понуду

- Извод из регистра Агенције за привредне регистре,односно извода из регистра      надлежног Привредног суда – за правно лице;

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из   одговарајућег регистра – за предузетника;

Понуђач није дужан да доставља Извод о регистрацији привредног субјекта од Агенције за привредне регистре, јер су подаци из истог јавно доступни на интернет страници Агенције.

2. Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе МУП-а да  оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре, не старију од 2 (два) месеца пре отварања понуда – за правно лице.

3. Извод из казнене евиденције, односно надлежне полицијске управе МУП-а да  није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре, не старију од 2 (два) месеца пре отварања понуда – за предузетника и физичко лице;

4 а) Уверење Пореске управе Министарства финансија  и привреде да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе, не старије од 2 (два) месеца пре отварања понуда;

б) Потврду јединице локалне самоуправе да је понуђач измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, не старију од 2 (два) месеца пре отварања понуда;

Уколико је понуђач уписан у Регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре није дужан да доставља доказе о испуњености обавезних услова (од тачке 1-4 из члана 75. став 1. ЗЈН) али је дужан да достави изјаву на сопственом меморандуму у којој то наводи.

5.Важеће решење-дозволу за обављање делатности промета лекова и   медицинских средстава, издато од надлежног министарства здравља за партије 1 – 12, 21 – 64 и 66-67

6. Доказе да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетима:

За средња и велика правна лица:биланс стања и биланс успеха за последње три године (2013., 2014. и 2015.г.) са приложеним доказом о разврставању и извештај овлашћеног ревизора за 2015.г.;

За мала правна лица:биланс стања и биланс успеха за последње три године (2013., 2014. и 2015.г.) са приложеним доказом о разврставању;

ИЛИИзвештај о бонитету за јавне набавке који издаје Агенција за привредне регистре (АПР) за 2013., 2014. и 2015. годину (важи за сва правна лица);

Напомена: За средња и велика правна лица: Уколико Извештај о бонитету за јавне набавке који издаје Агенција за привредне регистре (АПР) за 2015. годину не садржи извештај овлашћеног ревизора за 2015.годину потребно је приложити посебно извештај овлашћеног ревизора за 2015.годину.

7. - важеће Решење Агенције за лекове и медицинска средства о упису у Регистар медицинских средстава за партију 1 позиције 1 – 62, партије 2 – 5, партију 6 позицију 1  (пожељно означити број партије/позиције), партију 7 -12, партију 21 – 64 и партије 66- 67

- сертификати произвођача у складу са Прилогом 2 и 3 за партију 1 (позиције 63 – 72), партију 6 позиције 2 – 4, партије 13 – 20, партије 100 - 208

- за партију 65 USP, CE и сертификат да је криопротектор код трансплантације ћелија за хуману употребу

- за партију 69 – аналитички сертификат произвођача са неопходним подацима (адреса, серија, рок трајања и сви параметри гарантованог квалитета), а приликом испоруке изабрани понуђач је дужан да испоручи реагенс у оригиналном паковању произвођача (непрепакована роба) и достави аналитички сертификат

- за партије 70 – 98 Колона квалитет – за реагенсе – спецификација квалитета и аналитички сертификат произвођача реагенаса са неопгодним подацима (адреса, серија, датум производње, рок трајања и сви параметри траженог односно гарантованог квалитета/гарантованог степена чистоће), као и Сигурносни лист на српском језику, а приликом испоруке изабрани понуђач је у обавези да испоручи реагенсе у оригиналном паковању произвођача (непрепакована роба), да поред аналитичког сертификата реагенса испоручене серије достави Сигурносни лист на српском језику

- за партије 70 – 98 Колона квалитет – за реагенсе – стандарде – спецификација квалитета и аналитички сертификат произвођача реагенаса са неопгодним подацима (адреса, серија, датум производње, рок трајања и сви параметри траженог односно гарантованог квалитета/гарантованог степена чистоће, предвиђена намена/начин коришћења стандарда, место/услови сертификације, следивост, мерна несигурност, услови чувања), као и Сигурносни лист на српском језику, а приликом испоруке изабрани понуђач је у обавези да испоручи реагенсе у оригиналном паковању произвођача (непрепакована роба), да поред аналитичког сертификата реагенса испоручене серије достави Сигурносни лист на српском језику

-мишљење АЛИМС да понуђена средства не подлежу регистрацији за партије 100, 102-111

-обележен оригинал или фотокопију каталога произвођача (или делова каталога), којим се доказују тражене техничке карактеристике добара из спецификације (пожељно означити број партије/позиције) Уколико у приложеним каталозима нема тражених карактеристика, уз исте треба доставити и декларацију о усаглашености или  изјаву произвођача да ли понуђено добро поседује/не поседује тражену карактеристику.

8.Попуњен образац Изјаве да ће, уколико буде изабран, приликом сваке испоруке, а након закључења уговова доставити сертификат о квалитету у складу са Законом о лековима и медицинским средствима за сваку серију.

9.Попуњене, потписане и печатом оверене изјаве:

- Изјаву понуђача дату под кривичном, материјалном и моралном одговорношћу да су поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде;

- Изјаву да ће без одлагања обавестити наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци, и да је документује на прописани начин;

- Изјаву о независној понуди

- Изјаву понуђача да понуђена добра у свему одговарају условима конкурсне документације

- Изјаву понуђача да ће приликом потписивања оквирног споразума приложити инструменте обезбеђења за добро извршење посла;

10.Попуњен модел оквирног споразума;

11.Модел уговора

12. Инструменте финансијког обезбеђења за озбиљност понуде:

- Менично писмо - овлашћење да се меница у износу од 3% од вредности понуде, без сагласности понуђача може поднети на наплату

- Једну бланко сопствену меницу – само потписану и оверену у складу са    картоном  депонованих потписа,

- Штампани извод са интернет странице НБС-а регистра меница и овлашћења

- Копију важећег картона депонованих потписа овлашћених лица код банке;

У случају да наступа са подизвођачем, понуђач треба да достави и :

-  попуњен, потписан и оверен образац 6-III ,

У случају подношења заједничке понуде, за сваког члана групе понуђача доставља се и:

-  попуњен, потписан и оверен образац 6-IV,

- Изјава понуђача дату под кривичном, материјалном и моралном одговорношћу да су поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде;

- Изјава да ће без одлагања обавестити наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци, и да је документује на прописани начин;

-  Изјава о независној понуди

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти овереној печатом понуђача, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти односно кутији, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом, и по окончању поступка отварања вратиће се неотворена понуђачу са назнаком да је поднета неблаговремено.

На коверти мора бити наведено:

ПОНУДА ЗА НАБАВКУ БРОЈ 623/16  ( 53/17) - НЕ ОТВАРАТИ

На полеђини коверте мора да се наведе тачан назив и адреса понуђача, број телефона и име и презиме особе за контакт.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно навести да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.

ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуда са варијантама није дозвољена.

НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, у писаном облику, непосредно или препоручено поштом са повратницом.

Измена и допуна понуде врши се тако што понуђач уписује нове (измењене односно додатне податке) у оригиналне обрасце који су саставни део конкурсне документације и (евентуално) прилаже тражена документа.

На коверти мора бити наведено да ли се ради о измени, допуни или опозиву понуде:

ИЗМЕНА /ДОПУНА/ ОПОЗИВ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ БРОЈ  623/16  ( 53/17)

- НЕ ОТВАРАТИ-

На полеђини коверте мора да се наведе тачан назив и адреса понуђача, број телефона и име и презиме особе за контакт.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда (Члан 87. став 4. Закона о јавним набавкама).

ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

У случају да наступа са подизвођачем, понуђач треба да достави попуњен, потписан и оверен образац 6-III  и документа наведена у обрасцу.

Уколико има више подизвођача, потребно је образац 6-III копирати и попунити за сваког подизвођача посебно.

Понуђач који наступа са подизвођачем/има дужан је да попуни члан 1 тачка 1.2. модела оквирног споразума и наведе све подизвођаче.

Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Уколико оквирни споразум између наручиоца и понуђача буде закључен, подизвођач ће бити наведен у оквирном споразуму. Понуђач је дужан да наручиоцу на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу/ кориснику за извршење обавеза из поступка јавне набавке, оквирног споразума, односно, за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

У случају закључења уговора, а након закључења оквирног споразума, понуђач (испоручилац) не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди. У супротном, наручилац ће рализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Понуђач ( добављач ) може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача – заједничка понуда (Члан 81. став 1. Закона о јавним набавкама), у ком случају се доставља  (поред Обрасца понуде  6-I ) попуњен, потписан и оверен образац 6-IV, образац 6-V и документа наведена у обрасцу.

Уколико има више понуђача у заједничкој понуди, потребно је образац 6- IV копирати и попунити за сваког члана групе посебно.

У моделу оквирног споразума уговора  у члану 1. Тачка 1.2. обавезно се морају навести (остали) чланови групе понуђача.

Образац понуде 6-В је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1)  члану групе  који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2)   понуђачу који ће у име групе понуђача потписати оквирни споразум;

3)   понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

4)   понуђачу који ће издати рачун;

5)   рачуну на који ће бити извршено плаћање;

6)   опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу оквирног споразума.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Сваки понуђач из групе понуђача  мора да испуни обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Став 1. Тачка од 1) до 4) ЗЈН, који се доказују достављањем доказа који су наведени у  Обрасцу о оцени испуњености услова из члана 75. ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН који се односи на важећу дозволу надлежног органа  за обављање делатности која је предмет јавне набавке дужан је да испуни понуђач из групе понуђача коме је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун  задругара или заједничку понуду у име задругара, и у том случају се примењују одредбе члана 81. став 8. 9. и 10. ЗЈН.

ЦЕНА:

Цена треба да буде изражена у динарима, појединачно и укупно – са и без пореза на додату вредност (са исказаним свим фискалним дажбинама). Износ ПДВ-а исказати одвојено, у процентима и динарској вредности.

Цена која буде прихваћена при избору најповољније понуде, фиксна је за све врсте и количине добара за период трајања оквирног споразума.

Уколико се утврди рачунска грешка наручилац ће поступити сходно члану 93. став 4. ЗЈН.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако је исказана неуобичајено ниска цена, комисија Наручиоца ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/12, 14/2015 и 68/2015).

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА

Понуђачи су дужни да обезбеде испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке, као и испуњење обавеза из оквирног споразума и својих уговорних обавеза, достављањем следећих средстава.

1)   Инструменти финансијког обезбеђења за озбиљност понуде

- Менично писмо – овлашћење да се меница у износу од 3% од вредности понуде, без сагласности понуђача може поднети на наплату у случају да изабрани понуђач не потпише оквирни споразум или повуче понуду у току периода важења понуде. За прихватљивост понуде је довољно да је менично писмо – овлашћење потписано и оверено од стране овлашћеног лица.Уколико је број рачуна уписан на меничном овлашћењу, он се мора слагати са бројем рачуна који је уписан на картону депонованих потписа.

- Једна бланко сопствена меница – само потписана и оверена у складу са картоном депонованих потписа – потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета (приложене менице се враћају изабраном понуђачу по закључењу оквирног споразума, а осталим понуђачима по доношењу одлуке). У складу са Законом о платним услугама ( «Сл.гласник РС» бр. 139/14) све менице морају бити регистроване у регистру меница и овлашћења који се води код НБС.

- Штампани извод са интернет странице НБС-а регистра меница и овлашћења са обавезним подацима о регистрацији, као доказ о регистрацији достављених меница.

- Копија важећег картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача, оверена печатом банке;

2)   Као средство обезбеђења испуњење обавеза из оквирног споразума доставља се приликом потписивања оквирног споразума:

- Једна бланко сопствена меница – само потписана и оверена у складу са картоном депонованих потписа – потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета. У складу са Законом о платним услугама ( «Сл.гласник РС» бр. 139/14) све менице морају бити регистроване у регистру меница и овлашћења који се води код НБС.

- Штампани извод са интернет странице НБС-а регистра меница и овлашћења са обавезним подацима о регистрацији, као доказ о регистрацији достављених меница.

- Копија важећег картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача, оверена оригиналним печатом банке (овера којом банка код које је отворен рачун потврђује важност картона депонованих потписа);

-   менично овлашћење да се меница, без сагласности Испоручиоца, може поднети          пословној банци  на наплату у износу од 8% од укупне вредности оквирног споразума.

Наручилац ће уновчити дату меницу уколико: Испоручилац не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом или уговором, не приступи закључењу појединачног уговора на позив наручиоца/корисника у складу са овим оквирним споразумом.

Рок важења менице је 30 дана дужи од истека важења оквирног споразума.

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ  ПОЈАШЊЕЊА,  ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Додатне информације или појашњења у вези са припремом понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, понуђачи могу тражити у писаном облику и то најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. Војномедицинска академија ће у року од 3 дана од дана пријема писаног захтева за додатним објашњењима одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Наручилац ће измене и допуне конкурсне документације, у року предвиђеном за подношење понуда, објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Уколико наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац  ће продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чл. 20. Закона.

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

Питања се упућују на адресу Војномедицинска академија , Црнотравска 17, 11050 Београд, уз напомену „Појашњење –позив на број набавке 623/16 (53/17).

ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА НАКОН ОТВАРАЊА ПОНУДЕ

Наручилац задржава право да од понуђача захтева додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача- члан 93. став 1. Закона о јавним набавкама.

ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија Републике Србије, Ул. Саве Машковића бр. 3-5, 11000 Београд, интернет адреса: www.порескауправа.гов.рс

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине Министарства  пљопривреде и заштите животне средине Републике Србије, ул. Руже Јовановића бр. 27А, 11160 Београд, интернет адреса: www.сепа.гов.рс

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање и борачка питања Републике Србије, ул. Немањина бр 11, 11000 Београд, интернет адреса. www.минрзс.гов.рс

КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДЕ

Одлука о додели оквирног споразума донеће се применом критеријума „најнижа понуђена цена“ за сваку партију посебно.

Ако буде понуђена иста цена од стране више понуђача, примениће се помоћни критеријум краћи рок испоруке, дужа опција понуде, жреб – према наведеном редоследу.

Напомена:

У ситуацији када постоје понуде понуђача који нуде предметна добра домаћег порекла и понуде понуђача који нуде добра страног порекла, примењује се одредба члана 86. Закона о јавним набавкама. Понуђач који нуди добра домаћег порекла може као саставни део понуде поднети и доказ о домаћем пореклу добара. Доказ је Уверење о домаћем пореклу робе које издаје Привредна комора Србије, сходно Правилнику о начину доказивања испуњености услова да су понуђена добра домаћег порекла ( Сл. Гласник РС 30/2013 ) и Упутства о условима, начину и поступку издавања уверења о домаћем пореклу робе у поступцима јавних набавки ( Сл. Гласник РС 120/2012 )

Када понуђач достави доказ да нуди добра домаћег порекла, наручилац ће, пре рангирања понуда, позвати све остале понуђаче чије су понуде оцењене као прихватљиве да се изјасне да ли нуде добра домаћег порекла и да доставе доказ.

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да при састављању своје понуде потпише и овери изјаве да  поштује обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде;

КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТИ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

ЗАШТИТА ПРАВА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У случају да понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена права може поднети захтев за заштиту права, односно поступити у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (члан 148-167 ЗЈН) који уређују поступак заштите права у поступку јавне набавке.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, предаје  непосредно или препоручено поштом са повратницом, у року од 10 дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

Понуђач је дужан да уз захтев приложи доказ о уплати таксе од 120.000,00 динара на текући рачун број 840-742221843-57, модел број 97, позив на број 50-016, сврха уплате: Републичке административне таксе, корисник Буџет Републике Србије.

ЗАКЉУЧЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Са понуђачем чија је понуда изабрана као најповољнија оквирни споразум ће бити закључен након истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Став 6. Закона о јавним набавкама и по добијању мишљења на текст нацрта оквирног споразума од Војног правобраниластва Министраства одбране, а у случају да је поднета само једна понуда може и пре истека наведеног рока.

Наручилац је дужан да оквирни споразум достави понуђачу којем је оквирни споразум додељен у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако понуђач којем је додељен оквирни споразум, одбије да га закључи, наручилац може закључити оквирни споразум са првим следећим најповољнијим понуђачем (члан 113. став 3. Закона о јавним набавкама).

НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке, поступио супротно одредбама члана 82. став 1, 2.  и  3. Закона о јавним набавкама (»Сл.Гласник РС» бр.124/12, 14/15 и 68/15).

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ  из члана 82. става 3. тачка 1) ЗЈН, који се односи на поступак који је спровео или оквирни споразум који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

На основу члана 107. став 1. Закона о јавним набавкама наручилац је дужан да, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све  неприхватљиве понуде.

ОБУСТАВЉАЊЕ  ПОСТУПКА

Наручилац је дужан да на основу члана 109. став 1.  Закона о јавним набавкама обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу оквирног споразума из члана 107. став 3. ЗЈН .

Наручилац може да обустави поступак  из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка  и који онемогућавају да се започети поступак оконча или услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци, у складу са чланом 109. став 2. Закона о јавним набавкама.

Предметну одлуку наручилац ће образложити и навести разлоге обуставе поступка.

ОДЛУКА О  ЗАКЉУЧЕЊУ  ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Комисија за јавну набавку наручиоца саставља писани извештај о стручној оцени понуда, на основу којег наручилац доноси одлуку о додели оквирног споразума.

Наручилац је дужан да одлуку о додели оквирног споразума. објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења одлуке.

У случају да понуђачу није додељен оквирни споразум, меница за озбиљност понуде се враћа понуђачу.

Понуђач из предходног става је дужан да након објављивања Одлуке о додели оквирног споразума, лично преузме меницу за озбиљност понуде од наручиоца, а лице које преузима меницу мора да има писано овлашћење за преузимање менице (овлашћење мора да садржи и број менице која се преузима).

ТРОШКОВИ  ПРИПРЕМАЊА  ПОНУДЕ

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде (део 16  конкурсне документације).

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ – Прилог 6 Excell документа

Понуђач треба да попуни образац понуде са структуром цене на следећи начин:

- изнад спецификације добара (табеле) на празну линију понуђач уписује број понуде и датум;

- заокружити начин подношења понуде а) самостално, б) са подизвођачем ц) заједничка понуда на штампаном обрасцу, а у Excell табели подвући;

- у колону 26 понуђач уписује произвођача понуђеног добра;

- у колону 27  понуђач за понуђена добра за све партије уписује податке из Решења о упису у Регистар медицинских средстава издато од АЛИМС-а./сертификата произвођача;

- у колону 23 уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за свако понуђено добро;

- у колону 25 уписати ПДВ и то бројем „20“ или „10“ за свако понуђено добро-не уносити

знак „% „;

- колоне 24  не попуњавати – подешено је тако да програм рачуна сам;

- за услове понуде из колоне 28 и  29 наведене у табели и  испод табеле, понуђач уписује тражене податке у складу са захтевима наведеним у конкурсној документацији.

НАПОМЕНА:

Образац понуде са структуром цене– прилог 6, доставља се у електронској и штампаној форми.

Штампани облик – одштампана електронска форма Excell документа и сваку страну тог обрасца понуде, понуђач мора да овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

6-II	ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| НАЗИВ ПОНУЂАЧА: |  |
| --- | --- |
| АДРЕСА ПОНУЂАЧА: Место и општина |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: |  |
| ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА (ПИБ): |  |
| ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
| ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ПОНУЂАЧА (е-маил): |  |
| ТЕЛЕФОН: |  |
| ТЕЛЕФАКС: |  |
| БРОЈ РАЧУНА ПОНУЂАЧА И НАЗИВ БАНКЕ: |  |
| ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА: (име и презиме одговорног лица) |  |

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            ( потпис)

6-III ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА: |  |
| --- | --- | --- |
|  | АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА: Место и општина |  |
|  | МАТИЧНИ БРОЈ: |  |
|  | ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ): |  |
|  | ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
|  | ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ: |  |
|  | ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ: |  |
| 2) | НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА: |  |
|  | АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА: Место и општина |  |
|  | МАТИЧНИ БРОЈ: |  |
|  | ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ): |  |
|  | ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
|  | ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ: |  |
|  | ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ: |  |

Напомена:

Табелу ''Подаци о подизвођачу'' попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            ( потпис)

6-IV ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | НАЗИВ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ: |  |
| --- | --- | --- |
|  | АДРЕСА: Место и општина |  |
|  | МАТИЧНИ БРОЈ: |  |
|  | ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ): |  |
|  | ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
| 2) | НАЗИВ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ: |  |
|  | АДРЕСА УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ: Место и општина |  |
|  | МАТИЧНИ БРОЈ: |  |
|  | ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ): |  |
|  | ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ: |  |

Напомена:

Табелу ''Подаци о учеснику у заједничкој понуди'' попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког .

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            ( потпис)

6 -V	СПОРАЗУМ

КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У вези са позивом за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца, за јавну набавку добара број 623/16 (  53/17)   достављамо Споразум којим се међусобно и према наручиоцу обавезујемо на извршење јавне набавке према следећем:

| 1. | Члан групе који је носилац посла, односно који подноси понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем је |
| --- | --- |
|  | Назив: Адреса: |
| 2. | Члан групе који ће у име групе понуђача потписати оквирни споразум је |
|  | Назив: Адреса: |
| 3. | Члан групе који у име групе понуђача даје средство обезбеђења за озбиљност понуде је |
|  | Назив: Адреса: |
|  | Члан групе који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења за добро извршење посла је |
|  | Назив: Адреса: |
| 4. | Члан групе који ће издати рачун је |
|  | Назив: Адреса: |
| 5. | Рачун на који ће бити извршено плаћање је |
|  | Број рачуна: Банка: |

| 6. | Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу оквирног споразума/уговора |  |
| --- | --- | --- |
|  | Назив члана групе понуђача | Обавезе члана групе понуђача за извршење оквирног споразума/уговора |

У __________________, дана ______________ године, Споразум потписали

Назив члана групе понуђача:	Потпис одговорног лица и печат

члана групе понуђача:

1. ____________________________________		___________________________

потпис и М.П.

2. ____________________________________		___________________________

потпис и М.П.

3. ____________________________________		___________________________

потпис и М.П.

4. ____________________________________		___________________________

потпис и М.П.

5. ____________________________________		___________________________

потпис и М.П.

Прилог 7. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ПОНУЂЕНА ДОБРА У СВЕМУ ОДГОВАРАЈУ УСЛОВИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

И З Ј А В Љ У Ј Е М

под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу да понуђена добра у отвореном поступку јавне набавке број 623/16  ( 53/17) у свему одговарају техничкој спецификацији.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            ( потпис)

Прилог 8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРИЛИКОМ ИСПОРУКЕ ДОСТАВИТИ СЕРТИФИКАТЕ О КВАЛИТЕТУ И ОСТАЛУ ЗАХТЕВАНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

И З Ј А В Љ У Ј Е М

под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу да ћу, уколико моје привредно друштво буде  закључило оквирни споразум и, на основу њега уговор у поступку јавне набавке бр 623/16  (53/17), приликом испоруке доставити сертификат о квалитету у складу са Законом о лековима и медицинским средствима и осталу документацију захтевану конкурсном документацијом.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            ( потпис)

9. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА

ИЗ ЧЛАНА 75.  став 2. ЗАКОНА

У вези  члана 75. став 2. Закона, као заступник понуђача, дајемо следећу

И З Ј А В  У

Понуђач___________________________________________________________________

(навести назив понуђача)

у поступку јавне набавке број 623/16 (53/17),  изјављујемо да смо  поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Место и датум:				                                                Понуђач

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            ( потпис)

Напомена:

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ОБАВЕСТИТИ НАРУЧИОЦА О ПРОМЕНИ КОЈА ЈЕ У ВЕЗИ СА ИСПУЊЕНОШЋУ УСЛОВА ИЗ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

И З Ј А В Љ У Ј Е М О

под кривичном, материјалном и моралном одговорношћу да ћемо без одлагања обавестити наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке 631/16,(17/17 ),  а која наступи до доношења одлуке, односно закључења оквирног споразума, односно током важења оквирног споразума и, да ћемо о томе доставити доказ.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            ( потпис)

11. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, _______________________________________________

(назив понуђач)

даје

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке 623/16 (53/17),  поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            ( потпис)

Напомена: услучају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

12. МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

(ПОПУНИТИ ПРВУ СТРАНУ, ПРАЗНЕ РУБРИКЕ У ОСТАЛОМ ДЕЛУ МОДЕЛА, СВАКУ СТРАНИЦУ ПАРАФИРАТИ И ОВЕРИТИ ПЕЧАТОМ, ПОСЛЕДЊУ СТРАНИЦУ ОВЕРИТИ ПЕЧАТОМ И ПОТПИСАТИ)

МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА  број 623/16 (53/17)

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ добара – ЛАБОРАТОРИЈСКИ РЕАГЕНСИ

за партију/е _______________________

закључен  између:

- Наручилац:

Република Србија – Министарство одбране – Управа за војно здравство – Војнномедицинска академија Београд, Црнотравска 17,

коју  заступа   заступник начелника ВМА: пуковник проф. др Мирослав Вукосављевић

ПИБ: 102116082

матични број: 07093608

бр. Потврде о евиденцији ПДВ-а: 135328814

телефон:  011/ 266-11-22 локали 31-708 и 31-835, 011/266-58-99

телефакс: 011/2663-963

текући рачун број: 840-314849-70 МО  Средства обједињене                 наплате ВМА

Испоручилац:

____________________________________________________,

(пун назив и адреса)

кога заступа директор_____________________________

(име и презиме)

ПИБ:____________________

матични број:_____________________________

Бр. Потврде о евиденцији ПДВа:_______________

телефон:_____________________

телефакс:____________________

текући рачун број и банка:________________________________

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ И КОНСТАТАЦИЈЕ

1.1. Наручилац и Испоручилац у уводу констатују:

- да Наручилац спроводи поступак предметне јавне набавке за потребе ВМА

- да се оквирни споразум закључује на основу спроведеног отвореног поступка јавне набавке број   623/16 (53/17) по партијама са циљем закључивања оквирног споразума са по једним понуђачем на период од две године у складу са условима и критеријумима дефинисаним у конкурсној документацији за јавну набавку бр. 623/16 (53/17)

-  да је Наручилац, на основу Одлуке бр. ____________ од _______2017.године, усвојио понуду понуђача _____________ бр. _______од _______2017 године која је понуда саставни део овог оквирног споразума.

- да овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључивање уговора о јавној набавци, да се  количине наведене у Прилогу 2 и 3 конкурсне документације могу разликовати од количина које наручилац уговори са Испоручиоцем, а Наручилац не одговара за потенцијалну штету коју Испоручилац трпи услед уговарања количина мањих од количина предвиђених у Прилогу 2 и 3 конкурсне документације

-да обавеза настаје закључивањем појединачног уговора о јавној набавци/издавањем наруџбенице  на основу овог оквирног споразума.

2. ПРЕДМЕТ СПОРАЗУМА

2.1. Предмет овог споразума је утврђивање услова пoд којима ће се закључити појединачни уговори који су предмет јавне набавке 623/16 (53/17),  између Наручиоца и Испоручиоца, а за потребе Корисника.

2.2 Добра која су предмет овог споразума ближе су дефинисана у спецификацији са јединичним ценама и количинама за 2016 - 2018. годину која се налази у прилогу овог споразума и чини његов саставни део.

2.3. Овај споразум закључује се на период од две године од дана потписивања.

2.4. Toком периода важења овог оквирног споразума, Наручилац може се закључити више појединачних уговора, у зависности од стварних потреба Корисника.

2.5 Наручилац и Испоручилац су сагласни да Испоручилац наступа као члан групе понуђача чији су чланови групе  следећи (навести пун назив и адресу, име и презиме директора, ПИБ, матични број):________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

2.6 Наручилац и Испоручилац су сагласни да Испоручилац наступа са подизвођачем / има  (навести подизвођаче, навести пун назив и адресу, име и презиме директора, ПИБ, матични број): ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА И ИСПОРУЧИОЦА

Наручилац je дужан да:

3.1. обезбеди да се добра која су предмет овог споразума искључиво набављају од Испоручиоца у складу и на начин предвиђен овим споразумом.

3.2. правовремено обавештава Испоручиоца о чињеницама које су од значаја за реализацију његових обавеза.

3.3 Испоручилац je дужан да:

- на писани позив Наручиоца закључи уговор о јавној набавци у складу са овим споразумом;

- извршава уговорне обавезе према Наручиоцу и Корисницима у складу са преузетим обавезама и правилима струке, у уговореним роковима који не могу бити дужи од 7 дана од дана пријема позива;

- одмах по сазнању, писменим путем, обавести Наручиоца о чињеницама које би могле да знатно отежају или онемогуће снадбевање Наручиоца и Корисника;

- обезбеди да добра која испоручује немају правне или материјалне недостатке;

- да обезбеди добра могу бити у промету током целог периода трајања оквирног споразума, односно појединачног уговора;

- испоручује добра у складу са уговореним количинама и уговореним квалитетом, која испуњавају све захтеве постављене у техничким спецификацијама и конкурсној документацији;

4. СПРОВОЂЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

4.1. Наручилац ће са Испоручиоцем закључити више појединачних уговора о јавној набавци/наруџбеница  са уговореним  начином и динамиком испорука у складу са јединичним ценама утврђеним у овом споразуму.

4.2. Ha основу овог споразума, Испоручилац закључује уговор/наруџбеницу са Наручиоцем  након пријема позива Наручиоца, који се доставља путем поште, електронске поште или факсом.

4.3.У позиву се прецизира датум, време и место закључења уговора, као и предмет уговора са количинама, у зависности од потреба наручиоца.

4.4. Појединачни уговори важе до реализација укупно уговорених количина.

4.5. Наручилац може, уз претходну сагласност Испоручиоца, уговорити веће количине добара од количина прецизираних Прилогом 2 и 3 конкурсне документације, под истим условима из усвојене понуде Испоручиоца.

5.ЦЕНА, УСЛОВИ И РОК ПЛАЋАЊА

5.1. Јединичне цене из усвојене понуде су фиксне током трајања оквирног споразума.

5.2. Плаћање ће се вршити у року од 30 дана од дана  сваке испоруке у складиште Наручиоца

6. КВАЛИТЕТ,  КОЛИЧИНЕ,  ИСПОРУКА И ПРИЈЕМ

6.1. Квалитет производа који су предмет овог споразума мора у потпуности одговарати важећим домаћим или међународним стандардима за ту врсту робе и уверењима о квалитету и атестима.

6.2. Испоруке предметних добара, а по закљученим уговорима на основу закључених оквирних споразума биће извршене у складишту Корисника – магацину:

Војномедицинске академије, Београд, Црнотравска 17 (за потребе ВМА), телефон 011/3608-764,

ЦАпСК –Милана Благојевића 21, Београд, телефон 011/3053-701 (за потребе ЦВМУ Карабурма, ВМЦ Нови Београд, ВМЦ Славија и Војске Србије),

ВБ Ниш Булевар др Зорана Ђинђића  бб, Ниш, телефон 018/555-025, 018/555-043 (за потребе ВБ Ниш) и

ВМЦ Нови Сад, Трг Владике Николаја 5 Петроварадин – Нови Сад, телефон 021/4835 – 599 и 021/431-782 (за потребе ВМЦ Нови Сад).

6.3 . Рок и начин испоруке: биће дефинисани у позивима за подношење понуде за закључење уговора, појединачним уговорима и усвојеном понудом Испоручиоца.

6.4.  Испоручилац је у обавези да Кориснику најави испоруку уговорених добара, 24 часа  пре испоруке истих. Контакт  телефони за најаве испорука  су:

-ВМА 011/266 1122 локал 26-575 Драгана Лукић,

-ЦАпСК 011/3053-701  Првослав Биочанин,

-ВБ Ниш 018/555-025, 018/555-043  Синиша Пројановић,

- ВМЦ Нови Сад 021/4835 – 599 и 021/431-782, Јасмина Павлов.

6.5. Уочени недостаци приликом пријема добара (оштећења уговорених добара, мањак испоручених добара у односу на отпремницу и листу паковања), констатоваће се записником  комисије Наручиоца и представника испоручиоца.

6.6. Уколико се у току испоруке утврде недостаци, испоручилац  је дужан да их отклони о свом трошку, најкасније у року од 7 дана од дана пријема обавештења о рекламацији. Испоручилац одговара и за недостатке који се утврде након испоруке, а према правилима о одговорности Закона о облигационим односима.

6.7 Трошкови транспорта и евенгуални други грошкови укључени су у цене и Наручилац их посебно не признаје.

6.8 Испоручилац се обавезује да добра одговарајуће упакује како би била заштићена од оштећења или губитка за време транспорта, утовара, претовара, истовара и ускладиштења.

Добра се испоручују у амбалажи испоручиоца која се не враћа и не плаћа.

7.СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА

7.1 Као средство обезбеђења испуњење обавеза из оквирног споразума и уговорних обавеза доставља се приликом потписивања оквирног споразума:

-Једна бланко сопствена меница – само потписана и оверена у складу са картоном депонованих потписа – потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета. У складу са Законом о платним услугама («Сл.гласник РС» бр. 139/14) све менице морају бити регистроване у регистру меница и овлашћења који се води код НБС.

-Штампани извод са интернет странице НБС-а регистра меница и овлашћења са обавезним подацима о регистрацији, као доказ о регистрацији достављених меница.

-Копија важећег картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача, оверена оригиналним печатом банке (овера којом банка код које је отворен рачун потврђује важност картона депонованих потписа);

-менично овлашћење да се меница, без сагласности Испоручиоца, може поднети пословној банци  на наплату у износу од 8% од укупне вредности оквирног споразума.

7.2.  Наручилац ће уновчити дату меницу уколико: Извршилац не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом, уговором, не доставља понуду на Позив за подносење понуде, не закључи појединачни уговор у складу са овим оквирним споразумом.

7.3  Рок важења менице је 30 дана дужи од истека важења оквирног споразума.

8. ВИША СИЛА

8.1 Наступање више силе ослобађа од одговорности стране у споразуму за кашњење у извршењу обавеза из споразума. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, стране у споразуму су обавезне, да једна другу обавесте писменим путем у року од 24 (двадесетчетири) часа.

8.2. Kao случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија,транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви, који су законом утврђени као виша сила.

9. СПОРОВИ

9.1 Стране у споразуму су сагласне да се евентуални спорови решавају споразумно, a у случају да се спор не може решити споразумним лутем, утврђује се стварна и месна надлежност Привредног суда у Београду.

10.РАСКИД ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

10.1 У случају битних повреда одредаба слоразума или повреда које се понављају, слоразум може да раскине свака уговорна страна. Раскид споразума захтева се писменим путем, уз раскидни рок од 10 (десет) дана.

10.2 Раскид споразума из разлога наведених у ставу 1. овог члана могућ je само уколико je друга страна у споразуму претходно упозорена на битне повреде или повреде које се понављају и уколико исте није отклонила у остављеном року који мора бити разуман.

10.3 Раскид споразума из разлога наведених у ставу 1. овог члана може да изврши само страна у споразуму која je своје обавезе из споразума у потпуности и благовремено извршила.

10.4 Раскидом оквирног споразума престаје могућност закључења појединачних уговора између испоручиоца и наручиоца. Раскид оквирног споразума нема утицаја на појединачне уговоре закључене на основу овог споразума и исти се извршавају у складу са одредбама тих уговора и овог споразума.

11. МОГУЋНОСТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

11.1. Уколико би , током трајања оквирног споразума, а прилоком закључивања уговора/издавања наруџбеница, настала ситуација да понуђач (испоручилац) са којим је закључен оквирни споразум, не може да испоручи понуђено добро зато што је, услед промена на тржишту, (нпр. промењен назив, произвођач и слично), а може испоручити друго добро које у свему одговара захтевима из техничке спецификације и, уколико да је понудио то добро његова понуда не би била одбијена као неодговарајућа (неприхватљива), испоручилац може закључити уговор/наруџбеницу нудећи и такво добро по цени предвиђеној оквирним споразумом.

11.2. Ова ситуација се неће сматрати променом предмета набавке, али ће се, сходно члану 115. Закона о јавним набавкама, изменити оквирни поразум закључивањем анекса, уз предходно прибављено мишљење Војног правобранилаштва МО.

11.3. У случају да наступе околности из става 1 и 2, понуђач (испоручилац) је дужан да о томе благовремено обавести Наручиоца писаним путем уз достављање доказа.

12. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

12.1. Овај споразум сачињен je у 4 (четири) истоветна примерка на српском језику, од чега 3 за Наручиоца и 1 за Испоручиоца.

12.2. Саставни део овог споразума су и његови прилози, како следи:

Прилог 1 – Усвојена понуда Испоручиоца __________

Прилог 2 - Модел уговора

- ИСПОРУЧИЛАЦ:								НАРУЧИЛАЦ:

_________________________                                                                 ___________________

МОДЕЛ УГОВОРА                                             прилог 2 оквирног споразума

МОДЕЛ УГОВОРА

закључен  између уговорних страна:

- Наручилац:

Република Србија – Министарство одбране – Управа за војно здравство – Војнномедицинска академија Београд, Црнотравска 17,

коју  заступа   заступник начелника ВМА: пуковник проф. др Мирослав Вукосављевић

ПИБ: 102116082

матични број: 07093608

бр. Потврде о евиденцији ПДВ-а: 135328814

телефон:  011/ 266-11-22 локали 31-708 и 31-835, 011/266-58-99

телефакс: 011/2663-963

текући рачун број: 840-314849-70 МО  Средства обједињене                 наплате ВМА

Испоручилац:

____________________________________________________,

(пун назив и адреса)

кога заступа директор_____________________________

(име и презиме)

ПИБ:____________________

матични број:_____________________________

Бр. Потврде о евиденцији ПДВа:_______________

телефон:_____________________

телефакс:____________________

текући рачун број и банка:________________________________

Члан  1.

ПРЕДМЕТ  УГОВОРА

Испоручилац  се обавезује да Наручиоцу Војномедицинској академији (у даљем тексту ВМА)  испоручи, а Наручилац да плати ЛАБОРАТОРИЈСКЕ РЕАГЕНСЕ   за партије _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (у даљем тексту уговорена добра) - у свему према обрасцу понуде и техничким карактеристикама,  у складу са понудом Испоручиоца бр. ________од _______ године, која је саставни део уговора.

Члан 1.1.

Уговорне стране су сагласне да Испоручилац наступа као члан групе понуђача чији су чланови групе  следећи (навести пун назив и адресу, име и презиме директора, ПИБ, матични број):________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Уговорне стране су сагласне да Испоручилац наступа са подизвођачем / има  (навести подизвођаче, навести пун назив и адресу, име и презиме директора, ПИБ, матични број): __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Члан 2.

РОК УПОТРЕБЕ/СТЕРИЛНОСТИ/ТРАЈАЊА, ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА,

2.1.- Испоручилац се обавезује да испоручи добра из члана 1. Овог Уговора, у свему према карактеристикама из декларације произвођача са роком трајања у свему према усвојеној понуди на дан испоруке.

2.2.- Испоручилац се обавезује да ће приликом испоруке доставити:

За партију 69  изабрани понуђач је дужан да испоручи реагенс у оригиналном паковању произвођача (непрепакована роба) и аналитички сертификат

- за партије 70 – 98 Колона квалитет – за реагенсе испоручилац је дужан да испоручи реагенсе у оригиналном паковању произвођача (непрепакована роба), да поред аналитичког сертификата реагенса испоручене серије достави Сигурносни лист на српском језику

- за партије 70 – 98 Колона квалитет – за реагенсе – стандарде – испоручилац је дужан  да испоручи реагенсе у оригиналном паковању произвођача (непрепакована роба), да поред аналитичког сертификата реагенса испоручене серије достави Сигурносни лист на српском језику,

-за остале партије сертификате о квалитету у складу са Законом о лековима и медицинским средствима.

Члан 3.

##### ЦЕНА

3.1.- Испоручилац и Наручилац су се споразумели да се за добра  која су  предмет уговора утврди укупна цена као у члану 1. Овог Уговора, у укупном износу за све партије __________________________________од:___________________________динара без ПДВ-а (словима:__________________________________________________________________)

што уз трошкове ПДВ-а од ______________ динара

укупно износи:__________________ динара  са ПДВ-ом  (словима:___________________________________________________________________)

3.2.- Утврђена цена је фиксна (коначна). Цена се подразумева франко магацин. Војномедицинске академије, Београд, Црнотравска 17 (за потребе ВМА), телефон 011/3608-764,ЦАпСК –Милана Благојевића 21, Београд, телефон 011/3053-701 (за потребе ЦВМУ Карабурма, ВМЦ Нови Београд, ВМЦ Славија и Војске Србије),ВБ Ниш Булевар др Зорана Ђинђића  бб, Ниш, телефон 018/555-025, 018/555-043 (за потребе ВБ Ниш) и ВМЦ Нови Сад, Трг Владике Николаја 5 Петроварадин – Нови Сад, телефон 021/4835 – 599 и 021/431-782 (за потребе ВМЦ Нови Сад).

Члан 4.

РОК, НАЧИН  И МЕСТО ИСПОРУКЕ

4.1.- Испоручилац и Наручилац су се споразумели да је испорука уговорених добара у свему према усвојеној понуди Испоручиоца број _______ од ______.

4.2.- Испоруке предметних добара, а по закљученим уговорима на основу закључених оквирних споразума биће извршене у складишту Корисника – магацину:

Војномедицинске академије, Београд, Црнотравска 17 (за потребе ВМА), телефон 011/3608-764,

ЦАпСК –Милана Благојевића 21, Београд, телефон 011/3053-701 (за потребе ЦВМУ Карабурма, ВМЦ Нови Београд, ВМЦ Славија и Војске Србије),

ВБ Ниш Булевар др Зорана Ђинђића  бб, Ниш, телефон 018/555-025, 018/555-043 (за потребе ВБ Ниш) и

ВМЦ Нови Сад, Трг Владике Николаја 5 Петроварадин – Нови Сад, телефон 021/4835 – 599 и 021/431-782 (за потребе ВМЦ Нови Сад).

Понуђач је у обавези да Кориснику најави испоруку уговорених добара, 24 часа  пре испоруке истих. Контакт  телефони за најаве испорука  су:

-ВМА 011/266 1122 локал 26-575 Драгана Лукић,

-ЦАпСК 011/3053-701  Првослав Биочанин,

-ВБ Ниш 018/555-025, 018/555-043  Синиша Пројановић,

ВМЦ Нови Сад 021/4835 – 599 и 021/431-782 Јасмина Павлов.

4.3.- Транспортни трошкови падају на терет испоручиоца.

4.4.- Испоручилац се обавезује да добра одговарајуће упакује како би била заштита од оштећења или губитка за време транспорта, утовара, претовара, истовара и ускладиштења.

4.5. Добра из овог уговора се испоручују у амбалажи Испоручиоца која се не враћа и не плаћа.

Члан  5.

#### НАЧИН ПЛАЋАЊА

5.1.- Наручилац и испоручилац  су се споразумели да ће плаћање бити  30 дана  од дана сваке испоруке.

5.2.- Испоручилац  је дужан да Наручиоцу достави рачун у складу са Законским одредбама.

5.3 – Уколико Наручилац не изврши плаћање како је регулисано у тачком 5.1. овог Уговора, Испоручилац има право да обрачуна и наплати законску затезну камату.

Ч л а н  6.

КВАНТИТАТИВНИ  И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ И РЕКЛАМАЦИЈЕ

6.1.- Испоручилац преузима потпуну одговорност за обезбеђење уговореног квалитета добара  из члана 1.  И члана  2. Овог уговора.

6.2.- Квантитативни и квалитативни пријем врши комисија Корисника, у складишту Корисника, на основу докумената о отпреми.

6.3.-Испоручилац  ће признати рекламације на квалитет и квантитет, уколико се при пријему код Корисника установи одступање од  одредаба овог уговора.

6.4.- Испоручилац се обавезује да ће све рекламације, установљене при и након квалитативног и квантитативног пријема, решити у року од 7 дана од дана пријема обавештења о рекламацији.

Члан 7.

УГОВОРНЕ КАЗНЕ И НЕПРЕДВИДИВЕ ОКОЛНОСТИ

7.1.- Уколико Испоручилац  не изврши испоруку у уговореном року, обавезан је да плати казну у износу од 0,2%, за сваки дан закашњења, с тим да укупна казна не може бити већа од 8% од вредности добара испоручених са закашњењем.

7.2.- Записником о квантитативном и квалитативном пријему констатоваће се евентуално кашњење/неуредно извршење уговорне обавезе, а које ће се сматрати обавештењем о могућности наплате уговорне казне Испоручиоцу, чиме Наручилац  стиче право да  зарачуна и наплати уговорну казну,  из тачке 7.1. овог члана.

7.3.- Уговорна казна неће се примењивати само у случају немогућности испуњења уговорних обавеза према Закону о облигационим односима  („Сл. Лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 57/89 и „Сл. Лист СРЈ“ бр. 31/93).

7.4.- О настанку и престанку немогућности испуњења уговорних обавеза, погођена уговорна страна је дужна да у року од 24 часа, обавести другу уговорну страну, и да на захтев друге уговорене стране, пружи веродостојне доказе о немогућности испуњења уговорне обавезе.

7.5.- Уколико испоручилац не изврши уговорене обавезе, једнострано раскине уговор или закасни са испоруком средстава преко износа покривеног уговорном казном из тачке 7.1 Наручилац без образложења и без сагласности Испоручиоца има право да депоновани инструмент обезбеђења (меницу) у износу од 8% укупне вредности оквирног споразума поднесе на наплату банци.

Члан 8.

СПОРОВИ

8.1.- Сва настала спорна питања по овом уговору  решава првенствено, споразумно комисија Наручиоца и Испоручиоца. У случају немогућности решења спорних питања на напред наведени начин, све спорове решава Привредни суд у Београду.

Члан 9.

ТРАЈНОСТ УГОВОРА, ДОПУНЕ И ИЗМЕНЕ

9.1.- Обавезе Наручиоца и Испоручиоца трају све до потпуног извршења. Допуне и измене уговора, делимично или у целости, могу уследити на основу обостране сагласности уговорних страна.

Члан 10.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

10.1.- У случају да нешто није изричито регулисано овим уговором, а буде утицало на његово извршавање важе одредбе Закона о облигационим односима („Сл. Лист СФРЈ“ број 29/78, 39/85, 57/89 и 39/93).

10.2.- Овај уговор сачињен je у 4 (четири) истоветна примерка на српском језику, од чега 3 за Наручиоца и 1 за Испоручиоца.

10.3- Саставни део овог уговора је усвојена понуда Испоручиоца __________  од ______ године

Уговор је потписан дана __________   године.

- ИСПОРУЧИЛАЦ:								НАРУЧИЛАЦ:

_________________________                                                                 ___________________

### Прилог 13.

На основу Закона о меници ( ''СЛ. Лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл.Лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70, 57/89 и „Сл.Лист СРЈ“ бр. 46/96), Закона о платним услугама („Сл.Гласник РС“ бр. 139/14) и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења образаца платних налога за извршење платних трансакција у динарима („Сл.Гласник РС“ бр 55/2015 и 78/2015),

ДУЖНИК__________________________________________ из _______________________

ПИБ:____________________________,МАТИЧНИ БРОЈ:__________________________

ИЗДАЈЕ:

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко – сопствене менице

Корисник/Наручилац: Војномедицинска академија из Београда, Црнотравска број 17.

Предајемо вам 1 (једну)  бланко – сопствену меницу___________________________________

(навести серијски број менице)

ОВЛАШЋУЈЕМО  да депоновану сопствену меницу у износу од   3% од вредности понуде без ПДВ-а можете предати Банци на наплату, по основу неиспуњења обавеза по понуди број ____________________ од _____________год. И то  на терет рачуна који је отворен код Банке: ____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________                                  (навести банку  и број текућег рачуна)

На основу овог овлашћења Наручилац може попунити меницу са клаузулом „без протеста, без трошкова“ на износ од _____________________ динара без ПДВ-а по основу неиспуњења обавеза из понуде број __________ од  _____________ године, а у случају да:

Дужник повуче своју понуду у току периода важности понуде, не потпише Оквирни споразум сагласно прихваћеним условима из конкурсне документације.

Дужник не достави неку другу врсту гаранције уколико је предвиђена конкурсном документацијом.Дужник се одриче права:

- на повлачење овог овлашћења;

- на опозив овог овлашћења:

- на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;

- на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица (прилог: оверена копија картона депонованихпотписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима).

Прилог: 1 (једна) бланко сопствена меница у вредности од _____________________ динара.

Меница је важећа у случају да, у току трајања опције понуде дође до: промене лица овлашћених за заступање, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промене печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката  од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка.

Место и датум:                                                                                   Понуђач:

_______________                                                                  _____________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                               ____________________________________

(читак отисак печата)                                              (пун потпис)

Прилог 14.

## И З Ј А В А    П О Н У Ђ А Ч А

О ИЗДАВАЊУ ИНСТРУМЕНТА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА

Беспоговорно се обавезујемо да ћемо приликом закључења уговора издати Наручиоцу инструмент  обезбеђења уговорних обавеза – једну бланко сопствену меницу (само потписану и оверену у складу са картоном депонованих потписа), као гаранцију испуњења  обавеза, односно као гаранцију за добро извршење посла.

Такође се обавезујемо да ће мо пре уручивања менице и меничних овлашћења извршити њихову регистрацију у складу са Одлуком НБС о ближим условима, садржину и начин вођења Регистра меница и овлашћења (Службени гласник  РС  56/11 и 80/15) и доставити потврду о регистрацији.

Сагласни смо да се, по захтеву Наручиоца, издати инструмент обезбеђења плаћања може поднети Банци код које се води рачун Испоручиоца и то у случају да Испоручилац не извршава своје обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом, уговором, не доставља понуду на Позив за подносење понуде, не закључи појединачни уговор у складу са овим оквирним споразумом број _________ од __________ годинеСагласни смо да уз бланко оверену меницу, приложимо и:

- Копију картона депонованих потписа овлашћених лица издат од стране банке код које се води рачун Испоручиоца, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме Испоручиоца, оверену оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана отварања понуде).

- Менично овлашћење да се меница, без сагласности Испоручиоца, може поднети пословној банци на наплату у износу од 8% од укупне вредности оквирног споразума без ПДВ-а  у случају неиспуњења обавеза у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом, уговором, недостављања понуде на Позив за подношење понуде, незакључивање појединачни уговор у складу са овим оквирним споразумом број _________ од __________ године

НАПОМЕНА: ИЗЈАВА СЕ ПРИЛАЖЕ УЗ ПОНУДУ, А  МЕНИЦА И  МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ СЕ ДОСТАВЉАЈУ ПРИЛИКОМ ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА. ПЕЧАТИ И ПОТПИСИ НА МЕНИЦИ, КАРТОНУ ДЕПОНОВАНИХ ПОТПИСА И МЕНИЧНОМ ОВЛАШЋЕЊУ МОРАЈУ БИТИ ИДЕНТИЧНИ.

Место и датум:                                                                                   Понуђач:

_______________                                                                  _____________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                               ____________________________________

(читак отисак печата)                                              (пун потпис)

Прилог 15.

На основу Закона о меници ( ''СЛ. Лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл.Лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70, 57/89 и „Сл.Лист СРЈ“ бр. 46/96), Закона о платним услугама („Сл.Гласник РС“ бр. 139/14) и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења образаца платних налога за извршење платних трансакција у динарима („Сл.Гласник РС“ бр 55/2015 и 78/2015),

ДУЖНИК:_____________________________________ из _________________________

ПИБ:____________________________,МАТИЧНИ БРОЈ:____________________________

ИЗДАЈЕ :

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствене менице

Корисник/Наручилац: ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА из Београда, Црнотравска број 17.

Предајемо Вам 1 (једну) бланко-сопствену меницу _____________________________________  и 								(навести серијски број менице)

ОВЛАШЋУЈЕМО да депоновану сопствену меницу у износу од 8                                                                                                             % вредности оквирног споразума без ПДВ-а можете предати Банци на наплату, по основу неиспуњења обавеза у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом, уговором, недостављања понуде на Позив за подношење понуде, незакључивања појединачног уговора у складу са оквирним споразумом број _________ од __________ годинеи то на терет рачуна који је отворен код Банке:_______________________________________________                          _____________________________________________________________________________.

(навести банку и број текућег рачуна)

На основу овог овлашћења Наручилац може попунити меницу са клаузулом ''без протеста, безтрошкова'' на износ од ___________________по основу неиспуњења обавеза из  уговора број _________ од __________ године.Дужник се одриче права:

- на повлачење овог овлашћења;

- на опозив овог овлашћења;

- на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;

- на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана од стране овлашћених лица (прилог: оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима).

Прилог: 1 (једна) бланко-сопствена меница у вредности од __________________________ динара;

Меница је важећа и у случају да, у току трајања предметног уговора дође до: промене лица овлашћених за заступање, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промене печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка.

Место и датум:                                                                                   Понуђач:

_______________                                                                  _____________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                               ____________________________________

(читак отисак печата)                                              (пун потпис)

НАПОМЕНА:

МЕНИЦА И МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ СЕ ДОСТАВЉАЈУ ПРИЛИКОМ ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА

Прилог 16.

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

| Ред. бр. | Врста трошка | Износ без ПДВ-а | Износ са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
|  | У К У П Н О: |  |  |

Место и датум:                                                                                   Понуђач:

_______________                                                                  _____________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                               ____________________________________

(читак отисак печата)                                              (пун потпис)